- IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Montaje y mantenimiento de redes aéreas de distribución de energía eléctrica

- Código del Programa de Formación: 832336: Versión 1

- Nombre del Proyecto: Diseño de un plan de mantenimiento de redes aéreas de distribución de energía eléctrica

- Fase del Proyecto : Planeación

- Actividad de Proyecto: Establecer las intervenciones a realizar en un plan de mantenimiento según los estandares del operador red

- Competencia: 280101059: Montar equipos y componentes para la construcción de redes de distribución cumpliendo normas y procedimientos

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 280101059 - 3: Ejecutar el montaje de la red de distribución de energía eléctrica de acuerdo al procedimiento establecido por el operador de red

- Duración de la Guía: 48 horas. (44 directas y 4 autónomas)

- PRESENTACION

Guía V.1-F.3-Ap.3-G.13

Ejecutar el montaje de la red de distribución de energía eléctrica de acuerdo al procedimiento establecido por el operador de red

Para llegar al consumidor el servicio de energía cumple el ciclo  de generación, transmisión, distribución y uso final. La etapa de distribución  se realiza mediante la implementación de redes aéreas y redes subterráneas  usando estructuras establecidas por las normas colombianas e internacionales.

Las actividades que se desarrollarán en esta guía V.1-F.3-Ap.3-G.13 tienen como objeto fundamental  dar a conocer a partir de la normatividad como están constituidas  las redes aéreas de media tensión para distribución, el reconocimiento de conjuntos y los materiales que los conforman de acuerdo normas  de operadores de red, así mismo las prácticas de construcción de conjuntos, tendido de redes, normas de seguridad, diseño de redes de acuerdo a normatividad de operador de red.

3.  FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

Reconocer la importancia de las redes aéreas de media tensión en el esquema de distribución eléctrica a través de un cuadro comparativo

Figura 1.  Tramo de red aérea trifásica de media tensión

Fuente: www. Imágenes de internet redes aéreas

La finalidad de la redes eléctricas  de media tensión es conducir la energía hasta el usuario final, si bien el sistema aéreo es el más común, también es cierto que al menos existe otra forma de hacerlo.

Considerando costos beneficios realice un paralelo entre las ventajas y desventajas de realizar la distribución de la energía eléctrica en forma aérea, considere otra forma de estructurar la distribución, utilice el cuadro relacionado y luego socialice en grupo sus consideraciones.

| VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| --- | --- |

| Modalidad: Trabajo individual | Duración (horas): 1.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : N/A |  |

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.)

-Identificar los componentes que hacen parte a la distribución de energía eléctrica de acuerdo a    la estructura del sistema.

Figura 2. Cadena de la energía eléctrica.

Fuente: http://opex-energy.com/ES/ciclos/sistemas_electricos_CTCC.html

El diagrama representa el ciclo del sistema energético, considerando las etapas desde que se genera hasta la llegada al usuario final, de acuerdo a esta imagen determine el sector que corresponde a la distribución en media tensión y los niveles de tensión a los cuales se realiza, sustente en plenaria con el grupo en que se fundamenta su apreciación.

| Modalidad: Trabajo individual | Duración (horas): 1.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : N/A |  |

  - Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

- Resolver contingencias de las redes aéreas de media tensión, según normas y procedimientos establecidos

Para  desarrollar esta  actividad  se requiere que el aprendiz consulte en el Retie y las normas de los operadores de red, EMCALI y EPSA principalmente,

a: los niveles de tensión a los cuales se realiza la distribución de redes de media tensión

b: los materiales requeridos para la construcción de apoyos, conjuntos y tendidos en cada nivel de tensión, teniendo en cuenta las características constructivas.

Una vez realizada esta consulta deben elaborar un cuadro sinóptico con los elementos descritos a continuación. Apoyos, herrajes, aisladores, conductores.

Apoyos

Materiales utilizados para construir redes   M.T        Herrajes

Aisladores

| . |  | Conductores | Condu |
| --- | --- | --- | --- |

Desarrollo

Una vez elaborado el cuadro sinóptico con los materiales que se utilizan en la construcción de redes aéreas para distribución, tenemos los insumos para establecer los elementos que se requieren para la construcción de los conjuntos.

A continuación, se suministran unos esquemas típicos  con estructuras que el aprendiz debe identificar relacionándolas  con el  conjunto correspondiente según el operador de red. (para este caso Emcali o Epsa), se debe discriminar la cantidad de material que los conforman y dibujar el elemento en vista de planta.

Reconocer los diagramas de conjuntos, vistas laterales o vista frontal de acuerdo al nivel de tensión que corresponda.

Figura 3. Disposición  de estructuras  aéreas de redes de 13,2 kv y 34,5 kv.

Fuente: http://disposicion estructuras aérea de redes.

| Modalidad: Trabajo individual | Duración (horas): 8 |
| --- | --- |
| Evidencia : Informe trabajo escrito.(planos) |  |

-Reconocer las normas técnicas aplicables a la construcción de redes de media tensión (RETIE,  de operadores de red) según normatividad vigente.

Desarrollo

A partir de unos temas propuestos por el instructor    los aprendices  deben sustentar en grupo uno de los temas asignados, para ello se deben ayudar con diapositivas, gráficos, carteleras, materiales, etc. Corresponde un tema por grupo.

Para ello debe investigar en las normas de operadores de red (EPSA y EMCALI) y normas de fabricación de productos y materiales.

Los temas son:

- Códigos de los conjuntos. Incluye la explicación de lo qué representan las letras y los

números que hacen parte de un código de los conjuntos de media tensión en redes de distribución. (si aplica para el OR)

- Condiciones generales para el trazado y localización de las  líneas.

- Apoyos, herrajes, aisladores y conductores utilizados en redes aéreas.

- Criterios generales para el cálculo mecánico de conductores aéreos

- Aplicación de los conectores y empalmes que se utilizan en la construcción de redes aéreas.

- Herramientas requeridas para la construcción de redes.

- Equipo especializado y equipo de protección personal utilizado en el montaje y mantenimiento de redes aéreas.

| Modalidad: Trabajo grupal, se distribuye un tema por grupo de tal forma que se distribuyan todos los puntos del taller. | Duración (horas): 10 |
| --- | --- |
| Evidencia: Sustentación en documento audiovisual, se evalúa con lista de chequeo. |  |

    - Realización de Prácticas

- Realizar prácticas de construcción de redes aéreas de media tensión de acuerdo a la orden de trabajo

Desarrollo

En el campo de entrenamiento los aprendices deben realizar los montajes de los conjuntos relacionados en la orden de trabajo.

Los practicantes, se deben organizar en grupos que atiendan diferentes frentes de los montajes requeridos, para ello se aplica la técnica didáctica de juego de roles, donde un aprendiz de cada grupo realiza el rol de supervisor, siendo  quien lidera el desarrollo de la maniobra de su grupo de trabajo, y evalúa el desempeño de sus compañeros mediante unas listas de chequeo.

El siguiente diagrama muestra la pauta a seguir en el desarrollo de las prácticas a realizar.

ARMAR ESTRUCTURAS  ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS

ARMAR ESTRUCTURAS  ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS

MONTAR EQUIPOS

MONTAR EQUIPOS

HINCAR POSTES

HINCAR POSTES

PRACTICAS    CONSTRUIR REDES

PRACTICAS    CONSTRUIR REDES

MANIOBRAR HERRAMIENTA

MANIOBRAR HERRAMIENTA

TENDER REDES

TENDER REDES

Figura 4. Esquema de prácticas

Fuente: (Propia)

Las prácticas a realizar deben cubrir las  actividades relacionadas a continuación:

- Hincar postes

- Maniobrar equipos y herramientas

- Vestir estructuras

- Tender redes

- Montar equipos.

- Se prioriza sobre la seguridad personal de los participantes en el momento de realizar las actividades.

- Se realiza conforme a las instrucciones de los talleres asignados y bajo la directriz dada por el instructor,

| Modalidad: Trabajo en grupo desarrollando un juego de roles de acuerdo al taller asignado. | Duración (horas): 20.0 |
| --- | --- |
| Evidencia: Observación y como instrumento la lista de chequeo. |  |

  - Actividades de transferencia del conocimiento.

- Construir redes aéreas de madia tensión, conforme a normativa y procedimiento técnico

    - Propuesta para una nueva práctica.

Cada grupo de trabajo debe proponer una práctica nueva en un formato de orden de trabajo, relacionada con el proyecto formativo y ejecutar el montaje de un tramo de red.

| Modalidad: Trabajo en grupo desarrollando un juego de roles de acuerdo al taller asignado. | Duración (horas): 8.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : Observación y como instrumento la lista de chequeo. |  |

| SABERES DE CONCEPTOS, PRINCIPIOS, LEYES, TEORÍAS Y NORMAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ● Técnicas de montaje y armado de estructuras manejo e interpretación de planos y normatividad asociada. identificación de componentes según planos de diseño y de montaje. manejo de equipos y herramientas de montaje seguridad industrial aplicada al montaje de estructuras aéreas |  |  |  |  |
| ●Técnicas de tendido de redes de distribución Conceptos de: flecha, vano, tensión mecánica, etc tipos de conductores (características tipo de material, calibres, capacidad de ruptura, elasticidad) distancias mínimas de seguridad (retie, res. 1348 2009) |  |  |  |  |
| - Normas técnicas, reglamentos y políticas de la empresa |  |  |  |  |
| ● Construcción civil |  |  |  |  |
| ● Seguridad industrial y medio ambiente |  |  |  |  |
| ● Arquitectura de red |  |  |  |  |
| ● Parámetros eléctricos, mecánicos, y físicos |  |  |  |  |
| ● Características nominales físicas, mecánicas y eléctricas de los equipos |  |  |  |  |
| ● Interpretar los planos (montaje, trazado) de la red de distribución y manuales de herramientas y equipos (1) |  |  |  |  |
| ● Identificar el procedimiento de montaje normalizado por la empresa. (2) |  |  |  |  |
| ● Hincar la portería de la red de distribución. |  |  |  |  |
| ● Montar las crucetas (retención, bandera, h, derivación, etc) y demás accesorios de montaje. instalar elementos de sujeción y accesorios. tender los conductores de la red de distribución ● Montar las crucetas (retención, bandera, h, derivación, etc) y demás accesorios de montaje. instalar elementos de sujeción y accesorios. tender los conductores de la red de distribución - Instalar sistemas de puesta a tierra en la red de distribución. - Marcar y señalizar los equipos y componentes presentes en la estructura de la red de distribución. - Comprobar las condiciones establecidas en el trazado y tendido de la red. verificar las condiciones mecánicas y de fijación del sistema de distribución. - Cumplir normas de seguridad y medio ambiente necesarios para realizar el montaje y tendido. |  |  |  |  |

Ambiente requerido: Taller 28 y campo de entrenamiento de redes de distribución.

Materiales:

| Equipo: | Herramienta: | Elementos de seguridad |
| --- | --- | --- |
| Transformador monofásico 15kva 13,2/220-transformador trifasico 30 kva 13,2-220v-cortacircuitos- DPS- Aisladores line post- aislador de suspensión polimérico- aislador de suspensión campana. Herrajes para redes: crucetas de 2,40 - grapa pistola 1/0-angular en V 48"- Diagonal L 8´, tuercas de ojo de 5/8", tornillo pasante 12"x 5/8", tornillos tipo pin, bandas dobles bandas y sencilla de 5" a 7" cable SGRX de 1/4", aislador tensor, guardacabo, varilla de anclaje, zapatas. alambre galv # 12, arandela 4X4", zapata 40X40 cms, bisagra pie de amigo, perfil para anclaje, espigo punta de poste L.P.hilo - Fusibles de 3 amperios. Postes metálicos 6 metros. | Comelón para ACRS1/0, aparejo 3 ton, diferencial liniero 1 ton, alicate de liniero 8", martillo, cizalla, porra, pala hoyadora, pala, pica, escalera de fibra, pértiga, barra, pisón manilas, llaves pestón 1", juego atornilladores aislados, segueta. pretales | Botas dieléctricas, arnés, cinturón de liniero, gafas, casco dieléctrico, conos de señalización, cinta preventiva, guantes de carnaza y guantes dieléctricos |

4. Actividades de evaluación

Desarrolle la lista de chequeo  Co-evaluación)

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: El siguiente Instrumento se conforma por enunciados o variables de los cuales debe seleccionar entre los criterios establecidos para cumplimiento, (Sí o No), cualquier concepto adicional se ubica en la casilla de observación. El  último recuadro está disponible para que el aprendiz se pronuncie respecto a recomendaciones o inquietudes.

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento : Evaluación escrita Evidencias de Desempeño Montaje –trabajos de campo Sustentación Evidencias de Producto: Informes, cuadro sinóptico Informe de Montaje Documento escrito | ●Interpreta los planos (montaje, trazado) de la red de distribución y manuales de herramientas y equipos de acuerdo al diseño de ingeniería establecido por la norma.. ● Identifica el procedimiento de montaje normalizado de acuerdo a las condiciones del terreno. ● Demarca los puntos de ubicación de las estructuras de soporte de acuerdo al diseño. ● Hinca la postería de la red de distribución siguiendo procedimientos técnicos y de. ● monta las crucetas (retención, ) distribución de acuerdo a las normas adoptadas por el operador de red.. ● Tiende los conductores de la red de distribución respetando las normas adoptadas por el operador de red.. ● Marca y señaliza los equipos y componentes presentes en la estructura de la red de distribución según normas de salud. ● Comprueba las condiciones establecidas en el trazado y tendido de la red de acuerdo al diseño de ingeniería aprobado. ●Verifica las condiciones mecánicas y de fijación del sistema de distribución respetando las condiciones establecidas por el operador de red.. ● Cumple las normas de seguridad y medio ambiente establecidas por el programa de salud ocupacional de la empresa... | Formulación de preguntas Cuestionario Sustentación Lista de chequeo Observación Valoración del producto Lista de chequeo |

5. GLOSARIO DE TERMINOS

Apoyo:  Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores y aisladores de las líneas o

redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructura

Calibre AWG: Sistema para la denominación de la sección de los conductores de acuerdo con las normas americanas (AMERICAN WIRE GAUGE).

Calibre kCM: Sistema para la denominación de la sección de los conductores por encima del calibre 4/0 AWG (circular mil).

Condenación: Bloqueo de un aparato de corte por medio de un candado o de una tarjeta.

Cortocircuito: Unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial del mismo circuito.

Daño: Consecuencia material de un accidente.

Distancia de seguridad: Distancia mínima alrededor de un equipo eléctrico o de conductores

energizados, necesaria para garantizar que no habrá accidente por acercamiento de personas, animales,

estructuras, edificaciones o de otros equipos.

Distribución de energía eléctrica: Transferencia de energía eléctrica a los consumidores, dentro de un área específica.

Electrodo de puesta a tierra: Es el conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven

para establecer una conexión con el suelo

Empalme: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para garantizar continuidad eléctrica y mecánica.

Especificación técnica: Documento que establece características técnicas mínimas de un producto o servicio.

Estructura: Todo aquello que puede ser construido o edificado, pueden ser fijas o móviles, pueden estar en el aire, sobre la tierra, bajo tierra o en el agua.

Media tensión:  Niveles de tensión comprendido entre 1 y 54kv

Red de distribución: Conjunto de conductores de energía eléctrica con derivación(es) para la alimentación de uno o varios usuarios (puede o no, incluir la línea de alumbrado público).

Sistema de distribución: Red de distribución o transformador

Vano: Distancia horizontal entre dos apoyos consecutivo

6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS

Comisión de Regulación de Energía y Gas (1998). CREG 070. Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. Bogotá D.C. Documento recuperado del portal web de la CREG http://www.creg.gov.co/index.php/regulacion/resoluciones

Las Normas Técnicas Colombianas – NTC, se pueden consultar de la web, ingresando al portal de e-normas, desde la red interna del SENA a través del enlace de la biblioteca SENA; http://biblioteca.sena.edu.co , siguiendo la ruta descrita a continuación; Recursos info, Bases de Datos - Orden Alfabético, normas ICONTEC. Una vez ingresa al aplicativo  e-normas, en el cuadro de dialogo digitar la norma a consultar desde la ventana buscar.

| RECURSO | USUARIO | CONTRASEÑA |
| --- | --- | --- |
| Icontec (Normas NTC) | No. identificación | No. identificación |

Para hacer efectiva la búsqueda se debe tener en cuenta que al ingresar al cuadro de diálogo del aplicativo, para hacer la búsqueda de la norma a consultar, hay que digitar el nombre de la norma y el número correspondiente sin espacios, entre estos dos campos; Por ejemplo; si vamos a consultar la norma NTC 2050, se debe digitar en el campo del cuadro de dialogo así; NTC2050 y posteriormente pulsar la tecla enter o hacer clic en buscar.

Las normas de interés las puede buscar por sector “ Minero energético”

EMCALI, Normas Técnicas Eléctricas  Diseño, construcción y materiales http://www.emcali.com.co/web/energy_service/normas-tecnicas-electricas

CELSIA, Normas Técnicas de redes MT/BT

http://www.celsia.com/proveedores/politicas-generales/category/normas-t%C3%A9cnicas

CODENSA, normas técnicas

| http://likinormas.micodensa.com/ CENTELSA, Información técnica. http://www.centelsa.com/# |  |
| --- | --- |

Vázquez. J. Manual Autodidáctico de LINEAS AEREA.  Ediciones CEAC, S.A. Barcelona 1986

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI | 07/07/2022 |

8. CONTROL DE CAMBIOS

|  |  | Nombre | Cargo | Dependencia |  | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |