## Hoja1
COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.
PROCESO RE-SA-13-2026
OBJETO: Mantenimiento al sistema pararrayos del Colegio San Agustín I.E.D.
Fecha: |  |  | Proveedor:
Cantidad | Unid / Medida | Especificación técnica |  | PRECIO UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | Unidad | Medición de puesta tierra con telurómetro y pruebas de aislamiento eléctrico con informe de mediciones (GLOBAL)
1 | Unidad | Verificación de continuidad y aislamiento eléctrico bajantes. (GLOBAL)
1 | Unidad | Revisión y pruebas eléctricas de conectores en cobre (GLOBAL)
1 | Unidad | Apriete de conectores eléctricos y cambio de dañadas (GLOBAL)
1 | Unidad | Revisión de punta franklin ubicada en techo del colegio en soporte 15 mtrs de altura con alquiler de andamios certificados
1 | Unidad | Instalación de DPS clase I y II 80 KA 220V (De acuerdo con especificaciones técnicas) en tga de la instalación
NOTA:
Pruebas Instrumentales (Obligatorio): • Medición de Resistencia: Uso de un telurómetro para certificar que la resistencia sea menor a 10 ohmios (según RETIE/NTC 4552). • Prueba de Continuidad: Confirmar que existe conexión eléctrica real desde la punta en el techo hasta la tierra. • Protocolo de Pruebas: Documento firmado con los valores de resistencia obtenidos. • Certificado de Vigencia: Un documento que garantice que el sistema está apto por el próximo año. • Registro Fotográfico: Evidencia del "antes" y el "después" de las reparaciones
valor total de la oferta
Atentamente,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal
Correo:
cel:
Dirección