## Ficha Tecnica
FICHA TÉCNICA MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Objeto |  | Contratar el mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Centro Tecnológico de la Amazonia del SENA Regional Caquetá .
ITEM | GRUPOS | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD PROYECTADA
1 | Servicios | 76121904 | Evacuación, transporte y disposición final de agua residual desde la PTAR hasta el sitio de disposición final | Barril | 500
2 | Servicios | 76121904 | Evacuación, transporte y disposición final de lodos desde la PTAR hasta el sitio de disposición final | Barril | 250
3 | Servicios | 76121904 | Evacuación, transporte y disposición final de aguas residuales provenientes del pozo séptico cuya capacidad es de 2000Litros, incluyendo la limpieza interna y externa del mismo. | Barril | 3
4 | Servicios | 76121701 | Lavado y limpieza integral, interna y externa, de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), de dimensiones aproximadas de 4,00 m de ancho, 16,00 m de largo y 2,50 m de profundidad, mediante el uso de agua a presión, incluyendo el suministro de equipos, herramientas y mano de obra especializada, así como el retro lavado del lecho filtrante. | Unidad | 1
5 | Productos de uso final | 55121701 | Suministro e instalación de señalización en lámina galvanizada de (100 x 50cm) incluye soporte en tubo galvanizado de 1 pulgada nota: debe incluir información | Unidad | 1
6 | Servicios | 76121701 | Lavado y limpieza de cajas de inspección. | Unidad | 1
7 | Servicios | 76121701 | Lavado y limpieza de trampas de grasa | Unidad | 4