## SATISFACCIÓN
DESCRIPCIÓN BIEN/OBRA/SERVICIO A CONTRATAR
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESPECIALIZADOS DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ, REGIONAL CENTRO Y SUS SATELITES.
UNIDAD | VALOR TOTAL NECESIDAD | CANTIDAD OBJETO DE ADQUISICIÓN PRESUPUESTO 2026 A COMPROMETER | CANTIDAD DIFERENCIA FALTANTE | % DE SATISFACCIÓN DE LA NECESIDAD
UNIDADES REGIONAL CENTRO Y SATELITES | 212944748.33 | 90000000 | 122944748.33 | 42.26%
| ESTIMACIÓN GENERAL | 41267391.7267
170
|  | 2.1809 |  | 165069566.9067 |  | 20
8.5
|  |  |  | 169852697.5367 |  | 85
|  | 4783130.63 |  |  | 79852697.5367 | 1105000
#DIV/0!
| BARRANCA | 6316916.6667
| CARREÑO | 7283791.6667
| INIRIDA | 15405541.6667
| TURBO | 7477365
| LETICIA | 25203208.3333
| LEGUIZAMO | 21658000
| DMBOG | 129599925 | 48266400 | 81333525
212944748.3333

## BARRANCA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS UNIDAD DE ATENCION BASICA BARRANCABEMEJA 2025 | [5 empty] | EEMC |  |  | INBIOCOL |  |  | SMQ |  |  | PROMEDIO
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | CANT | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | AMERICA DENTAL | AD SMART | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion con trampa de agua , cambio de uniones y "T" neumaticas,cambio de 03 holder y acoples borner limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio acrilico lampara led de sensor de proximidad y reparacion en caso de haber algun bombillo led quemado realizar cambio ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 3200000 | 608000 | 3808000 | 3680000 | 699200 | 4379200 | 3520000 | 668800 | 4188800 | 4125333.3333
3 | AUTOCLAVE | AUTOMAT | 2400 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruptor de on/off, cambio de elecrovalvula de vacio de 110 NA ,limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 1700000 | 323000 | 2023000 | 1955000 | 371450 | 2326450 | 1870000 | 355300 | 2225300 | 2191583.3333
6316916.6667
6316916.6667
7283791.6667
15405541.6667

## CARREÑO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS UNIDAD DE ATENCION BASICA CARREÑO 2025 | [5 empty] | EEMC |  |  | INBIOCOL |  |  | SMQ |  |  | PROMEDIO
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | CANT | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | AMERICA DENTAL | AD SMART | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion con trampa de agua , cambio de uniones y "T" neumaticas,cambio de 03 holder y acoples borner limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio acrilico lampara led de sensor de proximidad y reparacion en caso de haber algun bombillo led quemado realizar cambio ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 5650000 | 1073500 | 6723500 | 6497500 | 1234525 | 7732025 | 6215000 | 1180850 | 7395850 | 7283791.6667

## INIRIDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS UNIDAD DE ATENCION BASICA INIRIDA 2026 | [5 empty] | EEMC |  |  | INBIOCOL |  |  | SMQ
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | CANT | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | [9 empty] | PROMEDIO
[6 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | AMERICA DENTAL | AD SMART | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion con trampa de agua , cambio de uniones y "T" neumaticas,cambio de 03 holder y acoples borner limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio acrilico lampara led de sensor de proximidad y reparacion en caso de haber algun bombillo led quemado realizar cambio ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 5650000 | 1073500 | 6723500 | 6497500 | 1234525 | 7732025 | 6215000 | 1180850 | 7395850 | 7283791.6667
2 | AUTOCLAVE | AUTOMAT | 2400 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2817500 | 535325 | 3352825 | 2695000 | 512050 | 3207050 | 3158458.3333
4 | DESFIBRILADOR AUTOMATICO | GE | RESPONDER AED | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo,consistente en el cambio de bateria,cambio de parches,limpieza general,verificacion de accesorios,prueba de funciomaiento y puesta en marcha | 3850000 | 731500 | 4581500 | 4427500 | 841225 | 5268725 | 4235000 | 804650 | 5039650 | 4963291.6667
15405541.6667

## TURBO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS UNIDAD DE ATENCION BASICA TURBO 2025 | [5 empty] | EEMC |  |  | INBIOCOL |  |  | SMQ |  |  | PROMEDIO
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | CANT | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | AMERICA DENTAL | AD SMART | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion con trampa de agua , cambio de uniones y "T" neumaticas,cambio de 03 holder y acoples borner limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio acrilico lampara led de sensor de proximidad y reparacion en caso de haber algun bombillo led quemado realizar cambio ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 3950000 | 750500 | 4700500 | 4542500 | 863075 | 5405575 | 4345000 | 825550 | 5170550 | 5092208.3333
2 | AUTOCLAVE | AUTOMAT | NR | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo de 01 autoclave ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 1850000 | 351500 | 2201500 | 2128000 | 404320 | 2532320 | 2035000 | 386650 | 2421650 | 2385156.6667
7477365

## LETICIA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS UNIDAD DE ATENCION BASICA LETICIA 2026
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | CANT | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | EEMC |  |  | INBIOCOL |  |  | SMQ |  |  | PROMEDIO
[6 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | AMERICA DENTAL | AD SMART | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion con trampa de agua , cambio de uniones y "T" neumaticas,cambio de 03 holder y acoples borner limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio acrilico lampara led de sensor de proximidad y reparacion en caso de haber algun bombillo led quemado realizar cambio ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 5950000 | 1130500 | 7080500 | 6842500 | 1300075 | 8142575 | 6545000 | 1243550 | 7788550 | 7670541.6667
2 | AUTOCLAVE | AUTOMAT | 2400 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruuptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2800000 | 532000 | 3332000 | 3220000 | 611800 | 3831800 | 3080000 | 585200 | 3665200 | 3609666.6667
3 | DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENE HEART D3 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo,consistente en el cambio de bateria,limpieza general,verificacion de accesorios,prueba de funciomaiento y puesta en marcha | 5100000 | 969000 | 6069000 | 5865000 | 1114350 | 6979350 | 5610000 | 1065900 | 6675900 | 6574750
4 | DESFIBRILADOR AUTOMATICO | SCHILLER | FRED EASY | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo,consistente en el cambio de bateria,limpieza general,verificacion de accesorios,prueba de funciomaiento y puesta en marcha | 3750000 | 712500 | 4462500 | 4312500 | 819375 | 5131875 | 4125000 | 783750 | 4908750 | 4834375
5 | CENTRIFUGA | CLAY ADAMS | DYNAC III | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo,consistente en el cambio de escobillas,verificacion de fusibles y cambio en caso de ser necesario,limpieza general,verificacion de contactos en tarjeta y reparacion en caso de ser necesario,prueba de funcionamiento y puesta en marcha. | 1950000 | 370500 | 2320500 | 2242500 | 426075 | 2668575 | 2145000 | 407550 | 2552550 | 2513875
25203208.3333

## PUERTO LEGIZAMO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS UNIDAD DE ATENCION BASICA LEGIZAMO 2026
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | CANT | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | EEMC |  |  | INBIOCOL |  |  | SMQ |  |  | PROMEDIO
[6 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
2 | UNIDAD ODONTOLÓGICA | AMERICA DENTAL | AD SMART | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion con trampa de agua , cambio de uniones y "T" neumaticas,cambio de 03 holder y acoples borner limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio acrilico lampara led de sensor de proximidad y reparacion en caso de haber algun bombillo led quemado realizar cambio ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 5800000 | 1102000 | 6902000 | 6670000 | 1267300 | 7937300 | 6380000 | 1212200 | 7592200 | 7477166.6667
3 | MICROSCOPIO | ZEISS | NR | 1 | Mantenimiento preventivo y correctico,consistente en limpieza general de oculares y obejetivos,lubricacion general,cambio de bombillo,correcion de humedad en objetivos,ajuste de macro y micro garantizando el funcionamiento ,eliminacion de oxido en base,verificacion y prueba de funcionamiento. | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1380000 | 262200 | 1642200 | 1320000 | 250800 | 1570800 | 1547000
|  |  |  | 1 | Cambio de obejetivo de 100X | 3600000 | 684000 | 4284000 | 4140000 | 786600 | 4926600 | 3960000 | 752400 | 4712400 | 4641000
|  |  |  | 1 | Cambio de obejetivo de 40X | 3200000 | 608000 | 3808000 | 3680000 | 699200 | 4379200 | 3520000 | 668800 | 4188800 | 4125333.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de obejetivo de 10X | 3000000 | 570000 | 3570000 | 3450000 | 655500 | 4105500 | 3300000 | 627000 | 3927000 | 3867500
|  |  |  | 1 | Cambio de obejetivo de 4X | 2800000 | 532000 | 3332000 | 3220000 | 611800 | 3831800 | 3080000 | 585200 | 3665200 | 3609666.6667
21658000

## MANTTO. BIOMEDICO DISPENSARIO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ 2026
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | CANT | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | EEMC |  |  | INBICOL |  |  | SMQ |  |  | PROMEDIO
[6 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | UNIDAD OTORRRINO SERIE: 50232 | OTOPRONT | SMART ENT UNIT / SIT 4 PLUS | 1 | Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. Reemplazo interruptor de encendido,mantenimiento general del sistema neumatico. | 1550000 | 294500 | 1844500 | 1782500 | 338675 | 2121175 | 1705000 | 323950 | 2028950 | 1998208.3333
2 | OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL SERIE: 0959603 | INTERACOUSTICS | ECLIPSE | 1 | Mantenimiento correctivo y preventivo,consistente en reinstalcion de software en windows 10 con todas las configuraciones y puesta en marcha , verificación sistema eléctrico, ajustes, conexiones electricas de las mismas, voltaje de alimentacion, estado caja amplificadora, auriculares, conexión pc, verificacion tono burst, ce-chirp y click, verificacion funcionamiento general,mantenimiento de software,backup,calibracion de modulos EPY,ASSR,ABRIS,DPOAE. | 3350000 | 636500 | 3986500 | 3852500 | 731975 | 4584475 | 3685000 | 700150 | 4385150 | 4318708.3333
3 | AUDIOMETRO S/N: MA9064355 | MAICO | MA42 | 1 | Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento,en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. Reemplazo 02 rodamientos selector izquierdo y derecho ,cambio de almohadillas de trasductores de pacientes,calibracion de via area,via osea,campo libre. | 3850000 | 731500 | 4581500 | 4427500 | 841225 | 5268725 | 4235000 | 804650 | 5039650 | 4963291.6667
4 | IMPEDANCIOMETRO | MAICO | TOUCHTYMP | 1 | Mantenimiento correctivo y preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. Cambio de manguera de bomba ,calibracion de tono base,reflejos,verificacion de volumenes. | 1950000 | 370500 | 2320500 | 2242500 | 426075 | 2668575 | 2145000 | 407550 | 2552550 | 2513875
5 | AUTOCLAVE DE 24 LITROS CESAN | AUTOMAT | 2400 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruuptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2817500 | 535325 | 3352825 | 2695000 | 512050 | 3207050 | 3158458.3333
6 | AUTOCLAVE DE 24 LITROS SEDE NORTE | AUTOMAT | 2400 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruuptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2817500 | 535325 | 3352825 | 2695000 | 512050 | 3207050 | 3158458.3333
7 | AUTOCLAVE DE 24 LITROS CALLE 45 | AUTOMAT | 2400 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruuptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2817500 | 535325 | 3352825 | 2695000 | 512050 | 3207050 | 3158458.3333
8 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | 3140 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruuptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2990000 | 568100 | 3558100 | 3438500 | 653315 | 4091815 | 3289000 | 624910 | 3913910 | 3854608.3333
9 | SELLADORA DE BOLSA SEDE NORTE | EASY | NR | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de banda o correa ,verificacion de resistencia y cambio de ser necesario,verificacion de termostato,ajuste de tension y presion de sellado,prueba de funcionamiento y puesta en marcha. | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
10 | SELLADORA DE BOLSA SEDE DE LA 45 | MAQUET | NR | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de banda o correa ,verificacion de resistencia y cambio de ser necesario,verificacion de termostato,ajuste de tension y presion de sellado,prueba de funcionamiento y puesta en marcha. | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
11 | UNIDAD ODONTOLOGICA SEDE CESAN | DRACO | NR |  | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion,cambio de 03 holder y acoples borne cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio de bombillo led ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 2800000 | 532000 | 3332000 | 3220000 | 611800 | 3831800 | 3080000 | 585200 | 3665200 | 3609666.6667
12 | UNIDAD ODONTOLOGICA SEDE NORTE | DRACO | NR |  | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion,cambio de 03 holder y acoples borne cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio de bombillo led ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 2800000 | 532000 | 3332000 | 3220000 | 611800 | 3831800 | 3080000 | 585200 | 3665200 | 3609666.6667
13 | UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 | RITTER | EXCELLENCE | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sistema neumatico, hidraulico,cambio de 03 valvulas reguladoras y selectoras, cambio 01 de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas en todas las conexiones , limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja,cambio de boquillas de succion de alta y baja ,cambio de 04 holder neumaticos,cambio de 04 acopler borner, cambio de empaque modulo neumatico, cambio e instalacion de lampara led con sensor de proximidad infrarrojo,cambio de pedal neumatico,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 3100000 | 589000 | 3689000 | 3565000 | 677350 | 4242350 | 3410000 | 647900 | 4057900 | 3996416.6667
14 | UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 | RITTER | EXCELLENCE | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sistema neumatico, hidraulico,cambio de 03 valvulas reguladoras y selectoras, cambio 01 de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas en todas las conexiones , limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja,cambio de boquillas de succion de alta y baja ,cambio de 04 holder neumaticos,cambio de 04 acopler borner, cambio de empaque modulo neumatico, cambio e instalacion de lampara led con sensor de proximidad infrarrojo,cambio de pedal neumatico,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 3100000 | 589000 | 3689000 | 3565000 | 677350 | 4242350 | 3410000 | 647900 | 4057900 | 3996416.6667
15 | UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 | RITTER | EXCELLENCE | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sistema neumatico, hidraulico,cambio de 03 valvulas reguladoras y selectoras, cambio 01 de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas en todas las conexiones , limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja,cambio de boquillas de succion de alta y baja ,cambio de 04 holder neumaticos,cambio de 04 acopler borner, cambio de empaque modulo neumatico, cambio e instalacion de lampara led con sensor de proximidad infrarrojo,cambio de pedal neumatico,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 3100000 | 589000 | 3689000 | 3565000 | 677350 | 4242350 | 3410000 | 647900 | 4057900 | 3996416.6667
AUTOCLAVE DE 250 LITROS SERIE: TR-250-CM10-050917-12-01
16 | AUTOCLAVE DE 250 LITROS SERIE: TR-250-CM10-050917-12-01 | CASTLE | 250 LITROS | 1 | Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación de válvulas, limpieza sensores, limpieza calderín, verificación resistencias, acoples, empaques de alta temperatura, filtros. | 1550000 | 294500 | 1844500 | 1782500 | 338675 | 2121175 | 1705000 | 323950 | 2028950 | 1998208.3333
|  |  |  | 1 | Actualización software reset erro cambio de contactor | 2550000 | 484500 | 3034500 | 2932500 | 557175 | 3489675 | 2805000 | 532950 | 3337950 | 3287375
|  |  |  | 1 | Cambio de 02 Empaques puertas | 2300000 | 437000 | 2737000 | 2645000 | 502550 | 3147550 | 2530000 | 480700 | 3010700 | 2965083.3333
|  |  |  | 1 | Reemplazo Filtros. Sistema de osmosis | 890000 | 169100 | 1059100 | 1023500 | 194465 | 1217965 | 979000 | 186010 | 1165010 | 1147358.3333
|  |  |  | 1 | Cambio del sensor de nivel de agua | 580000 | 110200 | 690200 | 667000 | 126730 | 793730 | 638000 | 121220 | 759220 | 747716.6667
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 701 Cámara de Aire | 1900000 | 361000 | 2261000 | 2185000 | 415150 | 2600150 | 2090000 | 397100 | 2487100 | 2449416.6667
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 702 Cámara de Condensador | 1950000 | 370500 | 2320500 | 2242500 | 426075 | 2668575 | 2145000 | 407550 | 2552550 | 2513875
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 703 Motor de Agua | 1850000 | 351500 | 2201500 | 2127500 | 404225 | 2531725 | 2035000 | 386650 | 2421650 | 2384958.3333
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 704 Salida del Tanque del Condensador | 1850000 | 351500 | 2201500 | 2127500 | 404225 | 2531725 | 2035000 | 386650 | 2421650 | 2384958.3333
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 707 Válvula de Explosión de Juntas | 1850000 | 351500 | 2201500 | 2127500 | 404225 | 2531725 | 2035000 | 386650 | 2421650 | 2384958.3333
|  |  |  | 1 | Cambio P 501 Filtro separador | 580000 | 110200 | 690200 | 667000 | 126730 | 793730 | 638000 | 121220 | 759220 | 747716.6667
|  |  |  | 1 | Cambio P 502 Filtro de drenaje de la camisa del condensador de la cámara | 580000 | 110200 | 690200 | 667000 | 126730 | 793730 | 638000 | 121220 | 759220 | 747716.6667
|  |  |  | 1 | Cambio P 503 Filtro de la bomba de agua | 580000 | 110200 | 690200 | 667000 | 126730 | 793730 | 638000 | 121220 | 759220 | 747716.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de contactor K81,K82,K83,K84 | 1900000 | 361000 | 2261000 | 2185000 | 415150 | 2600150 | 2090000 | 397100 | 2487100 | 2449416.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de Resistencia de calderin | 3000000 | 570000 | 3570000 | 3450000 | 655500 | 4105500 | 3300000 | 627000 | 3927000 | 3867500
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv101 Válvula de vapor de la camisa | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv104 Válvula de derivación de la cámara | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv102 Válvula de vapor de la cámara | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv103 de Válvula de vacío | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv107 de Válvula de ahorro de agua | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de kit de bomba de vacio | 2200000 | 418000 | 2618000 | 2530000 | 480700 | 3010700 | 2420000 | 459800 | 2879800 | 2836166.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de bomba de vacio | 6750000 | 1282500 | 8032500 | 7762500 | 1474875 | 9237375 | 7425000 | 1410750 | 8835750 | 8701875
|  |  |  | 1 | Cambio de impresora | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1380000 | 262200 | 1642200 | 1320000 | 250800 | 1570800 | 1547000
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 601 Temperatura del generador (PT 100 simple) | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 602 Temperatura del tanque de ahorro de agua | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 605 Temperatura del tanque del condensador | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 608 Temperatura de la cámara (PT100 doble de 80 mm) | 1450000 | 275500 | 1725500 | 1667500 | 316825 | 1984325 | 1595000 | 303050 | 1898050 | 1869291.6667
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 609 Temperatura de la cámara (PT100 doble de 250 mm) | 1450000 | 275500 | 1725500 | 1667500 | 316825 | 1984325 | 1595000 | 303050 | 1898050 | 1869291.6667
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 610 Temperatura del líquido (carga) | 920000 | 174800 | 1094800 | 1058000 | 201020 | 1259020 | 1012000 | 192280 | 1204280 | 1186033.3333
|  |  |  | 1 | Cambio Módulo de temperatura del tanque de ahorro DEPO | 1550000 | 294500 | 1844500 | 1782500 | 338675 | 2121175 | 1705000 | 323950 | 2028950 | 1998208.3333
|  |  |  | 1 | Cambio Módulo de temperatura del generador JEN | 1350000 | 256500 | 1606500 | 1552500 | 294975 | 1847475 | 1485000 | 282150 | 1767150 | 1740375
|  |  |  | 1 | Cambio de sensor de apertura de puerta | 420000 | 79800 | 499800 | 483000 | 91770 | 574770 | 462000 | 87780 | 549780 | 541450
|  |  |  | 1 | Cambio de pulsadores de apertura de puertas | 250000 | 47500 | 297500 | 287500 | 54625 | 342125 | 275000 | 52250 | 327250 | 322291.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de boton start /stop | 250000 | 47500 | 297500 | 287500 | 54625 | 342125 | 275000 | 52250 | 327250 | 322291.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de mangueras de 1/2,1/4,3/8 | 780000 | 148200 | 928200 | 897000 | 170430 | 1067430 | 858000 | 163020 | 1021020 | 1005550
|  |  |  | 1 | Cambio de filtros de compresor de aire seco | 520000 | 98800 | 618800 | 598000 | 113620 | 711620 | 572000 | 108680 | 680680 | 670366.6667
17 | ELECTROESTIMULADOR | CHATTANOGA | 2777 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de cables y electrodos,veriricacion de display,sensores,verificacion de voltajes y parametros ,ajuste de ser necesario,verificacion de tarjeta reparacion o cambio en caso de ser necesario | 950000 | 180500 | 1130500 | 1092500 | 207575 | 1300075 | 1045000 | 198550 | 1243550 | 1224708.3333
18 | ELECTROESTIMULADOR | CHATTANOGA | 2777 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de cables y electrodos,veriricacion de display,sensores,verificacion de voltajes y parametros ,ajuste de ser necesario,verificacion de tarjeta reparacion o cambio en caso de ser necesario | 950000 | 180500 | 1130500 | 1092500 | 207575 | 1300075 | 1045000 | 198550 | 1243550 | 1224708.3333
19 | CALENTADOR DE MANTA TERMICA | EQUATOR LEVEL 1 | EQ5000 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de filtro de aire de entrada,reparacion de falla de aseguramiento del funcionamiento del equipo,revision de la tarjeta electronica y reparacion en caso de ser necesario,prueba de funcionamiento en todos los programas de temperatura,revision del sensor de temperatura de salida de manguera,prueba de funcionamiento y puesa en marcha. | 1350000 | 256500 | 1606500 | 1552500 | 294975 | 1847475 | 1485000 | 282150 | 1767150 | 1740375
20 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | DRGEM | GXR-52SD | 1 | Mantenimiento preventivo correctivo y preventivo del equipo acuerdo protocolo del fabricante,verificacion y mantenimiento de software RAD MAX,verificacion de movimientos mecanicos y frenos del tubestand,verificacion de frenos de la mesa ,verificacion y ajuste de movimiento del bucky mural,verificacion y ajuste de movimiento de rejillas,verificacion del colimador,verificacion de voltaje de entrada ,medicion de valores de kv,mA y mas,calibracion del detector,verificacion de de gel para cables de alta,cambio de disparador handswitch,revision de conexion DICOM,verificacion de puertos de conexion de la estacion de trabajo,liberacion de archivos temporales,verificacion del disco duro por consola. | 6990000 | 1328100 | 8318100 | 8038500 | 1527315 | 9565815 | 7689000 | 1460910 | 9149910 | 9011275

## Hoja1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO EQUIPOS BIOMÉDICOS DISPENSARIO MEDICO NIVEL II BOGOTÁ 2026
ITEM | EQUIPO | MARCA EQUIPO | MODELO EQUIPO | CANT | DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR | EEMC |  |  | INBICOL |  |  | SMQ |  |  | PROMEDIO
[6 empty] | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL
1 | UNIDAD OTORRRINO SERIE: 50232 | OTOPRONT | SMART ENT UNIT / SIT 4 PLUS | 1 | Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. Reemplazo interruptor de encendido,mantenimiento general del sistema neumatico. | 1550000 | 294500 | 1844500 | 1782500 | 338675 | 2121175 | 1705000 | 323950 | 2028950 | 1998208.3333
2 | OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL SERIE: 0959603 | INTERACOUSTICS | ECLIPSE | 1 | Mantenimiento correctivo y preventivo,consistente en reinstalcion de software en windows 10 con todas las configuraciones y puesta en marcha , verificación sistema eléctrico, ajustes, conexiones electricas de las mismas, voltaje de alimentacion, estado caja amplificadora, auriculares, conexión pc, verificacion tono burst, ce-chirp y click, verificacion funcionamiento general,mantenimiento de software,backup,calibracion de modulos EPY,ASSR,ABRIS,DPOAE. | 3350000 | 636500 | 3986500 | 3852500 | 731975 | 4584475 | 3685000 | 700150 | 4385150 | 4318708.3333
3 | AUDIOMETRO S/N: MA9064355 | MAICO | MA42 | 1 | Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento,en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. Reemplazo 02 rodamientos selector izquierdo y derecho ,cambio de almohadillas de trasductores de pacientes,calibracion de via area,via osea,campo libre. | 3850000 | 731500 | 4581500 | 4427500 | 841225 | 5268725 | 4235000 | 804650 | 5039650 | 4963291.6667
4 | IMPEDANCIOMETRO | MAICO | TOUCHTYMP | 1 | Mantenimiento correctivo y preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. Cambio de manguera de bomba ,calibracion de tono base,reflejos,verificacion de volumenes. | 1950000 | 370500 | 2320500 | 2242500 | 426075 | 2668575 | 2145000 | 407550 | 2552550 | 2513875
5 | AUTOCLAVE DE 24 LITROS CESAN | AUTOMAT | 2400 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruuptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2817500 | 535325 | 3352825 | 2695000 | 512050 | 3207050 | 3158458.3333
6 | AUTOCLAVE DE 24 LITROS SEDE NORTE | AUTOMAT | 2400 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruuptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2817500 | 535325 | 3352825 | 2695000 | 512050 | 3207050 | 3158458.3333
7 | AUTOCLAVE DE 24 LITROS CALLE 45 | AUTOMAT | 2400 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruuptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2817500 | 535325 | 3352825 | 2695000 | 512050 | 3207050 | 3158458.3333
8 | AUTOCLAVE | TUTTNAUER | 3140 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo ,consistente en el cambio de resistencia,cambio de empaque de puerta, cambio de interruuptor de on/off, limpieza general,verificacion de componentes y accesorios prueba de funcionamiento y pusta en marcha. | 2990000 | 568100 | 3558100 | 3438500 | 653315 | 4091815 | 3289000 | 624910 | 3913910 | 3854608.3333
9 | SELLADORA DE BOLSA SEDE NORTE | EASY | NR | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de banda o correa ,verificacion de resistencia y cambio de ser necesario,verificacion de termostato,ajuste de tension y presion de sellado,prueba de funcionamiento y puesta en marcha. | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
10 | SELLADORA DE BOLSA SEDE DE LA 45 | MAQUET | NR | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de banda o correa ,verificacion de resistencia y cambio de ser necesario,verificacion de termostato,ajuste de tension y presion de sellado,prueba de funcionamiento y puesta en marcha. | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
11 | UNIDAD ODONTOLOGICA SEDE CESAN | DRACO | NR |  | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion,cambio de 03 holder y acoples borne cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio de bombillo led ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 2800000 | 532000 | 3332000 | 3220000 | 611800 | 3831800 | 3080000 | 585200 | 3665200 | 3609666.6667
12 | UNIDAD ODONTOLOGICA SEDE NORTE | DRACO | NR |  | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio de valvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion,cambio de 03 holder y acoples borne cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, verificacion de tarjeta electronica y rctificacion de soldaduras cambio de boquilla de succion alta y baja, cambio de pedal neumatico,cambio de bombillo led ,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 2800000 | 532000 | 3332000 | 3220000 | 611800 | 3831800 | 3080000 | 585200 | 3665200 | 3609666.6667
13 | UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 | RITTER | EXCELLENCE | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sistema neumatico, hidraulico,cambio de 03 valvulas reguladoras y selectoras, cambio 01 de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas en todas las conexiones , limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja,cambio de boquillas de succion de alta y baja ,cambio de 04 holder neumaticos,cambio de 04 acopler borner, cambio de empaque modulo neumatico, cambio e instalacion de lampara led con sensor de proximidad infrarrojo,cambio de pedal neumatico,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 3100000 | 589000 | 3689000 | 3565000 | 677350 | 4242350 | 3410000 | 647900 | 4057900 | 3996416.6667
14 | UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 | RITTER | EXCELLENCE | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sistema neumatico, hidraulico,cambio de 03 valvulas reguladoras y selectoras, cambio 01 de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas en todas las conexiones , limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja,cambio de boquillas de succion de alta y baja ,cambio de 04 holder neumaticos,cambio de 04 acopler borner, cambio de empaque modulo neumatico, cambio e instalacion de lampara led con sensor de proximidad infrarrojo,cambio de pedal neumatico,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 3100000 | 589000 | 3689000 | 3565000 | 677350 | 4242350 | 3410000 | 647900 | 4057900 | 3996416.6667
15 | UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45 | RITTER | EXCELLENCE | 1 | Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sistema neumatico, hidraulico,cambio de 03 valvulas reguladoras y selectoras, cambio 01 de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas en todas las conexiones , limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja,cambio de boquillas de succion de alta y baja ,cambio de 04 holder neumaticos,cambio de 04 acopler borner, cambio de empaque modulo neumatico, cambio e instalacion de lampara led con sensor de proximidad infrarrojo,cambio de pedal neumatico,verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario. | 3100000 | 589000 | 3689000 | 3565000 | 677350 | 4242350 | 3410000 | 647900 | 4057900 | 3996416.6667
AUTOCLAVE DE 250 LITROS SERIE: TR-250-CM10-050917-12-01
16 | AUTOCLAVE DE 250 LITROS SERIE: TR-250-CM10-050917-12-01 | CASTLE | 250 LITROS | 1 | Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación de válvulas, limpieza sensores, limpieza calderín, verificación resistencias, acoples, empaques de alta temperatura, filtros. | 1550000 | 294500 | 1844500 | 1782500 | 338675 | 2121175 | 1705000 | 323950 | 2028950 | 1998208.3333
|  |  |  | 1 | Actualización software reset erro cambio de contactor | 2550000 | 484500 | 3034500 | 2932500 | 557175 | 3489675 | 2805000 | 532950 | 3337950 | 3287375
|  |  |  | 1 | Cambio de 02 Empaques puertas | 2300000 | 437000 | 2737000 | 2645000 | 502550 | 3147550 | 2530000 | 480700 | 3010700 | 2965083.3333
|  |  |  | 1 | Reemplazo Filtros. Sistema de osmosis | 890000 | 169100 | 1059100 | 1023500 | 194465 | 1217965 | 979000 | 186010 | 1165010 | 1147358.3333
|  |  |  | 1 | Cambio del sensor de nivel de agua | 580000 | 110200 | 690200 | 667000 | 126730 | 793730 | 638000 | 121220 | 759220 | 747716.6667
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 701 Cámara de Aire | 1900000 | 361000 | 2261000 | 2185000 | 415150 | 2600150 | 2090000 | 397100 | 2487100 | 2449416.6667
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 702 Cámara de Condensador | 1950000 | 370500 | 2320500 | 2242500 | 426075 | 2668575 | 2145000 | 407550 | 2552550 | 2513875
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 703 Motor de Agua | 1850000 | 351500 | 2201500 | 2127500 | 404225 | 2531725 | 2035000 | 386650 | 2421650 | 2384958.3333
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 704 Salida del Tanque del Condensador | 1850000 | 351500 | 2201500 | 2127500 | 404225 | 2531725 | 2035000 | 386650 | 2421650 | 2384958.3333
|  |  |  | 1 | Cambio valvula CV 707 Válvula de Explosión de Juntas | 1850000 | 351500 | 2201500 | 2127500 | 404225 | 2531725 | 2035000 | 386650 | 2421650 | 2384958.3333
|  |  |  | 1 | Cambio P 501 Filtro separador | 580000 | 110200 | 690200 | 667000 | 126730 | 793730 | 638000 | 121220 | 759220 | 747716.6667
|  |  |  | 1 | Cambio P 502 Filtro de drenaje de la camisa del condensador de la cámara | 580000 | 110200 | 690200 | 667000 | 126730 | 793730 | 638000 | 121220 | 759220 | 747716.6667
|  |  |  | 1 | Cambio P 503 Filtro de la bomba de agua | 580000 | 110200 | 690200 | 667000 | 126730 | 793730 | 638000 | 121220 | 759220 | 747716.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de contactor K81,K82,K83,K84 | 1900000 | 361000 | 2261000 | 2185000 | 415150 | 2600150 | 2090000 | 397100 | 2487100 | 2449416.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de Resistencia de calderin | 3000000 | 570000 | 3570000 | 3450000 | 655500 | 4105500 | 3300000 | 627000 | 3927000 | 3867500
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv101 Válvula de vapor de la camisa | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv104 Válvula de derivación de la cámara | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv102 Válvula de vapor de la cámara | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv103 de Válvula de vacío | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de Sv107 de Válvula de ahorro de agua | 1520000 | 288800 | 1808800 | 1748000 | 332120 | 2080120 | 1672000 | 317680 | 1989680 | 1959533.3333
|  |  |  | 1 | Cambio de kit de bomba de vacio | 2200000 | 418000 | 2618000 | 2530000 | 480700 | 3010700 | 2420000 | 459800 | 2879800 | 2836166.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de bomba de vacio | 6750000 | 1282500 | 8032500 | 7762500 | 1474875 | 9237375 | 7425000 | 1410750 | 8835750 | 8701875
|  |  |  | 1 | Cambio de impresora | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1380000 | 262200 | 1642200 | 1320000 | 250800 | 1570800 | 1547000
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 601 Temperatura del generador (PT 100 simple) | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 602 Temperatura del tanque de ahorro de agua | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 605 Temperatura del tanque del condensador | 750000 | 142500 | 892500 | 862500 | 163875 | 1026375 | 825000 | 156750 | 981750 | 966875
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 608 Temperatura de la cámara (PT100 doble de 80 mm) | 1450000 | 275500 | 1725500 | 1667500 | 316825 | 1984325 | 1595000 | 303050 | 1898050 | 1869291.6667
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 609 Temperatura de la cámara (PT100 doble de 250 mm) | 1450000 | 275500 | 1725500 | 1667500 | 316825 | 1984325 | 1595000 | 303050 | 1898050 | 1869291.6667
|  |  |  | 1 | Cambio Sensor PT 610 Temperatura del líquido (carga) | 920000 | 174800 | 1094800 | 1058000 | 201020 | 1259020 | 1012000 | 192280 | 1204280 | 1186033.3333
|  |  |  | 1 | Cambio Módulo de temperatura del tanque de ahorro DEPO | 1550000 | 294500 | 1844500 | 1782500 | 338675 | 2121175 | 1705000 | 323950 | 2028950 | 1998208.3333
|  |  |  | 1 | Cambio Módulo de temperatura del generador JEN | 1350000 | 256500 | 1606500 | 1552500 | 294975 | 1847475 | 1485000 | 282150 | 1767150 | 1740375
|  |  |  | 1 | Cambio de sensor de apertura de puerta | 420000 | 79800 | 499800 | 483000 | 91770 | 574770 | 462000 | 87780 | 549780 | 541450
|  |  |  | 1 | Cambio de pulsadores de apertura de puertas | 250000 | 47500 | 297500 | 287500 | 54625 | 342125 | 275000 | 52250 | 327250 | 322291.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de boton start /stop | 250000 | 47500 | 297500 | 287500 | 54625 | 342125 | 275000 | 52250 | 327250 | 322291.6667
|  |  |  | 1 | Cambio de mangueras de 1/2,1/4,3/8 | 780000 | 148200 | 928200 | 897000 | 170430 | 1067430 | 858000 | 163020 | 1021020 | 1005550
|  |  |  | 1 | Cambio de filtros de compresor de aire seco | 520000 | 98800 | 618800 | 598000 | 113620 | 711620 | 572000 | 108680 | 680680 | 670366.6667
17 | ELECTROESTIMULADOR | CHATTANOGA | 2777 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de cables y electrodos,veriricacion de display,sensores,verificacion de voltajes y parametros ,ajuste de ser necesario,verificacion de tarjeta reparacion o cambio en caso de ser necesario | 950000 | 180500 | 1130500 | 1092500 | 207575 | 1300075 | 1045000 | 198550 | 1243550 | 1224708.3333
18 | ELECTROESTIMULADOR | CHATTANOGA | 2777 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de cables y electrodos,veriricacion de display,sensores,verificacion de voltajes y parametros ,ajuste de ser necesario,verificacion de tarjeta reparacion o cambio en caso de ser necesario | 950000 | 180500 | 1130500 | 1092500 | 207575 | 1300075 | 1045000 | 198550 | 1243550 | 1224708.3333
19 | CALENTADOR DE MANTA TERMICA | EQUATOR LEVEL 1 | EQ5000 | 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo consistente en el cambio de filtro de aire de entrada,reparacion de falla de aseguramiento del funcionamiento del equipo,revision de la tarjeta electronica y reparacion en caso de ser necesario,prueba de funcionamiento en todos los programas de temperatura,revision del sensor de temperatura de salida de manguera,prueba de funcionamiento y puesa en marcha. | 1350000 | 256500 | 1606500 | 1552500 | 294975 | 1847475 | 1485000 | 282150 | 1767150 | 1740375
20 | EQUIPO DE RAYOS X FIJO | DRGEM | GXR-52SD | 1 | Mantenimiento preventivo correctivo y preventivo del equipo acuerdo protocolo del fabricante,verificacion y mantenimiento de software RAD MAX,verificacion de movimientos mecanicos y frenos del tubestand,verificacion de frenos de la mesa ,verificacion y ajuste de movimiento del bucky mural,verificacion y ajuste de movimiento de rejillas,verificacion del colimador,verificacion de voltaje de entrada ,medicion de valores de kv,mA y mas,calibracion del detector,verificacion de de gel para cables de alta,cambio de disparador handswitch,revision de conexion DICOM,verificacion de puertos de conexion de la estacion de trabajo,liberacion de archivos temporales,verificacion del disco duro por consola. | 6990000 | 1328100 | 8318100 | 8038500 | 1527315 | 9565815 | 7689000 | 1460910 | 9149910 | 9011275