# ANEXO TÉCNICO

# DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

## OBJETO:

## EFECTUAR LA REVISIÓN GENERAL ANUAL EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ACUERDO 470 DE 2011 COMO AGENTE INSPECTOR ACREDITADO, CON EL PROPÓSITO DE OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE MOVIMIENTO VERTICAL DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA SDIS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO.CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

La prestación de los servicios se identifica con cualquiera de los siguientes códigos del clasificador de bienes y servicios de la UNSPSC:

| CLASIFICADOR UNSPSC | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | NOMBRE - PRODUCTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81141804 | 81 | 14 | 18 | 04 | Servicio de inspección de equipos |
| 24101601 | 24 | 10 | 16 | 01 | Ascensores |

# CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DEL SERVICIO

# El contratista se obliga a realizar la inspección, revisión y expedición de la certificación de los equipos de movimiento vertical bajo los parámetros establecidos en la normatividad vigente y las normas técnicas NTC 5926-1 y 5926-4.

## CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO

El contratista adjudicatario, garantizará la calidad del servicio de acuerdo con las características técnicas requeridas y los lineamientos dados por el supervisor de la SDIS, o de su delegado, y establecidas en el presente anexo técnico.

Cuando el supervisor o su delegado, reporte la no aprobación con respecto a la calidad de servicios prestados, el contratista adjudicatario deberá responder por los mismos, por lo tanto, cuando se compruebe que no se cumpla con las condiciones de calidad, la SDIS requerirá nuevamente el servicio en las condiciones ordenadas y éste estará en la obligación de atender el requerimiento, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud efectuada. Lo anterior, sin generar ningún costo adicional para la SDIS.

## LUGAR DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

La SDIS cuenta con Sedes, Centros y Unidades Operativas distribuidas en todas las localidades de Bogotá D.C., la prestación del servicio puede ser requerida en cualquier unidad operativa de la zona Urbana, por lo que el oferente deberá contar con los medios para el desplazamiento a las unidades y asumir el costo de los mismos.

ASCENSOR ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS DE 2 PARADAS

| No. | UNIDAD OPERATIVA | CANTIDADES |
| --- | --- | --- |
| 1 | CASA DE LA SABIDURÍA SEMBRANDO SUEÑOS | 1 |
| 2 | CDC LAGO TIMIZA | 2 |
| 3 | CDC SIMÓN BOLÍVAR | 1 |
| 4 | CENTRO CRECER CAMPO ALEGRE CALANDAIMA | 1 |
| 5 | SUBDIRECCIÓN LOCAL BOSA | 1 |
| 6 | TRAVESURAS DE COLORES | 1 |
| TOTAL |  | 7 |

ASCENSOR ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS DE 3 PARADAS

| No. | UNIDAD OPERATIVA | CANTIDADES |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABSUN - SEMILLA DE VIDA | 1 |
| 2 | BOSQUES DE SUEÑOS - CAMPO VERDE | 1 |
| 3 | CASA DE LA SABIDURÍA SIERRA MORENA | 1 |
| 4 | EL RINCÓN DE LAS ARDILLAS | 1 |
| 5 | LA FORTALEZA DEL OSO | 1 |
| 6 | RUEDA DE COLORES | 1 |
| 7 | CDC TIBABUYES | 1 |
| TOTAL |  | 7 |

ASCENSOR ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS DE 4 PARADAS

| No. | UNIDAD OPERATIVA | CANTIDADES |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALTOS DE ZUQUE | 2 |
| 2 | CASA DE LA SABIDURÍA BELLA FLOR | 1 |
| 3 | CASA DE LA SABIDURÍA LAS ACACIAS | 1 |
| 4 | CASA DE LA SABIDURÍA LOS CEREZOS | 1 |
| 5 | CASA DE LA SABIDURÍA LUZ DE ESPERANZA | 1 |
| 6 | CASA DE LA SABIDURÍA MI REFUGIO | 1 |
| 7 | COMUNIDAD DE VIDA DEL CAMINO | 1 |
| 8 | COMUNIDAD DE CUIDADO DEL BOSQUE POPULAR | 2 |
| 9 | MARÍA GORETTI | 2 |
| TOTAL |  | 12 |

PLATAFORMA VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. DE 2 PARADAS

| No. | UNIDAD OPERATIVA | CANTIDADES |
| --- | --- | --- |
| 1 | JORGE BEJARANO | 1 |
| TOTAL |  | 1 |

PLATAFORMA VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. DE 3 PARADAS

| No. | UNIDAD OPERATIVA | CANTIDADES |
| --- | --- | --- |
| 1 | CASA DE LA SABIDURÍA CAMPO VERDE | 1 |
| TOTAL |  | 1 |

## REPUESTOS

N/A.

## HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

El contratista adjudicatario deberá contar con las suficientes herramientas y equipos necesarios para la óptima prestación de los servicios, sin costo adicional para la SDIS.

## MEDIO DE TRANSPORTE.

El contratista adjudicatario garantizará el transporte adecuado y suficiente, acorde a lo indicado en el presente documento, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Los gastos de transporte del personal requerido por la Entidad para la atención del servicio, correrá por cuenta del contratista adjudicatario.

- Los vehículos que se dispongan para el traslado de personal deberán cumplir con la normatividad vigente y deben tener en regla los documentos requeridos por las autoridades competentes.

- El contratista adjudicatario deberá tener en cuenta que el servicio deberá prestarse en las diferentes unidades operativas distribuidas en todas las localidades del Distrito Capital. Cuando aplique garantizar el cumplimiento de la normativa vigente como la Norma Técnica Colombiana NTC 2050, Reglamento Técnico Instalaciones eléctricas RETIE, y la norma técnica 5926-1 y 5926-4.

## CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

El supervisor, o su delegado, una vez se encuentre en ejecución el contrato de inspección y revisión de los equipos de movimiento vertical de las SDIS se remitirá al contratista el listado de los equipos que requieran realizar la certificación y diagnostico conforme a las priorizaciones requeridas por la Entidad y la cual el contratista tendrá un término máximo de cuatro (4) días hábiles para allegar el cronograma con fecha y hora de atención de lo equipo requeridos.

El cronograma debe estar sujeto a las fechas de la última certificación, pues entre cada certificación no puede haber un espacio de tiempo mayor a 1 año. Una vez entregado el cronograma por parte del contratista en el término dispuesto por el supervisor, o su delegado, se realizará la revisión de este en conjunto con el contratista de Mantenimiento de los equipos de movimiento vertical para su acompañamiento y asistencia para la manipulación del equipo y posibles correcciones a ejecutar.

NOTA 1: El cronograma aportado por el contratista adjudicatario podrá sufrir cambios o modificaciones de las fechas y horas pactadas en el mismo conforme a las necesidades de la Entidad. El contratista tendrá un término de dos (2) días hábiles para ajustar las fechas establecidas desde el momento que se realiza la solicitud por el medio de comunicación que disponga la Entidad.

NOTA 2: La Entidad podrá requerir servicios de carácter prioritario para los cuales el contratista tendrá un plazo máximo de dos (2) días calendario para atender dicho requerimiento y este servicio prioritario no podrá alterar el cronograma pactado en el mes en curso, disponiendo de personal y equipo adicional para su atención.

## EQUIPOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El contratista adjudicatario deberá contar con un correo electrónico, una línea telefónica fija y un teléfono celular para uso del Profesional de enlace y coordinación que permitan realizar la programación de los servicios, atender los requerimientos y/o las llamadas que se le realicen por parte del Supervisor y/o Apoyo a la Supervisión, sin costo adicional para la SDIS.

## CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS U ORDEN DE SERVICIOS

El contratista una vez asista al Centro, Sede o Unidad Operativa para el diagnóstico y Certificación de los equipos conforme al cronograma establecido, deberá diligenciar finalizada la prestación del servicio, el CERTIFICADO U ORDEN DE SERVICIOS, el cual debe presentarse con el membrete de la empresa y debe contener, además de la información del servicio suministrado, el visto bueno de la persona responsable del Centro, Sede o Unidad Operativa para constatar el servicio prestado, mediante su firma, nombre y cargo después de cada trabajo, este certificado u orden de servicios debe contener la siguiente información:

- Información del contrato con la SDIS (número, año y objeto del contrato).

- Información de la sede de la SDIS donde se presta el servicio (nombre, dirección, número de teléfono, nombre del responsable de la unidad).

- Información del servicio prestado indicando, fecha, cantidad, número consecutivo del servicio, así como el tipo de servicio prestado.

- Espacio para diligenciar observaciones sobre el servicio prestado.

- Firma del personal designado para la ejecución del contrato que realizó el servicio.

- Nombre, cargo y firma de la persona del responsable de atender el servicio.

- El contratista debe dejar una (1) copia de la orden de servicio en cada unidad operativa en donde preste el/los servicio(s) solicitado(s).

## DOTACIÓN.

El contratista adjudicatario deberá proporcionar los uniformes o vestimenta necesaria para identificar al personal que preste sus servicios en la Secretaría Distrital de Integración Social. Además, debe expedir un carné de identificación por parte de la empresa que preste los servicios en la entidad que los identifique, el cual deberá ser visible en todo momento durante la permanencia del personal en las sedes de la SDIS. Este carné deberá incluir una fotografía reciente y un número de identificación del portador.

Cada trabajador debe contar con su propio equipo de seguridad industrial y de los elementos de protección personal adecuados, los cuales deberán estar previamente verificados por el contratista de acuerdo con el servicio a prestar. Asimismo, el contratista adjudicatario deberá asegurarse de que todo el personal que emplee o contrate para la prestación de estos servicios, esté debidamente identificado y cuente con su carne correspondiente.

## SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO.

El contratista durante la ejecución de la actividad contratada deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por el gobierno nacional. Todo el personal vinculado a la ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección deberá dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en riesgos laborales.

Igualmente, el contratista se compromete a cumplir lo señalado en el Manual de Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaría, el cual se encuentra dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad y cumplir con la normatividad vigente y aplicable en esta materia.

En virtud de lo anterior, el supervisor del contrato exigirá en un término no superior a veinte (20) días de ejecución contractual y antes del primer pago, entre otros, los siguientes documentos en el marco del SG-SST:

•	Evidencias de realización de capacitaciones en los últimos 6 meses.

•	Matriz de Elementos de protección personal, firmada por el representante legal, con evidencias de entrega de los Elementos de Protección Personal del personal que ejecutará la actividad, con alcance a elementos de protección contra caídas.

•	Evidencias de procesos de inducción del SG-SST del contratista.

•	Procedimiento de trabajo seguro en la inspección de los equipos de movimiento vertical, garantizando que como mínimo tenga:

•	Identificación de equipos a intervenir, información que será proporcionada por el contratista.

•	Listado de Herramientas y hojas de vida.

•	Matriz de Identificación de peligros y procesos de divulgación con los trabajadores

•	Controles de los peligros y riesgos

•	Procesos de señalización, demarcación y delimitación de las áreas de trabajo.

•	Validación de requerimiento de formación para trabajos de alto riesgo si aplica

•	Anexar los formatos de lista de chequeo que estén asociados al procedimiento de trabajo seguro

•	Entre otros aspectos inherentes a la gestión del riesgo que considere el empleador.

Adicional a la información anteriormente mencionada deberá enviar:

•	Procedimiento de trabajo de alturas con una vigencia de actualización no mayor a 1 año, garantizando que aparezcan los controles de alturas acorde a la actividad a desarrollar.

•	Formato de permiso de trabajo en alturas, el permiso de trabajo debe contener como mínimo lo siguiente:

a)	Nombre (s) de trabajador (es).

b)	Tipo de trabajo.

c)	Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad.

d)	Fecha y hora de inicio y de terminación de la tarea.

e)	Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social.

f)	Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud).

g)	Descripción y procedimiento de la tarea.

h)	Elementos de protección personal seleccionados por el empleador teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea, conforme a lo dispuesto en la presente resolución.

i)	Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador.

j)	Sistema de prevención contra caídas.

k)	Equipos, sistema de acceso para trabajo en alturas.

l)	Herramientas a utilizar.

m)	Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas.

n)	Observaciones

o)	Nombres y apellidos, firmas y números de cédulas de los trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo.

Nota: El permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.

•	Listado de los equipos de protección contra caídas que tendrán en uso en la ejecución del servicio (incluye certificación de inspección anual por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o calificadas)

•	Procedimiento de trabajo seguro en espacios confinados, elaborado y firmado por una persona con experiencia certificable en manejo de espacios confinados (anexar evidencia de idoneidad), por el responsable del SG-SST y por el representante legal, este procedimiento debe garantizar como mínimo:

a)	Procesos de identificación de riesgos.

b)	Exámenes médicos ocupacionales requeridos para laborar en espacios confinados.

c)	Procesos de formación y entrenamiento.

d)	Elementos de protección personal a utilizar.

e)	Manejo y atención de emergencias.

f)	Proceso de operación y verificación de los equipos de monitoreo de gases y vapores requeridos según la recomendación del fabricante, manuales de los equipos a utilizar en idioma en español y procesos y paso a paso para el manejo y ajustes de sensores.

g)	Procesos de señalización.

h)	Documento que garantice el cumplimiento de la Resolución 0491 del 2020 y demás normas aplicables en espacios confinados.

•	Matriz de indicadores (SST) IFAT índice de frecuencia de accidentabilidad del trabajo, ISAT índice de severidad de accidentes de trabajo, Proporción de accidentes de trabajo mortales, Prevalencia de la enfermedad laboral, Incidencia de enfermedad laboral, y Ausentismo por causa médica.

•	Evidencias de cumplimiento del plan de trabajo en la seguridad y salud en el trabajo durante la duración del contrato firmado por el representante legal.

Será responsabilidad del contratista adjudicatario salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas en la prestación del servicio contratado.

La supervisión o apoyo a la supervisión del contrato podrá solicitar durante la ejecución de la misma y en cualquier momento los documentos que hacen parte del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a saber: La política y los objetivos del sistema, el plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST de la empresa, el programa de capacitación anual en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST, soportes de inducción, reinducción y capacitaciones de los trabajadores, registros de entrega de equipos y elementos de protección personal, y demás información documentada los cuales deben ser suministrados dentro de los cinco (5) días hábiles después de realizado el requerimiento. En caso en que el contratista no presente dichos documentos en el tiempo señalado, se determinará incumplimiento de las obligaciones contractuales.

## PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Es necesario contar con el recurso humano suficiente y capacitado que cumpla con las condiciones establecidas en el presente documento para la prestación del servicio en las condiciones pactadas.

El contratista adjudicatario deberá garantizar que las prestaciones sociales del recurso humano que disponga para prestar el servicio se cancelen acorde con la legislación laboral, pensional, seguridad social y salud ocupacional vigente en Colombia. Así mismo, garantizará para la prestación de los servicios objeto de contratación el recurso humano idóneo y calificado, con la formación y experiencia requeridas por la entidad. La escogencia del personal es responsabilidad del adjudicatario, pero éste debe ser idóneo, con espíritu de servicio, tolerancia y calidad humana, para atender los servicios, comprender la misión social de la Secretaría y comprometerse con la misma.

La SDIS establece un mínimo de personal disponible; no obstante, para la ejecución de los servicios solicitados por parte de la SDIS se requiere que el contratista adjudicatario aporte el recurso humano necesario y suficiente para atender todos los servicios que se le soliciten e incluido el personal a utilizar en los servicios de carácter prioritario que no estén programados por la Entidad, ya que se pueden requerir varios trabajos en forma simultánea. Teniendo en cuenta que las sedes y centros de la SDIS están ubicados en las 20 localidades de la ciudad, el contratista adjudicatario deberá presupuestar y disponer del equipo de personal calificado, herramientas de trabajo, disponibilidad de repuestos, medios de transporte y otras condiciones necesarias para desarrollar las intervenciones solicitadas en el menor tiempo posible. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del contratista adjudicatario y no tendrá vínculo laboral con la SDIS. Sin embargo, el contratista deberá cumplir con toda la normatividad laboral pertinente para la vinculación del personal con el cual prestará sus servicios.

NOTA 1: La documentación del recurso humano deberá ser entregada por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio. Si transcurren más de cinco (5) días calendario sin que el contratista aporte la totalidad de los documentos, será tomado como causal de incumplimiento. La entidad se reserva el derecho de verificar los documentos originales y/o de exigir las copias en físico.

NOTA 2: En todo caso NO se tendrá en cuenta el personal que tenga antecedentes vigentes en la Procuraduría, Contraloría, Personería, Policía, Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, en la Consulta de Inhabilidades por Delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años Ley 1918 de 2018, REDAM, y/o que no cumpla con los requisitos establecidos.

NOTA 3: La SDIS se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo de trabajo, para lo cual el contratista adjudicatario deberá aportar la documentación requerida para los demás integrantes del grupo de trabajo en iguales o mejores condiciones al personal a sustituir dentro de los dos (2) días siguientes a la solicitud del supervisor. El personal deberá contar con la aprobación de la supervisión del contrato asignado por parte de la Secretaría.

NOTA 4: El recurso humano vinculado por el contratista adjudicatario, deberá estar al día con los pagos de seguridad social y ARL bajo cualquier modalidad de contratación con la que vincule al personal ofertado. Por lo tanto, deberá anexar las planillas de pago de aportes a seguridad social y parafiscales y ARL de los meses en los que se ejecute el servicio. Así mismo, la SDIS podrá en cualquier momento verificar las planillas de aportes a seguridad social que sean entregadas por cada contratista adjudicatario por grupo, mediante los mecanismos permitidos por la Ley y en las bases de datos gubernamentales destinadas para tal fin.

NOTA 5: No se pagarán los servicios realizados por personal no autorizado por la entidad previamente, so pena de aplicar los descuentos por Índice de Calidad del Servicio, ver numeral 6 del Anexo Técnico.

### PERFIL DEL RECURSO personal REQUERIDO:

Con el fin de garantizar una oportuna y eficaz prestación del servicio en los centros, sedes y unidades operativas de la Secretaría, el contratista deberá contar con el siguiente personal mínimo que cumpla con las condiciones y características descritas en el presente documento.

El Contratista adjudicatario deberá garantizar comunicación permanente con la supervisión, así como con el personal ofertado para facilitar la ejecución del contrato. La SDIS establece a continuación el personal mínimo requerido, no obstante, el contratista adjudicatario deberá poner a disposición de la ejecución del contrato un mayor número de técnicos, tecnólogos y/o profesionales necesarios cuando la prestación del servicio así lo requiera.

NOTA: Las funciones de Profesional de enlace y Coordinación podrán ser ejercidas por el personal técnico, tecnólogo o profesional que el contratista designe, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos en el aparte “PERFILES” del presente Anexo Técnico.

### PERFILES

- TÉCNICOS, TECNÓLOGOS O PROFESIONALES:

Se deberá contar como mínimo cuatro (4) perfiles distribuidos entre técnicos, tecnólogos y/o profesionales y los cuales deben contar con la idoneidad para la certificación y prestación del servicio.

Perfil:

Título de formación técnica, tecnológica o profesional: Debe contar con formación en las siguientes áreas: Electricista, Electromecánico o Carreras Afines, debe tener certificación por competencias laborales de conformidad con el decreto No. 4904 de 2009, expedido por el Ministerio de Educación. En caso de los técnicos electricistas Matrícula en el CONTE de conformidad con la ley 1264 de 2008 y la ley 19 del 1990, Decreto 0277 de 1993 y el RETIE.

Experiencia específica: Dos (2) años de experiencia certificada en el servicio eléctrico industrial o electromecánico industrial y Un (1) año de experiencia certificada en servicio de ascensores para pasajeros.

Tarjeta Profesional: Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 842 de 2003, la experiencia profesional en las ramas de la ingeniería se cuenta a partir de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, o lo determinado en la vigencia del decreto Ley 019 de 2012.

- PROFESIONAL DE ENLACE Y COORDINACIÓN:

Será el encargado de organizar, programar, dirigir y controlar las labores del personal asignado al contrato por parte del contratista adjudicatorio.

Funciones:

  - El coordinador actuará como enlace de primera instancia con el supervisor y/o el apoyo a la supervisión.

  - Organizar, programar, dirigir y controlar las labores del personal asignado para la prestación del servicio.

  - Remitir el listado de técnicos que realizarán las visitas con la información pertinente para adelantar estas aportando el nombre, número de identificación y demás documentos necesarios para garantizar el desarrollo de la actividad.

  - Asistir a las reuniones, presenciales o virtuales, que programe el supervisor y/o apoyo de la supervisión del contrato (La asistencia es indelegable, salvo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificados).

  - Preparar los informes de la prestación del servicio suministrado a la SDIS.

  - Mantener disponibilidad para atender al supervisor en cuanto a solicitudes de servicios reportadas por los coordinadores o responsables de las Unidades Operativas sedes o centros.

  - Las demás actividades necesarias para la correcta y eficiente prestación de los servicios y cumplimiento del contrato.

  - Encargado de coordinar la resolución, respuesta y apoyo a las solicitudes de carácter técnico que requiera la Entidad.

Perfil:

Título de formación técnica, tecnológica o profesional en cualquier área.

Experiencia específica: Dos (2) años de experiencia certificada en el seguimiento y coordinación de servicios.

2.11.2.1. Documentos para acreditar perfil del personal solicitado:

- Cédula de ciudadanía.

- Hoja de vida firmada.

- Diploma del técnico, tecnólogo o carrera profesional.

- Tarjeta profesional para los técnicos, tecnólogos o profesionales (si aplica)

- Certificado de Vigencia y Antecedentes para los técnicos, tecnólogos o profesionales (si aplica).

- Certificación(es) de experiencia laboral incluyendo tiempo de servicio.

2.11.2.2. Para la acreditación de experiencia en todos los perfiles se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

Las certificaciones de contratos que acrediten la experiencia específica deben contener mínimo la siguiente información:

- Nombre o razón social de la entidad o empresa contratante

- Período de ejecución del contrato, fecha de ingreso, fecha de terminación

- Especificación de las actividades desarrolladas relacionadas con el objeto del presente proceso de selección.

- Especificación de las actividades desarrolladas como coordinador en contratos relacionados con el objeto del presente proceso de selección.

- Especificación de las actividades desarrolladas como técnico, tecnólogo o profesional encargado del servicio en contratos relacionados con el objeto del presente proceso de selección.

- Fecha de expedición de la certificación.

- Nombre de quien firma.

- Datos de contacto con quien firma.

NOTA 1: No se tendrán en cuenta tiempos de experiencia traslapados.

NOTA 2: Si la experiencia ha sido adquirida con el contratista adjudicatario debe aportar copia de la certificación expedida por la firma contratista en mención, que acredite las funciones desarrolladas como parte del equipo de trabajo para el mencionado contrato y los proyectos y empresas donde ha participado.

NOTA 3: No se tendrán en cuenta las autocertificaciones, ni cuentas de cobro o facturas.

NOTA 4: El personal requerido suministrado por el contratista adjudicatario para la ejecución del contrato, deberá presentarse a las unidades operativas de la Entidad, carnetizado y con carta de presentación emitida por el supervisor del contrato, o su delegado, en la cual se indicará la labor a realizar, el nombre completo del personal autorizado y datos específicos de la empresa contratista. De conformidad con lo establecido en el del presente Anexo Técnico.

# CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL SERVICIo

El servicio que se contratará deberá realizarse bajo los criterios de las Normas Técnicas Colombianas vigentes aplicables, comprendiendo lo siguiente:

•	Inspección del ascensor de conformidad con lo establecido en la norma NTC 5926-1:2021 “PARTE 1: ASCENSORES ELÉCTRICOS E HIDRÁULICOS”, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 092 de 2014 modificada por la Resolución 221 de 2014 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, anteriormente conocido como Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE.

•	Inspección de las plataformas verticales para uso de personas con movilidad reducida de conformidad con lo establecido en la norma NTC 5926-4: 2018 “PARTE 4. PLATAFORMAS VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 092 de 2014 modificada por la Resolución 221 de 2014 del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, anteriormente conocido como Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE.

•	Formulación del informe y dictamen de inspección.

•	Expedición de la certificación del ascensor y las plataformas verticales para uso de personas

Los servicios requeridos se detallan a continuación:

| ELEMENTO | DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- |
| CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS. Según requerimientos NTC 5926-1 | CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS DE 2 PARADAS Certificación basada según requerimientos NTC 5926-1 Incluye: * DOS Inspecciones minuciosas del equipo según requerimiento NTC 5926-1. (diagnóstico inicial y otra para subsanar las no conformidades). * informe técnico de la inspección en digital en el que se detalle los requerimientos técnicos que le apliquen al equipo y el grado de no conformidad. * Generar el certificado de aprobación y la señalización del certificado de aprobación dentro del equipo. | UNIDAD |
| CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS. Según requerimientos NTC 5926-1 | CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS DE 3 PARADAS Certificación basada según requerimientos NTC 5926-1 Incluye: * DOS Inspecciones minuciosas del equipo según requerimiento NTC 5926-1. (diagnóstico inicial y otra para subsanar las no conformidades). * informe técnico de la inspección en digital en el que se detalle los requerimientos técnicos que le apliquen al equipo y el grado de no conformidad. * Generar el certificado de aprobación y la señalización del certificado de aprobación dentro del equipo. | UNIDAD |
| CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS. Según requerimientos NTC 5926-1 | CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR ELECTROMECÁNICOS E HIDRÁULICOS DE 4 PARADAS Certificación basada según requerimientos NTC 5926-1 Incluye: * DOS Inspecciones minuciosas del equipo según requerimiento NTC 5926-1. (diagnóstico inicial y otra para subsanar las no conformidades). * informe técnico de la inspección en digital en el que se detalle los requerimientos técnicos que le apliquen al equipo y el grado de no conformidad. * Generar el certificado de aprobación y la señalización del certificado de aprobación dentro del equipo. | UNIDAD |
| CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMA VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Según requerimientos NTC 5926-4 | CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMA VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. DE 2 PARADAS * DOS Inspecciones minuciosasdel equipo según requerimiento NTC 5926-4. (diagnóstico inicial y otra para subsanar las no conformidades). * informe técnico de la inspección en digital en el que se detalle los requerimientos técnicos que le apliquen al equipo y el grado de no conformidad. * Generar el certificado de aprobación y la señalización del certificado de aprobación dentro del equipo. | UNIDAD |
| CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMA VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. Según requerimientos NTC 5926-4 | CERTIFICACIÓN DE PLATAFORMA VERTICALES PARA EL USO POR PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. DE 3 PARADAS * DOS Inspecciones minuciosas del equipo según requerimiento NTC 5926-4. (diagnóstico inicial y otra para subsanar las no conformidades). * informe técnico de la inspección en digital en el que se detalle los requerimientos técnicos que le apliquen al equipo y el grado de no conformidad. * Generar el certificado de aprobación y la señalización del certificado de aprobación dentro del equipo. | UNIDAD |

NOTA1: Se cuentan con total de veintiséis (26) ascensores electromecánicos e hidráulicos y dos (2) plataformas verticales para el uso por personas con movilidad reducida repartidas en las Unidades Operativas de la SDIS.

NOTA 2: Si durante la primera visita de inspección los ascensores o plataformas verticales cumplen con los requisitos de las normas técnicas NTC 5926-1 y NTC 5926-4, y no presentan novedades, se procederá a la emisión del certificado correspondiente. En este caso, se entenderá cumplido el servicio y no será necesaria una segunda visita de inspección.

## DEFINICIONES, ACTIVIDADES Y ALCANCE DEL PROCESO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

En el desarrollo del objeto contractual se deberá tener en cuenta las siguientes definiciones y alcances:

- Reunión inicial: Previo a la inspección de los equipos, el contratista realizará una reunión inicial en donde expondrá la metodología de trabajo, explicará la aplicación de las normas técnicas NTC 5926-1, NTC 5926-4 y dará las recomendaciones a que haya lugar al personal a cargo del servicio de los equipos y el personal que la SDIS defina para el efecto.

- Inspección: Para la inspección a realizar del ascensor, el contratista deberá tener en cuenta los siguientes parámetros generales:

- El servicio de inspección y certificación de los ascensores y las plataformas verticales para el uso por personas con movilidad reducida se realizará conforme la acreditación y estándares establecidos y vigentes por el Organismo Nacional de Acreditación – ONAC, y por los requisitos establecidos en las normas técnicas de calidad ICONTEC: NTC 5926-1 y NTC 5926-4, así como las demás Normas, Decretos, Resoluciones y Acuerdos Distritales y Nacionales que correspondan.

- Visitas e Informe de inspección ascensor y plataformas verticales: En estas visitas conforme al cronograma avalado por el supervisor del contrato, o su delegado, se llevará a cabo la primera revisión de los equipos a inspeccionar: ascensores y las plataformas verticales para el uso por personas con movilidad reducida, como resultado de la misma, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles luego de realizada la visita de inspección, en caso de encontrarse a conformidad el equipo se procederá a emitir el respectivo certificado, en caso contrario, el contratista deberá entregar un informe con el listado de las novedades halladas, en caso de encontrarlas, de tal manera que la entidad por medio de su contratista de mantenimiento del servicio proceda a hacer las correcciones o subsanaciones dentro de los plazos indicados. Las novedades se clasifican así:

- Defecto leve (L): Es todo aquel que no supone peligro para las personas y no incide en el funcionamiento normal de la instalación.

- Defecto grave (G): Es todo aquel que no suponen un peligro inmediato para la seguridad de las personas.

- Defecto muy grave (MG): Es todo defecto que constituya un riesgo inminente para las personas o que pueden ocasionar daños en la instalación.

NOTA: En el caso de los ascensores y plataformas que no presenten novedades y cumplan con los criterios de las normas técnicas NTC 5926-1 y NTC 5926-4, se deberá realizar igualmente su informe técnico y expedición de la certificación.

- Segunda visita de inspección y de cierre, en caso de requerirse: Una vez subsanados o resueltos los defectos detallados en el primer informe de inspección conforme a los plazos dispuestos, la Secretaría coordinará y programará la segunda visita de inspección para el cierre y certificación de los ascensores y plataformas que presentaron novedades inicialmente.

La visita de inspección de cierre podrá ser programada de forma independiente para cada uno de los equipos de acuerdo con las necesidades de la Secretaría, la subsanación de los defectos detallados en el informe y conforme a los plazos establecidos en el mismo.

- Certificado de inspección de los equipos: Una vez haya validado que los equipos cumplen con los requisitos exigidos en las normas técnicas colombianas NTC 5926-1 y NTC 5926-4, para cada uno de los equipos a inspeccionar y certifica, el contratista debe entregar dos certificados, uno para el expediente contractual y otro con protector en material acrílico resistente (o material resistente de similares características) transparente con autoadhesivo para colocar en cada equipo certificado, en un plazo máximo de diez (10) días calendario contados a partir de la visita de inspección de cierre, que detalle la vigencia de un (1) año en la certificación de los equipos.

- Ascensores y Plataformas con novedades al cierre de la segunda visita:

En caso de que, realizada la segunda visita de inspección para el cierre, se evidencie no conformidad en las actividades solicitadas en la primera revisión, no se expedirá certificado de inspección de los equipos, sin embargo, se entenderá por parte de la Entidad que el contratista cumplió con el servicio de diagnóstico e inspección y se pagara la totalidad de este una vez entregado el segundo informe donde detalle las novedades encontradas.

## SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS:

## No aplica.

## CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO:

El procedimiento de los servicios a contratar será el siguiente:

- El (la) Supervisor(a), o Apoyo a la Supervisión, para cada solicitud de servicio informará al contratista adjudicatario, dirección, teléfono, persona de contacto en la Unidad Operativa y la Placa de Inventario o identificación del bien objeto de del servicio, toda esta información se les reportará por el medio o aplicativo que la Entidad destine.

- La Entidad no se responsabiliza por el pago de trabajos que no hayan sido previamente solicitados y autorizados por el supervisor, y/o apoyo a la supervisión, del contrato adjudicado.

- Los tiempos señalados para la prestación del servicio, entregas de informes y/o certificaciones, serán cumplidos de acuerdo con el plazo establecido en el presente anexo técnico.

- En cada corte de facturación, el contratista presentará al supervisor la relación de costos del servicio prestado y certificación de trabajos (órdenes de servicios) realizados, firmados por el responsable encargado en cada unidad operativa de la Secretaría, que recibe el trabajo a satisfacción o que atiende las visitas que presentaron novedades de no conformidad.

- La ejecución de los servicios solicitados por parte de la SDIS se requiere por parte del contratista adjudicatario aportar el recurso humano suficiente, teniendo en cuenta que se pueden requerir varios trabajos en forma simultánea.

NOTA: El contratista deberá contar con la logística necesaria, para transporte, comunicaciones y un grupo de recurso humano disponible para atender las solicitudes.

# OBLIGACIONES GENERALES, ESPECÍFICAS Y AMBIENTALES DEL CONTRATISTA.

## OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Conocer a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, el contrato, adendas y demás documentos a fin de ejecutar el mismo con eficiencia y eficacia.

- Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del contrato y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo.

- Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.

- Asumir el pago de salarios, honorarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato,

- Asumir el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las Leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de presentación de la oferta.

- Mantener vigente las garantías exigidas por el tiempo pactado del contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.

- Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

- Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor del mismo.

- Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago, de acuerdo con los términos establecidos en el proceso y en el contrato

- Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

- Pagar a la Secretaría todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista durante la ejecución del contrato.

- Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Secretaría por el incumplimiento del contrato u omisión de alguna de sus obligaciones.

- Contar con todos los equipos y dotación de seguridad necesaria para ejecutar el servicio objeto de contratación.

- Cubrir la totalidad de los gastos de la prestación del servicio, tales como salarios, honorarios, transporte, equipos, insumos, y todos los costos derivados objeto de contratación.

- Se consideran imputables al contratista todas las acciones y omisiones de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra LA SECRETARÍA por la cual deba responder EL CONTRATISTA, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que EL CONTRATISTA adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a LA SECRETARÍA. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el plazo que fije LA SECRETARÍA, la misma podrá hacerla directamente y EL CONTRATISTA asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.

- Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato, o su delegado.

- Asistir a las reuniones presenciales o virtuales que sean convocadas por el supervisor del contrato, o su delegado, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto técnico referente al mismo.

- Identificar los procesos, procedimientos, instructivos lineamientos, protocolos, formatos, riesgos, indicadores, acciones de mejora y demás directrices aplicables a su gestión, acogerlos e incorporarlos en sus actividades diarias.

## OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

- Prestar el servicio objeto del presente contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo técnico en los sitios donde se requiera, previa solicitud remitida por la supervisión del Contrato, o su delegado, en los tiempos y fechas establecidas.

- Prestar el servicio de acuerdo con las necesidades de la Entidad y teniendo en cuenta la programación acordada con el supervisor del contrato, o su delegado, y dentro del plazo máximo establecido.

- Cumplir durante la ejecución del contrato con todos los ofrecimientos realizados en la propuesta y solicitados en el estudio previo, anexo técnico, invitación pública y demás documentos del proceso.

- Prestar el servicio, de conformidad con los precios ofrecidos en la propuesta, en igual o mejor calidad a la ofrecida en la misma.

- Garantizar que el comportamiento del personal que contrate o vincule para la prestación del servicio, se ajuste a los buenos modales, el decoro y el respeto con los usuarios, contratista y funcionarios de la SDIS.

- Dotar al personal técnico de elementos de seguridad y protección de conformidad con las especificaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

- Cumplir con lo establecido en la Resolución 350 de 2022 Por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del Estado.

- Contar con el transporte y medios de comunicaciones suficientes, y necesarios para la adecuada ejecución del contrato teniendo en cuenta que las unidades operativas se encuentran ubicados en todas las localidades de la ciudad de Bogotá.

- Contar con el recurso humano idóneo, calificado y suficiente de acuerdo con lo solicitado en el anexo técnico, para garantizar la excelente ejecución del contrato.

- Garantizar que todo el personal que disponga para la prestación del servicio esté afiliado a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales) y no presenten mora en sus cotizaciones, sin importar el tipo de vinculación laboral o contractual con el contratista.

- Contar con las herramientas y equipos de trabajo suficientes para el cumplimiento del objeto contractual.

- Sustituir el personal presentado, de manera inmediata, si éste no se adapta a los requerimientos de la Entidad. Así mismo, de acuerdo con las necesidades deberá garantizar el aumento del recurso humano teniendo en cuenta el avance y requerimiento del contrato.

- Mantener la garantía ofrecida para cada uno de los trabajos realizados en mano de obra, contada a partir de la fecha de prestación del servicio.

- El contratista deberá presentar al supervisor o su apoyo a la supervisión un informe de ejecución mensual en medio magnético con los debidos soportes, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones contractuales y el anexo técnico, donde se detallen y especifiquen los servicios atendidos durante el respectivo período y su costo parcial y total, adjuntando por cada servicio el certificado de prestación del servicio establecido por la SDIS, y la certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, expedido por el revisor fiscal o representante legal (según sea el caso).

- El contratista se compromete a presentar informe final y demás soportes que sean necesarios para la liquidación del contrato, y así mismo suscribir la respectiva acta de liquidación en los términos establecidos.

- Dar cumplimiento a las acciones establecida en el numeral "OBLIGACIONES AMBIENTALES” y lineamientos ambientales determinados por la SDIS en la ejecución del contrato. Sin costo adicional para la Entidad.

- Atender de manera diligente las recomendaciones y sugerencias impartidas por el supervisor del contrato.

- Suministrar a la supervisión del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993.

- Diligenciar debidamente el formato Certificado u Orden del Servicios Realizado, especificando la fecha, el trabajo efectuado, firmado y con visto bueno de los profesionales responsables de cada centro de la SDIS en que se presta el servicio contratado.

- Prestar el servicio en las áreas establecidas teniendo en cuenta las normas de seguridad establecidas, señalizando previamente el área.

- Presentar antes de cada pago la factura, informe de ejecución, certificado de recibo a satisfacción expedido por el supervisor del Contrato y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, expedido por el revisor fiscal o representante legal (según sea el caso).

- Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Contrato y aquellas indicadas en las condiciones especiales del Contrato y por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del mismo.

- Llevar un control permanente de los recursos del contrato valor inicial y del valor de adiciones, si las hubiere, con el fin de mantener un saldo actualizado del contrato. Para ello, el contratista creará una matriz donde se lleve el registro diario de cada solicitud y orden de servicio ejecutado, allí se señalará como mínimo un número consecutivo, fecha de solicitud, tipo de servicio prestado (servicio regular o atención de emergencia), el nombre del centro, breve descripción de las actividades ejecutadas, fecha de prestación del servicio, valor del servicio con IVA incluido (por proyecto o rubro) el cual deberá corresponder con los valores ofrecidos en la propuesta y/o precios nuevos aprobados, según corresponda. Esta matriz o tabla deberá soportar las respectivas facturas, para control y seguimiento de los recursos, la presentación de informes de gestión, informes de ejecución e informes de supervisión del contrato, datos que serán solicitados por la entidad a través del supervisor(a) del contrato y deberán presentarse tanto en medio digital como en físico.

## OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA.

### OBLIGACIONES AMBIENTALES.

En el desarrollo del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del contrato teniendo en cuenta:

| Criterios Ambientales | Medio de Verificación |
| --- | --- |
| - Garantizar la calibración de los equipos y/o instrumentos de medición utilizados durante la ejecución del contrato. | Acta firmada de la divulgación de las buenas prácticas ambientales institucionales realizada al personal del contratista que participe en el desarrollo del presente contrato, de conformidad a la presentación en Power Point suministrada por el Equipo de Gestión Ambiental, en medio magnético. Este soporte se presenta solo una vez en la ejecución del contrato. La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. |
| - Una vez efectuada la inspección, el contratista deberá dejar el área de trabajo limpia, en perfectas condiciones de orden, aseo y limpieza. | Fotografía(s) con la fecha de la prestación del servicio, en donde se evidencie que el área de trabajo quedó limpia, ordenada y libre de residuos. Este soporte se entregará consolidado de acuerdo con las inspecciones realizadas al mes. La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. |
| - Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papel de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación. | Informe(s) generados en la ejecución del contrato. Este soporte se presenta cada vez que se requiera por la supervisión en la ejecución del contrato. La entrega de este documento será en el enlace compartido por el Equipo de Gestión Ambiental. |

## OBLIGACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Asegurar áreas de trabajo libres de obstáculos, en condiciones de higiene, en orden y aseo, facilitando el desarrollo de actividades y promoviendo espacios de trabajo seguros.

- Siempre que el riesgo lo requiera, instalar señalización que indique las advertencias, prohibiciones o comunicación de información relevante para prevenir accidentes.

- Garantizar el uso adecuado de herramientas y equipos según su naturaleza y condiciones de fabricación. No debe usar herramientas hechizas ni con deterioro evidente que genere riesgo durante su utilización.

- El Contratista debe garantizar el uso correcto de los elementos de protección personal por parte de sus trabajadores. El contratista no podrá iniciar trabajos hasta tanto, todo su personal cuente con los elementos de protección necesarios

- El Contratista debe garantizar el orden y limpieza en sus sitios de trabajo y el manejo adecuado de los residuos generados en su actividad.

- El personal del Contratista que se encuentre incumpliendo a las normas de seguridad industrial establecidas por la Secretaría Distrital de Integración Social, que afecten su integridad o la de los demás, será reportado a la administración o gerencia del Contratista, quien deberá tomar las acciones correspondientes.

## OBLIGACIONES DE LA SDIS.

- Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato.

- Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

- Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.

- Pagar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en Invitación Pública, estudio previo y/o anexo técnico.

- Permitir el ingreso a las diferentes sedes para el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista.

- Dar cumplimiento al Manual de supervisión establecido por la Entidad con el fin de hacer seguimiento al contratista para que cumpla con el objeto del contrato.

- Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza del mismo.

# ÍNDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO / DESCUENTOS

El presente índice establece si la prestación del servicio contratado se realiza de acuerdo a los estándares de calidad y oportunidad y/o exigidos por las normas legales aplicables vigentes.

Acorde con el principio de la autonomía de la voluntad en el artículo 40 de la ley 80 de 1993, las partes aceptan de mutuo acuerdo en caso de configurarse los hechos señalados en el presente numeral, la SDIS podrá aplicar los respetivos descuentos, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del valor total mensual facturado.

Para aplicar dichos descuentos se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:

- Los descuentos se harán respetando el derecho al debido proceso, por lo cual se permitirá al contratista ejercer el derecho a la defensa, presentando pruebas y argumentos técnicos que permitan valorar la situación y desvirtuar la imposición de los descuentos.

- Cualquier imposición de descuentos por parte de la SDIS se hará previa aceptación del contratista, de lo cual se dejará soporte físico firmado por las partes.

- El Supervisor o quien haga sus veces deberá aportar el material probatorio que permita determinar la comisión del hecho constitutivo de descuento.

- En todos los eventos la SDIS garantizará que el contratista conozca de manera oportuna, completa y soportada las razones que sustentan la aplicación del descuento.

- Con la presentación de la propuesta, el contratista acepta los términos establecidos en el presente numeral.

A continuación, se indican las situaciones cuyo incumplimiento dará lugar a la aplicación de los descuentos, en las disposiciones mencionadas:

| SITUACIÓN | DESCUENTO A APLICAR (ÍNDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO) |
| --- | --- |
| Cuando no se presente la documentación señalada en el presente Anexo Técnico o algún otro documento, requerida para el inicio de ejecución de la Comunicación de aceptación de la oferta. | Se aplicará un descuento del valor correspondiente al 0,05 % por día de atraso /valor de la comunicación de aceptación de la oferta |
| Por incumplimiento en los tiempos de respuesta: cuando el contratista atienda la solicitud de servicio posterior a los plazos establecidos en los tiempos de respuesta. (Mora entre uno (1) y tres (3) días). | Se aplicará un descuento del valor correspondiente al 5% del valor total del Servicio. |
| Por incumplimiento en el tiempo de prestación del servicio: cuando el contratista supere el tiempo límite establecido para la entrega a satisfacción del servicio solicitado, sin justa causa. (Mora de uno (1) a tres (3) días). | Se aplicará un descuento del 5% del valor total del servicio. |
| Por incumplimiento en el tiempo de prestación del servicio: cuando el contratista supere el tiempo límite establecido para la entrega a satisfacción del servicio solicitado, sin justa causa. Mora superior a tres (3) días. | Se aplicará un descuento del 10% del valor total del servicio. |
| Cuando no se cumpla con la entrega de informes o soportes de cumplimiento ambiental o no se cumpla con las fechas establecidas por el área para la revisión, liquidación y facturación de los servicios realizados | Se aplicará un descuento del valor correspondiente al 0,01% por día de atraso /valor de la comunicación de aceptación de la oferta. |
| Por incumplimiento en los servicios autorizados: Cuando el contratista realice servicios no autorizados o programados | No se realizará pago alguno por concepto de servicio preventivo y/o correctivo ni por repuestos |

# INFORME FINAL

Una vez finalizado el contrato y adjunto a la última factura, el contratista entregará al supervisor el informe consolidado de los servicios realizados durante la ejecución del contrato, no se tramitará el ultimo pago en caso de no contar con dicho informe que como mínimo debe contener lo siguiente:

- Introducción. Descripción de los datos básicos del contrato, tipo, número, objeto, valor.

- Aspectos relevantes. Novedades presentadas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales en la ejecución del servicio.

- Recomendaciones o sugerencias para tener en cuenta en la futura contratación.

# ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS

El contratista acepta todas las condiciones técnicas establecidas en el presente documento para lo cual, en la presentación de su propuesta, deberá manifestar lo correspondiente en el Formato No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta”.

______________________________________________
JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

SUBDIRECTOR DE PLANTAS FÍSICAS

Elaboró:  Cesar Augusto Sosa Giraldo – Contratista Profesional SPF

Elaboró:  Adriana Patricia Pineda Pelaez – Contratista Profesional SPF

Revisó:   Jaime Alberto Riveros – Contratista Profesional SPF

Revisó:   Viviana Carolina Rodríguez Prieto – Contratista Profesional SPF

También puede realizarse la revisión de conformidad con la NTC 5926-1 2012.