## ANEXO No 2 PROPUESTA ECONOMICA
COLEGIO DE CULTURA POPULAR IED. NIT No. 830.019.146-1 DANE 111001000078 ANEXO 2: FORMATO PROPUESTA ECONOMICA CONTRATACIÓN REGIMEN ESPECIAL LEY 715 ART. 13
Por favor diligenciar la propuesta económica sobre este formato
PROPONENTE:
INVITACION PUBLICA No | RE-CCP-2026-10
DESCRIPCION DEL OBJETO: | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN, A MONTO AGOTABLE DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED Y COMPONENTES ELÉCTRICOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS, PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DURANTE LA VIGENCIA 2026.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Valor estimado + iva | VALOR UNITARIO | IVA UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | SUBTOTAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED AHORRADOR DE MINIMO 9W 100-240VAC 50/60Hz - (INCLUYE INSTALACIÓN EN PUNTOS ALTOS QUE REQUIEREN ESCALERA) | UN | 1 | 12583.2 |  |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 2X32 W TIPO T8 LED. ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE INSTALACIÓN EN PUNTOS ALTOS QUE REQUIEREN ESCALERA) | UN | 1 | 16075.68 |  |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X32 O 2x18. INCLUYE TUBO T8 32w LED LUZ BLANCA. SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. (INCLUYE INSTALACIÓN EN PUNTOS ALTOS QUE REQUIEREN ESCALERA) | UN | 1 | 114837.75 |  |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA. INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 29676.45 |  |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. | UN | 1 | 29676.45 |  |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN | UN | 1 | 29676.45 |  |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA ENCENDIDO DE LUCES, INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.(INCLUYE INSTALACIÓN EN PUNTOS ALTOS QUE REQUIEREN ESCALERA) | UN | 1 | 52149.125 |  |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED PARA EXTERIORES. Minimo 200w, flujo luminoso minmo 20,000 lúmenes temperatura de color entre 3000K y 5000K ILUMINACION BLANCA NEUTRA, CRI superior a 80, IP65 o superior, (INCLUYE DESMONTE, ANDAMIOS SI ES NECESARIO, AMARRES DE SEGUIRDAD, ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 1 | 222051.75 |  |  | 0 | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAKER O TOTALIZADOR DE 10 A 40 AMP Voltaje 120V/220V (INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, AMPERAJE Y MEDIDAS ACORDE AL SISTEMA ELECTRICO DE LA SEDE). | UN | 1 | 83353 |  |  | 0 | 0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAJAS DE TACOS DE CORRIENTE REGULADA Y NO REGULADA, INCLUYE LIMPIEZA, CAMBIO DE TORNILLERIA FALTANTE Y AJUSTE, LIMPIEZA DE BORNES Y AJUSTE, TAPA SI FALTA ( INCLUYE ACCESORIOS Y HERRAMIETAS NECESARIOAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | UN | 1 | 147232 |  |  | 0 | 0
A todo costo por parte del contratista
* Se debe verificar el % de IVA a aplicar por ítem cotizado según corresponda. | TOTAL | [5 empty] | 0
NOTAS:
a) El presente formato es inmodificable. Cualquier modificación implicará una causal de rechazo.
b) El proponente no podrá superar el valor estimado del presupuesto oficial, ni por ítem ni en su totalidad. El incumplimiento de esta disposición será causal de rechazo.
FIRMA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C. REP LEGAL
NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT
DIRECCION
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO
Note on C6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DELIGENCIAR
Note on F9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DELIGENCIAR
Note on G9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DELIGENCIAR SI APLICA