## Hoja1
OFERTA ECONÓMICA
CÓDIGO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN | FUN-053-2026
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE REFRIGERACION
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL | CYG INGENIERIA Y PROYECTOS SAS
NOTA 1: DEBERA DILIGENCIAR LA MATRIZ TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y TRIBUTOS A LOS QUE HAYA LUGAR
DESCRIPCIÓN | UND MEDIDA | CANT | MARCA | $/UNIT | % IVA | $ IVA | TOTAL CON IVA | $. GRAN TOTAL
TARJETA ELECTRONICA CONDENSADORA VM092C8 | UND | 2 | LG | 1780000 | 0.19 | 338200 | 2118200 | 4236400
TARJETA ELECTRONICA EVAPORADORA VM092C8 | UND | 2 | LG | 1550000 | 0.19 | 294500 | 1844500 | 3689000
BLOWER UNIDAD MANEJADORA VM092C8 | UND | 4 | LG | 590000 | 0.19 | 112100 | 702100 | 2808400
BLOWER UNIDAD MANEJADORA VM122C7 | UND | 2 | LG | 610000 | 0.19 | 115900 | 725900 | 1451800
MOTOR VENTILADOR MANEJADORA VM122C7 | UND | 4 | LG | 1200000 | 0.19 | 228000 | 1428000 | 5712000
MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA VM122C7 | UND | 4 | LG | 1350000 | 0.19 | 256500 | 1606500 | 6426000
COMPRESOR CUARTO FRIO R-22 | UND | 1 | DANFOS | 4285500 | 0.19 | 814245 | 5099745 | 5099745
COMPRESOR NEVERA Y CONGELADOR | UND | 2 | DANFOS | 1180000 | 0.19 | 224200 | 1404200 | 2808400
COMPRESOR INVERTER MODELO VM092C8 | UND | 2 | LG INVERTER | 1250000 | 0.19 | 237500 | 1487500 | 2975000
COMPRESOR INVERTER MODELO VM122C7 | UND | 1 | LG INVERTER | 1520000 | 0.19 | 288800 | 1808800 | 1808800
RODAMIENTOS | UND | 6 | NTN | 18900 | 0.19 | 3591 | 22491 | 134946
REFRIGERANTE R-22 | UND | 1 | FREON | 1100000 | 0.19 | 209000 | 1309000 | 1309000
REFRIGERANTE R-32 | UND | 2 | FREON | 950000 | 0.19 | 180500 | 1130500 | 2261000
REFRIGERANTE R-410A | UND | 5 | FREON | 950000 | 0.19 | 180500 | 1130500 | 5652500
SUMINISTRO DE GAS NITROGENO | UND | 8 | NITROGENO | 120000 | 0.19 | 22800 | 142800 | 1142400
BASES PARA CONDENSADORA DE 12.000 BTU | UND | 3 | FM | 120000 | 0.19 | 22800 | 142800 | 428400
MAPGAS | UND | 8 | MAPGAS | 75000 | 0.19 | 14250 | 89250 | 714000
TUBERIA DE COBRE DE 3/8 MAS AISLAMIENTO | UND | 20 | FM | 36900 | 0.19 | 7011 | 43911 | 878220
TUBERIA DE COBRE DE 1/4 MAS AISLAMIENTO | UND | 20 | FM | 35600 | 0.19 | 6764 | 42364 | 847280
CABLE ENCAUCHETADO 4X12 | UND | 20 | CABLE | 36500 | 0.19 | 6935 | 43435 | 868700
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | UND | 20 | CABLE | 45800 | 0.19 | 8702 | 54502 | 1090040
GALON DE DESINCRUSTANTE | UND | 5 | ALL CLEAN | 145000 | 0.19 | 27550 | 172550 | 862750
BOMBA DE CONDENSADO TIPO TANQUE 220 VOLT | UND | 5 | ASPEN | 520000 | 0.19 | 98800 | 618800 | 3094000
BOMBA DE CONDENSADO MINIORANG 220 VOLT | UND | 5 | MINIORANGE | 650000 | 0.19 | 123500 | 773500 | 3867500
TOTAL | 60166281
FORMA DE PAGO | 30 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA (mínimo 30 días calendario): | 60 DIAS
GARANTÍAS: | 6 MESES
Los repuestos serán solicitados en la medida que se requieran utilizar en los procesos de mantenimiento de los equipos, una vez requerido el proveedor deberá en menos de 8 horas realizar la entrega al almacén general de la entidad. Los repuestos, insumos y consumibles a entregar deberán ser originales en la misma marca de los equipos a realizar las labores de mantenimiento tanto preventivos como correctivos para preservar la originalidad de los equipos principales. Todos los repuestos deberán ser entregados en almacén general cumpliendo las exigencias que en tal materia tiene definido el Hospital La calidad de cada repuesto debe ser validada para su recibo por los operarios del contratista de mantenimiento contratado por el hospital para prestar los servicios de mantenimiento. Obligaciones del Contratista. Revisar, junto con la Supervisión, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción las especificaciones del proyecto; si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. Informar el ingreso y salida oportunamente de los materiales y equipos, en el sitio de la labor para el cumplimiento del plazo establecido. Observar buen trato y respeto con los servidores públicos de la entidad contratante y los usuarios del servicio. Subsanar a la menor brevedad posible las inconsistencias, desviaciones o incumplimientos observados por el supervisor respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas con la firma del contrato. Responder por los perjuicios que pueda ocasionar en razón a los servicios brindados al HOSPITAL o a los usuarios o terceros, directa o indirectamente, como consecuencia de falla del CONTRATISTA o de quien éste contrate o subcontrate para la prestación del servicio. EL CONTRATISTA desde ya acepta la liquidación que tales daños o perjuicios le sean directa o indirectamente imputables a él, sus dependientes, subcontratistas o asociados. Acatar todas las observaciones, sugerencias y disposiciones del SUPERVISOR siempre y cuando se atemperen a los términos y condiciones señaladas en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA. Su inobservancia constituirá incumplimiento de este contrato por parte del CONTRATISTA y será la certificación expedida por la SUPERVISIÓN, prueba suficiente de su cumplimiento o incumplimiento. Supervisar y coordinar todo el personal que ponga a disposición del CONTRATANTE. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del HOSPITAL. Brindar su colaboración al CONTRATANTE en el suministro de la información que le sea requerida, una vez terminado el presente contrato por cualquier causa. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga