## MOBILIARIO CBI
Versión: 04
ANEXO VERIFICACIÒN OFERTA ECONOMICA LOTE 13_ MOBILIARIO CBI | [7 empty] | Código: DO-F-013
El proponente deberá diligenciar la Oferta economica en donde su precio unitario por ítem ofertado no sobre pase el valor unitario promedio estimado por la entidad
ITEM | CÓDIGO UNSPSC | ELEMENTO | DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD AJUSTADA | Precio total estimado por la entidad | Precio Unitario Ofrecido por el proveedor con iva y todos los costos incluidos | Precio total ofertado por el proveedor | PRECIO TOTAL CON INCREMENTO DE CANTIDADES AJUSTADAS
1 | 24102000 | Estanteria para recipientes pequeños de sustancias quimicas con 4 cubetos de retencion en acero lacado | Dimensiones utiles LxA(mm)-1000x400 Equipamiento estantes-4x cubetas de retención lacados Cuerpo base dimensiones LxAxH (mm) 1060x437x2000 Cuerpo adicional dimensiones LxAxH (mm) 1012x437x2000 Fabricada en acero galvanizado de alta resistencia. Resistente a corrosión, vapores para sustancias químicas | UN | 6 | 5427000 | 1409442.92 | 4228328.7623 | 8456657.52
2 | 24102000 | Estanteria para recipientes pequeños de sustancias quimicas con 4 cubetos de retencion en acero lacado | Dimensiones utiles LxA(mm)-1300x600 Equipamiento estantes-4x cubetas de retención lacados Cuerpo base dimensiones LxAxH (mm) 1360x637x2000 Cuerpo adicional dimensiones LxAxH (mm) 1012x437x2000 Fabricada en acero galvanizado de alta resistencia. Resistente a corrosión, vapores para sustancias químicas | UN | 4 | 7988668 | 1556205.78 | 6224823.1023 | 24899292.4092
3 | 24102000 | Armarios para pinturas y disolventes | ■ Diseñado para el almacenamiento de sustancias inflamables en laboratorios, fábricas y talleres aquellos lugares donde se almacenen sustancias peligrosas. ■ Fabricado en chapa de acero electrosoldada y pintado con tratamiento electrostático. ■ Capacidad de carga por estante de 100kg. ■ Conexión para toma de tierra, pomo y cerradura con llave. ■ Estantes perforados y cubeto de retención de 12lts en la base. ■ Adhesivos de señalización de peligrosidad. Dimensiones LxFxH (mm) 1039x555x2008 Capacidad de retención (lts) 12 | UN | 1 | 6040000 | 4706022.37 | 4706022.3729 | 4706022.3729
4 | 24102000 | Armarios de seguridad para productos químicos laboratorio | Armarios de seguridad diseñados y fabricados especialmente para almacenamiento de productos químicos. ■ Adaptados para la instalación de sistemas de extracción con filtros. ■ Fabricados en chapa de acero de calidad. Acabado en pintura epoxi en polvo gris RAL 7035. ■ Puertas reforzadas con simbología de peligrosidad. Cierre con manilla y cerradura de cilindro integrada. ■ Estantes regulables en altura con capacidad de hasta 80kg y con forma de cubeta de retención con soldadura hermética para la recogida de posibles derrames. ■ Homologación CE y con adhesivo de peligrosidad en varios idiomas. Dim. ext. LxFxH (mm): 1140x600x1600+300, Dim. int. LxFxH (mm): 1080x550x1500, Puerta: metálica, Peso (kg) 125.estante 3 | UN | 1 | 6475000 | 5045005.6 | 5045005.6039 | 5045005.6039
5 | 24102000 | Estanteria depósito de exterior para barriles y productos inflamables | ■ Depósito de exterior con cubeto integrado con capacidad para 1, 2 o 4 barriles de 200lts. ■ Las paredes de chapa con rejilla perforada integrada garantizan una buena ventilación y permiten el almacenamiento de productos inflamables. ■ Disponen de puertas frontales y techo abatible con cilindros de gas para suavizar las maniobras de apertura y cierre. El techo abatible sirve para facilitar las operaciones de carga y descarga de los barriles dentro del depósito. ■ Posibilidad de usar un candado para garantizar la seguridad de su interior. ■ Estructura fabricada en chapa de acero laminado de 3mm de espesor. ■ Gracias a sus patas 100mm de altura es fácilmente manipulable con transpaleta o carretilla elevadora. ■ Estos depósitos de exterior pueden venir equipados con 2 montantes de fijación, 2 estantes rejados de ancho completo y 2 soportes para barriles. Dimensiones LxFxH (mm): 1350x860x1570, Paredes: Rejadas, Volumen retención (lts) 214, Capacidad barriles, 2 (1 pale 1200x800) | UN | 1 | 17770000 | 13846880.53 | 13846880.5339 | 13846880.5339
6 | 24102000 | Estanteria depósito de exterior para combustible formado por cubeto y cubierta. | ■ Cubeto de 1000 litros con cubierta para el almacenamiento exterior de Combustible. ■ Altura para el uso de un soporte inclinado para trasiego. ■ Disponen de una puerta frontal con posibilidad de cierre con candado. ■ Posibilidad de instalación de rejilla de ventilación para el almacenamiento de productos inflamables. ■ Disponible con cubeto y cubierta galvanizados, cubeto pintado y cubierta galvanizada ambos galvanizados y pintados. ■ Gracias a sus patas 100 mm de altura es fácilmente manipulable con transpaleta o carretilla elevadora. ■ Opcionalmente se puede pedir el cubeto con revestimiento en PE de alta densidad, haciendo el depósito apto para productos corrosivos. Dim. LxFxH (mm): 1870x1560x2590, Dim. int LxFxH (mm): 1660x1350x1895, Descripción: Cubeto y cubierta galvanizados y pintados, Retención(lts): 1000 | UN | 1 | 26870000 | 20938253.87 | 20938253.8727 | 20938253.8727
7 | 24102000 | Estanterias Cubetos de retención de gran superficie para varios recipientes | ■ Cubetos de retención con gran superficie de almacenamiento de hasta 11 m2 y con capacidad de carga de 1000 kg/m2. Puede almacenar barriles y todo tipo de medianos recipientes. ■ Pensados para almacenar líquidos peligrosos y inflamables. ■ Equipados con rejilla tramex galvanizada extraíble. ■ Homologados para el almacenamiento de sustancias contaminantes y productos inflamables. ■ Altura de 100 mm sobre el suelo para facilitar la manipulación con apilador o transpaleta Dimensiones LxFxH (mm): 3000x2200x280, Volumen retención (lts): 1013, Capacidad (kg/m2): 1000, Superficie (m2): 6,6 | UN | 2 | 23500000 | 18312107.92 | 18312107.922 | 36624215.844
TOTAL | [5 empty] | 94070668 | 65813918.99 | 73301422.17 | 114516328.1566