## bombas
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
mantenimiento motobombas, tanque hidroacumulador, tablero de control, manometro, suiches de presion y valvulas |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 2,7,12,16,18,19,23,24,26,27 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 0.5 | 29185.2 | 14592.6
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.1 | 58443 | 5844.3
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.5 | 10890 | 5445
Paños de Limpieza | un | 0.029027 | 50820 | 1475.1689
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 27357.0689
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.25 | 356219.16 | 89055
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 89055
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 89055 | 8906
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 8906
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.22 | 126324 | 27791
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 27791
COSTO DIRECTO |  |  |  | 153109.0689

## bombas (2)
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
mantenimiento motobombas, tanque hidroacumulador, tablero de control, manometro, suiches de presion y valvulas |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 1,3,4,5,6,11,13,14,15,17,20,21,22 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 1 | 29185.2 | 29185.2
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.5 | 58443 | 29221.5
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.5 | 10890 | 5445
Paños de Limpieza | un | 0.23695 | 50820 | 12041.799
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 75893.499
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.41001 | 356219.16 | 146051.6367
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 146051.6367
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 146051.6367 | 14605
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 14605
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.4 | 126324 | 50530
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 50530
COSTO DIRECTO |  |  |  | 287080.1357

## bombas (3)
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
mantenimiento motobombas, tanque hidroacumulador, tablero de control, manometro, suiches de presion y valvulas |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 8 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Lubricante Penetrante Multiusos 104 ml | un | 1 | 29185.2 | 29185.2
Limpiador de Contactos 300 ml | un | 0.5 | 58443 | 29221.5
Brocha Multiproposito 2 Pulgadas | un | 0.5 | 10890 | 5445
Paños de Limpieza | un | 0.23695 | 50820 | 12041.799
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 75893.499
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.41001 | 356219.16 | 146051.6367
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 146051.6367
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 146051.6367 | 14605
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 14605
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.4 | 126324 | 50530
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 50530
COSTO DIRECTO |  |  |  | 287080.1357

## tanques fibra y conc
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 28 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Escoba con cabo plastico y cepillo con cerda suave de polipropileno | un | 0.1 | 31145.4 | 3114.54
Detergente Desengrasante Biodegradable | gl | 0.39229 | 71874 | 28195.6209
Desinfectante Bactericida | gl | 0.4 | 87846 | 35138.4
Trapero Microfibra | un | 0.1 | 39930 | 3993
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 70441.5609
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos en mantenimiento, lavado y desinfeccion de tanques | jor | 0.38334 | 239580 | 91841.7
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 91841.7
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 80173 | 8017
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 8017
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.4 | 126324 | 50530
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 50530
COSTO DIRECTO |  |  |  | 220830.2609

## tanques fibra y conc (2)
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Lavado y desinfeccion de tanques de almacenamiento de agua |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 29 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Escoba con cabo plastico y cepillo con cerda suave de polipropileno | un | 0.2 | 31145.4 | 6229.08
Detergente Desengrasante Biodegradable | gl | 0.55 | 71874 | 39530.6281
Desinfectante Bactericida | gl | 0.54723 | 87846 | 48072.0849
Trapero Microfibra | un | 0.2499 | 39930 | 9978.507
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 103810.3
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos en mantenimiento, lavado y desinfeccion de tanques | jor | 0.60333 | 239580 | 144546.6
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 144546.6
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 144546.6 | 14455
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 14455
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.6 | 126324 | 75794
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 75794
COSTO DIRECTO |  |  |  | 338605.9

## tanques res
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Lavado y desinfeccion de tanques de aguas residuales |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 30 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Escoba con cabo plastico y cepillo con cerda suave de polipropileno | un | 2 | 31145.4 | 62290.8
Detergente Desengrasante Biodegradable | gl | 2.0634 | 71874 | 148301.8087
Desinfectante Bactericida | gl | 2 | 87846 | 175692
Trapero Microfibra | un | 1 | 39930 | 39930
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 426214.6087
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos en mantenimiento, lavado y desinfeccion de tanques | jor | 2 | 239580 | 479160
Importe de Mano de Obra |  |  |  | 479160
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad |  | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 479160 | 47916
Importe de Herramienta |  |  |  | 47916
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad |  | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 126324 | 126324
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 126324
COSTO DIRECTO |  |  |  | 1079614.6087

## pozo sept
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Lavado y desinfección de tanque de pozo septico 9.000 litros |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 31 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Escoba con cabo plastico y cepillo con cerda suave de polipropileno | un | 2.05 | 31145.4 | 63847.7585
Detergente Desengrasante Biodegradable | gl | 4.05 | 71874 | 291088.9813
Desinfectante Bactericida | gl | 4.05 | 87846 | 355776.2122
Trapero Microfibra | un | 2.05 | 39930 | 81856.1007
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 792569.0527
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos en mantenimiento, lavado de trampas de grasa y pozos septicos | jor | 2.3216 | 474368.4 | 1101301.043
Importe de Mano de Obra |  |  |  | 1101301.043
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad |  | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 1101301.043 | 110130
Importe de Herramienta |  |  |  | 110130
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad |  | V/Total
Transporte materiales | un | 2.2 | 126324 | 277913
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 277913
COSTO DIRECTO |  |  |  | 2281913.0957

## trampa de grasa
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Lavado y desinfección de tanque de trampa de grasa 1000 litros |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 32 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Escoba con cabo plastico y cepillo con cerda suave de polipropileno | un | 2 | 31145.4 | 62290.8
Detergente Desengrasante Biodegradable | gl | 1 | 71874 | 71874
Desinfectante Bactericida | gl | 1 | 87846 | 87846
Trapero Microfibra | un | 1 | 39930 | 39930
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 261940.8
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos en mantenimiento, lavado de trampas de grasa y pozos septicos | jor | 1.6741 | 474368.4 | 794140.2652
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 794140.2652
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 794140.2652 | 79414
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 79414
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1.5 | 126324 | 189486
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 189486
COSTO DIRECTO |  |  |  | 1324981.0652

## suiche flotador sencillo
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de suiche flotador sencillo |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 33 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
suiche flotador sencillo | un | 1 | 139391.5207 | 139391.5207
0
Importe de Materiales |  |  |  | 139391.5207
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.45492 | 399300 | 181648.1033
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 181648.1033
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 181648.1033 | 18165
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 18165
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.5 | 126324 | 63162
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 63162
COSTO DIRECTO |  |  |  | 402366.624

## suiche flotador mac3 21a 3M
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de suiche Suiche Flotador Mac3 21a 3m |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 34 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
suiche flotador MAC3 21A 3M | un | 1 | 363000 | 363000
Importe de Materiales |  |  |  | 363000
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.80736 | 399300 | 322376.8515
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 322376.8515
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 322376.8515 | 32238
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 32238
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.5 | 126324 | 63162
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 63162
COSTO DIRECTO |  |  |  | 780776.8515

## Suministro e instalación de Che
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de Cheque Bola Caucho 3" Helbert |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 35 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Suministro e instalación de Cheque Bola Caucho 3" Helbert | un | 1 | 2103425.28 | 2103425.28
0
Importe de Materiales |  |  |  | 2103425.28
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 1 | 399300 | 399300
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 399300
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 399300 | 39930
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 39930
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.5 | 126324 | 63162
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 63162
COSTO DIRECTO |  |  |  | 2605817.28

## válvula flotadora 1"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de válvula flotadora 1" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 36 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
válvula flotadora 1" | un | 1 | 371453.06 | 371453.06
0
Importe de Materiales |  |  |  | 371453.06
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 484565.06

## válvula flotadora 11 2"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de válvula flotadora 11/2" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 37 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
válvula flotadora 1" | un | 1 | 650963.06 | 650963.06
0
Importe de Materiales |  |  |  | 650963.06
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 764075.06

## válvula flotadora 2"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de válvula flotadora 2" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 38 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
válvula flotadora 2" | un | 1 | 947004.08 | 947004.08
0
Importe de Materiales |  |  |  | 947004.08
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860
Herramienta y equipo | Unidad |  | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 1060116.08

## Tanque hidroneumatico de 500 l
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de Tanque hidroneumatico de 200-500 litros |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 39 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Tanque hidroneumatico de 500 litros | un | 1 | 4934948.7 | 4934948.7
0
Importe de Materiales |  |  |  | 4934948.7
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 1 | 399300 | 399300
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 399300
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 399300 | 39930
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 39930
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 1 | 126324 | 126324
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 126324
COSTO DIRECTO |  |  |  | 5500502.7

## suiche de presion (presostato)
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de suiche de presion (presostato) |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 40 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
suiche de presion (presostato) | un | 1 | 293190.744 | 293190.744
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 293190.744
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860.3993 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 406303.1433

## cheque de resorte 2"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de cheque de resorte 2" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 41 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cheque de resorte 2" | un | 1 | 373050.744 | 373050.744
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 373050.744
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860.3993 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 486163.1433

## válvula de cierre rápido 2"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de válvula de cierre rápido 2" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 42 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
válvula de cierre rápido 2" | un | 1 | 301176.744 | 301176.744
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 301176.744
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860.3993 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 414289.1433

## tuberia PVC de 1"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de tuberia PVC de 1" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 43 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
tuberia PVC de 1" | ml | 1 | 16925.964 | 16925.964
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 16925.964
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.070001 | 399300 | 27951.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 27951.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 27951.3993 | 2795
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 2795
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.07 | 126324 | 8843
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 8843
COSTO DIRECTO |  |  |  | 56515.3633

## tuberia PVC de 2"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de tuberia PVC de 2" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 44 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
tuberia PVC de 2" | ml | 1 | 24911.964 | 24911.964
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 24911.964
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.070001 | 399300 | 27951.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 27951.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 27951.3993 | 2795
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 2795
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.07 | 126324 | 8843
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 8843
COSTO DIRECTO |  |  |  | 64501.3633

## tuberia PVC de 3"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de tuberia PVC de 3" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 45 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
tuberia PVC de 3" | ml | 1 | 32897.964 | 32897.964
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 32897.964
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.070001 | 399300 | 27951.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 27951.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 27951.3993 | 2795
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 2795
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.07 | 126324 | 8843
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 8843
COSTO DIRECTO |  |  |  | 72487.3633

## niple galvanizado 1"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de niple galvanizado 1" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 46 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
niple galvanizado 1" | un | 1 | 39235.944 | 39235.944
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 39235.944
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860.3993 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 152348.3433

## niple galvanizado 2"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de niple galvanizado 2" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 47 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
niple galvanizado 2" | un | 1 | 50416.344 | 50416.344
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 50416.344
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860.3993 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 163528.7433

## niple galvanizado 3"
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de niple galvanizado 3" |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 48 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
niple galvanizado 3" | un | 1 | 61596.744 | 61596.744
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 61596.744
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860.3993 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 174709.1433

## sellos y empaques para bombas
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de sellos y empaques para bombas |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 49 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
sellos y empaques para bombas | un | 1 | 524784.744 | 524784.744
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 524784.744
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860.3993 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 637897.1433

## reparación bomba de succión 1hp
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
reparación bomba de succión 1hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 50 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
reparación bomba de succión 1hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | glb | 1 | 843571.344 | 843571.344
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 843571.344
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.3 | 399300 | 119790.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 119790.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 119790.3993 | 11979
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 11979
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.30001 | 126324 | 37898
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 37898
COSTO DIRECTO |  |  |  | 1013238.7433

## reparación bomba de succión 2hp
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
reparación bomba de succión 2hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 51 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
reparación bomba de succión 2hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | glb | 1 | 1175709.084 | 1175709.084
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 1175709.084
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.5 | 399300 | 199650.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 199650.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 199650.3993 | 19965
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 19965
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.5 | 126324 | 63162
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 63162
COSTO DIRECTO |  |  |  | 1458486.4833

## reparación bomba de succión a 5
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
reparación bomba de succión 2.1hp - 5hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 52 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
reparación bomba de succión 2.1hp - 5hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | glb | 1 | 1443240.084 | 1443240.084
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 1443240.084
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.5 | 399300 | 199650.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 199650.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 199650.3993 | 19965
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 19965
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.5 | 126324 | 63162
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 63162
COSTO DIRECTO |  |  |  | 1726017.4833

## reparación bomba de succión a10
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
reparación bomba de succión 5,1hp - 10hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 53 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
reparación bomba de succión 5,1hp - 10hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | glb | 1 | 1710771.084 | 1710771.084
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 1710771.084
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.5 | 399300 | 199650.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 199650.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 199650.3993 | 19965
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 19965
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.5 | 126324 | 63162
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 63162
COSTO DIRECTO |  |  |  | 1993548.4833

## relevo 11 pines, 220v
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de relevo 11 pines, 220v |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 54 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
relevo 11 pines, 220v | und | 1 | 133470.744 | 133470.744
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 133470.744
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860.3993 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 246583.1433

## contactor 3 polos 50 amp
MUNICIPIO DE MEDELLIN |  | Bpp
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO |  | Biblioteca Pública Piloto
OBJETO: mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, red contra incendios, bombeo de aguas negras, fuentes y espejos de agua, y suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del sistema de bibliotecas públicas de Medellín y de la Biblioteca Pública Piloto |  | de Medellín para Améria Latina
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Suministro e instalación de contactor 3 polos 50 amp |  |  | No. Item | Unidad
|  |  | 55 | visita
Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
contactor 3 polos 50 amp | und | 1 | 564714.744 | 564714.744
0
Importe de Materiales |  |  | SUBTOTAL | 564714.744
Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
cuadrilla de tecnicos especializados en mantenimiento de sistemas de bombeo | jor | 0.2 | 399300 | 79860.3993
Importe de Mano de Obra |  |  | SUBTOTAL | 79860.3993
Herramienta y equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Herramienta menor | (%)mo | 0.1 | 79860.3993 | 7986
Importe de Herramienta |  |  | SUBTOTAL | 7986
Auxiliares (TRANSPORTES) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | V/Total
Transporte materiales | un | 0.20001 | 126324 | 25266
Importe de Auxiliares |  |  | SUBTOTAL | 25266
COSTO DIRECTO |  |  |  | 677827.1433

## Mantenimiento espejo de agua
Mantenimiento espejo de agua |  |  | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | cot 1 | cot 2 | cot 3 | PROMEDIO
Persona para el servicio de aseo y limpieza del espejo de agua del PB Belén incluye herramientas (manguera 50 mts y carro de aspiradora de 8 llantas) | MES | 1 | 2614296.96 | 2614296.96 | 3267871.2 | 2352867.264 | 2222152.416 | 2614296.96
piedra lumbre granular | Kg | 1 | 17151.75 | 17151.75 | 21439.6875 | 15436.575 | 14578.9875 | 17151.75
tabletas dpd n1 | sobre x 10 und | 1 | 20337.68 | 20337.68 | 25422.1 | 18303.912 | 17287.028 | 20337.68
cepillo nylon mango aluminio 18" | Unidad | 1 | 227582.85 | 227582.85 | 284478.5625 | 204824.565 | 193445.4225 | 227582.85
reactivo ph indicador | caja x 100 und | 1 | 130062.9 | 130062.9 | 162578.625 | 117056.61 | 110553.465 | 130062.9
cepillo acero 18" splash o similar | Unidad | 1 | 335811.3 | 335811.3 | 419764.125 | 302230.17 | 285439.605 | 335811.3
nasa mediana | Unidad | 1 | 194951.57 | 194951.57 | 243689.4625 | 175456.413 | 165708.8345 | 194951.57
cloro granular de calcio al 70% | 40 kg | 1 | 1569038.46 | 1569038.46 | 1961298.075 | 1412134.614 | 1333682.691 | 1569038.46
cepillo fuller ref 3624 o similar | Unidad | 1 | 93790.73 | 93790.73 | 117238.4125 | 84411.657 | 79722.1205 | 93790.73
mango metálico cepillo fuller ref 3624 o similar | Unidad | 1 | 25569.72 | 25569.72 | 31962.15 | 23012.748 | 21734.262 | 25569.72