## LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y CONTROL DE VIVIENDA DE LA SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VIVIENDA DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 66 de 1968, los Decretos Ley 2610 de 1979, 078 de 1987, el Decreto Distrital 653 de 2025, los Acuerdos Distritales 079 de 2003 y 735 de 2019 y demás normas concordantes, y,

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, en virtud de su competencia y de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 1º del Decreto Distrital 572 de 2015, asumió el conocimiento de la queja presentada por la señora MARIA DE LOS ANGELES RUIZ, en calidad de representante legal del proyecto de vivienda REMANSO DE LA COLINA P-H, ubicado en la carrera 55 C # 161 A -70 de esta ciudad, por las presuntas irregularidades existentes en las zonas comunes del citado proyecto, en contra de la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, identificada con NIT. 800.073.427-6 representada legalmente por el señor SANTIAGO DE JESUS PEÑA BARRERA (o quien haga sus veces) actuación a la que le correspondió el Radicado No. 1-2017-14589.

Que, una vez surtidas las actuaciones procesales pertinentes, esta Dirección mediante Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020, "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", multó a la sociedad CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, identificada con NIT. 800.073.427-6 representada legalmente por el señor SANTIAGO DE JESUS PEÑA BARRERA (o quien haga sus veces), por valor de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS ($125.000) M/CTE, indexados a la fecha corresponden a DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($18.847.386.00) MCTE.

Que, en los artículos segundo, tercero y cuarto de la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020, "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", se estableció:

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA • FORTALEZA S.A.S., identificada con NIT. 800.073.427-6, representada legalmente por el señor SANTIAGO JOSE PEÑA CHACON (o quien haga sus veces), para que dentro del término de seis meses (6) calendarios siguientes a la ejecutoria, se acoja a la normatividad infringida, para lo cual deberá aportar la prueba de subsanación de los hechos "7. Pasamanos punto fijo, 12. Acabados plazoletas, 13. flanches bordes plazoletas, 19. Dilataciones placa" ya que constituyen deficiencias constructivas calificadas como afectaciones graves, conforme se evidencia en el Informe de Verificación de Hechos No. 19-1209 de 30 de octubre de 2019 (folios 320-330), lo anterior, en el evento de que no se haya corregido al momento de la expedición de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: Ordenar a la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S., identificada con NIT. 800.073.427-6, representada legalmente por el señor SANTIAGO JOSE PENA CHACON (o quien haga sus veces), para que dentro de los diez (10) días (hábiles) siguientes al cumplimiento del término otorgado en el artículo anterior, acredite ante este despacho la prueba de haber corregido los hechos: "7. Pasamanos punto fijo, 12. Acabados plazoletas, 13. flanches bordes plazoletas, 19. Dilataciones placa".

ARTÍCULO CUARTO: El incumplimiento al requerimiento formulado en el artículo segundo, salvo que el quejoso o interesados impidan la realización de las obras ordenadas, situación que deberá poner en conocimiento inmediato a la Subdirección de Investigaciones y Control de Vivienda, dará lugar a la imposición de sanción, consistente en multa de entre $10.000 a $500.000 pesos, que serán indexados en el tiempo en que se verifique el incumplimiento, por cada seis (6) meses (calendario) de retardo al vencimiento de la fecha establecida para el efecto; de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo numeral 9 del artículo 2º del Decreto Ley 078 de 1987.

Que, mediante radicado 1-2020-05499 del 03 de marzo de 2020, la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020.

Que, también mediante radicado 1-2020-06734 del 11 de marzo de 2020 y 1-2020-08512 del 20 de mayo de 2020 la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S allega a este despacho acta de avance y satisfacción.

Que, mediante Resolución No. 825 del 19 de octubre de 2020 este despacho resuelve recurso de reposición decidiendo reponer parcialmente la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020 así:

“ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los numerales segundo y tercero de la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020, suprimiendo la orden de hacer respecto a los hechos "7. Pasamos punto fijo", "12. Acabados plazoletas" y "19. Dilataciones de la placa".”

Que, mediante radicado 1-2020-33092 del 24 de noviembre de 2020 la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S dio alcance al recurso de apelación interpuesto.

Que, mediante Resolución No.1650 del 27 de julio de 2021 se resuelve recurso de apelación decidiendo confirmar en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 825 del 19 de octubre de 2020. Acto seguido la resolución recurrida quedó debidamente ejecutoriada el nueve (09) de agosto de 2021.

Que, mediante radicados 2-2023-106109 y 2-2023-106111 de 17 de diciembre de 2023 este despacho requiere a las partes para que en el término de quince (15) días acrediten el cumplimiento de los hechos ordenados en la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020 "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", modificada parcialmente por la Resolución No.825 del 19 de octubre de 2020.

Que, tras este requerimiento la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S., responde a través de radicado 1-2023-51208 del 29 de diciembre de 2023 allegando informe técnico sobre el cumplimiento de las obras ordenadas. Respuesta que fue recibida y agregada al expediente mediante radicado 2-2024-194 del 03 de enero de 2024.

Que, mediante radicados 2-2025-12977 y 2-2025-12978 del 19 de marzo de 2025 este despacho informa a las partes de la visita de carácter técnico que se llevará a cabo el 27 de marzo de 2025 para verificar el cumplimiento de los hechos ordenados en la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020. Que, de la visita de carácter técnico se derivó el Informe de Verificación de Hechos No.25-500 del 21 de octubre de 2025 que determino que algunos hechos ya no PERSISTEN.

Que, mediante radicados 2-2025-88154 y 2-2025-88155 del 17 de diciembre de 2025 este despacho da traslado a las partes del Informe de verificación de Hechos No. 25-500 del 21 de octubre de 2025.

En razón a lo aquí expuesto, este Despacho procederá a determinar si resulta procedente la imposición de multas sucesivas ante la carencia de acreditación del cumplimiento de las órdenes de hacer impuestas mediante Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020 "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", modificada parcialmente por la Resolución No.825 del 19 de octubre de 2020, de conformidad a lo expuesto en el inciso segundo, numeral 9° del artículo 2° del Decreto Ley 078 de 1987.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Debe esta Dirección partir de que la función de inspección, vigilancia y control sobre la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, de conformidad con las Leyes 66 de 1968, 388 de 1997, Decretos Leyes 2610 de 1979, 078 de 1987 y demás normas concordantes, se ejerce sobre las personas naturales o jurídicas que desarrollen la actividad de enajenación de vivienda en el Distrito, con el propósito de resguardar el orden social y amparar la observancia de la ley.

Bajo este entendido, el artículo 111 del Decreto 653 de 2025 establece que los hechos relacionados con la existencia de deficiencias constructivas o el desmejoramiento de especificaciones técnicas deberán sancionarse por la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda, o por la autoridad que haga sus veces; motivo por el cual, en ejercicio de dichas funciones esta Entidad procedió a imponer sanción mediante Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020 "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", modificada parcialmente por la Resolución No.825 del 19 de octubre de 2020, a la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S cual debía ser cumplida dentro del plazo fijado contado a partir de la ejecutoria de esta.

Ahora bien, el artículo 126 del Decreto 653 de 2025 señala que una vez ejecutoriada la actuación que imponga una orden a los enajenadores responsables del proyecto de vivienda, y superado el término dispuesto para su cumplimiento, se adelantará el SEGUIMIENTO A LA ORDEN para corroborar el cumplimiento del acto administrativo que la impuso.

Visto lo anterior, el artículo 2, numeral 9 del Decreto Nacional 078 de 1987, en concordancia con el artículo 28 de la ley 66 de 1968, modificado por el artículo 11 del Decreto Ley 2610 de 1979, establece la imposición de multas sucesivas de diez mil pesos ($10.000.oo) a quinientos mil pesos ($500.000.oo) M/cte., a las personas o entidades que incumplan las órdenes o requerimientos que en uso de las facultades de inspección y vigilancia expida la autoridad de vivienda, para que se sujeten a las normas exigidas por las autoridades nacionales, departamentales, metropolitanas, municipales y distritales y/o para que se ajusten a las prescripciones de la Ley 66 de 1968.

En concordancia con lo expresado, procede este Despacho a realizar el estudio de las actuaciones adelantadas, así como de los elementos probatorios recaudados por esta Dirección, sobre los hechos objeto de las órdenes hacer referentes a la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020 "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", modificada parcialmente por la Resolución No.825 del 19 de octubre de 2020.

ANÁLISIS PROBATORIO

Dentro de la actuación administrativa y las pruebas que reposan en el expediente, se tiene que la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, contaba con un término de seis (6) en, para realizar los trabajos tendientes a solucionar en forma definitiva los hechos que afectan las áreas comunes del proyecto de vivienda REMANSO DE LA COLINA P-H.

Así mismo, se tiene que la sociedad enajenadora tenía un plazo de 10 días, siguientes al cumplimiento del término otorgado para el cumplimiento de la orden de hacer, para acreditar ante este Despacho la realización de las labores de corrección sobre los citados hechos, tal como lo dispone el artículo tercero de la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020 "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", modificada parcialmente por la Resolución No.825 del 19 de octubre de 2020.

Del análisis del material probatorio, en especial del Informe de Verificación de Hechos No. 25-500 del 21 de octubre de 2025, determino que:

“Hallazgos

#7 Pasamanos Punto Fijo:

Este punto hace referencia a la solicitud de la Copropiedad de que el enajenador instale pasamanos a lado y lado de la escalera en puntos fijos. Para realizar la verificación, se procede a ingresar tanto al interior #1 como al interior #2 del proyecto, haciendo un recorrido vertical por cada uno de los puntos fijos para verificar la atención de instalación del pasamanos.

De manera preliminar el enajenador indica que ellos atendieron a la solicitud en marzo de 2020, realizando la instalación de pasamanos en los dos lados de las escaleras de cada uno de los puntos fijos. Durante el recorrido, tanto en el interior 1 como en el interior 2 se pudo observar que efectivamente se realizó la instalación de pasamanos en los dos lados de la escalera de cada uno de los puntos fijos. Así mismo manifiesta que como fue informado a la Secretaría, que los trabajos tuvieron seguimiento y fueron recibidos y entregados al ingeniero delegado por la Copropiedad (Manuel A. Pico) y las actas de recibo fueron entregadas periódicamente conforme se iba recibiendo.

En atención a lo descrito anteriormente, el hecho relacionado con la instalación de pasamanos a los dos lados de las escaleras de los puntos por el enajenador, se considera que NO PERSISTE, en razón a que se observa que fue realizada dicha instalación.

"12 Acabados Plazoleta:

Este punto hace referencia a que en su momento se observaron desprendimientos de las tabletas de enchape en algunas zonas de la plazoleta

De manera preliminar el enajenador indica que ellos atendieron a la solicitud en marzo de 2020, realizando es desmonte de la tableta tipo mayólica que estaba suelta y procedieron a realizar el arreglo e instalación de las zonas que en su momento presentaba tal situación, alcanzándose a intervenir un área aproximada de 245 m2. Así mismo manifiesta que como fue informado a la Secretaría, que los trabajos tuvieron seguimiento y fueron recibidos y entregados al ingeniero delegado por la Copropiedad (Manuel A. Pico) y las actas de recibo fueron entregadas periódicamente conforme se iba recibiendo.

Durante el recorrido llamó la atención una franja rectangular que no tiene enchape de aproximadamente 3.5 mts x 5 mts, al indagar se menciona por los asistentes que en esta zona estaba anteriormente instalado el módulo de parque infantil y que fue retirado y trasladado por la administración por una situación que se presentó, por lo que no es posible identificar que esta zona fuera una de las afectadas inicialmente por desprendimiento.

Al hacer real recorrido se observan diferentes áreas del piso de la terraza que fueron intervenidas, esto por los cambios en tonos del material manteniendo la forma y tamaño.

Es de manifestarse, que al raelziar el recorrido se identificaron algunas areas hacia el costado norte de la plazoleta, que presentan algunos desprendimientos recientes, (esto se puede afirmar por cunto se observan partes pequeñas del material de enchape en el sitio), siendo pertinente indicar que no fue posible identificar si estas correspondian a las areas que en su momento o lo que es con anterioridad a marzo de 2020, si hacian o no parte de las de la queja, por lo que se procedió a indagar frente a esto.

El enejendor manifiesta que estas no estaban y su aparición es posterior al arreglo que ellos realizarón, que si hubiesen estado en su memoneto habrian realizado la intervención para subsanar de manera simultenea con las otras áreas objeto de este hecho, sumandose a que han existido movimientos sismicos y es normal esta tipologia de desprendimiento, como ser necesrio un mantebimiento regular por la administración, sumandose, a que en noviembre de 2021 dio garantía de sus intervenciones realizadas y no tuvieron reclamaciones en términos.

Si bien se aprecian puntos focalizados que por la patologia del desprendimiento y partes existentes, se puede afirmar que son más recientes, sumandose a que es imposible ubicarlas en relación con las partes inicialmente identificadas, por lo que se estaría eventualemnte ante un nuevo hecho que estaria sujeto a la determinación de oportunidad para conocer, por lo que no se puede dentro de la presente visita tipificar como deficiencia atribuible al enajenador.

En atención a lo descrito anteriormente, el hecho relacionado con 12. Acabados de plazoleta, se considera que NO PERSISTE, en razón a que se observa que fue realizada dicha intervención por el enajenador habiendo quedado sujetas a una posible reincidencia por su reaparición dentro del año siguiente a la intervención (marzo de 2020) de las zonas visualizadas y que para la fecha de la presente visita han transcurrido más de 4 años por lo que se considera que son labores de mantenimiento.

"13 Bordes flanches plazoleta:

Este punto hace referencia a que en su momento se observaron desprendimientos de las medias cañas en gravilla de algunas zonas:

De manera preliminar el enajenador indica que ellos atendieron a la solicitud en julio de 2020, realizando es desmonte de lo afectado y realizando instalación de flanches. Así mismo reitera lo ya manifestado anteriormente y que fue informado a la Secretaría, esto es, que los trabajos tuvieron seguimiento y fueron recibidos y entregados al ingeniero delegado por la Copropiedad (Manuel A. Pico) y las actas de recibo fueron entregadas periódicamente conforme se iba recibiendo.

Se realiza un recorrido por la plataforma, evidenciándose la instalación de flanches metálicos a lo largo de la Junta de construcción, reemplazando así la gravilla, lográndose evidenciar contra la información enviada a la secretaria del trabajo realizado en su momento, que lo existente en sitio es la intervención con los flanches manifestados.

En atención a lo descrito anteriormente, el hecho relacionado con "13 Bordes flanches plazoleta: se considera que NO PERSISTE, en razón a que se observa que fue realizada dicha intervención por el enajenador.

"14 Dilatación palca:

Este punto hace referencia a las bandejas que conducen el agua en sótano bajo las juntas constructivas, en donde indican que al final hay filtración cerca al tubo de evacuación.

De manera preliminar el enajenador indica que ellos atendieron a la solicitud en marzo de 2020, realizando las correcciones e instalando las bandejas y puntos de descarga, y que este sistema de bandejas o canal fue acordado y se instaló a lo largo de la junta constructiva para conducirlas aguas lluvias que pudiesen ingresar por la junta en la parte su superior de la placa, donde esta el flanche de esta junta. Así mismo reitera nuevamente, que los trabajos tuvieron seguimiento y fueron recibidos y entregados al ingeniero delegado por la Copropiedad (Manuel A. Pico) y las actas de recibo fueron entregadas periódicamente conforme se iba recibiendo.

Se realiza un recorrido por el sótano a lo largo de la juta, evidenciándose la existencia un sistema de canal lo largo y bajo la junta constructiva de la torre con la plazoleta o plataforma exterior, con diferentes secciones, no se observa en esto tramos rastros de filtraciones o filtraciones activas. No obstante, quien acompaña la visita por parte de la administración manifiesta que cuando caen fuertes torrenciales la lluvia filtra, situación que en la visita es de imposible verificación.

Se observa que existen a lo largo de la red de canales diferentes puntos de bajantes para descargas a placa inferior. No obstante, se verifica la situación indicada en relación con la filtración que se manifiesta existir al final de la bandeja junto al tubo de evacuación.

Una vez en el sitio, se observa que la final de la red de bandejas existe una descarga por muro con una tubería, paralela a otra bajante de tubería PVC naranja, las dos cubiertas por un tipo de flanche, estas bajantes al preguntar su destino de descarga, se indica que descargan a la red inferior de la placa por casetones y canaletas, que conducen al sistema de eyección.

Si bien no es posible observar el conjunto de bajantes descritas tras el flanche, se observa que a los lados y a lo largo de este flanche, hay rastros de alcalinización producto de la reacción de la humedad por reacción con la presencia de los componentes del concreto de muro de contención, estos rastros se presentan desde la parte superior donde entregan inicialmente las líneas de conducción de aguas lluvias y hacia abajo.

Esta filtración por encima (cubiertas por flanhce) se presenta como una posible filtración al momento de la colección de las aguas lluvias y colmatación de la descarga a la bajante, no obstante, indica el enajenador existir una junta fría de construcción del muro de contención del sótano, justamente donde están las bajantes instaladas para el sistema de canales, en donde la filtración es del suelo y no de las bajantes.

En razón lo descrito anteriormente, y si bien no se fue posible atribuir la filtración por empuje del agua en el muro, pero si verse relacionada directamente con la localización de las bajantes por donde descargar la red de canales instaladas bajo las juntas, se estima que el hecho PERSISTE PARCIALMENTE, toda vez que la filtración se presenta en el punto final de la descarga, sin desconocer la red ya instalada de canales de conducción.”

Se evidencia que las deficiencias constructivas objeto de la orden administrativa, en su mayoría, no persisten en el tiempo, toda vez que el enajenador acreditó la realización de intervenciones efectivas en varios de los hechos verificados. No obstante, los hallazgos técnicos dan cuenta de la persistencia parcial de afectaciones en relación con la dilatación de placa, específicamente en el punto final de descarga, pese a las intervenciones realizadas por el enajenador.

Si bien en la mayoría de los aspectos se evidenció el cumplimiento de las obras ordenadas, en el conjunto de los hechos no obra prueba idónea que permita tener por cumplida de manera total la orden impartida en la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020, modificada y confirmada en sede de recursos.

Estas pruebas valoradas en conjunto bajo la sana crítica, siendo pertinentes, útiles y conducentes, llevan al operador administrativo a la creencia fehaciente de que la orden aún continúa sin ser acatada y superada.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que no corresponde a esta Dirección evidenciar o probar la subsanación de los hechos objeto de las órdenes de hacer de oficio, sino que, por el contrario, a la sancionada le corresponde allegar las pruebas que demuestren el cumplimiento de su obligación, tal y como lo establece el artículo tercero de la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020 "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", modificada parcialmente por la Resolución No.825 del 19 de octubre de 2020, en concordancia con el artículo 167 del Código General del proceso, al señalar que les corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen:

“ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”.

En efecto, es obligación de la sociedad enajenadora informar a este Despacho de las actuaciones tendientes a solucionar de manera efectiva los hechos objeto de la sanción por las deficiencias constructivas, toda vez que la misma proviene de una orden impuesta; sin embargo, como se demostró en el expediente, a la fecha no obra prueba alguna que permita establecer que los hechos han sido superados de manera definitiva, o que el quejoso o interesado han impedido la realización de las obras ordenadas, pese a que ha contado con el término suficiente para ello, situación que conlleva a la imposición de multas, en los términos citados en párrafos anteriores.

Graduación de la sanción.

El parámetro fundamental para la graduación de las multas es el carácter leve, grave o gravísimo que se le asigna a las afectaciones dentro del trámite de la actuación, conforme a las definiciones del artículo 112 del Decreto Distrital 653 de 2025. Estas tres categorías modulan la infracción al derecho a la vivienda digna como máximo bien jurídico tutelado dentro de las actuaciones por deficiencias constructivas y/o desmejoramientos de especificaciones técnicas que adelanta esta Dirección.

Dicha categorización apunta a diferenciar si se vulneran las condiciones de habitabilidad o de uso de la vivienda o sus condiciones estructurales, por tanto, constituyen el marco para la aplicación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la motivación de la multa. En el presente caso se determinó que las afectaciones son de carácter grave, como se evidencia en el artículo segundo de la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020 "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", modificada parcialmente por la Resolución No.825 del 19 de octubre de 2020.

Es por ello por lo que esta Dirección gradúa las multas que impone, cuando hay lugar a ello, atendiendo los criterios establecidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se logren establecer en la actuación administrativa.

Así las cosas, el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en la determinación de la gravedad de la falta y el rigor de la sanción se han de considerar los criterios expresamente previstos allí.

Bajo las anteriores consideraciones, una vez evaluada la conducta objeto de reproche desde sus diferentes dimensiones y teniendo en cuenta los criterios normativos señalados, a los cuales se encuentra sujeta la discrecionalidad de la administración, esta Dirección iniciará la definición de la sanción que resulte necesario imponer, frente a la conducta desplegada por parte de la sociedad enajenadora investigada a saber:

Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados: Este criterio alude bien a que se produzca un daño al interés jurídico protegido por la norma infringida, o a que simplemente se ponga en peligro.

En este caso se evidencia que la sociedad enajenadora no ha dado cumplimiento a las órdenes de hacer, aun cuando es de su conocimiento que contaba con el término de seis (6) meses para realizar los trabajos tendientes a solucionar en forma definitiva los hechos objeto de sanción.

Por lo anterior, este criterio resulta aplicable al caso concreto, razón por la cual se tendrá en cuenta para la graduación de la sanción que resulte procedente de acuerdo con los cargos endilgados en la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020.

Beneficio económico por el infractor para sí o a favor de un tercero: No se observa en el desarrollo de la presente actuación administrativa de seguimiento que la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, obtuviera, para sí o en favor de un tercero, algún beneficio económico en la presente investigación, por lo que este criterio no resulta aplicable para graduar la sanción a imponer.

Reincidencia: Consultado el expediente, se evidencia que la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, no ha sido objeto de multas sucesivas por estos mismos hechos.

Resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de supervisión: No se observa en el desarrollo de la actuación administrativa de seguimiento que la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, incurriera en alguna conducta que implica resistencia o que obstruyera el desarrollo de la presente investigación, por lo que este criterio no resulta aplicable para graduar la sanción a imponer.

Utilización de medios fraudulentos o utilización de persona interpuesta para ocultar la infracción u ocultar sus efectos: No se evidenció que la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, haya propiciado o utilizado alguna maniobra fraudulenta para ocultar la comisión y consecuencias de la infracción que se le imputó, por lo que este criterio no resulta aplicable para graduar la sanción a imponer.

Grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes: Este Despacho considera que el incumplimiento reglamentario en que incurrió la sociedad enajenadora conlleva a la vulneración concreta de obligaciones, y/o prohibiciones previamente conocidas y adquiridas a partir de la voluntaria decisión de desarrollar actividades de enajenación de vivienda urbana en el Distrito Capital, situación que acarrea la observancia de tales aspectos.

Bajo este entendido, se hace necesario resaltar, que en la presente actuación administrativa de seguimiento se evidenció que la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S no logró demostrar un grado de prudencia y diligencia con el que se hayan atendido los deberes, en tanto no allegó prueba que demuestre actividades encaminadas a la subsanación de los hechos establecidos en la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020.

Renuencia o desacato en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la autoridad competente: En el curso de la actuación administrativa de seguimiento se evidencia que la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, ha incumplido en su totalidad la orden de hacer impuesta en la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020, impartida por este Despacho, razón por la cual, la acá sancionado se encuentra inmersa en esta conducta.

Reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas: En el curso de la presente actuación administrativa de seguimiento la citada conducta ya fue valorada en la etapa procesal correspondiente a la investigación que culminó con la orden de hacer contenida en la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020, razón por la cual, este criterio no resulta aplicable en la presente instancia.

7. Indexación de la multa a imponer

El inciso segundo, numeral 9º del artículo 2º del Decreto Ley 078 de 1987, faculta a este Despacho para imponer multas sucesivas entre DIEZ MIL ($10.000) y QUINIENTOS MIL ($500.000) pesos moneda legal, a las personas naturales o jurídicas sujetas al control y vigilancia de esta Subsecretaría, cuando se cerciore que se ha vulnerado una norma o reglamento a que debe estar sometido con relación a la actividad de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, que serán indexados en el tiempo en que se verifique el incumplimiento, por cada seis (6) meses (calendario) de retardo al vencimiento de la fecha establecida para el efecto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo numeral 9º del artículo 2º del Decreto Ley 078 de 1987.

Las multas antes descritas se actualizarán, toda vez que la inaplicación de la indexación dejaría sin fuerza y efectividad las multas a través de las cuales el legislador buscó conminar a las personas dedicadas a la enajenación de inmuebles destinados a vivienda a cumplir con sus obligaciones, y a persuadirlos de la comisión de conductas infractoras al régimen aplicable.

Adicionalmente, en este caso concreto la multa se indexa teniendo en cuenta los incrementos del índice de precios al consumidor certificados por el DANE, desde el 26 de octubre de 1979, momento en que se fijaron los valores de las multas por el Decreto Ley 2610 de 1979, hasta la fecha en que se impone la sanción sin que ello signifique el pago de un mayor valor al establecido en la ley, sino que se aplica el mismo valor, pero pasado a términos presentes, postura que además ha sido avalada y reiterada en diferentes pronunciamientos jurisprudenciales, los cuales fueron recogidos en el Concepto No. 1564 del 18 de mayo de 2004, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y acogidos por esta entidad mediante la Directiva No. 001 del 12 de enero de 2010 expedida por la Secretaría Distrital del Hábitat. Para la actualización de la sanción se da aplicación a la siguiente fórmula:

(IPC-F) 155.73

VP= (VH) $500.000 --------------------------- = $112.847.826

(IPC-I) 0,69

Siendo (VP) el valor presente de la sanción, y (VH) al valor de la multa establecida en el Decreto Ley 2610 de 1979. Los índices son los acumulados de los Índices de Precios al Consumidor, siendo entonces el IPC (índice inicial) el correspondiente al mes de octubre de 1979 (fecha de entrada en vigencia el Decreto 2610 de 1979, que es igual a “1”) y el IPC (índice final) que corresponde al último acumulado, certificado mensualmente por el DANE, para aplicar en el momento en que se expide el acto administrativo sancionatorio, el cual se puede corroborar en su página web: http://www.dane.gov.co/.

Por lo tanto, de acuerdo con la fórmula enunciada anteriormente, el valor correspondiente a los DIEZ MIL PESOS ($10.000) M/CTE, que indexados a la fecha corresponden a DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($2.256.957) M/CTE, y los QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000) M/CTE, que corresponden a CIENTO DOCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($112.847.826) M/CTE, lo anterior nos ilustra respecto de los límites de la sanción, más no respecto de la multa a imponer.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que en el derecho administrativo el bien jurídico protegido es el “cumplimiento de la legalidad”, la infracción a una disposición normativa (de carácter legal, reglamentario, regulatorio e incluso contractual) representa en sí misma la antijuridicidad de la conducta y, en consecuencia, el “reproche recae sobre la mera conducta”, o en otras palabras, sobre el incumplimiento de la norma; elemento que se encuentra plenamente demostrado frente a los cargos sancionados en la presente investigación administrativa de seguimiento, al no haberse acogido al cumplimiento de las órdenes de hacer y ante la ausencia de prueba en el expediente que confirme que las deficiencias constructivas hayan sido subsanadas de forma definitiva por parte de la responsable, atendiendo los criterios de razonabilidad previstos en el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011, esta Dirección impondrá sanción por valor de QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($15.600) M/CTE, debiendo ser indexados según lo dicho y la fórmula anteriormente enunciada, así:

(IPC-F) 155.73

VP= (VH) $15.600  --------------------------- = $3.520.852

(IPC-I) 0,69

Que, conforme a la liquidación antes citada, el valor de la multa a imponer a la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, identificada con NIT. 800.073.427-6, por incumplimiento de la orden de hacer ya mencionada será de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($3.520.852) M/CTE, sin perjuicio de que vuelvan a ser impuestas nuevas multas de continuar en incumplimiento.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Declárense subsanados los hechos consistentes en: “7. Pasamanos punto fijo, 12. Acabados plazoleta y 13. Bordes flanches plazoleta”, por considerarse como atendidas las órdenes de hacer, por parte de la enajenadora, de conformidad con los señalado en el Informe de Verificación de Hechos No. 25-500 del 21 de octubre de 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO: Imponer a la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, identificada con NIT. 800.073.427-6 multa de QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS ($15.600) M/CTE, que indexados a la fecha corresponden a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($3.520.852) M/CTE, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo, sin perjuicio a que se impongan multas sucesivas hasta tanto se dé cumplimiento total a las órdenes emitidas por esta Dirección en la Resolución No. 254 del 12 de febrero de 2020 "Por la cual se impone una sanción y se imparte una orden", modificada parcialmente por la Resolución No.825 del 19 de octubre de 2020, según lo dispuesto en el inciso segundo numeral 9 del artículo 2º del Decreto Ley 078 de 1987.

ARTÍCULO TERCERO: El pago de la multa impuesta deberá ser cancelada a partir de la ejecutoria de la presente Resolución, trámite para lo cual se requiere solicitar “Formato de Conceptos Varios” al correo electrónico cobropersuasivo@habitatbogota.gov.co, documento con el que podrá realizar el pago en efectivo o cheque de Gerencia nombre de la Dirección Distrital de Tesorería, en cualquier sucursal del Banco de Occidente. Una vez efectuado el pago deberá radicar en nuestra área de correspondencia ubicada en la Carrera 13 52-25 Piso 1 o en el correo electrónico ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, una fotocopia del recibo de pago, acompañada de un oficio remisorio.

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución presta mérito ejecutivo y causa intereses moratorios del 12% anual, desde su ejecutoria y hasta el momento en que se realice el pago, según lo establece el Decreto 289 de 2021 artículo 27 inc. 8. De no efectuarse el pago de la multa impuesta dentro del término señalado, éste se hará efectivo por jurisdicción coactiva a través de la Subdirección de Cobro no Tributario de la Secretaría Distrital de Hacienda, con las consecuencias jurídicas y financieras que de ello se derivan.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución al representante legal (o quine haga sus veces) de la sociedad enajenadora CONSTRUCTORA FORTALEZA S.A.S, identificada con NIT. 800.073.427-6 para lo cual deberá enviarse citación para notificación personal a la dirección Carrera 59 F # 129 B - 15 CA 122 de Bogotá o en su defecto, de conformidad con las normas previstas en la ley 1437 de 2011.

ARTÌCULO SEXTO: Notificar el contenido de esta Resolución al administrador del proyecto de vivienda  REMANSO DE LA COLINA P-H, para lo cual deberá notificarse a la dirección de correo electrónico remansodecolinabogota@4gmail.com, de acuerdo con la autorización 1-2020-30203, o, en su defecto, de conformidad con las normas de notificación previstas en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición ante este Despacho y el de apelación ante la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, los cuales se podrán interponer en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación según el caso, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JAZMÍN ROCÍO OROZCO RODRÍGUEZ

Directora de Investigaciones y Control de Vivienda

Proyectó: Daniel Santiago Cristiano González- Abogado Contratista – DICV

Revisó: Mauricio Hernández Beltrán – Abogado Contratista – DICV.

el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera, al evaluar la legalidad de la Directiva 001 del 11 de octubre de 2004 expedida por el entonces Subdirector de Control de Vivienda del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá D.C. (DAMA), se pronunció indicando que la actualización dineraria de las multas impuestas por este Despacho son totalmente ajustadas a Derecho, para una mayor ilustración se procede a transcribir unos apartes del fallo contenido en el expediente No. 2006-00986-01 del treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013)

Consejo de Estado de Colombia, Sección Tercera, Subsección C, 05001-23-24-000-1996-00680-01(20738), C.P, Gil Botero, Enrique.

.