## AGROINDUSTRIA
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA - MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
LOTE 1-MANTENIMIENTO DEEQUIPOS DE LABORATORIO
OFERENTE:
ITEMS | CODIGO UNSPSC | CANTIDAD SOLICITADA | UNIDAD DE MEDIDA | DENOMINACION GENERAL DEL BIEN | DENOMINACION Y/O DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento de multiparámetro WTW, modelo 3320 | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos, externos remoción de humedad en tarjetas y contactos, mantenimiento de sensores oxigeno, CE y pH, sustitución de baterias recargables segun fabrica, armado y sellado, pruebas funcionales, actualización firmware. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. Certificado de consumibles. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia técnica 6 meses. | 0
2 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento medidor pH HACH MM340 | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos, externos remoción de humedad en tarjetas y contactos, mantenimiento de sensor pH, del motor de agitación, armado y sellado, pruebas funcionales, actualización firmware. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses | 0
3 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Turbidimetro HACH, modelo 2100Q | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos, externos remoción de humedad en tarjetas y contactos, mantenimiento de sensor fotodetectores, sistema optico, sustitución de baterias recargables segun fabrica, armado y pruebas funcionales finales. Actualización software. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia técnica 6 meses | 0
4 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Colorimetro HACH, modelo DR900 | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos, externos remoción de humedad en tarjetas y contactos, mantenimiento de sensor fotodetectores, sistema optico, lámpara, sustitución de baterias recargables segun fabrica, armado y pruebas funcionales finales. Actualización software. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses | 0
5 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Bureta digital Brand, modelo Titrette | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza y mantenimiento de componentes mecánicos, hidraulicos, remoción humedad contactos electricos, electrónicos, conexiones, tarjeta,pantallas, teclado, armado, pruebas funcionales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
6 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento balanza analítica AND, modelo HR-A / HR-AZ | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza y mantenimiento de componentes internos, externos, cabina y componentes, eléctricos, electrónicos, sensores, tarjetas, membranas, pantalla, base de datos, conexiones, armado, actualización de software, pruebas funcionales de estabilidad y precisión, excentricidad, invariabilidad, exactitud, constancia cero. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia técnica 6 meses
7 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Incubadora Redline, modelo RI 115-UL | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos y externos remoción de humedad en tarjetas, contacto y sensores, desinfección de cabina con soluciones autorizadas. Armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar ficha tecnica de solución desinfectante en la oferta, garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
8 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Refrigerador Haceb, modelo AP 541L | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos y externos, productor hielo, remoción de humedad en tarjetas, contacto y sensores, mantenimimiento de compresor, condensador, limpieza y desinfección de cabina con soluciones autorizadas. Armado y pruebas funcionales finales. Adición de gas refrigerante. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar ficha tecnica de solución desinfectante en la oferta, garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
9 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento correctivo refrigerador Samsung, modelo RF263BEAESL | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos y externos, productor hielo, remoción de humedad en tarjetas, contacto y sensores, mantenimimiento de compresor, condensador, limpieza y desinfección de cabina con soluciones autorizadas. Armado y pruebas funcionales finales. Adición de gas refrigerante. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar ficha tecnica de solución desinfectante en la oferta, garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
10 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Incubadora refrigerada JPINGLOBAL, modelo 2021, ref. JPIR400-TH | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos y externos, remoción de humedad en tarjetas, contacto y sensores, teclados, pantalla, bus de datos y conexiones, mantenimiento de modulos peltier, extractores, limpieza y desinfección de cabina con soluciones autorizadas. Armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar ficha tecnica de solución desinfectante en la oferta, garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
11 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Destilador NKT HANON, modelo: K9840 | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza de componentes internos y externos, mecánicos, electrónicos, teclado, pantalla, remoción de humedad en contactos, tarjetas y conexiones, suministro e instalación de mangueras, depositos de reactivos, armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses | 0
12 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Scrubber NKT HANON, modelo: S402 | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza de componentes internos y externos, mecánicos, electrónicos, hidrualicos, mantenimiento de bomba, suministro e instalación de mangueras, depósitos, armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses | 0
13 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Digestor NKT RAYPA, modelo: MB12-N | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza de componentes internos y externos, mecánicos, electrónicos, remoción de humedad tarjetas, teclado y contactos, armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses | 0
14 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Espectrofotometro PG Instruments T80 | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos, externos remoción de humedad en tarjetas y contactos, mantenimiento de sensor fotodetectores, sistema optico,lámparas, grating, espejos, fotodetectores, rueda de filtros, procesador y tarjetas, teclado, pantallla, accesorios y protecciones, base de datos, conexiones y cableado, actualización software UV-WIN y controladores. Armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
15 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Termocupla | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza y mantenimiento de componentes mecánicos, remoción humedad, contactos electricos, electrónicos, conexiones, mantenimiento de sendores, sustitución de baterias armado y pruebas funcionales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
16 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Bomba de vacío | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza y mantenimiento de componentes mecánicos, remoción humedad, contactos electricos, electrónicos, conexiones, cambio de aceite, armado y pruebas funcionales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
17 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Destilador de Agua | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza y mantenimiento de componentes mecánicos, remoción humedad, contactos electricos, electrónicos, conexiones, armado y pruebas funcionales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia técnica 6 meses
18 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Ultrapurificador de Agua | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza y mantenimiento de componentes mecánicos, remoción humedad, contactos electricos, electrónicos, conexiones, armado y pruebas funcionales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia técnica 6 meses
19 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento refrigerador Samsung, modelo RF263BEAESL | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos y externos, productor hielo, remoción de humedad en tarjetas, contacto y sensores, mantenimimiento de compresor, condensador, limpieza y desinfección de cabina con soluciones autorizadas. Armado y pruebas funcionales finales. Adición de gas refrigerante. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Aportar ficha tecnica de solución desinfectante en la oferta, garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
20 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento de Plancha de calentamiento y agitación | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza de componentes internos y externos, mecánicos, electrónicos, remoción de humedad, teclado y contactos, armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
21 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Thermoreactor | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza de componentes internos y externos, mecánicos, electrónicos, remoción de humedad tarjetas, teclado y contactos, armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
22 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento de Termohigrómetro | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza componentes internos, externos remoción de humedad en tarjetas y contactos, mantenimiento de sensor fotodetectores. Armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio con trazabilidad patrones. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
23 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Transferpipetas | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza de componentes internos y externos, mecánicos, electrónicos, armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
24 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Cabina de extracción | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza de componentes internos y externos, mecánicos, electrónicos, remoción de humedad tarjetas, armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
25 | 81101706 | 1 | Unidad | Mantenimiento Horno de calentamiento | ACTIVIDADES: Revisión funcional, desarmado, limpieza de componentes internos y externos, mecánicos, electrónicos, remoción de humedad tarjetas, teclado y contactos, armado y pruebas funcionales finales. ENTREGABLES: Informe de servicio. Adhesivo de servicio. REQUISITOS ADICIONALES: Garantía servicio y asistencia tecnica 6 meses
[5 empty] | TOTAL OFERTA A PRECIOS UNITARIOS | 0
Firma: _________________________