## PRESUPUESTO GENERAL
FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL
| ACTIVIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANDIDAD TOTAL | VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE CUBIERTAS | M2 | 11112.03 | 749 | 8322910.47
1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 | 19597.07 | 166.7 | 3266831.569
1.3 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. | M2 | 22214.03 | 274 | 6086644.22
1.4 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS | UND | 11507.72 | 5 | 57538.6
1.5 | DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC) | M2 | 7730.61 | 16.31 | 126086.2491
1.6 | CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA , NO INCLUYE RETIRO | M2 | 14925.24 | 50 | 746262
1.7 | DESMONTE DE BARANDA METÁLICA | ML | 11408.67 | 12 | 136904.04
1.8 | DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA | M2 | 9696.42 | 343 | 3325872.06
1.9 | DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | ML | 13589.21 | 14 | 190248.94
1.10 | DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y DEMOLICION | ML | 33284.16 | 221 | 7355799.36
2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.1 | DESCAPOTE | M2 | 7848.23 | 20 | 156964.6
2.2 | RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200 | M3 | 120028.92 | 4.8 | 576138.816
3. ESTRUCTURA
3.1 | PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A572 GR C. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA. | KG | 22914.09 | 250 | 5728522.5
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.1 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE) | ML | 13316.9 | 15 | 199753.5
6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
6.1 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR | UND | 426871.9 | 1 | 426871.9
6.5 | LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR | UND | 548466.5 | 1 | 548466.5
7. INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | LUMINARIA LED REDONDA 24W INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | 60017.7 | 59 | 3541044.3
8. PAÑETES
8.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES | M2 | 28038.99 | 134.65 | 3775450.0035
8.2 | PAÑETE 1:4, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS. | ML | 14251.32 | 19.74 | 281321.0568
9. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES
9.1 | PINTURA KORAZA Y ESTUCO PARA EXTERIOR, ANTIHONGOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN | M2 | 41163.94 | 99.5108 | 4096256.7258
9.2 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)(ML) | ML | 12071.52 | 184.74 | 2230092.6048
9.3 | PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS. | M2 | 75094.13 | 50 | 3754706.5
9.4 | CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 98306.73 | 3.36 | 330310.6128
9.5 | CERAMICA PARED FORMATO 25X35CM AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACION EN PARED DE BAÑOS. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 50677.36 | 17.6 | 891921.536
9.6 | PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. | M2 | 140944.96 | 223 | 31430726.08
10. CUBIERTAS
10.1 | TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 239674.65 | 104 | 24926163.6
10.2 | LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP1 ; SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS | M2 | 81680.3 | 476 | 38879822.8
10.3 | FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE | ml | 36017.13 | 20 | 720342.6
10.4 | CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM | ml | 68729.23 | 15 | 1030938.45
11. CIELO RASO
11.1 | CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 85755.94 | 408.1358 | 35000069.4499
12. PISOS
12.1 | ALISTADO DE PISO 8CM | M2 | 70886.55 | 64 | 4536739.2
12.2 | ALISTADO DE PISO 2CM | M2 | 12993.48 | 229.72 | 2984862.2256
15. CARPINTERIA EN MADERA
15.1 | PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO RH, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, CERRADURA, TOPES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA) | M2 | 152048.28 | 2.8 | 425735.184
16. CARPINTERIA METALICA
16.2 | PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR Y PORTACANDADO | M2 | 483070.88 | 6.1 | 2946732.368
16.3 | VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 425699.88 | 1.31 | 557666.8428
16.4 | DIVISIÓN DE BAÑO EN ACRÍLICO, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION | M2 | 319445 | 11 | 3513895
16.6 | MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES | M2 | 72289.38 | 50 | 3614469
16.7 | BARANDA EN ACERO DE 1.3M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES TUBERÍA REDONDA DE 2" A.N. CON BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO TUBERÍA A.N. REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 5/8" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC | ML | 330127.65 | 12 | 3961531.8
17. VIDRIOS Y ESPEJOS
17.1 | ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M2 | 200458.34 | 1.52 | 304696.6768
17.2 | DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 445698.3 | 4.24 | 1889760.792
18. OBRAS GENERALES
18.1 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA. | M2 | 454477.61 | 127.4865 | 57939760.8411
| 19. INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 0
19.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR 14 X 14 CM | UND | 191130.45 | 3 | 573391.35
20. ASEO GENERAL
20.1 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | M2 | 4395.53 | 1280.4218 | 5628132.6414
20.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 46461.8 | 74 | 3438173.2
COSTO DIRECTO 02-02 |  |  |  |  | 280456528.7654
1. PRELIMINARES
1.5 | DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC) | M2 | 7730.61 | 37 | 286032.57
3. ESTRUCTURA
3.1 | PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A572 GR C. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA. | KG | 22914.09 | 300 | 6874227
4. MAMPOSTERIA
4.1 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES | M2 | 94020.19 | 160.7 | 15109044.533
6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
6.1 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR | UND | 426871.9 | 1 | 426871.9
6.2 | LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO Y/O SIMILAR | UND | 303773.58 | 2 | 607547.16
6.3 | ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR | UND | 561670.53 | 1 | 561670.53
6.4 | GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR | UND | 242955.01 | 1 | 242955.01
7. INSTALACIONES ELECTRICAS
7.2 | LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | 166155.61 | 6 | 996933.66
7.3 | SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED HERMETICA LED HERMETICA 2X18W T8 PC DLP37650 DE SYLVANIA 6500K, 3600LM, 36W, TENSIÓN DE OPERACIÓN: 100-277 V 50/60 HZ, ÁNGULO DE APERTURA: 120°, VIDA ÚTIL: 40000 H L70, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) < 20%, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UND | 237129.49 | 7 | 1659906.43
7.4 | INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 84455.36 | 3 | 253366.08
7.5 | INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS | UND | 120660.7 | 1 | 120660.7
7.6 | ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | ML | 25908.89 | 5 | 129544.45
7.7 | DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" | ML | 18588.66 | 15 | 278829.9
7.8 | DUCTERIA TIPO PVC CONDUIT Ø 3/4" | ML | 11860.7 | 10 | 118607
9. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES
9.4 | CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 98306.73 | 110 | 10813740.3
9.5 | CERAMICA PARED FORMATO 25X35CM AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACION EN PARED DE BAÑOS. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 50677.36 | 28 | 1418966.08
9.6 | PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. | M2 | 140944.96 | 17.6 | 2480631.296
9.7 | LAVAMANOS EN LAMINA DE GRANITO ESMALTADO PARA BAÑOS SINCLUYE FALDON DE 40 CM, SALPICADERO DE 10 CM Y ESTRUCTURA DE SOPORTE (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN). | M2 | 484987.62 | 0.72 | 349191.0864
10. CUBIERTAS
10.1 | TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 239674.65 | 648.3473 | 155392401.3842
10.3 | FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE | ml | 36017.13 | 86 | 3097473.18
10.4 | CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM | ml | 68729.23 | 30 | 2061876.9
11. CIELO RASO
11.1 | CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 85755.94 | 272.8642 | 23399725.6901
13. ESTRUCTURA
13.1 | MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO | KG | 7050.48 | 60 | 423028.8
14.ESTRUCTURAS EN CONCRETO
14.1 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 126024.76 | 24 | 3024594.24
16. CARPINTERIA METALICA
16.1 | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS | M2 | 374493.46 | 4.4 | 1647771.224
16.2 | PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR Y PORTACANDADO | M2 | 483070.88 | 4.36 | 2106189.0368
16.3 | VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 425699.88 | 52 | 22136393.76
18. OBRAS GENERALES
18.1 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA. | M2 | 454477.61 | 314.5135 | 142939342.7789
18.2 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS,TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 320553.5 | 16 | 5128856
20. ASEO GENERAL
20.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 | 46461.8 | 2.6556 | 123382.148
COSTO DIRECTO 02-01 |  |  |  |  | 404209760.8274
TOTAL |  |  |  |  | 684666289.5928
| ADMINISTRACION | 18% |  |  | 123239932.1267
| IMPREVISTOS | 1% |  |  | 6846662.8959
| UTILIDAD | 4% |  |  | 27386651.5837
| IVA/UTILIDAD | 19% |  |  | 5203463.8009
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 847343000

## PROPUESTA ECONOMICA
PROPUESTA ECONOMICA
| ACTIVIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANDIDAD TOTAL | VALOR TOTAL
1. PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE CUBIERTAS | M2 |  | 749
1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, DINTELES. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL | M2 |  | 166.7
1.3 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS, PAREDES, GUARDAESCOBAS. | M2 |  | 274
1.4 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE ACARREO DE ELEMENTOS DESMONTADOS | UND |  | 5
1.5 | DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC) | M2 |  | 16.31
1.6 | CORTE Y DESMONTE DE MALLA ESLABONADA CON ESTRUCTURA , NO INCLUYE RETIRO | M2 |  | 50
1.7 | DESMONTE DE BARANDA METÁLICA | ML |  | 12
1.8 | DESMONTE DE CIELORRASO. INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA | M2 |  | 343
1.9 | DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS | ML |  | 14
1.10 | DEMOLICION DE CERRAMIENTO EXISTENTE EN MALLA ESLABONADA CON TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO DE +-2" Y DEMOLICION | ML |  | 221
2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
2.1 | DESCAPOTE | M2 |  | 20
2.2 | RELLENO TIPO 2 BASE GRANULAR B-200 | M3 |  | 4.8
3. ESTRUCTURA
3.1 | PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A572 GR C. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA. | KG |  | 250
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.1 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE) | ML |  | 15
6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
6.1 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR | UND |  | 1
6.5 | LAVAMANOS AVANTI CON PEDESTAL BLANCO Ó SIMILAR | UND |  | 1
7. INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | LUMINARIA LED REDONDA 24W INCRUSTAR, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND |  | 59
8. PAÑETES
8.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM, INCLUYE FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES | M2 |  | 134.65
8.2 | PAÑETE 1:4, PARA FILOS Y CARTERAS DE VENTANAS Y PUERTAS. | ML |  | 19.74
9. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES
9.1 | PINTURA KORAZA Y ESTUCO PARA EXTERIOR, ANTIHONGOS, RESISTENTE A LA INTEMPERIE 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISIÓN | M2 |  | 99.5108
9.2 | ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)(ML) | ML |  | 184.74
9.3 | PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS. | M2 |  | 50
9.4 | CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 |  | 3.36
9.5 | CERAMICA PARED FORMATO 25X35CM AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACION EN PARED DE BAÑOS. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | 17.6
9.6 | PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. | M2 |  | 223
10. CUBIERTAS
10.1 | TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 |  | 104
10.2 | LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP1 ; SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS | M2 |  | 476
10.3 | FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE | ml |  | 20
10.4 | CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM | ml |  | 15
11. CIELO RASO
11.1 | CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | 408.1358
12. PISOS
12.1 | ALISTADO DE PISO 8CM | M2 |  | 64
12.2 | ALISTADO DE PISO 2CM | M2 |  | 229.72
15. CARPINTERIA EN MADERA
15.1 | PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO RH, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL, BISAGRAS, CERRADURA, TOPES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA) | M2 |  | 2.8
16. CARPINTERIA METALICA
16.2 | PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR Y PORTACANDADO | M2 |  | 6.1
16.3 | VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | 1.31
16.4 | DIVISIÓN DE BAÑO EN ACRÍLICO, COLOR A ELEGIR POR LA SUPERVISION | M2 |  | 11
16.6 | MALLA ESLABONADA EN ACERO GALVANIZADO DE 2"X2" EN CALIBRE NO. 9 RECUBIERTA EN PVC, DEBIDAMENTE TEMPLADA Y SOLDADA A LOS PERFILES TUBULARES | M2 |  | 50
16.7 | BARANDA EN ACERO DE 1.3M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES TUBERÍA REDONDA DE 2" A.N. CON BASE EN PLATINA Y 4 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM ACERO TUBERÍA A.N. REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 5/8" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC | ML |  | 12
17. VIDRIOS Y ESPEJOS
17.1 | ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO) | M2 |  | 1.52
17.2 | DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 |  | 4.24
18. OBRAS GENERALES
18.1 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA. | M2 |  | 127.4865
19. INFRAESTRUCTURA
19.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR 14 X 14 CM | UND |  | 3
20. ASEO GENERAL
20.1 | ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA | M2 |  | 1280.4218
20.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 |  | 74
COSTO DIRECTO 02-02
1. PRELIMINARES
1.5 | DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC) | M2 |  | 37
3. ESTRUCTURA
3.1 | PERFILERIA ESTRUCTURAL EN ACERO A572 GR C. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO, ESMALTE, CONEXIONES, PLATINAS, ANCLAJES Y SOLDADURA. | KG |  | 300
4. MAMPOSTERIA
4.1 | MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL N°5 PV E=0,12 MTS, , INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES | M2 |  | 160.7
6. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
6.1 | SANITARIO MANANTIAL BLANCO REF CORONA Y/O SIMILAR | UND |  | 1
6.2 | LAVAMANOS PORCELANA DE INCRUSTAR SAN LORENZO Y/O SIMILAR | UND |  | 2
6.3 | ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR | UND |  | 1
6.4 | GRIFERÍA DUCHA TEDESCA GRICOL LÍNEA CONTEMPORÁNEA O SIMILAR | UND |  | 1
7. INSTALACIONES ELECTRICAS
7.2 | LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND |  | 6
7.3 | SALIDA ELÉCTRICA CON LUMINARIA LED HERMETICA LED HERMETICA 2X18W T8 PC DLP37650 DE SYLVANIA 6500K, 3600LM, 36W, TENSIÓN DE OPERACIÓN: 100-277 V 50/60 HZ, ÁNGULO DE APERTURA: 120°, VIDA ÚTIL: 40000 H L70, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) < 20%, INCLUYE CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, CABLEADO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | UND |  | 7
7.4 | INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND |  | 3
7.5 | INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS | UND |  | 1
7.6 | ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. | ML |  | 5
7.7 | DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" | ML |  | 15
7.8 | DUCTERIA TIPO PVC CONDUIT Ø 3/4" | ML |  | 10
9. ACABADOS DE MUROS PINTURA Y/O ENCHAPES
9.4 | CERÁMICA PISO MANCORA ARD CAFE CD 33.8 X 33.8 CM CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 |  | 110
9.5 | CERAMICA PARED FORMATO 25X35CM AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, PARA INSTALACION EN PARED DE BAÑOS. INCLUYE BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | 28
9.6 | PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN. | M2 |  | 17.6
9.7 | LAVAMANOS EN LAMINA DE GRANITO ESMALTADO PARA BAÑOS SINCLUYE FALDON DE 40 CM, SALPICADERO DE 10 CM Y ESTRUCTURA DE SOPORTE (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN). | M2 |  | 0.72
10. CUBIERTAS
10.1 | TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR POR DEFINIR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 |  | 648.3473
10.3 | FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE | ml |  | 86
10.4 | CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM | ml |  | 30
11. CIELO RASO
11.1 | CIELO RASO PVC 7 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | 272.8642
13. ESTRUCTURA
13.1 | MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO | KG |  | 60
14.ESTRUCTURAS EN CONCRETO
14.1 | PLACA EN CONCRETO 3000 PSI 10CM MALLA ELECTROSOLDADA | M2 |  | 24
16. CARPINTERIA METALICA
16.1 | PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA INCLUYE MARCO CERRADURA Y BISAGRAS | M2 |  | 4.4
16.2 | PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR Y PORTACANDADO | M2 |  | 4.36
16.3 | VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 744 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 |  | 52
18. OBRAS GENERALES
18.1 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10" PVC ENCAUCHETADA H=2M, INCLUYE MAMPOSTERIA, ALFAJIA PISAMALLA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA. | M2 |  | 314.5135
18.2 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA INCLUYE SOLDADURA, BISAGRAS,TUBERIA ESTRUCTURAL, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 |  | 16
20. ASEO GENERAL
20.2 | RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD | M3 |  | 2.6556
COSTO DIRECTO 02-01 |  |  |  |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION | 18% |  |  | 0
| IMPREVISTOS | 1% |  |  | 0
| UTILIDAD | 4% |  |  | 0
| IVA/UTILIDAD | 19% |  |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 0