## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
OBJETO: SINFRA 018 -OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE RICAURTE, CUNDINAMARCA.
| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  |  | ESCUELA LLANO DEL POZO
| 1.1 |  |  |  | PRELIMINARES
|  | 1.1.1 |  | APU 1.1.1 | DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO 5 VELOCIDADES | UND | 25 | 53472.48 | 1336812
|  | 1.1.2 |  | APU 1.1.2 | DESMONTE DE AIRES ACONDICIONADOS | UND | 2 | 105224.56 | 210449.12
|  | 1.1.3 | CONST 1.14. |  | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO, INC RETIRO | M2 | 248.24 | 26622 | 6608645.28
|  | 1.1.4 |  | APU 1.1.4 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE | M2 | 48.4 | 18917.6 | 915611.84
|  | 1.1.5 |  | APU 1.1.5 | DEMOLICIÓN CUBIERTA EN TEJA DE ARCILLA | ML | 20 | 22357.04 | 447140.8
|  | 1.1.6 |  | APU 1.1.6 | DESMONTE DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA | ML | 70 | 27595.76 | 1931703.2
|  | 1.1.7 | CONTS 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO), INC RETIRO | M2 | 22.4 | 29473.92 | 660215.808
|  | 1.1.8 |  | APU 1.1.8 | LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTUTRA | M2 | 1211.11 | 18970.64 | 22975531.8104
|  | 1.1.9 | CONTS 1.26. |  | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M | M2 | 66.43 | 40276.4 | 2675561.252
| 1.2 |  |  |  | CUBIERTAS
|  | 1.2.1 | CONST 7.18. |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=50 | ML | 70 | 68306 | 4781420
|  | 1.2.2 |  | APU 1.2.2 | CUBIERTA EN TEJA DE ARCILLA PARA CORONA SOBRE MURO DE CERRAMIENTO | ML | 20 | 132084.56 | 2641691.2
|  | 1.2.3 | CONST 7.37. |  | BAJANTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=40 | ML | 19.49 | 45573.6 | 888229.464
|  | 1.2.4 |  | APU 1.2.4 | CUBIERTA EN LÁMINA POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM | M2 | 28.29 | 321173.52 | 9085998.8808
|  | 1.2.5 | CONST 7.24 |  | TEJA FIBROCEMENTO No. 8 | M2 | 22.4 | 73720.16 | 1651331.584
| 1.3 |  |  |  | ESTRUCTURA EN CONCRETO
|  | 1.3.1 |  | APU 1.3.1 | PLACA DE CONTRAPISO E=0.10 CONCRETO DE 3000 PSI (incluye refuerzo en malla electrosoldada de 15x15 cm 4.0 mm) | M2 | 66.43 | 158119.04 | 10503847.8272
| 1.4 |  |  |  | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
|  | 1.4.1 |  | APU 1.4.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 48.4 | 29743.2 | 1439570.88
| 1.5 |  |  |  | CARPINTERIA EN MADERA
|  | 1.5.1 | CONST 9.26 |  | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5mm | M2 | 1.84 | 161675.44 | 297482.8096
|  | 1.5.2 |  | APU 1.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA Y/O DERECHA | UND | 10 | 325505.12 | 3255051.2
| 1.6 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  | 1.6.1 |  | APU 1.6.1 | PANEL LED DE 12 W REDONDO, LUZ BLANCA DE 720 LÚMENES | UND | 12 | 34276.08 | 411312.96
|  | 1.6.2 |  | APU 1.6.2 | PANEL LED DE 18 W REDONDO, LUZ BLANCA 1080 LÚMENES | UND | 30 | 39010.24 | 1170307.2
|  | 1.6.3 |  | APU 1.6.3 | PANEL LED CUADRADO 60x60 40w LUZ BLANCA | UND | 7 | 156235.44 | 1093648.08
|  | 1.6.4 |  | APU 1.6.4 | PANEL LED DE 24W REDONDO, D=10", DE SOBREPONER, LUZ BLANCA DE 1800 LÚMENES | UND | 1 | 83407.44 | 83407.44
|  | 1.6.5 |  | APU 1.6.5 | REFLECTOR LED DE 200W DE 17000 LÚMENES | UND | 6 | 424806.88 | 2548841.28
|  | 1.6.6 |  | APU 1.6.6 | REFLECTOR LED DE 100W TIPO TABLETA DE 8500 LÚMENES | UND | 1 | 203738.88 | 203738.88
|  | 1.6.7 |  | APU 1.6.7 | REFLECTOR LED DE 50W DE 4250 LÚMENES | UND | 1 | 137778.88 | 137778.88
|  | 1.6.8 |  | APU 1.6.8 | TOMACORRIENTE DOBLE - 2P DE 15A - 250V | UND | 20 | 46057.76 | 921155.2
|  | 1.6.9 |  | APU 1.6.9 | INTERRUPTOR DOBLE LINEA CONMUTABLE | UND | 13 | 37268.08 | 484485.04
|  | 1.6.10 |  | APU 1.6.10 | INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | UND | 4 | 28460.72 | 113842.88
|  | 1.6.11 |  | APU 1.6.11 | TOMACORRIENTE DOBLE GFCI DE 20AMP - 125V | UND | 8 | 72866.08 | 582928.64
|  | 1.6.12 | CONST 12.16 |  | TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2" | ML | 105 | 4165.68 | 437396.4
|  | 1.6.13 |  | APU 1.6.13 | CAJA PVC OCTAGONAL CONDUIT DE 100X100X47 MM | UND | 45 | 21390.08 | 962553.6
|  | 1.6.14 |  | APU 1.6.14 | ALAMBRE No.12 AWG | ML | 400 | 8242.96 | 3297184
|  | 1.6.15 |  | APU 1.6.15 | CABLE DE ALUMINIO AISLADO No.4 AWG - 5800 THHN | ML | 30 | 11006.48 | 330194.4
|  | 1.6.16 | CONST 12.13 |  | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS | UND | 1 | 207710.08 | 207710.08
|  | 1.6.17 |  | APU 1.6.17 | TACO ELECTRICO DE 1X15 AMPERIOS 120/240 V | UND | 1 | 41280.08 | 41280.08
|  | 1.6.18 | CONST 20.6 |  | TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 3 | 54438.08 | 163314.24
|  | 1.6.19 |  | APU 1.6.19 | CABLE RED TRENZADO DE 3X4+4 | ML | 45 | 44016.4 | 1980738
|  | 1.6.20 |  | APU 1.6.20 | GRAPAS DE RETENCIÓN ALUMINIO TIPO 1/0-266 AWG | UND | 4 | 126749.28 | 506997.12
|  | 1.6.21 |  | APU 1.6.21 | BREAKER DE 2X30 AMP BIFASICO | UND | 1 | 96395.44 | 96395.44
|  | 1.6.22 | CONST 21.33 |  | CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM | ML | 8 | 51467.84 | 411742.72
|  | 1.6.23 |  | APU 1.6.23 | VENTILADOR DE TECHO 5 VELOCIDADES 5 ASPAS - D = 1,44 M - 110 V | UND | 25 | 492209.84 | 12305246
|  | 1.6.24 |  | APU 1.6.24 | AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT 36000 BTU 220 VOLTIOS | UND | 1 | 6169854.88 | 6169854.88
| 1.7 |  |  |  | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
|  | 1.7.1 |  | APU 1.7.1 | BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO DE MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO; INCLUYE ALISTADO. | M2 | 66.43 | 165934.96 | 11023059.3928
|  | 1.7.2 |  | APU 1.7.2 | ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA, PARED 20.5X20.5. | M2 | 1 | 133356.16 | 133356.16
|  | 1.7.3 | CONST 14.37 |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UND | 4 | 43880.4 | 175521.6
| 1.8 |  |  |  | CIELO RASO
|  | 1.8.1 |  | APU 1.8.1 | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 419.4 | 160350.8 | 67251125.52
| 1.9 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
|  | 1.9.1 |  | APU 1.9.1 | LLAVE TERMINAL METÁLICA LISA DE 1/2" | UND | 2 | 110990.96 | 221981.92
|  | 1.9.2 |  | APU 1.9.2 | GRIFERIA HIDROSTÁTICA COMPLETA PARA TANQUE SANITARIO | UND | 6 | 170620.16 | 1023720.96
| 1.10 |  |  |  | PINTURAS
|  | 1.10.1 |  | APU 1.10.1 | RESANE PAREDES | M2 | 242.22 | 18736.72 | 4538408.3184
|  | 1.10.2 | CONTS 18.1 |  | IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR | M2 | 79.97 | 23387.92 | 1870331.9624
|  | 1.10.3 |  | APU 1.10.3 | VINILO SOBRE ESTUCO 2 MANOS (DIFERENTES COLORES) | M2 | 1211.11 | 20506.08 | 24835118.5488
|  | 1.10.4 | CONST 18.3 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 40.24 | 27111.6 | 1090970.784
|  | 1.10.5 | CONST 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 40.24 | 33439.68 | 1345612.7232
| 1.11 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA
|  | 1.11.1 |  | APU 1.11.1 | CANCHA MINIBALONCESTO Y/O MINIFÚTBOL (PAR) | UND | 1 | 12115214.56 | 12115214.56
[5 empty] | SUBTOTAL 1 |  |  |  | 232592771
| 2 |  |  |  | ESCUELA MANUEL NORTE
| 2.1 |  |  |  | PRELIMINARES
|  | 2.2.1 | CONTS 1.34 |  | DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO) | M2 | 125.55 | 29473.92 | 3700450.656
|  | 2.2.2 | CONTS 1.38 |  | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 4 | 35482.4 | 141929.6
|  | 2.2.3 |  | APU 1.1.8 | LIMPIEZA Y REMOCIÓN DE PINTUTRA | M2 | 456.14 | 18970.64 | 8653267.7296
| 2.2 |  |  |  | CUBIERTAS
|  | 2.2.1 | CONST 7.18. |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22, DS=50 | ML | 20.53 | 68306 | 1402322.18
|  | 2.2.2 | CONST 7.37. |  | BAJANTE EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22, DS=40 | ML | 5.1 | 45573.6 | 232425.36
|  | 2.2.3 | CONST 7.20 |  | TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 PINTADA | M2 | 125.55 | 107667.12 | 13517606.916
| 2.3 |  |  |  | PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
|  | 2.3.1 |  | APU 2.3.1 | MORTERO DE REPARACIÓN | M2 | 100 | 324496 | 32449600
| 2.4 |  |  |  | CARPINTERIA EN MADERA
|  | 2.4.1 |  | APU 1.5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SOBREPONER IZQUIERDA Y/O DERECHA | UND | 2 | 325505.12 | 651010.24
| 2.5 |  |  |  | CARPINTERIA METÁLICA
|  | 2.5.1 | CONST 10.4 |  | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8 | UND | 4 | 321482.24 | 1285928.96
|  | 2.5.2 | CONST 10.7 |  | PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 6.38 | 465304.96 | 2968645.6448
| 2.6 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  | 2.6.1 |  | APU 1.6.2 | PANEL LED DE 18 W REDONDO, LUZ BLANCA 1080 LÚMENES | UND | 8 | 39010.24 | 312081.92
|  | 2.6.2 |  | APU 1.6.6 | REFLECTOR LED DE 100W TIPO TABLETA DE 8500 LÚMENES | UND | 2 | 203738.88 | 407477.76
|  | 2.6.3 |  | APU 1.6.8 | TOMACORRIENTE DOBLE - 2P DE 15A - 250V | UND | 4 | 46057.76 | 184231.04
|  | 2.6.4 |  | APU 1.6.9 | INTERRUPTOR DOBLE LINEA CONMUTABLE | UND | 4 | 37268.08 | 149072.32
| 2.7 |  |  |  | PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
|  | 2.7.1 |  | APU 1.7.2 | ENCHAPE EN BALDOSA CERÁMICA, PARED Y PISO 20.5X20.5 | M2 | 2 | 133356.16 | 266712.32
|  | 2.7.2 | CONST 14.37 |  | TAPA REGISTRO 20X20 | UND | 2 | 43880.4 | 87760.8
| 2.8 |  |  |  | CIELO RASO
|  | 2.8.1 |  | APU 1.8.1 | CIELO RASO EN PVC e=7 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 67.03 | 160350.8 | 10748314.124
| 2.9 |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
|  | 2.9.1 |  | APU 2.9.1 | GRIFERIA COMPLETA PARA TANQUE SANITARIO | UND | 5 | 158128.56 | 790642.8
|  | 2.9.2 |  | APU 2.9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO SANITARIO | UND | 5 | 105847.44 | 529237.2
| 2.10 |  |  |  | PINTURAS
|  | 2.10.1 |  | APU 1.10.1 | RESANE PAREDES | M2 | 91.23 | 18736.72 | 1709350.9656
|  | 2.10.2 |  | APU 1.10.2 | VINILO SOBRE ESTUCO 2 MANOS (DIFERENTES COLORES) | M2 | 456.14 | 20506.08 | 9353643.3312
|  | 2.10.3 | CONST 18.3 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 167.65 | 27111.6 | 4545259.74
|  | 2.10.4 | CONST 18.2 |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 160.4 | 7353.52 | 1179504.608
|  | 2.10.5 | CONST 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 167.65 | 33439.68 | 5606162.352
|  | 2.10.6 | CONST 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL | ML | 160.4 | 6741.52 | 1081339.808
| 2.11 |  |  |  | CANCHA DEPORTIVA
|  | 2.11.1 | CONST 19.6 |  | DEMARCACIÓN CON PINTURA TIPO TRÁFICO E=0.10 M | ML | 467.75 | 6971.36 | 3260853.64
[5 empty] | VALOR TOTAL CAPITULO 2 |  |  |  | 105214832
[5 empty] | ESCUELA LLANO DEL POZO |  |  |  | 232592771
[5 empty] | ESCUELA MANUEL NORTE |  |  |  | 105214832
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 337807603
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 337807603
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 30%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
| Reviso: |  |  |  | Reviso: | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 36%
| ________________________________________________ |  |  |  | ________________________________________________
| ING.HECTOR DANIEL MORALES DEVIA |  |  |  | ING. JUAN PABLO AVILA LOMBANA
| SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS (C) |  |  |  | CONTRATISTA PROFESIONAL ASESOR SIOP
Proyectó:
________________________________________________
ING. MARIA MERCEDES LANDAZABAL ESPEJO
CONTRATISTA PROFESIONAL APOYO SIOP

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :