ANEXO Nro. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

| ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROPIEDADES FÍSICAS |  |  |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS | EXPRESADAS COMO | VALOR MÁXIMO ACEPTABLE |  |  |
|  | Color aparente | Unidades de Platino Cobalto (UPC) | 15 |  |  |
|  | Olor y sabor | Aceptable o no aceptable | Aceptable |  |  |
|  | Turbiedad | Unidades Nefelométricas de turbiedad (UNT) | 2 |  |  |
|  | PROPIEDADES QUÍMICAS |  |  |  |  |
|  | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS QUE TIENEN IMPLICACIONES DE TIPO ECONÓMICO | EXPRESADAS COMO | VALOR MÁXIMO ACEPTABLE (MG/L) |  |  |
|  | Calcio | Ca | 60 |  |  |
|  | Alcalinidad total | CaCOз | 200 |  |  |
|  | Cloruros | Clˉ | 250 |  |  |
|  | Aluminio | Al³+ | 0,2 |  |  |
|  | Dureza total | CaCOз | 300 |  |  |
|  | Hierro total | Fe | 0,3 |  |  |
|  | Magnesio | Mg | 36 |  |  |
|  | Manganeso | Mn | 0,1 |  |  |
|  | Molibdeno | Mo | 0,07 |  |  |
|  | Sulfatos | SO4²ˉ | 250 |  |  |
|  | Zinc | Zn | 3 |  |  |
|  | Fosfatos | PO4³ ˉ | 0,5 |  |  |
|  | Nota: especificaciones técnicas tomadas de la Resolución No. 2115 de 22 de junio 2007, Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. |  |  |  |  |
| CAPACIDAD OPERATIVA |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE |  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 2 | El futuro contratista deberá contar con vehículos tipo camión cisterna o carro tanque con capacidad de transporte mínima de 2.500 galones de agua por viaje, de propiedad o a través de un tercero, estos deben contar con la respectiva Resolución de Habilitación de Transporte Terrestre Automotor de Carga a Nivel Nacional, dando cumplimiento al Decreto No. 173 de 2001 del Ministerio de Transporte, por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga en Colombia, como la documentación respectiva para su movilización. (Presentar documentación que acredite lo dispuesto en este ítem). NOTA: Es de anotar que la unidad de medida de un galón corresponde a 3.785 litros. |  |  |  |  |
| 3 | El futuro contratista asumirá todos los riesgos de movilidad y transporte de los bienes, constituyendo los amparos y seguros que sean necesarios, en caso de pérdida o siniestros en el transporte será de entera responsabilidad del futuro contratista. |  |  |  |  |
| 4 | El futuro contratista asumirá todos los costos de movilidad y transporte del agua suministrada a las coordinaciones o bases que la Dirección Antinarcóticos requiera. |  |  |  |  |
| 5 | El futuro contratista entregará el agua en las coordinaciones y/o bases de intervención que la Dirección de Antinarcóticos requiera. |  |  |  |  |
| 6 | El contratista deberá disponer de un instrumento de medición, consistente en un contador previamente calibrado y certificado por un Laboratorio de Medidores acreditado por la ONAC, para determinar la cantidad de agua recibida en cada base. Dicho sistema deberá estar disponible a solicitud del supervisor del contrato, el cual puede ser, el que trae incorporado los vehículos que realizan los suministros de agua u otro que pueda instalarse al sistema de suministro que permita realizar el conteo de la cantidad de agua entregada, este sistema de medición debe ser de fácil reinicio a ceros (00). El supervisor del contrato podrá constatar en el referido instrumento de medición las cantidades efectivamente entregadas. |  |  |  |  |
| 7 | El contratista deberá garantizar que cada suministro de agua cumpla con las condiciones técnicas establecidas en el ítem 1 “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS”. Para ello, realizará una prueba de laboratorio al inicio del suministro en cada una de las bases propuestas para el Programa Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre con Glifosato – PECAT. Esta prueba deberá evidenciar el cumplimiento de las condiciones técnicas, adjuntando los resultados mediante certificado expedido por un laboratorio previamente acreditado para tal fin. Además, deberá realizar una prueba aleatoria de laboratorio cada 15.000 galones de agua suministrada, a solicitud y coordinación previamente con el supervisor del contrato. |  |  |  |  |
| TIEMPO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| 8 | El producto y cantidades solicitadas deberán ser entregados en el lugar solicitado con un tiempo de entrega máximo de 5 días. |  |  |  |  |
| 9 | La Dirección de Antinarcóticos en cabeza del supervisor del contrato podrá solicitar la entrega de los bienes en cantidades establecidas en sitios diferentes de acuerdo con lo establecido en la Nota 1 del lugar de entrega o prestación del servicio, para lo cual el futuro contratista tendrá la obligación de suministrarlo. |  |  |  |  |
| PERSONAL TÉCNICO |  |  |  |  |  |
| 10 | El futuro contratista mantendrá un funcionario idóneo con disponibilidad permanente durante el tiempo de la ejecución del contrato, el cual dará soporte de Administración, manejo del producto y otras contingencias, para ello contarán con los medios tecnológicos que requiera a cargo del futuro contratista |  |  |  |  |
| PERMISOS |  |  |  |  |  |
| 11 | El futuro contratista deberá presentar el permiso de concesión de aguas donde se autorice expresamente la comercialización de agua para uso industrial |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |
| 12 | Para efectos de evaluación y habilitación en el proceso, el proponente deberá presentar el Registro Único de Proponentes – RUP, y acreditar experiencia en al menos tres (03) de las clasificaciones “UNSPSC”, que más adelante se relacionan, (dos códigos obligatorios 83101500 y 78102100 y un código opcional) establecidas en la CODIFICACIÓN CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) del pliego de condiciones, cuyo presupuesto ejecutado sea mayor o igual al 100% del presupuesto oficial asignado, expresado en SMMLV para la vigencia 2026 al momento de la evaluación. SEGMENTO; FAMILIA; CLASE. 83000000 Servicios públicos y servicios relacionados con el sector publico; 83100000 Utilidades; 83101500 Servicios de agua y alcantarillado. ### 78000000 ### Servicios de transporte regional o nacional; 78100000 Transporte de correo y carga; 78101800 Transporte de carga por carretera. 78000000 Servicios de Transporte, Almacenamiento y Servicios Postales; 78100000 Transporte de correo y carga; 78102100 Servicios de canalización. 25000000 Vehículos y sus Accesorios y Componentes; 25100000 Vehículos de motor; 25101600 Vehículos de transporte de productos y materiales. NOTAS: - Dentro del Registro Único de Proponentes - RUP, se debe establecer el segmento, familia, clase, según lo establecido en la guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas V.14.080. - La entidad podrá solicitar al oferente de manera adicional certificaciones de experiencia, copias de contratos, actas de liquidación, facturas o cualquier otro documento, que permita corroborar información relativa a la experiencia acreditada. - En caso de allegarse certificaciones, estas deben contener como minino la siguiente información: - Nombre o razón social del contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Objeto del contrato. - Fecha de inicio del contrato. - Fecha de terminación del contrato. - Valor del contrato. - Valor ejecutado del contrato. - Datos de contacto de contratante (Dirección, teléfono y correo electrónico). - Nombre, firma y cargo de la persona que expide la certificación (representante legal o persona autorizada por quien expide la certificación). - Manifestación clara y explícita que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. - No se aceptarán certificaciones de subcontratistas ni de subcontratos, por tanto, la experiencia acreditada deberá ser directa. - No se aceptarán auto certificaciones. - No se aceptan ni se tendrán en cuenta certificaciones con enmendaduras e ilegibles y que no contengan como mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias o que induzcan a error o engaño a la Dirección de Antinarcóticos. - Cuando se certifique contratos ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, para la verificación, se tomará el porcentaje de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del proponente, para lo cual deberá anexar junto con la propuesta el documento que acredite la conformación del consorcio o unión temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. - En el caso de proponentes plurales (Consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) la experiencia acreditada corresponderá a la suma de las experiencias de sus integrantes, por lo que, cada integrante deberá aportar experiencia a la respectiva forma asociativa, en al menos un código UNSPSC exigidos para este proceso. - Para los contratos acreditados, y ejecutados bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio o de unión temporal, y luego sumará el valor obtenido de acuerdo al porcentaje de participación en la forma asociativa participante, para así establecer el total acreditado. - No podrá acumularse la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993. - En caso de que la constitución del proponente sea inferior a tres (3) años a la diligencia de cierre de esta contratación, será válida la sumatoria de la experiencia de sus accionistas socios o constituyentes. - De conformidad con el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, el certificado de Registro Único de Proponentes – RUP, que adjunte el proponente con su propuesta, deberá estar vigente y en firme a la fecha de la diligencia de cierre y recibo de propuestas del presente proceso de contratación - En el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (sí la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. - En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de esta se podrá trasladar a cada uno de los escindidos y se contabilizará en proporción a la participación que tenía en la sociedad escindida y se contabilizará según el porcentaje de participación tenido en la respectiva sociedad, sea por cuotas o por acciones. |  |  |

| LUGARES DE ENTREGA DEL PRODUCTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIUDADES MUNICIPIOS | DEPARTAMENTO | LUGAR DE ENTREGA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| BARRANCABERMEJA | SANTANDER | COMANDO OPERATIVO DE POLICIA |  |  |
| AGUACHICA | CESAR | BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No. 5 |  |  |
| BAGRE | ANTIOQUIA | AEROPUERTO EL TOMIN |  |  |
| BUENAVENTURA | VALLE DEL CAUCA | AEROPUERTO GERARDO TOBAR LÓPEZ |  |  |
| CARIMAGUA | VICHADA | AEROPUERTO CARIMAGUA |  |  |
| CAUCASIA | ANTIOQUIA | BASE ANTINARCÓTICOS FINCA LA PARAGUAY |  |  |
| CHACHAGUÍ | NARIÑO | AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO |  |  |
| CONDOTO | CHOCÓ | AEROPUERTO MANDINGA |  |  |
| CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | AEROPUERTO INTERNACIONAL CAMILO DAZA |  |  |
| CUMARIBO | VICHADA | AEROPUERTO CUMARIBO |  |  |
| GUAPI | CAUCA | AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLÍS |  |  |
| LARANDIA | CAQUETÁ | FUERTE MILITAR LARANDIA |  |  |
| MARIQUITA | TOLIMA | AEROPUERTO JOSÉ CELESTINO MUTIS |  |  |
| POPAYÁN | CAUCA | AEROPUERTO GUILLERMO LEÓN VALENCIA |  |  |
| PUERTO BOYACÁ | BOYACÁ | AEROPUERTO ALBERTO LLERAS CAMARGO |  |  |
| SAN JOSÉ | GUAVIARE | BASE ANTINARCÓTICOS SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |  |  |
| SARAVENA | ARAUCA | AEROPUERTO LOS COLONIZADORES |  |  |
| TIBÚ | NORTE DE SANTANDER | AEROPUERTO AGUAS CLARAS |  |  |
| TUMACO | NARIÑO | AEROPUERTO LA FLORIDA |  |  |
| TURBO | ANTIOQUIA | BRIGADA FLUVIAL DE INFANTERÍA MARINA |  |  |
| VILLAGARZÓN | PUTUMAYO | BASE ANTINARCÓTICOS VILLAGARZÓN |  |  |
| PUERTO ASIS | PUTUMAYO | AEROPUERTO TRES DE MAYO |  |  |
| VILLAVICENCIO | META | AEROPUERTO VANGUARDIA |  |  |
| YOPAL | CASANARE | AEROPUERTO EL ALCARAVÁN |  |  |
| CAREPA | ANTIOQUIA | AEROPUERTO ANTONIO ROLDÁN BETANCOURT |  |  |
| NECOCLI | ANTIOQUIA | BASE ANTINARCÓTICOS NECOCLÍ |  |  |
| PUERTO BERRIO | ANTIOQUIA | AEROPUERTO LA MORELA |  |  |
| FLORENCIA | CAQUETÁ | FINCA OLIMPO – FUERTE DE CARABINEROS |  |  |

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

| NORMATIVIDAD AMBIENTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| El oferente deberá presentar certificación del Registro Único de Infractores Ambiental RUIA que no cuenta con sanciones ambientales. |  |  |
| Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del suministro, será asumida como responsabilidad exclusiva del futuro contratista. |  |  |
| Cumplir con la Resolución No. 12186 de 1991 “Por la cual se fijan las condiciones para los procesos de obtención, envasado y comercialización de agua potable tratada con destino al consumo humano”. |  |  |
| Cumplimiento de la Resolución No. 1575 del 09/05/2007, Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. |  |  |

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor