## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
|  | 1 |  |  | PABELLON 1
| 1 | 1.1 |  |  | Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte | ML | 528 | 20696 | 10927488
|  | 1.2 |  |  | Pintura exterior | M2 | 199 | 20051.2 | 3990188.8
|  | 1.3 |  |  | Pintura exterior lineal | ML | 692 | 18983.9 | 13136858.8
|  | 1.4 |  |  | Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo) | UND | 7 | 56269.2 | 393884.4
|  | 1.5 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 4 | 70189.6 | 280758.4
|  | 1.6 |  |  | instalacion reemplazo de teja eternit | UND | 2 | 120394.3 | 240788.6
| subtotal | [7 empty] | 28969967
|  | 2 |  |  | PABELLON 2
| 2 | 2.1 |  |  | Demolición de plantilla en concreto. Espesor aprox: 10 cm. | m2 | 4.5 | 77273.3 | 347729.85
|  | 2.2 |  |  | Plantilla en concreto de 3000 psi para andenes. Espesor 10 cm. | m2 | 4.5 | 515741.2 | 2320835.4
|  | 2.3 |  |  | Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte | ML | 528 | 20696 | 10927488
|  | 2.4 |  |  | Pintura exterior | M2 | 199 | 20051.2 | 3990188.8
|  | 2.5 |  |  | Pintura exterior lineal | ML | 692 | 18983.9 | 13136858.8
|  | 2.6 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 9 | 70189.6 | 631706.4
|  | 2.7 |  |  | Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo) | UND | 13 | 56269.2 | 731499.6
| subtotal | [7 empty] | 32086307
|  | 3 |  |  | PABELLON 3
| 3 | 3.1 |  |  | Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte | ML | 528 | 20696 | 10927488
|  | 3.2 |  |  | Pintura exterior | M2 | 199 | 20051.2 | 3990188.8
|  | 3.3 |  |  | Pintura exterior lineal | ML | 692 | 18983.9 | 13136858.8
|  | 3.4 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 17 | 70189.6 | 1193223.2
|  | 3.5 |  |  | Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo) | UND | 14 | 56269.2 | 787768.8
|  | 3.6 |  |  | instalacion reemplazo de teja eternit | UND | 2 | 120394.3 | 240788.6
|  | 3.7 |  |  | Elaboracioon e instalacion de tapa en concreto para caja de registro de aguas lluvias | UND | 1 | 105258.4 | 105258.4
| subtotal | [7 empty] | 30381574.6
|  | 4 |  |  | PABELLON 4
| 4 | 4.1 |  |  | Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte | ML | 528 | 20696 | 10927488
|  | 4.2 |  |  | Pintura exterior | M2 | 199 | 20051.2 | 3990188.8
|  | 4.3 |  |  | Pintura exterior lineal | ML | 692 | 18983.9 | 13136858.8
|  | 4.4 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 15 | 70189.6 | 1052844
|  | 4.5 |  |  | instalacion reemplazo de teja eternit | UND | 4 | 120394.3 | 481577.2
|  | 4.6 |  |  | Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo) | UND | 6 | 56269.2 | 337615.2
|  | 4.7 |  |  | Suministro e instalacion de puerta para corral en tuberia metalica. Incluye pintura y anticorrosivo. | UND | 1 | 1044504.5 | 1044504.5
|  | 4.8 |  |  | suministro e instalacion de vareta para cerca de corral. | ML | 6 | 110834.1 | 665004.6
|  | 4.9 |  |  | suministro e instalacion de orcon para cerca de corral. | UND | 3 | 228949.5 | 686848.5
| subtotal | [7 empty] | 32322929.6
|  | 5 |  |  | COMEDOR TRABAJADORES Y RESTAURANTES
| 5 | 5.1 |  |  | Pintura exterior | M2 | 29.3 | 20051.2 | 587500.16
|  | 5.2 |  |  | Cubierta en lamina tipo arquitectonica | M2 | 70.2 | 95278.3 | 6688536.66
|  | 5.3 |  |  | Suministro e instalacion de perfil tipo c 120x70 para correa en cubiertas. | ML | 36 | 80194.4 | 2886998.4
| subtotal | [7 empty] | 10163035
|  | 6 |  |  | PABELLON BODEGAS
| 6 | 6.1 |  |  | Pintura exterior | M2 | 267 | 20051.2 | 5353670.4
|  | 6.2 |  |  | instalacion remplazo de teja eternit | UND | 2 | 120394.3 | 240788.6
|  | 6.3 |  |  | instalacion reemplazo de caballete eternit | UND | 2 | 103733.5 | 207467
| subtotal | [7 empty] | 5801926
|  | 7 |  |  | ESCENARIO PRINCIPAL
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS
| 7 | 7.1 |  |  | Demolición total de estructuras existentes (pisos, bordillos, graderías y escaleras) de concreto y cubierta. Incluye retiro, recolección y transporte de materiales sobrantes | M2 | 700.03 | 133799.9 | 93663943.997
|  | 7.2 |  |  | Remoción de cercas de malla eslabonada (Cercas de malla eslabonada con postes de acero de H>3m. Incluye transporte) | M | 42.93 | 79251.9 | 3402284.067
|  | 7.3 |  |  | Excavaciones varias en material común . Incluye cargue y disposición final del material sobrante.Incluye transporte. | M3 | 618.98 | 20941.7 | 12962493.466
|  | 7.4 |  |  | Suministro,transporte e instalación de lleno compactado a máquina, material de afirmado y compactación. | M3 | 178.53 | 191175.4 | 34130544.162
|  | 7.5 |  |  | Suministro,transporte e instalación de material de granular drenante filtrante limpio con B=0,50m y H=2,40m. Incluye dren en tubería perforada de PVC de 4". | M | 61.5 | 235214.2 | 14465673.3
|  | 7.6 |  |  | Mejoramiento con material seleccionado. Incluye suministro, extendido, nivelación, humedecida y compactación del material. | M3 | 138.38 | 184005.9 | 25462736.442
|  | 7.7 |  |  | Suministro,transporte e instalación de Geotextil No Tejido REF. NT 2400 | M2 | 1150.05 | 26741 | 30753487.05
CONCRETO
|  | 7.8 |  |  | Contrapiso en concreto de 3000PSI. | M3 | 52.51 | 946770.5 | 49714918.955
|  | 7.9 |  |  | Muro de contención (Pantalla) en concreto de 4000PSI. Incluye acero de refuerzo fy=420MPa con dimensiones H=2,80m, e=0,40m | M3 | 61.5 | 1466245.3 | 90174085.95
|  | 7.10 |  |  | Muros bajos H>0,80m y B=0,25m en bloque estructural acostado. | M | 158.9 | 208509.6 | 33132175.44
|  | 7.11 |  |  | Cerramiento en malla eslabonada tuberia metalica de 2" y 3". Incluye pintura. | M | 141.9 | 141300.9 | 20050597.71
DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS
|  | 7.12 |  |  | Mantenimiento a canal/cuneta existente de 0,35mx0,20m | M | 73.54 | 50778 | 3734214.12
|  | 7.13 |  |  | Canal andén de sección rectangular con medidas de 0,40mx0,30m con concreto de 3000PSI. Incluye acero de refuerzo Fy=420MPa | M | 8.33 | 1080453.4 | 9000176.822
|  | 7.14 |  |  | Caja de inspección en concreto de 3000PSI de 1,00mx1,00mx1,60m | UND. | 1 | 1315733.9 | 1315733.9
|  | 7.15 |  |  | Caja de inspección en concreto de 3000PSI de 2,00mx2,00mx1,00m | UND. | 1 | 1868924.2 | 1868924.2
|  | 7.16 |  |  | Red de desagüe de aguas lluvias en tubería en PVC corrugada de alcantarillado de 12". Incluye accesorios según diseño. | M | 65.51 | 658752.9 | 43154902.479
CUBIERTA ARQUITECTONICA
|  | 7.17 |  |  | Estructura metálica para cubiertas | KG | 6401.44 | 14498.9 | 92813838.416
|  | 7.18 |  |  | Cubierta en lamina tipo arquitectonica | M2 | 413 | 95278.3 | 39349937.9
|  | 7.19 |  |  | Caballete y remates (cumbrera y flashing) | M | 59 | 223883.439 | 13209122.901
ACABADOS DE MURO
|  | 7.20 |  |  | Pintura exterior | M2 | 631 | 20051.2 | 12652307.2
| subtotal | [7 empty] | 625012098
|  | 8 |  |  | PABELLON 5
| 8 | 8.1 |  |  | Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte | ML | 528 | 20696 | 10927488
|  | 8.2 |  |  | Pintura exterior | M2 | 199 | 20051.2 | 3990188.8
|  | 8.3 |  |  | Pintura exterior lineal | ML | 692 | 18983.9 | 13136858.8
|  | 8.4 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 12 | 70189.6 | 842275.2
|  | 8.5 |  |  | Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo) | UND | 19 | 56269.2 | 1069114.8
| subtotal | [7 empty] | 29965925.6
|  | 9 |  |  | PABELLON 6
| 9 | 9.1 |  |  | Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura epóxica anticorrosiva y esmalte | ML | 528 | 20696 | 10927488
|  | 9.2 |  |  | Pintura exterior | M2 | 199 | 20051.2 | 3990188.8
|  | 9.3 |  |  | Pintura exterior lineal | ML | 692 | 18983.9 | 13136858.8
|  | 9.4 |  |  | Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo) | UND | 13 | 56269.2 | 731499.6
|  | 9.5 |  |  | instalacion remplazo de teja eternit | UND | 6 | 120394.3 | 722365.8
|  | 9.6 |  |  | instalacion reemplazo de caballete eternit | UND | 2 | 103733.5 | 207467
| Subtotal | [7 empty] | 29715868
|  | 10 |  |  | PABELLON 7
| 10 | 10.1 |  |  | Pintura exterior | M2 | 1732 | 20051.2 | 34728678.4
|  | 10.2 |  |  | instalacion remplazo de teja eternit | UND | 4 | 120394.3 | 481577.2
|  | 10.3 |  |  | instalacion remplazo de caballete eternit | UND | 1 | 103733.5 | 103733.5
|  | 10.4 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 6 | 70189.6 | 421137.6
|  | 10.5 |  |  | suministro e instalacion de accesorios para tanque sanitario. | UND | 2 | 155755.6 | 311511.2
|  | 10.6 |  |  | Demolición de plantilla en concreto. Espesor aprox: 10 cm. | m2 | 14 | 77273.3 | 1081826.2
|  | 10.7 |  |  | Plantilla en concreto de 3000 psi para andenes. Espesor 10 cm. | m2 | 14 | 515741.2 | 7220376.8
| Subtotal | [7 empty] | 44348840.9
|  | 11 |  |  | PABELLON 8
| 11 | 11.1 |  |  | Pintura exterior | M2 | 1840 | 20051.2 | 36894208
|  | 11.2 |  |  | instalacion remplazo de teja eternit | UND | 12 | 120394.3 | 1444731.6
|  | 11.3 |  |  | instalacion remplazo de caballete eternit | UND | 2 | 103733.5 | 207467
|  | 11.4 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 15 | 70189.6 | 1052844
|  | 11.5 |  |  | Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo) | UND | 7 | 56269.2 | 393884.4
| Subtotal | [7 empty] | 39993135
|  | 12 |  |  | PABELLON 9
| 12 | 12.1 |  |  | Pintura exterior | M2 | 1725 | 20051.2 | 34588320
|  | 12.2 |  |  | Reparacion de muros en puntos hidraulicos de bebederos. (incluye resane en mortero, unión y codo) | UND | 6 | 56269.2 | 337615.2
|  | 12.3 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 6 | 70189.6 | 421137.6
|  | 12.4 |  |  | Demolición de plantilla en concreto. Espesor aprox: 10 cm. | M2 | 10 | 77273.3 | 772733
|  | 12.5 |  |  | Plantilla en concreto de 3000 psi para andenes. Espesor 10 cm. | M2 | 10 | 515741.2 | 5157412
|  | 12.6 |  |  | Demolición de cuneta en concreto. Ancho: 40 cm | ML | 10 | 77273.3 | 772733
|  | 12.7 |  |  | Cuneta en concreto de 3000 psi. Ancho 40 cm. Alto: variable. | ML | 10 | 22722.7 | 227227
|  | 12.8 |  |  | suministro e instalacion de vareta para cerca de corral. | ML | 3 | 110834.1 | 332502.3
|  | 12.9 |  |  | suministro e instalacion de orcon para cerca de corral. | UND | 2 | 228949.5 | 457899
|  | 12.10 |  |  | Suministo e instalación de lavamanos de colgar tipo corona. Incluye griferia y accesorios. | UND | 1 | 433212 | 433212
|  | 12.11 |  |  | Mantenimeinto de pozo de septico. Diametro 2 m. prof. 3 m | UND | 1 | 868882.3 | 868882.3
|  | 12.12 |  |  | Mntenimiento y adecuacion de cajas de registro sanitario. | UND | 4 | 278487.3 | 1113949.2
| Subtotal | [7 empty] | 45483622.6
|  | 13 |  |  | RED HIDROSANITARIA
| 13 | 13.1 |  |  | Mantenimiento y adecuación de tanque de almacenamiento de agua de 30.000 lt principal y todos sus accesorios. | UND | 1 | 1655785.3 | 1655785.3
|  | 13.2 |  |  | Mantenimiento y adecuacion de pozo septico para baños de escenario principal | UND | 2 | 16402.1 | 32804.2
|  | 13.3 |  |  | Reparacion de puntos de fuga hidraulica. (incluye demolicion excavacion reparacion y fundicion de plantilla en concreto 3000 psi y relleno en material seleccionado) | UND | 8 | 213687.5 | 1709500
|  | 13.4 |  |  | Limpieza de canal ppal aguas lluvias | ML | 60 | 69707.3 | 4182438
|  | 13.5 |  |  | Excavacion manual para cimentaciones. | ML | 24 | 29361.8 | 704683.2
|  | 13.6 |  |  | Sobrecimiento en mamposteria de bloque macizo acostado. 2 hiladas. | ML | 24 | 83213 | 1997112
|  | 13.7 |  |  | Pedestales en concreto de 3000 psi. Dimensiones: 0,25 x 0,25 x 0,30 m. | UND | 6 | 69267.9 | 415607.4
|  | 13.8 |  |  | Plantilla en concreto de 3000 psi. Espesor 10 cm. | M2 | 32 | 515741.2 | 16503718.4
|  | 13.9 |  |  | Estructura metalica aporticada en tuberia redonda de 2" para cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura. | ML | 17.5 | 141479 | 2475882.5
|  | 13.10 |  |  | Estructura metalica correas en cercha cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura. | ML | 48 | 229836.1 | 11032132.8
|  | 13.11 |  |  | Suministro e instalacion de cubierta en lamina tipo arquitectonica. | M2 | 40 | 95278.3 | 3811132
| subtotal | [7 empty] | 44520795.8
|  | 14 |  |  | BAÑOS ESCENARIO PRINCIPAL
| 14 | 14.1 |  |  | Pintura exterior | M2 | 420.5 | 20051.2 | 8431529.6
|  | 14.2 |  |  | Suministro e instalacion de tapa para sanitario. | UND | 6 | 125372 | 752232
| subtotal | [7 empty] | 9183761.6
|  | 15 |  |  | GANADO BUSELAR
| 15 | 15.1 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 38 | 70189.6 | 2667204.8
|  | 15.2 |  |  | suministro e instalacion de vareta para cerca de corral. | ML | 120 | 110834.1 | 13300092
|  | 15.3 |  |  | suministro e instalacion de orcon para cerca de corral. | UND | 14 | 228949.5 | 3205293
|  | 15.4 |  |  | relleno con material seleccionado compactado | M3 | 280 | 74952.8 | 20986784
| subtotal | [7 empty] | 40159373.8
|  | 16 |  |  | SALON PRINCIPAL Y SALA VIP
| 16 | 16.1 |  |  | Pintura exterior | M2 | 1220 | 20051.2 | 24462464
|  | 16.2 |  |  | instalacion remplazo de teja eternit | UND | 11 | 120394.3 | 1324337.3
|  | 16.3 |  |  | instalacion remplazo de caballete eternit | UND | 3 | 103733.5 | 311200.5
|  | 16.4 |  |  | Suministro e instalacion de griferia para lavamanos tipo de empotrar y colgar. | UND | 4 | 145236 | 580944
|  | 16.5 |  |  | Suministro e instalación de rejilla metalica para sifon. | UND | 5 | 48730.5 | 243652.5
|  | 16.6 |  |  | Reparacion y mantenimiento de puerta en vidrio y estructura metalica en oficina principal. | UND | 1 | 447010.2 | 447010.2
|  | 16.7 |  |  | Reparación de muros en drywall. Incluye cambio de laminas averigadas, elementos de sujecion, macilla y pintura. | M2 | 4 | 222839.5 | 891358
| subtotal | [7 empty] | 28260966.5
|  | 17 |  |  | KIOSCO ZENU
| 17 | 17.1 |  |  | suministro e instalacion jornales de palma para kiosco zenu (incluye cambio de madera podrida o partida) | JR | 15 | 498752.8 | 7481292
|  | 17.2 |  |  | Cubierta en lamina tipo arquitectonica | M2 | 20 | 95278.3 | 1905566
| subtotal | [7 empty] | 9386858
|  | 18 |  |  | PESEBRERAS MOVILES
| 18 | 18.1 |  |  | suministro e instalacion de vareta para cerca de corral. | ML | 90 | 110834.1 | 9975069
|  | 18.2 |  |  | suministro e instalacion de orcon para cerca de corral. | UND | 11 | 228949.5 | 2518444.5
| subtotal | [7 empty] | 12493513.5
|  | 19 |  |  | DOBLE PROPOSITO
| 19 | 19.1 |  |  | Mantenimiento a perfileria tipo C encajonado", incluye tratamiento de la oxidación, pintura epóxica anticorrosiva y esmalte | ML | 430 | 35516 | 15271880
|  | 19.2 |  |  | instalacion llave jardin metalica de 1/2" bebederos | UND | 32 | 70189.6 | 2246067.2
| subtotal | [7 empty] | 17517947.2
|  | 20 |  |  | BASCULAS
| 20 | 20.1 |  |  | Excavacion manual para cimentaciones. | ML | 48 | 29361.8 | 1409366.4
|  | 20.2 |  |  | Sobrecimiento en mamposteria de bloque macizo acostado. 2 hiladas. | ML | 48 | 83213 | 3994224
|  | 20.3 |  |  | Pedestales en concreto de 3000 psi. Dimensiones: 0,25 x 0,25 x 0,30 m. | UND | 10 | 69267.9 | 692679
|  | 20.4 |  |  | Plantilla en concreto de 3000 psi. Espesor 10 cm. | M2 | 72 | 515741.2 | 37133366.4
|  | 20.5 |  |  | Estructura metalica aporticada en tuberia redonda de 2" para cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura. | ML | 78.5 | 141479 | 11106101.5
|  | 20.6 |  |  | Estructura metalica correas en cercha cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura. | ML | 90 | 229836.1 | 20685249
|  | 20.7 |  |  | Suministro e instalacion de cubierta en lamina tipo arquitectonica. | M2 | 159.6 | 95278.3 | 15206416.68
| subtotal | [7 empty] | 90227403
|  | 21 |  |  | PISTA DE LAZO
| 21 | 21.1 |  |  | Excavacion manual para cimentaciones. | ML | 8 | 29361.8 | 234894.4
|  | 21.2 |  |  | Sobrecimiento en mamposteria de bloque macizo acostado. 2 hiladas. | ML | 8 | 83213 | 665704
|  | 21.3 |  |  | Pedestales en concreto de 3000 psi. Dimensiones: 0,25 x 0,25 x 0,30 m. | UND | 4 | 69267.9 | 277071.6
|  | 21.4 |  |  | Plantilla en concreto de 3000 psi. Espesor 10 cm. | M2 | 4 | 515741.2 | 2062964.8
|  | 21.5 |  |  | Estructura metalica aporticada en tuberia redonda de 2" para cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura. | ML | 42 | 141479 | 5942118
|  | 21.6 |  |  | Estructura metalica correas en cercha cubierta. Incluye anticorrosivo y pintura. | ML | 18 | 229836.1 | 4137049.8
|  | 21.7 |  |  | Suministro e instalacion de cubierta en lamina tipo arquitectonica. | M2 | 9 | 95278.3 | 857504.7
| subtotal | [7 empty] | 14177307.3
|  | 22 |  |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
| 22 | 22.1 |  |  | Mantenimiento transformador trifasico 13,2/0,220/0,137Kv, esto incluye desmonte, montaje y transporte. | UN | 2 | 3836232.595 | 7672465.19
RED TRENZADA ACOMETIDA GABINETES
|  | 22.2 |  |  | Suministro de red trenzada triplex (3 x Nº 4 XLPE), para instalacion de luminarias led, pesebreras. | ML | 200 | 58885.749 | 11777149.8
|  | 22.3 |  |  | Suministro de red trenzada cuadruplex (4 x Nº 1/0 XLPE), para instalacion electrica de stan. | ML | 100 | 104881.946 | 10488194.6
|  | 22.4 |  |  | Suministro de acometida aerea en cable (3 x Nº 2 serie 8000 THWN-2), desde red hasta subtableros. | ML | 100 | 57470.933 | 5747093.3
|  | 22.5 |  |  | Suministro de acometida aerea en cable (3 x Nº 4 serie 8000 THWN-2), desde red hasta subtableros. | ML | 100 | 49410.933 | 4941093.3
GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION
|  | 22.6 |  |  | Suministro tablero de distribucion trifasico 18 circuitos 125A, esto incluye, protecciones parciales. | UN | 3 | 1561711.177 | 4685133.531
|  | 22.7 |  |  | Suministro tablero de distribucion trifasico 12 circuitos 125A, esto incluye, protecciones parciales. | UN | 2 | 1297941.177 | 2595882.354
PESEBRERAS MOVILES - AREAS GENERALES
|  | 22.8 |  |  | Suministro bombillo led 12W + toma corriente doble movil, esto incluye, cable duplex 2x#12 AWG. | UN | 400 | 161086.835 | 64434734
|  | 22.9 |  |  | Suministro toma corriente 15A, para sobreponer, esto incluye tuberia EMT 1/2", cable THWN-2 3x#12 AWG. | UN | 160 | 219800.789 | 35168126.24
|  | 22.10 |  |  | Suministro bombillo led 30W, E27, 2600 lumenes, 6500K, 100-240 vol. | UN | 160 | 60777.496 | 9724399.36
SALIDAS ILUMINACION
|  | 22.11 |  |  | Suministro luminaria LED REFLECTOR JETA 50W, 6500K, flujo luminoso 4500lm voltaje 100-277 vol, 50/60Hz, esto incluye cable encauchetado, conector perforacion. | UN | 60 | 694802.407 | 41688144.42
|  | 22.12 |  |  | Suministro luminaria hermetica led 2x18W, 3600 lumenes, 6500K, 100-240 vol. | UN | 60 | 182022.789 | 10921367.34
|  | 22.13 |  |  | Suministro luminaria HIGHBAY 200W, 5700K, flujo luminoso 29600lm voltaje 100-277 vol, 50/60Hz, esto incluye tuberia EMT 1/2", cable THWN-2 3x#12 AWG. | UN | 50 | 1099422.727 | 54971136.35
| Subtotal | [7 empty] | 264814920
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1484988076
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 23%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 6%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :