PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES

SELECCIÓN ABREVIADA – ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

PN RASES No. 2 SA 014 2025

OBJETO:

SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2.

LUGAR:

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, CARRERA 22 SUR No. 26ª – 21 FRONTERAS DEL MILENIO TERCER PISO GRUPO DE CONTRATOS

NEIVA, 20 DE MAYO DE 2026

CAPÍTULO I

CONDICIONES GENERALES

El pliego de condiciones del presente proceso de selección abreviada subasta inversa ha sido elaborado siguiendo los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, y demás normas que la modifican o complementan, para lo cual se han realizado los estudios previos atendiendo los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la misma ley les otorga.

Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto, están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los interesados en participar en este proceso, leer detenidamente los documentos del proceso de contratación y cumplir con las exigencias previstas para el mismo, previa las siguientes recomendaciones:

- Examine rigurosamente la totalidad del contenido de: especificaciones técnicas, el pliego de condiciones, formatos, anexos y adendas, en el entendido de que todos estos documentos hacen parte integral del proceso de contratación y es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.

- Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para participar en las modalidades de selección de contratistas que adelantan las entidades estatales y para celebrar contratos con las mismas según lo dispuesto en la normativa legal vigente. En caso de tener conocimiento de la configuración de causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, deberá informar a la Entidad de manera inmediata.

- Proceda a reunir la información y documentación exigida antes del cierre del proceso y verifique la vigencia para los documentos que la requieran.

- Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en el pliego de condiciones.

- Suministre toda la información requerida en el pliego de condiciones.

- Tenga en cuenta el presupuesto total oficial establecido para el presente proceso.

- Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elaboración de su propuesta.

- Identifique su propuesta, en la forma indicada en este documento.

- Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en este pliego de condiciones

- Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, señalado en la Plataforma del SECOP II, las propuestas después de la hora del cierre en ningún caso serán objeto de verificación, entendiéndose que no se tendrán como presentadas. En todo caso la hora oficial será la señalada en la página del SECOP II.

- El proponente con la presentación de la propuesta, autoriza a la entidad para verificar toda la información que en ella se suministre.

- Toda consulta debe formularse por escrito en la plataforma del SECOP II. En ningún caso la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 atenderá consultas formuladas por correo electrónico, ni telefónicas ni personales. Cualquier acuerdo que se haga entre un funcionario de la RASES No. 2 y un oferente respecto del proceso de selección, de ninguna manera compromete a la Entidad, toda vez que la misma solo se pronuncia a través del Comité Asesor y Evaluador que para el efecto se conforme y por los medios antes mencionados.

- Los proponentes deberán verificar permanentemente la página Web del SECOP II, todos los documentos que se generen con ocasión del mismo. Por lo anterior es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.

- El idioma de la propuesta y todos los documentos e información relacionada con la misma, deben presentarse en castellano. Si alguno de ellos está en cualquier otro idioma, deberá acompañarse de la traducción oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso.

- Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que sea otorgada a favor de LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, identificada con NIT. 900.419.719-1, además:

- Tenga en cuenta que el nombre del tomador deberá coincidir con el registrado en el certificado de existencia y representación legal incluida su sigla (en caso de que aplique).

- El objeto y el número de proceso deberá coincidir con el de la propuesta que presenta.

- Allegue la póliza debidamente firmada por el tomador- afianzado.

- CONDICIONES BÁSICAS

| Objeto | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2. LOTE I LIQUIDOS. CÓDIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 51102702; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTI INFECCIOSOS; ANTISÉPTICO; AGUA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN. 51102710; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA. 42201707; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DIAGNÓSTICAS MÉDICAS Y DE MEDICINA NUCLEAR; PRODUCTOS DE HACER IMAGINES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO; CALENTADORES DE GEL PARA ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PARA USO MÉDICO. 15121517; MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS; LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS Y ANTICORROSIVOS; PREPARADOS LUBRICANTES; JABONES LUBRICANTES. 42281603; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MÉDICA.; SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO; DESINFECTANTES O ESTERILIZADOR INSTRUMENTOS. 51102714; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTI INFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; SOLUCIÓN DE CLORURO SÓDICO PARA IRRIGACIÓN. 51102722; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTI INFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; GELES O SOLUCIONES TÓPICAS DE YODO. 51181607; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; HORMONAS Y ANTAGONISTAS HORMONALES; MEDICAMENTOS TIROIDEAS Y ASTEROIDEAS; YODURO DE POTASIO. LOTE II ESTERILIZACIÓN. CÓDIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42281800; EQUIPOS MÉDICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTRO; PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MEDICA; CONTROLES Y INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN; CONTROLES DE ESTERILIZACIÓN. 41112200; EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y PRUEBAS; INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO; INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR.; TERMOSTATOS. 51102709; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; PERÓXIDO DE HIDROGENO ANTISÉPTICO. LOTE III ROPA DESECHABLE. CÓDIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42131702; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS; BATAS DE CIRUGÍA. 42311506; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; VENDAS O COMPRESAS DE COMPRENSIÓN O PRESIÓN. 42131611; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS; GORROS O CAPUCHAS PARA CIRUJANO. 42131700; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS; VESTIDOS ENTEROS DE CIRUGÍA. 42132105; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; ROPA BLANCA DEL HOSPITAL; SABANAS PARA HOSPITAL. 42131606; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS; MÁSCARAS QUIRÚRGICAS O DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL MÉDICO. LOTE IV GUANTES. CÓDIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42132203; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS; GUANTES DE EXAMEN O PARA PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS. 42132205; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS; GUANTES DE CIRUGÍA. LOTE V MEDICO QUIRURGICO. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42142523; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO; AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS; AGUJAS HIPODÉRMICAS. 42171900; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO; CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA; ESTUCHES O BOLSAS PARA TÉCNICOS MÉDICOS DE EMERGENCIA EMT. 42221500; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES; MATERIAL DE VENDAJE DE FÉRULAS. 42293505; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; CÁNULAS Y PUNTAS Y ESTILETS DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS; SONDAS DE DRENAJE DE SUCCIÓN PARA USO QUIRÚRGICO.. 42291600; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; TIJERAS PARA USO QUIRÚRGICO. 42291805; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; ABRASADERAS QUIRURGICAS Y FORCEPS Y LIGADORES QUIRURGICOS Y INSTRUMENTOS RELACIONADOS; PINZA DE CORDÓN UMBILICAL DE RECIÉN NACIDOS. 42311901; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; DRENAJES MÉDICOS DE INCISIÓN Y BOLSAS DE DRENAJE Y DEPÓSITOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; ACCESORIO DE DRENAJE PARA USO MEDICO. 42221501; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES; CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL. 42222001; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, ASÍ COMO SUS ANALIZADORES, SENSORES Y ACCESORIOS; BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA DE USO GENERAL. 42222300; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SANGRE; TUBOS PARA ADMINISTRACIÓN O TRANSFUSIÓN DE SANGRE. 42182013; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE; ESPECULO Y ACOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL RECONOCIMIENTO DIAGNOSTICO MEDICO; ESPECULO PARA EXAMEN VAGINAL. 42271505; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN Y ANESTESIA Y RESPIRATORIO; PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO; KITS DE MONITOREO RESPIRATORIO O SUS ACCESORIOS. 42181500; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE; EVALUACIÓN DIAGNOSTICA Y PRODUCTOS DE EXAMEN DE USO GENERAL; TRANSILUMINADORES PARA EXÁMENES DE USO MÉDICO. 42311512; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; ESPONJAS DE GASA. 42142609; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO; JERINGAS Y ACCESORIOS; JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MEDICO. 42171907; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO; CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAMIENTO PARA SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS; BOLSA DE LARINGOSCOPIA PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA. 42221612; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS; PUERTOS DE INYECCIÓN O LLAVES DE PASO O COLECTORES SIN AGUJA DE TUBOS ARTERIALES O INTRAVENOSOS. 41104100; EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDICIÓN DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS; EQUIPO DE LABORATORIO Y CIENTÍFICO; CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS; TUBOS DE RECOLECCIÓN O CONTENEDORES DE SANGRE NO AL VACÍO. 42272505; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN Y ANESTESIA Y RESPIRATORIO; APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TUBOS, PARA APARATOS DE GAS DE ANESTESIA O ENSAMBLAJES DE TUBOS O AJUSTES DE TUBOS O ACCESORIOS. 42181714; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE; UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRODUCTOS RELACIONADOS; KITS DE ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (EKG). 42281530; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MEDICA; EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE; ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR. 42152100; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES PARA IMPRESIÓN Y FORMAR; LIMPIADORES DE BANDEJAS DE IMPRESIÓN PARA USO ODONTOLÓGICO. 41104112; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; EQUIPO DE LABORATORIO Y CIENTÍFICO; CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS; CONTENEDORES DE RECOLECCIÓN DE ORINA. 42142704; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO; SUMINISTROS UROLÓGICOS; BOLSAS O MEDIDORES PARA DRENAJE URINARIO. 42295400; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES; TUBOS O ACCESORIOS DE IRRIGACIÓN O SUCCIÓN PARA USO QUIRÚRGICO. 42291661; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; ESCALPELOS O CUCHILLAS O TREPANADORES O ACCESORIOS PARA USO QUIRÚRGICO. 42272008; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; SUMINISTROS DE INTUBACIÓN; SONDAS O GUÍAS DE INTUBACIÓN. LOTE VI LAPAROSCOPIA. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42291620; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; TROCADORES QUIRÚRGICOS PARA USO GENERAL O ACCESORIOS. 42312007; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; CIERRE DE TEJIDOS MÉDICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; CLIP DE USO INTERNO PARA USO MEDICO. 42295132; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOD QUIRURGICOS; EQUIPOS QUIRRUGICOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; ESTUCHES O ACCESORIOS PARA EQUIPOS QUIRURGICOS. LOTE VII SUTURAS. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42312201; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUTURA Y PRODUCTOS RELACIONADOS; SUTURA. LOTE VIII RESPIRATORIO. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42272209; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA; CIRCUITOS DE VENTILADORES O DE RESPIRACIÓN. 42271506; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO; MONITORES DE OXÍGENO O SUMINISTROS. 42272301; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN ANESTESIA Y RESPIRATORIO; SUMINISTRO DE RESUCITADORES; RESUCITADORES MANUALES. 42271801; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXIGENO; HUMIDIFICADORES O VAPORIZADORES RESPIRATORIOS. 42271802; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE ANESTESIA, DE REANIMACIÓN Y RESPIRATORIOS.; PRODUCTOS PARA TERAPIA DE AEROSOL Y DE HUMEDAD RESPIRATORIA.; NEBULIZADORES O ACCESORIOS. 42272505; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TUBOS PARA APARATOS DE GAS DE ANESTESIA O ENSAMBLAJES DE TUBOS O AJUSTES DE TUBOS O ACCESORIOS. LOTE IX VENDAJES Y ADHESIVOS. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42311500; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; TIRAS NO ADHESIVAS PARA USO MÉDICO. 42311703; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES; CINTAS MÉDICAS O QUIRÚRGICAS PARA PEGAR LA PIEL. 42311707; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES; CINTAS DE TEJIDO PARA USO QUIRÚRGICO. 42311708; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; CINTAS ADHERENTES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES; CINTAS ADHERENTES MÉDICAS O QUIRÚRGICAS PARA USO GENERAL. LOTE X HERIDAS. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42293803; EQUIPOS MÉDICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; AGARRADORES Y BUSCADORES Y EXCAVADORES Y DESMOLDADORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; REMOVEDORES PARA USO QUIRÚRGICO. 42311500; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; TIRAS NO ADHESIVAS PARA USO MÉDICO. 42311540; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COMPRESAS DE ALGINATO. 42312400; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; PRODUCTOS PARA LA CURACIÓN DE HERIDAS; TIRAS DE RELLENO PARA CUIDADO DE HERIDAS. 42251601; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS; PRODUCTOS DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL Y FÍSICA; EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN; VIGAS DE BALANCE O DE SOPORTE O MECEDORAS PARA REHABILITACIÓN O TERAPIA. 42312102; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICO DE DRENAJE DE HERIDAS; APLICACIONES PARA OSTOMÍA. 42312102; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICO DE DRENAJE DE HERIDAS; APLICACIONES PARA OSTOMÍA. LOTE XI OSTEOMIA. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42312105; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS; KITS DE BARRERAS DE PIEL O CUIDADO PROTECTOR PARA OSTOMÍA. 42312104; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTRO DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS O QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS; SUMINISTROS DE RECOLECCIÓN PARA OSTOMÍA. 42312113; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTRO DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS O QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS; TAPONES DE BOLSA PARA OSTOMÍA. LOTE XII ODONTOLOGIA. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 15121520; ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO; PR LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS Y ANTICORROSIVOS; PREPARADOS LUBRICANTES; LUBRICANTES DE PROPÓSITO GENERAL. 42151505; ACIDO FOSFORICO GRABADOR GEL 37%; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA; SUMINISTROS DE GRABADO DE DIENTES. 42152453; ADHESIVO PARA RESINAS; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; COMPUESTOS RESTAURADORES DE USO ODONTOLÓGICO. 42152508; AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; SUMINISTROS DENTALES GENERALES; JERINGAS O AGUJAS O JERINGAS CON AGUJAS DE USO ODONTOLÓGICO. 51102710; ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY; MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA. 42141501; ALGODÓN ODONTOLOGICO; SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO; BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES; BOLAS O FIBRA DE ALGODÓN. 51142902; ANESTESICO CARPULA CON EPINEFRINA AL 2%; MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL; FÁRMACOS ANESTÉSICOS, COMPLEMENTOS RELACIONADOS Y ANALÉPTICOS; MEZCLA EUTÉCTICA DE ANESTÉSICOS LOCALES. 51142902; ANESTESICO CARPULA SIN EPINEFRINA AL 3%; MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL; FÁRMACOS ANESTÉSICOS, COMPLEMENTOS RELACIONADOS Y ANALÉPTICOS; MEZCLA EUTÉCTICA DE ANESTÉSICOS LOCALES. 42151905; BARNIZ DE FLUOR; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO; GELES O ENJUAGUES DE FLUORURO. 42151611; CEPILLOS PARA PROFILAXIS; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; CEPILLOS OPERATIVOS DENTALES. 42152443; COLTOSOL CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; CEMENTOS DE ÓXIDO DE ZINC EUGENOL Y DE NO EUGENOL. 42152455; DETARTROL; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; ESTANTES O SOPORTES PARA PRODUCTOS ABRASIVOS DE USO ODONTOLÓGICO. 42311511; GASA PARA EXODONCIA; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; VENDAJES DE GASA. 42151614; FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; FRESAS DENTALES. 42151614; FRESA DE DIAMANTE REDONDAS PEQUEÑA; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; FRESAS DENTALES. 42151614; FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; FRESAS DENTALES. 42151614; FRESA DE PULIR RESINA ARO AMARILLO PUNTO DE CONTACTO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; FRESAS DENTALES. 42152454; HIDROXIDO DE CALCIO LIFE BASE Y CATALIZADOR.; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; PROTECTORES DE NERVIOS DENTALES. 42151693; HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN ENDODÓNTICA (HIPOCLORITO). 42152453; IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; COMPUESTOS RESTAURADORES DE USO ODONTOLÓGICO (IONÓMERO DE VIDRIO FOTOCURADO). 42151620; LIMAS #15 DE 21 MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #15 DE 25 MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #15 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #20 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #20 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #20 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; LIMAS #25 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; LIMAS #25 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; LIMAS #25 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151660; MICROBRUSH(APLICADOR DESECHABLE DE BOLITA NORMAL); EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; APLICADORES O ABSORBENTES PARA USO ODONTOLÓGICO. 42152454; PASTA PROFILACTICA; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; PROTECTORES DE NERVIOS DENTALES. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA A1 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA A2 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA A3 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA A3.5 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA C2 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42151627; LUNA ODONTOLOGICA; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJO PARA USO ODONTOLÓGICO. 42152423; SELLANTE DE FOTOCURADO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; SELLANTES DE HUECOS O FISURAS DE USO ODONTOLÓGICO. 53131504; SEDA DENTAL; ARTÍCULOS DE TOCADOR Y CUIDADO PERSONAL; DENTALES; SEDA DENTAL. 42152443; SELLADOR CONDUCTOS A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, SIN EUGENOL; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; CEMENTOS DE ÓXIDO DE ZINC EUGENOL Y DE NO EUGENOL. 42151802; PUNTAS DE CAVITRON; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR; OBTURADORES O PUNTAS O ACCESORIOS PARA USO ODONTOLÓGICO. |
| --- | --- |
| Fundamento Jurídico de la Modalidad de Selección | SELECCIÓN ABREVIADA-para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa-electrónica. Reglada por el numeral 2 del Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, en concordancia con el Capítulo 2, Sección 1, Subsección 2, artiulos ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.1., ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.2., ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.3., ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.4., ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.5., ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.6.del Decreto 1082 de 2015. “(…) La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual…” En sujeción a la norma anterior, el numeral 2 del capítulo II de la Resolución No. 03049 de 2014, dispone: “(…) Es una modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados. Para efectos de esta modalidad de selección, el numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007…”. Son causales de esta modalidad: - Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: El literal a) del Numeral 2 del Artículo 2 de la ley 1150 de 2007, manifiesta: “(…) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos…” ARTÍCULO 2.2.1.2.1.2.5. Subasta inversa electrónica o presencial. La Entidad Estatal puede escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente. Si la Entidad Estatal decide adelantar la subasta electrónicamente debe fijar en los pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos. |
| Participantes | Podrán participar en el presente proceso de selección abreviada todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), que tengan dentro de su objeto social o actividad un objeto igual o similar al requerido en este proceso, cumplan con todos los requisitos exigidos y no se encuentren incursos en prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades para contratar, conforme a la Constitución y la Ley. Los proponentes deberán contar con la capacidad financiera y operacional que les permita realizar la entrega completa y oportuna de los bienes objeto del presente proceso. El oferente podrá participar como fabricante, distribuidor autorizado o comerciante de los bienes requeridos. De conformidad con lo establecido en el artículo 12º de la Ley 1150 de 2007 (modificado por el art. 32 de la Ley 1450 de 2011) y el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021 La convocatoria no se limita a MiPymes, ya que el valor del proceso supera los ciento veinticinco mil dólares (US$125.000). |
| Inscripción y Registro Único de Proponentes | SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2. LOTE I LIQUIDOS. CÓDIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 51102702; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTI INFECCIOSOS; ANTISÉPTICO; AGUA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN. 51102710; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA. 42201707; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DIAGNÓSTICAS MÉDICAS Y DE MEDICINA NUCLEAR; PRODUCTOS DE HACER IMAGINES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO; CALENTADORES DE GEL PARA ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PARA USO MÉDICO. 15121517; MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS; LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS Y ANTICORROSIVOS; PREPARADOS LUBRICANTES; JABONES LUBRICANTES. 42281603; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MÉDICA.; SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO; DESINFECTANTES O ESTERILIZADOR INSTRUMENTOS. 51102714; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTI INFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; SOLUCIÓN DE CLORURO SÓDICO PARA IRRIGACIÓN. 51102722; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTI INFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; GELES O SOLUCIONES TÓPICAS DE YODO. 51181607; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; HORMONAS Y ANTAGONISTAS HORMONALES; MEDICAMENTOS TIROIDEAS Y ASTEROIDEAS; YODURO DE POTASIO. LOTE II ESTERILIZACIÓN. CÓDIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42281800; EQUIPOS MÉDICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTRO; PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MEDICA; CONTROLES Y INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN; CONTROLES DE ESTERILIZACIÓN. 41112200; EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y PRUEBAS; INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO; INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR.; TERMOSTATOS. 51102709; MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS; MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; PERÓXIDO DE HIDROGENO ANTISÉPTICO. LOTE III ROPA DESECHABLE. CÓDIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42131702; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS; BATAS DE CIRUGÍA. 42311506; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; VENDAS O COMPRESAS DE COMPRENSIÓN O PRESIÓN. 42131611; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS; GORROS O CAPUCHAS PARA CIRUJANO. 42131700; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS; VESTIDOS ENTEROS DE CIRUGÍA. 42132105; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; ROPA BLANCA DEL HOSPITAL; SABANAS PARA HOSPITAL. 42131606; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS; MÁSCARAS QUIRÚRGICAS O DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL MÉDICO. LOTE IV GUANTES. CÓDIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42132203; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS; GUANTES DE EXAMEN O PARA PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS. 42132205; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS; GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS; GUANTES DE CIRUGÍA. LOTE V MEDICO QUIRURGICO. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42142523; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO; AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS; AGUJAS HIPODÉRMICAS. 42171900; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO; CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA; ESTUCHES O BOLSAS PARA TÉCNICOS MÉDICOS DE EMERGENCIA EMT. 42221500; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES; MATERIAL DE VENDAJE DE FÉRULAS. 42293505; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; CÁNULAS Y PUNTAS Y ESTILETS DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS; SONDAS DE DRENAJE DE SUCCIÓN PARA USO QUIRÚRGICO.. 42291600; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; TIJERAS PARA USO QUIRÚRGICO. 42291805; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; ABRASADERAS QUIRURGICAS Y FORCEPS Y LIGADORES QUIRURGICOS Y INSTRUMENTOS RELACIONADOS; PINZA DE CORDÓN UMBILICAL DE RECIÉN NACIDOS. 42311901; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; DRENAJES MÉDICOS DE INCISIÓN Y BOLSAS DE DRENAJE Y DEPÓSITOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; ACCESORIO DE DRENAJE PARA USO MEDICO. 42221501; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES; CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL. 42222001; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, ASÍ COMO SUS ANALIZADORES, SENSORES Y ACCESORIOS; BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA DE USO GENERAL. 42222300; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SANGRE; TUBOS PARA ADMINISTRACIÓN O TRANSFUSIÓN DE SANGRE. 42182013; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE; ESPECULO Y ACOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL RECONOCIMIENTO DIAGNOSTICO MEDICO; ESPECULO PARA EXAMEN VAGINAL. 42271505; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN Y ANESTESIA Y RESPIRATORIO; PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO; KITS DE MONITOREO RESPIRATORIO O SUS ACCESORIOS. 42181500; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE; EVALUACIÓN DIAGNOSTICA Y PRODUCTOS DE EXAMEN DE USO GENERAL; TRANSILUMINADORES PARA EXÁMENES DE USO MÉDICO. 42311512; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; ESPONJAS DE GASA. 42142609; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO; JERINGAS Y ACCESORIOS; JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MEDICO. 42171907; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO; CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAMIENTO PARA SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS; BOLSA DE LARINGOSCOPIA PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA. 42221612; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL; TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS; PUERTOS DE INYECCIÓN O LLAVES DE PASO O COLECTORES SIN AGUJA DE TUBOS ARTERIALES O INTRAVENOSOS. 41104100; EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDICIÓN DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS; EQUIPO DE LABORATORIO Y CIENTÍFICO; CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS; TUBOS DE RECOLECCIÓN O CONTENEDORES DE SANGRE NO AL VACÍO. 42272505; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN Y ANESTESIA Y RESPIRATORIO; APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TUBOS, PARA APARATOS DE GAS DE ANESTESIA O ENSAMBLAJES DE TUBOS O AJUSTES DE TUBOS O ACCESORIOS. 42181714; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE; UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRODUCTOS RELACIONADOS; KITS DE ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (EKG). 42281530; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MEDICA; EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE; ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR. 42152100; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES PARA IMPRESIÓN Y FORMAR; LIMPIADORES DE BANDEJAS DE IMPRESIÓN PARA USO ODONTOLÓGICO. 41104112; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; EQUIPO DE LABORATORIO Y CIENTÍFICO; CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS; CONTENEDORES DE RECOLECCIÓN DE ORINA. 42142704; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO; SUMINISTROS UROLÓGICOS; BOLSAS O MEDIDORES PARA DRENAJE URINARIO. 42295400; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES; TUBOS O ACCESORIOS DE IRRIGACIÓN O SUCCIÓN PARA USO QUIRÚRGICO. 422916613; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; ESCALPELOS O CUCHILLAS O TREPANADORES O ACCESORIOS PARA USO QUIRÚRGICO. 42272008; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; SUMINISTROS DE INTUBACIÓN; SONDAS O GUÍAS DE INTUBACIÓN. 42272008; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; SUMINISTROS DE INTUBACIÓN; SONDAS O GUÍAS DE INTUBACIÓN. LOTE VI LAPAROSCOPIA. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42291620; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; TROCADORES QUIRÚRGICOS PARA USO GENERAL O ACCESORIOS. 42312007; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; CIERRE DE TEJIDOS MÉDICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; CLIP DE USO INTERNO PARA USO MEDICO. 42295132; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOD QUIRURGICOS; EQUIPOS QUIRRUGICOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; ESTUCHES O ACCESORIOS PARA EQUIPOS QUIRURGICOS. LOTE VII SUTURAS. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42312201; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUTURA Y PRODUCTOS RELACIONADOS; SUTURA. LOTE VIII RESPIRATORIO. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42272209; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA; CIRCUITOS DE VENTILADORES O DE RESPIRACIÓN. 42271506; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO; MONITORES DE OXÍGENO O SUMINISTROS. 42272301; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN ANESTESIA Y RESPIRATORIO; SUMINISTRO DE RESUCITADORES; RESUCITADORES MANUALES. 42271801; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXIGENO; HUMIDIFICADORES O VAPORIZADORES RESPIRATORIOS. 42271802; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE ANESTESIA, DE REANIMACIÓN Y RESPIRATORIOS.; PRODUCTOS PARA TERAPIA DE AEROSOL Y DE HUMEDAD RESPIRATORIA.; NEBULIZADORES O ACCESORIOS. 42272505; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO; APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS; TUBOS PARA APARATOS DE GAS DE ANESTESIA O ENSAMBLAJES DE TUBOS O AJUSTES DE TUBOS O ACCESORIOS. LOTE IX VENDAJES Y ADHESIVOS. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42311500; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; TIRAS NO ADHESIVAS PARA USO MÉDICO. 42311703; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES; CINTAS MÉDICAS O QUIRÚRGICAS PARA PEGAR LA PIEL. 42311707; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES; CINTAS DE TEJIDO PARA USO QUIRÚRGICO. 42311708; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; CINTAS ADHERENTES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES; CINTAS ADHERENTES MÉDICAS O QUIRÚRGICAS PARA USO GENERAL. LOTE X HERIDAS. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42293803; EQUIPOS MÉDICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS QUIRÚRGICOS; AGARRADORES Y BUSCADORES Y EXCAVADORES Y DESMOLDADORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS; REMOVEDORES PARA USO QUIRÚRGICO. 42311500; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; TIRAS NO ADHESIVAS PARA USO MÉDICO. 42311540; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COMPRESAS DE ALGINATO. 42312400; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; PRODUCTOS PARA LA CURACIÓN DE HERIDAS; TIRAS DE RELLENO PARA CUIDADO DE HERIDAS. 42251601; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS; PRODUCTOS DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL Y FÍSICA; EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN; VIGAS DE BALANCE O DE SOPORTE O MECEDORAS PARA REHABILITACIÓN O TERAPIA. 42312102; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICO DE DRENAJE DE HERIDAS; APLICACIONES PARA OSTOMÍA. 42312102; EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICO DE DRENAJE DE HERIDAS; APLICACIONES PARA OSTOMÍA. LOTE XI OSTEOMIA. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 42312105; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS; KITS DE BARRERAS DE PIEL O CUIDADO PROTECTOR PARA OSTOMÍA. 42312104; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTRO DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS O QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS; SUMINISTROS DE RECOLECCIÓN PARA OSTOMÍA. 42312113; EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; SUMINISTRO DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS O QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS; TAPONES DE BOLSA PARA OSTOMÍA. LOTE XII ODONTOLOGIA. CODIGO; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 15121520; ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO; PR LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS Y ANTICORROSIVOS; PREPARADOS LUBRICANTES; LUBRICANTES DE PROPÓSITO GENERAL. 42151505; ACIDO FOSFORICO GRABADOR GEL 37%; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA; SUMINISTROS DE GRABADO DE DIENTES. 42152453; ADHESIVO PARA RESINAS; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; COMPUESTOS RESTAURADORES DE USO ODONTOLÓGICO. 42152508; AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; SUMINISTROS DENTALES GENERALES; JERINGAS O AGUJAS O JERINGAS CON AGUJAS DE USO ODONTOLÓGICO. 51102710; ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY; MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS; ANTISÉPTICOS; ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA. 42141501; ALGODÓN ODONTOLOGICO; SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO; BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES; BOLAS O FIBRA DE ALGODÓN. 51142902; ANESTESICO CARPULA CON EPINEFRINA AL 2%; MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL; FÁRMACOS ANESTÉSICOS, COMPLEMENTOS RELACIONADOS Y ANALÉPTICOS; MEZCLA EUTÉCTICA DE ANESTÉSICOS LOCALES. 51142902; ANESTESICO CARPULA SIN EPINEFRINA AL 3%; MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL; FÁRMACOS ANESTÉSICOS, COMPLEMENTOS RELACIONADOS Y ANALÉPTICOS; MEZCLA EUTÉCTICA DE ANESTÉSICOS LOCALES. 42151905; BARNIZ DE FLUOR; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO; GELES O ENJUAGUES DE FLUORURO. 42151611; CEPILLOS PARA PROFILAXIS; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; CEPILLOS OPERATIVOS DENTALES. 42152443; COLTOSOL CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; CEMENTOS DE ÓXIDO DE ZINC EUGENOL Y DE NO EUGENOL. 42152455; DETARTROL; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; ESTANTES O SOPORTES PARA PRODUCTOS ABRASIVOS DE USO ODONTOLÓGICO. 42311511; GASA PARA EXODONCIA; PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS; VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; VENDAJES DE GASA. 42151614; FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; FRESAS DENTALES. 42151614; FRESA DE DIAMANTE REDONDAS PEQUEÑA; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; FRESAS DENTALES. 42151614; FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; FRESAS DENTALES. 42151614; FRESA DE PULIR RESINA ARO AMARILLO PUNTO DE CONTACTO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; FRESAS DENTALES. 42152454; HIDROXIDO DE CALCIO LIFE BASE Y CATALIZADOR.; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; PROTECTORES DE NERVIOS DENTALES. 42151693; HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN ENDODÓNTICA (HIPOCLORITO). 42152453; IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; COMPUESTOS RESTAURADORES DE USO ODONTOLÓGICO (IONÓMERO DE VIDRIO FOTOCURADO). 42151620; LIMAS #15 DE 21 MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #15 DE 25 MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #15 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #20 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #20 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; IMAS #20 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; LIMAS #25 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; LIMAS #25 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151620; LIMAS #25 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; LIMAS O CURETAS DENTALES. 42151660; MICROBRUSH(APLICADOR DESECHABLE DE BOLITA NORMAL); EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; APLICADORES O ABSORBENTES PARA USO ODONTOLÓGICO. 42152454; PASTA PROFILACTICA; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; PROTECTORES DE NERVIOS DENTALES. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA A1 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA A2 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA A3 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA A3.5 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42152428; RESINA FOTOCURADO JERINGA C2 CUERPO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; RESINAS DE RELLENO DIRECTO. 42151627; LUNA ODONTOLOGICA; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD; ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJO PARA USO ODONTOLÓGICO. 42152423; SELLANTE DE FOTOCURADO; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; SELLANTES DE HUECOS O FISURAS DE USO ODONTOLÓGICO. 53131504; SEDA DENTAL; ARTÍCULOS DE TOCADOR Y CUIDADO PERSONAL; DENTALES; SEDA DENTAL. 42152443; SELLADOR CONDUCTOS A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, SIN EUGENOL; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; MATERIALES DENTALES; CEMENTOS DE ÓXIDO DE ZINC EUGENOL Y DE NO EUGENOL. 42151802; PUNTAS DE CAVITRON; EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES; RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR; OBTURADORES O PUNTAS O ACCESORIOS PARA USO ODONTOLÓGICO. |
| Acuerdos Internacionales y Tratados de Libre Comercio | En cumplimiento a lo establecido en los términos del Título 1, Capítulo 1, Sección 4, Subsección 1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, sobre la indicación de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano en los términos de los artículos 2.2.1.2.4.1.1, 2.2.1.2.4.1.2 y 2.2.1.2.4.1.3 del citado Decreto, aunado a lo indicado en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente y teniendo en cuenta que la Policía Nacional – Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 hace parte de las Entidades del Nivel Nacional, se tiene lo siguiente: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. ACUERDO COMERCIAL VIGENTE; ENTIDAD ESTATAL INCLUIDA; PRESUPUESTO SUPERIOR AL VR DEL ACUERDO COMERCIAL; EXCEPCIÓN APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN; PROCESO DE CONTRATACIÓN CUBIERTO POR EL ACUERDO COMERCIAL. ALIANZA PACIFICO; CHILE; SI; NO; SI; NO. MÉXICO; SI; NO; SI; NO. PERU; SI; NO; SI; NO. CANADÁ; SI; NO; SI; NO. CHILE; SI; NO; SI; NO. COREA; SI; NO; SI; NO. COSTA RICA; SI; NO; SI; NO. ESTADOS UNIDOS; SI; NO; SI; NO. ESTADOS AELC * hasta el 31 de diciembre del 2026; EFTA-SUIZA; SI; NO; SI; NO. NORUEGA; SI; NO; SI; NO. LIECHTENSTEIN E; SI; NO; SI; NO. ISLANDIA; SI; NO; SI; NO. ESTADOS UNIDOS MEXICO *hasta el 31 de diciembre del 2026; SI; NO; SI; NO. UNIÓN EUROPEA * hasta el 31 de diciembre del 2026; SI; NO; SI; NO. ISRAEL- aclarando que el valor inicial para el nivel central es 130,000 y se debe aplicar la formula establecida en la guía CCE-DES-FM-29 DEL 16 DE ENERO DEL 2023; SI; NO; SI; NO. REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DE NORTE; SI; NO; SI; NO. COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES; SI; SI; SI; SI. |
| Valor estimado | El valor estimado para adelantar el presente proceso de contratación será por la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.397.429.654,00) M/LEGAL IVA INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, para la vigencia 2026. Distribuidos de la siguiente manera: ÍTEM Y/O LOTE; RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL; UNIDAD; DESCRIPCIÓN; RECURSO; CANT.; VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA; VALOR TOTAL VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA. LOTE I; PRODUCTOS QUIMICOS; Rases No. 2; LIQUIDOS; 16; 1; $ 108.107.441,80; $ 108.107.441,80. LOTE II; ESTERILIZACION; 1; $ 42.633.418,84; $ 42.633.418,84. LOTE lll; ROPA DESECHABLE; 1; $ 72.039.223,00; $ 72.039.223,00. LOTE lV; GUANTES; 1; $ 74.741.075,00; $ 74.741.075,00. LOTE V; MEDICO QUIRURGICO; 1; $ 499.117.123,07; $ 499.117.123,07. LOTE Vl; LAPAROSCOPIA; 1; $ 35.245.431,34; $ 35.245.431,34. LOTE Vll; SUTURAS; 1; $ 54.643.625,20; $ 54.643.625,20. LOTE Vlll; RESPIRATORIOS; 1; $ 39.361.551,88; $ 39.361.551,88. LOTE lX; VENDAJES Y ADHESIVOS; 1; $ 77.399.683,48; $ 77.399.683,48. LOTE X; HERIDAS; 1; $ 101.258.039,00; $ 101.258.039,00. LOTE XI; OSTOMIAS; 1; $ 53.091.701,00; $ 53.091.701,00. LOTE Xl; ODONTOLOGIA; 1; $ 239.791.340,39; $ 239.791.340,39. VALOR TOTAL ESTIMADO; $ 1.397.429.654,00; $ 1.397.429.654,00. Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 39226 y Quipu No. 163 del 28 de abril de 2026, expedido por el Jefe de Presupuesto, recurso 16. |
| Forma de pago | El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). El pago se realizará en moneda legal Colombiana, la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, demás soportes requeridos del resultado a la prestación de bienes y servicios de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos realizados se ajustarán a los descuentos legales aplicables, de acuerdo a responsabilidades tributarias contempladas en el Registro Único Tributario RUT. La radicación de facturas se llevará a cabo en la ventanilla única de la Central de Cuentas de la Regional de aseguramiento en Salud No 2. Allí se deberá presentar la documentación requerida según la cláusula de forma de pago del contrato correspondiente. Además, se procederá a validar la información de los documentos entregados, incluyendo el número consecutivo de la factura, concepto de bienes y servicios con sus respectivos valores discriminados etc. De igual forma, en cumplimiento del procedimiento "Recepción, Radicación y Obligación de Cuentas Médicas" (1LF-PR-0008) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las siguientes condiciones adicionales: - La factura electrónica de venta debe expedirse con el cumplimiento de lo dispuesto a la Resolución 000165 del 01 de noviembre del 2023 y demás normas que regulan esta resolución y sus modificaciones. - RECEPCIÓN, REVISIÓN Y APROBACION DE LA FACTURA POR PARTE DEL SUPERVISOR - El supervisor del contrato u orden de compra debe recepcionar, revisar y avalar las facturas electrónicas, notas débito o crédito a través del sistema integrado de información financiera – SIIF, nación, de acuerdo a la circular externa 042 de 26 de diciembre del 2023 “Sistema Facturación Electrónica del SIIF Nación, una vez sean emitidas por el proveedor. - Así mismo, debe exigir a los proveedores el cargue de las facturas de conformidad a la Guía de Gestión Contractual en el SECOP II (Colombia Compra Eficiente), de acuerdo con lo establecido en el capítulo I, Numeral 7 “ejecución del contrato”, así: - “Una vez que crea el plan, queda en estado “Pendiente” - Sección “Plan de pagos”: En esta sección el Proveedor debe cargar las facturas. Es importante aclarar que previamente debe radicarlas en físico en la Entidad Estatal, pues el SECOP II le pedirá que indique el número y fecha de radicación.” - Nota: Subir las facturas al SECOP II no aplica para los proveedores bajo la modalidad de orden de compra, ya que esta actividad se realiza a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC. - El supervisor del contrato u orden de compra, verifica que el Prestador del Servicio de Salud de la Red externa, cargue los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) en el módulo de cuentas médicas de la Dirección de Sanidad. (únicamente aplica para las cuentas que llevan auditoria médica), verificando el cumplimiento de los campos definidos en el anexo técnico en formato XML de la Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud o la norma que adicione, modifique o sustituya. - Una vez avaladas mediante la verificación técnica por parte del supervisor, entregará las facturas al contratista, para que las radique en la ventanilla de central de cuentas con la totalidad de los requisitos contenidos en la cláusula forma de pago del respectivo contrato. - RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS En cuanto a la facturación electrónica, las entidades prestadoras de bienes y servicios deben presentar de manera individual cumpliendo con los requisitos de ley, así mismo se debe verificar que las facturas no estén prescritas de acuerdo a los términos de ley. (contados a partir de la fecha de la prestación del servicio de la entrega de la tecnología). - Apellidos y nombres o razón social completa e identificación tributaria, C.C. o NIT de quien prestó el servicio -IPS entidad que figura en el contrato suscrito. - Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los servicios. - Discriminar el impuesto a las ventas, si son grabados, exentos o excluidos. - Verificar que la factura de venta tenga un número consecutivo que corresponda a un sistema de numeración. - Fecha de expedición y de vencimiento de la factura. - Código y descripción específica o genérica de los servicios prestados. - Valor total. - Nombre o razón social del impresor de la factura. - Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. - No deben presentar tachones o enmendaduras. - Adicionalmente tendrán en cuenta los siguientes aspectos: Verificar el código QR de la factura física por la cual la factura sea realizada mediante inserción en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN. - RADICACIÓN DE CUENTAS MÉDICAS POR CONTRATO - La facturación electrónica y los soportes para ser radicadas deben ser entregadas en medio físico en la ventanilla única de Central de Cuentas de las unidades en los siguientes tiempos: - Las cuentas médicas con respaldo presupuestal durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes o en los tiempos definidos en la forma de pago de la minuta contractual. - Se verificará que la factura electrónica, notas débito y crédito, estén validadas por el supervisor del contrato y/o orden de compra antes los sistemas establecidos. - Las facturas electrónicas, notas débito y crédito, deben cumplir con los requisitos definidos en la circular 042 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establecido en la presente forma de pago en su numeral No. 1 - B. El supervisor debe aprobar o rechazar las facturas electrónicas, notas débito y crédito por el SECOP II. (cuando el proveedor o contratista haya realizado el cargue de facturas en dicha plataforma). - Verificar la certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal y/o revisor fiscal. - Documentos adicionales requeridas de manera física para el mecanismo de pago: - Factura original (electrónica o impresa) o documento equivalente. Según estatuto tributario - Certificación aportes parafiscales actualizado. - Acta Recepción de bienes y Entrada de almacén. - 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (emitido por supervisor). - Certificación bancaria. - Copia del RUT - Organización de Soportes de la facturación; De acuerdo a la ley 594 del 2000 por la cual se establece la Ley General de Archivo, y demás normatividad establecida por Policía Nacional, Todos los documentos deben ser radicados en Carpeta de 4 aletas color blanca, Los documentos no deben estar perforados ni sujetos con ganchos para evitar daños y facilitar su conservación, Cada relación de envío debe estar encarpetada por separado, y no debe exceder los 200 folios por carpeta; las hojas de menor dimensión al de tamaño carta debe ir pegado en una hoja completo bien sea carta u oficio. NOTA 1: El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones. NOTA 2: El derecho de turno es el orden que la administración tendrá en cuenta para el pago de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 numeral 1 de la ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. NOTA 3: En cumplimiento a la Resolución 05884 del 27-12-2019 “por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional”, en su ítem que a letra dice… “2.13.4. Clasificación de las entradas: La entrada de los bienes según la procedencia de los mismos se clasifica entre otras, por: compras, donación, reintegros, recuperación, reposición, transferencia, nacimiento de semovientes, compensación, reconstrucción de equipos, sobrantes, traspasos y comodatos”. Así mismo, el almacenista responsable de recibir físicamente del proveedor los bienes pactados en el contrato, debe verificar que cumplan con los plenos de los requisitos enmarcados en el presente contrato, además deberá verificar con factura, acorde con las especificaciones técnicas y demás requeridas como cantidad, clase, marca, estado, etc., firmando la copia de la factura. Los señores Almacenistas, una vez verificado y recibido físicamente los suministros y/o insumos descritos en el presente contrato, deberá expedir certificación de recepción de los bines mediante el FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES 1LA-FR-0140 “con llenos de los requisitos”, y realizar además el registro de operaciones de entrada al almacén en sistema QUIPU, con el fin de que el Almacenista RASES No.2 expida al supervisor del contrato el acta entrada almacén y copias de las recepciones de bienes de cada unidad. - PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS El funcionario de la Ventanilla Única de Cuentas, enviará al supervisor del contrato para la revisión de los documentos y soportes. Después de completar esta revisión, se expedirá la Constancia de Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (2BS-FR-0045) (RAS). Posteriormente, se tramitará la cuenta o factura junto con los soportes necesarios para continuar con el proceso de pago correspondiente. - CAUSALES DE NO PAGO: - El incumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-042 del 26-12-2023 de asunto Sistema Facturación Electrónica del SIIF NACIÓN, notifica “el proceso de emisión y recepción de factura electrónica de venta, cambia su modo de operación y pasa de “Proveedor tecnológico” a “Software propio”. - La no presentación de los documentos requeridos para el pago. - El no cumplimiento a la prestación del servicio. - El incumplimiento a la Guía rápida de Gestión Contractual para Proveedores en el SECOP II (Colombia Compra Eficiente), con lo establecido en el punto IV “Envío de facturas”. - La recepción de bienes que no cumplan con los criterios o requisitos establecidos en el contrato en cuanto a especificaciones técnicas del producto adquirido, marca, cantidades y lugar de entrega. - La no recepción de bienes con entrada Almacén. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no presente el recibo a satisfacción firmado por el supervisor del contrato. Es importante mencionar que de conformidad con el sistema de tributación en Colombia cuyos principios y preceptos normativos son exigidos por el Estatuto Tributario, el cual por tratarse de una norma procedimental, tiene aplicabilidad en todos los impuestos (nacionales, departamentales y municipales); así mismo hay que tener en cuenta que es deber del estado actuar como agente retenedor en el recaudo de los impuestos a título de anticipo por intermedio de los establecimientos públicos del orden nacional. Por lo anterior es importante mencionar la responsabilidad de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 en la aplicabilidad de estos gravámenes a las tarifas establecidas según cada concepto de retención y de acuerdo con la clasificación o tipo de contribuyente. (Retención en la fuente, Retención en la fuente por IVA, Retención del impuesto de industria y comercio y Sobretasa bomberil). |
| Lugar de entrega o lugar de prestación del servicio | El oferente deberá certificar la entrega de insumos médico-quirúrgicos, hospitalarios, dispositivos médicos y odontológicos en los almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud; designadas por la entidad contratante, en las direcciones establecidas. Cada entrega deberá realizarse garantizando la calidad de los elementos, la oportunidad en los tiempos de suministro y la seguridad en el manejo, conforme a la normatividad vigente y a las disposiciones técnicas aplicables. - Neiva – Huila La entrega deberá efectuarse en la Unidad Prestadora de Salud Huila, ubicada en la Carrera 22 Sur No. 26ª - 21, Barrio Fronteras del Milenio, en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. - Ibagué – Tolima La entrega deberá efectuarse en la Unidad Prestadora de Salud Tolima, ubicada en la Carrera 4 No. 14 - 52, Barrio Centro, en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima. - Florencia – Caquetá La entrega deberá efectuarse en la Unidad Prestadora de Salud Caquetá, ubicada en la Carrera 11A No. 19-50, Barrio La Inmaculada, en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá. - Mocoa – Putumayo La entrega deberá efectuarse en la Unidad Prestadora de Salud Putumayo, ubicada en la Calle 8 con Carrera 9, esquina, en la ciudad de Mocoa, departamento del Putumayo. Asimismo, se deja constancia el ingreso de facturación al sistema de gestión financiera QUIPU; se realizará en el almacén de la Regional de aseguramiento en salud No. 2 en la Carrera 22 Sur No. 26ª - 21, Barrio Fronteras del Milenio, en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. |
| Plazo de ejecución | Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, el CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2026, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato, previa aprobación de la Garantía Única. |
| Forma de Adjudicación | FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, realizará ADJUDICACIÓN PARCIAL POR LA TOTALIDAD DE ÍTEMS QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS LOTES mediante acto administrativo motivado, el cual será notificado siguiendo el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás leyes relacionados con la materia, a aquel oferente que cumpla con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, aclarando que el porcentaje de descuento aplicará para cada uno de los precios techo unitario incluido IVA de los ítems ofertados de cada grupo sin afectar el presupuesto asignado para cada grupo y para la totalidad del presente proceso. |
| Forma de ejecución | Una vez celebrado el contrato, los elementos objeto de suministro deberán ser entregados por el CONTRATISTA en forma de TRACTO SUCESIVO, de conformidad con los requerimientos del supervisor del contrato y conforme a la viabilidad del almacenista de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, en las cantidades, condiciones y presentaciones exigidas por el supervisor del contrato. ENTREGA OPORTUNA: El oferente certificará que durante la ejecución del contrato realizará la entrega oportuna de los insumos quirúrgicos relacionados en el presente contrato, previo los requerimientos hechos por el supervisor del contrato, en un plazo de tiempo no superior a cuarenta y ocho (48) horas. La entrega deberá efectuarse a partir de la aprobación de la Garantía Única y de la entrega de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato. |
| Obligaciones del contratista | Las contempladas en el Anexo No. 2 |
| Obligaciones de la Policía Nacional | Las contempladas en el Anexo No. 3 |
| Reajustes | LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato; por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales. |
| Validez de la Oferta | Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas. |
| No suscripción del contrato adjudicado | Si el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado queda inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años de conformidad con el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta. |

- CAUSALES DE RECHAZO Y DECLARATORIA DESIERTA DEL PROCESO

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

- Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

- Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.

- Cuando el proponente o alguno de sus integrantes del proponente plural se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la constitución y la ley.

- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.

- Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente indicado en el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil no faculte a la sociedad o persona natural para desarrollar la actividad materia de la futura contratación, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación, si hay lugar a ello.

- Cuando el oferente sea persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en la situación descrita en el numeral 1 del articulo 38 de la Ley 1116 de 2006

- La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta

- Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o representante legal o socio de una persona jurídica, o cuando la misma persona forma parte de dos o más consorcios o uniones temporales en más de una oferta participante en el presente proceso de selección.

- Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos y no sean justificados.

- Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

- La no presentación de la oferta económica o cuando no se diligencie la información como se solicita en el cuestionario de la plataforma SECOP II según Sobre 2 ECONOMICO; en el evento que algún ítem(s) sobrepase el precio estimado.

- Cuando la oferta no cumpla con los criterios financieros y/u organizacionales establecidos en el presente pliego de condiciones.

- Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el presente Proyecto Pliego de Condiciones, es decir en la plataforma del SECOP II.

- Que el proponente adicione, suprima, cabie o modifique los itemes, la descripción, las unidades o cantidades señaladas en el Anexo No. 1 Condiciones Técnicas Mínimas Exigidas, sea condicionada y/o anexo económico.

- Cuando no se oferte la totalidad de los ítems descritos en la oferta económica según los lotes Al cual aplique.

- Cuando el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para el cumplimiento de un requisito habilitante en los términos establecidos por la entidad, o en caso que subsane o aporte documentos, estos no cumplan con lo solicitado en el pliego.

- No ofrecer un porcentaje de descuento, en el caso que el valor de su oferta sea (0) el proponente deberá escribir 0%

- No estar inscrito en el Registro Unico de proponente en las condiciones contempladas en este pliego.

- La NO presentación de los documentos habilitantes antes de la fecha establecida en el cronograma del proceso-publicacion para observaciones y presentación de documentos habilitantes del Pliego de Condiciones.

- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir en error.

- Lo contemplado en el articulo 6 de la Ley 2097 de 2021

- Las demás previstas en la Ley.

Parágrafo: En caso de existir ítem con precios que puedan constituir precios artificialmente bajos se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

CRITERIOS DE SUBSANIBILIDAD – ACLARACIÓN O CORRECIONES: Primará lo sustancial sobre lo formal; por lo tanto, no se rechazará una oferta por la ausencia de requisitos, información, ambigüedades o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del oferente o soporten el contenido de la oferta y que no constituyan los factores de escogencia establecido en en el pliego defintiivo.

Se podrá solicitar al oferente, aclare o subsane inconsistencias, ambigüedades o ausencia de documentos, siempre y cuando la subsanación de los mismos no represente una reformulación, mejoramiento o complemento de su oferta, esto dentro de los términos preclusivos y perentorios que establezca la Entidad.

- CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias o porque no se presenten propuestas o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los ofrecidos por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual podrá darse inicio a uno nuevo.

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos los proponentes. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición de conformidad con el artículo 74 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

- ANÁLISIS DE GARANTÍAS

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS

ETAPA PRECONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA DE SERIEDAD | RIESGO JURIDICO | La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses | Diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial. | CONTRATISTA | DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MAS. | AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MÁS. |
|  | RIESGO JURIDICO | El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas |  |  |  |  |
|  | RIESGO JURIDICO | La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario |  |  |  |  |
|  | RIESGO JURIDICO | La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato |  |  |  |  |

El proponente para garantizar su oferta deberá constituir a favor de LA NACIÓN POLICÍA NACIONAL, REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 NIT 900419719 - 1 pólizas de cumplimiento la cual deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento por valor del diez (10%) del presupuesto oficial asignado.

El valor de esta garantía será conforme a lo descrito en las garantías del proceso – etapa precontractual, con vigencia de cuatro (4) meses contados desde el momento de la fecha registrada en la plataforma SECOP II para la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

Esta garantía deberá ser expedida por compañías aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera o en cualquiera de los mecanismos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural, bajo la figura de Unión Temporal, Consorcio, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos, indicando el porcentaje de participación en la oferta. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

ETAPA CONTRACTUAL

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO DEL | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DOS (02) MESES MÁS Y SUS PRORROGAS | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DOS (02) MESES MÁS. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL COMO QUIERA QUE SE PRETENDA EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD, EN LOS MISMOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. |
| GARANTÍA ÚNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DEL BIEN | 50% DEL VALOR DEL | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y DOS (02 MES MÁS Y SUS PRORROGAS | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LOS BIENES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y EL TIEMPO QUE CUBRE ¦LA GARANTÍA TÉCNICA, BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS | AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, A PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA |
| MULTA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURÍDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la Ocurrencia del Evento | Probabilidad | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿A quién se le asigna el riesgo? | Tratamiento controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del | ¿Afecta el equilibrio económico del ? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se complementa el tratamiento | Monitoreo y Revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Calificación total |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | INHABILIDAD SOBREVINIENTE DURANTE EL DESARROLLO DEL | TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | EVITAR EL RIESGO / DECLARACION JURAMENTADA DONDE SE CERTIFIQUE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | DUEÑO DE LA NECESIDAD | ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO | ADJUDICACIÓN | EVALUACION JURIDICA | PERIODO DE TIEMPO | ESPECIFICO |
| 2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO | TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACION DEL LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ANALISTA DE S | DESDE LA ADJUDICACION HASTA LA LEGALIZACION DEL | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO | LA NOTIFICACION Y FIRMA DEL | EN LA ADJUDICACIÓN | ESPECIFICO |
| 3 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA | DECLARATORÍA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | 1 | 4 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | EVITAR EL RIESGO/VERIFICACION ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | INTEGRANTES DE LOS COMITES EVALUADORES (JURIDICO, ECONOMICO Y TÉCNICO) | EVALUACION DE LOS COMITES | PUBLICACION DE LAS EVALAUCIONES | VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA. | DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO | ESPECIFICO |
| 4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE Y MALA CALIDAD DE LOS iNSUMOS QUE AFECTEN LA PRESTACION DEL SERVICIO | NO EJECUCION DEL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISION EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS ESTABLECIDAS EN LA MINUTA | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL | ADJUDICACION DEL | TERMINACION DEL | INFORMES DE SUPERVISION | DE ACUERDO A LA NOTIFICACION DE SUPERVISION | ESPECIFICO |
| 5 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | QUE SE EXIJAN REQUISITOS QUE NO PERMITAN LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS NI LA PLURALIDAD DE OFERENTES | INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS EXIGIDOS Y PUEDE OCASIONAR UNA DECLARTORIA DE DESIERTO | 2 | 2 | 4 | Bajo | ENTIDAD PONAL | REVISIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO A CONTRATAR POR PARTE DE Y ASESORÍA JURÍDICA | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | QUIEN ELABORE EL ECO Y LA OFICINA DE S | ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO | PLIEGOS BORRADORES | VERIFICACION EXHAUSTIVA REQUISITOS HABILITANTES CONDICIONES TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS DE LO QUE SE REQUIERE CONTRATAR | DURANTE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIODE PREVISO Y ELABORACIÓN DE PLIEGO BORRADOR | GENERAL |
| 6 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | ECONOMICO | QUE SE ALLEGUEN PROPUESTAS CON TARIFAS Y/O PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS | EN CASO DE NO HABILITAR NINGUN OFERENTE DECLARRATORIA DE DESIERTO | 2 | 2 | 4 | BAJO | OFERENTES | ESTABLECER CAUSALES DE RECHAZO Y VERIFICACION DE PROPUESTAS POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | COMITÉ EVALUADOR | ESTUDIO DE MERCADO Y ELABORACION DE ECO | ADJUDICACION | REVISION COTIZACIONES PRESENTDAS PARA EL ESTUDIO PREVIO, OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS AL CIERRE | ETAPAS CONTRACTUALES | GENERAL |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | SELECCION | OPERACIONALES | SELECCIÓN DE LOS CONTRATISTAS QUE NO CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | TERMINACION ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACION | 2 | 4 | 6 | ALTO | ENTIDAD PONAL | EVALUACION POR PARTE DEL COMITÉ Y VERIFICACION Y APROBACION POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | COMITÉ EVALUADOR Y COMITÉ DE ADQUISICIONES | EVALUACION DE LAS PROPUESTAS | ADJUDICACION | VERIFICACION DE PROPUETAS SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES Y ADENDAS EN CASO QUE SE REALICEN | TIEMPOS DE EVALUACION | GENERAL |
| 8 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONALES | QUE NO SE FIRME EL POR LAS PARTES | DEMORA EN EL INICIO DE EJECUCION DEL | 2 | 3 | 5 |  | ENTIDAD PONAL Y CONTRATIISTA | EXIGENCIA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | S | ADJUDICACION Y LEGALIZACION | FIRMA DEL | FIRMANDO DENTRO DEL TERMINO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO | DENTRO DEL TERMINO DE LEGALIZACION | GENERAL |

- CRONOLOGÍA DEL PROCESO

La cronología del proceso es la establecida en el cronograma dispuesto en la plataforma del SECOP II.

- De ser necesaria la modificación al Pliego de condiciones, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en el portal único de contratación SECOP II hasta el día anterior a la fecha establecida para la recepción de las ofertas.

- En caso de tener dificultades para presentar la oferta en la plataforma del SECOP II, deberá seguir el protocolo de Indisponibilidad establecido por Colombia Compra Eficiente, el correo de la Dirección de Sanidad al cual puede notificar la indisponibilidad es: Deuil.upres-con@policia.gov.co

- La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 podrá expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

- PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La oferta deberá presentarse UNICAMENTE a través de la plataforma del SECOP II. Para ello el interesado deberá estar registrado y contar con usuario y contraseña.

  - Todos los folios de la propuesta deberán estar numerados, con el fin de poder saber el orden de los anexos presentados en la plataforma del SECOP II. En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas será responsabilidad del oferente la información que allí se encuentre.

  - El idioma del presente proceso de selección será el castellano y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere estos PLIEGOS DE CONDICIONES emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.

  - Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los Proponentes que participen en este proceso de contratación diligenciarán el FORMULARIO No. 2 denominado “Formato de información de Terceros”.

En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se procederá a la apertura de una cuenta a nombre de uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal que represente o cuenta compartida de los mismos, la cual será única y exclusivamente para la consignación de pagos del contrato y presentará con su oferta la certificación emitida por la entidad bancaria.

Así mismo, adquirirá un Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación, dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.

- CARÁCTER PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN

El proponente acepta que, en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y publicidad, conoce toda la información incluida en su propuesta para acreditar el cumplimiento de los requisitos de participación y para efectos de la evaluación que es pública, cualquier persona podrá obtener copia de la misma. Si la información o documentos suministrados presentan algún tipo de reserva o confidencialidad, deberá señalarse en forma específica, indicando su fundamento legal.

El proponente será responsable por el manejo de la información recibida por parte de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 y deberá guardar la confidencialidad que sea requerida.

- INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones, sus anexos y adendas deben ser interpretados como un todo. En ellos se describen los principales aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y contractuales que la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 estima, deben tenerse en cuenta al momento de elaborar y presentar los documentos y la oferta.

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones y todos los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza del objeto del proceso, los trabajos, su costo y su plazo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

- REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARICIONES

El proponente tiene la responsabilidad de presentar su oferta en forma completa e integra, esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. La entidad al revisar la oferta verificará que cumpla con las condiciones mínimas del pliego de condiciones. Si el oferente no las cumple le solicitará precisiones o allegue los documentos que puede ser subsanables. No obstante, los proponentes no podrán complementar, adicionar, modificar o mejorar su oferta o mejorar el valor ofertado.

Los proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la entidad rechace. En el evento que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o falta de documentos referentes a la futura contratación no necesarios para la comparación de las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, podrá requerir al proponente con el fin que los allegue en virtud del principio de, selección objetiva.

Los proponentes que presentes observaciones al proceso de las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar la procedencia y oportunidad de estas.

CAPITULO II

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA CADA LOTES

Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.

- REQUISITOS HABILITANTES PARA CADA LOTE

  - JURÍDICOS

1.1.1.   CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al Formulario No. 1 “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley y para los consorcios y uniones temporales, el representante designado.

El alcance de esta carta es que el proponente al suscribirla se compromete a cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos requeridos, sin ser necesario que los transcriba en su propuesta.

En el caso de Consorcios, Uniones Temporales, deberá estar firmada por el representante designado, y el documento de conformación de la forma asociativa deberá presentarse con el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, de todos los integrantes.

1.1.2.   CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

      - PERSONA NATURAL.

Si el proponente es una persona natural y tiene establecimiento de comercio, deberá comprobar su existencia, mediante certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad competente.

El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

• Actividad comercial, la cual deberá estar acorde con el objeto y las actividades a contratar.

NOTA 1: Las personas que ejercen profesiones liberales de conformidad con el numeral 5 del artículo 23 del Código de Comercio, acreditarán su condición mediante documento de identificación y tarjeta profesional, matrícula profesional o documento equivalente reconocido legalmente para el ejercicio de su profesión.

      - PERSONA NATURAL DE ORIGEN EXTRANJERO.

Deberá presentar un documento emitido por la autoridad competente en el país de su domicilio y expedido con dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, actividad y vigencia.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse así:

- Si los documentos provienen de un país que no es miembro de la Convención de la HAYA, los documentos deberán estar apostillados, legalizados y con traducción oficial.

- Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de país miembro de la Convención de la HAYA de 1961, se requerirá únicamente de la apostilla del país de origen y su respectiva traducción oficial.

Legalización. El procedimiento que debe seguir un documento extranjero para verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos, no hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961, consiste en la certificación efectuada por los agentes diplomáticos o consulares del país en donde este ha de ser presentado, sobre la autenticidad de la firma, y el título en el que ha actuado el funcionario o el notario que suscribe, certifica o autentica el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. (Resolución 10547 de 2018 Ministerio Relaciones Exteriores)

Apostilla. El trámite que debe seguir el documento extranjero de menor complejidad que la legalización, con el fin de verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961. (Resolución 10547 de 2018 Ministerio Relaciones Exteriores)

Traducción Oficial: Si los documentos, una vez apostillados, requieren de una traducción a un idioma diferente al castellano, deberán ser traducidos por traductor oficial registrado en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el apostille de la firma del traductor, deberá hacerse frente a cada documento traducido que presente el usuario.

1.1.2.3 PERSONA JURÍDICA NACIONAL. Las personas jurídicas deberán cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:

- Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social o la autoridad competente, con fecha de expedición igual o inferior a un (1) mes anterior a la fecha de presentación de la propuesta.

- Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad, de un (1) año, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.

- Acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el Representante Legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del Órgano Social correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

- Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

1.1.2.4 PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero, las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1.1.2.4.1 PERSONAS JURÍDICAS DE ORIGEN EXTRANJERO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA:

- Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con un máximo de dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario

- Acreditar un término mínimo de duración de la sociedad de un (1) año, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega del bien o de la vigencia del contrato.

- Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

- Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y suministrar la información solicitada, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

PARÁGRAFO: Cuando no existiera en el país de origen del proponente una Entidad Oficial que certifique la información arriba solicitada, la información se acreditará mediante un documento expedido por el Representante Legal o por el máximo órgano directivo del proponente, en el que conste cada una de las circunstancias exigidas en el presente numeral y declare que según las leyes de ese país la información solicitada, no puede aportarse en los términos exigidos. Este documento debe presentarse ante la autoridad encargada de dar fe pública en el país de origen.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero, se someterán en todo caso a la legislación colombiana. Para su participación deberán cumplir con los requisitos establecidos en las leyes y normas aplicables.

NOTA: Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse así:

- Si los documentos provienen de un país que no es miembro de la Convención de la HAYA, los documentos deberán estar apostillados, legalizados y con traducción oficial.

- Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de país miembro de la Convención de la HAYA de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla del país de origen y su respectiva traducción oficial.

Legalización. El procedimiento que debe seguir un documento extranjero para verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos, no hace parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961, consiste en la certificación efectuada por los agentes diplomáticos o consulares del país en donde este ha de ser presentado, sobre la autenticidad de la firma, y el título en el que ha actuado el funcionario o el notario que suscribe, certifica o autentica el documento y, cuando proceda, la indicación del sello o estampilla que llevare. (Resolución 10547 de 2018 Ministerio Relaciones Exteriores)

Apostilla.  El trámite que debe seguir el documento extranjero de menor complejidad que la legalización, con el fin de verificar su autenticidad en el ámbito del derecho internacional, cuando el país en el cual surtirá efectos es parte de la Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros de La Haya de 1961. (Resolución 10547 de 2018 Ministerio Relaciones Exteriores)

Traducción Oficial: Si los documentos, una vez apostillados, requieren de una traducción a un idioma diferente al castellano, deberán ser traducidos por traductor oficial registrado en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el apostille de la firma del traductor, deberá hacerse frente a cada documento traducido que presente el usuario.

1.1.2.4.2 Apoderado.

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. Para el efecto, los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251 del Código General del Proceso. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona, según lo establecido el artículo 74 Código General Del Proceso.

Así mismo, será aplicable lo dispuesto en la Circular 17 Colombia Compra Eficiente, en lo referente a que los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación personal.

1.1.2.4.3    PROPUESTAS CONJUNTAS.

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.

- Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el Proponente deberá indicar en el documento de conformación si su propuesta se formula a título de Consorcio o Unión Temporal, para lo cual deberá cumplir con lo siguiente:

  - Indicar el tipo de asociación de que se trate: Consorcio o Unión Temporal; si se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar en la Propuesta la extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la misma y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, La omisión de este señalamiento, hará que la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, tome la propuesta como presentada por un Consorcio para todos los efectos.

  - Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal hasta la liquidación del contrato.

  - Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.

  - Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tienen un término mínimo de duración de un (1) año.

  - La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

  - Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, deberán acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.

  - Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del pliego de condiciones.

  - En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

  - Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el objeto social de todos los integrantes debe estar estrictamente relacionado con el objeto del presente proceso de contratación.

  - Una vez el contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación, este debe presentar el NIT del consorcio o Unión temporal, formato de información a terceros y cuenta bancaria.

  - Se deberán indicar las obligaciones que cumple cada uno de los miembros de la unión temporal o consorcio.

Nota: Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta que:

- En ningún caso podrá haber cesión de la participación entre quienes conforman el Consorcio o la Unión Temporal, salvo lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

- Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberá presentar los documentos requeridos en el presente capítulo, sin perjuicio de la exigencia de los documentos técnicos que sean requeridos en este pliego de condiciones y/o estudios previos según se trate de persona jurídica.

- Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben estar relacionados con el objeto del proceso de contratación.

- No se aceptan propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o Uniones Temporales.

1.1.2.4.4    AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE.

Cuando el representante legal del proponente (persona jurídica) tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente debidamente registrado ante Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste que está facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del presupuesto total del presente proceso.

En el caso de los consorcios y uniones temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha autorización, también hasta el valor del presupuesto oficial total, teniendo en cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568, 1569 y 1571 del Código Civil.

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo en el cual cuente con amplias facultades para presentar oferta y suscribir el contrato.

1.1.3   FOTOCOPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA

El proponente deberá adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o de la persona natural que presenta la oferta.

En caso de presentarse en forma asociativa, ya sea por consorcio o unión temporal, se deberán presentar las fotocopias de las cédulas de ciudadanía de cada uno de los representantes legales que conforman dicha asociación.

Los representantes y/o personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia, deberán presentar copia de la Cédula de Extranjería. Los representantes y/o personas naturales extranjeras sin domicilio en el país, deberán presentar copia de su pasaporte.

1.1.4   BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES.

Se consultará el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del representante legal.

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

1.1.5   CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

Las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta, deben anexar el original del CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, expedido por la Procuraduría General de la Nación, con fecha de expedición no superior a NOVENTA (90) días calendario a la fecha de presentación de la propuesta.

Se efectua la consulta de antecedentes disciplinarios del representante legal del proponente en la página Web de la Procuraduría General de la Nación.

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

1.1.6   CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

Se consultará el CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, de las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta.

La consulta se realizará ante la página de la Policía Nacional - Ministerio de Defensa Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto 019 de 2012.

Igual requisito deberán cumplir las personas naturales (nacionales o extranjeras), el representante legal de las personas jurídicas nacionales o extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales.

1.1.7 CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS.

La POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, consultará en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) que las personas naturales, los representantes legales de personas jurídicas y/o de quien en nombre de la persona jurídica presente la oferta, no se encuentren reportados en esta base de datos por comportamientos contrarios a la convivencia (Ley 1801 de 2016).

1.1.8   CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES.

Para dar cumplimiento con lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente deberá allegar una certificación así:

Persona Jurídica: Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal por el término establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aportando la planilla del último pago de los aportes de salud y pensiones, fecha de pago verificable acorde con el Decreto 1670 de 2007.

Persona Natural: Declaración juramentada, en la cual el oferente a nombre propio certifique el pago de los aportes parafiscales e indique que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA  e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento, respecto de su fidelidad y veracidad.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento, el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago.

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida.

En caso de ser el proponente persona natural o jurídica sin personal a cargo y por ende no estar obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social “Exoneración de aportes ley 1819 de 2016 articulos 6”, certificará bajo la gravedad de juramento dicha situación.

NOTA: No aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

1.1.9   IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

El oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto.

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

1.1.10   COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.

El oferente deberá proceder al diligenciamiento del formulario y entregarlo con la oferta.

1.1.11 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El oferente deberá proceder al diligenciamiento del formulario y entregarlo con la oferta.

1.1.12   REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o con sucursal en Colombia, que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y con plena sujeción a las disposiciones de la misma norma.

Por lo anterior, los proponentes deberán estar inscritos, calificados y clasificada la experiencia en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, según el Sistema de Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC, versión 14, con el código establecido en el presente proceso y mínimo hasta el tercer nivel.

| LOTE I LIQUIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 51102702 | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | MEDICAMENTOS ANTI INFECCIOSOS | ANTISÉPTICO | AGUA ESTÉRIL PARA IRRIGACIÓN |
| 51102710 | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | ANTISÉPTICOS | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA |
| 42201707 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE HACER IMÁGENES DIAGNÓSTICAS MÉDICAS Y DE MEDICINA NUCLEAR | PRODUCTOS DE HACER IMAGINES DE ULTRASONIDO MÉDICO Y DE DOPPLER Y DE ECO | CALENTADORES DE GEL PARA ULTRASONIDO O DOPPLER O ECO PARA USO MÉDICO |
| 15121517 | MATERIALES COMBUSTIBLES, ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ANTICORROSIVOS | LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS Y ANTICORROSIVOS | PREPARADOS LUBRICANTES | JABONES LUBRICANTES |
| 42281603 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MÉDICA. | SOLUCIONES DE DESINFECTANTES Y ESTERILIZACIÓN EN FRÍO | DESINFECTANTES O ESTERILIZADOR INSTRUMENTOS |
| 51102714 | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | MEDICAMENTOS ANTI INFECCIOSOS | ANTISÉPTICOS | SOLUCIÓN DE CLORURO SÓDICO PARA IRRIGACIÓN |
| 51102722 | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | MEDICAMENTOS ANTI INFECCIOSOS | ANTISÉPTICOS | GELES O SOLUCIONES TÓPICAS DE YODO |
| 51181607 | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | HORMONAS Y ANTAGONISTAS HORMONALES | MEDICAMENTOS TIROIDEAS Y ASTEROIDEAS | YODURO DE POTASIO |

| LOTE II ESTERILIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42281800 | EQUIPOS MÉDICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTRO | PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MEDICA | CONTROLES Y INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN | CONTROLES DE ESTERILIZACIÓN |
| 41112200 | EQUIPO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y PRUEBAS | INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO | INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR. | TERMOSTATOS |
| 51102709 | MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | ANTISÉPTICOS | PERÓXIDO DE HIDROGENO ANTISÉPTICO |

| LOTE III ROPA DESECHABLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42131702 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS | PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS | BATAS DE CIRUGÍA |
| 42311506 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS | VENDAS O COMPRESAS DE COMPRENSIÓN O PRESIÓN |
| 42131611 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS | VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | GORROS O CAPUCHAS PARA CIRUJANO |
| 42131700 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS | PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS | VESTIDOS ENTEROS DE CIRUGÍA |
| 42132105 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS | ROPA BLANCA DEL HOSPITAL | SABANAS PARA HOSPITAL |
| 42131606 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS | VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS | MÁSCARAS QUIRÚRGICAS O DE AISLAMIENTO PARA PERSONAL MÉDICO |

| LOTE IV GUANTES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42132203 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS | GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS | GUANTES DE EXAMEN O PARA PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS |
| 42132205 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS | GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS | GUANTES DE CIRUGÍA |

| LOTE V MEDICO QUIRURGICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42142523 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO | AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS | AGUJAS HIPODÉRMICAS |
| 42171900 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO | CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAJE PARA SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIA | ESTUCHES O BOLSAS PARA TÉCNICOS MÉDICOS DE EMERGENCIA EMT |
| 42221500 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL | ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES | MATERIAL DE VENDAJE DE FÉRULAS |
| 42293505 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIRÚRGICOS | CÁNULAS Y PUNTAS Y ESTILETS DE IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN QUIRÚRGICA Y PRODUCTOS RELACIONADOS | SONDAS DE DRENAJE DE SUCCIÓN PARA USO QUIRÚRGICO. |
| 42291600 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIRÚRGICOS | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS | TIJERAS PARA USO QUIRÚRGICO |
| 42291805 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIRÚRGICOS | ABRASADERAS QUIRURGICAS Y FORCEPS Y LIGADORES QUIRURGICOS Y INSTRUMENTOS RELACIONADOS | PINZA DE CORDÓN UMBILICAL DE RECIÉN NACIDOS |
| 42311901 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | DRENAJES MÉDICOS DE INCISIÓN Y BOLSAS DE DRENAJE Y DEPÓSITOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS | ACCESORIO DE DRENAJE PARA USO MEDICO |
| 42221501 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL | ACCESORIOS Y CATÉTERES Y CÁNULAS INTRAVENOSAS Y ARTERIALES | CATÉTERES DE LÍNEA ARTERIAL |
| 42222001 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL | BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA, ASÍ COMO SUS ANALIZADORES, SENSORES Y ACCESORIOS | BOMBAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA DE USO GENERAL |
| 42222300 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL | PRODUCTOS DE TRANSFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SANGRE | TUBOS PARA ADMINISTRACIÓN O TRANSFUSIÓN DE SANGRE |
| 42182013 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE | ESPECULO Y ACOPIOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL RECONOCIMIENTO DIAGNOSTICO MEDICO | ESPECULO PARA EXAMEN VAGINAL |
| 42271505 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN Y ANESTESIA Y RESPIRATORIO | PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO | KITS DE MONITOREO RESPIRATORIO O SUS ACCESORIOS |
| 42181500 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE | EVALUACIÓN DIAGNOSTICA Y PRODUCTOS DE EXAMEN DE USO GENERAL | TRANSILUMINADORES PARA EXÁMENES DE USO MÉDICO |
| 42311512 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS | ESPONJAS DE GASA |
| 42142609 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | SUMINISTROS Y PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO | JERINGAS Y ACCESORIOS | JERINGAS CON AGUJAS PARA USO MEDICO |
| 42171907 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO | CAJAS O BOLSAS DE ALMACENAMIENTO PARA SERVICIOS MEDICOS DE URGENCIAS | BOLSA DE LARINGOSCOPIA PARA SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA |
| 42221612 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA Y ARTERIAL | TUBERÍA Y JUEGOS DE ADMINISTRACIÓN ARTERIAL O INTRAVENOSO Y PRODUCTOS RELACIONADOS | PUERTOS DE INYECCIÓN O LLAVES DE PASO O COLECTORES SIN AGUJA DE TUBOS ARTERIALES O INTRAVENOSOS |
| 41104100 | EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MEDICIÓN DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS | EQUIPO DE LABORATORIO Y CIENTÍFICO | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS | TUBOS DE RECOLECCIÓN O CONTENEDORES DE SANGRE NO AL VACÍO |
| 42272505 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN Y ANESTESIA Y RESPIRATORIO | APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS | TUBOS, PARA APARATOS DE GAS DE ANESTESIA O ENSAMBLAJES DE TUBOS O AJUSTES DE TUBOS O ACCESORIOS |
| 42181714 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE EXAMEN Y CONTROL DEL PACIENTE | UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG) Y PRODUCTOS RELACIONADOS | KITS DE ACCESORIOS DE MONITORIZACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAFÍA (EKG) |
| 42281530 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACIÓN MEDICA | EQUIPO Y ACCESORIOS DE ESTERILIZADORES Y DE AUTOCLAVE | ACCESORIOS PARA ESTERILIZADOR O AUTOCLAVE DE VAPOR |
| 42152100 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | EQUIPO Y SUMINISTROS DENTALES PARA IMPRESIÓN Y FORMAR | LIMPIADORES DE BANDEJAS DE IMPRESIÓN PARA USO ODONTOLÓGICO |
| 41104112 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | EQUIPO DE LABORATORIO Y CIENTÍFICO | CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ESPECÍMENES, Y SUMINISTROS | CONTENEDORES DE RECOLECCIÓN DE ORINA |
| 42142704 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO | SUMINISTROS UROLÓGICOS | BOLSAS O MEDIDORES PARA DRENAJE URINARIO |
| 42295400 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIRÚRGICOS | SUMINISTROS QUIRÚRGICOS AUXILIARES | TUBOS O ACCESORIOS DE IRRIGACIÓN O SUCCIÓN PARA USO QUIRÚRGICO |
| 42291661 | EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PRODUCTOS QUIRÚRGICOS | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS | ESCALPELOS O CUCHILLAS O TREPANADORES O ACCESORIOS PARA USO QUIRÚRGICO |
| 42272008 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO | SUMINISTROS DE INTUBACIÓN | SONDAS O GUÍAS DE INTUBACIÓN |

| LOTE VI LAPAROSCOPIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42291620 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIRÚRGICOS | INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS DE CORTAR Y LAZOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS | TROCADORES QUIRÚRGICOS PARA USO GENERAL O ACCESORIOS |
| 42312007 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | CIERRE DE TEJIDOS MÉDICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS | CLIP DE USO INTERNO PARA USO MEDICO |
| 42295132 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOD QUIRURGICOS | EQUIPOS QUIRRUGICOS Y ACCESORIOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS | ESTUCHES O ACCESORIOS PARA EQUIPOS QUIRURGICOS |

| LOTE VII SUTURAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42312201 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | SUTURA Y PRODUCTOS RELACIONADOS | SUTURA |

| LOTE VIII RESPIRATORIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42272209 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO | VENTILADORES Y ACCESORIOS DE PRESIÓN MECÁNICA POSITIVA | CIRCUITOS DE VENTILADORES O DE RESPIRACIÓN |
| 42271506 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO | PRODUCTOS PARA EL CONTROL RESPIRATORIO | MONITORES DE OXÍGENO O SUMINISTROS |
| 42272301 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN ANESTESIA Y RESPIRATORIO | SUMINISTRO DE RESUCITADORES | RESUCITADORES MANUALES |
| 42271801 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO | SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE TERAPIA DE ENTREGA DE OXIGENO | HUMIDIFICADORES O VAPORIZADORES RESPIRATORIOS |
| 42271802 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE ANESTESIA, DE REANIMACIÓN Y RESPIRATORIOS. | PRODUCTOS PARA TERAPIA DE AEROSOL Y DE HUMEDAD RESPIRATORIA. | NEBULIZADORES O ACCESORIOS |
| 42272505 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS DE RESUCITACIÓN, ANESTESIA Y RESPIRATORIO | APARATOS DE ANESTESIA, Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS | TUBOS PARA APARATOS DE GAS DE ANESTESIA O ENSAMBLAJES DE TUBOS O AJUSTES DE TUBOS O ACCESORIOS |

| LOTE IX VENDAJES Y ADHESIVOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42311500 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS | TIRAS NO ADHESIVAS PARA USO MÉDICO |
| 42311703 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES | CINTAS MÉDICAS O QUIRÚRGICAS PARA PEGAR LA PIEL |
| 42311707 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | CINTAS ADHESIVAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES | CINTAS DE TEJIDO PARA USO QUIRÚRGICO |
| 42311708 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | CINTAS ADHERENTES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS PARA EL USO EN ESPECIALIDADES | CINTAS ADHERENTES MÉDICAS O QUIRÚRGICAS PARA USO GENERAL |

| LOTE X HERIDAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42293803 | EQUIPOS MÉDICOS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIRÚRGICOS | AGARRADORES Y BUSCADORES Y EXCAVADORES Y DESMOLDADORES QUIRÚRGICOS Y PRODUCTOS RELACIONADOS | REMOVEDORES PARA USO QUIRÚRGICO |
| 42311500 | EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS | TIRAS NO ADHESIVAS PARA USO MÉDICO |
| 42311540 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS | COMPRESAS DE ALGINATO |
| 42312400 | EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | PRODUCTOS PARA LA CURACIÓN DE HERIDAS | TIRAS DE RELLENO PARA CUIDADO DE HERIDAS |
| 42251601 | EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | PRODUCTOS DE REHABILITACIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL Y FÍSICA | EQUIPO Y DISPOSITIVOS DE EJERCICIO DE REHABILITACIÓN | VIGAS DE BALANCE O DE SOPORTE O MECEDORAS PARA REHABILITACIÓN O TERAPIA |
| 42312102 | EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICO DE DRENAJE DE HERIDAS | APLICACIONES PARA OSTOMÍA |
| 42312102 | EQUIPOS ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICO DE DRENAJE DE HERIDAS | APLICACIONES PARA OSTOMÍA |

| LOTE XI OSTEOMIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 42312105 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | SUMINISTROS DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS NO QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS | KITS DE BARRERAS DE PIEL O CUIDADO PROTECTOR PARA OSTOMÍA |
| 42312104 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | SUMINISTRO DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS O QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS | SUMINISTROS DE RECOLECCIÓN PARA OSTOMÍA |
| 42312113 | EQUIPO MÉDICO, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | SUMINISTRO DE OSTOMÍA Y PRODUCTOS O QUIRÚRGICOS DE DRENAJE DE HERIDAS | TAPONES DE BOLSA PARA OSTOMÍA |

| LOTE XII ODONTOLOGIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO |
| 15121520 | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO | PR LUBRICANTES, ACEITES, GRASAS Y ANTICORROSIVOS | PREPARADOS LUBRICANTES | LUBRICANTES DE PROPÓSITO GENERAL |
| 42151505 | ACIDO FOSFORICO GRABADOR GEL 37% | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | SUMINISTROS Y EQUIPOS DE ODONTOLOGÍA COSMÉTICA | SUMINISTROS DE GRABADO DE DIENTES |
| 42152453 | ADHESIVO PARA RESINAS | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | COMPUESTOS RESTAURADORES DE USO ODONTOLÓGICO |
| 42152508 | AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | SUMINISTROS DENTALES GENERALES | JERINGAS O AGUJAS O JERINGAS CON AGUJAS DE USO ODONTOLÓGICO |
| 51102710 | ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY | MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | ANTISÉPTICOS | ANTISÉPTICOS BASADOS EN ALCOHOL O ACETONA |
| 42141501 | ALGODÓN ODONTOLOGICO | SUMINISTROS, PRODUCTOS DE TRATAMIENTO Y CUIDADO DEL ENFERMO | BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES | BOLAS O FIBRA DE ALGODÓN |
| 51142902 | ANESTESICO CARPULA CON EPINEFRINA AL 2% | MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | FÁRMACOS ANESTÉSICOS, COMPLEMENTOS RELACIONADOS Y ANALÉPTICOS | MEZCLA EUTÉCTICA DE ANESTÉSICOS LOCALES |
| 51142902 | ANESTESICO CARPULA SIN EPINEFRINA AL 3% | MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | FÁRMACOS ANESTÉSICOS, COMPLEMENTOS RELACIONADOS Y ANALÉPTICOS | MEZCLA EUTÉCTICA DE ANESTÉSICOS LOCALES |
| 42151905 | BARNIZ DE FLUOR | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | EQUIPO Y SUMINISTROS PARA HIGIENE DENTAL Y CUIDADO PREVENTIVO | GELES O ENJUAGUES DE FLUORURO |
| 42151611 | CEPILLOS PARA PROFILAXIS | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | CEPILLOS OPERATIVOS DENTALES |
| 42152443 | COLTOSOL CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | CEMENTOS DE ÓXIDO DE ZINC EUGENOL Y DE NO EUGENOL |
| 42152455 | DETARTROL | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | ESTANTES O SOPORTES PARA PRODUCTOS ABRASIVOS DE USO ODONTOLÓGICO |
| 42311511 | GASA PARA EXODONCIA | PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS | VENDAS Y VENDAJES Y PRODUCTOS RELACIONADOS | VENDAJES DE GASA |
| 42151614 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | FRESAS DENTALES |
| 42151614 | FRESA DE DIAMANTE REDONDAS PEQUEÑA | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | FRESAS DENTALES |
| 42151614 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | FRESAS DENTALES |
| 42151614 | FRESA DE PULIR RESINA ARO AMARILLO PUNTO DE CONTACTO | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | FRESAS DENTALES |
| 42152454 | HIDROXIDO DE CALCIO LIFE BASE Y CATALIZADOR. | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | PROTECTORES DE NERVIOS DENTALES |
| 42151693 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN ENDODÓNTICA (HIPOCLORITO) |
| 42152453 | IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | COMPUESTOS RESTAURADORES DE USO ODONTOLÓGICO (IONÓMERO DE VIDRIO FOTOCURADO) |
| 42151620 | LIMAS #15 DE 21 MM TIPO K-FLEXIBLE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | LIMAS O CURETAS DENTALES |
| 42151620 | IMAS #15 DE 25 MM TIPO K-FLEXIBLE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | LIMAS O CURETAS DENTALES |
| 42151620 | IMAS #15 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | LIMAS O CURETAS DENTALES |
| 42151620 | IMAS #20 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | LIMAS O CURETAS DENTALES |
| 42151620 | IMAS #20 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | LIMAS O CURETAS DENTALES |
| 42151620 | IMAS #20 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | LIMAS O CURETAS DENTALES |
| 42151620 | LIMAS #25 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | LIMAS O CURETAS DENTALES |
| 42151620 | LIMAS #25 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | LIMAS O CURETAS DENTALES |
| 42151620 | LIMAS #25 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | LIMAS O CURETAS DENTALES |
| 42151660 | MICROBRUSH(APLICADOR DESECHABLE DE BOLITA NORMAL) | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | APLICADORES O ABSORBENTES PARA USO ODONTOLÓGICO |
| 42152454 | PASTA PROFILACTICA | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | PROTECTORES DE NERVIOS DENTALES |
| 42152428 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A1 CUERPO | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | RESINAS DE RELLENO DIRECTO |
| 42152428 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A2 CUERPO | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | RESINAS DE RELLENO DIRECTO |
| 42152428 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A3 CUERPO | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | RESINAS DE RELLENO DIRECTO |
| 42152428 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A3.5 CUERPO | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | RESINAS DE RELLENO DIRECTO |
| 42152428 | RESINA FOTOCURADO JERINGA C2 CUERPO | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | RESINAS DE RELLENO DIRECTO |
| 42151627 | LUNA ODONTOLOGICA | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DENTALES Y DE SUBESPECIALIDAD | ESPEJOS O MANGOS DE ESPEJO PARA USO ODONTOLÓGICO |
| 42152423 | SELLANTE DE FOTOCURADO | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | SELLANTES DE HUECOS O FISURAS DE USO ODONTOLÓGICO |
| 53131504 | SEDA DENTAL | ARTÍCULOS DE TOCADOR Y CUIDADO PERSONAL | DENTALES | SEDA DENTAL |
| 42152443 | SELLADOR CONDUCTOS A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, SIN EUGENOL | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | MATERIALES DENTALES | CEMENTOS DE ÓXIDO DE ZINC EUGENOL Y DE NO EUGENOL |
| 42151802 | PUNTAS DE CAVITRON | EQUIPOS Y SUMINISTROS DENTALES | RELLENOS Y ACABADOS DENTALES Y SUMINISTROS PARA PULIR | OBTURADORES O PUNTAS O ACCESORIOS PARA USO ODONTOLÓGICO |

NOTA 1: El oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de Proponentes – RUP - expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, conforme al Decreto No. 1082 de 2015, con fecha de expedición de dicho certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 2: El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HÁBILES después de su publicación en el Registro Único Empresarial (RUE) de conformidad con el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.

NOTA 3: Acorde con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal en el presente proceso de selección.

El proponente con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus integrantes en el evento de ser consorcio o unión temporal, deberán acompañar sus ofertas con la certificación vigente de su inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.

En caso de que se presenten proponentes plurales uno de origen nacional y otro de origen extranjero, el proponente nacional deberá estar inscrito en el RUP.

NOTA 4: En caso de requerir documentación adicional a fin de verificar o complementar la información contenida en el RUP, la entidad podrá solicitar los documentos necesarios.

NOTA 5: De acuerdo con lo regulado en el artículo 2.2.1.1.1.5.2 numeral 2.1 del Decreto 1082 de 2015, se tendrá en cuenta la información reportada por los oferentes en el RUP en el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios.

1.1.13 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACION DE LOS RIESGOS | ESTIMACION DEL RIESGO | ASIGNACION DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACION COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA DE SERIEDAD | RIESGO JURIDICO | La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses | Diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial. | CONTRATISTA | DESDE LA PRESENTACION DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MAS. | AMPARA LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR EL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Y POR CUATRO (4) MESES MÁS. |
|  | RIESGO JURIDICO | El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas |  |  |  |  |
|  | RIESGO JURIDICO | La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario |  |  |  |  |
|  | RIESGO JURIDICO | La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato |  |  |  |  |

El proponente para garantizar su oferta deberá constituir a favor de LA NACIÓN POLICÍA NACIONAL, REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 NIT 900419719 - 1 pólizas de cumplimiento la cual deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento por valor del diez (10%) del presupuesto oficial asignado.

El valor de esta garantía será conforme a lo descrito en las garantías del proceso – etapa precontractual, con vigencia de cuatro (4) meses contados desde el momento de la fecha registrada en la plataforma SECOP II para la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

Esta garantía deberá ser expedida por compañías aseguradoras autorizadas por la Superintendencia Financiera o en cualquiera de los mecanismos previstos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos:

- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural, bajo la figura de Unión Temporal, Consorcio, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente plural tal como aparecen en el documento que acredita la existencia y representación legal de cada uno de ellos, indicando el porcentaje de participación en la oferta. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015.

1.2 TÉCNICOS

1.2.1 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES PARA CADA LOTE

Los factores de verificación técnicas están descritos en el ANEXO No. 1, los cuales se verificarán como cumple o no cumple.

1.2.2 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

La verificación de la experiencia se realizará con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, donde se verificarán los elementos solicitados en el presente proceso.

De igual forma, se debe certificar un valor igual o mayor al relacionado en la Clasificación UNSPSC equivalentes en SMMLV; el cual corresponde al 50% del presupuesto asignado a cada lote (LOTES I AL XIl), dicha verificación se hará por medio de la clasificación UNSPSC certificada en la experiencia del RUP.

El proponente certificar la experiencia en cualquiera de las siguientes clasificaciones cumpliendo con los salarios mínimos requeridos:

| LOTE I LIQUIDOS | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 51102702 | $108.107.441,80 | 30,87 |
|  | 51102710 |  |  |
|  | 51102710 |  |  |
|  | 15121517 |  |  |
|  | 42201707 |  |  |
|  | 51102714 |  |  |
|  | 15121517 |  |  |
|  | 51181607 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE II ESTERILIZACIÓN | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42281800 | $42.633.418,84 | 12,17 |
|  | 41112200 |  |  |
|  | 51102709 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE IIl ROPA DESECHABLE | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42131702 | $72.039.223,00 | 20,58 |
|  | 42311506 |  |  |
|  | 42131611 |  |  |
|  | 42131700 |  |  |
|  | 42131700 |  |  |
|  | 42132105 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE IV GUANTES | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42132203 | $74.741.075,00 | 21,35 |
|  | 42132205 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE V MEDICO QUIRURGICO | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42142523 | $499.117.123,07 | 142,53 |
|  | 42171900 |  |  |
|  | 42171900 |  |  |
|  | 42221500 |  |  |
|  | 42293505 |  |  |
|  | 42291600 |  |  |
|  | 42291805 |  |  |
|  | 42291600 |  |  |
|  | 42311901 |  |  |
|  | 42221500 |  |  |
|  | 42222000 |  |  |
|  | 42222300 |  |  |
|  | 42182000 |  |  |
|  | 42271500 |  |  |
|  | 42181500 |  |  |
|  | 42311512 |  |  |
|  | 42142609 |  |  |
|  | 42171907 |  |  |
|  | 42221612 |  |  |
|  | 41104100 |  |  |
|  | 42272505 |  |  |
|  | 42181714 |  |  |
|  | 42281530 |  |  |
|  | 42152100 |  |  |
|  | 41104112 |  |  |
|  | 42142704 |  |  |
|  | 42295400 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE Vl LAPAROSCOPIA | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42291620 | 35.245.431,34 | 10,06 |
|  | 42312000 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE Vll SUTURAS | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42312200 | $54.643.625,20 | 15,60 |
|  | 42312201 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE Vlll RESPIRATORIO | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42272209 | $39.361.551,88 | 11,24 |
|  | 42271500 |  |  |
|  | 42272301 |  |  |
|  | 42271801 |  |  |
|  | 42271802 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE IX VENDAJES Y ADHESIVOS | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42311500 | $77.399.683,48 | 22,10 |
|  | 42311703 |  |  |
|  | 42311707 |  |  |
|  | 42311707 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE X HERIDAS | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42293803 | $101.258.039,00 | 28,92 |
|  | 42311500 |  |  |
|  | 42311500 |  |  |
|  | 42312400 |  |  |
|  | 42311540 |  |  |
|  | 42143102 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE Xl OSTEOMIA | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 42312105 | $53.091.701,00 | 15,16 |
|  | 42312104 |  |  |
|  | 42312113 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

| LOTE XIl ODONTOLOGIA | CODIGO UNSPSC (Mínimo hasta el tercer nivel) | Presupuesto oficial asignado | Valor expresado en SMMLV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15121520 | $239.791.340,39 | 68,48 |
|  | 42151505 |  |  |
|  | 42152453 |  |  |
|  | 42152508 |  |  |
|  | 51102710 |  |  |

Consolidado de los 5 indicadores de orden financiero y organizacional

Por lo anterior, los proponentes deberán estar inscritos, codificado y clasificada la experiencia en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, según el Sistema de Clasificación de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC, versión 14, por lo menos con un código por lote establecidos en el presente proceso y mínimo hasta el tercer nivel.

NOTA 1: La experiencia del oferente plural (Unión temporal, consorcio) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, en la clasificación exigida.

NOTA 2: En caso de requerir documentación adicional a fin de verificar o complementar la información contenida en el RUP, la entidad podrá solicitar los documentos necesarios.

1.2.3    OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES DE CUMPLIMIENTO

Los factores de verificación técnicas están descritos en el Anexo No. 1, los cuales se verificarán como cumple o no cumple.

  - VERIFICACION ECONÓMICA Y FINANCIERA

1.3.1     VERIFICACIÓN FINANCIERA (Cumple o no Cumple)

1.3.1 Para proponentes Nacionales, Extranjeros y/o Multinacionales Extranjeras con domicilio en el país o sucursal en Colombia.

El oferente deberá allegar el Registro Único de Proponentes (RUP), de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, la verificación financiera se realizará con base en la información del registro único de proponentes, por tanto, el certificado del RUP presentado deberá estar actualizado con información de los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2025 y en firme.

NOTA 1: A efectos de, evaluar los indicadores de capacidad financiera y organizacional. la información financiera será tomada, del RUP aportado por el oferente en su propuesta; como el activo total, activo corriente, pasivo corriente, pasivo total y patrimonio, Utilidad Operacional, Gastos de Intereses, clasificado a corto y largo plazo de acuerdo con las normas contables vigentes.

REQUISITOS FINANCIEROS

Se verificarán los requisitos de orden financiero los cuales deberán corresponder a fecha de corte 31 de diciembre de 2025 teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Estados Financieros

Con el fin de verificar la Capacidad Financiera y la capacidad organizacional, los Oferentes deberán presentar los Estados Financieros, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Proponentes Nacionales

Deberán presentar los siguientes documentos:

1.3.2. Proponentes Extranjeros y/o Multinacionales Extranjeras sin domicilio en el país o sucursal en Colombia, que no estén acreditados y aquellos que no estén obligados a estar inscritos en el RUP deberán presentar por la plataforma del SECOP II, los siguientes documentos:

A. Balance General: El proponente deberá anexar el Estado de Situación Financiera en pesos colombianos con corte a 31 de diciembre de 2025, clasificado en el Corto y Largo Plazo y el Estado de Resultados, de acuerdo con las normas contables actualmente vigentes. Los Estados Financieros deberán venir debidamente certificados por el Representante Legal y el Contador Público Titulado, conforme al artículo 37 de la Ley 222 de 1995 así como debidamente dictaminado por el Revisor Fiscal cuando por disposición legal estén obligados a ello, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

No se aceptarán Los Estados Financieros que vengan firmados únicamente por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal.

En el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada consorciado o miembro de la Unión Temporal deberá presentar su respectivo Estado de Situación Financiera y cumplir con estos mismos requisitos. Para efectos de Verificación Financiera y organizacional serán evaluados de acuerdo al porcentaje de participación de cada miembro.

B. Dictamen de los Estados financieros. El Oferente que por ley esté obligado a tener Revisor Fiscal, debe presentar dictamen de los Estados Financieros.

C. Notas a los Estados Financieros del Balance General a 31 de diciembre de 2025.

D. Certificado Vigente de Antecedentes Disciplinarios o Certificación de Vigencia de la Inscripción del Contador. El oferente deberá presentar dentro de su propuesta, certificado de antecedentes disciplinarios tanto del contador que certifica los estados financieros, como del revisor fiscal, cuando esté obligado a tenerlo, expedido por la Junta Central de Contadores con fecha no superior a noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA: En caso de consorcios o uniones temporales, cada consorciado o miembro de la unión temporal, deberá presentar el certificado del presente numeral.

Los estados Financieros deberán estar Certificados por el Contador Público de conformidad con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, e inscrito ante la Junta Central de Contadores Colombiana, de acuerdo con los artículos 1º, 3º y 20 de la Ley 43 de 1990, o por una firma Auditora Externa Colombiana; además de ello, cumplir con todos los requisitos que para tal efecto establece la legislación vigente contenida en la Ley 43 de 1990, el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995.

1.3.3. INDICADORES FINANCIEROS A EVALUAR

Indicadores de Capacidad Financiera y Organizacional (Cumple O No Cumple)

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 efectuó el análisis para establecer los indicadores para verificar la capacidad financiera y organizacional que se han estimado suficientes para minimizar el riesgo durante el desarrollo y ejecución del contrato, para efectos de verificación financiera, el proponente deberá acreditar mediante la presentación del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación del Registro Único de Proponentes (R.U.P), vigente y en firme, expedido por la Cámara de Comercio del domicilio respectivo y de acuerdo a la comunicación oficial GS-2026-048980-DEUIL de fecha 17 de abril de 2025, fue presentado el análisis por parte de la Contadora de la Unidad Prestadora de Salud Huila, Doctora NAYIBE BARRIGA BERNATE.

Todos los índices de capacidad financiera y organizacional establecidos en el presente numeral, deberán ser presentados por cada uno de los proponentes, para el caso de consorcio o uniones temporales deber ser presentados por cada uno de sus integrantes con corte a 31 de diciembre de 2025. De acuerdo al Lote que desea aplicar, así:

PARA TODOS LOS LOTES

| LIMITE FIJADO PARA LOS INDICADORES | Rentabilidad del patrimonio | Rentabilidad del activo | Índice liquidez | Razón de endeudamiento | cobertura de interés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | >=0.05 | >=0.04 | >=2,49 | <=51% | >=6,81 |

Por lo tanto, la oferta que no cumpla con los indicadores establecidos, no continuará con el proceso de evaluación.

Nota 1: Para proponentes diferentes a Uniones temporales o consorcios, se aplicarán las fórmulas establecidas en el cuadro anterior.

Nota 2: Para los Consorcios o Uniones Temporales se calcularán los Indicadores Financieros en forma individual y el resultado de los mismos se multiplicará por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y la sumatoria de éstos, será considerada para verificar la capacidad del Consorcio o Unión Temporal.

Nota 3: Para el indicador de Capital de Trabajo, se aplicará la fórmula descrita en el cuadro anterior y si el proponente es una Unión Temporal, este indicador será el resultado de la suma de cada uno de los mismos según el porcentaje de participación; si el proponente es un consorcio, el indicador será el resultado de la sumatoria de cada uno de sus integrantes.

Nota 4: Los resultados de los indicadores financieros se trabajarán sin decimales.

Nota 5: Para el caso del oferente que no se presente en consorcio o unión temporal, si los gastos de intereses se encuentran en cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. Por lo tanto, cumplen con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

Nota 6:  De igual forma deberá presentar los estados Financieros certificados y/o dictaminados por Contador Público o revisor fiscal de conformidad con el artículo 37 y 38 de la Ley 222 de 1995 y debidamente dictaminado por el Revisor Fiscal cuando por disposición legal estén obligados, quien debe estar inscrito ante la Junta Central de Contadores Colombiana, de acuerdo con los artículos 1, 3 y 20 de la Ley 43 de 1990, o en su defecto por una firma Auditora Externa Colombiana; además de ello, cumplir con todos los requisitos que para tal efecto establece la legislación vigente contenida en la Ley 43 de 1.990, el Código de Comercio y la Ley 222 de 1.995.

NOTA 7: Los indicadores de capacidad financiera y organizacional para el presente proceso fueron establecidos por la contadora de la Unidad Prestadora de Salud Huila, mediante comunicado oficial No. GS-2026-048980-DEUIL de fecha 17 de abril de 2026 (Se anexa antecedente).

Los oferentes deben tener actualizado y en firme el RUP con la información financiera de la vigencia 2023, con fecha de expedición NO SUPERIOR a 30 días y manteniendo la firmeza de la información reportada.

1.3.4.  FORMULARIO No. 2 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE TERCEROS Y CERTIFICACIÓN BANCARIA

El proponente deberá adjuntar debidamente diligenciado el Formulario No. 2 y certificación bancaria conforme a la cuenta señalada en este formulario, en la cual se indique nombre del titular, número de la cuenta, sucursal y tipo de cuenta.

1.3.5.  CARTA DE SOSTENIMIENTO DE PRECIOS

El cual deberá ser anexado, firmada por el Representante Legal o quien haga sus veces por medio de poder expreso para hacerlo, para lo cual podrán hacer uso del formato que se encuentra en el ANEXO No. 6 SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS del presente pliego.

1.3.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA – EL ÚNICO FACTOR DE VERIFICACIÓN SERÁ EL PRECIO OFERTADO Y SE REALIZARÁ EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Solo podrán participar en la audiencia pública de subasta inversa electrónica las propuestas que resulten HABILITADAS en las condiciones jurídicas, financieras y técnicas.

Esta contratación se realizará bajo la modalidad de subasta electrónica de conformidad con las habilitaciones legales desarrolladas en las Leyes 1150 de 2007, 962 de 2005 y 527 de 1999. En ese orden se establece como mecanismo de seguridad jurídica y técnica de las comunicaciones electrónicas dentro del proceso contractual las soluciones de certificación digital ofrecidos por entidades de certificación abiertas. Dichos servicios comprenden - entre otros - la certificación digital de firma y estampado cronológico de mensajes de datos, en el entendido que la Ley 527 de 1999 les ha conferido especial valor jurídico y probatorio en el aseguramiento jurídico y técnico de los mensajes de datos.

Establece el artículo 6 de la Ley 962 de 2005 que las entidades estatales podrán desarrollar actuaciones administrativas por medios electrónicas siempre y cuando se garanticen los atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad. La autenticidad en las actuaciones de la administración pública por medios electrónicos, utilizando firma digital está dada, pues cada parte de la relación se encuentra determinada habida cuenta que la clave privada empleada en la emisión de la firma digital sólo puede estar siendo empleada por quien es su propietario. Adicionalmente, cuando se firma digitalmente un documento, lo que se hace es manifestar estar de acuerdo con el contenido del mismo, por ende, cuando un mensaje de datos se encuentra firmado a través de la firma digital, la cual proporciona el mayor grado de seguridad jurídica y técnica, se infiere que el autor (iniciador) del mensaje que consta en el certificado, debidamente expedido, está manifestando que su voluntad es la consignada en dicho documento electrónico y por lo tanto no puede negarse a los efectos que del mismo se derivan, estando obligado a lo que allí se establezca, pues se ha determinado que dicho documento es veraz y tiene plenos efectos.

La integridad se verifica en la utilización de la firma digital, pues se presume que el mensaje de datos recibido corresponde al enviado, por cuanto una vez ha sido firmado digitalmente, si se llegara a modificar cualquier parte del mismo a través de los sistemas técnicos se puede comprobar tal cambio. La integridad significa que la información enviada a través del mensaje de datos no carece de alguna de sus partes, como tampoco que ha sido transformada.

En lo que se refiere a la disponibilidad y conservación de las actuaciones instrumentadas por medios electrónicos, los servicios de certificación digital permiten:

- Asegurar la consulta en el formato original en que se hayan transmitido;

- Conservar los datos asociados

- Conservar los mecanismos de verificación de firmas.

NOTA: Se tomará para el presente proceso como porcentaje de descuento para el primer lance, igual o mayor al 3% del presupuesto oficial asignado. Los demás lances para mejorar lo oferta serán libres.

1.3.7 APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 de la Policía Nacional procederá a la apertura electrónica de los sobres que contienen la propuesta inicial de precio de los oferentes habilitados antes de la diligencia de subasta para que los evaluadores del comité verifiquen dichas propuestas y determinen el precio de arranque.

1.3.7.1 OFERTA ECONÓMICA

La propuesta económica debe presentarse en el SECOP II — SOBRE No. 2 — OFERTA ECONÓMICA, con los valores expresados en Moneda Legal Colombiana, de acuerdo a las indicaciones establecidas en la plataforma.

Para establecer el valor de la oferta, el proponente debe tener en cuenta lo siguiente:

Las condiciones técnicas y sus anexos y el informativo de precio techo del presente pliego de condiciones no podrá modificarse, suprimirse o alterarse, así como la descripción de las condiciones que los componen, sus unidades y/o equivalentes y cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las propuestas.

En el evento que en la lista o en el análisis de precios unitarios o en el resumen de la propuesta no discrimine los tributos, se presume, para todos los efectos, que los mismos se encuentran incluidos en la propuesta.

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la misma para efectos de la oferta económica.

Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético se entiende aquel en que se incurre cuando de las operaciones matemáticas el resultado final no corresponde al real. En todo caso no se considerará error o imprecisión de tipo aritmético cualquier imprecisión, diferencia o ausencia de información referente al valor ofertado.

En el evento en que de la corrección aritmética el valor total ofertado por el proponente, supere el presupuesto oficial, o no cumpla con las condiciones establecidas en el presente proceso, ésta será RECHAZADA.

Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para el contratista en caso de adjudicación.

En caso de existir discrepancia en la oferta entre lo dispuesto en letras y números, prevalecerá el valor manifestado en letras, el cual no estará sujeto a cambios o ajustes, sin perjuicio a la corrección aritmética si da lugar a ello. Las enmendaduras de precios que aparezcan en la oferta deberán confirmarse con nota al margen y firma del oferente.

El proponente al momento de realizar la propuesta de precio debe tener en cuenta el costo del ítem establecido en el formato que para este fin determine el pliego de condiciones, en pesos colombianos.

El proponente debe adjuntar la información de la oferta económica del SECOP II señalando claramente los datos requeridos en el mismo, teniendo en cuenta los costos directos e indirectos, fijos y variables, tales como impuestos, imprevistos, margen de utilidad, las prestaciones, salarios del personal ofrecido y demás gastos requeridos.

El precio unitario de la propuesta será fijo durante la ejecución y hasta el cabal cumplimiento del objeto del contrato que surja del presente proceso.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos, directos e indirectos, que a juicio y responsabilidad del proponente, implique la ejecución del objeto contractual, entre ellos los costos de sueldos y salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y en general, todos los costos y gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, los gastos de administración, los gastos y costos indirectos y de oficina, los impuestos y contribuciones a que haya lugar a la fecha de presentación de la presente subasta inversa presencial y las utilidades del contratista. En el precio unitario, se entenderán incluidos dichos impuestos y contribuciones. Al formular la propuesta, el proponente deberá además tener en cuenta los incrementos salariales y prestacionales que puedan producirse, así como los términos del presente proceso de selección y el término de ejecución del contrato.

- REQUERIMIENTO TÉCNICO

El proponente que haya sido habilitado para participar en el proceso de selección dentro del evento de subasta inversa electrónica, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para su participación en el evento de subasta a través de la herramienta destinada para tal fin.

- CONEXIÓN INTERNET ESTABLE

- USUARIO Y CLAVE EN EL SECOP II

NOTA: SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE NUMERAL. EN TODO CASO, NO PODRÁ ALEGAR LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SUBASTA ELECTRÓNICA, TODA VEZ QUE CON LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA EL PROPOPONENTE ACEPTA LAS CONDIONES ESTABLECIDAS.

EL PROCESO DE SUBASTA INICIARÁ BAJO EL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES REGLAS:

- La subasta iniciará en la fecha y hora establecida en el cronograma y tendrá una duración de TREINTA (30) MINUTOS.

- Los oferentes habilitados podrán acceder a la subasta desde su cuenta de proveedor del SECOP II.

- Si el proveedor tiene problemas de conexión al momento del evento de la subasta se aplicará lo definido en el inciso segundo del artículo 2.2.1.2.1.2.6. del Decreto 1082 de 2015 el cual señala lo siguiente. (...) “Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la subasta inversa electrónica la conexión con el sistema se pierde, la subasta continuará y la Entidad Estatal entiende que el proveedor que pierde su conexión ha desistido de participar en la misma. Salvo que logre volver a conectarse antes de la terminación del evento, entendiendo que su propuesta está constituida por la presentación de oferta inicial de precio dentro del proceso de selección de conformidad con el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, o por el último lance efectuado mientras estuviera conectado a la plataforma tecnológica de la subasta.

- Los oferentes habilitados que participen en el evento de la subasta electrónica deberán acceder a la misma a través de sus propios recursos. La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 de la Policía Nacional no provee conexiones desde sus instalaciones para este evento.

- El precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor de los ofrecidos por los oferentes que resulten habilitados para participar en el evento.

- Los oferentes habilitados para participar en la subasta presentaran sus posturas de precio electrónicamente, usando su usuario y contraseña para ingresar al SECOP II.

- Se tomará para el presente proceso como porcentaje de descuento para el primer lance, igual o mayor al TRES POR CIENTO (3%) del presupuesto oficial asignado. Los demás lances para mejorar lo oferta serán libres.

- El evento de subasta permite al oferente conocer el valor de sus ofertas y la posición frente a los demás oferentes. Para que el oferente al momento de iniciar la subasta pueda tener conocimiento de su posición, necesariamente deberá hacer un lance.

- La modalidad de precio invisible será la utilizada para este evento de subasta, donde el precio de la mejor oferta NO es conocido, los proponentes hacen sus lances y solo conocen la posición en la que se encuentran.

- Si en curso de la subasta electrónica dos o más proponentes presentan una postura del mismo valor, SECOP II tendrá la capacidad de establecer cual proponente envió cronológicamente primero dicha postura.

- De igual manera si dos o más oferentes resultaran en la posición número uno (1) con lances exactamente iguales se aplicará el criterio de desempate con el estampado cronológico certificado. Si, por el contrario, dos o más oferentes ostentaran por la plataforma la misma posición por llegar al mismo tiempo, pero sus lances fueran diferentes el criterio de desempate se definirá para el proponente que presento la mejor oferta económica inicial. Lo anterior en concordancia con lo establecido en el numeral 9 del artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, el cual determina: "Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial”, o en su defecto en caso de persistir el empate dar aplicación a lo señalado en los numerales 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

- Conforme avanza la subasta electrónica, al llevar a cabo un lance, los oferentes serán informados por parte del sistema de la recepción de su postura y la confirmación de su valor, así como de la ubicación en que se encuentra su propuesta.

- Si en el curso de la subasta inversa electrónica se presentan fallas de la plataforma tecnológica se dará aplicación a lo indicado en el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015, “...Fallas técnicas durante la subasta inversa electrónica. Si en el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a los oferentes presentar sus Lances, la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la Entidad Estatal debe reiniciar la subasta”, se dará reinicio al evento de subasta en las condiciones y fechas que establezca la ENTIDAD y que serán comunicadas a los proponentes habilitados. Será importante tener en cuenta que si las fallas corresponden a los recursos propios de los proponerles se entenderá que los mismos desistieron de participar salvo que logren conectarse antes de la terminación del evento de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del decreto 1082 de 2015.

- En ningún caso la plataforma tecnológica determinará precios artificialmente bajos, este proceso lo determinará la entidad una vez culminada el evento subasta y aplicará lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015.

- Adjudicado el contrato, la entidad hará público el desarrollo y resultado de la subasta incluyendo la identidad de los oferentes habilitados.

SOPORTE TÉCNICO

Los oferentes habilitados cuentan con el soporte técnico a través de la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente. Al número 018000-52-0808

NOTA: El Oferente deberá prever todos los medios tecnológicos que estime convenientes para presentar sus lances el día en que se realice la Subasta Inversa.

    - CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso de empate, la Unidad Prestadora de Salud, aplicará los criterios que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, de forma sucesiva y excluyente, así:

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional.

Decreto 287 de 2026 Otorgamiento de puntaje adicional para empleadores de personas con discapacidad, emprendimientos y empresas de esta población. Aplicación del artículo 2.2.1.2.4.2.7.4 del Decreto 287 de 2026.

Las certificaciones deben expedirse bajo gravedad de juramento con fecha máxima de 30 días calendario anteriores al cierre del proceso.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. Para acreditar este factor de desempate se tendrán en cuenta las definiciones de que trata el artículo 2.2.1.1.1.3.1., en concordancia con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, que trata del puntaje para la promoción de la industria nacional en los Procesos de Contratación de servicios. Para estos efectos, incluso se aplicará el inciso tercero de la definición de Servicios Nacionales establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1., citado anteriormente.

En este sentido, en los procesos en los que aplique el puntaje previsto en el inciso 1 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el requisito se cumplirá en los mismos términos establecidos en los artículos indicados en el inciso anterior. Por tanto, este criterio de desempate se acreditará con los mismos documentos que se presenten para obtener dicho puntaje.

En similares términos, en los procesos en que no aplique el referido puntaje, la Entidad Estatal deberá definir en el pliego de condiciones, invitación o documento equivalente, las condiciones y los documentos con los que se acreditará el origen nacional del bien o servicio a efectos aplicar este factor, los cuales, en todo caso, deberán cumplir con los elementos de la noción de Servicio Nacional establecida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional y observando los mismos lineamientos prescritos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9, solo que el efecto de acreditar dichas circunstancias consistirá en beneficiarse de este criterio de desempate en lugar de obtener puntaje.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.

De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato.

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, entregará un certificado, en el que se acredite, bajo la gravedad de juramento, las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica, cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal acreditará el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley, allegará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. En el caso de proponentes plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso.

Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011 modificado por el Decreto 714 de 2024, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de la información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas en proceso de reincorporación.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, autoricen a la entidad de manera previa y expresa el manejo de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 como requisito para el otorgamiento de este criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes numerales:

7. 1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 del presente artículo; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:

10.1. Esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente artículo;

10.2. La Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y

10.3. Ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8 del presente artículo.

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar al oferente, el cual deberá estar establecido previamente en el pliego de condiciones, invitación o documento que haga sus veces.

PARÁGRAFO 1. Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos.

Sin perjuicio de la obligación anterior, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente señalarán en un Manual o Guía no vinculante los lineamientos para la aplicación de los factores de desempate en cumplimiento de un Acuerdo Comercial en la etapa de selección del Proceso de Contratación.

PARÁGRAFO 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente, bien o servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral.

PARÁGRAFO 3. Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Si el empate persiste la entidad aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el tiempo, en virtud a la Nota 99 de la Resolución 03049 del 30 de julio de 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional” que dispone: “En caso de empate a menor precio, la entidad adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas”.

OFERENTE ÚNICO HABILITADO.

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 5° del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.

OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, cuando de conformidad con la información a su alcance la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado; realizadas las explicaciones, los responsables de realizar las verificaciones recomendarán al ordenador del gasto, el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso.

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responda a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso que se adjudique el contrato a dicho proponente.

En caso de rechazo, se adjudicará al proponente que haya ofrecido el segundo mejor porcentaje de descuento ofertado dentro de una postura valida tal y cual como se haya reportado durante el evento de subasta y de conformidad con el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. Lo anterior sin perjucio a que la Entidad declare desierto el proceso de conformidad con el citado decreto.

Dado en Neiva, a los veinte (20) días del mes de mayo del año 2026.

Carrera 22 Sur No. 26 A - 21

Teléfonos 8664545 Ext. 6418

deuil.upres-con@policia.gov.co

www.policia.gov.co

ANEXO No. 1

CONDICIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, ésta Ficha Técnica será verificada por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

LOTE I LIQUIDOS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO- | AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO-ANTISÉPTICO INCOLORO DE USO EXTERNO, PRINCIPIO ACTIVO PEROXIDO DE HIDROGENO DE 3 AL 9% FRASCO X 120 ML | FRASCO X 120 ML |  |  |  |
| 2 | ALCOHOL ANTISEPTICO- | ALCOHOL ANTISEPTICO-SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE USO EXTERNO, CONTENIDO DE ALCOHOL ENTRE 68.8 % 77.9 % LIQUIDO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS GALON DE 3600 ML A 3800 ML | GALON DE 3600 ML A 3800 ML |  |  |  |
| 3 | JABON QUIRURGICO | JABON QUIRURGICO-ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO CONTIENE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4,0 GR Y CETRIMIDA 1,0 GR EXCIPIENTES ISOPROPANOL 0.5 PORCIENTO, PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL, PREPARACIÓN PRE QUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES, LAVADO DE MANOS.FRASCO X 500 ML. | FRASCO X 500 ML. |  |  |  |
| 4 | LIQUIDO ESTERILIZANTE | LIQUIDO ESTERILIZANTE-DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL. CONTIENE SUSTANCIAS ANTICORROSIVAS, FORMALDEHÍDO, GLUTARALDEHÍDO, CETRIMIDA PH 3.9 4.1 SIN ACTIVAR 7.9 8.1 ACTIVADO CON FRASCO DE SOLUCION ACTIVADORA, GALON X 3650 ML. (SUMINISTRARA LAS TIRAS PARA LA MEDICION DEL pH) | GALON X 3650 ML |  |  |  |
| 5 | SOLUCION ANTISEPTICA | SOLUCION ANTISEPTICA-CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4,0 GR Y CETRIMIDA AL 0,05 GR, PARA PREPARACION QUIRURGICA DE LA PIEL, FRASCO X 120 ML. | FRASCO X 120 ML. |  |  |  |
| 6 | SOLUCION COMPUESTA POR YODO | SOLUCION -LUGOL ES UNA SOLUCIÓN COMPUESTA POR YODO ELEMENTAL (5%), YODURO DE POTASIO (10%) Y AGUA DESTILADA, UTILIZADA DURANTE LAS COLPOSCOPIAS PARA DETECTAR ALTERACIONES CELULARES EN EL CÉRVIX. USO GINECOLOGICO FRASCO 120 ML | FRASCO 120 ML |  |  |  |
| 7 | SOLUCION YODOPOVIDONA-YODOPOVIDONA | SOLUCION YODOPOVIDONA-YODOPOVIDONA ES UN YODÓFORO, COMPLEJO INESTABLE DE YODO ELEMENTAL UNIDO A SUSTANCIA TENSOACTIVA COMO LA POLIVINILPIRROLIDONA. COMPUESTO POVIDONA IODADA 10 G, GLICEROL, FOSFATO DISÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO, HIDRÓXIDO SÓDICO, LAURETH-9, AGUA C.S FRASCO 120 ML | FRASCO 120 ML |  |  |  |
| 8 | ALCOHOL EN GEL | ALCOHOL EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS INCOLORO, OLOR CARACTERÍSTICO A ALCOHOL ISOPROPÍLICO CONTENIENDO DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO ENTRE EL 60 Y 70 % EMOLIENTES GLICERINA Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD | FRASCO X 500 ML |  |  |  |
| 9 | DETERGENTE POLIENZIMÁTICO | DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO, PREDESCONTAMINANTE INDICADO PARA EL LAVADO Y REMOCIÓN DE SANGRE, GRASA, CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, MICRO-QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, ENDOSCOPIOS Y EQUIPOS MÉDICOS | GALON X 3750 ML |  |  |  |
| 10 | GEL PARA ULTRASONIDO | GEL PARA ULTRASONIDO ALTA CONDUCTIVIDAD, TRANSMISIÓN DE ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y ELECTROMÉDICAS, HIDROSOLUBLE, NO IRRITA LA PIEL DEL PACIENTE | GALON POR 3785 |  |  |  |
| 11 | FIJADOR PARA CITOLOGÍA | FIJADOR CITOLÓGICO, SOLUCIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE LA MUESTRA CELULAR. PELÍCULA TRANSPARENTE DE SECADO RÁPIDO. NO AFECTA LA MUESTRA Y NO INTERFIERE SOBRE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE TEJIDO. HIDROSOLUBLE (BASE ACUOSA), DESODORIZADO. VÁLVULA AEROSOL PARA ALTA DISIPACIÓN | FRASCO 160 ML |  |  |  |
| 12 | FORMALDEHÍDO ANTISÉPTICO | FORMOL; LÍQUIDO INCOLORO, SIN PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN CONCENTRACIÓN: 36.8% – 37.3%, CONTENIDO DE METANOL: MÁX. 2.0%, ACIDEZ (ÁCIDO FÓRMICO): MÁX. 0.03%, DENSIDAD: 1.104 – 1.110 G/ML | GALON X 3800 ML |  |  |  |
| 13 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL | LUBRICANTE NATURAL PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, QUE PERMITE PROLONGAR SU VIDA ÚTIL GALON X 4 LTS | GALON X 4 LTS |  |  |  |

LOTE II ESTERILIZACIÓN

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO-CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO. ROLLO X 50 MTS | ROLLO X 50 MTS |  |  |  |
| 2 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR-CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO A VAPOR DE 121 GRADOS. ROLLO X 50 MTS | ROLLO X 50 MTS |  |  |  |
| 3 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR-INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO, CICLO A VAPOR ASISTIDO POR VACIO DE 121°C, LA LECTURA FINAL SE DA MEDIANTE CAMBIO DE FLUORESCENCIA SE LLEVA A CABO DE 3 HORAS DE INCUBACION. CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 4 | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA-INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2 LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA. CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 5 | INDICADOR QUIMICO VAPOR | INDICADOR QUIMICO VAPOR-INDICADOR QUIMICO VAPOR INDICADOR QUIMICO/INTEGRADOR TIPO 5, TIPO TIRA, GENERA UN CONTROL ADECUADO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION POR VAPOR TEMPERATURA Y TIEMPO, CONDICIONES DE EXPOSICION ENTRE 118, 121° GRADOS A 138° GRADOS. CAJA X 200 | CAJA X 200 |  |  |  |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA-INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA INDICADOR QUIMICO EN FORMA DE TIRA, TIRILLA, DISEÑADA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO, CON INTERPRETACION VISUAL POR LA TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR. CAJA X 500 | CAJA X 500 |  |  |  |
| 7 | PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR | PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLAXMAX P80 TUTTNAUER-AGENTE ESTERILIZANTE BOTELLA X 150 M DE BAJA TEMPERATURA COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR TUTTNAUER. CAJA X 4 UNIDADES - BOTELLA X 150 M | BOTELLA X 150 M |  |  |  |
| 8 | PRUEBA DE BOWIE AND DICK | PRUEBA DE BOWIE AND DICK-PRUEBA DE BOWIE AND DICK HOJA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA EVALUAR LA EVACUACIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN DE VAPOR EN EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO. PARA CICLOS DE BOWIE & DICK DE 3.5 MIN A 134 ºC O DE 4 MINUTOS A 132 º CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 9 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 10 CM X 4 a 6 CM X 200 M. | 1 UNIDAD (ROLLO) |  |  |  |
| 10 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 15 CM X 4 a 6 CM X 200 M. | 1 UNIDAD (ROLLO) |  |  |  |

LOTE III ROPA DESECHABLE

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO-BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA LARGA, PUÑO RIB EN ALGODON, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL.UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | COMPRESA QUIRÚRGICA | COMPRESA QUIRÚRGICA-COMPRESA ESTERIL COMPRESA QUIRÚRGICA DIMENSION DE 45CM X 45CM X 4 CAPAS, CON MANIJA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ESTERIL. PAQUETE X 5 UNIDADES | PAQUETE X 5 UNIDADES |  |  |  |
| 3 | GORRO DESECHABLE | GORRO DESECHABLE-GORRO DESECHABLE ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO CON RESORTE DE NYLON, BOLSA X 100 UNIDADES | BOLSA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 4 | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL-KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL ELABORADO EN TELA SMS, CONTIENE CUBREMESA 2.30×2.00 PLATIFICADO, TOALLA SECADO PARA MANOS, BATA AMERICANA CON REFUERZO EN MANGA Y PECHO, CAMPO PIEL 0.80×0.65 ADH SMS, CAMPO PIEL AUXILIAR 0.80×0.65 SMS, FUNDA DE MAYO AMERICANA 1.30×0.60 PLASTIFICADO, SÁBANA SUPERIOR E INFERIOR 2.00×1.50 SMS, BOLSA PLÁSTICA PARA SÚTURA, CAMPO OPERATORIO 3.50×2.00SMS, ESTERIL CON INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN PAQUETE | PAQUETE |  |  |  |
| 5 | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA-SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA RESORTADA ELABOLABORADA EN TELA SMS DE POLIPROPILENO, CON RESORTE. LONGITUDES: 90 CM A 2,10 CM PAQUETE X10 UNIDADES | PAQUETE X10 UNIDADES |  |  |  |
| 6 | TAPABOCAS DESECHABLE | TAPABOCAS DESECHABLE-MASCARILLA DESECHABLE, CON 3 CAPAS DE PROTECCION, CON UNA EFICACIA Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN Y, O BARRERA BACTERIANA MAYOR 98% Y UNA RESISTENCIA RESPIRATORIA MENOR 3 MMH2O, CM², FABRICADO CON POLIPROPILENO, CON ADAPTADOR NASAL Y SUJETADOR DE OREJAS ELASTICO. CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 7 | CAMPO DE OJO | ELABORADO EN TELA NO TEJIDA, AISLANTE DE LIQUIDOS, DESCARTABLE Y NO REESTERILIZABLE, CONTIENE UN CAMPO DE OFTAMOLOGIA CON BOLSA RECOLECTORA.EL CAMPO CON MEDIDA DE 80 CM X 150 CM DEBE TENER ADHESIVO. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 8 | BATA PARA PACIENTE | BATA PARA PACIENTE ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA CORTA, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 9 | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DESECHABLES ELABORADOS EN TELA DE SMS, ANTIDESLIZANTE, NO ESTÉRIL. AJUSTABLE – PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE X 100 UNIDADES |  |  |  |

LOTE IV GUANTES

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L-GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO O SIN POLVO, BORDE ENROLLADO. CAJA X 100 UNIDADES | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 2 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN NITRILO NATURAL. | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L-GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN NITRILO NATURAL. AMBIDIESTRO, LIBRE DE TALCO, BORDE ENROLLADO. CAJA X 100 UNIDADES | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 3 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES N.º 6.5, 7.0, 7.5, 8. | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES Nº 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8,5-GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES, ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN HIPOALERGENICOS SIN TALCO TALLAS Nº 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8,5 CAJA X 50 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL | CAJA X 50 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL |  |  |  |

LOTE V MEDICO QUIRURGICO

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA HIPODERMICA | AGUJA HIPODERMICA-ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CON PUNTA TRIBISELADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL E HIPOALERGENICO, DESECHABLES PARA UN SOLO USO E IDENTIFICADOR DE COLORES No. 18g, 1 ½ “, 20g.1 ½”, 21 g 1 ½ “,22 GX½”, 22GX1”, 22G 1½”, 23g 1”, 25g 5/8”, 26 ½”, 27 1 1/2”. CAJA X 100 UNIDADES | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 2 | AGUJAS ESPINALES | AGUJAS ESPINALES-AGUJAS ESPINAL CON BISEL TIPO QUINCKE PARA ANESTESIA RAQUIDEA TRANSPARENTE PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, MANDRIL CODIFICADO POR COLORES, ESTÉRIL NO 26 Y 27. CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 3 | BAJALENGUAS | BAJALENGUAS -ELABORADO EN MADERA, INOLORO, SUPERFICIE LISA SIN ASTILLAS Y PUNTAS REDONDAS. | 25 PAQUETES X 20 UNIDADES CAJA X 500 |  |  |  |
| 4 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL-BOLSA VACIA CON EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL BOLSA IMPRESA: CLORURO DE POLIVINILO, CÁMARA DE GOTEO, MARCO LLAVE DE RODILLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADAPTADOR DE AGUJA: POLIMETIL METACRILATO ACRÍLICO FUNDA PROTECTORA CLORURO DE POLIVINILO TUBO CLORURO DE POLIVINILO BOLSA PLÁSTICA CON CAPACIDAD PARA 1500 ML APROXIMADAMENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN ENTERAL. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 5 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD -SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTECCIÓN ESCUDO CUBRE DE FORMA PASIVA EL BISEL DE LA AGUJA METÁLICA AL RETIRARLA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL CATÉTER. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO AGUJA CON BISEL LÍNEA RADIOPACA CÁMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZACIÓN DE SANGRE CONEXIONES DE SEGURIDAD LUER-LOCK NO. 14, 16, 18, 20, 22,24. CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 6 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM- ELABORADO EN POLIURETANO, RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, LINEAS DE EXTENSION, CLAMP Y CONECTORES PARA INYECCIÓN.1 GUIA, 0,032" CON PUNTA EN J X 60CM Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 18Ga. x 2-1/2" (6.35cm), JERINGA DE 5CC 1, DILATADOR 8.5Fr x 10.2cm, CON SUJETADOR ABRAZADERA DE CATÉTER .1 PROBADOR DE PRESIÓN. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 7 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X 5CM-PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. 1 GUIA.018" X 45CM CON PUNTA EN J Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 21GA. 1 CATETER RADIOPACO DE 22GA.1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMPS PARA FIJAR CATETER. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 8 | CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL | CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL-PARA SUJETAR Y/O AJUSTAR EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO, ELABORADOS POLIETILENO Y/O POLIPROPILENO DURADERO ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 9 | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS- FABRICADO CON POLICARBONATO DE USO MEDICO, SELLO COMPRIMIBLE EN SILICONA, CONDUCTO INTERNO DE POLICARBONATO. CAJA X 100 UNIDADES | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 10 | CUCHILLA DE BISTUR | CUCHILLA DE BISTURI- HOJA EN ACERO DE CARBONO, EN EMPAQUE INDIVDUAL Y ESTERIL. NO 10, 11, 12,15, 20 A 24. CAJA X 100 UNIDADES | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 11 | ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL | ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL-ADHESIVIDAD, HIPOALERGENICO, RESPALDO DE ESPUMA Y GEL, CONECTOR DE BROCHE, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO. PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 12 | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA-EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA. PAQUETE X 25 UNIDADES | PAQUETE X 25 UNIDADES |  |  |  |
| 13 | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA-EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUJA. | PAQUETE X 25 UNIDADES |  |  |  |
| 14 | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE -FABRICADO EN POLIÉSTIRENO CRISTAL, APERTURA GRADUAL, DE UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO MEDIANO, | UNIDAD |  |  |  |
| 15 | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO-TRANSPARENTE, ESTERIL LONGITUD DE 74 A 100 CM CONECTOR MACHOHEMBRA LUER LOCK, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ADULTO Y PEDIATRICO. | UNIDAD |  |  |  |
| 16 | FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA | FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA-ELABORADO EN POLIPROPILENO TAPA ROSCA ANCHA, DE 100 Y/O 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL. | TAPA ROSACA ANCHA, DE 100 Y/O 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL |  |  |  |
| 17 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA -ELABORADO EN PLASTICO, TAPA ROSCA CAPACIDAD DE 30 A 40 ML, ETIQUETA. EMPAQUE INDIVIDUAL. | PAQUETE X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 18 | GASA ESTERIL NO TEJIDA | GASA ESTERIL NO TEJIDA -GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3 PULGADAS GASA NO TEJIDA ESTÉRIL | SOBRE X 5 UNIDADES CAJA X 20 SOBRES |  |  |  |
| 19 | JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABE | JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABELLÓN-APTA PARA PASTAS DE IMPRESIÓN DE DOS COMPONENTES A+B O PASTA +CATALIZADOR. CONSTA DE 2 PARTES; EMBOLO Y CUERPO DE 3MM, 4MM ESTÁNDAR Y 5MM. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 20 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 21 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 22 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 23 | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML DE 27G X 1 ½., 22 X ½ | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML DE 27G X ½”. -JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 27G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 24 | LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA | LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA -CON DOS BOTONES, UNO PARA ACTIVAR EL MODO DE CORTE Y OTRO PARA ACTIVAR EL MODO DE COAGULACIÓN CADA UNO IDENTIFICADO CON UN COLOR DIFERENTE, INCLUYENDO CONFIGURACION DE AGUJA Y/O PALETA PUNTA EN BISTURÍ EN ACERO INOXIDABLE EN AGUJA Y/O PALETA, CONECTOR UNIVERSAL DE TRES PINES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, COMPATIBLE CON EQUIPO ERBE. | CAJA X 25 UNIDADES |  |  |  |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | LLAVE DE TRES VIAS -CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, CON TRES VÍAS INDEPENDIENTES CON CIERRE GIRATORIO, LLAVE GIRATORIA EN POLIPROPILENO. SISTEMA DE CONEXIÓN LUER LOCK, SIN LATEX. CAJA X 100 UNIDADES | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 26 | PARAFINA | PARAFINA -CERA DE PARAFINA, LIBRE DE RESIDUOS, EMPAQUE x 500 gr | CAJA X 6 LIBRAS |  |  |  |
| 27 | PLACA PARA ELECTROBISTURI | PLACA PARA ELECTROBISTURI-CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL, GEL ADHESIVO CONDUCTIVO, PAPEL SILICONADO IMPERMEABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPATIBLE CON ELECTRO BISTURI MARCA ERBE. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 28 | PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36 A 40 MM | PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36, 38 Y 40 MM-ELABORADO EN SILICONA, LIBRE DE LATEX, TRANSPIRABLE Y NO IRRITANTE, PUNTA DE EMBUDO REFORZADA, TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR, MEDIDAS DE 36-40 MM. | CAJA X 30 UNIDADES |  |  |  |
| 29 | SONDA FOLEY 2 VIAS | SONDA FOLEY 2 VIAS-ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 6 AL 24 FR. CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES |  |  |  |
| 30 | SONDA FOLEY 3 VIAS | SONDA FOLEY 3 VIAS-ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 18 AL 24 FR CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES |  |  |  |
| 31 | SONDA NELATON | SONDA NELATON -TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO. EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE. CON DOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CALIBRES DEL 6, AL 20. CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 32 | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA-ACCESORIO PARA LA MEDICIÓN PRECISA DEL GAS CON DOS MEMBRANAS HIDROFÓBICAS, COMPATIBLE CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 33 | EQUIPOS BOMBA | EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 34 | PAPEL TERMICO IMPRESORA | PAPEL TERMICO IMPRESORA DEBE SERIGRAFIA MATACHANA MEDIDAS 30 X57 MM COMPATIBLE CON EQUIPO MATACHANA. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 35 | PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA GRAFICA | PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA GRAFICA MARCA SONY REFERENCIA HYBRID GRAPHIC PRINTER UP-X898MD Y REFERENCIA DE PAPEL UPP-110 SERIES. UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 36 | DISPOSITIVO PARA ACOPLAR A UN OTOSCOPIO | DISPOSITIVO PARA ACOPLAR A UN OTOSCOPIO PERMITE EVALUAR EL OÍDO INTERNO, ESPÉCULOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIO: ADULTO DE: DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO: 5.03 MM DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO: 14.73 MM PEDIÁTRICO DE: DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO: 2.7 MM, DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO: 14.95 MM. | PAQUETE X 60 UNIDADES |  |  |  |
| 37 | TOALLITAS DE ALCOHOL | TOALLITAS DE ALCOHOL IMPREGNADO AL 70% EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Y DE ALTA CALIDAD, TAMAÑO 65 X 30 MM, IDEALES PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR UN ÁREA DE LA PIEL, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, DE 1 SOLO USO, | PAQUETE X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 38 | DRENAJE BLAKE ESTERIL NO 19 FR | DRENAJE BLAKE ESTERIL NO 19 FR HECHO EN SILICÓN, MATERIAL SUAVE Y FLEXIBLE CON CUATRO (4) CANALES DE FLUJO MÁS RESERVORIO, GRADO MEDICO CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO GRADUADO Y ESTÉRIL PRESENTACIÓN DE 100 ML Y 3000 ML. | UNIDAD |  |  |  |
| 39 | CATÉTER CENTRAL PICC | CATÉTER CENTRAL COLOCADO POR VÍA PERIFÉRICA (PICC) CATÉTER DE SILICONA RADIOPACO, DE DOBLE LUZ, CON MANGUITO SUBCUTÁNEO, PARA EL ACCESO VENOSO DE LARGA DURACIÓN (NUTRICIÓN PARENTERAL, ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, QUIMIOTERAPIA...) ADULTO Y/O PEDIATRICO | UNIDAD |  |  |  |
| 40 | KIT DE CITOLOGIA | KIT CITOLOGIA VAGINAL DESECHABLE COMPUESTO DE ESPÁTULA AYRE, CITOCEPILLO ENDOCERVICAL Y EXOCERVICAL, LÁMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO Y ESTUCHE DE LÁMINA. COMPONENTES EN VIDRIO, FLIAMENTOS EN CERDAS DE NYLON, PLASTICO. | UNIDAD |  |  |  |
| 41 | BOLSA DE TORUNDAS DE ALGODON | ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA X 500 GR. ALGODÓN PARA USO HOSPITALARIO EN GENERAL, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COLOR BLANCO Y SUAVE AL TACTO. | BOLSA X 500 GR |  |  |  |
| 42 | CAL SODADA | CAL SODADA PARA MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA DRÄGER, PARA ABSORCIÓN DE CO2 UNIFORME CON MÍNIMA GENERACIÓN DE POLVO, COMPATIBLE CON TODOS LOS AGENTES ANESTÉSICOS INHALATORIOS HALOGENADOS; INDICADOR CON CAMBIO DE COLOR PARA UNA SUSTITUCIÓN SENCILLA. GARRAFA DE 5 LITROS | GARRAFA DE 5 LITROS |  |  |  |
| 43 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | DIU (T DE COBRE) DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE PLÁSTICO FLEXIBLE EN FORMA DE "T" RODEADO DE HILOS DE COBRE ESTÁ ELABORADO DE PLÁSTICO FLEXIBLE, TIENE UNA RAMA VERTICAL Y UNA HORIZONTAL A MANERA DE T. LA RAMA VERTICAL ESTÁ RODEADA DE UN ALAMBRE DE COBRE. | UNIDAD |  |  |  |
| 44 | APOSITO GASA Y VENDAJE DE TELA | GASA DE ALGODÓN 100% NATURAL. ALGODÓN 100% NATURAL DE USO HOSPITALARIO SIN BLANQUEADOR OPTICO, ABSORBENTE, EXCENTO DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, ESTÉRIL, ATOXICO, HIPO ALERGENICO, GASA DE TEJIDO UNIFORME, BORDES OCULTOS, LIBRE DE PELUSAS E HILACHAS. ROTULADO SEGÚN LO NORMADO. ESTERIL, MEDIDAS 10X10, 10X20, 15X15, 15X25, 7,5X10, 7,5X20. | ROLLO |  |  |  |
| 45 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 46 | JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 30 UNIDADES |  |  |  |
| 47 | JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 25 UNIDADES |  |  |  |
| 48 | BURETROL | BURETROL DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL DE UN SOLO USO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES INTRAVENOSAS CON PRECISIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE UNOS 150 ML, FABRICADO CON MATERIALES COMO PVC Y ABS, INCLUYENDO UNA CÁMARA GRADUADA PARA DOSIFICACIÓN, UN FILTRO HIDROFÓBICO, Y CONEXIONES DE SEGURIDAD (LUER LOCK). | CAJA X 25 UNIDADES |  |  |  |
| 49 | BOLSA DE CISTOFLO | EQUIPO ESTÉRIL DE DRENAJE URINARIO PARA ADULTOS, FABRICADO EN PVC, CON BOLSA DE 2000 ML CON ESCALA DE MEDICIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y CATÉTER (NELATÓN). CON TUBO DE DRENAJE SEMIRRÍGIDO, NO COLAPSABLE, DE 100-150 CM, CON VÁLVULA ANTI-GOTEO, VÁLVULA: DE DRENAJE HIGIÉNICA Y CLAMP DE SEGURIDAD, ASA PARA SUJETAR LA BOLSA A LA CAMA O CAMILLA, SISTEMA ESTERIL DE UN SOLO USO. | UNIDAD |  |  |  |
| 50 | PAPEL CRISTAFLEX | PELICULA DE POLIETILENO | ROLLO POR 3000 CMS |  |  |  |
| 51 | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE, PUNTA DE ACERO Y BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE DE 7MM DE LARGO, MANGO ACANALADO PARA UN AGARRE PLÁSTICA Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FACIL IDENTIFICACION, ESTERIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 MM, CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES |  |  |  |
| 52 | JERINGA PUNTA CATÉTER | DISPOSITIVO MÉDICO DESECHABLE, ESTÉRIL, SIN AGUJA, CON UNA PUNTA CÓNICA LISA SIN ROSCA, PARA CONECTAR SONDAS Y CATÉTERES FABRICADA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ESCALA GRADUADA, DE 60 ML, CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE Y ÉMBOLO DE POLIETILENO CON ANILLO DE RETENCIÓN, PUNTA RECTA PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A SONDAS, DESECHABLE, UN SOLO USO; ESTERIL. | CAJA X 25 UNIDADES |  |  |  |
| 53 | SONDA LEVIN | SONDA LEVIN PLÁSTICO (PVC), BIOCOMPATIBLE, ANTIADHERENTE, LIBRE DE LÁTEX Y DEHP, TUBO TRANSPARENTE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y UN EMBUDO DE CONEXIÓN, EXTREMO DISTAL: CERRADO Y SUAVE, CON 4 ORIFICIOS ALTERNOS, LONGITUD 85 CM A 125 CM, DESECHABLE Y ESTÉRIL. MEDIDAS 6,8,10,12,14,16,18, 20, 22 Y 24 FRENCH. | UNIDAD |  |  |  |
| 54 | EQUIPO EN Y DE IRRIGACIÓN | EQUIPO EN Y DE IRRIGACIÓN DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA DESDE DOS FUENTES HACIA UN SOLO CANAL, CONECTOR EN Y: UNE DOS LÍNEAS DE ENTRADA A UNA SOLA SALIDA, ESPIGAS PERFORADORAS: PARA CONECTAR A BOLSAS DE SOLUCIÓN, LLAVES DE PASO: REGULAN EL FLUJO DE CADA LÍNEA, CÁMARA DE GOTEO: PERMITE VISUALIZAR EL FLUJO, TUBOS DE PVC O SILIPRINE: FLEXIBLES, GRADO MÉDICO, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, TUBO 6,8MM: 165CM Y 22CM +/- 1CM TUBO SILICONADO 6,5 * 10,5MM: 8CM +/- 1CM” | UNIDAD |  |  |  |
| 55 | DRENES DE PENROSE | CAUCHO LÁTEX NATURAL, GRADO MÉDICO, ATÓXICO DE UN SOLO USO, ESTERIL DE MEDIDAS 1", 1/2", 1/4". | UNIDAD |  |  |  |
| 56 | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO | CATETER EN PVC CON LONGITUD DE 105 +-5, TROCAR O AGUJA EN ACERO INOXIDABLE Y GANCHO PARA COLGAR, PRESENTACION DE (1/4), (1/8) Y (3/16) CON RESERVORIO DE 400 ML UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 57 | SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE | SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE (DCS) DE MEDELA DISEÑADO PARA LA GESTIÓN SEGURA, HIGIÉNICA Y EFICIENTE DE FLUIDOS MÉDICOS ASPIRADOS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS O CLÍNICOS. CAPACIDADES DISPONIBLES: BOLSAS DE 1.5 Y/O 2.0 LITROS LINER (SOLIDIFICANTE), TAPA, CONECTORES, ORIFICIO DOSIFICACIÓN SOLIDIFICANTE, CANISTER, SEGURO CONECTOR DE VACÍO | BOLSA |  |  |  |
| 58 | EQUIPOS DE TRANSFUSION DE SANGRE | FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO, CON DISPOSITIVO DE PERFORACION SPIKE, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CAMARA DE GOTEO, CAMARA CON FILTRO, REGULADOR DE FLUJO, SITIO DE INYECCION, CONO LUER Y MANGUERA, EN EMPAQUE INDIVIDUALUNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 59 | PRESERVATIVO DE LATEX | MATERIAL DE LÁTEX NATURAL, FORMA ANATÓMICA, TRANSPARENTE, CON LUBRICANTE, SILICONA DE GRADO MÉDICO O A BASE DE AGUA ANCHO NOMINAL: 52 MM - 56 MM, LONGITUD: ≥ 180 mm | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 60 | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3B E-A-RLINK™ 3B PEQUEÑO PEDIÁTRICO 0.38"" (9.7 MM) DE DIÁMETRO, AURICULAR BEIGE PARA USAR CON EL AURICULAR DE INSERCIÓN EA-RTONE, MARCA: SANIBEL SUPPLY; BOLSA X 50 UNIDADES. SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª | BOLSA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 61 | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3A MEDIANO ESTÁNDAR 0,54" (13,7 MM) DE DIÁMETRO, OLIVA AMARILLA PARA USO CON AURICULARES DE INSERCIÓN EA-RTONE O ER•3A, MARCA: SANIBEL SUPPLY, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª. BOLSA X 50 UNIDADES. SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN | BOLSA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 62 | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3C JUMBO GRANDE DE 0,70" (17,8 MM) DE DIÁMETRO, AURICULAR AMARILLO PARA USAR CON EL AURICULAR DE INSERCIÓN EA-RTONE, MARCA: SANIBEL SUPPLY. BOLSA X 24 UNIDADES, SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª | BOLSA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 63 | ELECTRODO DE HIDROGEL VERMED® RECTANGULAR | ELECTRODO DE HIDROGEL VERMED® RECTANGULAR, PRESENTACION: BOLSA DE 60 UDS. (3 X 20 UDS.), ELECTRODO BLANDO DE GRAN TAMAÑO QUE LO HACE MUY ADECUADO PARA LA DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDOS Y LAS MEDICIONES DE ABR. EL MATERIAL DE TELA LO HACE CÓMODO DE USAR. TAMAÑO: 22 X 34 MM. ÁREAS DE USO PREVISTAS: RECIÉN NACIDOS, ABR; COMPATIBLE CON: INTERACOUSTICS ECLIPSE | BOLSA X 60 UNIDADES |  |  |  |
| 64 | ELECTRODO DE PRESIÓN CUADRADO VERMED® | ELECTRODOS CUADRADOS VERMED CON CONEXIÓN A PRESIÓN SON DE ALTA CALIDAD Y MUY ADECUADOS PARA, POR EJEMPLO, LA DETECCIÓN DE ABR. SE PRESENTAN EN UNA TIRA CON TRES ELECTRODOS. LA BOLSA VIENE CON UN PRÁCTICO CIERRE HERMÉTICO. COMPATIBLE CON: INTERACOUSTICS ECLIPSE | BOLSA X 60 UNIDADES |  |  |  |
| 65 | SONDA HIDROFILICA | DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA EL CATETERISMO INTERMITENTE, CON TECNOLOGÍA HIDROFÍLICA Y REVESTIMIENTO DE POLÍMEROS (FRECUENTEMENTE PVP - POLIVINILPIRROLIDONA) QUE SE ACTIVA AL CONTACTO CON AGUA O SOLUCIÓN SALINA AL 0.9%, SUPERFICIE EXTREMADAMENTE LUBRICADA. CUERPO DE LA SONDA FABRICADAS EN PVC (CLORURO DE POLIVINILO) LIBRE DE FTALATOS (DEHP), PU (POLIURETANO) O SILICONA 100% DE GRADO MÉDICO. PUNTA EN VERSIÓN RECTA (NELATON) O COUDÉ (CURVADA PARA FACILITAR EL PASO EN PRÓSTATAS AGRANDADAS). OIFICIOS (OJOS) PULIDOS Y REDONDEADOS PARA EVITAR MICROLESIONES. CALIBRE DESDE LA 8 FR HASTA LA 24 FR. | UNIDAD |  |  |  |
| 66 | RESERVORIO ESTERIL J-VAC | DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL DISEÑADO PARA EL DRENAJE DE HERIDAS POR SUCCIÓN CERRADA, CAPACIDAD 300 ML, MATERIAL: SILICONA DE GRADO MÉDICO DE ALTA DURABILIDAD, MECANISMO DE SUCCIÓN CON RESORTE METÁLICO INTERNO QUE PROPORCIONA UNA SUCCIÓN CONSTANTE AL ACTIVARSE, CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESCALA GRADUADA: POSEE MARCADORES LATERALES EN INCREMENTOS PARA LA MEDICIÓN APROXIMADA DEL EXUDADO | UNIDAD |  |  |  |
| 67 | PALA ELECTRO LARGA | PUNTA PALETA LARGA, DE ACERO INOXIDABLE 16 CM CONEXIÓN UNIVERSAL LÁPICES ELECTROBISTURÍ. | UNIDAD |  |  |  |
| 68 | CANULA YAMCAWER | CÁNULA DE SUCCIÓN YANKAUER DESECHABLE ADULTO 34FR, LARGO 26CM. | UNIDAD |  |  |  |
| 69 | PAPEL DE IMPRESIÓN PARA ECÓGRAFO SONY UPP-110S | ROLLO DE PAPEL TÉRMICO TIPO I (BAJA DENSIDAD) DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA IMPRESORAS GRÁFICAS DIGITALES SONY COMPATIBLES, IMPRESIÓN DE CALIDAD ESTÁNDAR Y BRILLO ADECUADO PARA APLICACIONES DE ECOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO, DIMENSIONES DE 110 MM DE ANCHO POR 20 M DE LARGO. | ROLLO |  |  |  |
| 70 | AGUJAS DE BLOQUEO | DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTERILIZADOS, GENERALMENTE DESECHABLES Y DE UN SOLO USO, PARA ANESTESIA REGIONAL (BLOQUEO NERVIOSO PERIFÉRICO, O PLEXOS). DE ACERO INOXIDABLE, CON PUNTAS ECOGÉNICAS (BISEL CORTO/LARGO) PARA ULTRASONIDO, MARCAS CENTIMÉTRICAS DE PROFUNDIDAD, CONEXIÓN LUER LOCK, Y CALIBRES ENTRE 20G-25G CON LONGITUDES DE 35 A 150 MM. | UNIDAD |  |  |  |
| 71 | APLICADOR DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN | VARILLA DE MADERA LISA Y RESISTENTE —GENERALMENTE DE ABEDUL— LIBRE DE ASTILLAS, CON UNA PUNTA DE ALGODÓN 100% PURO Y ABSORBENTE FIRMEMENTE ADHERIDA EN UNO DE SUS EXTREMOS | PAQUETE |  |  |  |

LOTE VI LAPAROSCOPIA

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300-CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 ESTERIL MATERIAL EN TITANIO DE USO ENDOSCOPICO POR 6 UNIDADES PARA USO DE LIGADURA COLOR VERDE CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP | CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP |  |  |  |
| 2 | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE-CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA DE TEJIDO EN TAMAÑO XL O 16 MM, SE DEBERA DAR LA PINZA DE ACUERDO AL CLIP EN COMODATO PARA SU RESPECTIVO USO CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP | CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP |  |  |  |
| 3 | TROCAR DE 10 MM | TROCAR DE 10 MM A 12 MMTROCAR DE 10 A 12 MM DESECHABLE ESTERIL CON CUCHILLA ACCESO SEGURO ESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPICA ESTABILIDAD DE 75MM CANAL LISO CAJA X 6 UNIDADES | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 4 | TROCAR DE 5 MM | TROCAR DE 5 MMTROCAR DE 5 MM DESECHABLE ESTERIL TROCAR DE 5 MM CON CUCHILLA ACCESO SEGUROESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPCOPICA ESTABILIDAD DE 75 mm CANAL LISO CAJA X 6 UNIDADES | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 5 | FUNDA DE LAPAROSCOPIA | FUNDA DE LAPAROSCOPIA FUNDA -USO CON SISTEMAS DE VIDEOCÁMARA ENDOSCÓPICOS DE USO HABITUAL, 13 X 242 a 250 CM ESTÉRIL, CINTA FUERTEMENTE ADHESIVA QUE DA UNA MAYOR SEGURIDAD AL LENTE DE LA CÁMARA.UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 6 | PINZALIGACLIP | LIGACLIP AUTOMATICA ENDOSCÓPICO PRECARGADO CON 20 CLIPS DE TITANIO QUE AVANZAN INDIVIDUALMENTE DESPUÉS DE CADA DISPARO, DIÁMETRO DE 10 MILÍMETROS, TRANSPARENTE EN TODA LA LONGITUD, CON CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO O LARGO. | UNIDAD |  |  |  |

LOTE VII SUTURAS

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0, AGUJA CORTANTE, 1/2 CIRCULO 24 a 36 MM, HEBRA 75 CM. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 2 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CORTANTE, 3/8 CIRCULO ENTRE 25 A 26 MM, HEBRA 45 CM CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 3 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CORTANTE 1/2 O 3/8 CIRCULO 26MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 4 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 24 A 26 MM, HEBRA 45 A 75 CM. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 5 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 6 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 7 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CAJA X 36 UNIDADES | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 8 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 35 A 36,4 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS CAJA X 36 UNIDADES | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 9 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. CAJA X 36 UNIDADES | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 10 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. CAJA X 36 UNIDADES | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 11 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 25 A 26 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. CAJA X 36 UNIDADES | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 12 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 3,0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA ENTRE 25 A 26MM. HEBRA DE 70 CMS. CAJA X 36 UNIDADES | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 13 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADACALIBRE 4,0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 15 A 17 MM HEBRA DE 70 CMS. CAJA X 36 UNIDADES | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 14 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7- 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7-0POLIGLACTINA 910 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 7-0, DOBLE AGUJA ESPATULADA, DE 6.5, HEBRA DE 45 CM CAJA X 12 UNIDADES. | CAJA X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 15 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 10/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA. CAJA X 12 UNIDADES | CAJA X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 16 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 9/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA CAJA X 12 UNIDADES | CAJA X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 17 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 18 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM HEBRA ENTE 70 A 75 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 19 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, HEBRA ENTRE 75 A 90 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 20 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM HEBRA DE 45 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 21 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 MM HEBRA DE 45 CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 22 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM HEBRA DE 45 CMS CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 23 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 16 A 19 MM HEBRA DE 45 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 24 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 45 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 25 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 75 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 26 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 7,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 60 CMS.CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 27 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 8/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 8/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 8,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 60 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 28 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 0SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 29 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 1 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 1SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 30 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/ | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, 2,0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 31 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 2,0 AGUJA 1,2 CIRC. REDONDA X 26 MM. HEBRA DE 70 CM CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 32 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO, CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM, HEBRA DE 70 CM CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 33 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 3,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 34 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 4,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 35 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, SUTURA ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ, MONOFILAMENTO CALIBRE 5,0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17MM A 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 36 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0MONOFILAMENTO CALIBRE 0 SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 37 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE, PLUS CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 38 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1,2 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 17 MM HEBRA DE 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 39 | MALLAS TVT | SISTEMA DE MALLA DE POLIPROPILENO PARA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO, INCLUYE CINTA, AGUJAS CURVAS ESPECIALES Y UNA GUÍA PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. | UNIDAD |  |  |  |
| 40 | MALLA ULTRAPRO 30*30 | MALLA COMBINADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO Y COMPONENTES REABSORBIBLES DE POLIGLECAPRONE 25, DE 30*30CM | UNIDAD |  |  |  |
| 41 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0, HEBRA 75CM CON DOBLE AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17MM. | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 42 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5/0 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE TRENZADA POLIGLACTINA 910 DE CALIBRE 5/0 HEBRA DE 70 CM CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17MM | CAJA X 36 UNIDADES |  |  |  |
| 43 | SUTURA POLIGLECAPRONA 25 SINTÉTICA ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO, DE POLIGLECAPRONA 25, CALIBRE 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CIRCULO DE 19 MM HEBRA 45 CM INCOLORO. | CAJA X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 44 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 3,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA DE 90 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |
| 45 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 17 MM HEBRA DE 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES |  |  |  |

LOTE VIIl RESPIRATORIOS

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA | CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA-CONECTOR UNIVERSAL PARA FUENTE DE OXIGENO CON TUBERÍA O MANGUERA DE 2 METROS GRADUABLE, NARIGUERAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL. | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS | CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS-MANGUERA TUBO PARA SUCCIÓN EN PVC SILICONIZADA, LONGITUD DE 3 MTS, DIÁMETRO DE 1,4 CONECTORES TERMINALES, EMPAQUE ESTÉRIL.UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 3 | CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO | CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO-FABRICADA EN SILICONA 100%, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 121°C, ÓXIDO DE ETILENO, LÍQUIDOS Y RAYOS GAMMA, RESISTENTE A DOBLECES Y TRACCIONES, IDEAL PARA USAR EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS, PARA USAR CON CUALQUIER TIPO DE SUCCIONADOR, NO ESTÉRIL. ROLLO X 15 MT | ROLLO X 15 MT |  |  |  |
| 4 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE-CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO VENTILADOR OXYLOG VENTSTAR, ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. | UNIDAD |  |  |  |
| 5 | DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA | DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA-POSEE VÁLVULA INSPIRATORIA UNIDIRECCIONAL CONECTOR DE 22 MM, DIAL DEL AJUSTE DE LA RESISTENCIA Y EL FLUJO RESPIRATORIO, FABRICADO EN PVC Y/O POLICARBONATO Y POLYSULFONAS UNIDAD. | UNIDAD |  |  |  |
| 6 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR | EQUIPO MICRONEBULIZADOR-COMPUESTO POR MASCARA-MICRO-MANGUERA MÁSCARA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON ADAPTADOR NASAL, FABRICADA EN PVC BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN, MANGUERA LISA Y NEBULIZADOR TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. | UNIDAD |  |  |  |
| 7 | FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR) | FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR)-DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO INDIVIDUAL UTILIZADO EN PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD |  |  |  |
| 8 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA-HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 9 | INCENTIVO RESPIRATORIO | INCENTIVO RESPIRATORIO -COMPUESTO POR: TUBO PRINCIPAL, BASE, MANGUERA, BOQUILLA, COLUMNA INDICADORA Y ESTÍMULO (BOLITA). UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 10 | INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS | INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS-COMPUESTO POR TRES CÁMARAS, CADA UNA CON ELEMENTO MOVIL (BOLAS) MANGUERA O TUBO, BOQUILLA, BASE UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 11 | INHALOCAMARA | INHALOCAMARA-DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL MASCARILLA ELABORADA EN LATEX INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA, CÁMARA INHALOCÁMARA ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 12 | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE CAMELLO, -FILTRO ANTIBACTERIAL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PERMITE PROTEGER CON ALTA EFICACIA AL PACIENTE Y AL PERSONAL SANITARIO, PEDIATRICO Y ADULTO UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 13 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE | MASCARA LARINGEA DESECHABLE CUENTA CON INDICADORES DE POSICION DE LA ALMOHADILLA FABRICADA POLIPROPILENO, TERMOPLASTOCO, ACRILONITRILO Y ABS PUNTA DE LA ALMOHADILLA ELONGADA, CON ANILLO DE FIJACION Y PUNTO DE OXIGENO, MEDIDAS 1.0, 1.5 ,2.0, 2,5, 3.0, 4.0, 5.0 UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 14 | MASCARA PARA OXIGENO | MASCARA PARA OXIGENO -BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO TUBO O MANGUERA EN PVC MASCARILLA FACIAL ALARGADA, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMANO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 15 | MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO | MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO -SUMINISTRA MEDIAS Y ALTAS CONCENTRACIONES DE OXÍGENO CON RESERVORIO, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ENTRE 2 MTRS A 2,10 MTRS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. | UNIDAD |  |  |  |
| 16 | MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO | MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO-INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE LE PERMITE CONTROLAR EL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO DEBERÁ INCLUIR LAS BOQUILLAS PERSONALES | UNIDAD |  |  |  |
| 17 | NIPLE PARA OXIGENO | NIPLE PARA OXIGENO-ELABORADO EN PVC Y/O ABS, CON TUERCA, CONECTOR UNIVERSAL PARA SALIDAS DE OXIGENO UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 18 | FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA | FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA-OFRECE PROTECCIÓN FRENTE A BACTERIAS Y VIRUS SIN HUMIDIFICADOR, AYUDA A PREVENIR LA INFECCIÓN CRUZADA ASOCIADO A LA VENTILACIÓN MECÁNICA. PAQUETE POR 10 UNIDADES | UNIDAD |  |  |  |
| 19 | FILTRO BACTERIANO VIRAL-FILTRO BACTERIANO VIRAL | FILTRO BACTERIANO VIRAL-FILTRO BACTERIANO VIRAL COMPATIBLE CON RESPIRADOR OXILOG 3000 MARCA DRAEGUER | UNIDAD |  |  |  |
| 20 | CIRCUITO CIRCULAR DESECHABLE PARA ANESTESIA | • CIRCUITO CIRCULAR DESECHABLE PARA ANESTESIA, USO ADULTO, BALÓN DE ANESTESIA DE 3 LITROS CON CONECTOR RÍGIDO EN PLÁSTICO CON DOS PUERTOS PARA PRESIÓN Y TEMPERATURA, LIVIANO, DIAMETRO INTERNO DE 22MM, CODO DE 90° CON PUERTO DE CO2, LIBRE DE LÁTEX, FABRICADO DE PVC GRADO MÉDICO, EMPAQUETADO ESTÉRIL. | UNIDAD |  |  |  |
| 21 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO | · CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO DOBLE RAMA EXPANDIBLE 1,80 M CON BOLSA 1 LT, CODO PARA CONEXIÓN AL PACIENTE CON PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2. DIÁMETRO INTERNO DE 15MM, PIEZAS PROXIMAL EN Y TRANSPARENTES, LO QUE PERMITE VISUALIZAR EL VAPOR DE AGUA QUE MOVILIZA EL PACIENTE, LIBRE DE LÁTEX, FABRICADO DE PVC GRADO MÉDICO, NO TÓXICO, DESECHABLE EMPAQUETADO ESTÉRIL. | UNIDAD |  |  |  |
| 22 | CANULA DE MAYO | ELABORADO EN PVC Y/O POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO CON IDENTIFICACION DE COLORES SEGÚN TAMAÑO, SEMI RIGIDO O SEMIRIGIDO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO UNICO TAMAÑOS 0,1,2,3,4,5,6. | UNIDAD |  |  |  |
| 23 | UNIDAD MANUAL AUXILIAR PARA VÍAS RESPIRATORIAS | DISPOSITIVO MANUAL DISEÑADO PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA A PACIENTES, CON BOLSA AUTOINFLABLE, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y MASCARILLA QUE SE AJUSTA SOBRE LA BOCA Y LA NARIZ, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO. | UNIDAD |  |  |  |
| 24 | KIT DE VENTURY – SISTEMA DE VENTURY PEDIATRICO - ADULTO | KIT DE VENTURY – SISTEMA DE VENTURY PARA ADMINISTRAR CONCENTRACIONES ESPECÍFICAS DE OXÍGENO (FIO₂) MEDIANTE VÁLVULAS CODIFICADAS POR COLORES, MATERIAL: PVC GRADO MÉDICO, LIBRE DE LÁTEX, CON MASCARA DE OXÍGENO Y TUBOS, LONGITUD 7FT/2 MTS, O.D 5.5+-0.5MM INCLUYE 7 VENTURI 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50% Y 60% COMPATIBLE: CON TOMAS DE OXÍGENO ESTÁNDAR HOSPITALARIAS. | UNIDAD |  |  |  |
| 25 | LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2 | LONGITUD ENTRE 2.40 MTRS A 3 MTRS CONEXIÓN MACHO, LUER LOCK, MATERIAL PVC, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD COMPATIBLE CON MEQUINA DE ANESTESIA DREGUER FABIUS PLUS. | UNIDAD |  |  |  |

LOTE IX VENDAJES Y ADHESIVOS

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 0"- | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 0"-ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1/2" X 10 YARDAS CAJA POR 24 ROLLOS | CAJA POR 24 ROLLOS |  |  |  |
| 2 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1" -ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1" X 10 YARDAS CAJA X 12 ROLLOS | CAJA X 12 ROLLOS |  |  |  |
| 3 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2" -ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 2" X 10 YARDAS CAJA X 6 ROLLOS | CAJA X 6 ROLLOS |  |  |  |
| 4 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 1 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 1" X10 YARDAS CAJA X 12 ROLLOS | CAJA X 12 ROLLOS |  |  |  |
| 5 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 2 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 2" X10 YARDAS CAJA X 6 ROLLOS | CAJA X 6 ROLLOS |  |  |  |
| 6 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 3 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 3" X10 YARDAS CAJA X 4 ROLLOS | CAJA X 4 ROLLOS |  |  |  |
| 7 | ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO -TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO | ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO -TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO TUBO SURTIDO | TUBO SURTIDO |  |  |  |
| 8 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 - | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 -COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 3X5 UNIDAD PAQUETE X 12 UNIDADES | PAQUETE X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 9 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5- | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 4X5 PAQUETE X 12 UNIDADES | PAQUETE X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 10 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 5X5 PAQUETE X 12 UNIDADES | PAQUETE X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 11 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL TAMAÑO 6X5 PAQUETE X 12 UNIDADES | PAQUETE X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 12 | VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5- | VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5-COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5.UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 13 | VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5 | VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5-VENDAS ENYESADAS COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5.UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 14 | VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5- | VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5-COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5.UNIDAD | UNIDAD |  |  |  |
| 15 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5-VENDAS ELASTICAS COMPUESTA POR POLIESTER Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3 X 5 PAQUETE X 12 UNIDADES | PAQUETE X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 16 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5 PAQUETE X 12 UNIDADES | PAQUETE X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 17 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5- | VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5 PAQUETE X 12 UNIDADES | PAQUETE X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 18 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5 PAQUETE X 12 UNIDADES | PAQUETE X 12 UNIDADES |  |  |  |
| 19 | VENDAJE DE GASA 4 X 5 | VENDAJE DE GASA 4 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS PAQUETE X 20 UNIDADES | PAQUETE X 20 UNIDADES |  |  |  |
| 20 | VENDAJE DE GASA 5 X 5 | VENDAJE DE GASA 5 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS PAQUETE X 20 UNIDADES | PAQUETE X 20 UNIDADES |  |  |  |
| 21 | VENDAJE DE GASA 6 X 5 | VENDAJE DE GASA 6 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS PAQUETE X 20 UNIDADES | PAQUETE X 20 UNIDADES |  |  |  |
| 22 | FIXOMULL TRANSPARENTE- | FIXOMULL TRANSPARENTE-PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE FINA Y ALTAMENTE FLEXIBLE SIN LATEX ANCHO DE 10 CM X 10 METROS DE LONGITUD | ROLLO |  |  |  |
| 23 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 0"- | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 0"-ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1/2" X 10 YARDAS CAJA POR 24 ROLLOS | ROLLO |  |  |  |
| 24 | ROLLO DE GASA | ROLLO GASA TIPO HOSPITAL X 100 YARDAS 24 HILOS | UNIDAD |  |  |  |
| 25 | APÓSITO TRANSPARENTE | APÓSITO TRANSPARENTE EL CUAL CONSISTE EN UN RESPALDO DE PELÍCULA DELGADA CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SIN LÁTEX. EL APÓSITO ES TRANSPIRABLE, LO QUE PERMITE UN BUEN INTERCAMBIO DE OXÍGENO Y VAPOR DE HUMEDAD. ES IMPERMEABLE E IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS. MEDIDAS D 6 CM X 7 CM, ESTÉRIL. | CAJA X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 26 | APÓSITO TRANSPARENTE | APÓSITO TRANSPARENTE EL CUAL CONSISTE EN UN RESPALDO DE PELÍCULA DELGADA CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SIN LÁTEX. EL APÓSITO ES TRANSPIRABLE, LO QUE PERMITE UN BUEN INTERCAMBIO DE OXÍGENO Y VAPOR DE HUMEDAD. ES IMPERMEABLE E IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS. MEDIDAS D 10 X 12CM, ESTÉRIL. | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 27 | APOSITOS ESTERILES | APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL I.V, ESTÁ HECHO DE UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE LAMINADA, CON ALTA PERMEABILIDAD, MEDIANTE UNA PELÍCULA DE POLIURETANO (PU) ACRÍLICO ADHESIVO GRADO MÉDICO Y TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PAPEL KRAFT ESTUCADO, ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN, CON ETIQUETA PARA REGISTRAR LOS DATOS DEL PACIENTES; LAS MEDIDAS DE 6.5 X7 CM X UNIDAD, 7.0X8.5 CM X UNIDAD, 8.5X11.5 CM X UNIDAD. | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 28 | PARCHES Y/O APOSITO OCULAR | ELABORADO EN TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MATERIAL MICROPOROSO CON APOSITO NO ADHERENTE, EN TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO. | CAJA X 20 UNIDADES |  |  |  |

LOTE X HERIDAS

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE | APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA. MEDIDAS DE 20,0 A 20,3 CM POR 20,0 A 20,3 CM CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES |  |  |  |
| 2 | GEL HIDRATANTE CON ALGINATO | GEL HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS-GEL CON ALGINATO DE SODIO+CALCIO, QUE PROMUEVE LA FORMACION DEL TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION TUBO X 85GR | TUBO X 85GR |  |  |  |
| 3 | APOSITO DE ESPUMA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE | APOSITO DE ESPUMA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES |  |  |  |
| 4 | APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION | APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA MEDIDAS DE 20 CM +- 5 CM POR 20 CM +- 5 CM. CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES |  |  |  |
| 5 | BOTA DE UNNA-VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC | BOTA DE UNNA-VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC. MEDIDA 4 PULGADAS POR 10 YARDAS CAJA POR 1 UNIDAD | CAJA POR 1 UNIDAD |  |  |  |
| 6 | APOSITO DE HIDROFIBRA-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA | APOSITO DE HIDROFIBRA-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, ANTIMICROBIANO, MEDIDAS DE 20X30CM CAJA X 5 UNIDADES | CAJA X 5 UNIDADES |  |  |  |
| 7 | HIDROGEL, GEL AMORFO-CON CARBOXIMETILCELULOSA, | HIDROGEL, GEL AMORFO-CON CARBOXIMETILCELULOSA, CON AGUA CONSERVANDO EL AMBIENTE HUMEDO DE LA HERIDA, TUBO POR 15 A 32 GRAMOS | UNIDAD |  |  |  |
| 8 | APOSITO DE ESPUMA CON PLATA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE | APOSITO DE ESPUMA CON PLATA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, CON PLATA IONICA, MEDIDAS DE 15 CM A 17,5 CM X 15 CM A 17,5 CM CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA POR 10 UNIDADES |  |  |  |
| 9 | MIEL ANTIBACTERIANA -MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM | MIEL ANTIBACTERIANA -MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM PARA HERIDAS. TUBO POR 1.5 ONZAS. | TUBO POR 1.5 ONZAS. |  |  |  |
| 10 | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) -PROPORCIONA 80 MMHG DE PRESIÓN NEGATIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA HERIDA, DE UN SOLO USO | UNIDAD |  |  |  |
| 11 | APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA | APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA-PARA HERIDAS MEDIDAS 15 +/-1 CM POR 20 CMS +/-1CMS | UNIDAD |  |  |  |
| 12 | APÓSITO DE GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%- | APÓSITO DE GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%-GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%. MEDIDAS DE 10 A 15 CM POR 15 A 20 CM CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA POR 10 UNIDADES |  |  |  |
| 13 | APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO | APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO. -ELABORADO CON POLIURETANO Y POLIETILENGLICOL ADHESIVO, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA POR 10 UNIDADES |  |  |  |
| 14 | APOSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO | APOSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL, CON UNA CAPA AUTOADHERENTE PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA Y CON MATRIZ HIDROFOBICA. MEDIDAS DE 15 A 20 CM POR 20 A 30 CM CAJA POR 5 UNIDADES | CAJA POR 5 UNIDADES |  |  |  |
| 15 | APOSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA | APOSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA-POLVO HIDRÓFILO CON MALTODEXTRINA Y 1% DE ÁCIDO ASCÓRBICO, TUBO POR 12 GRAMOS | UNIDAD |  |  |  |
| 16 | APOSITO DE HIDROFIBRA CON QUITOSANO | APOSITO DE HIDROFIBRA CON QUITOSANO-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, QUITOSANO Y FIBRA DE CELULOSA. MEDIDAS 20-21 CM X 30-32 CM CAJA X 5 UNIDADES | CAJA X 5 UNIDADES |  |  |  |
| 17 | APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA NANOCRISTALINA | APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA NANOCRISTALINA-APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA COMPUESTO POR PLATA NANOCRISTALINA.MEDIDAS DE 10-15 CM X 10-15 CM | CAJA POR 12 UNIDADES |  |  |  |
| 18 | OVULOS DE TRITICUM VULGARE- | OVULOS DE TRITICUM VULGARE-OVULOS DE TRITICUM VULGARE CAJA POR 6 UNIDADES | CAJA POR 6 UNIDADES |  |  |  |
| 19 | APOSITO ANTIOXIDANTE | APOSITO ANTIOXIDANTE-APOSITO PRIMARIO COMPUESTO POR AGUA, ACETILCISTEINA, CÚRCUMA, Y GALACTOMANANO EN POLVO CAJA POR 1 UNIDAD | CAJA POR 1 UNIDAD |  |  |  |
| 20 | GEL ANTIMICROBIANO | GEL ANTIMICROBIANO-GEL COMPUESTO POR HIPOCLORITO DE SODIO 0,057%, CLORURO DE SODIO 0.85%, Y ACIDO HIDPOCLOROSO 0.015%. TUBO POR 86 GRAMOS | TUBO POR 86 GRAMOS |  |  |  |
| 21 | SOLUCION ATOMIZADOR DE GATILLO | SOLUCION ATOMIZADOR DE GATILLO-COMPUESTO POR HIPOCLORITO DE SODIO 0,057%, CLORURO DE SODIO 0.85%, Y ACIDO HIDPOCLOROSO 0.015% FRASCO POR 237 ML. | FRASCO POR 237 ML |  |  |  |
| 22 | SOLUCION LIMPIADORA | SOLUCION LIMPIADORA, COMPOSICIÓN: AQUA, LAURAMIDOPROPYL BETAINE, POTASSIUM COCOYL GLYCINATE (AND) POTASSIUM COCOATE (AND) AQUA, LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID, GLYCERIN, PEG/PPG-120/10 TRIMETHYLOLPROPANE TRIOLEATE AND LAURETH-2, SODIUM PCA (AND) AQUA, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, TRIETHANOLAMINE, PHENOXYETHANOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRITICUM VULGARE GERM EXTRACT, ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT, POLYSORBATE 20, DISODIUM EDTA, PARFU | FRASCO POR 250 ML |  |  |  |
| 23 | COMPUESTO POR ZINC, CALCIO, MAGNESIO, SODIO, VITAMINAS A Y B6 | COMPUESTO POR ZINC, CALCIO, MAGNESIO, SODIO, VITAMINAS A Y B6 | TUBO POR 85 GRAMOS |  |  |  |
| 24 | APÓSITO ESTÉRIL COMPUESTO DE CADEXÓMERO | APÓSITO ESTÉRIL COMPUESTO DE CADEXÓMERO (MICROESFERAS DE ALMIDÓN MODIFICADO), POLIETILENGLICOL Y YODO. MEDIDAS 6X8CM | CAJA X5 |  |  |  |
| 25 | EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE (TRIGO) | EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE (TRIGO) PRODUCE UNA ESTIMULACIÓN DE LOS PROCESOS REPARATIVOS DE LA PIEL. | TUBO POR 50 GRAMOS |  |  |  |
| 26 | COMPUESTO POR UN 90% DE COLÁGENO Y UN 10% DE ALGINATO DE CALCIO | COMPUESTO POR UN 90% DE COLÁGENO Y UN 10% DE ALGINATO DE CALCIO | UNIDAD 10X11 CM |  |  |  |
| 27 | SOLUCIÓN ACUOSA POTENCIADORA | SOLUCIÓN ACUOSA POTENCIADORA DE SUMINISTRO DE OXÍGENO TÓPICO A BASE DE HEMOGLOBINA PORCINA ALTAMENTE PURIFICADA. | FRASCO POR 12 ML |  |  |  |
| 28 | HIDROGEL CON RIGENASE | HIDROGEL CON EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE, GLICERINA, HIDROXIETILCELULOSA, 2 FENOXIETANOL, POLIETILENGLICOL 400, POLIHEXANIDA Y AGUA, APORTA HUMEDAD PARA EL DESBRIDAMIENTO, AUTOLITICO, ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA, TUBO POR 20-50 GRAMOS | CAJA X 1 UNIDAD |  |  |  |
| 29 | HIDROGEL PARA PIEL DAÑADA | HIDROGEL CON AGUA PURIFICADA, GLICERINA, GOMA DE GARROFIN CARBOPOL, VITAMINA C, LICOPENO, VITAMINA T CURCUMA, PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL DAÑADA. TUBO POR 12 GRAMOS | CAJA X 3 UNIDADES |  |  |  |
| 30 | SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN PARA LIMPIEZA Y ENJUAGUE | CONTIENE ACIDO HIPOCLOROSO + HIPOCLORITO DE SODIO) SOLUCION SPRAY POR 250 ML | UNIDAD |  |  |  |
| 31 | SOLUCION DE IRRIGACION DE LIMPIEZA | SOLUCION DE IRRIGACION DE LIMPIEZA, HUMECTACION Y ENJUAGUE ACIDO HIPOCLOROSO + HIPOCLORITO DE SODIO SPRAY 250ML | FRASCO X 250 ML |  |  |  |
| 32 | APOSITO SUPER ABSORBENTE | APOSITO POLIETILENO, POLIPROPILENO, CELULOSA, POLIACRILATO DE SODIO 15-20 CM X 15-20 CM | CAJA X 5 UNIDADES |  |  |  |
| 33 | VENDAJE TUBULAR | VENDAJE TUBULAR CON ELASTICIDAD RADIAL Y LONGITUDINAL - FIJACIÓN DE APÓSITOS 7.5 CM X 10 MT COLOR AZUL | CAJA X 1 UNIDAD |  |  |  |
| 34 | ACIDOS GRADOS HIPEROXIGENADOS | CONTIENE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS DE ACEITE DE GIRASOL ALOE BARBADENSIS, CENTELLA ASIÁTICA, ESENCIA DE ROMERO FRASCO POR 30 ML | UNIDAD |  |  |  |
| 35 | SOLUCIÓN ACUOSA ESTÉRIL, CLARA, INCOLORA Y PRÁCTICAMENTE INODORA. | POLIHEXANIDA (POLIAMIMOPROPIL BIGUANIDA) 0.1% UNDECILENAMIDOPROPIL BETAINA 0.1% HIDROXIDO DE SODIO, AGUA PURIFICADA BOTELLA POR 350 ML | UNIDAD |  |  |  |
| 36 | BARRERA CUTANEA EN SPRAY | CONTIENE 94,75% HEXAMETHYLDISILOXANE, HMDSO 5% TRIMETHYLATED SILICA, TMS (TRIMETHYLSILOXYSILICATE) 0,25% ZANTHALENE SPRAY POR 50 ML | UNIDAD |  |  |  |
| 37 | APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA | APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA HECHO CON ALGINATO DE CALCIO QUE CONTIENE PLATA AL 1,4% MEDIDAS 10X20 CM | CAJA X 20 UNIDADES |  |  |  |
| 38 | GASA IMPREGNADA EN EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE | GASA IMPREGNADA EN TRITICUM VULGARE 15%, CADA UNIDAD VIENE POR 4 GRAMOS | CAJA X 3 UNIDADES |  |  |  |

LOTE XI OSTOMIAS

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE | ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE-CONTIENE DISILOXANO+CICLOPENTASILOXANO QUE PERMITEN LIBERAR LOS APOSITOS ADHERIDOS CON ADHESIVO O CONTIENE 99% HEXAMETHYLDISILOXANE HMDSO 1% OCTAMETHYLTRISILOXANE | FRASCO X 50 ML |  |  |  |
| 2 | POLVO PROTECTOR DE PIEL | POLVO PROTECTOR DE PIEL-PROTECTOR CUTANEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES, CON CAPACIDAD DE ABSORBER LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL EXCORIADA. | FRASCO X 28.3 GR |  |  |  |
| 3 | PASTA PROTECTORA DE PIEL | PASTA PROTECTORA DE PIEL-CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, EN VEHÍCULO ALCOHOLICO. | TUBO X 56,7GR |  |  |  |
| 4 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57-60 mm | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57-60 mm-COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 57-60 MM | CAJA X 5 UNIDADES |  |  |  |
| 5 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm-COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 70 MM | CAJA X 5 UNIDADES |  |  |  |
| 6 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57-60 MM | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57-60 MM-ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 57 A 60MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL. | CAJA X 10 UNIDADES |  |  |  |
| 7 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM- | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM-ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 70MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL. | CAJA X 10 UNIDADES |  |  |  |

LOTE XII ODONTOLOGIA

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | MARCA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO. DE BAJA VISCOSIDAD Y ELEVADO GRADO DE PUREZA, CON ADITIVOS QUE PREVIENE LA OXIDACION Y REDUCE LA FRICCION EN LAS PARTES MOVILES | TARRO X 200ML |  |  |  |
| 2 | ACIDO FOSFORICO GRABADOR GEL 37% | GEL VISCOSO DE COLOR AZUL, LIGERO OLOR A ACIDO FOSFÓRICO, ES UN GEL DE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37 % CON PROPIEDADES TIXOTROPICAS, PARA PROCESOS DE DESMINERALIZACIÓN EN DENTINA Y ESMALTE. LAVABLE. PROPORCIONA UN GRABADO DE DENTINA EN UN TIEMPO DE APLICACIÓN DE 10 - 15 SEGUNDOS Y EN ESMALTE DE 15 - 20 SEGUNDOS. | JERINGA X 12GR |  |  |  |
| 3 | ADHESIVO PARA RESINAS | AGENTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE, CON NANORRELLENO DE 10% DE PESO DE SILICE DE 5 NANOMETROS DE DIAAMETRO CON BASE DE AGUA Y ETANOL, ESTABLE QUE SE MANTIENE DISTRIBUIDO EN FORMA HOMOGENEA DURANTE LA DISPERSION, FOTOPOLIMERIZABLE, ESTABLE, NO REQUIERE AGITARSE ANTES DE SU USO, LIBRE DE ACETONA, CAPA VISIBLE BRILLANTE DURANTE LA APLICACIÓN, BAJA SENSIBILIDAD POST OPERATORIA, NO SE SEDIMENTA. RAPIDO, FACIL Y PRACTICO PARA EL PROCEDIMIENTO ADHESIVO, BOTELLA QUE FACILITA EL DISPENSADO DEL ADHESIVO, LE PERMITE ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON UNA SOLA MANO. | FRASCO X 6 GR |  |  |  |
| 4 | AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS | AGUJA DENTAL DESECHABLE PARA USO ODONTOLOGICO BISEL 12 GRADOS DE CALIBRE 27Gx30mm DE LONGITUD. DISPOSITIVO DELGADO Y METÁLICO CON PUNTA AFILADA, DESTINADA A SER CONECTADA A UNA JERINGA PARA LA INYECCIÓN DE ANESTÉSICOS LOCALES. | CAJA X 100 UNID. |  |  |  |
| 5 | ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY | SOLUCIÓN DESINFECTANTE, PARA USO SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS. ALCOHOL ETÍLICO AL 80%. FRASCO CON SPRAY LÍQUIDO TRANSPARENTE, DE OLOR CARACTERÍSTICO. SE EVAPORA Y NO DEJA RESIDUOS. | FRASCO X 240ML |  |  |  |
| 6 | ALGODÓN ODONTOLOGICO | ALGODÓN DE USO ODONTOLÓGICO ELABORADO A PARTIR DE 100% ALGODÓN, FIBRA COMPUESTA DE UN 88% – 96 % DE CELULOSA. SUAVE QUE NO IRRITA LOS TEJIDOS ORALES, DE FÁCIL MANIPULACIÓN, SIN DESPRENDIMIENTO DE FIBRA DURANTE SU USO, POR LO TANTO, NO SE ADHIERE A LAS MEMBRANAS MUCOSAS. BUENA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE FLUIDOS BUCALES, | PAQUETE X 1000 TACOS |  |  |  |
| 7 | ANESTESICO CARPULA CON EPINEFRINA AL 2% | LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA. ANESTÉSICO LOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS. POR SU EFECTO INSTANTÁNEO Y PROFUNDO. CARPULE DE 1.8ML. COMPONENTE LIDOCAINA CLORIHIDRATO, ANESTESICO ANTIARRIDMICO. | CAJA X 50 UNID. |  |  |  |
| 8 | ANESTESICO CARPULA SIN EPINEFRINA AL 3% | PRILOCAINA MEPIVACAINA CLORHIDRATO AL 3% CON FELIPRESINA. ANESTÉSICO LOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO, DE LATENCIA CORTA Y PROFUNDIDAD SUFICIENTE. NO OCASIONA ISQUEMIA LOCAL. CARPULE DE 1.8ML. | CAJA X50 UNID. |  |  |  |
| 9 | BARNIZ DE FLUOR | BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% QUE CONTIENE 22.600 PPM DE FLÚOR EN UNA BASE DE RESINA. FÁCIL Y RÁPIDO DE APLICAR, SE ADHIERE Y FIJA RÁPIDAMENTE EN CONTACTO CON LA PRESENCIA DE SALIVA, | TUBO X 10ML |  |  |  |
| 10 | CEPILLOS PARA PROFILAXIS | CEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRÁNGULO VASTAGO DE METAL PUNTA ACTIVA CON CERDAS DE NYLON TRANSPARENTES Y SUAVES DE GRAN RESISTENCIA DE UN AMISMA LONGITUD PARA UN MAYOR EFICIENCIA EN SU DESEMPEÑO CEPILLO QUE NO SE DEFORME INDICADOS PARA REALIZAR PROFILAXIS, | CAJA X 144 UNID |  |  |  |
| 11 | COLTOSOL CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL | CEMENTO PARA RESTAURACIONES TEMPORALES.FÓRMULA SIN EUGENOL. AUTOPOLIMERIZABLE.BUENA RETENCIÓN Y ADHESIÓN.FÁCIL ADAPTACIÓN A LA CAVIDAD. CEMENTO SELLADOR, EXCELENTE ADHESION A LA SUPERFICIE DENTAL, NO CITOTOXICO BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL. BOTE 38GR. | BOTE X 38 GRS |  |  |  |
| 12 | DETARTROL | LIQUIDO UTILIZADO PARA LA ELIMINACION DE SARRO EN DIENTES. COMPUESTO POR TIMOL, ACIDO CLORHIDRICO Y VEHICULO CBP | FRASCO x 60 cc |  |  |  |
| 13 | GASA PARA EXODONCIA | GASAS TIPO ESPONJA PARA EXODONCIA - NO ESTERIL - PRESENTACION PAQUETE POR 200 UNIDADES DE 5CMSX5CMS - 4 PLIEGUES | PAQUETE X200 |  |  |  |
| 14 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD |  |  |  |
| 15 | FRESA DE DIAMANTE REDONDAS PEQUEÑA | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD |  |  |  |
| 16 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD |  |  |  |
| 17 | FRESA DE PULIR RESINA ARO AMARILLO PUNTO DE CONTACTO | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD |  |  |  |
| 18 | HIDROXIDO DE CALCIO LIFE BASE Y CATALIZADOR. | RESISTENCIA DE COMPRESION, EXCELENTE FLUIDEZE RESISTENTE AL CONDICIONAMIENTO POR EL ACIDO, RADIOPACO, PROTEJE LA PULPA CONTIENE: 12 G BASE, 12 G CATALIZADOR, 5 BLOQUES DE MEZCLA. ENVASE GRANDE, FRAGUADO RÁPIDO- 3 MINUTOS | CAJA KIT 12 GR BASE Y 12 GR CATALIZADOR |  |  |  |
| 19 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | HIPOCLORITO DE SODIO PARA IRRIGACION DE CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODONTICO, SOLUCION INCOLORA A LIGERAMNETE AMARILLA LIBRE DEPARTICULAS EXTRAÑAS, CON OLOR A CLORO, DEBIDO A SU PH ALCALINO ES EFICAZ PARA EL TEJIDO PULPAR, CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | GALON X 3800ML |  |  |  |
| 20 | IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO | 1. RESTAURACIONES DE CLASE III Y V, PARTICULARMENTE PARA EROSIONES CERVICALES Y CARIES DE LA SUPERFICIE RADICULAR. 2. RESTAURACIÓN DE DIENTES PRIMARIOS. 3.TRASLUCIDEZ EXCELENTE COMO BASE O RECUBRIMIENTO.SOBRESALIENTE ADHESION QUIMICA A LA ESTRUCTURA DEL DIENTE, ALTA COMPRESION FUERZA, TENSION DE LARGA DURACION E INTEGRIDAD, FACIL DE COLOCAR Y MOLDEAR TRABAJA PERFECTAMENTE EN CAMPOS O SUPERFICIES HUMEDAS PREVIENE EL MICROFILTRADO, PROTEGE Y SELLA LA RESTAURACION. COEFICIENTE DE EXPANCION TERMICA SIMILAR AL DIENTE. DE TRIPLE CURADO | 5 G. EN POLVO, 2.5 GR. LIQUIDO |  |  |  |
| 21 | LIMAS #15 DE 21 MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 22 | IMAS #15 DE 25 MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 23 | IMAS #15 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 24 | IMAS #20 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 25 | IMAS #20 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 26 | IMAS #20 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 27 | LIMAS #25 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 28 | LIMAS #25 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 29 | LIMAS #25 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES |  |  |  |
| 30 | MICROBRUSH (APLICADOR DESECHABLE DE BOLITA NORMAL) | MICRO APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, APLICADOR PARA LA COLOCACION DE UNA CANTIDAD CONTROLADA DE MATERIALES EN ZONAS DE DIFICL ACCESO.APLICADOR QUE TIENE CUELLO FELXIBLE DISPONIBLE CON TRES TAMAÑOS DE CABEZAL PRECISO Y CONSISTENTE QUE NO DESPERDICIA NADA DE MATERIAL | CAJA X4 TUBOS CON 100 UNIDADES |  |  |  |
| 31 | PASTA PROFILACTICA | PASTA SUAVE, ROSADA, HOMOGENEA DE TEXTURA CREMOSA, OLOR Y SABOR CARACTERISTICO A FRESA, DE BASE HIDROSOLUBLE, SABORIZADA, MÍNIMA ABRASIÓN, AYUDA A ELIMINAR SARRO, MANCHAS PLACA BACTERIANA SIN AFECTAR EL ESMALTE, NO DEJA RESIUDOS DE GRASA, PARTÍCULA MEDIANA PARA PROFILAXIS DENTAL. | BOTE X 50 GR |  |  |  |
| 32 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A1 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS |  |  |  |
| 33 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A2 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS |  |  |  |
| 34 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A3 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS |  |  |  |
| 35 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A3.5 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS |  |  |  |
| 36 | RESINA FOTOCURADO JERINGA C2 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS |  |  |  |
| 37 | LUNA ODONTOLOGICA | ESPEJO PARA MANGO STÁNDAR CON ROSCA SIMPLE, ESPEJO DE ALTA CALIDAD FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON UNA ALEACION ESPECIAL QUE CONTIENE UN ELEVADO PORCENTAJE DE CORMO Y CARBONO, ACERO INOXIDABLE TIENE LA VENTAJA QUE MANTIENE EL AFILADO DE PRECISION INCLUSO TRAS UN USO PROLONGADO, EL PROCESO DE FABRICACION ESPECIAL Y PATENTADO CON UN ENDURECIMIENTO EN TRES CAPAS GARANTIZA LA DURABILIDAD Y LA CALIDAD DEL ESPEJO | CAJA X 12 |  |  |  |
| 38 | SELLANTE DE FOTOCURADO | UTILIZADO PARA SELLAR PUNTOS Y FISURAS LOCALIZADOS EN LA ESTRUCTURA DENTAL, COMPOSICION DE DIMETACRILATO DE TRIETILENGLICOL, DIMETACRILATO DE DIGLICIDIL, ETER DE BISFENOL A, SILICE TRATADO CON SILANO, PIGMENTO. FUERZA DE ADHESIÓN AL ESMALTE ES ALTA PERMITIENDO QUE EL MATERIAL PERMANEZCA POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO, DE APLICACIÓN MUY SENCILLA Y RÁPIDA, COLOR BLANCO FACILITA LA EVALUACIÓN DEL SELLANTE. TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN: 20 SEG | CAJA KIT SELLANTE DE FOTOCURADO - 2 FRASCOS DE 6ML C/U + 1 FRASCO DE DESMINERALIZANTE DE 9ML, PORTAPINCELES Y 60 PUNTAS PINCELES) |  |  |  |
| 39 | SEDA DENTAL | FILAMENTOS DE NYLON DE GRAN RESISTENCIA CON TORSIÓN ESPECIAL, CON CERA NATURAL, INGREDIENTE BIODEGRADABLE QUE PROTEGE LAS ENCÍAS DE ENFERMEDADES | CAJA EMPAQUE(CARRETE) X 400MTS |  |  |  |
| 40 | SELLADOR CONDUCTOS A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, SIN EUGENOL | CEMENTO PARA OBTURACION DE CANALES RADICULARES DE POLIMERO DE HIFRÓXIDO DE CALCIO SIN EUGENOL, QUE PROMUEVE UNA RAPIDA CICATRIZACIÓN Y FORMACION DE TEJIDO DURO. DE FACIL MEZCLADO Y APLICACIÓN QUE NO MANCHA LA ESTRUCTURA DENTAL Y SE REABSORBE FUERA DEL DIENTE | 12 GRAMOS DE BASE +12 GRAMOS DE CATALIZADOR+ 1 BLOCK DE MEZCLA |  |  |  |
| 41 | PUNTAS DE CAVITRON | PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT- PRO DE DENTSPLY. EN ACERO QUIRURGICO ESTERILIZABLE Y MANGO EN TEFLON PARA FACILITAR MANEJO UTILIZADA PARA DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL | UNIDAD |  |  |  |
| 42 | CUÑAS DE MADERA | CUÑA EN MADERA, QUE PERMITA LA FUNCIÓN MECÁNICA DE ADAPTAR LA MATRIZ O SEPARAR LOS DIENTES ADYACENTES, QUE PROPORCIONE RESTAURACIONES LIBRES DE EXCESO SUBGINGIVAL Y CON PERFECTO CONTORNO, CUÑAS ANATÓMICAS DE DIVERSOS COLORES | CAJA O PAQUETE X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 43 | DISCO PARA PULIR RESINA | DISCO SENSIBLE PARA PULIR RESINA: DISCOS DE DIFERENTE GRANO, (GRUESO MEDIANO, FINO Y EXTRAFINO) COLOR, TAMAÑO PARA PULIMENTO DE MATERIAL RESINOSO. QUE PERMITA EXCELENTES ACABADOS, LOSDISCOS DEBEN DE SER RESISTENTES AL CONTACTO CON EL DIENTE KIT DISCOS CON MANDRIL | KIT |  |  |  |
| 44 | LIJA METALICA | TIRAS CON GRANOS METÁLICOS FINOS DISEÑADOS PARA EL PULIMENTO INTERPROXIMAL DE OBTURACIONES METÁLICAS. | SOBRE X12 UNIDADES |  |  |  |
| 45 | LIJA PARA PULIR RESINA | LIJA DE PAPEL PARA PULIR OBTURACIONES. DOS TIPOS DE GRANO COLOR BLANCO Y GRIS QUE SEAN RESISTENTE AL FROTARLO CON LA RESTAURACIÓN. | CAJA X 100 UND |  |  |  |
| 46 | TIRA DE MYLAR CAJA | CINTAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTES DELGADAS Y RESISTENTES, UTILIZADAS COMO MATRIZ EN OBTURACIONES DE RESINAS. | CAJA O PAQUETE X 50 UNIDADES |  |  |  |
| 47 | EYECTOR DE SALIVA | BOQUILLA PLÁSTICA. FLEXIBLE DE PVC TRASLÚCIDO, ESTA PARTE ES LA QUE CONDUCE LA SALIVA Y DEMÁS FLUIDOS DESDE LA BOCA HASTA EL DEPÓSITO DE SALIVA, INTERNAMENTE LLEVA ALAMBRE RECUBIERTO SIN MEMORIA. EL ALAMBRE PERMITE QUE EL EYECTOR SE ADAPTE A LA FORMA DE LA BOCA, PUEDE SER DOBLADO O ENDEREZADO SEGÚN SE NECESITE. PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE X 100 UNIDADES |  |  |  |
| 48 | ANESTESICO TOPICO EN SPRAY | ANESTESIA EN SPRAY, ATOMIZADOR, DE USO TÓPICO ODONTOLÓGICO, LIDOCAÍNA BASE DE 0.10 G, EXCIPIENTES Y SABORIZANTES. | FRASCO DE 80 GR |  |  |  |
| 49 | ESPONJA HEMOSTATICA | ES UN PRODUCTO MEDICO UTILIZADO PARA CONTROLAR EL SANGRADO EN HERIDAS Y CORTES. DISEÑADO PARA ABSORBER LA SANGRE Y PROMOVER LA COAGULACIÓN, LO QUE AYUDA A DETERMINAR EL SANGRADO DE MANERA EFECTIVA CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES |  |  |  |

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA TODOS LOS LOTES

| ITEM | OTRAS CONDICIONES TECNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El Oferente presentará CERTIFICACIÓN DE COMPLETA GARANTÍA EN LA CALIDAD sobre la materia prima utilizada, condiciones de almacenamiento en el transporte, conservación de cadena de frío si es el caso y estabilidad de los insumos. La garantía de calidad de los insumos se determinará en número de meses expuesta en la propuesta sin ser inferior a doce (12) meses. |  |  |
| 2 | El oferente deberá certificar mediante documento escrito firmado por el representante legal, la entrega y el cumplimiento de la unidad de medida (Caja, paquete, sobre, galón, frasco, rollo, bolsa y unidad) establecida en los diferentes lotes del presente proceso. |  |  |
| 3 | EMBALAJE: El Oferente asegurará la integridad, orden, conservación, transporte y adecuado almacenamiento de cada insumo. |  |  |
| 4 | FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS INSUMOS: El oferente deberá anexar certificación de la fecha de vencimiento de los elementos, cuando estos mismos sean entregados al almacén de la Unidad Prestadora de Salud Huila, la Cual no deberá ser inferior a 24 meses calendario según su fecha de entrega. Salvo para aquellos casos que, por características propias del insumo, no pueda asegurarse una vida útil mayor. |  |  |
| 5 | ENTREGA OPORTUNA: El oferente certificará que durante la ejecución del contrato realizará la entrega oportuna de los insumos quirúrgicos relacionados en el presente proceso, previo los requerimientos hechos por el supervisor del contrato, en un plazo de tiempo no superior a cuarenta y ocho (48) horas. |  |  |
| 7 | ANEXAR LA TOTALIDAD DE LOS REGISTROS INVIMA: El oferente deberá ajustarse a los requisitos previstos en las normas del Ministerio de Salud, del INVIMA; igualmente debe presentar registro sanitario INVIMA para cada uno de los ítems a ofertar. En caso de que el elemento no requiera este registro, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA en tal sentido. |  |  |
| 8 | ENTREGA FICHA TÉCNICA DE CADA ÍTEM: Los proponentes deberán entregar la totalidad de las fichas técnicas de cada producto expedida por el fabricante o distribuidor, con las características mínimas exigidas en el presente anexo, identificación del producto, composición, presentación, la cual debe concordar con lo exigido en el pliego de condiciones, legible, en idioma español, con el fin de ser verificadas por el comité técnico; igualmente el oferente deberá ajustarse a los requisitos de la Agencia Regulatoria Nacional INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) quien aplica las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria. Para lo cual cada elemento debe ajustarse a dicho registro (plasmado en la ficha técnica) que acrediten que los productos a suministrar cumplen con las condiciones técnicas o de fabricación exigidas. En caso que el elemento no requiera este registro, debe estar especificado en la ficha técnica y anexar el registro INVIMA donde se verifique dicha información. |  |  |
| 9 | CERTIFICACION DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: En concordancia con el Decreto 3770 de 2004, Decreto 4725 de 2005 y la Resolución 4002 de 2007 los oferentes deberán anexar los siguientes documentos, según corresponda: - Si es fabricante: Copia del concepto técnico de las condiciones sanitarias expedidos por el INVIMA o copia del certificado del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM). - Si es importador: El certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento (CCAA) expedido por el INVIMA con fecha vigente mínimo hasta diciembre del presente año. - Si es distribuidor: Acta de inspección, de vigilancia y control higiénico sanitario expedido por la autoridad competente. |  |  |
| 10 | El oferente deberá certificar por escrito que no se encuentra relacionado en el Registro Único de Infractores Ambientales (R.U.I.A) |  |  |
| 11 | El oferente nombrará una persona de enlace con la Regional de Aseguramiento En Salud No. 2, a quien se recurrirá para la solución de eventualidades, casos de fuerza mayor, requerimientos críticos y/o situaciones de mayor complejidad que puedan requerir gestión oportuna. En la presentación de la oferta, informara mediante certificación: Nombre Dirección electrónica Celular: |  |  |
| 12 | El oferente deberá garantizar el cambio de los insumos que presenten cualquier defecto, mala calidad, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes al requerimiento, sin costo alguno. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato, previo informe del almacenista de la Regional de aseguramiento Nª 2 |  |  |
| 13 | El oferente debe garantizar el sostenimiento de los precios durante la ejecución de proceso de contratación, junto con las prórrogas a que haya lugar. Todos aquellos valores adicionales relacionados con peajes, transportes, fletes y demás son de cargo del oferente y deben estar constituidos dentro del valor de la oferta. |  |  |
| 14 | El oferente debe garantizar mediante documento escrito que las marcas ofertadas dentro de la propuesta para cada uno de los elementos, serán las entregadas en caso de resultar adjudicatario. Nota: De acuerdo al diligenciamiento de la marca ofertada, esta será corroborada por parte del comité técnico de conformidad a la ficha técnica INVIMA. Es decir, se deberá diligenciar la marca de acuerdo a la descripción de la misma, la cual deberá ser aportada por los diferentes oferentes. Es importante aclarar que, se deberá verificar la marca ofertadas por el oferente con el fin de no incurrir en errores en su diligenciamiento. Por último, se indica que, se deberá mantener de forma permanente actualizada la información de su producto ante el registro INVIMA. Es importante aclarar que la no diligencia de la marca en la propuesta inicial o el diligenciamiento incorrecto de la misma constituirá causal de rechazo y descalificación inmediata de la oferta, dado que impide la validación técnica y sanitaria exigida por la normatividad vigente. |  |  |
| 15 | SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El OFERENTE deberá garantizar y cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No. 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. - Diligenciamiento del anexo FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el cual deberá estar debidamente firmado por el representante legal de la empresa. |  |  |
| 16 | Los proveedores se deben comprometer y certificar, que entregarán y suministrarán los dispositivos médicos con una vida útil superior al 75 % otorgada por el INVIMA en el respectivo registro sanitario, contados a partir de la fecha de la entrega de los dispositivos médicos en la institución; para aquellos casos en que por las características propias del elemento, no sea posible asegurar una vida útil mayor, el proveedor deberá demostrarlo mediante soporte técnico y científico debidamente valido deberá adjuntar una carta de compromiso al momento de presentar la oferta, para cambio del elemento si el producto no es utilizado antes de su fecha de expiración. La anterior certificación, no exime del cambio de lo contratado insumos, dispositivos médicos, material médico-quirúrgico cuando estos se notifiquen con seis meses de anterioridad a la fecha de vencimiento, el oferente será el responsable de lo expuesto anteriormente o el fabricante según sea el caso. |  |  |
| 17 | Si la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, llegase a requerir un insumo médico quirúrgico que no se encuentre pactado o contratado en el presente proceso, el oferente adjudicado se compromete a conseguir dicho insumo médico quirúrgico en un plazo no mayor 24 horas, previa cotización por el supervisor y autorización del ordenador del gasto. |  |  |
| 18 | El oferente deberá cambiar los elementos objeto del presente contrato, en un período no superior a 8 (ocho) días hábiles, en el caso que el INVIMA ordene el retiro del mercado. El cambio se solicitará por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 19 | El oferente se deberá comprometer a realizar el respectivo cambio y reposición de los dispositivos en la eventualidad que se presenten novedades descritas más adelante, en un plazo de 10 días hábiles por otro con iguales características dejando los respectivos documentos soporte de recepción y/o entrega, así: - Averías en el momento de la entrega - Dispositivos entregados con fechas de vencimiento y una vida útil inferior al 75 % otorgada por el INVIMA en su registro sanitario, contados desde la fecha de la entrega de los mismos. - Elementos entregados y que no corresponden a lo contratado en descripción y/o cantidad - Defectos técnicos de calidad graves y críticos que inhabiliten el elemento para su uso humano. - Devolución de dispositivos médicos próximos a cumplir sus últimos 6 (seis) meses de vida útil. - Deterioro físico del embalaje o el empaque primario y/o secundario, que pueda comprometer la calidad del producto entregado. - ausencia de información que permita verificar lote, fecha de fabricación, fecha de vencimiento y procedencia, lo cual es obligatorio según la normatividad sanitaria. |  |  |
| 20 | Las unidades de medida de los insumos se expresarán en la misma forma como se identifican los ítems relacionados. Cuando se ofrezca en una unidad diferente, el oferente hará la equivalencia respectiva en las unidades solicitadas y el precio será coherente con el contratado sin sufrir sobrecostos o diferencias. |  |  |
| 21 | El oferente CERTIFICA QUE entregará en la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2; los insumos que los requieran el respectivo soporte técnico y tecnológico, específicamente (incubadora para indicadores biológicos a vapor e indicadores biológicos de peróxido de hidrogeno), de acuerdo a las condiciones técnicas descritas en el presente proceso. El mantenimiento preventivo de los equipos está bajo la responsabilidad del contratista (mínimo uno durante la ejecución del contrato). En caso de presentar fallas técnicas los equipos estas serán resueltas por el contratista quien contara con el apoyo técnico por un ingeniero electrónico o biomédico que garantice una respuesta oportuna en un plazo máximo de 24 horas ya sea mediante reparación o el cambio del equipo; sin costos adicionales para la Policía Nacional. |  |  |

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad de las personas jurídicas que representamos que la información antes consignada es totalmente cierta y puede ser verificada.

- Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

- En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

- El no diligenciamiento de la MARCA en el presente anexo será causal de rechazo.

Nombre y Firma Representante legal _______________________

C.C. N° ________________________________________________

Nombre Razón Social y NIT. _______________________________

ANEXO No. 2

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

- Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL – Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, la Garantía Única.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a LA POLICÍA NACIONAL, Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del Contrato.

- Restituir a LA POLICÍA NACIONAL Regional de Aseguramiento en Salud, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el Contrato, en caso de que se hayan suministrado.

- CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del Contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del Contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del Contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

- Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental.

- Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.

- El CONTRATISTA deberá informar cuando el estado de ejecución se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual.

- El contratista está obligado en caso de que un lote especifico de los insumos sea retirado del mercado por indicación del INVIMA, el oferente se debe comprometer a recoger el producto y entregar un nuevo.

- Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

Nombre y Firma Representante legal _______________________

C.C. N° ________________________________________________

Nombre Razón Social ____________________________________

NIT._______________________________

ANEXO No. 3

OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

- Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.

- Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

- Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.

- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

- Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual.

- Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- Entrega oportuna de los insumos médico quirúrgicos conforme a las cantidades, especificaciones y plazos acordados en el contrato.

- Garantía de calidad y conformidad de los productos suministrados, asegurando que cumplan con los estándares y regulaciones aplicables.

- Mantenimiento de un inventario adecuado para satisfacer las necesidades del cliente y evitar interrupciones en los procedimientos médicos.

- Provisión de documentación completa y precisa relacionada con los insumos suministrados, incluyendo certificados de calidad, fichas técnicas y registros de trazabilidad.

- Colaboración con el receptor de los insumos para coordinar la logística de entrega, resolver cualquier problema relacionado con los productos suministrados y brindar soporte técnico si es necesario.

- Notificación inmediata al receptor sobre cualquier cambio en la disponibilidad, precio o especificaciones de los insumos.

- Cumplimiento de las disposiciones legales, regulatorias y de seguridad relacionadas con la fabricación, distribución y uso de los insumos médico quirúrgicos.

- Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

ANEXO No. 4 - FICHA TÉCNICA

LOTE I LIQUIDOS

ÍTEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO). DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDROGENO). UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO X 120 ML. PRESENTACION. FRASCO. DESCRIPCIÓN GENERAL. AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO-ANTISÉPTICO INCOLORO DE USO EXTERNO, PRINCIPIO ACTIVO PEROXIDO DE HIDROGENO DE 3 AL 9%.

ÍTEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. ALCOHOL ANTISEPTICO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. ALCOHOL ANTISEPTICO. UNIDAD DE MEDIDA. GALON X 3600 A 3800 ML. PRESENTACION. GALON. DESCRIPCIÓN GENERAL. ALCOHOL ANTISEPTICO-SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE USO EXTERNO, CONTENIDO DE ALCOHOL ENTRE 68.8 % 77.9 % LIQUIDO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS.

ÍTEM 3

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JABON QUIRURGICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JABON QUIRURGICO

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 500 ML

PRESENTACION

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL

JABON QUIRURGICO-ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO CONTIENE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4,0 GR Y CETRIMIDA 1,0 GR EXCIPIENTES ISOPROPANOL 0.5 PORCIENTO, PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL, PREPARACIÓN PRE QUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES, LAVADO DE MANOS..

ÍTEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. LIQUIDO ESTERILIZANTE. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. LIQUIDO ESTERILIZANTE. UNIDAD DE MEDIDA. GALON X 3650 ML. PRESENTACION. GALON. DESCRIPCIÓN GENERAL. LIQUIDO ESTERILIZANTE-DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL. CONTIENE SUSTANCIAS ANTICORROSIVAS, FORMALDEHÍDO, GLUTARALDEHÍDO, CETRIMIDA PH 3.9 4.1 SIN ACTIVAR 7.9 8.1 ACTIVADO CON FRASCO DE SOLUCION ACTIVADORA. (SUMINISTRARA LAS TIRAS PARA LA MEDICION DEL pH)..

ÍTEM 5

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SOLUCION ANTISEPTICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SOLUCION ANTISEPTICA

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 120 ML

PRESENTACION

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL

SOLUCION ANTISEPTICA-CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4,0 GR Y CETRIMIDA AL 0,05 GR, PARA PREPARACION QUIRURGICA DE LA PIEL.

ÍTEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SOLUCION COMPUESTA POR YODO. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SOLUCION COMPUESTA POR YODO. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO. PRESENTACION. FRASCO 120ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. SOLUCION -LUGOL ES UNA SOLUCIÓN COMPUESTA POR YODO ELEMENTAL (5%), YODURO DE POTASIO (10%) Y AGUA DESTILADA, UTILIZADA DURANTE LAS COLPOSCOPIAS PARA DETECTAR ALTERACIONES CELULARES EN EL CÉRVIX. USO GINECOLOGICO.

ITEM7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO. SOLUCION YODOPOVIDONA-YODOPOVIDONA. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO. SOLUCION YODOPOVIDONA-YODOPOVIDONA. UNIDAD DE MEDIDA. FRASCO. PRESENTACION. FRASCO 120ML. DESCRIPCIÓN GENERAL. SOLUCION YODOPOVIDONA-YODOPOVIDONA ES UN YODÓFORO, COMPLEJO INESTABLE DE YODO ELEMENTAL UNIDO A SUSTANCIA TENSOACTIVA COMO LA POLIVINILPIRROLIDONA. COMPUESTO POVIDONA IODADA 10 G, GLICEROL, FOSFATO DISÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO, HIDRÓXIDO SÓDICO, LAURETH-9, AGUA C.S.

ÍTEM 8

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ALCOHOL EN GEL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ALCOHOL EN GEL

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO

PRESENTACION

FRASCO X 500 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL

ALCOHOL EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS INCOLORO, OLOR CARACTERÍSTICO A ALCOHOL ISOPROPÍLICO CONTENIENDO DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO ENTRE EL 60 Y 70 % EMOLIENTES GLICERINA Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD

ÍTEM 9

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DETERGENTE POLIENZIMÁTICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DETERGENTE POLIENZIMÁTICO

UNIDAD DE MEDIDA

GALON

PRESENTACION

GALON X 3750 ml

DESCRIPCIÓN GENERAL

DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO, PREDESCONTAMINANTE INDICADO PARA EL LAVADO Y REMOCIÓN DE SANGRE, GRASA, CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, MICRO-QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, ENDOSCOPIOS Y EQUIPOS MÉDICOS

ÍTEM 10

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GEL PARA ULTRASONIDO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GEL PARA ULTRASONIDO

UNIDAD DE MEDIDA

GALON

PRESENTACION

GALON POR 3785

DESCRIPCIÓN GENERAL

GEL PARA ULTRASONIDO ALTA CONDUCTIVIDAD, TRANSMISIÓN DE ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y ELECTROMÉDICAS, HIDROSOLUBLE, NO IRRITA LA PIEL DEL PACIENTE

ÍTEM 11

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FIJADOR PARA CITOLOGÍA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FIJADOR PARA CITOLOGÍA

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO

PRESENTACION

FRASCO 160 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL

FIJADOR CITOLÓGICO, SOLUCIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE LA MUESTRA CELULAR. PELÍCULA TRANSPARENTE DE SECADO RÁPIDO. NO AFECTA LA MUESTRA Y NO INTERFIERE SOBRE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE TEJIDO. HIDROSOLUBLE (BASE ACUOSA), DESODORIZADO. VÁLVULA AEROSOL PARA ALTA DISIPACIÓN

ÍTEM 12

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FORMALDEHÍDO ANTISÉPTICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FORMALDEHÍDO ANTISÉPTICO

UNIDAD DE MEDIDA

GALON

PRESENTACION

GALON X 3800 ML

DESCRIPCIÓN GENERAL

FORMOL; LÍQUIDO INCOLORO, SIN PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN CONCENTRACIÓN: 36.8% – 37.3%, CONTENIDO DE METANOL: MÁX. 2.0%, ACIDEZ (ÁCIDO FÓRMICO): MÁX. 0.03%, DENSIDAD: 1.104 – 1.110 G/ML

ÍTEM 13

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL

UNIDAD DE MEDIDA

GALON

PRESENTACION

GALON X 4 LTS

DESCRIPCIÓN GENERAL

LUBRICANTE NATURAL PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, QUE PERMITE PROLONGAR SU VIDA ÚTIL GALON X 4 LTS

LOTE II ESTERILIZACION

ÍTEM 1

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO X 50 MTS

PRESENTACION

ROLLO X 50 MTS

DESCRIPCIÓN GENERAL

CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO-CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO.

ÍTEM 2

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO X 50 MTS

PRESENTACION

ROLLO X 50 MTS

DESCRIPCIÓN GENERAL

CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR-CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO A VAPOR DE 121 GRADOS.

ÍTEM 3

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA X 50 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL

INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR-INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO, CICLO A VAPOR ASISTIDO POR VACIO DE 121°C, LA LECTURA FINAL SE DA MEDIANTE CAMBIO DE FLUORESCENCIA SE LLEVA A CABO DE 3 HORAS DE INCUBACION

ÍTEM 4

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEM

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA X 50 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL

INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA-INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2 LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA.

ÍTEM 5

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

INDICADOR QUIMICO VAPOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

INDICADOR QUIMICO VAPOR

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 200

PRESENTACION

CAJA X 200

DESCRIPCIÓN GENERAL

INDICADOR QUIMICO VAPOR-INDICADOR QUIMICO VAPOR INDICADOR QUIMICO/INTEGRADOR TIPO 5, TIPO TIRA, GENERA UN CONTROL ADECUADO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION POR VAPOR TEMPERATURA Y TIEMPO, CONDICIONES DE EXPOSICION ENTRE 118, 121° GRADOS A 138° GRADOS. CAJA X 200

ÍTEM 6

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 500

PRESENTACION

CAJA X 500

DESCRIPCIÓN GENERAL

INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA-INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA INDICADOR QUIMICO EN FORMA DE TIRA, TIRILLA, DISEÑADA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO, CON INTERPRETACION VISUAL POR LA TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR.

ÍTEM 7

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR

UNIDAD DE MEDIDA

BOTELLA X 150 M

PRESENTACION

BOTELLA X 150 M

DESCRIPCIÓN GENERAL

PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLAXMAX P80 TUTTNAUER-AGENTE ESTERILIZANTE BOTELLA X 150 M DE BAJA TEMPERATURA COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR TUTTNAUER.

ÍTEM 8

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PRUEBA DE BOWIE AND DICK

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PRUEBA DE BOWIE AND DICK

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA X 50 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL

PRUEBA DE BOWIE AND DICK-PRUEBA DE BOWIE AND DICK HOJA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA EVALUAR LA EVACUACIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN DE VAPOR EN EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO. PARA CICLOS DE BOWIE & DICK DE 3.5 MIN A 134 ºC O DE 4 MINUTOS A 132 º

ÍTEM 9

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO

PRESENTACION

1 UNIDAD (ROLLO)

DESCRIPCIÓN GENERAL

PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR,OE, FORMOL MEDIDAS 10 CM X 4 a 6 CM X 200 M.

ÍTEM 10

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

1 UNIDAD (ROLLO)

DESCRIPCIÓN GENERAL

PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G,M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 15 CM X 4 a 6 CM X 200 M.

LOTE III ROPA DESECHABLE

ÍTEM 1

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO-BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA LARGA, PUÑO RIB EN ALGODON, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL.

ÍTEM 2

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

COMPRESA QUIRÚRGICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

COMPRESA QUIRÚRGICA

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 5 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE X 5 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPRESA QUIRÚRGICA-COMPRESA ESTERIL COMPRESA QUIRÚRGICA DIMENSION DE 45CM X 45CM X 4 CAPAS, CON MANIJA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ESTERIL.

ÍTEM 3

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GORRO DESECHABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GORRO DESECHABLE

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

BOLSA X 100 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL

GORRO DESECHABLE-GORRO DESECHABLE ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO CON RESORTE DE NYLON.

ÍTEM 4

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL

KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL-KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL ELABORADO EN TELA SMS, CONTIENE CUBREMESA 2.30×2.00 PLATIFICADO,TOALLA SECADO PARA MANOS, BATA AMERICANA CON REFUERZO EN MANGA Y PECHO, CAMPO PIEL 0.80×0.65 ADH SMS,CAMPO PIEL AUXILIAR 0.80×0.65 SMS,FUNDA DE MAYO AMERICANA 1.30×0.60 PLASTIFICADO,SÁBANA SUPERIOR E INFERIOR 2.00×1.50 SMS, BOLSA PLÁSTICA PARA SÚTURA,CAMPO OPERATORIO 3.50×2.00SMS,ESTERIL CON INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN

ÍTEM 5

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X10 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE X10 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL

SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA-SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA RESORTADA ELABOLABORADA EN TELA SMS DE POLIPROPILENO, CON RESORTE. LONGITUDES: 90 CM A 2,10 CM

ÍTEM 6

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TAPABOCAS DESECHABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TAPABOCAS DESECHABLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA X 50 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL

TAPABOCAS DESECHABLE-MASCARILLA DESECHABLE, CON 3 CAPAS DE PROTECCION, CON UNA EFICACIA Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN Y, O BARRERA BACTERIANA MAYOR 98% Y UNA RESISTENCIA RESPIRATORIA MENOR 3 MMH2O, CM², FABRICADO CON POLIPROPILENO, CON ADAPTADOR NASAL Y SUJETADOR DE OREJAS ELASTICO.

ÍTEM 7

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAMPO DE OJO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAMPO DE OJO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELABORADO EN TELA NO TEJIDA, AISLANTE DE LIQUIDOS, DESCARTABLE Y NO REESTERILIZABLE, CONTIENE UN CAMPO DE OFTAMOLOGIA CON BOLSA RECOLECTORA.EL CAMPO CON MEDIDA DE 80 CM X 150 CM DEBE TENER ADHESIVO

ÍTEM 8

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BATA PARA PACIENTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BATA PARA PACIENTE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

BATA PARA PACIENTE ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA CORTA, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL

ÍTEM 9

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

POLAINAS DESECHABLES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

POLAINAS DESECHABLES

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 100 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE X 100 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL

POLAINAS DESECHABLES ELABORADOS EN TELA DE SMS, ANTIDESLIZANTE, NO ESTÉRIL. AJUSTABLE

LOTE lV. GUANTES

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L (LATEX)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L (LATEX)

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN FABRICADO EN LÁTEX NATURAL. AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO O SIN POLVO, BORDE ENROLLADO. TALLAS S, M, L.

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L (NITRILO)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L (NITRILO)

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN FABRICADO EN NITRILO NATURAL. AMBIDIESTRO, LIBRE DE TALCO, BORDE ENROLLADO. TALLAS S, M, L.

ITEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES N.º 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES N.º 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL. SUAVES, RESISTENTES, ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN. HIPOALERGÉNICOS, CON O SIN TALCO. TALLAS 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 Y 8.5.

LOTE V. MEDICO QUIRURGICO

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

AGUJA HIPODERMICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AGUJA HIPODERMICA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA X 100 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CON PUNTA TRIBISELADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL E HIPOALERGENICO, DESECHABLE PARA UN SOLO USO; IDENTIFICADOR DE COLORES: 18G 1 1/2", 20G 1 1/2", 21G 1 1/2", 22G X 1", 22G 1 1/2", 23G 1", 25G 5/8", 26G 1/2", 27G 1 1/2", 27G 1/2", 30G 1".

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

AGUJAS ESPINALES

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AGUJAS ESPINALES

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL AGUJA ESPINAL TIPO QUINCKE PARA ANESTESIA RAQUIDEA, TRANSPARENTE PARA IDENTIFICACIÓN DE LCR, MANDRIL CODIFICADO POR COLORES, ESTÉRIL, CALIBRES 26 Y 27.

ITEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BAJALENGUAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BAJALENGUAS

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 500 (25 PAQUETES X 20 UNIDADES)

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL ELABORADO EN MADERA, INOLORO, SUPERFICIE LISA SIN ASTILLAS Y PUNTAS REDONDAS.

ITEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL -BOLSA VACIA CON EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL BOLSA IMPRESA: CLORURO DE POLIVINILO, CÁMARA DE GOTEO, MARCO LLAVE DE RODILLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADAPTADOR DE AGUJA: POLIMETIL METACRILATO ACRÍLICO FUNDA PROTECTORA CLORURO DE POLIVINILO TUBO CLORURO DE POLIVINILO BOLSA PLÁSTICA CON CAPACIDAD PARA 1500 ML APROXIMADAMENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN ENTERAL.

ITEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTECCIÓN: ESCUDO CUBRE EL BISEL AL RETIRAR LA AGUJA. CÁNULA EN POLIURETANO, LÍNEA RADIOPACA, CÁMARA TRANSPARENTE. CONEXIÓN LUER-LOCK. CALIBRES 14, 16, 18, 20, 22, 24.

ITEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL POLIURETANO RADIOPACO, PUNTA FLEXIBLE, LÍNEAS DE EXTENSIÓN, CLAMP Y CONECTORES. INCLUYE: GUÍA 0,032" PUNTA EN J X 60 CM, AGUJA INTRODUCTORA 18G X 2-1/2", JERINGA 5 CC, DILATADOR 8.5Fr X 10.2 CM, SUJETADOR, PROBADOR DE PRESIÓN.

ITEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES, CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCIÓN. INCLUYE: GUÍA 0.018" X 45 CM EN J Y AVANZADOR; AGUJA INTRODUCTORA 21G; CATÉTER RADIOPACO 22G; JERINGA 5 CC; DILATADOR; CLAMPS PARA FIJAR CATÉTER.

ITEM 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL PARA SUJETAR EL CORDÓN UMBILICAL DE FORMA SEGURA. POLIETILENO Y/O POLIPROPILENO DURADERO. ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.

ITEM 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CONECTOR LIBRE DE AGUJAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CONECTOR LIBRE DE AGUJAS

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL FABRICADO EN POLICARBONATO DE USO MÉDICO, SELLO COMPRIMIBLE EN SILICONA, CONDUCTO INTERNO DE POLICARBONATO.

ITEM 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CUCHILLA DE BISTURÍ

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CUCHILLA DE BISTURÍ

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL HOJA EN ACERO AL CARBONO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. NÚMEROS 10, 11, 12, 15, 20 A 24.

ITEM 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 100 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL ADHESIVO, HIPOALERGÉNICO, RESPALDO DE ESPUMA Y GEL, CONECTOR DE BROCHE. TAMAÑO ADULTO Y PEDIÁTRICO.

ITEM 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 25 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES; MACROGOTEO; SIN AGUJA.

ITEM 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 25 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES; MICROGOTEO; SIN AGUJA.

ITEM 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESPECULO VAGINAL DESECHABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESPECULO VAGINAL DESECHABLE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL POLIESTIRENO CRISTAL, APERTURA GRADUAL, UN SOLO USO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO MEDIANO.

ITEM 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL TRANSPARENTE, ESTÉRIL; LONGITUD 74 A 100 CM; CONECTOR MACHO-HEMBRA LUER LOCK; EMPAQUE INDIVIDUAL; ADULTO Y PEDIÁTRICO.

ITEM 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FRASCO P/ MUESTRA PATOLOGICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FRASCO P/ MUESTRA PATOLOGICA

UNIDAD DE MEDIDA

TAPA ROSCA ANCHA, 100 Y/O 120 ML (EMPAQUE INDIVIDUAL)

PRESENTACION

TAPA ROSCA ANCHA, 100 Y/O 120 ML (EMPAQUE INDIVIDUAL)

DESCRIPCIÓN GENERAL POLIPROPILENO, TAPA ROSCA ANCHA; 100 Y/O 120 ML; EMPAQUE INDIVIDUAL.

ITEM 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 50 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL PLÁSTICO, TAPA ROSCA; CAPACIDAD 30 A 40 ML; ETIQUETA; EMPAQUE INDIVIDUAL.

ITEM 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GASA ESTERIL NO TEJIDA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GASA ESTERIL NO TEJIDA

UNIDAD DE MEDIDA

SOBRE X 5 UNIDADES – CAJA X 20 SOBRES

PRESENTACION

CAJA X 20 SOBRES

DESCRIPCIÓN GENERAL GASA NO TEJIDA ESTÉRIL 3 X 3 PULGADAS.

ITEM 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGA TOMA DE IMPRESIONES (CAE Y PABELLÓN)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGA TOMA DE IMPRESIONES (CAE Y PABELLÓN)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL APTA PARA PASTAS A+B O PASTA + CATALIZADOR. DOS PARTES: ÉMBOLO Y CUERPO 3, 4 Y 5 MM.

ITEM 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL CON PROTECTOR; ESCALA EN MM LEGIBLE; NO BORRABLE; ÉMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO; SISTEMA LUER LOCK; AGUJA 21G X 1 1/2"; EMPAQUE INDIVIDUAL EN BLÍSTER; ESTÉRIL.

ITEM 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.

ITEM 22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML DE 21G X 1 1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML DE 21G X 1 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.

ITEM 23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML DE 27G X 1/2" Y 30G X 1/3"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML DE 27G X 1/2" Y 30G X 1/3"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML DE 27G X ½”. -JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 27G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.

ITEM 24

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 25 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA -CON DOS BOTONES, UNO PARA ACTIVAR EL MODO DE CORTE Y OTRO PARA ACTIVAR EL MODO DE COAGULACIÓN CADA UNO IDENTIFICADO CON UN COLOR DIFERENTE, INCLUYENDO CONFIGURACION DE AGUJA Y/O PALETA PUNTA EN BISTURÍ EN ACERO INOXIDABLE EN AGUJA Y/O PALETA, CONECTOR UNIVERSAL DE TRES PINES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, COMPATIBLE CON EQUIPO ERBE.

ITEM 25

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LLAVE DE TRES VÍAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LLAVE DE TRES VÍAS

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LLAVE DE TRES VIAS -CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, CON TRES VÍAS INDEPENDIENTES CON CIERRE GIRATORIO, LLAVE GIRATORIA EN POLIPROPILENO. SISTEMA DE CONEXIÓN LUER LOCK, SIN LATEX,

ITEM 26

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PARAFINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PARAFINA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 LIBRAS

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL PARAFINA -CERA DE PARAFINA, LIBRE DE RESIDUOS, EMPAQUE x 500 gr.

ITEM 27

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PLACA PARA ELECTROBISTURI

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PLACA PARA ELECTROBISTURI

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL PLACA PARA ELECTROBISTURI-CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL, GEL ADHESIVO CONDUCTIVO, PAPEL SILICONADO IMPERMEABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPATIBLE CON ELECTRO BISTURI MARCA ERBE,

ITEM 28

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA 36-40 MM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA 36-40 MM

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 30 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36, 38 Y 40 MM-ELABORADO EN SILICONA, LIBRE DE LATEX, TRANSPIRABLE Y NO IRRITANTE, PUNTA DE EMBUDO REFORZADA, TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR, MEDIDAS DE 36-40 MM.

ITEM 29

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SONDA FOLEY 2 VÍAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SONDA FOLEY 2 VÍAS

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SONDA FOLEY 2 VIAS-ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 6 AL 24 FR.

ITEM 30

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SONDA FOLEY 3 VÍAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SONDA FOLEY 3 VÍAS

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SONDA FOLEY 3 VIAS-ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 18 AL 24 FR

ITEM 31

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SONDA NELATON

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SONDA NELATON

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL TUBO EN PVC GRADO MÉDICO; EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE; DOS ORIFICIOS ALTERNOS; EMPAQUE INDIVIDUAL; ESTÉRIL; CALIBRES 6 A 20.

ITEM 32

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TRAMPA DE AGUA PARA MÁQUINA DE ANESTESIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TRAMPA DE AGUA PARA MÁQUINA DE ANESTESIA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA-ACCESORIO PARA LA MEDICIÓN PRECISA DEL GAS CON DOS MEMBRANAS HIDROFÓBICAS, COMPATIBLE CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS. EN EMPAQUE INDIVIDUAL.

ITEM 33

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA

Item 34

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PAPEL TÉRMICO IMPRESORA (MATACHANA) 57 MM X 25-30 M

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PAPEL TÉRMICO IMPRESORA (MATACHANA) 57 MM X 25-30 M

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL PAPEL TERMICO IMPRESORA DEBE SERIGRAFIA MATACHANA MEDIDAS 30 X57 MM COMPATIBLE CON EQUIPO MATACHANA..

ITEM 35

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA GRÁFICA SONY

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA GRÁFICA SONY

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL MARCA SONY REFERENCIA UPP-110 SERIES – COMPATIBLE CON IMPRESORA UP-X898MD.

ITEM 36

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DISPOSITIVO PARA ACOPLAR A UN OTOSCOPIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DISPOSITIVO PARA ACOPLAR A UN OTOSCOPIO

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 60 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL PERMITE EVALUAR EL OÍDO INTERNO. ESPÉCULOS DESECHABLES: ADULTO Ø INSERCIÓN 5.03–5.4 MM / ENSAMBLE 14.73–15 MM; PEDIÁTRICO Ø INSERCIÓN 2.7 MM / ENSAMBLE 14.95 MM.

ITEM 37

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TOALLITAS DE ALCOHOL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TOALLITAS DE ALCOHOL

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 100 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL TOALLITAS DE ALCOHOL IMPREGNADO AL 70% EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Y DE ALTA CALIDAD, TAMAÑO 65 X 30 MM, IDEALES PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR UN ÁREA DE LA PIEL, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, DE 1 SOLO USO,

ITEM 38

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SISTEMA DE DRENAJE BLAKE ESTÉRIL No. 19 Fr

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SISTEMA DE DRENAJE BLAKE ESTÉRIL No. 19 Fr

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL SILICÓN MÉDICO SUAVE Y FLEXIBLE CON 4 CANALES + RESERVORIO; VÁLVULA ANTIRREFLUJO; GRADUADO; 400 ML.

ITEM 39

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

KIT DE CITOLOGÍA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

KIT DE CITOLOGÍA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL CATÉTER CENTRAL COLOCADO POR VÍA PERIFÉRICA (PICC) CATÉTER DE SILICONA RADIOPACO, DE DOBLE LUZ, CON MANGUITO SUBCUTÁNEO, PARA EL ACCESO VENOSO DE LARGA DURACIÓN (NUTRICIÓN PARENTERAL, ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, QUIMIOTERAPIA...) ADULTO Y/O PEDIATRICO

ITEM 40

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CATÉTER CENTRAL PICC

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CATÉTER CENTRAL PICC

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL KIT CITOLOGIA VAGINAL DESECHABLE COMPUESTO DE ESPÁTULA AYRE, CITOCEPILLO ENDOCERVICAL Y EXOCERVICAL, LÁMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO Y ESTUCHE DE LÁMINA. COMPONENTES EN VIDRIO, FLIAMENTOS EN CERDAS DE NYLON, PLASTICO.

ITEM 41

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSA DE TORUNDAS DE ALGODÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSA DE TORUNDAS DE ALGODÓN

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSA X 500 GR

PRESENTACION

BOLSA

DESCRIPCIÓN GENERAL ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA X 500 GR. ALGODÓN PARA USO HOSPITALARIO EN GENERAL, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COLOR BLANCO Y SUAVE AL TACTO.

ITEM 42

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAL SODADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAL SODADA

UNIDAD DE MEDIDA

GARRAFA DE 5 LITROS

PRESENTACION

GARRAFA DE 5 LITROS

DESCRIPCIÓN GENERAL CAL SODADA PARA MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA DRÄGER , PARA ABSORCIÓN DE CO2 UNIFORME CON MÍNIMA GENERACIÓN DE POLVO, COMPATIBLE CON TODOS LOS AGENTES ANESTÉSICOS INHALATORIOS HALOGENADOS; INDICADOR CON CAMBIO DE COLOR PARA UNA SUSTITUCIÓN SENCILLA. GARRAFA DE 5 LITROS

ITEM 43

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T DE COBRE)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DISPOSITIVO INTRAUTERINO (T DE COBRE)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL DIU (T DE COBRE) DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE PLÁSTICO FLEXIBLE EN FORMA DE "T" RODEADO DE HILOS DE COBRE ESTÁ ELABORADO DE PLÁSTICO FLEXIBLE, TIENE UNA RAMA VERTICAL Y UNA HORIZONTAL A MANERA DE T. LA RAMA VERTICAL ESTÁ RODEADA DE UN ALAMBRE DE COBRE.

ITEM 44

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APOSITO GASA Y VENDAJE DE TELA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APOSITO GASA Y VENDAJE DE TELA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL GASA DE ALGODÓN 100% NATURAL. ALGODÓN 100% NATURAL DE USO HOSPITALARIO SIN BLANQUEADOR OPTICO, ABSORBENTE, EXCENTO DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, ESTÉRIL, ATOXICO, HIPO ALERGENICO, GASA DE TEJIDO UNIFORME, BORDES OCULTOS, LIBRE DE PELUSAS E HILACHAS. ROTULADO SEGÚN LO NORMADO. ESTERIL, MEDIDAS 10X10, 10X20, 15X15, 15X25, 7,5X10, 7,5X20.

ITEM 45

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML DE 21G X 1 1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML DE 21G X 1 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.

ITEM 46

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML DE 21G X 1 1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML DE 21G X 1 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 30 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL ERINGAS DESECHABLES DE 50 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.

ITEM 47

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML DE 21G X 1 1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML DE 21G X 1 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 25 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL.

ITEM 48

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BURETROL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BURETROL

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 25 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL BURETROL DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL DE UN SOLO USO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES INTRAVENOSAS CON PRECISIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE UNOS 150 ML, FABRICADO CON MATERIALES COMO PVC Y ABS, INCLUYENDO UNA CÁMARA GRADUADA PARA DOSIFICACIÓN, UN FILTRO HIDROFÓBICO, Y CONEXIONES DE SEGURIDAD (LUER LOCK)..

ITEM 49

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSA DE CISTOFLO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSA DE CISTOFLO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL EQUIPO ESTÉRIL DE DRENAJE URINARIO PARA ADULTOS, FABRICADO EN PVC, CON BOLSA DE 2000 ML CON ESCALA DE MEDICIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y CATÉTER (NELATÓN). CON TUBO DE DRENAJE SEMIRRÍGIDO, NO COLAPSABLE, DE 100-150 CM, CON VÁLVULA ANTI-GOTEO, VÁLVULA: DE DRENAJE HIGIÉNICA Y CLAMP DE SEGURIDAD, ASA PARA SUJETAR LA BOLSA A LA CAMA O CAMILLA, SISTEMA ESTERIL DE UN SOLO USO.

ITEM 50

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PAPEL CRISTAFLEX (PELÍCULA DE POLIETILENO)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PAPEL CRISTAFLEX (PELÍCULA DE POLIETILENO)

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO POR 3000 CM

PRESENTACION

ROLLO

DESCRIPCIÓN GENERAL PELÍCULA DE POLIETILENO (CRISTAFLEX).

ITEM 51

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLÓGICA DESECHABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLÓGICA DESECHABLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE, PUNTA DE ACERO Y BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE DE 7MM DE LARGO, MANGO ACANALADO PARA UN AGARRE PLÁSTICA Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FACIL IDENTIFICACION, ESTERIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 MM, CAJA X 10 UNIDADES

ITEM 52

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

JERINGA PUNTA CATÉTER 60 ML

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

JERINGA PUNTA CATÉTER 60 ML

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 25 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL DISPOSITIVO MÉDICO DESECHABLE, ESTÉRIL, SIN AGUJA, CON UNA PUNTA CÓNICA LISA SIN ROSCA, PARA CONECTAR SONDAS Y CATÉTERES FABRICADA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ESCALA GRADUADA, DE 60 ML , CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE Y ÉMBOLO DE POLIETILENO CON ANILLO DE RETENCIÓN, PUNTA RECTA PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A SONDAS, DESECHABLE, UN SOLO USO; ESTERIL..

ITEM 53

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SONDA LEVIN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SONDA LEVIN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL SONDA LEVIN PLÁSTICO (PVC), BIOCOMPATIBLE, ANTIADHERENTE, LIBRE DE LÁTEX Y DEHP, TUBO TRANSPARENTE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y UN EMBUDO DE CONEXIÓN, EXTREMO DISTAL: CERRADO Y SUAVE, CON 4 ORIFICIOS ALTERNOS, LONGITUD 85 CM A 125 CM, DESECHABLE Y ESTÉRIL. MEDIDAS 6,8,10,12,14,16,18, 20, 22 Y 24 FRENCH.

ITEM 54

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EQUIPO EN Y DE IRRIGACIÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

EQUIPO EN Y DE IRRIGACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL DISPOSITIVO PARA ADMINISTRAR IRRIGACIÓN SIMULTÁNEA DESDE DOS FUENTES A UNA SALIDA. CONECTOR EN Y, ESPIGAS PERFORADORAS, LLAVES DE PASO, CÁMARA DE GOTEO, TUBOS PVC/SILICONE. ESTÉRIL. TUBOS 165 CM Y 22 CM ±1 CM; TUBO SILICONADO 8 CM ±1 CM EQUIPO EN Y DE IRRIGACIÓN DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA DESDE DOS FUENTES HACIA UN SOLO CANAL, CONECTOR EN Y: UNE DOS LÍNEAS DE ENTRADA A UNA SOLA SALIDA, ESPIGAS PERFORADORAS: PARA CONECTAR A BOLSAS DE SOLUCIÓN, LLAVES DE PASO: REGULAN EL FLUJO DE CADA LÍNEA, CÁMARA DE GOTEO: PERMITE VISUALIZAR EL FLUJO, TUBOS DE PVC O SILIPRINE: FLEXIBLES, GRADO MÉDICO, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, TUBO 6,8MM: 165CM Y 22CM +/- 1CM TUBO SILICONADO 6,5 * 10,5MM: 8CM +/- 1CM”.

ITEM 55

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DRENES DE PENROSE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DRENES DE PENROSE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL CAUCHO LÁTEX NATURAL, GRADO MÉDICO,ATÓXICO DE UN SOLO USO, ESTERIL DE MEDIDAS 1", 1/2", 1/4".

ITEM 56

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SISTEMA DE DRENAJE CERRADO (RESERVORIO 400 ML)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SISTEMA DE DRENAJE CERRADO (RESERVORIO 400 ML)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL CATETER EN PVC CON LONGITUD DE 105 +-5, TROCAR O AGUJA EN ACERO INOXIDABLE Y GANCHO PARA COLGAR, PRESENTACION DE (1/4), (1/8) Y (3/16) CON RESERVORIO DE 400 ML UNIDAD

ITEM 57

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE (DCS) – MEDELA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE (DCS) – MEDELA

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSA

PRESENTACION

BOLSA

DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE (DCS) DE MEDELA DISEÑADO PARA LA GESTIÓN SEGURA, HIGIÉNICA Y EFICIENTE DE FLUIDOS MÉDICOS ASPIRADOS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS O CLÍNICOS. CAPACIDADES DISPONIBLES: BOLSAS DE 1.5 Y/O 2.0 LITROS LINER (SOLIDIFICANTE), TAPA, CONECTORES, ORIFICIO DOSIFICACIÓN SOLIDIFICANTE, CANISTER, SEGURO CONECTOR DE VACÍO

ITEM 58

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

EQUIPOS DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO, CON DISPOSITIVO DE PERFORACION SPIKE, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CAMARA DE GOTEO, CAMARA CON FILTRO, REGULADOR DE FLUJO, SITIO DE INYECCION, CONO LUER Y MANGUERA, EN EMPAQUE INDIVIDUALUNIDAD.

ITEM 59

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PRESERVATIVO DE LÁTEX

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PRESERVATIVO DE LÁTEX

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL MATERIAL DE LÁTEX NATURAL, FORMA ANATÓMICA, TRANSPARENTE, CON LUBRICANTE, SILICONA DE GRADO MÉDICO O A BASE DE AGUA ANCHO NOMINAL: 52 MM - 56 MM, LONGITUD: ≥ 180 mm.

ITEM 60

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3B PEDIÁTRICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3B PEDIÁTRICA

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

BOLSA

DESCRIPCIÓN GENERAL E-A-RLINK™ 3B, Ø 9.7 MM; AURICULAR BEIGE PARA EA-RTONE. COMPATIBLE: INTERACOUSTICS AD629, ECLIPSE; MEDRX A2D/A2D+; NATUS MADSEN AURICAL; RADIOEAR IP30; ETYMOTIC ER3A.

ITEM 61

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3A MEDIANO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3A MEDIANO

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

BOLSA

DESCRIPCIÓN GENERAL OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3A MEDIANO ESTÁNDAR 0,54" (13,7 MM) DE DIÁMETRO, OLIVA AMARILLA PARA USO CON AURICULARES DE INSERCIÓN EA-RTONE O ER•3A, MARCA: SANIBEL SUPPLY, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª. BOLSA X 50 UNIDADES. SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN

ITEM 62

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3C JUMBO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3C JUMBO

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

BOLSA

DESCRIPCIÓN GENERAL OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3C JUMBO GRANDE DE 0,70" (17,8 MM) DE DIÁMETRO, AURICULAR AMARILLO PARA USAR CON EL AURICULAR DE INSERCIÓN EA-RTONE, MARCA: SANIBEL SUPPLY. BOLSA X 24 UNIDADES, SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª

ITEM 63

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ELECTRODO DE HIDROGEL VERMED RECTANGULAR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ELECTRODO DE HIDROGEL VERMED RECTANGULAR

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSA X 60 UNIDADES

PRESENTACION

BOLSA

DESCRIPCIÓN GENERAL ELECTRODO DE HIDROGEL VERMED® RECTANGULAR, PRESENTACION: BOLSA DE 60 UDS. (3 X 20 UDS.), ELECTRODO BLANDO DE GRAN TAMAÑO QUE LO HACE MUY ADECUADO PARA LA DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDOS Y LAS MEDICIONES DE ABR. EL MATERIAL DE TELA LO HACE CÓMODO DE USAR. TAMAÑO: 22 X 34 MM. ÁREAS DE USO PREVISTAS: RECIÉN NACIDOS, ABR; COMPATIBLE CON: INTERACOUSTICS ECLIPSE

ITEM 64

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ELECTRODO DE PRESIÓN CUADRADO VERMED

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ELECTRODO DE PRESIÓN CUADRADO VERMED

UNIDAD DE MEDIDA

BOLSA X 60 UNIDADES

PRESENTACION

BOLSA

DESCRIPCIÓN GENERAL ELECTRODOS CUADRADOS VERMED CON CONEXIÓN A PRESIÓN SON DE ALTA CALIDAD Y MUY ADECUADOS PARA, POR EJEMPLO, LA DETECCIÓN DE ABR. SE PRESENTAN EN UNA TIRA CON TRES ELECTRODOS. LA BOLSA VIENE CON UN PRÁCTICO CIERRE HERMÉTICO. COMPATIBLE CON: INTERACOUSTICS ECLIPSE

ITEM 65

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SONDA HIDROFÍLICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SONDA HIDROFÍLICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA EL CATETERISMO INTERMITENTE, CON TECNOLOGÍA HIDROFÍLICA Y REVESTIMIENTO DE POLÍMEROS (FRECUENTEMENTE PVP - POLIVINILPIRROLIDONA) QUE SE ACTIVA AL CONTACTO CON AGUA O SOLUCIÓN SALINA AL 0.9%, SUPERFICIE EXTREMADAMENTE LUBRICADA. CUERPO DE LA SONDA FABRICADAS EN PVC (CLORURO DE POLIVINILO) LIBRE DE FTALATOS (DEHP), PU (POLIURETANO) O SILICONA 100% DE GRADO MÉDICO. PUNTA EN VERSIÓN RECTA (NELATON) O COUDÉ (CURVADA PARA FACILITAR EL PASO EN PRÓSTATAS AGRANDADAS). OIFICIOS (OJOS) PULIDOS Y REDONDEADOS PARA EVITAR MICROLESIONES. CALIBRE DESDE LA 8 FR HASTA LA 24 FR.

ITEM 66

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

RESERVORIO ESTÉRIL J-VAC 300 ML

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

RESERVORIO ESTÉRIL J-VAC 300 ML

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL DISEÑADO PARA EL DRENAJE DE HERIDAS POR SUCCIÓN CERRADA, CAPACIDAD 300 ML, MATERIAL: SILICONA DE GRADO MÉDICO DE ALTA DURABILIDAD, MECANISMO DE SUCCIÓN CON RESORTE METÁLICO INTERNO QUE PROPORCIONA UNA SUCCIÓN CONSTANTE AL ACTIVARSE, CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESCALA GRADUADA: POSEE MARCADORES LATERALES EN INCREMENTOS PARA LA MEDICIÓN APROXIMADA DEL EXUDADO.

ITEM 67

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PALA ELECTRO LARGA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PALA ELECTRO LARGA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL PUNTA PALETA LARGA, DE ACERO INOXIDABLE 16 CM CONEXIÓN UNIVERSAL LÁPICES ELECTROBISTURÍ.

ITEM 68

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CÁNULA YANKAUER (YAMCAWER)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CÁNULA YANKAUER (YAMCAWER)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL CÁNULA DE SUCCIÓN YANKAUER ADULTO 34 Fr; LARGO 26 CM.

ITEM 69

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PAPEL IMPRESORA ECOGRAFO SONY UPP-110S

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PAPEL IMPRESORA ECOGRAFO SONY UPP-110S

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO

PRESENTACION

ROLLO

DESCRIPCIÓN GENERAL ROLLO DE PAPEL TÉRMICO TIPO I (BAJA DENSIDAD) DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA IMPRESORAS GRÁFICAS DIGITALES SONY COMPATIBLES, IMPRESIÓN DE CALIDAD ESTÁNDAR Y BRILLO ADECUADO PARA APLICACIONES DE ECOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO, DIMENSIONES DE 110 MM DE ANCHO POR 20 M DE LARGO.

ITEM 70

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

AGUJAS DE BLOQUEO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AGUJAS DE BLOQUEO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTERILIZADOS, GENERALMENTE DESECHABLES Y DE UN SOLO USO, PARA ANESTESIA REGIONAL (BLOQUEO NERVIOSO PERIFÉRICO, O PLEXOS). DE ACERO INOXIDABLE, CON PUNTAS ECOGÉNICAS (BISEL CORTO/LARGO) PARA ULTRASONIDO, MARCAS CENTIMÉTRICAS DE PROFUNDIDAD, CONEXIÓN LUER LOCK, Y CALIBRES ENTRE 20G-25G CON LONGITUDES DE 35 A 150 MM.

ITEM 71

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APLICADOR DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APLICADOR DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VARILLA DE MADERA LISA Y RESISTENTE —GENERALMENTE DE ABEDUL— LIBRE DE ASTILLAS, CON UNA PUNTA DE ALGODÓN 100% PURO Y ABSORBENTE FIRMEMENTE ADHERIDA EN UNO DE SUS EXTREMOS

LOTE Vl. LAPARASCOPIA

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300-CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 ESTERIL MATERIAL EN TITANIO DE USO ENDOSCOPICO POR 6 UNIDADES PARA USO DE LIGADURA COLOR VERDE.

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE-CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA DE TEJIDO EN TAMAÑO XL O 16 MM, SE DEBERA DAR LA PINZA DE ACUERDO AL CLIP EN COMODATO PARA SU RESPECTIVO USO

ITEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TROCAR DE 10 A 12 MM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TROCAR DE 10 A 12 MM

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL TROCAR DE 10 MM A 12 MMTROCAR DE 10 A 12 MM DESECHABLE ESTERIL CON CUCHILLA ACCESO SEGURO ESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPICA ESTABILIDAD DE 75MM CANAL LISO

ITEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

TROCAR DE 5 MM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

TROCAR DE 5 MM

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL TROCAR DE 5 MMTROCAR DE 5 MM DESECHABLE ESTERIL TROCAR DE 5 MM CON CUCHILLA ACCESO SEGUROESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPCOPICA ESTABILIDAD DE 75 mm CANAL LISO.

ITEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FUNDA DE LAPAROSCOPIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FUNDA DE LAPAROSCOPIA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL FUNDA DE LAPAROSCOPIA FUNDA -USO CON SISTEMAS DE VIDEOCÁMARA ENDOSCÓPICOS DE USO HABITUAL, 13 X 242 a 250 CM ESTÉRIL, CINTA FUERTEMENTE ADHESIVA QUE DA UNA MAYOR SEGURIDAD AL LENTE DE LA CÁMARA..

ITEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PINZA LIGACLIP AUTOMÁTICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PINZA LIGACLIP AUTOMÁTICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL LIGACLIP AUTOMATICA ENDOSCÓPICO PRECARGADO CON 20 CLIPS DE TITANIO QUE AVANZAN INDIVIDUALMENTE DESPUÉS DE CADA DISPARO, DIÁMETRO DE 10 MILÍMETROS, TRANSPARENTE EN TODA LA LONGITUD, CON CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO O LARGO..

LOTE Vll. SUTURAS

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0, AGUJA CORTANTE, 1/2 CIRCULO 24 a 36 MM, HEBRA 75 CM.

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CORTANTE, 3/8 CIRCULO ENTRE 25 A 26 MM, HEBRA 45 CM

ITEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CORTANTE 1/2 O 3/8 CIRCULO 26MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD

ITEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 24 A 26 MM, HEBRA 45 A 75 CM.

ITEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA

ITEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA

ITEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS.

ITEM 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 35 A 36,4 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS

ITEM 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 1

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM.

ITEM 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 2/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 2/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM.

ITEM 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 2/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 2/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 25 A 26 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS.

ITEM 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 3,0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA ENTRE 25 A 26MM. HEBRA DE 70 CMS.

ITEM 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 4/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 4/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADACALIBRE 4,0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 15 A 17 MM HEBRA DE 70 CMS.

ITEM 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7- 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 7-0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 12 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7-0POLIGLACTINA 910 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 7-0, DOBLE AGUJA ESPATULADA, DE 6.5, HEBRA DE 45 CM.

ITEM 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 12 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 10/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA.

ITEM 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 12 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 9/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS.

ITEM 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS.

ITEM 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM HEBRA ENTE 70 A 75 CMS.

ITEM 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 2/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 2/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, HEBRA ENTRE 75 A 90 CMS.

ITEM 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 2/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 2/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM HEBRA DE 45 CMS.

ITEM 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 3/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 3/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 MM HEBRA DE 45

ITEM 22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 4/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 4/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM HEBRA DE 45 CMS

ITEM 23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 5/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 5/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 16 A 19 MM HEBRA DE 45 CMS.

ITEM 24

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 6/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 6/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 45 CMS.

ITEM 25

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 (DOBLE AGUJA)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 (DOBLE AGUJA)

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0 DE DOBLE AGUJA , AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 75 CMS. CAJA X 24 UNIDADES

ITEM 26

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 7/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 7/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 7,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 60 CMS.

ITEM 27

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 8/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO POLIPROPILENO CALIBRE 8/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 8/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 8,0 DE DOBLE AGUJA , AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 60 CMS.

ITEM 28

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIETNO DE SALES CROMO CALIBRE 0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM

ITEM 29

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 1

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 1

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM

ITEM 30

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 2/0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM

ITEM 31

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMEINTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 2/0, AGUJA 1,2 CIRCULO. REDONDA X 26 MM. HEBRA DE 70 CM

ITEM 32

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM, HEBRA DE 70 CM

ITEM 33

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO CON SALES DE CROMO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM..

ITEM 34

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO CON SALES DE CROMO CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS.

ITEM 35

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA ABSORBIBLE COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO CON SALES DE CROMO CALIBRE 5/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17MM A 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS.

ITEM 36

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA POLIMERO DE POLIESTER POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 26 MM.

ITEM 37

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA POLIMERO DE POLIESTER POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 36,4 MM

ITEM 38

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIPROPILENO 4/0 DOBLE AGUJA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1,2 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 17 MM HEBRA DE 75 CMS.

ITEM 39

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MALLAS TVT

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MALLAS TVT

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA DE MALLA DE POLIPROPILENO PARA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO, INCLUYE CINTA, AGUJAS CURVAS ESPECIALES Y UNA GUÍA PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN.

ITEM 40

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MALLA ULTRAPRO 30X30

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MALLA ULTRAPRO 30X30

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL MALLA COMBINADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO Y COMPONENTES REABSORBIBLES DE POLIGLECAPRONE 25, DE 30*30CM

ITEM 41

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0, HEBRA 75CM CON DOBLE AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17MM.

ITEM 42

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 5/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA ÁCIDO POLIGLICÓLICO CALIBRE 5/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 36 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE TRENZADA POLIGLACTINA 910 DE CALIBRE 5/0 HEBRA DE 70 CM CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17MM.

ITEM 43

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIGLECAPRONA 25 MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA POLIGLECAPRONA 25 MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 12 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO, DE POLIGLECAPRONA 25, CALIBRE 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CIRCULO DE 19 MM HEBRA 45 CM INCOLORO.

ITEM 44

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 (DOBLE AGUJA)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 (DOBLE AGUJA)

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 3,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA DE 90 CMS.

ITEM 45

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 (DOBLE AGUJA)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 (DOBLE AGUJA)

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 24 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 17 MM HEBRA DE 75 CMS.

GRUPO VIII RESPIRATORIOS

ÍTEM 1

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA-CONECTOR UNIVERSAL PARA FUENTE DE OXIGENO CON TUBERÍA O MANGUERA DE 2 METROS GRADUABLE, NARIGUERAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL.

ÍTEM 2

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS-MANGUERA TUBO PARA SUCCIÓN EN PVC SILICONIZADA, LONGITUD DE 3 MTS, DIÁMETRO DE 1,4 CONECTORES TERMINALES, EMPAQUE ESTÉRIL.

ÍTEM 3

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO X 15 MT

PRESENTACION

ROLLO X 15 MT

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO-FABRICADA EN SILICONA 100%, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 121°C, ÓXIDO DE ETILENO, LÍQUIDOS Y RAYOS GAMMA, RESISTENTE A DOBLECES Y TRACCIONES, IDEAL PARA USAR EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS, PARA USAR CON CUALQUIER TIPO DE SUCCIONADOR, NO ESTÉRIL D. I. 7 MM / D. E. 11 MM – 7 X 11 MM - ROLLO X 15 MT

ÍTEM 4

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO VENTILADOR Dräger Oxylog ® 3000 plus VENTSTAR, ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD.

ÍTEM 5

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA-POSEE VÁLVULA INSPIRATORIA UNIDIRECCIONAL CONECTOR DE 22 MM, DIAL DEL AJUSTE DE LA RESISTENCIA Y EL FLUJO RESPIRATORIO, FABRICADO EN PVC Y/O POLICARBONATO Y POLYSULFONAS

ÍTEM 6

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

EQUIPO MICRONEBULIZADOR-COMPUESTO POR MASCARA-MICRO-MANGUERA MÁSCARA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON ADAPTADOR NASAL, FABRICADA EN PVC BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN, MANGUERA LISA Y NEBULIZADOR TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD.

ÍTEM 7

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR)-DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO INDIVIDUAL UTILIZADO EN PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA RESPIRATORIA

ÍTEM 8

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA-HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL

ÍTEM 9

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

INCENTIVO RESPIRATORIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

INCENTIVO RESPIRATORIO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INCENTIVO RESPIRATORIO -COMPUESTO POR: TUBO PRINCIPAL, BASE, MANGUERA, BOQUILLA, COLUMNA INDICADORA Y ESTÍMULO (BOLITA). UNIDAD

ÍTEM 10

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS-COMPUESTO POR TRES CÁMARAS, CADA UNA CON ELEMENTO MOVIL (BOLAS) MANGUERA O TUBO, BOQUILLA, BASE UNIDAD

ÍTEM 11

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

INHALOCAMARA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

INHALOCAMARA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INHALOCAMARA-DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL MASCARILLA ELABORADA EN LATEX INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA, CÁMARA INHALOCÁMARA ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO

ÍTEM 12

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE CAMELLO, -FILTRO ANTIBACTERIAL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PERMITE PROTEGER CON ALTA EFICACIA AL PACIENTE Y AL PERSONAL SANITARIO, PEDIATRICO Y ADULTO

ÍTEM 13

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MASCARA LARINGEA DESECHABLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MASCARA LARINGEA DESECHABLE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MASCARA LARINGEA DESECHABLE CUENTA CON INDICADORES DE POSICION DE LA ALMOHADILLA FABRICADA POLIPROPILENO, TERMOPLASTOCO, ACRILONITRILO Y ABS PUNTA DE LA ALMOHADILLA ELONGADA, CON ANILLO DE FIJACION Y PUNTO DE OXIGENO, MEDIDAS 1.0, 1.5 ,2.0, 2,5, 3.0, 4.0, 5.0

ÍTEM 14

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MASCARA PARA OXIGENO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MASCARA PARA OXIGENO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MASCARA PARA OXIGENO -BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO TUBO O MANGUERA EN PVC MASCARILLA FACIAL ALARGADA, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMANO ADULTO Y PEDIATRICO

ÍTEM 15

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO -SUMINISTRA MEDIAS Y ALTAS CONCENTRACIONES DE OXÍGENO CON RESERVORIO, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ENTRE 2 MTRS A 2,10 MTRS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO

ÍTEM 16

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO-INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE LE PERMITE CONTROLAR EL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO DEBERÁ INCLUIR LAS BOQUILLAS PERSONALES

ÍTEM 17

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

NIPLE PARA OXIGENO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

NIPLE PARA OXIGENO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

NIPLE PARA OXIGENO-ELABORADO EN PVC Y/O ABS, CON TUERCA, CONECTOR UNIVERSAL PARA SALIDAS DE OXIGENO

ÍTEM 18

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

FILTRO BACTERIANO VIRAL-FILTRO BACTERIANO VIRAL COMPATIBLE CON RESPIRADOR OXILOG 3000 MARCA DRAEGUER

ÍTEM 19

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FILTRO BACTERIANO VIRAL-FILTRO BACTERIANO VIRAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FILTRO BACTERIANO VIRAL-FILTRO BACTERIANO VIRAL

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

MASCARA LARINGEA SUPREME FABRICADA EN PVC GRADO MEDICO, CON ALETAS PREFORMADAS PARA PROTEGER LAS VIAS RESPIRATORIAS POR OBSTRUCCION DE EPIGLOTIS, TUBO DE VÍA AÉREA EN FORMA ELÍPTICA CONVINADO CON UN TUBO DE VÍA AÉREA GASTRICA, CON CONECTOR DE VÍA AÉREA DE 15MM, LINEA DE INFLACIÓN, GLOBITO PILOTO, PESTAÑAS DE FIJACIÓN, BLOQUEADOR DE MORDIDA, EN LOS TAMAÑOS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ESTERIL.

ÍTEM 20

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CIRCUITO CIRCULAR DESECHABLE PARA ANESTESIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CIRCUITO CIRCULAR DESECHABLE PARA ANESTESIA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

• CIRCUITO CIRCULAR DESECHABLE PARA ANESTESIA, USO ADULTO, BALÓN DE ANESTESIA DE 3 LITROS CON CONECTOR RÍGIDO EN PLÁSTICO CON DOS PUERTOS PARA PRESIÓN Y TEMPERATURA, LIVIANO, DIAMETRO INTERNO DE 22MM, CODO DE 90° CON PUERTO DE CO2, LIBRE DE LÁTEX, FABRICADO DE PVC GRADO MÉDICO, EMPAQUETADO ESTÉRIL.

ÍTEM 21

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

· CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO DOBLE RAMA EXPANDIBLE 1,80 M CON BOLSA 1 LT, CODO PARA CONEXIÓN AL PACIENTE CON PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2. DIÁMETRO INTERNO DE 15MM, PIEZAS PROXIMAL EN Y TRANSPARENTES, LO QUE PERMITE VISUALIZAR EL VAPOR DE AGUA QUE MOVILIZA EL PACIENTE, LIBRE DE LÁTEX, FABRICADO DE PVC GRADO MÉDICO, NO TÓXICO, DESECHABLE EMPAQUETADO ESTÉRIL.

ÍTEM 22

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CANULA DE MAYO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CANULA DE MAYO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

ELABORADO EN PVC Y/O POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO CON IDENTIFICACION DE COLORES SEGÚN TAMAÑO, SEMI RIGIDO O SEMIRIGIDO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO UNICO TAMAÑOS 0,1,2,3,4,5,6.

ÍTEM 23

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

UNIDAD MANUAL AUXILIAR PARA VÍAS RESPIRATORIAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

UNIDAD MANUAL AUXILIAR PARA VÍAS RESPIRATORIAS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

DISPOSITIVO MANUAL DISEÑADO PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA A PACIENTES, CON BOLSA AUTOINFLABLE, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y MASCARILLA QUE SE AJUSTA SOBRE LA BOCA Y LA NARIZ, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO.

ÍTEM 24

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

KIT DE VENTURY – SISTEMA DE VENTURY PEDIATRICO - ADULTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

KIT DE VENTURY – SISTEMA DE VENTURY PEDIATRICO - ADULTO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

KIT DE VENTURY – SISTEMA DE VENTURY PARA ADMINISTRAR CONCENTRACIONES ESPECÍFICAS DE OXÍGENO (FIO₂) MEDIANTE VÁLVULAS CODIFICADAS POR COLORES, MATERIAL: PVC GRADO MÉDICO, LIBRE DE LÁTEX, CON MASCARA DE OXÍGENO Y TUBOS, LONGITUD 7FT/2 MTS, O.D 5.5+-0.5MM INCLUYE 7 VENTURI 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50% Y 60% COMPATIBLE: CON TOMAS DE OXÍGENO ESTÁNDAR HOSPITALARIAS.

ÍTEM 25

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL

LONGITUD ENTRE 2.40 MTRS A 3 MTRS CONEXIÓN MACHO, LUER LOCK, MATERIAL PVC, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD COMPATIBLE CON MEQUINA DE ANESTESIA DREGUER FABIUS PLUS.

LOTE lX VENDA Y ADHESIVOS

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO COLOR PIEL 1/2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO COLOR PIEL 1/2"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA POR 24 ROLLOS

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 0"-ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1/2" X 10 YARDAS

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO COLOR PIEL 1"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO COLOR PIEL 1"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 12 ROLLOS

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1" -ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1" X 10 YARDAS

ITEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO COLOR PIEL 2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO COLOR PIEL 2"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 ROLLOS

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2" -ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 2" X 10 YARDAS

ITEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA TRANSPARENTE 1"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA TRANSPARENTE 1"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 12 ROLLOS

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 1" X10 YARDAS

ITEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA TRANSPARENTE 2"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA TRANSPARENTE 2"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 ROLLOS

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 2" X10 YARDAS

ITEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA TRANSPARENTE 3"

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA TRANSPARENTE 3"

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 4 ROLLOS

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 3" X10 YARDAS

ITEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO

UNIDAD DE MEDIDA

TUBO SURTIDO

PRESENTACION

TUBO

DESCRIPCIÓN GENERAL ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO -TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO

ITEM 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA ALGODÓN LAMINADO 3 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA ALGODÓN LAMINADO 3 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 12 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 -COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3X5 UNIDAD P

ITEM 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA ALGODÓN LAMINADO 4 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA ALGODÓN LAMINADO 4 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 12 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5

ITEM 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA ALGODÓN LAMINADO 5 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA ALGODÓN LAMINADO 5 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 12 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5

ITEM 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA ALGODÓN LAMINADO 6 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA ALGODÓN LAMINADO 6 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 12 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5

ITEM 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA DE YESO 4 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA DE YESO 4 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5-COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5.

ITEM 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA DE YESO 5 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA DE YESO 5 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5-VENDAS ENYESADAS COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5.UNIDAD

ITEM 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA DE YESO 6 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA DE YESO 6 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5-COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5.

ITEM 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA ELÁSTICA 3 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA ELÁSTICA 3 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 12 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5-VENDAS ELASTICAS COMPUESTA POR POLIESTER Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3 X 5

ITEM 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA ELÁSTICA 4 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA ELÁSTICA 4 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 12 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5

ITEM 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA ELÁSTICA 5 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA ELÁSTICA 5 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 12 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5

ITEM 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDA ELÁSTICA 6 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDA ELÁSTICA 6 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 12 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5

ITEM 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDAJE DE GASA 4 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDAJE DE GASA 4 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 20 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDAJE DE GASA 4 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS

ITEM 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDAJE DE GASA 5 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDAJE DE GASA 5 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 20 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDAJE DE GASA 5 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS PAQUETE X 20 UNIDADES

ITEM 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDAJE DE GASA 6 X 5

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDAJE DE GASA 6 X 5

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 20 UNIDADES

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDAJE DE GASA 6 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS

ITEM 22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FIXOMULL TRANSPARENTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FIXOMULL TRANSPARENTE

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO

PRESENTACION

ROLLO

DESCRIPCIÓN GENERAL FIXOMULL TRANSPARENTE-PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE FINA Y ALTAMENTE FLEXIBLE SIN LATEX ANCHO DE 10 CM X 10 METROS DE LONGITUD

ITEM 23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FIXOMULL GASA NO TEJIDA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FIXOMULL GASA NO TEJIDA

UNIDAD DE MEDIDA

ROLLO

PRESENTACION

ROLLO

DESCRIPCIÓN GENERAL FIXOMULL-GASA NO TEJIDA DE POLIÉSTER BLANCA, ELASTICADA A LO ANCHO, RECUBIERTA POR UNA CARA POR UN ADHESIVO ACRÍLICO

ITEM 24

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ROLLO DE GASA HOSPITALARIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ROLLO DE GASA HOSPITALARIA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL ROLLO DE GASA TIPO HOSPITALARIO DE 100 YARDAS, 24 HILOS.

ITEM 25

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO TRANSPARENTE 6 X 7 CM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO TRANSPARENTE 6 X 7 CM

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APÓSITO TRANSPARENTE EL CUAL CONSISTE EN UN RESPALDO DE PELÍCULA DELGADA CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SIN LÁTEX. EL APÓSITO ES TRANSPIRABLE, LO QUE PERMITE UN BUEN INTERCAMBIO DE OXÍGENO Y VAPOR DE HUMEDAD. ES IMPERMEABLE E IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS. MEDIDAS D 6 CM X 7 CM, ESTÉRIL.

ITEM 26

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO TRANSPARENTE 10 X 12 CM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO TRANSPARENTE 10 X 12 CM

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL I.V, ESTÁ HECHO DE UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE LAMINADA, CON ALTA PERMEABILIDAD, MEDIANTE UNA PELÍCULA DE POLIURETANO (PU) ACRÍLICO ADHESIVO GRADO MÉDICO Y TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PAPEL KRAFT ESTUCADO, ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN, CON ETIQUETA PARA REGISTRAR LOS DATOS DEL PACIENTES; LAS MEDIDAS DE 6.5 X7 CM X UNIDAD, 7.0X8.5 CM X UNIDAD, 8.5X11.5 CM X UNIDAD

ITEM 27

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITOS ESTÉRILES I.V.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITOS ESTÉRILES I.V.

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL I.V, ESTÁ HECHO DE UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE LAMINADA, CON ALTA PERMEABILIDAD, MEDIANTE UNA PELÍCULA DE POLIURETANO (PU) ACRÍLICO ADHESIVO GRADO MÉDICO Y TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PAPEL KRAFT ESTUCADO, ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN, CON ETIQUETA PARA REGISTRAR LOS DATOS DEL PACIENTES; LAS MEDIDAS DE 6.5 X7 CM X UNIDAD, 7.0X8.5 CM X UNIDAD, 8.5X11.5 CM X UNIDAD

LOTE X HERIDAS

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO HIDROCOLOIDE SEMIOCLUSIVO / OCLUSIVO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO HIDROCOLOIDE SEMIOCLUSIVO / OCLUSIVO

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA. MEDIDAS DE 20,0 A 20,3 CM POR 20,0 A 20,3 CM CAJA X 10 UNIDADES

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GEL HIDRATANTE CON ALGINATO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GEL HIDRATANTE CON ALGINATO

UNIDAD DE MEDIDA

TUBO X 85 GR

PRESENTACION

TUBO

DESCRIPCIÓN GENERAL GEL HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS-GEL CON ALGINATO DE SODIO+CALCIO, QUE PROMUEVE LA FORMACION DEL TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION TUBO X 85GR

ITEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APOSITO DE ESPUMA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APOSITO DE ESPUMA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO DE ESPUMA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM CAJA X 10 UNIDADES

ITEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA MEDIDAS DE 20 CM +- 5 CM POR 20 CM +- 5 CM. CAJA X 10 UNIDADES

ITEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOTA DE UNNA-VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOTA DE UNNA-VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 1 UNIDAD

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL BOTA DE UNNA-VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC. MEDIDA 4 PULGADAS POR 10 YARDAS CAJA POR 1 UNIDAD

ITEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APOSITO DE HIDROFIBRA-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APOSITO DE HIDROFIBRA-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 5 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO DE HIDROFIBRA-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, ANTIMICROBIANO, MEDIDAS DE 20X30CM CAJA X 5 UNIDADES

ITEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HIDROGEL, GEL AMORFO-CON CARBOXIMETILCELULOSA,

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HIDROGEL, GEL AMORFO-CON CARBOXIMETILCELULOSA,

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL HIDROGEL, GEL AMORFO-CON CARBOXIMETILCELULOSA, CON AGUA CONSERVANDO EL AMBIENTE HUMEDO DE LA HERIDA, TUBO POR 15 A 32 GRAMOS

ITEM 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APOSITO DE ESPUMA CON PLATA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENT

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APOSITO DE ESPUMA CON PLATA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENT

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO DE ESPUMA CON PLATA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, CON PLATA IONICA, MEDIDAS DE 15 CM A 17,5 CM X 15 CM A 17,5 CM CAJA POR 10 UNIDADES

ITEM 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MIEL ANTIBACTERIANA (LEPTOSPERMUM SCOPARIUM)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MIEL ANTIBACTERIANA (LEPTOSPERMUM SCOPARIUM)

UNIDAD DE MEDIDA

TUBO X 1.5 ONZAS

PRESENTACION

TUBO

DESCRIPCIÓN GENERAL MIEL ANTIBACTERIANA -MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM PARA HERIDAS. TUBO POR 1.5 ONZAS.

ITEM 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) -PROPORCIONA 80 MMHG DE PRESIÓN NEGATIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA HERIDA, DE UN SOLO USO

ITEM 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA-PARA HERIDAS MEDIDAS 15 +/-1 CM POR 20 CMS +/-1CMS

ITEM 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO DE GASA PARAFINADA CON CLORHEXIDINA 0.5%

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO DE GASA PARAFINADA CON CLORHEXIDINA 0.5%

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APÓSITO DE GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%-GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%. MEDIDAS DE 10 A 15 CM POR 15 A 20 CM CAJA POR 10 UNIDADES

ITEM 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO. -ELABORADO CON POLIURETANO Y POLIETILENGLICOL ADHESIVO, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM CAJA POR 10 UNIDADES

ITEM 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 5 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL, CON UNA CAPA AUTOADHERENTE PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA Y CON MATRIZ HIDROFOBICA. MEDIDAS DE 15 A 20 CM POR 20 A 30 CM CAJA POR 5 UNIDADES

ITEM 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA-POLVO HIDRÓFILO CON MALTODEXTRINA Y 1% DE ÁCIDO ASCÓRBICO, TUBO POR 12 GRAMOS

ITEM 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO DE HIDROFIBRA CON QUITOSANO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO DE HIDROFIBRA CON QUITOSANO

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 5 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO DE HIDROFIBRA CON QUITOSANO-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, QUITOSANO Y FIBRA DE CELULOSA. MEDIDAS 20-21 CM X 30-32 CM CAJA X 5 UNIDADES

ITEM 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA NANOCRISTALINA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA NANOCRISTALINA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 12 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA NANOCRISTALINA-APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA COMPUESTO POR PLATA NANOCRISTALINA.MEDIDAS DE 10-15 CM X 10-15 CM

ITEM 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ÓVULOS DE TRITICUM VULGARE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ÓVULOS DE TRITICUM VULGARE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL OVULOS DE TRITICUM VULGARE-OVULOS DE TRITICUM VULGARE CAJA POR 6 UNIDADES

ITEM 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO ANTIOXIDANTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO ANTIOXIDANTE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 1 UNIDAD

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO ANTIOXIDANTE-APOSITO PRIMARIO COMPUESTO POR AGUA, ACETILCISTEINA, CÚRCUMA, Y GALACTOMANANO EN POLVO CAJA POR 1 UNIDAD

ITEM 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GEL ANTIMICROBIANO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GEL ANTIMICROBIANO

UNIDAD DE MEDIDA

TUBO X 86 GR

PRESENTACION

TUBO

DESCRIPCIÓN GENERAL GEL ANTIMICROBIANO-GEL COMPUESTO POR HIPOCLORITO DE SODIO 0,057%, CLORURO DE SODIO 0.85%, Y ACIDO HIDPOCLOROSO 0.015%. TUBO POR 86 GRAMOS

ITEM 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN ATOMIZADOR DE GATILLO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN ATOMIZADOR DE GATILLO

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 237 ML

PRESENTACION

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL SOLUCION ATOMIZADOR DE GATILLO-COMPUESTO POR HIPOCLORITO DE SODIO 0,057%, CLORURO DE SODIO 0.85%, Y ACIDO HIDPOCLOROSO 0.015% FRASCO POR 237 ML.

ITEM 22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN LIMPIADORA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN LIMPIADORA

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 250 ML

PRESENTACION

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL SOLUCION LIMPIADORA, COMPOSICIÓN: AQUA, LAURAMIDOPROPYL BETAINE, POTASSIUM COCOYL GLYCINATE (AND) POTASSIUM COCOATE (AND) AQUA, LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID, GLYCERIN, PEG/PPG-120/10 TRIMETHYLOLPROPANE TRIOLEATE AND LAURETH-2, SODIUM PCA (AND) AQUA, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, TRIETHANOLAMINE, PHENOXYETHANOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRITICUM VULGARE GERM EXTRACT, ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT, POLYSORBATE 20, DISODIUM EDTA, PARFU

ITEM 23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CREMA COMPUESTO POR ZINC, CALCIO, MAGNESIO, SODIO, VITAMINAS A Y B6

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CREMA COMPUESTO POR ZINC, CALCIO, MAGNESIO, SODIO, VITAMINAS A Y B6

UNIDAD DE MEDIDA

TUBO X 85 GR

PRESENTACION

TUBO

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPUESTO POR ZINC, CALCIO, MAGNESIO, SODIO, VITAMINAS A Y B6

ITEM 24

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO ESTÉRIL DE CADEXÓMERO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO ESTÉRIL DE CADEXÓMERO

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 5 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APÓSITO ESTÉRIL COMPUESTO DE CADEXÓMERO (MICROESFERAS DE ALMIDÓN MODIFICADO), POLIETILENGLICOL Y YODO. MEDIDAS 6X8CM

ITEM 25

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE

UNIDAD DE MEDIDA

TUBO X 50 GR

PRESENTACION

TUBO

DESCRIPCIÓN GENERAL EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE (TRIGO) PRODUCE UNA ESTIMULACIÓN DE LOS PROCESOS REPARATIVOS DE LA PIEL..

ITEM 26

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APÓSITO DE COLÁGENO Y ALGINATO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APÓSITO DE COLÁGENO Y ALGINATO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL COMPUESTO POR UN 90% DE COLÁGENO Y UN 10% DE ALGINATO DE CALCIO

ITEM 27

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN ACUOSA POTENCIADORA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN ACUOSA POTENCIADORA

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 12 ML

PRESENTACION

TUBO

DESCRIPCIÓN GENERAL SOLUCIÓN ACUOSA POTENCIADORA DE SUMINISTRO DE OXÍGENO TÓPICO A BASE DE HEMOGLOBINA PORCINA ALTAMENTE PURIFICADA.

ITEM 28

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HIDROGEL CON RIGENASE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HIDROGEL CON RIGENASE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 1 UNIDAD

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL HIDROGEL CON EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE, GLICERINA, HIDROXIETILCELULOSA, 2 FENOXIETANOL, POLIETILENGLICOL 400, POLIHEXANIDA Y AGUA, APORTA HUMEDAD PARA EL DESBRIDAMIENTO, AUTOLITICO, ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA, TUBO POR 20-50 GRAMOS

ITEM 29

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HIDROGEL PARA PIEL DAÑADA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HIDROGEL PARA PIEL DAÑADA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 3 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL HIDROGEL CON AGUA PURIFICADA, GLICERINA, GOMA DE GARROFIN CARBOPOL, VITAMINA C, LICOPENO, VITAMINA T CURCUMA, PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL DAÑADA. TUBO POR 12 GRAMOS

ITEM 30

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN PARA LIMPIEZA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN PARA LIMPIEZA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL CONTIENE ACIDO HIPOCLOROSO + HIPOCLORITO DE SODIO) SOLUCION SPRAY POR 250 ML

ITEM 31

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SOLUCION DE IRRIGACION DE LIMPIEZA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SOLUCION DE IRRIGACION DE LIMPIEZA

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 250 ML

PRESENTACION

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL SOLUCION DE IRRIGACION DE LIMPIEZA, HUMECTACION Y ENJUAGUE ACIDO HIPOCLOROSO + HIPOCLORITO DE SODIO SPRAY 250ML

ITEM 32

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APOSITO SUPER ABSORBENTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APOSITO SUPER ABSORBENTE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 5 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO POLIETILENO, POLIPROPILENO, CELULOSA, POLIACRILATO DE SODIO 15-20 CM X 15-20 CM

ITEM 33

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

VENDAJE TUBULAR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

VENDAJE TUBULAR

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 1 UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL VENDAJE TUBULAR CON ELASTICIDAD RADIAL Y LONGITUDINAL - FIJACIÓN DE APÓSITOS 7.5 CM X 10 MT COLOR AZUL

ITEM 34

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ACIDOS GRADOS HIPEROXIGENADOS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ACIDOS GRADOS HIPEROXIGENADOS

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL CONTIENE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS DE ACEITE DE GIRASOL ALOE BARBADENSIS, CENTELLA ASIÁTICA, ESENCIA DE ROMERO FRASCO POR 30 ML

ITEM 35

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN ACUOSA ESTÉRIL, CLARA, INCOLORA Y PRÁCTICAMENTE INODORA.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SOLUCIÓN ACUOSA ESTÉRIL, CLARA, INCOLORA Y PRÁCTICAMENTE INODORA.

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL POLIHEXANIDA (POLIAMIMOPROPIL BIGUANIDA) 0.1% UNDECILENAMIDOPROPIL BETAINA 0.1% HIDROXIDO DE SODIO, AGUA PURIFICADA BOTELLA POR 350 ML

ITEM 36

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BARRERA CUTANEA EN SPRAY

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BARRERA CUTANEA EN SPRAY

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL CONTIENE 94,75% HEXAMETHYLDISILOXANE, HMDSO 5% TRIMETHYLATED SILICA, TMS (TRIMETHYLSILOXYSILICATE) 0,25% ZANTHALENE SPRAY POR 50 ML

ITEM 37

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 20 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA HECHO CON ALGINATO DE CALCIO QUE CONTIENE PLATA AL 1,4% MEDIDAS 10X20 CM

ITEM 38

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GASA IMPREGNADA EN EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GASA IMPREGNADA EN EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 3 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL GASA IMPREGNADA EN TRITICUM VULGARE 15%, CADA UNIDAD VIENE POR 4 GRAMOS

LOTE Xl OSTEOMIA

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 50 ML

PRESENTACION

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE-CONTIENE DISILOXANO+CICLOPENTASILOXANO QUE PERMITEN LIBERAR LOS APOSITOS ADHERIDOS CON ADHESIVO O CONTIENE 99% HEXAMETHYLDISILOXANE HMDSO 1% OCTAMETHYLTRISILOXANE

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

POLVO PROTECTOR DE PIEL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

POLVO PROTECTOR DE PIEL

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 28.3 GR

PRESENTACION

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL POLVO PROTECTOR DE PIEL-PROTECTOR CUTANEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES, CON CAPACIDAD DE ABSORBER LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL EXCORIADA.

ITEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PASTA PROTECTORA DE PIEL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PASTA PROTECTORA DE PIEL

UNIDAD DE MEDIDA

TUBO X 56,7GR

PRESENTACION

TUBO

DESCRIPCIÓN GENERAL PASTA PROTECTORA DE PIEL-CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, EN VEHÍCULO ALCOHOLICO..

ITEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57-60 mm

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57-60 mm

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 5 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57-60 mm-COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 57-60 MM

ITEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 5 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA X 5

DESCRIPCIÓN GENERAL BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm-COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 70 MM

ITEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57-60 MM

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57-60 MM

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57-60 MM-ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 57 A 60MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL.

ITEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM-

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM-

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 10 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM-ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 70MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL.

LOTE Xlll ODONTOLOGIA

ITEM 1

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO

UNIDAD DE MEDIDA

TARRO X 200ML

PRESENTACION

TARRO

DESCRIPCIÓN GENERAL ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO. DE BAJA VISCOSIDAD Y ELEVADO GRADO DE PUREZA, CON ADITIVOS QUE PREVIENE LA OXIDACION Y REDUCE LA FRICCION EN LAS PARTES MOVILES

ITEM 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ACIDO FOSFORICO GRABADOR GEL 37%

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ACIDO FOSFORICO GRABADOR GEL 37%

UNIDAD DE MEDIDA

JERINGA X 12GR

PRESENTACION

JERINGA

DESCRIPCIÓN GENERAL GEL VISCOSO DE COLOR AZUL, LIGERO OLOR A ACIDO FOSFÓRICO, ES UN GEL DE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37 % CON PROPIEDADES TIXOTROPICAS, PARA PROCESOS DE DESMINERALIZACIÓN EN DENTINA Y ESMALTE. LAVABLE. PROPORCIONA UN GRABADO DE DENTINA EN UN TIEMPO DE APLICACIÓN DE 10 - 15 SEGUNDOS Y EN ESMALTE DE 15 - 20 SEGUNDOS.

ITEM 3

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ADHESIVO PARA RESINAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ADHESIVO PARA RESINAS

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 6 GR

PRESENTACION

FRASCO

AGENTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE, CON NANORRELLENO DE 10% DE PESO DE SILICE DE 5 NANOMETROS DE DIAAMETRO CON BASE DE AGUA Y ETANOL, ESTABLE QUE SE MANTIENE DISTRIBUIDO EN FORMA HOMOGENEA DURANTE LA DISPERSION, FOTOPOLIMERIZABLE, ESTABLE, NO REQUIERE AGITARSE ANTES DE SU USO, LIBRE DE ACETONA, CAPA VISIBLE BRILLANTE DURANTE LA APLICACIÓN, BAJA SENSIBILIDAD POST OPERATORIA, NO SE SEDIMENTA. RAPIDO, FACIL Y PRACTICO PARA EL PROCEDIMIENTO ADHESIVO, BOTELLA QUE FACILITA EL DISPENSADO DEL ADHESIVO, LE PERMITE ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON UNA SOLA MANO.

ITEM 4

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 100 UNID.

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL AGUJA DENTAL DESECHABLE PARA USO ODONTOLOGICO BISEL 12 GRADOS DE CALIBRE 27Gx30mm DE LONGITUD. DISPOSITIVO DELGADO Y METÁLICO CON PUNTA AFILADA, DESTINADA A SER CONECTADA A UNA JERINGA PARA LA INYECCIÓN DE ANESTÉSICOS LOCALES.

ITEM 5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO X 240ML

PRESENTACION

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL SOLUCIÓN DESINFECTANTE, PARA USO SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS. ALCOHOL ETÍLICO AL 80%. FRASCO CON SPRAY LÍQUIDO TRANSPARENTE, DE OLOR CARACTERÍSTICO. SE EVAPORA Y NO DEJA RESIDUOS.

ITEM 6

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ALGODÓN ODONTOLOGICO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ALGODÓN ODONTOLOGICO

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X 1000 TACOS

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL ALGODÓN DE USO ODONTOLÓGICO ELABORADO A PARTIR DE 100% ALGODÓN, FIBRA COMPUESTA DE UN 88% – 96 % DE CELULOSA. SUAVE QUE NO IRRITA LOS TEJIDOS ORALES, DE FÁCIL MANIPULACIÓN, SIN DESPRENDIMIENTO DE FIBRA DURANTE SU USO, POR LO TANTO, NO SE ADHIERE A LAS MEMBRANAS MUCOSAS. BUENA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE FLUIDOS BUCALES,

ITEM 7

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ANESTESICO CARPULA CON EPINEFRINA AL 2%

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ANESTESICO CARPULA CON EPINEFRINA AL 2%

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 50 UNID.

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA. ANESTÉSICO LOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS. POR SU EFECTO INSTANTÁNEO Y PROFUNDO. CARPULE DE 1.8ML. COMPONENTE LIDOCAINA CLORIHIDRATO, ANESTESICO ANTIARRIDMICO.

ITEM 8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

ANESTESICO CARPULA SIN EPINEFRINA AL 3%

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

ANESTESICO CARPULA SIN EPINEFRINA AL 3%

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X50 UNID.

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL PRILOCAINA MEPIVACAINA CLORHIDRATO AL 3% CON FELIPRESINA. ANESTÉSICO LOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO, DE LATENCIA CORTA Y PROFUNDIDAD SUFICIENTE. NO OCASIONA ISQUEMIA LOCAL. CARPULE DE 1.8ML.

ITEM 9

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

BARNIZ DE FLUOR

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

BARNIZ DE FLUOR

UNIDAD DE MEDIDA

TUBO X 10ML

PRESENTACION

TUBO

DESCRIPCIÓN GENERAL BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% QUE CONTIENE 22.600 PPM DE FLÚOR EN UNA BASE DE RESINA. FÁCIL Y RÁPIDO DE APLICAR, SE ADHIERE Y FIJA RÁPIDAMENTE EN CONTACTO CON LA PRESENCIA DE SALIVA,

ITEM 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

CEPILLOS PARA PROFILAXIS

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

CEPILLOS PARA PROFILAXIS

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 144 UNID

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL CEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRÁNGULO VASTAGO DE METAL PUNTA ACTIVA CON CERDAS DE NYLON TRANSPARENTES Y SUAVES DE GRAN RESISTENCIA DE UN AMISMA LONGITUD PARA UN MAYOR EFICIENCIA EN SU DESEMPEÑO CEPILLO QUE NO SE DEFORME INDICADOS PARA REALIZAR PROFILAXIS,.

ITEM 11

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

COLTOSOL CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

COLTOSOL CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL

UNIDAD DE MEDIDA

BOTE X 38 GRS

PRESENTACION

BOTE

DESCRIPCIÓN GENERAL CEMENTO PARA RESTAURACIONES TEMPORALES.FÓRMULA SIN EUGENOL. AUTOPOLIMERIZABLE.BUENA RETENCIÓN Y ADHESIÓN.FÁCIL ADAPTACIÓN A LA CAVIDAD. CEMENTO SELLADOR, EXCELENTE ADHESION A LA SUPERFICIE DENTAL, NO CITOTOXICO BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL. BOTE 38GR.

ITEM 12

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

DETARTROL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

DETARTROL

UNIDAD DE MEDIDA

FRASCO x 60 cc

PRESENTACION

FRASCO

DESCRIPCIÓN GENERAL LIQUIDO UTILIZADO PARA LA ELIMINACION DE SARRO EN DIENTES. COMPUESTO POR TIMOL, ACIDO CLORHIDRICO Y VEHICULO CBP

ITEM 13

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

GASA PARA EXODONCIA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

GASA PARA EXODONCIA

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETE X200

PRESENTACION

PAQUETE

DESCRIPCIÓN GENERAL GASAS TIPO ESPONJA PARA EXODONCIA - NO ESTERIL - PRESENTACION PAQUETE POR 200 UNIDADES DE 5CMSX5CMS - 4 PLIEGUES

ITEM 14

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL

ITEM 15

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FRESA DE DIAMANTE REDONDAS PEQUEÑA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FRESA DE DIAMANTE REDONDAS PEQUEÑA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL

ITEM 16

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL

ITEM 17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

FRESA DE PULIR RESINA ARO AMARILLO PUNTO DE CONTACTO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

FRESA DE PULIR RESINA ARO AMARILLO PUNTO DE CONTACTO

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL

ITEM 18

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HIDROXIDO DE CALCIO LIFE BASE Y CATALIZADOR.

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HIDROXIDO DE CALCIO LIFE BASE Y CATALIZADOR.

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA KIT 12 GR BASE Y 12 GR CATALIZADOR

PRESENTACION

KIT

DESCRIPCIÓN GENERAL RESISTENCIA DE COMPRESION, EXCELENTE FLUIDEZE RESISTENTE AL CONDICIONAMIENTO POR EL ACIDO, RADIOPACO, PROTEJE LA PULPA CONTIENE: 12 G BASE, 12 G CATALIZADOR, 5 BLOQUES DE MEZCLA. ENVASE GRANDE, FRAGUADO RÁPIDO- 3 MINUTOS

ITEM 19

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

UNIDAD DE MEDIDA

GALON X 3800ML

PRESENTACION

GALON

DESCRIPCIÓN GENERAL HIPOCLORITO DE SODIO PARA IRRIGACION DE CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODONTICO, SOLUCION INCOLORA A LIGERAMNETE AMARILLA LIBRE DEPARTICULAS EXTRAÑAS, CON OLOR A CLORO, DEBIDO A SU PH ALCALINO ES EFICAZ PARA EL TEJIDO PULPAR, CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

ITEM 20

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO

UNIDAD DE MEDIDA

5 G. EN POLVO, 2.5 GR. LIQUIDO

PRESENTACION

5 G. EN POLVO, 2.5 GR. LIQUIDO

DESCRIPCIÓN GENERAL 1. RESTAURACIONES DE CLASE III Y V, PARTICULARMENTE PARA EROSIONES CERVICALES Y CARIES DE LA SUPERFICIE RADICULAR. 2. RESTAURACIÓN DE DIENTES PRIMARIOS. 3.TRASLUCIDEZ EXCELENTE COMO BASE O RECUBRIMIENTO.SOBRESALIENTE ADHESION QUIMICA A LA ESTRUCTURA DEL DIENTE, ALTA COMPRESION FUERZA, TENSION DE LARGA DURACION E INTEGRIDAD, FACIL DE COLOCAR Y MOLDEAR TRABAJA PERFECTAMENTE EN CAMPOS O SUPERFICIES HUMEDAS PREVIENE EL MICROFILTRADO, PROTEGE Y SELLA LA RESTAURACION. COEFICIENTE DE EXPANCION TERMICA SIMILAR AL DIENTE. DE TRIPLE CURADO

ITEM 21

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LIMAS #15 DE 21 MM TIPO K-FLEXIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LIMAS #15 DE 21 MM TIPO K-FLEXIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA X 6 UNIDADES

DESCRIPCIÓN GENERAL LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO

ITEM 22

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

IMAS #15 DE 25 MM TIPO K-FLEXIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

IMAS #15 DE 25 MM TIPO K-FLEXIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO

ITEM 23

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

IMAS #15 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

IMAS #15 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO.

ITEM 24

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

IMAS #20 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

IMAS #20 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO.

ITEM 25

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

IMAS #20 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

IMAS #20 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO.

ITEM 26

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

IMAS #20 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

IMAS #20 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO.

ITEM 27

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LIMAS #25 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LIMAS #25 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO.

ITEM 28

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LIMAS #25 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LIMAS #25 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO.

ITEM 29

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LIMAS #25 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LIMAS #25 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 6 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO.

ITEM 30

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

MICROBRUSH (APLICADOR DESECHABLE DE BOLITA NORMAL)

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

MICROBRUSH (APLICADOR DESECHABLE DE BOLITA NORMAL)

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X4 TUBOS CON 100 UNIDADES

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL MICRO APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, APLICADOR PARA LA COLOCACION DE UNA CANTIDAD CONTROLADA DE MATERIALES EN ZONAS DE DIFICL ACCESO.APLICADOR QUE TIENE CUELLO FELXIBLE DISPONIBLE CON TRES TAMAÑOS DE CABEZAL PRECISO Y CONSISTENTE QUE NO DESPERDICIA NADA DE MATERIAL

ITEM 31

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PASTA PROFILACTICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PASTA PROFILACTICA

UNIDAD DE MEDIDA

BOTE X 50 GR

PRESENTACION

BOTE

DESCRIPCIÓN GENERAL PASTA SUAVE, ROSADA, HOMOGENEA DE TEXTURA CREMOSA, OLOR Y SABOR CARACTERISTICO A FRESA, DE BASE HIDROSOLUBLE, SABORIZADA, MÍNIMA ABRASIÓN, AYUDA A ELIMINAR SARRO, MANCHAS PLACA BACTERIANA SIN AFECTAR EL ESMALTE, NO DEJA RESIUDOS DE GRASA, PARTÍCULA MEDIANA PARA PROFILAXIS DENTAL.

ITEM 32

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA A1 CUERPO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA A1 CUERPO

UNIDAD DE MEDIDA

JERINGA X 4 GRS

PRESENTACION

JERINGA

DESCRIPCIÓN GENERAL RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES.

ITEM 33

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA A2 CUERPO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA A2 CUERPO

UNIDAD DE MEDIDA

JERINGA X 4 GRS

PRESENTACION

JERINGA

RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES.

ITEM 34

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA A3 CUERPO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA A3 CUERPO

UNIDAD DE MEDIDA

JERINGA X 4 GRS

PRESENTACION

JERINGA

DESCRIPCIÓN GENERAL RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES.

ITEM 35

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA A3.5 CUERPO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA A3.5 CUERPO

UNIDAD DE MEDIDA

JERINGA X 4 GRS

PRESENTACION

JERINGA

DESCRIPCIÓN GENERAL RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES.

ITEM 36

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA C2 CUERPO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

RESINA FOTOCURADO JERINGA C2 CUERPO

UNIDAD DE MEDIDA

JERINGA X 4 GRS

PRESENTACION

JERINGA

DESCRIPCIÓN GENERAL RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES.

ITEM 37

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

LUNA ODONTOLOGICA

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

LUNA ODONTOLOGICA

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA X 12

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL ESPEJO PARA MANGO STÁNDAR CON ROSCA SIMPLE, ESPEJO DE ALTA CALIDAD FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON UNA ALEACION ESPECIAL QUE CONTIENE UN ELEVADO PORCENTAJE DE CORMO Y CARBONO, ACERO INOXIDABLE TIENE LA VENTAJA QUE MANTIENE EL AFILADO DE PRECISION INCLUSO TRAS UN USO PROLONGADO, EL PROCESO DE FABRICACION ESPECIAL Y PATENTADO CON UN ENDURECIMIENTO EN TRES CAPAS GARANTIZA LA DURABILIDAD Y LA CALIDAD DEL ESPEJO

ITEM 38

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SELLANTE DE FOTOCURADO

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SELLANTE DE FOTOCURADO

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA KIT SELLANTE DE FOTOCURADO - 2 FRASCOS DE 6ML C/U + 1 FRASCO DE DESMINERALIZANTE DE 9ML, PORTAPINCELES Y 60 PUNTAS PINCELE

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL UTILIZADO PARA SELLAR PUNTOS Y FISURAS LOCALIZADOS EN LA ESTRUCTURA DENTAL, COMPOSICION DE DIMETACRILATO DE TRIETILENGLICOL, DIMETACRILATO DE DIGLICIDIL, ETER DE BISFENOL A, SILICE TRATADO CON SILANO, PIGMENTO. FUERZA DE ADHESIÓN AL ESMALTE ES ALTA PERMITIENDO QUE EL MATERIAL PERMANEZCA POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO, DE APLICACIÓN MUY SENCILLA Y RÁPIDA, COLOR BLANCO FACILITA LA EVALUACIÓN DEL SELLANTE. TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN: 20 SEG

ITEM 39

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SEDA DENTAL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SEDA DENTAL

UNIDAD DE MEDIDA

CAJA EMPAQUE(CARRETE) X 400MTS

PRESENTACION

CAJA

DESCRIPCIÓN GENERAL FILAMENTOS DE NYLON DE GRAN RESISTENCIA CON TORSIÓN ESPECIAL, CON CERA NATURAL, INGREDIENTE BIODEGRADABLE QUE PROTEGE LAS ENCÍAS DE ENFERMEDADES

ITEM 40

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

SELLADOR CONDUCTOS A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, SIN EUGENOL

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

SELLADOR CONDUCTOS A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, SIN EUGENOL

UNIDAD DE MEDIDA

12 GRAMOS DE BASE +12 GRAMOS DE CATALIZADOR+ 1 BLOCK DE MEZCLA

PRESENTACION

12 GRAMOS DE BASE +12 GRAMOS DE CATALIZADOR+ 1 BLOCK DE MEZCLA

DESCRIPCIÓN GENERAL CEMENTO PARA OBTURACION DE CANALES RADICULARES DE POLIMERO DE HIFRÓXIDO DE CALCIO SIN EUGENOL, QUE PROMUEVE UNA RAPIDA CICATRIZACIÓN Y FORMACION DE TEJIDO DURO. DE FACIL MEZCLADO Y APLICACIÓN QUE NO MANCHA LA ESTRUCTURA DENTAL Y SE REABSORBE FUERA DEL DIENTE

ITEM 41

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO

PUNTAS DE CAVITRON

DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO

PUNTAS DE CAVITRON

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD

PRESENTACION

UNIDAD

DESCRIPCIÓN GENERAL PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT- PRO DE DENTSPLY. EN ACERO QUIRURGICO ESTERILIZABLE Y MANGO EN TEFLON PARA FACILITAR MANEJO UTILIZADA PARA DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL

ANEXO No. 5 - INFORMATIVO PRECIO TECHO

LOTE I LIQUIDOS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO- | AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO-ANTISÉPTICO INCOLORO DE USO EXTERNO, PRINCIPIO ACTIVO PEROXIDO DE HIDROGENO DE 3 AL 9% | FRASCO X 120 ML | $ 2.590 |
| 2 | ALCOHOL ANTISEPTICO- | ALCOHOL ANTISEPTICO-SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE USO EXTERNO, CONTENIDO DE ALCOHOL ENTRE 68.8 % 77.9 % LIQUIDO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS | GALON DE 3600 ML A 3800 ML | $ 30.788 |
| 3 | JABON QUIRURGICO | JABON QUIRURGICO-ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO CONTIENE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4,0 GR Y CETRIMIDA 1,0 GR EXCIPIENTES ISOPROPANOL 0.5 PORCIENTO, PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL, PREPARACIÓN PRE QUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES, LAVADO DE MANOS. | FRASCO X 500 ML. | $ 28.010 |
| 4 | LIQUIDO ESTERILIZANTE | LIQUIDO ESTERILIZANTE-DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL. CONTIENE SUSTANCIAS ANTICORROSIVAS, FORMALDEHÍDO, GLUTARALDEHÍDO, CETRIMIDA PH 3.9 4.1 SIN ACTIVAR 7.9 8.1 ACTIVADO CON FRASCO DE SOLUCION ACTIVADORA. (SUMINISTRARA LAS TIRAS PARA LA MEDICION DEL pH) | GALON X 3650 ML | $ 70.027 |
| 5 | SOLUCION ANTISEPTICA | SOLUCION ANTISEPTICA-CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4,0 GR Y CETRIMIDA AL 0,05 GR, PARA PREPARACION QUIRURGICA DE LA PIEL, | FRASCO X 120 ML. | $ 7.556 |
| 6 | SOLUCION COMPUESTA POR YODO | SOLUCION -LUGOL ES UNA SOLUCIÓN COMPUESTA POR YODO ELEMENTAL (5%), YODURO DE POTASIO (10%) Y AGUA DESTILADA, UTILIZADA DURANTE LAS COLPOSCOPIAS PARA DETECTAR ALTERACIONES CELULARES EN EL CÉRVIX. USO GINECOLOGICO | FRASCO 120 ML | $ 28.747 |
| 7 | SOLUCION YODOPOVIDONA-YODOPOVIDONA | SOLUCION YODOPOVIDONA-YODOPOVIDONA ES UN YODÓFORO, COMPLEJO INESTABLE DE YODO ELEMENTAL UNIDO A SUSTANCIA TENSOACTIVA COMO LA POLIVINILPIRROLIDONA. COMPUESTO POVIDONA IODADA 10 G, GLICEROL, FOSFATO DISÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO, HIDRÓXIDO SÓDICO, LAURETH-9, AGUA C. S | FRASCO 120 ML | $ 8.305 |
| 8 | ALCOHOL EN GEL | ALCOHOL EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS INCOLORO, OLOR CARACTERÍSTICO A ALCOHOL ISOPROPÍLICO CONTENIENDO DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO ENTRE EL 60 Y 70 % EMOLIENTES GLICERINA Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD | FRASCO X 500 ML | $ 13.517 |
| 9 | DETERGENTE POLIENZIMÁTICO | DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO, PREDESCONTAMINANTE INDICADO PARA EL LAVADO Y REMOCIÓN DE SANGRE, GRASA, CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, MICRO-QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, ENDOSCOPIOS Y EQUIPOS MÉDICOS | GALON X 3750 ml | $ 138.133 |
| 10 | GEL PARA ULTRASONIDO | GEL PARA ULTRASONIDO ALTA CONDUCTIVIDAD, TRANSMISIÓN DE ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y ELECTROMÉDICAS, HIDROSOLUBLE, NO IRRITA LA PIEL DEL PACIENTE | GALON POR 3785 | $ 30.842 |
| 11 | FIJADOR PARA CITOLOGÍA | FIJADOR CITOLÓGICO, SOLUCIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE LA MUESTRA CELULAR. PELÍCULA TRANSPARENTE DE SECADO RÁPIDO. NO AFECTA LA MUESTRA Y NO INTERFIERE SOBRE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE TEJIDO. HIDROSOLUBLE (BASE ACUOSA), DESODORIZADO. VÁLVULA AEROSOL PARA ALTA DISIPACIÓN | FRASCO 160 ML | $ 13.155 |
| 12 | FORMALDEHÍDO ANTISÉPTICO | FORMOL; LÍQUIDO INCOLORO, SIN PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN CONCENTRACIÓN: 36.8% – 37.3%, CONTENIDO DE METANOL: MÁX. 2.0%, ACIDEZ (ÁCIDO FÓRMICO): MÁX. 0.03%, DENSIDAD: 1.104 – 1.110 G/ML | GALON X 3800 ML | $ 59.023 |
| 13 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL | LUBRICANTE NATURAL PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, QUE PERMITE PROLONGAR SU VIDA ÚTIL GALON X 4 LTS | GALON X 4 LTS | $ 147.316 |

LOTE II ESTERILIZACION

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO-CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO. | ROLLO X 50 MTS | $ 112.671 |
| 2 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR-CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO A VAPOR DE 121 GRADOS. | ROLLO X 50 MTS | $ 26.554 |
| 3 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR-INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO, CICLO A VAPOR ASISTIDO POR VACIO DE 121°C, LA LECTURA FINAL SE DA MEDIANTE CAMBIO DE FLUORESCENCIA SE LLEVA A CABO DE 3 HORAS DE INCUBACION. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 1.050.186 |
| 4 | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA-INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2 LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 1.821.022 |
| 5 | INDICADOR QUIMICO VAPOR | INDICADOR QUIMICO VAPOR-INDICADOR QUIMICO VAPOR INDICADOR QUIMICO/INTEGRADOR TIPO 5, TIPO TIRA, GENERA UN CONTROL ADECUADO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION POR VAPOR TEMPERATURA Y TIEMPO, CONDICIONES DE EXPOSICION ENTRE 118, 121° GRADOS A 138° GRADOS | CAJA X 200 | $ 67.742 |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA-INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA INDICADOR QUIMICO EN FORMA DE TIRA, TIRILLA, DISEÑADA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO, CON INTERPRETACION VISUAL POR LA TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR. | CAJA X 500 | $ 336.450 |
| 7 | PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR | PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLAXMAX P80 TUTTNAUER-AGENTE ESTERILIZANTE BOTELLA X 150 M DE BAJA TEMPERATURA COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR TUTTNAUER. | BOTELLA X 150 M | $ 888.698 |
| 8 | PRUEBA DE BOWIE AND DICK | PRUEBA DE BOWIE AND DICK-PRUEBA DE BOWIE AND DICK HOJA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA EVALUAR LA EVACUACIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN DE VAPOR EN EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO. PARA CICLOS DE BOWIE & DICK DE 3.5 MIN A 134 ºC O DE 4 MINUTOS A 132 º | CAJA X 50 UNIDADES | $ 258.823 |
| 9 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 10 CM X 4 a 6 CM X 200 M. | 1 UNIDAD (ROLLO) | $ 162.796 |
| 10 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 15 CM X 4 a 6 CM X 200 M. | 1 UNIDAD (ROLLO) | $ 235.743 |

LOTE III ROPA DESECHABLE

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO-BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA LARGA, PUÑO RIB EN ALGODON, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL. | UNIDAD | $ 3.265 |
| 2 | COMPRESA QUIRÚRGICA | COMPRESA QUIRÚRGICA-COMPRESA ESTERIL COMPRESA QUIRÚRGICA DIMENSION DE 45CM X 45CM X 4 CAPAS, CON MANIJA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ESTERIL. | PAQUETE X 5 UNIDADES | $ 5.452 |
| 3 | GORRO DESECHABLE | GORRO DESECHABLE-GORRO DESECHABLE ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO CON RESORTE DE NYLON, | BOLSA X 100 UNIDADES | $ 11.909 |
| 4 | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL-KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL ELABORADO EN TELA SMS, CONTIENE CUBREMESA 2.30×2.00 PLATIFICADO, TOALLA SECADO PARA MANOS, BATA AMERICANA CON REFUERZO EN MANGA Y PECHO, CAMPO PIEL 0.80×0.65 ADH SMS, CAMPO PIEL AUXILIAR 0.80×0.65 SMS, FUNDA DE MAYO AMERICANA 1.30×0.60 PLASTIFICADO, SÁBANA SUPERIOR E INFERIOR 2.00×1.50 SMS, BOLSA PLÁSTICA PARA SÚTURA, CAMPO OPERATORIO 3.50×2.00SMS, ESTERIL CON INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN | PAQUETE | $ 72.311 |
| 5 | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA-SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA RESORTADA ELABOLABORADA EN TELA SMS DE POLIPROPILENO, CON RESORTE. LONGITUDES: 90 CM A 2,10 CM | PAQUETE X10 UNIDADES | $ 38.109 |
| 6 | TAPABOCAS DESECHABLE | TAPABOCAS DESECHABLE-MASCARILLA DESECHABLE, CON 3 CAPAS DE PROTECCION, CON UNA EFICACIA Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN Y, O BARRERA BACTERIANA MAYOR 98% Y UNA RESISTENCIA RESPIRATORIA MENOR 3 MMH2O, CM², FABRICADO CON POLIPROPILENO, CON ADAPTADOR NASAL Y SUJETADOR DE OREJAS ELASTICO. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 6.915 |
| 7 | CAMPO DE OJO | ELABORADO EN TELA NO TEJIDA, AISLANTE DE LIQUIDOS, DESCARTABLE Y NO REESTERILIZABLE, CONTIENE UN CAMPO DE OFTAMOLOGIA CON BOLSA RECOLECTORA.EL CAMPO CON MEDIDA DE 80 CM X 150 CM DEBE TENER ADHESIVO | UNIDAD | $ 15.393 |
| 8 | BATA PARA PACIENTE | BATA PARA PACIENTE ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA CORTA, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL | UNIDAD | $ 2.064 |
| 9 | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DESECHABLES ELABORADOS EN TELA DE SMS, ANTIDESLIZANTE, NO ESTÉRIL. AJUSTABLE | PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 26.031 |

LOTE IV GUANTES

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L-GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO O SIN POLVO, BORDE ENROLLADO. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 20.825 |
| 2 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN NITRILO NATURAL. | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L-GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN NITRILO NATURAL. AMBIDIESTRO, LIBRE DE TALCO, BORDE ENROLLADO. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 19.437 |
| 3 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES N.º 6.5, 7.0, 7.5, 8. | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES Nº 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8,5-GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES, ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN HIPOALERGENICOS SIN TALCO TALLAS Nº 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8,5 | CAJA X 50 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL | $ 70.408 |

LOTE V MEDICO QUIRURGICO

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA HIPODERMICA | AGUJA HIPODERMICA-ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CON PUNTA TRIBISELADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL E HIPOALERGENICO, DESECHABLES PARA UN SOLO USO E IDENTIFICADOR DE COLORES No. 18g, 1 ½ “, 20g.1 ½”, 21 g 1 ½ “,22 GX½”, 22GX1”, 22G 1½”, 23g 1”, 25g 5/8”, 26 ½”, 27 1 1/2”. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 9.523 |
| 2 | AGUJAS ESPINALES | AGUJAS ESPINALES-AGUJAS ESPINAL CON BISEL TIPO QUINCKE PARA ANESTESIA RAQUIDEA TRANSPARENTE PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, MANDRIL CODIFICADO POR COLORES, ESTÉRIL NO 26 Y 27. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 804.883 |
| 3 | BAJALENGUAS | BAJALENGUAS -ELABORADO EN MADERA, INOLORO, SUPERFICIE LISA SIN ASTILLAS Y PUNTAS REDONDAS | 25 PAQUETES X 20 UNIDADES CAJA X 500 | $ 30.374 |
| 4 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL-BOLSA VACIA CON EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL BOLSA IMPRESA: CLORURO DE POLIVINILO, CÁMARA DE GOTEO, MARCO LLAVE DE RODILLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADAPTADOR DE AGUJA: POLIMETIL METACRILATO ACRÍLICO FUNDA PROTECTORA CLORURO DE POLIVINILO TUBO CLORURO DE POLIVINILO BOLSA PLÁSTICA CON CAPACIDAD PARA 1500 ML APROXIMADAMENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN ENTERAL. | UNIDAD | $ 22.613 |
| 5 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD -SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTECCIÓN ESCUDO CUBRE DE FORMA PASIVA EL BISEL DE LA AGUJA METÁLICA AL RETIRARLA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL CATÉTER. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO AGUJA CON BISEL LÍNEA RADIOPACA CÁMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZACIÓN DE SANGRE CONEXIONES DE SEGURIDAD LUER-LOCK NO. 14, 16, 18, 20, 22,24. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 142.609 |
| 6 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM- ELABORADO EN POLIURETANO, RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, LINEAS DE EXTENSION, CLAMP Y CONECTORES PARA INYECCIÓN.1 GUIA, 0,032" CON PUNTA EN J X 60CM Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 18Ga. x 2-1/2" (6.35cm), JERINGA DE 5CC 1, DILATADOR 8.5Fr x 10.2cm, CON SUJETADOR ABRAZADERA DE CATÉTER .1 PROBADOR DE PRESIÓN. | UNIDAD | $ 135.586 |
| 7 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X 5CM-PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. 1 GUIA.018" X 45CM CON PUNTA EN J Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 21GA. 1 CATETER RADIOPACO DE 22GA.1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMPS PARA FIJAR CATETER. | UNIDAD | $ 148.999 |
| 8 | CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL | CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL-PARA SUJETAR Y/O AJUSTAR EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO, ELABORADOS POLIETILENO Y/O POLIPROPILENO DURADERO ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. | UNIDAD | $ 844 |
| 9 | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS- FABRICADO CON POLICARBONATO DE USO MEDICO, SELLO COMPRIMIBLE EN SILICONA, CONDUCTO INTERNO DE POLICARBONATO. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 161.710 |
| 10 | CUCHILLA DE BISTUR | CUCHILLA DE BISTURI- HOJA EN ACERO DE CARBONO, EN EMPAQUE INDIVDUAL Y ESTERIL. NO 10, 11, 12,15, 20 A 24 | CAJA X 100 UNIDADES | $ 41.662 |
| 11 | ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL | ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL-ADHESIVIDAD, HIPOALERGENICO, RESPALDO DE ESPUMA Y GEL, CONECTOR DE BROCHE, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO. | PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 50.168 |
| 12 | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA-EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA. | PAQUETE X 25 UNIDADES | $ 21.595 |
| 13 | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA-EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUJA. | PAQUETE X 25 UNIDADES | $ 22.222 |
| 14 | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE -FABRICADO EN POLIÉSTIRENO CRISTAL, APERTURA GRADUAL, DE UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO MEDIANO, | UNIDAD | $ 1.133 |
| 15 | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO-TRANSPARENTE, ESTERIL LONGITUD DE 74 A 100 CM CONECTOR MACHOHEMBRA LUER LOCK, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ADULTO Y PEDIATRICO. | UNIDAD | $ 1.330 |
| 16 | FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA | FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA-ELABORADO EN POLIPROPILENO TAPA ROSCA ANCHA, DE 100 Y/O 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL. | TAPA ROSACA ANCHA, DE 100 Y/O 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL | $ 695 |
| 17 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA -ELABORADO EN PLASTICO, TAPA ROSCA CAPACIDAD DE 30 A 40 ML, ETIQUETA. EMPAQUE INDIVIDUAL. | PAQUETE X 50 UNIDADES | $ 18.057 |
| 18 | GASA ESTERIL NO TEJIDA | GASA ESTERIL NO TEJIDA -GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3 PULGADAS GASA NO TEJIDA ESTÉRIL | SOBRE X 5 UNIDADES CAJA X 20 SOBRES | $ 9.784 |
| 19 | JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABE | JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABELLÓN-APTA PARA PASTAS DE IMPRESIÓN DE DOS COMPONENTES A+B O PASTA +CATALIZADOR. CONSTA DE 2 PARTES; EMBOLO Y CUERPO DE 3MM, 4MM ESTÁNDAR Y 5MM. | UNIDAD | $ 98.690 |
| 20 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 30.428 |
| 21 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 26.536 |
| 22 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 25.344 |
| 23 | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML DE 27G X 1 ½., 22 X ½ | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML DE 27G X ½”. -JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 27G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 25.706 |
| 24 | LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA | LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA -CON DOS BOTONES, UNO PARA ACTIVAR EL MODO DE CORTE Y OTRO PARA ACTIVAR EL MODO DE COAGULACIÓN CADA UNO IDENTIFICADO CON UN COLOR DIFERENTE, INCLUYENDO CONFIGURACION DE AGUJA Y/O PALETA PUNTA EN BISTURÍ EN ACERO INOXIDABLE EN AGUJA Y/O PALETA, CONECTOR UNIVERSAL DE TRES PINES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, COMPATIBLE CON EQUIPO ERBE. | CAJA X 25 UNIDADES | $ 213.075 |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | LLAVE DE TRES VIAS -CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, CON TRES VÍAS INDEPENDIENTES CON CIERRE GIRATORIO, LLAVE GIRATORIA EN POLIPROPILENO. SISTEMA DE CONEXIÓN LUER LOCK, SIN LATEX, | CAJA X 100 UNIDADES | $ 99.002 |
| 26 | PARAFINA | PARAFINA -CERA DE PARAFINA, LIBRE DE RESIDUOS, EMPAQUE x 500 gr | CAJA X 6 LIBRAS | $ 54.600 |
| 27 | PLACA PARA ELECTROBISTURI | PLACA PARA ELECTROBISTURI-CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL, GEL ADHESIVO CONDUCTIVO, PAPEL SILICONADO IMPERMEABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPATIBLE CON ELECTRO BISTURI MARCA ERBE, | UNIDAD | $ 15.414 |
| 28 | PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36 A 40 MM | PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36, 38 Y 40 MM-ELABORADO EN SILICONA, LIBRE DE LATEX, TRANSPIRABLE Y NO IRRITANTE, PUNTA DE EMBUDO REFORZADA, TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR, MEDIDAS DE 36-40 MM. | CAJA X 30 UNIDADES | $ 468.563 |
| 29 | SONDA FOLEY 2 VIAS | SONDA FOLEY 2 VIAS-ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 6 AL 24 FR. | CAJA X 10 UNIDADES | $ 31.049 |
| 30 | SONDA FOLEY 3 VIAS | SONDA FOLEY 3 VIAS-ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 18 AL 24 FR | CAJA X 10 UNIDADES | $ 45.368 |
| 31 | SONDA NELATON | SONDA NELATON -TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO. EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE. CON DOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CALIBRES DEL 6, AL 20 | CAJA X 50 UNIDADES | $ 36.874 |
| 32 | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA-ACCESORIO PARA LA MEDICIÓN PRECISA DEL GAS CON DOS MEMBRANAS HIDROFÓBICAS, COMPATIBLE CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. | UNIDAD | $ 135.199 |
| 33 | EQUIPOS BOMBA | EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA | UNIDAD | $ 26.641 |
| 34 | PAPEL TERMICO IMPRESORA | PAPEL TERMICO IMPRESORA DEBE SERIGRAFIA MATACHANA MEDIDAS 30 X57 MM COMPATIBLE CON EQUIPO MATACHANA. | UNIDAD | $ 12.300 |
| 35 | PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA GRAFICA | PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA GRAFICA MARCA SONY REFERENCIA HYBRID GRAPHIC PRINTER UP-X898MD Y REFERENCIA DE PAPEL UPP-110 SERIES | UNIDAD | $ 79.696 |
| 36 | DISPOSITIVO PARA ACOPLAR A UN OTOSCOPIO | DISPOSITIVO PARA ACOPLAR A UN OTOSCOPIO PERMITE EVALUAR EL OÍDO INTERNO, ESPÉCULOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIO: ADULTO DE: DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO: 5.03 MM DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO: 14.73 MM PEDIÁTRICO DE: DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO: 2.7 MM, DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO: 14.95 MM. | PAQUETE X 60 UNIDADES | $ 16.119 |
| 37 | TOALLITAS DE ALCOHOL | TOALLITAS DE ALCOHOL IMPREGNADO AL 70% EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Y DE ALTA CALIDAD, TAMAÑO 65 X 30 MM, IDEALES PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR UN ÁREA DE LA PIEL, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, DE 1 SOLO USO, | PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 7.306 |
| 38 | DRENAJE BLAKE ESTERIL NO 19 FR | DRENAJE BLAKE ESTERIL NO 19 FR HECHO EN SILICÓN, MATERIAL SUAVE Y FLEXIBLE CON CUATRO (4) CANALES DE FLUJO MÁS RESERVORIO, GRADO MEDICO CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO GRADUADO Y ESTÉRIL PRESENTACIÓN DE 100 ML Y 3000 ML. | UNIDAD | $ 171.888 |
| 39 | KIT DE CITOLOGIA | KIT CITOLOGIA VAGINAL DESECHABLE COMPUESTO DE ESPÁTULA AYRE, CITOCEPILLO ENDOCERVICAL Y EXOCERVICAL, LÁMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO Y ESTUCHE DE LÁMINA. COMPONENTES EN VIDRIO, FLIAMENTOS EN CERDAS DE NYLON, PLASTICO. | UNIDAD | $ 1.535 |
| 40 | CATÉTER CENTRAL PICC | CATÉTER CENTRAL COLOCADO POR VÍA PERIFÉRICA (PICC) CATÉTER DE SILICONA RADIOPACO, DE DOBLE LUZ, CON MANGUITO SUBCUTÁNEO, PARA EL ACCESO VENOSO DE LARGA DURACIÓN (NUTRICIÓN PARENTERAL, ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, QUIMIOTERAPIA...) ADULTO Y/O PEDIATRICO | UNIDAD | $ 348.009 |
| 41 | BOLSA DE TORUNDAS DE ALGODON | ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA X 500 GR. ALGODÓN PARA USO HOSPITALARIO EN GENERAL, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COLOR BLANCO Y SUAVE AL TACTO. | BOLSA X 500 GR | $ 25.900 |
| 42 | CAL SODADA | CAL SODADA PARA MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA DRÄGER, PARA ABSORCIÓN DE CO2 UNIFORME CON MÍNIMA GENERACIÓN DE POLVO, COMPATIBLE CON TODOS LOS AGENTES ANESTÉSICOS INHALATORIOS HALOGENADOS; INDICADOR CON CAMBIO DE COLOR PARA UNA SUSTITUCIÓN SENCILLA. GARRAFA DE 5 LITROS | GARRAFA DE 5 LITROS | $ 120.610 |
| 43 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | DIU (T DE COBRE) DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE PLÁSTICO FLEXIBLE EN FORMA DE "T" RODEADO DE HILOS DE COBRE ESTÁ ELABORADO DE PLÁSTICO FLEXIBLE, TIENE UNA RAMA VERTICAL Y UNA HORIZONTAL A MANERA DE T. LA RAMA VERTICAL ESTÁ RODEADA DE UN ALAMBRE DE COBRE. | UNIDAD | $ 15.681 |
| 44 | APOSITO GASA Y VENDAJE DE TELA | GASA DE ALGODÓN 100% NATURAL. ALGODÓN 100% NATURAL DE USO HOSPITALARIO SIN BLANQUEADOR OPTICO, ABSORBENTE, EXCENTO DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, ESTÉRIL, ATOXICO, HIPO ALERGENICO, GASA DE TEJIDO UNIFORME, BORDES OCULTOS, LIBRE DE PELUSAS E HILACHAS. ROTULADO SEGÚN LO NORMADO. ESTERIL, MEDIDAS 10X10, 10X20, 15X15, 15X25, 7,5X10, 7,5X20. | ROLLO | $ 5.250 |
| 45 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 30.332 |
| 46 | JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 30 UNIDADES | $ 34.428 |
| 47 | JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 25 UNIDADES | $ 52.988 |
| 48 | BURETROL | BURETROL DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL DE UN SOLO USO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES INTRAVENOSAS CON PRECISIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE UNOS 150 ML, FABRICADO CON MATERIALES COMO PVC Y ABS, INCLUYENDO UNA CÁMARA GRADUADA PARA DOSIFICACIÓN, UN FILTRO HIDROFÓBICO, Y CONEXIONES DE SEGURIDAD (LUER LOCK). | CAJA X 25 UNIDADES | $ 3.151 |
| 49 | BOLSA DE CISTOFLO | EQUIPO ESTÉRIL DE DRENAJE URINARIO PARA ADULTOS, FABRICADO EN PVC, CON BOLSA DE 2000 ML CON ESCALA DE MEDICIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y CATÉTER (NELATÓN). CON TUBO DE DRENAJE SEMIRRÍGIDO, NO COLAPSABLE, DE 100-150 CM, CON VÁLVULA ANTI-GOTEO, VÁLVULA: DE DRENAJE HIGIÉNICA Y CLAMP DE SEGURIDAD, ASA PARA SUJETAR LA BOLSA A LA CAMA O CAMILLA, SISTEMA ESTERIL DE UN SOLO USO. | UNIDAD | $ 8.591 |
| 50 | PAPEL CRISTAFLEX | PELICULA DE POLIETILENO | ROLLO POR 3000 CMS | $ 25.088 |
| 51 | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE, PUNTA DE ACERO Y BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE DE 7MM DE LARGO, MANGO ACANALADO PARA UN AGARRE PLÁSTICA Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FACIL IDENTIFICACION, ESTERIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 MM, CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES | $ 90.830 |
| 52 | JERINGA PUNTA CATÉTER | DISPOSITIVO MÉDICO DESECHABLE, ESTÉRIL, SIN AGUJA, CON UNA PUNTA CÓNICA LISA SIN ROSCA, PARA CONECTAR SONDAS Y CATÉTERES FABRICADA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ESCALA GRADUADA, DE 60 ML, CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE Y ÉMBOLO DE POLIETILENO CON ANILLO DE RETENCIÓN, PUNTA RECTA PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A SONDAS, DESECHABLE, UN SOLO USO; ESTERIL. | CAJA X 25 UNIDADES | $ 39.961 |
| 53 | SONDA LEVIN | SONDA LEVIN PLÁSTICO (PVC), BIOCOMPATIBLE, ANTIADHERENTE, LIBRE DE LÁTEX Y DEHP, TUBO TRANSPARENTE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y UN EMBUDO DE CONEXIÓN, EXTREMO DISTAL: CERRADO Y SUAVE, CON 4 ORIFICIOS ALTERNOS, LONGITUD 85 CM A 125 CM, DESECHABLE Y ESTÉRIL. MEDIDAS 6,8,10,12,14,16,18, 20, 22 Y 24 FRENCH. | UNIDAD | $ 1.655 |
| 54 | EQUIPO EN Y DE IRRIGACIÓN | EQUIPO EN Y DE IRRIGACIÓN DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA DESDE DOS FUENTES HACIA UN SOLO CANAL, CONECTOR EN Y: UNE DOS LÍNEAS DE ENTRADA A UNA SOLA SALIDA, ESPIGAS PERFORADORAS: PARA CONECTAR A BOLSAS DE SOLUCIÓN, LLAVES DE PASO: REGULAN EL FLUJO DE CADA LÍNEA, CÁMARA DE GOTEO: PERMITE VISUALIZAR EL FLUJO, TUBOS DE PVC O SILIPRINE: FLEXIBLES, GRADO MÉDICO, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, TUBO 6,8MM: 165CM Y 22CM +/- 1CM TUBO SILICONADO 6,5 * 10,5MM: 8CM +/- 1CM” | UNIDAD | $ 19.961 |
| 55 | DRENES DE PENROSE | CAUCHO LÁTEX NATURAL, GRADO MÉDICO, ATÓXICO DE UN SOLO USO, ESTERIL DE MEDIDAS 1", 1/2", 1/4". | UNIDAD | $ 5.213 |
| 56 | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO | CATETER EN PVC CON LONGITUD DE 105 +-5, TROCAR O AGUJA EN ACERO INOXIDABLE Y GANCHO PARA COLGAR, PRESENTACION DE (1/4), (1/8) Y (3/16) CON RESERVORIO DE 400 ML UNIDAD | UNIDAD | $ 29.830 |
| 57 | SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE | SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE (DCS) DE MEDELA DISEÑADO PARA LA GESTIÓN SEGURA, HIGIÉNICA Y EFICIENTE DE FLUIDOS MÉDICOS ASPIRADOS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS O CLÍNICOS. CAPACIDADES DISPONIBLES: BOLSAS DE 1.5 Y/O 2.0 LITROS LINER (SOLIDIFICANTE), TAPA, CONECTORES, ORIFICIO DOSIFICACIÓN SOLIDIFICANTE, CANISTER, SEGURO CONECTOR DE VACÍO | BOLSA | $ 19.600 |
| 58 | EQUIPOS DE TRANSFUSION DE SANGRE | FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO, CON DISPOSITIVO DE PERFORACION SPIKE, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CAMARA DE GOTEO, CAMARA CON FILTRO, REGULADOR DE FLUJO, SITIO DE INYECCION, CONO LUER Y MANGUERA, EN EMPAQUE INDIVIDUALUNIDAD | UNIDAD | $ 5.311 |
| 59 | PRESERVATIVO DE LATEX | MATERIAL DE LÁTEX NATURAL, FORMA ANATÓMICA, TRANSPARENTE, CON LUBRICANTE, SILICONA DE GRADO MÉDICO O A BASE DE AGUA ANCHO NOMINAL: 52 MM - 56 MM, LONGITUD: ≥ 180 mm | CAJA X 100 UNIDADES | $ 33.625 |
| 60 | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3B E-A-RLINK™ 3B PEQUEÑO PEDIÁTRICO 0.38"" (9.7 MM) DE DIÁMETRO, AURICULAR BEIGE PARA USAR CON EL AURICULAR DE INSERCIÓN EA-RTONE, MARCA: SANIBEL SUPPLY; BOLSA X 50 UNIDADES. SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª | BOLSA X 50 UNIDADES | $ 612.501 |
| 61 | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3A MEDIANO ESTÁNDAR 0,54" (13,7 MM) DE DIÁMETRO, OLIVA AMARILLA PARA USO CON AURICULARES DE INSERCIÓN EA-RTONE O ER•3A, MARCA: SANIBEL SUPPLY, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª. BOLSA X 50 UNIDADES. SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN | BOLSA X 50 UNIDADES | $ 612.501 |
| 62 | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3C JUMBO GRANDE DE 0,70" (17,8 MM) DE DIÁMETRO, AURICULAR AMARILLO PARA USAR CON EL AURICULAR DE INSERCIÓN EA-RTONE, MARCA: SANIBEL SUPPLY. BOLSA X 24 UNIDADES, SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª | BOLSA X 24 UNIDADES | $ 612.501 |
| 63 | ELECTRODO DE HIDROGEL VERMED® RECTANGULAR | ELECTRODO DE HIDROGEL VERMED® RECTANGULAR, PRESENTACION: BOLSA DE 60 UDS. (3 X 20 UDS.), ELECTRODO BLANDO DE GRAN TAMAÑO QUE LO HACE MUY ADECUADO PARA LA DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDOS Y LAS MEDICIONES DE ABR. EL MATERIAL DE TELA LO HACE CÓMODO DE USAR. TAMAÑO: 22 X 34 MM. ÁREAS DE USO PREVISTAS: RECIÉN NACIDOS, ABR; COMPATIBLE CON: INTERACOUSTICS ECLIPSE | BOLSA X 60 UNIDADES | $ 370.389 |
| 64 | ELECTRODO DE PRESIÓN CUADRADO VERMED® | ELECTRODOS CUADRADOS VERMED CON CONEXIÓN A PRESIÓN SON DE ALTA CALIDAD Y MUY ADECUADOS PARA, POR EJEMPLO, LA DETECCIÓN DE ABR. SE PRESENTAN EN UNA TIRA CON TRES ELECTRODOS. LA BOLSA VIENE CON UN PRÁCTICO CIERRE HERMÉTICO. COMPATIBLE CON: INTERACOUSTICS ECLIPSE | BOLSA X 60 UNIDADES | $ 370.389 |
| 65 | SONDA HIDROFILICA | DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA EL CATETERISMO INTERMITENTE, CON TECNOLOGÍA HIDROFÍLICA Y REVESTIMIENTO DE POLÍMEROS (FRECUENTEMENTE PVP - POLIVINILPIRROLIDONA) QUE SE ACTIVA AL CONTACTO CON AGUA O SOLUCIÓN SALINA AL 0.9%, SUPERFICIE EXTREMADAMENTE LUBRICADA. CUERPO DE LA SONDA FABRICADAS EN PVC (CLORURO DE POLIVINILO) LIBRE DE FTALATOS (DEHP), PU (POLIURETANO) O SILICONA 100% DE GRADO MÉDICO. PUNTA EN VERSIÓN RECTA (NELATON) O COUDÉ (CURVADA PARA FACILITAR EL PASO EN PRÓSTATAS AGRANDADAS). OIFICIOS (OJOS) PULIDOS Y REDONDEADOS PARA EVITAR MICROLESIONES. CALIBRE DESDE LA 8 FR HASTA LA 24 FR. | UNIDAD | $ 30.625 |
| 66 | RESERVORIO ESTERIL J-VAC | DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL DISEÑADO PARA EL DRENAJE DE HERIDAS POR SUCCIÓN CERRADA, CAPACIDAD 300 ML, MATERIAL: SILICONA DE GRADO MÉDICO DE ALTA DURABILIDAD, MECANISMO DE SUCCIÓN CON RESORTE METÁLICO INTERNO QUE PROPORCIONA UNA SUCCIÓN CONSTANTE AL ACTIVARSE, CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESCALA GRADUADA: POSEE MARCADORES LATERALES EN INCREMENTOS PARA LA MEDICIÓN APROXIMADA DEL EXUDADO | UNIDAD | $ 68.300 |
| 67 | PALA ELECTRO LARGA | PUNTA PALETA LARGA, DE ACERO INOXIDABLE 16 CM CONEXIÓN UNIVERSAL LÁPICES ELECTROBISTURÍ. | UNIDAD | $ 68.722 |
| 68 | CANULA YAMCAWER | CÁNULA DE SUCCIÓN YANKAUER DESECHABLE ADULTO 34FR, LARGO 26CM. | UNIDAD | $ 2.100 |
| 69 | PAPEL DE IMPRESIÓN PARA ECÓGRAFO SONY UPP-110S | ROLLO DE PAPEL TÉRMICO TIPO I (BAJA DENSIDAD) DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA IMPRESORAS GRÁFICAS DIGITALES SONY COMPATIBLES, IMPRESIÓN DE CALIDAD ESTÁNDAR Y BRILLO ADECUADO PARA APLICACIONES DE ECOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO, DIMENSIONES DE 110 MM DE ANCHO POR 20 M DE LARGO. | ROLLO | $ 66.500 |
| 70 | AGUJAS DE BLOQUEO | DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTERILIZADOS, GENERALMENTE DESECHABLES Y DE UN SOLO USO, PARA ANESTESIA REGIONAL (BLOQUEO NERVIOSO PERIFÉRICO, O PLEXOS). DE ACERO INOXIDABLE, CON PUNTAS ECOGÉNICAS (BISEL CORTO/LARGO) PARA ULTRASONIDO, MARCAS CENTIMÉTRICAS DE PROFUNDIDAD, CONEXIÓN LUER LOCK, Y CALIBRES ENTRE 20G-25G CON LONGITUDES DE 35 A 150 MM. | UNIDAD | $ 10.975 |
| 71 | APLICADOR DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN | VARILLA DE MADERA LISA Y RESISTENTE —GENERALMENTE DE ABEDUL— LIBRE DE ASTILLAS, CON UNA PUNTA DE ALGODÓN 100% PURO Y ABSORBENTE FIRMEMENTE ADHERIDA EN UNO DE SUS EXTREMOS | PAQUETE | $ 3.978 |

LOTE VI LAPAROSCOPIA

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300-CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 ESTERIL MATERIAL EN TITANIO DE USO ENDOSCOPICO POR 6 UNIDADES PARA USO DE LIGADURA COLOR VERDE | CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP | $ 1.038.608 |
| 2 | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE-CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA DE TEJIDO EN TAMAÑO XL O 16 MM, SE DEBERA DAR LA PINZA DE ACUERDO AL CLIP EN COMODATO PARA SU RESPECTIVO USO | CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP | $ 439.055 |
| 3 | TROCAR DE 10 MM | TROCAR DE 10 MM A 12 MMTROCAR DE 10 A 12 MM DESECHABLE ESTERIL CON CUCHILLA ACCESO SEGURO ESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPICA ESTABILIDAD DE 75MM CANAL LISO | CAJA X 6 UNIDADES | $ 427.996 |
| 4 | TROCAR DE 5 MM | TROCAR DE 5 MMTROCAR DE 5 MM DESECHABLE ESTERIL TROCAR DE 5 MM CON CUCHILLA ACCESO SEGUROESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPCOPICA ESTABILIDAD DE 75 mm CANAL LISO | CAJA X 6 UNIDADES | $ 427.091 |
| 5 | FUNDA DE LAPAROSCOPIA | FUNDA DE LAPAROSCOPIA FUNDA -USO CON SISTEMAS DE VIDEOCÁMARA ENDOSCÓPICOS DE USO HABITUAL, 13 X 242 a 250 CM ESTÉRIL, CINTA FUERTEMENTE ADHESIVA QUE DA UNA MAYOR SEGURIDAD AL LENTE DE LA CÁMARA. | UNIDAD | $ 66.989 |
| 6 | PINZALIGACLIP | LIGACLIP AUTOMATICA ENDOSCÓPICO PRECARGADO CON 20 CLIPS DE TITANIO QUE AVANZAN INDIVIDUALMENTE DESPUÉS DE CADA DISPARO, DIÁMETRO DE 10 MILÍMETROS, TRANSPARENTE EN TODA LA LONGITUD, CON CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO O LARGO. | UNIDAD | $ 4.122.616 |

LOTE VII SUTURAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0, AGUJA CORTANTE, 1/2 CIRCULO 24 a 36 MM, HEBRA 75 CM. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 206.207 |
| 2 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CORTANTE, 3/8 CIRCULO ENTRE 25 A 26 MM, HEBRA 45 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 197.389 |
| 3 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CORTANTE 1/2 O 3/8 CIRCULO 26MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD | CAJA X 24 UNIDADES | $ 197.789 |
| 4 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 24 A 26 MM, HEBRA 45 A 75 CM. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 261.886 |
| 5 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA | CAJA X 24 UNIDADES | $ 294.361 |
| 6 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA | CAJA X 24 UNIDADES | $ 259.802 |
| 7 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 725.773 |
| 8 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 35 A 36,4 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS | CAJA X 36 UNIDADES | $ 617.388 |
| 9 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 640.746 |
| 10 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 625.532 |
| 11 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 25 A 26 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 623.907 |
| 12 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 3,0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA ENTRE 25 A 26MM. HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 598.700 |
| 13 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADACALIBRE 4,0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 15 A 17 MM HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 658.687 |
| 14 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7- 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7-0POLIGLACTINA 910 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 7-0, DOBLE AGUJA ESPATULADA, DE 6.5, HEBRA DE 45 CM | CAJA X 12 UNIDADES | $ 745.857 |
| 15 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 10/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA. | CAJA X 12 UNIDADES | $ 839.420 |
| 16 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 9/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA | CAJA X 12 UNIDADES | $ 691.814 |
| 17 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 307.660 |
| 18 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM HEBRA ENTE 70 A 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 327.724 |
| 19 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, HEBRA ENTRE 75 A 90 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 316.806 |
| 20 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM HEBRA DE 45 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 317.355 |
| 21 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 MM HEBRA DE 45 | CAJA X 24 UNIDADES | $ 352.222 |
| 22 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM HEBRA DE 45 CMS | CAJA X 24 UNIDADES | $ 353.319 |
| 23 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 16 A 19 MM HEBRA DE 45 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 449.245 |
| 24 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 45 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 455.156 |
| 25 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 75 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES | $ 479.234 |
| 26 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 7,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 60 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 1.006.318 |
| 27 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 8/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 8/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 8,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 60 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 785.963 |
| 28 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIETNO DE SALES CROMO CALIBRE 0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 244.460 |
| 29 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 1 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 256.907 |
| 30 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/ | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 2/0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 255.251 |
| 31 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMEINTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 2/0, AGUJA 1,2 CIRCULO. REDONDA X 26 MM. HEBRA DE 70 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 355.733 |
| 32 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM, HEBRA DE 70 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 355.733 |
| 33 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO CON SALES DE CROMO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 355.733 |
| 34 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO CON SALES DE CROMO CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 355.733 |
| 35 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO CON SALES DE CROMO CALIBRE 5/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17MM A 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 424.145 |
| 36 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIMERO DE POLIESTER POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 26 MM | CAJA X 36 UNIDADES | $ 1.941.958 |
| 37 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIMERO DE POLIESTER POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 36,4 MM | CAJA X 36 UNIDADES | $ 1.908.058 |
| 38 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1,2 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 17 MM HEBRA DE 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 799.314 |
| 39 | MALLAS TVT | SISTEMA DE MALLA DE POLIPROPILENO PARA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO, INCLUYE CINTA, AGUJAS CURVAS ESPECIALES Y UNA GUÍA PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. | UNIDAD | $ 1.750.000 |
| 40 | MALLA ULTRAPRO 30*30 | MALLA COMBINADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO Y COMPONENTES REABSORBIBLES DE POLIGLECAPRONE 25, DE 30*30CM | UNIDAD | $ 1.514.151 |
| 41 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0, HEBRA 75CM CON DOBLE AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17MM. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 1.893.651 |
| 42 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5/0 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE TRENZADA POLIGLACTINA 910 DE CALIBRE 5/0 HEBRA DE 70 CM CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17MM | CAJA X 36 UNIDADES | $ 849.394 |
| 43 | SUTURA POLIGLECAPRONA 25 SINTÉTICA ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO, DE POLIGLECAPRONA 25, CALIBRE 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CIRCULO DE 19 MM HEBRA 45 CM INCOLORO. | CAJA X 12 UNIDADES | $ 503.143 |
| 44 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 3,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA DE 90 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 781.029 |
| 45 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 17 MM HEBRA DE 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 841.131 |

LOTE VIII RESPIRATORIOS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA | CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA-CONECTOR UNIVERSAL PARA FUENTE DE OXIGENO CON TUBERÍA O MANGUERA DE 2 METROS GRADUABLE, NARIGUERAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL. | UNIDAD | $ 1.714 |
| 2 | CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS | CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS-MANGUERA TUBO PARA SUCCIÓN EN PVC SILICONIZADA, LONGITUD DE 3 MTS, DIÁMETRO DE 1,4 CONECTORES TERMINALES, EMPAQUE ESTÉRIL. | UNIDAD | $ 6.102 |
| 3 | CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO | CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO-FABRICADA EN SILICONA 100%, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 121°C, ÓXIDO DE ETILENO, LÍQUIDOS Y RAYOS GAMMA, RESISTENTE A DOBLECES Y TRACCIONES, IDEAL PARA USAR EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS, PARA USAR CON CUALQUIER TIPO DE SUCCIONADOR, NO ESTÉRIL D. I. 7 MM / D. E. 11 MM – 7 X 11 MM - ROLLO X 15 MT | ROLLO X 15 MT | $ 244.792 |
| 4 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO VENTILADOR Dräger Oxylog ® 3000 plus VENTSTAR, ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. | UNIDAD | $ 112.791 |
| 5 | DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA | DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA-POSEE VÁLVULA INSPIRATORIA UNIDIRECCIONAL CONECTOR DE 22 MM, DIAL DEL AJUSTE DE LA RESISTENCIA Y EL FLUJO RESPIRATORIO, FABRICADO EN PVC Y/O POLICARBONATO Y POLYSULFONAS | UNIDAD | $ 128.545 |
| 6 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR | EQUIPO MICRONEBULIZADOR-COMPUESTO POR MASCARA-MICRO-MANGUERA MÁSCARA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON ADAPTADOR NASAL, FABRICADA EN PVC BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN, MANGUERA LISA Y NEBULIZADOR TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. | UNIDAD | $ 5.176 |
| 7 | FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR) | FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR)-DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO INDIVIDUAL UTILIZADO EN PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD | $ 65.750 |
| 8 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA-HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL | UNIDAD | $ 6.685 |
| 9 | INCENTIVO RESPIRATORIO | INCENTIVO RESPIRATORIO -COMPUESTO POR: TUBO PRINCIPAL, BASE, MANGUERA, BOQUILLA, COLUMNA INDICADORA Y ESTÍMULO (BOLITA). UNIDAD | UNIDAD | $ 16.993 |
| 10 | INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS | INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS-COMPUESTO POR TRES CÁMARAS, CADA UNA CON ELEMENTO MOVIL (BOLAS) MANGUERA O TUBO, BOQUILLA, BASE UNIDAD | UNIDAD | $ 11.639 |
| 11 | INHALOCAMARA | INHALOCAMARA-DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL MASCARILLA ELABORADA EN LATEX INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA, CÁMARA INHALOCÁMARA ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO | UNIDAD | $ 7.253 |
| 12 | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE CAMELLO, -FILTRO ANTIBACTERIAL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PERMITE PROTEGER CON ALTA EFICACIA AL PACIENTE Y AL PERSONAL SANITARIO, PEDIATRICO Y ADULTO | UNIDAD | $ 9.824 |
| 13 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE | MASCARA LARINGEA DESECHABLE CUENTA CON INDICADORES DE POSICION DE LA ALMOHADILLA FABRICADA POLIPROPILENO, TERMOPLASTOCO, ACRILONITRILO Y ABS PUNTA DE LA ALMOHADILLA ELONGADA, CON ANILLO DE FIJACION Y PUNTO DE OXIGENO, MEDIDAS 1.0, 1.5 ,2.0, 2,5, 3.0, 4.0, 5.0 | UNIDAD | $ 32.240 |
| 14 | MASCARA PARA OXIGENO | MASCARA PARA OXIGENO -BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO TUBO O MANGUERA EN PVC MASCARILLA FACIAL ALARGADA, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMANO ADULTO Y PEDIATRICO | UNIDAD | $ 2.729 |
| 15 | MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO | MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO -SUMINISTRA MEDIAS Y ALTAS CONCENTRACIONES DE OXÍGENO CON RESERVORIO, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ENTRE 2 MTRS A 2,10 MTRS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO | UNIDAD | $ 6.347 |
| 16 | MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO | MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO-INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE LE PERMITE CONTROLAR EL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO DEBERÁ INCLUIR LAS BOQUILLAS PERSONALES | UNIDAD | $ 221.266 |
| 17 | NIPLE PARA OXIGENO | NIPLE PARA OXIGENO-ELABORADO EN PVC Y/O ABS, CON TUERCA, CONECTOR UNIVERSAL PARA SALIDAS DE OXIGENO | UNIDAD | $ 1.272 |
| 18 | FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA | FILTRO BACTERIANO VIRAL-FILTRO BACTERIANO VIRAL COMPATIBLE CON RESPIRADOR OXILOG 3000 MARCA DRAEGUER | UNIDAD | $ 10.787 |
| 19 | FILTRO BACTERIANO VIRAL-FILTRO BACTERIANO VIRAL | MASCARA LARINGEA SUPREME FABRICADA EN PVC GRADO MEDICO, CON ALETAS PREFORMADAS PARA PROTEGER LAS VIAS RESPIRATORIAS POR OBSTRUCCION DE EPIGLOTIS, TUBO DE VÍA AÉREA EN FORMA ELÍPTICA CONVINADO CON UN TUBO DE VÍA AÉREA GASTRICA, CON CONECTOR DE VÍA AÉREA DE 15MM, LINEA DE INFLACIÓN, GLOBITO PILOTO, PESTAÑAS DE FIJACIÓN, BLOQUEADOR DE MORDIDA, EN LOS TAMAÑOS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ESTERIL. | UNIDAD | $ 34.837 |
| 20 | CIRCUITO CIRCULAR DESECHABLE PARA ANESTESIA | CIRCUITO CIRCULAR DESECHABLE PARA ANESTESIA, USO ADULTO, BALÓN DE ANESTESIA DE 3 LITROS CON CONECTOR RÍGIDO EN PLÁSTICO CON DOS PUERTOS PARA PRESIÓN Y TEMPERATURA, LIVIANO, DIAMETRO INTERNO DE 22MM, CODO DE 90° CON PUERTO DE CO2, LIBRE DE LÁTEX, FABRICADO DE PVC GRADO MÉDICO, EMPAQUETADO ESTÉRIL. | UNIDAD | $ 22.202 |
| 21 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO DOBLE RAMA EXPANDIBLE 1,80 M CON BOLSA 1 LT, CODO PARA CONEXIÓN AL PACIENTE CON PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2. DIÁMETRO INTERNO DE 15MM, PIEZAS PROXIMAL EN Y TRANSPARENTES, LO QUE PERMITE VISUALIZAR EL VAPOR DE AGUA QUE MOVILIZA EL PACIENTE, LIBRE DE LÁTEX, FABRICADO DE PVC GRADO MÉDICO, NO TÓXICO, DESECHABLE EMPAQUETADO ESTÉRIL. | UNIDAD | $ 21.755 |
| 22 | CANULA DE MAYO | ELABORADO EN PVC Y/O POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO CON IDENTIFICACION DE COLORES SEGÚN TAMAÑO, SEMI RIGIDO O SEMIRIGIDO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO UNICO TAMAÑOS 0,1,2,3,4,5,6. | UNIDAD | $ 1.765 |
| 23 | UNIDAD MANUAL AUXILIAR PARA VÍAS RESPIRATORIAS | DISPOSITIVO MANUAL DISEÑADO PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA A PACIENTES, CON BOLSA AUTOINFLABLE, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y MASCARILLA QUE SE AJUSTA SOBRE LA BOCA Y LA NARIZ, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO. | UNIDAD | $ 99.300 |
| 24 | KIT DE VENTURY – SISTEMA DE VENTURY PEDIATRICO - ADULTO | KIT DE VENTURY – SISTEMA DE VENTURY PARA ADMINISTRAR CONCENTRACIONES ESPECÍFICAS DE OXÍGENO (FIO₂) MEDIANTE VÁLVULAS CODIFICADAS POR COLORES, MATERIAL: PVC GRADO MÉDICO, LIBRE DE LÁTEX, CON MASCARA DE OXÍGENO Y TUBOS, LONGITUD 7FT/2 MTS, O.D 5.5+-0.5MM INCLUYE 7 VENTURI 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50% Y 60% COMPATIBLE: CON TOMAS DE OXÍGENO ESTÁNDAR HOSPITALARIAS. | UNIDAD | $ 5.626 |
| 25 | LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2 | LONGITUD ENTRE 2.40 MTRS A 3 MTRS CONEXIÓN MACHO, LUER LOCK, MATERIAL PVC, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD COMPATIBLE CON MEQUINA DE ANESTESIA DREGUER FABIUS PLUS. | UNIDAD | $ 3.207 |

LOTE IX VENDAS Y ADHESIVOS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 0"- | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 0"-ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1/2" X 10 YARDAS | CAJA POR 24 ROLLOS | $ 32.767 |
| 2 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1" -ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1" X 10 YARDAS | CAJA X 12 ROLLOS | $ 37.786 |
| 3 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2" -ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 2" X 10 YARDAS | CAJA X 6 ROLLOS | $ 37.220 |
| 4 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 1 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 1" X10 YARDAS | CAJA X 12 ROLLOS | $ 53.211 |
| 5 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 2 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 2" X10 YARDAS | CAJA X 6 ROLLOS | $ 53.945 |
| 6 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 3 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 3" X10 YARDAS | CAJA X 4 ROLLOS | $ 54.573 |
| 7 | ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO -TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO | ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO -TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO | TUBO SURTIDO | $ 52.624 |
| 8 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 - | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 -COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3X5 UNIDAD P | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 19.214 |
| 9 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5- | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 21.905 |
| 10 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 23.773 |
| 11 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 31.021 |
| 12 | VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5- | VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5-COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5. | UNIDAD | $ 4.366 |
| 13 | VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5 | VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5-VENDAS ENYESADAS COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5.UNIDAD | UNIDAD | $ 5.333 |
| 14 | VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5- | VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5-COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5. | UNIDAD | $ 6.244 |
| 15 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5-VENDAS ELASTICAS COMPUESTA POR POLIESTER Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3 X 5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 16.610 |
| 16 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 20.387 |
| 17 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5- | VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 25.413 |
| 18 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 29.174 |
| 19 | VENDAJE DE GASA 4 X 5 | VENDAJE DE GASA 4 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS | PAQUETE X 20 UNIDADES | $ 60.025 |
| 20 | VENDAJE DE GASA 5 X 5 | VENDAJE DE GASA 5 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS PAQUETE X 20 UNIDADES | PAQUETE X 20 UNIDADES | $ 76.714 |
| 21 | VENDAJE DE GASA 6 X 5 | VENDAJE DE GASA 6 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS | PAQUETE X 20 UNIDADES | $ 93.473 |
| 22 | FIXOMULL TRANSPARENTE- | FIXOMULL TRANSPARENTE-PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE FINA Y ALTAMENTE FLEXIBLE SIN LATEX ANCHO DE 10 CM X 10 METROS DE LONGITUD | ROLLO | $ 76.904 |
| 23 | FIXOMULL-GASA NO TEJIDA | FIXOMULL-GASA NO TEJIDA DE POLIÉSTER BLANCA, ELASTICADA A LO ANCHO, RECUBIERTA POR UNA CARA POR UN ADHESIVO ACRÍLICO | ROLLO | $ 57.901 |
| 24 | ROLLO DE GASA | ROLLO GASA TIPO HOSPITAL X 100 YARDAS 24 HILOS | UNIDAD | $ 51.000 |
| 25 | APÓSITO TRANSPARENTE | APÓSITO TRANSPARENTE EL CUAL CONSISTE EN UN RESPALDO DE PELÍCULA DELGADA CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SIN LÁTEX. EL APÓSITO ES TRANSPIRABLE, LO QUE PERMITE UN BUEN INTERCAMBIO DE OXÍGENO Y VAPOR DE HUMEDAD. ES IMPERMEABLE E IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS. MEDIDAS D 6 CM X 7 CM, ESTÉRIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 123.945 |
| 26 | APÓSITO TRANSPARENTE | APÓSITO TRANSPARENTE EL CUAL CONSISTE EN UN RESPALDO DE PELÍCULA DELGADA CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SIN LÁTEX. EL APÓSITO ES TRANSPIRABLE, LO QUE PERMITE UN BUEN INTERCAMBIO DE OXÍGENO Y VAPOR DE HUMEDAD. ES IMPERMEABLE E IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS. MEDIDAS D 10 X 12CM, ESTÉRIL. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 176.857 |
| 27 | APOSITOS ESTERILES | APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL I.V, ESTÁ HECHO DE UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE LAMINADA, CON ALTA PERMEABILIDAD, MEDIANTE UNA PELÍCULA DE POLIURETANO (PU) ACRÍLICO ADHESIVO GRADO MÉDICO Y TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PAPEL KRAFT ESTUCADO, ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN, CON ETIQUETA PARA REGISTRAR LOS DATOS DEL PACIENTES; LAS MEDIDAS DE 6.5 X7 CM X UNIDAD, 7.0X8.5 CM X UNIDAD, 8.5X11.5 CM X UNIDAD. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 226.000 |
| 28 | PARCHES Y/O APOSITO OCULAR | ELABORADO EN TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MATERIAL MICROPOROSO CON APOSITO NO ADHERENTE, EN TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO. | CAJA X 20 UNIDADES | $ 10.333 |

LOTE X HERIDAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE | APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA. MEDIDAS DE 20,0 A 20,3 CM POR 20,0 A 20,3 CM CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES | $ 463.933 |
| 2 | GEL HIDRATANTE CON ALGINATO | GEL HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS-GEL CON ALGINATO DE SODIO+CALCIO, QUE PROMUEVE LA FORMACION DEL TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION TUBO X 85GR | TUBO X 85GR | $ 102.144 |
| 3 | APOSITO DE ESPUMA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE | APOSITO DE ESPUMA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES | $ 602.834 |
| 4 | APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION | APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA MEDIDAS DE 20 CM +- 5 CM POR 20 CM +- 5 CM. CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES | $ 295.313 |
| 5 | BOTA DE UNNA-VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC | BOTA DE UNNA-VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC. MEDIDA 4 PULGADAS POR 10 YARDAS CAJA POR 1 UNIDAD | CAJA POR 1 UNIDAD | $ 64.390 |
| 6 | APOSITO DE HIDROFIBRA-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA | APOSITO DE HIDROFIBRA-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, ANTIMICROBIANO, MEDIDAS DE 20X30CM CAJA X 5 UNIDADES | CAJA X 5 UNIDADES | $ 619.972 |
| 7 | HIDROGEL, GEL AMORFO-CON CARBOXIMETILCELULOSA, | HIDROGEL, GEL AMORFO-CON CARBOXIMETILCELULOSA, CON AGUA CONSERVANDO EL AMBIENTE HUMEDO DE LA HERIDA, TUBO POR 15 A 32 GRAMOS | UNIDAD | $ 31.215 |
| 8 | APOSITO DE ESPUMA CON PLATA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE | APOSITO DE ESPUMA CON PLATA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, CON PLATA IONICA, MEDIDAS DE 15 CM A 17,5 CM X 15 CM A 17,5 CM CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA POR 10 UNIDADES | $ 825.809 |
| 9 | MIEL ANTIBACTERIANA -MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM | MIEL ANTIBACTERIANA -MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM PARA HERIDAS. TUBO POR 1.5 ONZAS. | TUBO POR 1.5 ONZAS. | $ 85.956 |
| 10 | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) -PROPORCIONA 80 MMHG DE PRESIÓN NEGATIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA HERIDA, DE UN SOLO USO | UNIDAD | $ 868.294 |
| 11 | APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA | APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA-PARA HERIDAS MEDIDAS 15 +/-1 CM POR 20 CMS +/-1CMS | UNIDAD | $ 292.782 |
| 12 | APÓSITO DE GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%- | APÓSITO DE GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%-GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%. MEDIDAS DE 10 A 15 CM POR 15 A 20 CM CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA POR 10 UNIDADES | $ 365.934 |
| 13 | APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO | APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO. -ELABORADO CON POLIURETANO Y POLIETILENGLICOL ADHESIVO, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA POR 10 UNIDADES | $ 445.168 |
| 14 | APOSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO | APOSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL, CON UNA CAPA AUTOADHERENTE PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA Y CON MATRIZ HIDROFOBICA. MEDIDAS DE 15 A 20 CM POR 20 A 30 CM CAJA POR 5 UNIDADES | CAJA POR 5 UNIDADES | $ 511.096 |
| 15 | APOSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA | APOSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA-POLVO HIDRÓFILO CON MALTODEXTRINA Y 1% DE ÁCIDO ASCÓRBICO, TUBO POR 12 GRAMOS | UNIDAD | $ 245.360 |
| 16 | APOSITO DE HIDROFIBRA CON QUITOSANO | APOSITO DE HIDROFIBRA CON QUITOSANO-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, QUITOSANO Y FIBRA DE CELULOSA. MEDIDAS 20-21 CM X 30-32 CM CAJA X 5 UNIDADES | CAJA X 5 UNIDADES | $ 857.129 |
| 17 | APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA NANOCRISTALINA | APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA NANOCRISTALINA-APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA COMPUESTO POR PLATA NANOCRISTALINA.MEDIDAS DE 10-15 CM X 10-15 CM | CAJA POR 12 UNIDADES | $ 632.795 |
| 18 | OVULOS DE TRITICUM VULGARE- | OVULOS DE TRITICUM VULGARE-OVULOS DE TRITICUM VULGARE CAJA POR 6 UNIDADES | CAJA POR 6 UNIDADES | $ 122.854 |
| 19 | APOSITO ANTIOXIDANTE | APOSITO ANTIOXIDANTE-APOSITO PRIMARIO COMPUESTO POR AGUA, ACETILCISTEINA, CÚRCUMA, Y GALACTOMANANO EN POLVO CAJA POR 1 UNIDAD | CAJA POR 1 UNIDAD | $ 253.622 |
| 20 | GEL ANTIMICROBIANO | GEL ANTIMICROBIANO-GEL COMPUESTO POR HIPOCLORITO DE SODIO 0,057%, CLORURO DE SODIO 0.85%, Y ACIDO HIDPOCLOROSO 0.015%. TUBO POR 86 GRAMOS | TUBO POR 86 GRAMOS | $ 258.363 |
| 21 | SOLUCION ATOMIZADOR DE GATILLO | SOLUCION ATOMIZADOR DE GATILLO-COMPUESTO POR HIPOCLORITO DE SODIO 0,057%, CLORURO DE SODIO 0.85%, Y ACIDO HIDPOCLOROSO 0.015% FRASCO POR 237 ML. | FRASCO POR 237 ML | $ 267.852 |
| 22 | SOLUCION LIMPIADORA | SOLUCION LIMPIADORA, COMPOSICIÓN: AQUA, LAURAMIDOPROPYL BETAINE, POTASSIUM COCOYL GLYCINATE (AND) POTASSIUM COCOATE (AND) AQUA, LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID, GLYCERIN, PEG/PPG-120/10 TRIMETHYLOLPROPANE TRIOLEATE AND LAURETH-2, SODIUM PCA (AND) AQUA, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, TRIETHANOLAMINE, PHENOXYETHANOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRITICUM VULGARE GERM EXTRACT, ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT, POLYSORBATE 20, DISODIUM EDTA, PARFU | FRASCO POR 250 ML | $ 61.412 |
| 23 | CREMA COMPUESTO POR ZINC, CALCIO, MAGNESIO, SODIO, VITAMINAS A Y B6 | COMPUESTO POR ZINC, CALCIO, MAGNESIO, SODIO, VITAMINAS A Y B6 | TUBO POR 85 GRAMOS | $ 79.681 |
| 24 | APÓSITO ESTÉRIL COMPUESTO DE CADEXÓMERO | APÓSITO ESTÉRIL COMPUESTO DE CADEXÓMERO (MICROESFERAS DE ALMIDÓN MODIFICADO), POLIETILENGLICOL Y YODO. MEDIDAS 6X8CM | CAJA X5 | $ 233.053 |
| 25 | EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE (TRIGO) | EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE (TRIGO) PRODUCE UNA ESTIMULACIÓN DE LOS PROCESOS REPARATIVOS DE LA PIEL. | TUBO POR 50 GRAMOS | $ 81.986 |
| 26 | APOSITO COMPUESTO POR UN 90% DE COLÁGENO Y UN 10% DE ALGINATO DE CALCIO | COMPUESTO POR UN 90% DE COLÁGENO Y UN 10% DE ALGINATO DE CALCIO | UNIDAD 10X11 CM | $ 68.666 |
| 27 | SOLUCIÓN ACUOSA POTENCIADORA | SOLUCIÓN ACUOSA POTENCIADORA DE SUMINISTRO DE OXÍGENO TÓPICO A BASE DE HEMOGLOBINA PORCINA ALTAMENTE PURIFICADA. | FRASCO POR 12 ML | $ 1.054.741 |
| 28 | HIDROGEL CON RIGENASE | HIDROGEL CON EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE, GLICERINA, HIDROXIETILCELULOSA, 2 FENOXIETANOL, POLIETILENGLICOL 400, POLIHEXANIDA Y AGUA, APORTA HUMEDAD PARA EL DESBRIDAMIENTO, AUTOLITICO, ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA, TUBO POR 20-50 GRAMOS | CAJA X 1 UNIDAD | $ 90.580 |
| 29 | HIDROGEL PARA PIEL DAÑADA | HIDROGEL CON AGUA PURIFICADA, GLICERINA, GOMA DE GARROFIN CARBOPOL, VITAMINA C, LICOPENO, VITAMINA T CURCUMA, PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL DAÑADA. TUBO POR 12 GRAMOS | CAJA X 3 UNIDADES | $ 51.072 |
| 30 | SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN PARA LIMPIEZA Y ENJUAGUE | CONTIENE ACIDO HIPOCLOROSO + HIPOCLORITO DE SODIO) SOLUCION SPRAY POR 250 ML | UNIDAD | $ 117.425 |
| 31 | SOLUCION DE IRRIGACION DE LIMPIEZA | SOLUCION DE IRRIGACION DE LIMPIEZA, HUMECTACION Y ENJUAGUE ACIDO HIPOCLOROSO + HIPOCLORITO DE SODIO SPRAY 250ML | FRASCO X 250 ML | $ 117.425 |
| 32 | APOSITO SUPER ABSORBENTE | APOSITO POLIETILENO, POLIPROPILENO, CELULOSA, POLIACRILATO DE SODIO 15-20 CM X 15-20 CM | CAJA X 5 UNIDADES | $ 183.875 |
| 33 | VENDAJE TUBULAR | VENDAJE TUBULAR CON ELASTICIDAD RADIAL Y LONGITUDINAL - FIJACIÓN DE APÓSITOS 7.5 CM X 10MT COLOR AZUL | CAJA X 1 UNIDAD | $ 99.750 |
| 34 | ACIDOS GRADOS HIPEROXIGENADOS | CONTIENE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS DE ACEITE DE GIRASOL ALOE BARBADENSIS, CENTELLA ASIÁTICA, ESENCIA DE ROMERO FRASCO POR 30 ML | UNIDAD | $ 157.500 |
| 35 | SOLUCIÓN ACUOSA ESTÉRIL, CLARA, INCOLORA Y PRÁCTICAMENTE INODORA. | POLIHEXANIDA (POLIAMIMOPROPIL BIGUANIDA) 0.1% UNDECILENAMIDOPROPIL BETAINA 0.1% HIDROXIDO DE SODIO, AGUA PURIFICADA BOTELLA POR 350 ML | UNIDAD | $ 154.658 |
| 36 | BARRERA CUTANEA EN SPRAY | CONTIENE 94,75% HEXAMETHYLDISILOXANE, HMDSO 5% TRIMETHYLATED SILICA, TMS (TRIMETHYLSILOXYSILICATE) 0,25% ZANTHALENE SPRAY POR 50 ML | UNIDAD | $ 65.380 |
| 37 | APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA | APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA HECHO CON ALGINATO DE CALCIO QUE CONTIENE PLATA AL 1,4% MEDIDAS 10X20 CM | CAJA X 20 UNIDADES | $ 134.400 |
| 38 | GASA IMPREGNADA EN EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE | GASA IMPREGNADA EN TRITICUM VULGARE 15%, CADA UNIDAD VIENE POR 4 GRAMOS | CAJA X 3 UNIDADES | $ 60.950 |

LOTE XI OSTEOMIAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE | ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE-CONTIENE DISILOXANO+CICLOPENTASILOXANO QUE PERMITEN LIBERAR LOS APOSITOS ADHERIDOS CON ADHESIVO O CONTIENE 99% HEXAMETHYLDISILOXANE HMDSO 1% OCTAMETHYLTRISILOXANE | FRASCO X 50 ML | $ 62.850 |
| 2 | POLVO PROTECTOR DE PIEL | POLVO PROTECTOR DE PIEL-PROTECTOR CUTANEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES, CON CAPACIDAD DE ABSORBER LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL EXCORIADA. | FRASCO X 28.3 GR | $ 66.240 |
| 3 | PASTA PROTECTORA DE PIEL | PASTA PROTECTORA DE PIEL-CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, EN VEHÍCULO ALCOHOLICO. | TUBO X 56,7GR | $ 71.729 |
| 4 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57-60 mm | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57-60 mm-COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 57-60 MM | CAJA X 5 UNIDADES | $ 161.969 |
| 5 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm-COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 70 MM | CAJA X 5 UNIDADES | $ 190.424 |
| 6 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57-60 MM | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57-60 MM-ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 57 A 60MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL. | CAJA X 10 UNIDADES | $ 156.884 |
| 7 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM- | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM-ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 70MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL. | CAJA X 10 UNIDADES | $ 198.815 |

LOTE XII ODONTOLOGIA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO. DE BAJA VISCOSIDAD Y ELEVADO GRADO DE PUREZA, CON ADITIVOS QUE PREVIENE LA OXIDACION Y REDUCE LA FRICCION EN LAS PARTES MOVILES | TARRO X 200ML | $ 29.657 |
| 2 | ACIDO FOSFORICO GRABADOR GEL 37% | GEL VISCOSO DE COLOR AZUL, LIGERO OLOR A ACIDO FOSFÓRICO, ES UN GEL DE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37 % CON PROPIEDADES TIXOTROPICAS, PARA PROCESOS DE DESMINERALIZACIÓN EN DENTINA Y ESMALTE. LAVABLE. PROPORCIONA UN GRABADO DE DENTINA EN UN TIEMPO DE APLICACIÓN DE 10 - 15 SEGUNDOS Y EN ESMALTE DE 15 - 20 SEGUNDOS. | JERINGA X 12GR | $ 19.002 |
| 3 | ADHESIVO PARA RESINAS | AGENTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE, CON NANORRELLENO DE 10% DE PESO DE SILICE DE 5 NANOMETROS DE DIAAMETRO CON BASE DE AGUA Y ETANOL, ESTABLE QUE SE MANTIENE DISTRIBUIDO EN FORMA HOMOGENEA DURANTE LA DISPERSION, FOTOPOLIMERIZABLE, ESTABLE, NO REQUIERE AGITARSE ANTES DE SU USO, LIBRE DE ACETONA, CAPA VISIBLE BRILLANTE DURANTE LA APLICACIÓN, BAJA SENSIBILIDAD POST OPERATORIA, NO SE SEDIMENTA. RAPIDO, FACIL Y PRACTICO PARA EL PROCEDIMIENTO ADHESIVO, BOTELLA QUE FACILITA EL DISPENSADO DEL ADHESIVO, LE PERMITE ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON UNA SOLA MANO. | FRASCO X 6 GR | $ 152.972 |
| 4 | AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS | AGUJA DENTAL DESECHABLE PARA USO ODONTOLOGICO BISEL 12 GRADOS DE CALIBRE 27Gx30mm DE LONGITUD. DISPOSITIVO DELGADO Y METÁLICO CON PUNTA AFILADA, DESTINADA A SER CONECTADA A UNA JERINGA PARA LA INYECCIÓN DE ANESTÉSICOS LOCALES. | CAJA X 100 UNID. | $ 27.224 |
| 5 | ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY | SOLUCIÓN DESINFECTANTE, PARA USO SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS. ALCOHOL ETÍLICO AL 80%. FRASCO CON SPRAY LÍQUIDO TRANSPARENTE, DE OLOR CARACTERÍSTICO. SE EVAPORA Y NO DEJA RESIDUOS. | FRASCO X 240ML | $ 14.968 |
| 6 | ALGODÓN ODONTOLOGICO | ALGODÓN DE USO ODONTOLÓGICO ELABORADO A PARTIR DE 100% ALGODÓN, FIBRA COMPUESTA DE UN 88% – 96 % DE CELULOSA. SUAVE QUE NO IRRITA LOS TEJIDOS ORALES, DE FÁCIL MANIPULACIÓN, SIN DESPRENDIMIENTO DE FIBRA DURANTE SU USO, POR LO TANTO, NO SE ADHIERE A LAS MEMBRANAS MUCOSAS. BUENA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE FLUIDOS BUCALES, | PAQUETE X 1000 TACOS | $ 23.413 |
| 7 | ANESTESICO CARPULA CON EPINEFRINA AL 2% | LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA. ANESTÉSICO LOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS. POR SU EFECTO INSTANTÁNEO Y PROFUNDO. CARPULE DE 1.8ML. COMPONENTE LIDOCAINA CLORIHIDRATO, ANESTESICO ANTIARRIDMICO. | CAJA X 50 UNID. | $ 67.256 |
| 8 | ANESTESICO CARPULA SIN EPINEFRINA AL 3% | PRILOCAINA MEPIVACAINA CLORHIDRATO AL 3% CON FELIPRESINA. ANESTÉSICO LOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO, DE LATENCIA CORTA Y PROFUNDIDAD SUFICIENTE. NO OCASIONA ISQUEMIA LOCAL. CARPULE DE 1.8ML. | CAJA X50 UNID. | $ 91.535 |
| 9 | BARNIZ DE FLUOR | BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% QUE CONTIENE 22.600 PPM DE FLÚOR EN UNA BASE DE RESINA. FÁCIL Y RÁPIDO DE APLICAR, SE ADHIERE Y FIJA RÁPIDAMENTE EN CONTACTO CON LA PRESENCIA DE SALIVA, | TUBO X 10ML | $ 109.324 |
| 10 | CEPILLOS PARA PROFILAXIS | CEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRÁNGULO VASTAGO DE METAL PUNTA ACTIVA CON CERDAS DE NYLON TRANSPARENTES Y SUAVES DE GRAN RESISTENCIA DE UN AMISMA LONGITUD PARA UN MAYOR EFICIENCIA EN SU DESEMPEÑO CEPILLO QUE NO SE DEFORME INDICADOS PARA REALIZAR PROFILAXIS. | CAJA X 144 UNID | $ 47.003 |
| 11 | COLTOSOL CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL | CEMENTO PARA RESTAURACIONES TEMPORALES.FÓRMULA SIN EUGENOL. AUTOPOLIMERIZABLE.BUENA RETENCIÓN Y ADHESIÓN.FÁCIL ADAPTACIÓN A LA CAVIDAD. CEMENTO SELLADOR, EXCELENTE ADHESION A LA SUPERFICIE DENTAL, NO CITOTOXICO BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL. BOTE 38GR. | BOTE X 38 GRS | $ 71.343 |
| 12 | DETARTROL | LIQUIDO UTILIZADO PARA LA ELIMINACION DE SARRO EN DIENTES. COMPUESTO POR TIMOL, ACIDO CLORHIDRICO Y VEHICULO CBP | FRASCO x 60 cc | $ 26.825 |
| 13 | GASA PARA EXODONCIA | GASAS TIPO ESPONJA PARA EXODONCIA - NO ESTERIL - PRESENTACION PAQUETE POR 200 UNIDADES DE 5CMSX5CMS - 4 PLIEGUES | PAQUETE X200 | $ 5.307 |
| 14 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD | 3.273 |
| 15 | FRESA DE DIAMANTE REDONDAS PEQUEÑA | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD | 3.273 |
| 16 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD | 3.273 |
| 17 | FRESA DE PULIR RESINA ARO AMARILLO PUNTO DE CONTACTO | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD | 3.273 |
| 18 | HIDROXIDO DE CALCIO LIFE BASE Y CATALIZADOR. | RESISTENCIA DE COMPRESION, EXCELENTE FLUIDEZE RESISTENTE AL CONDICIONAMIENTO POR EL ACIDO, RADIOPACO, PROTEJE LA PULPA CONTIENE: 12 G BASE, 12 G CATALIZADOR, 5 BLOQUES DE MEZCLA. ENVASE GRANDE, FRAGUADO RÁPIDO- 3 MINUTOS | CAJA KIT 12 GR BASE Y 12 GR CATALIZADOR | $ 88.225 |
| 19 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | HIPOCLORITO DE SODIO PARA IRRIGACION DE CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODONTICO, SOLUCION INCOLORA A LIGERAMNETE AMARILLA LIBRE DEPARTICULAS EXTRAÑAS, CON OLOR A CLORO, DEBIDO A SU PH ALCALINO ES EFICAZ PARA EL TEJIDO PULPAR, CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | GALON X 3800ML | $ 47.742 |
| 20 | IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO | 1. RESTAURACIONES DE CLASE III Y V, PARTICULARMENTE PARA EROSIONES CERVICALES Y CARIES DE LA SUPERFICIE RADICULAR. 2. RESTAURACIÓN DE DIENTES PRIMARIOS. 3.TRASLUCIDEZ EXCELENTE COMO BASE O RECUBRIMIENTO.SOBRESALIENTE ADHESION QUIMICA A LA ESTRUCTURA DEL DIENTE, ALTA COMPRESION FUERZA, TENSION DE LARGA DURACION E INTEGRIDAD, FACIL DE COLOCAR Y MOLDEAR TRABAJA PERFECTAMENTE EN CAMPOS O SUPERFICIES HUMEDAS PREVIENE EL MICROFILTRADO, PROTEGE Y SELLA LA RESTAURACION. COEFICIENTE DE EXPANCION TERMICA SIMILAR AL DIENTE. DE TRIPLE CURADO | 5 G. EN POLVO, 2.5 GR. LIQUIDO | $ 265.863 |
| 21 | LIMAS #15 DE 21 MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO | CAJA X 6 UNIDADES | $ 39.396 |
| 22 | IMAS #15 DE 25 MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO | CAJA X 6 UNIDADES | $ 39.396 |
| 23 | IMAS #15 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.871 |
| 24 | IMAS #20 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 33.066 |
| 25 | IMAS #20 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 33.066 |
| 26 | IMAS #20 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.880 |
| 27 | LIMAS #25 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.883 |
| 28 | LIMAS #25 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.886 |
| 29 | LIMAS #25 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.889 |
| 30 | MICROBRUSH (APLICADOR DESECHABLE DE BOLITA NORMAL) | MICRO APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, APLICADOR PARA LA COLOCACION DE UNA CANTIDAD CONTROLADA DE MATERIALES EN ZONAS DE DIFICL ACCESO.APLICADOR QUE TIENE CUELLO FELXIBLE DISPONIBLE CON TRES TAMAÑOS DE CABEZAL PRECISO Y CONSISTENTE QUE NO DESPERDICIA NADA DE MATERIAL | CAJA X4 TUBOS CON 100 UNIDADES | $ 18.342 |
| 31 | PASTA PROFILACTICA | PASTA SUAVE, ROSADA, HOMOGENEA DE TEXTURA CREMOSA, OLOR Y SABOR CARACTERISTICO A FRESA, DE BASE HIDROSOLUBLE, SABORIZADA, MÍNIMA ABRASIÓN, AYUDA A ELIMINAR SARRO, MANCHAS PLACA BACTERIANA SIN AFECTAR EL ESMALTE, NO DEJA RESIUDOS DE GRASA, PARTÍCULA MEDIANA PARA PROFILAXIS DENTAL. | BOTE X 50 GR | $ 13.308 |
| 32 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A1 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 134.144 |
| 33 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A2 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 134.144 |
| 34 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A3 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 134.810 |
| 35 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A3.5 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 150.227 |
| 36 | RESINA FOTOCURADO JERINGA C2 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 132.877 |
| 37 | LUNA ODONTOLOGICA | ESPEJO PARA MANGO STÁNDAR CON ROSCA SIMPLE, ESPEJO DE ALTA CALIDAD FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON UNA ALEACION ESPECIAL QUE CONTIENE UN ELEVADO PORCENTAJE DE CORMO Y CARBONO, ACERO INOXIDABLE TIENE LA VENTAJA QUE MANTIENE EL AFILADO DE PRECISION INCLUSO TRAS UN USO PROLONGADO, EL PROCESO DE FABRICACION ESPECIAL Y PATENTADO CON UN ENDURECIMIENTO EN TRES CAPAS GARANTIZA LA DURABILIDAD Y LA CALIDAD DEL ESPEJO | CAJA X 12 | 44.982 |
| 38 | SELLANTE DE FOTOCURADO | UTILIZADO PARA SELLAR PUNTOS Y FISURAS LOCALIZADOS EN LA ESTRUCTURA DENTAL, COMPOSICION DE DIMETACRILATO DE TRIETILENGLICOL, DIMETACRILATO DE DIGLICIDIL, ETER DE BISFENOL A, SILICE TRATADO CON SILANO, PIGMENTO. FUERZA DE ADHESIÓN AL ESMALTE ES ALTA PERMITIENDO QUE EL MATERIAL PERMANEZCA POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO, DE APLICACIÓN MUY SENCILLA Y RÁPIDA, COLOR BLANCO FACILITA LA EVALUACIÓN DEL SELLANTE. TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN: 20 SEG | CAJA KIT SELLANTE DE FOTOCURADO - 2 FRASCOS DE 6ML C/U + 1 FRASCO DE DESMINERALIZANTE DE 9ML, PORTAPINCELES Y 60 PUNTAS PINCELES) | $ 364.937 |
| 39 | SEDA DENTAL | FILAMENTOS DE NYLON DE GRAN RESISTENCIA CON TORSIÓN ESPECIAL, CON CERA NATURAL, INGREDIENTE BIODEGRADABLE QUE PROTEGE LAS ENCÍAS DE ENFERMEDADES | CAJA EMPAQUE(CARRETE) X 400MTS | $ 12.399 |
| 40 | SELLADOR CONDUCTOS A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, SIN EUGENOL | CEMENTO PARA OBTURACION DE CANALES RADICULARES DE POLIMERO DE HIFRÓXIDO DE CALCIO SIN EUGENOL, QUE PROMUEVE UNA RAPIDA CICATRIZACIÓN Y FORMACION DE TEJIDO DURO. DE FACIL MEZCLADO Y APLICACIÓN QUE NO MANCHA LA ESTRUCTURA DENTAL Y SE REABSORBE FUERA DEL DIENTE | 12 GRAMOS DE BASE +12 GRAMOS DE CATALIZADOR+ 1 BLOCK DE MEZCLA | $ 158.310 |
| 41 | PUNTAS DE CAVITRON | PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT- PRO DE DENTSPLY. EN ACERO QUIRURGICO ESTERILIZABLE Y MANGO EN TEFLON PARA FACILITAR MANEJO UTILIZADA PARA DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL | UNIDAD | 279.291 |
| 42 | CUÑAS DE MADERA | CUÑA EN MADERA, QUE PERMITA LA FUNCIÓN MECÁNICA DE ADAPTAR LA MATRIZ O SEPARAR LOS DIENTES ADYACENTES, QUE PROPORCIONE RESTAURACIONES LIBRES DE EXCESO SUBGINGIVAL Y CON PERFECTO CONTORNO, CUÑAS ANATÓMICAS DE DIVERSOS COLORES | CAJA O PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 37.735 |
| 43 | DISCO PARA PULIR RESINA | DISCO SENSIBLE PARA PULIR RESINA: DISCOS DE DIFERENTE GRANO, (GRUESO MEDIANO, FINO Y EXTRAFINO) COLOR, TAMAÑO PARA PULIMENTO DE MATERIAL RESINOSO. QUE PERMITA EXCELENTES ACABADOS, LOSDISCOS DEBEN DE SER RESISTENTES AL CONTACTO CON EL DIENTE KIT DISCOS CON MANDRIL | KIT | $ 344.835 |
| 44 | LIJA METALICA | TIRAS CON GRANOS METÁLICOS FINOS DISEÑADOS PARA EL PULIMENTO INTERPROXIMAL DE OBTURACIONES METÁLICAS. | SOBRE X12 UNIDADES | $ 12.451 |
| 45 | LIJA PARA PULIR RESINA | LIJA DE PAPEL PARA PULIR OBTURACIONES. DOS TIPOS DE GRANO COLOR BLANCO Y GRIS QUE SEAN RESISTENTE AL FROTARLO CON LA RESTAURACIÓN. | CAJA X 100 UND | $ 22.791 |
| 46 | TIRA DE MYLAR CAJA | CINTAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTES DELGADAS Y RESISTENTES, UTILIZADAS COMO MATRIZ EN OBTURACIONES DE RESINAS. | CAJA O PAQUETE X 50 UNIDADES | $ 2.480 |
| 47 | EYECTOR DE SALIVA | BOQUILLA PLÁSTICA. FLEXIBLE DE PVC TRASLÚCIDO, ESTA PARTE ES LA QUE CONDUCE LA SALIVA Y DEMÁS FLUIDOS DESDE LA BOCA HASTA EL DEPÓSITO DE SALIVA, INTERNAMENTE LLEVA ALAMBRE RECUBIERTO SIN MEMORIA. EL ALAMBRE PERMITE QUE EL EYECTOR SE ADAPTE A LA FORMA DE LA BOCA, PUEDE SER DOBLADO O ENDEREZADO SEGÚN SE NECESITE. PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 22.436 |
| 48 | ANESTESICO TOPICO EN SPRAY | ANESTESIA EN SPRAY, ATOMIZADOR, DE USO TÓPICO ODONTOLÓGICO, LIDOCAÍNA BASE DE 0.10 G, EXCIPIENTES Y SABORIZANTES. | FRASCO DE 80 GR | $ 88.722 |
| 49 | ESPONJA HEMOSTATICA | ES UN PRODUCTO MEDICO UTILIZADO PARA CONTROLAR EL SANGRADO EN HERIDAS Y CORTES. DISEÑADO PARA ABSORBER LA SANGRE Y PROMOVER LA COAGULACIÓN, LO QUE AYUDA A DETERMINAR EL SANGRADO DE MANERA EFECTIVA CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES | $ 150.947 |

NOTA: ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES, SO PENA DE RECHAZO DE LA OFERTA.

ANEXO No. 6 - SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Neiva, _____________________________ de 2026

Señores

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

POLICÍA NACIONAL

Neiva, Huila

La empresa.............................. se compromete a sostener el precio ofertado dentro del proceso SUBASTA INVERSA ELECTRONICA PN RASES No. 2 SA 014 2025, durante la vigencia, adiciones y modificaciones del contrato, si este se llegara a suscribir el cual tiene por objeto el SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2.

Atentamente,

_________________________

Representante Legal

ANEXO No. 7 - OFERTA ECONÓMICA INICIAL

SOBRE CERRADO

LOTE I LIQUIDOS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO- | AGUA OXIGENADA PEROXIDO DE HIDROGENO-ANTISÉPTICO INCOLORO DE USO EXTERNO, PRINCIPIO ACTIVO PEROXIDO DE HIDROGENO DE 3 AL 9% | FRASCO X 120 ML | $ 2.590 |  |
| 2 | ALCOHOL ANTISEPTICO- | ALCOHOL ANTISEPTICO-SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE USO EXTERNO, CONTENIDO DE ALCOHOL ENTRE 68.8 % 77.9 % LIQUIDO TRANSPARENTE, LIBRE DE PARTICULAS EXTRAÑAS | GALON DE 3600 ML A 3800 ML | $ 30.788 |  |
| 3 | JABON QUIRURGICO | JABON QUIRURGICO-ANTISÉPTICO DE USO EXTERNO CONTIENE CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 4,0 GR Y CETRIMIDA 1,0 GR EXCIPIENTES ISOPROPANOL 0.5 PORCIENTO, PARA LIMPIEZA Y ANTISEPSIA DE PIEL, PREPARACIÓN PRE QUIRÚRGICA DE PIEL Y PROCEDIMIENTOS GENERALES, LAVADO DE MANOS. | FRASCO X 500 ML. | $ 28.010 |  |
| 4 | LIQUIDO ESTERILIZANTE | LIQUIDO ESTERILIZANTE-DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL PARA INSTRUMENTAL. CONTIENE SUSTANCIAS ANTICORROSIVAS, FORMALDEHÍDO, GLUTARALDEHÍDO, CETRIMIDA PH 3.9 4.1 SIN ACTIVAR 7.9 8.1 ACTIVADO CON FRASCO DE SOLUCION ACTIVADORA. (SUMINISTRARA LAS TIRAS PARA LA MEDICION DEL pH) | GALON X 3650 ML | $ 70.027 |  |
| 5 | SOLUCION ANTISEPTICA | SOLUCION ANTISEPTICA-CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4,0 GR Y CETRIMIDA AL 0,05 GR, PARA PREPARACION QUIRURGICA DE LA PIEL, | FRASCO X 120 ML. | $ 7.556 |  |
| 6 | SOLUCION COMPUESTA POR YODO | SOLUCION -LUGOL ES UNA SOLUCIÓN COMPUESTA POR YODO ELEMENTAL (5%), YODURO DE POTASIO (10%) Y AGUA DESTILADA, UTILIZADA DURANTE LAS COLPOSCOPIAS PARA DETECTAR ALTERACIONES CELULARES EN EL CÉRVIX. USO GINECOLOGICO | FRASCO 120 ML | $ 28.747 |  |
| 7 | SOLUCION YODOPOVIDONA-YODOPOVIDONA | SOLUCION YODOPOVIDONA-YODOPOVIDONA ES UN YODÓFORO, COMPLEJO INESTABLE DE YODO ELEMENTAL UNIDO A SUSTANCIA TENSOACTIVA COMO LA POLIVINILPIRROLIDONA. COMPUESTO POVIDONA IODADA 10 G, GLICEROL, FOSFATO DISÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO, HIDRÓXIDO SÓDICO, LAURETH-9, AGUA C. S | FRASCO 120 ML | $ 8.305 |  |
| 8 | ALCOHOL EN GEL | ALCOHOL EN GEL PARA ANTISEPSIA DE MANOS INCOLORO, OLOR CARACTERÍSTICO A ALCOHOL ISOPROPÍLICO CONTENIENDO DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO ENTRE EL 60 Y 70 % EMOLIENTES GLICERINA Y ACONDICIONADORES DE HUMEDAD | FRASCO X 500 ML | $ 13.517 |  |
| 9 | DETERGENTE POLIENZIMÁTICO | DETERGENTE POLIENZIMÁTICO CONCENTRADO, PREDESCONTAMINANTE INDICADO PARA EL LAVADO Y REMOCIÓN DE SANGRE, GRASA, CARBOHIDRATOS Y PROTEÍNAS DE TODO TIPO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, MICRO-QUIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO, ENDOSCOPIOS Y EQUIPOS MÉDICOS | GALON X 3750 ml | $ 138.133 |  |
| 10 | GEL PARA ULTRASONIDO | GEL PARA ULTRASONIDO ALTA CONDUCTIVIDAD, TRANSMISIÓN DE ONDAS ECOSONOGRÁFICAS Y ELECTROMÉDICAS, HIDROSOLUBLE, NO IRRITA LA PIEL DEL PACIENTE | GALON POR 3785 | $ 30.842 |  |
| 11 | FIJADOR PARA CITOLOGÍA | FIJADOR CITOLÓGICO, SOLUCIÓN PARA RECUBRIMIENTO DE LA MUESTRA CELULAR. PELÍCULA TRANSPARENTE DE SECADO RÁPIDO. NO AFECTA LA MUESTRA Y NO INTERFIERE SOBRE LAS TÉCNICAS DE EVALUACIÓN ESTÁNDAR DE TEJIDO. HIDROSOLUBLE (BASE ACUOSA), DESODORIZADO. VÁLVULA AEROSOL PARA ALTA DISIPACIÓN | FRASCO 160 ML | $ 13.155 |  |
| 12 | FORMALDEHÍDO ANTISÉPTICO | FORMOL; LÍQUIDO INCOLORO, SIN PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN CONCENTRACIÓN: 36.8% – 37.3%, CONTENIDO DE METANOL: MÁX. 2.0%, ACIDEZ (ÁCIDO FÓRMICO): MÁX. 0.03%, DENSIDAD: 1.104 – 1.110 G/ML | GALON X 3800 ML | $ 59.023 |  |
| 13 | LUBRICANTE PARA INSTRUMENTAL | LUBRICANTE NATURAL PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, QUE PERMITE PROLONGAR SU VIDA ÚTIL GALON X 4 LTS | GALON X 4 LTS | $ 147.316 |  |

LOTE II ESTERILIZACION

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO | CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO-CINTA CONTROL PEROXIDO DE HIDROGENO CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO DE ESTERILIZACION CON PEROXIDO DE HIDROGENO. | ROLLO X 50 MTS | $ 112.671 |  |
| 2 | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR | CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR-CINTA DE CONTROL DE ESTERILIZACION A VAPOR CINTA ADHESIVA PARA USO EXTERNO DE ENVOLTURAS DE TELA, PAPEL O PLASTICO, CON TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR FINAL DEL PROCESO A VAPOR DE 121 GRADOS. | ROLLO X 50 MTS | $ 26.554 |  |
| 3 | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR | INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR-INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR INDICADOR BIOLOGICO AUTOCONTENIDO, CICLO A VAPOR ASISTIDO POR VACIO DE 121°C, LA LECTURA FINAL SE DA MEDIANTE CAMBIO DE FLUORESCENCIA SE LLEVA A CABO DE 3 HORAS DE INCUBACION. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 1.050.186 |  |
| 4 | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA | INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA-INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA INDICADOR BIOLÓGICO AUTO-CONTENIDO PARA EL CONTROL DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO H2O2 LECTURA RÁPIDA POR FLUORESCENCIA. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 1.821.022 |  |
| 5 | INDICADOR QUIMICO VAPOR | INDICADOR QUIMICO VAPOR-INDICADOR QUIMICO VAPOR INDICADOR QUIMICO/INTEGRADOR TIPO 5, TIPO TIRA, GENERA UN CONTROL ADECUADO DEL PROCESO DE ESTERILIZACION POR VAPOR TEMPERATURA Y TIEMPO, CONDICIONES DE EXPOSICION ENTRE 118, 121° GRADOS A 138° GRADOS | CAJA X 200 | $ 67.742 |  |
| 6 | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA | INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA-INTEGRADOR QUIMICO CLASE IV DE BAJA TEMPERATURA INDICADOR QUIMICO EN FORMA DE TIRA, TIRILLA, DISEÑADA PARA PROCESOS DE ESTERILIZACION A PEROXIDO DE HIDROGENO, CON INTERPRETACION VISUAL POR LA TINTA INDICADORA QUE CAMBIA DE COLOR. | CAJA X 500 | $ 336.450 |  |
| 7 | PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR | PEROXIDO DE HIDROGENO COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA PLAXMAX P80 TUTTNAUER-AGENTE ESTERILIZANTE BOTELLA X 150 M DE BAJA TEMPERATURA COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR TUTTNAUER. | BOTELLA X 150 M | $ 888.698 |  |
| 8 | PRUEBA DE BOWIE AND DICK | PRUEBA DE BOWIE AND DICK-PRUEBA DE BOWIE AND DICK HOJA DE PRUEBA DE BOWIE & DICK PARA EVALUAR LA EVACUACIÓN DE AIRE Y LA PENETRACIÓN DE VAPOR EN EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR ASISTIDOS POR VACÍO. PARA CICLOS DE BOWIE & DICK DE 3.5 MIN A 134 ºC O DE 4 MINUTOS A 132 º | CAJA X 50 UNIDADES | $ 258.823 |  |
| 9 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 10 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 10 CM X 4 a 6 CM X 200 M. | 1 UNIDAD (ROLLO) | $ 162.796 |  |
| 10 | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE 15 CM X 200 M | PAPEL GRADO MEDICO SIN FUELLE FABRICADOS CON PAPEL GRADO MÉDICO DE 60 G, M CON INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR, OE, FORMOL MEDIDAS 15 CM X 4 a 6 CM X 200 M. | 1 UNIDAD (ROLLO) | $ 235.743 |  |

LOTE III ROPA DESECHABLE

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO | BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO-BATA DESECHABLES PARA CIRUJANO ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA LARGA, PUÑO RIB EN ALGODON, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL. | UNIDAD | $ 3.265 |  |
| 2 | COMPRESA QUIRÚRGICA | COMPRESA QUIRÚRGICA-COMPRESA ESTERIL COMPRESA QUIRÚRGICA DIMENSION DE 45CM X 45CM X 4 CAPAS, CON MANIJA DE SUJECIÓN Y CINTA RADIOPACA, ESTERIL. | PAQUETE X 5 UNIDADES | $ 5.452 |  |
| 3 | GORRO DESECHABLE | GORRO DESECHABLE-GORRO DESECHABLE ELABORADO EN TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO CON RESORTE DE NYLON, | BOLSA X 100 UNIDADES | $ 11.909 |  |
| 4 | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL | KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL-KIT DE ROPA DESECHABLE PAQUETE GENERAL ELABORADO EN TELA SMS, CONTIENE CUBREMESA 2.30×2.00 PLATIFICADO, TOALLA SECADO PARA MANOS, BATA AMERICANA CON REFUERZO EN MANGA Y PECHO, CAMPO PIEL 0.80×0.65 ADH SMS, CAMPO PIEL AUXILIAR 0.80×0.65 SMS, FUNDA DE MAYO AMERICANA 1.30×0.60 PLASTIFICADO, SÁBANA SUPERIOR E INFERIOR 2.00×1.50 SMS, BOLSA PLÁSTICA PARA SÚTURA, CAMPO OPERATORIO 3.50×2.00SMS, ESTERIL CON INDICADOR DE ESTERILIZACIÓN | PAQUETE | $ 72.311 |  |
| 5 | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA | SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA-SABANAS DESECHABLES PARA CAMILLA RESORTADA ELABOLABORADA EN TELA SMS DE POLIPROPILENO, CON RESORTE. LONGITUDES: 90 CM A 2,10 CM | PAQUETE X10 UNIDADES | $ 38.109 |  |
| 6 | TAPABOCAS DESECHABLE | TAPABOCAS DESECHABLE-MASCARILLA DESECHABLE, CON 3 CAPAS DE PROTECCION, CON UNA EFICACIA Y EFICIENCIA DE FILTRACIÓN Y, O BARRERA BACTERIANA MAYOR 98% Y UNA RESISTENCIA RESPIRATORIA MENOR 3 MMH2O, CM², FABRICADO CON POLIPROPILENO, CON ADAPTADOR NASAL Y SUJETADOR DE OREJAS ELASTICO. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 6.915 |  |
| 7 | CAMPO DE OJO | ELABORADO EN TELA NO TEJIDA, AISLANTE DE LIQUIDOS, DESCARTABLE Y NO REESTERILIZABLE, CONTIENE UN CAMPO DE OFTAMOLOGIA CON BOLSA RECOLECTORA.EL CAMPO CON MEDIDA DE 80 CM X 150 CM DEBE TENER ADHESIVO | UNIDAD | $ 15.393 |  |
| 8 | BATA PARA PACIENTE | BATA PARA PACIENTE ELABORADO EN TELA SMS 30 - 40 GR MANGA CORTA, CUELLO EN SESGO Y SISTEMA DE SUJECIÓN EN LA CINTURA CON 2 A 4 TIRAS DE AMARRE DESCARTABLE Y DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. NO ESTÉRIL | UNIDAD | $ 2.064 |  |
| 9 | POLAINAS DESECHABLES | POLAINAS DESECHABLES ELABORADOS EN TELA DE SMS, ANTIDESLIZANTE, NO ESTÉRIL. AJUSTABLE | PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 26.031 |  |

LOTE IV GUANTES

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L-GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN LÁTEX NATURAL. AMBIDIESTRO, BAJO EN POLVO O SIN POLVO, BORDE ENROLLADO. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 20.825 |  |
| 2 | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN NITRILO NATURAL. | GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L-GUANTE DESECHABLE NO ESTERIL PARA EXAMEN TALLA S, M, L FABRICADOS EN NITRILO NATURAL. AMBIDIESTRO, LIBRE DE TALCO, BORDE ENROLLADO. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 19.437 |  |
| 3 | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES N.º 6.5, 7.0, 7.5, 8. | GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES Nº 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8,5-GUANTES QUIRURGICOS ESTERILES ELABORADOS EN LÁTEX NATURAL, SUAVES, RESISTENTES, ALTA ELASTICIDAD Y RETRACCIÓN HIPOALERGENICOS SIN TALCO TALLAS Nº 6.5, 7.0, 7.5, 8.0,8,5 | CAJA X 50 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL | $ 70.408 |  |

LOTE V MEDICO QUIRURGICO

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA HIPODERMICA | AGUJA HIPODERMICA-ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE CON PUNTA TRIBISELADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL E HIPOALERGENICO, DESECHABLES PARA UN SOLO USO E IDENTIFICADOR DE COLORES No. 18g, 1 ½ “, 20g.1 ½”, 21 g 1 ½ “,22 GX½”, 22GX1”, 22G 1½”, 23g 1”, 25g 5/8”, 26 ½”, 27 1 1/2”. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 9.523 |  |
| 2 | AGUJAS ESPINALES | AGUJAS ESPINALES-AGUJAS ESPINAL CON BISEL TIPO QUINCKE PARA ANESTESIA RAQUIDEA TRANSPARENTE PARA UNA FÁCIL IDENTIFICACIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, MANDRIL CODIFICADO POR COLORES, ESTÉRIL NO 26 Y 27. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 804.883 |  |
| 3 | BAJALENGUAS | BAJALENGUAS -ELABORADO EN MADERA, INOLORO, SUPERFICIE LISA SIN ASTILLAS Y PUNTAS REDONDAS | 25 PAQUETES X 20 UNIDADES CAJA X 500 | $ 30.374 |  |
| 4 | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL | BOLSA PARA NUTRICION ENTERAL-BOLSA VACIA CON EQUIPO PARA ALIMENTACION ENTERAL BOLSA IMPRESA: CLORURO DE POLIVINILO, CÁMARA DE GOTEO, MARCO LLAVE DE RODILLO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ADAPTADOR DE AGUJA: POLIMETIL METACRILATO ACRÍLICO FUNDA PROTECTORA CLORURO DE POLIVINILO TUBO CLORURO DE POLIVINILO BOLSA PLÁSTICA CON CAPACIDAD PARA 1500 ML APROXIMADAMENTE Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN ENTERAL. | UNIDAD | $ 22.613 |  |
| 5 | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD | CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE SEGURIDAD -SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTECCIÓN ESCUDO CUBRE DE FORMA PASIVA EL BISEL DE LA AGUJA METÁLICA AL RETIRARLA DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL CATÉTER. CÁNULA INTRAVENOSA FABRICADA EN POLIURETANO AGUJA CON BISEL LÍNEA RADIOPACA CÁMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZACIÓN DE SANGRE CONEXIONES DE SEGURIDAD LUER-LOCK NO. 14, 16, 18, 20, 22,24. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 142.609 |  |
| 6 | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM | CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN ADULTO 7FR X 20 CM- ELABORADO EN POLIURETANO, RADIOPACO CON PUNTA FLEXIBLE, LINEAS DE EXTENSION, CLAMP Y CONECTORES PARA INYECCIÓN.1 GUIA, 0,032" CON PUNTA EN J X 60CM Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 18Ga. x 2-1/2" (6.35cm), JERINGA DE 5CC 1, DILATADOR 8.5Fr x 10.2cm, CON SUJETADOR ABRAZADERA DE CATÉTER .1 PROBADOR DE PRESIÓN. | UNIDAD | $ 135.586 |  |
| 7 | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X | CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN PEDIATRICO 4 FR X 5CM-PUNTA FLEXIBLE, EXTENSIONES CLAMP Y CONECTOR PARA INYECCION. 1 GUIA.018" X 45CM CON PUNTA EN J Y AVANZADOR.1 AGUJA INTRODUCTORA 21GA. 1 CATETER RADIOPACO DE 22GA.1 JERINGA DE 5CC 1 DILATADOR 2 CLAMPS PARA FIJAR CATETER. | UNIDAD | $ 148.999 |  |
| 8 | CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL | CLIP PARA LIGADURA UMBILICAL-PARA SUJETAR Y/O AJUSTAR EL CORDON UMBILICAL DE FORMA SEGURA SIN PELIGRO, ELABORADOS POLIETILENO Y/O POLIPROPILENO DURADERO ESTERIL EMPAQUE INDIVIDUAL. | UNIDAD | $ 844 |  |
| 9 | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS | CONECTOR LIBRE DE AGUJAS- FABRICADO CON POLICARBONATO DE USO MEDICO, SELLO COMPRIMIBLE EN SILICONA, CONDUCTO INTERNO DE POLICARBONATO. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 161.710 |  |
| 10 | CUCHILLA DE BISTUR | CUCHILLA DE BISTURI- HOJA EN ACERO DE CARBONO, EN EMPAQUE INDIVDUAL Y ESTERIL. NO 10, 11, 12,15, 20 A 24 | CAJA X 100 UNIDADES | $ 41.662 |  |
| 11 | ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL | ELECTRODO PARA MONITOREO GENERAL-ADHESIVIDAD, HIPOALERGENICO, RESPALDO DE ESPUMA Y GEL, CONECTOR DE BROCHE, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO. | PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 50.168 |  |
| 12 | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS MACROGOTEO SIN AGUJA-EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MACROGOTEO SIN AGUJA. | PAQUETE X 25 UNIDADES | $ 21.595 |  |
| 13 | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA | EQUIPO DE VENOCLISIS MICROGOTEO SIN AGUJA-EQUIPO DE VENOCLISIS PARA ADMINISTRACION DE SOLUCIONES MICROGOTEO SIN AGUJA. | PAQUETE X 25 UNIDADES | $ 22.222 |  |
| 14 | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE | ESPECULO VAGINAL DESECHABLE -FABRICADO EN POLIÉSTIRENO CRISTAL, APERTURA GRADUAL, DE UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO MEDIANO, | UNIDAD | $ 1.133 |  |
| 15 | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO | EXTENSION DE ANESTESIA ADULTO Y PEDIATRICO-TRANSPARENTE, ESTERIL LONGITUD DE 74 A 100 CM CONECTOR MACHOHEMBRA LUER LOCK, ESTERIL EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ADULTO Y PEDIATRICO. | UNIDAD | $ 1.330 |  |
| 16 | FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA | FRASCO PARA RECOLECCION DE MUESTRA PATOLOGICA-ELABORADO EN POLIPROPILENO TAPA ROSCA ANCHA, DE 100 Y/O 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL. | TAPA ROSACA ANCHA, DE 100 Y/O 120 ML EMPAQUE INDIVIDUAL | $ 695 |  |
| 17 | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA | FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA -ELABORADO EN PLASTICO, TAPA ROSCA CAPACIDAD DE 30 A 40 ML, ETIQUETA. EMPAQUE INDIVIDUAL. | PAQUETE X 50 UNIDADES | $ 18.057 |  |
| 18 | GASA ESTERIL NO TEJIDA | GASA ESTERIL NO TEJIDA -GASA ESTERIL NO TEJIDA 3 X 3 PULGADAS GASA NO TEJIDA ESTÉRIL | SOBRE X 5 UNIDADES CAJA X 20 SOBRES | $ 9.784 |  |
| 19 | JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABE | JERINGA PARA LA TOMA DE IMPRESIONES DEL CAE Y PABELLÓN-APTA PARA PASTAS DE IMPRESIÓN DE DOS COMPONENTES A+B O PASTA +CATALIZADOR. CONSTA DE 2 PARTES; EMBOLO Y CUERPO DE 3MM, 4MM ESTÁNDAR Y 5MM. | UNIDAD | $ 98.690 |  |
| 20 | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 10 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 30.428 |  |
| 21 | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 5 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 26.536 |  |
| 22 | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 3 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 25.344 |  |
| 23 | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML DE 27G X 1 ½., 22 X ½ | JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML DE 27G X ½”. -JERINGAS DESECHABLES DE 1 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 27G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 25.706 |  |
| 24 | LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA | LAPICERO MONOPOLAR PARA ELECTROCIRUGIA -CON DOS BOTONES, UNO PARA ACTIVAR EL MODO DE CORTE Y OTRO PARA ACTIVAR EL MODO DE COAGULACIÓN CADA UNO IDENTIFICADO CON UN COLOR DIFERENTE, INCLUYENDO CONFIGURACION DE AGUJA Y/O PALETA PUNTA EN BISTURÍ EN ACERO INOXIDABLE EN AGUJA Y/O PALETA, CONECTOR UNIVERSAL DE TRES PINES, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, COMPATIBLE CON EQUIPO ERBE. | CAJA X 25 UNIDADES | $ 213.075 |  |
| 25 | LLAVE DE TRES VIAS | LLAVE DE TRES VIAS -CUERPO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, CON TRES VÍAS INDEPENDIENTES CON CIERRE GIRATORIO, LLAVE GIRATORIA EN POLIPROPILENO. SISTEMA DE CONEXIÓN LUER LOCK, SIN LATEX, | CAJA X 100 UNIDADES | $ 99.002 |  |
| 26 | PARAFINA | PARAFINA -CERA DE PARAFINA, LIBRE DE RESIDUOS, EMPAQUE x 500 gr | CAJA X 6 LIBRAS | $ 54.600 |  |
| 27 | PLACA PARA ELECTROBISTURI | PLACA PARA ELECTROBISTURI-CON CABLE Y ENTRADA UNIVERSAL, GEL ADHESIVO CONDUCTIVO, PAPEL SILICONADO IMPERMEABLE, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, COMPATIBLE CON ELECTRO BISTURI MARCA ERBE, | UNIDAD | $ 15.414 |  |
| 28 | PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36 A 40 MM | PRESERVATIVO COLECTOR DE ORINA DE 36, 38 Y 40 MM-ELABORADO EN SILICONA, LIBRE DE LATEX, TRANSPIRABLE Y NO IRRITANTE, PUNTA DE EMBUDO REFORZADA, TUBO DE DRENAJE CON CONECTOR, MEDIDAS DE 36-40 MM. | CAJA X 30 UNIDADES | $ 468.563 |  |
| 29 | SONDA FOLEY 2 VIAS | SONDA FOLEY 2 VIAS-ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 6 AL 24 FR. | CAJA X 10 UNIDADES | $ 31.049 |  |
| 30 | SONDA FOLEY 3 VIAS | SONDA FOLEY 3 VIAS-ELABORADA EN LÁTEX NATURAL Y CUBIERTA CON SILICONA, PARA UN SOLO USO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, BALÓN DE AUTORRETENCIÓN CALIBRES DE 18 AL 24 FR | CAJA X 10 UNIDADES | $ 45.368 |  |
| 31 | SONDA NELATON | SONDA NELATON -TUBO ELABORADO EN PVC GRADO MÉDICO. EXTREMO INFERIOR CERRADO Y SUAVE. CON DOS ORIFICIOS EN FORMA ALTERNA. EN EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CALIBRES DEL 6, AL 20 | CAJA X 50 UNIDADES | $ 36.874 |  |
| 32 | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA | TRAMPA DE AGUA PARA MAQUINA DE ANESTESIA-ACCESORIO PARA LA MEDICIÓN PRECISA DEL GAS CON DOS MEMBRANAS HIDROFÓBICAS, COMPATIBLE CON LA MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS PLUS. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. | UNIDAD | $ 135.199 |  |
| 33 | EQUIPOS BOMBA | EQUIPOS BOMBA DE INFUSIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS POR VÍA ENDOVENOSA | UNIDAD | $ 26.641 |  |
| 34 | PAPEL TERMICO IMPRESORA | PAPEL TERMICO IMPRESORA DEBE SERIGRAFIA MATACHANA MEDIDAS 30 X57 MM COMPATIBLE CON EQUIPO MATACHANA. | UNIDAD | $ 12.300 |  |
| 35 | PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA GRAFICA | PAPEL DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA GRAFICA MARCA SONY REFERENCIA HYBRID GRAPHIC PRINTER UP-X898MD Y REFERENCIA DE PAPEL UPP-110 SERIES | UNIDAD | $ 79.696 |  |
| 36 | DISPOSITIVO PARA ACOPLAR A UN OTOSCOPIO | DISPOSITIVO PARA ACOPLAR A UN OTOSCOPIO PERMITE EVALUAR EL OÍDO INTERNO, ESPÉCULOS DESECHABLES PARA OTOSCOPIO: ADULTO DE: DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO: 5.03 MM DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO: 14.73 MM PEDIÁTRICO DE: DIÁMETRO EN LA ZONA DE INSERCIÓN AL OÍDO: 2.7 MM, DIÁMETRO EN LA ZONA DE ENSAMBLE AL OTOSCOPIO: 14.95 MM. | PAQUETE X 60 UNIDADES | $ 16.119 |  |
| 37 | TOALLITAS DE ALCOHOL | TOALLITAS DE ALCOHOL IMPREGNADO AL 70% EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL Y DE ALTA CALIDAD, TAMAÑO 65 X 30 MM, IDEALES PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR UN ÁREA DE LA PIEL, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, DE 1 SOLO USO, | PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 7.306 |  |
| 38 | DRENAJE BLAKE ESTERIL NO 19 FR | DRENAJE BLAKE ESTERIL NO 19 FR HECHO EN SILICÓN, MATERIAL SUAVE Y FLEXIBLE CON CUATRO (4) CANALES DE FLUJO MÁS RESERVORIO, GRADO MEDICO CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO GRADUADO Y ESTÉRIL PRESENTACIÓN DE 100 ML Y 3000 ML. | UNIDAD | $ 171.888 |  |
| 39 | KIT DE CITOLOGIA | KIT CITOLOGIA VAGINAL DESECHABLE COMPUESTO DE ESPÁTULA AYRE, CITOCEPILLO ENDOCERVICAL Y EXOCERVICAL, LÁMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO Y ESTUCHE DE LÁMINA. COMPONENTES EN VIDRIO, FLIAMENTOS EN CERDAS DE NYLON, PLASTICO. | UNIDAD | $ 1.535 |  |
| 40 | CATÉTER CENTRAL PICC | CATÉTER CENTRAL COLOCADO POR VÍA PERIFÉRICA (PICC) CATÉTER DE SILICONA RADIOPACO, DE DOBLE LUZ, CON MANGUITO SUBCUTÁNEO, PARA EL ACCESO VENOSO DE LARGA DURACIÓN (NUTRICIÓN PARENTERAL, ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, QUIMIOTERAPIA...) ADULTO Y/O PEDIATRICO | UNIDAD | $ 348.009 |  |
| 41 | BOLSA DE TORUNDAS DE ALGODON | ALGODÓN EN TORUNDA BOLSA X 500 GR. ALGODÓN PARA USO HOSPITALARIO EN GENERAL, LIBRE DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, COLOR BLANCO Y SUAVE AL TACTO. | BOLSA X 500 GR | $ 25.900 |  |
| 42 | CAL SODADA | CAL SODADA PARA MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA DRÄGER, PARA ABSORCIÓN DE CO2 UNIFORME CON MÍNIMA GENERACIÓN DE POLVO, COMPATIBLE CON TODOS LOS AGENTES ANESTÉSICOS INHALATORIOS HALOGENADOS; INDICADOR CON CAMBIO DE COLOR PARA UNA SUSTITUCIÓN SENCILLA. GARRAFA DE 5 LITROS | GARRAFA DE 5 LITROS | $ 120.610 |  |
| 43 | DISPOSITIVO INTRAUTERINO | DIU (T DE COBRE) DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE PLÁSTICO FLEXIBLE EN FORMA DE "T" RODEADO DE HILOS DE COBRE ESTÁ ELABORADO DE PLÁSTICO FLEXIBLE, TIENE UNA RAMA VERTICAL Y UNA HORIZONTAL A MANERA DE T. LA RAMA VERTICAL ESTÁ RODEADA DE UN ALAMBRE DE COBRE. | UNIDAD | $ 15.681 |  |
| 44 | APOSITO GASA Y VENDAJE DE TELA | GASA DE ALGODÓN 100% NATURAL. ALGODÓN 100% NATURAL DE USO HOSPITALARIO SIN BLANQUEADOR OPTICO, ABSORBENTE, EXCENTO DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS, ESTÉRIL, ATOXICO, HIPO ALERGENICO, GASA DE TEJIDO UNIFORME, BORDES OCULTOS, LIBRE DE PELUSAS E HILACHAS. ROTULADO SEGÚN LO NORMADO. ESTERIL, MEDIDAS 10X10, 10X20, 15X15, 15X25, 7,5X10, 7,5X20. | ROLLO | $ 5.250 |  |
| 45 | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 20 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 30.332 |  |
| 46 | JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 50 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 30 UNIDADES | $ 34.428 |  |
| 47 | JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML DE 21G X 1 ½. | JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML DE 21G X 1 ½. -JERINGAS DESECHABLES DE 60 ML CON PROTECTOR ESCALA EXPRESADA EN MILÍMETROS, FACILMENTE LEGIBLES Y VISIBLES. NO BORRABLE A LA MANIPULACIÓN EMBOLO CON PUNTA DE CAUCHO, QUE NO SE SEPARE DEL CILINDRO SISTEMA LUER LOCK AGUJA EN ACERO INOXIDABLE DE 21G X 1 ½. PULGADA. EMPAQUE INDIVIDUAL, EN BLÍSTER. ESTERIL. | CAJA X 25 UNIDADES | $ 52.988 |  |
| 48 | BURETROL | BURETROL DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL DE UN SOLO USO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES INTRAVENOSAS CON PRECISIÓN, CON UNA CAPACIDAD DE UNOS 150 ML, FABRICADO CON MATERIALES COMO PVC Y ABS, INCLUYENDO UNA CÁMARA GRADUADA PARA DOSIFICACIÓN, UN FILTRO HIDROFÓBICO, Y CONEXIONES DE SEGURIDAD (LUER LOCK). | CAJA X 25 UNIDADES | $ 3.151 |  |
| 49 | BOLSA DE CISTOFLO | EQUIPO ESTÉRIL DE DRENAJE URINARIO PARA ADULTOS, FABRICADO EN PVC, CON BOLSA DE 2000 ML CON ESCALA DE MEDICIÓN, VÁLVULA DE SEGURIDAD Y CATÉTER (NELATÓN). CON TUBO DE DRENAJE SEMIRRÍGIDO, NO COLAPSABLE, DE 100-150 CM, CON VÁLVULA ANTI-GOTEO, VÁLVULA: DE DRENAJE HIGIÉNICA Y CLAMP DE SEGURIDAD, ASA PARA SUJETAR LA BOLSA A LA CAMA O CAMILLA, SISTEMA ESTERIL DE UN SOLO USO. | UNIDAD | $ 8.591 |  |
| 50 | PAPEL CRISTAFLEX | PELICULA DE POLIETILENO | ROLLO POR 3000 CMS | $ 25.088 |  |
| 51 | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE | PUNCH PARA BIOPSIA DERMATOLOGICA DESECHABLE, PUNTA DE ACERO Y BORDE DE CORTE AFILADO DE ACERO INOXIDABLE DE 7MM DE LARGO, MANGO ACANALADO PARA UN AGARRE PLÁSTICA Y UN CONTROL SEGURO, TAMAÑO GRABADO PARA UNA FACIL IDENTIFICACION, ESTERIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 MM, CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES | $ 90.830 |  |
| 52 | JERINGA PUNTA CATÉTER | DISPOSITIVO MÉDICO DESECHABLE, ESTÉRIL, SIN AGUJA, CON UNA PUNTA CÓNICA LISA SIN ROSCA, PARA CONECTAR SONDAS Y CATÉTERES FABRICADA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE CON ESCALA GRADUADA, DE 60 ML, CILINDRO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE Y ÉMBOLO DE POLIETILENO CON ANILLO DE RETENCIÓN, PUNTA RECTA PARA ACOPLAMIENTO DIRECTO A SONDAS, DESECHABLE, UN SOLO USO; ESTERIL. | CAJA X 25 UNIDADES | $ 39.961 |  |
| 53 | SONDA LEVIN | SONDA LEVIN PLÁSTICO (PVC), BIOCOMPATIBLE, ANTIADHERENTE, LIBRE DE LÁTEX Y DEHP, TUBO TRANSPARENTE CON MARCAS DE PROFUNDIDAD Y UN EMBUDO DE CONEXIÓN, EXTREMO DISTAL: CERRADO Y SUAVE, CON 4 ORIFICIOS ALTERNOS, LONGITUD 85 CM A 125 CM, DESECHABLE Y ESTÉRIL. MEDIDAS 6,8,10,12,14,16,18, 20, 22 Y 24 FRENCH. | UNIDAD | $ 1.655 |  |
| 54 | EQUIPO EN Y DE IRRIGACIÓN | EQUIPO EN Y DE IRRIGACIÓN DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ADMINISTRAR SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA DESDE DOS FUENTES HACIA UN SOLO CANAL, CONECTOR EN Y: UNE DOS LÍNEAS DE ENTRADA A UNA SOLA SALIDA, ESPIGAS PERFORADORAS: PARA CONECTAR A BOLSAS DE SOLUCIÓN, LLAVES DE PASO: REGULAN EL FLUJO DE CADA LÍNEA, CÁMARA DE GOTEO: PERMITE VISUALIZAR EL FLUJO, TUBOS DE PVC O SILIPRINE: FLEXIBLES, GRADO MÉDICO, ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS, TUBO 6,8MM: 165CM Y 22CM +/- 1CM TUBO SILICONADO 6,5 * 10,5MM: 8CM +/- 1CM” | UNIDAD | $ 19.961 |  |
| 55 | DRENES DE PENROSE | CAUCHO LÁTEX NATURAL, GRADO MÉDICO, ATÓXICO DE UN SOLO USO, ESTERIL DE MEDIDAS 1", 1/2", 1/4". | UNIDAD | $ 5.213 |  |
| 56 | SISTEMA DE DRENAJE CERRADO | CATETER EN PVC CON LONGITUD DE 105 +-5, TROCAR O AGUJA EN ACERO INOXIDABLE Y GANCHO PARA COLGAR, PRESENTACION DE (1/4), (1/8) Y (3/16) CON RESERVORIO DE 400 ML UNIDAD | UNIDAD | $ 29.830 |  |
| 57 | SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE | SISTEMA DE RECOGIDA DESECHABLE (DCS) DE MEDELA DISEÑADO PARA LA GESTIÓN SEGURA, HIGIÉNICA Y EFICIENTE DE FLUIDOS MÉDICOS ASPIRADOS DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS O CLÍNICOS. CAPACIDADES DISPONIBLES: BOLSAS DE 1.5 Y/O 2.0 LITROS LINER (SOLIDIFICANTE), TAPA, CONECTORES, ORIFICIO DOSIFICACIÓN SOLIDIFICANTE, CANISTER, SEGURO CONECTOR DE VACÍO | BOLSA | $ 19.600 |  |
| 58 | EQUIPOS DE TRANSFUSION DE SANGRE | FABRICADO EN POLIETILENO O POLIPROPILENO, CON DISPOSITIVO DE PERFORACION SPIKE, PROTECTOR DEL DISPOSITIVO, CAMARA DE GOTEO, CAMARA CON FILTRO, REGULADOR DE FLUJO, SITIO DE INYECCION, CONO LUER Y MANGUERA, EN EMPAQUE INDIVIDUALUNIDAD | UNIDAD | $ 5.311 |  |
| 59 | PRESERVATIVO DE LATEX | MATERIAL DE LÁTEX NATURAL, FORMA ANATÓMICA, TRANSPARENTE, CON LUBRICANTE, SILICONA DE GRADO MÉDICO O A BASE DE AGUA ANCHO NOMINAL: 52 MM - 56 MM, LONGITUD: ≥ 180 mm | CAJA X 100 UNIDADES | $ 33.625 |  |
| 60 | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3B E-A-RLINK™ 3B PEQUEÑO PEDIÁTRICO 0.38"" (9.7 MM) DE DIÁMETRO, AURICULAR BEIGE PARA USAR CON EL AURICULAR DE INSERCIÓN EA-RTONE, MARCA: SANIBEL SUPPLY; BOLSA X 50 UNIDADES. SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª | BOLSA X 50 UNIDADES | $ 612.501 |  |
| 61 | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3A MEDIANO ESTÁNDAR 0,54" (13,7 MM) DE DIÁMETRO, OLIVA AMARILLA PARA USO CON AURICULARES DE INSERCIÓN EA-RTONE O ER•3A, MARCA: SANIBEL SUPPLY, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª. BOLSA X 50 UNIDADES. SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN | BOLSA X 50 UNIDADES | $ 612.501 |  |
| 62 | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA | OLIVAS DE PRESIÓN DE ESPUMA 3C JUMBO GRANDE DE 0,70" (17,8 MM) DE DIÁMETRO, AURICULAR AMARILLO PARA USAR CON EL AURICULAR DE INSERCIÓN EA-RTONE, MARCA: SANIBEL SUPPLY. BOLSA X 24 UNIDADES, SUMINISTROS PARA AURICULARES DE INSERCIÓN, COMPATIBLE CON EQUIPOS: INTERACOUSTICS AD629, I, INTERACOUSTICS ECLIPSE, MEDRX A2D, MEDRX A2D+, NATUS MADSEN AURICAL, RADIOEAR IP30, ETYMOTIC ER3A ER-3ª | BOLSA X 24 UNIDADES | $ 612.501 |  |
| 63 | ELECTRODO DE HIDROGEL VERMED® RECTANGULAR | ELECTRODO DE HIDROGEL VERMED® RECTANGULAR, PRESENTACION: BOLSA DE 60 UDS. (3 X 20 UDS.), ELECTRODO BLANDO DE GRAN TAMAÑO QUE LO HACE MUY ADECUADO PARA LA DETECCIÓN DE RECIÉN NACIDOS Y LAS MEDICIONES DE ABR. EL MATERIAL DE TELA LO HACE CÓMODO DE USAR. TAMAÑO: 22 X 34 MM. ÁREAS DE USO PREVISTAS: RECIÉN NACIDOS, ABR; COMPATIBLE CON: INTERACOUSTICS ECLIPSE | BOLSA X 60 UNIDADES | $ 370.389 |  |
| 64 | ELECTRODO DE PRESIÓN CUADRADO VERMED® | ELECTRODOS CUADRADOS VERMED CON CONEXIÓN A PRESIÓN SON DE ALTA CALIDAD Y MUY ADECUADOS PARA, POR EJEMPLO, LA DETECCIÓN DE ABR. SE PRESENTAN EN UNA TIRA CON TRES ELECTRODOS. LA BOLSA VIENE CON UN PRÁCTICO CIERRE HERMÉTICO. COMPATIBLE CON: INTERACOUSTICS ECLIPSE | BOLSA X 60 UNIDADES | $ 370.389 |  |
| 65 | SONDA HIDROFILICA | DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA EL CATETERISMO INTERMITENTE, CON TECNOLOGÍA HIDROFÍLICA Y REVESTIMIENTO DE POLÍMEROS (FRECUENTEMENTE PVP - POLIVINILPIRROLIDONA) QUE SE ACTIVA AL CONTACTO CON AGUA O SOLUCIÓN SALINA AL 0.9%, SUPERFICIE EXTREMADAMENTE LUBRICADA. CUERPO DE LA SONDA FABRICADAS EN PVC (CLORURO DE POLIVINILO) LIBRE DE FTALATOS (DEHP), PU (POLIURETANO) O SILICONA 100% DE GRADO MÉDICO. PUNTA EN VERSIÓN RECTA (NELATON) O COUDÉ (CURVADA PARA FACILITAR EL PASO EN PRÓSTATAS AGRANDADAS). OIFICIOS (OJOS) PULIDOS Y REDONDEADOS PARA EVITAR MICROLESIONES. CALIBRE DESDE LA 8 FR HASTA LA 24 FR. | UNIDAD | $ 30.625 |  |
| 66 | RESERVORIO ESTERIL J-VAC | DISPOSITIVO MÉDICO ESTÉRIL DISEÑADO PARA EL DRENAJE DE HERIDAS POR SUCCIÓN CERRADA, CAPACIDAD 300 ML, MATERIAL: SILICONA DE GRADO MÉDICO DE ALTA DURABILIDAD, MECANISMO DE SUCCIÓN CON RESORTE METÁLICO INTERNO QUE PROPORCIONA UNA SUCCIÓN CONSTANTE AL ACTIVARSE, CON VÁLVULA ANTIRREFLUJO, ESCALA GRADUADA: POSEE MARCADORES LATERALES EN INCREMENTOS PARA LA MEDICIÓN APROXIMADA DEL EXUDADO | UNIDAD | $ 68.300 |  |
| 67 | PALA ELECTRO LARGA | PUNTA PALETA LARGA, DE ACERO INOXIDABLE 16 CM CONEXIÓN UNIVERSAL LÁPICES ELECTROBISTURÍ. | UNIDAD | $ 68.722 |  |
| 68 | CANULA YAMCAWER | CÁNULA DE SUCCIÓN YANKAUER DESECHABLE ADULTO 34FR, LARGO 26CM. | UNIDAD | $ 2.100 |  |
| 69 | PAPEL DE IMPRESIÓN PARA ECÓGRAFO SONY UPP-110S | ROLLO DE PAPEL TÉRMICO TIPO I (BAJA DENSIDAD) DE ALTA CALIDAD, DISEÑADO PARA IMPRESORAS GRÁFICAS DIGITALES SONY COMPATIBLES, IMPRESIÓN DE CALIDAD ESTÁNDAR Y BRILLO ADECUADO PARA APLICACIONES DE ECOGRAFÍA EN BLANCO Y NEGRO, DIMENSIONES DE 110 MM DE ANCHO POR 20 M DE LARGO. | ROLLO | $ 66.500 |  |
| 70 | AGUJAS DE BLOQUEO | DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTERILIZADOS, GENERALMENTE DESECHABLES Y DE UN SOLO USO, PARA ANESTESIA REGIONAL (BLOQUEO NERVIOSO PERIFÉRICO, O PLEXOS). DE ACERO INOXIDABLE, CON PUNTAS ECOGÉNICAS (BISEL CORTO/LARGO) PARA ULTRASONIDO, MARCAS CENTIMÉTRICAS DE PROFUNDIDAD, CONEXIÓN LUER LOCK, Y CALIBRES ENTRE 20G-25G CON LONGITUDES DE 35 A 150 MM. | UNIDAD | $ 10.975 |  |
| 71 | APLICADOR DE MADERA CON PUNTA DE ALGODÓN | VARILLA DE MADERA LISA Y RESISTENTE —GENERALMENTE DE ABEDUL— LIBRE DE ASTILLAS, CON UNA PUNTA DE ALGODÓN 100% PURO Y ABSORBENTE FIRMEMENTE ADHERIDA EN UNO DE SUS EXTREMOS | PAQUETE | $ 3.978 |  |

LOTE VI LAPAROSCOPIA

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 | CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300-CLIP METALICO PARA LIGADURA EN TITANIO LT 300 ESTERIL MATERIAL EN TITANIO DE USO ENDOSCOPICO POR 6 UNIDADES PARA USO DE LIGADURA COLOR VERDE | CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP | $ 1.038.608 |  |
| 2 | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE | CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE-CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE CLIP PARA LIGADURA DE POLIMERO NO ABSORBIBLE PARA LIGADURA DE TEJIDO EN TAMAÑO XL O 16 MM, SE DEBERA DAR LA PINZA DE ACUERDO AL CLIP EN COMODATO PARA SU RESPECTIVO USO | CAJA X 14 CARTUCHOS POR 6 UNIDADES CLIP | $ 439.055 |  |
| 3 | TROCAR DE 10 MM | TROCAR DE 10 MM A 12 MMTROCAR DE 10 A 12 MM DESECHABLE ESTERIL CON CUCHILLA ACCESO SEGURO ESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPICA ESTABILIDAD DE 75MM CANAL LISO | CAJA X 6 UNIDADES | $ 427.996 |  |
| 4 | TROCAR DE 5 MM | TROCAR DE 5 MMTROCAR DE 5 MM DESECHABLE ESTERIL TROCAR DE 5 MM CON CUCHILLA ACCESO SEGUROESPECIALIDAD VIA ENDOSCOPCOPICA ESTABILIDAD DE 75 mm CANAL LISO | CAJA X 6 UNIDADES | $ 427.091 |  |
| 5 | FUNDA DE LAPAROSCOPIA | FUNDA DE LAPAROSCOPIA FUNDA -USO CON SISTEMAS DE VIDEOCÁMARA ENDOSCÓPICOS DE USO HABITUAL, 13 X 242 a 250 CM ESTÉRIL, CINTA FUERTEMENTE ADHESIVA QUE DA UNA MAYOR SEGURIDAD AL LENTE DE LA CÁMARA. | UNIDAD | $ 66.989 |  |
| 6 | PINZALIGACLIP | LIGACLIP AUTOMATICA ENDOSCÓPICO PRECARGADO CON 20 CLIPS DE TITANIO QUE AVANZAN INDIVIDUALMENTE DESPUÉS DE CADA DISPARO, DIÁMETRO DE 10 MILÍMETROS, TRANSPARENTE EN TODA LA LONGITUD, CON CLIPS DE TITANIO TAMAÑO MEDIANO O LARGO. | UNIDAD | $ 4.122.616 |  |

LOTE VII SUTURAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 0, AGUJA CORTANTE, 1/2 CIRCULO 24 a 36 MM, HEBRA 75 CM. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 206.207 |  |
| 2 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CORTANTE, 3/8 CIRCULO ENTRE 25 A 26 MM, HEBRA 45 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 197.389 |  |
| 3 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 2/0 AGUJA CORTANTE 1/2 O 3/8 CIRCULO 26MM HEBRA DE 45 CMS UNIDAD | CAJA X 24 UNIDADES | $ 197.789 |  |
| 4 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 | SEDA TRENZADA NEGRA CALIBRE 3/0 AGUJA REDONDA 3/8 CIRCULO 24 A 26 MM, HEBRA 45 A 75 CM. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 261.886 |  |
| 5 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA | CAJA X 24 UNIDADES | $ 294.361 |  |
| 6 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 | SEDA TRENZADA NEGRA PRECORTADA CALIBRE 2/0 PRECORTADA POR 10 HEBRAS DE 75 CM SIN AGUJA | CAJA X 24 UNIDADES | $ 259.802 |  |
| 7 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 725.773 |  |
| 8 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 0, CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 35 A 36,4 MM, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS | CAJA X 36 UNIDADES | $ 617.388 |  |
| 9 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 1SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 640.746 |  |
| 10 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0, AGUJA REDONDA, DE 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 625.532 |  |
| 11 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 2/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 2,0 CON AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 25 A 26 MM LONGITUD DE HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 623.907 |  |
| 12 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 3/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 3,0 CON AGUJA ½ CIRCULO REDONDA ENTRE 25 A 26MM. HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 598.700 |  |
| 13 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 4/0SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO POLIGLACTINA 910 RECUBIERTO POR POLIGLACTINA 370 MULTIFILAMENTO TRENZADACALIBRE 4,0 AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 15 A 17 MM HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 658.687 |  |
| 14 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7- 0 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 7-0POLIGLACTINA 910 MULTIFILAMENTO TRENZADA, CALIBRE 7-0, DOBLE AGUJA ESPATULADA, DE 6.5, HEBRA DE 45 CM | CAJA X 12 UNIDADES | $ 745.857 |  |
| 15 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 10/0SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 10/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA. | CAJA X 12 UNIDADES | $ 839.420 |  |
| 16 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE NYLON CALIBRE 9/0SUTURA NO ABSORBIBLE, SINTÉTICA, MONOFILAMENTO DE NYLON POLIAMIDA CALIBRE 9/0, DOBLE AGUJA PUNTA ESPATULADA, DE 3/8 DE CIRCULO, DE 6.5 CMS, HEBRA DE 30 CMS. PARA OFTALMOLOGÍA | CAJA X 12 UNIDADES | $ 691.814 |  |
| 17 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA ENTRE 70 A 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 307.660 |  |
| 18 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 36,4 MM HEBRA ENTE 70 A 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 327.724 |  |
| 19 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA ½ CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM, HEBRA ENTRE 75 A 90 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 316.806 |  |
| 20 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 2,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 A 26 MM HEBRA DE 45 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 317.355 |  |
| 21 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 24 MM HEBRA DE 45 | CAJA X 24 UNIDADES | $ 352.222 |  |
| 22 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE DE 19 MM HEBRA DE 45 CMS | CAJA X 24 UNIDADES | $ 353.319 |  |
| 23 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 5,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 16 A 19 MM HEBRA DE 45 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 449.245 |  |
| 24 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0, AGUJA 3,8 CIRCULO CURVA CORTANTE ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 45 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 455.156 |  |
| 25 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 6/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 6,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 75 CMS. CAJA X 24 UNIDADES | CAJA X 24 UNIDADES | $ 479.234 |  |
| 26 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 7/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 7,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 60 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 1.006.318 |  |
| 27 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 8/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 8/0SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 8,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 3/8 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 16 MM HEBRA DE 60 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 785.963 |  |
| 28 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIETNO DE SALES CROMO CALIBRE 0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 244.460 |  |
| 29 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 1 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 1, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 256.907 |  |
| 30 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/ | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 2/0, AGUJA REDONDA, 1/2 CIRCULO, 36,4 MM, HEBRA DE 90 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 255.251 |  |
| 31 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 2/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMEINTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 2/0, AGUJA 1,2 CIRCULO. REDONDA X 26 MM. HEBRA DE 70 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 355.733 |  |
| 32 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO DE SALES DE CROMO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17 MM, HEBRA DE 70 CM | CAJA X 24 UNIDADES | $ 355.733 |  |
| 33 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO CON SALES DE CROMO CALIBRE 3/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 355.733 |  |
| 34 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 4/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO CON SALES DE CROMO CALIBRE 4/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 355.733 |  |
| 35 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CALIBRE 5/0 | SUTURA MONOFILAMENTO ORGÁNICA, ABSORBIBLE, COLOR CAFÉ CON RECUBRIMIENTO CON SALES DE CROMO CALIBRE 5/0, AGUJA ½ CIRCULO REDONDA DE 17MM A 26 MM. LONGITUD HEBRA DE 70 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 424.145 |  |
| 36 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIMERO DE POLIESTER POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO ABSORBIBLE CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 26 MM | CAJA X 36 UNIDADES | $ 1.941.958 |  |
| 37 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0MONOFILAMENTO CALIBRE 0 | SUTURA POLIMERO DE POLIESTER POLIDIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 0, AGUJA CURVA REDONDA DE ½ CIRCULO DE 36,4 MM | CAJA X 36 UNIDADES | $ 1.908.058 |  |
| 38 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 | SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1,2 CIRCULO CURVA REDONDA ENTRE 11 A 17 MM HEBRA DE 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 799.314 |  |
| 39 | MALLAS TVT | SISTEMA DE MALLA DE POLIPROPILENO PARA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO, INCLUYE CINTA, AGUJAS CURVAS ESPECIALES Y UNA GUÍA PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN. | UNIDAD | $ 1.750.000 |  |
| 40 | MALLA ULTRAPRO 30*30 | MALLA COMBINADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO Y COMPONENTES REABSORBIBLES DE POLIGLECAPRONE 25, DE 30*30CM | UNIDAD | $ 1.514.151 |  |
| 41 | SUTURA POLIOXANONA MONOFILAMENTO CALIBRE 5/0 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CALIBRE 5/0, HEBRA 75CM CON DOBLE AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17MM. | CAJA X 36 UNIDADES | $ 1.893.651 |  |
| 42 | SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO CALIBRE 5/0 | SUTURA QUIRÚRGICA ABSORBIBLE TRENZADA POLIGLACTINA 910 DE CALIBRE 5/0 HEBRA DE 70 CM CON AGUJA REDONDA DE 1/2 CIRCULO DE 17MM | CAJA X 36 UNIDADES | $ 849.394 |  |
| 43 | SUTURA POLIGLECAPRONA 25 SINTÉTICA ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO CALIBRE 4/0 | SUTURA QUIRÚRGICA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE MONOFILAMENTO, DE POLIGLECAPRONA 25, CALIBRE 4/0 AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 DE CIRCULO DE 19 MM HEBRA 45 CM INCOLORO. | CAJA X 12 UNIDADES | $ 503.143 |  |
| 44 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 3,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 26 MM HEBRA DE 90 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 781.029 |  |
| 45 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CALIBRE 4/0 SUTURA SINTÉTICA, NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO 4,0 DE DOBLE AGUJA, AGUJA 1/2 CIRCULO CURVA REDONDA DE 17 MM HEBRA DE 75 CMS. | CAJA X 24 UNIDADES | $ 841.131 |  |

LOTE VIII RESPIRATORIOS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA | CANULA NASAL ADULTO Y PEDIATRICA-CONECTOR UNIVERSAL PARA FUENTE DE OXIGENO CON TUBERÍA O MANGUERA DE 2 METROS GRADUABLE, NARIGUERAS EN EMPAQUE INDIVIDUAL. | UNIDAD | $ 1.714 |
| 2 | CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS | CAUCHO PARA SUCCION DE PACIENTE X 3 METROS-MANGUERA TUBO PARA SUCCIÓN EN PVC SILICONIZADA, LONGITUD DE 3 MTS, DIÁMETRO DE 1,4 CONECTORES TERMINALES, EMPAQUE ESTÉRIL. | UNIDAD | $ 6.102 |
| 3 | CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO | CAUCHO PARA SUCCION SILICONADO-FABRICADA EN SILICONA 100%, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN A VAPOR 121°C, ÓXIDO DE ETILENO, LÍQUIDOS Y RAYOS GAMMA, RESISTENTE A DOBLECES Y TRACCIONES, IDEAL PARA USAR EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS O QUIRÚRGICOS PARA MANEJO DE LÍQUIDOS, PARA USAR CON CUALQUIER TIPO DE SUCCIONADOR, NO ESTÉRIL D. I. 7 MM / D. E. 11 MM – 7 X 11 MM - ROLLO X 15 MT | ROLLO X 15 MT | $ 244.792 |
| 4 | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE | CIRCUITO PARA VENTILADOR DESECHABLE COMPATIBLE CON EQUIPO VENTILADOR Dräger Oxylog ® 3000 plus VENTSTAR, ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. | UNIDAD | $ 112.791 |
| 5 | DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA | DISPOSITIVO PRESIÓN RESPIRATORIA-POSEE VÁLVULA INSPIRATORIA UNIDIRECCIONAL CONECTOR DE 22 MM, DIAL DEL AJUSTE DE LA RESISTENCIA Y EL FLUJO RESPIRATORIO, FABRICADO EN PVC Y/O POLICARBONATO Y POLYSULFONAS | UNIDAD | $ 128.545 |
| 6 | EQUIPO MICRONEBULIZADOR | EQUIPO MICRONEBULIZADOR-COMPUESTO POR MASCARA-MICRO-MANGUERA MÁSCARA PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON ADAPTADOR NASAL, FABRICADA EN PVC BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN, MANGUERA LISA Y NEBULIZADOR TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO UNIDAD. | UNIDAD | $ 5.176 |
| 7 | FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR) | FLUTTER RESPIRATORIO (ACLARADOR MUCOCILIAR)-DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO INDIVIDUAL UTILIZADO EN PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA RESPIRATORIA | UNIDAD | $ 65.750 |
| 8 | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA | HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA-HUMIDIFICADOR PARA OXIGENOTERAPIA ELABORADO EN MATERIAL PLÁSTICO GRADO MÉDICO CON TAPA-ROSCA Y TUERCA EN LA PARTE SUPERIOR PARA ACOPLE NIVELES MÁXIMO Y MÍNIMO SEÑALADOS PRODUCTO DESECHABLE, NO ESTÉRIL | UNIDAD | $ 6.685 |
| 9 | INCENTIVO RESPIRATORIO | INCENTIVO RESPIRATORIO -COMPUESTO POR: TUBO PRINCIPAL, BASE, MANGUERA, BOQUILLA, COLUMNA INDICADORA Y ESTÍMULO (BOLITA). UNIDAD | UNIDAD | $ 16.993 |
| 10 | INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS | INCENTIVO RESPIRTORIO TRES CÁMARAS-COMPUESTO POR TRES CÁMARAS, CADA UNA CON ELEMENTO MOVIL (BOLAS) MANGUERA O TUBO, BOQUILLA, BASE UNIDAD | UNIDAD | $ 11.639 |
| 11 | INHALOCAMARA | INHALOCAMARA-DISPOSITIVO MÉDICO NO ESTÉRIL, PARA USO INDIVIDUAL MASCARILLA ELABORADA EN LATEX INDEPENDIENTE DE LA CÁMARA, CÁMARA INHALOCÁMARA ELABORADA EN PLÁSTICO GRADO MÉDICO PUERTO ESTANDAR ADAPTABLE A CUALQUIER INHALADOR TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO | UNIDAD | $ 7.253 |
| 12 | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE | INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD FILTRO NARIZ DE CAMELLO, -FILTRO ANTIBACTERIAL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, PERMITE PROTEGER CON ALTA EFICACIA AL PACIENTE Y AL PERSONAL SANITARIO, PEDIATRICO Y ADULTO | UNIDAD | $ 9.824 |
| 13 | MASCARA LARINGEA DESECHABLE | MASCARA LARINGEA DESECHABLE CUENTA CON INDICADORES DE POSICION DE LA ALMOHADILLA FABRICADA POLIPROPILENO, TERMOPLASTOCO, ACRILONITRILO Y ABS PUNTA DE LA ALMOHADILLA ELONGADA, CON ANILLO DE FIJACION Y PUNTO DE OXIGENO, MEDIDAS 1.0, 1.5 ,2.0, 2,5, 3.0, 4.0, 5.0 | UNIDAD | $ 32.240 |
| 14 | MASCARA PARA OXIGENO | MASCARA PARA OXIGENO -BANDA ELÁSTICA, CLIP METÁLICO TUBO O MANGUERA EN PVC MASCARILLA FACIAL ALARGADA, SIN LATEX, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMANO ADULTO Y PEDIATRICO | UNIDAD | $ 2.729 |
| 15 | MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO | MASCARILLA DE NO REINHALACION CON RESERVORIO -SUMINISTRA MEDIAS Y ALTAS CONCENTRACIONES DE OXÍGENO CON RESERVORIO, ADAPTABLE A LA CARA DEL PACIENTE CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXÍGENO ENTRE 2 MTRS A 2,10 MTRS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO | UNIDAD | $ 6.347 |
| 16 | MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO | MEDIDOR DEL FLUJO DE EXHALACIÓN MÁXIMO-INSTRUMENTO DE MEDICIÓN QUE LE PERMITE CONTROLAR EL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO DEBERÁ INCLUIR LAS BOQUILLAS PERSONALES | UNIDAD | $ 221.266 |
| 17 | NIPLE PARA OXIGENO | NIPLE PARA OXIGENO-ELABORADO EN PVC Y/O ABS, CON TUERCA, CONECTOR UNIVERSAL PARA SALIDAS DE OXIGENO | UNIDAD | $ 1.272 |
| 18 | FILTRO ANTIBACTERIAL PARA CIRCUITO DE ANESTESIA | FILTRO BACTERIANO VIRAL-FILTRO BACTERIANO VIRAL COMPATIBLE CON RESPIRADOR OXILOG 3000 MARCA DRAEGUER | UNIDAD | $ 10.787 |
| 19 | FILTRO BACTERIANO VIRAL-FILTRO BACTERIANO VIRAL | MASCARA LARINGEA SUPREME FABRICADA EN PVC GRADO MEDICO, CON ALETAS PREFORMADAS PARA PROTEGER LAS VIAS RESPIRATORIAS POR OBSTRUCCION DE EPIGLOTIS, TUBO DE VÍA AÉREA EN FORMA ELÍPTICA CONVINADO CON UN TUBO DE VÍA AÉREA GASTRICA, CON CONECTOR DE VÍA AÉREA DE 15MM, LINEA DE INFLACIÓN, GLOBITO PILOTO, PESTAÑAS DE FIJACIÓN, BLOQUEADOR DE MORDIDA, EN LOS TAMAÑOS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 ESTERIL. | UNIDAD | $ 34.837 |
| 20 | CIRCUITO CIRCULAR DESECHABLE PARA ANESTESIA | CIRCUITO CIRCULAR DESECHABLE PARA ANESTESIA, USO ADULTO, BALÓN DE ANESTESIA DE 3 LITROS CON CONECTOR RÍGIDO EN PLÁSTICO CON DOS PUERTOS PARA PRESIÓN Y TEMPERATURA, LIVIANO, DIAMETRO INTERNO DE 22MM, CODO DE 90° CON PUERTO DE CO2, LIBRE DE LÁTEX, FABRICADO DE PVC GRADO MÉDICO, EMPAQUETADO ESTÉRIL. | UNIDAD | $ 22.202 |
| 21 | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO | CIRCUITO DE ANESTESIA PEDIÁTRICO DOBLE RAMA EXPANDIBLE 1,80 M CON BOLSA 1 LT, CODO PARA CONEXIÓN AL PACIENTE CON PUERTO PARA MEDICIÓN DE CO2. DIÁMETRO INTERNO DE 15MM, PIEZAS PROXIMAL EN Y TRANSPARENTES, LO QUE PERMITE VISUALIZAR EL VAPOR DE AGUA QUE MOVILIZA EL PACIENTE, LIBRE DE LÁTEX, FABRICADO DE PVC GRADO MÉDICO, NO TÓXICO, DESECHABLE EMPAQUETADO ESTÉRIL. | UNIDAD | $ 21.755 |
| 22 | CANULA DE MAYO | ELABORADO EN PVC Y/O POLIPROPILENO Y/O POLIETILENO CON IDENTIFICACION DE COLORES SEGÚN TAMAÑO, SEMI RIGIDO O SEMIRIGIDO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO DE UNA SOLA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL DE USO UNICO TAMAÑOS 0,1,2,3,4,5,6. | UNIDAD | $ 1.765 |
| 23 | UNIDAD MANUAL AUXILIAR PARA VÍAS RESPIRATORIAS | DISPOSITIVO MANUAL DISEÑADO PARA PROPORCIONAR VENTILACIÓN CON PRESIÓN POSITIVA A PACIENTES, CON BOLSA AUTOINFLABLE, VÁLVULA UNIDIRECCIONAL Y MASCARILLA QUE SE AJUSTA SOBRE LA BOCA Y LA NARIZ, TAMAÑO ADULTO Y PEDIATRICO. | UNIDAD | $ 99.300 |
| 24 | KIT DE VENTURY – SISTEMA DE VENTURY PEDIATRICO - ADULTO | KIT DE VENTURY – SISTEMA DE VENTURY PARA ADMINISTRAR CONCENTRACIONES ESPECÍFICAS DE OXÍGENO (FIO₂) MEDIANTE VÁLVULAS CODIFICADAS POR COLORES, MATERIAL: PVC GRADO MÉDICO, LIBRE DE LÁTEX, CON MASCARA DE OXÍGENO Y TUBOS, LONGITUD 7FT/2 MTS, O.D 5.5+-0.5MM INCLUYE 7 VENTURI 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50% Y 60% COMPATIBLE: CON TOMAS DE OXÍGENO ESTÁNDAR HOSPITALARIAS. | UNIDAD | $ 5.626 |
| 25 | LINEA DE CAPNOGRAFIA DE MUESTREO DE CO2 | LONGITUD ENTRE 2.40 MTRS A 3 MTRS CONEXIÓN MACHO, LUER LOCK, MATERIAL PVC, EN EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD COMPATIBLE CON MEQUINA DE ANESTESIA DREGUER FABIUS PLUS. | UNIDAD | $ 3.207 |

LOTE IX VENDAS Y ADHESIVOS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 0"- | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 0"-ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1/2" X 10 YARDAS | CAJA POR 24 ROLLOS | $ 32.767 |  |
| 2 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 1" -ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 1" X 10 YARDAS | CAJA X 12 ROLLOS | $ 37.786 |  |
| 3 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2 | ESPARADRAPO ANTIALERGICO COLOR PIEL DE 2" -ESPARADRAPO MICROPOROSO HOSPITALARIO PIEL 2" X 10 YARDAS | CAJA X 6 ROLLOS | $ 37.220 |  |
| 4 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 1 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 1" X10 YARDAS | CAJA X 12 ROLLOS | $ 53.211 |  |
| 5 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 2 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 2" X10 YARDAS | CAJA X 6 ROLLOS | $ 53.945 |  |
| 6 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 3 | CINTA ADHESIVA DE MATERIAL PLÁSTICO Y/O ACRILATO, MICROPOROSA, TRANSPARENTE 3" X10 YARDAS | CAJA X 4 ROLLOS | $ 54.573 |  |
| 7 | ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO -TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO | ESPARADRAPO EN TELA TUBO SURTIDO -TIPO HOSPITALARIO CON ADHESIVO PRESENTACIÓN: ANCHO VARIADO: 1, 2, 3 Y 4 PULGADAS DESECHABLE, PARA UN SOLO USO PRODUCTO NO HIPOALERGÉNICO DE COLOR BLANCO | TUBO SURTIDO | $ 52.624 |  |
| 8 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 - | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 3X5 -COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3X5 UNIDAD P | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 19.214 |  |
| 9 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5- | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 4X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 21.905 |  |
| 10 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 5X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 23.773 |  |
| 11 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5 | VENDA ALGODÓN LAMINADO TAMAÑO 6X5-COMPUESTA POR ALGODÓN, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 31.021 |  |
| 12 | VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5- | VENDA DE YESO TAMAÑO 4X5-COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5. | UNIDAD | $ 4.366 |  |
| 13 | VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5 | VENDA DE YESO TAMAÑO 5X5-VENDAS ENYESADAS COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5.UNIDAD | UNIDAD | $ 5.333 |  |
| 14 | VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5- | VENDA DE YESO TAMAÑO 6X5-COMPUESTA DE SUFATO DE CALCIO HEMI HIDRATADO, GASA, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5. | UNIDAD | $ 6.244 |  |
| 15 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 3X5-VENDAS ELASTICAS COMPUESTA POR POLIESTER Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 3 X 5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 16.610 |  |
| 16 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 4X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 4X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 20.387 |  |
| 17 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5- | VENDA ELASTICA TAMAÑO 5X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 5X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 25.413 |  |
| 18 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5 | VENDA ELASTICA TAMAÑO 6X5-COMPUESTA POR POLIESTER CRUDO Y CAUCHO, CON PRENSILLAS DE SUJECIÓN, EMPAQUE INDIVIDUAL TAMAÑO 6X5 | PAQUETE X 12 UNIDADES | $ 29.174 |  |
| 19 | VENDAJE DE GASA 4 X 5 | VENDAJE DE GASA 4 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 4 PULGADAS X 5 YARDAS | PAQUETE X 20 UNIDADES | $ 60.025 |  |
| 20 | VENDAJE DE GASA 5 X 5 | VENDAJE DE GASA 5 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 5 PULGADAS X 5 YARDAS PAQUETE X 20 UNIDADES | PAQUETE X 20 UNIDADES | $ 76.714 |  |
| 21 | VENDAJE DE GASA 6 X 5 | VENDAJE DE GASA 6 X 5-ELABORADO EN TELA DE GASA ALGODÓN 100%, MATERIAL ABSORBENTE, NO ESTERIL, MEDIDAS DE 6 PULGADAS X 5 YARDAS | PAQUETE X 20 UNIDADES | $ 93.473 |  |
| 22 | FIXOMULL TRANSPARENTE- | FIXOMULL TRANSPARENTE-PELÍCULA DE POLIURETANO TRANSPARENTE FINA Y ALTAMENTE FLEXIBLE SIN LATEX ANCHO DE 10 CM X 10 METROS DE LONGITUD | ROLLO | $ 76.904 |  |
| 23 | FIXOMULL-GASA NO TEJIDA | FIXOMULL-GASA NO TEJIDA DE POLIÉSTER BLANCA, ELASTICADA A LO ANCHO, RECUBIERTA POR UNA CARA POR UN ADHESIVO ACRÍLICO | ROLLO | $ 57.901 |  |
| 24 | ROLLO DE GASA | ROLLO GASA TIPO HOSPITAL X 100 YARDAS 24 HILOS | UNIDAD | $ 51.000 |  |
| 25 | APÓSITO TRANSPARENTE | APÓSITO TRANSPARENTE EL CUAL CONSISTE EN UN RESPALDO DE PELÍCULA DELGADA CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SIN LÁTEX. EL APÓSITO ES TRANSPIRABLE, LO QUE PERMITE UN BUEN INTERCAMBIO DE OXÍGENO Y VAPOR DE HUMEDAD. ES IMPERMEABLE E IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS. MEDIDAS D 6 CM X 7 CM, ESTÉRIL. | CAJA X 100 UNIDADES | $ 123.945 |  |
| 26 | APÓSITO TRANSPARENTE | APÓSITO TRANSPARENTE EL CUAL CONSISTE EN UN RESPALDO DE PELÍCULA DELGADA CON UN ADHESIVO HIPOALERGÉNICO SIN LÁTEX. EL APÓSITO ES TRANSPIRABLE, LO QUE PERMITE UN BUEN INTERCAMBIO DE OXÍGENO Y VAPOR DE HUMEDAD. ES IMPERMEABLE E IMPERMEABLE A LÍQUIDOS, BACTERIAS Y VIRUS. MEDIDAS D 10 X 12CM, ESTÉRIL. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 176.857 |  |
| 27 | APOSITOS ESTERILES | APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL I.V, ESTÁ HECHO DE UNA ALMOHADILLA ABSORBENTE LAMINADA, CON ALTA PERMEABILIDAD, MEDIANTE UNA PELÍCULA DE POLIURETANO (PU) ACRÍLICO ADHESIVO GRADO MÉDICO Y TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL, ESTÉRIL Y LIBRE DE LÁTEX, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, PAPEL KRAFT ESTUCADO, ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESIÓN, CON ETIQUETA PARA REGISTRAR LOS DATOS DEL PACIENTES; LAS MEDIDAS DE 6.5 X7 CM X UNIDAD, 7.0X8.5 CM X UNIDAD, 8.5X11.5 CM X UNIDAD. | CAJA X 50 UNIDADES | $ 226.000 |  |
| 28 | PARCHES Y/O APOSITO OCULAR | ELABORADO EN TELA ADHESIVA HIPOALERGENICA, MATERIAL MICROPOROSO CON APOSITO NO ADHERENTE, EN TAMAÑO PEDIATRICO Y ADULTO. | CAJA X 20 UNIDADES | $ 10.333 |  |

LOTE X HERIDAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE | APOSITO HIDROCOLOIDE SEMI OCLUSIVO Y/O OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA. MEDIDAS DE 20,0 A 20,3 CM POR 20,0 A 20,3 CM CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES | $ 463.933 |  |
| 2 | GEL HIDRATANTE CON ALGINATO | GEL HIDRATANTE CON ALGINATO PARA HERIDAS DERMICAS-GEL CON ALGINATO DE SODIO+CALCIO, QUE PROMUEVE LA FORMACION DEL TEJIDO DE GRANULACION Y EPITELIZACION TUBO X 85GR | TUBO X 85GR | $ 102.144 |  |
| 3 | APOSITO DE ESPUMA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE | APOSITO DE ESPUMA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES | $ 602.834 |  |
| 4 | APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION | APOSITO HIDROCOLOIDE DELGADO SEMIOCLUSIVO Y/O OCLUSION-HIDROCOLOIDE ESTERIL ABSORBENTE, CON UNA CAPA AUTOADHESIVA, PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA MEDIDAS DE 20 CM +- 5 CM POR 20 CM +- 5 CM. CAJA X 10 UNIDADES | CAJA X 10 UNIDADES | $ 295.313 |  |
| 5 | BOTA DE UNNA-VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC | BOTA DE UNNA-VENDAJE IMPREGANDO CON OXIDO DE ZINC. MEDIDA 4 PULGADAS POR 10 YARDAS CAJA POR 1 UNIDAD | CAJA POR 1 UNIDAD | $ 64.390 |  |
| 6 | APOSITO DE HIDROFIBRA-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA | APOSITO DE HIDROFIBRA-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, ANTIMICROBIANO, MEDIDAS DE 20X30CM CAJA X 5 UNIDADES | CAJA X 5 UNIDADES | $ 619.972 |  |
| 7 | HIDROGEL, GEL AMORFO-CON CARBOXIMETILCELULOSA, | HIDROGEL, GEL AMORFO-CON CARBOXIMETILCELULOSA, CON AGUA CONSERVANDO EL AMBIENTE HUMEDO DE LA HERIDA, TUBO POR 15 A 32 GRAMOS | UNIDAD | $ 31.215 |  |
| 8 | APOSITO DE ESPUMA CON PLATA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE | APOSITO DE ESPUMA CON PLATA-ELABORADO CON POLIURETANO Y ABSORBENTE, CON PLATA IONICA, MEDIDAS DE 15 CM A 17,5 CM X 15 CM A 17,5 CM CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA POR 10 UNIDADES | $ 825.809 |  |
| 9 | MIEL ANTIBACTERIANA -MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM | MIEL ANTIBACTERIANA -MIEL ANTIBACTERIANA LEPTOSPERMUM SCOPARIUM PARA HERIDAS. TUBO POR 1.5 ONZAS. | TUBO POR 1.5 ONZAS. | $ 85.956 |  |
| 10 | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | SISTEMA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) -PROPORCIONA 80 MMHG DE PRESIÓN NEGATIVA SOBRE LA SUPERFICIE DE LA HERIDA, DE UN SOLO USO | UNIDAD | $ 868.294 |  |
| 11 | APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA | APOSITO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA-PARA HERIDAS MEDIDAS 15 +/-1 CM POR 20 CMS +/-1CMS | UNIDAD | $ 292.782 |  |
| 12 | APÓSITO DE GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%- | APÓSITO DE GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%-GASA PARAFINADA IMPREGNADA CON CLORHEXIDINA AL 0.5%. MEDIDAS DE 10 A 15 CM POR 15 A 20 CM CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA POR 10 UNIDADES | $ 365.934 |  |
| 13 | APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO | APÓSITO HIDROCELULAR TRILAMINAR ADHESIVO. -ELABORADO CON POLIURETANO Y POLIETILENGLICOL ADHESIVO, MEDIDAS DE 15 A 18 CM POR 15 A 18 CM CAJA POR 10 UNIDADES | CAJA POR 10 UNIDADES | $ 445.168 |  |
| 14 | APOSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO | APOSITO HIDROCOLOIDE OCLUSIVO-HIDROCOLOIDE ESTERIL, CON UNA CAPA AUTOADHERENTE PELICULA DE CARBOXIMETILCELULOSA DE SODIO, PECTINA Y CON MATRIZ HIDROFOBICA. MEDIDAS DE 15 A 20 CM POR 20 A 30 CM CAJA POR 5 UNIDADES | CAJA POR 5 UNIDADES | $ 511.096 |  |
| 15 | APOSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA | APOSITO EN POLVO CON MALTODEXTRINA-POLVO HIDRÓFILO CON MALTODEXTRINA Y 1% DE ÁCIDO ASCÓRBICO, TUBO POR 12 GRAMOS | UNIDAD | $ 245.360 |  |
| 16 | APOSITO DE HIDROFIBRA CON QUITOSANO | APOSITO DE HIDROFIBRA CON QUITOSANO-APOSITO ABSORBENTE CON PLATA IONICA, QUITOSANO Y FIBRA DE CELULOSA. MEDIDAS 20-21 CM X 30-32 CM CAJA X 5 UNIDADES | CAJA X 5 UNIDADES | $ 857.129 |  |
| 17 | APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA NANOCRISTALINA | APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA CON PLATA NANOCRISTALINA-APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA COMPUESTO POR PLATA NANOCRISTALINA.MEDIDAS DE 10-15 CM X 10-15 CM | CAJA POR 12 UNIDADES | $ 632.795 |  |
| 18 | OVULOS DE TRITICUM VULGARE- | OVULOS DE TRITICUM VULGARE-OVULOS DE TRITICUM VULGARE CAJA POR 6 UNIDADES | CAJA POR 6 UNIDADES | $ 122.854 |  |
| 19 | APOSITO ANTIOXIDANTE | APOSITO ANTIOXIDANTE-APOSITO PRIMARIO COMPUESTO POR AGUA, ACETILCISTEINA, CÚRCUMA, Y GALACTOMANANO EN POLVO CAJA POR 1 UNIDAD | CAJA POR 1 UNIDAD | $ 253.622 |  |
| 20 | GEL ANTIMICROBIANO | GEL ANTIMICROBIANO-GEL COMPUESTO POR HIPOCLORITO DE SODIO 0,057%, CLORURO DE SODIO 0.85%, Y ACIDO HIDPOCLOROSO 0.015%. TUBO POR 86 GRAMOS | TUBO POR 86 GRAMOS | $ 258.363 |  |
| 21 | SOLUCION ATOMIZADOR DE GATILLO | SOLUCION ATOMIZADOR DE GATILLO-COMPUESTO POR HIPOCLORITO DE SODIO 0,057%, CLORURO DE SODIO 0.85%, Y ACIDO HIDPOCLOROSO 0.015% FRASCO POR 237 ML. | FRASCO POR 237 ML | $ 267.852 |  |
| 22 | SOLUCION LIMPIADORA | SOLUCION LIMPIADORA, COMPOSICIÓN: AQUA, LAURAMIDOPROPYL BETAINE, POTASSIUM COCOYL GLYCINATE (AND) POTASSIUM COCOATE (AND) AQUA, LAURETH-6 CARBOXYLIC ACID, GLYCERIN, PEG/PPG-120/10 TRIMETHYLOLPROPANE TRIOLEATE AND LAURETH-2, SODIUM PCA (AND) AQUA, PEG-4 RAPESEEDAMIDE, TRIETHANOLAMINE, PHENOXYETHANOL, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRITICUM VULGARE GERM EXTRACT, ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT, POLYSORBATE 20, DISODIUM EDTA, PARFU | FRASCO POR 250 ML | $ 61.412 |  |
| 23 | CREMA COMPUESTO POR ZINC, CALCIO, MAGNESIO, SODIO, VITAMINAS A Y B6 | COMPUESTO POR ZINC, CALCIO, MAGNESIO, SODIO, VITAMINAS A Y B6 | TUBO POR 85 GRAMOS | $ 79.681 |  |
| 24 | APÓSITO ESTÉRIL COMPUESTO DE CADEXÓMERO | APÓSITO ESTÉRIL COMPUESTO DE CADEXÓMERO (MICROESFERAS DE ALMIDÓN MODIFICADO), POLIETILENGLICOL Y YODO. MEDIDAS 6X8CM | CAJA X5 | $ 233.053 |  |
| 25 | EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE (TRIGO) | EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE (TRIGO) PRODUCE UNA ESTIMULACIÓN DE LOS PROCESOS REPARATIVOS DE LA PIEL. | TUBO POR 50 GRAMOS | $ 81.986 |  |
| 26 | APOSITO COMPUESTO POR UN 90% DE COLÁGENO Y UN 10% DE ALGINATO DE CALCIO | COMPUESTO POR UN 90% DE COLÁGENO Y UN 10% DE ALGINATO DE CALCIO | UNIDAD 10X11 CM | $ 68.666 |  |
| 27 | SOLUCIÓN ACUOSA POTENCIADORA | SOLUCIÓN ACUOSA POTENCIADORA DE SUMINISTRO DE OXÍGENO TÓPICO A BASE DE HEMOGLOBINA PORCINA ALTAMENTE PURIFICADA. | FRASCO POR 12 ML | $ 1.054.741 |  |
| 28 | HIDROGEL CON RIGENASE | HIDROGEL CON EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE, GLICERINA, HIDROXIETILCELULOSA, 2 FENOXIETANOL, POLIETILENGLICOL 400, POLIHEXANIDA Y AGUA, APORTA HUMEDAD PARA EL DESBRIDAMIENTO, AUTOLITICO, ACTIVIDAD ANTIINFLAMATORIA, TUBO POR 20-50 GRAMOS | CAJA X 1 UNIDAD | $ 90.580 |  |
| 29 | HIDROGEL PARA PIEL DAÑADA | HIDROGEL CON AGUA PURIFICADA, GLICERINA, GOMA DE GARROFIN CARBOPOL, VITAMINA C, LICOPENO, VITAMINA T CURCUMA, PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL DAÑADA. TUBO POR 12 GRAMOS | CAJA X 3 UNIDADES | $ 51.072 |  |
| 30 | SOLUCIÓN DE IRRIGACIÓN PARA LIMPIEZA Y ENJUAGUE | CONTIENE ACIDO HIPOCLOROSO + HIPOCLORITO DE SODIO) SOLUCION SPRAY POR 250 ML | UNIDAD | $ 117.425 |  |
| 31 | SOLUCION DE IRRIGACION DE LIMPIEZA | SOLUCION DE IRRIGACION DE LIMPIEZA, HUMECTACION Y ENJUAGUE ACIDO HIPOCLOROSO + HIPOCLORITO DE SODIO SPRAY 250ML | FRASCO X 250 ML | $ 117.425 |  |
| 32 | APOSITO SUPER ABSORBENTE | APOSITO POLIETILENO, POLIPROPILENO, CELULOSA, POLIACRILATO DE SODIO 15-20 CM X 15-20 CM | CAJA X 5 UNIDADES | $ 183.875 |  |
| 33 | VENDAJE TUBULAR | VENDAJE TUBULAR CON ELASTICIDAD RADIAL Y LONGITUDINAL - FIJACIÓN DE APÓSITOS 7.5 CM X 10MT COLOR AZUL | CAJA X 1 UNIDAD | $ 99.750 |  |
| 34 | ACIDOS GRADOS HIPEROXIGENADOS | CONTIENE ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS DE ACEITE DE GIRASOL ALOE BARBADENSIS, CENTELLA ASIÁTICA, ESENCIA DE ROMERO FRASCO POR 30 ML | UNIDAD | $ 157.500 |  |
| 35 | SOLUCIÓN ACUOSA ESTÉRIL, CLARA, INCOLORA Y PRÁCTICAMENTE INODORA. | POLIHEXANIDA (POLIAMIMOPROPIL BIGUANIDA) 0.1% UNDECILENAMIDOPROPIL BETAINA 0.1% HIDROXIDO DE SODIO, AGUA PURIFICADA BOTELLA POR 350 ML | UNIDAD | $ 154.658 |  |
| 36 | BARRERA CUTANEA EN SPRAY | CONTIENE 94,75% HEXAMETHYLDISILOXANE, HMDSO 5% TRIMETHYLATED SILICA, TMS (TRIMETHYLSILOXYSILICATE) 0,25% ZANTHALENE SPRAY POR 50 ML | UNIDAD | $ 65.380 |  |
| 37 | APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA | APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA HECHO CON ALGINATO DE CALCIO QUE CONTIENE PLATA AL 1,4% MEDIDAS 10X20 CM | CAJA X 20 UNIDADES | $ 134.400 |  |
| 38 | GASA IMPREGNADA EN EXTRACTO DE TRITICUM VULGARE | GASA IMPREGNADA EN TRITICUM VULGARE 15%, CADA UNIDAD VIENE POR 4 GRAMOS | CAJA X 3 UNIDADES | $ 60.950 |  |

LOTE XI OSTEOMIAS

| ÍTEM | NOMBRE DEL ELEMENTO | DESCRIPCIÓN TECNICA | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE | ELIMINADOR DE ADHESIVO NO IRRITANTE-CONTIENE DISILOXANO+CICLOPENTASILOXANO QUE PERMITEN LIBERAR LOS APOSITOS ADHERIDOS CON ADHESIVO O CONTIENE 99% HEXAMETHYLDISILOXANE HMDSO 1% OCTAMETHYLTRISILOXANE | FRASCO X 50 ML | $ 62.850 |  |
| 2 | POLVO PROTECTOR DE PIEL | POLVO PROTECTOR DE PIEL-PROTECTOR CUTANEO COMPUESTO DE HIDROCOLOIDES, CON CAPACIDAD DE ABSORBER LA HUMEDAD PRESENTE EN LA SUPERFICIE DE LA PIEL EXCORIADA. | FRASCO X 28.3 GR | $ 66.240 |  |
| 3 | PASTA PROTECTORA DE PIEL | PASTA PROTECTORA DE PIEL-CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, EN VEHÍCULO ALCOHOLICO. | TUBO X 56,7GR | $ 71.729 |  |
| 4 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57-60 mm | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 57-60 mm-COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 57-60 MM | CAJA X 5 UNIDADES | $ 161.969 |  |
| 5 | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm | BARRERA DE OSTOMIA FLEXIBLE 70 mm-COMPUESTA POR HIDROCOLOIDES: CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, DIÁMETRO DE 70 MM | CAJA X 5 UNIDADES | $ 190.424 |  |
| 6 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57-60 MM | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 57-60 MM-ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 57 A 60MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL. | CAJA X 10 UNIDADES | $ 156.884 |  |
| 7 | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM- | BOLSA DRENABLE OSTOMIA 70 MM-ELABORADA EN PLÁSTICO. PARA LAS MEDIDAS DE 70MM, CUBIERTA EN SU PARTE FRONTAL Y POSTERIOR CON UN REFUERZO PROTECTOR DE LA PIEL. | CAJA X 10 UNIDADES | $ 198.815 |  |

LOTE XII ODONTOLOGIA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | PRESENTACION | VALOR ESTIMADO | PORCENTAJE DE DESCUENTO OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO | ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY PARA PIEZAS DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD E INSTRUMENTAL ROTATORIO. DE BAJA VISCOSIDAD Y ELEVADO GRADO DE PUREZA, CON ADITIVOS QUE PREVIENE LA OXIDACION Y REDUCE LA FRICCION EN LAS PARTES MOVILES | TARRO X 200ML | $ 29.657 |  |
| 2 | ACIDO FOSFORICO GRABADOR GEL 37% | GEL VISCOSO DE COLOR AZUL, LIGERO OLOR A ACIDO FOSFÓRICO, ES UN GEL DE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37 % CON PROPIEDADES TIXOTROPICAS, PARA PROCESOS DE DESMINERALIZACIÓN EN DENTINA Y ESMALTE. LAVABLE. PROPORCIONA UN GRABADO DE DENTINA EN UN TIEMPO DE APLICACIÓN DE 10 - 15 SEGUNDOS Y EN ESMALTE DE 15 - 20 SEGUNDOS. | JERINGA X 12GR | $ 19.002 |  |
| 3 | ADHESIVO PARA RESINAS | AGENTE ADHESIVO MONOCOMPONENTE, CON NANORRELLENO DE 10% DE PESO DE SILICE DE 5 NANOMETROS DE DIAAMETRO CON BASE DE AGUA Y ETANOL, ESTABLE QUE SE MANTIENE DISTRIBUIDO EN FORMA HOMOGENEA DURANTE LA DISPERSION, FOTOPOLIMERIZABLE, ESTABLE, NO REQUIERE AGITARSE ANTES DE SU USO, LIBRE DE ACETONA, CAPA VISIBLE BRILLANTE DURANTE LA APLICACIÓN, BAJA SENSIBILIDAD POST OPERATORIA, NO SE SEDIMENTA. RAPIDO, FACIL Y PRACTICO PARA EL PROCEDIMIENTO ADHESIVO, BOTELLA QUE FACILITA EL DISPENSADO DEL ADHESIVO, LE PERMITE ABRIR Y CERRAR LA TAPA CON UNA SOLA MANO. | FRASCO X 6 GR | $ 152.972 |  |
| 4 | AGUJAS LARGAS ODONTOLOGICAS | AGUJA DENTAL DESECHABLE PARA USO ODONTOLOGICO BISEL 12 GRADOS DE CALIBRE 27Gx30mm DE LONGITUD. DISPOSITIVO DELGADO Y METÁLICO CON PUNTA AFILADA, DESTINADA A SER CONECTADA A UNA JERINGA PARA LA INYECCIÓN DE ANESTÉSICOS LOCALES. | CAJA X 100 UNID. | $ 27.224 |  |
| 5 | ALCOHOL DESINFECTANTE CON SPRAY | SOLUCIÓN DESINFECTANTE, PARA USO SOBRE DISPOSITIVOS MÉDICOS. ALCOHOL ETÍLICO AL 80%. FRASCO CON SPRAY LÍQUIDO TRANSPARENTE, DE OLOR CARACTERÍSTICO. SE EVAPORA Y NO DEJA RESIDUOS. | FRASCO X 240ML | $ 14.968 |  |
| 6 | ALGODÓN ODONTOLOGICO | ALGODÓN DE USO ODONTOLÓGICO ELABORADO A PARTIR DE 100% ALGODÓN, FIBRA COMPUESTA DE UN 88% – 96 % DE CELULOSA. SUAVE QUE NO IRRITA LOS TEJIDOS ORALES, DE FÁCIL MANIPULACIÓN, SIN DESPRENDIMIENTO DE FIBRA DURANTE SU USO, POR LO TANTO, NO SE ADHIERE A LAS MEMBRANAS MUCOSAS. BUENA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE FLUIDOS BUCALES, | PAQUETE X 1000 TACOS | $ 23.413 |  |
| 7 | ANESTESICO CARPULA CON EPINEFRINA AL 2% | LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA. ANESTÉSICO LOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA TODOS LOS PROCEDIMIENTOS RUTINARIOS. POR SU EFECTO INSTANTÁNEO Y PROFUNDO. CARPULE DE 1.8ML. COMPONENTE LIDOCAINA CLORIHIDRATO, ANESTESICO ANTIARRIDMICO. | CAJA X 50 UNID. | $ 67.256 |  |
| 8 | ANESTESICO CARPULA SIN EPINEFRINA AL 3% | PRILOCAINA MEPIVACAINA CLORHIDRATO AL 3% CON FELIPRESINA. ANESTÉSICO LOCAL PARA USO ODONTOLÓGICO, DE LATENCIA CORTA Y PROFUNDIDAD SUFICIENTE. NO OCASIONA ISQUEMIA LOCAL. CARPULE DE 1.8ML. | CAJA X50 UNID. | $ 91.535 |  |
| 9 | BARNIZ DE FLUOR | BARNIZ DE FLUORURO DE SODIO AL 5% QUE CONTIENE 22.600 PPM DE FLÚOR EN UNA BASE DE RESINA. FÁCIL Y RÁPIDO DE APLICAR, SE ADHIERE Y FIJA RÁPIDAMENTE EN CONTACTO CON LA PRESENCIA DE SALIVA, | TUBO X 10ML | $ 109.324 |  |
| 10 | CEPILLOS PARA PROFILAXIS | CEPILLO DESECHABLE METÁLICO DE EMPATE UNIVERSAL PARA CONTRÁNGULO VASTAGO DE METAL PUNTA ACTIVA CON CERDAS DE NYLON TRANSPARENTES Y SUAVES DE GRAN RESISTENCIA DE UN AMISMA LONGITUD PARA UN MAYOR EFICIENCIA EN SU DESEMPEÑO CEPILLO QUE NO SE DEFORME INDICADOS PARA REALIZAR PROFILAXIS. | CAJA X 144 UNID | $ 47.003 |  |
| 11 | COLTOSOL CEMENTO TEMPORAL SIN EUGENOL | CEMENTO PARA RESTAURACIONES TEMPORALES.FÓRMULA SIN EUGENOL. AUTOPOLIMERIZABLE.BUENA RETENCIÓN Y ADHESIÓN.FÁCIL ADAPTACIÓN A LA CAVIDAD. CEMENTO SELLADOR, EXCELENTE ADHESION A LA SUPERFICIE DENTAL, NO CITOTOXICO BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL. BOTE 38GR. | BOTE X 38 GRS | $ 71.343 |  |
| 12 | DETARTROL | LIQUIDO UTILIZADO PARA LA ELIMINACION DE SARRO EN DIENTES. COMPUESTO POR TIMOL, ACIDO CLORHIDRICO Y VEHICULO CBP | FRASCO x 60 cc | $ 26.825 |  |
| 13 | GASA PARA EXODONCIA | GASAS TIPO ESPONJA PARA EXODONCIA - NO ESTERIL - PRESENTACION PAQUETE POR 200 UNIDADES DE 5CMSX5CMS - 4 PLIEGUES | PAQUETE X200 | $ 5.307 |  |
| 14 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD | 3.273 |  |
| 15 | FRESA DE DIAMANTE REDONDAS PEQUEÑA | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD | 3.273 |  |
| 16 | FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD | 3.273 |  |
| 17 | FRESA DE PULIR RESINA ARO AMARILLO PUNTO DE CONTACTO | FRESA RECUBRIMIENTO DE DIAMANTE PURO DE ALTA CALIDAD, PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, DE ACERO INOXIDABLE TEMPLADO INDICADA PARA PREPARACIÓN DENTAL | UNIDAD | 3.273 |  |
| 18 | HIDROXIDO DE CALCIO LIFE BASE Y CATALIZADOR. | RESISTENCIA DE COMPRESION, EXCELENTE FLUIDEZE RESISTENTE AL CONDICIONAMIENTO POR EL ACIDO, RADIOPACO, PROTEJE LA PULPA CONTIENE: 12 G BASE, 12 G CATALIZADOR, 5 BLOQUES DE MEZCLA. ENVASE GRANDE, FRAGUADO RÁPIDO- 3 MINUTOS | CAJA KIT 12 GR BASE Y 12 GR CATALIZADOR | $ 88.225 |  |
| 19 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | HIPOCLORITO DE SODIO PARA IRRIGACION DE CONDUCTOS RADICULARES USO ENDODONTICO, SOLUCION INCOLORA A LIGERAMNETE AMARILLA LIBRE DEPARTICULAS EXTRAÑAS, CON OLOR A CLORO, DEBIDO A SU PH ALCALINO ES EFICAZ PARA EL TEJIDO PULPAR, CONTIENE HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% | GALON X 3800ML | $ 47.742 |  |
| 20 | IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO | 1. RESTAURACIONES DE CLASE III Y V, PARTICULARMENTE PARA EROSIONES CERVICALES Y CARIES DE LA SUPERFICIE RADICULAR. 2. RESTAURACIÓN DE DIENTES PRIMARIOS. 3.TRASLUCIDEZ EXCELENTE COMO BASE O RECUBRIMIENTO.SOBRESALIENTE ADHESION QUIMICA A LA ESTRUCTURA DEL DIENTE, ALTA COMPRESION FUERZA, TENSION DE LARGA DURACION E INTEGRIDAD, FACIL DE COLOCAR Y MOLDEAR TRABAJA PERFECTAMENTE EN CAMPOS O SUPERFICIES HUMEDAS PREVIENE EL MICROFILTRADO, PROTEGE Y SELLA LA RESTAURACION. COEFICIENTE DE EXPANCION TERMICA SIMILAR AL DIENTE. DE TRIPLE CURADO | 5 G. EN POLVO, 2.5 GR. LIQUIDO | $ 265.863 |  |
| 21 | LIMAS #15 DE 21 MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO | CAJA X 6 UNIDADES | $ 39.396 |  |
| 22 | IMAS #15 DE 25 MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO | CAJA X 6 UNIDADES | $ 39.396 |  |
| 23 | IMAS #15 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.871 |  |
| 24 | IMAS #20 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 33.066 |  |
| 25 | IMAS #20 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 33.066 |  |
| 26 | IMAS #20 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.880 |  |
| 27 | LIMAS #25 DE 21MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.883 |  |
| 28 | LIMAS #25 DE 25MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.886 |  |
| 29 | LIMAS #25 DE 31MM TIPO K-FLEXIBLE | LIMAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD Y TRABAJADAS POR TORSIÓN, RESISTENCIA SUPERIOR A LA FATIGA. GRAN FLEXIBILIDAD PROGRESIVA, INSTRUMENTO SIGUE LA CURVA DEL CANAL RADICULAR HASTA EL ÁPICE.PUNTA NO CORTANTE (PUNTA BATT) CORTA ENTRANDO Y SALIENDO SIN ÁNGULO DE TRANSICIÓN, SECCIÓN TRANSVERSAL EN FORMA TRIANGULAR CON GRAN CAPACIDAD INSTRUMENTO MANUAL PARA LA LIMPIEZA Y CONFORMACION DEL CONDUCTO RADICULAR. *ALAMBRE CUADRADO *MANGO PLASTICO ERGONOMICO Y TOPE DE SILICON RADIO-OPACO CON MARCA PARA GIRO. | CAJA X 6 UNIDADES | $ 31.889 |  |
| 30 | MICROBRUSH (APLICADOR DESECHABLE DE BOLITA NORMAL) | MICRO APLICADOR DE FÁCIL MANEJO QUE PERMITA REALIZAR DOBLEZ DE LA PARTE ACTIVA SIN FRACTURA DEL MISMO, CON CABEZA DE FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES QUE NO SE DISGREGAN, APLICADOR PARA LA COLOCACION DE UNA CANTIDAD CONTROLADA DE MATERIALES EN ZONAS DE DIFICL ACCESO.APLICADOR QUE TIENE CUELLO FELXIBLE DISPONIBLE CON TRES TAMAÑOS DE CABEZAL PRECISO Y CONSISTENTE QUE NO DESPERDICIA NADA DE MATERIAL | CAJA X4 TUBOS CON 100 UNIDADES | $ 18.342 |  |
| 31 | PASTA PROFILACTICA | PASTA SUAVE, ROSADA, HOMOGENEA DE TEXTURA CREMOSA, OLOR Y SABOR CARACTERISTICO A FRESA, DE BASE HIDROSOLUBLE, SABORIZADA, MÍNIMA ABRASIÓN, AYUDA A ELIMINAR SARRO, MANCHAS PLACA BACTERIANA SIN AFECTAR EL ESMALTE, NO DEJA RESIUDOS DE GRASA, PARTÍCULA MEDIANA PARA PROFILAXIS DENTAL. | BOTE X 50 GR | $ 13.308 |  |
| 32 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A1 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 134.144 |  |
| 33 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A2 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 134.144 |  |
| 34 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A3 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 134.810 |  |
| 35 | RESINA FOTOCURADO JERINGA A3.5 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 150.227 |  |
| 36 | RESINA FOTOCURADO JERINGA C2 CUERPO | RESINA DE FOTOCURADO DE ZIRCONIA SILICA/SILICA, DE NANOTECNOLOGIA CON TAMAÑO PARTICULAR MAS FRECUENTE DE NANOMETROS, CON UNA CONTRACCION MAXIMA DE 1.86%, CON MATERIALES DE RELLENO NANOCLUSTERS QUE SON AGLOMERACIONES DE PARTICULAS NANOMETRICAS DISPERSAS EN LA MATRIZ DE RESNIA.LOS COLORES PARA DENTINA, 3 ESMALTE Y CUERPO (DEB) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 10 4 MICRONES. LOS COLORES TRANSLÚCIDOS (T) TIENEN UN TAMAÑO PROMEDIO DE LAS PARTÍCULAS DEL CLÚSTER DE 0.6 A 20 MICRONES. LA CARGA DE RELLENO INORGÁNICO ES APROXIMADAMENTE DE 72.5% POR PESO (55.6% POR VOLUMEN) PARA LOS COLORES TRANSLÚCIDOS Y 78.5% POR PESO (63.3% POR VOLUMEN) PARA EL RESTO DE COLORES ES UN RESINA ACTIVADA POR LUZ VISIBLE DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES. | JERINGA X 4 GRS | $ 132.877 |  |
| 37 | LUNA ODONTOLOGICA | ESPEJO PARA MANGO STÁNDAR CON ROSCA SIMPLE, ESPEJO DE ALTA CALIDAD FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE CON UNA ALEACION ESPECIAL QUE CONTIENE UN ELEVADO PORCENTAJE DE CORMO Y CARBONO, ACERO INOXIDABLE TIENE LA VENTAJA QUE MANTIENE EL AFILADO DE PRECISION INCLUSO TRAS UN USO PROLONGADO, EL PROCESO DE FABRICACION ESPECIAL Y PATENTADO CON UN ENDURECIMIENTO EN TRES CAPAS GARANTIZA LA DURABILIDAD Y LA CALIDAD DEL ESPEJO | CAJA X 12 | 44.982 |  |
| 38 | SELLANTE DE FOTOCURADO | UTILIZADO PARA SELLAR PUNTOS Y FISURAS LOCALIZADOS EN LA ESTRUCTURA DENTAL, COMPOSICION DE DIMETACRILATO DE TRIETILENGLICOL, DIMETACRILATO DE DIGLICIDIL, ETER DE BISFENOL A, SILICE TRATADO CON SILANO, PIGMENTO. FUERZA DE ADHESIÓN AL ESMALTE ES ALTA PERMITIENDO QUE EL MATERIAL PERMANEZCA POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO, DE APLICACIÓN MUY SENCILLA Y RÁPIDA, COLOR BLANCO FACILITA LA EVALUACIÓN DEL SELLANTE. TIEMPO DE POLIMERIZACIÓN: 20 SEG | CAJA KIT SELLANTE DE FOTOCURADO - 2 FRASCOS DE 6ML C/U + 1 FRASCO DE DESMINERALIZANTE DE 9ML, PORTAPINCELES Y 60 PUNTAS PINCELES) | $ 364.937 |  |
| 39 | SEDA DENTAL | FILAMENTOS DE NYLON DE GRAN RESISTENCIA CON TORSIÓN ESPECIAL, CON CERA NATURAL, INGREDIENTE BIODEGRADABLE QUE PROTEGE LAS ENCÍAS DE ENFERMEDADES | CAJA EMPAQUE(CARRETE) X 400MTS | $ 12.399 |  |
| 40 | SELLADOR CONDUCTOS A BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, SIN EUGENOL | CEMENTO PARA OBTURACION DE CANALES RADICULARES DE POLIMERO DE HIFRÓXIDO DE CALCIO SIN EUGENOL, QUE PROMUEVE UNA RAPIDA CICATRIZACIÓN Y FORMACION DE TEJIDO DURO. DE FACIL MEZCLADO Y APLICACIÓN QUE NO MANCHA LA ESTRUCTURA DENTAL Y SE REABSORBE FUERA DEL DIENTE | 12 GRAMOS DE BASE +12 GRAMOS DE CATALIZADOR+ 1 BLOCK DE MEZCLA | $ 158.310 |  |
| 41 | PUNTAS DE CAVITRON | PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT- PRO DE DENTSPLY. EN ACERO QUIRURGICO ESTERILIZABLE Y MANGO EN TEFLON PARA FACILITAR MANEJO UTILIZADA PARA DETARTRAJE SUPRAGINGIVAL | UNIDAD | 279.291 |  |
| 42 | CUÑAS DE MADERA | CUÑA EN MADERA, QUE PERMITA LA FUNCIÓN MECÁNICA DE ADAPTAR LA MATRIZ O SEPARAR LOS DIENTES ADYACENTES, QUE PROPORCIONE RESTAURACIONES LIBRES DE EXCESO SUBGINGIVAL Y CON PERFECTO CONTORNO, CUÑAS ANATÓMICAS DE DIVERSOS COLORES | CAJA O PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 37.735 |  |
| 43 | DISCO PARA PULIR RESINA | DISCO SENSIBLE PARA PULIR RESINA: DISCOS DE DIFERENTE GRANO, (GRUESO MEDIANO, FINO Y EXTRAFINO) COLOR, TAMAÑO PARA PULIMENTO DE MATERIAL RESINOSO. QUE PERMITA EXCELENTES ACABADOS, LOSDISCOS DEBEN DE SER RESISTENTES AL CONTACTO CON EL DIENTE KIT DISCOS CON MANDRIL | KIT | $ 344.835 |  |
| 44 | LIJA METALICA | TIRAS CON GRANOS METÁLICOS FINOS DISEÑADOS PARA EL PULIMENTO INTERPROXIMAL DE OBTURACIONES METÁLICAS. | SOBRE X12 UNIDADES | $ 12.451 |  |
| 45 | LIJA PARA PULIR RESINA | LIJA DE PAPEL PARA PULIR OBTURACIONES. DOS TIPOS DE GRANO COLOR BLANCO Y GRIS QUE SEAN RESISTENTE AL FROTARLO CON LA RESTAURACIÓN. | CAJA X 100 UND | $ 22.791 |  |
| 46 | TIRA DE MYLAR CAJA | CINTAS DE POLIÉSTER TRANSPARENTES DELGADAS Y RESISTENTES, UTILIZADAS COMO MATRIZ EN OBTURACIONES DE RESINAS. | CAJA O PAQUETE X 50 UNIDADES | $ 2.480 |  |
| 47 | EYECTOR DE SALIVA | BOQUILLA PLÁSTICA. FLEXIBLE DE PVC TRASLÚCIDO, ESTA PARTE ES LA QUE CONDUCE LA SALIVA Y DEMÁS FLUIDOS DESDE LA BOCA HASTA EL DEPÓSITO DE SALIVA, INTERNAMENTE LLEVA ALAMBRE RECUBIERTO SIN MEMORIA. EL ALAMBRE PERMITE QUE EL EYECTOR SE ADAPTE A LA FORMA DE LA BOCA, PUEDE SER DOBLADO O ENDEREZADO SEGÚN SE NECESITE. PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE X 100 UNIDADES | $ 22.436 |  |
| 48 | ANESTESICO TOPICO EN SPRAY | ANESTESIA EN SPRAY, ATOMIZADOR, DE USO TÓPICO ODONTOLÓGICO, LIDOCAÍNA BASE DE 0.10 G, EXCIPIENTES Y SABORIZANTES. | FRASCO DE 80 GR | $ 88.722 |  |
| 49 | ESPONJA HEMOSTATICA | ES UN PRODUCTO MEDICO UTILIZADO PARA CONTROLAR EL SANGRADO EN HERIDAS Y CORTES. DISEÑADO PARA ABSORBER LA SANGRE Y PROMOVER LA COAGULACIÓN, LO QUE AYUDA A DETERMINAR EL SANGRADO DE MANERA EFECTIVA CAJA X 50 UNIDADES | CAJA X 50 UNIDADES | $ 150.947 |  |

NOTA 1: EL OFERENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II SEGÚN SOBRE 2 ECONOMICO EL PORCENTAJE DE DESCUENTO OFERTADO EN EL ITEM CORRESPONDIENTE.

NOTA: ESTE FORMATO ES INFORMATIVO, NO SE DEBE ADJUNTAR A LA PROPUESTA, LA CONFIGURACION DE LA INFORMACION AQUÍ REQUERIDA SERA CONSIGNADA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II PARA QUE LOS PROPONENTES DILIGENCIEN EL SOBRE ECONOMICO EN LA MISMA PLATAFORMA.

ANEXO No. 8

JUSTIFICACIÓN DEL MARGEN MÍNIMO (LANCE)

FORMA DE ADJUDICAR

La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará en forma total.

El presente proceso de contratación, se realizará por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, procedimiento de subasta inversa electronica en cumplimiento al artículo 2, numeral 2 literal a de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los artículos 2.2.1.2.1.2.1, 2.2.1.2.1.2.2, 2.2.1.2.1.2.3, y 2.2.1.2.1.2.4 de la Subsección 2, Sección 1, Capítulo 2 del Decreto 1082 de 2015.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN – SUBASTA

Teniendo en cuenta que el proceso de selección es “selección abreviada - bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, la adjudicación se realizará por subasta inversa electronica.

En la Plataforma del Secop II el oferente deberá indicar el porcentaje de descuento ofertado del valor unitario estimado con IVA, el cual se le dará apertura en la fecha y hora programada para la realización de la subasta.

JUSTIFICACIÓN MARGEN MÍNIMO

Se tomará para el presente proceso como porcentaje de descuento para el primer lance, igual o mayor al 3% del presupuesto oficial asignado.

El Margen Mínimo para mejorar la oferta será LIBRE.

Posteriormente, se continuará aplicando el procedimiento establecido para la subasta inversa presencial.

NO se aceptarán PROPUESTAS ALTERNATIVAS, de hacerse de esta manera no serán tenidas en cuenta y solo se evaluará y verificará aquella oferta que cumpla con los requisitos señalados en el pliego de condiciones.

ANEXO No. 9

MINUTA DEL CONTRATO (DOCUMENTO DE INFORMACION)

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 85-8-20XXX-26 CELEBRADO ENTRE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA Y XXXXXX, QUE TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO XXXXXXXX.

Entre los suscritos a saber, Teniente Coronel XXXXXXX, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXX, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, en su calidad de Jefe REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, según Orden Interna No. 058 de fecha 07 de mayo del año 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos por Resolución No. 0579 del 28 de febrero 2024, quien en adelante y para efectos de este Contrato se denominará EL CONTRATANTE por una parte; y por la otra EL CONTRATISTA, debidamente identificado como aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015 b) Que al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA, fundamentado en los artículos 2.2.1.2.1.2.2 al 2.2.1.2.1.2.4 del Decreto 1082 de 2015. d) Que la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 designará un supervisor para el presente contrato, el cual mantendrá comunicación con el CONTRATISTA, durante el desarrollo del contrato y ejercerá las funciones prescritas en la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 de la Policía Nacional. e) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO: El objeto del presente contrato es el que se indica el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La ejecución del presente contrato se realizará de acuerdo con las especificaciones contenidas en la Oferta presentada por el CONTRATISTA, y las contenidas en la invitación del proceso de selección PN RASES No. 2 SA 014 2026, documentos que forman parte integral del presente contrato, y de acuerdo a la descripción que se indica el Anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO” y Anexo No. 1 del presente contrato “ANEXO TÉCNICO”. TERCERA. VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: Todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO - CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato está amparado por la apropiación presupuestal que se indica en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. SÉPTIMA. VIGENCIA: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA. LUGARES DEL SUMINISTRO: El sitio en el cual se realizará el suministro de los elementos objeto del presente contrato será el que aparece en el anexo No.1 “DATOS DEL CONTRATO”. NOVENA. DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de EL CONTRATANTE para el adecuado desarrollo del contrato. DÉCIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA: 1.) El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3.) Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4.)  Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5.) Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la LA POLICÍA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato, la Garantía Única. 6.) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 7.) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del Contrato. 9.) Restituir a LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el Contrato, en caso de que se hayan suministrado. 10.) CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del Contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del Contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del Contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. 11.) Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. 12.) Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta. 13.) El CONTRATISTA deberá informar cuando el estado de ejecución se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 14.) El contratista está obligado en caso de que un lote especifico de los insumos sea retirado del mercado por indicación del INVIMA, el oferente se debe comprometer a recoger el producto y entregar un nuevo. 15.) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. DECIMA PRIMERA. INEXISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna entre EL CONTRATANTE y los empleados que EL CONTRATISTA ocupe en el cumplimiento del objeto Contractual. Por lo tanto, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal de EL CONTRATISTA, son de responsabilidad exclusiva del mismo. DECIMA SEGUNDA. DERECHOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2: Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor de EL CONTRATISTA. DECIMA TERCERA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1.) El CONTRATISTA se obliga a cumplir el objeto del que se llegue a suscribir como resultado de la adjudicación del proceso de selección, entregando los elementos adjudicados con el cumplimiento del 100% de las especificaciones, presentaciones, condiciones técnicas y garantías exigidas en el pliego de condiciones y la oferta presentada. 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 3.) Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 4.) Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 5.) Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la Garantía Única. 6.) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 7.) No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 8.) Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato. 9.) Restituir a LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar, en el caso de que se hayan suministrado. 10.) CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del Contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación. 11.) Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. 12.) Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID. 13.) Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta. 14.) El CONTRATISTA deberá informar cuando el estado de ejecución se encuentre en un setenta (70%) por ciento de ejecución, a fin de evitar la sobre ejecución del objeto contractual. 15.) El CONTRATISTA deberá cumplir con los amparos requeridos, garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente lo establezca. 16.) El contratista está obligado en caso de que un lote especifico de los insumos sea retirado del mercado por indicación del INVIMA, el oferente se debe comprometer a recoger el producto y entregar un nuevo. 17.) Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual. DÉCIMA CUARTA. RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: El CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de EL CONTRATANTE, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el contratista, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA QUINTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 identificada con el NIT. 901.362.454-1, uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: a) DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al veinte (20%) por ciento del valor total del contrato, vigente por un término igual a la vigencia del contrato y dos (02) meses más y sus prorrogas. b) CALIDAD DEL BIEN: Equivalente al Cincuenta Por Ciento (50%) del valor total del Contrato, que cubra el término de vigencia del contrato y un (01) año más y sus prorrogas. PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de constituirse póliza, en la misma deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria convenidas y que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Así mismo, se indicará que en el evento en que por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015. DÉCIMA SEXTA. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DÉCIMA SÉPTIMA. SANCIONES: Las partes convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones, adquiridas por El CONTRATISTA en virtud del presente contrato, así: a) MULTAS.- En caso de mora o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables a EL CONTRATISTA - salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1º de la Ley 95 de 1890 – las partes acuerdan que EL CONTRATANTE, mediante acto administrativo, afectará a EL CONTRATISTA con multas, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con Audiencia de las partes, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0,5%) del valor dejado de cumplir o entregar, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario. En caso de incumplimiento no valorable en días, se impondrá una multa de hasta el cinco por ciento (5%) del valor del contrato, dependiendo de la gravedad del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la ley y se reportará a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en el artículo 6º de la Ley 1150 de 2007. b). MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única, en caso de existir, y/o alguno de los requisitos de legalización, EL CONTRATANTE podrá mediante acto administrativo afectar a EL CONTRATISTA con multa, cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) días. c) PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a EL CONTRATANTE, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el porcentaje señalado. Para efectos de calcular el monto del incumplimiento parcial relativo a la obligación de plazo de ejecución, se empleará la misma fórmula de estimación de valor contemplada en el literal a) de la presente cláusula. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago parcial y definitivo de los perjuicios que cause a EL CONTRATANTE. No obstante, EL CONTRATANTE se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante póliza de seguro en las condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposición de las multas y sanciones, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así: 1. Recibido el informe del supervisor en el que se señale un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el Grupo de contratos o la dependencia que haga sus veces, remitirá al ordenador un informe con la relación detallada de los hechos en que se funda el eventual incumplimiento del contratista, las actuaciones llevadas a cabo por el interventor o supervisor del contrato y la pertinencia de la imposición de multa, sanción o declaratoria de incumplimiento, según corresponda. Dicho documento deberá estar acompañado del informe de interventoría o de supervisión. 2. La asesoría jurídica de la entidad verificará el informe presentado por el Grupo de Contratos o la dependencia que haga sus veces, efectuará el análisis correspondiente y lo presentará al delegatario contractual, quien con arreglo a dicho análisis, ordenará la citación a audiencia al contratista. El documento de citación estará a cargo de la asesoría jurídica de la entidad y contendrá: a) La mención expresa y detallada de los hechos que la soportan; b) La enunciación de las normas o cláusulas posiblemente violadas; c) La mención de las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación; d) El Lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia. NOTA 1. La determinación de la fecha de realización de la audiencia deberá obedecer a la naturaleza del contrato y a la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. (Literal a) art. 86 Ley 1474 de 211). NOTA 2. La citación será suscrita por el delegatario contractual y estará acompañada del informe de interventoría o supervisión. A la audiencia deberá ser convocado el interventor o supervisor del contrato. NOTA 3. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera. 4. La audiencia será presidida por el ordenador, una vez instalada se procederá a constatar la asistencia y a instruir a los participantes sobre la forma como se desarrollará. Surtido lo anterior el ordenador hará la presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciando las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación 5. Concluida la intervención del ordenador se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, para lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la respectiva Unidad Policial. 6. Finalizada la intervención del contratista y la del garante, el delegatario contractual con apoyo en las pruebas e informes que respalden su decisión, ordenará dar lectura de la resolución motivada, proyectado por la asesoría jurídica de la Unidad, en la que se consignará lo ocurrido en desarrollo de la audiencia, y se decidirá sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. La resolución así expedida se entenderá notificada en la audiencia. Contra la decisión proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia. 7. El delegatario contractual podrá dar por terminada la audiencia en cualquier momento, sí por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Para el efecto se levantará el acta correspondiente. (Literal d) art. 86 Ley 1474 de 2011). NOTA 4. En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el delegatario contractual podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, en su criterio resulte necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En tal evento, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia, lo que constará en el acta respectiva. (Literal d) art.86 Ley 1474 de 2011). NOTA 5. Para hacer efectivo el pago de las multas, sanciones pactadas en el contrato, y de la cláusula penal pecuniaria podrá acudirse a descontar el valor de las mismas de las sumas adeudadas al contratista o, a efectuar su cobro a través de la garantía constituida por éste. Para el efecto en el acto administrativo correspondiente se harán las previsiones del caso. Sí por ninguna de estas vías se logra el pago de las sanciones, se acudirá al cobro por jurisdicción coactiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. (Parágrafo art.17 Ley 1150 de 2007). NOTA 6. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 7° de la Ley 80 de 1993, en tratándose de uniones temporales, las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución del contrato de cada uno de sus miembros.PARÁGRAFO SEGUNDO: - APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, EL CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor de EL CONTRATISTA si lo hubiere, o acudir a la jurisdicción coactiva. DECIMA OCTAVA. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, observando el procedimiento establecido en el artículo 86 del ley 1474 de 2011. Ejecutoriada la resolución de caducidad, el contrato quedará definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2, hará efectivo el valor de la pena pecuniaria, y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el CONTRATISTA devolverá a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 los dineros que hubiere recibido por concepto del presente contrato, previa deducción del valor de los elementos entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 de conformidad con lo establecido en la cláusula primera del presente contrato. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2, si a esto hubiere lugar, y la fecha de pago. DECIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, literal J, inciso 5º, de la Ley 1437 de 2011. Para tal efecto se requerirá la presentación del Certificado de Recibido a Satisfacción, en que conste que el servicio fue prestado a satisfacción y ciñéndose a las estipulaciones contractuales, y el cumplimiento de los aportes de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El Acta de Liquidación de mutuo acuerdo será suscrita por las partes contratantes. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE al momento de liquidar el presente Contrato, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y por intermedio de los encargados de controlar la ejecución del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante la vigencia de este Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la Liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes se agotará el siguiente procedimiento dentro del término antes estipulado. EL CONTRATANTE invitará al CONTRATISTA a liquidar el contrato de común acuerdo. En caso de desacuerdo EL CONTRATANTE mediante Acto Administrativo Motivado dentro de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación procederá a liquidarlo unilateralmente. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos contractuales pendientes que arroje la liquidación del contrato y que no sean materia de controversia entre los Contratantes serán realizados dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Liquidación de común acuerdo, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes. Los valores controvertidos se pagarán una vez dirimida la controversia VIGÉSIMA. OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. VIGÉSIMA PRIMERA. MONEDA DEL CONTRATO: La moneda del presente contrato es la indicada en el Anexo No.1 DATOS DEL CONTRATO. VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de EL CONTRATANTE, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al EL CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. EL CONTRATANTE no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la ley. VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, surgieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento del presente contrato se requiere de las firmas de las partes. Para su legalización el registro presupuestal y para su ejecución se requiere de la aprobación por parte del CONTRATANTE de la GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO. PARÁGRAFO. - El CONTRATISTA deberá presentar en el Grupo de Contratos del CONTRATANTE dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al retiro de la copia del Contrato, los siguientes documentos: la garantía única junto con el recibo de pago de las mismas y la expedición de la Certificación de Cumplimiento de los Aportes Parafiscales de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del CONTRATISTA. Las sanciones que ocasionen su no pago oportuno y la no entrega de los respectivos documentos a EL CONTRATANTE dentro del término antes fijado, serán a cargo del CONTRATISTA. VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOCUMENTOS: 1.) Pliego de Condiciones del proceso de selección PN RASES No. 2 SA 014 2026. 2.) Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. XXX del XXX de XXX de 2026, expedido por el Jefe de Presupuesto de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2. 3.) Acta No. ___ del __ de XXXXX. 4.) Oferta de EL CONTRATISTA. 5.) El Certificado de Existencia y Representación Legal de EL CONTRATISTA. 6.) La Garantía Única. 7.) Fotocopia del NIT de la Empresa. 8.) Resolución de Adjudicación No. ___ del __ de _______ de 2026. 9.) Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. VIGÉSIMA OCTAVA. IMPUESTOS: El CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. VEEDURÍAS CIUDADANAS: El presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. TRIGÉSIMA. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus decretos reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. TRIGÉSIMA PRIMERA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la cuidad de Neiva - Huila, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Neiva - Huila,

CONTRATANTE

XXXXXXXXXX

Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

EL CONTRATISTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante legal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NOTA: ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES.

ANEXO No.1 “DATOS DEL CONTRATO”

| CONTRATO | No. 85-8-20XXX-26 |
| --- | --- |
| CONTRATANTE | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 |
| REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO | XXXXXXXXXXX |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA No. | XXXXXXXXXXX |
| CARGO | Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 |
| DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO | Orden interna No. XXX del XXX de XXXXX de 2026 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos por Resolución No. XXX del XXX. |
| CONTRATISTA | NOMBRE: XXXXXXXXXXXX NIT: XXXXXXXXXXXXXXXX REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXXXXXXX DOC. IDENTIDAD: XXXXXXXXXX CIUDAD NOTIFICACIÓN: XXXXXXXXXXXX DIRECCIÓN: XXXXXXXXXXXXXX TELÉFONO: XXXXXXXXXX CORREO ELECTRÓNICO: XXXXXXXXXXXXXXXX |
| CONSIDERANDOS | Que el presente contrato se deriva del PROCESO PN RASES No. 2 SA 014 2026 |
| SUPERVISOR DEL CONTRATO | La supervisión de los contratos derivados de cada uno de los lotes será designada por el jefe la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto. Ley 1474 de 2011, y la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014”. Así las cosas, deberá ejercer las funciones de supervisión y control en la ejecución del futuro contrato de conformidad con lo antes descrito, el resto de la normatividad aplicable y vigente que exista sobre el tema de supervisión contractual. Por tal razón, los informes de supervisión deberán ser cargados cada mes en plataforma de SECOP II y ser entregados a la oficina de contratos de forma física. Así mismo, de encontrar novedades en los contratos deberá informar al ordenador del gasto para iniciar las acciones disciplinarias a que haya lugar. |
| CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO | El objeto del presente contrato es: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2. |
| CLAUSULA TERCERA. - VALOR | El valor estimado para adelantar el presente proceso de contratación será por la suma de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.397.429.654,00) M/LEGAL IVA INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, para la vigencia 2026. Distribuidos de la siguiente manera: ÍTEM Y/O LOTE; RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL; UNIDAD; DESCRIPCIÓN; RECURSO; CANT.; VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA; VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA. LOTE I; PRODUCTOS QUIMICOS; Rases No. 2; LIQUIDOS; 16; 1; $ 108.107.441,80; $ 108.107.441,80. LOTE II; ESTERILIZACION; 1; $ 42.633.418,84; $ 42.633.418,84. LOTE lll; ROPA DESECHABLE; 1; $ 72.039.223,00; $ 72.039.223,00. LOTE lV; GUANTES; 1; $ 74.741.075,00; $ 74.741.075,00. LOTE V; MEDICO QUIRURGICO; 1; $ 499.117.123,07; $ 499.117.123,07. LOTE Vl; LAPAROSCOPIA; 1; $ 35.245.431,34; $ 35.245.431,34. LOTE Vll; SUTURAS; 1; $ 54.643.625,20; $ 54.643.625,20. LOTE Vlll; RESPIRATORIOS; 1; $ 39.361.551,88; $ 39.361.551,88. LOTE lX; VENDAJES Y ADHESIVOS; 1; $ 77.399.683,48; $ 77.399.683,48. LOTE X; HERIDAS; 1; $ 101.258.039,00; $ 101.258.039,00. LOTE XI; OSTOMIAS; 1; $ 53.091.701,00; $ 53.091.701,00. LOTE Xl; ODONTOLOGIA; 1; $ 239.791.340,39; $ 239.791.340,39. VALOR TOTAL ESTIMADO; $ 1.397.429.654,00; $ 1.397.429.654,00. Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 39226 y Quipu No. 163 del 28 de abril de 2026, expedido por el Jefe de Presupuesto, recurso 16. |
| CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: XXXXXXXXXXX BANCO: XXXXXXXXXXXX TIPO DE CUENTA: XXXXXXXXXXX NUMERO DE CUENTA: XXXXXXXXXXXXXX |
| CLAUSULA QUINTA- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL | Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 39226 y Quipu No. 163 del 28 de abril de 2026, expedido por el Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2. |
| CLAUSULA SEXTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN | Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso de contratación, el CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el 31 DE DICIEMBRE DE 2026, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato, previa aprobación de la Garantía Única. |
| CLAUSULA OCTAVA: LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO | El oferente deberá certificar la entrega de insumos médico-quirúrgicos, hospitalarios, dispositivos médicos y odontológicos en los almacenes de las Unidades Prestadoras de Salud; designadas por la entidad contratante, en las direcciones establecidas. Cada entrega deberá realizarse garantizando la calidad de los elementos, la oportunidad en los tiempos de suministro y la seguridad en el manejo, conforme a la normatividad vigente y a las disposiciones técnicas aplicables. - Neiva – Huila La entrega deberá efectuarse en la Unidad Prestadora de Salud Huila, ubicada en la Carrera 22 Sur No. 26ª - 21, Barrio Fronteras del Milenio, en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. - Ibagué – Tolima La entrega deberá efectuarse en la Unidad Prestadora de Salud Tolima, ubicada en la Carrera 4 No. 14 - 52, Barrio Centro, en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima. - Florencia – Caquetá La entrega deberá efectuarse en la Unidad Prestadora de Salud Caquetá, ubicada en la Carrera 11A No. 19-50, Barrio La Inmaculada, en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá. - Mocoa – Putumayo La entrega deberá efectuarse en la Unidad Prestadora de Salud Putumayo, ubicada en la Calle 8 con Carrera 9, esquina, en la ciudad de Mocoa, departamento del Putumayo. Asimismo, se deja constancia el ingreso de facturación al sistema de gestión financiera QUIPU; se realizará en el almacén de la Regional de aseguramiento en salud No. 2 en la Carrera 22 Sur No. 26ª - 21, Barrio Fronteras del Milenio, en la ciudad de Neiva, departamento del Huila. |
| CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - MONEDA DEL CONTRATO | Pesos colombianos |

CONTRATANTE

XXXXXXXXX

Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

CONTRATISTA

NOTA: ESTE ANEXO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO DEBE SER MODIFICADO POR LOS OFERENTES.

ANEXO No. 10

ORIGEN LÍCITO DE LOS RECURSOS

Neiva.,   __ __ ____ ______

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

Neiva,

Yo ____________________________________________________ Identificado (a) con cédula de ciudadanía No.  _____________ expedida en ________________ certifico que lo que los activos y recursos que conforman el patrimonio de la empresa o establecimiento de comercio (según corresponda) __________________________________ Nit. _________________________, así como el patrimonio de cada uno de los socios, que se destinaran para el desarrollo del proceso de Selección Abreviada Subasta Inversa Diligenciar el número del proceso, cuyo objeto es SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2. Provienen de actividades licitas y que no estamos incluidos en listas nacionales o internacionales de lavado de activos.

Manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento.

Atentamente;

Nombre y Firma Representante legal _______________________

C.C. N° ________________________________________________

Nombre Razón Social ____________________________________

NIT._______________________________

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Neiva, ___________________________ de 2026

Señores

POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2

Neiva, Huila

Referencia: 	Presentación de propuesta para el Proceso de Selección Abreviada Diligenciar el número del proceso “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2.” (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. Diligenciar el número del proceso, convocado por la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2, cuyo objeto es el “SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2.”,conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en los Pliegos de Condiciones y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida al mismo, teniendo en cuenta su descripción y especificaciones técnicas.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los Pliegos de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

- Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax  son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los Pliegos de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer a la POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los bienes ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por los Pliegos de Condiciones para la Selección Abreviada, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en los Pliegos de Condiciones, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

- Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán a la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los Pliegos de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni los Pliegos de Condiciones,  del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme a los Pliegos de Condiciones y nos comprometemos a suscribir el contratos resultante sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de las adendas que se expidan dentro del proceso de selección y contratación, las que de antemano aceptamos.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): __________ Fax _____ correo electrónico: __________

- Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- La presente propuesta tiene como tiempo de ejecución _____________________

- Que la vigencia de la presente oferta es de _____meses, contados a partir de la presentación de la misma.

Cordialmente, _______________________________

(Firma del representante legal del proponente)

FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA _____                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________

___________________________ Y/O

___________________________ C.C. _______________

Dirección                    ____________________ Teléfono________ Fax________

_______________________________________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta                    	Corriente ______

Ahorros _______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________ SI (___)

TELÉFONO:			           ______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________ Ciudad_____________

Dirección ________________Teléfono_______________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

(Adjuntar certificación bancaria)

______________________________

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

FORMULARIO No. 3

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2

Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso cuyo objeto es: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS, HOSPITALARIOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y ODONTOLOGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 2 para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

______________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.

FORMULARIO No. 4

FORMULARIO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: experiencia del proponente del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

| RELACIÓN DE S CON LOS QUE CUMPLE EXPERIENCIA REGISTRADA EN EL RUP- EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSECUTIVO | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO DD/MM/AA | FECHA DE TERMINACIÓN DD/MM/AA | MODALIDAD * |  |  | % PART | VALOR CONTRATO EXPRESADO EN SALARIOS MÍNIMOS (SMMLV) | FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA | FOLIO EN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA LA EXPERIENCIA EN EL RUP. |
|  |  |  |  | I | UT | C |  |  |  |  |
| 1 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| 2 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| 3 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| 4 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| 5 | Nombre del contratante | DD/MM/AA | DD/MM/AA | ☐ | ☐ | ☐ | % | 00 | 00 | 00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |
| * I: INDIVIDUAL, UT: UNIÓN TEMPORAL, C: CONSORCIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: el diligenciamineto del presente formulario se hará conforme a las condiciones establacidas en el pliego de condiciones definitivo publicado por la entidad

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el nombre completo del representante legal

FORMULARIO No. 5

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un  estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO No. 6

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA

Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía  Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar,  según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

- Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.

- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente:

- Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

- Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.

- Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.