## Anexo Económico
ANEXO No. 6 - ANEXO ECONÓMICO
Objeto a contratar: |  | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Item | Nombre / Descripción | Especificación Técnica | Unidad de Medida | Observación | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor Unitario con Iva incluido | Valor Total del Sistema | Valor Total del Sistema X Cantidad
1 | PRÓTESIS CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA | COMPONENTES FEMORALES DE TITANIO EN CUÑA CON CUBIERTA POROSA PARCIAL DE TITANIO PROXIMAL OPCIÓN DE OFFSET EXTENDIDO NO A EXPENSAS DE ÁNGULO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CONVENCIONAL Y PARA ABORDAJE ANTERIOR DIRECTO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER SE DEBEN ESPECIFICAR LOS COSTOS DE CADA UNO DE LOS ITEMS DISPONIBLE PARA CONSIGNACION | 1
COMPONENTES ACETABULARES HEMISFÉRICOS CON CUBIERTA POROSA DE TITANIO, CON OPCIÓN DE MÚLTIPLES AGUJEROS (>5). DIÁMETRO EXTERNO DESDE 42MM HASTA 62MM
CABEZAS DE CROMO-COBALTO EN DIÁMETROS 22, 28, 32 Y 36MM EN TODAS LAS LONGITUDES.
CABEZAS DE CERÁMICA Y/O METALCERAMIZADO, EN DIÁMETROS 22, 28, 32 Y 36MM EN TODAS LAS LONGITUDES.
INSERTOS DE POLIETILENO CON ULTRA ALTO PESO MOLECULAR Y ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON DIÁMETROS INTERNOS COMPATIBLES CON LAS CABEZAS OFERTADAS.
TORNILLO DE FIJACIÓN COMPATIBLE CON COPA
2 | PRÓTESIS CADERA PRIMARIA HÍBRIDA | VÁSTAGO CEMENTADO ULTRAPULIDO EN CUÑA, INCLUIR RESTRICTOR | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CONVENCIONAL Y PARA ABORDAJE ANTERIOR DIRECTO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER SE DEBEN ESPECIFICAR LOS COSTOS DE CADA UNO DE LOS ITEMS DISPONIBLE PARA CONSIGNACION | 1
COMPONENTES ACETABULARES HEMISFÉRICOS CON CUBIERTA POROSA DE TITANIO, CON OPCIÓN DE MÚLTIPLES AGUJEROS (> DIÁMETRO EXTERNO DESDE 42MM HASTA 62MM
INSERTOS DE POLIETILENO CON ULTRA ALTO PESO MOLECULAR Y ALTO ENTRECRUZAMIENTO CON DIÁMETROS INTERNOS COMPATIBLES CON LAS CABEZAS OFERTADAS. (CABEZAS DE CROMO-COBALTO EN DIÁMETROS 28, 32 Y 36MM EN TODAS LAS LONGITUDES. CABEZAS DE CERÁMICA Y/O METALCERAMIZADO, EN DIÁMETROS 28, 32 Y 36MM EN TODAS LAS LONGITUDES.)
TORNILLO DE FIJACIÓN COMPATIBLE CON COPA
3 | PRÓTESIS PARA HEMIARTROPLASTIA DE CADERA TIPO BIPOLAR | VÁSTAGO CEMENTADO ULTRAPULIDO EN CUÑA INCLUIR RESTRICTOR, Y COMPONENTE MODULAR BIPOLAR. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CONVENCIONAL Y PARA ABORDAJE ANTERIOR DIRECTO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER DISPONIBLE PARA CONSIGNACION | 1
4 | PRÓTESIS PARA ARTROPLASTIA DOBLE MOVILIDAD | COPAS DE DOBLE MOVILIDAD CEMENTADAS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CONVENCIONAL Y PARA ABORDAJE ANTERIOR DIRECTO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER DISPONIBLE PARA CONSIGNACION | 1
COPAS DE DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADAS MONO BLOQUE Y CON POSIBILIDAD DE AUMENTACIÓN DE LA FIJACIÓN CON TORNILLOS
NÚCLEO DE POLIETILENO
TORNILLO DE FIJACIÓN COMPATIBLE CON COPA (CUANDO APLIQUE)
5 | PRÓTESIS DE REVISIÓN DE CADERA FIJACIÓN DISTAL MONOBLOQUE | VÁSTAGO DE TITANIO CÓNICO ESTRIADO CON ARISTAS ANTI-ROTACIÓN MONO BLOQUE, NO CEMENTADO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CONVENCIONAL Y PARA ABORDAJE ANTERIOR DIRECTO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
6 | PRÓTESIS DE REVISIÓN DE CADERA FIJACIÓN DISTAL MODULAR | VÁSTAGO DE TITANIO CÓNICO ESTRIADO CON ARISTAS AANTI-ROTACIÓN MODULAR DE DOS PARTES. NO CEMENTADO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CONVENCIONAL Y PARA ABORDAJE ANTERIOR DIRECTO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
7 | ENDOPRÓTESIS DE CADERA | SISTEMA PARA RECONSTRUCCIÓN TUMORAL PROXIMAL CON FIJACIÓN DISTAL CÓNICA NO CEMENTADA Y CEMENTADA | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
8 | CADERA DE REVISION COMPONENTES CON POROSIDAD AUMENTADA | COPA ACETABULAR CON POROSIDAD AUMENTADA > DEL 60% Y MULTIAGUJERO DIÁMETRO INICIAL DESDE 54MM HASTA 70MM | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
COPA ACETABULAR CON POROSIDAD AUMENTADA SIN AGUJEROS DIÁMETRO INICIAL DESDE 54MM HASTA 64MM
AUMENTOS PARA EL DOMO DE ALTA POROSIDAD (SUPERIOR AL 60%)
TORNILLOS ACETABULARES
INSERTO DE POLIETILENO DE ALTO ENTRECRUZAMIENTO
AUMENTOS PARA COLUMNAS
RESTRICTORES MEDIALES
9 | ACCESORIOS DE REVISION DE CADERA | ESPACIADORES PREFORMADOS DE CEMENTO CON ANTIBIÓTICO CORTOS Y LARGOS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER DISPONIBLE PARA CONSIGNACIÓN | 1
|  | ADAPTADORES MODULARES DE CABEZA FEMORAL PARA CORRECCIÓN DE LONGITUD, VERSION Y OFFSET | KIT |  | 1
|  | MOLDES PARA LA CONFECCIÓN DE ESPACIADORES DE CEMENTO CORTOS Y LARGOS EN SILICONA | KIT |  | 1
10 | PRÓTESIS PARA REEMPLAZO ARTICULAR DE RODILLA PRIMARIA POSTEROESTABILIZADA | COMPONENTE FEMORAL, COMPONENTE TIBIAL, INSERTO TIBIAL, PATELA. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
11 | SISTEMA DE REVISIÓN DE RODILLA | PRÓTESIS CONSTREÑIDA CONDILAR CON OPCIÓN DE OFFSET 360° DE 2, 4 Y 6MM; EN EL COMPONENTE FEMORAL Y TIBIAL DEBE INCLUIR AUMENTOS FEMORALES MEDIALES LATERALES Y POSTERIORES Y EN LA TIBIA AUMENTOS MEDIALES Y LATERALES. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER DISPONIBLE PARA CONSIGNACION | 1
IMPLANTES QUE PERMITAN COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DE REVISIÓN CON INSERTOS POSTEROESTABILIZADOS (COMPATIBLE CON PRÓTESIS PARA REEMPLAZO ARTICULAR DE RODILLA PRIMARIA POSTEROESTABILIZADA)
12 | ENDOPROTESIS DE RODILLA | PRÓTESIS DE FIJACIÓN DIAFISIARIA CON BISAGRA ROTATORIA Y OPCIÓN DE MODULARIDAD HACIA EL SEGMENTO PROXIMAL DE LA TIBIA Y DISTAL DEL FÉMUR | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
13 | ACCESORIOS DE REVISON DE RODILLA | ESPACIADORES PREFORMADOS DE CEMENTO CON ANTIBIÓTICO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER DISPONIBLE PARA CONSIGNACION | 1
MOLDES PARA LA CONFECCIÓN DE ESPACIADORES DE CEMENTO CORTOS Y LARGOS EN SILICONA
14 | SISTEMA DE REVISION DE RODILLA (CONOS) | CONOS Y MANGAS METAFISIARIOS DE METAL ULTRAPOROSO -PARA AUMENTAR LA FIJACIÓN CEMENTADA METAFISIARIA DE TITANIO CON POROSIDAD AUMENTADA- | KIT | SET DE INSTRUMENTA PARA LA COLOCACION Y EQUIPO DE PODER | 1
15 | CERCLAJE FEMORAL (CABLES-PLACA CABLE) | DEBE INCLUIR SISTEMA PARA TENSADO, CORTE Y FIJACIÓN ENTRE LAS ASAS, NO METÁLICOS | UNIDAD | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO DISPONIBLE PARA CONSIGNACION | 1
16 | PLACA CON GANCHO TROCANTERICO | DEBE INCLUIR FIJACIÓN CON TORNILLOS CONVENCIONALES, PERIPROTESISCOS Y CABLES | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER DISPONIBLE PARA CONSIGNACION | 1
17 | FRACTURA PERIPROTESICA | PLACA DE FÉMUR PERIPOTESICA DE CADERA Y RODILLA, PLACAS CORTAS Y LARGAS, TORNILLOS BLOQUEADOS Y CONVENCIONALES | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER DISPONIBLE | 1
18 | CAMPO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO | CAMPO TRANSPARENTE ADHESIVO 45CM X50CM (YODADO OPCIONAL) | UNIDAD | N.A. | 1
19 | CAMPO EN U IMPERMEABLE | BARRERA DE PROTECCION EN U DE 225CM X 280CM | KIT | N.A. | 1
20 | KIT PARA MEZCLA PREPARACION E INYECCION DE CEMENTO | JERINGA, INYECTOR, PRESURIZADOR Y SISTEMA PARA MEZCLA QUE PERMITA APLICAR VACIO | KIT | DISPONIBLE PARA CONSIGNACION | 1
21 | CEMENTO OSEO | CEMENTO CON ANTIBIÓTICO DE ALTA VISCOSCIDAD | UNIDAD | DISPONIBLES PARA CONSIGNACION | 1
CEMENTO CON ANTIBIÓTICO DE BAJA VISCOSCIDAD
22 | REEMPLAZO DE HOMBRO (PARCIAL, TOTAL, CEMENTADO, NO CEMENTADO, PARA FRACTURA | REEMPLAZO PARCIAL DE HOMBRO CEMENTADO - VÁSTAGO HUMERAL ANATÓMICO CEMENTADO DIÁMETROS: 6 - 14 MM, ESTÁNDAR Y/O CORTO Y/O LARGO. - CABEZA HUMERAL DIÁMETROS: 38 - 56 MM, ESTÁNDAR Y EXCÉNTRICA (OFFSET). - RESTRICTOR DE CEMENTO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
|  | REEMPLAZO PARCIAL DE HOMBRO CEMENTADO PARA FRACTURA - VÁSTAGO HUMERAL PARA FRACTURA DIÁMETROS: 6 - 14 MM, SISTEMA DE FIJACIÓN DE TUBEROSIDADES. - CABEZA HUMERAL, DIÁMETROS: 38 - 56 MM. - ESTÁNDAR Y EXCÉNTRICA (OFFSET). - RESTRICTOR DE CEMENTO. |  |  | 1
|  | REEMPLAZO PARCIAL DE HOMBRO NO CEMENTADO - VÁSTAGO HUMERAL ANATÓMICO NO CEMENTADO, DIÁMETROS: 6 - 15 MM. - ESTÁNDAR Y/O CORTO Y/O LARGO. - CABEZA HUMERAL, DIÁMETROS: 38 - 56 MM, ESTÁNDAR Y EXCÉNTRICA (OFFSET). | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
|  | REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO CEMENTADO - VÁSTAGO HUMERAL ANATÓMICO CEMENTADO, DIÁMETROS : 6 - 14 MM. - LONGITUD, ESTÁNDAR Y/O CORTO Y/O LARGO. - CABEZA HUMERAL, DIÁMETROS: ENTRE 38 Y 56 MM, ESTÁNDAR Y EXCÉNTRICA (OFFSET). - COMPONENTE GLENOIDEAL, RADIOS DE CURVATURA: 30 - 40 MM MÍNIMO TRES TALLAS. - RESTRICTOR DE CEMENTO. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
|  | REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO NO CEMENTADO - VÁSTAGO HUMERAL ANATÓMICO NO CEMENTADO, DIÁMETROS : 6 - 15 MM, ESTÁNDAR, CORTO Y LARGO. - CABEZA HUMERAL, DIÁMETROS: 38 - 56 MM, ESTÁNDAR Y EXCÉNTRICA (OFFSET). - COMPONENTE GLENOIDEAL, RADIOS DE CURVATURA: 30 - 40 MM EN POLIETILENO CON O SIN BASE METÁLICA. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
|  | REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO CEMENTADO PARA FRACTURA. - VÁSTAGO HUMERAL PARA FRACTURA, DIÁMETROS: 6 - 14 MM, DISEÑO: SISTEMA DE FIJACIÓN DE TUBEROSIDADES. - CABEZA HUMERAL, DIÁMETROS: 38 - 56 MM, ESTÁNDAR Y EXCÉNTRICA (OFFSET). - COMPONENTE GLENOIDEAL, RADIOS DE CURVATURA: 30 - 40 MM, POLIETILENO CON O SIN BASE METÁLICA. - RESTRICTOR DE CEMENTO. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
|  | REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO REVERSO CEMENTADO - VÁSTAGO HUMERAL REVERSA CEMENTADO, ALEACIONES METÁLICAS, SEGÚN DISEÑO, INCLUYE METAFISIS Y/O BANDEJA HUMERAL, LONGITUD: (3 ) TRES OPCIONES ESTÁNDAR Y/O CORTO Y/O LARGO. - INSERTO Y/O COPA HUMERAL, 6 MM - 12 MM. - BASE GLENOIDEA, SEGÚN DISEÑO, BASE GLENOIDEA CON Y SIN AUMENTO. - GLENO ESFERA. - TORNILLOS DE FIJACIÓN, DIÁMETRO COMPATIBLE CON LA BASE GLENOIDEA. - CEMENTO ÓSEO. - RESTRICTOR DE CEMENTO. - INYECTOR DE CEMENTO. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
|  | REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO REVERSO NO CEMENTADO - VÁSTAGO HUMERAL REVERSA NO CEMENTADO, INCLUYE METAFISIS Y/O BANDEJA HUMERAL, S ESTÁNDAR Y/O CORTO Y/O LARGO. - INSERTO Y/O COPA HUMERAL, 6 MM - 12 MM. - BASE GLENOIDEA, SEGÚN DISEÑO, BASE GLENOIDEA CON Y SIN AUMENTO. - GLENO ESFERA. - TORNILLOS DE FIJACIÓN, DIÁMETRO COMPATIBLE CON LA BASE GLENOIDEA. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
|  | REEMPLAZO TOTAL HOMBRO REVERSO FRACTURA - VÁSTAGO HUMERAL REVERSA FRACTURA, INCLUYE METAFISIS Y BANDEJA HUMERAL, ESTÁNDAR, CORTO Y LARGO. - INSERTO Y/O COPA HUMERAL, 6 MM - 12 MM. - BASE GLENOIDEA. - GLENO ESFERA. - TORNILLOS DE FIJACIÓN, DIÁMETRO COMPATIBLE CON LA BASE GLENOIDEA. - RESTRICTOR DE CEMENTO. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
23 | PROTESIS DE TOBILLO | PROTESIS DE TOBILLO TIPO RESUPERFISIALIZACION CON TRES PEGS CORTES EN TIBIA Y DOS EN TALO QUE NO REQUIERA OSTEOTOMIA ANTERIOR DE LA TIBIA | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER- SOPORTE TECNICO | 1
24 | SISTEMA DE LAVADO PULSATIL | SISTEMA DE LAVADO PULSATIL CON BATERIAS, DESECHABLE BOQUILLA DE IRRIGACIÓN CORTA Y LARGA | KIT | N/A | 1
25 | REEMPLAZO NO CEMENTADO DE CUPULA RADIAL | COMPONENTE RADIAL: CÚPULA RADIAL; CABEZA RADIAL: 18 - 28 MM; MÍNIMO 5 TAMAÑOS DE DIÁMETROS Y/O LONGITUDES DIFERENTES | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
VÁSTAGO CÓNICO ESTRIADO NO CEMENTADOS BAJA FRICCIÓN, DIÁMETRO: 6 - 10 MM, LONGITUD: 14 - 26 MM; MÍNIMO 4 TAMAÑOS DE DIÁMETROS Y/O LONGITUDES DIFERENTES MÚLTIPLES OPCIONES DE LONGITUDES DEL CUELLO DE LA PRÓTESIS.
26 | REMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CODO ANATOMICO | VÁSTAGO HUMERAL ANATÓMICO, LONGITUD: ESTÁNDAR Y/O CORTO Y/O LARGO, MÍNIMO 2 LONGITUDES | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
VÁSTAGO CUBITAL ESTÁNDAR Y/O CORTOS, TRES TAMAÑOS DIFERENTES.
CABEZA RADIAL 18 - 28 MM; MÍNIMO 5 TAMAÑOS DE DIÁMETROS Y/O LONGITUDES; VÁSTAGO RADIAL: DIÁMETRO: 6 - 10 MM, LONGITUD: 14 - 26 MM; MÍNIMO 4 TAMAÑOS DE DIÁMETROS Y/O LONGITUDES; INCLUYE EL INSERTO POLIETILENO DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR.
TORNILLO DE FIJACIÓN
RESTRICTOR DE CEMENTO
27 | REMPLAZO ARTICULAR TOTAL DE CODO SEMICONSTREÑIDO | COMPONENTE HUMERAL; SEMICONSTREÑIDO, LONGITUD: ESTÁNDAR Y/O CORTO Y/O LARGO, MÍNIMO 2 LONGITUDES | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
COMPONENTE CUBITAL; ESTÁNDAR Y/O CORTOS, VÁSTAGO CUBITAL: MATERIALES: ALEACIONES METÁLICAS, TRES TAMAÑOS DIFERENTES
RESTRICTOR DE CEMENTO
INYECTOR DE CEMENTO
28 | FRACTURA DE ACETABULO Y PELVIS | SISTEMA PARA OSTEOSINTESIS DE ACETABULO Y PELVIS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO, PINZAS REDUCTORAS LARGAS, EXTRALARGAS, CLAMP PARA HUESO Y TORNILLO | 1
SET DE PLACAS Y PLANTILLAS DE MOLDEO PARA COLOCACIÓN DE PLACAS. PLACAS DE RECONSTRUCCIÓN CURVAS Y RECTAS DE 3.5, 4.0, 4.5MM CONVENCIONALES Y BLOQUEADAS. PLACAS ANATÓMICAS PARA COLUMNAS. TORNILLOS 3.5, 4.0. Y 4.5MM CORTICAL Y ESPONJOSA CUANDO APLIQUE, INCLUIR TORNILLOS EXTRALARGOS. HASTA 120MM.
29 | FRACTURA INTERTROCANTERICA DE FEMUR (CLAVO | SISTEMA DE CLAVOS CEFALOMEDULARES CLAVOS DE TITANIO CORTOS Y LARGOS, LONGITUD MÍNIMA 17CMS. DIÁMETRO DISTAL ENTRE 10-12MM. SISTEMA DE FIJACIÓN UNIAXIAL O BIAXIAL A LA CABEZA FEMORAL. EN CASO DE BIAXILIDAD DEBE SER INTEGRADO, INSTRUMENTAL CON PREDICTOR DE TRAYECTORIA DE LA FIJACIÓN A LA CABEZA FEMORAL. SE DEBE OFRECER MAS DE UN ANGULO CERVICODIAFISIARIO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER | 1
30 | FRACTURA DIAFISIARIA DE FEMUR | CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADO SET COMPLETO DE CLAVOS INTRAMEDULARES DE FÉMUR FRESADOS Y NO FRESADOS CON ENTRADA POR TROCÁNTER MAYOR LONGITUDES 300MM A 440MM.DIÁMETROS DE 10MM A 13MM OPCIONES DE BLOQUEO PROXIMALES ANTERÓGRADOS Y RETRÓGRADOS (AL CUELLO PARA RECONSTRUCCIÓN) Y SISTEMA DE AYUDA PARA EL BLOQUEO DISTAL, QUE ANULE LA NECESIDAD DE RADIACIÓN. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES Y EQUIPO DE PODER EN APOYO TECNOLOGICO DISPOSITIVO PARA TRACCION ADAPTABLE A MESA QUIRURGICA CONVENCIONAL | 1
CLAVO RETROGRADO DE FEMUR DIÁMETROS DE 9, 10, 11, 12MM.Y SISTEMA DE AYUDA PARA EL BLOQUEO DISTAL. LOS BLOQUEOS DISTALES DEBEN SER POLIAXIALES, QUE ANULE LA NECESIDAD DE RADIACIÓN
31 | FRACTURA INTERTROCANTERICA DE FEMUR(CLAVO PLACA) | PLACAS 135° Y DE 145° GUÍA A 135º GRADOS. GRADOS BARRILES LARGOS Y CORTOS LONGITUDES DE 2 A 14 ORIFICIOS. TORNILLO DE COMPRESIÓN DINÁMICA DE CADERA 55 A 110MM. TORNILOS DE CONVENCIONALES TODOS LOS TAMAÑOS Y LONGITUDES. GUÍAS ROSCADAS. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO EN BUEN ESTADO Y EQUIPO DE PODER | 1
SET COMPLETO DE SISTEMA 90°. PLACAS 90° CON GUÍA A 90º GRADOS. LONGITUDES DE 2 A 20 ORIFICIOS. TORNILLO DE COMPRESIÓN DINÁMICA 55MM A 110MM. TORNILOS DE CONVENCIONALES TODOS LOS TAMAÑOS Y LONGITUDES. GUÍAS ROSCADAS.
32 | FRACTURA DE CUELLO FEMORAL | SET COMPLETO PARA FRACTURA DE CUELLO FEMORAL CON DE PLACA 130º SISTEMA DE PLACA LATERAL CON BLOQUEO POLIAXIAL EN EL CUELLO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO EN BUEN ESTADO Y EQUIPO DE PODER | 1
33 | FRACTURA CUELLO FEMORAL ADULTOS (CANULADOS) | TORNILLOS CANULADOS DIÁMETROS DE 6.0MM A 7,5MM. ROSCA 16MM, 32MM, 40MM ROSCA COMPLETA. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
SET DE ARANDELAS Y GUÍAS ROSCADAS RESPECTIVAS.
34 | DEFORMIDADES ANGULARES DE FEMUR PROXIMAL | PLACAS ANATOMICAS LATERALES PARA FEMUR PROXIMAL CON POSIBILIDAD DE SISTEMA DE BLOQUEO PARA LOS TORNILLOS, TODAS LAS LONGITUDES. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
TORNILLOS CONVENCIONALES, TODOS LOS DIAMETROS Y LONGITUDES.
TORNILLOS BLOQUEADOS, TODOS LOS DIAMETROS Y LONGITUDES.
35 | FRACTURA DE FEMUR PROXIMAL | PLACAS ANATÓMICAS PROXIMALES PARA FÉMUR CON SISTEMA DE BLOQUEO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
TORNILLO DE 6,5
TORNILLO DE 4,5
TORNILLO DE BLOQUEO
36 | FRACTURA DE FEMUR DISTAL(PLACA DE SOPORTE CONDILAR) ANGULO FIJO | PLACA DE SOPORTE CONDILAR FEMORAL DE ACERO CON TORNILLOS DE ÁNGULO VARIABLE EN LA CABEZA DE LA PLACA Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO EN LA MISMA CON MINIMO 6 AGUJEROS EN LA CABEZA DE LA PLACA. INCLUIR PLACAS EXTRA LARGAS E INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA. TORNILLO BLOQUEADO TORNILLO CORTICAL CORRESPONDIENTE | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
37 | FRACTURA DE FEMUR DISTAL(PLACA BLOQUEADA) | PLACA BLOQUEADA DE FÉMUR DISTAL. PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA POSIBILIDAD DE USO DE TORNILLOS CANULADOS A TRAVÉS DE LA PLACA.LONGITUD DE 15 A 40 CMS CON MINIMO 6 AGUJEROS EN LA CABEZA DE LA PLACA. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
TORNILLOS CANULADOS. DIÁMETROS DE 6.0MM A 7,5MM. – ROSCA 16MM, 32MM Y ROSCA COMPLETA.
SET DE ARANDELAS
GUÍAS ROSCADAS RESPECTIVAS.
38 | FRACTURA DE FEMUR DISTAL DE SOPORTE CONDILAR ANGULO VARIABLE | PLACA BLOQUEADA DE FÉMUR DISTAL LONGITUDES DE 15 A 40 CMS,CON SISTEMA PERIPROTESICO, CON TORNILLOS DE ÁNGULO VARIABLE EN LA CABEZA DE LA PLACA Y POSIBILIDAD DE BLOQUEO EN LA MISMA CON MINIMO 6 AGUJEROS EN LA CABEZA DE LA PLACA. INCLUIR PLACAS EXTRA LARGAS E INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA. TORNILLO BLOQUEADO TORNILLO CORTICAL CORRESPONDIENTE | KIT | SET DE INSTRUMENTAL CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
TORNILLOS CANULADOS. DIÁMETROS DE 6.0MM A 7,5MM. – ROSCA 16MM, 32MM Y ROSCA COMPLETA.
SET DE ARANDELAS
GUÍAS ROSCADAS RESPECTIVAS.
39 | DEFORMIDADES ANGULARES DE FEMUR DISTAL | PLACAS ANATOMICAS LATERALES PARA FEMUR DISTAL CON POSIBILIDAD DE SISTEMA DE BLOQUEO PARA LOS TORNILLOS CON MINIMO 6 AGUJEROS EN LA CABEZA DE LA PLACA. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
TORNILLOS CANULADOS. DIÁMETROS DE 6.0MM A 7,5MM. – ROSCA 16MM, 32MM Y ROSCA COMPLETA
SET DE ARANDELAS
GUÍAS ROSCADAS RESPECTIVAS.
40 | ARTRODESIS DE RODILLA (CLAVO) | CLAVO DE ARTRODESIS CON COMPONENTE FEMORAL INCLUIDO CENTRALIZADOR, COMPONENTE TIBIAL INCLUIDO CENTRALIZADOR Y TORNILLOS Y PERNOS DE MONTAJE | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
41 | FRACTURA DE PLATILLOS TIBIALES (TIBIA PROXIMAL) | PLACA BLOQUEADA DE ÁNGULO VARIABLE DE 4,5M Y 3,5 MM TIBIA PROXIMAL LATERAL Y MEDIA, LONGITUDES DE 4 A 14 ORIFICIOS. AGUJEROS BLOQUEADOS Y NO BLOQUEADOS DE 3,5 Y 4,0 INCLUIR PLACAS EXTRA LARGAS POSIBILIDAD DE USO DE TORNILLOS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA MIPO -COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
CANULADOS A TRAVÉS DE LA PLACA.
SISTEMA DE PLACAS DE 3,5 MM PARA COLUMNA POSTEROMEDIAL Y POSTEROLATERAL.
|  | TORNILLOS CANULADOS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
ESPECIFICACIONES: - DIÁMETROS ENTRE 4.0, 5.0, 6.0 Y 7,5MM. – ROSCA 16MM, 32MM Y ROSCA COMPLETA. - SET DE ARANDELAS.
42 | FRACTURA DE DIAFISIS DE TIBIA (CLAVO) | CLAVO ENDOMEDULAR BLOQUEADO DE RECONSTRUCCIÓN DE TIBIA. ESPECIFICACIONES: LONGITUDES 260MM A 410MM - DIÁMETRO DE CLAVO DE 8 A 11MM | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER DEBE INCLUIR INSTRUMENTAL PARA ABORDAJE SUPRAPATELAR | 1
MÚLTIPLES OPCIONES DE BLOQUEO DISTAL Y PROXIMAL (PROXIMAL MÁS DE 3 BLOQUEOS – DISTAL CON BLOQUEO MÍNIMO A 5MM DEL EXTREMO DISTAL Y MÍNIMO 3 PERNOS EN DIFERENTES DIRECCIONES) Y SISTEMA DE AYUDA PARA EL BLOQUEO DISTAL, CON CURVATURA PROXIMAL DEL CLAVO NO MÁS DE 5CM Y NO MAYOR DE 10 GRADOS; SISTEMA DE AYUDA PARA EL BLOQUEO DISTAL, QUE ANULE LA NECESIDAD DE RADIACIÓN
43 | FRACTURA DE TIBIA DISTAL | PLACA BLOQUEADA DE TIBIA DISTAL ANTEROMEDIAL, MEDIAL, ANTEROLATERAL (DE 10 A 26CM DE LONGITUD) Y POSTERIOR INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA MÍNIMAMENTE | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER INSTRUMETAL PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA | 1
INVASIVA. INCLUYE TORNILLOS BLOQUEADOS Y CONVENCIONALES SISTEMA DE 2,7 Y 3,5MM
44 | FRACTURA DE ROTULA | CLAVOS DE KIRSHNER MAS ALAMBRE DE CERCLAJE. ESPECIFICACIONES: - DIÁMETROS DEL CLAVOS DE 1.0MM A 3.0MM . | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
ALAMBRE DE CERCLAJE EN VARIOS DIÁMETROS.
TORNILLOS CANULADOS. ESPECIFICACIONES: - DIÁMETROS DE 3,5MM A 4.0 MM. – ROSCA
28 |  | 16MM, 32MM, ROSCA COMPLETA. - SET DE ARANDELAS Y GUÍAS ROSCADAS RESPECTIVAS
45 | FRACTURA DE ROTULA (PLACAS) | PLACA BLOQUEADAS PARA ROTULA | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
46 | SISTEMA DE CLAVO IMPREGANADO CON ANTIBIOTICO | CLAVOS PARA FÉMUR Y TIBIA TODAS LAS MEDIDAS, TORNILLOS DE BLOQUEO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
47 | CLAVO PARA ARTRODESIS TIBIO TALAR | SISTEMA COMPLETO CON CLAVOS Y TORNILLOS DE BLOQUEO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
48 | PLACA GANCHO PARA TOBILLO | PLACAS GANCHO DE 4 A 12 AGUJEROS, TORNILLOS CONVENCIONALES Y DE BLOQUEO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
49 | FRACTURA DE TOBILLO | PLACAS ANATÓMICAS PARA PERONÉ CON SISTEMA BLOQUEADO, TORNILLOS DE 3,5MM Y 2,5MM, TORNILLOS DE 4,0MM; INCLUIR TORNILLOS LARGOS (DE MÁS DE 70MM) | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
PLACAS DE TERCIO DE TUBO DE 3,5MM
PLACAS RECTAS, EN T, EN L Y DE 2.0, 2.4 Y 2.7MM
CLAVOS DE KIRCHNER
50 | FRACTURAS DE HUESOS DEL TARSO (ASTRÁGALO – CALCÁNEO - ESCAFOIDES) | PLACA ANATÓMICA DE CALCÁNEO. ESPECIFICACIONES: - INSTRUMENTAL COMPLETO PARA CORTE DE PLACAS Y PINZAS PARA MOLDEO. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
TORNILLOS CANULADOS. ESPECIFICACIONES: - DIÁMETROS DE 3,5MM A 4.0 MM. – ROSCA 16MM, 32MM, ROSCA COMPLETA. - SET DE ARANDELAS Y GUÍAS ROSCADAS RESPECTIVA.
51 | SISTEMA DE PIES FRACTURA DE METATARSOS Y FALANGE PIE. CORRECCIÓN DE HALLUX VALGUS. ARTRODESIS DE HALLUX Y FALANGES | SISTEMA DE PLACAS ANATÓMICAS Y TORNILLOS DE 1,5 A 2,7MM | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
CLAVO DE KIRSHNER ESPECIFICACIONES: - DIÁMETROS DEL CLAVO DE 1.0MM A 3.0MM
52 | PROTESIS EN SILICONA PARA METATARSOFALANGICA DE ARTEJOS DEL PIE | TODOS LOS TAMAÑO Y DIMENSIONES | KIT | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
53 | FIJACION EXTERNA TUTORES EXTERNOS | FIJADOR EXTERNO TUBULAR MODULAR CON TORNILLOS CON ESPECIFICACIONES: DE 3.0MM A 6.0MM DE DIÁMETRO, SISTEMA AUTOPERFORANTE CON GUÍAS PARA LA INSERCIÓN.-RÓTULAS UNIVERSALES. – RÓTULAS TUBO-TUBO. – BARRAS DE TODAS LAS LONGITUDES Y BARRAS EN U | KIT | SET INSTRUMENTAL COMPLETO EN CONSIGNACION EN LAS UMHES | 1
|  | TUTORES HÍBRIDOS PERI ARTICULARES, ESPECIFICACIONES: VARIOS TAMAÑOS SEGÚN SEGMENTO ANATÓMICO, INSTRUMENTAL COMPLETO. |  | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
|  | MINI TUTOR PARA MANO O PUÑO |  | SET INSTRUMENTAL COMPLETO EN CONSIGNACION EN LAS UMHES | 1
|  | TUTORES CIRCULARES TIPO ILIZAROV |  | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
54 | PLACAS PARA EPIFIODESIS FEMUR Y TIBIA | PLACAS EN OCHO PARA EPIFISIODESIS TORNILLOS DE 3.5, 4,0 Y 4,5 CONVENCIONALES Y BLOQUEADOS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
55 | CLAVO ENDOMEDULAR ELASTICOS | CLAVOS ENDOMEDULARES FLEXIBLES SET COMPLETO DE CLAVOS INTRAMEDULARES FLEXIBLES TODOS LOS DIÁMETROS DISPONIBLES. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
56 | SET PARA EXTRACCION DE TORNILLOS ROTOS | SET PARA EXTRACCION DE TORNILLOS ROTOS | UNIDAD | N/A | 1
57 | FRACTURA DE CLAVICULA | PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA DE CLAVÍCULA. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
PLACA ANATÓMICA PARA DIÁFISIS CON TORNILLOS BLOQUEADOS. PLACA PARA FRACTURAS DE EXTREMO DISTAL CON TORNILLOS BLOQUEADOS. Y PLACAS PARA EL EXTREMO PROXIMAL DE 2,7 Y 3,5MM; PLACA GANCHO
58 | FRACTURA DE HUMERO PROXIMAL | PLACA BLOQUEADA DE HUMERO PROXIMAL. ANATÓMICA CON FIJACIÓN A LA TUBEROSIDAD MAYOR DEL HUMERO LONGITUD DE 9 A 18 CM. ANGULO VARIABLE | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
35 |  | TORNILLOS PROXIMALES TODAS LAS LONGITUDES Y DIÁMETROS
TONILLOS CONVENCIONALES TODAS LAS LONGITUDES Y DIÁMETROS
59 | FRACTURA DE HUMERO DIAFISIARIA | SET PLACA DE BAJO CONTACTO DE 4,5MM PLACAS ANGOSTAS DE 4,5MM.- LONGITUD DE 4 A 16 ORIFICIOS TORNILLOS CONVENCIONALES Y BLOQUEADOS TODOS LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
60 | FRACTURA DE HUMERO DIAFISIARIA (CLAVO INTRAMEDULAR) | CLAVOS BLOQUEADOS DE HUMERO. TODAS LAS LONGITUDES Y DIÁMETROS DISPONIBLES Y SISTEMA DE AYUDA PARA EL BLOQUEO DISTAL QUE ANULE LA NECESIDAD DE RADIACIÓN | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
61 | FRACTURA DE HUMERO DISTAL ADULTOS (PLACA ANATÓMICA) | PLACA BLOQUEADA PARA HUMERO DISTAL DOBLE COLUMNA (MEDIAL Y LATERAL). | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
37 |  | PLACAS ANATÓMICAS ANGULO VARIABLE EN TORNILLOS DISTALES. – POSIBILIDAD DE CONFIGURACIÓN DE 180 Y 90 GRADOS.
TORNILLOS CONVENCIONALES Y DE BLOQUEO DE3,5MM Y 2,7MM POSIBILIDAD DE ANGULACIÓN 15 GRADOS EN TODOS ORIFICIO DE LA PLACA.
62 | FRACTURA DE HUMERO DISTAL ADULTOS EXTRAARTICULAR | PLACA BLOQUEADA EXTRAARTICULAR DE HUMERO DISTAL. ESPECIFICACIONES: -TODAS LAS LONGITUDES DE 5CM HASTA 20 CM | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
PLACA BLOQUEADA EXTRAARTICULAR DE HUMERO DISTAL. ESPECIFICACIONES: -TODAS LAS LONGITUDES DE 50 MM HASTA 200 MM PERFIL DE 4,5
38 |  | TORNILLOS CONVENCIONALES DE BLOQUEO TODAS LAS LONGITUDES DE 50 MM HASTA 200 MM.
63 | FRACTURA DE OLECRANON | PLACA ANATÓMICA Y BLOQUEADA PARA OLECRANON. 3,5MM, TORNILLOS BLOQUEADOS Y TORNILLOS CONVENCIONALES, OPCIONAL PINES PARA FIJACIÓN. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
64 | FRACTURA DE RADIO PROXIMAL Y CODO | PLACA ANATÓMICA DE CÚPULA RADIAL, SET DE MINI FRAGMENTOS 2,0-2,4-2,7MM. TORNILLOS BLOQUEADOS Y CONVENCIONALES TODAS LAS MEDIDAS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
65 | FRACTURAS DE DIAFISIS DE ANTEBRAZO (CUBITO RADIO) | SET DE 3,5MM TORNILLOS Y PLACAS. ESPECIFICACIONES: - SET COMPLETO DE TORNILLOS DE 3,5MM CORTICALES Y ESPONJOSOS. –SET COMPLETO DE PLACAS TERCIO DE CAÑA LONGITUD DE 4 A 12 ORIFICIOS – SET COMPLETO DE PLACAS DE COMPRESIÓN DINÁMICA 3,5MM LARGAS Y CORTAS. – SET DE ARANDELAS. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
66 | FRACTURA DE RADIO DISTAL | PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA DE RADIO DISTAL. ESPECIFICACIONES: - ANGULO VARIABLE. – POSIBILIDAD DE PLACAS PALMARES Y DORSALES. – PLACAS PARA COLUMNA RADIAL, INTERMEDIA Y CUBITAL DE RADIO. (FRAGMENTO ESPECIFICO) | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
PLACAS BLOQUEADAS ANATÓMICAS DE RADIO DISTAL EXTRA LARGAS.
67 | FRACTURAS DE MANO Y LESIONES CRONICAS | SET PLACAS Y TORNILLOS DE 1,0-1,5 – 1,7 – 2,4 MM | KIT | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
TORNILLOS CANULADOS ESPECIFICACIONES: DIÁMETROS DESDE 1,7 MM A 3,0MM
40 |  | SET DE CLAVOS DE KIRSHNER ESPECIFICACIONES: - DIÁMETROS DEL CLAVO DE 0,8 MM A 3.0MM
68 | PROTESIS PARA METACARPOFALANGICAS E INTERFALANGICAS | TODOS LOS TAMAÑO Y DIMENSIONES | KIT | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
69 | SISTEMA DE MUÑECA | PLACA DE ARTRODESIS DE MUÑECA (SET E INSTRUMENTAL) TODAS LAS LONGITUDES, TODAS LAS ANGULACIONES | KIT | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
PLACA DE ACORTAMIENTO CUBITAL
70 | SET DE TORNILLOS OCULTABLES PARA ESCAFOIDES | TODOS DIÁMETROS Y DIMENSIONES DISPONIBLES DE 2,5MM A 4,0MM | KIT | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
71 | TENDONES DE SILASTIC ACTIVOS O PASIVOS | TENDÓN EN SILICONA PARA CIRUGÍA DE RECONSTRUCCIÓN TENDINOSA CON INJERTO DE TENDÓN EN DOS TIEMPOS ACTIVOS O PASIVOS MÚLTIPLES DIÁMETROS Y MEDIDAS MÚLTIPLES LONGITUDES Y DIÁMETROS. | UNIDAD | SET INSTRUMENTAL COMPLETO CON PASADORES DE TENDON | 1
72 | MINIANCLAJES OSEOS ABSORBIBLES Y NO ABSORBIBLES | MINI ANCLAJES ABSORBIBLES Y NO ABSORBIBLES DIÁMETROS DE 1-3 A 1-8 MM, INCLUIR SUTURA MULTIRESISTENTE AGUJAS | UNIDAD | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
73 | SISTEMA DE MINI ANCLAJES ABSORBIBLES | MINI ANCLAJES ABSORBIBLES Y NO ABSORBIBLES 2MM CON Y SIN SUTURA DE ALTA RESISTENCIA. | UNIDAD | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
74 | KIT DE REPARACION DE LA SIDESMOSIS DE TOBILLO | 2 DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN EN ACERO INOXIDABLE Y UNA CINTA DE SUTURA DE POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRAELEVADO | UNIDAD | SET INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
75 | MEDICINA DEPORTIVA | SET DE TORNILLOS DE INTERFERENCIA EN TITANIO EN SUS DIFERENTES DIÁMETROS PARA LCA-LCP | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO PARA ARTROSCOPIA DE PEQUEÑAS Y GRANDES ARTICULACIONES COMPUESTO DE: TORRE DEARTROSCOPIA CON (MONITOR PROCESADOR DE IMIMÁGENES, FUENTEE LUZ, CONSOLA DE SSHAVER CONSOLADE BOMBA -CONSOLA DE RADIOFRECUENCIA); SET DE ESTERILIZABLE COMPUESTO DE: CABEZAL DE CAMARA, CABLE DE FIBRA OPTICA, LENTE 30° ) EN APOYO TECNOLOGICO (CANTIDAD 1 PARA LA UMHES SANTA CLARA) | 1
|  | SET DE TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLES EN SUS DIFERENTES DIÁMETROS PARA LCA-LCP | KIT |  | 1
|  | SET PUNTAS DE RADIOFRECUENCIA | KIT |  | 1
|  | SISTEMAS DE FIJACIÓN BIODEGRADABLES Y/O METÁLICOS PARA REINSERCIÓN MENISCAL DE RODILLA | KIT |  | 1
|  | SISTEMA DE SUTURA MENISCAL TODO ADENTRO, ADENTRO-AFUERA, AFUERA ADENTRO (SET O KIT SUTURA MENISCAL) | KIT |  | 1
|  | SISTEMA DE FIJACIÓN LIGAMENTARIA (SET O KIT SISTEMA FIJACIÓN LIGAMENTARIA) | KIT |  | 1
|  | ANCLAJES METÁLICOS DE 2,0 3,0 Y 4,0 ANCLAJE PARA REPARACIÓN DE INESTABILIDAD DE HOMBRO | KIT |  | 1
|  | ANCLAJES METÁLICOS DE 2,0 3,0 Y 4,0 ANCLAJE PARA REPARACIÓN DE: MANGUITO ROTADOR | KIT |  | 1
|  | ANCLAJES METÁLICOS DE 2,0 3,0 Y 4,0 ANCLAJE PARA REPARACIÓN DE: CIRUGÍA DE PIE | KIT |  | 1
|  | SISTEMAS DE ANCLAJES BIODEGRADABLES Y/O METÁLICOS PARA HOMBRO | KIT |  | 1
|  | SISTEMAS DE ANCLAJES BIODEGRADABLES Y/O METÁLICOS PARA CODO | KIT |  | 1
|  | SISTEMAS DE ANCLAJES BIODEGRADABLES Y/O METÁLICOS PARA MANO | KIT |  | 1
|  | SISTEMAS DE ANCLAJES BIODEGRADABLES Y/O METÁLICOS PARA CADERA | KIT |  | 1
|  | SISTEMAS DE ANCLAJES BIODEGRADABLES Y/O METÁLICOS PARA RODILLA | KIT |  | 1
|  | SISTEMAS DE ANCLAJES BIODEGRADABLES Y/O METÁLICOS PARA TOBILLO-PIE | KIT |  | 1
|  | SET DE CUCHILLAS DE SHAVER. DIÁMETROS 2.9, 3.5, 4.0, 4.5 Y 5.0MM | KIT |  | 1
|  | SET DE FRESAS DE SHAVER. DIÁMETROS 2.9, 3.5, 4.0, 4.5 Y 5.0MM | KIT |  | 1
|  | SISTEMA DE TENOSUSPENSIÓN PARA LCA. CON POSIBILIDAD DE AUMENTACIÓN PARA MANEJO DE PERFORACIÓN ACCIDENTAL DE LA CORTICAL. | KIT |  | 1
|  | SISTEMA DE TENOSUSPENSIÓN PARA LCP. CON POSIBILIDAD DE AUMENTACIÓN PARA MANEJO DE PERFORACIÓN ACCIDENTAL DE LA CORTICAL. | KIT |  | 1
|  | PUNTAS DE RADIOFRECUENCIA DE 30°, 45° Y 90° | KIT |  | 1
|  | TUBO Y CASSETT PARA BOMBA | KIT |  | 1
76 | SISTEMA PARA CIRUGIA DE LATARJET | COMPUESTO DE: TORNILLOS CANUTADOS 4.0MM PARA LATARJET | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO, CON SEPARADORES SEGÚN ABORDAJE, EQUIPO DE PODER Y SOPORTE TECNICO | 1
TORNILLO SOLIDO 4.0MM PARA LATARJET
55 |  | ANCLAJES ÓSEOS CON Y SIN SUTURA
56 |  | AGUJA GUÍA PARA CANULADOS; SIERRA 90°
77 | FIJACION OSTEOCONDRAL FIJACION OSTEOCONDRAL BIOABSORBIBLE | SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA LESIONES OSTEOCONDRALES HOMBRO Y/ O RODILLA | KIT | N/A | 1
58 |  | SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA LESIONES OSTEOCONDRALES TOBILLO
SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA LESIONES OSTEOCONDRALES PIE
59 |  | SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA LESIONES OSTEOCONDRALES CODO
SISTEMAS DE FIJACIÓN PARA LESIONES OSTEOCONDRALES PUÑO
78 | SISTEMAS PARA CIERRE DE CRANEO | PLACA PARA TREPANACIONES INCLUYE TORNILLOS | KIT | TODOS LOS IMPLANTES DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS DEL INSTRUMENTAL NECESARIO PARA LA COLOCACIÓN DEL IMPLANTE | 1
60 |  | PLACAS RECTAS DESDE 2 HASTA 6 AGUJEROS
61 |  | PLACA CUADRADA RECTANGULAR INCLUYE TORNILLOS
62 |  | PLACAS EN FORMA DE Y, X INCLUYE TORNILLO
MALLAS PARA CRÁNEO PEQUEÑAS, MEDIANAS, GRANDES Y EXTRAGRANDES, INCLUYE TORNILLO
79 | CLIP PARA ANEURISMA CEREBRAL | SET CLIP PARA ANEURISMA ESTÁNDAR PERMANENTES RECTOS, SEMICURVO, CURVO, ANGULADO DIFERENTES MEDIDAS, FENESTRADO Y EN BAYONETA DIFERENTES MEDIDAS 7MM A 20MM | UNIDAD | GARANTIZAR 1.SET COMPLETO DE CLIP TEMPORAL, ESTÁNDAR RECTOS Y CURVOS DIFERENTES MEDIDAS. 2. PINZA PARA COLOCACIÓN DE CLIP ESTÁNDAR. 3. PINZA PARA COLOCACIÓN DE MINICLIP. 4. PINZA GIRATORIA PARA COLOCACIÓN (OPCIONAL) | 1
MINICLIP PARA ANEURISMA RECTO, SEMICURVO, EN BAYONETA DIFERENTES MEDIDAS DE 3MM A 7MM
80 | SONDA DE UNICO USO PARA DOPPLER CEREBRAL PARA CLIPAJE DE ANEUISMA | SONDA DE ÚNICO USO PARA DOPPLER CEREBRAL 8MHZ A 20MHZ | UNIDAD | DISPONIBILIDAD DE EQUIPO PARA CIRUGÍA PROGRAMADA | 1
81 | CEMENTO PARA CRANEOPLASTIA | CEMENTO METILMETRACRILATO PARA CRANEOPLASTIA, CON ANTIBIÓTICO (OPCIONAL) | UNIDAD | N/A | 1
82 | UNION CRANEO-CERVICAL POSTERIOR | SISTEMA DE FIJACION OCCIPITO-CERVICAL PLACA OCCIPITAL Y/O PLACA-BARRA CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A CRÁNEO. TORNILLOS DE MASA LATERAL CERVICALES POLIAXIALES, TRANSPEDICULARES CERVICALES POLIAXIALES, LONG-SHANKPOLIAXIALES PARA TECNICAHARMS Y TRANSARTICULARES. BARRAS EN TITANIO. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE. | 1
|  | SISTEMA DE FIJACION C1-C2 TORNILLOS LONG-SHANKPOLIAXIALES PARA TECNICAHARMS, TORNILLOS TRANPEDICULARESPOLIAXIALES, TORNILLOS DE MASA LATERAL POLIAXIALES, BARRAS EN TITANIO, GANCHOS LAMINARES. |  | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE. DISPONIBILIDAD DE MONITOREO INTRAOPERATORIO | 1
83 | COLUMNA CERVICAL SUBAXIAL ANTERIOR | ARTRODESIS INTERSOMATICA ANTERIOR CAJAS INTERSOMATICAS EN PEEK STAND ALONE Y BLOQUEADAS CON TORNILLOS EN TITANIO, PLACA CERVICAL ANTERIOR BAJO PERFIL HASTA 3 NIVELES, CONSTREÑIDA Y/O SEMICONSTREÑIDA | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
|  | REFUSION INTERSONATICA ANTERIOR CAJAS INTERSOMATICAS CERVICALES EN PEEK BLOQUEADAS Y NO BLOQUEADAS, PLACA ANTERIOR CERVICAL BAJO PERFIL HASTA 3 NIVELES. |  |  | 1
|  | VERTEBRECTOMIA CERVICAL CILINDRO-PLACA EXPANDIBLE EN TITANIO |  |  | 1
84 | COLUMNA CERVICAL SUBAXIAL POSTERIOR | ARTRODESIS CERVICAL POSTERIOR SUBAXIAL TORNILLOS LONG-SHANKPOLIAXIALES PARA TECNICAHARMS, TORNILLOS TRANPEDICULARESPOLIAXIALES, TORNILLOS DE MASA LATERAL POLIAXIALES, BARRAS EN TITANIO COMPATIBLES CON SISTEMA TORÁCICO (DE TRANSICIÓN), GANCHOS LAMINARES, CONECTOR TRANSVERSO. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
85 | COLUMNA TORACICA | ANTERIOR VERTEBRECTOMIA TORACICA CILINDRO EXPANDIBLE TORÁCICO EN TITANIO, CON POSIBILIDAD DE LORDOSIS Y CIFOSIS, PLACA LATERAL CON TORNILLOS DE FIJACIÓN | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE DISPONIBILIDAD DE MONITOREO INTRAOPERATORIO | 1
|  | POSTERIOR ARTRODESIS POSTERIOR DE COLUMNA TORACICA TORNILLOS TRANSPEDICULARESPOLIAXIALES, UNIAXIALES Y MONOAXIALES DE BAJO PERFIL A LA BARRA CON SISTEMA DE REDUCCIÓN Y DERROTACION, POSIBILIDAD DE BLOQUEO PARCIAL, BARRAS EN TITANIO Y CROMO/COBALTO, GANCHOS PEDICULARES, GANCHOS LAMINARES, COMPATIBLE CON SISTEMA CERVICAL Y LUMBOSACRO POSTERIOR |  |  | 1
86 | SISTEMA DE FIJACIÓN TRANSPEDICULAR TORACOLUMBAR POSTERIOR | MONOAXIAL, POLIAXIAL, SHANZ ESPONDILOLISTESIS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
87 | COLUMNA TORACO/LUMBAR (TX Y TX AVANZADO) PERCUTANEO | FIJACION Y REDUCCION TORNILLOS TRANSPEDICULARESPOLIAXIALES, TORNILLOS SCHANZ PERCUTÁNEOS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
88 | COLUMNA TORACO/LUMBAR (TX Y TX AVANZADO) ABIERTO | FIJACION-REDUCCION-ARTRODESIS TORNILLOS TRANSPEDICULARESPOLIAXIALES, UNIAXIALES Y MONOAXIALES DE BAJO PERFIL CON SISTEMA DE REDUCCIÓN Y DE ROTACIÓN, POSIBILIDAD DE BLOQUEO PARCIAL, BARRAS EN TITANIO Y CROMO/COBALTO, COMPATIBLE CON SISTEMA CERVICAL POSTERIOR. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
89 | COLUMNA LUMBOSACRA ABIERTA | ARTRODESIS LUMBAR - LUMBOSACRA POSTERIOR TORNILLOS TRANSPEDICULARESPOLIAXIALES Y MONOAXIALES, TORNILLOS ILIACOS POLIAXIALES, CONECTOR TRANSVERSO, BARRAS EN TITANIO, COMPATIBLE CON SISTEMA TORÁCICO. | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
|  | VERTEBRECTOMIA LUMBAR CILINDRO EXPANDIBLE LUMBAR EN TITANIO, CON POSIBILIDAD DE CIFOSIS Y LORDOSIS, PLACA LATERAL CON TORNILLOS DE FIJACIÓN. DEBE INCLUIR SEPARADOR ABDOMINAL | KIT |  | 1
90 | COLUMNA LUMBOSACRA ABIERTA REFUSION LUMBAR POSTERIOR | REFUSION LUMBAR POSTERIOR TORNILLOS TRANSPEDICULARESPOLIAXIALES DE AUMENTACIÓN (CEMENTACIÓN), COMPATIBLE CON SISTEMA TORÁCICO Y LUMBOSACRO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
91 | COLUMNA LUMBOSACRA ABIERTA MIS | ALIF CAJA INTERSOMATICA LUMBAR ALIF EN PEEK Y/O TITANIO, TORNILLO DE BLOQUEO ANTERIOR. DEBE INCLUIR SEPARADOR ABDOMINAL | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
75 |  | TLIF CAJA INTERSOMATICA LUMBAR TLIF EN PEEK Y/O TITANIO, TIPO BALA O BANANA. DEBE INCLUIR SEPARADOR MIS EXPANDIBLE |  | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
|  | XLIF/DLIF/LLIF/OLIF CAJA INTERSOMATICA LUMBAR LATERAL EN PEEK Y/O TITANIO, DEBE INCLUIR SEPARADOR ATRAUMATICOTRANSPSOAS MIS EXPANDIBLE |  | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE DISPONIBILIDAD DE MONITOREO INTRAOPERATORIO | 1
|  | PERCUTANEO POSTERIOR TORNILLOS TRANSPEDICULARESPOLIAXIALES PERCUTÁNEOS, BARRAS EN TITANIO |  | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO CON SEPARADORES SEGÚN VÍA DE ABORDAJE | 1
92 | OTROS PROCEDIMIENTOS PERCUTANEOS EN COLUMNA | BIOPSIA VERTEBRAL AGUJA DE BIOPSIA VERTEBRAL | KIT | TROCAR PARA BIOPSIA VERTEBRAL CON AGUJA CHIBA, Y BIOPSIA DE 11G A 13G X 125MM | 1
|  | VERTEBROPLASTIA KIT DE VERTEBRPLASTIA, DEBE INCLUIR AGUJAS, CÁNULAS, CEMENTO |  | DEBE INCLUIR AGUJAS, CÁNULAS, CEMENTO | 1
|  | CIFOPLASTIA KIT DE CIFOPLASTIA, DEBE INCLUIR AGUJAS, CÁNULAS, CEMENTO, BALÓN |  | DEBE INCLUIR AGUJAS, CÁNULAS, CEMENTO, BALÓN | 1
93 | FRESAS PARA CORTE DE HUESO (CRANEOTOMIA) | FRESA REDONDA CORTANTE Y DIAMANTADA DE DIFERENTES DIÁMETROS DE 13 A 15 CM DE LONGITUD PARA ABORDAJE TRANSNASAL DE 2MM A 5MM | UNIDAD | EQUIPO ELÉCTRICO COMPATIBLE CON LAS FRESAS Y CUCHILLAS, PIEZA DE MANO COMPATIBLE CON DIFERENTES ANGULACIONES PARA CRÁNEO Y COLUMNA, DOS MOTORES EN STOCK EN LA UMHES SANTA CLARA | 1
|  | FRESA REDONDA CORTANTE Y DIAMANTADA DE DIFERENTES DIÁMETROS DE 1MM A 90MM DE 8CM A 14 CM DE LONGITUD DE 1MM A 90MM DE 8CM A 14 CM DE LONGITUD |  |  | 1
|  | CUCHILLA PARA CORTE DE HUESO ADULTO |  |  | 1
|  | FRESA REDONDA CORTAMETAL |  |  | 1
|  | FRESA CIRCULAR EN FORMA DE DISCO PARA CORTAMETAL |  |  | 1
94 | IMPLANTE CRANEOFACIAL A LA MEDIDA. SISTEMA COMPLETO QUE INCLUYA: 1. PLANEACIÓN VIRTUAL 3D 2. BIOMODELO 3. PIEZO ELÉCTRICO (MOTOR ULTRASONIDO) 4, MATERIAL DE OSTEOSNITESIS QUE APLIQUE PARA LA COLOCACION DEL IMPLANTE 1.5 Y 2.0 (PLACA RECTA CON PUENTE, PLACA EN T , L, H, Y, X, PLACA CUADRADAS Y RECTANGULARES, TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE Y DE EMERGENCIA; MALLAS Y MICROMALLAS. | IMPLANTE EN PEEK DE 6 A 12CM | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO, EQUIPO DE PODER, SOPORTE TECNICO | 1
IMPLANTE EN PEEK DE 13 A 15CM
IMPLANTE EN PEEK DE 16 A 18CM
IMPLANTES EN PEEK DE19 A 23CM
IMPLANTES EN PEEKDE 24 A 26CM
IMPLANTE EN PEEK MAYOR A 27CM
IMPLANTE PARA ARTICULACION TEMPORO MANDIBULAR TOTAL
IMPLANTE PARA ARTICULACION TEMPORO MANDIBULAR PARCIAL ATM HECHAS A MEDIDA
95 | SISTEMA DE FIJACION PARA MAXILOFACIAL TERCIO SUPERIOR Y MEDIO | TERCIO SUPERIOR Y MEDIO SISTEMA DE 1,0 A 1,3 PLACA RECTA DE 4 A 24 ORIFICIOS APROX, PLACA EN T, L, H, DOBLE Y, Y; PLACA CUADRADAS Y RECTANGULARES 2X2, 4X2; TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE Y DE EMERGENCIA | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
|  | TERCIO SUPERIOR Y MEDIO SISTEMA DE 1,5 A 1,7 PLACA RECTA DE 4 A 16 ORIFICIOS APROX, PLACA RECTA CON PUENTE, PLACA EN T, L, H, Y, X, PLACA CUADRADAS Y RECTANGULARES 2X2, 2X4, TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE Y DE EMERGENCIA |  |  | 1
|  | SISTEMA DE PLACAS PARA ORBITA PLACA DE ORBITA VARIAS DIMENSIONES, TORNILLOS AUTOPERFORANTES, AUTORROSCANTE Y DE EMERGENCIA |  |  | 1
|  | TERCIO SUPERIOR Y MEDIO SISTEMA DE 1,9 A 2,1 PLACA RECTA BAJO PERFIL, DE 4 A 16 ORIFICIOS APROX, PLACA RECTA CON PUENTE, PLACA EN T, L, Y, Z; PLACA TRIDIMENSIONAL CUADRADAS Y RECTAS 2X2, 4X2, 6X4, TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE Y DE EMERGENCIA |  |  | 1
|  | TERCIO SUPERIOR Y MEDIO SISTEMA DE 1,9 A 2,1. PLACA RECTA, DE 4 A 16 ORIFICIOS APROX, PLACA RECTA CON PUENTE, PLACA ANGULADA DER- IZQ, TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE Y DE EMERGENCIA |  |  | 1
|  | FRACTURA DE MANDÍBULA 1,9 A 2,1MM PLACA RECTA BAJO PERFIL, DE 4 A 16 ORIFICIOS APROX, PLACA RECTA CON PUENTE, TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE Y DE EMERGENCIA |  |  | 1
|  | FRACTURA DE MANDÍBULA 2,3 A 2,4MM PLACA RECTA TORNILLO AUTOPERFORANTE, AUTORROSCANTE Y DE EMERGENCIA |  |  | 1
|  | SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR 2,0PLACAS AUTOBLOQUEADAS TORNILLO BLOQUEADO |  |  | 1
|  | SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR 2,4, PLACAS AUTOBLOQUEADAS TORNILLO BLOQUEADO |  |  | 1
|  | SISTEMA DE RECONSTRUCCIÓN MANDIBULAR 2,7 PLACAS AUTOBLOQUEADAS, TORNILLO BLOQUEADO |  |  | 1
| MALLAS Y MICROMALLAS DIFERENTES DIMENSIONES EN TITANIO | MICRO MALLA 30X 30MM X 0.1 A 0.2MM APROX |  |  | 1
MICRO MALLA 30X 30MM X 0.1 A 0.2MM APROX
MICRO MALLA 120 X 120MM X 0.1MM
MALLA DINÁMICA 90 X 90MM X0.3MM
MALLA DINÁMICA 90 X90 X0.6MM
| PLACAS PREMOLDEALDAS | SISTEMAS MAXILAR DE 1,5 Y 2,0 |  |  | 1
96 | MATERIALES PARA FIJACIÓN INTERMAXILAR | ALAMBRE DE 0.5, 0.7, 0.16, 0.20MM X METRO |  | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
ARCOS DE ERICK X13CM APROX
TORNILLOS INTERMAXILARES
97 | SISTEMA PARA CIRUGIA ORTOGNATICA | SISTEMAS PARA CIRUGÍA ORTOGNÁTICA DIÁMETRO 2.0MM HASTA 2.4MM TITANIO | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO Y EQUIPO DE PODER | 1
98 | DISTRACTORES | DISTRACTOR MANDIBULAR | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
99 | FIJACION EXTERNA PARA FRACTURAS COMPLEJAS DE MANDIBULA | TORNILLO DE SCHANZ PARA MANDÍBULA | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
82 |  | CAPERUZA
BARRA DE CARBONO RECTA
BARRA DE CARBONO PRE-MOLDEADA PARA MANDÍBULA
83 |  | CLAVO
100 | TERCIO SUPERIOR Y MEDIO ABSORBIBLE | SISTEMA DE PLACAS ABSORBIBLE DE 1,5 - 2,0MM ABSORBIBLE CON MALLAS | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
SISTEMAS PLACAS PARA ORBITA ABSORBIBLES
85 |  | TORNILLOS ABSORBIBLES SISTEMA 1.5-2.0MM
SISTEMA DE PLACAS ABSORBIBLES 1.9MM HASTA 2.1 PARA TERCIO MEDIO
TORNILLOS ABSORBIBLES SISTEMA 1.9-2.1MM
101 | ELEMENTOS DE CORTE PARA CIRUGIA CRANEOMAXILOFACIAL PIEZA ELECTRICA | HOJA DE SIERRA OSCILANTE-SAGITAL | UNIDAD | MOTOR ELÉCTRICO CON SUS RESPECTIVOS ADAPTADORES | 1
86 |  | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE
102 | ELEMENTO DE CORTE PARA EXODONCIAS | FRESA DE CARBONO DIFERENTES MEDIDAS 701-702-E328 | UNIDAD | (3) MOTOR ELÉCTRICO CON SUS RESPECTIVOS ADAPTADORES EN STOCK | 1
103 | ENDOSCOPIA DE ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR | COMPUESTO DE LENTE DE 1.9 MM, 0º O 30º | KIT | SET COMPLETO DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS | 1
KIT DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTAL PARA LA ANATOMÍA DE ATM.
SET DE RADIOFRECUENCIA PARA ATM
104 | SIERRAS POR ULTRASONIDO | SIERRAS PARA PIEZO ELÉCTRICO; PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE, DENTADAS, PLANAS O REDONDAS, RECTAS Y/O ANGULADAS ALEACIONES DE ACERO O TITANIO DIFERENTES TAMAÑOS | KIT | SET COMPLETO DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS | 1
105 | PLACAS DE FIJACION ESTERNAL | TORNILLOS CORTICALES Y/O BLOQUEADOS TORNILLO DE CORTICAL Y/O DE BLOQUEO, DIÁMETRO: 2.4 - 3.0 MM, AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, COMPATIBLE CON LA PLACA, MÍNIMO 4 TAMAÑOS DE LONGITUD DIFERENTES | KIT | SET COMPLETO DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS | 1
PLACA DE FIJACION ESTERNAL, EN FORMA DE X; H; Y. PLACAS DE FIJACIÓN ESTERNAL,4-7 X 4-7 ORIFICIOS, EN FORMA DE X Y/O H, PARA COLOCACIÓN DE TORNILLOS BLOQUEADOS Y CORTICALES, CON SISTEMA DE APERTURA DE EMERGENCIA, INCLUYE PROTECTOR DE ORIFICIO
PLACA DE FIJACION ESTERNAL, EN FORMA DE DOBLE T; L PLACAS DE FIJACIÓN ESTERNAL, 7-9 X 7-9 ORIFICIOS, EN FORMA DE DOBLE T Y/O L, PARA COLOCACIÓN DE TORNILLOS BLOQUEADOS Y CORTICALES, CON SISTEMA DE APERTURA DE EMERGENCIA, INCLUYE PROTECTOR DE ORIFICIOS
106 | PLACAS DE FIJACION COSTAL | TORNILLOS CORTICALES Y/O BLOQUEADOS TORNILLO DE BLOQUEO, DIÁMETRO: 2.4 - 3.0 MM, AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, COMPATIBLE CON LA PLACA, MÍNIMO 4 TAMAÑOS DE LONGITUD DIFERENTES | KIT | SET COMPLETO DE INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS | 1
88 |  | PLACA DE FIJACION DE REJA COSTAL PLACAS DE FIJACIÓN REJA COSTAL, 4 - 30 ORIFICIOS, EN FORMA RECTA Y/O SEMICURVA, CON Y SIN PUENTE, PARA COLOCACIÓN DE TORNILLOS BLOQUEADOS Y CORTICALES, INCLUYE PROTECTOR DE ORIFICIOS Y PLANTILLA MALEABLE, MÍNIMO 6 TAMAÑOS DE LONGITUD DIFERENTES.
PLACAS PREMOLDEADAS PARA COSTILLA, PARA FPLACA DE FIJACION DE REJA COSTAL, PREMOLDEADASIJACIÓN CON TORNILLO BLOQUEADOS Y CORTICALES O SISTEMA DE TIPO GANCHO, INCLUYE PROTECTOR DE ORIFICIOS Y PLANTILLA MALEABLE
107 | PLACAS DE RECONSTRUCCION COSTAL ABSORBIBLES | PLACA ABSORBIBLE DE ÁCIDO POLILÁCTICO, SU TIEMPO DE ABSORCIÓN ES DE 18 A 24 MESES DE APROX 110MM DE LONGITUD X 14MM DE ANCHO X 1,8MM DE PERFIL | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
108 | SISTEMA CORRECTIVO DE PECTUS MINIMAMENTE INVASIVO | BARRA DE NUSS LONGITUD DE 18CM A 46CM APROX. ESTABILIZADORES DE BARRA ESTABILIZADOR DE BARRA: LARGO CORTO Y FIJO, TORNILLOS PARA FIJACIÓN (OPCIONAL) | KIT | SET DE INSTRUMENTAL COMPLETO | 1
109 | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 0.5CC | UNIDAD | DISPONIBILIDAD DE CONSIGNACIÓN | 1
|  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 1CC-2CC | UNIDAD |  | 1
|  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 2.5CC- 3CC | UNIDAD |  | 1
|  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 5CC | UNIDAD |  | 1
|  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY 10CC | UNIDAD |  | 1
110 | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY MAS HUESO ESPONJOSO | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY MÁS HUESO ESPONJOSO 0.5CC | UNIDAD | N/A | 1
90 |  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY MÁS HUESO ESPONJOSO 1CC-2CC | UNIDAD | N/A | 1
|  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY MÁS HUESO ESPONJOSO 2.5CC-3CC | UNIDAD | N/A | 1
91 |  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY MÁS HUESO ESPONJOSO 5CC | UNIDAD | N/A | 1
|  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY MÁS HUESO ESPONJOSO 10CC | UNIDAD | N/A | 1
111 | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS FLEXIBLE | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS FLEXIBLES 2.5 CM X 2.5CM +/-2CM | UNIDAD | N/A | 1
|  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS FLEXIBLES 5 CM X 10CM +/-2CM | UNIDAD | N/A | 1
|  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS FLEXIBLES 10CM X 10CM +/-2CM | UNIDAD | N/A | 1
112 | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN TIRA | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS ALTURA: 50MM X 20MM-25MM X 1MM - 5MM +/-2MM | UNIDAD | N/A | 1
93 |  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS ALTURA: 10CM X 8MM -2,5MMX 6MM - 10MM +/-2MM | UNIDAD | N/A | 1
94 |  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS ALTURA: 20MM X 8MM -2.5MM X 6 MM- 10MM | UNIDAD | N/A | 1
113 | SUSTITUTO OSEOS DE HUESO ESPONJOSO EN CHIPS | CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 5CC | UNIDAD | DISPONIBILIDAD DE CONSIGNACION | 1
95 |  | CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 10CC | UNIDAD |  | 1
|  | CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 15CC | UNIDAD |  | 1
|  | CHIPS DE HUESO ESPONJOSO DE 30CC | UNIDAD |  | 1
114 | SUSTITUTO OSEO HUESO CORTICOESPONJOSO EN CHIPS | CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO DE 5CC | UNIDAD | DISPONIBILIDAD DE CONSIGNACION | 1
96 |  | CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO DE 10CC | UNIDAD |  | 1
|  | CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO DE 15CC | UNIDAD |  | 1
97 |  | CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO DE 30CC | UNIDAD |  | 1
115 | HUESO CORTICAL CUÑA | CUÑA TRICORTICAL MATRIZ DE HUESO CORTICAL DESMINERALIZADO ALTURA: 8MM +/-10MM | UNIDAD | N/A | 1
|  | CUÑA TRICORTICAL MATRIZ DE HUESO CORTICAL DESMINERALIZADO ALTURA: 11MM +/- 10MM | UNIDAD | N/A | 1
|  | CUÑA TRICORTICAL MATRIZ DE HUESO CORTICAL DESMINERALIZADO ALTURA: 14MM +/- 10MM | UNIDAD | N/A | 1
|  | CUÑA TRICORTICAL MATRIZ DE HUESO CORTICAL DESMINERALIZADO ALTURA: 17MM +/- 10MM | UNIDAD | N/A | 1
|  | CUÑA TRICORTICAL MATRIZ DE HUESO CORTICAL DESMINERALIZADO ALTURA: 20MM +/- 10MM | UNIDAD | N/A | 1
116 | LAJA DE HUESO | LAJA DE HUESO TIBIAL +/- 15X100MM | UNIDAD | N/A | 1
|  | LAJA DEHUESO FEMORAL +/- 15X100MM | UNIDAD | N/A | 1
117 | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN BLOQUE | BLOQUE DE MATRIZ DE HUESO CORTICAL DESMINERALIZADO ALTURA: 10-15MM X 8-20MM X 10-20MM APROX | UNIDAD | N/A | 1
|  | BLOQUE DE MATRIZ DE HUESO CORTICAL DESMINERALIZADO ALTURA:10-15MM X 10-20MM X 20-30MM APROX | UNIDAD | N/A | 1
|  | BLOQUE DE MATRIZ DE HUESO CORTICAL DESMINERALIZADO ALTURA: 20-30MM X 10-25MM X 10-30MM APROX | UNIDAD | N/A | 1
118 | SUSTITUTO OSEO SINTETICO DE RELLENO | SUSTITUTO ÓSEOS SINTETIZO - FOSFATO TRIALCITO DE 1-3CC | UNIDAD | N/A | 1
|  | SUSTITUTO ÓSEOS SINTETIZO - FOSFATO TRICALCICO DE 5-10CC | UNIDAD | N/A | 1
|  | SUSTITUTO ÓSEOS SINTETIZO - FOSFATO TRICALCICO DE 15-20CC | UNIDAD | N/A | 1
119 | SUSTITUTO OSEO SINTETICO PARA INFECCIONES | SUSTITUTO OSEO SINTETICO PARA INFECCIONES SULFATO DE CALCIO 1-3CC | UNIDAD | N/A | 1
|  | SUSTITUTO OSEO SINTETICO PARA INFECCIONES SULFATO DE CALCIO5-10CC | UNIDAD | N/A | 1
|  | SUSTITUTO OSEO SINTETICO PARA INFECCIONES SULFATO DE CALCIO -15-20CC | UNIDAD | N/A | 1
120 | SUSTITUTO OSEOS DESMINERALIZADO DE HUESO ESPONJOSO Y FIBRAS CORTICALES | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA DE HUESO ESPONJOSO Y FIBRAS CORTICALES (SIN CARRIER) 2-3CC | UNIDAD | N/A | 1
|  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA DE HUESO ESPONJOSO Y FIBRAS CORTICALES (SIN CARRIER) 5-10CC | UNIDAD | N/A | 1
100 |  | MATRIZ ÓSEA DESMINERALIZADA DE HUESO ESPONJOSO Y FIBRAS CORTICALES (SIN CARRIER) 15-20CC | UNIDAD | N/A | 1
121 | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 100% HUESO 0,5-2CC | UNIDAD | N/A | 1
|  | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 100% HUESO 3-5CC | UNIDAD | N/A | 1
|  | MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 100% HUESO10-15CC | UNIDAD | N/A | 1
VALOR TOTAL OFERTA
NOTAS 1. En la propuesta no se aceptarán cifras decimales para los productos ofertados. 2. El valor de la propuesta debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos que genere el servicio y/o bien a ofertar. El oferente deberá presentar su oferta en pesos colombianos, sin anotar centavos, aproximando por exceso o por defecto al entero más cercano y debidamente totalizado. Al presentar la oferta, el proponente deberá de tener en cuenta todo los gastos, impuestos, tasas, contribuciones o participaciones tanto del ámbito nacional, departamental y municipal que se causen en razón de la suscripción, legalización, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales serán a cargo del contratista. 3. Cuando el proponente omita diferencial el IVA de un servicio que esté gravado, se entiende que está incluido dentro del valor presentado. 4. Los valores pactados en el Contrato se mantendrán vigentes durante su ejecución, en caso de que se requiera de reajustes económicos, estos se realizarán de común acuerdo y basados en los principios de conmutatividad y equivalencia de obligaciones, que permiten ajustar los precios de los contratos, con el fin de obtener el equilibrio financiero, ayudados en los comunicados de ajuste de precios de La Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente- en donde informa la variación anual del Índice del Precio al Consumidor - IPC y del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente – SMMLV y basado en el análisis del mercado que se realice para determinar su viabilidad. En todo caso se agotará el procedimiento pactado en el Contrato. 5. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que se deriven de dicho Contrato. 6. Las ofertas deberán ofertarse por el 100% de los ítems que componen el SISTEMA. 7. Será seleccionada la alternativa más favorable para la Subred. El listado final del proveedor seleccionado será publicado en la página web de la ESE, y el SECOP II de acuerdo con el cronograma de la INVITACIÓN A COTIZAR. 8. Para el análisis de las ofertas económicas se requiere la presentación del Anexo 6 – Anexo Económico, al tratarse de un criterio ponderable, no es objeto de subsanación.
FIRMA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
ENTIDAD
NIT
CORREO ELECTRONICO
DIRECCION
TELEFONO FIJO Y CELULAR
FECHA