- DATOS GENERALES

ESPECIALIDAD: Técnico en Monitoreo Ambiental.

COMPETENCIA: Obtener muestras representativas según protocolos y técnicas de análisis fisicoquímico.

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Tomar muestras de agua y suelo de acuerdo con la normatividad vigente y los protocolos establecidos.

EVIDENCIA 13: ACTIVIDAD 4 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MONITOREO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE.

CONOCIMIENTOS DE PROCESO: Interpretar la normativa ambiental, protocolos y procedimientos técnicos para la toma de muestras.

CONOCIMIENTOS DEL SABER:

• Ubicación espacial: concepto, métodos, herramientas y aplicación.

• Cuenca hidrográfica: concepto, características.

• Documentos técnicos y de registro: tipos, diligenciamiento.

• Equipos de muestreo: definición, usos, tipos, características, especificaciones de uso,

• Manuales, unidades de medida.

• Materiales y elementos para el muestreo: conceptos, tipos, usos.

• Seguridad y salud trabajo en el muestreo: conceptos, normativa.

• Elementos de protección personal: tipos, usos.

CONOCIMIENTOS DE PRINCIPIO:

• Tipos de agua, métodos de muestreo, métodos de aforo, cálculo de caudal, procedimiento para toma de muestras, cálculo de volumen de muestra, especificaciones de limpieza de recipientes, uso de reactivos químicos para preservación, procedimientos de preservación.

• Conceptos de hidrología: Ciclo hidrológico, concepto de hidrografía, cuenca hidrográfica, redes de drenaje y patrones de drenaje, pendiente y parámetros morfométricos.

• Ubicación espacial: planos, georreferenciación de puntos de muestreo, relieve, formas de relieve y geomorfología, escala; cartografía básica.

• Fuentes contaminantes de agua: definición, tipos de fuentes emisoras y receptoras de contaminación, características, origen y clasificación.

• Documentos Técnicos: informes de laboratorio, antecedentes históricos, tablas de datos, plan de muestreo, procedimientos y protocolos.

• Técnicas de muestreo, protocolos de aforo y toma de muestras de agua.

• Equipos de muestreo para aguas: Definición, usos, tipos y clases, técnicas de calibración, características, especificaciones de uso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Revisa información previa o antecedentes del sitio de muestreo con base en información secundaria.

• selecciona equipos y materiales para el muestreo según procedimientos técnicos, características y usos.

• reporta el estado de los equipos y materiales teniendo en cuenta procedimientos de la empresa y glosario técnico.

• Verifica el estado inicial del equipo de acuerdo con manual de uso.

• Aplica los procedimientos para la toma de muestras de agua según el plan de muestreo.

• Utiliza los elementos de protección personal de acuerdo con especificaciones técnicas de medición in situ.

• Emplea los equipos de medición de parámetros in situ según los protocolos de muestreo.

• Selecciona el medio de transporte de la muestra de acuerdo con protocolos y cadena de custodia.

• Asegura la cadena de custodia de conservación de la muestra según la normativa vigente

• Presenta la muestra al laboratorio con base en el protocolo de recepción de la muestra.

• Elabora el informe de muestreo, con base en los registros.

• Establece comunicaciones asertivas con el equipo de trabajo de acuerdo con manual de convivencia y protocolos.

• Adopta posturas biomecánicas de acuerdo con la naturaleza del muestreo.

Nombre del aprendiz: ___________________________________________________________

Número de identificación: ____________________________________ Fecha: ______________

Nombre del instructor: __________________________________________________________

Ciudad y fecha: Bogotá D.C. _____________________________________________________

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS MONITOREO DE AGUA RESIDUAL Y POTABLE

El monitoreo de agua potable y residual requiere el cumplimiento de protocolos técnicos estrictos para garantizar la confiabilidad de los resultados analíticos. Una inapropiada conservación y transporte de muestras puede alterar sus características físicas, químicas y microbiológicas, generando resultados errados que afectan la toma de decisiones ambientales y sanitarias. De acuerdo con los conocimientos adquiridos, habilidades y competencias desarrolladas, responda el siguiente cuestionario:

1. La temperatura recomendada para conservar muestras microbiológicas es:

a) 25°C

b) 4°C

c) 15°C

d) Ambiente

2. El principal objetivo de la cadena de custodia es:

a) Reducir costos de transporte

b) Garantizar la trazabilidad e integridad de la muestra

c) Acelerar el análisis en laboratorio

d) Evitar el uso de preservantes

3. Para el análisis de metales pesados en agua, la muestra generalmente se preserva con:

a) Hidróxido de sodio

b) Ácido sulfúrico

c) Ácido nítrico

d) Alcohol etílico

4. El tiempo máximo recomendado para analizar muestras microbiológicas de agua potable es aproximadamente:

a) 48 horas

b) 24 horas

c) 6 horas

d) 72 horas

5. Explique la importancia de la cadena de custodia.

6. ¿Qué ocurre si no se adiciona preservante químico cuando es requerido?

OBSERVACIONES

| APROBADO |  |
| --- | --- |
| AÚN NO APROBADO |  |

Firma Instructor_________________________________________________________

Firma Aprendiz__________________________________________________________