## PRESUPUESTO OFICIAL(Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | No. DE EQUIPO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | OBRAS PRELIMINARES
| 1.01 | 1.01 |  |  | Corte de piso y/o andén con máquina; profundidad mínima 4.0 cm | m | 6.4 | 3 | 11500 | 220800
| 1.02 | 1.02 |  |  | Demolición de piso y/o andén en concreto. espesor = 0.10 a 0.15m | m3 | 2.56 | 3 | 61750 | 474240
| 1.03 | 1.03 |  |  | Retiro sobrantes demoliciones | m3 | 1.35 | 3 | 46000 | 186300
| Subtotal | [8 empty] | 881340
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
| 2.01 | 2.01 |  |  | Excavacion manual en material común, profundida maxima 2.00 m | m3 | 3.84 | 3 | 57118.5 | 658005.12
| 2.02 | 2.02 |  |  | Retiro sobrantes. volumen compacto | m3 | 3.84 | 3 | 63300 | 729216
| Subtotal | [8 empty] | 1387221.12
| 3 | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ESTRUCTURAS
| 3.01 | 3.01 |  |  | Concreto para solados, f'c = 2.500 psi. | m3 | 0.26 | 3 | 564374 | 440211.72
| 3.02 | 3.02 |  |  | Losa foso del ascensor en concreto f'c = 4.000 psi impermeabilizado. inluye cinta waterbar pvc o 22 para junta, encofrado, vibrado y curado | m3 | 1.88 | 3 | 1579695 | 8909479.8
| 3.03 | 3.03 |  |  | Muros y vigas foso del ascensor en concreto f'c = 4.000 psi impermeabilizado. incluye vibrado y curado. según diseños | m3 | 3.2 | 3 | 1298115 | 12461904
| 3.04 | 3.04 |  |  | Losa monolitica de espesor e = 0.20 m, en concreto f'c = 4.000 psi impermeabilizado | m2 | 2.88 | 3 | 249623 | 2156742.72
| 3.05 | 3.05 |  |  | Acero de refuerzo pdr-60; f'y = 420 Mpa para estructuras en concreto, verticales y horizontales | kg | 1220.82 | 3 | 7175 | 26278150.5
| 3.06 | 3.06 |  |  | Suministro, fabricación, montaje y pintura de perfiler 150 x 150 x 6mm para soporte de la estructura del ascensor, incluye tornillería, soldadura electrica y acabado con anticorrosivo + esmalte, estructura a la vista, según diseño | kg | 2691.25 | 3 | 18500 | 149364375
| Subtotal | [8 empty] | 199610863.74
| 4 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS MUROS
| 4.01 | 4.01 |  |  | Muro en superboard para definir accesos del ascensor, para recibir piedra en granito natural para evitar mantenimientos, incluye estructura metalica de soporte, tornillería, cinta y masilla multiusos | m2 | 31.2 | 3 | 172750 | 16169400
| Subtotal | [8 empty] | 16169400
| 5 | CUBIERTA, CIELO RASO Y ACABADOS CUBIERTAS
| 5.01 | 5.01 |  |  | Mortero de nivelacion 1:4 -e= 0.05 m. impermeabilizado | m2 | 6.25 | 3 | 43500 | 815625
| 5.02 | 5.02 |  |  | Media caña en mortero 1:4 | m | 3 | 3 | 10000 | 90000
| 5.03 | 5.03 |  |  | Impermeabilización de cubiertas en concreto, con manto edil 3.0 mm, incluye acabado con alumol y las herramientas y equipos necesarios para su ejecución | m2 | 4 | 3 | 61750 | 741000
| Subtotal | [8 empty] | 1646625
| 6 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 6.01 | 6.01 |  |  | Tubo conduit pvc Ø= 1 1/4" | m | 18 | 3 | 16672 | 900288
| 6.02 | 6.02 |  |  | Cableado de potencia 3F+N+T | m | 50 | 3 | 57826.5 | 8673975
| 6.03 | 6.03 |  |  | Luminaria led hermética 2x18W T8 | un | 3 | 3 | 223735.5 | 2013619.5
| 6.04 | 6.04 |  |  | Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo pvc 1/2" | un | 2 | 3 | 146900 | 881400
| 6.05 | 6.05 |  |  | Breaker trifásico | un | 1 | 3 | 150640 | 451920
| 6.06 | 6.06 |  |  | Conductor de puesta a tierra | m | 18 | 3 | 9500 | 513000
| Subtotal | [8 empty] | 13434202.5
| 7 | TRASLADO Y ADECUACIÓN DE BAÑO EXISTENTE SEDE CHIRIGUANA
| 7.01 | 7.01 |  |  | Demolición de placa piso en concreto e= 0.07 m | m2 | 2.56 | 1 | 36000 | 92160
| 7.02 | 7.02 |  |  | Placa piso en concreto de 20.7 MPa, e= 0.07 m | m2 | 4.56 | 1 | 65975 | 300846
| 7.03 | 7.03 |  |  | Tubería pvc sanitaria Ø= 4" (incl. accesorios) | m | 7 | 1 | 56900 | 398300
| 7.04 | 7.04 |  |  | Tubería pvc sanitaria Ø= 2" (incl. accesorios) | m | 3 | 1 | 23515 | 70545
| 7.05 | 7.05 |  |  | Punto sanitario pvc de 4" (3 m) | un | 1 | 1 | 281844.5 | 281844.5
| 7.06 | 7.06 |  |  | Punto sanitario pvc de 2" (3 m) | un | 2 | 1 | 93085 | 186170
| 7.07 | 7.07 |  |  | Caja de inspección 60x60x60 cm en adobe | un | 1 | 1 | 510182.5 | 510182.5
| 7.08 | 7.08 |  |  | Acometida hidráulica en tubería pvc Ø= 1/2" | m | 8 | 1 | 10875 | 87000
| 7.09 | 7.09 |  |  | Punto hidráulico cpvc de 1/2" (3 m) | Un | 4 | 1 | 82215 | 328860
| 7.10 | 7.10 |  |  | Enchape en cerámica 20.5x20.5 cm | m2 | 14.08 | 1 | 87350 | 1229888
| 7.11 | 7.11 |  |  | Muro en superboard de 10 mm (2F) | m2 | 8 | 1 | 165834.5 | 1326676
| 7.12 | 7.12 |  |  | Acometida eléctrica emt 1" 3#6+1#8 | m | 20 | 1 | 62562 | 1251240
| 7.13 | 7.13 |  |  | Salida interruptor conmutable sencillo tubo pvc 1/2" | un | 1 | 1 | 127695 | 127695
| 7.14 | 7.14 |  |  | Salida tomacorriente doble polo a tierra tubo emt 1/2" | un | 1 | 1 | 157890 | 157890
| 7.15 | 7.15 |  |  | Luminaria led hermética 2x18W T8 | un | 1 | 1 | 222850 | 222850
| 7.16 | 7.16 |  |  | Desmonte e instalación de puerta existente | m2 | 2 | 1 | 32127 | 64254
| 7.17 | 7.17 |  |  | Desmonte e instalación de soporte metálico | m | 1.6 | 1 | 34800 | 55680
| 7.18 | 7.18 |  |  | Desmonte e instalación de aparatos sanitarios | Un | 2 | 1 | 74550 | 149100
| Subtotal | [8 empty] | 6841181
| 8 | VARIOS
| 8.01 | 8.01 |  |  | Caja de inspección 60x60x60 cm en adobe sede Chiriguana | un | 1 | 1 | 510295 | 510295
| 8.02 | 8.02 |  |  | Sumnistro, transporte e instalacion de ventanería panorámica del ascensor, en vidrio templado 10 mm. incluye accesorios de anclaje para fachadas Ascensor Chiriguana | m2 | 7.2 | 1 | 785250 | 5653800
| Subtotal | [8 empty] | 6164095
| 9 | ASCENSOR
| 9.01 | 9.01 |  |  | Ascensor hasta 6 pasajeros en acero inoxidable, Gen2 Regen-EXT Sin cuarto de máquinas, velocidad 1.0 m/seg, capacidad 450 kg. incluye estructura de soporte y protecciones laterales. Dos (2) paradas y recorrido cuatro (4.0) m Incluse señalización y cumplimiento de norma vigente | un | 1 | 3 | 137403628.5 | 412210885.5
| Subtotal | [8 empty] | 412210885.5
[5 empty] | TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 658345813.86
[5 empty] | ADMINISTRACIÓN (20%) |  |  |  |  | 131669162.77
[5 empty] | IMPREVISTOS (1%) |  |  |  |  | 6583458.14
[5 empty] | UTILIDAD (5%) = |  |  |  |  | 32917290.69
[5 empty] | IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%) |  |  |  |  | 6254285.23
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  |  | 835770011
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  |  | A= | 20%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  |  | I= | 1%
[6 empty] | UTILIDAD |  |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  |  | A.I.U.= | 30%
|  | Arquitecta |  |  | Firma del Proponente o de su Representante Legal
Profesional Universitario Grado 12
AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESAJV

## PROPUESTA ECONOMICA(proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Determinar por la Entidad]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Determinar por la Entidad]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Determinar por la Entidad]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Determinar por la Entidad]

## INDICAR CÓDIGO ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO (hidden)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :