## COTIZACIÓN
| SOLICITUD PARA COTIZAR EQUIPOS DE GENETICA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NIVEL NACIONAL | [5 empty] | KAIKA Cotización: SPFEB-126 2026-02-20 |  |  |  | Scientific Products Cotización: 17022026-01BIO 2026-02-17 |  |  |  | Robotica y Domotica Oferta 304 2026-03-02 |  |  |  | Lescoquimicos LQ LA 18789-26 2026-03-02 |  |  |  | Casa Cientifica COTIZACION OA26.009 2026-003-06 |  |  |  | NVP Lab Presupuesto # S02760 2026-02-15 |  |  |  | Equipos y Laboratorios de Colombia Q-09754 de 2026-02-24 Q-10689 de 2026-04-13 |  |  |  | Thermo Scientific Colombia Q-09754 2026-02-24 |  |  |  | Avantika |  |  |  | Labzul |  |  |  | Quimitronica |  |  |  | Filtracion y Analisis |  |  |  | Promedio
LOTE | ITEM | DESCRIPCION | OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA COTIZACION | CÓDIGO UNSPSC INDIVIDUAL | PRESENTACION | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL
1 | 1 | Horno de hibridación | Incubadora de hibridación 1. Rango de temperatura Ambiente +5 a 80 °C 2. Exactitud de la temperatura ±0,2 °C 3. Temporizador (temperatura) 99 horas 59 minutos 4. Velocidad de rotación 7 a 40 RPM 5. Peso 25 kilos ± 1 kg 6. Dimensiones generales Ancho 520 x Profundidad 420 x Alto 360 mm 7. Dimensiones internas Ancho 365 x Profundidad 280 x Alto 286 mm 8. Potencia 450 vatios 9. Fuerza CA 100 a 240 V (220 a 230 V: certificado CE) 10. Frecuencia 50/60 Hz 11. Material Acero inoxidable (cámara interior) 12. Estándares cumplidos CE Incluye: Tubo cónico de 50 ml - capacidad: 16 unidades - montaje vertical | 41102400 | Unidad | 6 |  |  |  |  | 13000000 | 2470000 | 15470000 | 92820000 | [32 empty] | 15000000 | 2850000 | 17850000 | 107100000 |  |  |  |  | 99960000
3 | 2 | Horno de conveccion natural o gravimetrica | Horno de laboratorio Especificaciones técnicas: 1,Conexión USB para el registro de datos 2, Rango de temperatura 50 °C a 330 °C 3. Conexión eléctrica 120 V, 60 Hz 4. Sistema de calentamiento: Convección por gravedad o conveccion natural. 5. Inuniformidad 0,4 ± ºC o mejor a 150 ºC 6. Desviacion de temperatura 1,5 °C o menor a 150 ºC 7. Tiempo de calentamiento 45 minutos o menor 8. Tiempo de recuperacion despues de apertura de puerta 16 minutos o menor. 9. Potencia 1,35 kW o mejor 10. Consumo energetico 12,5 A o mejor 11. Volumen utiil entre 110 L y 140 L 12. Dimensiones interiores: (ancho * alto * fondo) 510 mm * 530 mm * 425 mm +/- 50 mm 13. Con dos badejas cuya resistencia se como minimo 30 kg y que tengan orificios para no interrumpir la circulación del aire caliente. 14. Alarma audible de sobretemperatura 15. El interior del equipo debe ser en acero inoxidable 16. Garantía Mínimo un (1) año 17 Servicios incluidos Instalación, puesta en marcha y capacitación. 18. Temporizador: Permite encendido y apagado en horarios preestablecidos | 41102400 | Unidad | 1 | [44 empty] | 18151000 | 3448690 | 21599690 | 21599690 | 21599690
4 | 3 | Centrifuga refrigerada | Centrifuga refrigerada de mesa 1. Rotor basculante 2. Velocidad mínima de 4500 rpm 3. Capacidad para mínimo 16 tubos de 50 ml 4. Temporizador: mínimo 9 horas 5.- Detección de desequilibrio 6. Alimentación eléctrica a 110 V 7. Peso de la centrifuga: máximo 110 kg 8. Rango de temperatura -10 ºC a 40 ºC o mejor 9. Pantalla: Interfaz LCD de alto contraste 10. Dimensiones (An × Pr × Al) 62 × 68 × 37 cm +/- 5 cm 11. Incrementos de velocidad: 100 rpm. 12. Sistema de control: Microprocesador 13 Motor DC (corriente directa) y sin escobillas. 14. Recipiente de la centrífuga: acero inoxidable Incluya: Rotor basculante Cestillos Tapas de biocontención Adaptadores para tubos cónicos de 50 mL Cumpla con certificaciones: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6 Garantía: Mínimo 1 año " | 41103904 | Unidad | 2 |  |  |  |  | 91100000 | 17309000 | 108409000 | 216818000 |  |  |  |  | 91100000 | 17309000 | 108409000 | 216818000 | 59535000 | 11311650 | 70846650 | 141693300 | 73359000 | 13938210 | 87297210 | 174594420 | 55858000 | 10613020 | 66471020 | 132942040 | [20 empty] | 176573152
4 | 4 | Centrifuga de mesa | Centrifuga de mesa Rotor de angulo fijo con capacidad de 30 tubos conicos x 15 ml, velocidad del rotor 5500 rpm o más. Temporizador: mínimo 9 horas Nivel de ruido durante la centrifugación inferior a 63 dB thermo 68 Alimentación eléctrica a 110 V Peso de la centrifuga: máximo 110 kg Rango de temperatura -10 ºC a 40 ºC o mejor Pantalla: Interfaz LCD de alto contraste Dimensiones (An × Pr × Al) 62 × 68 × 37 cm +/- 5 cm Incrementos de velocidad: 100 rpm. Sistema de control: Microprocesador Motor DC (corriente directa) y sin escobillas. Recipiente de la centrífuga: acero inoxidable Detección de desequilibrio Incluya: Rotor de angulo fijo Cestillos Tapas de biocontención Cumpla con certificaciones: EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6 Garantía: Mínimo 1 año | 41103903 | Unidad | 1 | [24 empty] | 37947000 | 7209930 | 45156930 | 45156930 | [20 empty] | 45156930
2 | 5 | Bloque seco | Bloque seco para microtubos de 2 ml: 1. Condiciones ambientales de operación: Temperatura de 5 °C a 40 °C, humedad relativa ≤ 85 % 2. Velocidad de agitación; Rango de 100 a 1.200 rpm, resolución de 10 rpm, con opción de hasta 1.400 rpm 3. Desplazamiento orbital: 3 mm 4. Rango de temperatura de operación: 30 °C a 99 °C o mas 5. Sensor de temperatura: PT100 6. Velocidad de calentamiento: 5 °C/minuto 7. Inuniformidad térmica: ± 0,5 °C 8. Temporizador: De 30 segundos a 99 minutos 9. Dimensiones externas: 26,5 X 32,5 X 22,5 cm ± 7 cm 10. Accesorios: Tapa incluida 11. Camara interior: Aislada 12.Alimentaci6n: 120V 13. Plataforma de trabajo: Para 24 microtubos o más de 2 ml, compatibles con tubos del sistema Automate Express (Applied Biosystems) SI EL PROPONENTE REQUIERE UNA MUESTRA DEL TUBO, PUEDE SOLICITAR EL ENVIO DE UNO POR CORREO, EL COSTO DEL ENVIO DEBE SER ASUMIDO POR EL OFERENTE | 41102404 | Unidad | 1 | [8 empty] | 26460000 | 5027400 | 31487400 | 31487400 | [8 empty] | 24551200 | 4664728 | 29215928 | 29215928 | [24 empty] | 30351664
4 | 6 | Centrifuga para platos de PCR | Centrifuga de platos para PCR 1. Capacidad para dos placas de 96 pozos de 0,2 mL, posición vertical 2. Velocidad de 2500 rpm o mas 3. FCR de 500 g o mas 4. Alimentación eléctrica 110V 5. Condiciones ambientales de operación 5 °C a 40 °C y > 80 % HR 6. Peso inferior a 4,5 kg 7. Dimensiones: alto 21,5 cm +/- 3 cm, ancho 22 cm +/- 3 cm y profundidad 22,5 cm +/- 3 cm | 41103903 | Unidad | 2 |  |  |  |  | 6074852 | 1154221.88 | 7229073.88 | 14458147.76 | 5265000 | 1000350 | 6265350 | 12530700 | 4700000 | 893000 | 5593000 | 11186000 |  |  |  |  | 5464800 | 1038312 | 6503112 | 13006224 | 6525000 | 1239750 | 7764750 | 15529500 |  |  |  |  | 5571800 | 1058642 | 6630442 | 13260884 | [12 empty] | 13328575.96
5 | 7 | Pipeta monocanal electronica de 20 uL | Pipeta electrónica monocanal para laboratorio volumen nominal 20 ul 1. Rango de volumen: 2 µL a 20 µL. 2. Resolución: de 0,1 µL o mejor. 3. Exactitud: Error sistemático máximo aproximado ≤ ±1 % en volúmenes intermedios. 4. Precisión: Error aleatorio máximo ≤ ±0,5 %. 5. Programas o modos de pipeteo: la pipeta deberá contar mínimo con los siguientes modos de operación: • Pipeteo estándar • Pipeteo inverso • Dispensación temporizada y manual • Mezcla • Dispensación secuencial 5. Ergonomía y diseño • Diseño ergonómico para uso prolongado. • Peso inferior a 300 g, certificado por fabricante • Descanso para dedo o diseño equivalente que facilite la manipulación. 6. Batería recargable integrada, con autonomía mínima aproximada de 3000 ciclos de pipeteo por carga, debe incluir cargador o base de carga. 7. Ajuste sin herramientas externas, o mediante procedimiento sencillo indicado por el fabricante. 8. Compatible con puntas estándar universales de pipeta. 9. Construcción en materiales resistentes a agentes químicos de laboratorio, cono o unidad de pipeteo autoclavable a 121 °C o equivalente 10. El equipo deberá cumplir la ISO 8655 (pipetas y dispositivos volumétricos de laboratorio) 11. El suministro deberá incluir como mínimo: • Pipeta electrónica monocanal • Batería recargable • Adaptador o cargador • Manual de usuario • Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017, en el 100 %, 50 % y 10 % del volumen nominal | 41121504 41121510 | Unidad | 2 | 5250000 | 997500 | 6247500 | 12495000 | 3207651 | 609453.69 | 3817104.69 | 7634209.38 | [12 empty] | 2730200 | 518738 | 3248938 | 6497876 | [8 empty] | 3565700 | 677483 | 4243183 | 4243185 | 5248000 | 997120 | 6245120 | 12490240 | [8 empty] | 7226751.73
5 | 8 | Pipeta monocanal electronica de 200 uL | Pipeta electrónica monocanal para laboratorio volumen nominal 200 ul 1. Rango de volumen: 20 µL a 200 µL. 2. Resolución: de 0,1 µL o mejor. 3. Exactitud: Error sistemático máximo aproximado ≤ ±1 % en volúmenes intermedios. 4. Precisión: Error aleatorio máximo ≤ ±0,5 %. 5. Programas o modos de pipeteo: la pipeta deberá contar mínimo con los siguientes modos de operación: • Pipeteo estándar • Pipeteo inverso • Dispensación • Mezcla • Dispensación secuencial 5. Ergonomía y diseño • Diseño ergonómico para uso prolongado. • Peso inferior a 300 g, certificado por fabricante • Descanso para dedo o diseño equivalente que facilite la manipulación. 6. Batería recargable integrada, con autonomía mínima aproximada de 3000 ciclos de pipeteo por carga, debe incluir cargador o base de carga. 7. Ajuste sin herramientas externas, o mediante procedimiento sencillo indicado por el fabricante. 8. Compatible con puntas estándar universales de pipeta. 9. Construcción en materiales resistentes a agentes químicos de laboratorio, cono o unidad de pipeteo autoclavable a 121 °C o equivalente 10. El equipo deberá cumplir la ISO 8655 (pipetas y dispositivos volumétricos de laboratorio) 11. El suministro deberá incluir como mínimo: • Pipeta electrónica monocanal • Batería recargable • Adaptador o cargador • Manual de usuario • Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017, en el 100 %, 50 % y 10 % del volumen nominal | 41121504 41121510 | Unidad | 2 | 5250000 | 997500 | 6247500 | 12495000 | 3207651 | 609453.69 | 3817104.69 | 7634209.38 | [12 empty] | 2730200 | 518738 | 3248938 | 6497876 | [8 empty] | 3565700 | 677483 | 4243183 | 8486366 | 5248000 | 997120 | 6245120 | 12490240 | [8 empty] | 7933948.5633
5 | 9 | Pipeta monocanal electronica de 1000 Ul | Pipeta electrónica monocanal para laboratorio volumen nominal 200 ul 1. Rango de volumen: 20 µL a 200 µL. 2. Resolución: de 0,1 µL o mejor. 3. Exactitud: Error sistemático máximo aproximado ≤ ±1 % en volúmenes intermedios. 4. Precisión: Error aleatorio máximo ≤ ±0,5 %. 5. Programas o modos de pipeteo: la pipeta deberá contar mínimo con los siguientes modos de operación: • Pipeteo estándar • Pipeteo inverso • Dispensación • Mezcla • Dispensación secuencial 5. Ergonomía y diseño • Diseño ergonómico para uso prolongado. • Peso inferior a 300 g, certificado por fabricante • Descanso para dedo o diseño equivalente que facilite la manipulación. 6. Batería recargable integrada, con autonomía mínima aproximada de 3000 ciclos de pipeteo por carga, debe incluir cargador o base de carga. 7. Ajuste sin herramientas externas, o mediante procedimiento sencillo indicado por el fabricante. 8. Compatible con puntas estándar universales de pipeta. 9. Construcción en materiales resistentes a agentes químicos de laboratorio, cono o unidad de pipeteo autoclavable a 121 °C o equivalente 10. El equipo deberá cumplir la ISO 8655 (pipetas y dispositivos volumétricos de laboratorio) 11. El suministro deberá incluir como mínimo: • Pipeta electrónica monocanal • Batería recargable • Adaptador o cargador • Manual de usuario • Certificado de calibración emitido por laboratorio acreditado bajo la norma 17025:2017, en el 100 %, 50 % y 10 % del volumen nominal | 41121504 41121510 | Unidad | 2 | 5250000 | 997500 | 6247500 | 12495000 | 3207651 | 609453.69 | 3817104.69 | 7634209.38 | [24 empty] | 3565700 | 677483 | 4243183 | 8486366 | 5248000 | 997120 | 6245120 | 12490240 | [8 empty] | 10276453.845
6 | 10 | Termociclador | Termociclador 1. bloque de 96 pozos para tubos de 0,2 mL, VeriFlex controlado por elementos peltier y seis zonas de teperatura, material metálico de alta conductividad 2. Rango de temperatura: 0 ºC a 100 ºC 3. Exactitud térmica +/- 0.25 ºC 4. Uniformidad térmica 5. Velocidad máxima de rampa del bloque ≥ a 6 °C/seg 6. Velocidad de rampa de muestra ≥ a 4,4 ºC/seg. 7. Precisión de temperatura ±0,25°C (35–99,9°C) y la uniformidad menor a 0,5°C (30 seg después de alcanzar 95°C). 7. Programación directa desde el equipo | 41105326 | Unidad | 2 | [28 empty] | 59156152 | 11239668.88 | 70395820.88 | 140791641.76 | [16 empty] | 140791641.76
8 | 11 | Verificador de estanqueidad de pipetas | Aparato verificador de estanqueidad de pipetas para control del funcionamiento 1. con cojin de aire, en segundos 2. Valores límite para pipetas mono y multicanal convencionales fijados en el rango de volumen de 1 μl a 10 ml. | 41121517 | Unidad | 1 | [32 empty] | 12713100 | 2415489 | 15128589 | 15128589 | [12 empty] | 15128589
4 | 12 | Tapas para canastilla de centrifuga thermo scientificmodelo: Multifuge X3R | Tapas de biocontención ClickSeal para rotor TX-1000 , marca Thermo Scientific, referencia75007309 | 41103917 41103910 41103913 | Un Kit por 4 unidades | 1 | [24 empty] | 3339000 | 634410 | 3973410 | 3973410 | [20 empty] | 3973410
7 | 13 | Micropipeta monocanal 10 uL a 100 uL | Pipeta de émbolo monocanal, de volumen variable. 1. Rango 10 – 100 µl 2. Pistón en elastómero. 3. Selector de volumen y expulsor de puntas independientes, la disposición del selector de volumen debe impedir cambios accidentales del volumen seleccionado o incorporar un sistema de bloqueo/protección contra cambios involuntarios. 4. Recorrido del émbolo ≤ 12,5 mm. 5. Indicador de volumen de 4 dígitos, para una lectura mas exacta. 6. Completamente autoclavable conforme a DIN EN 285. 7. Debe cumplir con la norma ISO 8655-2:2022, con error máximo permitido inferior al exigido por dicha norma. 8. Entregar un procedimiento escrito para la limpieza y el ajuste, que pueda realizarse sin herramientas especializadas. 9. Garantía de suministro de repuestos y consumibles. 10. Ergonomía diseñada para uso prolongado 11. Accesorios incluidos: soporte, certificación, kit de mantenimiento 12. Compatible con puntas universales de 100 µL | 41121500 | Unidad | 2 | [20 empty] | 1551000 | 294690 | 1845690 | 3691380 | [8 empty] | 1929100 | 366529 | 2295629 | 4591258 | 2344000 | 445360 | 2789360 | 5578720 | [8 empty] | 5084989
7 | 14 | Micropipeta monocanal 20 uL a 200 uL | Pipeta de émbolo monocanal, de volumen variable. 1. Rango 20 – 200 µl 2. Pistón en elastómero. 3. Selector de volumen y expulsor de puntas independientes, la disposición del selector de volumen debe impedir cambios accidentales del volumen seleccionado o incorporar un sistema de bloqueo/protección contra cambios involuntarios. 4. Recorrido del émbolo ≤ 12,5 mm. 5. Indicador de volumen de 4 dígitos, para una lectura mas exacta. 6. Completamente autoclavable conforme a DIN EN 285. 7. Debe cumplir con la norma ISO 8655-2:2022, con error máximo permitido inferior al exigido por dicha norma. 8. Entregar un procedimiento escrito para la limpieza y el ajuste, que pueda realizarse sin herramientas especializadas. 9. Garantía de suministro de repuestos y consumibles. 10. Ergonomía diseñada para uso prolongado 11. Accesorios incluidos: soporte, certificación, kit de mantenimiento 12. Compatible con puntas universales de 200 µL | 41121500 | Unidad | 5 | [20 empty] | 1527900 | 290301 | 1818201 | 3636402 | [8 empty] | 1929100 | 366529 | 2295629 | 11478145 | 2344000 | 445360 | 2789360 | 13946800 | [8 empty] | 12712472.5
7 | 15 | Micropipeta monocanal 100 uL a 1000 uL | Pipeta de émbolo monocanal, de volumen variable. 1. Rango 100 – 1000 µl 2. Pistón en elastómero. 3. Selector de volumen y expulsor de puntas independientes, la disposición del selector de volumen debe impedir cambios accidentales del volumen seleccionado o incorporar un sistema de bloqueo/protección contra cambios involuntarios. 4. Recorrido del émbolo ≤ 12,5 mm. 5. Indicador de volumen de 4 dígitos, para una lectura mas exacta. 6. Completamente autoclavable conforme a DIN EN 285. 7. Debe cumplir con la norma ISO 8655-2:2022, con error máximo permitido inferior al exigido por dicha norma. 8. Entregar un procedimiento escrito para la limpieza y el ajuste, que pueda realizarse sin herramientas especializadas. 9. Garantía de suministro de repuestos y consumibles. 10. Ergonomía diseñada para uso prolongado 11. Accesorios incluidos: soporte, certificación, kit de mantenimiento 12. Compatible con puntas universales de 1000 µL | 41121500 | Unidad | 2 | [20 empty] | 1527900 | 290301 | 1818201 | 3636402 | [8 empty] | 1929100 | 366529 | 2295629 | 4591258 | 2344000 | 445360 | 2789360 | 5578720 | [8 empty] | 5084989
7 | 16 | Micropipeta monocanal 500 uL a 5000 uL | Pipeta de émbolo monocanal, de volumen variable. 1. Rango 500 – 5000 µl 2. Pistón en elastómero. 3. Selector de volumen y expulsor de puntas independientes, la disposición del selector de volumen debe impedir cambios accidentales del volumen seleccionado o incorporar un sistema de bloqueo/protección contra cambios involuntarios. 4. Recorrido del émbolo ≤ 12,5 mm. 5. Indicador de volumen de 4 dígitos, para una lectura mas exacta. 6. Completamente autoclavable conforme a DIN EN 285. 7. Debe cumplir con la norma ISO 8655-2:2022, con error máximo permitido inferior al exigido por dicha norma. 8. Entregar un procedimiento escrito para la limpieza y el ajuste, que pueda realizarse sin herramientas especializadas. 9. Garantía de suministro de repuestos y consumibles. 10. Ergonomía diseñada para uso prolongado 11. Accesorios incluidos: soporte, certificación, kit de mantenimiento 12. Compatible con puntas universales de 5000 µL | 41121500 | Unidad | 2 | [20 empty] | 1654400 | 314336 | 1968736 | 1968736 | [8 empty] | 1929100 | 366529 | 2295629 | 4591258 | 2520000 | 478800 | 2998800 | 5997600 | [8 empty] | 5294429
9 | 17 | Mezclador vórtex para múltiples tubos | Votex multitubos manos libres Capacidad para minimo 44 posiciones Rango de agitación: de 100 – 2500 rpm Precisión de la velocidad: 5 rpm Temporizador: de 1 min a 99 h : 59 min Incrementos del temporizador: 1 min Con inversión Modo intermitente: de 5 s a 99 min : 59 s Modo pulso: 2 s de agitación, 1 s de pausa (cíclico) Función de bloqueo: Sí Tipo de movimiento:mOrbital Diámetro orbital: entre 3 y 4 mm Trabajo en continuo: 2 horas o mas Potencia de entrada 40 W Peso inferior a 22 kg Alimentacion electrica: 110 V El equipo deberá asegurar compatibilidad con los siguientes tubos, lo cual deberá ser soportado mediante los accesorios incluidos: Tubo de vidrio fondo redondo 20 mL, Altura: ~15 cm y Diámetro: 16 mm Tubo de vidrio fondo redondo 15 mL. Altura: ~12,5 cm y Diámetro: 16 mm Tubos de ensayo 7 mL. Altura: ~10 cm y Diámetro: 12 mm Tubos tipo Eppendorf 2 mL y Diámetro: 10 mm Viales de vidrio 2 mL, Altura: ~3,3 cm y Diámetro: 10 mm. Deberá incluir los soportes/adaptadores necesarios para estos diámetros. | 41103801 | Unidad | 3 | [16 empty] | 21542000 | 4092980 | 25634980 | 76904940 |  |  |  |  | 13878000 | 2636820 | 16514820 | 49544460 | [20 empty] | 63224700
8 | 18 | Termómetro patrón | Termometro Digital Portatil sensor externo PT 100 Rango de medición: -200 ° C a + 850 ° C. Precisión del sensor Pt100: ± 0.03 ° C de. -50 ° C a + 199 ° C Resolución0.01 ° C Pantalla digital Conector de datosUSB. Alimentacion: baterias convencionales Longitud de la sonda entre el dispaly y el sensor minimo 1 m | 41112220 | Unidad | 1 | [32 empty] | 5733000 | 1089270 | 6822270 | 6822270 | [12 empty] | 6822270
|  | TOTAL | [52 empty] | 670524656.3583
Note on I7: Monica Lucia Castaneda Correa: Ya no cotizò cuando se pide acero inoxidable
Note on M7: Monica Lucia Castaneda Correa: Ya no cotizò cuando se pide acero inoxidable
Note on Q7: Monica Lucia Castaneda Correa: Ya no cotizò cuando se pide acero inoxidable
Note on U7: Monica Lucia Castaneda Correa: Ya no cotizò cuando se pide acero inoxidable
Note on Y7: Monica Lucia Castaneda Correa: Ya no cotizò cuando se pide acero inoxidable
Note on AC7: Monica Lucia Castaneda Correa: Ya no cotizò cuando se pide acero inoxidable
Note on AG7: Monica Lucia Castaneda Correa: Ya no cotizò cuando se pide acero inoxidable
Note on AK7: Monica Lucia Castaneda Correa: Ya no cotizò cuando se pide acero inoxidable

## Papeleria (hidden)
| 2 | [8 empty] | #REF! |  |  |  | PROVEEDOR |  | TOTAL
ITEM | DESCRIPCION | CÓDIGO UNSPSC INDIVIDUAL | CÓDIGO UNSPSC | RUBRO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL |  |  |  |  | CENCOSUD | PANAMERICANA | CENCOSUD | PANAMERICANA | TOTAL RUBRO |  |  | VALOR ASIGNADO
1 | CINTA DE ENMASCARAR 18 | 31201503 | 44121503 14111531 60121120 60121104 60121124 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS 02-02-01-003-002 | ELEMENTOS DE PAPELERIA (CINTA DE ENMASCARAR, SOBRE DE MANILA, LIBRO RADICADOR, PAPEL AUTOADHESIVO, PAPEL BOND, PAPEL KRAFT) | ROLLO | 456 | 4341.89 | 1979901.84 | GRUPO 1 |  |  |  |  | 5593 | 0 | 2550408 | 15205371 | 12493212.21 | GRUPO 1 | 27698583.21
2 | CINTA DE ENMASCARAR 24 | 31201503 |  |  |  | ROLLO | 300 | 6837.83 | 2051349 | [5 empty] | 5319 | 0 | 1595700
3 | SOBRE DE MANILA 10X15.5 CM (SOBRE DE PAGO) | 44121503 |  |  |  | UNIDAD | 5000 | 49.53 | 247650 | [5 empty] | 309 | 0 | 1545000
4 | SOBRE DE MANILA PARA MONEDA (SOBRE DE PAGO) | 44121503 |  |  |  | UNIDAD | 7000 | 268.75 | 1881250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SOBRES DE MANILA TAMANO CARTA | 44121503 |  |  |  | UNIDAD | 10023 | 150.14 | 1504853.22 | [5 empty] | 143 | 0 | 1433289
6 | SOBRES DE MANILA TAMAÑO GIGANTE | 44121503 |  |  |  | UNIDAD | 20 | 215.17 | 4303.4 | [5 empty] | 143 | 0 | 2860
7 | SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO | 44121503 |  |  |  | UNIDAD | 1 | 144.58 | 144.58 | [5 empty] | 143 | 0 | 143
8 | SOBRES DE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA | 44121503 |  |  |  | UNIDAD | 1 | 115.38 | 115.38 |  | 27698583.21 |  |  |  | 143 | 0 | 143
9 | SOBRES MANILA GIGANTE ESPECIAL 30X42(75GRS) | 44121503 |  |  |  | UNIDAD | 550 | 297.51 | 163630.5 | [5 empty] | 714 | 0 | 392700
10 | LIBRO RADICADOR 200 FOLIOS | 14111531 |  |  |  | UNIDAD | 100 | 20612.34 | 2061234 |  |  |  |  | 13300 |  | 1330000 | 0
11 | PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPARENTE - CONTAC | 60121120 |  |  |  | METRO | 10 | 3153.53 | 31535.3 |  | OK |  |  | 50300 |  | 251500 | 0
12 | PAPEL AUTOADHESIVO TAMANO CARTA | 60121120 |  |  |  | PAQUETE X 10 | 400 | 7710.27 | 3084108 | [5 empty] | 3891 | 0 | 1556400
13 | PAPEL TAMAÑO CARTA BOND 75 GRAMOS | 60121104 |  |  |  | RESMA | 238 | 15083.3 | 3589825.4 | [5 empty] | 13566 | 0 | 3228708
14 | PAPEL TAMAÑO OFICIO BOND 75 GRAMOS | 60121104 |  |  |  | RESMA | 20 | 18545.14 | 370902.8 | [5 empty] | 15946 | 0 | 318920
15 | PAPEL KRAFT | 60121124 |  |  |  | ROLLO | 10 | 102646.56 | 1026465.6 | [5 empty] | 99960 | 0 | 999600
1 | PEGANTE EN BARRA | 60105704 | 60105704 60121702 46151703 12171703 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) 02-02-01-003-005 | ELEMENTOS DE PAPELERIA (PEGANTE EN BARRA, PEGANTE LIQUIDO, ALMOHADILLA PARA SELLOS, TINTA PARA ALMOHADILLA DACTILAR, TINTA PARA SELLOS) | UNIDAD | 1000 | 8142.31 | 8142310 | GRUPO 2 |  |  |  | 2500 |  | 2500000 | 0 | 5283489 | -1347870.2 | GRUPO 2 | 3935618.8
2 | PEGANTE LIQUIDO CON APLICADOR | 60105704 |  |  |  | UNIDAD | 41 | 3578.58 | 146721.78 |  | 3935618.8 |  |  | 8939 |  | 366499 | 0
3 | ALMOHADILLA PARA SELLOS | 60121702 |  |  |  | UNIDAD | 300 | 6880.7 | 2064210 |  | OK |  |  | 3800 |  | 1140000 | 0
4 | TINTA PARA ALMOHADILLA DACTILAR | 46151703 |  |  |  | UNIDAD | 10 | 36759.54 | 367595.4 | [5 empty] | 26299 | 0 | 262990
5 | TINTA PARA SELLOS | 12171703 |  |  |  | UNIDAD | 400 | 4281.76 | 1712704 | [5 empty] | 2535 | 0 | 1014000
1 | TABLA PLANILLERA EN ACRILICO TAMANO OFICIO | 44111914 | 44111914 48102109 30266501 44121804 31201512 24141511 24141520 13111008 | PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO 02-02-01-003-006 | ELEMENTOS DE PAPELERIA (TABLA PLANILLERA, PAPEL VINIPEL, BANDAS DE CAUCHO, BORRADOR DE NATA, CINTA ADHESVA, GRAPA PLASTICA, ZUNCHO PLASTICO, PORTA-ACETATOS VINILO) | UNIDAD | 100 | 7258.46 | 725846 | GRUPO 3 |  |  |  | 5194 |  | 519400 | 0 | 19778626.6 | -7218866 | GRUPO 3 | 12559760.6 | 12560210.51
2 | PAPEL VINIPEL | 48102109 |  |  |  | ROLLO | 400 | 48935.72 | 19574288 | [5 empty] | 25109 | 0 | 10043600 |  |  |  |  | 449.91
3 | BANDAS DE CAUCHO | 30266501 |  |  |  | KILO | 100 | 25286.61 | 2528661 | [5 empty] | 11757 | 0 | 1175700
4 | BORRADOR DE NATA PZ-20 | 44121804 |  |  |  | UNIDAD | 200 | 661.33 | 132266 | [5 empty] | 762 | 0 | 152400
5 | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 48MMX100M | 31201512 |  |  |  | ROLLO | 20 | 5721.44 | 114428.8 |  |  |  |  | 4443 |  | 88860 | 0
6 | CINTA ADHESIVA MAGICA O INVISIBLE | 31201512 |  |  |  | ROLLO | 20 | 23720.24 | 474404.8 |  | 449.91 |  |  | 1780 |  | 35600 | 0
7 | CINTA EN POLIPROPILENO CON LOGO 48MMX100M | 31201512 |  |  |  | ROLLO | 29 |  | 6408726.6 | [6 empty] | 0 | 0
8 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 24MMX40M | 31201512 |  |  |  | ROLLO | 100 | 1936.65 | 193665 |  | 32110584.8 | 32111034.71 | POR ESTE QUEDO |  | 2737 | 0 | 273700
9 | GRAPA PLASTICA PARA ZUNCHO | 24141511 24141520 |  |  |  | KILO | 20 | 21818.81 | 436376.2 | [5 empty] | 13447 | 0 | 268940
10 | ZUNCHO PLASTICO | 24141511 24141520 |  |  |  | ROLLO | 20 | 70145.77 | 1402915.4 |  |  | 1697646.6 |  |  | 29155 | 0 | 583100
11 | PORTA-ACETATOS VINILO TAMANO CARTA (LÁMINAS Y HOJAS DE ACETATO ) | 13111008 |  |  |  | UNIDAD | 300 | 396.69 | 119007 |  |  | 4711080 |  |  | 762 | 0 | 228600
1 | MINAS DE 0.5 MM HB (Repuestos de minas) | 44121902 | 44121902 44121701 44102402 44121706 44121708 44121716 12161906 44121705 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. 02-02-01-003-008 | ELEMENTOS DE PAPELERIA (MINAS, ESFEROS DESECHABLES, FECHADORES, LAPIZ, MARCADOR, RESALTADOR, HUMEDECEDOR DACTILAR, PORTAMINAS) | CAJA X 12 | 61 | 1436.86 | 87648.46 | GRUPO 4 |  | 6408726.6 |  |  |  | 0 | 0 | 6362537 | 222.75 | GRUPO 4 | 6362759.75
2 | MINAS DE 0.7 MM 2B (Repuestos de minas) | 44121902 |  |  |  | CAJA X 12 | 81 | 1599.71 | 129576.51 | [5 empty] | 928 | 0 | 22272
3 | ESFEROS DESECHABLES COLOR NEGRO | 44121701 |  |  |  | UNIDAD | 500 | 969.49 | 484745 | [5 empty] | 976 | 0 | 488000
4 | ESFEROS DESECHABLES COLOR ROJO | 44121701 |  |  |  | UNIDAD | 49 | 1065.16 | 52192.84 | [5 empty] | 1012 | 0 | 49588
5 | FECHADORES | 44102402 |  |  |  | UNIDAD | 10 | 9956.73 | 99567.3 |  |  |  |  | 4734 |  | 47340 | 0
6 | LAPIZ DE MINA NEGRA (2HB) | 44121706 |  |  |  | UNIDAD | 500 | 1379.7 | 689850 |  | 6362759.75 |  |  |  | 988 | 0 | 494000
7 | LAPIZ DE MINA NEGRA (6HB) | 44121706 |  |  |  | UNIDAD | 48 | 2721.11 | 130613.28 | [5 empty] | 1930 | 0 | 92640
8 | LAPIZ DE MINA ROJA | 44121706 |  |  |  | UNIDAD | 12 | 1022.79 | 12273.48 | [5 empty] | 900 | 0 | 10800
9 | MARCADOR DE PUNTA FINA DOBLE PUNTA | 44121708 |  |  |  | UNIDAD | 797 | 2525.54 | 2012855.38 | [5 empty] | 4831 | 0 | 3850307
10 | MARCADOR DE PUNTA MEDIANA | 44121708 |  |  |  | UNIDAD | 120 | 2127.78 | 255333.6 |  |  |  |  | 3900 |  | 468000 | 0
11 | MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA | 44121708 |  |  |  | UNIDAD | 100 | 2095.88 | 209588 | [5 empty] | 1273 | 0 | 127300
12 | MARCADOR SECO PARA TABLERO | 44121708 |  |  |  | UNIDAD | 150 | 2078.24 | 311736 | [5 empty] | 1773 | 0 | 265950
13 | RESALTADOR | 44121716 |  |  |  | UNIDAD | 122 | 2020.76 | 246532.72 |  |  |  |  | 2100 |  | 256200 | 0
14 | HUMEDECEDOR DACTILAR | 12161906 |  |  |  | UNIDAD | 30 | 6445.8 | 193374 |  |  |  |  | 5400 |  | 162000 | 0
15 | PORTAMINAS | 44121705 |  |  |  | UNIDAD | 20 | 3176.36 | 63527.2 |  |  |  |  | 1407 |  | 28140 | 0
1 | BISTURI METALICO | 44121612 | 44121612 31162001 44121619 44121618 | PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) 02-02-01-004-002 | ELEMENTOS DE PAPELERIA (BISTURI, CHINCHES, TAJALAPIZ, TIJERAS) | UNIDAD | 45 | 6084.92 | 273821.4 | GRUPO 5 |  |  |  |  | 6176 | 0 | 277920 | 642489 | 155.4 | GRUPO 5 | 642644.4
2 | CHINCHES | 31162001 |  |  |  | CAJA X 100 | 29 | 8849 | 256621 |  | 642644.4 |  |  |  | 4141 | 0 | 120089
3 | TAJALAPIZ METALICO SENCILLO | 44121619 |  |  |  | UNIDAD | 100 | 496.11 | 49611 |  | OK |  |  |  | 631 | 0 | 63100
4 | TIJERAS PARA CORTAR PAPEL | 44121618 |  |  |  | UNIDAD | 60 | 4868.56 | 292113.6 | [5 empty] | 3023 | 0 | 181380
1 | COSEDORA DE TENAZA | 42312009 45101804 | 42312009 45101804 44122104 44122107 44101602 44121613 | MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA 02-02-01-004-005 | ELEMENTOS DE PAPELERIA (COSEDORA, GANCHO CLIP, GANCHO PARA COSEDORA, PERFORADORA, SACAGANCHOS) | UNIDAD | 116 | 51034.79 | 5920035.64 | GRUPO 6 |  |  |  | 14350 | 0 | 1664600 | 0 | 3642096 | 1110.33 | GRUPO 6 | 3643206.33
2 | GANCHO CLIP JUMBO RECUBIERTO DE PLASTICO | 44122104 |  |  |  | CAJA X 100 | 310 | 4111.29 | 1274499.9 | [5 empty] | 3392 | 0 | 1051520
3 | GANCHO CLIP PEQUEÑO RECUBIERTO DE PLASTICO | 44122104 |  |  |  | CAJA X 80 | 308 | 2619.73 | 806876.84 |  | 3643206.33 | d |  | 0 | 1642 | 0 | 505736
4 | GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL RAPID33 | 44122107 |  |  |  | CAJA X 100 | 20 | 34309.98 | 686199.6 |  | ok |  |  |  | 7461 | 0 | 149220
5 | PERFORADORA PARA ESCRITORIO | 44101602 |  |  |  | UNIDAD | 10 | 12662.87 | 126628.7 |  |  |  |  | 11700 |  | 117000 | 0 | [5 empty] | #REF!
6 | SACAGANCHOS | 44121613 |  |  |  | UNIDAD | 60 | 3238.67 | 194320.2 |  |  |  |  | 2567 |  | 154020 | 0
1 | REGLA DE 30 CM | 41111604 27111811 | 41111604 27111811 | APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESICION, RELOJES 02-02-01-004-008 | ELEMENTOS DE PAPELERIA (REGLA DE 30 CM) | UNIDAD | 84 | 2561.45 | 215161.8 | GRUPO 8 | 153687 |  |  | 1820 |  | 152880 | 0 | 152880 | 807 | GRUPO 8 | 153687
| Total | [7 empty] | 77616698.45 | 59600000 | DINERO QUE TENEMOS |  |  |  |  | 9282039 | 35376723 | 51067488.6 | 3928771.49
8532511.4
ME SOBRABA ESTE DINERO PERO LO PASE PARA ARRIBA
40883670
59600000
8532511.4
Note on C29: Adela del Rocio Henao Taborda: Se hara contrato a parte

## CAFETERIA - Minima (hidden)
CAFETERIA
[15 empty] | PROVEEDOR |  | TOTAL
ITEM | DESCRIPCION | CÓDIGO UNSPSC INDIVIDUAL | CÓDIGO UNSPSC | RUBRO | NOMBRE | PRESENTACION | CANT | VALOR ESTIMADO | Incremento* IPC 1,51% | TOTAL | VALOR TOTAL POR RUBRO |  |  |  | MINIMA | PANAMERICANA | MINIMA | PANAMERICANA | TOTAL | SOBRANTE | TOTAL RUBRO | valor CORRECTO DESPUES DE MOD. PAA 25
1 | AROMATICAS TRADICIONAL | 70141504 | 70141504 50161814 50161509 50201706 | PRODUCTOS DE LA MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 02-02-01-002-003 | ELEMENTOS DE CAFETERÍA (AROMATICAS, AZUCAR, CAFÉ) | CAJA | 600 | 1500 | 1522.65 | 913590 | 5623654 | GRUPO 1 |  |  | 4379 |  | 2627400 |  | 9234462 | -1553200.3 | 7681261.7
2 | AROMATICAS FRUTALES | 70141504 |  |  |  | CAJA | 250 | 8600 | 8729.86 | 2182465 |  |  | 7681261.7 |  | 11626 |  | 2906500
0
3 | AZUCAR | 50161814 50161509 |  |  |  | PAQUETE X 200 | 100 | 6000 | 6090.6 | 609060 |  |  |  |  | 8357 |  | 835700
4 | CAFÉ | 50201706 |  |  |  | X 2,500 GRS | 42 | 45000 | 45679.5 | 1918539 |  |  |  |  | 68211 |  | 2864862
1 | MEZCLADORES DE MADERA | 47101512 | 47101512 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPATERIA 02-02-01-003-001 | ELEMENTOS DE CAFETERÍA (MEZCLADORES DE MADERA) | PAQUETE | 43 | 4200 | 4263.42 | 183327.06 | 183327.06 | GRUPO 2 | 213171 |  | 7426 |  | 319318 |  | 319318 | -106147 | 213171
1 | VASOS PAPEL DE 4 ONZAS | 52151504 | 52151504 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS 02-02-01-003-002 | ELEMENTOS DE CAFETERÍA (Vasos desechables de papel o cartón) | PAQUETE | 165 | 5000 | 5075.5 | 837457.5 | 2093643.75 | GRUPO 3 | 1751047.5 |  | 4970 |  | 820050 |  | 1323300 | 427747.5 | 1751047.5
2 | VASOS PAPEL DE 7 ONZAS (VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES - 7 OZ) | 52151504 |  |  |  | PAQUETE | 165 | 7500 | 7613.25 | 1256186.25 |  |  |  |  | 3050 |  | 503250
1 | COLADORES PARA GRECAS | 40142501 | 40142501 | MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES 02-02-01-004-004 | ¦ | UNIDAD | 48 | 2300 | 2334.73 | 112067.04 | 112067.04 | GRUPO 4 | 1088.7 | se adiciono esto para ajustar la plata en el paa | 4094 |  | 196512 |  | 196512 | -33080.9 | 163431.1 |  | 162720 | 711.1
[18 empty] | 0 | 0
| TOTAL | [8 empty] | 8012691.85 | 8012691.85 |  | 164519.8 | POR ESTE QUEDO |  |  | 11073592 | 0 | 11073592 | -1264680.7 | 9808911.3
ADICIÓN
1 | AROMATICAS TRADICIONAL | 70141504 | 70141504 50161814 50161509 50201706 | PRODUCTOS DE LA MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 02-02-01-002-003 | ELEMENTOS DE CAFETERÍA (AROMATICAS, AZUCAR, CAFÉ) | CAJA | 401 | 1500 | 1522.65 | 610582.65 | 4383709.35 | GRUPO 1 |  |  | 3138 |  | 1258338 |  | 5838588 | 75 | 5838663
2 | AROMATICAS FRUTALES | 70141504 |  |  |  | CAJA | 300 | 8600 | 8729.86 | 2618958 |  |  | 7681261.7 |  | 10814 |  | 3244200
0
3 | AZUCAR | 50161814 50161509 |  |  |  | PAQUETE X 200 | 107 | 6000 | 6090.6 | 651694.2 |  |  |  |  | 6508 |  | 696356
4 | CAFÉ | 50201706 |  |  |  | X 2,500 GRS | 11 | 45000 | 45679.5 | 502474.5 |  |  |  |  | 58154 |  | 639694
1 | MEZCLADORES DE MADERA | 47101512 | 47101512 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPATERIA 02-02-01-003-001 | ELEMENTOS DE CAFETERÍA (MEZCLADORES DE MADERA) | PAQUETE | 8 | 4200 | 4263.42 | 34107.36 | 34107.36 | GRUPO 2 | 213171 |  | 4923 |  | 39384 |  | 39384 | 1290 | 40674
1 | VASOS PAPEL DE 4 ONZAS | 52151504 | 52151504 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS 02-02-01-003-002 | ELEMENTOS DE CAFETERÍA (Vasos desechables de papel o cartón) | PAQUETE | 40 | 5000 | 5075.5 | 203020 | 515163.25 | GRUPO 3 | 1751047.5 |  | 4970 |  | 198800 |  | 429958 | 1044 | 431002
2 | VASOS PAPEL DE 7 ONZAS | 52151504 |  |  |  | PAQUETE | 41 | 7500 | 7613.25 | 312143.25 |  |  |  |  | 5638 |  | 231158
[10 empty] | -8012691.85 | [8 empty] | 6307930 | 2409 | 6310339
TOTAL COM O QUEDAN CON LAS CANTIDADES
1 | AROMATICAS TRADICIONAL | 70141504 | 70141504 50161814 50161509 50201706 | PRODUCTOS DE LA MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 02-02-01-002-003 | ELEMENTOS DE CAFETERÍA (AROMATICAS, AZUCAR, CAFÉ) | CAJA | 1001 | 1500 | 1522.65 | 1524172.65 | 10229670.25 | GRUPO 1 |  |  | 3138 |  | 3141138 |  | 13802418 | 1201.7 | 13803619.7 |  | 3141138 | 13518156
2 | AROMATICAS FRUTALES | 70141504 |  |  |  | CAJA | 550 | 8600 | 8729.86 | 4801423 |  |  | 7681261.7 |  | 10814 |  | 5947700 | [5 empty] | 5947700
[17 empty] | 0 | [7 empty] | 285463.7
3 | AZUCAR | 50161814 50161509 |  |  |  | PAQUETE X 200 | 206 | 6000 | 6090.6 | 1254663.6 |  |  |  |  | 6508 |  | 1340648 | [5 empty] | 1347156
4 | CAFÉ | 50201706 |  |  |  | X 2,500 GRS | 58 | 45000 | 45679.5 | 2649411 |  |  |  |  | 58154 |  | 3372932 | [5 empty] | 3082162
1 | MEZCLADORES DE MADERA | 47101512 | 47101512 | PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERIA Y ESPATERIA 02-02-01-003-001 | ELEMENTOS DE CAFETERÍA (MEZCLADORES DE MADERA) | PAQUETE | 51 | 4200 | 4263.42 | 217434.42 | 217434.42 | GRUPO 2 | 213171 |  | 4923 |  | 251073 |  | 251073 | 2772 | 253845 |  | 251073 | 2772
1 | VASOS PAPEL DE 4 ONZAS | 52151504 | 52151504 | PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS RELACIONADOS 02-02-01-003-002 | ELEMENTOS DE CAFETERÍA (Vasos desechables de papel o cartón) | PAQUETE | 205 | 5000 | 5075.5 | 1040477.5 | 2608807 | GRUPO 3 | 1751047.5 |  | 4970 |  | 1018850 |  | 2180278 | 1771.5 | 2182049.5 |  | 1018850 | 2180278 | 1771.5
2 | VASOS PAPEL DE 7 ONZAS | 52151504 |  |  |  | PAQUETE | 206 | 7500 | 7613.25 | 1568329.5 |  |  |  |  | 5638 |  | 1161428 | [5 empty] | 1161428
[19 empty] | 16233769 | 5745.2 | 16239514.2
Note on G5: Adela del Rocio Henao Taborda: ADELA LO ORGANIZA