## PROMEDIO PRECIOS
ANEXO - PRESUPUESTO OFICIAL
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS ESTRUCTURAS DE DESARENACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS EN LAS VEREDAS POTREROS Y GUAIMARAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Item | Actividad | UN | CANT | VLR UNITARIO | VLR TOTAL
1 | Capitulo I ESTUDIO HIDRAULICO
1.1 | Diseño hidráulico de las estructuras de desarenado para decantación de partículas, hallando la relación largo: ancho, profundidad, caja de entrada, vertedero de salida, foso de lavado y tabiques, de acuerdo al Titulo B y resoluciones 0330 de 2017 y 0799 de 2021, donde se obtenga velocidad de sedimentación, tiempo de retención, eficiencia de decantación etc. | Un | 2 |  | 0
1.2 | Proyección de la población de acuerdo al periodo de diseño y los metodos establecidos por la normativa vigente aritmético, geométrico y exponencial | Un | 2 |  | 0
1.3 | Obtención de Caudal de Diseño para las estructuras de acuerdo al periodo de diseño enmarcado en la normatividad RAS resoluciones 0330 de 2017 y 0799 de 2021 | Un | 2 |  | 0
1.4 | Memorias de cálculo de acuerdo a la relación largo:ancho, profundidad, área útil etc., de acuerdo a la resolución 0330 de 2017 y 0799 de 2021 | Un | 2 |  | 0
1.5 | Planos de localización en coordenadas sistema magna sirgas origen oeste o nacional, planos de detalle de las estructuras de desarenado, con dimensiones en metros, altura, ancho, profundidad, distancia a eje de tuberías de entrada y salida, ancho de caja de derivación, foso de lavado y vertederos de salida | Un | 2 |  | 0
1.6 | Manual de Operación y mantenimiento donde se indiquen procedimientos, frecuencias y responsabilidades para la conservación y buen funcionamiento de las obras | Un | 2 |  | 0
1.7 | Conclusiones y Recomendaciones de las obras con criterios técnicos de validación y sostenibilidad de las estructuras en el tiempo, cuidad y recomendaciones de obra desde el componente hidráulico | Un | 2 |  | 0
2 | Capitulo II ESTUDIO ESTRUCTURAL
2.1 | Diseño integral estructural de las estructuras de desarenado, en cuanto a tipo de cimentación o emplazamiento de la obra en el terreno de acuerdo al estudio de suelos, mejoramiento del suelo donde se apoyará la estructura o detalles | Un | 2 |  | 0
2.2 | Memorias de cálculo del dimensionamiento de elementos de concreto y acero, conforme a la NSR-10, espesor de muros, espesor de losas, espesor de vertederos y cajas de entrada y/o salida | Un | 2 |  | 0
2.3 | Planos de detalle estructural, espesor de muros, espesor de losas, cuantías y figuración de acero | Un | 2 |  | 0
2.4 | Especificaciones técnicas de construcción (detalles de los materiales, procedimientos constructivos, controles de calidad y criterios de aceptación) | Un | 2 |  | 0
2.5 | Documento técnico del proceso constructivo donde se describan las etapas de ejecución y las recomendaciones técnicas para su desarrollo seguro y eficiente | Un | 2 |  | 0
2.6 | Conclusiones y Recomendaciones finales sobre el comportamiento estructural, seguridad y mantenibilidad de las obras estructurales que se planteen | Un | 2 |  | 0
3 | Capitulo III: ESTUDIO AMBIENTAL
3.1 | Plan de Manejo Ambiental PMA completo, conforme a la legislación nacional vigente y a los lineamientos de las autoridades ambientales competentes | Un | 1 |  | 0
3.2 | Conclusiones y Recomendaciones de las obras sobre la viabilidad ambiental de las obras y las estrategias para su mitigación | Un | 1 |  | 0
4 | Capitulo IV: ANALISIS DE COSTOS
4.1 | Determinará el presupuesto total de ejecución, sustentado en análisis de precios unitarios, memorias de cálculo, cronograma físico-financiero y flujo de inversión. El documento deberá elaborarse con base en metodologías de costos directos e indirectos, incluyendo materiales, mano de obra, equipos, transporte, administración e imprevistos. Deberá contener memorias de cálculo de cantidades, análisis de precios unitarios y análisis de Administración y Utilidad del presupuesto | Un | 1 |  | 0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
IVA |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 0
Nota 1: Este presupuesto incluye todos los impuestos a que haya lugar, incluyendo las estampillas municipales y los costos directos e indirectos en que incurra el contratista, para ejecutar el contrato
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL
RAZON SOCIAL
NIT Y/O CEDULA DE CIUDADANIA
MATRICULA PROFESIONAL