## Oferta economica
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA D.C.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS, MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS, BOMBAS SUMERGIBLES, TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA Y DEMÁS EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS INSTALACIONES PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTÁ -SGC
OFERTA ECONOMICA
PROPONENTE:
UAECOB -SAMC-004- 2026 |  |  | Fecha:
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ITEM | EQUIPO |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
1 | Mantenimiento sistema de presión que contiene dos motobombas de 1 a 6 hp trifásica con tanque acumulador de 200 a 500 lts y tablero de control, incluye niples, roscas, y accesorios necesarios para desmonte y reinstalación de componentes que así lo requieran |  |  | UND | 1 | 480373
2 | Mantenimiento sistemas de eyección de aguas lluvias y aguas residuales de 0,5 a 1 hp trifásica, incluye niples, roscas, y accesorios necesarios para desmonte y reinstalación de componentes que así lo requieran |  |  | UND | 1 | 468288
SUBTOTAL 1 | [5 empty] | 948661
ITEM | EQUIPO | DISPOSICION | DIMENSIONES Cap. | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
(litros)
2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS
1 | Tanque hidroacumulador Membrana | VERTICAL | 200 | UND | 1 | 4105228
2 | Tanque hidroacumulador Membrana | VERTICAL | 300 | UND | 1 | 5802547
3 | Tanque hidroacumulador Membrana | VERTICAL | 500 | UND | 1 | 6554829
4 | Tanque hidroacumulador Diafragma | VERTICAL | 200 | UND | 1 | 5405559
5 | Tanque hidroacumulador Diafragma | VERTICAL | 300 | UND | 1 | 6334764
6 | Tanque hidroacumulador Diafragma | VERTICAL | 500 | UND | 1 | 8913794
7 | Electrobomba sumergible de 3" Des, en hierro, motor trifásico. | 1HP | 220V 3F | UND | 1 | 6163582
8 | Equipo de bombeo | 5HP | (3.7Kw - 220/440V) | UND | 1 | 3348722
9 | Equipo de bombeo | 3HP | (2.2Kw - 220/440V) | UND | 1 | 3740814
10 | HydroSmart L932 PLUS – 34854 Controlador Inteligente Multifunción ¦ Dos bombas ¦ Trifásico ¦ | 1.0- 5.0 Hp | 440 vac ¦ 12 Amp | UND | 1 | 4763279
11 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA | 1 HP | 220/440V | UND | 1 | 4821860
12 | MOTOBOMBA SUMERGIBLE MONOFASICA | 0,5 HP | 110/220V | UND | 1 | 4568078
SUBTOTAL 2 | [5 empty] | 64523056
ITEM | 3. SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTO | CAPACIDAD (LITROS) |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Membrana Butil | 200 |  | UND | 1 | 3455062
2 | Membrana Butil | 300 |  | UND | 1 | 4854489
3 | Membrana Butil | 500 |  | UND | 1 | 6127629
ITEM | REPUESTOS MOTOBOMBA PERIFERICA DE 1HP |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Eje |  |  | UND | 1 | 1028422
2 | Retenedor |  |  | UND | 1 | 28774
3 | Impulsor/rotor |  |  | UND | 1 | 417713
4 | Ventilador |  |  | UND | 1 | 28774
5 | Carcasa |  |  | UND | 1 | 590346
6 | Buje |  |  | UND | 1 | 178312
7 | Rodamiento |  |  | UND | 1 | 178312
8 | Empaquetadura |  |  | UND | 1 | 178312
9 | Bornera motor |  |  | UND | 1 | 68612
10 | Sellos |  |  | UND | 1 | 179974
11 | Condensador |  |  | UND | 1 | 100214
12 | Relé bimetalico para bombas |  |  | UND | 1 | 149883
13 | Automático |  |  | UND | 1 | 149883
ITEM | REPUESTOS MOTOBOMBA PERIFERICA DE 2HP |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Eje |  |  | UND | 1 | 1178788
2 | Retenedor |  |  | UND | 1 | 31458
3 | Impulsor/rotor |  |  | UND | 1 | 467340
4 | Ventilador |  |  | UND | 1 | 31156
5 | Carcasa |  |  | UND | 1 | 509739
6 | Buje |  |  | UND | 1 | 199724
7 | Rodamiento |  |  | UND | 1 | 199724
8 | Empaquetadura |  |  | UND | 1 | 199724
9 | Bornera motor |  |  | UND | 1 | 77891
10 | Sellos |  |  | UND | 1 | 199724
11 | Condensador |  |  | UND | 1 | 112441
12 | Relé bimetalico para bombas |  |  | UND | 1 | 165778
13 | Automático |  |  | UND | 1 | 165778
ITEM | REPUESTOS MOTOBOMBA PERIFERICA DE 3HP |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Eje |  |  | UND | 1 | 1230200
2 | Retenedor |  |  | UND | 1 | 36809
3 | Impulsor/rotor |  |  | UND | 1 | 512866
4 | Ventilador |  |  | UND | 1 | 34392
5 | Carcasa |  |  | UND | 1 | 758905
6 | Buje |  |  | UND | 1 | 217883
7 | Rodamiento |  |  | UND | 1 | 217883
8 | Empaquetadura |  |  | UND | 1 | 217883
9 | Bornera motor |  |  | UND | 1 | 85196
10 | Sellos |  |  | UND | 1 | 217883
11 | Condensador |  |  | UND | 1 | 123020
12 | Relé bimetalico para bombas |  |  | UND | 1 | 185376
13 | Automático |  |  | UND | 1 | 92927
ITEM | REPUESTOS MOTOBOMBA PERIFERICA DE 4HP |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Eje |  |  | UND | 1 | 1407601
2 | Retenedor |  |  | UND | 1 | 38375
3 | Impulsor/rotor |  |  | UND | 1 | 566569
4 | Ventilador |  |  | UND | 1 | 38375
5 | Carcasa |  |  | UND | 1 | 836004
6 | Buje |  |  | UND | 1 | 242995
7 | Rodamiento |  |  | UND | 1 | 242995
8 | Empaquetadura |  |  | UND | 1 | 242995
9 | Bornera motor |  |  | UND | 1 | 94429
10 | Sellos |  |  | UND | 1 | 261122
11 | Condensador |  |  | UND | 1 | 137738
12 | Relé bimetalico para bombas |  |  | UND | 1 | 199684
13 | Automático |  |  | UND | 1 | 199684
ITEM | REPUESTOS MOTOBOMBA PERIFERICA DE 5HP |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Eje |  |  | UND | 1 | 1530235
2 | Retenedor |  |  | UND | 1 | 43120
3 | Impulsor/rotor |  |  | UND | 1 | 622622
4 | Ventilador |  |  | UND | 1 | 43120
5 | Carcasa |  |  | UND | 1 | 916584
6 | Buje |  |  | UND | 1 | 272128
7 | Rodamiento |  |  | UND | 1 | 272128
8 | Empaquetadura |  |  | UND | 1 | 278171
9 | Bornera motor |  |  | UND | 1 | 104777
10 | Sellos |  |  | UND | 1 | 266086
11 | Condensador |  |  | UND | 1 | 153023
12 | Relé bimetalico para bombas |  |  | UND | 1 | 226903
13 | Automático |  |  | UND | 1 | 226903
ITEM | REPUESTOS MOTOBOMBA PERIFERICA DE 6HP |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Eje |  |  | UND | 1 | 1749725
2 | Retenedor |  |  | UND | 1 | 51057
3 | Impulsor/rotor |  |  | UND | 1 | 687300
4 | Ventilador |  |  | UND | 1 | 51057
5 | Carcasa |  |  | UND | 1 | 1158094
6 | Buje |  |  | UND | 1 | 302362
7 | Rodamiento |  |  | UND | 1 | 302362
8 | Empaquetadura |  |  | UND | 1 | 302362
9 | Bornera motor |  |  | UND | 1 | 118578
10 | Sellos |  |  | UND | 1 | 290277
11 | Condensador |  |  | UND | 1 | 165908
12 | Relé bimetalico para bombas |  |  | UND | 1 | 242947
13 | Automático |  |  | UND | 1 | 242947
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Flauta de descarga bridadas y/o roscadas bidireccional | 1" |  | UND | 1 | 547746
2 | Flauta de descarga bridadas y/o roscadas bidireccional | 1 1/2" |  | UND | 1 | 860744
3 | Flauta de descarga bridadas y/o roscadas bidireccional | 2" |  | UND | 1 | 1661366
4 | Flauta de descarga bridadas y/o roscadas bidireccional | 3" |  | UND | 1 | 2443861
5 | Flauta de descarga bridadas y/o roscadas bidireccional | 4" |  | UND | 1 | 3286780
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | PRESOSTATO Descarga 40 -60 PSI |  |  | UND | 1 | 332334
2 | PRESOSTATO Descarga 50 -70 PSI |  |  | UND | 1 | 332334
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuestos (PVC - Galvanizado)
Conexiones hidráulicas
1 | Conectores roscados | 1" |  | UND | 1 | 93658
2 | Conectores roscados. | 1 1/2" |  | UND | 1 | 129912
3 | Conectores roscados. | 2" |  | UND | 1 | 166167
4 | Conectores con casquillo cortante sin abocinar. | 1" |  | UND | 1 | 93658
5 | Conectores con casquillo cortante sin abocinar. | 1 1/2" |  | UND | 1 | 129912
6 | Conectores con casquillo cortante sin abocinar. | 2" |  | UND | 1 | 166167
7 | Conectores abocinados. | 1" |  | UND | 1 | 168382
8 | Conectores abocinados. | 1 1/2" |  | UND | 1 | 169763
9 | Conectores abocinados. | 2" |  | UND | 1 | 175979
10 | Conectores por brida. | 1" |  | UND | 1 | 185819
11 | Conectores por brida. | 1 1/2" |  | UND | 1 | 193847
12 | Conectores por brida. | 2" |  | UND | 1 | 202479
13 | Reducción excéntrica | 3" x 2" |  | UND | 1 | 269432
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto (Racores para sistema hidroneumatico)
1 | Racord | 1" |  | UND | 1 | 36859
2 | Racord | 1 1/2" |  | UND | 1 | 92449
3 | Racord | 2" |  | UND | 1 | 171182
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Sensor De Nivel Interruptor Flotador 10a/250vac |  |  | UND | 1 | 154686
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Valvula de cierre rapido (purga para drenaje) bronce | 1" |  | UND | 1 | 234748
2 | Valvula de cierre rapido (purga para drenaje) bronce | 1 1/2" |  | UND | 1 | 391247
3 | Valvula de cierre rapido (purga para drenaje) bronce | 2" |  | UND | 1 | 625996
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Valvula de seguridad 60-110PSI | 3/4" |  | UND | 1 | 488772
2 | Valvula de seguridad 60-110PSI | 1" |  | UND | 1 | 704245
3 | Valvula de seguridad 60-110PSI | 1 1/2" |  | UND | 1 | 1564990
4 | Valvula de seguridad 60-110PSI | 2" |  | UND | 1 | 2113038
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | válvula anti retorno en bronce | 3/4" |  | UND | 1 | 130033
2 | válvula anti retorno en bronce | 1" |  | UND | 1 | 189007
3 | válvula anti retorno en bronce | 1 1/2" |  | UND | 1 | 456264
4 | válvula anti retorno en bronce | 2" |  | UND | 1 | 644123
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Caja tablero eléctrico 60cms x 40cms x 25cms |  |  | UND | 1 | 860744
2 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 9 A |  |  | UND | 1 | 333711
3 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 12 A |  |  | UND | 1 | 425629
4 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 18 A |  |  | UND | 1 | 726397
5 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 20 A |  |  | UND | 1 | 726397
6 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 25 A |  |  | UND | 1 | 372915
7 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 30 A |  |  | UND | 1 | 1087154
8 | CONTACTOR DE 110 V O 220 V 40 A |  |  | UND | 1 | 1336296
9 | Relé térmico para protección de 12 a 21 A |  |  | UND | 1 | 386933
10 | Monitor de tensión, para protección por bajo voltaje, alto voltaje, ausencia de fase, fases invertidas. |  |  | UND | 1 | 938994
11 | Alternador electrónico para electrobombas. |  |  | UND | 1 | 1251992
12 | Piloto (señal lumínicas de operación del equipo). |  |  | UND | 1 | 5538
13 | Muletilla o llave de control de tres posiciones |  |  | UND | 1 | 7164
14 | Tablilla o regleta de conexión 8 conexiones |  |  | UND | 1 | 13698
15 | Riel Omega 35mm x 1mts |  |  | UND | 1 | 19203
16 | cable encauchetado de 2x16 |  |  | m | 1 | 7043
17 | cable encauchetado de 4x12 |  |  | m | 1 | 15957
18 | cable encauchetado de 4x18 |  |  | m | 1 | 5466
19 | Coraza americana, incluye terminarles y demás accesorios para su instalacion 1" |  |  | m | 1 | 60394
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | filtro para aire comprimido | 40 |  | UND | 1 | 144414
2 | filtro para aire comprimido | 60 |  | UND | 1 | 210277
3 | filtro para aire comprimido | 80 |  | UND | 1 | 259220
4 | filtro para aire comprimido | 100 |  | UND | 1 | 392758
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Tuberia de transporte acero galvanizado, incluye cortes, roscas, niples, y accesorios de instalación (codo, union, buching, curva, tee, adaptadores) | 3/4" |  | ML | 1 | 71935
2 | Tuberia de transporte acero galvanizado, incluye cortes, roscas, niples, y accesorios de instalación (codo, union, buching, curva, tee, adaptadores) | 1" |  | ML | 1 | 120395
3 | Tuberia de transporte acero galvanizado, incluye cortes, roscas, niples, y accesorios de instalación (codo, union, buching, curva, tee, adaptadores) | 1 1/2" |  | ML | 1 | 149883
4 | Tuberia de transporte acero galvanizado, incluye cortes, roscas, niples, y accesorios de instalación (codo, union, buching, curva, tee, adaptadores) | 2" |  | ML | 1 | 231727
5 | Tuberia P-PVC, incluye cortes, niples, soldadura y accesorios de instalación (codo, union, tee, adaptadores) | 2" |  | ML | 1 | 46043
6 | Tuberia P-PVC, incluye cortes, niples, soldadura y accesorios de instalación (codo, union, tee, adaptadores) | 1" |  | ML | 1 | 30696
7 | Tuberia P-PVC, incluye cortes, niples, soldadura y accesorios de instalación (codo, union, tee, adaptadores) | 3" |  | ML | 1 | 69820
8 | Tuberia P-PVC, incluye cortes, niples, soldadura y accesorios de instalación (codo, union, tee, adaptadores) | 1.5 |  | ML | 1 | 45626
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Manómetro glicerina RANGO 0-40 PSI, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento |  |  | UND | 1 | 116166
2 | Manómetro glicerina RANGO 0-60 PSI, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento |  |  | UND | 1 | 120395
3 | Manómetro glicerina RANGO 0-100 PSI, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento |  |  | UND | 1 | 126438
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Electroválvulas, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 1" |  | UND | 1 | 760440
2 | Electroválvulas, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 1 1/2" |  | UND | 1 | 1671336
3 | Electroválvulas, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 2" |  | UND | 1 | 2809730
4 | Electroválvulas, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 3" |  | UND | 1 | 4009153
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Válvula de purga para drenaje de la tubería, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 3/4" |  | UND | 1 | 234748
2 | Válvula de purga para drenaje de la tubería, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 1" |  | UND | 1 | 391247
3 | Válvula de purga para drenaje de la tubería, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 1 1/2" |  | UND | 1 | 399737
4 | Válvula de purga para drenaje de la tubería, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 2" |  | UND | 1 | 622975
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto para sistema hidroneumatico
1 | Registro de paso, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 3/4" |  | UND | 1 | 234748
2 | Registro de paso,incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 1" |  | UND | 1 | 391247
3 | Registro de paso, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 1 1/2" |  | UND | 1 | 399737
4 | Registro de paso, incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 2" |  | UND | 1 | 625996
ITEM | REPUESTOS |  |  | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
Suministro e instalación de repuesto
1 | Válvulas de Pie en bronce , incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 1 1/2" |  | UND | 1 | 391247
2 | Válvulas de Pie en bronce , incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 2" |  | UND | 1 | 502005
3 | Válvulas de Pie en bronce , incluye accesorios de instalacion para su correcto funcionamiento | 3" |  | UND | 1 | 938994
ITEM | REPUESTOS |  | DIMENSIONES | UND | CANT | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA ESTIMADO POR LA ENTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUIDO IVA
(Pulg/In)
Suministro e instalación de repuesto
1 | Sello Mecánico |  | 1/2 | UND | 1 | 44837
2 | Sello Mecánico |  | 5/8 | UND | 1 | 48339
3 | Sello Mecánico |  | 3/4 | UND | 1 | 55968
4 | Sello Mecánico |  | 1,00 | UND | 1 | 75166
5 | Sello Mecánico |  | 1 1/4 | UND | 1 | 140452
SUBTOTAL 3 | [5 empty] | 85388040
TOTAL (SUMATORIA DE SUBTOTALES 1, 2 Y 3) | [5 empty] | 150859757
Nota: - El valor total de la sumatoria de los valores unitarios presentados no podrá superar el valor total de la propuesta económica que es: 150.859.757 COP M/CTE.
NOMBRE DEL PROPONENTE
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL