| Código del Ensayo | QAI-ATI-001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del ensayo | Elaboración de medios de cultivo y alistamiento de materiales para determinación y aislamiento de microorganismos a partir de residuos orgánicos |  |  |
| Programa | Química Aplicada a la Industria |  |  |
| Norma de Competencia | Conducir de procesos de biotransformación de acuerdo con tipo de producto y plan de producción |  |  |
| Resultado de Aprendizaje | Establecer las condiciones del proceso biotecnológico, teniendo en cuenta las características de los microorganismos, del metabolito de interés, las variables de control y el plan de producción. |  |  |
| Actividad de proyecto | Organizar las actividades del proceso de obtención de interés industrial | Fase | Planeación |

- Principios

Los medios de cultivo son soluciones compuestas de macronutrientes y micronutrientes que, en concentraciones adecuadas y en condiciones de pH y temperatura optimas, permiten el crecimiento de los microorganismos. La preparación y conservación de los medios de cultivo son tareas fundamentales para poder realizar el análisis microbiológico de una muestra determinada.

En los laboratorios de microbiología donde se realizan análisis rutinarios, los medios de cultivo se preparar a partir de medios de cultivo deshidratados, disponibles comercialmente y de fácil preparación. Las etapas de la preparación de un medio de cultivo básicamente son: la realización de cálculos para conocer la cantidad de medio deshidratado a pesar, el pesaje, la mezcla del medio con agua destilada, la esterilización y la dispensación del medio estéril en cajas de Petri, cuando el medio es sólido. Cuando el medio es líquido la dispensación se realiza en tubos o en frascos antes de someter el medio a esterilización.

Para la preparación de los medios de cultivo microbiológicos se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Utilizar únicamente agua destilada o desmineralizada con una calidad microbiológica y fisicoquímica adecuada. No se debe utilizar agua del grifo porque esta tiene trazas de cloro que pueden inhibir el crecimiento de los microorganismos.

- Utilizar materiales de vidrio bien lavado y enjuagado con agua destilada o desmineralizada.

- Controlar el tiempo y la temperatura recomendada durante su esterilización. Nunca se deben exceder las condiciones señaladas por el fabricante.

Una vez que el medio de cultivo ha sido preparado, esterilizado y servido, se recomienda almacenarlo en refrigeración entre 2 y 8°C prolongando así la vida útil de estos.

En esta practica de laboratorio se preparan los medios de cultivo, soluciones diluyentes y materiales  que serán utilizados para el aislamiento de levaduras a partir de  residuos orgánicos

- Muestreo

No aplica. Esta práctica se realiza con reactivos puros.

- Preinforme

Recuerde que el preinforme debe  contener los siguientes Items

1.Titulo de la práctica

OBJETIVO:

2.Respuesta a preguntas:

2.1 ¿Qué es un medio de cultivo?

2.2 ¿Cómo se pueden clasificar los medios de cultivo?

2.3 ¿Qué son los macronutrientes y micronutrientes?

2.4 ¿Qué es un medio de cultivo selectivo?

2.5 ¿qué es un medio de cultivo diferencial?

2.6  Diligenciar la siguiente tabla

Tabla 1.  Clasificación medios de cultivo

| Medio de cultivo | Composición | pH | Clase de medio (general, selectivo, diferencial, de prueba) | Aplicación (microorganismos que crecen en el medio) | Fundamento o modo de acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agar Plate count |  |  |  |  |  |
| Agar Papa dextrosa (PDA) |  |  |  |  |  |
| Agar Sabouraud |  |  |  |  |  |
| Agar Nutritivo |  |  |  |  |  |
| Agar Chromocult |  |  |  |  |  |
| Agua peptonada |  |  |  |  |  |
| Agar Triptona de soya |  |  |  |  |  |

  - ¿A que hace referencia el termino de esterilización y el termino asepsia?

  - Mencione tres técnicas de esterilización.

  - ¿Cuáles son las variables y sus  valores para realizar  esterilización en autoclave?

  - Realice los cálculos para preparar cada uno de los medios que aparecen en la siguiente tabla, tenga en cuenta que los agares se preparan en cajas  y que en cada caja a preparar se colocan 20 mL, en caldos de cultivo se colocan 10 ml aproximadamente y en para el agua peptonada se preparan tubos con 9 mL. Coloque los resultados de los cálculos en la  columna 8.

Tabla 2. Cálculos para elaborar medios de cultivo

| 1.Medio de cultivo | 2. Gramos de medio/ 1000 mL de H2 O | 4. Nº de cajas a preparar | 5 Nª de tubos a preparar | 6 Nº de frascos a preparar | 7 Volumen de medio a preparar | 8 g de medio/ volumen a preparar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Agua peptonada | 0.1 %p/v | No Aplica | 4 cada uno con 9 mL | 1 con 90 mL |  |  |
| 2. Agar PDA | 39 g /L | 4 cajas con 20 mL cada una | No aplica | No aplica |  |  |
| 3.Agar Nutritivo | 43 g/L | 4 cajas con 20 mL cada una | No Aplica | No Aplica |  |  |
| 4. Agar Plate count | 22.5 g/L | 4 cajas con 20 mL cada una | N/A | N/A |  |  |
| 5.Caldo BHI | 37 g/L | No Aplica | 2 tubos con 10 mL | No aplica |  |  |
| 6.Agar Hicrome | 27g/L | 4 con 20 mL cada una | No Aplica | N/A |  |  |
| Agar CMC | Ver tabla 5. | 4 cajas con 20 mL | NO APLICA | No Aplica |  |  |
| Agar Almidón | Ver tabla 6 | 4 cajas con 20 mL | NO APLICA | No Aplica |  |  |
| Caldo glucosa | Glucosa: 20 g/L Peptona 10 g/L Extracto de levadura: 20 g/L | No aplica | 12 tubos con 5 mL |  |  |  |
| Caldo Lactosa | Lactosa: 20 g/L Peptona 10 g/L Extracto de levadura: 20 g/L | No aplica | 12 tubos con 5 mL |  |  |  |
| Caldo maltosa | maltosa: 20 g/L Peptona 10 g/L Extracto de levadura: 20 g/L | No aplica | 12 tubos con 5 mL |  |  |  |
| Caldo sacarosa | Sacarosa: 20 g/L Peptona 10 g/L Extracto de levadura: 20 g/L | No aplica | 12 tubos con 5 mL |  |  |  |

3. Introducción:  después de leer toda la práctica deberá hacer una introducción a la práctica, explicando de manera general los procedimientos a realizar durante la práctica

4. Procedimiento: elabore un diagrama de flujo de la práctica a realizar.

- Materiales

- Para el desarrollo de la práctica

Los materiales relacionados en la tabla 1 corresponden a un grupo de trabajo.

Tabla 3. Material de vidrio y plástico

| Material | Imagen | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Frasco lavador |  | 1 |
| Vidrio de reloj |  | 1 |
| Espátula |  | 1 |
| Probeta de 150 mL |  | 1 |
| Frasco de dilución de 250 mL |  | 3 |
| Pipeteador |  |  |
| Pipetas de 10 mL |  | 1 |
| Pipetas de 1 o 2 mL |  | 5 |
| Cajas de Petri |  | 10 |
| Espátula de vidrio |  |  |

- Reactivos y medios de cultivo

Tabla 4. Medios de cultivo y reactivos

| Reactivos | Imagen | Cantidad* |
| --- | --- | --- |
| Medio deshidratado PDA o Sabouraud |  | 1 frasco |
| Caldo BHI |  | 1 frasco |
| Medio deshidratado agar nutritivo, agar plate count o agar Triptona de soja |  | 1 frasco |
| Medio deshidratado para coliformes |  | 1 Frasco |
| Agua peptonada deshidratada |  | 1 frasco |
| Solución de Ácido tártarico al 10% |  | 20 mL |
| Carboximetil Celulosa |  | 1 frasco |
| Extracto de levadura |  | 1 frasco |
| Peptona |  | 1 frasco |
| Sulfato de calcio |  | 1 frasco |
| Cloruro de calcio |  | 1 frasco |
| Fosfato monobásico de potasio |  | 1 frasco |
| Fosfáto dibásico de potasio |  | 1 frasco |
| Agar- agar |  | 1 frasco |

*NOTA: La cantidad en gramos requerida para preparar el medio dependerá  de las instrucciones de la casa matriz consignadas en la etiqueta del medio y de la cantidad de cajas a preparar

- Instrumental

- Balanza de platillo externo.

- Plancha de Calentamiento

- Autoclave.

- Elementos de Protección Individual (EPI) y dispositivos de seguridad

- Bata larga de dril, color blanco, manga larga, de abotonar

- Gafas de seguridad o mono gafas

- Guantes de nitrilo

- Cofia

- Tapabocas

- Fuente lava ojos

- Ducha de seguridad

- Condiciones de seguridad

- Lea las fichas de seguridad (FDS) antes de manipular cualquier sustancia química.

- Manipulación de medios de cultivo.

- Los medios de cultivo a usar en la práctica, no están clasificados como peligrosa según la legislación de la Unión Europea.

- Manipulación del autoclave

- Indicaciones de peligro. Superficies calientes

- Consejos de prudencia. Usar guantes de carnaza para manipular el autoclave, sobre todo cuando se vaya a retirar el material del equipo.

- Manipulación de plancha de calentamiento.

- Indicaciones de peligro. Puede provocar quemaduras por contacto con superficies calientes

- Consejos de prudencia. No toque la superficie caliente de la plancha, manipule los frascos calentados en plancha con guantes de seguridad. Mientras calienta los medios en la plancha, deje  semi -destapados los frascos.

- Manipulación del mechero.

- Indicaciones de peligro. Combustión, riesgo de quemaduras.

- Consejos de prudencia. No deje el mechero prendido sin supervisión. Mantenga una distancia prudente  para evitar el contacto directo con la llama del mechero.

- Procedimientos

- Alistamiento del material

- Lave con agua y jabón neutro las cajas de Petri, pipetas, frascos de dilución, tubos y espátula de vidrio. Enjuague con abundante agua.

- Seque las cajas de Petri y las pipetas.

- Envuelva las cajas de Petri, las pipetas y los rastrillos de vidrio en papel Kraft

- Preparación del diluyente  agua peptonada (0.1% p/v)

- Determine el volumen de agua peptonada a preparar teniendo en cuenta que para la dilución 10-1 de la muestra, usted va a requerir un frasco con 90 ml de agua peptonada y para las demás diluciones requiere tubos con 9 ml en cada uno de agua peptonada. (el volumen de agua peptonada a preparar depende de el número de diluciones a realizar, para la práctica  usted realizará las diluciones 10-1 ,10-2 ,10-3 y 10-4)

- Determine la cantidad en gramos a utilizar para preparar el anterior volumen de agua peptonada a una concentración de 0.1% p/v .

- Pese en vidrio de reloj los gramos a utilizar de agua peptonada.

- Mida el volumen de agua destilada en una probeta, de acuerdo con el volumen determinado previamente.

- Mezcle el agua peptonada deshidratada en un frasco de capacidad de 250 ml con la cantidad de agua destilada medida previamente.

- Adicione en los tubos tapa rosca, 9 ml de agua petonada en cada tubo, utilizando una pipeta de 10 mL.

- Deje 90 mL de agua peptonada en el frasco  de 250 mL.

- Rotule el frasco y los tubos con el nombre del reactivo y el nombre o número del grupo de trabajo.

- Tape el frasco y los tubos y llévelos al autoclave.

- Preparación del Medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) o agar Sabouraud

- Realice los cálculos necesarios para la preparación de las cajas de agar PDA o Sabouraud indicadas por su instructor. Tenga en cuenta que en cada caja de Petri se sirven de 20 mL de agar.

- Lea en la etiqueta del medio deshidratado las instrucciones de preparación, identifique la cantidad requerida de medio deshidratado.

- Realice los cálculos de la cantidad requerida de medio de acuerdo con el número de cajas a preparar.

- Pese en un vidrio de reloj la cantidad del medio determinada después de realizar los cálculos.

- Mida el volumen de agua destilada requerido para preparar el medio, descontando el porcentaje de ácido tartárico que adicionará al final.  Tenga en cuenta que por cada  100 mL de medio preparado se adicionan  1.4 mL Solución de ácido tartárico al 10%.

- Mezcle el agar PDA o Sabouraud con el agua destilada en un frasco.

- Rotule el frasco con el nombre del agar y grupo de trabajo.

- Lleve a calentar en plancha de calentamiento hasta que se homogenice (de acuerdo con las instrucciones del fabricante).

- Preparación de Agar Nutritivo o  Agar Plate count y  Agar para Coliformes

- Realice los cálculos necesarios para la preparación de las cajas de agar asignadas por su instructor. Tenga en cuenta que en cada caja de Petri se sirven de 20 mL de agar.

- Lea en la etiqueta del frasco  las instrucciones de preparación, identifique la cantidad requerida de medio deshidratado.

- Realice los cálculos de la cantidad requerida de medio de acuerdo con el número de cajas a preparar.

- Pese en un vidrio de reloj la cantidad del medio determinada después de realizar los cálculos

- Mida el volumen de agua destilada requerido para preparar el medio.

- Mezcle el agar con el agua destilada en un frasco de 250 mL.

- Rotule el frasco con el nombre del agar y grupo de trabajo.

- Lleve a calentar en plancha de calentamiento hasta que se homogenice (de acuerdo con instrucciones del fabricante)

- Lleve a esterilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante ,disponibles en la etiqueta del medio.

- Caldo BHI o Caldo sabouraud

- Realice los cálculos necesarios para la preparación de el numero de tubos o frascos asignad0s por su instructor. Tenga en cuenta que en cada tubo se sirven de 10 mL de medio..

- Lea en la etiqueta del frasco las instrucciones de preparación, identifique la cantidad requerida de medio deshidratado.

- Realice los cálculos de la cantidad requerida de medio de acuerdo con el número de tubos a preparar.

- Pese en un vidrio de reloj la cantidad del medio determinada después de realizar los cálculos

- Mida el volumen de agua destilada requerido para preparar el medio.

- Mezcle el caldo BHI con el agua destilada en un frasco de 250 mL.

- Rotule el frasco con el nombre del agar y grupo de trabajo.

- Lleve a calentar en plancha de calentamiento hasta que se homogenice (de acuerdo con instrucciones del fabricante.

- Dispense 10 mL de  medio preparado en tubos de ensayo o  en frascos Schot según coresponda.

- Lleve a esterilizar de acuerdo con las instrucciones del fabricante ,disponibles en la etiqueta del medio.

- Agar Carboximetil celulosa

- Realice los cálculos necesarios para la preparación de 3 cajas de agar celulosa. Tenga en cuenta que en cada caja de Petri se sirven de 20 mL de agar.

- Realice los cálculos para pesar cada uno de los componentes de la  siguiente tabla

Tabla 5  Componentes Agar celulosa

| COMPONENTE | g/L |
| --- | --- |
| Carboximetilcelulosa | 10 |
| Extracto de levadura | 2.5 |
| Peptona | 2.5 |
| Sulfato de calcio | 0.5 |
| Cloruro de calcio | 0.1 |
| Fosfato monobásico de potasio | 0.1 |
| Fosfáto dibásico de potasio | 0.1 |
| Agar- agar | 15 |
| Agua destilada | 1L |

- Caliente agua destilada y mida el volumen requerido

- Disuelva cada uno de los componentes del medio en el agua caliente y previemente medida. Agregue los componentes en el orden de la tabla

- Ajuste pH entre 6 y 6.8

- Lleve el medio a punto de ebullición.

- Lleve el medio al autoclave a 121 ºC/ 15 min a  15 psi

- Después de esterilizado el medio, deje enfriar a 45ºC y sirva en cajas Petri.

- Agar Almidón

Tabla 5  Componentes Agar almidón

| COMPONENTES | CONCENTRACIÓN g/L |
| --- | --- |
| Almidón | 10 |
| Extracto de levadura | 2.5 |
| Peptona universal | 2.5 |
| Sulfato de amonio | 0,5 |
| Cloruro de Calcio | 0.5 |
| Fosfato monobásico de potasio | 0.1 |
| Fosfato dibásico de potasio | 0.1 |

* Las sales deben ser primero disueltas en una alícuota del agua destilada a usar.

- Ajuste pH entre 6 y 6.8Para ajustar pH deberá usar HCl 0,1N ó NaOH 0,1 N.

- Esterilizar el medio  a 7 Lb por 7 minutos.

- Elaboración de medios para realizar pruebas Bioquímicas

Medios para fermentación de azúcares

Realice los cálculos correspondientes y pese los componentes de l medio asignado (caldo glucosa, lactosa, maltosa o sacarosa), teniendo en cuenta los datos consignados en la tabla 1.

Disuelva los componentes en un frasco de 250 mL, utilizando agua tipo 1

Fraccione el medio en tubos tapa rosca y llévelos a esterilizar

Medios para tolerancia al etanol

- Realice los cálculos necesarios para preparar  caldo PDA con etanol al 0, 1, 2 y 5%. Tenga en cuenta que en cada tubo se sirven  5 ml

- Lea en la etiqueta del frasco las instrucciones de preparación, identifique la cantidad requerida de medio deshidratado.

- Realice los cálculos de la cantidad requerida de medio de acuerdo con el número de tubos a preparar.

- Pese en un vidrio de reloj la cantidad del medio determinada después de realizar los cálculos

- Mida el volumen de agua destilada requerido para preparar el medio, teniendo en cuenta el volumen de alcohol que va adicionar al final  (0, 1, 2 y 5%.)

- Mezcle el caldo PDA con el agua destilada en un frasco de 250 mL.

- Rotule el frasco con el nombre del agar y grupo de trabajo.

- Lleve a calentar en plancha de calentamiento hasta que se homogenice (de acuerdo con instrucciones del fabricante.

- Lleve a esterilizar

- Cuando el medio este frio adicione el volumen de alcohol correspondiente (0, 1, 2 y 5%.)

- Dispense 10 mL de medio preparado en tubos de ensayo.

- Esterilización de Medios  y Materiales en el Autoclave

- Coloque agua destilada en el tanque del autoclave hasta que indique la señal.

- Lleve al autoclave las cajas de Petri y pipetas que previamente envolvió en papel kraft.

- Lleve al autoclave el frasco y los tubos con agua peptonada preparados previamente. Deje semi-flojas las tapas de los  frascos y los tubos.

- Lleve al autoclave  el agar PDA y el agar nutritivo previamente preparados. Afloje las tapas de los frascos.

- Cierre el autoclave y póngalo en funcionamiento. Esterilice por 15 minutos a 121 ºC y 1 atmosfera de presión.

- Una vez el proceso de esterilización haya finalizado, retire las cajas de petri, las pipetas,  los frascos y tubos  del autoclave, cierre bien las tapas.

- Dispensación de agar en cajas de Petri y almacenamiento  de material

- Desinfecte el mesón con alcohol al 70% y encienda el mechero asegurándose que la llama sea azul.

- Deje enfriar el agar dentro del frasco hasta aproximadamente 45 ºC.

- Retire el papel kraft de las cajas y rotule las cajas de petri en la base. Escriba el nombre del medio y fecha de preparación.

- Cuando el medio este a 45ºC, sirva aproximadamente 20 mL de agar en cada caja de Petri estéril.

- Una vez los agares estén solidificados, envuelva las cajas en vinipel o almacénelas en bolsas con cierre.

- Rotule el paquete de cajas de agar, identificando el nombre del medio de cultivo y el grupo responsable.

- Almacene los agares y el agua peptonada en la nevera hasta su uso.

- Almacene las pipetas en un cajón, limpio y desinfectado, hasta su uso.

- Formato para recolección de datos

Registre los datos derivados del ensayo en la tabla

Tabla 6. Formato para registrar los datos derivados del ensayo

| REACTIVO O MEDIO DE CULTIVO | GRAMOS PESSADOS | VOLUMEN PREPARADO | NUMERO DE CAJAS O TUBOS PREPARADOS |
| --- | --- | --- | --- |

- Cálculos

Realice los cálculos para:

- Preparación de 117 mL de agua peptonada al 0.1 %p/v.

- Preparación de 5 cajas  de agar PDA o Sabouraud.

- Preparación de 5 cajas  de agar nutritivo.

- Preparación de  5 cajas de agar CMC

- Cada uno de los medios asignados

- Disposición de residuos

En esta práctica no se generaran residuos.

En caso de errores durante el desarrollo de la práctica se podrían generar residuos de medios de cultivos los cuales no son peligrosos y podrán ser dispuestos  directamente en la poceta.

- Documentos de referencia

- Clavell, L.; Pedrique de Aulacio, M. (1992) Microbiología. Manual de Métodos Generales (2da edición). Facultad de Farmacia. Universidad Central de Venezuela.

- Luna, F. J. (2012). Manual de prácticas de laboratorio : Microbiología general y aplicada. Retrieved from https://ebookcentral-proquest-com.bdigital.sena.edu.co

- ICONTEC (2015). NTC 6134. Calidad del agua. Guía general sobre la enumeración de microorganismos por cultivo.

- Anexos

- No aplica.