## CONT. AÑOS E HISTORI
CONTRATOS DEL INS
No. De contrato | Modalidad de selección | Objeto del contrato | Provedor | Valor
INS-CYT-599-2022 | Ciencia y tecnologia | Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración, calificación, correctivo en caso de requerirse y verificación de las diferentes familias de los equipos de laboratorios, esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios del INS. | Instrumentación y metrología S.A.S | 254121640
INS-CYT-876-2023 | Ciencia y tecnologia | Realizar servicios de mantenimiento preventivo, calibración (Cuando aplique), calificación (Cuando aplique), correctivo, verificación y repuestos en caso de requerirse de las de cabinas y autoclaves de la marca Tuttnauer, esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales de los laboratorios y los diferentes proyectos de investigación que se desarrollan dentro de las direcciones del INS. | Instrumentación y metrología S.A.S | 310286965

## HISTORICO
SERVICIOS
No. | EQUIPO | Servicio | INS-CYT-876-2023 |  |  |  | INS-LP-504-2025 |  | PROMEDIO
|  |  | Precio unitario + IVA 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Precio unitario + IVA 2025 | 2026
|  |  |  | 5.2% | 5.22% | 5.29% |  | 5.29%
1 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo A | MP+VF | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1130500 | 1190303.45 | 1122177.3367
|  | OQ | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1130500 | 1190303.45 | 1122177.3367
2 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II - Tipo A2 | MP+VF | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1338750 | 1409569.875 | 1231810.5492
|  | OQ | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1338750 | 1409569.875 | 1231810.5492
3 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II - Tipo B | MP+VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo B2 | MP+VF | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1338750 | 1409569.875 | 1231810.5492
|  | OQ | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1338750 | 1409569.875 | 1231810.5492
5 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo AB/3 | MP+VF | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1041250 | 1096332.125 | 1075191.6742
|  | OQ | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1041250 | 1096332.125 | 1075191.6742
6 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo C1 | MP+VF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | OQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase III | MP+VF | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1100750 | 1158979.675 | 1106515.4492
|  | OQ | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1100750 | 1158979.675 | 1106515.4492
8 | CABINA DE EXTRACCIÓN | MP+VF | 755650 | 794943.8 | 836439.8664 | 880687.5353 | 922250 | 971037.025 | 925862.2801
|  | OQ | 755650 | 794943.8 | 836439.8664 | 880687.5353 | 922250 | 971037.025 | 925862.2801
9 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | MP+VF | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 922250 | 971037.025 | 1012544.1242
|  | OQ | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 922250 | 971037.025 | 1012544.1242
10 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | MP+VF | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1011500 | 1065008.35 | 1059529.7867
|  | OQ | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1011500 | 1065008.35 | 1059529.7867
11 | ESTACIÓN DE TRABAJO | MP+VF | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1011500 | 1065008.35 | 1059529.7867
|  | OQ | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1011500 | 1065008.35 | 1059529.7867
12 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | MP+VF | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1011500 | 1065008.35 | 1059529.7867
|  | OQ | 904400 | 951428.8 | 1001093.3834 | 1054051.2233 | 1011500 | 1065008.35 | 1059529.7867
13 | UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS | MP+VF | 755650 | 794943.8 | 836439.8664 | 880687.5353 | 1041250 | 1096332.125 | 988509.8301
|  | OQ | 755650 | 794943.8 | 836439.8664 | 880687.5353 | 1041250 | 1096332.125 | 988509.8301
REPUESTOS
No. | EQUIPO |  | INS-CYT-876-2023 |  |  |  | INS-LP-504-2025 |  | PROMEDIO
|  |  | Precio unitario + IVA 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Precio unitario + IVA 2025 | 2026
|  |  |  | 5.2% | 5.22% | 5.29% |  | 5.29%
1 | Pre filtro (390*940*20)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Filtro HEPA principal : (385*940*76)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (24 48 2-3/4) in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8032500 | 8457419.25 | 8457419.25
4 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (48*24*3)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (18X48X3-1/16) in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270500 | 8708009.45 | 8708009.45
6 | Filtro EXHAUST Medida: (18X26X5-7/8) in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950000 | 6264755 | 6264755
7 | Filtro HEPA 24X12X6(610X305X150mm) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Filtro principal Medidas(18*36*3)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7021000 | 7392410.9 | 7392410.9
9 | Filtro EXHAUST Medidas(12*18*11,5)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Filtro EXHAUST Medidas (18*24*5,1)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Filtro principal (305*610*66)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Filtro EXHAUST (457*610*110) mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Membrana de mando principal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Filtro HEPA principal, medidas(18*72*3.06)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Filtro HEPA EXHAUST medidas (18*48*5.88)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Filtro HEPA principal, medidas: (1220*457*69)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Filtro HEPA EXHAUST medidas: (457*610*69)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Filtro HEPA principal medidas(1809*457*66)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Filtro HEPA EXHAUST medidas (1070*457*110)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Filtro EXHAUST medidas(18*18*5 7/8)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558500 | 2693844.65 | 2693844.65
21 | Filtro principal HEPA dimensiones(305*457*76)m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Pre filtro 35% (28,5*23*2)cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Filtro principal HEPA Medidas(18*36*3 1/16)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Filtro principal HEPA Dimensiones(450*908*70)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Filtro EXHAUST HEPA Dimensiones(450*450*150)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Filtro EXHAUST HEPA Medidas: (450*450*70)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Pre filtro 35% Medidas: (41.9*41.9*2.54)cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Filtro principal Medidas(1199*457*66)mm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Filtro EXHAUST Medidas Medidas(76*42*11.5)cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Filtro principal HEPA Medidas(120*45.5*7)cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Pre filtro 35% Medidas(49*56*2)cm |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Filtro principal HEPA Medidas (18*36*3.54)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Filtro EXHAUST HEPA Medidas (18*18*5.875)in |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COTIZACIONES
EQUIPOS Y SERVICIOS REQUERIDOS |  |  | 1, Advanced |  |  | 2. Instrumentación |  |  | 3. Tecniespectro |  |  | PROMEDIO
No. | Equipo | SERV. | Valor U. | IVA | Valor Total | Valor U. | IVA | Valor Total | Valor U. | IVA | Valor Total
1 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo A | MP+VF | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 524000 | 99560 | 623560 | 1278853.3333
|  | OQ | 2200000 | 418000 | 2618000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 996000 | 189240 | 1185240 | 1743746.6667
2 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II - Tipo A2 | MP+VF | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 524000 | 99560 | 623560 | 1278853.3333
|  | OQ | 2200000 | 418000 | 2618000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 996000 | 189240 | 1185240 | 1743746.6667
3 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II - Tipo B | MP+VF | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 524000 | 99560 | 623560 | 1278853.3333
|  | OQ | 2200000 | 418000 | 2618000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 996000 | 189240 | 1185240 | 1743746.6667
4 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo B2 | MP+VF | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 524000 | 99560 | 623560 | 1278853.3333
|  | OQ | 2200000 | 418000 | 2618000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 996000 | 189240 | 1185240 | 1743746.6667
5 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo AB/3 | MP+VF | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 524000 | 99560 | 623560 | 1278853.3333
|  | OQ | 2200000 | 418000 | 2618000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 996000 | 189240 | 1185240 | 1743746.6667
6 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo C1 | MP+VF | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 524000 | 99560 | 623560 | 1278853.3333
|  | OQ | 2200000 | 418000 | 2618000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 996000 | 189240 | 1185240 | 1743746.6667
7 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase III | MP+VF | 9000000 | 1710000 | 10710000 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 524000 | 99560 | 623560 | 4372853.3333
|  | OQ | 4400000 | 836000 | 5236000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 996000 | 189240 | 1185240 | 2616413.3333
8 | CABINA DE EXTRACCIÓN | MP+VF | 950000 | 180500 | 1130500 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 330000 | 62700 | 392700 | 1102733.3333
|  | OQ | 1600000 | 304000 | 1904000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 780000 | 148200 | 928200 | 1420066.6667
9 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | MP+VF | 950000 | 180500 | 1130500 | 2000000 | 380000 | 2380000 | 374000 | 71060 | 445060 | 1318520
|  | OQ | 1600000 | 304000 | 1904000 | 2000000 | 380000 | 2380000 | 963000 | 182970 | 1145970 | 1809990
10 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | MP+VF | 950000 | 180500 | 1130500 | 3500000 | 665000 | 4165000 | 320000 | 60800 | 380800 | 1892100
|  | OQ | 1600000 | 304000 | 1904000 | 3000000 | 570000 | 3570000 | 963000 | 182970 | 1145970 | 2206656.6667
11 | ESTACIÓN DE TRABAJO | MP+VF | 950000 | 180500 | 1130500 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 350000 | 66500 | 416500 | 1110666.6667
|  | OQ | 1600000 | 304000 | 1904000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 963000 | 182970 | 1145970 | 1492656.6667
12 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | MP+VF | 950000 | 180500 | 1130500 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 327000 | 62130 | 389130 | 1101543.3333
|  | OQ | 1600000 | 304000 | 1904000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 963000 | 182970 | 1145970 | 1492656.6667
13 | UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS | MP+VF | 6000000 | 1140000 | 7140000 | 1500000 | 285000 | 1785000 | 350000 | 66500 | 416500 | 3113833.3333
|  | OQ | 4400000 | 836000 | 5236000 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 963000 | 182970 | 1145970 | 2603323.3333
REPUESTOS REQUERIDOS |  |  | 1. Tecniespectro |  |  | 2. Instrumentación |  |  | 3. Snaire |  |  | 4. G & G |  |  | PROMEDIO
ITEM | REPUESTO |  | Valor U. | IVA | Valor Total | Valor U. | IVA | Valor Total | Valor U. | IVA | Valor Total | Valor U. | IVA | Valor Total
1 | Pre filtro (390*940*20)mm |  | 680000 | 129200 | 809200 | 900000 | 171000 | 1071000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 940100
2 | Filtro HEPA principal : (385*940*76)mm |  | 4250000 | 807500 | 5057500 | 7500000 | 1425000 | 8925000 | 4201400 | 798266 | 4999666 |  | 0 | 0 | 6327388.6667
3 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (24 48 2-3/4) in |  | 4250000 | 807500 | 5057500 | 9300000 | 1767000 | 11067000 | 4612450 | 876365.5 | 5488815.5 |  | 0 | 0 | 7204438.5
4 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (48*24*3)in |  | 4250000 | 807500 | 5057500 | 9300000 | 1767000 | 11067000 | 2501650 | 475313.5 | 2976963.5 |  | 0 | 0 | 6367154.5
5 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (18X48X3-1/16) in |  | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 1178000 | 7378000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7378000
6 | Filtro EXHAUST Medida: (18X26X5-7/8) in |  | 0 | 0 | 0 | 6400000 | 1216000 | 7616000 | 4392750 | 834622.5 | 5227372.5 |  | 0 | 0 | 6421686.25
7 | Filtro HEPA 24X12X6(610X305X150mm) |  | 0 | 0 | 0 | 7400000 | 1406000 | 8806000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8806000
8 | Filtro principal Medidas(18*36*3)in |  | 4250000 | 807500 | 5057500 | 9100000 | 1729000 | 10829000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7943250
9 | Filtro EXHAUST Medidas(12*18*11,5)in |  | 3540000 | 672600 | 4212600 | 5200000 | 988000 | 6188000 | 4505800 | 856102 | 5361902 |  | 0 | 0 | 5254167.3333
10 | Filtro EXHAUST Medidas (18*24*5,1)in |  | 4580000 | 870200 | 5450200 | 6400000 | 1216000 | 7616000 | 4178400 | 793896 | 4972296 |  | 0 | 0 | 6012832
11 | Filtro principal (305*610*66)mm |  | 0 | 0 | 0 | 8900000 | 1691000 | 10591000 | 4286900 | 814511 | 5101411 |  | 0 | 0 | 7846205.5
12 | Filtro EXHAUST (457*610*110) mm |  | 0 | 0 | 0 | 5100000 | 969000 | 6069000 | 4385750 | 833292.5 | 5219042.5 |  | 0 | 0 | 5644021.25
13 | Membrana de mando principal |  | 3210000 | 609900 | 3819900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520000 | 478800 | 2998800 | 3409350
14 | Filtro HEPA principal, medidas(18*72*3.06)in |  | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 1767000 | 11067000 | 4652450 | 883965.5 | 5536415.5 |  | 0 | 0 | 8301707.75
15 | Filtro HEPA EXHAUST medidas (18*48*5.88)in |  | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 1615000 | 10115000 | 5128250 | 974367.5 | 6102617.5 |  | 0 | 0 | 8108808.75
16 | Filtro HEPA principal, medidas: (1220*457*69)mm |  | 0 | 0 | 0 | 9500000 | 1805000 | 11305000 | 4292700 | 815613 | 5108313 |  | 0 | 0 | 8206656.5
17 | Filtro HEPA EXHAUST medidas: (457*610*69)mm |  | 0 | 0 | 0 | 8900000 | 1691000 | 10591000 | 4040350 | 767666.5 | 4808016.5 |  | 0 | 0 | 7699508.25
18 | Filtro HEPA principal medidas(1809*457*66)mm |  | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 1767000 | 11067000 | 4495200 | 854088 | 5349288 |  | 0 | 0 | 8208144
19 | Filtro HEPA EXHAUST medidas (1070*457*110)mm |  | 0 | 0 | 0 | 9300000 | 1767000 | 11067000 | 4505800 | 856102 | 5361902 |  | 0 | 0 | 8214451
20 | Filtro EXHAUST medidas(18*18*5 7/8)in |  | 3890000 | 739100 | 4629100 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5289550
21 | Filtro principal HEPA dimensiones(305*457*76)m |  | 0 | 0 | 0 | 6950002 | 1320500.38 | 8270502.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8270502.38
22 | Pre filtro 35% (28,5*23*2)cm |  | 450000 | 85500 | 535500 | 450000 | 85500 | 535500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 535500
23 | Filtro principal HEPA Medidas(18*36*3 1/16)in |  | 4250000 | 807500 | 5057500 | 6950000 | 1320500 | 8270500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6664000
24 | Filtro principal HEPA Dimensiones(450*908*70)mm |  | 0 | 0 | 0 | 6950000 | 1320500 | 8270500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8270500
25 | Filtro EXHAUST HEPA Dimensiones(450*450*150)mm |  | 3890000 | 739100 | 4629100 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5289550
26 | Filtro EXHAUST HEPA Medidas: (450*450*70)mm |  | 3890000 | 739100 | 4629100 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5289550
27 | Pre filtro 35% Medidas: (41.9*41.9*2.54)cm |  | 0 | 0 | 0 | 450000 | 85500 | 535500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 535500
28 | Filtro principal Medidas(1199*457*66)mm |  | 0 | 0 | 0 | 7750000 | 1472500 | 9222500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9222500
29 | Filtro EXHAUST Medidas Medidas(76*42*11.5)cm |  | 3890000 | 739100 | 4629100 | 5100000 | 969000 | 6069000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5349050
30 | Filtro principal HEPA Medidas(120*45.5*7)cm |  | 4200000 | 798000 | 4998000 | 7750000 | 1472500 | 9222500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7110250
31 | Pre filtro 35% Medidas(49*56*2)cm |  | 0 | 0 | 0 | 450000 | 85500 | 535500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 535500
32 | Filtro principal HEPA Medidas (18*36*3.54)in |  | 0 | 0 | 0 | 6950000 | 1320500 | 8270500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8270500
33 | Filtro EXHAUST HEPA Medidas (18*18*5.875)in |  | 3890000 | 739100 | 4629100 | 5000000 | 950000 | 5950000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5289550

## Prome. Cot. e Ind.
No. | Equipo | SERV. | Cant. | Promedio valor indexado (2023-2026) | Promedio precios del mercado incluido IVA | Promedio unitario | Promedio unitario Incluido IVA | Valor total incluido IVA
1 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo A | MP+VF | 28 | 1122177.3367 | 1278853.3333 | 1200515.335 | 1200515 | 33614420
|  | OQ | 28 | 1122177.3367 | 1743746.6667 | 1432962.0017 | 1432962 | 40122936
2 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II - Tipo A2 | MP+VF | 35 | 1231810.5492 | 1278853.3333 | 1255331.9413 | 1255332 | 43936620
|  | OQ | 35 | 1231810.5492 | 1743746.6667 | 1487778.6079 | 1487779 | 52072265
3 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II - Tipo B | MP+VF | 1 | 0 | 1278853.3333 | 1278853.3333 | 1278853 | 1278853
|  | OQ | 1 | 0 | 1743746.6667 | 1743746.6667 | 1743747 | 1743747
4 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo B2 | MP+VF | 3 | 1231810.5492 | 1278853.3333 | 1255331.9413 | 1255332 | 3765996
|  | OQ | 3 | 1231810.5492 | 1743746.6667 | 1487778.6079 | 1487779 | 4463337
5 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo AB/3 | MP+VF | 1 | 1075191.6742 | 1278853.3333 | 1177022.5038 | 1177023 | 1177023
|  | OQ | 1 | 1075191.6742 | 1743746.6667 | 1409469.1704 | 1409469 | 1409469
6 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase II Tipo C1 | MP+VF | 1 | 0 | 1278853.3333 | 1278853.3333 | 1278853 | 1278853
|  | OQ | 1 | 0 | 1743746.6667 | 1743746.6667 | 1743747 | 1743747
7 | CABINA DE BIOSEGURIDAD: Clase III | MP+VF | 2 | 1106515.4492 | 4372853.3333 | 2739684.3913 | 2739684 | 5479368
|  | OQ | 2 | 1106515.4492 | 2616413.3333 | 1861464.3913 | 1861464 | 3722928
8 | CABINA DE EXTRACCIÓN | MP+VF | 8 | 925862.2801 | 1102733.3333 | 1014297.8067 | 1014298 | 8114384
|  | OQ | 8 | 925862.2801 | 1420066.6667 | 1172964.4734 | 1172964 | 9383712
9 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | MP+VF | 6 | 1012544.1242 | 1318520 | 1165532.0621 | 1165532 | 6993192
|  | OQ | 6 | 1012544.1242 | 1809990 | 1411267.0621 | 1411267 | 8467602
10 | CABINA DE PCR DE FLUJO LAMINAR | MP+VF | 11 | 1059529.7867 | 1892100 | 1475814.8933 | 1475815 | 16233965
|  | OQ | 11 | 1059529.7867 | 2206656.6667 | 1633093.2267 | 1633093 | 17964023
11 | ESTACIÓN DE TRABAJO | MP+VF | 12 | 1059529.7867 | 1110666.6667 | 1085098.2267 | 1085098 | 13021176
|  | OQ | 12 | 1059529.7867 | 1492656.6667 | 1276093.2267 | 1276093 | 15313116
12 | MÓDULO DE FLUJO LAMINAR | MP+VF | 10 | 1059529.7867 | 1101543.3333 | 1080536.56 | 1080537 | 10805370
|  | OQ | 10 | 1059529.7867 | 1492656.6667 | 1276093.2267 | 1276093 | 12760930
13 | UNIDAD MANEJADORA DE RESIDUOS | MP+VF | 2 | 988509.8301 | 3113833.3333 | 2051171.5817 | 2051172 | 4102344
|  | OQ | 2 | 988509.8301 | 2603323.3333 | 1795916.5817 | 1795917 | 3591834
TOTAL: | [7 empty] | 322561210
ITEM | REPUESTO |  | Cant. | Promedio valor indexado (2023-2026) | Promedio precios del mercado incluido IVA. | Promedio unitario Incluido IVA | Promedio unitario Incluido IVA | Valor total incluido IVA
1 | Pre filtro (390*940*20)mm |  | 1 | 0 | 940100 | 940100 | 940100 | 940100
2 | Filtro HEPA principal : (385*940*76)mm |  | 1 | 0 | 6327388.6667 | 6327388.6667 | 6327389 | 6327389
3 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (24 48 2-3/4) in |  | 1 | 8457419.25 | 7204438.5 | 7830928.875 | 7830929 | 7830929
4 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (48*24*3)in |  | 1 | 0 | 6367154.5 | 6367154.5 | 6367155 | 6367155
5 | Filtro Principal HEPA 99,99% Medida: (18X48X3-1/16) in |  | 1 | 8708009.45 | 7378000 | 8043004.725 | 8043005 | 8043005
6 | Filtro EXHAUST Medida: (18X26X5-7/8) in |  | 1 | 6264755 | 6421686.25 | 6343220.625 | 6343221 | 6343221
7 | Filtro HEPA 24X12X6(610X305X150mm) |  | 1 | 0 | 8806000 | 8806000 | 8806000 | 8806000
8 | Filtro principal Medidas(18*36*3)in |  | 1 | 7392410.9 | 7943250 | 7667830.45 | 7667830 | 7667830
9 | Filtro EXHAUST Medidas(12*18*11,5)in |  | 1 | 0 | 5254167.3333 | 5254167.3333 | 5254167 | 5254167
10 | Filtro EXHAUST Medidas (18*24*5,1)in |  | 1 | 0 | 6012832 | 6012832 | 6012832 | 6012832
11 | Filtro principal (305*610*66)mm |  | 1 | 0 | 7846205.5 | 7846205.5 | 7846206 | 7846206
12 | Filtro EXHAUST (457*610*110) mm |  | 1 | 0 | 5644021.25 | 5644021.25 | 5644021 | 5644021
13 | Membrana de mando principal |  | 1 | 0 | 3409350 | 3409350 | 3409350 | 3409350
14 | Filtro HEPA principal, medidas(18*72*3.06)in |  | 1 | 0 | 8301707.75 | 8301707.75 | 8301708 | 8301708
15 | Filtro HEPA EXHAUST medidas (18*48*5.88)in |  | 1 | 0 | 8108808.75 | 8108808.75 | 8108809 | 8108809
16 | Filtro HEPA principal, medidas: (1220*457*69)mm |  | 1 | 0 | 8206656.5 | 8206656.5 | 8206657 | 8206657
17 | Filtro HEPA EXHAUST medidas: (457*610*69)mm |  | 1 | 0 | 7699508.25 | 7699508.25 | 7699508 | 7699508
18 | Filtro HEPA principal medidas(1809*457*66)mm |  | 1 | 0 | 8208144 | 8208144 | 8208144 | 8208144
19 | Filtro HEPA EXHAUST medidas (1070*457*110)mm |  | 1 | 0 | 8214451 | 8214451 | 8214451 | 8214451
20 | Filtro EXHAUST medidas(18*18*5 7/8)in |  | 1 | 2693844.65 | 5289550 | 3991697.325 | 3991697 | 3991697
21 | Filtro principal HEPA dimensiones(305*457*76)m |  | 1 | 0 | 8270502.38 | 8270502.38 | 8270502 | 8270502
22 | Pre filtro 35% (28,5*23*2)cm |  | 1 | 0 | 535500 | 535500 | 535500 | 535500
23 | Filtro principal HEPA Medidas(18*36*3 1/16)in |  | 1 | 0 | 6664000 | 6664000 | 6664000 | 6664000
24 | Filtro principal HEPA Dimensiones(450*908*70)mm |  | 1 | 0 | 8270500 | 8270500 | 8270500 | 8270500
25 | Filtro EXHAUST HEPA Dimensiones(450*450*150)mm |  | 1 | 0 | 5289550 | 5289550 | 5289550 | 5289550
26 | Filtro EXHAUST HEPA Medidas: (450*450*70)mm |  | 1 | 0 | 5289550 | 5289550 | 5289550 | 5289550
27 | Pre filtro 35% Medidas: (41.9*41.9*2.54)cm |  | 1 | 0 | 535500 | 535500 | 535500 | 535500
28 | Filtro principal Medidas(1199*457*66)mm |  | 1 | 0 | 9222500 | 9222500 | 9222500 | 9222500
29 | Filtro EXHAUST Medidas Medidas(76*42*11.5)cm |  | 1 | 0 | 5349050 | 5349050 | 5349050 | 5349050
30 | Filtro principal HEPA Medidas(120*45.5*7)cm |  | 1 | 0 | 7110250 | 7110250 | 7110250 | 7110250
31 | Pre filtro 35% Medidas(49*56*2)cm |  | 1 | 0 | 535500 | 535500 | 535500 | 535500
32 | Filtro principal HEPA Medidas (18*36*3.54)in |  | 1 | 0 | 8270500 | 8270500 | 8270500 | 8270500
33 | Filtro EXHAUST HEPA Medidas (18*18*5.875)in |  | 1 | 0 | 5289550 | 5289550 | 5289550 | 5289550
TOTAL: | [7 empty] | 203855631