## Hoja1
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
version 2 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
LOTE 1
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CECILIA SEDE REPUBLICA DE BRASIL DE LA COMUNA 2
Adecuación del salón de audiovisuales, salón de transición y muro de cerramiento.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 | 220 | 13480 | 2965600
1.02 |  |  |  | DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO | M2 | 36 | 28385 | 1021860
1.03 |  |  |  | DESMONTE CIELO FALSO PANEL + ESTRUCTURA | M2 | 186 | 12097 | 2250042
1.04 |  |  |  | DESMONTE CORREA METALICA [E] | M | 103 | 7252 | 746956
1.05 |  |  |  | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 112 | 12537 | 1404144
1.06 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 210 | 11184 | 2348640
1.07 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 280 | 10265 | 2874200
1.08 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN-SARDINEL | M2 | 12 | 14242 | 170904
1.09 |  |  |  | DEMOLICION CIMIENTO CONCRETO | M3 | 9 | 185314 | 1667826
1.1 |  |  |  | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 2 | 40261 | 80522
1.11 |  |  |  | DESMONTE VENTANA - LUCETA EXISTENTE | UND | 12 | 31368 | 376416
1.12 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 | 212236 | 212236
1.13 |  |  |  | DESMONTE CANALES - BAJANTES | M | 7 | 10541 | 73787
1.14 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 61 | 16716 | 1019676
1.15 |  |  |  | DESMONTE ALAMBRE PUAS CERRAMIENTO 3-5 LINEAS | M | 30 | 4187 | 125610
1.16 |  |  |  | DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM | M | 61 | 25357 | 1546777
1.17 |  |  |  | DEMOLICION COLUMNA CONCRETO | M3 | 5 | 339721 | 1698605
1.18 |  |  |  | CORTE ARBOL H>3.0M. - INCL.RAICES | UND | 8 | 128282 | 1026256
1.19 |  |  |  | CORTE DE RAIZ D=4"- 12" | UND | 20 | 10664 | 213280
1.2 |  |  |  | PODA DE LA PARTE RADICULAR DE ARBOLES TIPO I | UND | 4 | 519134 | 2076536
Subtotal | [7 empty] | 23899873
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 86 | 30515 | 2624290
2.02 |  |  |  | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | M2 | 191 | 9779 | 1867789
2.03 |  |  |  | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN | M3 | 43 | 111293 | 4785599
2.04 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 13 | 19728 | 256464
2.05 |  |  |  | PERFORACION PILOTES MANUAL DIAMETRO 40 CMS | M | 67 | 217099 | 14545633
Subtotal | [7 empty] | 24079775
3 |  |  |  | CIMENTACIONES
3.01 |  |  |  | PILOTE CONCRETO REFORZADO | M3 | 9 | 1300143 | 11701287
3.02 |  |  |  | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 25 | 47558 | 1188950
3.03 |  |  |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 10 | 1260720 | 12607200
Subtotal | [7 empty] | 25497437
4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
4.01 |  |  |  | VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM | M3 | 3 | 1978277 | 5934831
4.02 |  |  |  | VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM | M | 24 | 74811 | 1795464
4.03 |  |  |  | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 4.98 | 2264391 | 11276667
4.04 |  |  |  | COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM | M | 7 | 96609 | 676263
4.05 |  |  |  | MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS | M3 | 3 | 1409296 | 4227888
4.06 |  |  |  | ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C | PUNTO | 19 | 41209 | 782971
4.07 |  |  |  | ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=4-5CM | M | 154 | 13460 | 2072840
4.08 |  |  |  | ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4" | M | 244 | 9229 | 2251876
4.09 |  |  |  | CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA | M3 | 1 | 761668 | 761668
4.1 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 4293 | 7877 | 33815961
Subtotal | [7 empty] | 63596429
5 |  |  |  | MAMPOSTERIAY DIVISIONES LIVIANAS
5.01 |  |  |  | MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29 | M2 | 197 | 131321 | 25870237
5.02 |  |  |  | MURO CULATA BLOQUE ESTR.CERAM. 10x12x29C | M2 | 11 | 144395 | 1588345
Subtotal | [7 empty] | 27458582
6 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
6.01 |  |  |  | ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL | KG | 1447 | 24271 | 35120137
6.02 |  |  |  | PLATINA LAMINA 300X300X9 MM (INLCUYE PERFORACIONES) | UND | 6 | 109112 | 654672
6.03 |  |  |  | ESMALTE SOBRE CORREA TRIANGULAR EN VARILLA (INCLUYE SELLANTE Y ESMALTE) | M | 72 | 14531 | 1046232
6.04 |  |  |  | TEJA UPVC E=2,5MM - CRESTA ALTA | M2 | 220 | 81417 | 17911740
6.05 |  |  |  | CABALLETE UPVC | M | 20 | 91033 | 1820660
6.06 |  |  |  | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 187 | 171228 | 32019636
6.07 |  |  |  | TAPA INSPECCION PANEL 60X60CM | UND | 6 | 255033 | 1530198
6.08 |  |  |  | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | M | 20 | 169195 | 3383900
6.09 |  |  |  | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA | M | 9 | 160206 | 1441854
6.1 |  |  |  | SOLAPA LAMINA GALVANIZADA | M | 30 | 57914 | 1737420
Subtotal | [7 empty] | 96666449
7 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.01 |  |  |  | CAJA DE PASO CONCRETO 50 X50 CM | UND | 1 | 294363 | 294363
7.02 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 16 | 61922 | 990752
7.03 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 90 CC-4" | UND | 3 | 31799 | 95397
Subtotal | [7 empty] | 1380512
8 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
PRELIMINARES ELECTRICOS
8.01 |  |  |  | RETIRO LAMPARA | UND | 20 | 22835 | 456700
8.02 |  |  |  | RETIRO SALIDA ELECTRICA | UND | 20 | 30439 | 608780
8.03 |  |  |  | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 6 | 7910 | 47460
8.04 |  |  |  | RETIRO TABLEROS | UND | 2 | 76094 | 152188
8.05 |  |  |  | RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 A #10 (1 A 5 LINEAS) | M | 150 | 2556 | 383400
8.06 |  |  |  | RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS) | M | 60 | 2663 | 159780
8.07 |  |  |  | RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE | M | 60 | 759 | 45540
8.08 |  |  |  | DESMONTE DE REFLECTOR | UND | 2 | 59136 | 118272
ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL
8.09 |  |  |  | ALIMENTADOR 3F(4# 6+1# 8) 2" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 30 | 181728 | 5451840
8.1 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 40 | 91452 | 3658080
8.11 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3#10) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 20 | 65596 | 1311920
8.12 |  |  |  | ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 32 | 58705 | 1878560
8.13 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 139 | 14999 | 2084861
8.14 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 40 | 6436 | 257440
8.15 |  |  |  | CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # 4*10 AWG | M | 4 | 36184 | 144736
8.16 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#10 HF FR LS CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 62 | 22026 | 1365612
8.17 |  |  |  | CABLE ENCAUCHETADO HF FR LS CT # 3*10 AWG | M | 40 | 28928 | 1157120
CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA
8.18 |  |  |  | TUBERIA EMT 1" | M | 13 | 52583 | 683579
8.19 |  |  |  | TUBERIA EMT 3/4" | M | 46 | 45027 | 2071242
8.2 |  |  |  | CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA | UND | 8 | 62309 | 498472
8.21 |  |  |  | CONDULETA DE 1 " | UND | 5 | 50086 | 250430
8.22 |  |  |  | CANALETA METALICA C/DIV 12x5x240 CMS | UND | 15 | 191568 | 2873520
8.23 |  |  |  | TROQUEL PARA TOMACORRIENTE DOBLE | UND | 24 | 24023 | 576552
8.24 |  |  |  | CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 7 | 63486 | 444402
8.25 |  |  |  | CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 1" CON TAPA | UND | 4 | 45163 | 180652
8.26 |  |  |  | CAJA RAWELT RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800 (2x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 5 | 36859 | 184295
8.27 |  |  |  | CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANO 2” | M | 6 | 37127 | 222762
8.28 |  |  |  | CONECTOR RECTO PARA CORAZA AMERICA 2” | UND | 8 | 29346 | 234768
8.29 |  |  |  | TUBO PVC 1" | M | 50 | 43361 | 2168050
8.3 |  |  |  | CURVA PVC 1" | UND | 6 | 22128 | 132768
8.31 |  |  |  | CONDULETA TIPO LB 2" | UND | 2 | 94553 | 189106
8.32 |  |  |  | CURVA EMT 2" | UND | 4 | 46102 | 184408
8.33 |  |  |  | CAMARA ELECTRICA EN CONCRETO CON TAPA PARA DATOS 0,4 X 0,4 X 0,75CM - NORMA EMCALI | UND | 4 | 565357 | 2261428
TABLEROS Y BREAKER
8.34 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 14 | 107501 | 1505014
8.35 |  |  |  | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 9 | 195504 | 1759536
8.36 |  |  |  | BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP | UND | 1 | 354550 | 354550
8.37 |  |  |  | TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA | UND | 2 | 449583 | 899166
8.38 |  |  |  | TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA | UND | 1 | 685094 | 685094
8.39 |  |  |  | AVISO RIESGO ELÉCTRICO SEGÚN RETIE | UND | 2 | 35662 | 71324
SALIDAS ELECTRICAS
8.4 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 30 | 332101 | 9963030
8.41 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3 | 311541 | 934623
8.42 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE SC2 (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1 | 346732 | 346732
8.43 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 6 | 304799 | 1828794
8.44 |  |  |  | SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3 | 277573 | 832719
LUMINARIAS
8.45 |  |  |  | PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 16 | 244274 | 3908384
8.46 |  |  |  | LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC | UND | 6 | 192569 | 1155414
8.47 |  |  |  | LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC | UND | 7 | 180634 | 1264438
8.48 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS. | UND | 2 | 254948 | 509896
8.49 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 200 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, , ALTURA MONTAJE 6-10 METROS. | UND | 8 | 481662 | 3853296
8.5 |  |  |  | FOTOCELDA CON BASE | UND | 3 | 92376 | 277128
8.51 |  |  |  | SOPORTE PARA DOS REFLECTORES | UND | 4 | 489023 | 1956092
8.52 |  |  |  | POSTE CONCRETO 9 X 300 KG | UND | 4 | 1486672 | 5946688
8.53 |  |  |  | APERTURA HUECOS POSTES ANCLAS SECUNDARIA | UND | 4 | 74859 | 299436
8.54 |  |  |  | APLOMADA POSTES DE CONCRETO SECUNDARIOS | UND | 4 | 74859 | 299436
RED REGULADA Y DATOS
8.55 |  |  |  | SALIDA DE DATOS EMT - CABLE UTP CAT 6A | UND | 2 | 272141 | 544282
8.56 |  |  |  | CABLE DATOS UTP CAT 6A | M | 80 | 8946 | 715680
8.57 |  |  |  | CERTIFICACION PUNTO RED | PUNTO | 2 | 17760 | 35520
8.58 |  |  |  | MARQUILLADO - ROTULADO | UND | 2 | 8770 | 17540
8.59 |  |  |  | TOMA NARANJA TIERRA AISLADA | UND | 12 | 53412 | 640944
8.6 |  |  |  | TOMA BLANCO NORMAL | UND | 12 | 48771 | 585252
8.61 |  |  |  | FACEPLATE RJ45-1 PUERTO+VENT.IDENTIF | UND | 2 | 27451 | 54902
8.62 |  |  |  | SELECTOR TRIFASICO 3 POSICIONES - 32 A, 220V (Transferencia manual) | UND | 1 | 315721 | 315721
8.63 |  |  |  | UPS DE 3000 VA, con las siguientes caracteristicas: Tipo: ONLINE Batería libre de mantenimiento sellada Voltaje de Entrada: (115-295)+/- 5 VAC Voltaje de salida nominal: 208v/220v/230v/240v | UND | 1 | 3895825 | 3895825
8.64 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT WI-FI 6, con puerto gigabit ethernet, POE+ | UND | 1 | 1621878 | 1621878
8.65 |  |  |  | MTTO AIRE ACONDICIONADO 25001-60000 BTU | UND | 2 | 605424 | 1210848
Subtotal | [7 empty] | 80727905
9 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
9.01 |  |  |  | REGATAS SOBRE MUROS | M | 12 | 7396 | 88752
9.02 |  |  |  | ESTUCO SOBRE RESANE | M | 12 | 15482 | 185784
9.03 |  |  |  | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 66 | 6007 | 396462
9.04 |  |  |  | REPELLO MURO 1:2 | M2 | 80 | 45138 | 3611040
9.05 |  |  |  | ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE | M2 | 80 | 38030 | 3042400
9.06 |  |  |  | REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:2 | M2 | 36 | 65525 | 2358900
9.07 |  |  |  | RELLENO LISTO EXTERIOR MURO | M2 | 36 | 30162 | 1085832
9.08 |  |  |  | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE | KG | 10 | 33979 | 339790
9.09 |  |  |  | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 170 | 21704 | 3689680
9.1 |  |  |  | KORAZA [3M] | M2 | 140 | 32545 | 4556300
Subtotal | [7 empty] | 19354940
10 |  |  |  | PISOS
10.01 |  |  |  | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi | M2 | 112 | 128680 | 14412160
10.02 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 184 | 115428 | 21238752
10.03 |  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 910 | 11458 | 10426780
10.04 |  |  |  | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | M | 224 | 10223 | 2289952
10.05 |  |  |  | SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE | M | 224 | 8740 | 1957760
10.06 |  |  |  | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 112 | 52183 | 5844496
10.07 |  |  |  | GUARDAESCOBA MORTERO 1/2 CAÑA | M | 12 | 41024 | 492288
10.08 |  |  |  | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4 | M2 | 39 | 104273 | 4066647
10.09 |  |  |  | BALDOSA GRANO # 4-5 30-35X30-35 ALFA D5 | M2 | 77 | 214632 | 16526664
10.1 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 10CM | M | 34 | 28897 | 982498
10.11 |  |  |  | CANAL CONCRETO PISO 25x30x08 CM | M | 30 | 133938 | 4018140
10.12 |  |  |  | PLAQUETA CONCRETO L=120-130 A=25-30 E=5C | UND | 25 | 108857 | 2721425
Subtotal | [7 empty] | 84977562
11 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
11.01 |  |  |  | VENTANA LAMINA VIDRIO-VARILLA CAL.20 COR. | M2 | 17 | 578983 | 9842711
11.02 |  |  |  | REPINTE VENTANA - REJA | M2 | 10 | 31092 | 310920
11.03 |  |  |  | ANTICORROSIVA SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 4 | 21900 | 87600
11.04 |  |  |  | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 4 | 21952 | 87808
11.05 |  |  |  | VIDRIO BRONCE ANTISOL 4 MM. | M2 | 4 | 123717 | 494868
11.06 |  |  |  | MARCO LAMINA GALV.0.70-1.0 CAL.20 PEST C/LU | UND | 2 | 245533 | 491066
11.07 |  |  |  | LUCETA LAMINA FIJA H | M | 2 | 137574 | 275148
11.08 |  |  |  | INSTALACION PUERTA LAMINA CAL.20 | M2 | 4 | 100941 | 403764
11.09 |  |  |  | POSTE TUBO GALV. 2" X2.3MM C.13 | M | 22 | 76311 | 1678842
11.1 |  |  |  | CONCERTINA DOBLE 45CM A.INOX-ACCESORIOS | M | 48 | 120271 | 5773008
Subtotal | [7 empty] | 19445735
12 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL
12.01 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 186 | 15142 | 2816412
12.02 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 186 | 62880 | 11695680
12.03 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 551.45 | 1422 | 784162
Subtotal | [7 empty] | 15296254
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 482381453
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CECILIA SEDE INMACULADA BATACLAN DE LA COMUNA 2
Adecuación de la zona de acceso de la Sede Educativa, estabilización de talud superior y el cerramiento de los tanques de almacenamiento.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO CERRAMIENTO-VARIO | M | 30 | 3520 | 105600
1.02 |  |  |  | DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS | M2 | 40 | 7466 | 298640
1.03 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 25 | 11184 | 279600
1.04 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E=<7.5CM | M2 | 10 | 6280 | 62800
1.05 |  |  |  | DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2.0 MT | M | 5 | 10464 | 52320
1.06 |  |  |  | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 2 | 59790 | 119580
1.07 |  |  |  | DESMONTE LAVADERO PREFABRICAD | UND | 1 | 47832 | 47832
1.08 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 | 212236 | 212236
1.09 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 50 | 16716 | 835800
1.1 |  |  |  | CERRAMIENTO LAMINA GALVANIZADA | M2 | 20 | 51320 | 1026400
Subtotal | [7 empty] | 3040808
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 30 | 30515 | 915450
2.02 |  |  |  | CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 | M2 | 10 | 9779 | 97790
2.03 |  |  |  | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 25 | 47558 | 1188950
2.04 |  |  |  | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | M3 | 5 | 126035 | 630175
2.05 |  |  |  | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN | M3 | 20 | 111293 | 2225860
2.06 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO MANUAL | M3 | 10 | 19728 | 197280
2.07 |  |  |  | GEOTEXTIL NO TEJIDO | M2 | 30 | 35537 | 1066110
2.08 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" DRENAJE NOVAFORT | M | 20 | 70420 | 1408400
2.09 |  |  |  | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | M | 5 | 37084 | 185420
Subtotal | [7 empty] | 7915435
3 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
3.01 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 2220 | 7877 | 17486940
3.02 |  |  |  | MURO CONTENCION 0 H 3.5MTS 4000PSI | M3 | 10 | 1419217 | 14192170
3.03 |  |  |  | COLUMNA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 1 | 2264391 | 2264391
3.04 |  |  |  | ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA | M3 | 2 | 819028 | 1638056
3.05 |  |  |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 1 | 1260720 | 1260720
3.06 |  |  |  | ESCALERA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 3 | 1947538 | 5842614
3.07 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 10 | 115428 | 1154280
3.08 |  |  |  | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS | M | 9 | 25589 | 230301
Subtotal | [7 empty] | 44069472
4 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
4.01 |  |  |  | BARANDA-PASAM.LAMINA TUBO 1,1/2x1,1/2" C.20 | M2 | 40 | 583397 | 23335880
4.02 |  |  |  | CERRADURA ENTRADA PPAL | UND | 2 | 223828 | 447656
4.03 |  |  |  | CANDADO YALE REF. 110-30 | UND | 2 | 55213 | 110426
Subtotal | [7 empty] | 23893962
5 |  |  |  | OBRAS EXTERIORES Y CERRAMIENTOS
5.01 |  |  |  | MALLA ESLABONADA GALV # 10 ROMBO 1,1/2" | M2 | 50 | 73747 | 3687350
5.02 |  |  |  | NAVE PUERTA TUBO ACUE MALLA(2x2.01-2.5) | UND | 2 | 2095326 | 4190652
5.03 |  |  |  | ALAMBRE DE PUAS # 12.5 - 3 HILOS | M | 20 | 5504 | 110080
5.04 |  |  |  | DIAGONAL-HORIZ.ANGULO 1/4" X 2,1/2" | M | 50 | 62235 | 3111750
5.05 |  |  |  | POSTE TUBO GALV. 3" x2.3MM C.13" | M | 43 | 103955 | 4470065
Subtotal | [7 empty] | 15569897
6 |  |  |  | PINTURAS
6.01 |  |  |  | ESMALTE MALLA ESLABONADA 1,1/2"-1" | M2 | 20 | 10140 | 202800
6.02 |  |  |  | ESMALTE PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO | M | 115 | 45238 | 5202370
Subtotal | [7 empty] | 5405170
7 |  |  |  | LIMPIEZA
7.01 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 42 | 15142 | 635964
7.02 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 50 | 62880 | 3144000
7.03 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 112.34 | 1422 | 159747
Subtotal | [7 empty] | 3939711
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 103834455
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CECILIA SEDE ALTO MENGA DE LA COMUNA 2
Adecuación de la cocina con sus instalaciones eléctricas y cerramiento de protección en el corredor del segundo piso.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | DEMOLICION MESON CONCRETO | M | 2 | 41060 | 82120
1.02 |  |  |  | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 4 | 18315 | 73260
1.03 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 20 | 10265 | 205300
1.04 |  |  |  | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 28 | 12537 | 351036
1.05 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 | 212236 | 212236
1.06 |  |  |  | DESMONTE MARCO + NAVE SENCILLA | UND | 1 | 40261 | 40261
1.07 |  |  |  | DESMONTE VENTANA - LUCETA EXISTENTE | UND | 3 | 31368 | 94104
1.08 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 3 | 11184 | 33552
1.09 |  |  |  | DEMOLICION VIGA AMARRE MURO | M | 3 | 12679 | 38037
1.1 |  |  |  | DESMONTE REJA METALICA | M2 | 6 | 21327 | 127962
1.11 |  |  |  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 10 | 14654 | 146540
Subtotal | [7 empty] | 1404408
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 5 | 30515 | 152575
2.02 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 4 | 47413 | 189652
2.03 |  |  |  | COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR | M | 20 | 23193 | 463860
Subtotal | [7 empty] | 806087
3 |  |  |  | CIMENTACIONES
3.01 |  |  |  | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 1.99 | 47558 | 94640
3.02 |  |  |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 1 | 1260720 | 1260720
Subtotal | [7 empty] | 1355360
4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
4.01 |  |  |  | VIGA CONCRETO AMARRE MURO 10-12x20CM | M3 | 1 | 1978277 | 1978277
4.02 |  |  |  | COLUMNA AMARRE MURO | M | 2 | 92860 | 185720
4.03 |  |  |  | ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERFORACION ,5/8" 10-15C | PUNTO | 20 | 41209 | 824180
4.04 |  |  |  | ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4" | M | 20 | 9229 | 184580
4.05 |  |  |  | CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA | M3 | 2 | 761668 | 1523336
4.06 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 205 | 7877 | 1614785
Subtotal | [7 empty] | 6310878
5 |  |  |  | MAMPOSTERIAY DIVISIONES LIVIANAS
5.01 |  |  |  | MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 12X20X30 | M2 | 28 | 140280 | 3927840
5.02 |  |  |  | ICOPOR JUNTA CONSTRUCCION E=4-5CM | M | 10 | 13460 | 134600
Subtotal | [7 empty] | 4062440
7 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.01 |  |  |  | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA | M | 5 | 160206 | 801030
7.02 |  |  |  | LIMPIEZA ALCANTARILLAS DIAM MENOR 24" | UND | 1 | 282541 | 282541
7.03 |  |  |  | LIMPIEZA CANAL METALICA DLLO. 51-100CM | M | 8 | 5185 | 41480
7.04 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 30 | 3138 | 94140
7.05 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 3 | 61922 | 185766
7.06 |  |  |  | TUBERIA PVC 3" SANITARIA | M | 6 | 44179 | 265074
7.07 |  |  |  | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | M | 9 | 37084 | 333756
7.08 |  |  |  | REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3" | UND | 1 | 25530 | 25530
7.09 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" | UND | 2 | 17581 | 35162
7.1 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" | UND | 13 | 14388 | 187044
7.11 |  |  |  | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC | UND | 1 | 57388 | 57388
7.12 |  |  |  | YEE SANITARIA 3" PVC | UND | 1 | 38735 | 38735
7.13 |  |  |  | YEE SANITARIA 2" PVC | UND | 1 | 22680 | 22680
7.14 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 1 | 23369 | 23369
7.15 |  |  |  | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 1 | 485624 | 485624
7.16 |  |  |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60 | UND | 1 | 289480 | 289480
7.17 |  |  |  | PUNTO SANITARIO PVC 2 | PUNTO | 3 | 71255 | 213765
7.18 |  |  |  | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 1 | 59790 | 59790
7.19 |  |  |  | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 24 | 10421 | 250104
7.2 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC ,1/2" | UND | 22 | 2027 | 44594
7.21 |  |  |  | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" | UND | 6 | 2695 | 16170
7.22 |  |  |  | ADAPTADOR HEMBRA PF+UAD 1/2 | UND | 2 | 7605 | 15210
7.23 |  |  |  | TEE PRESION PVC ,1/2" | UND | 3 | 2393 | 7179
7.24 |  |  |  | SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 1/2" X1- 5CM (2 RO SCAS) | UND | 2 | 4260 | 8520
7.25 |  |  |  | VALVULA REGULACION 1/2 METAL | UND | 2 | 107143 | 214286
7.26 |  |  |  | GRIFO LAVAPLATOS 8 MEZCL | UND | 2 | 236366 | 472732
7.27 |  |  |  | ABRAZADERA GALVANIZADA 1/2" | UND | 12 | 6104 | 73248
7.28 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 7 | 47413 | 331891
7.29 |  |  |  | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2" | PUNTO | 2 | 88543 | 177086
Subtotal | [7 empty] | 5053374
8 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
PRELIMINARES ELECTRICOS
8.01 |  |  |  | RETIRO LAMPARA | UND | 6 | 22835 | 137010
8.02 |  |  |  | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 4 | 7910 | 31640
8.03 |  |  |  | RETIRO DE CABLE AGRUPADO #16 A #10 (1 A 5 LINEAS) | M | 25 | 2556 | 63900
8.04 |  |  |  | RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE | M | 20 | 759 | 15180
8.05 |  |  |  | DESMONTE DE REFLECTOR | UND | 2 | 59136 | 118272
ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL
8.06 |  |  |  | CABLE COBRE HF-ZH# 2 | M | 75 | 43762 | 3282150
8.07 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 30 | 91452 | 2743560
8.08 |  |  |  | ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 20 | 58705 | 1174100
8.09 |  |  |  | CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERÍA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE | M | 50 | 14999 | 749950
8.1 |  |  |  | REINSTALACION CABLEADO INDIVIDUAL O AGRUPADO # 8 A # 2 EN DUCTO (1 a 5 HILOS) | M | 1 | 2532 | 2532
8.11 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 12 | 6436 | 77232
CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA
8.12 |  |  |  | TUBERIA EMT 1" | M | 9 | 52583 | 473247
8.13 |  |  |  | CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA | UND | 2 | 62309 | 124618
8.14 |  |  |  | CONDULETA DE 1 " | UND | 2 | 50086 | 100172
8.15 |  |  |  | CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA | UND | 1 | 63486 | 63486
8.16 |  |  |  | CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 1" CON TAPA | UND | 4 | 45163 | 180652
TABLEROS Y BREAKER
8.17 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 7 | 107501 | 752507
8.18 |  |  |  | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 4 | 195504 | 782016
8.19 |  |  |  | TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA | UND | 1 | 449583 | 449583
8.2 |  |  |  | TABLERO 2F 12 CTOS CON PUERTA | UND | 1 | 481950 | 481950
8.21 |  |  |  | TOTALIZADOR 100 A TRIFASICO (25 - 50 KA) | UND | 1 | 438957 | 438957
8.22 |  |  |  | AVISO RIESGO ELÉCTRICO SEGÚN RETIE | UND | 1 | 35662 | 35662
8.23 |  |  |  | MARQUILLA TABLERO GENERAL ACRILICO | UND | 1 | 54168 | 54168
SALIDAS ELECTRICAS
8.24 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 10 | 332101 | 3321010
8.25 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3 | 311541 | 934623
8.26 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 5 | 304799 | 1523995
8.27 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - PVC | UND | 2 | 215019 | 430038
8.28 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) ZONA HÚMEDA GFCI - PVC | UND | 2 | 312987 | 625974
8.29 |  |  |  | SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 1 | 277573 | 277573
LUMINARIAS
8.3 |  |  |  | PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 4 | 244274 | 977096
8.31 |  |  |  | LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC | UND | 4 | 180634 | 722536
8.32 |  |  |  | LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC | UND | 2 | 192569 | 385138
Subtotal | [7 empty] | 21530527
9 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
9.01 |  |  |  | REGATAS SOBRE MUROS | M | 6 | 7396 | 44376
9.02 |  |  |  | ESTUCO SOBRE RESANE | M | 6 | 15482 | 92892
9.03 |  |  |  | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 8 | 6007 | 48056
9.04 |  |  |  | REPELLO MURO 1:2 | M2 | 42 | 45138 | 1895796
9.05 |  |  |  | ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE | M2 | 16 | 38030 | 608480
9.06 |  |  |  | EPOXICA CIELOS POLIAMIDA | M2 | 25 | 42894 | 1072350
9.07 |  |  |  | EPOXICA MURO POLIAMIDA | M2 | 19 | 34860 | 662340
9.08 |  |  |  | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 48 | 128942 | 6189216
9.09 |  |  |  | ACCESORIO MEDIACAÑA PVC 1 1/2" | M | 19 | 35883 | 681777
9.1 |  |  |  | VINILO MURO TIPO 1 [3M] | M2 | 24 | 21704 | 520896
Subtotal | [7 empty] | 11816179
10 |  |  |  | PISOS
10.02 |  |  |  | CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi | M2 | 8 | 128680 | 1029440
10.03 |  |  |  | CERAMICA 30.01-32.50x30.01-32.50 TRAF.4 | M2 | 5 | 104273 | 521365
10.01 |  |  |  | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 22 | 52183 | 1148026
10.04 |  |  |  | BALDOSA GRANO # 4-5 30-35X30-35 ALFA D5 | M2 | 22 | 214632 | 4721904
10.05 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. BRONCE | M | 25 | 110524 | 2763100
10.06 |  |  |  | CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM | M | 20 | 10223 | 204460
10.07 |  |  |  | SELLO DEJUNTAS PARA LOSA EXISTENTE | M | 20 | 8740 | 174800
Subtotal | [7 empty] | 10563095
11 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
11.01 |  |  |  | MARCO LAMINA GALV.0.70-1.0 CAL.20 PEST C/LU | UND | 2 | 245533 | 491066
11.02 |  |  |  | NAVE LAMINA LLENA CAL.20 BAT. | M2 | 4 | 594978 | 2379912
11.03 |  |  |  | REJA SEGUR.ALUMINIO TUB.1,1/2"x1,1/2" | M2 | 8 | 380220 | 3041760
11.04 |  |  |  | CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5% | M2 | 3 | 253659 | 760977
Subtotal | [7 empty] | 6673715
12 |  |  |  | DOTACION
12.01 |  |  |  | SUMINISTRO DE TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304-CALIBRE 18 EN ACABADO SUPERFICIAL SATINADO. | UND | 1 | 3155127 | 3155127
12.02 |  |  |  | EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO | UND | 1 | 790088 | 790088
12.03 |  |  |  | FABRICACIÓN DE MESA LISA CALIBRE 18 CALIDAD 304 2B. CON SALPICADERO DE 7 cm. ( 2.0 x 0.6 x 0.9) DE ALTURA Y BORDES ANTIDESLIZANTES CALIBRE 20 CALIDAD 304. POZUELO DE 0.60 x 0.40 x 0.25 m DE PROFUNDIDAD, ENTREPAÑO CALIBRE 20 CALIDAD 304 2B, CON REFUERZOS EN EL MISMO MATERIAL, ACABADO RAYADO FINO, ESTRUCTURA EN TUBERÍA EN ACERO INOX DE 1 ½” DE DIÁMETRO Y NIVELADORES AJUSTABLES AL PISO, INCLUYE GRIFERIA | UND | 1 | 5895767 | 5895767
12.04 |  |  |  | MESA DE TRABAJO LISA INOX 0 .90 x 60 x 0.90 m. FABRICACIÓN DE MESA LISA EN LAMINA DE ACERO INOX CALIBRE 18 CALIDAD 304 2B.ENTREPAÑO CALIBRE 20 CALIDAD 304 2B, CON REFUERZOS EN EL MISMO MATERIAL, ACABADO RAYADO FINO, ESTRUCTURA EN TUBERÍA EN ACERO INOX DE 1 ½” DE DIÁMETRO Y NIVELADORES AJUSTABLES AL PISO | UND | 1 | 3418140 | 3418140
Subtotal | [7 empty] | 13259122
13 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL
13.01 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 6 | 15142 | 90852
13.02 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 6 | 62880 | 377280
13.03 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 87.85 | 1422 | 124923
Subtotal | [7 empty] | 593055
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 83428240
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INEM JORGE ISAAC SEDE LAS AMERICAS DE LA COMUNA 6
Adecuación de baterías sanitarias, aula de clase y cubierta.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 120 | 16716 | 2005920
1.02 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 | 212236 | 212236
1.03 |  |  |  | DEMOLICION PISO ENCHAPE-BALDOSA+MORTERO | M2 | 145 | 12537 | 1817865
1.04 |  |  |  | DEMOLICION MESON CONCRETO | M | 12 | 41060 | 492720
1.05 |  |  |  | DESMONTE CUBIERTA TEJA BARRO | M2 | 338 | 28385 | 9594130
1.06 |  |  |  | DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 | 650 | 13480 | 8762000
1.07 |  |  |  | DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 610 | 13006 | 7933660
1.08 |  |  |  | DESMONTE CUBIERTA UPVC | M2 | 100 | 10453 | 1045300
1.09 |  |  |  | DESMONTE CANALES - BAJANTES | M | 45 | 10541 | 474345
1.1 |  |  |  | DESMONTE ESTRUCTURA METALICA | M2 | 400 | 20924 | 8369600
1.11 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 170 | 11184 | 1901280
1.12 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 140 | 10265 | 1437100
1.13 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 16 | 30515 | 488240
1.14 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 | 212236 | 212236
1.15 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 140 | 62880 | 8803200
Subtotal | [7 empty] | 53549832
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO CILINDRO | M3 | 6 | 34927 | 209562
Subtotal | [7 empty] | 209562
3 |  |  |  | CIMENTACIONES
3.01 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 300 | 7877 | 2363100
3.02 |  |  |  | CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi | M2 | 140 | 105096 | 14713440
3.03 |  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 120 | 11458 | 1374960
3.04 |  |  |  | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | M | 21 | 187273 | 3932733
Subtotal | [7 empty] | 22384233
4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
4.01 |  |  |  | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM | M | 21 | 72506 | 1522626
4.02 |  |  |  | VIGA CONCR.AMARRE MURO CULATA 10-12x20CM | M | 80 | 74811 | 5984880
4.03 |  |  |  | COLUMNA AMARRE MURO CULATA E=15CM-20CM | M | 20 | 96609 | 1932180
Subtotal | [7 empty] | 9439686
5 |  |  |  | MAMPOSTERIA Y DIVISIONES LIVIANAS
5.01 |  |  |  | DIVISION METALICA BAÑO LAMINA GALVANIZA. C-22 | M2 | 105 | 564138 | 59234490
5.02 |  |  |  | MURO LADRILLO SOGA LIMPIO REVITADO [2C] | M2 | 230 | 150430 | 34598900
5.03 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 1400 | 7877 | 11027800
Subtotal | [7 empty] | 104861190
6 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
6.01 |  |  |  | ESTRUCTURA METALlCA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL | KG | 4400 | 24271 | 106792400
6.02 |  |  |  | TEJA FIBROCEMENTO | M2 | 620 | 73972 | 45862640
6.03 |  |  |  | CABALLETE TEJA FIBRO CEMENTO | M | 50 | 64513 | 3225650
6.04 |  |  |  | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM | M2 | 290 | 135371 | 39257590
6.05 |  |  |  | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22 | ML | 110 | 169195 | 18611450
6.06 |  |  |  | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4 | ML | 170 | 54228 | 9218760
6.07 |  |  |  | SOLAPA LAMINA GALVANIZADA | M | 50 | 57914 | 2895700
Subtotal | [7 empty] | 225864190
7 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
PRELIMINARES ELECTRICOS
7.01 |  |  |  | RETIRO LAMPARA | UND | 64 | 22835 | 1461440
7.02 |  |  |  | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 21 | 7910 | 166110
7.03 |  |  |  | RETIRO SALIDA ELECTRICA | UND | 90 | 30439 | 2739510
7.04 |  |  |  | RETIRO DE CABLE #16 A #10 | M | 600 | 2396 | 1437600
7.05 |  |  |  | RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE | M | 100 | 759 | 75900
ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL
7.06 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F(3# 4+1# 8) 2" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 200 | 191607 | 38321400
7.07 |  |  |  | CABLE COBRE HF FR LS CT # 12 | M | 50 | 6436 | 321800
CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA
7.08 |  |  |  | TUBERIA EMT 3/4" | M | 9 | 45027 | 405243
7.09 |  |  |  | TUBERIA EMT 1" | M | 50 | 52583 | 2629150
7.1 |  |  |  | CURVA EMT 1" | UND | 6 | 25587 | 153522
TABLEROS Y BREAKER
7.11 |  |  |  | TABLERO 2F 12 CTOS CON PUERTA | UND | 2 | 481950 | 963900
7.12 |  |  |  | BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 14 | 107501 | 1505014
7.13 |  |  |  | BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP | UND | 3 | 195504 | 586512
SALIDAS ELECTRICAS
7.14 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 118 | 332101 | 39187918
7.15 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 15 | 311541 | 4673115
7.16 |  |  |  | SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS | UND | 6 | 155328 | 931968
7.17 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 42 | 304799 | 12801558
7.18 |  |  |  | SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 3 | 277573 | 832719
LUMINARIAS
7.19 |  |  |  | LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC | UND | 14 | 180634 | 2528876
7.2 |  |  |  | PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 85 | 244274 | 20763290
7.21 |  |  |  | BALA PANEL LED 24W | UND | 2 | 75616 | 151232
7.22 |  |  |  | LAMPARA DE EMERGENCIA SEÑALIZACION SALIDA , 3,8W, 6500K, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 240 VAC | UND | 17 | 161094 | 2738598
Subtotal | [7 empty] | 135376375
8 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 131 | 3138 | 411078
8.02 |  |  |  | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 8 | 59790 | 478320
8.03 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 74 | 61922 | 4582228
8.04 |  |  |  | TUBERIA PVC 3" SANITARIA | M | 3 | 44179 | 132537
8.05 |  |  |  | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | M | 53 | 37084 | 1965452
8.06 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2 | UND | 9 | 25283 | 227547
8.07 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" | UND | 1 | 17581 | 17581
8.08 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" | UND | 175 | 14388 | 2517900
8.09 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | UND | 41 | 34817 | 1427497
8.1 |  |  |  | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC | UND | 18 | 57388 | 1032984
8.11 |  |  |  | YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2" | UND | 11 | 50590 | 556490
8.12 |  |  |  | YEE SANITARIA DOBLE PVC 4 | UND | 4 | 94647 | 378588
8.13 |  |  |  | YEE SANITARIA 2" PVC | UND | 12 | 22680 | 272160
8.14 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 8 | 23369 | 186952
8.15 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 4" | UND | 18 | 51371 | 924678
8.16 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4" | UND | 2 | 47488 | 94976
8.17 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 2" | UND | 2 | 19757 | 39514
8.18 |  |  |  | CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO] | UND | 6 | 740766 | 4444596
8.19 |  |  |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81-90X90 | UND | 6 | 509042 | 3054252
8.2 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 29 | 30515 | 884935
8.21 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 32 | 10265 | 328480
8.22 |  |  |  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 24 | 14654 | 351696
8.23 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 26 | 47413 | 1232738
8.24 |  |  |  | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 3 | 93192 | 279576
8.25 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 9 | 15142 | 136278
8.26 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 9 | 62880 | 565920
8.27 |  |  |  | CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi | M2 | 32 | 87532 | 2801024
8.28 |  |  |  | BALDOSA VINILO 30X30CM 3.0 MM | M2 | 32 | 152532 | 4881024
8.29 |  |  |  | ABRAZADERA SANITARIA 4" | UND | 6 | 35847 | 215082
8.3 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 2" | UND | 22 | 36570 | 804540
Subtotal | [7 empty] | 35226623
9 |  |  |  | VENTILACION
9.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 63 | 3138 | 197694
9.02 |  |  |  | TUBERIA PVC 2 VENTILACION | M | 45 | 26042 | 1171890
9.03 |  |  |  | TUBERIA PVC 3 VENTILACION | M | 8 | 31337 | 250696
9.04 |  |  |  | TUBERIA PVC 4 VENTILACION | M | 9 | 51025 | 459225
9.05 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2 | UND | 2 | 25283 | 50566
9.06 |  |  |  | REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3" | UND | 2 | 25530 | 51060
9.07 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" | UND | 20 | 17581 | 351620
9.08 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" | UND | 21 | 14388 | 302148
9.09 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | UND | 6 | 34817 | 208902
9.1 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" | UND | 2 | 22897 | 45794
9.11 |  |  |  | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC | UND | 3 | 57388 | 172164
9.12 |  |  |  | YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2" | UND | 7 | 26207 | 183449
9.13 |  |  |  | TEE SANITARIA 3" PVC | UND | 11 | 38735 | 426085
9.14 |  |  |  | YEE SANITARIA 2" PVC | UND | 2 | 22680 | 45360
9.15 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4" | UND | 2 | 47488 | 94976
9.16 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 2" | UND | 2 | 19757 | 39514
9.17 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 7 | 30515 | 213605
9.18 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 8 | 10265 | 82120
9.19 |  |  |  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 24 | 14654 | 351696
9.2 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 6 | 47413 | 284478
9.21 |  |  |  | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 1 | 93192 | 93192
9.22 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 2 | 15142 | 30284
9.23 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 2 | 62880 | 125760
9.24 |  |  |  | CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi | M2 | 8 | 87532 | 700256
9.25 |  |  |  | BALDOSA VINILO 30X30CM 3.0 MM | M2 | 8 | 152532 | 1220256
9.26 |  |  |  | ABRAZADERA SANITARIA 4" | UND | 9 | 35847 | 322623
9.27 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 4" | UND | 5 | 62851 | 314255
9.28 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 2" | UND | 15 | 36570 | 548550
Subtotal | [7 empty] | 8338218
10 |  |  |  | SUMINISTRO AGUA
10.01 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 223 | 3138 | 699774
10.02 |  |  |  | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI | M | 60 | 16249 | 974940
10.03 |  |  |  | TUBERIA PVC ,3/4" | M | 40 | 13053 | 522120
10.04 |  |  |  | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 122 | 10421 | 1271362
10.05 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 1" | UND | 41 | 6661 | 273101
10.06 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC ,3/4" | UND | 9 | 2730 | 24570
10.07 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC ,1/2" | UND | 124 | 2027 | 251348
10.08 |  |  |  | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" | UND | 2 | 2695 | 5390
10.09 |  |  |  | ADAPTADOR HEMBRA PF+UAD 1/2 | UND | 58 | 7605 | 441090
10.1 |  |  |  | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1" | UND | 8 | 4135 | 33080
10.11 |  |  |  | TEE PRESION PVC 1" | UND | 13 | 7135 | 92755
10.12 |  |  |  | TEE PRESION PVC ,3/4" | UND | 53 | 4065 | 215445
10.13 |  |  |  | TEE PRESION PVC ,1/2" | UND | 4 | 2393 | 9572
10.14 |  |  |  | SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 1/2" X1- 5CM (2 ROSCAS) | UND | 53 | 4260 | 225780
10.15 |  |  |  | VALVULA REGULACION 1/2 METAL | UND | 1 | 107143 | 107143
10.16 |  |  |  | VALVULA CIERRE METALICO 1" | UND | 4 | 250438 | 1001752
10.17 |  |  |  | BUJE 1" x 3/4" PRESION | UND | 8 | 5516 | 44128
10.18 |  |  |  | BUJE 1" x 1/2" PRESION | UND | 7 | 5516 | 38612
10.19 |  |  |  | BUJE 3/4" x 1/2" PRESION | UND | 52 | 2125 | 110500
10.2 |  |  |  | ABRAZADERA GALVANIZADA 1" | UND | 10 | 6748 | 67480
10.21 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 47 | 30515 | 1434205
10.22 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 67 | 10265 | 687755
10.23 |  |  |  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 12 | 14654 | 175848
10.24 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 40 | 47413 | 1896520
10.25 |  |  |  | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 6 | 93192 | 559152
10.26 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 19 | 15142 | 287698
10.27 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 19 | 62880 | 1194720
10.28 |  |  |  | CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi | M2 | 67 | 87532 | 5864644
Subtotal | [7 empty] | 18510484
11 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
11.01 |  |  |  | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 295 | 128942 | 38037890
11.02 |  |  |  | ENCHAPE CERAMICA 21.0-40.0 MESON | M | 21 | 81357 | 1708497
11.03 |  |  |  | REPELLO MURO 1:3 | M | 546 | 29993 | 16376178
11.04 |  |  |  | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 546 | 23119 | 12622974
11.05 |  |  |  | KORAZA [3M] | M2 | 960 | 32545 | 31243200
11.06 |  |  |  | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 300 | 6007 | 1802100
11.07 |  |  |  | VINILO MURO TIPO 1 [2M] | M2 | 1000 | 14874 | 14874000
Subtotal | [7 empty] | 116664839
12 |  |  |  | PISOS
12.01 |  |  |  | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 140 | 52183 | 7305620
Subtotal | [7 empty] | 7305620
13 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
13.01 |  |  |  | ESPEJO CLARO DE 4 MM. | M2 | 26 | 189017 | 4914442
13.02 |  |  |  | MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND | 5 | 194058 | 970290
13.03 |  |  |  | NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 BAT. | M2 | 2 | 423422 | 846844
13.04 |  |  |  | VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20 | M2 | 9 | 423225 | 3809025
13.05 |  |  |  | MARCO VENTANA LAMINA CEL.H | M | 19 | 137304 | 2608776
13.06 |  |  |  | VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20 | M2 | 90 | 423225 | 38090250
13.07 |  |  |  | MARCO VENTANA LAMINA CEL.H >0.51 M CAL.20 | M2 | 90 | 224173 | 20175570
Subtotal | [7 empty] | 71415197
14 |  |  |  | LIMPIEZA
14.01 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 502.15 | 1422 | 714057
Subtotal | [7 empty] | 714057
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 809860106
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE INMACULADA CONCEPCION DE LA COMUNA 6
Adecuación de baterías sanitarias y cocina.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 |  |  |  | PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS. | UND | 1 | 212236 | 212236
1.02 |  |  |  | CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD | M | 25 | 16716 | 417900
1.03 |  |  |  | DEMOLICION MESON CONCRETO | M | 10 | 41060 | 410600
1.04 |  |  |  | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO | M2 | 400 | 18315 | 7326000
1.05 |  |  |  | DEMOLICION ANDEN/CONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM | M2 | 120 | 10265 | 1231800
1.06 |  |  |  | DEMOLICION MURO LAD. SOGA | M2 | 210 | 11184 | 2348640
1.07 |  |  |  | DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA) | M2 | 60 | 13006 | 780360
1.08 |  |  |  | DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM | M | 46 | 25357 | 1166422
1.09 |  |  |  | LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO | M | 250 | 3138 | 784500
1.1 |  |  |  | DESMONTE APARATO SANITARIO | UND | 17 | 59790 | 1016430
1.11 |  |  |  | RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12" | M | 90 | 14654 | 1318860
Subtotal | [7 empty] | 17013748
2 |  |  |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS
2.01 |  |  |  | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 120 | 30515 | 3661800
2.02 |  |  |  | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA | M3 | 100 | 47413 | 4741300
2.03 |  |  |  | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 13 | 93192 | 1211496
Subtotal | [7 empty] | 9614596
3 |  |  |  | CIMENTACIONES
3.01 |  |  |  | VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI | M3 | 5 | 1260720 | 6303600
3.02 |  |  |  | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 1200 | 7877 | 9452400
3.03 |  |  |  | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 20 | 47558 | 951160
3.04 |  |  |  | CONTRAPISO REFORZADO E= 8CM 3.000Psi | M2 | 100 | 105096 | 10509600
3.05 |  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 250 | 11458 | 2864500
3.06 |  |  |  | MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM | M | 15 | 187273 | 2809095
Subtotal | [7 empty] | 32890355
4 |  |  |  | ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)
4.01 |  |  |  | VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM | M | 50 | 72506 | 3625300
Subtotal | [7 empty] | 3625300
5 |  |  |  | MAMPOSTERIAY DIVISIONES LIVIANAS
5.01 |  |  |  | MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29 | M2 | 120 | 131321 | 15758520
5.02 |  |  |  | DIVISION METALICA BAÑO LAMINA GALVANIZA. C-22 | M2 | 50 | 564138 | 28206900
Subtotal | [7 empty] | 43965420
6 |  |  |  | CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES
6.01 |  |  |  | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 60 | 171228 | 10273680
Subtotal | [7 empty] | 10273680
7 |  |  |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
DRENAJE SANITARIO
7.01 |  |  |  | TUBERIA PVC 6" SANITARIA | M | 18 | 118891 | 2140038
7.02 |  |  |  | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | M | 81 | 61922 | 5015682
7.03 |  |  |  | TUBERIA PVC 3" SANITARIA | M | 9 | 44179 | 397611
7.04 |  |  |  | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | M | 31 | 37084 | 1149604
7.05 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 4X2 | UND | 2 | 25283 | 50566
7.06 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" | UND | 2 | 17581 | 35162
7.07 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" | UND | 68 | 14388 | 978384
7.08 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-4" | UND | 41 | 34817 | 1427497
7.09 |  |  |  | YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC | UND | 3 | 57388 | 172164
7.1 |  |  |  | YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2" | UND | 1 | 50590 | 50590
7.11 |  |  |  | YEE SANITARIA DOBLE PVC 4 | UND | 1 | 94647 | 94647
7.12 |  |  |  | YEE SANITARIA 2" PVC | UND | 2 | 22680 | 45360
7.13 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 2" | UND | 6 | 23369 | 140214
7.14 |  |  |  | SIFON SANITARIO PVC 4" | UND | 10 | 51371 | 513710
7.15 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4" | UND | 2 | 47488 | 94976
7.16 |  |  |  | ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 2" | UND | 2 | 19757 | 39514
7.17 |  |  |  | CAJA INSPECCION 50x 50 CM [CONCRETO] | UND | 6 | 485624 | 2913744
7.18 |  |  |  | TAPA CAJA MARCO ANGULO 51X51 - 60X60 | UND | 6 | 289480 | 1736880
7.19 |  |  |  | ABRAZADERA SANITARIA 4" | UND | 2 | 35847 | 71694
7.2 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 4" | UND | 2 | 62851 | 125702
7.21 |  |  |  | SOPORTE COLGANTE UL/FM 2" | UND | 2 | 36570 | 73140
VENTILACION
7.22 |  |  |  | TUBERIA PVC 2 VENTILACION | M | 23 | 26042 | 598966
7.23 |  |  |  | TUBERIA PVC 3 VENTILACION | M | 9 | 31337 | 282033
7.24 |  |  |  | REDUCCION SANITARIA PVC 3X2" | UND | 3 | 17581 | 52743
7.25 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-2" | UND | 24 | 14388 | 345312
7.26 |  |  |  | CODO SANITARIO PVC 45 CC-3" | UND | 12 | 22897 | 274764
7.27 |  |  |  | YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2" | UND | 3 | 26207 | 78621
7.28 |  |  |  | TEE SANITARIA PVC 2" | UND | 10 | 21111 | 211110
7.29 |  |  |  | ABRAZADERA SANITARIA 4" | UND | 9 | 35847 | 322623
SUMINISTRO DE AGUA
7.3 |  |  |  | TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI | M | 6 | 16249 | 97494
7.31 |  |  |  | TUBERIA PVC ,3/4" | M | 19 | 13053 | 248007
7.32 |  |  |  | TUBERIA PVC ,1/2" | M | 47 | 10421 | 489787
7.33 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC 1" | UND | 2 | 6661 | 13322
7.34 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC ,3/4" | UND | 24 | 2730 | 65520
7.35 |  |  |  | CODO 90 PRESION PVC ,1/2" | UND | 70 | 2027 | 141890
7.36 |  |  |  | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2" | UND | 2 | 2695 | 5390
7.37 |  |  |  | ADAPTADOR HEMBRA PF+UAD 1/2 | UND | 32 | 7605 | 243360
7.38 |  |  |  | ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4" | UND | 8 | 3347 | 26776
7.39 |  |  |  | TEE PRESION PVC 1" | UND | 3 | 7135 | 21405
7.4 |  |  |  | TEE PRESION PVC ,3/4" | UND | 18 | 4065 | 73170
7.41 |  |  |  | TEE PRESION PVC ,1/2" | UND | 16 | 2393 | 38288
7.42 |  |  |  | SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 1 1/2" X1- 5CM (2 ROSCAS) | UND | 32 | 50442 | 1614144
7.43 |  |  |  | VALVULA REGULACION 1/2 METAL | UND | 1 | 107143 | 107143
7.44 |  |  |  | VALVULA CIERRE METALICO 3/4" | UND | 3 | 59727 | 179181
7.45 |  |  |  | BUJE 1" x 3/4" PRESION | UND | 3 | 5516 | 16548
7.46 |  |  |  | BUJE 1" x 1/2" PRESION | UND | 1 | 5516 | 5516
7.47 |  |  |  | BUJE 3/4" x 1/2" PRESION | UND | 21 | 2125 | 44625
7.48 |  |  |  | ABRAZADERA GALVANIZADA 1" | UND | 3 | 6748 | 20244
7.49 |  |  |  | ABRAZADERA GALVANIZADA 1/2" | UND | 32 | 6104 | 195328
Subtotal | [7 empty] | 23080189
8 |  |  |  | INSTALACIONES ELECTRICAS
PRELIMINARES ELECTRICOS
8.01 |  |  |  | RETIRO LAMPARA | UND | 20 | 22835 | 456700
8.02 |  |  |  | RETIRO SWITCHE O TOMA | UND | 10 | 7910 | 79100
8.03 |  |  |  | RETIRO SALIDA ELECTRICA | UND | 20 | 30439 | 608780
8.04 |  |  |  | RETIRO DE CABLE #16 A #10 | M | 30 | 2396 | 71880
8.05 |  |  |  | RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE | M | 30 | 759 | 22770
ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL
8.06 |  |  |  | ALIMENTADOR 2F(3#10) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS CT | M | 30 | 39672 | 1190160
8.07 |  |  |  | ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT | M | 15 | 58705 | 880575
CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA
8.08 |  |  |  | TUBERIA EMT 2" | M | 30 | 100474 | 3014220
8.09 |  |  |  | CURVA EMT 2" | UND | 3 | 46102 | 138306
8.1 |  |  |  | CONDULETA TIPO LB 3/4" | UND | 3 | 31385 | 94155
TABLEROS Y BREAKER
8.11 |  |  |  | TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA | UND | 1 | 449583 | 449583
SALIDAS ELECTRICAS
8.12 |  |  |  | SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 14 | 332101 | 4649414
8.13 |  |  |  | SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANCE 6 METROS | UND | 4 | 155328 | 621312
8.13 |  |  |  | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 7 | 311541 | 2180787
8.14 |  |  |  | SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT | UND | 6 | 304799 | 1828794
LUMINARIAS
8.15 |  |  |  | PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER | UND | 14 | 244274 | 3419836
8.16 |  |  |  | BALA PANEL LED 24W | UND | 1 | 75616 | 75616
Subtotal | [7 empty] | 19781988
9 |  |  |  | REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)
9.01 |  |  |  | CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM | M2 | 600 | 128942 | 77365200
9.02 |  |  |  | ENCHAPE CERAMICA 25x35 41.0-60.0 MESON | M | 30 | 84592 | 2537760
9.03 |  |  |  | REPELLO MURO 1:3- | M2 | 900 | 43840 | 39456000
9.04 |  |  |  | ESTUCO PLASTICO MURO [PASTA] | M2 | 300 | 23119 | 6935700
9.04 |  |  |  | VINILO MURO TIPO 1 [2M] | M2 | 774.45 | 14874 | 11519169
9.05 |  |  |  | KORAZA [3M] | M2 | 700 | 32545 | 22781500
9.06 |  |  |  | EPOXICA CIELOS POLIAMIDA | M2 | 80 | 42894 | 3431520
9.07 |  |  |  | EPOXICA MURO POLIAMIDA | M2 | 80 | 34860 | 2788800
Subtotal | [7 empty] | 166815649
10 |  |  |  | PISOS
10.01 |  |  |  | ALISTADO PISO 5 CM | M2 | 160 | 52183 | 8349280
10.02 |  |  |  | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 20 | 115428 | 2308560
10.03 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRANITO PREFABRICADO 7CM | M | 60 | 31344 | 1880640
Subtotal | [7 empty] | 12538480
11 |  |  |  | CARPINTERIA METALICA - VIDRIOS - MUEBLES
11.01 |  |  |  | ESPEJO CLARO DE 4 MM. | M2 | 12 | 189017 | 2268204
11.02 |  |  |  | INSTALACION ESPEJO | M2 | 12 | 25714 | 308568
11.03 |  |  |  | MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 LISO S/LUCE | UND | 1 | 194058 | 194058
11.04 |  |  |  | NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 BAT. | M2 | 2 | 423422 | 846844
11.04 |  |  |  | VENTANA LAMINA PERSIANA FIJA CAL.20 | M2 | 2 | 423225 | 846450
11.05 |  |  |  | MARCO VENTANA LAMINA CEL.H | M | 8 | 137304 | 1098432
Subtotal | [7 empty] | 5562556
12 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL
12.01 |  |  |  | RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICiÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005) | M3 | 100 | 62880 | 6288000
12.02 |  |  |  | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 100 | 1422 | 142200
12.03 |  |  |  | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 100 | 15142 | 1514200
Subtotal | [7 empty] | 7944400
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 353106361
VALOR TOTAL - LOTE 1 | [7 empty] | 1832610615
|  |  |  | SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVASANTA CECILIA SEDE REPUBLICA DE BRASIL DE LA COMUNA 2 INCLUIDO A.U. |  |  |  | 482381453
|  |  |  | SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVASANTA CECILIA SEDE INMACULADA BATACLAN DE LA COMUNA 2 INCLUIDO A.U. |  |  |  | 103834455
|  |  |  | SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA CECILIA SEDE ALTO MENGA DE LA COMUNA 2 INCLUIDO A.U. |  |  |  | 83428240
|  |  |  | SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVAINEM JORGE ISAAC SEDE LAS AMERICAS DE LA COMUNA 6 INCLUIDO A.U. |  |  |  | 809860106
|  |  |  | SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO ANTONIO MOLINA SEDE INMACULADA CONCEPCION DE LA COMUNA 6 INCLUIDO A.U. |  |  |  | 353106361
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1832610615
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 37%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
|  |  |  | _________________________________ MANUEL JURADO HERRERA CC. 13.017.649 RL. CONSORCIO JVP EDUCATIVO VALLE | TOTAL A.U |  | A.U.= | 42%