## Estimado Anual
TIPO DE SISTEMA | PARAMETROS A ANALIZAR |  | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | TOTAL (2)
Acueducto Urbano | Analisis Microbiológico básico | E- Coli Coliformes totales | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35
| Analisis Fisico quimico básico | Cloro residual libre Color aparente pH Temperatura Turbiedad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21
| Analisis Fisicoquimico especial | alcalinidad total conductividad electrica Nitritos Dureza Total Hierro Total Sulfatos Cloruros | [7 empty] | 3 | bar: ABRIL to JUNIO
| Analisis Fisico quimico anual | COT, fluoruros y residual de coagulante utilizado | [7 empty] | 1 | bar: JULIO
Acueducot Rural con Tratamiento | Analisis Microbiológico básico | E- Coli | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 147
| Analisis Fisico quimico básico | Cloro residual libre Color aparente pH Temperatura Turbiedad | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 147
| Analisis Fisicoquimico especial | alcalinidad total conductividad electrica Nitritos Dureza Total Hierro Total Sulfatos Cloruros | JULIO: 21 |  | 21
| Analisis Fisico quimico anual | COT, fluoruros y residual de coagulante utilizado | JULIO: 21 |  | 21
Acueducto Rural sin Tratamiento | Analisis Microbiológico básico | E- Coli | MAYO: 3; JUNIO: 3 | 3 | 9
| Analisis Fisico quimico básico | Cloro residual libre Color aparente pH Temperatura Turbiedad | MAYO: 3; JUNIO: 3 | 3 | 9
Estructuraas acuaticas y similares | Analisis Fisico quimico | Aluminio Total Cloro Residual libre cloro combinado copnductividad electrica potencial redox hierro total pH temperatura turbiedad alcalinidad total dureza calcica acido cianurico | MAYO: 5; JUNIO: 5; AGOSTO: 5 | 5 | 20
| Analisis microbiologico uso recreativo | Coliformes totales E- Coli Mesofilos | MAYO: 5; JUNIO: 5; AGOSTO: 5 | 5 | 20
| pseudomonas | pseudomonas | MAYO: 5; JUNIO: 5; AGOSTO: 5 | 5 | 20
| Hongos y levaduras | Hongos y levaduras | MAYO: 5; JUNIO: 5; AGOSTO: 5 | 5 | 20

## comparativo
LOS VALORES UNITARIOS NO TIENEN IVA
DETALLE |  |  | Cantidad | AAGA |  |  |  |  | ANALTEC |  |  |  | SEILAM |  |  |  | TESTLAB |  |  |  | PROMEDIO
PARAMETROS A ANALIZAR |  |  |  | VALOR UNITARIO | Valor unitario IVA incluido | VALOR TOTAL sin iva | Valor total con IVA |  | VALOR UNITARIO | Valor unitario IVA incluido | VALOR TOTAL sin iva | Valor total con IVA | VALOR UNITARIO | Valor unitario IVA incluido | VALOR TOTAL sin iva | Valor total con IVA | VALOR UNITARIO | Valor unitario IVA incluido | VALOR TOTAL sin iva | Valor total con IVA | VALOR UNITARIO | Valor unitario IVA incluido | VALOR TOTAL sin iva | Valor total
Acueducto Urbano | Analisis Microbiológico básico | E- Coli | 35 | 55000 | 65450 | 1925000 | 2290750 |  | 183600 | 218484 | 6426000 | 7646940 | 87373 | 103973.87 | 3058055 | 3639085.45 | 70000 | 83300 | 2450000 | 2915500 | 70791 | 84241.29 | 2477685 | 2948445.15
Coliformes totales
| Analisis Fisico quimico básico | Cloro residual libre | 21 | 40000 | 47600 | 840000 | 999600 |  | 137700 | 163863 | 2891700 | 3441123 | 59616 | 70943.04 | 1251936 | 1489803.84 | 70000 | 83300 | 1470000 | 1749300 | 56538.6667 | 67281.0133 | 1187312 | 1412901.28
color aparente
pH
Temperatura
Turbiedad
| Analisis Fisicoquimico especial | alcalinidad total | 3 | 85000 | 101150 | 255000 | 303450 |  | 380430 | 452711.7 | 1141290 | 1358135.1 | 133009 | 158280.71 | 399027 | 474842.13 | 120000 | 142800 | 360000 | 428400 | 211146.3333 | 251264.1367 | 633439 | 753792.41
conductividad electrica
Nitritos
Dureza Total
Hierro Total
Sulfatos
Cloruros
| Analisis Fisico quimico anual | COT, fluoruros y residual de coagulante utilizado | 1 | 172000 | 204680 | 172000 | 204680 |  | 478845 | 569825.55 | 478845 | 569825.55 | 285339 | 339553.41 | 285339 | 339553.41 | 250000 | 297500 | 250000 | 297500 | 235779.6667 | 280577.8033 | 235779.6667 | 280577.8033
Acueducot Rural con Tratamiento | Analisis Microbiológico básico | E- Coli | 147 | 30000 | 35700 | 4410000 | 5247900 |  | 91800 | 109242 | 13494600 | 16058574 | 57374 | 68275.06 | 8433978 | 10036433.82 | 50000 | 59500 | 7350000 | 8746500 | 45791.3333 | 54491.6867 | 6731326 | 8010277.94
| Analisis Fisico quimico básico | Cloro residual libre | 147 | 40000 | 47600 | 5880000 | 6997200 |  | 137700 | 163863 | 20241900 | 24087861 | 64768 | 77073.92 | 9520896 | 11329866.24 | 70000 | 83300 | 10290000 | 12245100 | 58256 | 69324.64 | 8563632 | 10190722.08
color aparente
pH
Temperatura
Turbiedad
| Analisis Fisicoquimico especial | alcalinidad total | 21 | 85000 | 101150 | 1785000 | 2124150 |  | 380430 | 72281.7 | 7989030 | 1517915.7 | 135876 | 161692.44 | 2853396 | 3395541.24 | 120000 | 142800 | 2520000 | 2998800 | 113625.3333 | 135214.1467 | 2386132 | 2839497.08
conductividad electrica
Nitritos
Dureza Total
Hierro Total
Sulfatos
Cloruros
| Analisis Fisico quimico anual | COT, fluoruros y residual de coagulante utilizado | 21 | 172000 | 204680 | 3612000 | 4298280 |  | 478845 | 569825.55 | 10055745 | 11966336.55 | 289721 | 344767.99 | 6084141 | 7240127.79 | 25000 | 29750 | 525000 | 624750 | 162240.3333 | 193065.9967 | 3407047 | 4054385.93
Acueducto Rural sin Tratamiento | Analisis Microbiológico básico | E- Coli | 18 | 30000 | 35700 | 540000 | 642600 |  | 91800 | 109242 | 1652400 | 1966356 | 62446 | 74310.74 | 1124028 | 1337593.32 | 50000 | 59500 | 900000 | 1071000 | 47482 | 56503.58 | 854676 | 1017064.44
| Analisis Fisico quimico básico | Cloro residual libre | 18 | 40000 | 47600 | 720000 | 856800 |  | 137700 | 163863 | 2478600 | 2949534 | 62716 | 74632.04 | 1128888 | 1343376.72 | 70000 | 83300 | 1260000 | 1499400 | 57572 | 68510.68 | 1036296 | 1233192.24
color aparente
pH
Temperatura
Turbiedad
Estructuraas acuaticas y similares | Analisis Fisico quimico | Aluminio Total | 15 | 95000 | 113050 | 1425000 | 1695750 |  | 484245 | 576251.55 | 7263675 | 8643773.25 | 196341 | 233645.79 | 2945115 | 3504686.85 | 125000 | 148750 | 1875000 | 2231250 | 245521.6667 | 292170.7833 | 3682825 | 4382561.75
Cloro Residual libre
cloro combinado
copnductividad electrica
potencial redox
hierro total
pH
temperatura
turbiedad
alcalinidad total
dureza calcica
acido cianurico
| Analisis microbiologico uso recreativo | Coliformes totales | 15 | 75000 | 89250 | 1125000 | 1338750 |  | 264600 | 314874 | 3969000 | 4723110 | 195224 | 232316.56 | 2928360 | 3484748.4
E- Coli
Mesofilos
| pseudomonas | pseudomonas | 15 | 20000 | 23800 | 300000 | 357000 |  | 82350 | 97996.5 | 1235250 | 1469947.5
| Hongos y levaduras | Hongos y levaduras | 15 | 30000 | 35700 | 450000 | 535500 |  | 43.65 | 51.9435 | 654.75 | 779.1525
|  | totales piscinas |  | 220000 | 261800 | 3300000 | 3927000 |  | 831238.65 |  | 12468579.75 |  | 391565 | 465962.35 | 5873475 | 6989435.25 | 125000 | 148750 | 1875000 | 2231250
Subtotal costo total | [8 empty] | 3330088.65 |  | 79318689.75 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
IVA costo total (19%) | [10 empty] | 15070551.0525 |  |  |  | 0
|  | Total con iva | [8 empty] | 94389240.8025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
492
Transporte General | [8 empty] | 28934451 | 34431996.69 | 28934451 | 34431996.69 | 29207 | 34756.33 | 14369844 | 17100114.36 | 30000 | 35700 | 14760000 | 17564400 | 11900000 | 14161000 | 11900000 | 11900000
IVA Transporte (19%) | [10 empty] | 5497545.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2804400 |  | 2261000 |  | 2261000
[11 empty] | 34431996.69 |  |  |  | 14369844 |  |  |  | 17564400 |  | 14161000 |  | 14161000
VALOR TOTAL | [5 empty] | 26739000 | 31819410 |  |  |  | 108253140.75 | 120832207.4925 |  |  | 60256478 |  |  |  | 45885000 |  | 11900000 | 15713645.7567 | 43096149.6667 | 49023418.1033
29 milloens minima cuantia

## Hoja1
DETALLE |  |  | Cantidad | PROMEDIO
PARAMETROS A ANALIZAR |  |  |  | Valor unitario IVA incluido | Valor total
Acueducto Urbano | Analisis Microbiológico básico | E- Coli | 40 | 84241.29 | 3369651.6
Coliformes totales
| Analisis Fisico quimico básico | Cloro residual libre | 25 | 67281.01 | 1682025.25
color aparente
pH
Temperatura
Turbiedad
| Analisis Fisicoquimico especial | alcalinidad total | 5 | 251264.14 | 1256320.7
conductividad electrica
Nitritos
Dureza Total
Hierro Total
Sulfatos
Cloruros
| Analisis Fisico quimico anual | COT, fluoruros y residual de coagulante utilizado | 1 | 280577.8 | 280577.8
Acueducot Rural con Tratamiento | Analisis Microbiológico básico | E- Coli | 180 | 54491.69 | 9808504.2
| Analisis Fisico quimico básico | Cloro residual libre | 210 | 69324.64 | 14558174.4
color aparente
pH
Temperatura
Turbiedad
| Analisis Fisicoquimico especial | alcalinidad total | 15 | 135214.15 | 2028212.25
conductividad electrica
Nitritos
Dureza Total
Hierro Total
Sulfatos
Cloruros
| Analisis Fisico quimico anual | COT, fluoruros y residual de coagulante utilizado | 17 | 193066 | 3282122
Acueducto Rural sin Tratamiento | Analisis Microbiológico básico | E- Coli | 22 | 56503.58 | 1243078.76
| Analisis Fisico quimico básico | Cloro residual libre | 22 | 68510.68 | 1507234.96
color aparente
pH
Temperatura
Turbiedad
Estructuraas acuaticas y similares | Analisis Fisico quimico | Aluminio Total | 30 | 292170.78 | 8765123.5
Cloro Residual libre
cloro combinado
copnductividad electrica
potencial redox
hierro total
pH
temperatura
turbiedad
alcalinidad total
dureza calcica
acido cianurico
| Analisis microbiologico uso recreativo | Coliformes totales | 30
E- Coli
Mesofilos
| pseudomonas | pseudomonas | 30
| Hongos y levaduras | Hongos y levaduras | 30
Transporte IVA incluido |  |  |  | 35228.17 | 17614085
65395110.42

## cronograma
Cronograma Esperado de transporte
|  | NUMERO DE MUESTRAS EN EL ACUDUCTO URBANO | NUMERO DE MUESTRAS EN LOS ACUEDUCTOS RURALES | NUMERO DE MUESTRAS EN PISCINAS | TOTAL DE MUESTREOS DIARIOS
MAYO | 2024-05-01 | 1 | 8 |  | 9
| 2024-05-08 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-05-15 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-05-22 | 1 |  |  | 1
| 2024-05-29 | 1 |  |  | 1 | 27
JUNIO | 2024-06-05 | 1 | 8 |  | 9
| 2024-06-12 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-06-19 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-06-26 | 2 |  | 5 | 7 | 32
JULIO | 2024-07-03 | 1 | 11 |  | 12
| 2024-07-10 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-07-17 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-07-24 | 1 |  |  | 1
| 2024-07-31 | 1 |  | 5 | 6 | 35
AGOSTO | 2024-08-07 | 1 | 8 |  | 9
| 2024-08-14 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-08-21 | 1 | 10 |  | 11
| 2024-08-28 | 2 |  |  | 2 | 30
SEPTIEMBRE | 2024-09-04 | 1 | 8 |  | 9
| 2024-09-11 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-09-18 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-09-25 | 2 |  |  | 2 | 27
OCTUBRE | 2024-10-02 | 1 | 8 |  | 9
| 2024-10-09 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-10-16 | 1 | 7 |  | 8
| 2024-10-23 | 1 |  |  | 1
| 2024-10-30 | 1 |  |  | 1 | 27

## Programacion
PROGRAMACION JUNIO - DICIEMBRE
Fecha | Cantidad | Tipo | Parametros | Punto / Localizacion
2024-06-05 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
2024-06-12 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico + especial + anual y Microbiologico | EPM
| 7 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico + especial + anual y Microbiologico | nueva antioquia, jose a correa, el tigre, tabano I, Tabano II, manga arriba etapa I, manga arriba la loma
2024-06-19 | 2 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 6 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico + especial + anual y Microbiologico | la toma, pantano frio, la meseta, San Diego, san diego sector I, Jamundi
2024-06-26 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 8 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico + especial + anual y Microbiologico | la palma, mercedes abrego, la matica baja, lomatica, san esteban, la holanda, portachuelo, el zarzal
2024-07-03 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 7 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | nueva antioquia, jose a correa, el tigre, tabano I, Tabano II, manga arriba etapa I, manga arriba la loma
2024-07-10 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 6 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la toma, pantano frio, la meseta, San Diego, san diego sector I, Jamundi
2024-07-17 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 8 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la palma, mercedes abrego, la matica baja, lomatica, san esteban, la holanda, portachuelo, el zarzal
2024-07-24 | 1 | Acueducto Urbano | Microbiologico | EPM
| 5 | Piscinas
2024-07-31 | 1 | Acueducto Urbano | Microbiologico | EPM
2024-08-07 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 7 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | nueva antioquia, jose a correa, el tigre, tabano I, Tabano II, manga arriba etapa I, manga arriba la loma
2024-08-14 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 6 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la toma, pantano frio, la meseta, San Diego, san diego sector I, Jamundi
2024-08-21 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 8 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la palma, mercedes abrego, la matica baja, lomatica, san esteban, la holanda, portachuelo, el zarzal
2024-08-28 | 2 | Acueducto Urbano | Microbiologico | EPM
| 6 | Sistemas de Abasti | Fisico quimico básico y Microbiologico | el cano, la calera, encenillos, san andres, el paraiso, potrerito
2024-09-04 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 7 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | nueva antioquia, jose a correa, el tigre, tabano I, Tabano II, manga arriba etapa I, manga arriba la loma
2024-09-11 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 6 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la toma, pantano frio, la meseta, San Diego, san diego sector I, Jamundi
2024-09-18 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 8 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la palma, mercedes abrego, la matica baja, lomatica, san esteban, la holanda, portachuelo, el zarzal
2024-09-25 | 2 | Acueducto Urbano | Microbiologico | EPM
2024-10-02 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 7 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | nueva antioquia, jose a correa, el tigre, tabano I, Tabano II, manga arriba etapa I, manga arriba la loma
2024-10-09 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 6 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la toma, pantano frio, la meseta, San Diego, san diego sector I, Jamundi
2024-10-16 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 8 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la palma, mercedes abrego, la matica baja, lomatica, san esteban, la holanda, portachuelo, el zarzal
2024-10-23 | 1 | Acueducto Urbano | Microbiologico | EPM
| 7 | Piscinas
2024-10-30 | 1 | Acueducto Urbano | Microbiologico | EPM
2024-11-06 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 7 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | nueva antioquia, jose a correa, el tigre, tabano I, Tabano II, manga arriba etapa I, manga arriba la loma
2024-11-13 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 6 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la toma, pantano frio, la meseta, San Diego, san diego sector I, Jamundi
2024-11-20 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 8 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la palma, mercedes abrego, la matica baja, lomatica, san esteban, la holanda, portachuelo, el zarzal
2024-11-27 | 2 | Acueducto Urbano | Microbiologico | EPM
| 8 | Piscinas
2024-12-04 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 7 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | nueva antioquia, jose a correa, el tigre, tabano I, Tabano II, manga arriba etapa I, manga arriba la loma
2024-12-11 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 6 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la toma, pantano frio, la meseta, San Diego, san diego sector I, Jamundi
2024-12-18 | 1 | Acueducto Urbano | Fisico quimico básico y Microbiologico | EPM
| 8 | Acueducto Veredal | Fisico quimico básico y Microbiologico | la palma, mercedes abrego, la matica baja, lomatica, san esteban, la holanda, portachuelo, el zarzal
2024-12-25 | 2 | Acueducto Urbano | Microbiologico | EPM
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+7