## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
63200C1295 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO DE URRAO
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1
| 1 | x |  | Mantenimiento de zonas verdes. Roceria de taludes vía de acceso del aeropuerto. Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. | Ha | 0.6 | 751469 | 450881
| 2 | x |  | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. | Ml | 430 | 6612 | 2843160
| 3 | x |  | Excavación manual (concreto ciclópeo, pie de amigo y pedestales). | m3 | 10.56 | 71856 | 758799
| 4 | x |  | Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo. | m3 | 4.8 | 1203007 | 5774434
| 5 | x |  | Cimiento pie amigo concreto 3000 PSI. Cimiento pedestal concreto 3000 PSI. | m3 | 0.96 | 936600 | 899136
| 6 | x |  | Mortero 1:4. pisamallas perimetral | m | 176 | 39091 | 6880016
| 7 | x |  | Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios. | m | 80 | 333277 | 26662160
| 8 | x |  | Desmonte de cerramiento en mal estado y/o cerramiento existente. Incluye cargue y retiro de postes en concreto de cerramiento existente | m | 80 | 30510 | 2440800
| 9 | x |  | Cimiento concreto ciclópeo | m3 | 10.56 | 755833 | 7981596
| 10 | x |  | Suministro e Instalación Cerramiento provisional en tela tipo zaran de 1,80 m y postes de madera circular entre 2,5 - 3,00 m, asegurados con concreto. | ml | 50 | 25515 | 1275750
| 11 | x |  | Descapote y limpieza, incluye poda de malezas, recoleccion, cargue, descargue y disosicion del material | m2 | 8.442 | 12243 | 103355
| 12 | x |  | Excavación de 0 a 2 m en material heterogeneo bajo cualquier grado de humedad. medido en sitio. Incluye entibado temporal, cargue, transporte y botada de material | m3 | 101.304 | 83234 | 8431937
| 13 | x |  | Subbase granular clase c | m3 | 33.768 | 471403 | 15918337
| 14 | x |  | Llenos compactados | m3 | 42.21 | 50881 | 2147687
| 15 | x |  | Pavimento de concreto hidraulico 28 Mpa | m3 | 33.768 | 2308263 | 77945425
| 16 | x |  | Hierro de refuerzo de 60000 PSI, incluye suministro y colocacion | kg | 226.78 | 5755 | 1305119
| 17 | x |  | Suministro e intalacion de lampara tipo led para gareta de vigilancia de eficiencia energetica | un | 6 | 112084 | 672504
| 18 | x |  | Suministro e intalacion de Tapas en Alfajor Calibre 11 (con recubrimiento galvanizado,zincado o similar), resaltes o taches en la superficie, para cajas de inspección de alcantarrillado. Incluye marco metalico, agarradera y pintura amarilla. Codio RS4-004 Tapa para Caja y camara de derivación de EPM | m2 | 8 | 389805 | 3118440
| 19 | x |  | Suministro y aplicación de pintura acrílica para interior y exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie. Incluye andamio y herramienta menor | m2 | 266 | 36332 | 9664312
| 20 | x |  | Pintura en cielos | m2 | 85 | 44429 | 3776465
| 21 | x |  | Silicona incolora compatible con el material de soporte para evitar filtracion de agua en ventanas del area de desembarque | ml | 100 | 2855 | 285500
| 22 | x |  | Suministro e Instalacion de canoa en cubierta | ml | 100 | 72210 | 7221000
| 23 | x |  | Mantenimiento de cubierta. incluye revision, cambio, ajustes, impermeabilizacion, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, desmonte, cargue, retiro y disposicion de escombros | m2 | 78 | 156772 | 12228216
| 24 | x |  | Demolicion de muro bolsacreto | m2 | 39 | 40689 | 1586871
| 25 | x |  | Descapote y limpieza, incluye poda de malezas, recoleccion, cargue, descargue y disposicion del material | m2 | 36.9 | 12243 | 451767
| 26 | x |  | Excavación manual para nivelacion de terreno | m3 | 29.52 | 82226 | 2427312
| 27 | x |  | PISO DURO. en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 | 36.9 | 101938 | 3761512
| 28 | x |  | Entresuelo en piedra, E= 10 cm. incluye recebo compactado en arenila E= 5 cm., Incluye acomodamiento y nivelación de piedra de entresuelo. | m2 | 36.9 | 119574 | 4412281
| 29 | x |  | DESMONTE TECHO y estructura metálica, hasta dejar los pedestales de apoyo limpos, incluye ademas, transporte y disposición final. El techo tiene altura de 2,5 m. Se solicita desarmar piezas lo mas completas posibles y conservar su buen estado | m2 | 62 | 44713 | 2772206
| 30 | x |  | REPARACION TECHO por goteras, incluye insumos, amarras y silicona, M de O y aseo general | m2 | 150 | 28442 | 4266300
| 31 | x |  | CANALETA DE AGUAS LLUVIAS. en zinc o lmanina galvanizada cal 20, Incluye soportes, embudos de salida, tapas y fijadores, base 0,15, altura menor 0,11 y altura mayor a 0,14 m., con doblez incluido, incluye pintura anticorrosiva adherente y pintura de acabado azul igual a estructura. | ml | 62 | 109263 | 6774306
| 32 | x |  | BAJANTE PVC-S Ø4" A=LL. Suministro y colocación de bajante PVC-S Ø4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical. | ml | 36 | 34589 | 1245204
| 33 | x |  | RUANA EN TECHO, en zinc cal 20, doblada, pegada con chazos o similar y terminado en franja de mortero impermeable, con ancho de 0,5 metros minimo | ml | 15 | 76643 | 1149645
| 34 | x |  | DURMIENTES DE TECHO. Perfil estructural rectangular 200 x 100 x 4 mm, peso de 18,01 kg/m,; incluye transporte a sitio, instalación, preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en extremos para cerrar el cajon. Incluye diseño arqutectonico y estructural | ml | 186 | 15974 | 2971164
| 35 | x |  | APOYOS DE TECHO. Perfil estructural rectangular 120 x 60 x 3 mm, peso de 8,026 kg/m,; incluye transporte a sitio, instalación, preparación para acabado, anticorrosivo y pintura y, tapas en extremos para cerrar el cajon. Incluye diseño arqutectonico y estructural | ml | 186 | 13199 | 2455014
| 36 | x |  | Suministro e instalacion de cubierta en teja trapezoidal termoacustica a360, incluye tornillo autoperforante 2" con neopreno y caballete para teja trapezoidal | m2 | 130 | 141110 | 18344300
| 37 | x |  | Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm, no incluye acero de refuerzo | un | 12 | 26394 | 316728
| 38 | x |  | Suministro e instalación de perfil rectangular PTE 100x100 3 mm | Kg | 34 | 22437 | 762858
| 39 | x |  | Suministro e instalación de flanche en conta foil de alumnio de 30 cm | ml | 5 | 80182 | 400910
| 40 | x |  | REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 | 290 | 35213 | 10211770
| 41 | x |  | Limpieza de tanque de agua potable de 1000 Litros | un | 1 | 504125 | 504125
| 42 | x |  | Limpieza de tanque de agua lluvias para red de incendios | m3 | 75 | 24588 | 1844100
| 43 | x |  | MANTENIMIENTO SALIDAS ELECTRICAS. en luces de lamparas de corredor perimetral del terminal, incluye verificar empalmes, cambio aparato de salida y de lampara de iluminación, aseguramiento de piezas y pintura y reinstalación en borde de anden ampliado | un | 10 | 134524 | 1345240
| 44 | x |  | MANTENIMIENTO APARATOS Y PUNTOS HIDROSANITARIOS. incluye correción fugas hidraulicas y fugas en sifones o desagues, cambio de accesorios en mal estado de abastos metálicos o flexibles alta resitencia con llave de control o sistema de desagúe en sifones o flange de sanitarios y mantenimiento y reparación de fluxómetro eléctrico o mecánico, cambio baterias y suministro 1 par adicional, hasta dejar el aparato sanitario en correcto funcionamiento | un | 21 | 149054 | 3130134
| 45 | x |  | DUCTO METALICO. Instalación de ductería metálica MTE de 1" con cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico | m | 50 | 44891 | 2244550
| 46 | x |  | ALAMBRADO DE DUCTO. con cable 3(12)+1(12) AWG de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico | m | 50 | 22888 | 1144400
| 47 | x |  | ACOMETIDA. Alambrado principal en 4(6)+1(8) de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico | m | 50 | 81680 | 4084000
| 48 | x |  | Suministro e instalación de panel redondo 12W, 110 V de sobreponer. | un | 6 | 23071 | 138426
| 49 | x |  | Mantenimiento y reparación de bombas de agua, del tanque de agua lluvias, incluye demolición de piso, cambio de tuberias, accesorios, circuitos, tablero y colocación de enchape de piso y enchape en granito. | global | 1 | 2881250 | 2881250
| 50 | x |  | Pintura acrilica de tráfico pesado y microesferaas reflectivas en color a definir, incluye imprimante. | m2 | 125.96 | 68125 | 8581025
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 288992427
|  |  |  | IVA EN OBRA: |  |  |  | 2178911
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS MAS IVA: |  |  |  | 291171338
2 |  |  |  | SUMINISTROS
| 51 | x |  | Suministro Candado Intemperie Encauchetado, fabricado en acero. Con un tamaño de 61mm. | un | 4 | 156772 | 627088
| 52 | x |  | Suministro de sillas tandem modular 4 Puestos 241X76 Plata | un | 8 | 1585750 | 12686000
| 53 | x |  | Silla plástica con Brazos, apariencia retablos de Madera, diseño ergonómico | un | 6 | 93625 | 561750
| 54 | x |  | Silla escritorio Malla Ejecutiva Giratoria Cromada con Reposabrazos Fijo Negra | un | 2 | 441000 | 882000
| 55 | x |  | Juego de comedor incluye una mesa de 120x80x75 cm y sillas (2 un) de 45x54x87 cm. La mesa, de forma rectangular, y las sillas, con estructura de acero | un | 1 | 654375 | 654375
| 56 | x |  | Escritorio 100x58x75 cm blanco y oak, en melamina blanca y metal, y terminaciones metálicas en sus patas, para mayor estabilidad. Dimensiones, mide 100 cm de ancho, 58 de profundidad y 75 de alto. | un | 1 | 295875 | 295875
| 57 | x |  | Sofá Cama 185X82X102 Gris Tela Tipo LinoSofá Cama Dante 185X82X102 Gris Tela Tipo Lino | un | 1 | 2197500 | 2197500
| 58 | x |  | Locker Metálico 12 puestos 200x93x30 cm Gris/Azul | un | 1 | 2118725 | 2118725
Subtotal SUMINISTROS | [7 empty] | 20023313
|  |  |  | IVA EN SUMINISTROS |  |  |  | 3804429
|  |  |  | SUBTOTAL SUMINISTROS MAS IVA: |  |  |  | 23827742
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  |  | 314999080
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 57798485 | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | 2889924 | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | 14449621 | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | 75138030 | 26%

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :