ANEXO No. 2

“NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”

Referencia: PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. No. xxx-MC-CENACPUENTEARANDA-2026, cuyo objeto es “xxxxxxxxxxxxxxxxx”.

Yo, ________________________________________________, identificado con Cedula de Ciudadanía No. _______________ expedida en ___________, en calidad de RL________________ de la sociedad comercial __________________, garantizo que, en el evento de resultar adjudicatario del proceso, daré estricto cumplimiento a cada uno de los bienes o servicios que se relacionan en la justificación de la necesidad, relacionados así:

(MARQUE X CUMPLO O NO CUMPLO)

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| BALANZA ELECTRONICA INDUSTRIAL 30KG |  |  |  |
| 1 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento conexión eléctrica si aplica * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibracion se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medicion. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibracion ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| BALANZA GRAMERA DE HASTA 30 KG CONTROLADORA |  |  |  |
| 2 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento conexión eléctrica si aplica * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibracion se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medicion. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación delcliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibracion ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| BALANZA ELECTRONICA INDUSTRIAL 7500 GRAMOS |  |  |  |
| 3 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento conexión eléctrica si aplica * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibracion se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medicion. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación delcliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibracion ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| CALIBRADOR PIE DE REY Y CALIBRADOR PIE DE R DIGITAL ELÉCTRICO |  |  |  |
| 4 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibracion se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medicion. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo),observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibracion ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración |  |  |
| CRONOMETROS DIGITALES |  |  |  |
| 5 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibracion se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medicion. Rango de medicion 1 g a 100 memorias ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibracion ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración |  |  |
| BASCULA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 100KG |  |  |  |
| 6 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento conexión eléctrica si aplica y/o batería recargable * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibración se debe realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medición. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibración ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| BASCULA DE PISO 500 KG |  |  |  |
| 7 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento Conexión eléctrica si aplica y/o batería recargable * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibración se debe realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medición. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibración ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| REGLA DE CALIBRACIÓN 150 CM |  |  |  |
| 8 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. -Calibración Toda la escala La calibración se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medición. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibración ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| REGLA DE CALIBRACIÓN 200 CM |  |  |  |
| 9 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. -Calibración Toda la escala La calibración se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medición. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibración ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| TERMOHIGROMETRO |  |  |  |
| 10 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento conexión eléctrica si aplica y/o batería recargable * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. -Calibración Toda la escala La calibración se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medición. Rango de medición 5°C-40°C (32°F-104 °F) 0-70% Rh ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibración ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| MAQUINA CONTADORA DE TELA |  |  |  |
| 11 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento conexión eléctrica * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibración se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medición. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibración ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| MÁQUINA DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DE TEJIDO |  |  |  |
| 12 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento conexión eléctrica * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibración se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medición. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibración ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| MICROMETRO |  |  |  |
| 13 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibración se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medición. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibración ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |
| OSCILOSCOPIO INDUSTRIAL |  |  |  |
| 14 | Servicio de calibración y Certificado acorde al instrumento y/o equipo que incluye: -Servicio de mantenimiento preventivo el cual debe constar mínimo de: * Mantenimiento y Limpieza general * Mantenimiento conexión eléctrica si aplica y/o batería recargable * Mantenimiento y ajuste de la condición general del equipo y estado de funcionamiento. * Suministro de repuestos a todo costo en caso de requerirse. -Calibración Toda la escala La calibración se deben realizar por un laboratorio con acreditación vigente por la ONAC bajo norma ISO/IEC 17025:2017 en las magnitudes correspondientes del equipo y/o instrumento de medición. ENTREGABLE 1: Certificado de Mantenimiento Reporte de mantenimiento que especifique: identificación de la empresa, identificación del cliente, identificación del equipo, trabajo realizado, reporte de las mediciones y observaciones del estado inicial del equipo (Estado en que encuentra el equipo), observaciones y mediciones finales (Estado en que se entrega el equipo). ENTREGABLE 2: Sticker de calibración ENTREGABLE 3: Adjuntar Certificado de calibración. |  |  |

Nota 1: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas adicionales antes descritas. NO se aceptarán propuestas parciales de ítems.

Nota 1: El documento en referencia, debe ser expedido con fecha no superior a 30 días calendario a la fecha de presentación de la oferta.

Nota 2: La oferta debe cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

Dado en ________________ a los ______ días del mes de __________ de 2026.

Cordialmente,

FIRMA RL PROPONENTE

NOMBRE PERSONA JURÍDICA O NATURAL

Nombre: ________________________

Documento de Identidad: ________________________

Razón Social: ________________________

Firma: ________________________