## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL. -ESTACION DE POLICIA
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1.1 | 1.1 |  |  | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 | 21.52 | 67222 | 1446617
| 1.2 | 1.2 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 21.52 | 78739 | 1694463
| 1.3 | 1.3 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE LADRILLO FAROL ESTRUCTURAL 12CM X 20CM X 30CM | M2 | 97.94 | 170718 | 16720121
| 1.4 | 1.4 |  |  | GROUTING FLUIDO. INCLUYE REFUERZO DE 3/8" Y ANCLAJE. | ML | 86.57 | 95164 | 8238347
| 1.5 | 1.5 |  |  | DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 27.56 | 30514 | 840966
| 1.6 | 1.6 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO 6 mm. SUPERBOARD (Perfileria Cal. 26) Incluye tres (3) manos de pintura | M2 | 27.56 | 195453 | 5386685
| 1.7 | 1.7 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 PARA REJA DE SEGURIDAD EN MODULOS DE DIFERENTES DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO, CON PERIMETRO EN ANGULO DE 1 1/2" X 1/8" Y GRAFIL DE 6MM PARA FIJACION. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA 3 EN 1 PARA LOS ANGULOS. | M2 | 27.56 | 564298 | 15552053
| 1.8 | 1.8 |  |  | DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE. INCLUYE DISPOSICION FINAL | M2 | 2.4 | 54900 | 131760
| 1.9 | 1.9 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO CON CERRADURA Y MANIJA. INCLUYE MARCO | M2 | 2.4 | 808657 | 1940777
| 2 | 2 |  |  | DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES | UND | 4 | 23352 | 93408
| 2.1 | 2.1 |  |  | REINSTALACION DE LAMPARAS DESMONTADAS EN CIELO RAZO LIVIANO. INCLUYE PERFORACION EN LAMINA DE FIBROCEMENTO | UND | 4 | 69974 | 279896
| 2.2 | 2.2 |  |  | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS | M3 | 16.57 | 265819 | 4404621
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 56729730
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 56729730
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 56729730
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29.5%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34.5%
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL. - HOGAR DEL ADULTO MAYOR
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | 1 |  |  | CUBIERTA
| 1.01 | 1.01 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA CUBIERTA ARQUITECTONICA POLICARBONATO OPALIZADA PARA UPVC 5.9x1.13m o similar. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 49.5 | 168585 | 8344957.5
| 1.02 | 1.02 |  |  | DESMONTE CIELO RASO TABLILLA | M2 | 12.5 | 23349 | 291862.5
| 1.03 | 1.03 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO EN TABLILLA | M2 | 12.5 | 147033 | 1837912.5
| 2 | 2 |  |  | REDES ELÉCTRICAS
| 2.01 | 2.01 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA PLÁSTICA DE 40 X 25 MM | ML | 27.8 | 77313 | 2149301.4
| 2.02 | 2.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1/2". | ML | 2.3 | 14639 | 33669.7
| 2.03 | 2.03 |  |  | CAJA HERMETICA TIPO INTERPERIE PARA MEDIDOR DE ENERGIA | UND | 4 | 430192 | 1720768
| 2.04 | 2.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON CABLE #12 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBERÍA PVC 1/2" | Und | 19 | 205597 | 3906343
| 2.05 | 2.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 24W DE INCRUSTAR, 4000K/6500K, TIPO P2433919 Ó SIMILAR | Und | 6 | 229743 | 1378458
| 2.06 | 2.06 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC | UND | 19 | 104484 | 1985196
| 2.07 | 2.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALCION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE | UND | 5 | 208292 | 1041460
| 2.08 | 2.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE | UND | 4 | 150522 | 602088
| 2.09 | 2.09 |  |  | TABLERO SOBREPUESTO BIFASICO (2Ø) TRIFILAR, 4H 12 CIRCUITOS, CON PUERTA TIPO TQ CP 12 SQ. INCLUYE: MONTAJE DIRECTO EN MURO, CONEXIÓN ACOMETIDA, BARRAS, TIERRA/BONDING, NEUTRO Y MARCACIÓN. NO INCLUYE BREAKERS NI CIRCUITOS RAMALES | UND | 1 | 682513 | 682513
| 2.1 | 2.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". | ML | 60 | 41862 | 2511720
| 2.11 | 2.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER 20 A | UND | 11 | 66806 | 734866
| 2.12 | 2.12 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER 30 A | UND | 1 | 66806 | 66806
| 2.13 | 2.13 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #12 | ML | 500 | 5707 | 2853500
| 2.14 | 2.14 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #10 | ML | 250 | 7793 | 1948250
| 2.15 | 2.15 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE #8 | ML | 300 | 11433 | 3429900
| 2.16 | 2.16 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 3/4" | ML | 60 | 8244 | 494640
| 2.17 | 2.17 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 1/2" | ML | 45 | 6451 | 290295
| 2.18 | 2.18 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA SCH 40 1/2" | UND | 20 | 7392 | 147840
| 2.19 | 2.19 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA SCH 40 3/4" | UND | 20 | 10755 | 215100
| 2.2 | 2.2 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA PARA MEDIDOR | UND | 1 | 108474 | 108474
| 2.21 | 2.21 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTAGONAL DE ALUMINIO | UND | 20 | 41437 | 828740
| 2.22 | 2.22 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ALUMINIO 4x4 | UND | 20 | 46145 | 922900
| 2.23 | 2.23 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA ALUMINIO 2x4 | UND | 9 | 42782 | 385038
| 2.24 | 2.24 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES SCH 40 3/4" | UND | 20 | 12377 | 247540
| 2.25 | 2.25 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES SCH 40 1/2" | UND | 20 | 10090 | 201800
| 3 | 3 |  |  | CARPINTERÍA METÁLICA
| 3.01 | 3.01 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE). | KG | 185.56 | 31601 | 5863881.56
| 3.02 | 3.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATINA CON CUATRO PERNOS DE ANCLAJE INCLUYE: PERNOS, PLATINA DE 0,20*0,20, TUERCAS, PINTURA, SOLDADURA | UN | 8 | 168739 | 1349912
| 3.03 | 3.03 |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA METÁLICA CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y REPOSICIÓN DE LÁMINA INFERIOR | UN | 5 | 312333 | 1561665
| 3.04 | 3.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA METÁLICA GALVANIZADA PARA BAÑO | UND | 6 | 1239143 | 7434858
| 3.05 | 3.05 |  |  | DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO) | UND | 6 | 75849 | 455094
| 4 | 4 |  |  | TRANSPORTE
| 4.01 | 4.01 |  |  | TRANSPORTE MATERIAL | VIAJE | 1 | 433628 | 433628
| 5 | 5 |  |  | ACTIVIDADES VARIAS |  |  | 0 | 0
| 5.01 | 5.01 |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 50 | 6245 | 312250
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 56773202
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 56773202
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 56773202
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29.5%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34.5%
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL. - OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 | 1 |  |  | CUBIERTA
| 1.01 | 1.01 |  |  | DESMONTE Y RETIRO DE CIELO RASO DETERIORADO, EN MADERA EXISTENTE EN LA EDIFICACIÓN. INCLUYE TRANSPORTE HORIZONTAL Y VERTICAL. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE SE PUEDAN VER AFECTADAS POR ESTA ACTIVIDAD. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION. (CARGUE Y RETIRO DE MADERA NO INCLUIDO) | M2 | 119.5 | 28990 | 3464305
| 1.02 | 1.02 |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO | M2 | 119.5 | 111562 | 13331659
| 2 | 2 |  |  | TRANSPORTE
| 2.01 | 2.01 |  |  | TRANSPORTE MATERIAL | UND | 1 | 433628 | 433628
| 3 | 3 |  |  | ACTIVIDADES VARIAS
| 3.01 | 3.01 |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 119.5 | 6245 | 746278
Subtotal
| SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 17975910
[5 empty] | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 17975910
[5 empty] | VALOR TOTAL |  |  |  | 17975910
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 29.5%
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 34.5%
[5 empty] | VALOR TOTAL PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  | 131478842

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 1
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad] [En caso de modificar el formulario, es importante tener en cuenta que no se deben incluir causales de rechazo, reglas o parámetros contrarios a los definidos en el documento base. Los términos del proceso solo se encuentran en el Documento Base, por lo que la Entidad no deberá incluir ningún tipo de notas que se configuren en reglas contrarias a las definidas en dicho documento, las notas únicamente pueden ser aclaratorias para efectos del diligenciamiento del formato]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  |  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
| NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
| NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
| NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[6 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía
Versión: 1 del 21 de agosto de 2025
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de precios unitarios el contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[7 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[7 empty] | FECHA | DD | MM | AA
| ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
| DESCRIPCIÓN |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
| SUBTOTAL $ | [8 empty] | 0
III. TRANSPORTES
| MATERIAL |  |  |  | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
| TRABAJADOR |  |  |  | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
| Descripción | [5 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :