[Número del Proceso de Contratación]

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO CONSULTORÍA

PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS) Y/O VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO (VIP) EN EL MUNICIPIO DE MACANAL, BOYACÁ, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APLICABLES Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA:

  - Alcance

La presente consultoría comprende la elaboración integral de los estudios y diseños requeridos para la construcción de proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y/o Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en el municipio de Macanal, incluyendo el desarrollo de los componentes técnicos, arquitectónicos, urbanísticos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, ambientales, financieros y metodológicos necesarios para garantizar la adecuada estructuración del proyecto conforme a la normatividad vigente y las especificaciones técnicas aplicables.

Dentro del alcance de la consultoría se contempla la ejecución de estudios topográficos, hidrológicos, geológicos y geotécnicos, orientados a determinar las condiciones físicas, ambientales y de estabilidad del terreno objeto de intervención, así como la elaboración de los diseños arquitectónicos y urbanísticos requeridos para la adecuada implantación y desarrollo de las soluciones de vivienda propuestas. De igual manera, se deberán desarrollar los diseños estructurales conforme a los lineamientos de la NSR-10 y demás disposiciones técnicas aplicables, garantizando la seguridad, funcionalidad y estabilidad de las edificaciones proyectadas.

Asimismo, el consultor deberá elaborar los diseños hidrosanitarios, eléctricos y de redes de gas, incluyendo memorias de cálculo, especificaciones técnicas, planos y demás documentos requeridos para su correcta implementación, asegurando la articulación integral de las redes y sistemas técnicos del proyecto. Igualmente, deberá formular el correspondiente Plan de Manejo Ambiental, incorporando las medidas de prevención, mitigación, manejo y control ambiental que resulten necesarias conforme a la normativa vigente.

La consultoría también comprende el desarrollo del componente financiero y metodológico del proyecto, incluyendo la elaboración de presupuestos de obra, análisis de precios unitarios (APU), cantidades de obra, cronogramas, programación de actividades, flujo de inversión, especificaciones técnicas, memorias de cálculo y demás documentos técnicos requeridos para la viabilización y futura ejecución del proyecto. Todos los productos deberán ser entregados en formatos editables y PDF, debidamente firmados por los profesionales responsables y acompañados de los respectivos certificados y soportes técnicos exigidos por la normatividad vigente.

  - Localización

Imagen: Area urbana, municipio de Macanal Boyacá

- PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR A CARGO DEL CONSULTOR Y SU ALCANCE

Las actividades que deberá realizar el Consultor son las siguientes:

En desarrollo del objeto contractual, el contratista se obliga a dar cumplimiento integral al objeto del contrato, realizando de manera oportuna y eficiente todas las actividades técnicas, administrativas y operativas necesarias para su adecuada ejecución, de conformidad con las necesidades de la Entidad y atendiendo las siguientes condiciones técnicas.

ENTREGABLES TÉCNICOS: El contratista deberá entregar, según corresponda, en medio magnético y en medio físico, los siguientes entregables técnicos, los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas, normativas y de calidad exigidas por la Entidad:

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| A | ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS | UND |
| B | ESTUDIOS HIDROLÓGICOS | UND |
| C | ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS | UND |
| D | DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS | UND |
| E | DISEÑOS ESTRUCTURALES | UND |
| F | DISEÑOS HIDROSANITARIOS | UND |
| G | DISEÑOS ELÉCTRICOS | UND |
| H | DISEÑO REDES DE GAS | UND |
| I | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | UND |
| J | COMPONENTE FINANCIERO | UND |
| K | COMPONENTE METODOLÓGICO | UND |

COMPONENTES

- ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS: Comprende la ejecución del levantamiento topográfico detallado del área objeto de intervención, debidamente georreferenciado, incluyendo la toma, procesamiento y representación de información planimétrica y altimétrica, elaboración de secciones transversales, generación del modelo digital del terreno, así como la entrega de informes técnicos y planos en formatos DWG y PDF. La actividad deberá incluir los respectivos certificados de responsabilidad profesional, suscritos por el profesional competente, garantizando la precisión, confiabilidad y trazabilidad técnica de la información levantada.

- ESTUDIOS HIDROLÓGICOS: Comprende la evaluación hidrológica e hidráulica del área objeto de intervención, mediante el análisis de escorrentías superficiales, identificación de cuencas aferentes, estimación de caudales y modelación de escenarios de inundación, con el fin de determinar condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Incluye la elaboración de informes técnicos y planos en formatos DWG y PDF, así como la formulación de conclusiones y recomendaciones para la mitigación del riesgo. La actividad deberá incorporar los respectivos certificados de responsabilidad profesional, suscritos por el profesional competente, garantizando la idoneidad, calidad y validez técnica de los resultados obtenidos.

- ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS:

ESTUDIO GEOLÓGICO: Comprende la ejecución de investigaciones del subsuelo mediante la realización de sondeos a la profundidad requerida, con recuperación de muestras representativas, conforme a la normatividad técnica colombiana aplicable. Incluye la ejecución de ensayos de laboratorio para la caracterización físico-mecánica de los materiales, la elaboración del perfil estratigráfico del terreno y el análisis de las condiciones geotécnicas del sitio. Así mismo, contempla la elaboración de un informe técnico detallado con conclusiones y recomendaciones para el diseño de cimentaciones y demás obras asociadas. Se deberán entregar informes y planos en formatos DWG y PDF, junto con los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el especialista competente, garantizando la calidad, confiabilidad y validez técnica de la información generada.

ESTUDIO GEOTÉCNICO: Comprende la ejecución de investigaciones geofísicas del subsuelo mediante la implementación de líneas de refracción sísmica, orientadas a la caracterización dinámica y estratigráfica del terreno, con alcances de exploración no inferiores a treinta (30) metros de profundidad, conforme a la normatividad técnica colombiana aplicable. Incluye la adquisición, procesamiento e interpretación de datos sísmicos para la determinación de perfiles de velocidades, identificación de estratos y condiciones geotécnicas relevantes, así como la generación de espectros de respuesta del sitio. Contempla la elaboración de un informe técnico detallado con análisis, conclusiones y recomendaciones para el diseño de cimentaciones y evaluación del comportamiento sísmico del terreno. Se deberán entregar informes y planos en formatos DWG y PDF, junto con los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el especialista competente, garantizando la idoneidad, calidad y validez técnica de la información generada.

- DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS: Comprende la elaboración integral de la propuesta arquitectónica del proyecto, incluyendo la definición de la distribución general base y el desarrollo de planos arquitectónicos completos (plantas, cortes, fachadas y cubierta), así como el plano de localización y emplazamiento en el lote. Incluye la elaboración del cuadro de áreas por nivel y total, garantizando el cumplimiento de las normas urbanísticas vigentes conforme al EOT, índices de ocupación y construcción, alturas permitidas, aislamientos y demás determinantes aplicables. Así mismo, contempla el desarrollo de detalles básicos constructivos tales como escaleras, accesos, niveles y rampas cuando aplique. Se deberán entregar informes técnicos y planos en formatos DWG y PDF, junto con los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el arquitecto competente, garantizando la calidad, coherencia técnica y cumplimiento normativo del diseño propuesto.

- DISEÑOS ESTRUCTURALES: Comprende el desarrollo integral del sistema estructural del proyecto, incluyendo la elaboración de memorias de cálculo, modelación y análisis estructural, así como la definición y dimensionamiento de todos sus elementos conforme a los parámetros establecidos en la NSR-10. Incluye la generación de planos estructurales y de detalle para cada uno de los componentes (cimentación, elementos verticales y horizontales, conexiones, refuerzos, entre otros), así como los planos de construcción requeridos para su correcta ejecución en obra. De igual forma, contempla la elaboración de renders que faciliten la visualización del sistema propuesto. Se deberán entregar informes técnicos y planos en formatos DWG y PDF, junto con los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el ingeniero competente, garantizando la seguridad, estabilidad, funcionalidad y cumplimiento normativo del diseño estructural.

- DISEÑOS HIDROSANITARIOS: Comprende la elaboración integral de los diseños para el sistema de abastecimiento de agua potable, redes sanitarias y de alcantarillado, así como el diseño y formulación del plan de manejo de aguas lluvias, de conformidad con la normatividad técnica vigente y los parámetros de las entidades competentes. Incluye la definición de trazados, dimensionamiento hidráulico, especificaciones técnicas, detalles constructivos y criterios de operación y mantenimiento de cada uno de los sistemas. Contempla la elaboración de informes técnicos y planos en formatos DWG y PDF, junto con los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el ingeniero competente, garantizando la calidad, funcionalidad, eficiencia hidráulica y cumplimiento normativo de los diseños propuestos.

- DISEÑOS ELÉCTRICOS: Comprende la elaboración integral de los diseños eléctricos del proyecto, incluyendo la red eléctrica interna, externa y el sistema de alumbrado público, de conformidad con lo establecido en el RETIE, el RETILAP y la NTC 2050. Incluye la definición de trazados, cálculos de carga, dimensionamiento de conductores, protecciones, sistemas de puesta a tierra, niveles de iluminación, así como la elaboración de detalles constructivos y especificaciones técnicas requeridas para su adecuada implementación. Contempla la entrega de informes técnicos y planos en formatos DWG y PDF, junto con los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el ingeniero competente, garantizando la seguridad, eficiencia, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad vigente.

- DISEÑO REDES DE GAS: Comprende la elaboración integral de los diseños para la red de gas natural del proyecto, incluyendo la red interna, externa y la conexión a la red pública, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Técnico de Gas Combustible (RTG) y demás normatividad vigente aplicable. Incluye la definición de trazados, cálculo de demanda y consumo, dimensionamiento de tuberías, selección de materiales, sistemas de regulación y medición, así como la elaboración de detalles constructivos y especificaciones técnicas requeridas para su adecuada implementación. Contempla la entrega de informes técnicos y planos en formatos DWG y PDF, junto con los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el ingeniero competente, garantizando la seguridad, funcionalidad, eficiencia y cumplimiento normativo del sistema diseñado.

- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: Comprende la elaboración del instrumento de gestión ambiental orientado a la identificación, evaluación y control de los impactos generados por el proyecto, incluyendo la formulación de programas, medidas de manejo, mitigación, corrección y compensación ambiental. Incorpora la estructuración del presupuesto detallado del PMA, así como la definición del Plan de Aplicación de la Guía Ambiental (PAGA), en concordancia con la normatividad ambiental vigente y las directrices de la autoridad competente. Contempla la entrega de informes técnicos y, cuando aplique, planos en formatos DWG y PDF, junto con los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el profesional competente, garantizando la viabilidad, cumplimiento normativo y adecuada gestión ambiental del proyecto.

- COMPONENTE FINANCIERO: Comprende la elaboración integral del presupuesto de obra con base en las memorias de cantidades de obra debidamente soportadas, así como la estructuración del presupuesto de interventoría, el análisis de precios unitarios (APU) y la discriminación del AIU, en concordancia con criterios técnicos y metodológicos aplicables. Incluye la formulación de la programación de obra mediante herramientas especializadas, así como la elaboración del diagrama de flujo de caja del proyecto, permitiendo la adecuada planificación técnica y financiera de la ejecución. Se deberán entregar los productos en formatos editables (Project) y PDF, junto con los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el profesional competente, garantizando la coherencia, viabilidad y trazabilidad de la información presentada.

- COMPONENTE METODOLÓGICO: Comprende la elaboración integral del documento técnico del proyecto, incluyendo el diligenciamiento y estructuración de la Metodología General Ajustada – MGA, conforme a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, garantizando la adecuada formulación, evaluación y registro del proyecto en los sistemas oficiales. Incluye la elaboración del documento de especificaciones técnicas, el documento de proceso constructivo, así como la identificación, análisis, valoración y asignación de riesgos mediante la correspondiente matriz de riesgos, en concordancia con la normatividad vigente y buenas prácticas de planeación contractual. Todos los documentos deberán ser consistentes, trazables y técnicamente sustentados, acompañados de los certificados de responsabilidad profesional suscritos por el profesional competente, garantizando la calidad, coherencia y viabilidad del proyecto.

- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

El plazo estimado para la ejecución del contrato será máximo de DOS (02) MESES, calendario contado (s) a partir la fecha de la firma del acta de inicio. Para la ejecución del contrato se requerirá, que el Municipio de Macanal establezca la supervisión y/o interventoría, según corresponda, para el seguimiento y control del contrato; se firme el acta de inicio, previa la aprobación de la garantía única por parte del Municipio; y se expida el Registro Presupuestal.

El plazo del contrato podrá adicionarse, sólo en caso de fuerza mayor o ejecución de hechos imprevistos antes de su vencimiento mediante documento suscrito por las partes, previa verificación por parte del Supervisor del cumplimiento del objeto contractual, los precios y las condiciones de ejecución del contrato, siempre y cuando sea conveniente y favorable para el Municipio de Macanal.

- FORMA DE PAGO

El Municipio cancelará al contratista el valor ejecutado del contrato así: A. PAGOS PARCIALES: hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor del Contrato, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes aprobados por el Supervisor por parte del Municipio de Macanal; y B. ACTA DE PAGO FINAL: Correspondiente al Diez por ciento (10%) del valor del contrato, por concepto de retención de garantía y se pagará una vez se haya liquidado el contrato, previa suscripción del Acta de Recibo Final a satisfacción y liquidación del contrato.

Los pagos se realizarán previa verificación de la ejecución efectuada por el supervisor interno de la entidad y/o interventor si aplica; presentación de informe por parte del contratista y del supervisor frente a su cumplimiento y haberse allegado por el contratista factura debidamente otorgada y constancia de pago de los aportes a seguridad social y parafiscal, una vez llenos estos requisitos se pagará con sujeción a la disponibilidad de recursos PAC.

Para proceder al pago EL CONTRATISTA deberá presentar fotocopia de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de él y sus empleados en caso de persona natural y certificación de cumplimiento de dichas obligaciones en casi de persona jurídica.

Igualmente deberá presentar factura o cuenta de cobro para el pago. Si la factura no ha sido correctamente elaborada y no es posible su corrección por parte del proponente o no se acompañan los documentos requeridos, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

- CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

El proyecto objeto de la presente consultoría se orienta a la estructuración técnica, arquitectónica, urbanística y financiera de soluciones de Vivienda de Interés Social (VIS) y/o Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en el municipio de Macanal, con el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, disminuir el déficit de vivienda y promover el acceso a soluciones habitacionales dignas para la población beneficiaria, conforme a los lineamientos establecidos en la normativa nacional vigente en materia de vivienda y ordenamiento territorial.

La consultoría deberá desarrollarse teniendo en cuenta las condiciones físicas, topográficas, geológicas, urbanísticas, ambientales y de prestación de servicios públicos del área objeto de intervención, así como las disposiciones contenidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio y demás instrumentos de planificación territorial aplicables. En tal sentido, el consultor deberá garantizar que las soluciones planteadas sean técnica, jurídica, financiera y ambientalmente viables, asegurando su articulación con las condiciones reales del territorio y las necesidades de la población objetivo.

Los estudios y diseños deberán formularse conforme a la normatividad técnica vigente aplicable, incluyendo la NSR-10 y sus actualizaciones, RETIE, RETILAP, Reglamento Técnico de Gas Combustible y demás disposiciones relacionadas con infraestructura de vivienda, redes técnicas y urbanismo, garantizando criterios de funcionalidad, seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

De igual manera, el consultor deberá contemplar dentro de la estructuración del proyecto criterios de optimización de costos, facilidad constructiva, sostenibilidad ambiental y eficiencia operativa, procurando soluciones acordes con las condiciones socioeconómicas del municipio y con los lineamientos aplicables para proyectos susceptibles de financiación con recursos públicos. Todos los productos deberán ser entregados completos, coordinados entre sí y aptos para su posterior ejecución, gestión de recursos, viabilización técnica y trámite ante las entidades competentes.

- DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para la adecuada ejecución del contrato, el municipio de Macanal pondrá a disposición del consultor la información y documentación técnica, administrativa y de planificación territorial con la que cuente la Entidad y que resulte pertinente para el desarrollo del objeto contractual.

En particular, la Entidad facilitará copia del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio, junto con sus respectivas modificaciones, ajustes, revisiones o actos administrativos complementarios, en caso de que estos existan y resulten aplicables al área objeto del proyecto. De igual manera, se suministrará la información disponible relacionada con cartografía, usos del suelo, normas urbanísticas, disponibilidad de servicios públicos y demás documentos técnicos que reposen en la administración municipal y que sean necesarios para la formulación de los estudios y diseños.

La entrega de dicha información no exonera al consultor de la obligación de verificar, complementar, validar y actualizar la información requerida para la correcta estructuración técnica del proyecto, así como de realizar las visitas de campo, levantamientos, estudios y demás actividades necesarias para garantizar la calidad, suficiencia y coherencia de los productos entregados.

- INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONSULTOR

Para analizar la información del personal del Consultor, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad

- Si el Consultor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

- El Consultor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión, de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto- Ley 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.

- La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo de profesionales que el Consultor relacione, específicamente para acreditar las exigencias mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Consultor los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para desarrollar el negocio jurídico pactado y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

- El Consultor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo.

- El Consultor garantizará que los profesionales estén disponibles según su porcentaje de dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.

El personal relacionado será contratado por el Consultor y su costo debe incluirse dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 – Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Consultor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por parte de la Entidad.

El Personal Clave Evaluable:

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación:

• Un (1) Director de consultoría

• Un (1) Especialista en estructuras

• Un (1) Especialista en hidráulica

| CANTIDAD | CARGO | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIRECTOR DE CONSULTORÍA | Profesional en ingeniería civil y/o Arquitectura. | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | 50% |
| 2 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | Profesional en ingeniería civil, con postgrado a nivel de especialización en estructuras. | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | 30% |
| 3 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | Profesional en ingeniería sanitaria o civil, con postgrado a nivel de especialización en hidráulica o hidro ambiental. | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | 30% |

El personal requerido, distinto al Personal Clave Evaluable, es el siguiente:

• Un (1) Profesional en arquitectura

• Un (1) topógrafo

| CANTIDAD | CARGO | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROFESIONAL EN ARQUITECTURA | Profesional en arquitectura | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | 30% |
| 2 | TOPÓGRAFO | Tecnólogo o técnico en topografía. | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | 30% |

- Requisitos del personal del Consultor

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| CANTIDAD | CARGO | FORMACIÓN ACADÉMICA | EXPERIENCIA GENERAL | EXPERIENCIA ESPECÍFICA | DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIRECTOR DE CONSULTORÍA | Profesional en ingeniería civil y/o Arquitectura. | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | 50% |
| 2 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | Profesional en ingeniería civil, con postgrado a nivel de especialización en estructuras. | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | 30% |
| 3 | ESPECIALISTA EN HIDRAULICA | Profesional en ingeniería sanitaria o civil, con postgrado a nivel de especialización en hidráulica o hidro ambiental. | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | Se verificará, conforme a Matriz 4 - Lineamientos de requisitos del personal - Consultoría de estudios de ingeniería social (Versión 1). | 30% |

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Consultor contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Consultor utilice en la ejecución del contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.

- EXAMEN DEL SITIO DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA

Es responsabilidad del Proponente inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia del proyecto, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención, y en general sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.

Asimismo, es responsabilidad del Proponente familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la consultoría, pues su desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

- SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Consultor todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de los trabajos de campo y demás dispositivos de seguridad, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

- PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Se deberán solicitar y radicar los permisos correspondientes en caso de que las actividades de consultoría requieran la intervención de áreas o espacios que no sean de uso exclusivo de la institución, como predios aledaños o zonas de uso compartido. Esto aplica en los siguientes casos: intervención de espacios públicos o compartidos, donde si las actividades de consultoría implican la ocupación temporal de áreas como andenes, vías internas o zonas comunes, se deberá contar con la autorización de las entidades o propietarios correspondientes. En caso de que durante la ejecución de la consultoría se requiera intervenir áreas no contempladas inicialmente, las actividades solo podrán realizarse una vez se cuente con los permisos y autorizaciones necesarias de los responsables de dichos espacios.

- NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA

La ejecución de la presente consultoría deberá desarrollarse conforme al marco normativo vigente aplicable a la contratación estatal, formulación de proyectos de vivienda, diseño y construcción de infraestructura, así como a las disposiciones técnicas y urbanísticas que regulan los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y/o Vivienda de Interés Prioritario (VIP), entre las cuales se destacan las siguientes:

- Constitución Política de Colombia, especialmente los artículos 2, 51, 209 y 366 relacionados con los fines esenciales del Estado, el derecho a la vivienda digna y los principios de la función administrativa.

- Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

- Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia en la Ley 80 de 1993.

- Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

- Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 3 de 1991 en materia de ordenamiento territorial.

- Ley 400 de 1997 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 y sus actualizaciones.

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.

- Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP.

- Reglamento Técnico de Gas Combustible y demás normas técnicas aplicables a redes de gas domiciliario.

- Resolución 0549 de 2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y demás normas relacionadas con construcción sostenible, eficiencia energética y ahorro de agua, cuando aplique.

- Normativa expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio relacionada con proyectos VIS y VIP.

- Normas técnicas expedidas por las empresas prestadoras de servicios públicos competentes y demás entidades sectoriales aplicables.

- Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Macanal y sus modificaciones vigentes.

- Normativa ambiental aplicable, incluyendo las disposiciones emitidas por la autoridad ambiental competente.

- Normas técnicas ICONTEC, NTC y demás estándares técnicos aplicables a los diferentes componentes del proyecto.

- Demás normas concordantes, complementarias o modificatorias que resulten aplicables durante la ejecución de la consultoría.

- DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

El consultor deberá tener en cuenta y, cuando resulte aplicable, integrar dentro del desarrollo de la consultoría los siguientes documentos e insumos adicionales, los cuales servirán como soporte técnico, normativo y metodológico para la estructuración del proyecto:

- Certificados de uso del suelo y demás conceptos urbanísticos expedidos por la autoridad competente, cuando aplique.

- Disponibilidad y factibilidad de servicios públicos domiciliarios expedidos por las respectivas empresas prestadoras de servicios públicos.

- Cartografía oficial, planos prediales, información catastral y demás información geográfica disponible del área objeto de intervención.

- Estudios previos, diagnósticos, levantamientos, diseños o documentos técnicos existentes relacionados con el proyecto, en caso de que la Entidad cuente con ellos.

- Lineamientos y manuales técnicos expedidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para proyectos VIS y VIP.

- Normas técnicas y especificaciones emitidas por las empresas de servicios públicos y entidades competentes para aprobación de diseños y conexiones.

- Certificados de tradición y libertad, documentos de propiedad o acreditación de disponibilidad jurídica del predio, cuando aplique.

- Conceptos, permisos, autorizaciones o determinantes ambientales expedidas por la autoridad ambiental competente, cuando se requiera.

- Manuales, guías y especificaciones técnicas expedidas por entidades nacionales relacionadas con urbanismo, construcción de vivienda y desarrollo territorial.

- Registros fotográficos, visitas técnicas y actas de reunión o mesas técnicas adelantadas durante la ejecución de la consultoría.

- Memorias de cálculo, especificaciones técnicas, presupuestos, análisis de precios unitarios (APU), cronogramas y demás soportes técnicos elaborados en desarrollo del contrato.

- Cualquier otro documento técnico, jurídico, financiero o administrativo que resulte necesario para garantizar la correcta estructuración, viabilización y futura ejecución del proyecto.

En constancia, se firma en Macanal, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2026.

______________________________________________

MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA

Secretario de Planeación e Infraestructura

Proyectó: JOHANN PERILLA PERILLA – Apoyo profesional contratado – Secretaría de Planeación e Infraestructura