## Hoja1
FICHA TECNICA DISPENSADORES DE AGUA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON IVA POR SERVICIO MENSUAL | VALOR TOTAL CON IVA POR SERVICIO MENSUAL
1 | Purificador y dispensador de agua fría y caliente de piso por servicio mensual |  | 15
· Sistema de purificación de al menos 4 etapas con carbón activado, ultrafiltración y lámpara UV.
· Color blanco
· Dimensiones mínimas: Alto: 110cm, Ancho: 30cm, Profundo 36.5 cm.
· Capacidad tanques mínima: Fría 3.8L, Caliente 2L
· Temperatura Fría 3°C a 12°C, Caliente 75°C a 85°C
· Botón de seguridad para agua caliente
Además de las relacionadas anteriormente, el proveedor debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos del servicio: ● Los materiales y filtros que emplean los equipos dispensadores de agua deben ser certificados por la NSF asegurando su completa calidad y protección al consumidor, se deben presentar certificaciones. ● Los mantenimientos preventivos deben llevarse a cabo por lo menos 3 veces en el año y estos deben incluir el cambio de los filtros internos en cada visita de los quince (15) dispensadores de agua fria y caliente ● El proponente debe certificar la disposición adecuada y reciclaje de los residuos generados en el mantenimiento de los equipos, deben presentarse certificaciones con fecha no anterior a 3 meses ● El proponente deberá certificar la potabilidad del agua por medio de análisis microbiológicos de agua y físico-químicos cada 6 meses.