## Formato
FORMATO SOLICITUD DE REACTIVOS, MATERIALES, EQUIPOS E INSTRUMENTOS LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA v.0.3
Laboratorio No. | 3 | GRUPO | 11 FICHA 3176049 |  | Especialidad | Técnico en Monitoreo Ambiental
Fecha elaboración | Abril 30 de 2026 | Fecha de la práctica | Mayo 04 de 2026 |  | Hora de la práctica | 7 a 12 am
Número de grupos | 1 | Competencia | Obtener muestras representativas según protocolos y técnicas de análisis fisicoquimico. Competencia: 291201001 |  | Instructor | ANDRES MAURICIO CARMONA RAMOS
Nombre de la práctica | Laboratoria test de Jarras- Determinación de dosis optima de coagulante y sólidos sedimentables con cono imhoff
SOLICITUD DE REACTIVOS Y SOLUCIONES
REACTIVO | CANTIDAD REQUERIDA (g/ml) | PESO INICIAL (g) | PESO FINAL (g) | CANTIDAD CONSUMIDA (g) | NOMBRE SOLUCION | CONCENTRACION |  | CANTIDAD REQUERIDA (ml)
NaOH 0.1 M | 10 ml |  |  |  | Solución Coagulante de Sulfato de aluminio | 1 % p/v disolver 1 g de sulfato de aluminio en 100 ml |  | 100
HCl 0.1 M | 10 ml |  |  |  | Solución Coagulante de Cloruro férrico | 1 % p/v disolver 1 g de cloruro férrico en 100 ml de agua destilada |  | 100
Buffer de calibración de pH 4, pH 7 y pH 10
Fenolftaleína | 5 ml
Verde bromocresol | 5 ml
Carbonato de Calcio | 10 g
NOTA: únicamente se prepararán soluciones que por su peligrosidad y complejidad ameriten el alistamiento con anterioridad. Ej: Reactivo sulfúrico La preparación de soluciones hacen parte del proceso formativo de los aprendices
MATERIALES
ELEMENTO | CANTIDAD POR GRUPO | CANTIDAD TOTAL | ELEMENTO | CANTIDAD POR GRUPO | CANTIDAD TOTAL | ELEMENTO | CANTIDAD POR GRUPO | CANTIDAD TOTAL
Balanza analítica, con precisión de 0,0001 g. | 2 | 1 | Balón aforado 100 mL | 1 | 1
Test de jarras | 1 | 1 | Balón aforado 50 mL | 1 | 1
Turbidimetro | 1 | 1 | Pipetas graduadas de 5 ml | 1 | 1
Balanza de Plato Externo | 1 | 1 | Pipetas graduadas de 10 ml | 1 | 1
Multiparámetro con sonda de pH. | 1 | 1 | Pipetas graduadas de 20 ml | 1 | 1
Vaso de precipitado 1 L | 6 | 6 | Pipetas graduadas de 25 ml | 1 | 1
Vaso precipitado 250 Ml | 3 | 3 | Cono imhoff | 2 | 2
Vaso precipitado 100 mL | 3 | 3 | Pipeteadores. | 1 | 1
Vaso precipitado 50 mL | 3 | 3 | Espátula | 1 | 1
Erlenmeyer 250 mL | 3 | 3 | Vidrio reloj | 1 | 1
Bureta | 1 | 1 | Frasco lavador. | 1 | 1
EQUIPOS / INSTRUMENTOS |  |  | ACCESORIOS |  | CONDICIONES DE ALISTAMIENTO Y OPERACIÓN
Floculador |  |  | Soporte para bureta
LOGÍSTICA | APRENDIZ ENCARGADO |  | OBSERVACIONES |  | FIRMA RECIBIDO DE MATERIALES DE FORMACION
CABINAS |  |  |  |  | ANDRES MAURICIO CARMONA RAMOS
REACTIVOS
MATERIAL |  |  |  |  | NOMBRE INSTRUCTOR |  | FIRMA INSTRUCTOR
BALANZAS
MESONES
PISO |  |  |  |  | NOMBRE VOCERO |  | FIRMA VOCERO
POCETAS
[5 empty] | NOMBRE TECNICO |  | FIRMA TECNICO
FIRMA LÍDER LABORATORIO