## PLAN MTO
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  |  | PLAN NECESIDADES (ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS) |  |  | Pág. 1 de 1
| COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | [5 empty] | Código: FO-JEMGF-COADE-1997
| EJÉRCITO NACIONAL | [5 empty] | Versión: 0
| COMANDO DE ADQUISICIONES | [5 empty] | Fecha de emisión: 2024-01-10
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN
[7 empty] | Ciudad: | Medellin
[7 empty] | Departamento: | Antioquia
[7 empty] | Fecha: | 17 de Febrero 2026
PLAN DE NECESIDADES No. 00012121 QUE EMITE EL COMANDO DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE MEDELLIN, DEL EJÉRCITO NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES Y REDES HIDRAULICAS, PARTIDAS FIJAS Y PAA RC16 Y RC10, PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS Y AGREGADAS A LA JURIDICCIÓN DE LA SEPTIMA DIVISIÓN, BR04, BR14 A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026.
1. SITUACIÓN:
La Central Administrativa y Contable de Medellín, designada como Unidad Centralizadora desde del 1 de enero de 2019, asumió la responsabilidad de contratar y gestionar los recursos asignados por la Dirección Financiera del Ejército para las unidades orgánicas de la Séptima División, Cuarta Brigada, Décima Cuarta Brigada, y Unidades Agregadas a la Jurisdicción de Antioquia. Esta acción se realiza en estricto cumplimiento de la normativa vigente, con el propósito fundamental de centralizar las operaciones financieras relacionadas con el rubro A-02-02-02-005-004, específicamente en lo concerniente a los "Servicios de Construcción" (Mantenimiento de Bienes Inmuebles y Redes Hidraúlicas), partidas fijas y plan anual de adqusiciones recurso 10 y 16, vigencia 2026. La focalización en el mencionado rubro responde a la necesidad imperante de llevar a cabo labores de mantenimiento en las instalaciones de las Unidades militares. Estas tareas son cruciales para asegurar condiciones laborales óptimas, saludables y seguras tanto para el personal militar como para el civil adscrito a dichas unidades. La centralización de estos recursos no solo óptimiza la gestión financiera, sino que también garantiza la eficiencia en la ejecución de proyectos de construcción y mantenimiento, contribuyendo así al bienestar y la seguridad de quienes prestan servicio en estas instalaciones estratégicas. La implementación de este enfoque centralizado busca, en última instancia, consolidar los esfuerzos financieros y operativos, asegurando una administración eficaz de los recursos asignados para el mantenimiento de bienes inmuebles. Este enfoque estratégico responde a la visión de proporcionar instalaciones de alta calidad que cumplan con los estándares requeridos, fortaleciendo la capacidad operativa de las unidades militares y contribuyendo al bienestar general del personal involucrado.
2. | MISIÓN.
La Central Administrativa y Contable de Medellin tiene como Misión, concentrar la función administrativa de las unidades Centralizadas a través de la ordenación del gasto, la ejecución de la cadena presupuestal y los procesos contractuales, contables, tesorería y control de inventarios, inherentes a la operación y funcionamiento de las unidades dependientes administrativamente, dentro del marco normativo vigente, bajo premisas de mejora continua a través de una centralización competitiva y efectiva.
3. | EJECUCIÓN.
3.1. | Justificación de la Necesidad.
La Central Administrativa y Contable Regional Medellín, en su ineludible compromiso con la misión institucional, desempeña un papel fundamental al centralizar la gestión administrativa y contable. Este rol crucial se lleva a cabo mediante el desarrollo integral de los procesos contractuales y la ejecución eficiente de los recursos asignados por el Comando Superior. En concordancia con las normas y políticas administrativas vigentes, la Central Administrativa y Contable Regional Medellín se rige como un pilar indispensable para la coherente y transparente administración de los recursos financieros que respaldan las operaciones del Ejército Nacional. En este contexto, y con el firme propósito de dar fiel cumplimiento a su cometido, la Central Administrativa y Contable Regional Medellín responde proactivamente a las necesidades planteadas por la Dirección Financiera del Ejército Nacional. Los recursos asignados a las Unidades centralizadas, específicamente en el rubro A-02-02-02-005-004, destinado a "Servicios de Construcción" (Mantenimiento de Bienes Inmueblesy Redes Hidraúlicas), constituyen un componente esencial de esta respuesta. Dichos recursos se orientan hacia el mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de las Unidades beneficiarias, abarcando tanto labores preventivas como correctivas. La justificación de esta asignación presupuestaria se fundamenta en la necesidad imperante de preservar y óptimizar las condiciones físicas de las instalaciones militares. El mantenimiento, ya sea preventivo para evitar el deterioro anticipado o correctivo para corregir deficiencias existentes, se traduce en la creación de entornos laborales óptimos, saludables y seguros para el personal militar y civil adscrito a estas unidades. Así, la inversión estratégica en el rubro mencionado no solo asegura la funcionalidad de las infraestructuras, sino que también contribuye directamente al bienestar y eficiencia operativa de quienes sirven a la nación en estas instalaciones críticas. La necesidad de la conservación de los bienes inmuebles se refiere al compromiso institucional de asegurar la protección, mantenimiento y prolongada vida útil de las infraestructuras y propiedades inmobiliarias. Esta garantía implica implementar medidas preventivas y correctivas para preservar la integridad estructural, funcional y estética de los bienes inmuebles. Además, busca salvaguardar la inversión realizada en la construcción y desarrollo de estas propiedades, contribuyendo así a su sostenibilidad a lo largo del tiempo.
3.2. | NECESIDAD PRESUPUESTAL
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) |  |  | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO |  | UNIDAD BENEFICIADA |  | VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
A-02-02-02-005-004 |  |  | 10 - CSF | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |  | UNIDADES ADSCRITAS Y AGREGADAS A LA JURIDICCION DE LA SEPTIMA DIVISION, BR04, BR14 |  | 698713525
|  |  | 16 - SSF |  |  |  |  | 336000000
TOTAL | [7 empty] | 1034713525
PARTIDA FIJA VIGENCIA 2026 - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
UNIDAD |  |  | NOMBRE DE UNIDAD |  |  | VALOR ANUAL
BAACA4 - DIM7 |  |  | BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.4 " CR. JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ" CON DESTINACION AL DISTRITO MILITAR No. 27 - DIM27 |  |  | 6011508 |  |  |  | 6011508 | 0
BAACA4 |  |  | BATALLÓN DE ARTILLERÍA No.4 " CR. JORGE EDUARDO SANCHEZ RODRIGUEZ" |  |  | 7053504 |  |  |  | 7053504 | 0
BAEEV4 |  |  | BATALLÓN ESPECIAL, ENERGÉTICO Y VIAL N° 4 "BG JAIME POLANIA PUYO" |  |  | 7542104 |  |  |  | 11542104 | 4000000
BAPOM04 |  |  | BATALLÓN POLICÍA MILITAR N° 4 "CIUDAD DE MEDELLÍN" |  |  | 4770048 |  |  |  | 4770048 | 0
BAS04 |  |  | BATALLÓN DE A.S.P.C. No.4 "YARIGUIES" |  |  | 41189880 |  |  |  | 41189880 | 0
BAS04 - BAIMI7 |  |  | BATALLÓN DE A.S.P.C. No.4 "YARIGUIES", CON DESTINACION AL COMANDO BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR No. 7 - BAIMI7 |  |  | 7213812 |  |  |  | 7213812 | 0
BAS04 - DIM24 |  |  | BATALLÓN DE A.S.P.C. No.4 "YARIGUIES", CON DESTINACION AL DISTRITO MILITAR No. 24 - DIM24 |  |  | 6011508 |  |  |  | 6011508 | 0
BAS04 - HEROES PARAMILLO |  |  | BATALLÓN DE A.S.P.C. No.4 "YARIGUIES", CON DESTINACION A COMPAÑÍA DE SANIDAD HEROES NUDO DEL PARAMILLO - CPSHP |  |  | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 0
BAS04 - ZONA4 |  |  | BATALLÓN DE A.S.P.C. No.4 "YARIGUIES", CON DESTINACION A LA CUARTA ZONA DE RECLUTAMIENTO - ZONA 4 |  |  | 6011508 |  |  |  | 6011508 | 0
BAS14 - BR14 |  |  | BATALLÓN DE A.S.P.C. No.14 "CACIQUE PIPATON", CON DESTINACION A LA DECIMOCUARTA BRIGADA |  |  | 14988708 |  |  |  | 14988708 | 0
BAS14 |  |  | BATALLÓN DE A.S.P.C. No.14 "CACIQUE PIPATON" |  |  | 9217644 |  |  |  | 9217644 | 0
BIBAR |  |  | BATALLÓN DE INFANTERÍA No.3 "BATALLA DE BARBULA" |  |  | 23773536 |  |  |  | 23773536 | 0
BIBOM |  |  | BATALLÓN DE INFANTERÍA No.42 "BATALLA DE BOMBONÁ" |  |  | 43443204 |  |  |  | 43443204 | 0
BIBOM - BITER14 |  |  | BATALLÓN DE INFANTERÍA No.42 "BATALLA DE BOMBONÁ", CON DESTINACION AL BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N° 14 “JOSÉ ANTONIO CHAVARRÍA” - BITER14 |  |  | 7771680 |  |  |  | 7771680 | 0
BINUT |  |  | BATALLÓN DE INFANTERÍA No.11 "CACIQUE NUTIBARA" |  |  | 21288768 |  |  |  | 21288768 | 0
BIOSP |  |  | BATALLÓN DE INGENIEROS No.4 " GR. PEDRO NEL OSPINA" |  |  | 49136324 |  |  |  | 56136324 | 7000000
BIPEB |  |  | BATALLÓN DE INFANTERÍA N°32 "GR PEDRO JUSTO BERRIO" |  |  | 6409068 |  |  |  | 6409068 | 0
BITER4 |  |  | BATALLÓN DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO No.4 “FRAY MARIANO GARNICA Y DORJUELA” |  |  | 42750684 |  |  |  | 42750684 | 0
EJEBE |  |  | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 04 "Gn. PEDRO NEL OSPINA" |  |  | 27729912 |  |  |  | 27729912 | 0
GMCOR |  |  | GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 4 "JUAN DEL CORRAL" |  |  | 25290016 |  |  |  | 30290016 | 5000000
BIFER |  |  | BATALLÓN DE INGENIEROS DE FERROCARRILES No.56 “BATALLA DE CALIBIO” |  |  | 47098212 |  |  |  | 47098212 | 0
TOTAL …………………………………………………………………………………………………… | [5 empty] | 411701628 |  |  |  | 427701628
PAA RC 10
UNIDAD |  |  | NOMBRE DE UNIDAD |  |  | VALOR ANUAL
EJEBE |  |  | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 04 "Gn. PEDRO NEL OSPINA" |  |  | 271011897
TOTAL …………………………………………………………………………………………………… | [5 empty] | 271011897 |  |  |  |  | SE HIZO UNA REDUCCION DEL BIOSP POR $40,000,000 Y $10,000,000 SE DESCONTO DEL BINUT
PAA RC 16
UNIDAD |  |  | NOMBRE DE UNIDAD |  |  | VALOR ANUAL
BASER04 |  |  | BATALLÓN DE A.S.P.C. No.4 "YARIGUIES" |  |  | 30000000
BINUT |  |  | BATALLÓN DE INFANTERÍA No.11 "CACIQUE NUTIBARA" |  |  | 30000000
GMCOR |  |  | GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADO No. 4 "JUAN DEL CORRAL" |  |  | 26000000
BIFER 56 |  |  | BATALLÓN DE A.S.P.C. No.4 "YARIGUIES" |  |  | 250000000
TOTAL …………………………………………………………………………………………………… | [5 empty] | 336000000 |  |  |  | 352000000
MANTENIMIENTO DE REDES HIDRULICAS
|  |  | UNIDAD OPERATIVA MENOR Y/O MAYOR |  | UNIDAD BENEFICIADA | PRESUPUESTO ASIGNADO
|  |  | CUARTA BRIGADA -BR04 |  | BAEEV4 | 4000000
[5 empty] | BIOSP | 7000000
[5 empty] | GMCOR | 5000000
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE REDES HIDRULICAS |  |  | 16000000
3.3. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir
INMUEBLES MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARTIDA FIJAS 2026
UNIDADES BR04
No. | UNIDAD | NOMBRE DEL INMUEBLE |  | NUMERO DE INVETARIO |  | ACTIVO FIJO |  | CENTRO DE COSTO
1 | GMCOR | GUARDIA ,GMCOR |  | 8004030000000000001529102 |  | 164000000481 |  | 3M2H010561
2 | BINUT | TERRENO - BATALLON DE INF No. 11 CACIQU. NUTIBARA |  | 8004030000000000001515796 |  | 160500000051 |  | 3M2H160551
3 |  | TERRENO - SANTA ELENA LA CIUDAD |  | 8004030000000000001515797 |  | 160500000052 |  | 3M2H160551
4 |  | COMANDO BINUT |  | 8004030000000000001515798 |  | 164000000500 |  | 3M2H160551
5 |  | CAPILLA MADRE LAURA UPEGUI |  | 8004030000000000001515801 |  | 164000000503 |  | 3M2H160551
6 |  | PIEZA DETENIDOS |  | 8004030000000000001515805 |  | 164000000507 |  | 3M2H160551
7 |  | CASA PRINCIPAL BINUT |  | 8004030000000000001515806 |  | 164000000508 |  | 3M2H160551
8 |  | CABAÑA |  | 8004030000000000001515809 |  | 164000000511 |  | 3M2H160551
9 |  | PANADERIA |  | 8004030000000000001515810 |  | 164000000512 |  | 3M2H160551
10 |  | RANCHO DE TROPA BINUT |  | 8004030000000000001515812 |  | 164000000514 |  | 3M2H160551
11 |  | TIENDA DEL SOLDADO |  | 8004030000000000001515813 |  | 164000000515 |  | 3M2H160551
12 |  | FONDA PAISA |  | 8004030000000000001515814 |  | 164000000516 |  | 3M2H160551
13 |  | DISPENSARIO MEDICO BINUT |  | 8004030000000000001515815 |  | 164000000517 |  | 3M2H160551
14 |  | GUARDIA BINUT |  | 8004030000000000001515816 |  | 164000000518 |  | 3M2H160551
15 |  | TARIMA PLAZA DE ARMAS |  | 8004030000000000001515818 |  | 164000000520 |  | 3M2H160551
16 |  | DEPOSITOS INTENDENCIA, ARMAMENTO |  | 8004030000000000001515823 |  | 164000000525 |  | 3M2H160551
17 |  | PLACA EN CONCRETO CANCHA DE MICRO BINUT |  | 8004030000000000001515824 |  | 164000000526 |  | 3M2H160551
18 |  | PLACA PLAZA DE ARMAS |  | 8004030000000000001515825 |  | 164000000527 |  | 3M2H160551
19 |  | BUNKERS PARA MORTERO BINUT |  | 8004030000000000001515817 |  | 164000000634 |  | 3M2H160551
20 |  | GARITA PARA CENTINELA BINUT |  | 8004030000000000001924884 |  | 164000000635 |  | 3M2H160551
21 |  | GARITA PARA CENTINELA BINUT |  | 8004030000000000001924885 |  | 164000000636 |  | 3M2H160551
22 |  | GARITA PARA CENTINELA BINUT |  | 8004030000000000001924886 |  | 164000000637 |  | 3M2H160551
23 |  | GARITA PARA CENTINELA BINUT |  | 8004030000000000001924887 |  | 164000000638 |  | 3M2H160551
24 |  | GARITA PARA CENTINELA BINUT |  | 8004030000000000001924888 |  | 164000000639 |  | 3M2H160551
25 |  | GARITA PARA CENTINELA BINUT |  | 8004030000000000001924889 |  | 164000000640 |  | 3M2H160551
26 |  | GARITA PARA CENTINELA BINUT |  | 8004030000000000001924890 |  | 164000000641 |  | 3M2H160551
27 |  | GARITA PARA CENTINELA BINUT |  | 8004030000000000001924891 |  | 164000000642 |  | 3M2H160551
28 |  | BAHIA DE INSTRUCCION BINUT |  | 8004030000000000001924897 |  | 164000000643 |  | 3M2H160551
29 |  | BAHIA DE INSTRUCCION BINUT |  | 8004030000000000001924898 |  | 164000000644 |  | 3M2H160551
30 |  | CANIL BINUT |  | 8004030000000000001924899 |  | 164000000645 |  | 3M2H160551
31 |  | POLVORIN CONT 1239+1234/2009 JEING |  | 8004030000000000001710555 |  | 164000000653 |  | 3M2H160551
32 |  | CUBIERTA SECCION TRANSPORTES |  | 8004030000000000001515822 |  | 164000000654 |  | 3M2H160551
33 |  | TALLERES SASTRERIA,ZAPATERIA, PELUQUERIA,TTES |  | 8004030000000000001515811 |  | 164000000655 |  | 3M2H160551
34 |  | ALOJAMIENTO MIXTO OFICIALES/SUBOFCIALES |  | 8004030000000000001515800 |  | 164000000806 |  | 3M2H160551
35 |  | ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES BINUT |  | 8004030000000000001515802 |  | 164000000807 |  | 3M2H160551
36 |  | ALOJAMIENTO DE GUARDIA BINUT |  | 8004030000000000001515803 |  | 164000000808 |  | 3M2H160551
37 |  | ALOJAMIENTO SOLDADOS (2 PISOS) |  | 8004030000000000001515804 |  | 164000000809 |  | 3M2H160551
38 |  | ALOJAMIENTO DE TROPA BINUT |  | 8004030000000000001515799 |  | 164000000810 |  | 3M2H160551
39 |  | RED HIDRAULICA Y SANITARIA BINUT |  | 8004030000000000001515827 |  | 165000000055 |  | 3M2H160551
41 | BIOSP | ALOJAMIENTO DE TROPA NO. 1, BIOSP |  | 8004030000000000000405900 |  | 164000000722 |  | 3M2H05025
42 |  | ALOJAMIENTO DE TROPA NO. 2,BIOSP |  | 8004030000000000000405910 |  | 164000000723 |  | 3M2H05025
43 | BIPEB | TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 8004030000000000000676153 |  | 164000000426 |  | 3M2H08045
44 |  | ALOJAMIENTO TIPO B |  | 8004030000000000000676154 |  | 164000000427 |  | 3M2H08045
45 |  | BATALLON PEDRO JUSTO BERRI |  | 8004030000000000000676155 |  | 164000000428 |  | 3M2H08045
46 |  | BATERIAS DE BAÑOS FURED |  | 8004030000000000000676156 |  | 164000000429 |  | 3M2H08045
47 |  | TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA |  | 8004030000000000000676158 |  | 164000000430 |  | 3M2H08045
48 | BITER4 | TIENDA DEL SOLDADO,BITER4 |  | 8004030000000000002060626 |  | 164000000608 |  | 3M2H13105
49 |  | CABAÑAS CUADROS, BITER4 |  | 8004030000000000001728302 |  | 164000000612 |  | 3M2H13105
50 |  | CASETAS DE INSTRUCCION 14, BITER 4 |  | 8004030000000000000440296 |  | 164000000805 |  | 3M2H13105
51 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.2 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034287 |  | 164000000608 |  | 3M2H13105
52 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.3 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034288 |  | 164000000612 |  | 3M2H13105
53 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.4 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034289 |  | 164000000805 |  | 3M2H13105
54 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.5 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034290 |  | 164000000608 |  | 3M2H13105
55 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.6 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034291 |  | 164000000612 |  | 3M2H13105
56 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.7 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034292 |  | 164000000805 |  | 3M2H13105
57 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.8 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034293 |  | 164000000608 |  | 3M2H13105
58 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.9 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034294 |  | 164000000612 |  | 3M2H13105
59 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.10 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034296 |  | 164000000805 |  | 3M2H13105
60 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.11 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034297 |  | 164000000608 |  | 3M2H13105
61 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.12 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034298 |  | 164000000612 |  | 3M2H13105
62 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.13 TIPO 2 BITER4 |  | 8004030000000000003034299 |  | 164000000805 |  | 3M2H13105
63 |  | TIENDA, PELUQUERIA Y SALA DE INTERNET ,BITER4 |  | 8004030000000000000388196 |  | 164000000608 |  | 3M2H13105
64 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.2 TIPO 1 BITER4 |  | 8004030000000000003034284 |  | 164000000612 |  | 3M2H13105
65 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.3 TIPO 1 BITER4 |  | 8004030000000000003034285 |  | 164000000805 |  | 3M2H13105
66 |  | CASETA DE INSTRUCCIÓN No.4 TIPO 1 BITER4 |  | 8004030000000000003034286 |  | 164000000608 |  | 3M2H13105
67 |  | CASETAS DE INSTRUCCION 4, BITER 4 |  | 8004030000000000000395133 |  | 164000000612 |  | 3M2H13105
68 |  | HABITACIONES ,BITER4 |  | 8004030000000000001728296 |  | 164000000805 |  | 3M2H13105
69 | BASPC04-GGVAB-BR04-DIM24-BAIMI7-ZONA4-CSHP | PARQUE DEL SOLDADO (BR4 - DIV7),BASPC4 |  | 8004030000000000002403517 |  | 164000000815 |  | 3M2H00035
70 |  | BLOQUE DE OFICINAS BASPC 4 |  | 8004030000000000000405185 |  | 164000000756 |  | 3M2H00035
71 |  | CASA COMANDO DIV 7 |  | 8004030000000000002471956 |  | 830000000149 |  | 3M2H00035
72 |  | CAPILLA BR4 |  | 8004030000000000000405722 |  | 164000000072 |  | 3M2H00035
73 |  | RED HIDRAULICA Y SANITARIA BASPC NO. 4 |  | 8004030000000000000382732 |  | 165000000005 |  | 3M2H00035
74 |  | RED SANITARIA BASPC4 |  | 8004030000000000003034267 |  | 165000000116 |  | 3M2H00035
75 |  | ALOJAMIENTO DE TROPA, BASPC4 |  | 8004030000000000000405621 |  | 164000000761 |  | 3M2H00035
76 |  | COMANDO, BASPC4 |  | 8004030000000000000379721 |  | 164000000027 |  | 3M2H00035
77 |  | GUARDIA CUARTA BRIGADA,BASPC4 |  | 8004030000000000002645201 |  | 164000000836 |  | 3M2H00035
78 |  | RANCHO Y COMEDOR DE TROPA, BASPC4 |  | 8004030000000000000405164 |  | 164000000760 |  | 3M2H00035
79 |  | TRIBUNA CAMPO DE PARADAS, BASPC4 |  | 8004030000000000000405542 |  | 164000000100 |  | 3M2H00035
80 |  | COMANDO RIME No 6, GBASPC4 - GGVAB |  | 8004030000000000000405698 |  | 164000000069 |  | 3M2H00035
81 |  | EDIFICIO DE COMANDO (BR04), BASPC4 - BR04 |  | 8004030000000000000379967 |  | 164000000023 |  | 3M2H00035
82 |  | DISTRITO MILITAR NO. 24, BASPC4 - DIM24 |  | 8004030000000000000405190 |  | 164000000060 |  | 3M2H00035
83 |  | COMANDO BAIMI 7 II ETAPA, BASPC4 - BAIMI7 |  | 8004030000000000002516005 |  | 164000000833 |  | 3M2H00035
84 |  | CUARTA ZONA RECLUTAMIENTO, BASPC4 - ZONA4 |  | 8004030000000000000405302 |  | 164000000059 |  | 3M2H00035
85 |  | COMANDO SEPTIMA DIVISION (2 PISOS) , BASPC4 - DIV7 |  | 8004030000000000002394555 |  | 164000001138 |  | 3M2H00035
86 |  | EDIFICIO HEROES DEL PARAMILLO, - BASPC4 - CSHP |  | 8004030000000000002060485 |  | 164000000570 |  | 3M2H00035
87 | BAPOM | GARITAS SEGURIDAD PERIMETRICAS (5),BATALLON BAPOM4 |  | 8004030000000000000388167 |  | 164000001201 |  | 3M2H12702
88 |  | GUARDIA,BATALLON BAPOM4 |  | 8004030000000000000404928 |  | 164000001196 |  | 3M2H12702
88 |  | INSTALACIONES, BATALLON BAPOM4 |  | 8004030000000000001984356 |  | 164000001200 |  | 3M2H12702
88 | BAEEV4 | ALOJAMIENTO DE TROPA BAEEV4 |  | 8004030000000000002978562 |  | 164000001195 |  | 3M2H07300
88 |  | BODEGAS BAEEV4 |  | 8004030000000000002978559 |  | 164000001192 |  | 3M2H07300
88 |  | CASA PRINCIPAL BAEEV4 |  | 8004030000000000002261459 |  | 164000001193 |  | 3M2H07300
88 |  | RANCHO DE TROPA BAEEV4 |  | 8004030000000000002978558 |  | 164000001191 |  | 3M2H07300
88 | BAACA4 - DIM27 | FINCA RAIZ BAACA4, CALLE 45 NO. 18 - 85 BARRIOS BUENOS AIRES, TERRENO SEMINARIO CONCILIAR |  | 800403000000000002394555 |  | 16050000013 |  | 3M2H4024
88 |  | RED ELECTRICA BAJES |  | 8004030000000000000380722 |  | 165000000002 |  | 3M2H04024
UNIDADES BR14
No. | UNIDAD | NOMBRE DEL INMUEBLE |  | NUMERO DE INVETARIO |  | ACTIVO FIJO |  | CENTRO DE COSTO
1 | BIBAR3 | ALOJAMIENTO DE SUBOFICIALES, BIBAR |  | 8004030000000000001244752 |  | 164000000979 |  | 3M2H193163
2 |  | OFICINAS COMANDO, BIBAR |  | 8004030000000000001244782 |  | 164000000989 |  | 3M2H193163
3 |  | ALOJAMIENTO DE TROPA (CACAOTERA) , BIBAR |  | 8004030000000000001244745 |  | 164000000976 |  | 3M2H193163
4 |  | ALOJAMIENTO OFICIALES, BIBAR |  | 8004030000000000001244762 |  | 164000000983 |  | 3M2H193163
5 |  | RANCHO DE TROPA, BIBAR |  | 8004030000000000001244748 |  | 164000000977 |  | 3M2H193163
6 | BIBOM | TIENDA DEL SOLDADO, BIBOM |  | 8004030000000000001267947 |  | 164000000897 |  | 3M2H206030
7 |  | ALOJAMIENTO DE TROPA EN ""U"" ", BITER14 |  | 8004030000000000001267890 |  | 164000000855 |  | 3M2H206030
8 |  | RECINTO DE LA GUARDIA, BIBOM |  | 8004030000000000001267940 |  | 164000000893 |  | 3M2H206030
9 |  | TEATRO, BITER14 |  | 8004030000000000001267922 |  | 164000000877 |  | 3M2H206030
10 |  | ALOJAMIENTO GUARDIA, BIBOM |  | 8004030000000000001267891 |  | 164000000856 |  | 3M2H206030
11 |  | EDIFICIO COMANDO, BIBOM |  | 8004030000000000001267912 |  | 164000000870 |  | 3M2H206030
12 |  | SALA DE GUERRA, BIBOM |  | 8004030000000000002359406 |  | 164000001029 |  | 3M2H206030
15 | BIFER | "ALOJAMIENTO DE TROPA EN ""U"" BICAB" |  | 8004030000000000001267954 |  | 164000000904 |  | 3M2H196167
16 |  | ALOJAMIENTO CP. I/R BICAB |  | 8004030000000000001267956 |  | 164000000905 |  | 3M2H196167
17 |  | RANCHO DE TROPA BICAB |  | 8004030000000000001268019 |  | 164000000950 |  | 3M2H196167
18 | BASPC14-BR14 | ALOJAMIENTO ASPC, BASPC14 |  | 8004030000000000001308544 |  | 164000000962 |  | 3M2H206496
19 |  | COMANDO ANTIGUO HOTEL MAGDALENA BR14 |  | 8004030000000000002593802 |  | 164000001107 |  | 3M2H206496
20 |  | COMANDO ANTIGUO HOTEL MAGDALENA BR14 |  | 8004030000000000001267869 |  | 164000001109 |  | 3M2H206496
21 |  | EDIFICIO AUDITORIO BR14 |  | 8004030000000000001267877 |  | 164000000847 |  | 3M2H206496
UNIDAD EJEBE
No. | UNIDAD | NOMBRE DEL INMUEBLE |  | NUMERO DE INVETARIO |  | ACTIVO FIJO |  | CENTRO DE COSTO
1 | EJEBE | PABELLON DE RECLUSION DOS, CPANS EJEBE |  | 8004030000000000002146841 |  | 164000000585 |  | 3M2H05745
2 |  | PABELLON DE RECLUSION TRES, CPAMS EJEBE |  | 8004030000000000003034326 |  | 164000001260 |  | 3M2H05745
3 |  | PABELLON DE RECLUSION UNO, CPANS EJEBE |  | 8004030000000000000405042 |  | 164000000254 |  | 3M2H05745
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES - PLAN ANUAL DE ADQUSICIONES - RECURSO 16
GMCOR $50,000,000
N°. | UNIDAD | NOMBRE DEL INMUEBLE |  | NUMERO DE INVETARIO |  | ACTIVO FIJO |  | CENTRO DE COSTO
1 | GMCOR | CANCHA DE MICROFUFUTBOLL |  | 8004030000000000001529102 |  | 164000000490 |  | 3M2H010561
BINUT $40,000,000
N°. | UNIDAD | NOMBRE DEL INMUEBLE |  | NUMERO DE INVETARIO |  | ACTIVO FIJO |  | CENTRO DE COSTO
2 | BINUT | COMANDO BINUT |  | 8004030000000000001515798 |  | 164000000500 |  | 3M2H160551
BASPC4 $30,000,000
N°. | UNIDAD | NOMBRE DEL INMUEBLE |  | NUMERO DE INVETARIO |  | ACTIVO FIJO |  | CENTRO DE COSTO
3 | BASPC4 | RANCHO Y COMEDOR DE TROPA, BASPC4 |  | 8004030000000000000405164 |  | 164000000760 |  | 3M2H00035
BIOSP $40,000,000
N°. | UNIDAD | NOMBRE DEL INMUEBLE |  | NUMERO DE INVETARIO |  | ACTIVO FIJO |  | CENTRO DE COSTO
4 | BIOSP4 | ALOJAMIENTO DE TROPA (BAPOM),BIOSP |  | 8004030000000000000406034 |  | 164000000727 |  | 3M2H05025
BIFER 56 $250.000.000
No. | UNIDAD | NOMBRE DEL INMUEBLE |  | NUMERO DE INVETARIO |  | ACTIVO FIJO |  | CENTRO DE COSTO
5 | BIFER 56 | RANCHO DE TROPA BICAB |  | 8004030000000000001268019 |  | 164000000950 |  | 3M2H196167
PLAN ANUAL DE ADQUSICIONES - RECURSO 10
EJEBE $271,011,897
N°. | UNIDAD | NOMBRE DEL INMUEBLE
6 | EJEBE | ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS No. 04 "Gn. PEDRO NEL OSPINA" - GUYANAS
ITEMS MANTENIMENTO DE INSTALACIONES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCION - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES No. SERIE: NO APLICA PLACA MILITAR: NO APLICA PLACA CIVIL: NO APLICA IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: DE ACUERDO A CUADRO ANEXO NUMERO DEL ACTIVO FIJO: DE ACUERDO A CUADRO ANEXO CENTRO DE COSTOS: DE ACUERDO A CUADRO ANEXO
ITEM | CÓDIGO DANE | APU | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL) | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
|  | P-1 | PRELIMINARES
1 | 54699 | P-1.24 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO MASIVO (TODO TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO. (Incluye cargue y retiro de escombros). | M3 | 0 | 1 | 72153507 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.24 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO MASIVO (TODO TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CONCRETO. Sardineles (Incluye cargue y retiro de escombros). | FALSE
2 | 54699 | P-1.43 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | UND | 0 | 1 | 72101510 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.43 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | TRUE
3 | 54699 | P-1.44 | DESMONTE Y REINSTALACION DE APARATOS SANITARIOS (Incluye limpieza y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento). | UND | 0 | 1 | 72101510 | OMITIDO | OMITIDO
4 | 54699 | P-1.49 | DESMONTE MURO EN DRY WALL (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 0 | 1 | 72153507 | OMITIDO | OMITIDO
5 | 54699 | P-1.55 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). | UND | 0 | 1 | 72152400 | OMITIDO | OMITIDO
6 | 54699 | P-1.71 | DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado e instalacion de tejas nuevas. | M2 | 0 | 1 | 72152600 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.71 | DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado e instalacion de tejas nuevas. | TRUE
7 | 54699 | P-1.63 | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). | M2 | 0 | 1 | 73151701 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.63 | DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros). | TRUE
8 | 54699 | P-1.48 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 0 | 1 | 72153507 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.48 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | TRUE
9 | 54699 | P-1.355 | DESMONTE DE CABALLETE DE CUBIERTA - todo tipo de caballete (incluye cargue y retiro de material desmontado). | ML | 0 | 1 | 72152600 | OMITIDO | OMITIDO
10 | 54699 | P-1.27 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS O PARED espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 0 | 1 | 72153507 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.27 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS O PARED espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | P-1.27 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS O PARED espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | TRUE | TRUE
11 | 54699 | P-1.89 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) | M2 | 0 | 1 | 72152600 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.89 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalación, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) | TRUE
12 | 54699 | P-1.93 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | M2 | 0 | 1 | 72152300 | OMITIDO | OMITIDO
13 | 54699 | P-1.106 | MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento. | UND | 0 | 1 | 72151511 | OMITIDO | OMITIDO
14 | 54699 | P-1.109 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. | UND | 0 | 1 | 72101510 | OMITIDO | OMITIDO
15 | 54699 | P-1.115 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.) | M | 0 | 1 | 72101510 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.115 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.) | TRUE
16 | 54699 | P-1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDON DE SILICONA PARA SELLADO DE VIDRIO CONTRA VENTANERIA, TODO EL CONTORNO Y ESQUINAS, INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE SILICONA EXISTENTE. | M | 0 | 1 | 72152400 | OMITIDO | OMITIDO
17 | 54699 | P-1.91 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (Incluye: Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metálica) | M2 | 0 | 1 | 72154032 | OMITIDO | OMITIDO
18 | 54699 | P-1.118 | MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Incluye alineación, impermeabilización, limpieza, retiro de pintura existente y pintura nueva) | ML | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
19 | 54699 | P-1.131 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de iguales características a la existente, tintilla selladora, sellador, lijable, laca y reinstalación). | M2 | 0 | 1 | 72152302 | OMITIDO | OMITIDO
20 | 54699 | P-1.133 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye retiro, re emboquillada, lavado y aseo general). | M2 | 0 | 1 | 72152504 | OMITIDO | OMITIDO
21 | 54699 | PI-19.10 | MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 72153507 | OMITIDO | OMITIDO
22 | 54699 | P-1.171 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERAMICA con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | M | 0 | 1 | 72151910 | OMITIDO | OMITIDO
23 | 54699 | P-1.79 | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | M2 | 0 | 1 | 73181104 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.79 | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | TRUE
24 | 54699 | P-1.97 | MANTENIMIENTO DE RED SANITARIA (Incluye: Tubo y accesorios). | M | 0 | 1 | 72101510 | OMITIDO | OMITIDO
25 | 54699 | P-1.176 | MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye suministro, aplicación y limpieza). | M2 | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
26 | 54699 | P-1.277 | Mantenimiento de puertas y ventanas en aluminio anodizado (incluye desmonte, ajuste, revisión, limpieza, reinstalación y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.) Según detalle. | M2 | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO | P-1.277 | Mantenimiento de puertas y ventanas en aluminio anodizado (incluye desmonte, ajuste, revisión, limpieza, reinstalación y todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.) Según detalle. | TRUE
27 | 54560 | P-1.119 | MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. Incluye remoción de concreto deteriorado y media caña en mortero. | M | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
28 | 54560 | P-1.360 | MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
29 | 54560 | P-1.359 | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
30 | 54699 | P-1.231 | DESMONTE MARMITAS, MANTENIMIENTO, DESENGRASE Y BRILLADO RETIRO DE OXIDO E IMPUREZAS, AJUSTE DE PIEZAS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS (INCLUYE RETIRO Y REINSTALACION CON CHAZOS AL PISO, ASI COMO TODOS LOS MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) | UND | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
|  | IE-8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
31 | 54699 | IE-8.134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Al THW EN CABLE 3X6THW + 6THW (N). NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO | IE-8.134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Al THW EN CABLE 3X6THW + 6THW (N). NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | TRUE
32 | 54699 | IE-8.186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO |  |  | FALSE
33 | 54699 | IE-8.314 | SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO | IE-8.314 | SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m | TRUE
34 | 54699 | IE-8.317 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO | IE-8.317 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | TRUE
35 | 54699 | IE-8.494 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE 50 A 250V 3P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO | IE-8.494 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE 50 A 250V 3P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | TRUE
36 | 54699 | IE-8.389 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO | IE-8.389 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | TRUE
37 | 54699 | IE-8.293 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior, En calidad Sylvania REF: P24338-33 similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO | IE-8.293 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DELUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, Temperatura de color 4000 K o similar, Flujo luminoso 1.170 lm o superior, Garantía de fábrica 5 años o superior, Horas de vida útil 36.000 Hrs o superior, En calidad Sylvania REF: P24338-33 similar o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por la entidad. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | FALSE
38 | 54699 | IE-8.1008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K, SMD2835, Lumen 6.430 lm (+/- 10%), FP > 0.9, Angula 120°, Garantía de 5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO
39 | 54699 | IE-8.634 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO | IE-8.634 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). | IE-8.634 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, Tomas, Ventiladores, Tableros, Cable Canaleta y Tubo a la Vista). | TRUE | TRUE
40 | 54619 | IE-8.340 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO | IE-8.340 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | TRUE
41 | 54619 | IE-8.346 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 0 | 1 | 72151500 | OMITIDO | OMITIDO
42 | 54699 | IE-8.372 | SUMINISTRO VENTILADOR DE TECHO 3 a 5 ASPAS, KDK | UND | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
|  | AS-15 | APARATOS SANITARIOS
43 | 54699 | AS-15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Color Blanco Ref. 301411001 equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis). | UND | 0 | 1 | 72153605 | OMITIDO | OMITIDO | AS-15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Color Blanco Ref. 301411001 equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis). | TRUE
44 | 54699 | AS-15.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Color Blanco Ref. 340021001 equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UND | 0 | 1 | 72153605 | OMITIDO | OMITIDO
45 | 54699 | AS-15.51 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para Orinal de Empotrar Push UA E.P. REF. 703020001, | UND | 0 | 1 | 72153605 | OMITIDO | OMITIDO
46 | 54699 | AS-15.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación) | UND | 0 | 1 | 72153605 | OMITIDO | OMITIDO | AS-15.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DUCHA REGADERA. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación) | TRUE
47 | 54699 | AS-15.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO DUCHA/LAVAMANOS. Tipo Grival o equivalente.(Incluye instalación) | UND | 0 | 1 | 72153605 | OMITIDO | OMITIDO
48 | 54699 | AS-15.54 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO. Incluye VALVULA ANTIVANDALICA push para Orinal leed con entrada horizontal para instalación pared, importada equivalente. Ref. 4-AA-00908306 + Accesorios de conexión, Ref. 4-AA-TCDO-1. Accesorios y acabados o equivalente. | UND | 0 | 1 | 72153605 | OMITIDO | OMITIDO
49 | 54699 | AS-15.35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL TIPO KORAL MEDIO . (Incluye sifon p, canastilla 4") | UND | 0 | 1 | 72153605 | OMITIDO | OMITIDO
|  | PR-9 | PAÑETES Y RESANES
50 | 54699 | PR-9.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 0 | 1 | 72151401 | OMITIDO | OMITIDO | PR-9.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | PR-9.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | TRUE | TRUE
51 | 54699 | PR-9.18 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | M2 | 0 | 1 | 72151401 | OMITIDO | OMITIDO
|  | PI-19 | PINTURA
52 | 54699 | PI-19.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 72152005 | OMITIDO | OMITIDO | PI-19.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | PI-19.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | TRUE | TRUE
53 | 54699 | PI-19.14 | GRANIPLAS (esgrafiado) Fachadas - Colores Institucionales-(Colores Pastel) ( Incluye filos y dilataciones) | M2 | 0 | 1 | 72152005 | OMITIDO | OMITIDO
54 | 54699 | PI-19.23 | PINTURA ESMALTE SINTETICO MATE 3 MANOS Bajo Placa (Incluye 3 mano en pintura esmalte sintetico , steel deck y estructura en concreto filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 73181104 | OMITIDO | OMITIDO
55 | 54699 | PI-19.23 | PINTURA TIPO ESMALTE EXTERNA CONTENEDORES, INCLUYE SOLDADURAS ARREGLO DE SECTORES EN MAL ESTADO | M2 | 0 | 1 | 73181104 | OMITIDO | OMITIDO
56 | 54720 | PI-19.28 | ESTUCO Sobre Muro Exterior Fachadas(Incluye estuco filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 72152005 | OMITIDO | OMITIDO
57 | 54720 | PI-19.45 | ESTUCO Sobre Muro interior (Incluye estuco filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 72152005 | OMITIDO | OMITIDO
58 | 54720 | PI-19.8 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Bajo Placa Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 72152005 | OMITIDO | OMITIDO
59 | 54720 | PI-19.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 para exteriores, filos y dilataciones). | M2 | 0 | 1 | 72152005 | OMITIDO | OMITIDO | PI-19.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1 para exteriores, filos y dilataciones). | TRUE
|  | V-14 | VIDRIOS Y ESPEJOS
60 | 54699 | V-14.4 | VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 0 | 1 | 72153002 | OMITIDO | OMITIDO | V-14.4 | VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.) | TRUE
61 | 54699 | V-14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 0 | 1 | 72153002 | OMITIDO | OMITIDO | V-14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | TRUE
62 | 54699 | V-14.19 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ESPEJO. (Incluye limpieza y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento). Según detalle. | M2 | 0 | 1 | 72153002 | OMITIDO | OMITIDO | V-14.19 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ESPEJO. (Incluye limpieza y accesorios para su correcta instalación y funcionamiento). Según detalle. | TRUE
63 | 54750 | V-14.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA CONTROL SOLAR POLARIZADO NANOCERAMICA PROTECCIÓN IR7090 -70%. | M2 | 0 | 1 | 72153002 | OMITIDO | OMITIDO | V-14.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA CONTROL SOLAR POLARIZADO NANOCERAMICA PROTECCIÓN IR7090 -70%. | TRUE
64 | 54750 | V-14.17 | TRATAMIENTO DE VIDRIO CON PELICULA CONTROL SOLAR REF. COLD STEEL o equivalente (incluye el suministro e instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación de todos los insumos requeridos para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO) | M2 | 0 | 1 | 72153002 | OMITIDO | OMITIDO
|  | PA-12 | PISOS - ACABADOS
65 | 54699 | PA-12.24 | TABLON DE GRES TRADICIÓN Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación Y acabado en gravilla lavada) | M2 | 0 | 1 | 72152504 | OMITIDO | OMITIDO
66 | 54699 | 1 | TABLETA ROJA VITRIFICADA LISA, de dimensión 25 X 25" (Incluye boquilla color y mortero de nivelación Y acabado en gravilla lavada). | M2 | 0 | 1 | 72152504 | OMITIDO | OMITIDO
67 | 54790 | PA-12.22 | PORCELANATTO BOUT GRIS Mate 60 x 60 cm o MOUNTAIN FUJI 60 x 60. (Incluye boquilla y pegante) | M2 | 0 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO
68 | 54790 | PA-12.78 | GRANITO FUNDIDO EN SITIO NEGRO (Incluye nivelación, fundida y pulimiento + dilatación en bronce.) | M3 | 0 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO
69 | 54699 | PA-12.1 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | M2 | 0 | 1 | 72152504 | OMITIDO | OMITIDO | PA-12,1 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | PA-12.1 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | TRUE | TRUE
70 | 54790 | PA-12.37 | GUARDAESCOBA Ceramica Tipo Pompei h = 10 cm. . Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla y mortero de pega.) | M | 0 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO
|  | EC-5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
71 | 54790 | EC-5.151 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.500 psi E=0.07 m CON MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm 15X15cm AMARRE Y TRASLAPO) | M2 | 0 | 1 | 72101507 | OMITIDO | OMITIDO | EC-5.151 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.500 psi E=0.07 m CON MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm 15X15cm AMARRE Y TRASLAPO) | TRUE
|  | E-13 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
72 | 54699 | E-13.1 | CERAMICA PARED según diseño (Incluye boquilla color y win.) | M2 | 0 | 1 | 72152204 | OMITIDO | OMITIDO | E-13.1 | CERAMICA PARED según diseño (Incluye boquilla color y win.) | TRUE
73 | 54699 | E.13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA según diseño, Incluye pega, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 0 | 1 | 72152204 | OMITIDO | OMITIDO | E.13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA según diseño, Incluye pega, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | E.13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA según diseño, Incluye pega, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | TRUE | TRUE
74 | 54699 | E-13.102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO según diseño, Incluye pega, boquilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación | M2 | 0 | 1 | 72152204 | OMITIDO | OMITIDO
75 | 54699 | E-13.102 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAESCOBA PORCELANATO SEGÚN DISEÑO h= 10 cm (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA | M | 0 | 1 | 72152204 | OMITIDO | OMITIDO
76 | 54699 | E-13.49 | LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (Suministro e instalación). | UND | 0 | 1 | 72152204 | OMITIDO | OMITIDO
|  | ME-17 | CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO
77 | 54699 | ME-17.28 | MANTENIMIENTO PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO (Hoja Sencilla). Incluye cambios de partes deterioradas el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 0 | 1 | 72153002 | OMITIDO | OMITIDO
78 | 54699 | ME-17.37 | MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18). Incluye el suministro y ensamblaje de peizas y accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 0 | 1 | 30171505 | OMITIDO | OMITIDO | ME-17.37 | MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco cold rolled cal. 18). Incluye el suministro y ensamblaje de peizas y accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | TRUE
79 | 54710 | ME-17.17 | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y CUERPO CORREDIZO+ VIDRIO LAMINADO DE4+5 (Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). | M2 | 0 | 1 | 72153002 | OMITIDO | OMITIDO | ME-17.17 | VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL Y CUERPO CORREDIZO+ VIDRIO LAMINADO DE4+5 (Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje). | TRUE
80 | 54760 | ME-17.42 | PUERTA BATIENTE Perfileria Tubular en ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO COLOR CHAMPAGNE - VIDRIO 5 mm. COLOR VERDE MOTANTE FIJO EN ALUMINIO PROYECTANTE COLOR CHAMPAGNE VIDRIO DE 5 mm COLOR VERDE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 0 | 1 | 30171505 | OMITIDO | OMITIDO | ME-17.42 | PUERTA BATIENTE Perfileria Tubular en ALUMINIO ANODIZADO TIPO PESADO COLOR CHAMPAGNE - VIDRIO 5 mm. COLOR VERDE MOTANTE FIJO EN ALUMINIO PROYECTANTE COLOR CHAMPAGNE VIDRIO DE 5 mm COLOR VERDE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | TRUE
81 | 54699 | ME-17.146 | (Suministro e Instalación) PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo CON ELEMENTOS HORIZONTALES (tipo persiana) EN TUBO DE AGUAS NEGRAS DE 11/2" CADA 15 cm Falleba Acabado con anticorrosivo y esmalte. (1,90*2.3) ( Incluye marco en lámina galvanizada cal. 18 cargados en mortero). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. .Según detalle. | UND | 0 | 1 | 72154032 | OMITIDO | OMITIDO
|  | MA-16 | CARPINTERÍA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO
82 | 54699 | MA-16.3 | MANTENIMIENTO PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX - Tipo Pizano o equivalente. Hoja Lisa con Marco . Acabado: tintilla, sellador y laca según diseño. (Incluye suministro y ensamble de piezas deterioradas e instalación). | M2 | 0 | 1 | 30171504 | OMITIDO | OMITIDO
83 | 54560 | CE-18.5 | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - ALCOBA Ref. A50PD Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | UND | 0 | 1 | 31162402 | OMITIDO | OMITIDO
|  | M-6 | MAMPOSTERÍA
84 | 54699 | M-6.24 | MURO SUPERBOARD 8 ML. DOS CARAS ( Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura | M2 | 0 | 1 | 72151400 | OMITIDO | OMITIDO
|  | CB-10 | CUBIERTAS
85 | 54699 | CB-10.7 | SUMINISTRO E INSTACIÓN TEJA TERMOACUSTICA , ancho total=0.88 m. Espesor del acero=0.35 mm. o equivalente según diseño color verde, azul o rojo. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 0 | 1 | 30151508 | OMITIDO | OMITIDO
86 | 54699 | CB-10.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE LISO Teja Termoacustica / o equivalente. Color. Según diseño (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M | 0 | 1 | 30151508 | OMITIDO | OMITIDO
87 | 54699 | CB-10.59 | CANAL EN PVC Referencia AMAZONA Tipo PAVCO o equivalente (Suministro e instalación + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 0 | 1 | 40183003 | OMITIDO | OMITIDO
88 | 54699 | CB-10.35 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 0 | 1 | 30151508 | OMITIDO | OMITIDO
89 | 54699 | CB-10.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 0 | 1 | 30151508 | OMITIDO | OMITIDO
90 | 54699 | CB-10.148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ETERNIT Y/O EQUIVALENTE 100% libre de asbesto. (Incluye gancho de fijación, accesorios y pintura acrílica para exteriores color institucional, pintura acrílica interior color blanco). | M2 | 0 | 1 | 30151508 | OMITIDO | OMITIDO
91 | 54699 | CB-10.148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TIPO ETERNIT Y/O EQUIVALENTE 100% libre de asbesto. (Incluye accesorios de fijación e instalación, y pintura acrílica para exteriores color institucional). | ML | 0 | 1 | 30151508 | OMITIDO | OMITIDO
92 | 54699 | CB-10.12 | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates,) | M2 | 0 | 1 | 30151508 | OMITIDO | OMITIDO
|  | CR-11 | CIELORASOS
93 | 54699 | CR-11.43 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 0 | 1 | 72152605 | OMITIDO | OMITIDO | CR-11.43 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | TRUE
94 | 54699 | CR-11.1 | CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | M2 | 0 | 1 | 72152605 | OMITIDO | OMITIDO
95 | 54699 | OMITIDO | TAPA PARA CIELO RASO FIBROCEMENTO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | ML | 0 | 1 | 72152605 | OMITIDO | OMITIDO
96 | 54699 | CR-11.5 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres (3) manos de pintura. | M2 | 0 | 1 | 72152605 | OMITIDO | OMITIDO | CR-11.5 | CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres (3) manos de pintura. | TRUE
|  | S-3 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
97 | 54699 | S-3.20 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). | UND | 0 | 1 | 40183002 | OMITIDO | OMITIDO | S-3.20 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo). | TRUE
98 | 54621 | S-3.22 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). | UND |  | 1 | 40183002 | OMITIDO | OMITIDO | S-3.22 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). | TRUE
99 | 54699 | S-3.499 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC SECCIÓN 6,5X6,2 CM APROX. TIPO PAVCO O EQUIVALENTE (Incluye soporte de bajante, codo y/o unión y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento) | M | 0 | 1 | 40183002 | OMITIDO | OMITIDO
100 | 54621 | S-3.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | M | 0 | 1 | 40183002 | OMITIDO | OMITIDO | S-3.16 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | FALSE
101 | 54699 | S-3.1 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.30*0.30*0.40 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 1 1/2 x 1 1/2 * 1/8" y tapa reforzada en platina de 2 * 1/8" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Según detalle. | M2 | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
|  | H-7 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
102 | 54699 | H-7.21 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ). | UNID | 0 | 1 | 40183002 | OMITIDO | OMITIDO | H-7.21 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ). | H-7.21 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye hasta 2 m de tuberia vertical y accesorios de instalación ). | TRUE | TRUE
103 | 54699 | H-7.218 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO . PRFV. 20.000lts CILINDRICO VERTICAL DE FONDO PLANO Y CABEZAL SUPERIOR ABONBADO ,PARA ALMACENAMIENTO ESTATICO DISEÑADO PARA HACER APOYADO TOTALMENTE SOBRE UNA BASE PLANA Y UNIFORME INCLUYE UN MANHOL SUPERIOR DE INSPECION SUPERIOR DE 50CM DE DIAMETRO CON TAPA CUARTRO ACCESORIOS TIPO NIPLE GALVANISADO ROSCA NP LA CONECION CON CONECION BIBRADA | UND | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
|  | MOA-27 | EQUIPOS Y MOBILIARIO EN ACERO
104 | 54699 | MOA-27.04 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE 2,90m. Tipo mesa plana con reborde y salpicadero; Dimensiones 2,90 mts x 0,60 mts, h=0,90m, diseñada para lavado de vajilla y utensilios de cocina, fabricada totalmente en acero inoxidable 304 2/B. Tapa con salpicadero de 15cm de alto en la parte de contacto con la pared y borde frontal y lateral bajó relieve de 5 cm. En lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1¼". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y fucionamiento. | UND | 0 | 1 | 50171551 | OMITIDO | OMITIDO
105 | 54699 | MOA-27.19 | SUMINISTRO E INSTALACION ESTANTERIA PARA DEPOSITO POLIURETANO, con 4 entrepaños Estanteria completa que se puede utilizar con cualquier area; humeda o seca. Fabricadas con estructura de acero y exterior liso del poliproplleno Capacidad por estante: 272 kg La capacidad 4 estantes: 1089 Kg Los entrepanos se pueden quitar para facilitar la limpieza Dim 0,94 x 0,44 x 1,80 | UND | 0 | 1 | 24102004 | OMITIDO | OMITIDO
106 | 54699 | MOA-27.27 | MESA DE TRABAJO SIN POCETA (CON ENTREPAÑO) Tapa superior en Iamina de acero Inoxidable Cal. 16 tipo 304-2B antiacidos, bordes externos redondeados en forma de media caña hacia abajo; con refuerzos en forma de "U" Invertida, colocados longitudinal y transversalmente, soldados a la tapa con puntos de penetracion. Salpicadero de 12 cms de altura en la parte de contacto con la pared. Entrepaño en acero inoxidable cal.20 reforzado interiormente con travesaños longitudinales y transversales, Altura= 0,90 m, Profundidad = 0,60m | ML | 0 | 1 | 24102004 | OMITIDO | OMITIDO
107 | 54699 | MOA-27.28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTUFA DE 6 PUESTOS. Tipo estufa industrial a gas de 6 puestos con plancha asadora y horno; Dimensiones minimo 1,48 mts x 0,95 mts, h=0,91m, 4 quemadores para recipientes hasta de 50cm de diámetro, 2 quemadores para recipientes hasta 25 cm de diámetro. Plancha asadora de 50 x 40 x ¾”, fabricada en platina cold rolled ASTM A-366, ASTM A-1008, JIS G-3141 SPCC. Calentamiento asador con dos quemadores tipo flauta de mínimo 25.000 BTU cada uno. Horno interior porcelanizado con circulación de aire caliente, calentado por dos quemadores tipo flauta de 50.000 BTU provisto de un kit o sistema automático de seguridad compuesto; por válvula de seguridad Ref. TS 11K y termocupla de 72” Ref. 1980-072. Piloto de encendido instantáneo sencillo para gas. Control de temperatura por termostato industrial para gas con tres conjuntos: hidráulico, mecánico y eléctrico tipo ROBERT SHAW Ref. FDO carátula con rango de 300º a 650º c o de similar calidad. Desfogue de gases en combustión para evitar acumulación de gas en la cámara del horno. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y fucionamiento. Debe cumplir en su totalidad con lo especificado en el Anexo Técnico. | UND | 0 | 1 | 52141802 | OMITIDO | OMITIDO
108 | 54699 | MOA-27.30 | SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS Tipo central manufacturada en acero Inoxidable calibre 20 tipo 304 antiácidos, línea industrial, dotada con filtros diseñados e instalados según normas técnicas americanas, canal recolector de grasas con sus respectivas cajas recolectoras en acero, iluminación con Lámpara marina. Dimensiones 3.80 x 1.10 x 0.60 m. Según detalle. Debe incluir los elementos necesarios para su correcta instalación. | UND | 0 | 1 | 41103502 | OMITIDO | OMITIDO
ITEM | CÓDIGO DANE | APU | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL) | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
|  | P-1 | PRELIMINARES
109 | 54699 | 1 | Retiro, Suministro e Instalación de malla punta diamante calibre 12.5 con fijación de soldadura. En la instalación debe incluir todos lo necesario para su correcto montaje. | M2 | 0 | 1 | 72152102 | OMITIDO | OMITIDO
110 | 54699 | 2 | Retiro, Suministro e instalación de Ángulo de 1 x 1 de 2.5mm con fijación de soldadura. debe incluir todos lo necesario para su correcto montaje. | ML | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
111 | 54560 | 3 | Suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecución del mantenimiento correctivo integral del cerramiento metálico, que comprende la remoción de oxidación en mallas y perfiles mediante medios mecánicos (pulidora, grata y cepillo de alambre), la limpieza y preparación de superficies con desengrasante industrial o equivalente, la aplicación de una (1) mano de recubrimiento anticorrosivo y la aplicación final de dos (2) manos de pintura tipo esmalte anticorrosivo 3 en 1 o equivalente, sobre mallas y perfiles del cerramiento, garantizando adecuada protección, adherencia y acabado uniforme. | M2 | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
112 | 54560 | 4 | Tensionado, alineación y ajuste técnico de guayas del cerramiento. | ML | 0 | 1 | 72101501 | OMITIDO | OMITIDO
113 | 54699 | 1 | Suministro e instalación de Césped Sintético para campo de Futbol 5, en polietileno tipo monofilamento de grosor: 150micras, ancho: 1.35mm, altura césped: 50mm, color verde oliva y verde esperanza, (incluye: Grama Sintética 2014 LICENCIATARIA FIFA. Arena Sílice con granulometría 30/80 Horneada y empacada en sacos, especial para campos sintéticos, incluye transporte y descargue. Granulo de caucho con granulometría especial para campos sintéticos debidamente empacada en sacos, incluye transporte y descargue. Esta incluido el transporte de la maquinaria para la debida instalación de la cancha sintética. Incluye cintas y pegantes especiales para la debida instalación. Asesoría técnica para la elaboración de superficies donde se realizará la aplicación del césped sintético. La demarcación de las canchas se pueden realizar en blanco, amarillo.) | M2 | 0 | 1 | 72101510 | OMITIDO | OMITIDO
114 | 54699 | 2 | CERRAMIENTO EN MALLA SINTETICA (incluye suministro e instalacion y todos los elementos necesarios para su correcta puesta en funcionamiento) Según Detalle Redes de polietileno de alta densidad (PEAD) o nylon de alta tenacida, con filtro UV rombos de 10-15cm, calibre grueso ( 2-5mm) en colores verde o negro | M2 | 0 | 1 | 72153507 | OMITIDO | OMITIDO
MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS
|  | BR04 | BIOSP | Avenida 30 Diagonal 59 -315 Barrio Niquia -Bello -Antioquia
|  |  | GMCOR | Vereda la playa Corregimiento Garrido Kilometro 32 Autopista Medellin Bogota, almacen de intendencia
|  |  | BAEEV4 | Vereda Dinamarca Km 3 Vía San Carlos Granada Antioquía
MANTENIMIENTO DE REDES HIDRAULICAS
N° | UNIDAD | DISCRIPCION DEL ELEMENTO |  | NUMERO INVENTARIO |  | N° ACTIVO FIJO |  | CENTRO DE COSTO
1 | BIOSP | ALOJAMIENTO DE TROPA NO. 1, BIOSP |  | 8004030000000000000405900 |  | 164000000722 |  | 3M2H05025
2 | BIOSP | ALOJAMIENTO DE TROPA NO. 2,BIOSP |  | 8004030000000000000405910 |  | 164000000723 |  | 3M2H05025
3 | BAEEV4 | ALOJAMIENTO DE TROPA BAEEV4 |  | 8004030000000000002978562 |  | 164000001195 |  | 3M2H07300
4 | BAEEV4 | CASA PRINCIPAL BAEEV4 |  | 8004030000000000002261459 |  | 164000001193 |  | 3M2H07300
5 | BAEEV4 | RANCHO DE TROPA BAEEV4 |  | 8004030000000000002978558 |  | 164000001191 |  | 3M2H07300
6 | GMCOR | ALOJAMIENTO GUARDIA , GMCOR |  | 8004030000000000001529002 |  | 16400000773 |  | 3M2H010561
DESCRIPCIÓN: SERVICIOS DE CONSTRUCCION - MANTENIMIENTO DE REDES HIDRULICAS Identificación del Activo Fijo: OMITIDO Número del Activo Fijo: OMITIDO
ITEM | CÓDIGO DANE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO |  | UNIDAD MEDIDA | EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS) | NECESIDAD | UNSPSC (CCE) | CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL) | CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
115 | 54621 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 1/2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
116 | 54621 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 3/4", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
117 | 54621 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 1", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
118 | 54621 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 1 1/2" , incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, excavacion y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
119 | 54621 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, excavacion y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
120 | 54621 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 2 1/2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
121 | 54621 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 3", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto excavacion y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
122 | 54621 | Mantenimiento de tuberia hidraulica presion de 4", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
PUNTO HIDRAULICO
123 | 54621 | Instalacion de punto hidraulico de 1/2", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared y resane de la misma. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
124 | 54621 | Instalacion de punto hidraulico de 3/4"", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared y resane de la misma. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
125 | 54621 | Instalacion de punto hidraulico de 1", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared y resane de la misma. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
126 | 54621 | Instalacion de punto hidraulico de 1 1/2", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared, excavacion y resane de la misma. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
127 | 54621 | Instalacion de punto hidraulico de 2", incluye materiales certificados, accesorios, herramientas, regata sobre piso y / o pared, excavacion y resane de la misma. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
128 | 54621 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 2", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
129 | 54621 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 3", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto, excavacion y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
130 | 54621 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 4", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
131 | 54621 | Mantenimiento de tuberia sanitaria de 6", incluye suministro de tuberia certificada, accesorios de instalacion tales como uniones, codos, semicodos, tees, y demas accesorios necesarios para su correcta instalacion y materiales como limpiador, soldadura liquida etc, tambien incluye demolicion de pared o piso en concreto y resane del mismo. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
132 | 54621 | Instalación de CAJA DE INSPECCIÓN 1.00 * 1.00 * 2.10m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
RED DE SUMINISTRO
133 | 54621 | Instalacion Red de suministro presion de 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared, excavacion en concreto y resane de lamisma. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
134 | 54621 | Instalacion Red de suministro presion de 3/4", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
135 | 54621 | Instalacion Red de suministro presion de 1", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
136 | 54621 | Instalacion Red de suministro presion de 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto, y resane de la misma. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
137 | 54621 | Instalacion Red de suministro presion de 1 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
138 | 54621 | Instalacion Red de suministro presion de 2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
139 | 54621 | Instalacion Red de suministro presion de 2 1/2", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
140 | 54621 | Instalacion Red de suministro presion de 3", incluye materiales y accesorios certificados, equipos, herramientas, regateo de piso o pared en concreto y resane de la misma. |  | ML | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
LLAVE DE PASO
141 | 54621 | Instalacion de llave de paso o llave de control metalica de 1/2", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
142 | 54621 | Instalacion de llave de paso o llave de control metalica de 3/4", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
143 | 54621 | Instalacion de llave de paso o llave de control metalica de 1", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto, excavacion y resanes necesarios para su instalacion. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
144 | 54621 | Instalacion de llave de paso o llave de control metalica de 1 1/2", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto para su instalacion. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
145 | 54621 | Instalacion de llave de paso o llave de control metalica de 2", incluye accesorios, equipos, herramientas, regatas cajilla en concreto, excavacion y resanes necesarios para su instalacion. |  | UN | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
CHEQUES
146 | 54621 | Mantenimiento de cheque metalico de 1/2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta instalacion. |  | SERVICIOS | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
147 | 54621 | Mantenimiento de cheque metalico de 3/4", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta instalacion. |  | SERVICIO | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
148 | 54621 | Mantenimiento de cheque metalico de 1", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta instalacion. |  | SERVICIO | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
149 | 54621 | Mantenimiento de cheque metalico de 1 1/2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta instalacion. |  | SERVICIO | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
150 | 54621 | Mantenimiento de cheque metalico de 2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta instalacion. |  | SERVICIO | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
151 | 54621 | Mantenimiento de cheque metalico de 2 1/2", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta instalacion. |  | SERVICIO | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
152 | 54621 | Mantenimiento de cheque metalico de 3", incluye cheque metalico cortina, excavacion, accesorios, equipos y herramientas para su correcta instalacion. |  | SERVICIO | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA GENERAL REDES
153 | 54790 | Mantenimiento General y succion de lodos, lavado de manjoles, lavado de tuberia con carro vactor servicio a todo costo. |  | Metro Cúbico | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
154 | 54790 | Limpieza de los sumidores se realiza mediante la extracción manual o mecánical de los residuos que se encuentran acumulados en ellos, Esta limpieza cubre sumideros, fuentes, sifones y rejillas. |  | Metro Cúbico | 0 | 1 | 73152100 | OMITIDO | OMITIDO
3.3.1. Especificaciones Técnicas Adicionales
1. Bitácora Diaria de Obra: El contratista se compromete a llevar una bitácora diaria exhaustiva que detalle paso a paso todas las actividades realizadas en la obra para cada unidad beneficiaria. Esta bitácora debe incluir información detallada sobre el progreso, los recursos utilizados y cualquier incidencia significativa. Cada entrada en la bitácora debe ser firmada tanto por el ejecutivo de la unidad beneficiaria como por el ingeniero de obra correspondiente. La firma de ambos actores confirma la precisión y veracidad de la información registrada, proporcionando un documento oficial que respalde el avance y desarrollo diario de la obra. 2. Registro Fotográfico: El contratista asume la responsabilidad de realizar un completo registro fotográfico que abarque las etapas clave del proyecto en cada unidad beneficiaria. Este registro debe incluir imágenes del estado inicial (antes), el proceso de ejecución (durante) y el resultado final (después) de la obra. Además, el contratista deberá identificar y documentar de manera específica los activos fijos intervenidos en cada etapa del proyecto. Estas fotografías servirán como herramienta de control de calidad, permitiendo una evaluación visual del progreso y la conformidad con los estándares establecidos en el contrato. 3. Constancia de Recibo de Unidad Beneficiaria: El contratista deberá suscribir junto con el ejecutivo de la unidad beneficiaria un documento formal que detalle las actividades realizadas en dicha unidad. Esta constancia de recibo debe incluir un desglose detallado de las tareas ejecutadas, los materiales utilizados y cualquier observación pertinente. La firma conjunta del contratista y el ejecutivo de la unidad beneficiaria certifica la conformidad con las especificaciones acordadas en el contrato y confirma la entrega satisfactoria de los trabajos realizados. Este documento servirá como evidencia tangible de la finalización exitosa de las actividades en cada unidad beneficiaria y respaldará cualquier proceso de revisión posterior al proyecto.
3.3.2 Alcance General
*Todos los ítems incluyen suministro, transporte, instalación, ajuste, control y entrega funcional.
*No se aceptarán ítems adicionales fuera de lo descrito.
*Cumplimiento obligatorio con normas de seguridad industrial, penitenciaria y de construcción civil.
3.3.2.1. Materiales
*Todos los materiales deben ser nuevos y certificados.
*Malla, guaya, alambre y concertina: galvanizados, anticorrosivos y resistentes.
*Postes: cumpliendo con resistencia estructural mínima.
*Material defectuoso será reemplazado sin costo adicional.
3.3.2.2. Mano de Obra
*Procedimientos certificados para trabajos de altura y manipulación de cuchilla/concertina.
*Uso obligatorio de Elementos de Protección Personal.
3.3.2.3. Ejecución y Control
*Replanteo, nivelación y verificación de alineación antes de fijar materiales.
*Mediciones de control (ML, M2, M3) antes y después.
*Interventoría puede detener la obra ante incumplimiento sin generar cobros.
* El contratista se comprometera a realizar un Replanteo, localización, señalización y cerramiento provisional del área de trabajo.
* El contratista se debe comprometer a la Elaboración y aprobación del plan de trabajo, análisis de riesgos y protocolos de seguridad penitenciaria
3.3.2.3.4. Retiro y disposición de residuos
*Todo material desmontado y sobrante será retirado y dispuesto legalmente.
*No se permite reutilización fuera del contrato sin autorización escrita.
3.3.2.3.5. Retiro y disposición de residuos
*Todo material desmontado y sobrante será retirado y dispuesto legalmente.
*No se permite reutilización fuera del contrato sin autorización escrita.
3.3.2.3.6. Garantías
*Garantía mínima de 12 meses sobre materiales e instalación.
*Daños durante el periodo serán reparados sin costo adicional.
3.3.2.3.7. Garantías
*Todos los ítems están incluidos, sin costos adicionales.
*Incumplimiento faculta a rescindir contrato o exigir reparaciones inmediatas.
Modificaciones requieren autorización escrita de la interventoría o entidad contratante.
*El contratista declara que ha leído y comprende todas las especificaciones técnicas, acepta la inclusión de todos los ítems necesarios para la correcta ejecución, y que no solicitará pagos adicionales por ninguno de ellos.
3.4. | Tiempo de Ejecución.
El tiempo de ejecución del presente proceso será hasta el 28 de noviembre de 2025.
3.5. | Lugar de entrega y/o servicio.
| UNIDAD |  | DIRECCION UNIDAD
| BAACA4 |  | Calle 45 No 18-85 Barrio Buenos Aires Medellin, Antioquia.
| DM27 |  | Calle 45#18-85 Barrio Buenos Aires
| BIGIR |  | CALLE 66 E ° 39-84 Barrio Villa Hermosa
| BIPEB |  | CRA 70 N° 1 – 50 Belén las playas Medellin, Antioquia.
| BINUT |  | KILOMETRO UNO VIA ANDES MEDELLIN BARRIO LAS COLONIAS
| BIOSP |  | Avenida 30 Diagonal 59 -315 Barrio Niquia -Bello -Antioquia
| BITER4 |  | KILOMETRO 3 VIA SAN JOSE DE CUERQUIA - YARUMAL ANTIOQUIA
| BASPC4 |  | Calle 50 No. 76-126 Barrio Los Colores Medellin, Antioquia.
| ZONA 4 |  | Carrera 77C N° 51-128 Barrio Los Colores
| CPSHP |  | Dirección Unidad Militar: Carrera 77c #51-56 Barrios Los Colores
| DIM24 |  | Calle 50 No. 76-126 Barrio Los Colores Medellin, Antioquia.
| BAIMI |  | Calle 50 No. 76-126 Barrio Los Colores Medellin, Antioquia.
| CBR04 |  | Calle 50 No. 76-126 Barrio Los Colores Medellin, Antioquia.
| DIV7 |  | Calle 50 No. 76-126 Barrio Los Colores Medellin, Antioquia.
| GAANT |  | Calle 50 No. 76-126 Barrio Los Colores Medellin, Antioquia.
| GGORI |  | Rionegro, Antioquia vereda Chipre Antigua Estación La Monitora Unidad Gaula Militar Oriente
| GMCOR |  | Vereda la playa Corregimiento Garrido Kilometro 32 Autopista Medellin Bogota.almacen de intendencia
| BAPOM |  | Calle 45 # 18-85 Barrio Buenos Aires Medellín, Antioquia.
| BAEEV4 |  | Vereda Dinamarca Km 3 Via San Carlos Granada - Antioquía
| BIBAR |  | Vereda Ermitaño - Puerto Boyacá Boyacá
| BIBOM |  | Vereda las Flórez, Puerto Berrio Antioquia
| BITER14 |  | Vereda las Flórez, Puerto Berrio Antioquia
| BICAB |  | Vereda Camtimplora Puerto Olaya Santander
| BASPC14 |  | Calle 50 Carrera 4 Esquina Puerto Berrio - Antioquia - BASPC 14
| CBR14 |  | Calle 50 Carrra 4 Esquina Puerto Berrio - Antioquia - BASPC 14
| EJEBE |  | Avenida 30 Diagonal 59 -315 Barrio Niquia -Bello -Antioquia
4. | NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
Constitución Política de Colombia
Directiva Estructural de Logística - Directiva Permanente de Adquisición de Bienes y Servicios No. 00194/2017
Ley 87 de 1993 Sistema de Control Interna y Sus Modificaciones
Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".
Ley 1089 de 2006 "Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la defensa y seguridad nacional"
Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"
Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
Decreto 1082 de 2015 ""Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"
Resolución 4213 de 2023 "Por la cual se modifica la Resolución 4130 de 2022 que expide el Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional"
Catálogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto 2789/04 SIIF Nación
5. | INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.
Comunicación Directa a través del Plan de Inversión: La comunicación entre las unidades beneficiarias y el supervisor del contrato se establecerá de manera directa, materializándose a través del detallado Plan de Inversión de la partida. Este documento será el vehículo principal para la expresión de necesidades, aclaraciones, y cualquier información relevante para la correcta ejecución del contrato. La transparencia y claridad en la comunicación se fomentarán mediante este canal directo. Comunicación Permanente entre Supervisor y Contratista: El supervisor del contrato mantendrá una comunicación constante con el contratista para asegurar la ejecución efectiva del contrato. Se establecerán canales de comunicación regulares, reuniones programadas y reportes de avance, garantizando así una supervisión continua y la capacidad de abordar de manera oportuna cualquier inconveniente que pueda surgir durante la ejecución del contrato. Responsabilidad del S4 o B4 en la Elaboración del Plan de Necesidades: Las unidades beneficiarias, a través del S4 o B4, serán responsables de la correcta elaboración del Plan de Necesidades. Al suscribir dicho plan, se certifica que los activos fijos identificados corresponden a aquellos que se encuentran en servicio operativo. Este enfoque asegura la alineación precisa entre las necesidades reales de las unidades y la asignación de recursos, evitando posibles desviaciones y optimizando la eficiencia en el uso de los fondos presupuestarios. Certificación de Activos y Adecuación a Montos Presupuestales: La unidad beneficiaria, al suscribir el plan, certifica la operatividad de los activos y garantiza que la descripción y elementos incluidos en el mismo atienden a las necesidades reales de los vehículos de la unidad. Además, se compromete a respetar los montos presupuestales establecidos, asegurando una gestión financiera responsable y transparente. Esta certificación es esencial para respaldar la adecuada ejecución del contrato y la utilización eficiente de los recursos asignados.
6. | ANTECEDENTES DOCUMENTALES.
Orden Administrativa de Partidas Fijas para el funcionamiento de las Unidades en la Vigencia 2026.
Plan de necesidades BR14 No. 2026614004300343
Plan de necesidades BR04 No. 00025177
Plan de necesidades EJEBE No. 2026291004465093
7. | FIRMAS.
Teniente Coronel INGRID YAZMIN CIRCA TOLOSAZA
Directora Central Administrativa y Contable de Medellin.
AUTENTICA:
Sargento Viceprimero JOEL ANDRES PEREZ GONZALEZ
Jefe de Planeacion Cenac Medellín
Elaboró:
AA13. Yaneth Gómez German
Auxiliar de Planeación CENAC MEDELLIN
Calle 50 No. 76-126 Barrio Los Colores Medellin, Antioquia.
Antioquía - Medellín
yaneth.gomezger@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

## Hoja1
ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
A-02-02-02-005-004 | 10 - CSF | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | BIOSP | 40000000
|  |  | BINUT | 10000000
TOTAL ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  | 50000000

## CODIGOS (hidden)
72101500 Servicios de apoyo para la construcción
72101507 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicios de mantenimiento y reparación de
instalaciones
72102900 | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72103300 | Servicios de mantenimiento y reparación de
infraestructura
88313 | Servicios de fabricación de productos, partes y piezas de carpintería
8711099 | Servicios de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.
54129
54129 | Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales
54619 | Otros servicios de instalaciones eléctricas
54621 | Servicios de fontanería y plomería
54730 | Servicios de pintura
54790 | Otros servicios de terminación y acabado de edificios