## Formato 4 Barrancabermeja
FORMATO N° 04
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA ESPECIAL DE BARRANCABERMEJA -SANTANDER
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT | VR. UNITARIO DE REFERENCIA | Vr. Unitario proponente | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE-RETIRO | un | 4 | 43432 |  | 0
1.2 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS, DIFERENTES MEDIDAS, EN TODO TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | un | 15 | 55681 |  | 0
1.3 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m3 | 10 | 42154 |  | 0
1.4 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS. INCLUYE CARGUE. | m2 | 30 | 27541 |  | 0
1.5 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO. | m2 | 40 | 18844 |  | 0
1.6 | DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m2 | 30 | 21499 |  | 0
1.7 | DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. INCLUYE ESTRUCTURA, CABALLETE, CARGUE Y RETIRO. | m² | 100 | 11038 |  | 0
1.8 | DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m | 20 | 5804 |  | 0
1.9 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m | 50 | 36338 |  | 0
1.10 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EXISTENTE, INCLUYE ARCHICADORES, MOBILIARIO Y TRASIEGO GENERAL DE ELEMENTOS. | m | 100 | 9930 |  | 0
1.11 | DEMOLICIÓN MUROS SUPERBOARD | m2 | 20 | 29661 |  | 0
1.12 | DESMONTE , LIMPIEZA, TRASLADO, MANTENIMIENTO Y REUBICACIÓN DE CONDENSADORAS Y AIRES ACONDICIONADOS INCLUYE RECARGA DE GASES, MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. | und | 4 | 475000 |  | 0
1.13 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | un | 5 | 8971 |  | 0
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | ALFAJIA CONCRETO 0,15M | m | 10 | 103356 |  | 0
2.2 | MURO DOBLE CARA EN SUPERBOARD 10MM | m2 | 2 | 421129 |  | 0
| Total MAMPOSTERIA |  |  |  |  | 0
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | VIGA DE AMARRE EN COCRETO DE 3000 PSI | m3 | 1 | 883256 |  | 0
3.2 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 1 | 1219834 |  | 0
3.3 | ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI | kg | 100 | 8858 |  | 0
3.4 | CÁLCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTA. CUMPLIMIENTO DE NORMA DE SISMORESISTENCIA VIGENTE. ENTREGA DE PLANOS EDITABLES EN AUTOCAD. | glb | 1 | 1689600 |  | 0
| Total ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  |  | 0
4 | OTROS
4.1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL ASCENSOR | gbl | 1 | 37894560 |  | 0
| Total OTROS |  |  |  |  | 0
5 | CUBIERTAS
5.1 | TREJA FIBROCEMENTO P7 N°6 | m2 | 300 | 58500 |  | 0
5.2 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 26 | m | 5 | 37959 |  | 0
5.3 | MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO DE 3mm SIMILAR O IGUAL AL MANTO ZATAL 600X1 DE FIBERGLASS PARA PLACA DE VIGA CANAL INCLUYE RESANE DE FISURAS CON SIKA GRAAUT, PLACO K86 E IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA | m2 | 10 | 55032 |  | 0
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 D=1.00 M, INCLUYE ANDAMIO Y LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, PINTURA WASPRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE PARA EXTERIORES. | m | 10 | 109323 |  | 0
5.5 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE. (Incluye desmonte, montaje, y reposición de elementos para su correcto funcionamiento soldadura, anticorrosivo y pintura). | glb | 1 | 1498717 |  | 0
5.6 | RECORRIDO CUBIERTA EN TEJA | m2 | 100 | 26737 |  | 0
5.7 | ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA EN FIBROCEMENTO | m | 50 | 52644 |  | 0
| Total CUBIERTAS |  |  |  |  | 0
6 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
6.1 | TAPAS REGISTRO PLASTICA 20CMX20CM | un | 4 | 18581 |  | 0
6.2 | CERÁMICA FORMATO 30CM X 60CM PARA BAÑOS Y COCINETA. | m2 | 40 | 116174 |  | 0
6.3 | ESPEJO MARCO 50X90CM | un | 4 | 397958 |  | 0
6.4 | SUMINISTRO INST. CERRADURA DE MANIJA IGUAL O SIMILAR A YALE | un | 2 | 46930 |  | 0
| Total CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
7 | CEILORASO
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO PVC LAMINAS BLANCO MATE (Policloruro de vinilo) MASILLA, LIJADA, PINTURA Y PERFORACIONES PARA LAS LÁMPARAS. | m2 | 120 | 79018 |  | 0
| Total CIELORASO |  |  |  |  | 0
8 | RED SANITARIA
8.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | m | 3 | 43826 |  | 0
8.2 | CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM | un | 1 | 563371 |  | 0
8.3 | CAJA INSPECCIÓN 80CMX80CM | un | 1 | 644468 |  | 0
8.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | un | 1 | 143044 |  | 0
8.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 3" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | un | 2 | 110257 |  | 0
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS. INCLUYE ACCESORIOS, SOLDADURAS, PINTURA EN BLANCO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | m | 5 | 67439 |  | 0
8.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 6" SANITARIO (incluye accesorios, excavacion, demolicion y relleno) | m | 1 | 72836 |  | 0
8.8 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA BAJO TIERRA 8" | m | 1 | 189621 |  | 0
8.9 | TUBERÍA DESAGUE PVC SANITARIA 3", INCLUYE ACCESORIOS. | m | 5 | 34894 |  | 0
8.10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA ( RED DE SUMINISTRO ) INCLUYE ACCESORIOS | m | 10 | 22316 |  | 0
| Total RED SANITARIA |  |  |  |  | 0
9 | RED ELÉCTRICA
9.1 | INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR O SOBREPONER | un | 12 | 154165 |  | 0
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA PVC 3/4´ | un | 1 | 60327 |  | 0
9.3 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE EN MURO PVC 3/4´ 220V PARA AIRE ACONDICIONADO | un | 1 | 142251 |  | 0
9.4 | SUMINISTRO INST. CABLE CU THWN No. 12 AWG. | m | 10 | 7039 |  | 0
9.5 | REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO). | un | 10 | 37398 |  | 0
9.6 | INST. LAMPARA LED REFLECTOR EXTERIORES | un | 3 | 114834 |  | 0
9.7 | REVISIÓN, DIAGNOSTICO Y CORRECCIÓN RED ELECTRICA EXISTENTE: INCLUYE CAMBIO DE ELEMENTOS DAÑADOS, DESGASTADOS Y NUEVOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA | un | 1 | 37894560 |  | 0
9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4 INSTALADA DONDE SEA NECESARIO | m | 50 | 11878 |  | 0
9.9 | DESMONTE DE CANALETAS | un | 5 | 24718 |  | 0
9.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED ELÉCTRICA THWN #14 AWG TENDIDO EN TUBERÍA DIFERENTES DIÁMETROS | m | 10 | 19073 |  | 0
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT 3/4 | m | 2 | 23928 |  | 0
9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE AISALADO DE RED ELÉCTRICA THHN 10 PARA RED ELÉCTRICA | m | 30 | 28073 |  | 0
9.13 | DESMONTE DE INTERRUPTORES (DOBLE O SENCILLOS), TOMACORRIENTES (DOBLE O SENCILLOS), PUNTOS TELEFÓNICOS, DE DATOS O SIMILARES | un | 1 | 15553 |  | 0
9.14 | DESMONTE DE TOMACORRIENTE GENERAL EXISTENTE. | un | 1 | 18298 |  | 0
9.15 | INSTALACIÓN LUMINARIA SOBREPONER 9W 720 LUMENES | un | 4 | 19123 |  | 0
9.16 | INSTALACIÓN LUMINARIA REDONDA 24W 2000 LUMENES | un | 7 | 43123 |  | 0
| Total RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
10 | CARPINTERÍA MADERA
10.1 | HOJA PUERTA MADECOR 0.76-1.10M | un | 15 | 461796 |  | 0
10.2 | Mesa de reuniones 2.44x1.05m, para 8 puestos color nuez o similar base cromada. | un | 1 | 2112000 |  | 0
| Total CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  | 0
11 | PINTURAS
11.1 | ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 70 | 37689 |  | 0
11.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS INTERIOR O BAJO PLACA, CON VINILO IGUAL O SUPERIOR A VINILTEX | m² | 1979.2811 | 26942 |  | 0
11.3 | RESANE, LIJADA Y PINTURA IGUAL O SUPERIOR TIPO KORAZA, 3 MANOS Y ESTUCO PARA EXTERIORES IMPERMEABLE | m² | 100 | 30693 |  | 0
11.4 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA. | m² | 30 | 31056 |  | 0
11.5 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MARCOS EN MADERA | m² | 20 | 25859 |  | 0
11.6 | ESTUCO PLASTICO, SOBRE MUROS EXTERIORES | m² | 70 | 26749 |  | 0
| Total PINTURAS |  |  |  |  | 0
12 | CARPINTERÍA METALICA
12.1 | PUERTA METÁLICA CON MARCO, DIFERENTES MEDIDAS INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | un | 1 | 507505 |  | 0
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVO RODANTE POR UNIDAD DE CONSULTA | un | 4 | 1689600 |  | 0
12.3 | PUERTA DOBLE EN VIDRIO TEMPLADO 10mm SÓCALO 10 CM ALUMINIO, SOPORTES EN ACERO INOX, MANIJA TUBO 3/4"ACERO, CHAPA PLANA MEDECO O SIMILAR medida puerta (1,80m x 2,40m) | und | 6 | 2766394 |  | 0
12.4 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA O FIJA DIFERENTES MEDIDAS CON VIDRIO SEGURIDAD 5 MM SEGÚN ESPECIFICACIÓN. | m² | 30 | 252506 |  | 0
12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1/2 PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 1.00X0.90 MTS (Incluye cerradura y logo de la Registraduria) | un | 1 | 953256 |  | 0
| Total CARPINTERÍA METALICA |  |  |  |  | 0
13 | CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES
13.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m² | 11 | 51632 |  | 0
13.2 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 DE 1.5 A 2 CMS.,INCLUYE DILATACIONES | m2 | 11 | 31970 |  | 0
13.3 | PLACA CONCRETO 3000 PSI 40CM MALLA ELECT. | m3 | 1 | 917814 |  | 0
| Total CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES |  |  |  |  | 0
14 | CAPITULO ADICIONALES
14.1 | MANTENIMIENTO Y ORNATO DE ZONAS VERDES | glb | 1 | 274185 |  | 0
14.2 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE SILLA CON RUEDAS Y BRAZOS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS. | un | 4 | 494604 |  | 0
14.3 | VENTANILLA EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM ( DOS FRANJAS DE 20 CM O UNA DE 40CM) Y POSTIGO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 60CM A CADA 75 CM. INSTALADO SOBRE LA SUPERFICIE EN GRANITO, INCLUYE HERRAJES DE INSTALACIÓN. | m2 | 13 | 259374 |  | 0
14.4 | ADECUACIÓN/CONSTRUCCIÓN MESÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON MUROS EN BLOQUE, COLUMNETAS Y PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI (REFUERZO DE 60.000 PSI) | m² | 13 | 636130 |  | 0
14.5 | SUPERFICIE EN GRANITO NATURAL VERDE UBATUBA. | m² | 7.8 | 644002 |  | 0
14.6 | SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 30mm. | m² | 3 | 443520 |  | 0
14.7 | SUMINISTRO DE SILLAS GERENCIALES | un | 2 | 998716 |  | 0
14.8 | SUMINISTRO DE SILLAS INTERLOCUTORAS | un | 4 | 423371 |  | 0
14.9 | ESCRITORIO GERENCIAL | un | 2 | 1871232 |  | 0
14.10 | BIBLIOTECA | un | 2 | 739200 |  | 0
14.11 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE MESA CON 4 SILLAS PARA COCINETA | un | 1 | 390720 |  | 0
14.12 | CABLE UTP CAT 6 TENDIDO | m | 5 | 6550 |  | 0
14.13 | CABLE TRENZADO CORRIENTE REGULADA (312) | m | 5 | 5875 |  | 0
14.14 | CABLE PARA CORRIENTE NORMAL TENDIDO EN CANALETA 3X12 | m | 5 | 7832 |  | 0
14.15 | REUBICACIÓN DE PUNTOS DE VOZ, DATOS, CORRIENTE REGULADA Y CORRIENTE NORMAL, INCLUYE DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MATERIALES, GARANTIZANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PUNTO REUBICADO. | un | 1 | 77221 |  | 0
14.16 | CANALETA METÁLICA 12X5 CON DIVISIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN . | m | 2 | 72664 |  | 0
14.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 11X30CM EN ACRÍLICO | un | 10 | 16896 |  | 0
14.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL JAPONÉS | m² | 30.0163 | 170000 |  | 0
14.19 | SUMINISTRO E ISNTALACIÓN SALIDA VOZ Y DATOS CAT 6A - CAT 5E | un | 1 | 276288 |  | 0
| Total CAPITULO ADICIONALES |  |  |  |  | 0
15 | RED HIDRÁULICA
15.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AGUA FRIA ( RED DE SUMINISTRO ) INCLUYE ACCESORIOS | m | 5 | 22316 |  | 0
15.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA ( RED DE SUMINISTRO ) INCLUYE ACCESORIOS | m | 5 | 13468 |  | 0
15.3 | REJILLAS DE SOSCO DE 3X2 | und | 2 | 25273 |  | 0
15.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO SIMILAR O SUPERIOR TIPO RED WHITE. | und | 6 | 99447.5 |  | 0
15.5 | PUNTO AGUA FRÍA 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS, PEGANTE, REGATA Y RESANE. | und | 1 | 96445 |  | 0
| Total RED HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
16 | FACHADAS Y REVESTIMIENTOS
16.1 | PANEL PARA FACHADA | m2 | 100 | 890548 |  | 0
| Total FACHADAS Y REVESTIMIENTOS |  |  |  |  | 0
17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS
17.1 | Combo Smart : Sanitario Alongado Smart + Lavamanos Avanti + Grifería Aquapro + Accesorios Ródano (O similar) | und | 1 | 822818 |  | 0
17.2 | REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS | und | 4 | 44294 |  | 0
| Total SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS |  |  |  |  | 0
18 | PISOS
18.1 | ALISTADO DE PISO 4CM | m² | 290 | 36040 |  | 0
18.2 | BALDOSA EN GRANITO DE MARMOL IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE | m² | 290 | 169943 |  | 0
| Total PISOS |  |  |  |  | 0
19 | HONORARIOS
19.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | glb | 1 | 482063 |  | 0
| Total HONORARIOS |  |  |  |  | 0
| Total COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
|  | SUBTOTAL |  | Vr. AIU de referencia | Vr. AIU Propuesto
% Total Oficial del A.I.U. (28%) |  | ADMINISTRACIÓN |  | 20% |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 2% |  | 0
|  | UTILIDAD |  | 6% |  | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  | 19% |  | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0
Nombre o Razón Social del Proponente
NIT |  |  | NIT
Nombre del Representante Legal |  |  | Nombre del Representante Legal
Identificación |  |  | Identificación
FIRMA |  |  | FIRMA
(Del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta)