## PRECIOS DE REFERENCIA REPUESTOS
ESCRIBA EL NOMBRE DE SU EMPRESA
REPUESTOS EQUIPO FIJO INGENIEROS UNIDADES
CUARTO FRIO MARCA M.G.C
CUARTO FRIO MARCA M.G.C
CUARTO FRIO MARCA M.G.C
CUARTO FRIO MARCA COLCOCINAS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | 4394103 | FILTRO DANFUS DE ½ SOLDADO O ROSCADO | UN
2 | 4394103 | CAPACITOR DE 40 UF | UN
3 | 4394103 | COMPRESOR DE 2.5 HP | UN
4 | 4394103 | KIT DE ARRANQUE ELECTRONICO | UN
5 | 4394103 | EMPAQUES DE PUERTA DE ACCESO AL CUARTO FRIO | UN
6 | 4394103 | CERRADURAS PRINCIPAL DE SEGURIDAD | UN
7 | 4394103 | EVAPORADOR | UN
8 | 4394103 | CONTATORES O ARRANCADORES CON RELEI | UN
9 | 4394103 | GAS REFRIGERANTE | UN
10 | 4394103 | LUCES PILOTO | UN
11 | 4394103 | TERMOMETRO DIGITAL | UN
12 | 4394103 | CHAPA DE COMPUERTA | UN
13 | 4394103 | BOMBILLO INTERNO DE ILUMINACION | UN
14 | 4394103 | ESTANTERIA INTERNA | UN
15 | 4394103 | COMPUERTAS | UN
16 | 4394103 | AISLANTE TERMICO | UN
17 | 4394103 | EVAPORADOR 3 HP | UN
18 | 4394103 | GAS REFRIGERANTE R507 | UN
19 | 4394103 | FILTRO 1/2 X 1/2 ROSCA DML-164 023Z5044 | UN
20 | 4394103 | EMPAQUE PARA PUERTA DE CUARTO FRÍO CAFFSA G67 – INTERTECNICA G67 | UN
21 | 4394103 | ASPAS PARA MOTOR DEL EVAPORADOR | UN
22 | 4394103 | MOTOR DE ROTACION DEL EVAPORADOR | UN
23 | 4394103 | TERMOSTATO DE ALTA Y BAJA PARA RFMO 49. | UN
MARMITA MARCA METALASTIC CAP. 60 GALONES (50 X 50)
MARMITA MARCA JHONSON CAP. 60 GALONES
MARMITA MARCA JHONSON CAP. 80 GALONES MOD. 1972
MARMITA MARCA METALASTIC CAP. 80 GALONES
MARMITA COLCOCINAS DE 100 GALONES MOD. 1985
MARMITA COLCOCINAS DE 120 GALONES MOD. 1990 - 1985
MARMITA MARCA J.S.A. CAP. 120 GLS - OAI-056/07 MOD. 2008
MARMITA MARCA J.S.A CAP. 100 GLS - OAI-056/07 MOD. 2008
MARMITA MARCA J.S.A MOD 1997
MARMITA MARCA VAP- 8085 80 GALONES
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4394 | LLAVE DE PASO DE 1" EN LA LINEA DE VAPOR | UN
2 | 4394 | LLAVE DE PASO DE ½ EN LA LINEA DE AGUA | UN
3 | 4394 | VALVULA DE SEGURIDAD ¾ PRESION DE APERTURA 45 PSI | UN
4 | 4394 | LLAVE DE ACERO INOXIDABLE DE 2” | UN
5 | 4394 | CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 | UN
6 | 4394 | TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2” | UN
7 | 4394 | FILTRO TIPO Y DE ¾ | UN
8 | 4394 | TRAMPA TERMODINAMICA DE ¾ | UN
9 | 4394 | LLAVE DE PASO DE ¾ EN LINEA DE PURGA | UN
10 | 4394 | TORNILLERIA PARA LA TAPA SUPERIOR | UN
11 | 4394 | TAPA SUPERIOR | UN
12 | 4394 | BRAZO PARA ABRIR TAPA | UN
13 | 4394 | RUEDAS CON FRENO DE SEGURIDAD | UN
14 | 4394 | VALVULAS | UN
15 | 4394 | TERMOMETRO | UN
16 | 4394 | CONTATOR CON RELEI | UN
17 | 4394 | BANDEJAS | UN
18 | 4394 | SOPORTER DE BANDEJAS | UN
DESCRIPCIÓN:
CALDERA MARCA 40 BHP MARCA MAINCOL SERIE 1410
CALDERA MARCA MAINCOLSA MOD. 2004 CAP. 40 BHP
CALDERA MARCA MAINCOL MODELO REMANUFACTURADA CHA-43
CALDERA MARCA COLMAQUINAS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4325101 | BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA PARA LA CALDERA DE 3HP Y 3440 RPMA: | UN
2 | 4325101 | MOTOR SIEMENS 1 HP A 3440 RPM | UN
3 | 4325101 | MOTOR SIEMENS 3 HP A 3440 RPM: | UN
4 | 4325101 | CABLE DE ALTA TENSION ENTRE TRANSFORMADOR Y ELECTRODOS. | UN
5 | 4325101 | TRANSFORMADOR DE IGNICION 110 A 10.000 | UN
6 | 4325101 | ELECTRODOS DE IGNICIÓN DE 9/16"X6" | UN
7 | 4325101 | BOQUILLA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE 4 GALONES X 30° -3 GALONES X 45° | UN
8 | 4325101 | IMPELES PARA TUBERÍA DE CALDERA DE 2 ½ | UN
9 | 4325101 | FILTRO DE ACPM REDUCCION BUCHING 3/8 A SALIDA 1/4 | UN
10 | 4325101 | MIRILLA DE VIDRIO DE LA TAPA POSTERIOR DE LA CALDERA | UN
11 | 4325101 | MIRILLA DE VIDRIO Y LLAVES DEL CONTROL DE NIVEL DE AGUA MC DONELL | UN
12 | 4325101 | REGISTRO DE HANDHOLE: CONSTA DE CAMBIO DE EMPAQUES. | UN
13 | 4325101 | VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR DE 1 1/4" | UN
14 | 4325101 | CHECK DE 1" X 800 PSI | UN
15 | 4325101 | LLAVE DE PASO DE 1" | UN
16 | 4325101 | EMPAQUETADURA PARA HANDHOLE: | UN
17 | 4325101 | MOTOR VENTILACION DE 1 HP | UN
18 | 4325101 | VALVULA DE PASO DE GAS | UN
19 | 4325101 | REGULADOR DE GAS | UN
20 | 4325101 | MANOMETRO PARA GAS | UN
21 | 4325101 | MANGUERAS DE 3/4 EN ACERO | UN
22 | 4325101 | ZELENOIDES | UN
23 | 4325101 | BUJIA GUARRIK | UN
24 | 4325101 | CONTACTORES ELECTRICO DE 220 W | UN
25 | 4325101 | SISTEMA ELECTRONICO PARA CALDERA | UN
26 | 4325101 | GORRO TIPO CHINO DE CHIMENEA | UN
27 | 4325101 | TUBO PARA CHIMENEA | UN
28 | 4325101 | VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR 1" X 125 PSI | UN
29 | 4325101 | ESTABILIZADOR DE CORRIENTE PARA 220W | UN
30 | 4325101 | FOTO CELDAS PARA CALDERA | UN
31 | 4325101 | TACOS PARA 220 W | UN
32 | 4325101 | BOQUILLA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE 4 GALONES X 30° | UN
33 | 4325101 | EMPAQUES PARA REGISTRO DE HANDHOLE | UN
34 | 4325101 | TEE DE 3/4, EN ACERO AL CARBON X 150 LB | UN
35 | 4325101 | TEE DE 1" EN ACERO AL CARBON X 150 LB | UN
36 | 4325101 | TEE DE 1"1/2 EN ACERO AL CARBON X 150 LB | UN
37 | 4325101 | TEE DE 1/2, EN ACERO AL CARBON X 150 LB | UN
38 | 4325101 | UNIONES DE 1/4 ACERO AL CARBON | UN
39 | 4325101 | UNIVERSAL DE 1" EN ACERO AL CARBON X 150 LB (TUERCA) | UN
40 | 4325101 | UNIVERSAL DE 1"1/2 EN ACERO AL CARBON X 150 LB (TUERCA) | UN
41 | 4325101 | UNIVERSAL DE 1"/4 EN ACERO AL CARBON X 150 LB (TUERCA) | UN
42 | 4325101 | REDUCCION BUCHIN DE 1"1/2 REDUCIDO 1/2 | UN
43 | 4325101 | SIFON COLA DE MARRON DE 1/4 EN ACERO INOX | UN
44 | 4325101 | TUBO ACERO CARBON SCH40 1 X METROS S/C | UN
45 | 4325101 | TUBO ACERO CARBON SCH40 1 1/2 X METROS S/C | UN
46 | 4325101 | TUBO ACERO CARBON SCH40 1 1/4 X METROS S/C | UN
47 | 4325101 | TUBO ACERO CARBON SCH40 3/4 X METROS S/C | UN
48 | 4325101 | TUBO ACERO INOXIDABLE 1/2 X MT | UN
49 | 4325101 | UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON DE 1/2 X 150LB | UN
50 | 4325101 | UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON DE 3/4 X 150LB | UN
51 | 4325101 | UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON DE 1" X 150LB | UN
52 | 4325101 | UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON DE 1"1/4 X 150LB | UN
53 | 4325101 | UNIVERSAL EN ACERO AL CARBON DE 1"1/2 X 150LB | UN
54 | 4325101 | VALVULA CIERRE RAPIDO DE 1"1/4 X 1000 LB LB | UN
55 | 4325101 | VALVULA DE 1"1/2 EN ACERO INOX | UN
56 | 4325101 | VALVULA DE SEGURIDAD PARA MARMITA DE 3/4 | UN
57 | 4325101 | VALVULA TERMODINAMICA 1/2 X 150LB | UN
58 | 4325101 | VALVULA CHEQUE 1"1/4 X 300 PSI | UN
59 | 4325101 | VALVULA CHEQUE 1/2 X 300 PSI | UN
60 | 4325101 | MANOMETRO DE 0-60 PSI CON GLICERINA CARATULA DE 1/2 | UN
61 | 4325101 | BISAGRAS PARA TAPA EN ACERO INOX | UN
62 | 4325101 | CODO 1"1/4 X 300 PSI | UN
63 | 4325101 | CODO 1/2 X 300 PSI | UN
64 | 4325101 | CODO 3/4 X 300 PSI | UN
DESCRIPCIÓN: COCINAS DE CAMPAÑA MARCA FERREINDUSTRIAL 4 PUESTOS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4394 | LLAVE DE GAS O VALVULA CON PERRILLA | UN
2 | 4394 | QUEMADOR DOBLE TIPO HERRADURA | UN
3 | 4394 | PARRILLA EN VARILLA DE ½ CUADRADA | UN
4 | 4394 | FLAUTA DE ENCENDIDO | UN
5 | 4394 | BOTONES DE ENCENDIDO | UN
6 | 4394 | MARMITAS CUADRADAS | UN
7 | 4394 | LLANTAS | UN
8 | 4394 | ANILLO DE BRONCE PARA UNION | UN
9 | 4394 | ESPARRAGOS | UN
10 | 4394 | KIT TAPAS DE DESAGUE | UN
11 | 4394 | PATAS NIVELADORAS | UN
DESCRIPCIÓN:
ESTUFA MARCA FERREINDUSTRIAL 4 PUESTOS
ESTUFA GAS INDUSTRIAL 4 PUESTOS
ESTUFA GAS INDUSTRIAL 6 PUESTOS
ESTUFA GAS INDUSTRIAL 6 PUESTOS MARCA CONCINDINOX
ESTUFA GAS INDUSTRIAL 4 PUESTOS GENERICA X MOD. 2000
ESTUFA GAS INDUSTRIAL 6 PUESTOS MARCA CONCINDINOX MOD. 2000
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4394 | LLAVE DE PASO DE 1" EN LA LINEA DE VAPOR | UN
2 | 4394 | LLAVE DE PASO DE ½ EN LA LINEA DE AGUA | UN
3 | 4394 | VALVULA DE SEGURIDAD ¾ PRESION DE APERTURA 45 PSI | UN
4 | 4394 | LLAVE DE ACERO INOXIDABLE DE 2” | UN
5 | 4394 | CODO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 | UN
6 | 4394 | TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2” | UN
7 | 4394 | FILTRO TIPO Y DE ¾ | UN
8 | 4394 | TRAMPA TERMODINAMICA DE ¾ | UN
9 | 4394 | LLAVE DE GAS O VALVULA CON PERRILLA | UN
10 | 4394 | QUEMADOR DOBLE TIPO HERRADURA | UN
11 | 4394 | MANGUERA DE GAS | UN
12 | 4394 | CODOS EN ACERO | UN
13 | 4394 | PARRILLA EN VARILLA DE ½ CUADRADA | UN
DESCRIPCIÓN:
HORNO DE GAS 8 PUESTOS MARCA JAVER
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4343003 | VALVULAS PASO DE GAS | UN
2 | 4343003 | TERMOMETRO DE 0 A 350° | UN
3 | 4343003 | FLAUTAS O FOGONES | UN
4 | 4343003 | TAPAS | UN
5 | 4343003 | MANGUERA DE PASO DE GAS | UN
DESCRIPCIÓN:
PLANTA GENERADORA ELECTRICA DE 5 KVA
PLANTA GENERADORA BS1525 PLANTA
PLANTA ELECTRICA 110V
PLANTA ELECTRICA A GASOLINA H-FORCE 2500 KVA
PLANTA GENERADORA DIESEL 6000 WATIOS
PLANTA GENERADORA
PLANTA GENERADORA ELECTRICA
PLANTA GENERADORA ELECTRICA DE 5 KVA
PLANTA GENERADORA ELECTRICA PORTATIL
PLANTA GENERADORA ELECTRICA MODELO PF28E1 CAPACIDAD 28 KVA/23 SERIE 665
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO : 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4315199 | FILTRO DE ACEITE | UN
2 | 4315199 | FILTRO PARA ACPM | UN
3 | 4315199 | STOP TRASEROS | UN
4 | 4315199 | CONTROLES DE ENCENDIDO | UN
5 | 4315199 | CONTROL DE AMPERAGE | UN
6 | 4315199 | BUJIAS | UN
7 | 4315199 | CABLES DE ALTA | UN
8 | 4315199 | TUBO DE ESCAPE | UN
9 | 4315199 | PATAS NIVELADORAS | UN
10 | 4315199 | LLANTAS | UN
11 | 4315199 | ESPARRAGOS | UN
12 | 4315199 | INYECTOR | UN
13 | 4315199 | EMPAQUETADURA DE CULATA | UN
14 | 4315199 | TORNILLOS INYECTORES | UN
15 | 4315199 | TURBINA DE AGUA | UN
16 | 4315199 | VENTILADOR | UN
17 | 4315199 | BENDIX | UN
18 | 4315199 | INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE | UN
19 | 4315199 | BUJES | UN
20 | 4315199 | AUTOMATICO DE ARRANQUE | UN
21 | 4315199 | PORTAESCOBILLAS | UN
22 | 4315199 | INDUCIDO ALTERNADOR | UN
23 | 4315199 | CORONA ALTERNADOR | UN
24 | 4315199 | PORTADIODOS | UN
25 | 4315199 | ARANDELAS 1/2 | UN
26 | 4315199 | SUICHE ENCENDIDO | UN
27 | 4315199 | AMPERIMETRO | UN
28 | 4315199 | BOMBA DE ACEITE | UN
29 | 4315199 | TUBO COMBUSTIBLE DE INYECTORES | UN
30 | 4315199 | TORNILLOS INYECTORES | UN
31 | 4315199 | CORREA DE VENTILADOR DE ACCESORIOS | UN
32 | 4315199 | INDICADOS AMPERIMETRO | UN
33 | 4315199 | BOMBA DE AGUA | UN
34 | 4315199 | FILTRO DE AIRE | UN
35 | 4315199 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | UN
36 | 4315199 | FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UN
37 | 4315199 | RADIADOR | UN
38 | 4315199 | TERMINALES Y CONECTORES | UN
39 | 4315199 | TARJETA ELECTRICA | UN
40 | 4315199 | BOMBA | UN
41 | 4315199 | EMPAQUES DE BOMBA | UN
42 | 4315199 | TUBO DE ESCAPE | UN
43 | 4315199 | YOYO | UN
44 | 4315199 | INTERRUPTOR DEL MOTOR | UN
45 | 4315199 | INTERRUPTOR DE CONTROL DEL SISTEMA DE IGNICON | UN
46 | 4315199 | GUARDAS FRONTALES DEL GENERADOR DE LA PLANTA | UN
47 | 4315199 | ASPA DEL MOTOR | UN
48 | 4315199 | GENERADOR DEL MOTOR | UN
49 | 4315199 | CARBURADOR | UN
50 | 4315199 | BORNE EN COBRE PARA BATERIA DE 1100 AMPERIOS | UN
PLANTA GENERADORA ELECTRICA CHEVRON MOTOR 105120301235 HATZ MIN-1180
PLANTA ELECTRICA CIRMAG 8GF-LDEF CABINADA DIESEL
GENERADOR POWER SYSTEMS PERKINS OLYMPIAN, MODEL GE
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4315199 | FILTRO DE ACEITE | UN
2 | 4315199 | FILTRO PARA ACPM | UN
3 | 4315199 | STOP TRASEROS | UN
4 | 4315199 | CONTROLES DE ENCENDIDO | UN
5 | 4315199 | CONTROL DE AMPERAGE | UN
6 | 4315199 | BUJIAS | UN
7 | 4315199 | CABLES DE ALTA | UN
8 | 4315199 | TUBO DE ESCAPE | UN
9 | 4315199 | PATAS NIVELADORAS | UN
10 | 4315199 | LLANTAS | UN
11 | 4315199 | ESPARRAGOS | UN
12 | 4315199 | INYECTOR | UN
13 | 4315199 | EMPAQUETADURA DE CULATA | UN
14 | 4315199 | TORNILLOS INYECTORES | UN
15 | 4315199 | TURBINA DE AGUA | UN
16 | 4315199 | VENTILADOR | UN
17 | 4315199 | BENDIX | UN
18 | 4315199 | INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE | UN
19 | 4315199 | BUJES | UN
20 | 4315199 | AUTOMATICO DE ARRANQUE | UN
21 | 4315199 | PORTAESCOBILLAS | UN
22 | 4315199 | INDUCIDO ALTERNADOR | UN
23 | 4315199 | CORONA ALTERNADOR | UN
24 | 4315199 | PORTADIODOS | UN
25 | 4315199 | ARANDELAS 1/2 | UN
26 | 4315199 | SUICHE ENCENDIDO | UN
27 | 4315199 | AMPERIMETRO | UN
28 | 4315199 | BOMBA DE ACEITE | UN
29 | 4315199 | TUBO COMBUSTIBLE DE INYECTORES | UN
30 | 4315199 | TORNILLOS INYECTORES | UN
31 | 4315199 | CORREA DE VENTILADOR DE ACCESORIOS | UN
32 | 4315199 | INDICADOS AMPERIMETRO | UN
33 | 4315199 | BOMBA DE AGUA | UN
34 | 4315199 | FILTRO DE AIRE | UN
35 | 4315199 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | UN
36 | 4315199 | FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UN
37 | 4315199 | RADIADOR | UN
38 | 4315199 | TERMINALES Y CONECTORES | UN
39 | 4315199 | TARJETA ELECTRICA | UN
40 | 4315199 | BOMBA | UN
41 | 4315199 | EMPAQUES DE BOMBA | UN
42 | 4315199 | TUBO DE ESCAPE | UN
43 | 4315199 | YOYO | UN
44 | 4315199 | INTERRUPTOR DEL MOTOR | UN
45 | 4315199 | INTERRUPTOR DE CONTROL DEL SISTEMA DE IGNICON | UN
46 | 4315199 | GUARDAS FRONTALES DEL GENERADOR DE LA PLANTA | UN
47 | 4315199 | ASPA DEL MOTOR | UN
48 | 4315199 | GENERADOR DEL MOTOR | UN
49 | 4315199 | CARBURADOR | UN
50 | 4315199 | BORNE EN COBRE PARA BATERIA DE 1100 AMPERIOS | UN
PLANTA GENERADORA 1543676 PLANTA ELECT ELECTRICA-FIJA MAYOR A 75 KW DETROIT
PLANTA GENERADORA ELECTRICA 100 KVA RJ5133B505589Y SERIE 1114 - PERKINS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4315199 | FILTRO DE ACEITE | UN
2 | 4315199 | FILTRO PARA ACPM | UN
3 | 4315199 | STOP TRASEROS | UN
4 | 4315199 | CONTROLES DE ENCENDIDO | UN
5 | 4315199 | CONTROL DE AMPERAGE | UN
6 | 4315199 | BUJIAS | UN
7 | 4315199 | CABLES DE ALTA | UN
8 | 4315199 | TUBO DE ESCAPE | UN
9 | 4315199 | PATAS NIVELADORAS | UN
10 | 4315199 | LLANTAS | UN
11 | 4315199 | ESPARRAGOS | UN
12 | 4315199 | INYECTOR | UN
13 | 4315199 | EMPAQUETADURA DE CULATA | UN
14 | 4315199 | TORNILLOS INYECTORES | UN
15 | 4315199 | TURBINA DE AGUA | UN
16 | 4315199 | VENTILADOR | UN
17 | 4315199 | BENDIX | UN
18 | 4315199 | INDUCIDO MOTOR DE ARRANQUE | UN
19 | 4315199 | BUJES | UN
20 | 4315199 | AUTOMATICO DE ARRANQUE | UN
21 | 4315199 | PORTAESCOBILLAS | UN
22 | 4315199 | INDUCIDO ALTERNADOR | UN
23 | 4315199 | CORONA ALTERNADOR | UN
24 | 4315199 | PORTADIODOS | UN
25 | 4315199 | ARANDELAS 1/2 | UN
26 | 4315199 | SUICHE ENCENDIDO | UN
27 | 4315199 | AMPERIMETRO | UN
28 | 4315199 | BOMBA DE ACEITE | UN
29 | 4315199 | TUBO COMBUSTIBLE DE INYECTORES | UN
30 | 4315199 | TORNILLOS INYECTORES | UN
31 | 4315199 | CORREA DE VENTILADOR DE ACCESORIOS | UN
32 | 4315199 | INDICADOS AMPERIMETRO | UN
33 | 4315199 | BOMBA DE AGUA | UN
34 | 4315199 | FILTRO DE AIRE | UN
35 | 4315199 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | UN
36 | 4315199 | FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE | UN
37 | 4315199 | RADIADOR | UN
38 | 4315199 | TERMINALES Y CONECTORES | UN
39 | 4315199 | TARJETA ELECTRICA | UN
40 | 4315199 | BOMBA | UN
41 | 4315199 | EMPAQUES DE BOMBA | UN
42 | 4315199 | TUBO DE ESCAPE | UN
43 | 4315199 | YOYO | UN
44 | 4315199 | INTERRUPTOR DEL MOTOR | UN
45 | 4315199 | INTERRUPTOR DE CONTROL DEL SISTEMA DE IGNICON | UN
46 | 4315199 | GUARDAS FRONTALES DEL GENERADOR DE LA PLANTA | UN
47 | 4315199 | ASPA DEL MOTOR | UN
48 | 4315199 | GENERADOR DEL MOTOR | UN
49 | 4315199 | CARBURADOR | UN
50 | 4315199 | BORNE EN COBRE PARA BATERIA DE 1100 AMPERIOS | UN
TRASFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4315199 | FUSIBLES DE EXPULSION | UN
2 | 4315199 | CONECTOR DE CABLE DE ENERGIA | UN
3 | 4315199 | ADAPTADOR FIJADOR DE CONECTORES | UN
TRANSFERENCIA MOTORIZADA 315-800 AMP,W/2 LLAVES
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4315199 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE DE 100 AM | UN
2 | 4315199 | INTERRUPTOR DE CORRIENTE DE 220 AM | UN
3 | 4315199 | CONECTOR DE CABLE | UN
4 | 4315199 | ADAPTADOR FIJADOR DE CONECTORES | UN
5 | 4315199 | VARILLA BAÑO DE COBRE CON GRAPA PUESTA A TIERRA | UN
TABLERO DE ILUMINACION
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4315199 | LAMPARA DE LUZ LED DE 40 VOLTIOS | UN
2 | 4315199 | LAMPARA DE LUZ LED DE 60 VOLTIOS | UN
3 | 4315199 | LAMPARA DE LUZ LED DE 100 VOLTIOS | UN
GUADAÑADORA (GASOLINA)
MOD.B45 MOTOR HP 7000 R PM JAPON
GUADAÑA 143R2
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4315199 | MANUBRIO ERGONOMICO DE CONTROLES | UN
2 | 4315199 | CARBURADOR DE MULTIPLE POSICION | UN
3 | 4315199 | TUBO DE ALUMINIO AEROESPACIAL | UN
4 | 4315199 | PISTON | UN
5 | 4315199 | ENCENDIDO ELECTRONICO | UN
6 | 4315199 | BIELA | UN
7 | 4315199 | EJE CENTRAL DE ACERO SOLIDO ESTRIADO | UN
8 | 4315199 | CAJA DE ENGRANAJE | UN
9 | 4315199 | BUJIAS PARA GUADAÑA | UN
10 | 4315199 | CUERDA DE ARRANQUE | UN
11 | 4315199 | YOYO DE ARRANQUE | UN
12 | 4315199 | TANQUE PLASTICO PARA COMBUSTIBLE | UN
13 | 4315199 | ANILLOS | UN
14 | 4315199 | CULATA | UN
15 | 4315199 | MOTOR | UN
16 | 4315199 | CARCASA DE 28 MM | UN
17 | 4315199 | ARRANQUE | UN
18 | 4315199 | GUAYA DE ACELERACION | UN
19 | 4315199 | MANDO DE ACELERACION | UN
20 | 4315199 | Cuchilla Para Guadaña Guadañadora Pulida | UN
21 | 4315199 | Copa Protectora De Tuerca Para Guadañas | UN
22 | 4315199 | Yoyo Para Guadaña Husqvarna 143 R2 Bonhoeffer | UN
23 | 4315199 | Nylon Corte Guadaña Cable Corte 3.3 Mm Rojo X 46 Metros | UN
DESCRIPCIÓN:
MOTOBOMBA FICHA TECNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-FT0080
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4315199 | RETENEDORES DE ACEITE | UN
2 | 4315199 | VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE | UN
3 | 4315199 | ARRANCADOR DEL RETROCESO | UN
4 | 4315199 | CONJUNTO DE BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE | UN
MOTOSIERRA STHEAL MS 382
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4315199 | CADENA | UN
2 | 4315199 | YOYO DE ARRANQUE | UN
3 | 4315199 | CUERDA DE ARRANQUE | UN
4 | 4315199 | EMPAQUETADURO DEL CARBURADOR | UN
BOMBA TRIFASICA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4325201 | RODAMIENTOS | UN
2 | 4325201 | SELLO MECANICO | UN
HIDROLAVADORA PORTATIL KARCHER
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-01-004-003
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 4325201 | RODAMIENTOS | UN
2 | 4325201 | SELLO MECANICO | UN
3 | 4325201 | FILTRO DE ACEITE | UN
4 | 4325201 | CARBURADOR | UN
5 | 4325201 | RACOR DE MANGUERA DE PRESEION DE 1/2" | UN
6 | 4325201 | MANGUERA DE 15 METROS DE PRESION | UN
7 | 4325201 | PISTOLA DE AGUA DE LAVADO DE ALTA PRESION | UN
8 | 4325201 | TANQUE METALICO PARA COMBUSTIBLE | UN

## PRECIOS DE REFERE MANTENIMIENTO
ESCRIBA EL NOMBRE DE SU EMPRESA
MANTENIMIENTO EQUIPO FIJO INGENIEROS
CUARTO FRIO PARA CONGELACION REFRIGERACION PF 2938
CUARTO FRIO DE CONSERVACION M.G.C. CONSERVACION
CUARTO FRIO MARCA M.G.C
CUARTO FRIO MARCA FRIGOCOL
CUARTO FRIO MARCA WESTELL
CUARTO FRIO CON ACCESORIOS Usa
CUARTO FRIO CON ACCESORIOS Usa
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | 8715621 | LIMPIEZA DE EVAPORADOR Y CONDENSADOR | SERVICIO
2 | 8715621 | REPARACIÓN PARTE ELÉCTRICA. | SERVICIO
3 | 8715621 | CARGA DE REFRIGERANTE. | SERVICIO
4 | 8715621 | LAVADO GENERAL | SERVICIO
5 | 8715621 | MANTENIMIENTO GENERAL QUE INCLUTA: AJUSTE DE LA TORNILLERIA, CABLEADO, CONTROL Y POTENCIA DE TEMPERATURA ELECTRONICO | SERVICIO
6 | 8715621 | MANTENIMIENTO VÁLVULA SOLENOIDE | SERVICIO
7 | 8715621 | MANTENIMIENTO DE CONDENSARORA, UNIDAD EVAPORADORA Y CAJA DE CONTROL ELÉCTRICO | SERVICIO
8 | 8715621 | MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR DE 2.5 HP | SERVICIO
9 | 8715621 | MANTENIMIENTO DEL FILTRO | SERVICIO
10 | 8715621 | MANTENIMIENTO DE LA PUERTA Y EMPAQUETADURA | SERVICIO
11 | 8715621 | MANTENIMIENTO DE LA CERRADURAS | SERVICIO
12 | 8715621 | CAMBIO MOTOR DEL EVAPORADOR | SERVICIO
13 | 8715621 | CAMBIO DE LA PUERTA Y EMPAQUETADURA | SERVICIO
14 | 8715621 | CAMBIO DE EVAPORADOR 3 HP | SERVICIO
15 | 8715621 | CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE R507 | SERVICIO
16 | 8715621 | CAMBIO DE LUCES PILOTO | SERVICIO
17 | 8715621 | CAMBIO DE CHAPA DE COMPUERTA | SERVICIO
18 | 8715621 | CAMBIO DE BOMBILLO INTERNO DE ILUMINACION | SERVICIO
19 | 8715621 | CAMBIO DE COMPRESOR DE 2.5 HP | SERVICIO
20 | 8715621 | MANTENIMIENTO DEL EVAPORADOR. | SERVICIO
21 | 8715621 | CAMBIO DE MOTOR ROTACIÓN DEL EVAPORADOR. | SERVICIO
22 | 8715621 | CAMBIO DEL TERMOSTATO DE ALTA Y BAJA PARA RFMO 49. | SERVICIO
23 | 8715621 | LIMPIEZA, MEDICION Y APLICACIÓN DE CARGA DE GAS REFIGERANTE | SERVICIO
24 | 8715621 | MANTENIMIENTO DEL CABLEADO | SERVICIO
25 | 8715621 | MANTENIMIENTO DEL TABLERO ELECTRICO DE CONTROL Y POTENCIA | SERVICIO
26 | 8715621 | AJUSTE DE LOS PARAMETROS DEL CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO | SERVICIO
27 | 8715621 | MANTENIMIENTO DE LAS CERRADURAS | SERVICIO
28 | 8715621 | CAMBIO DE ASPAS UNIDAD EVAPORADORA. | SERVICIO
MARMITA COLCOCINAS DE 100 GALONES MOD. 1985
MARMITA COLCOCINAS DE 120 GALONES MOD. 1990
MARMITA MARCA J.S.A. CAP. 120 GLS - OAI-056/07 MOD. 2008
MARMITA MARCA J.S.A CAP. 100 GLS - OAI-056/07 MOD. 2008
MARMITA COLCOCINAS DE 120 GALONES MOD. 1985
MARMITA MARCA VAP- 8085 80 GALONES
MARMITA MARCA METALASTIC CAP. 60 GALONES (50 X 50)
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715610 | MANTENIMIENTO DE LA VALVULA DE SEGURIDAD ¾ PRESION DE APERTURA 45 PSI | SERVICIO
2 | 8715610 | MANTENIMIENTO DE LA LLAVE DE PASO DE 1" EN LA LINEA DE VAPOR | SERVICIO
3 | 8715610 | MANTENIMIENTO DE LA LLAVE DE PASO DE ½ EN LA LINEA DE AGUA | SERVICIO
4 | 8715610 | MANTENIMIENTO DEL FILTRO TIPO Y DE ¾ | SERVICIO
5 | 8715610 | MANTENIIMIENTO DE LA TRAMPA TERMODINAMICA DE ¾ | SERVICIO
6 | 8715610 | CAMBIO DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD | SERVICIO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:
PLANTA GENERADORA ELECTRICA DE 5 KVA
PLANTA GENERADORA BS1525 PLANTA
PLANTA ELECTRICA 110V
PLANTA ELECTRICA A GASOLINA H-FORCE 2500 KVA
PLANTA GENERADORA DIESEL 6000 WATIOS
PLANTA GENERADORA
PLANTA GENERADORA ELECTRICA
PLANTA GENERADORA ELECTRICA DE 5 KVA
PLANTA GENERADORA ELECTRICA PORTATIL
PLANTA GENERADORA ELECTRICA MODELO PF28E1 CAPACIDAD 28 KVA/23 SERIE 665
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715202 | SRVICIO DE INSTALACION DE LOS FILTROS DEL COMBUSTIBLE | SERVICIO
2 | 8715202 | SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | SERVICIO
3 | 8715202 | REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO. | SERVICIO
4 | 8715202 | REPARACIÓN PARTE MECÁNICA. | SERVICIO
5 | 8715202 | CAMBIO DE FILTROS. | SERVICIO
6 | 8715202 | MANTENIMIENTO INYECTORES. | SERVICIO
7 | 8715202 | MANTENIMIENTO BOMBA. | SERVICIO
8 | 8715202 | CAMBIO DE EMPAQUES BOMBA. | SERVICIO
9 | 8715202 | CAMBIO DE ASPAS DEL MOTOR. | SERVICIO
10 | 8715202 | REPARACIÓN GENERADOR PLANTA | SERVICIO
11 | 8715202 | REPARACIÓN MOTOR PLANTA. | SERVICIO
12 | 8715202 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE: LIMPIEZA Y AJUSTE DE MANDO ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | SERVICIO
13 | 8715202 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE CAMBIO DE FILTROS , AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE | SERVICIO
14 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR QUE CONSTA EN REVISION LIMPIEZA DESARMADO ARREGLO DE DAÑOS CAMBIO DE INDUCIDO, CORONA, PORTADIODOS. | SERVICIO
15 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEARRANQUE QUE CONSTA EN REVISION LIMPIEZA DESARMADO ARREGLO DE DAÑOS CAMBIO DE BENDIX, INDUCIDO, BUJES, AUTOMATICO, ARMADO Y MONTAJE | SERVICIO
16 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR QUE CONSTA DEL SISTEMA DE INYECCION, CAMBIO DE INYECTOR, TUBO DE COMBUSTIBLE, CORREA DE VENTINLADOR. | SERVICIO
17 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE INDICADORES Y CAMBIO DE SUICHE DE ENCENDIDO | SERVICIO
18 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | SERVICIO
19 | 8715202 | MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRONICA | SERVICIO
20 | 8715202 | CAMBIO DE EMPAQUES BOMBA. | SERVICIO
21 | 8715202 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA INCLUYE QUE SEA PINTADA | SERVICIO
22 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL MANDO ELECTRICO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE GENERAL DEL MISMO | SERVICIO
23 | 8715202 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENCENDIDO | SERVICIO
24 | 8715202 | CAMBIO BUJÍA | SERVICIO
25 | 8715202 | CAMBIO DISPOSITIVO DE ARRANQUE YO-YO | SERVICIO
26 | 8715202 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CARBURACION | SERVICIO
27 | 8715202 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE MOTOR | SERVICIO
PLANTA GENERADORA ELECTRICA CHEVRON MOTOR 105120301235 HATZ MIN-1180
PLANTA ELECTRICA CIRMAG 8GF-LDEF CABINADA DIESEL
GENERADOR POWER SYSTEMS PERKINS OLYMPIAN, MODEL GE
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO:02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715202 | SRVICIO DE INSTALACION DE LOS FILTROS DEL COMBUSTIBLE | SERVICIO
2 | 8715202 | SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | SERVICIO
3 | 8715202 | REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO. | SERVICIO
4 | 8715202 | REPARACIÓN PARTE MECÁNICA. | SERVICIO
5 | 8715202 | CAMBIO DE FILTROS. | SERVICIO
6 | 8715202 | MANTENIMIENTO INYECTORES. | SERVICIO
7 | 8715202 | MANTENIMIENTO BOMBA. | SERVICIO
8 | 8715202 | CAMBIO DE EMPAQUES BOMBA. | SERVICIO
9 | 8715202 | CAMBIO DE ASPAS DEL MOTOR. | SERVICIO
10 | 8715202 | REPARACIÓN GENERADOR PLANTA | SERVICIO
11 | 8715202 | REPARACIÓN MOTOR PLANTA. | SERVICIO
12 | 8715202 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE: LIMPIEZA Y AJUSTE DE MANDO ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | SERVICIO
13 | 8715202 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE CAMBIO DE FILTROS , AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE | SERVICIO
14 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR QUE CONSTA EN REVISION LIMPIEZA DESARMADO ARREGLO DE DAÑOS CAMBIO DE INDUCIDO, CORONA, PORTADIODOS. | SERVICIO
15 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEARRANQUE QUE CONSTA EN REVISION LIMPIEZA DESARMADO ARREGLO DE DAÑOS CAMBIO DE BENDIX, INDUCIDO, BUJES, AUTOMATICO, ARMADO Y MONTAJE | SERVICIO
16 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR QUE CONSTA DEL SISTEMA DE INYECCION, CAMBIO DE INYECTOR, TUBO DE COMBUSTIBLE, CORREA DE VENTINLADOR. | SERVICIO
17 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE INDICADORES Y CAMBIO DE SUICHE DE ENCENDIDO | SERVICIO
18 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | SERVICIO
19 | 8715202 | MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRONICA | SERVICIO
20 | 8715202 | CAMBIO DE EMPAQUES BOMBA. | SERVICIO
21 | 8715202 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA INCLUYE QUE SEA PINTADA | SERVICIO
22 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL MANDO ELECTRICO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE GENERAL DEL MISMO | SERVICIO
23 | 8715202 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENCENDIDO | SERVICIO
24 | 8715202 | CAMBIO BUJÍA | SERVICIO
25 | 8715202 | CAMBIO DISPOSITIVO DE ARRANQUE YO-YO | SERVICIO
26 | 8715202 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CARBURACION | SERVICIO
27 | 8715202 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE MOTOR | SERVICIO
PLANTA GENERADORA 1543676 PLANTA ELECT ELECTRICA-FIJA MAYOR A 75 KW DETROIT
PLANTA GENERADORA ELECTRICA 100 KVA RJ5133B505589Y SERIE 1114 - PERKINS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715202 | SRVICIO DE INSTALACION DE LOS FILTROS DEL COMBUSTIBLE | SERVICIO
2 | 8715202 | SERVICIO CAMBIO DE ACEITE | SERVICIO
3 | 8715202 | REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO. | SERVICIO
4 | 8715202 | REPARACIÓN PARTE MECÁNICA. | SERVICIO
5 | 8715202 | CAMBIO DE FILTROS. | SERVICIO
6 | 8715202 | MANTENIMIENTO INYECTORES. | SERVICIO
7 | 8715202 | MANTENIMIENTO BOMBA. | SERVICIO
8 | 8715202 | CAMBIO DE EMPAQUES BOMBA. | SERVICIO
9 | 8715202 | CAMBIO DE ASPAS DEL MOTOR. | SERVICIO
10 | 8715202 | REPARACIÓN GENERADOR PLANTA | SERVICIO
11 | 8715202 | REPARACIÓN MOTOR PLANTA. | SERVICIO
12 | 8715202 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE: LIMPIEZA Y AJUSTE DE MANDO ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS | SERVICIO
13 | 8715202 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE CAMBIO DE FILTROS , AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE | SERVICIO
14 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL ALTERNADOR QUE CONSTA EN REVISION LIMPIEZA DESARMADO ARREGLO DE DAÑOS CAMBIO DE INDUCIDO, CORONA, PORTADIODOS. | SERVICIO
15 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR DEARRANQUE QUE CONSTA EN REVISION LIMPIEZA DESARMADO ARREGLO DE DAÑOS CAMBIO DE BENDIX, INDUCIDO, BUJES, AUTOMATICO, ARMADO Y MONTAJE | SERVICIO
16 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR QUE CONSTA DEL SISTEMA DE INYECCION, CAMBIO DE INYECTOR, TUBO DE COMBUSTIBLE, CORREA DE VENTINLADOR. | SERVICIO
17 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL TABLERO DE INDICADORES Y CAMBIO DE SUICHE DE ENCENDIDO | SERVICIO
18 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | SERVICIO
19 | 8715202 | MANTENIMIENTO DE LAS TARJETAS ELECTRONICA | SERVICIO
20 | 8715202 | CAMBIO DE EMPAQUES BOMBA. | SERVICIO
21 | 8715202 | MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA INCLUYE QUE SEA PINTADA | SERVICIO
22 | 8715202 | MANTENIMIENTO DEL MANDO ELECTRICO QUE CONSISTE EN EL AJUSTE GENERAL DEL MISMO | SERVICIO
23 | 8715202 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENCENDIDO | SERVICIO
24 | 8715202 | CAMBIO BUJÍA | SERVICIO
25 | 8715202 | CAMBIO DISPOSITIVO DE ARRANQUE YO-YO | SERVICIO
26 | 8715202 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CARBURACION | SERVICIO
27 | 8715202 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE MOTOR | SERVICIO
TRASFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO :02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715202 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE: LIMPIEZA Y AJUSTE DE MANDO ELECTRICO, MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | SERVICIO
2 | 8715202 | MANTENIMIETNO CAMBIO DE FUSIBLES, CAMBIO DE CONECTOR DE CABLE DE ENERGIA, CAMBIO DE ADAPTADOR FIJADOR DE CONECTORES | SERVICIO
TRANSFERENCIA MOTORIZADA 315-800 AMP,W/2 LLAVES
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO :02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715202 | AJUSTE REDES DE ELECTRICAS, MANTENIMIETNO DE TABLEROS Y CIRCUITOS DE ELECTRICIDAD, VERIFICACIÓN DE PASO DE CORRIENTE. | SERVICIO
GUADAÑA
GUADAÑADORA HUSQVARNA 143R-II (GASOLINA)
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715606 | CAMBIO DEL MANGO ERGONOMICO DE CONTROLES (SERVICIO) | SERVICIO
2 | 8715606 | MANTENIMIENTO DEL CARBURADOR DE MULTIPLE POSICION | SERVICIO
3 | 8715606 | CAMBIO DEL TUBO AEROESPACIAL (SERVICIO) | SERVICIO
4 | 8715606 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR GUADAÑA | SERVICIO
5 | 8715606 | CAMBIO DEL PISTON (SERVICIO) | SERVICIO
6 | 8715606 | REVISION - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (SERVICIO) | SERVICIO
7 | 8715606 | CAMBIO DE LA BIELA (SERVICIO) | SERVICIO
8 | 8715606 | CAMBIO DEL EJE CENTRAL ESTRIADO (SERVICIO) | SERVICIO
9 | 8715606 | MANTENIMIENTO DE LA CAJA DE ENGRANAJE | SERVICIO
10 | 8715606 | CAMBIO DE BUJIAS | SERVICIO
11 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENCENDIDO, CAMBIO DE DISPOSITIVO DE ARRANQUE DE YO-YO. | SERVICIO
12 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALIMENTACION, CAMBIO DE TANQUE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE. | SERVICIO
13 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ACELERACION CAMBIO DE COMANDO ACELERADOR COMPLETO. | SERVICIO
14 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENCENDIDO ARREGLO BOBINAS | SERVICIO
15 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRANSMISIÓN ARREGLO ENGRANAJE CON CUÑA | SERVICIO
16 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENCENDIDO | SERVICIO
17 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALIMENTACION | SERVICIO
18 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ACELERACION | SERVICIO
19 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE TRANSMISIÓN | SERVICIO
20 | 8715606 | MANTENIMIENTO DEL MANGO ERGONOMICO DE CONTROLES (SERVICIO) | SERVICIO
21 | 8715606 | MANTENIMIENTO DEL TUBO AEROESPACIAL (SERVICIO) | SERVICIO
22 | 8715606 | MANTENIMIENTO DEL PISTON (SERVICIO) | SERVICIO
23 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CARBURACION | SERVICIO
24 | 8715606 | CAMBIO E INSTALACION DEL TANQUE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE. AL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | SERVICIO
25 | 8715606 | CAMBIO DE ANILLOS | SERVICIO
26 | 8715606 | CAMBIO DE CULATA | SERVICIO
27 | 8715606 | CAMBIO E INSTALACION DE LA CAJA DE ENGRANAJE DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN | SERVICIO
MOTOSIERRA STHEAL MS 382
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CORTE | SERVICIO
2 | 8715606 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARRANQUE | SERVICIO
3 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE ENCENDIDO | SERVICIO
4 | 8715606 | MANTENIMIENTO SISTEMA DE CARBURACION | SERVICIO
MOTOBOMBA FICHA TECNICA JEMPP-CEDE4-DIETE-FT0080
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO :02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715606 | CAMBIO DE RETENEDORES DE ACEITE | SERVICIO
2 | 8715606 | MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE ADMISION | SERVICIO
3 | 8715606 | MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE ESCAPE | SERVICIO
4 | 8715606 | MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE | SERVICIO
5 | 8715606 | MANTENIMIENTO CONJUNTO DE BOMBA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE | SERVICIO
HIDROLAVADORA PORTATIL KARCHER
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715699 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE: LIMPIEZA Y AJUSTE DE MANDO ELECTRICO | SERVICIO
2 | 8715699 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE: CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE MANGUERA, PISTOLA DE AGUA Y TANQUE DE COMBUSTIBLE | SERVICIO
BOMBA TRIFASICA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715699 | MANTENIMIENTO QUE CONSTA DE: LIMPIEZA Y AJUSTE DE MANDO ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTOS Y SELLO MECANICO | SERVICIO
ESTUFA GAS INDUSTRIAL 6 PUESTOS MARCA COCINDINOX MOD. 2000
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715610 | CAMBIO DE VÁLVULAS. | SERVICIO
2 | 8715610 | CAMBIO DE QUEMADORES. | SERVICIO
3 | 8715610 | MANTENIMIENTO GENERAL. (PREVENTIVO) | SERVICIO
4 | 8715610 | DESMONTAJE DE LOS QUEMADORES, REVISION Y MANTENIMIENTO | SERVICIO
5 | 8715610 | INSTALACION DE LAS VALVULAS DE CORTE DEL GAS INCLUYENDO LAS PERILLAS EN ALUMINIO | SERVICIO
6 | 8715610 | MANTENIMIENTO GENERAL QUE CONSTA DE: LAVADO QUIMICO GENERAL E INSTALACION DE REPUESTOS. | SERVICIO
HORNO DE GAS 8 PUESTOS MARCA JAVER
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8715610 | MANTENIMIENTO CONSTA DE: LAVADO QUIMICO PARTE INTERNA Y EXTERNA | SERVICIO
2 | 8715610 | MANTENIMIENTO DE CUERPO VALVULAS | SERVICIO
3 | 8715610 | MANTENIMIENTO DE ELECTRODOS DE IGNICION | SERVICIO
4 | 8715610 | MANTENIMIENTO DE TERMOSTATO | SERVICIO
5 | 8715610 | MANTENIMIENTO DE FLAUTAS | SERVICIO
CALDERA MARCA COLMAQUINAS
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO: 02-02-02-008-007
ITEM | CODIGO DANE | DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA
1 | 8711003 | MANTENIMIENTO LAVADO INTERNO DE LA CALDERA PARA REMOVER LA INCRUSTACIÓN DE LOS TUBOS | SERVICIO
2 | 8711003 | MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE IGNICION 110 A 10.000 | SERVICIO
3 | 8711003 | MANTENIMIENTO DE LOS ELECTRODOS DE IGNICIÓN DE 9/16"X6" | SERVICIO
4 | 8711003 | MANTENIMIENTO DE LA BOQUILLA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE 4 GALONES X 30° | SERVICIO
5 | 8711003 | MANTENIMIENTO DE IMPELES PARA TUBERÍA DE CALDERA DE 2 ½ | SERVICIO
6 | 8711003 | MANTENIMIENTO DE LA MIRILLA DE VIDRIO Y LLAVES DEL CONTROL DE NIVEL DE AGUA MC DONELL | SERVICIO
7 | 8711003 | MANTENIMIENTO DEL REGISTRO DE HANDHOLE : CONSTA DE CAMBIO DE EMPAQUES. | SERVICIO
8 | 8711003 | MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD DE VAPOR DE 1 1/4" | SERVICIO
9 | 8711003 | MANTENIMIENTO DEL CHECK DE 1" X 800 PSI | SERVICIO
10 | 8711003 | MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA | SERVICIO
11 | 8711003 | MANTENIMIENTO DE MAGDONELL | SERVICIO
12 | 8711003 | MANTENIIMIENTO REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LÍNEAS DE VAPOR Y RETORNO DE CONDENSADOS | SERVICIO