# UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

###### N°.                / AREAD – GRUCO - 17.5

Santiago de Cali,

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MINIMA CUANTIA

PN UPRES VALLE MIC 444/2026

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, invita a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia en Consorcio o Unión Temporal existentes en el mercado Nacional, con capacidad de ofertar el objeto contractual del presente documento, de acuerdo a las condiciones técnicas mínimas establecidas y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de contratación se adelantará por modalidad de selección de MINIMA CUANTIA, según lo establecido en el artículo 274 de la Ley 1450 del 2011, 94 de la Ley 1474 del 2011 y acorde con lo estipulado en el capítulo 2 subsección 5 del Decreto 1082 de 2015 y la Resolución Nº 03049 del 30 de julio de 2014 “Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”,”00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza , modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional“ metodología SECOP II, dispuesta por Colombia Compra Eficiente.

Las condiciones de la presente invitación son las siguientes:

- DATOS DEL PROCESO

| Objeto | “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA” CLASIFICACIÓN UNSPSC; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; PRODUCTO. 85161502; servicios; Servicios de salud; Productos para controlar o detectar radiación médica; Servicios de mantenimiento, renovación y reparación de equipo quirúrgico. |
| --- | --- |
| Presupuesto Oficial | El presupuesto oficial para el presente proceso es por valor de CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($101.466.309.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No. 111126 del 20 de MAYO de 2026, expedido por el jefe de Presupuesto de La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. NOTA: La oferta que exceda el presupuesto oficial no será tenida en cuenta en el presente proceso de selección. (Diligenciar Anexo “Oferta Económica). |
| Forma y plazo de ejecución | FORMA DE EJECUCION: La prestación del servicio por parte del CONTRATISTA se hará de acuerdo al cronograma del proceso previa autorización del supervisor del contrato y según las necesidades del servicio, e inicia a partir de la aprobación de la garantía única y entrega de la carta de iniciación de ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones y garantías exigidas en el anexo No.2 La ejecución del presente proceso se requiere bajo la modalidad de TRACTO SUCESIVO en las condiciones, presentaciones y con las garantías exigidas, o hasta agotar el presupuesto asignado. CRONOGRAMA DE VISITAS. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD; LUGAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO; JULIO; OCTUBRE. ESPCO CLÍNICA DEVAL; CARRERA 86 # 48-08-B/ EL CANEY CALI; X; X. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO FATIMA; AV 10 N # 16N-21 B/GRANADA; X; X. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO PALMIRA; CRA 31 # 21-52 BARRIO NUEVO; X; X. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO BUGA; CRA 16# 7-68 B/JOSÉ M. CABAL; X; X. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO B/VENTURA; CALLE 6 # 50-110 B/GALEÓN; X; X. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO TULUA; CRA 44 # 37- 164 TULUÁ B/ VILLA CAMPESTRE.; X; X. ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO ROLDANILLO; CALLE 8 # 5-51 B/ CENTRO; X; X. Nota: el presente cronograma de visitas se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el INSTRUCTIVO NO. 013 DISAN – PLANE del 28 de noviembre del 2024. LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, ANEXO 3 3. MANTENIMIENTO E EQUIPOS BIOMEDICOS. La prestación del servicio debe ser ejecutada por el CONTRATISTA cumpliendo con las condiciones establecidas en el ANEXO – CONDICIONES TÉCNICAS, de acuerdo con los protocolos establecidos por la norma y cumpliendo con las obligaciones enunciadas en el ANEXO – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. |
|  | PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la aprobación de la garantía única y la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato por parte de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, hasta el 15 de diciembre de 2026 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. |
| Forma y procedimiento de adjudicación | De conformidad con las condiciones del proceso de mínima cuantía, la adjudicación del presente proceso se realizará por el valor total de la oferta presentada por el oferente. No ofertar un ítem o no cumplir con algún requisito habilitante descalifica toda la oferta. La adjudicación del proceso se realizará por el valor total de la oferta presentada por el proponente para los mantenimientos preventivos, más el valor de los mantenimientos correctivos y/o bolsa de repuesto por la suma de CINCUENTA Y UN CON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($51.588.131). La UPRES VALLE DEL CAUCA, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo. Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considera costos adicionales El presente proceso podrá ser limitado a Mipyme toda vez que el valor del mismo es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), de conformidad a los términos expuestos en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y 1860 del 2021. Además, NO supera el valor umbral de $532.338.092 de conformidad con lo expuesto por la ANC-CCE, en el SECOP II, por lo tanto, es abierta a los oferentes que cumplan con los requisitos exigidos para la misma. Umbral para convocatorias limitadas a Mi pyme (2026) Valor Umbral ¦ $125.000.USD. Información suministrada por MinCIT. Vigente hasta 31/12/2026). |
| Lugar de prestación del servicio y/o entrega del bien | La prestación del servicio de mantenimiento integral de los equipos Biomédicos, se realizará en los siguientes sitios, previa coordinación con el supervisor del contrato No.; LUGAR DE PRESTACIÓN; DIRECCIÓN. 1; Espco clínica Deval.; Carrera 86 # 48-08 Barrio el Caney Cali. 2; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Fátima; Avenida 10N # 16N-21 B/ Granada Cali. 3; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Palmira; Carrera 31 No. 21-52 Barrio Nuevo Palmira. 4; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Tuluá; Carrera 44 # 37-164 Tuluá. B/villa Campestre. 5; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buga; Carrera 16 No. 7 - 68 Barrio José María Cabal Buga. 6; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buenaventura; Calle 6 No. 50-110 Barrio Galeón. 7; Establecimiento de Sanidad Policial Primario Roldanillo; Calle 8 No. 5-51 Barrio Centro. |
| Forma de pago | La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, cancelara el valor del Contrato que se suscriba como producto del presente proceso de selección en pagos al contratista que sea seleccionado de acuerdo al producto y a la calidad de los mismos en la ciudad de Cali, o según Como se ejecute el contrato según Tracto Sucesivo mensualmente. Por el monto relacionado con la selección definida si es uno o varios contratistas, en el respectivo periodo, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la presentación de la cuenta de cobro y/o factura comercial en original y dos copias, La factura electrónica y/o cuenta de cobro deberá presentarse de manera mensual, por periodos consecutivos de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. En consecuencia, cuando el contrato inicie en una fecha distinta al primer día del mes, el primer periodo de facturación comprenderá, a modo de ejemplo, del 7 de febrero al 6 de marzo, y así sucesivamente durante la ejecución contractual. La factura electrónica y/o cuenta de cobro correspondiente a cada periodo mensual deberá radicarse en la ventanilla de la Central de Cuentas de la Entidad dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo periodo facturado. El RECIBO A SATISFACCIÓN (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional. No obstante, la aprobación de los cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual. REQUISITOS PARA EL PAGO. - 1.- El CONTRATISTA deberá consolidar una relación mensual de facturas. La factura deberá cumplir los requisitos señalados en el Estatuto Tributario. 2.- Una vez recepcionada la cuenta en la ventanilla única de Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca se procederá a realizar los trámites correspondientes para su respectivo pago. 3.- El CONTRATISTA deberá presentar la factura correspondiente a los elementos entregados en el mes inmediatamente anterior. 4. La factura debe ser a nombre Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca UPRES NIT 901.361.882-6 en original y dos (2) copias. 5- Las cuentas presentadas para pago deben llegar sin ganchos de grapadora, con legajado plástico y la perforación para legajar debe ser a un costado de la factura (No en la parte superior de la misma) de conformidad a la ley General de archivo. 6-. Todas las facturas deben tener un recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. PRESENTACIÓN DE CUENTAS. EL CONTRATISTA deberá presentar la factura comercial correspondiente a los servicios prestados por periodos consecutivos de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de inicio del contrato. En consecuencia, cuando el contrato inicie en una fecha distinta al primer día del mes, el primer periodo de facturación comprenderá, a modo de ejemplo, del 7 de febrero al 6 de marzo, y así sucesivamente durante la ejecución contractual. La factura electrónica y/o cuenta de cobro correspondiente a cada periodo mensual deberá radicarse en la ventanilla de la Central de Cuentas de la Entidad dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo periodo facturado. Si el Contratista una vez iniciada la ejecución del presente contrato, requiere cambiar la información de la cuenta, éste debe presentar al Ordenador del Gasto solicitud por escrito acompañada de la nueva certificación bancaria y el formulario “datos básicos beneficiario cuenta”. En cumplimiento a lo anterior, solo el Ordenador del Gasto autoriza el cambio de la cuenta bancaria, en la jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca En el caso que el contratista haya cambiado de representante legal, además de la documentación anterior, se debe anexar certificado de representación legal expedido por la autoridad correspondiente, donde esté estipulada la nueva representación, así como la fotocopia de la cédula de ciudadanía de éste. Dar cumplimiento a lo establecido en el “Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito”, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX BANCO: XXXXXXXXXXXXXXX TIPO DE CUENTA: XXXXXXXXXXXX NUMERO DE CUENTA: XXXXXXXXXXX-X Se hace la salvedad, que la aprobación de los cupos de PAC, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual; el oferente debe manifestar mediante documento escrito y firmado por el representante legal que se acoge a la forma de pago establecida en la presente convocatoria. A) Contratista o proveedor (emisor), deberá realizar las actividades ordenadas en la CIRCULAR 016 del Ministerio de Hacienda – Sistema Integral de Información Financiera SIIF Nación. - Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN. - Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo. - Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto. #$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$ ó #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$ - Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio Seleccionado, éste la envíe automáticamente. - Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML). - Enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento Zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. adjunto: #$15-03-00; Contrato; PedroPerez@ entidadpgn.gov.co #$ ó #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$ Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin. - La factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica, siempre y cuando se diligencien los datos requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico B) Entidades del ámbito SIIF Nación (adquiriente y receptor). 1. Habilitarse ante la Dian 2. Si la entidad emite factura electrónica desde el SIIF Nación ya se encuentra habilitado, por favor omitir este paso PROCEDIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS El contratista debe allegar durante los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo periodo facturado, la correspondiente factura a el supervisor del contrato, esta será revisada en el lapso de 5 días hábiles y se emitirá el RAS, o quien haga sus veces. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza |
| Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso | Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes: - Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes. - Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva. - Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la Constitución y la Ley. - Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo. - Cuando el Objeto Social de la firma, incluido en el Certificado de Existencia y Representación Legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación. - Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por Autoridad Competente. - Cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente o se ostente la calidad de Representante Legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso de selección. - Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos. - Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas. - La NO presentación junto con la propuesta de la oferta económica, de conformidad a lo establecido en la plataforma SECOP II - En el evento en que la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional haya solicitado al oferente por escrito con posterioridad a la presentación de la oferta, aclaraciones o explicaciones relacionadas con información de la misma y éste no de respuesta hasta el vencimiento del término de traslado del informe de evaluación. - Las propuestas que se presenten extemporáneas (después de la fecha y hora) fijadas dentro de la plataforma SECOP II para su entrega no serán recibidas - Cuando la propuesta sea presentada por Consorcio o Unión Temporal o cualquier tipo de sociedad futura y NO se constituya el documento legal que demuestre tal condición. - Cuando la firma oferente no haya realizado la renovación de la matricula mercantil en firme, reflejada en el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil expedido por la cámara de comercio correspondiente. - No se aceptarán propuestas enviadas por medios electrónicos, ni por cualquier tipo de correo o mensajería. - Cuando la oferta supere el presupuesto estimado por ITEM o el valor total del proceso CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva. Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante comunicación motivada, que se publicará en el SECOP II. |
| Factores que se tendrán en cuenta para la evaluación | Al momento de la entrega de las propuestas, se determinará el orden de elegibilidad, comenzando por la oferta con propuesta económica de mayor porcentaje de descuento hasta la de menor porcentaje. De conformidad con los numerales 5 y 7 del Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Articulo 2 del Decreto 1860 de 2021, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, revisará las ofertas económicas y verificará que la de mayor porcentaje de descuento cumple con las condiciones establecidas de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. |
| Procedimiento en caso de empate a menor precio | En caso de ocurrencia entre las diferentes propuestas; de conformidad con lo dispuesto en el “Articulo 35; factores de desempate” en la ley 2069 del 31 de diciembre de 2020. lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate establecidos en el Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 1860 de diciembre de 2021, por medio el cual establece la obligatoriedad de los parámetros de desempate instaurados en el artículo 35, el contratante deberá utilizar las reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigente. ARTÍCULO 35. FACTORES DE DESEMPATE. En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes. Por lo anterior se aplicarán las siguientes reglas: 1.Se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. El proponente acreditará el origen del servicio con los documentos señalados en la sección respectiva del pliego de condiciones. Para el caso de los proponentes plurales, todos los integrantes deberán acreditar el origen nacional de la oferta en las condiciones señaladas en la ley. El requisito de desempate se deberá acreditar con «Formato 11 - formato bienes y/o servicios nacionales», 2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta declaración debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha del cierre del proceso. Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y a falta de este del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta naturaleza. En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 1 – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los dos incisos anteriores. Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. Debido a que el diligenciamiento del «Formato 1 – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)» contiene datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012 se requiere que el titular de la información, en el caso de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, diligencie el «Formato 9 – Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere el articulo 24 de la Ley 361 de 1997. debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 2 – Vinculación de personas en condición de discapacidad» y adjuntar el documento expedido por el Ministerio del Trabajo. Para aquellos eventos en que el 10% de la nómina corresponda a un numeral decimal terminado en 5, 6, 7, 8, 9, deberá realizarse la aproximación decimal al número entero siguiente. Si la oferta es presentada por un consorcio o una unión temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del proponente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio o en la unión temporal o promesa de sociedad futura, y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. habilitante. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de experiencia general lo dispuesto en este literal se cumplirá cuando se supere dicho porcentaje en cualquiera de ellas. El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. para lo cual la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 3 – Vinculación de personas mayores y no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores de personas mayores que no son beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas mayores que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un año contados a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 3 – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – proponente)», mediante el cual certifica el número de trabajadores vinculados que son personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal. NOTA: En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 4 – Vinculación de personas mayores y no beneficiaria de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia y cumple la edad de pensión, además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un porcentaje mayor. 5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley 2069 de 2020, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 5 – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un año contados a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma de la persona jurídica. Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. En el caso de los proponentes plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 5 – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas», mediante el cual certifica que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus miembros. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas que pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencien el «Formato 9- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual o iii) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación. En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal diligenciará el «Formato 6- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificará bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas en proceso de reincorporación o reintegración, diligencien el «Formato 9- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los siguientes literales: - Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración. Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, aportando los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural. - El integrante proponente plural debe aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia general acreditada en la oferta. Constituida por madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de experiencia general lo dispuesto en este literal se cumplirá cuando se supere dicho porcentaje en cualquiera de ellas - ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros y/o integrantes del proponente plural.Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo el artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, se requiere que el titular de la información de estos, como es el caso de las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, diligencien el «Formato 9- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 957 de 2019, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará diligenciando el «Formato 8 – Acreditación Mipyme», mediante el cual certifica bajo la gravedad de juramento que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la Ley 590 de 2000 y lo indicado en el RUP. Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. En el caso que se presenten cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellas cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, que sean micro, pequeñas o medianas. Tratándose de proponentes plurales constituido por Mipymes se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 957 de 2019, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual diligenciará del «Formato 8 – Acreditación Mipyme», mediante el cual bajo la gravedad de juramento certifica la condición de micro o pequeña empresa de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. En el caso que se presenten cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellas cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, que sean micro, pequeñas o medianas. 10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; para lo cual diligenciará el «Formato 10- Pagos realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales». Cuando la oferta es presentada por un proponente plural (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura) se preferirá a este siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%), para lo cual se presentará el documento de conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; (b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. En el evento que se solicite acreditar varios requisitos de experiencia lo dispuesto en este literal se cumplirá cuando se supere dicho porcentaje en cualquiera de ellas; y (c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros y/o integrantes del proponente plural. 11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipymes en los términos del numeral 8 de esta sección. Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: Se utilizará el siguiente método para seleccionar el oferente, por lo tanto, LA ENTIDAD adjudicará el contrato al proponente que resulte favorecido entre las empresas empatadas, el proceso se realizará conforme a las reglas que se señalan a continuación: a. La entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre de la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. Una vez ordenados, la entidad compradora le asigna un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1. b. Seguidamente, la entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La entidad debe dividir esta parte entera entre el número total de proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. c. Realizados estos cálculos, la entidad seleccionará a aquel proponente que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la entidad seleccionará al proponente con el mayor número asignado. Nota: Para los fines prácticos, empleará la función “=RESIDUO ()” de Microsoft Excel para calcular el residuo del cual trata el literal b. del procedimiento previamente descrito. Nota general 1. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo país de origen tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se dará aplicación a los criterios de desempate establecidos en los numerales 8, 9, 10 y 11. Nota general 2. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato de reciprocidad, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. Nota general 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. En armonía con lo anterior, en la plataforma del SECOP NO se publicará para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. proceso de contratación. |
| Información de aceptación de la oferta | Con la publicación de la comunicación de aceptación en la plataforma SECOP II el proponente seleccionado quedará informado de la aceptación de su oferta. (Según la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 “Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional”.) |
| Análisis de garantías: tipificación, estimación y asignación del riesgo | De conformidad con lo indicado en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación (Versión 1)”, publicado por la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente, se determinaron los posibles riesgos, reflejándose en la matriz indicada en dicho Manual y conforme a los lineamientos y metodologías expuestos en el mismo. |

- REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.

Ingresando a la página www.colombiacompra.gov.co en la pestaña de Proveedores dar clic en SECOP II después ubicar nuevamente el enlace Proveedores identificado con el icono como se muestra en la imagen siguiente, donde podrá además de otros usos, consultar la Guía rápida para presentación de ofertas.

Los proponentes deberán presentar la integridad de su oferta en la plataforma del SECOP II, en letra imprenta legible, escaneada de forma consecutiva (Formato PDF) con los siguientes documentos así:

2.1 JURÍDICOS

- Carta de Presentación de la Oferta: De acuerdo al formulario No. 1 adjunto, firmada por el oferente (persona natural o Representante Legal de la persona jurídica).

- Certificado Original de Existencia y Representación Legal para personas jurídicas y/o matricula mercantil de persona natural expedido (s) por la Cámara de Comercio respectiva, con el cual debe haber sido expedido dentro de los últimos (90) días calendario.

- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del decreto 1860 de 2021

- Cuando hubiere lugar a ello, autorización de la junta directiva, junta de socios o asamblea general, al representante legal para la celebración del contrato.

- Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o proponente.

- La Policía Nacional consultará el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del Representante Legal. (www.contraloriagen.gov.co – link, certificado antecedentes fiscales).

- La Policía Nacional consultará los antecedentes judiciales del oferente o su Representante Legal. (www.policia.gov.co – link, Enlaces de Interés)

- La Policía Nacional consultara el certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación del Representante Legal. (www.procuraduria.gov.co – link, Generar Certificado).

- Certificación de Aportes Parafiscales y Aportes al sistema de seguridad social integral suscrito por el Representante Legal, o Revisor Fiscal, según corresponda. En este último evento, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal, certificado de vigencia y antecedentes profesionales el cual debe haber sido expedido dentro de los tres (03) meses anteriores a la f c fecha de presentación de la propuesta.

PERSONA JURIDICA: Certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal por el termino establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aportando la planilla del último pago de los aportes de salud y pensión, fecha de pago acorde Decreto 1670 de 2007, verificándose únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes parafiscales (Sena e ICBF), deberá también realizar una manifestación suscrita por el revisor fiscal y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.

PERSONA NATURAL: La persona natural debe acreditar la afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en salud y pensiones, aportando la planilla del ultimo pago, fecha de pago acorde Decreto 1670 de 2007, verificándose únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de presentación de la propuesta.

- Copia del Formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT).

- Compromiso Anticorrupción: De acuerdo con el Formulario No. 3 adjunto, suscrito por el oferente (Persona Natural o Representante Legal de la persona jurídica).

- Origen Lícito de Recursos: El proponente mediante documento escrito deberá manifestar expresamente que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente, y de cada uno de sus integrantes (cuando sea el caso) que empleará para el desarrollo del contrato, provienen de actividades lícitas.

- Formulario de Confidencialidad (Diligenciamiento del formulario Nº 7 adjunto).

- CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD. (diligenciar el formulario 5, adjunto al presente documento).

- CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC): La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, consultara y verificara en el sistema registro nacional de medidas correctivas, si el representante legal de la entidad o la persona natural se encuentra vinculado como infractor de la ley 1801 de 2016 por concepto del no pago de multas.  Para lo cual ingresar al enlace: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx.  Igual requisito deberá cumplir las personas naturales (nacionales o extrajeras), el representante legal de las personas jurídicas nacionales o extranjeras y el representante de los consorcios o uniones temporales.

- CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE INCURSO EN EL REGISTRO ALIMENTARIOS MOROSOS (REDAM).

2.2 TÉCNICOS

Las condiciones técnicas mínimas que debe cumplir el oferente se encuentran relacionadas en documento llamado especificaciones técnicas.

- Anexo Nº 1 adjunto: Diligenciamiento del mismo “Especificaciones Técnicas Mínimas”.

- COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El contratista deberá contar con los permisos, concesiones, licencias ambientales, que se requieran de acuerdo a lo establecido por las autoridades competentes para el desarrollo del servicio solicitado en la presente invitación, cualquier infracción ambiental que cometa el contratista por omisión será asumida por el mismo.

Análisis del impacto Ambiental: “El oferente deberá certificar por escrito: el compromiso de recoger, transportar y realizar la disposición final de RAAES, en una proporción igual al peso de elementos y/o materiales adquiridos en el presente proceso, en coordinación y con aprobación del supervisor del contrato, de lo cual dará una certificación de la disposición final del material dispuesto para su eliminación técnica: lo cual estará de acuerdo con la normatividad ambiental así:

- Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se reorganiza el Sistema Nacional Ambiental “SINA” y se dicta otras disposiciones.

- Ley 253 de 1995: Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.

- Decreto 1609 de 2002: expedido por el Ministerio de Transporte. “Transporte de Mercancías Peligrosas en Carretera”.

- Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 expedido por el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda Territorial. “Por el cual se reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión Integral”.

Ley 1252 de 2008: (noviembre 27) Diario Oficial No. 47.186 de 27 de noviembre de 2008, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones”

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE MEDIO AMBIENTE

Incluyendo todas aquellas obligaciones que el oferente debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental.

Los oferentes que participen en el presente proceso se comprometen a no estar inscritos en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA.4. 2.”

  - ECONOMICOS

- Oferta Económica: La oferta económica solicitada es con valor numérico en porcentaje de descuento conforme a lo señalado en el Anexo Nº 2.1 adjunto a la presente invitación, la cual se evaluará con base en el mayor porcentaje único de descuento ofrecido para los ítems con referencia a los valores estimados o precios techos unitarios establecidos en el Anexo N° 2. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca verificara el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio ofertado, y así sucesivamente.

- Sostenibilidad de Precio: El oferente deberá manifestar la sostenibilidad de los precios durante la vigencia del contrato. (Diligenciar el Formulario Nº 4 adjunto).

- Integridad de los precios: Los precios deben incluir la carga tributaria y arancelaria de ley. No se aceptan reajustes ni cobros adicionales.

2.3.1. OTROS DOCUMENTOS ECONÓMICOS

- Certificación Bancaria: Que se encuentre vigente, con el fin de realizar los pagos por parte de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca y Área Sanidad Cauca.

- Datos Básicos Beneficiario Cuenta: La información contenida en el formulario debe ser coherente con la contenida en la Certificación Bancaria. (Diligenciar Formulario N° 2 adjunto)

Para anexar los documentos solicitados se debe ingresar por la sección de documentos y conforme a cada pregunta y/o documento, se debe anexar los archivos de forma consecutiva por pregunta, como se evidencia en la imagen:

- CRONOGRAMA DEL PROCESO

| Publicación de la invitación | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| --- | --- |
| Observaciones a la invitación y solicitud para limitar convocatoria a Mipyme Colombianas | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Plazo para responder observaciones, realizar adendas a la invitación y publicación aviso limitación a Mipyme | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II Hora: SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II |
| Entrega de propuestas | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Termino para la publicación del informe de verificación de los requisitos habilitantes | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Publicación para observaciones y Presentación de documentos habilitantes | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Notificación de aceptación de oferta. | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |
| Entrega de las garantías de ejecución del contrato | Lugar: www.colombiacompra.gov.co Fecha: (SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) Hora: ( SEGÚN CRONOGRAMA SECOP II) |

NOTA: Se requiere obligatoriamente la presentación de una OFERTA TOTAL, es decir, todos los ítems que conforman el proceso, de lo contrario la oferta será rechazada

*La validez de la oferta se requiere que sea por el tiempo de ejecución del contrato y contado a partir de la fecha de presentación de la oferta.

*De ser necesaria la modificación de las condiciones de la invitación, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en el portal único de contratación hasta el día hábil anterior a la fecha y hora establecida para la entrega de las propuestas.

*En caso de tener dificultades para presentar la oferta en la plataforma del SECOP II seguir el protocolo de Indisponibilidad establecido por Colombia Compra Eficiente, el correo de la Unidad prestadora de salud del valle del cauca al cual puede comunicar la dificultad es: deval.upres-con@policia.gov.co

- SUPERVISOR DEL CONTRATO.

La supervisión del contrato Será el Operador de Vehículo de Emergencia de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca o quien haga sus veces; o la persona que él (la) Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, designe, conforme a lo establecido en la Resolución 00090 del 15-01-2018 de la Dirección General de la Policía Nacional “por la cual se reglamenta la actividad de interventores, supervisores y coordinadores de los contratos y/o convenios en la policía.

Los supervisores deberán realizar seguimiento continuo a las condiciones estipuladas en el contrato, verificando las posibles novedades con el mismo, para lo cual deberán informar las mismas de manera inmediata al contratista y al ordenar del gasto, cargando posteriormente de manera mensual en la plataforma del SECOP II de Colombia Compra Eficiente.

Mantendrá permanente vigilancia de los servicios contratados. verificando los plazos, términos, condiciones y cumplimiento conforme lo descrito en el contrato.

Revisar y constatar la entrega de los bienes y/o servicios contratados, mediante actas de entrega y recibido; verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el suministro de los documentos necesarios, para el trámite administrativo de registro contable e ingreso a los inventarios de la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera. Expedir constancia de recibido a satisfacción en el formato alojado en la suite visión empresarial (SVE), denominado "CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN" asociado al código “2BS-FR-0045

Los informes de supervisión deberán presentarse con una periodicidad mensual, esta actividad es de carácter obligatorio conforme a lo establecido en el Artículo 8, del Decreto 103 de 2015, actividad que debe desarrollarse dentro de los tres (3) días siguientes a la radicación del documento de supervisión y las fechas establecidas en el sistema de información SINAR MTC, en cumplimiento al Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.

El acta de liquidación deberá ser presentado dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de finalización del plazo de ejecución del acuerdo de voluntades, resaltando que la información consignada en el proyecto de liquidación debe ser completa, veraz, transparente, oportuna verificable, comprensible, precisa e idónea en relación a la manera en que se surtió la ejecución del contrato, resaltando que el inciso tercero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, prevé "(...) En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.(...)".

“DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 80 DE1993, 134 DE 1994 Y 850 DE 2003, SE INVITA A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA EJERCER CONTROL SOCIAL”.

Atentamente,

Mayor YAIDY MARTINEZ MUÑOZ

Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

| Elaboró: SI. YURANY ANGULO ANGULO Analista de Contratos UPRES DEVAL | Revisó: IJ. LIBARDO JOSE TULCANEZ E. jefe Grupo Contratos UPRES DEVAL |  | Revisó: CT. DITIER ALEXANDER BENAVIDES Jefe Área Logístico y financiero UPRES DEVAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisó SI. ANGELICA MARIA LEMOS Líder de Asuntos Jurídicos UPRES DEVAL |  | Revisó: Abg. CAROLINA DIEZ NARANJO Asesor Jurídico UPRES/ DEVAL |  |

Fecha de elaboración: 26/05/2026

Ubicación: F: /Procesoscontractuales2026

Teléfono: 6604128

Correo: deval.upres-con@policia.gov.co

www.policia.gov.co

ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca tendrá como parámetro de evaluación técnica el diligenciamiento Especificaciones Técnicas Mínimas, condiciones técnicas mínimas habilitantes y cada uno de sus numerales por parte del oferente, en el cual se encuentran las especificaciones técnicas de los servicios a adquirir, además de la descripción de requisitos netamente técnicos que el oferente deberá cumplir, los cuales tendrán como criterio evaluador (CUMPLE o NO CUMPLE).

| ITEM | ACTIVIDAD | DESCRIPCION ELEMENTO | ESPECIFICACIÓN TECNICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPCO CLINICA DEVAL Y ESPRIS | TENSIOMETRO | Mantenimiento preventivo y verificación de adaptador de voltaje o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y accesorios Verificación de funcionamiento de bomba de presión (pera de inflado) Verificación de manómetro o pantalla digital Verificación de brazalete (estado de tela y costuras) Verificación de velcro de sujeción del brazalete Verificación de mangueras/neumático Verificación de conectores y acoples Prueba de fugas del sistema neumático Verificación de válvula de liberación de aire Ajuste a cero del manómetro Prueba de funcionamiento general del equipo Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 2 |  | BASCULA PARA SILLA DE RUEDAS | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y plataforma Verificación de estabilidad de la plataforma de pesaje Verificación de rampas de acceso y estructura de soporte Verificación de nivelación del equipo Verificación de funcionamiento de celdas de carga Verificación de pantalla o indicador digital Verificación de botones o panel de control Prueba de encendido y apagado del equipo Verificación de ajuste a cero (tara) Prueba de funcionamiento general del pesaje Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 3 |  | BASCULA DE CONSULTORIO | Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo Verificación de estabilidad de la base de pesaje Verificación de estado de la plataforma Verificación de nivelación del equipo Verificación de sistema mecánico de pesaje Verificación de barra o escala graduada Verificación de pesas deslizables Verificación de tornillos y fijaciones Ajuste a cero de la báscula Prueba de funcionamiento general del pesaje Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 4 |  | BASCULA PEDIATRICA | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y bandeja de pesaje Verificación de estabilidad de la base Verificación de estado de la bandeja pediátrica Verificación de nivelación del equipo Verificación de funcionamiento de celdas de carga o sistema mecánico de pesaje Verificación de pantalla o escala graduada Verificación de botones o panel de control (si aplica) Verificación de ajuste a cero (tara) Prueba de funcionamiento general del pesaje Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 5 |  | EQUIPO DE ORGANOS PARED | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de fijación del equipo a la pared Limpieza general externa del equipo y accesorios Verificación de funcionamiento del otoscopio Verificación de funcionamiento del oftalmoscopio Verificación de sistema de iluminación de los cabezales Verificación de estado de espéculos y accesorios Verificación de cable espiral o conexión de los cabezales Verificación de transformador o sistema de alimentación eléctrica Verificación de interruptores o sistema de encendido Prueba de funcionamiento general del equipo Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 6 |  | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y accesorios Verificación de funcionamiento del otoscopio Verificación de funcionamiento del oftalmoscopio Verificación de sistema de iluminación de los cabezales Verificación de estado de espéculos y accesorios Verificación de conectores y cables de los cabezales Verificación de interruptores o sistema de encendido Prueba de funcionamiento general del equipo Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 7 |  | ELECTROCARDIOGRAFO | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y estado de baterías Limpieza general externa del equipo Verificación de pantalla y panel de control Verificación de funcionamiento del teclado o botones de operación Verificación de cables de paciente (derivaciones ECG) Verificación de conectores de cable paciente Verificación de electrodos y pinzas Verificación de puerto de conexión y comunicaciones Verificación de impresora térmica Verificación de estado y correcta instalación del papel térmico Prueba de adquisición de señal ECG Verificación de calidad de trazo y ausencia de ruido en derivaciones Verificación de filtros y configuración básica del equipo Prueba de impresión de registro ECG Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 8 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías Limpieza general externa del equipo y accesorios Verificación de pantalla y panel de control Verificación de botones o perilla de navegación Verificación de funcionamiento del módulo de ECG Verificación de cables y derivaciones de ECG Verificación de funcionamiento de sensor de SpO₂ Verificación de estado del sensor de SpO₂ y cable Verificación de funcionamiento de módulo de presión no invasiva (NIBP) Verificación de manguera y brazalete de NIBP Prueba de inflado y desinflado del sistema NIBP Verificación de funcionamiento del sensor de temperatura (si aplica) Verificación de funcionamiento de alarmas visuales y audibles Verificación de conectores y puertos del equipo Prueba de monitoreo y visualización de parámetros Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 9 |  | DOPPLER FETAL | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y transductor Verificación de estado del transductor Doppler Verificación de cable y conexión del transductor Verificación de funcionamiento de la pantalla o indicadores Verificación de botones o panel de control Verificación de funcionamiento del sistema de audio o altavoz Verificación de puerto para audífonos (si aplica) Prueba de detección de señal Doppler Verificación de calidad de sonido del latido fetal Prueba de funcionamiento general del equipo Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 10 |  | AGITADOR DE MAZZINI | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe Limpieza general externa del equipo Verificación de base y estructura de soporte Verificación de sistema de sujeción de tubos o plataforma Verificación de perillas o panel de control de velocidad Verificación de funcionamiento del motor Verificación de estabilidad durante la agitación Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales Prueba de funcionamiento a diferentes velocidades Verificación de interruptor de encendido y apagado Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 11 |  | AGITADOR VORTEX | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe Limpieza general externa del equipo Verificación de base antideslizante Verificación de copa o cabezal de agitación Verificación de sistema de presión para activación del vortex Verificación de perilla o control de velocidad Verificación de funcionamiento del motor Verificación de estabilidad durante la agitación Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales Prueba de funcionamiento a diferentes velocidades Verificación de interruptor de encendido y apagado Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 12 |  | ASPIRADOR DE SECRECIONES | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías (si aplica) Limpieza general externa del equipo Verificación de frasco recolector de secreciones Verificación de tapa y sistema de sellado del frasco Verificación de mangueras de aspiración Verificación de filtro antibacteriano Verificación de regulador de vacío Verificación de manómetro o indicador de presión Verificación de funcionamiento de la bomba de succión Prueba de generación y regulación de vacío Verificación de conectores y acoples Prueba de funcionamiento general del equipo Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 13 |  | BAÑO MARIA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe Limpieza general externa e interna del equipo Verificación del tanque o cuba de agua Verificación de rejilla o soporte de muestras Verificación de panel de control o perillas de ajuste Verificación de funcionamiento de resistencia de calentamiento Verificación de funcionamiento del sensor de temperatura Verificación de indicador o pantalla de temperatura Prueba de calentamiento y estabilidad térmica Verificación de interruptor de encendido y apagado Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 14 |  | BICICLETA ESTATICA | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación o estado de baterías (si aplica) Limpieza general externa del equipo, pedales y manubrio Verificación de estabilidad de la base y estructura Verificación de pedales y correas de sujeción Verificación del sistema de resistencia (magnético o mecánico) Verificación de pantalla o monitor de control Verificación de botones o panel de control Prueba de funcionamiento del sistema de pedaleo Verificación de manubrio y asiento ajustables Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 15 |  | CALENTADOR DE FLUIDOS | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe Limpieza general externa del equipo Verificación del depósito o contenedor de fluidos Verificación de conexiones de entrada y salida de líquidos Verificación de válvulas de seguridad y grifos Verificación de panel de control y botones Verificación de sensor o indicador de temperatura Prueba de funcionamiento y calentamiento de fluidos Verificación de alarmas o indicadores de seguridad Verificación de estabilidad de temperatura y control automático Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 16 |  | CAMINADORA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías (si aplica) Limpieza general externa del equipo, banda y estructura Verificación de estabilidad de la base y estructura Verificación de banda de rodamiento y rodillos Verificación de motor y sistema de transmisión Verificación de panel de control o pantalla digital Verificación de botones y sensores de seguridad Prueba de encendido y funcionamiento a distintas velocidades Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales Verificación de sistema de emergencia (botón de paro) Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 17 |  | CARDIODESFIBRILADOR | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías Limpieza general externa del equipo Verificación de electrodos y parches desechables Verificación de cables de paciente y conectores Verificación de funcionamiento de la pantalla y panel de control Verificación de botones y perillas de operación Verificación de funcionamiento de alarmas visuales y audibles Prueba de carga y descarga simulada (según protocolo de seguridad) Verificación de cargador interno y sistema de energía Verificación de registros y memoria de eventos (si aplica) Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 18 |  | CABINA DE FLUJO LAMINAR | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe Limpieza general externa del equipo Limpieza y desinfección interna según protocolo (paredes, base y superficie de trabajo) Verificación de filtro HEPA y estado de sellos Verificación de velocidad de flujo de aire y presión diferencial Verificación de panel de control y alarmas Verificación de iluminación interna Verificación de vidrios, ventanas y barreras de protección Verificación de funcionamiento del sistema de ventilación Prueba de flujo laminar y ausencia de turbulencias (según protocolo) Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 19 |  | CRANEOTOMO | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo y accesorios Verificación de pieza de mano del craneótomo Verificación de sistema de acople de fresas o cuchillas Verificación de estado de fresas, discos y accesorios Verificación de sistema de irrigación (si aplica) Verificación de pedal de control Verificación de panel de control o unidad de potencia Verificación de funcionamiento del motor y velocidad de rotación Verificación de sistema de seguridad y bloqueo Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 20 |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo y superficie de la cuna Verificación de temperatura con termómetro patrón calibrado Verificación de estructura, barandas y base del equipo Verificación de funcionamiento del panel de control Verificación de pantalla o indicadores del equipo Verificación de funcionamiento del sistema de calefacción radiante Verificación de sensor de temperatura de piel Verificación de cables y conectores del sensor de temperatura Verificación de alarmas visuales y audibles Verificación de funcionamiento de temporizador (si aplica) Verificación de sistema de ajuste de altura o inclinación (si aplica) Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 21 |  | CUNA ELECTRICA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de estructura, barandas y sistema de seguridad Verificación de ruedas y sistema de frenos Verificación de funcionamiento del panel o control de mando Verificación de sistema de elevación de cabecera y piecero Verificación de funcionamiento del motor eléctrico Verificación de cables, actuadores y conexiones internas Verificación de estabilidad del movimiento de la cuna Verificación de botones o control remoto (si aplica) Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 22 |  | CAMA ELECTRICA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de estructura de la cama y superficie del colchón Verificación de barandas y sistema de seguridad Verificación de ruedas y sistema de frenos Verificación de funcionamiento del control de mando Verificación de sistema de elevación de cabecera y piecero Verificación de actuadores o motores eléctricos Verificación de cables y conexiones internas Verificación de estabilidad durante los movimientos Prueba de funcionamiento general del equipo Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 23 |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa e interna del equipo Verificación de tanque o cámara de descongelación Verificación de rejillas o soportes para bolsas de plasma Verificación de panel de control o pantalla digital Verificación de funcionamiento de resistencias o sistema de calentamiento Verificación de funcionamiento del sistema de circulación de agua (si aplica) Verificación de sensor de temperatura Verificación de alarmas visuales y audibles Prueba de calentamiento y estabilidad de temperatura |  |  |
| 24 |  | DESFIBRILADOR DEA | Mantenimiento preventivo y Verificación de energía de descarga con analizador Verificación de gabinete, tapa y sellos de seguridad Verificación de cable de alimentación (si aplica) Verificación de estado de baterías y fecha de vencimiento Limpieza general externa del equipo Verificación de electrodos o parches DEA y fecha de vencimiento Verificación de conectores de electrodos Verificación de indicadores de estado del equipo Verificación de alarmas visuales y audibles Verificación de botón de encendido y sistema de autodiagnóstico Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 25 |  | ELECTROCAUTERIO | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de lápiz de electrocauterio Verificación de cables y conectores del lápiz Verificación de placa de retorno del paciente y cable (si aplica) Verificación de pedal de activación Verificación de panel de control y perillas de ajuste Verificación de indicadores luminosos y alarmas Verificación de funcionamiento en modo corte Verificación de funcionamiento en modo coagulación Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 26 |  | ELIPTICA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías (si aplica) Limpieza general externa del equipo Verificación de estabilidad de la estructura y base Verificación de pedales y plataformas de apoyo Verificación de brazos móviles o manubrios Verificación de sistema de transmisión y resistencia Verificación de pantalla o monitor de control Verificación de botones o panel de control Verificación de tornillos y fijaciones Prueba de funcionamiento del movimiento elíptico Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 27 |  | ESCALADORA | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo Verificación de estabilidad de la estructura y base Verificación de pedales o escalones móviles Verificación de sistema de transmisión y resistencia Verificación de brazos o manubrios de apoyo (si aplica) Verificación de pantalla o monitor de control Verificación de botones o panel de control Verificación de tornillos y fijaciones Prueba de funcionamiento del sistema de escalado Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 28 |  | FOROPTER | Mantenimiento preventivo y Verificación de soporte o brazo de sujeción del equipo Limpieza general externa del equipo Limpieza de lentes ópticos con material adecuado Verificación de estado de lentes y ausencia de rayones Verificación de discos de lentes y sistema de rotación Verificación de controles de ajuste esférico y cilíndrico Verificación de controles de eje y prisma Verificación de oclusores y filtros Verificación de escalas graduadas y alineación Verificación de suavidad en los movimientos de ajuste Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 29 |  | FLUJOMETRO | Mantenimiento preventivo y Verificación de conexiones a la toma de gas medicinal Limpieza general externa del equipo Verificación de estado del tubo de medición Verificación de estado del flotador o indicador de flujo Verificación de válvula de regulación de flujo Verificación de acoples y conectores Verificación de humidificador (si aplica) Verificación de ausencia de fugas en el sistema Prueba de regulación y estabilidad del flujo |  |  |
| 30 |  | GRUA DE PISCINA | Mantenimiento preventivo y Verificación de estructura y puntos de anclaje Limpieza general externa del equipo Verificación de asiento o arnés de soporte Verificación de brazos de elevación Verificación de sistema de giro o rotación Verificación de motor eléctrico o sistema hidráulico (según modelo) Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Verificación de controles de mando o botonera Verificación de sistema de descenso y ascenso Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de funcionamiento con carga simulada Registro de funcionamiento y condiciones del equipo. |  |  |
| 31 |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías Limpieza general externa del equipo y superficie interna Verificación de estructura, asas y protección del paciente Verificación de panel de control y botones de ajuste Verificación de pantalla o indicadores de temperatura y humedad Verificación de sistema de calefacción Verificación de sensores de temperatura y humedad Verificación de alarmas visuales y audibles Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo Verificación de estabilidad de temperatura y humedad según parámetros del fabricante |  |  |
| 32 |  | INCUBADORA BIOLOGICA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa e interna del equipo Verificación de estructura y bandejas internas Verificación de panel de control y botones de ajuste Verificación de pantalla o indicadores de temperatura, humedad y CO₂ (si aplica) Verificación de sistema de calefacción y circulación de aire Verificación de sensores de temperatura, humedad y CO₂ Verificación de alarmas visuales y audibles Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo Verificación de estabilidad de temperatura, humedad y CO₂ según parámetros del fabricante |  |  |
| 33 |  | INCUBADORA DE CULTIVOS | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa e interna del equipo Verificación de estructura, bandejas y soportes internos Verificación de panel de control y botones de ajuste Verificación de pantalla o indicadores de temperatura, humedad y CO₂/O₂ (si aplica) Verificación de sistema de calefacción y circulación de aire Verificación de sensores de temperatura, humedad y gases Verificación de alarmas visuales y audibles Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo Verificación de estabilidad de temperatura, humedad y concentración de gases según parámetros del fabricante |  |  |
| 34 |  | LAMPARA AUXILIAR | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y enchufe Limpieza general externa del equipo y brazo articulado Verificación de bombillo o fuente de luz Verificación de intensidad de luz y ajuste del foco Verificación de sistema de encendido y apagado Verificación de panel de control o interruptores Verificación de estabilidad del brazo articulado y base Verificación de tornillos, fijaciones y articulaciones Prueba de funcionamiento y posicionamiento de la luz Verificación de nivel de calor en la lámpara (seguridad) Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 35 |  | LAMPARA CIELITICA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo y superficie de luz Verificación de brazos articulados y mecanismo de soporte Verificación de bombillos o fuente de luz principal Verificación de intensidad de luz y ajustes de foco Verificación de sistema de encendido y apagado Verificación de panel de control y reguladores (si aplica) Verificación de estabilidad del brazo y movimientos suaves Verificación de tornillos, fijaciones y seguridad mecánica Prueba de funcionamiento y posicionamiento de la luz Verificación de nivel de calor superficial (seguridad) Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 36 |  | LARINGOSCOPIO | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías (si aplica) Limpieza general externa y desinfección de la hoja y mango Verificación de hoja (luz, integridad y ausencia de grietas) Verificación del mango y conexión con la hoja Verificación de bombillo o fuente de luz Verificación de interruptor de encendido Prueba de iluminación de la hoja Verificación de conexiones y contacto eléctrico Verificación de funcionalidad de sistema recargable (si aplica) Prueba de funcionamiento general del equipo Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 37 |  | LAVADORA ULTRASONICA | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de tanque o cuba de limpieza Verificación de rejillas o soportes internos Verificación de tapa y cierre de seguridad Verificación de panel de control y botones Verificación de temporizador y ajustes de potencia Prueba de funcionamiento de transductores ultrasónicos Verificación de generación de ondas ultrasónicas (si aplica con patrón de cavitación) Verificación de nivel de líquido y sistema de drenaje Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 38 |  | MASAJEADOR TERAPEUTICO | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y accesorios Verificación de motores o mecanismos de vibración Verificación de cabezales de masaje y acoples Verificación de panel de control y botones Verificación de intensidad y velocidad de masaje Verificación de sistema de temporizador (si aplica) Verificación de conexiones y seguridad eléctrica Prueba de funcionamiento general del equipo Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 39 |  | MESA DE BIPEDESTACION | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de estructura y estabilidad de la base Limpieza general externa del equipo Verificación de superficie de apoyo y acolchados Verificación de apoyabrazos, cinturones y correas de seguridad Verificación de sistema de ajuste de altura y ángulo Verificación de ruedas y frenos (si aplica) Verificación de manivelas, tornillos y fijaciones Verificación de pedal o mecanismo de accionamiento (si aplica) Prueba de movimiento y ajuste de la mesa Prueba de seguridad y soporte de peso Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 40 |  | MICROSCOPIO DE LABORATORIO | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo y ocular/objetivos Verificación de tornillos, fijaciones y estructura Verificación de platina y mecanismo de desplazamiento Verificación de condensador y diafragma Verificación de objetivos y lentes (ausencia de rayones o suciedad) Verificación de ocular y lentes auxiliares Verificación de sistema de iluminación (lámpara y regulador) Verificación de conectores eléctricos y cable de alimentación (si aplica) Prueba de enfoque grueso y fino Prueba de iluminación y uniformidad del campo Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 41 |  | MONITOR FETAL | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y estado de baterías Limpieza general externa del equipo y transductores Verificación de panel de control y pantalla Verificación de botones y perillas de operación Verificación de transductor de frecuencia cardíaca fetal Verificación de transductor de contracciones uterinas (TOCO) Verificación de cables y conectores de transductores Verificación de impresora o registro de datos (si aplica) Prueba de adquisición de señal fetal y uterina Verificación de calidad de señal y ausencia de ruido Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 42 |  | MULTIGIMNASIO | Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto Verificación de estructura metálica y estabilidad de la base Verificación de poleas y sistema de cables Verificación de estado de cables de carga y tensores Verificación de pesas o placas de carga Verificación de guías de desplazamiento de pesas Verificación de pines de selección de peso Verificación de asientos y acolchados Verificación de manijas, barras y accesorios de ejercicio Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de funcionamiento de los diferentes movimientos del equipo Verificación de ruidos o fricción anormal durante el uso |  |  |
| 43 |  | SISTEMA DE VACIO | Mantenimiento preventivo y Verificación de unidad de generación de vacío (bomba) Verificación de cableado eléctrico y conexiones Limpieza general externa del equipo Verificación de filtros del sistema de vacío Verificación de trampas de líquidos o frascos recolectores Verificación de válvulas y reguladores de presión Verificación de manómetros o indicadores de vacío Verificación de tuberías y conexiones de la red Verificación de tomas de vacío en áreas clínicas Prueba de generación y estabilidad del vacío en la red Verificación de alarmas del sistema Verificación de nivel de aceite y cambio en caso de ser necesario |  |  |
| 44 |  | RESECTOSCOPIO BIPOLAR | Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo y componentes Verificación de óptica y lentes (ausencia de rayones o daños) Verificación de camisa externa e interna del resectoscopio Verificación de sistema de irrigación y drenaje Verificación de conexiones de entrada y salida de líquidos Verificación de cable de luz y conector a fuente de luz Verificación de electrodos o asas de resección Verificación de mecanismo de corte o deslizamiento del electrodo Verificación de sellos, empaques y juntas Prueba de ensamblaje y funcionamiento general del equipo |  |  |
| 45 |  | OXIMETRO PORTATIL | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y sensor Verificación de pantalla o indicadores del equipo Verificación de botones o panel de control Verificación de sensor de SpO₂ Verificación de cable y conector del sensor Verificación de puerto de conexión del sensor Prueba de lectura de saturación y pulso Verificación de estabilidad de la señal Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 46 |  | PIANO CUENTA CELULAS | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y superficie de conteo Verificación de teclas o botones de conteo Verificación de pantalla o visor digital Verificación de funcionamiento del sistema de conteo Verificación de reinicio o botón de reset Verificación de conexiones eléctricas internas (si aplica) Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 47 |  | RESTAURADOR MMII - MMSS | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo Verificación de estructura y estabilidad de la base Verificación de pedales y plataformas de apoyo Verificación de correas de sujeción de pies o manos Verificación de sistema de resistencia o fricción Verificación de eje de rotación y rodamientos Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Verificación de pantalla o contador digital (si aplica) Verificación de botones o panel de control (si aplica) Prueba de funcionamiento del sistema de pedaleo Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales |  |  |
| 48 |  | SIERRA CORTA YESOS | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de hoja o disco de corte Verificación de sistema de fijación de la hoja Verificación de ventilación o sistema de extracción de polvo Verificación de interruptor de encendido y apagado Verificación de carcasa protectora Verificación de funcionamiento del motor Prueba de vibración oscilatoria de la hoja Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 49 |  | TANQUE DE REMOLINOS | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa e interna del tanque Verificación de estructura y superficie del tanque Verificación de grifos, válvulas y sistema de drenaje Verificación de boquillas o jets de remolino Verificación de bomba de recirculación de agua Verificación de panel de control o perillas de ajuste Verificación de temporizador (si aplica) Prueba de funcionamiento del sistema de remolino Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales |  |  |
| 50 |  | TENS | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y accesorios Verificación de cables conductores Verificación de electrodos y conectores Verificación de panel de control y botones Verificación de pantalla o indicadores (si aplica) Verificación de perillas o controles de intensidad Verificación de temporizador o programas de terapia Prueba de salida de estimulación en diferentes canales Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 51 |  | TORNIQUETE | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo y brazaletes Verificación de brazalete o manguito neumático Verificación de mangueras y conexiones de aire Verificación de válvulas y sistema de inflado Verificación de panel de control y botones Verificación de pantalla o indicadores de presión Verificación de sistema de alarma y seguridad Prueba de inflado y desinflado del manguito Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 52 |  | TRACCION CERVICAL | Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo Verificación de estructura y soporte del equipo Verificación de arnés o sistema de sujeción cervical Verificación de correas, poleas y cuerdas Verificación de sistema de pesas o resistencia Verificación de ganchos, anclajes y soportes Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Verificación de mecanismo de ajuste de altura o tensión Prueba de funcionamiento del sistema de tracción Verificación de estabilidad durante la aplicación de carga |  |  |
| 53 |  | TRACCION LUMBAR | Mantenimiento preventivo y verificación Limpieza general externa del equipo Verificación de estructura y estabilidad de la base Verificación de camilla o superficie de apoyo Verificación de arneses o cinturones de sujeción Verificación de correas, cables o poleas del sistema de tracción Verificación de sistema de pesas o resistencia Verificación de panel de control o temporizador (si aplica) Verificación de mecanismos de ajuste de altura o inclinación Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de funcionamiento del sistema de tracción Verificación de estabilidad durante la aplicación de carga |  |  |
| 54 |  | UNIDAD DE PAQUETES CALIENTES | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa e interna del equipo Verificación de tanque o depósito de agua Verificación de rejillas o soportes para paquetes calientes Verificación de tapa y sistema de cierre Verificación de panel de control o termostato Verificación de funcionamiento de la resistencia de calentamiento Verificación de sensor o indicador de temperatura Verificación de válvulas y sistema de drenaje Prueba de calentamiento y estabilidad de temperatura |  |  |
| 55 |  | TANQUE DE PARAFINA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de tanque o depósito de parafina Verificación de tapa y sistema de cierre Verificación de panel de control o termostato Verificación de funcionamiento de la resistencia de calentamiento Verificación de sensor o indicador de temperatura Verificación de estabilidad térmica del equipo Verificación de interruptor de encendido y apagado Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 56 |  | MESA DE CIRUGIA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y estado de baterías (si aplica) Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto Verificación de estructura y estabilidad de la base Verificación de ruedas y sistema de frenos Verificación de barandas y accesorios de sujeción Verificación de secciones móviles (cabecera, respaldo, piernas) Verificación de sistema de elevación y descenso Verificación de sistema hidráulico o actuadores eléctricos Verificación de controles de mando o panel de control Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de movimientos en todas las posiciones de la mesa Verificación de estabilidad durante los movimientos |  |  |
| 57 |  | REGULADOR DE VACIO | Mantenimiento preventivo yVerificación de conexiones a la toma de vacío Limpieza general externa del equipo Verificación de manómetro o indicador de vacío Verificación de perilla o válvula de regulación Verificación de acoples y conectores Verificación de frasco recolector o trampa de líquidos (si aplica) Verificación de mangueras y conexiones Verificación de ausencia de fugas en el sistema Prueba de regulación y estabilidad del vacío |  |  |
| 58 |  | UNIDAD DE OPTOMETRIA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto Verificación de mesa o soporte deslizante de instrumentos Verificación de brazo porta foróptero Verificación de funcionamiento de lámpara auxiliarVerificación de controles de elevación de la silla del paciente Verificación de sistema de inclinación o ajuste de la silla Verificación de interruptores y panel de control Verificación de cables, conexiones y tomas eléctricas de la unidad Prueba de funcionamiento general del sistema |  |  |
| 59 |  | RETINOSCOPIO BINOCULAR | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de mango y sistema de alimentación o baterías Limpieza general externa del equipo Limpieza de lentes y ventana de proyección Verificación de bombillo o fuente de luz Verificación de intensidad y uniformidad de la iluminación Verificación de interruptor de encendido y apagado Verificación de controles de enfoque o ajuste del haz de luz Verificación de conexiones eléctricas entre cabezal y mango Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 60 |  | LAMPARA DE HENDIDURA | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Limpieza de lentes, oculares y sistema óptico Verificación de sistema de iluminación y bombillo o fuente LED Verificación de intensidad de luz y ajuste del haz Verificación de controles de apertura y ancho de hendidura Verificación de sistema de filtros Verificación de joystick o control de movimiento Verificación de desplazamiento de la base sobre la guía Verificación de apoyo de mentón y frente del paciente Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 61 |  | PROYECTOR | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de lámpara o fuente de luz Verificación de filtros de aire y ventilación Verificación de lente y óptica de proyección Verificación de panel de control y botones Verificación de ajustes de enfoque y zoom Verificación de conectores de entrada (HDMI, VGA, USB, etc.) Prueba de encendido y funcionamiento de proyección Verificación de nivel de brillo y uniformidad de la imagen Verificación de sistema de alarma o protección térmica |  |  |
| 62 |  | QUERATOMETRO | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Limpieza de lentes y sistema óptico Verificación de ocular y sistema de enfoque Verificación de espejo o proyector interno Verificación de panel de control y botones Verificación de pantalla o indicadores de medición Verificación de movimiento de la base y joystick (si aplica) Prueba de alineación y precisión del haz de luz Prueba de medición de curvatura corneal con patrón calibrado |  |  |
| 63 |  | LENSOMETRO | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo Limpieza de lentes y sistema óptico Verificación de ocular y lentes de medición Verificación de fuente de luz o proyector interno Verificación de panel de control y botones Verificación de pantalla o visor de lectura Verificación de calibración de los ejes y prismas (si aplica) Prueba de medición de lentes con patrón calibrado Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 64 |  | ECOGRAFO MINDRAY | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo y carcasa Verificación de pantalla o monitor Verificación de teclado, botones y panel táctil Verificación de transductores (probes) y conectores Verificación de gelera y soporte de transductores Verificación de software y actualizaciones (si aplica) Verificación de impresora o salida de datos (si aplica) Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo Prueba de adquisición de imagen con phantom o patrón de prueba Verificación de calidad de imagen y resolución |  |  |
| 65 |  | AUTOCLAVE A VAPOR TUTTNAUER. | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de cámara de esterilización Verificación de puerta, cierre y empaques de sello Verificación de panel de control y botones Verificación de manómetro, termómetro y sensores de presión Verificación de válvula de seguridad y liberación de presión Verificación de indicadores de ciclo y alarmas Prueba de ciclo de esterilización vacío Prueba de ciclo de esterilización con carga simulada (indicadores químicos) |  |  |
| 66 |  | MESA PUENTE | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas (si aplica) Limpieza general externa del equipo Verificación de estructura y estabilidad de la base Verificación de secciones móviles (cabecera, respaldo, pierna) Verificación de sistema hidráulico o eléctrico de elevación Verificación de ruedas y sistema de frenos Verificación de barandas y accesorios de sujeción Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Verificación de controles de mando o panel de control Prueba de movimientos en todas las posiciones de la mesa Verificación de estabilidad durante los movimientos |  |  |
| 67 |  | CARRO DE HISTORIAS CLINICAS | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro Verificación de estructura, bandejas y compartimientos Verificación de ruedas y sistema de frenos Verificación de guías o rieles de cajones Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de desplazamiento del carro Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos |  |  |
| 68 |  | CARRO DE MEDICAMENTOS | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro y superficies de contacto Verificación de estructura, bandejas y compartimientos Verificación de ruedas y sistema de frenos Verificación de guías o rieles de cajones Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de desplazamiento del carro Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos Verificación de indicadores de control de acceso (si aplica) Registro de funcionamiento y condiciones del equipo. |  |  |
| 69 |  | CAMILLA DE TRANSPORTE | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro y superficies de contacto Verificación de estructura, bandejas y compartimientos Verificación de ruedas y sistema de frenos Verificación de guías o rieles de cajones Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de desplazamiento del carro Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos Registro de funcionamiento y condiciones del equipo. Lubricación de articulaciones |  |  |
| 70 |  | CAMILLA PARA AMBULANCIA | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro y superficies de contacto Verificación de estructura, bandejas y compartimientos Verificación de ruedas y sistema de frenos Verificación de guías o rieles de cajones Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de desplazamiento del carro Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos Registro de funcionamiento y condiciones del equipo. Lubricación de articulaciones |  |  |
| 71 |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto Verificación de silla odontológica: estructura, respaldo, asiento, movimientos hidráulicos o eléctricos Verificación de reposabrazos y apoyacabeza Verificación de pedal o control de movimientos de la silla Verificación de sistema de aspiración Verificación de unidad de agua y sistema de irrigación Verificación de turbinas, micromotores y conectores de accesorios Verificación de lámpara de exploración: intensidad, posición y articulación Verificación de bandeja portainstrumentos y soportes Verificación de cables, mangueras y conexiones Prueba de funcionamiento de todos los accesorios y movimientos de la silla Verificación de piezas de alta, baja, micromotor y jeringa triple Registro de funcionamiento y condiciones del equipo. |  |  |
| 72 |  | CAVITRON O SCALER | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Limpieza y desinfección del reservorio de agua Verificación de pedal o control de activación Verificación de mangueras y conexiones de agua Verificación de handpiece o punta ultrasónica Verificación de ajuste de potencia y frecuencia Verificación de panel de control y botones Verificación de bomba de agua o sistema de irrigación Prueba de funcionamiento general del equipo Prueba de flujo de agua y salida de ultrasonido |  |  |
| 73 |  | LÁMPARA DE FOTOCURADO | Mantenimiento preventivo y verificaciónVerificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y mango Verificación de fuente de luz o LED Verificación de intensidad de luz y uniformidad del haz Verificación de pantalla o indicadores de funcionamiento (si aplica) Verificación de botones o controles de encendido y temporizador Verificación de ventilación o disipación de calor Prueba de tiempo de fotocurado según programas Prueba de salida de luz con radiómetro patrón calibrado |  |  |
| 74 |  | EQUIPO PERIAPICAL RX | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de brazo articulado y soporte del tubo radiográfico Verificación de tubo de rayos X y cabezal Verificación de panel de control, botones y temporizador Verificación de indicadores visuales y alarmas Verificación de filtros y colimador del haz Verificación de mangueras y conectores Prueba de emisión de rayos X con dosímetro o patrón calibrado Verificación de alineación del haz y angulación Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 75 |  | IMPRESORA RADIOGRÁFICA Y SCANER DENTAL | Mantenimiento preventivo y verificación Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de bandejas de alimentación y superficie de escaneo Verificación de rodillos y mecanismos de transporte de película o placas Verificación de panel de control y botones Verificación de pantalla o indicadores de funcionamiento Verificación de software y conexión con la unidad odontológica Prueba de impresión o escaneo con patrón de prueba calibrado Verificación de calidad de imagen y resolución Verificación de alarma de errores o bloqueos del sistema Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 76 |  | COMPRESOR DE AIRE SECO | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del compresor Verificación de tanque de aire y estructura Verificación de válvulas de seguridad y reguladores de presión Verificación de filtros de aire de entrada y salida Verificación de manómetros e indicadores de presión Verificación de motor y sistema de enfriamiento Verificación de drenaje de condensados y válvulas automáticas Verificación de conexiones de salida y mangueras Prueba de encendido y generación de presión Prueba de estabilidad de presión durante operación |  |  |
| 77 |  | DETECTOR Y ROTADOR DE CONDUCTO | Mantenimiento preventivo y verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del detector y rotador Verificación de soporte, brazo articulado y movilidad Verificación de panel de control y botones Verificación de conexión entre detector y sistema principal Verificación de sensores y electrónica del detector Verificación de engranajes o sistema de rotación del rotador Prueba de movimiento del rotador en todas las posiciones Prueba de adquisición de imagen con patrón calibrado Verificación de calidad de imagen y alineación del haz Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 78 |  | NEUMOINSUFLADOR MARCA RICHARDWOLF | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Verificación de mangueras y conexiones de insuflación Verificación de válvulas de control y reguladores de presión Verificación de manómetros o indicadores de presión Verificación de pedal o control de activación (si aplica) Verificación de filtros de aire o gas Prueba de generación de flujo o presión según especificaciones Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 79 |  | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto Verificación de estructura y soporte de la unidad Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Verificación de pieza de alta velocidad: rotor, luz (si aplica) y conectores Verificación de pieza de baja velocidad: motor, contra-ángulo y accesorios Verificación de mangueras de agua, aire y succión Verificación de panel de control y botones Verificación de pedal o control de activación Prueba de funcionamiento de piezas de alta y baja velocidad Prueba de flujo de agua y aire Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 80 |  | UNIDAD OTORRINONARINGOLOGIA | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo y superficies de contacto Verificación de estructura y soporte de la unidad Verificación de lámpara de exploración: intensidad, articulación y fuente de luz Verificación de otoscopio, oftalmoscopio o endoscopio conectado Verificación de aspiración y sistema de succión Verificación de compresor de aire o fuente de aire comprimido (si aplica) Verificación de panel de control y botones Verificación de conexiones eléctricas y cableado Prueba de funcionamiento de todos los accesorios conectados Prueba de iluminación, succión y flujo de aire Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 81 |  | CARRO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del carro y superficies de contacto Verificación de estructura y bandejas portainstrumental Verificación de ruedas y sistema de frenos Verificación de guías o rieles de cajones Verificación de cerraduras o sistemas de seguridad Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de desplazamiento del carro Prueba de apertura y cierre de cajones y compartimientos Registro de funcionamiento y condiciones del equipo. |  |  |
| 82 |  | SILLA DE RUEDAS | Mantenimiento preventivo y Limpieza general externa del equipo Verificación de estructura y soldaduras Verificación de ruedas delanteras y traseras Verificación de frenos y sistema de bloqueo Verificación de cojines y apoyabrazos Verificación de reposapiés y soportes ajustables Verificación de tornillos, pernos y fijaciones Prueba de desplazamiento y maniobrabilidad Prueba de estabilidad del equipo Registro de funcionamiento y condiciones del equipo. |  |  |
| 83 |  | ELECTROESTIMULADOR | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y accesorios Verificación de cables conductores y conectores Verificación de electrodos y pads de estimulación Verificación de panel de control y botones Verificación de pantalla o indicadores de intensidad y modo Verificación de temporizador o programas de terapia Prueba de salida de corriente en diferentes canales Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 84 |  | ULTRASONIDO | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo y carcasa Limpieza y desinfección de transductores (probes) Verificación de pantalla y monitores Verificación de teclado, botones y panel táctil Verificación de software y actualizaciones (si aplica) Verificación de impresora o salida de datos (si aplica) Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo Prueba de adquisición de imagen con phantom o patrón calibrado Verificación de calidad de imagen y resolución |  |  |
| 85 |  | VENTILADOR DE TRANSPORTE | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y carcasa Verificación de panel de control y botones Verificación de pantalla o indicadores de funcionamiento Verificación de conexiones de oxígeno y aire comprimido Verificación de mangueras de paciente y circuitos respiratorios Verificación de alarmas visuales y auditivas Prueba de modos de ventilación y ajustes de parámetros Prueba de flujo, volumen y presión |  |  |
| 86 |  | CENTRIFUGA 60 TUBOS | Mantenimiento preventivo y Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Limpieza de rotor y compartimiento interno Verificación de tapa y sistema de cierre Verificación de panel de control y botones Verificación de pantalla o indicadores de velocidad y tiempo Verificación de tornillos, pernos y fijaciones del rotor Verificación de equilibrio del rotor y adaptadores de tubos Prueba de funcionamiento a diferentes velocidades Prueba de seguridad: cierre de tapa y parada automática Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 87 |  | DESHUMIFICADOR | Verificación de cable de alimentación y enchufe Limpieza general externa del equipo Limpieza de filtros de aire Verificación de tanque recolector de agua Verificación de sistema de drenaje Verificación de ventilador y flujo de aire Verificación de panel de control y botones Verificación de sensor de humedad Prueba de encendido y funcionamiento general del equipo Verificación de nivel de ruido o vibraciones anormales |  |  |
| 88 |  | SELLADORA | Verificación de cable de alimentación y conexiones eléctricas Limpieza general externa del equipo Limpieza de barra o superficie de sellado Verificación de resistencia de calentamiento Verificación de control de temperatura Verificación de temporizador o tiempo de sellado Verificación de presión de sellado Verificación de guías o rodillos de arrastre Prueba de sellado en diferentes materiales Verificación de calidad y uniformidad del sello |  |  |
| 89 |  | NEBULIZADOR | Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo Limpieza y desinfección del vaso nebulizador Verificación de mangueras y conexiones Verificación de filtro de aire Verificación de compresor o sistema de generación de aerosol Verificación de boquilla o mascarilla Verificación de panel de control o interruptor Prueba de generación de aerosol Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |
| 90 |  | CABINA SONOAMORTIGUADA | Limpieza general externa e interna de la cabina Verificación de estructura, paneles y sellos acústicos Verificación de puertas, bisagras y sistema de cierre hermético Verificación de vidrios o visor Verificación de ventilación interna Verificación de iluminación interna Verificación de pasacables y conexiones Verificación de integridad del material fonoabsorbente Prueba de aislamiento acústico básico Registro de funcionamiento y condiciones del equipo |  |  |
| 91 |  | UNIDAD DE TERAPIA LASER | Verificación de cable de alimentación o estado de baterías Limpieza general externa del equipo y aplicadores Verificación de panel de control y botones Verificación de pantalla o indicadores de funcionamiento Verificación de sondas o aplicadores láser Verificación de cables y conectores Verificación de sistema de enfriamiento o ventilación (si aplica) Verificación de temporizador y programas de terapia Prueba de emisión de láser en diferentes modos Prueba de funcionamiento general del equipo |  |  |

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

| EQUIPO | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| BASCULA PARA SILLA DE RUEDAS | CAMBIO E INSTALACION RAMPA DE ACCESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFOMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TOPES O BORDES DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION NIVELACIÓN DE LA BÁSCULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CELDAS DE CARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CAJA SUMADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERÍA |  |  |
| BASCULA PESA BEBE MARCA TENSOMED | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO |  |  |
| BASCULA DE LA MARCA PRESTIGE | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| BASCULA PESA BEBE ANALOGA MARCA SECA | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION AGUJA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO |  |  |
| BASCULA DE PISO ANALOGA DE LA MARCA PELSTAR LLC | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION AGUJA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTESINTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
| BASCULA DE LA MARCA KENWELL | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| PESA PAÑAL SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE PESAJE |  |  |
| BALANZA PESA BEBE MARCA SECA DIGITAL | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
| CARDIODESFIBRILADOR MARCA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS |  |  |
| DESHUMIFICADOR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PREFILTRO ANTIPOLVO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE DE DEPOSITO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE ASPAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE SENSOR DE HUMEDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE REISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| CARDIODESFIBRILADOR MARCA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS |  |  |
| CARDIODESFIBRILADOR MARCA PHILIPS XL+ | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS |  |  |
| CRANEOTOMO MARCA ULTRAPOWER | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR INTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ENGRANAJES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE CONEXIÓN A CONSOLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONSOLA |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA SCHULZ MSV12 | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ADMINISÓN Y DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMAPQUETADURA Y JUNTA DEL CABEZOTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZOTE COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RELE TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA CHECK |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA TRUPER 3,5HP | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLO DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ADMINISÓN Y DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMAPQUETADURA Y JUNTA DEL CABEZOTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TUBO DE DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZOTE COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RELE TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACEITE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA CHECK |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA TRUPER 2 HP | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLO DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ADMINISÓN Y DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMAPQUETADURA Y JUNTA DEL CABEZOTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TUBO DE DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZOTE COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RELE TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACEITE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA CHECK |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA DUUR DENTAL 5452-51 | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DEBLOQUE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLO DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ADMINISÓN Y DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMAPQUETADURA Y JUNTA DEL CABEZOTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TUBO DE DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZOTE COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RELE TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA CHECK |  |  |
| CARDIODESFIBRILADOR MARCA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS |  |  |
| DESFIBRILADOR DEA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS |  |  |
| DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS ADULTOS Y PEDIATRICOS HEARTSINE |  |  |
| DESCONGELADOR DE PLASMA MARCA TRANSMED | CAMBIO E INSTALACION RESISITENCIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | TARJETA DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA POCKET FETAL | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA EDAN | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| ECOGRAFO MINDRAY DC-8 | CAMBIO E INSTALACION POWER SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUMPER CABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR CONVEX |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR LINEAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANTALLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRACK BALL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLES DE VIDEO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SOTWARE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CPU |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DISCO DURO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION UPS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VENTILADORES |  |  |
| ESCALADORA MARCA PRECOR | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE VELOCIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJTA CONTROL DE RESISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BUJES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BANDAS O CORREAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TORNILLERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESCALONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE RETORNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA REGULADORA |  |  |
| ELECTROCAUTERIO MARCA AARON | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE PODER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN INTERNA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ACTIVO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA GENERADOR DE RF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAPACITORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PEDAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE RETORNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA REGULADORA |  |  |
| GRUA DE PISCINA MARCACHINESPORT | CAMBIO E INSTALACION DE BATERÍA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE COMANDOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA HIDRULICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CILINDRO HIDRAULICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR ELECTRONICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE ROTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MECANISMO DE BLOQUEO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ARNÉS DE ELEVACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN GANCHOS DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CORREAS |  |  |
| ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN | CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ECG 12 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO |  |  |
| ELECTROCARDIOGRAFO EDAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS |  |  |
| MAQUINA DE ANESTESIA MARCA MINDRAY WATO EX65 | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE FLUJO INSIPRATORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE FLUJO ESPIRATORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULA INSIPRATORIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA ESPIRATORIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DIAFRAGMA DE VALVULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE FUELLE DEL VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA INTERNA CIRCUITO RESPIRATORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO BACTERIANO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE FLUSH DE O2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION DE GAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RACOR NEUMATICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ENTRADA DE GAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE AGSS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO NARCOTICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE KIT DE SELLOS CON FUELLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CANISTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA UNIDIRECCIONAL DEL SISTEMA CIRCULAR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA ELECTRONICA DE CONTROL VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA ELECTRONICA DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA ELECTRONICA DE FUENTE DE PODER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CELDA DE O2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESION VIA AEREA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE VOLUMEN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR MODULO DE MEDICION DE GASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR CELDA DE VAPORIZADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SELLO DEL SISTEMA SELECTATEC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERLOCK DEL VAPORIZADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR CELDA DE O2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTORES ELECTRICOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DE MODULO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE SENSOR DE ESPIRACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE SENSOR DE INSPIRACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA APL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR CELDA DE O2 |  |  |
| ELECTROCARDIOGRA FO SCHILLER | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO |  |  |
| EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO |  |  |
| EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA RIESTER | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO |  |  |
| EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS |  |  |
| IMPRESORA RADIOGRAFICA Y SCANER DENTAL | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE IMPRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODILLOS DE ARRASTRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL DE IMPRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE PASO DE PELICULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR INTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARTUCHOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LECTOR LÁSER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SESNOR DIGITAL |  |  |
| LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO |  |  |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA MARCA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA |  |  |
|  | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE OONECTOR NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPAS DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE KIT DE MÓDULO DE CAPNOGRAFIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE CAPNOGRAFÍA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA NIBP |  |  |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECIONADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS |  |  |
|  | CAMBIO DE INSTALACION DE CONECTOR ECG |  |  |
|  | CAMBIO E INTALACION DE CONECTOR NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2 |  |  |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD ECG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA |  |  |
| MONITOR MARCA HEAL FORCE | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NIBP |  |  |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL MEDITECH | CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE OONECTOR NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA NIBP |  |  |
| MONITOR FETAL MARCA PHILIPS | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE |  |  |
|  | CABMIO E INSTALACIÓN IMPRESORA COMPLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA |  |  |
| MONITOR FETAL MARCA EDAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE |  |  |
|  | CABMIO E INSTALACIÓN IMPRESORA COMPLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA |  |  |
| NEVERA DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS MARCA BMR13 | CAMBIO E INSTALACION DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION GAS REFRIGERANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RELEE DE ARRANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE EVAPORADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ALARMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESCONGELACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES |  |  |
| RESTAURADOR MIEMBROS INFERIORES Y SUPERIORES MARCA CHATTANOOGA Y MAGNECISER | CAMBIO E INSTALACION DE EJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CORREA SUJETADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BALINERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ENGRANAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ROSCAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESISTENCIA |  |  |
| NEUMOINSUFLADOR MARCA RICHARD WOLF | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE FLUJO DE GAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE REGULACION DE PRESION INTERNA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CIRCUITO ELECTRONICO DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PANTALLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RELE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ALARMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SELLOS |  |  |
| NEGATOSCOPIO SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION STARTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BALASTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBO OBOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS |  |  |
| OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LUPA DE OTOSCOPIO |  |  |
| PULSOXIMETRO MARCA EDAN | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD DE SPO2. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA SENSOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACIÓN SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
| PULSIOXIMETRO DIGITAL (RIESTES,GMD Y SIN MARCA) | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALAICON DEL CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES |  |  |
| REGULADORES DE VACIO MARCA TECHNOLOGY MEDICAL | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESOSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONEXIÓN RAPIDA PARED |  |  |
| SISTEMA DE VACIO MARCA BEACON MEADES MODELO4107107492 | CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA DE VACÍO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ACOPLE MOTOR -BOMBA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTACTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TUBERÍA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULA |  |  |
|  | CAMBIO E INTALACION DE SELLOS DE LA BOMBA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACEITE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE AMORTIGUADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEPARADOR DE AIRE/LIQUIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TUBERÍA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTACTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REELE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ALARMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE LINEA DE SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TRAMPA DE LIQUIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RODAMIENTOS |  |  |
| SUCCIONADOR MARCA THOMAS | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INTALACION PERILLA REGULADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO |  |  |
| SUCCIONADOR MARCA DEVILBISS | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO |  |  |
| SUCCIONADOR MARCA PORTABLE PHLEGM SUCTION UNIT | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO |  |  |
| SUCCIONADOR MARCA SPARMAX | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO |  |  |
| SUCCIONADOR MARCA MADELA | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO |  |  |
| SELLADORA | CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA DE SELLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BARRA SELLADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CINTA TEFLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RODILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CUCHILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANIJA |  |  |
| PERIAPICAL MARCA DUUR DENTAL | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJTA ELECTRONICA DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJTA ELECTRONICA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE Y RELEE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BRAZO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL GENERADOR DE RAYOS X |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TUBO DE RAYOS X |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SIETMA DE DISPARO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONEXIÓN A TIERRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO |  |  |
| TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA |  |  |
| TENSIOMETRO MARCA PRESTIGE | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACRILICO DE MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA |  |  |
| TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA |  |  |
| TENSIOMETRO DE PARED MARCA HILLROM | CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO |  |  |
| TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG | CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO |  |  |
| TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, LORD) | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA |  |  |
| TERMOMETRO DE MAX Y MIN | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOTONES |  |  |
| CAMA MARCA LOS PINOS 860 V1 | CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR PARA MOVIMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MECANISMOS DE MOVIMIENTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FORRO PARA COLCHÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLCHON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASTA SOPORTE DE COLCHÓN |  |  |
|  | CAMBIO E ISNTALACIÓN DE TORNILLOS Y PASADORES |  |  |
|  | CAMBIOE INSTALACIÓN DE SISTEMA TRENDELENBURG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O DE BARANDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
| CAMA MARCA LOS PINOS 1060 BASIC | CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA CONTROL DE MANDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR PARA MOVIMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MECANISMOS DE MOVIMIENTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FORRO PARA COLCHÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLCHON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASTA SOPORTE DE COLCHÓN |  |  |
|  | CAMBIO E ISNTALACIÓN DE TORNILLOS Y PASADORES |  |  |
|  | CAMBIOE INSTALACIÓN DE SISTEMA TRENDELENBURG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O DE BARANDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
| CAMA CUNA, MARCA LOS PINOS MODELO 704PV01.08 | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BARANDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARANDAS A CAJA DE TARJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIEMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL DE MANDO |  |  |
|  | CAMBIO E INTALACION DE FUSIBLES |  |  |
| CAMILLAS DE LA MARCA LOS PINOS | CAMBIO E INSTALACION BARANDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLANTAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDALES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TORNILLERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE GATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FORRO PARA COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACIÓN DE TOPES DE BARANDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE GUAYAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES |  |  |
| CAMILLAS DE LA MARCA LOS PINOS | CAMBIO E INSTALACION BARANDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLANTAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDALES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TORNILLERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE GATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FORRO PARA COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACIÓN DE TOPES DE BARANDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE GUAYAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES |  |  |
| LÁMPARA CIELITICA MARCA KLS MARTIN GROUP | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOCKETS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALAICON ACRILICOS SATELITES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES DE BRAZOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES |  |  |
| LAMPARAS PIELITICAS MARCA ELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ARCILICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOCKETS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS CON FRENOS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACIÓN BOMBILLERIA |  |  |
| MESA DE BIPEDESTACIÓN MARCA INTERISICA | CAMBIO E INSTALACION DE ACTUADOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CILINDRO HIDRULICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA HIDRAULICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE INCLINACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE GIRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGUROS MECANICOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACIÓN DE RECUBRIMIENTO ANTIDESLIZANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VELCROS O HEBILLAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ACOLCHADOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CINTURONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACIÓN MÓDULO RUEDAS DE FRENO |  |  |
| MICROSCOPIO MARCA LW SCIENTIFIC | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATINA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MICROMÉTRICO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO MACROMÉTRICO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO |  |  |
| MULTIGIMNASIO MARCA PRECOR | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO RECUBIERTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TERMINALES Y TENSORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE POLEAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BARRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BUJES O RODAMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EJES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAPICERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ESPUMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PASADORES DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TOBILLERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE AGARRE DE CUERDA |  |  |
| MASAJEADOR TERAPEUTICO MARCA (SUPER LOOK, HOMEDICS, OSTER, WAHL, CEINAR CHAMPION) | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERÍA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA CONTROLADORA DE VELOCIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE POTENCIOMETRO REGULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SELECTOR DE VELOCIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA TERMICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACIÓN MÓDULO ELECTRONICO DE CONTROL |  |  |
| MESA DE CIRUGIA MARCA MAQUET | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA |  |  |
| MESA DE CIRUGIA MARCA DESTRADE | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA |  |  |
| MESA DE CIRUGIA MARCA BARRFAB | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA |  |  |
| MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA |  |  |
| FOROPTER MARCA US OPTHALMIC LLC | CAMBIO E INSTALACION LENTES AUXILIARES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE LENTES AUXILIARES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DIASPORÁMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DEL EJE DEL CILINDRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONVERGENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CILINDRO CRUZADO |  |  |
| LAMPARA DE HENDIDURA MARCA REICHERT INC | CAMBIO E INSTALACION DIMER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LENTES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JOYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC |  |  |
| LENSOMETRO MARCA HUVITZ CO LTD | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PALANACA DE PLATINA DE LENTE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COMPENSADOR DE PRISMAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANDO ROTATORIO DEL OBJETIVO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE BLOQUEO DE INCLINACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE MEDICIÓN DEL DIAMETRO DEL LENTE. |  |  |
| OFTALMOSCOPIO BINOCULAR KEELER | CAMBIO E INSTALACION ADAPATADOR DE VOLTAJE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
| OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER | CAMBIO E INSTALACION ADAPATADOR DE VOLTAJE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REOSTATO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
| TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
| TERMOHIGROMETRO MARCA ALLA (FRANCE,BIOTEMP,BRANNAN,BRIXCO,CLEAR,KTJ SIN MACRA) | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
| PROYECTOR MARCA REICHERT INC | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TAREJTA ELECTORONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR DE ROTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACIÓN CABLE AC |  |  |
| QUERATOMETRO MARCA HUVITZ CO LTD | CAMBIO E INSTALACION OCULARES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARBILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACIÓN DEL EJE DE ASTIGMATISMO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION OCLUSOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MIRAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO |  |  |
| LAMPARA AUXILIAR MARCA KRAMER | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA |  |  |
| LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA WELCHALLYN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA |  |  |
| LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA |  |  |
| SIERRA DE YESOS MARCA DIMEDA | CAMBIO E INSTALACION CABEL DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLE IINTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TRAEJTA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE OSCILADOR INTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE HOJA DE CORTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BALINERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EJE O ACOPLE |  |  |
| SERVOCUNA MARCA MATRIX-R | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE PIEL |  |  |
| CAVITRON MARCA DENTSPLY | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR |  |  |
| CAVITRON MARCA BEYES | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR |  |  |
| CAVITRON MARCA WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR |  |  |
| LAVADORA ULTRASONICA MARCA CRISTOFOLI Y SOLTEC | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES PIEZOELETRICOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MODULO GENERADOR DE FRECUENCIA ULTRASONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO DIGITAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FDE TAQNUE DE ACERO INOXIDABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTE INTERNO DE TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA CALEFACTORA |  |  |
| LAMPARA FOTOCURADO MARCA VALO | CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA |  |  |
| LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS | CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA |  |  |
| LAMPARA FOTOCURADO MARCA DBA | CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA |  |  |
| LAMPARA FOTOCURADO MARCA WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA |  |  |
| MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION PIÑONES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD) |  |  |
| CONTRAANGULO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD) |  |  |
| PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TURBINA |  |  |
| ROTATORIO MARCA DESPLY | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTRANGULO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR PARA BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE LA PIEZA DE MANO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLES DE CONEXIÓN |  |  |
| UNIDAD DE OTORRINO MARCA RICHARD WOLF | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE FUENTE DE LUZ FRIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CÁMARA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PROCESADOR DE IMAGEN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MONITOR HD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE CAMARA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CONECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ARTICULADOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BANDEJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA REGULADORA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE COLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SELLO DE RECIEPIENTE COLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TAPA DE FRASCO COLECTOR |  |  |
| UNIDAD OFTALMICA MARCA FRASTEMA | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE ACTAUDOR ELÉCTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR DE SILLÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES ELECTRICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPIZADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESPUMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SILLON |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT | CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTURI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA DYNAMIC Y DRACO | CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTURI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL MARCA TROPHY | CAMBIO E INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE VISAGRA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE BOTÓN DE RESET |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION D EVALVULA CLIPER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EYCTOR |  |  |
| ELIPTICA MARCA PRECOR Y PROTEUS SPORT | CAMBIO E INSTALACION CALA PIES (PEDALES) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION · CORREA DENTADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION *SENSORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION *DISPLAY DE VISUALIZACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION *SOPORTES DE CAUCHO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION *MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION *BOTONES Y MEMBRANA DE PODER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA |  |  |
| BICICLETA ESTATICA MARCA PRECO, CIRCLE, CARDIO KIDS Y SCHWINN | CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL ASIENTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACON DE TORNILLO CABEZA REDONDA M816 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCACONICA TOCANDO ST4.29.5 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE FIJACION DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M840 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE PEDAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE LA BICICLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLIN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE LA MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO NUMERICO |  |  |
| CAMINADORA/TROTADORA PRECOR Y KIDS BIG FOOT | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACON DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACON DEL CABLEADO DE CONEXIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TONRILLO CABEZA HEXAGONAL M10140 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825 |  |  |
| TRACCIÓN LUMBAR MARCA SUNDERS | CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA NEUMATICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SELLO O EMPAQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULA DE RETENCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FISURAS DE CINTURONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONEXIONES HIDRAULICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACOLCHADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VELCRO Y HEBILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS |  |  |
| TRACCIÓN CERVICAL MARCA HMS | CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA NEUMATICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE POLEAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULAS INTERNAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE POLEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SELLO O EMPAQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULA DE RETENCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FISURAS DE CINTURONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONEXIONES HIDRAULICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACOLCHADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VELCRO Y HEBILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SIS |  |  |
| TANQUE DE REMOLINOS WHITEHALL MANUFACTURING | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ASPAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RESITENCIA CALEFACTORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FISURAS DE TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONEXIONES HIDRAULICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE TRACCIÓN |  |  |
| TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PILOTO DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PUERTA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
| PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RECEPTACULO CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA |  |  |
|  | RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO |  |  |
|  | REGLETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE DESAGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTAPAQUETES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO INTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE INTERRUPTOR ONOFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA |  |  |
| PAQUETES FRIOS MARCA CHATTANOOGA | CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESPUMA AISLADORA DE FRIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE GAS R134A |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA |  |  |
| TENS MARCA CHATTANOOGA | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES Y PERILLAS) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REGULADORES DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN DE ON/OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADOR + BATERIA 9V RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA 9V |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ELECTRODOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS DE CARBÓN DE 2,5 MM |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS DE CARBÓN DE 5.O MM. PARA TENS |  |  |
| ELECTROESTIMULADO R MARCA GRAFO | CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PRESETS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE PACIENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PUERTO DE ALIMENTACIÓN (AC-DC) |  |  |
| TORNIQUETE NEUMATICO MARCA VBM | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZALETES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTORES PARA MANGUERAS |  |  |
| AGITADOR DE MAZZINI MARCA HELMER | CAMBIO E INSTALACION CORREA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN COPA AGITACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE POTENCIOMETRO |  |  |
| AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR | CAMBIO E INSTALACION CORREA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN COPA AGITACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE POTENCIOMETRO |  |  |
| AGITADOR VORTEX MARCA BOECO | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COPA DE AGITACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA. |  |  |
| BALANZA ANALITICA | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMEBRANA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATILLO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INTALACIÓ CABLE AC |  |  |
| BALANZA DIGITAL MARCA KERN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE VOLTAJE |  |  |
| CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA ESCO | CAMBIO E INSTALACION CANASTILLA DEL BLOWER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BALASTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO UV |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLA LUZ BLANCA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTROS ULPA CON FILTRACIÓN AL 99,9995% |  |  |
|  | CAMBIO E INTALACION BOMBILLA UV |  |  |
| CONTADOR DE CELULAS MARCA KRAMER | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PULSADORES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO |  |  |
|  | CAMBIO EINSTALACIÓN FUSIBLE YPORTA FUSIBLE |  |  |
| BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACIÓN TEMPERATURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PILOTOS DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO |  |  |
| INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA FANEM | CAMBIO E INSTALACION BATERÍA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MÓDULO DE CONTROL TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TARJETAS DE ALARMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE VENTILADOR INTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BISAGRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RUEDAS CON FRENO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASE RODANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CÚPULA ACRILICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA REGULADORA O2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FLUJOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| INCUBADORA ABIERTA MARCA MESALABS | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS MARCA GLOBALDENT | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS MARCA 3 M | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| INCUBADORA DE BIOLOGICOS MARCA FROILABO SAS | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| FUENTE DE LUZ MARCA RICHARD WOLF | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANTALLA CON MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE CONTROL |  |  |
| FLUJOMETRO DE LAS MARCAS (TIMETER,GENTEC,OXYGEN,AMVEX,IMETAN,OHIO) | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE OHMEDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA REGULADORA DE O2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BALIN |  |  |
| CALENTADOR DE FLUIDOS MARCA SMITHS MEDICAL | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE CAUCHO PARA PUERTA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE REFRIGERACIÓN INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA EXTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE AGARRRE DE LA PUERTA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA INTERNA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJAS INTERNAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
| AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER MODELO 4472 | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, MAIN CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN ON/OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA SUPERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DEALIVIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGÜE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓ N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, I/O EXTENSIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO RESINA MIXTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES |  |  |
| AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER, AUTOMAT, DENTOMAT Y ICANCLAVE | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, MAIN CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN ON/OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA SUPERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DEALIVIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGÜE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓ N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, I/O EXTENSIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO RESINA MIXTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES |  |  |
| FONENDOSCOPIOS DE LAS MARCAS (RIESTER, PRESTIGE, ALPK2, NUBENCO,NACIONAL O SIN MARCA, LORD, GMD, WELCHALLYN, MDF) | CAMBIO E INSTLACION DE OLIVAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL |  |  |
| CENTRIFUGA MARCA HETTICH | CAMBIO E INSTALACION ROTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EJE DEL ROTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LID LATCH O SISTEMA DE APERTURA PUERTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESCOBILLAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PCB DEL ROTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE 120V. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE GOMA DE LA TAPA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FRENO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR ON - OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SEGURO ELECTRONICO DE TAPA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LUBRICANTE O VASELINA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CAUCHO BASE (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
| FOTOSFORO MARCA WELCHALLYN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIAS RECARGABLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARGADOR Y CABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION BOMBILLO LED |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA AJUSTE |  |  |
| FOTOSFORO MARCA RIESTER | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIAS RECARGABLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARGADOR Y CABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION BOMBILLO LED |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA AJUSTE |  |  |
| REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO) | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE YUGO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ORINGS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE |  |  |
| INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA FANEM | CAMBIO E INSTALACION CUPULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FRENOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE MONITOR DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN OSCILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR |  |  |
| MESA PUENTE | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE ALTURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE TABLA |  |  |
| CARRO DE HISTORIAS CLINICAS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE CAJONES |  |  |
| CARRO DE MEDICAMENTOS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RUEDAS CON FRENO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE CACUCHO AMORTIGUABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANIJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE GAVETA |  |  |
| CARRO DE TRANSPORTE INSTRUMENTAL ESTERIL | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RUEDAS CON FRENO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE CACUCHO AMORTIGUABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANIJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE GAVETA |  |  |
| CARRO DE SILLA DE RUEDAS | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RULMANES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE APOYABRAZOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE APOYAPIES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE RESPALDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE SOPORTES REPOSA PIES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE RUEDA TRASERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE RUEDA DELANTERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE NAUMATICOS O BANDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE PALANCAS DE FRENO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE TAPICERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE CABLE DE FRENO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE EJES DE RUEDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE CINTURON DE SEGURIDAD |  |  |
| ESPRI BUENAVENTURA |  |  |  |
| SUCCIONADOR MARCA PORTABLE PHLEGM SUCTION UNIT | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO |  |  |
| AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER MODELO 4472 | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, MAIN CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN ON/OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA SUPERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DEALIVIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGÜE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓ N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, I/O EXTENSIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO RESINA MIXTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES |  |  |
| BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| BASCULA PESA BEBE DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| DESFIBRILADOR DEA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA BIOCARE | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA SCHULZ MSV12 | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ADMINISÓN Y DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMAPQUETADURA Y JUNTA DEL CABEZOTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZOTE COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RELE TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA CHECK |  |  |
| ELECTROCARDIOGRAFO EDAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS |  |  |
| EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS |  |  |
| TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, LORD) | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA |  |  |
| TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA |  |  |
| TERMOMETRO DE MAX Y MIN | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOTONES |  |  |
| FLUJOMETRO DE LAS MARCAS (TIMETER,GENTEC,OXYGEN,AMVEX,IMETAN,OHIO) | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE OHMEDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA REGULADORA DE O2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BALIN |  |  |
| INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS MARCA 3 M | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| LAMPARA FOTOCURADO MARCA WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA |  |  |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD ECG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA |  |  |
| MONITOR MARCA HEAL FORCE | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NIBP |  |  |
| NEBULIZADOR MARCA DM MEDIAR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PORTA FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PISTON O DIAFRAGMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VASO NEBULIZADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| NEGATOSCOPIO SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION STARTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BALASTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBO OBOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS |  |  |
| PULSIOXIMETRO DIGITAL (RIESTES,GMD Y SIN MARCA) | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALAICON DEL CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES |  |  |
| CAVITRON MARCA WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR |  |  |
| TERMOHIGROMETRO MARCA ALLA (FRANCE,BIOTEMP,BRANNAN,BRIXCO,CLEAR,KTJ SIN MACRA) | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA DYNAMIC Y DRACO | CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTURI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO |  |  |
| MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION PIÑONES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD) |  |  |
| CONTRAANGULO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD) |  |  |
| PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TURBINA |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL MARCA TROPHY | CAMBIO E INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE VISAGRA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE BOTÓN DE RESET |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION D EVALVULA CLIPER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EYCTOR |  |  |
| TERMOHIGROMETRO MARCA ALLA (FRANCE,BIOTEMP,BRANNAN,BRIXCO,CLEAR,KTJ SIN MACRA) | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
| FONENDOSCOPIOS DE LAS MARCAS (RIESTER, PRESTIGE, ALPK2, NUBENCO,NACIONAL O SIN MARCA, LORD, GMD, WELCHALLYN, MDF) | CAMBIO E INSTLACION DE OLIVAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL |  |  |
| DESHUMIFICADOR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PREFILTRO ANTIPOLVO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE DE DEPOSITO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE ASPAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE SENSOR DE HUMEDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE REISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| ESPRI PALMIRA |  |  |  |
| AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER, AUTOMAT, DENTOMAT Y ICANCLAVE | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, MAIN CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN ON/OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA SUPERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DEALIVIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGÜE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓ N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, I/O EXTENSIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO RESINA MIXTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES |  |  |
| BASCULA PESA BEBE ANALOGA MARCA HEALT O METHER | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION AGUJA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO |  |  |
| BASCULA PESA BEBE ANALOGA MARCA SECA | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION AGUJA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO |  |  |
| BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| FONENDOSCOPIOS DE LAS MARCAS (RIESTER, PRESTIGE, ALPK2, NUBENCO,NACIONAL O SIN MARCA, LORD, GMD, WELCHALLYN, MDF) | CAMBIO E INSTLACION DE OLIVAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL |  |  |
| CAVITRON MARCA BEYES | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA SCHULZ MSV6 | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ADMINISÓN Y DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMAPQUETADURA Y JUNTA DEL CABEZOTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZOTE COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RELE TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA CHECK |  |  |
| DESFIBRILADOR DEA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA EDAN | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA BIOCARE | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| ELECTROCARDIOGRAFO EDAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS |  |  |
| EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO |  |  |
| EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS |  |  |
| TERMOHIGROMETRO MARCA ALLA (FRANCE,BIOTEMP,BRANNAN,BRIXCO,CLEAR,KTJ SIN MACRA) | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
| TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA |  |  |
| TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, LORD) | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA |  |  |
| ULTRASONIDO MARCA CHATTANOOGA | CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PUERTO DE ALIMENTACIÓN (AC-DC) |  |  |
| LAVADORA ULTRASONICA MARCA CRISTOFOLI Y SOLTEC | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUENTE DE PODER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTORES PIEZOELETRICOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MODULO GENERADOR DE FRECUENCIA ULTRASONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO DIGITAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FDE TAQNUE DE ACERO INOXIDABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTE INTERNO DE TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIA CALEFACTORA |  |  |
| INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS MARCA GLOBALDENT | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA WELCHALLYN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA |  |  |
| LAMPARA FOTOCURADO MARCA DBA | CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA |  |  |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD ECG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA |  |  |
| MONITOR FETAL MARCA EDAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE |  |  |
|  | CABMIO E INSTALACIÓN IMPRESORA COMPLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA |  |  |
| NEBULIZADOR MARCA DM MEDIAR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PORTA FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PISTON O DIAFRAGMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VASO NEBULIZADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TURBINA |  |  |
| CONTRAANGULO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD) |  |  |
| NEGATOSCOPIO SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION STARTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BALASTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBO OBOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS |  |  |
| SUCCIONADOR MARCA THOMAS | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INTALACION PERILLA REGULADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO |  |  |
| TERMOMETRO DE MAX Y MIN | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOTONES |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA DYNAMIC Y DRACO | CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTURI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL MARCA TROPHY | CAMBIO E INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE VISAGRA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE BOTÓN DE RESET |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION D EVALVULA CLIPER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EYCTOR |  |  |
| DESHUMIFICADOR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PREFILTRO ANTIPOLVO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE DE DEPOSITO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE ASPAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE SENSOR DE HUMEDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE REISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| ESPRI BUGA |  |  |  |
| PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TURBINA |  |  |
| CONTRAANGULO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD) |  |  |
| AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER, AUTOMAT, DENTOMAT Y ICANCLAVE | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, MAIN CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN ON/OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA SUPERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DEALIVIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGÜE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓ N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, I/O EXTENSIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO RESINA MIXTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES |  |  |
| DESHUMIFICADOR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PREFILTRO ANTIPOLVO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE DE DEPOSITO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE ASPAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE SENSOR DE HUMEDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE REISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| SELLADORA | CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA DE SELLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BARRA SELLADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CINTA TEFLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RODILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CUCHILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANIJA |  |  |
| BASCULA DE LA MARCA KENWELL | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| BASCULA PESA BEBE MARCA TENSOMED | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO |  |  |
| BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| CAVITRON MARCA WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR |  |  |
| FONENDOSCOPIOS DE LAS MARCAS (RIESTER, PRESTIGE, ALPK2, NUBENCO,NACIONAL O SIN MARCA, LORD, GMD, WELCHALLYN, MDF) | CAMBIO E INSTLACION DE OLIVAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA ELECTROMECANIC MSV6 | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLO DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CIGÜEÑAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ADMINISÓN Y DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMAPQUETADURA Y JUNTA DEL CABEZOTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TUBO DE DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZOTE COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RELE TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACEITE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA CHECK |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA BIOCARE | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA HUNTLEIGH | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| DESFIBRILADOR DEA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS |  |  |
| ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN | CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ECG 12 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO |  |  |
| EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO |  |  |
| EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS |  |  |
| INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS MARCA GLOBALDENT | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS MARCA 3 M | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| LAMPARA AUXILIAR MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA |  |  |
| LAMPARA FOTOCURADO MARCA WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA |  |  |
| MONITOR MARCA HEAL FORCE | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NIBP |  |  |
| NEBULIZADOR MARCA DM MEDIAR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PORTA FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PISTON O DIAFRAGMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VASO NEBULIZADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| NEGATOSCOPIO SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION STARTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BALASTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBO OBOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS |  |  |
| TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA |  |  |
| TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, LORD) | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA |  |  |
| TERMOMETRO DE MAX Y MIN | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOTONES |  |  |
| TERMOHIGROMETRO MARCA ALLA (FRANCE,BIOTEMP,BRANNAN,BRIXCO,CLEAR,KTJ SIN MACRA) | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
| SELLADORA | CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA DE SELLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BARRA SELLADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CINTA TEFLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RODILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CUCHILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANIJA |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GUANGZHOU FENGDAN | CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTURI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO |  |  |
| ESPRI TULUA |  |  |  |
| AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER, AUTOMAT, DENTOMAT Y ICANCLAVE | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, MAIN CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN ON/OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA SUPERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DEALIVIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGÜE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓ N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, I/O EXTENSIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO RESINA MIXTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES |  |  |
| BASCULA PESA BEBE ANALOGA MARCA HEALT O METHER | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION AGUJA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO |  |  |
| BASCULA PESA BEBE ANALOGA MARCA SECA | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION AGUJA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO |  |  |
| BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECIONADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS |  |  |
|  | CAMBIO DE INSTALACION DE CONECTOR ECG |  |  |
|  | CAMBIO E INTALACION DE CONECTOR NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2 |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA THOMAS | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLO DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CIGÜEÑAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ADMINISÓN Y DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMAPQUETADURA Y JUNTA DEL CABEZOTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TUBO DE DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZOTE COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RELE TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ACEITE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA CHECK |  |  |
| DESFIBRILADOR DEA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA EDAN | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO |  |  |
| EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS |  |  |
| ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMEN | CAMBIO E INSTALACION CABEZA TERMICA DE LA IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO MEMBRANA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE IMPRESORA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ECG 12 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO |  |  |
| TERMOMETRO DE MAX Y MIN | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOTONES |  |  |
| TERMOHIGROMETRO MARCA ALLA (FRANCE,BIOTEMP,BRANNAN,BRIXCO,CLEAR,KTJ SIN MACRA) | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
| FONENDOSCOPIOS DE LAS MARCAS (RIESTER, PRESTIGE, ALPK2, NUBENCO,NACIONAL O SIN MARCA, LORD, GMD, WELCHALLYN, MDF) | CAMBIO E INSTLACION DE OLIVAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL |  |  |
| CAMA MARCA LOS PINOS 860 V1 | CAMBIO E INSTALACION CAJA DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL DE MANDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y CONECTORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR PARA MOVIMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MECANISMOS DE MOVIMIENTO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FORRO PARA COLCHÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COLCHON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PASTA SOPORTE DE COLCHÓN |  |  |
|  | CAMBIO E ISNTALACIÓN DE TORNILLOS Y PASADORES |  |  |
|  | CAMBIOE INSTALACIÓN DE SISTEMA TRENDELENBURG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O DE BARANDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC |  |  |
| TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA |  |  |
| TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, LORD) | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA GUANGZHOU FENGDAN | CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTURI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL MARCA TROPHY | CAMBIO E INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CAJA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE VISAGRA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE CONTENEDOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN DE BOTÓN DE RESET |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION D EVALVULA CLIPER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE EYCTOR |  |  |
| NEBULIZADOR MARCA DM MEDIAR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PORTA FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PISTON O DIAFRAGMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VASO NEBULIZADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| CAVITRON MARCA WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR |  |  |
| LAMPARA FOTOCURADO MARCA WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA |  |  |
| DESHUMIFICADOR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PREFILTRO ANTIPOLVO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE DE DEPOSITO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE ASPAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE SENSOR DE HUMEDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE REISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS MARCA GLOBALDENT | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TURBINA |  |  |
| CONTRAANGULO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD) |  |  |
| SELLADORA | CAMBIO E INSTALACION DE RESISTENCIA DE SELLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BARRA SELLADORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CINTA TEFLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RODILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TAREJETA ELECTRONICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CUCHILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANIJA |  |  |
| ESPRI ROLDANILLO |  |  |  |
| AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER, AUTOMAT, DENTOMAT Y ICANCLAVE | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, MAIN CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE VACIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN ON/OFF |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA SUPERIOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE PRESIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DEALIVIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGÜE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓ N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, I/O EXTENSIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO RESINA MIXTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES |  |  |
| BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA |  |  |
| BALANZA PESA BEBE MARCA SECA DIGITAL | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
| CAVITRON MARCA DENTSPLY | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RECIPIENTE DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR |  |  |
| COMPRESOR DE AIRE SECO MARCA SCHULZ MSV6 | CAMBIO E INSTALACION DE ANILLOS DE PISTON KIT COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PISTON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CILINDROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VÁLVULAS DE ADMINISÓN Y DESCARGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMAPQUETADURA Y JUNTA DEL CABEZOTE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE ADMISIÓN DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZOTE COMPLETO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR ELECTRICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAPACITOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PRESOSTATO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE RELE TERMICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE LINEA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE REGULADOR DE PRESION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE ACUMULADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES ANTIVIBRATORIOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BASES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE DRENAJE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE VALVULA CHECK |  |  |
| DESFIBRILADOR DEA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS |  |  |
| DOPPLER FETAL MARCA BIOCARE | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALCIÓN DE TRANSDUCTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR BATERIA RECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE |  |  |
| ELECTROCARDIOGRA FO SCHILLER | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO |  |  |
| EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO |  |  |
| EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS |  |  |
| FONENDOSCOPIOS DE LAS MARCAS (RIESTER, PRESTIGE, ALPK2, NUBENCO,NACIONAL O SIN MARCA, LORD, GMD, WELCHALLYN, MDF) | CAMBIO E INSTLACION DE OLIVAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL |  |  |
| INCUBADORA DE INDICADORES BIOLOGICOS MARCA GLOBALDENT | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CONTROL ELECTRONICO DE TEMPERATURA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BISAGRAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACÓN DE SELLOS O GOMAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. |  |  |
| LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA WELCHALLYN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA |  |  |
| MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL MEDITECH | CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2 |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE TEMPERATURA |  |  |
|  | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE OONECTOR NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA NIBP |  |  |
| NEBULIZADOR MARCA DM MEDIAR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PORTA FILTRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PISTON O DIAFRAGMA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VASO NEBULIZADOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |
| NEGATOSCOPIO SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION STARTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION BALASTROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBO OBOMBILLO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS |  |  |
| TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA |  |  |
| TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, LORD) | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA |  |  |
| TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
| TERMOHIGROMETRO MARCA ALLA (FRANCE,BIOTEMP,BRANNAN,BRIXCO,CLEAR,KTJ SIN MACRA) | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE SONDA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE PILAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA |  |  |
| UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA DYNAMIC Y DRACO | CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO |  |  |
|  | CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE VALVULA VENTURI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO |  |  |
| PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI. |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN TURBINA |  |  |
| CONTRAANGULO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD) |  |  |
| DESHUMIFICADOR | CAMBIO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION PREFILTRO ANTIPOLVO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE TANQUE DE DEPOSITO |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDEJA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CARCASA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE ASPAS |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE SENSOR DE HUMEDAD |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE REISTENCIA |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE COMPRESOR |  |  |
|  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE MOTOR |  |  |

OTRAS CONDICIONES TECNICAS VERIFICABLES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECURSO HUMANO MÍNIMO REQUERIDO El contratista debe anexar un documento donde certifique la capacidad técnica y se acredite que cuenta con el siguiente recurso humano, para la prestación del servicio objeto del presente contrato: - Un (01) ingeniero biomédico y/o electrónicos con la experiencia de tres (3) años en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos de mediana y baja complejidad debidamente certificada. - Un (01) técnico en (Mantenimiento de Equipos Médicos Hospitalarios, Electromedicina, profesional en Mantenimiento Electrónico, Profesional en Electromedicina y Electrónica Industrial) o tecnólogos en (Mantenimiento de Equipo Biomédico, Electrónica, Electromedicina, Mantenimiento Electrónico e Instrumentación y Control, Bioelectrónica, Electrónica Industrial, Control Electrónico de procesos) con la experiencia de dos (2) años en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos de mediana y baja complejidad debidamente certificada. El Contratista, debe presentar un documento donde especifique PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS (por cada recurso humano), el cual será entregado al supervisor del contrato, conforme a lo ofertado en la propuesta presentada, quien verificará el cumplimiento de los requisitos solicitados así: - Para el (01) ingeniero biomédico y/o electrónicos y/o carreras afines deberá anexar certificaciones donde acredite tres (3) años de experiencia a partir de la expedición del COPNIA, donde se evidencie que ha realizado mantenimientos iguales o similares al objeto del contrato, Hoja de Vida, adjuntado los Diplomas de la carrera profesional, registro INVIMA vigente, certificado de trabajo en alturas, certificado vigente del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) en el cual no debe registrar sanciones o antecedentes disciplinarios ético profesionales y Copia de la cedula de ciudadanía (por ambos lados) - Un (01) técnico en (Mantenimiento de Equipos Médicos Hospitalarios, Electromedicina, profesional en Mantenimiento Electrónico, Profesional en Electromedicina y Electrónica Industrial) o tecnólogos en (Mantenimiento de Equipo Biomédico, Electrónica, Electromedicina, Mantenimiento Electrónico e Instrumentación y Control, Bioelectrónica, Electrónica Industrial, Control Electrónico de procesos) deberá anexar certificaciones laborales donde acredite dos (2) año de experiencia a partir de la expedición del COPNIA, expedidas por las entidades o empresas en las cuales el Recurso Humano ha tenido contratación, Hoja de Vida, adjuntado los Diplomas de la carrera técnica o tecnólogo, certificado de trabajo en alturas, certificado vigente del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA) en el cual no debe registrar sanciones o antecedentes disciplinarios ético profesionales, registro INVIMA vigente y Copia de la cedula de ciudadanía (por ambos lados) Nota 1: si durante la ejecución del contrato, es necesario el reemplazo de un personal con el que se esté ejecutando el mismo, el CONTRATISTA deberá comunicarlo con un mínimo de veinticuatro (24) horas de antelación al supervisor del contrato y deberá diligenciar y presentar al supervisor del mismo, el FORMULARIO PERSONAL, EXPERIENCIA Y TIEMPOS DE DEDICACIÓN MÍNIMOS junto con los soportes, para que este de viabilidad al cambio. |  |  |
| 2 | El oferente anexara certificación por escrito en la cual se COMPROMETE a que en el evento que se requiera un repuesto para los equipos biomédicos y/o de apoyo hospitalarios de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, que no se encuentre pactado y/o contratado en el presente contrato. el Contratista adjudicado se compromete a conseguir dicho insumo y/o bien en un plazo no mayor 24 horas, previo lleno de los siguientes requisitos: •Deberán existir al menos (2) dos cotizaciones del repuesto requerido, las cuales deberán estar ajustadas al valor real del mercado y contar con la aprobación del supervisor del contrato y ordenador del gasto. •En cuyo caso de no se llegar a aprobarse las cotizaciones presentadas por el contratista el supervisor del contrato deberá presentar un estudio de mercado con 2 cotizaciones, donde se procederá por parte del contratista a tomar la de menor valor para realizar la adquisición del elemento •El repuesto debe guardar estricta relación con el objeto del contrato •El valor a tomar para la facturación, será el menor valor cotizado y se le apicara el % de descuento ofertado por el contratista en el presente proceso. |  |  |
| 3 | El Contratista durante la ejecución del presente Contrato, dará soporte mediante software para el manejo de inventarios, cronogramas, protocolos de mantenimiento, protocolo de limpieza y desinfección, reportes de mantenimientos preventivos y correctivos , haciendo entrega mensual mediante backup de la información recopilada al supervisor del contrato, el cual debe estar debidamente ajustado a la normatividad vigente conforme a las directrices de la institución (formatos controlados), con acceso directo al personal de equipos biomédicos de la UPRES DEVAL. |  |  |
| 4 | El contratista durante la ejecución del Contrato debe realizar cada una de las siguientes actividades: • El contratista deberá verificar y/o realizar levantamiento del inventario actualizado, de los equipos biomédicos y de apoyo hospitalario en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Primarios y los servicios de la ESPCO CLINICA DEVAL que comprenden la UPRES Valle, antes de realizar la primera visita de mantenimiento preventivo. • Identificar, evaluar y programar los trabajos a realizar como producto del inventario de los equipos. • Dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo establecido por la institución y presentar informe de gestión mensual. • Realizar entrenamientos en uso, manejo y cuidados de los equipos biomédicos al personal asistencial de la UPRES DEVAL, incluyendo los ESTABLECIMIENTOS PRIMARIOS, consultorios (médicos, enfermeros, auxiliares, bacteriólogos, fisioterapeutas, terapeutas respiratorias) de forma trimestral, presentando cronograma de entrenamiento anual. • El contratista se compromete a que una vez verificado el equipo o instrumentos de medición y se encuentre que este no puede ser calibrado y/o verificado por reparación antieconómica, fuera de tolerancias específicas y que no permita ajustes, presentará y anexará en hoja de vida el diagnostico detallado con las causas por las cuales algún equipo se recomiende dar de baja. • El contratista debe presentar seguimiento a las actividades ejecutadas mediante ONE DRIVE compartido con el área de ingeniería biomédica, el cual deberá estar actualizado en todo momento junto con sus reportes. • El CONTRATISTA deberá hacer entrega de reportes de mantenimiento preventivo y/o correctivo físicos y digitales, donde se indique las actividades realizadas en el equipo, incluyendo cambio de insumos, accesorios y repuestos; los reportes que deberán adjuntar a las hojas de vida de cada equipo, dejar copia del reporte en cada uno de los establecimientos de sanidad visitado y una vez se realice este reporte deberá ser firmado por parte del jefe del establecimiento de salud o el responsable del servicio donde se ejecute el mantenimiento o de quien haga sus veces, esto para constancia de que se realizó la visita., así como remitir copia al supervisor del contrato. • Prestar asistencia técnica en el uso de los equipos médicos. • Cumplir con las normas de bioseguridad de la ESPCO CLINICA DEVAL y ESPRI. |  |  |
| 5 | DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO: A. Disponibilidad presencial: El contratista deberá garantizar la disponibilidad presencial del recurso humano ofrecido en las instalaciones de EPSCO Clínica Deval, durante toda la vigencia del contrato, en el siguiente horario: Lunes a viernes: de 07:30 a 18:00 horas. Fines de semana: cuando sea requerido por el supervisor del contrato. Durante este horario deberá contar al menos con un profesional en sitio, así como con otros profesionales disponibles para atender oportunamente las situaciones que se presenten en las ESPRI. B. Disponibilidad telefónica: El contratista deberá contar con disponibilidad telefónica las 24 horas del día, incluidos fines de semana y días festivos, mediante una línea telefónica habilitada permanentemente para la atención de requerimientos y/o emergencias que se puedan presentar. En caso de que la situación lo amerite, el contratista deberá brindar asistencia presencial, con el fin de dar una solución oportuna e inmediata. |  |  |
| 6 | El contratista deberá garantizar que todos los accesorios o repuestos que se requieran cuenten con su respectivo registro sanitario ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), de acuerdo con la necesidad de reposición que se presente durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 7 | Garantía por mano de obra (mantenimiento preventivo y correctivo): El Contratista debe ofrecer la garantía por mano de obra de mantenimiento preventivo y correctivo por término de la vigencia del contrato y seis (6) meses más. |  |  |
| 8 | Garantía por repuestos: El Contratista debe ofrecer la garantía por repuestos por término de seis (6) meses mínimo, a partir de la fecha de INSTALACIÓN de cualquier repuesto. |  |  |
| 9 | El Contratista debe mantener vigente la documentación actualizada de los equipos requeridos (equipos patrones), los cuales deben estar debidamente certificados por laboratorio de calibración, para dar cumplimiento con el objeto contractual, con disponibilidad permanente de los mismos durante la ejecución del presente contrato. |  |  |
| 10 | El contratista debe garantizar la reposición y/o reparación inmediata de cualquier daño o perjuicio ocasionado a los bienes y/o infraestructura de la UPRES DEVAL, al momento de realizarse los mantenimientos objeto del presente contrato, durante la ejecución del mismo. |  |  |
| 11 | El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con los equipos requeridos (instrumental, herramientas e insumos de verificaciones para certificar la calibración), para dar cumplimiento con el objeto contractual, con disponibilidad permanente de los mismos durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 12 | El Contratista debe diligenciar y entregar el reporte de servicio respectivo, el informe de verificación cuando se requiera y efectuar las recomendaciones pertinentes para evitar posibles fallas, una vez realice las visitas de mantenimiento. NOTA: Los ingenieros biomédicos y/o electrónicos con la experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos de mediana y baja complejidad debidamente certificada y los técnicos electromédicos o tecnólogos en mantenimiento de equipos biomédicos relacionados en la oferta deberán firmar los informes por cada actividad realizada en la prestación del servicio, dentro de un plazo de 24 horas para archivo en hoja de vida del equipo biomédico, incluido el diligenciamiento del Formulario - formato institucional SVE 1LA-FR-0014 REGISTRO DE MANTENIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. |  |  |
| 13 | El contratista debe garantizar que a los equipos biomedicos que carezcan de serial y/o numero de activo fijo, la entidad les asignará un numero para su respectiva identificación, bajo el cual el contratista registrará las actividades ejecutadas para el control técnico y presupuestal del contrato. |  |  |
| 14 | El Contratista se compromete a que una vez ejecutado el mantenimiento preventivo se pegará una etiqueta adhesiva a cada equipo en el que indique la fecha en que se realizó el trabajo, la fecha del próximo mantenimiento, firma/nombre del técnico o ingeniero que ejecuta la labor, y el tipo de mantenimiento realizado, adicionalmente en los reportes emitidos para los equipos que aplique se deberá visualizar las tablas de verificación de los parámetros del equipo con los respectivos datos del equipo patrón. |  |  |
| 15 | El Contratista se compromete a colocar etiquetas en el equipo médico en el que se han encontrado desperfectos/fallas durante la inspección a cargo de su personal. Las etiquetas deberán incluir como información mínima: Fecha, Hora, Descripción del problema, Ubicación, Nombre del Ingeniero y deberán ser impresos papel de colores muy brillantes para llamar la atención de los clínicos e impedir que se los dispositivos se utilicen accidentalmente. |  |  |
| 16 | El Contratista debe documentar el trabajo realizado del mantenimiento preventivo y correctivo, adicionalmente, llevará registros precisos y actualizados. |  |  |
| 17 | Para todas las intervenciones de mantenimiento el Contratista debe realizar la inspección de los requisitos de SEGURIDAD ELÉCTRICA con instrumentos especializados y con la trazabilidad exigida por la normativa aplicable vigente. |  |  |
| 18 | El Contratista debe complementar el protocolo para el caso de los mantenimientos preventivos basándose en el protocolo de mantenimiento del fabricante del Equipo. |  |  |
| 19 | El Contratista debe realizar el servicio de mantenimiento correctivo de manera inmediata excepcionalmente en los llamados que requieran una intervención por la complejidad del evento. |  |  |
| 20 | El CONTRATISTA deberá asumir todos los costos y gastos que impliquen el desplazamiento a la Unidad Prestadora de Salud Valle y sus seis (6) establecimientos de sanidad primarios, cubiertos por el presente contrato para las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. |  |  |
| 21 | El contratista deberá garantizar el suministro, entrega e instalación de los repuestos requeridos para el adecuado funcionamiento de los equipos. Para repuestos que requieran importación, el plazo máximo de entrega será de cuarenta y cinco (45) días calendario. Esta situación deberá ser informada previamente al supervisor del contrato, adjuntando evidencia del trámite de importación correspondiente. Para repuestos que no requieran importación, el plazo máximo de entrega será de cinco (5) días calendario. Excepcionalmente, cuando se trate de repuestos necesarios para garantizar la continuidad del servicio, el contratista deberá atender el requerimiento en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. Adicionalmente, el contratista deberá mantener stock mínimo disponible de los siguientes accesorios de alta rotación: - Brazaletes de 1 y 2 vías, pediátrico y adulto. - Mangueras para tensiómetros de pared y portátiles Peras para tensiómetro. - Chupas para ECG pediátrico y adulto - Pinzas para ECG pediátrico y adulto Cables ECG para electrocardiógrafos. - Sensores de saturación (SpO₂) para monitores de las diferentes marcas instaladas en la institución, pediátrico y adulto. - Trampas de capnografia para monitores de signos vitales - Baterías para DEA. - Baterías para monitores. - Bombillos para oftalmoscopio y otoscopio WELCHALLYN y RIESTER - Cable helicodial para equipo de órganos con mango para WELCHALLYN y RIESTER - Sensor de acople para equipos de órganos marca WELCHALLYN - Bombillos para mango de laringoscopio WELCHALLYN - Bombillos para valvas de laringoscopio WELCHALLYN |  |  |
| 22 | El Contratista debe entregar un equipo en backup, en el momento que su mantenimiento correctivo amerite un tiempo prolongado superior a Cinco (5) días, teniendo en cuenta que aplica para equipos clase I, IIA y IIB, o en su defecto una alternativa que permita darle solución a la necesidad y continuidad del servcio. |  |  |
| 23 | El Contratista debe realizar cuadro de seguimiento de ejecución presupuestal de acuerdo al formato entregado por la institución, el formato debe ser magnético y debidamente actualizado con Cinco (5) días calendario previos de la fecha de entrega de facturación. |  |  |
| 24 | El contratista debe mantener durante la ejecución del contrato su no inclusión en el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA, de acuerdo a lo previsto en la Resolución 415 de 2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. |  |  |
| 25 | El contratista debe responder laboralmente por la vinculación laboral del personal a través del cual prestará el servicio, objeto del proceso. |  |  |
| 26 | El contratista durante la ejecución del contrato debe hacer entrega de todos los elementos de protección personal y de bioseguridad de todo el personal a su cargo, debiendo entregar entre otros: - Tapabocas N95 - Guantes desechables - Mascarilla quirúrgica - Batas quirúrgicas - Gorros - Polainas - Monogafas de protección en policarbonato. |  |  |
| 27 | Si durante la ejecución del contrato surgen INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, el contratista debe informar de manera inmediata al supervisor del contrato y a la Dirección de la UPRES DEVAL con el fin de adelantar el trámite correspondiente |  |  |
| 28 | EL CONTRATISTA Deberá disponer de una persona encargada la cual será el enlace directo con el supervisor del contrato el cual dispondrá de una línea telefónica y/o correo electrónico en caso de que se requiera reportar alguna novedad o solicitud de mantenimiento correctivo que se presente en los establecimientos de sanidad incluidos. |  |  |
| 29 | La Unidad Prestadora en Salud Valle del Cauca, NO adquirirá ninguna responsabilidad contractual con el personal de la Empresa que realizará el mantenimiento de los equipos, así como no se hace responsable de ningún accidente ocurrido dentro de las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud, que sea producto del desarrollo del objeto del contrato. |  |  |

LUGAR DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO

| No. | Lugar de prestación | Dirección |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESPCO Clínica Deval . | Calle 86 # 46-08 Barrio Caney Cali Valle. |
| 2 | Establecimiento de Sanidad Policial Primario Fátima | Avenida 10N # 16N-21 B/ Granada Cali |
| 3 | Establecimiento de Sanidad Policial Primario Palmira | Carrera 31 No. 21-52 Barrio Nuevo Palmira |
| 4 | Establecimiento de Sanidad Policial Primario Tuluá | Cra 44 # 37-164 Tuluá. |
| 5 | Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buga | Carrera 16 No. 7 - 68 Barrio José María Cabal Buga |
| 6 | Establecimiento de Sanidad Policial Primario Buenaventura | Calle 6 No. 50-110 Barrio Galeón |
| 7 | Establecimiento de Sanidad Policial Primario Roldanillo | Calle 8 No. 5-51 Barrio Centro |

CONDICIONES TÉCNICAS AMBIENTALES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informar si la empresa, consorcio o unión temporal presenta sanciones vigentes de acuerdo al Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo (http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext), por lo cual, el oferente deberá anexar carta firmada por el representante legal de la misma, donde manifieste que la empresa no cuenta con sanciones vigentes por incumplimiento de la legislación ambiental colombiana. |  |  |
| 2 | Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso por parte del contratista, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista. |  |  |
| 3 | Garantizar que la gestión de sus residuos peligrosos generados por su actividad económica se realice a través de un gestor ambiental, cuya licencia o permiso tenga alcance en los servicios de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente. |  |  |
| 4 | El oferente y futuro contratista deberá garantizar que los equipos eléctricos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética, es decir que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con opciones de encendido, hibernación y apagado. |  |  |
| 5 | Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones de los Establecimientos de Sanidad de la Dirección de Sanidad |  |  |

OTROS REQUISITOS HABILITANTES SEGÚN LINEAMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EL OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en el aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable” (puntaje mayor a 85%) y mantener la calificación y evidencias a disposición (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el certificado por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y las evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato. |  |  |
| 2 | EL OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución N° 0312 de 2019 “Por la cual se definen los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. |  |  |
| 3 | - Diligenciar y presentar junto a la oferta el Anexo: FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO adjunto. |  |  |

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: ____________________________________

NIT O C.C: _____________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ______________________________________

C.C: ______________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ___________________________________

ANEXO N.º 2

VALORES ESTIMADOS

Los valores estimados son los precios techos que sirven como referencia para el diligenciamiento de la oferta económica mediante el porcentaje único de descuento solicitado en el anexo seguido a este; por lo tanto, el presente anexo es de carácter informativo.

MANTENIMEINTO PREVENTIVO CLINICA ESPCO DEVAL Y ESPRI FATIMA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE EQUIPOS | CANTIDAD VISITAS | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TENSIOMETRO | 78 | 1 | $ 26.558 | $ 2.071.524 |
| 2 | BASCULA PARA SILLA DE RUEDAS | 1 | 1 | $ 56.308 | $ 56.308 |
| 3 | BASCULA DE CONSULTORIO | 55 | 1 | $ 23.630 | $ 1.299.650 |
| 4 | BASCULA PEDIATRICA | 10 | 1 | $ 27.430 | $ 274.300 |
| 5 | EQUIPO DE ORGANOS PARED | 63 | 1 | $ 32.751 | $ 2.063.313 |
| 6 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | 8 | 1 | $ 26.777 | $ 214.216 |
| 7 | ELECTROCARDIOGRAFO | 3 | 1 | $ 54.609 | $ 163.827 |
| 8 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 35 | 2 | $ 54.591 | $ 3.821.370 |
| 9 | DOPPLER FETAL | 9 | 1 | $ 45.955 | $ 413.595 |
| 10 | AGITADOR DE MAZZINI | 3 | 1 | $ 28.180 | $ 84.540 |
| 11 | AGITADOR VORTEX | 1 | 1 | $ 28.105 | $ 28.105 |
| 12 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | 10 | 1 | $ 40.961 | $ 409.610 |
| 13 | BAÑO MARIA | 1 | 1 | $ 33.881 | $ 33.881 |
| 14 | BICICLETA ESTATICA | 8 | 1 | $ 67.324 | $ 538.592 |
| 15 | CALENTADOR DE FLUIDOS | 1 | 1 | $ 45.548 | $ 45.548 |
| 16 | CAMINADORA | 3 | 1 | $ 28.093 | $ 84.279 |
| 17 | CARDIODESFIBRILADOR | 6 | 2 | $ 79.710 | $ 956.520 |
| 18 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | 1 | 1 | $ 107.603 | $ 107.603 |
| 19 | CRANEOTOMO | 1 | 1 | $ 79.291 | $ 79.291 |
| 20 | CUNA DE CALOR RADIANTE | 2 | 2 | $ 56.892 | $ 227.568 |
| 21 | CUNA ELECTRICA | 7 | 1 | $ 53.155 | $ 372.085 |
| 22 | CAMA ELECTRICA | 36 | 1 | $ 54.119 | $ 1.948.284 |
| 23 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 1 | 1 | $ 46.828 | $ 46.828 |
| 24 | DESFIBRILADOR DEA | 3 | 2 | $ 67.280 | $ 403.680 |
| 25 | ELECTROCAUTERIO | 1 | 1 | $ 60.305 | $ 60.305 |
| 26 | ELIPTICA | 5 | 1 | $ 64.701 | $ 323.505 |
| 27 | ESCALADORA | 2 | 1 | $ 65.298 | $ 130.596 |
| 28 | FOROPTER | 2 | 1 | $ 76.802 | $ 153.604 |
| 29 | FLUJOMETRO | 17 | 1 | $ 25.722 | $ 437.274 |
| 30 | GRUA DE PISCINA | 1 | 1 | $ 67.543 | $ 67.543 |
| 31 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 1 | 2 | $ 69.197 | $ 138.394 |
| 32 | INCUBADORA BIOLOGICA | 2 | 1 | $ 47.873 | $ 95.746 |
| 33 | INCUBADORA DE CULTIVOS | 1 | 1 | $ 32.229 | $ 32.229 |
| 34 | LAMPARA AUXILIAR | 16 | 1 | $ 21.414 | $ 342.624 |
| 35 | LAMPARA CIELITICA | 3 | 1 | $ 95.080 | $ 285.240 |
| 36 | LARINGOSCOPIO | 17 | 1 | $ 22.699 | $ 385.883 |
| 37 | LAVADORA ULTRASONICA | 1 | 1 | $ 38.896 | $ 38.896 |
| 38 | MASAJEADOR TERAPEUTICO | 7 | 1 | $ 27.997 | $ 195.979 |
| 39 | MESA DE BIPEDESTACION | 1 | 1 | $ 32.044 | $ 32.044 |
| 40 | MICROSCOPIO DE LABORATORIO | 5 | 1 | $ 53.676 | $ 268.380 |
| 41 | MONITOR FETAL | 1 | 2 | $ 66.877 | $ 133.754 |
| 42 | MULTIGIMNASIO | 1 | 1 | $ 112.966 | $ 112.966 |
| 43 | SISTEMA DE VACIO | 1 | 1 | $ 2.286.154 | $ 2.286.154 |
| 44 | RESECTOSCOPIO BIPOLAR | 1 | 1 | $ 79.983 | $ 79.983 |
| 45 | OXIMETRO PORTATIL | 3 | 1 | $ 39.251 | $ 117.753 |
| 46 | PIANO CUENTA CELULAS | 2 | 1 | $ 33.291 | $ 66.582 |
| 47 | RESTAURADOR MMII - MMSS | 5 | 1 | $ 47.522 | $ 237.610 |
| 48 | SIERRA CORTA YESOS | 1 | 1 | $ 46.554 | $ 46.554 |
| 49 | TANQUE DE REMOLINOS | 2 | 1 | $ 58.080 | $ 116.160 |
| 50 | TENS | 3 | 1 | $ 46.636 | $ 139.908 |
| 51 | TORNIQUETE | 1 | 1 | $ 64.397 | $ 64.397 |
| 52 | TRACCION CERVICAL | 1 | 1 | $ 38.448 | $ 38.448 |
| 53 | TRACCION LUMBAR | 1 | 1 | $ 39.932 | $ 39.932 |
| 54 | UNIDAD DE PAQUETES CALIENTES | 2 | 1 | $ 45.882 | $ 91.764 |
| 55 | TANQUE DE PARAFINA | 2 | 1 | $ 34.234 | $ 68.468 |
| 56 | MESA DE CIRUGIA | 3 | 1 | $ 99.446 | $ 298.338 |
| 57 | REGULADOR DE VACIO | 31 | 1 | $ 27.508 | $ 852.748 |
| 58 | UNIDAD DE OPTOMETRIA | 2 | 1 | $ 82.008 | $ 164.016 |
| 59 | RETINOSCOPIO BINOCULAR | 1 | 1 | $ 56.377 | $ 56.377 |
| 60 | LAMPARA DE HENDIDURA | 2 | 1 | $ 64.192 | $ 128.384 |
| 61 | PROYECTOR | 2 | 1 | $ 54.434 | $ 108.868 |
| 62 | QUERATOMETRO | 2 | 1 | $ 77.508 | $ 155.016 |
| 63 | LENSOMETRO | 3 | 1 | $ 80.117 | $ 240.351 |
| 64 | ECOGRAFO MINDRAY | 1 | 1 | $ 80.171 | $ 80.171 |
| 65 | AUTOCLAVE A VAPOR | 2 | 2 | $ 79.376 | $ 317.504 |
| 66 | MESA PUENTE | 39 | 1 | $ 77.804 | $ 3.034.356 |
| 67 | CARRO DE HISTORIAS CLINICAS | 5 | 1 | $ 26.743 | $ 133.715 |
| 68 | CARRO DE MEDICAMENTOS | 7 | 1 | $ 27.395 | $ 191.765 |
| 69 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 50 | 1 | $ 51.478 | $ 2.573.900 |
| 70 | CAMILLA PARA AMBULANCIA | 5 | 1 | $ 74.747 | $ 373.735 |
| 71 | UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD | 5 | 1 | $ 102.186 | $ 510.930 |
| 72 | CAVITRON O SCALER | 8 | 1 | $ 45.813 | $ 366.504 |
| 73 | LÁMPARA DE FOTOCURADO | 7 | 1 | $ 39.583 | $ 277.081 |
| 74 | EQUIPO PERIAPICAL RX | 1 | 2 | $ 73.829 | $ 147.658 |
| 75 | IMPRESORA RADIOGRÁFICA Y SCANER DENTAL | 1 | 1 | $ 88.793 | $ 88.793 |
| 76 | COMPRESOR DE AIRE SECO | 8 | 1 | $ 108.447 | $ 867.576 |
| 77 | DETECTOR Y ROTADOR DE CONDUCTO | 1 | 1 | $ 83.754 | $ 83.754 |
| 78 | NEUMOINSUFLADOR MARCA RICHARDWOLF | 1 | 1 | $ 75.079 | $ 75.079 |
| 79 | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD | 3 | 1 | $ 81.700 | $ 245.100 |
| 80 | UNIDAD OTORRINONARINGOLOGIA | 1 | 1 | $ 108.447 | $ 108.447 |
| 81 | CARRO DE TRANSPORTE DE INSTRUMENTAL ESTERIL EN ACERO INOXIDABLE | 3 | 1 | $ 42.993 | $ 128.979 |
| 82 | SILLA DE RUEDAS | 3 | 1 | $ 39.379 | $ 118.137 |
| 83 | ELECTROESTIMULADOR | 6 | 1 | $ 45.329 | $ 271.974 |
| 84 | ULTRASONIDO | 3 | 1 | $ 75.971 | $ 227.913 |
| 85 | VENTILADOR DE TRANSPORTE | 3 | 2 | $ 122.078 | $ 732.468 |
| 86 | CENTRIFUGA 60 TUBOS | 2 | 1 | $ 83.754 | $ 167.508 |
| 87 | DESHUMIFICADOR | 5 | 1 | $ 92.385 | $ 461.925 |
| 88 | SELLADORA | 1 | 1 | $ 97.914 | $ 97.914 |
| 89 | NEBULIZADOR | 3 | 1 | $ 64.477 | $ 193.431 |
| 90 | CABINA SONOAMORTIGUADA | 1 | 1 | $ 264.959 | $ 264.959 |
| 91 | UNIDAD DE TERAPIA LASER | 1 | 1 | $ 125.000 | $ 125.000 |

MANTENIMIENTO PREVENTIVOS ESPRIS (PALMIRA, BUGA, TULUA, ROLDANILLO Y BUENAVENTURA)

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE EQUIPOS | CANTIDAD VISITAS | VALOR UNITARIO ESTIMADO | VALOR TOTAL ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TENSIOMETRO | 48 | 1 | $ 32.616 | $ 1.565.568 |
| 2 | BASCULA DE CONSULTORIO | 33 | 1 | $ 26.227 | $ 865.491 |
| 3 | BASCULA PEDIATRICA | 8 | 1 | $ 30.502 | $ 244.016 |
| 4 | EQUIPO DE ORGANOS PARED | 63 | 1 | $ 38.800 | $ 2.444.400 |
| 5 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | 1 | 1 | $ 32.823 | $ 32.823 |
| 6 | ELECTROCARDIOGRAFO | 5 | 1 | $ 60.698 | $ 303.490 |
| 7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 8 | 2 | $ 61.639 | $ 986.224 |
| 8 | DOPPLER FETAL | 9 | 1 | $ 52.238 | $ 470.142 |
| 9 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | 2 | 1 | $ 46.911 | $ 93.822 |
| 10 | CAMINADORA | 1 | 1 | $ 28.094 | $ 28.094 |
| 11 | DESFIBRILADOR DEA | 5 | 2 | $ 67.226 | $ 672.260 |
| 12 | ELIPTICA | 1 | 1 | $ 70.651 | $ 70.651 |
| 13 | INCUBADORA BIOLOGICA | 3 | 1 | $ 51.279 | $ 153.837 |
| 14 | LAMPARA AUXILIAR | 8 | 1 | $ 27.011 | $ 216.088 |
| 15 | LARINGOSCOPIO | 1 | 1 | $ 18.071 | $ 18.071 |
| 16 | MASAJEADOR TERAPEUTICO | 1 | 1 | $ 47.600 | $ 47.600 |
| 17 | MONITOR FETAL | 1 | 2 | $ 74.281 | $ 148.562 |
| 18 | OXIMETRO PORTATIL | 1 | 1 | $ 52.883 | $ 52.883 |
| 19 | AUTOCLAVE A VAPOR | 5 | 1 | $ 93.474 | $ 467.370 |
| 20 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 7 | 1 | $ 95.200 | $ 666.400 |
| 21 | UNIDAD ODONTOLÓGICA FIJA INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD | 6 | 1 | $ 107.871 | $ 647.226 |
| 22 | CAVITRON O SCALER | 7 | 1 | $ 46.064 | $ 322.448 |
| 23 | LÁMPARA DE FOTOCURADO | 6 | 1 | $ 39.379 | $ 236.274 |
| 24 | COMPRESOR DE AIRE SECO | 5 | 1 | $ 92.613 | $ 463.065 |
| 25 | UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL INCLUYE PIEZAS DE ALTA Y BAJA, VELOCIDAD | 3 | 1 | $ 154.700 | $ 464.100 |
| 26 | ELECTROESTIMULADOR | 1 | 1 | $ 83.300 | $ 83.300 |
| 27 | ULTRASONIDO | 1 | 1 | $ 159.044 | $ 159.044 |
| 28 | DESHUMIFICADOR | 5 | 1 | $ 133.650 | $ 668.250 |
| 29 | SELLADORA | 2 | 1 | $ 69.129 | $ 138.258 |
| 30 | NEBULIZADOR | 9 | 1 | $ 56.095 | $ 504.855 |

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CANTIDAD VISITAS | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BASCULA CON TALLIMETRO DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION TALLIMETRO | 1 | $ 64.339 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PLATAFORMA | 1 | $ 270.879 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTRAPESO | 1 | $ 155.291 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PLOMOS DE CONTRAPESO | 1 | $ 115.227 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ESCALA GRADUADA | 1 | $ 401.519 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO | 1 | $ 134.446 |
|  |  | CAMBIO E INSTASLACIÓN RESORTES INTERNOS | 1 | $ 43.167 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLO DE AJUSTE | 1 | $ 32.166 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BRAZO KILOS/LIBRAS | 1 | $ 293.106 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BASE METALICA | 1 | $ 202.647 |
| 2 | BASCULA DE PISO ANALOGA DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. | 1 | $ 66.543 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO. | 1 | $ 66.737 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO. | 1 | $ 63.303 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO. | 1 | $ 47.128 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION AGUJA. | 1 | $ 31.296 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTESINTERNOS | 1 | $ 27.701 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPETE EXTERNO | 1 | $ 155.854 |
| 3 | BASCULA DE PISO DIGITAL MARCA SECA | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS | 1 | $ 108.328 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION | 1 | $ 452.619 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL | 1 | $ 710.585 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD | 1 | $ 605.289 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO | 1 | $ 406.766 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA | 1 | $ 366.583 |
| 4 | PESA PAÑAL ANALOGA SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO. | 1 | $ 351.625 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO. | 1 | $ 283.595 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO. | 1 | $ 342.093 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION AGUJA. | 1 | $ 134.261 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTESINTERNOS | 1 | $ 132.146 |
| 5 | BALANZA PESA BEBE MARCA SECA DIGITAL | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS | 1 | $ 46.281 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR DE CORRIENTE | 1 | $ 182.232 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION | 1 | $ 235.021 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA | 1 | $ 75.930 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL | 1 | $ 507.645 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD | 1 | $ 241.529 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO | 1 | $ 137.397 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PLATILLO DE LA BALANZA | 1 | $ 72.314 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS | 1 | $ 59.291 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA | 1 | $ 159.091 |
| 6 | BASCULA DE PISO DIGITAL DE LA MARCA HEALTH O METER | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE BATERIAS | 1 | $ 141.414 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION | 1 | $ 353.352 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL | 1 | $ 546.806 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD | 1 | $ 572.202 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO | 1 | $ 395.193 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA | 1 | $ 361.620 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA | 1 | $ 540.340 |
| 7 | BASCULA PESA BEBE ANALOGA SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION GALGAS DE PESADO. | 1 | $ 70.582 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE AJUSTE A CERO. | 1 | $ 70.142 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ESCALA DE PESO. | 1 | $ 66.432 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO. | 1 | $ 233.304 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION AGUJA. | 1 | $ 39.717 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA | 1 | $ 93.302 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTESINTERNOS | 1 | $ 37.140 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BANDEJA DE PESADO | 1 | $ 308.080 |
| 8 | DESFIBRILADOR MARCA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS ADULTO. | 1 | $ 1.956.573 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE PALAS PEDIATRICAS. | 1 | $ 1.956.573 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 1.014.061 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE SELECCIÓN DE ENERGIA. | 1 | $ 432.569 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA. | 1 | $ 974.519 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE IMPRESORA. | 1 | $ 250.374 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE 5 ECG DE 5 DERIVADAS. | 1 | $ 465.862 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE. | 1 | $ 2.282.324 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. | 1 | $ 58.953 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA DE ECG. | 1 | $ 110.189 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PALAS INTERNAS. | 1 | $ 385.628 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOTONES DE MANDO. | 1 | $ 1.049.884 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA DELANTERA. | 1 | $ 1.100.179 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA TRASERA. | 1 | $ 1.479.455 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIONPALAS INTERNAS. | 1 | $ 389.880 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE PARA MARCAPASOS | 1 | $ 2.779.915 |
| 9 | DESFIBRILADOR DEA SAMARITAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 1.673.955 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA | 1 | $ 2.002.952 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES DE PESO | 1 | $ 300.388 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA BATERIA | 1 | $ 216.082 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BASCULA | 1 | $ 310.539 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE ELECTRODOS HEARTSINE | 1 | $ 1.629.973 |
| 10 | ELECTROCARDIOGRAFO COMEN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY | 1 | $ 817.303 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA | 1 | $ 870.580 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC | 1 | $ 147.141 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS | 1 | $ 2.394.648 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL | 1 | $ 782.948 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR | 1 | $ 273.089 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES | 1 | $ 91.937 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE | 1 | $ 135.636 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG | 1 | $ 504.652 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA | 1 | $ 861.167 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA | 1 | $ 667.679 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA | 1 | $ 229.081 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS | 1 | $ 201.119 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO | 1 | $ 467.605 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA | 1 | $ 216.146 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS | 1 | $ 202.657 |
| 11 | ELECTROCARDIOGRAFO EDAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY | 1 | $ 817.303 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA | 1 | $ 870.580 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC | 1 | $ 147.141 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS | 1 | $ 2.394.648 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL | 1 | $ 782.948 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISIPADOR DE CALOR O VENTILADOR | 1 | $ 273.089 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES | 1 | $ 91.937 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE | 1 | $ 135.636 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG | 1 | $ 504.652 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA COMPLETA | 1 | $ 861.167 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA | 1 | $ 667.679 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ELECTRODOS CHUPA | 1 | $ 229.081 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PINZAS | 1 | $ 201.119 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO SILICONADO | 1 | $ 467.605 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPA DE IMPRESORA | 1 | $ 216.146 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS | 1 | $ 202.657 |
| 12 | ELECTROCARDIOGRA FO SCHILLER | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE EKG | 1 | $ 433.885 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE INTERFAZ MONITOR A CABLE EKG | 1 | $ 289.257 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TOUCH SCREEN | 1 | $ 644.693 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA | 1 | $ 361.571 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CARGADOR | 1 | $ 253.100 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE AC | 1 | $ 122.934 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MAIN BOARD | 1 | $ 1.157.026 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE IMPRESORA COMPLETA | 1 | $ 303.719 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CLAMPS | 1 | $ 237.410 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE ELECTRODOS DE SUCCION | 1 | $ 108.471 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE PAPEL PARA IMPRESORA | 1 | $ 57.851 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA DELANTERA | 1 | $ 303.719 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASA TRASERA | 1 | $ 253.100 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DEL CABLE DEL CARGADOR | 1 | $ 185.349 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DEL PULSADOR DE ENCENDIDO | 1 | $ 65.083 |
| 13 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA | 1 | $ 435.768 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO | 1 | $ 65.149 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO | 1 | $ 74.801 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE | 1 | $ 69.030 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO | 1 | $ 201.119 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO | 1 | $ 201.119 |
|  |  | CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO | 1 | $ 685.143 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO | 1 | $ 690.154 |
| 14 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL Y DE PARED MARCA RIESTER | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA | 1 | $ 556.774 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LUPA OTOSCOPIO | 1 | $ 65.149 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONOS OTOSCOPIO | 1 | $ 94.715 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIARECARGABLE | 1 | $ 111.712 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO | 1 | $ 201.119 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO | 1 | $ 201.085 |
|  |  | CAMBIO DE INSTALACION DE CABEZAL DE OTOSCOPIO | 1 | $ 685.143 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO | 1 | $ 688.764 |
| 15 | EQUIPOS DE ORGANOS DE PARED MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE ENCENDIDO DE LOS CABEZALES. | 1 | $ 98.483 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. | 1 | $ 1.056.921 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OTOSCOPIO. | 1 | $ 836.799 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO. | 1 | $ 841.398 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OFTALMOSCOPIO. | 1 | $ 1.094.343 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 28.127 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGO CON MANGUERA DE OTOSCOPIO. | 1 | $ 879.182 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE CON ADAPTADOR DC | 1 | $ 554.828 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OFTALMOSCOPIO | 1 | $ 201.119 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO PARA OTOSCOPIO | 1 | $ 201.118 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES INTERNOS | 1 | $ 30.973 |
| 16 | LARINGOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO | 1 | $ 1.148.419 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE | 1 | $ 129.385 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO | 1 | $ 201.119 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO | 1 | $ 241.574 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR PARA BATERIA RECARGABLE | 1 | $ 241.532 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO | 1 | $ 454.888 |
| 17 | LARINGOSCOPIO STANDARD, STAINLESS,RUSH Y SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 00 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 0 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 1 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 2 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 3 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MAC 4 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 00 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 0 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 1 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 2 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 3 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HOJA MIL 4 | 1 | $ 65.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGO PARA LARINGO | 1 | $ 1.147.824 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA RECARGABLE | 1 | $ 129.385 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO | 1 | $ 201.119 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON RESORTE DE MANGO | 1 | $ 241.573 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PORTABOMBILLO | 1 | $ 398.213 |
| 18 | MONITOR MULTIPARÁMETRO MARCA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR DE CARGA AC/DC | 1 | $ 1.310.314 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SET ECG 5 DERIVADAS | 1 | $ 602.864 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSOR SpO2 | 1 | $ 518.917 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR SpO2 COMPLETO | 1 | $ 773.646 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA | 1 | $ 1.882.219 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE PRESION INVASIVA | 1 | $ 783.004 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA CPU/NIBP | 1 | $ 1.703.632 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE TRONCAL ECG 5 DERIVADAS | 1 | $ 817.037 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD | 1 | $ 1.366.393 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA | 1 | $ 970.037 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TOUCH SCREEN (si aplica) | 1 | $ 2.292.987 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BUS DE DATOS BOARD DE PANTALLA | 1 | $ 357.180 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA FRONT PANEL | 1 | $ 1.204.384 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE | 1 | $ 139.057 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC | 1 | $ 205.564 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSOR NIBP | 1 | $ 506.789 |
|  |  | CAMBIO E INTALACION DE CONECTOR NIBP | 1 | $ 268.610 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP | 1 | $ 172.711 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP | 1 | $ 451.979 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS. | 1 | $ 557.872 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION PUERTOS DE CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS | 1 | $ 960.932 |
|  |  | CAMBIO E INSTALCION DE ALTAVOZ / PARLANTE | 1 | $ 628.742 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES | 1 | $ 169.932 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 787.362 |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY | CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS. | 1 | $ 253.159 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 1.269.506 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. | 1 | $ 1.987.750 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO. | 1 | $ 205.750 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO. | 1 | $ 159.128 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO. | 1 | $ 135.636 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP. | 1 | $ 880.763 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA. | 1 | $ 847.194 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. | 1 | $ 68.666 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL. | 1 | $ 905.317 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2 | 1 | $ 333.967 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP | 1 | $ 190.124 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS | 1 | $ 407.610 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS. | 1 | $ 180.685 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES. | 1 | $ 22.237 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE | 1 | $ 53.977 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO | 1 | $ 123.837 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 522.831 |
|  |  | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA | 1 | $ 589.485 |
|  |  | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA | 1 | $ 142.556 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE OONECTOR NIBP | 1 | $ 245.814 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP | 1 | $ 151.879 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA NIBP | 1 | $ 253.520 |
| 20 | MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY | 1 | $ 1.846.032 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA | 1 | $ 1.563.603 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC | 1 | $ 135.264 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS NIBP | 1 | $ 793.387 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS | 1 | $ 2.502.238 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROLES DE MANDO | 1 | $ 1.275.661 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2 | 1 | $ 296.327 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE EXTENSORES NIBP | 1 | $ 280.473 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS | 1 | $ 403.358 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BRAZALETE UNA VÍA VELRO ADULTO | 1 | $ 70.150 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA SELECIONADORA | 1 | $ 302.142 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR | 1 | $ 285.246 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE | 1 | $ 265.349 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES | 1 | $ 89.988 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MODULO CONECTOR DE PARAMETROS | 1 | $ 857.397 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS | 1 | $ 1.157.546 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE SPO2 DE 2 GUIAS | 1 | $ 583.283 |
|  |  | CAMBIO DE INSTALACION DE CONECTOR ECG | 1 | $ 159.473 |
|  |  | CAMBIO E INTALACION DE CONECTOR NIBP | 1 | $ 104.996 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CUF DE NIBP | 1 | $ 284.617 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP | 1 | $ 139.144 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARRO DE TRANSPORTE | 1 | $ 607.272 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION DE EXTENSION DE SENSOR SPO2 | 1 | $ 273.828 |
| 21 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA COMEN | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA | 1 | $ 959.540 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD ECG | 1 | $ 1.004.075 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD NIBP | 1 | $ 925.889 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD SPO2 | 1 | $ 772.764 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP | 1 | $ 373.950 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS | 1 | $ 395.018 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS | 1 | $ 395.018 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE EXTENSORES NIBP | 1 | $ 192.230 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC | 1 | $ 96.100 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE | 1 | $ 73.298 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO | 1 | $ 146.526 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY | 1 | $ 842.389 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE ELECTROVALVULAS | 1 | $ 579.316 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES | 1 | $ 28.204 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD | 1 | $ 3.070.966 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MODULO DE TEMPERATURA | 1 | $ 768.865 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2 | 1 | $ 318.126 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 426.681 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA DELANTERA | 1 | $ 558.464 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASA TRASERA | 1 | $ 635.146 |
| 22 | MONITOR MARCA HEAL FORCE | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA | 1 | $ 959.952 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE NIBP | 1 | $ 330.071 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE ECG CON LATIGUILLOS | 1 | $ 378.386 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR AC | 1 | $ 75.181 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE | 1 | $ 94.748 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARCASAS | 1 | $ 1.148.759 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DISPLAY | 1 | $ 1.259.822 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTROVALVULAS | 1 | $ 836.578 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES | 1 | $ 28.204 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MAIN BOARD | 1 | $ 2.340.402 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS) | 1 | $ 812.564 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PARLANTE | 1 | $ 147.527 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR COMPLETO SPO2 | 1 | $ 330.721 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 516.766 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRONICAS | 1 | $ 1.838.125 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA NIBP | 1 | $ 171.045 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR NIBP | 1 | $ 122.886 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CUFF PARA NIBP | 1 | $ 308.052 |
| 23 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GENERAL MEDITECH | CAMBIO E INSTALACION ELECTROVALVULAS. | 1 | $ 604.325 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 1.355.333 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD. | 1 | $ 1.974.893 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE SPO2 INTERNO. | 1 | $ 349.029 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ECG INTERNO. | 1 | $ 275.644 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE NIBP INTERNO. | 1 | $ 145.526 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE NIBP. | 1 | $ 410.429 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA. | 1 | $ 949.085 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC. | 1 | $ 75.726 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL FRONTAL. | 1 | $ 1.036.826 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR COMPLETO SPO2 | 1 | $ 318.667 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLES EXTENSORES NIBP | 1 | $ 211.081 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 5 DERIVADAS | 1 | $ 395.660 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE ECG CON LATIGUILLOS 3 DERIVADAS | 1 | $ 378.386 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE SILICONA INTERNAS. | 1 | $ 154.479 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES. | 1 | $ 28.204 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE | 1 | $ 74.603 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC GRADO HOSPITALARIO | 1 | $ 146.380 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 373.286 |
|  |  | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE CARCASA | 1 | $ 1.135.309 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE OONECTOR NIBP | 1 | $ 202.065 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CUFF PARA NIBP | 1 | $ 251.821 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA NIBP | 1 | $ 174.819 |
| 24 | MONITOR FETAL MARCA EDAN Y PHILIPS | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY | 1 | $ 1.538.982 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA | 1 | $ 1.079.007 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC | 1 | $ 102.475 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS | 1 | $ 2.216.429 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL | 1 | $ 669.497 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPADOR DE CALOR O VENTILADOR | 1 | $ 160.075 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES | 1 | $ 28.204 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION PARA TOCO | 1 | $ 209.438 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TOCO TRANSDUCTORES | 1 | $ 2.021.494 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TOCO ULTRASONIDO | 1 | $ 2.021.494 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PULSADOR DE EVENTOS | 1 | $ 378.386 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE | 1 | $ 115.937 |
|  |  | CABMIO E INSTALACIÓN IMPRESORA COMPLETA | 1 | $ 1.282.929 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA | 1 | $ 1.044.715 |
| 25 | NEGATOSCOPIO SIN MARCA | CAMBIO E INSTALACION STARTER | 1 | $ 38.486 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BALASTROS | 1 | $ 125.854 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH ENCENDIDO | 1 | $ 34.289 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CLAVIJA | 1 | $ 19.964 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBO OBOMBILLO | 1 | $ 84.612 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SOCKETS | 1 | $ 41.012 |
| 26 | OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA | 1 | $ 577.836 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONOS | 1 | $ 83.986 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE OTOSCOPIO | 1 | $ 455.164 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LUPA DE OTOSCOPIO | 1 | $ 140.009 |
| 27 | PULSIOXIMETRO DIGITAL (CHOICEMMED,FINGERTIP Y SIN MARCA) | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA | 1 | $ 8.059 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE | 1 | $ 28.205 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS | 1 | $ 24.176 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA | 1 | $ 188.017 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2 | 1 | $ 797.807 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR | 1 | $ 177.290 |
|  |  | CAMBIO E INSTALAICON DEL CARGADOR | 1 | $ 282.053 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR | 1 | $ 298.170 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA | 1 | $ 273.994 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES | 1 | $ 178.902 |
| 28 | PULSOXIMETRO MARCA EDAN | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD DE SPO2. | 1 | $ 622.050 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. | 1 | $ 100.339 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR | 1 | $ 359.739 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC | 1 | $ 76.002 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA. | 1 | $ 711.386 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 313.209 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMBRANA. | 1 | $ 288.829 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA RECARGABLE. | 1 | $ 210.410 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR DE ENTRADA SENSOR. | 1 | $ 132.443 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE SATURACIÓN SEGÚN REFERENCIA. | 1 | $ 302.709 |
| 29 | PULSIOXIMETRO DIGITAL (CHOICEMMED,FINGERTIP Y SIN MARCA) | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA AAA | 1 | $ 8.059 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE RESORTE | 1 | $ 28.205 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TAPA DE BATERIAS | 1 | $ 24.176 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIA | 1 | $ 188.017 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR SPO2 | 1 | $ 797.807 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLE DEL CARGADOR | 1 | $ 177.290 |
|  |  | CAMBIO E INSTALAICON DEL CARGADOR | 1 | $ 282.053 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR DE ENTRADA DEL CABLE DEL CARGADOR | 1 | $ 298.170 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA | 1 | $ 273.994 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE PULSADORES | 1 | $ 178.902 |
| 30 | REGULADOR DE VACIO MARCA CHEMETRON- PRECISION MEDICAL | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA | 1 | $ 286.280 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO | 1 | $ 211.880 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA | 1 | $ 142.279 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RESORTE | 1 | $ 49.964 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DIAFRAGMA | 1 | $ 122.934 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE MANGUERA DE PACIENTE | 1 | $ 60.021 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONEXIÓN RAPIDA PARED | 1 | $ 168.492 |
| 31 | SUCCIONADOR MARCA THOMAS | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO | 1 | $ 163.136 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR | 1 | $ 1.244.925 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES | 1 | $ 249.117 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES | 1 | $ 134.612 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION | 1 | $ 167.218 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS | 1 | $ 48.795 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON | 1 | $ 283.872 |
|  |  | CAMBIO E INTALACION PERILLA REGULADA | 1 | $ 162.205 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS | 1 | $ 63.435 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BASE | 1 | $ 223.528 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO | 1 | $ 252.120 |
| 32 | SUCCIONADOR MARCA DEVILBISS | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO | 1 | $ 178.534 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR | 1 | $ 1.147.380 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES | 1 | $ 259.382 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES | 1 | $ 134.612 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION | 1 | $ 170.914 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS | 1 | $ 45.056 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON | 1 | $ 283.872 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS | 1 | $ 109.506 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO | 1 | $ 251.707 |
| 33 | SUCCIONADOR MARCA SPARMAX | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO | 1 | $ 163.681 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR | 1 | $ 1.244.925 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES | 1 | $ 251.989 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES | 1 | $ 130.915 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION | 1 | $ 170.914 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS | 1 | $ 45.056 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON | 1 | $ 283.872 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS | 1 | $ 63.023 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO | 1 | $ 252.120 |
| 34 | SUCCIONADOR MARCA PHLEGM SUCTION UNIT | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO | 1 | $ 163.681 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR | 1 | $ 1.244.925 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES | 1 | $ 251.989 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES | 1 | $ 130.915 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION | 1 | $ 170.914 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS | 1 | $ 45.056 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON | 1 | $ 283.872 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS | 1 | $ 62.891 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO | 1 | $ 251.707 |
| 35 | SUCCIONADOR MARCA MADELAI | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO DE VACIO | 1 | $ 148.244 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR | 1 | $ 1.048.555 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PISTONES | 1 | $ 212.604 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES | 1 | $ 108.471 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA REGULADORA DE SUCCION | 1 | $ 163.850 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS | 1 | $ 36.157 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA PISTON | 1 | $ 238.637 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE SET DE TUBOS DE SILICONA | 1 | $ 241.760 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS | 1 | $ 52.066 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VASO | 1 | $ 211.880 |
| 36 | TENSIOMETRO DE PARED MARCA WELCH ALLYN O TYCOS | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA | 1 | $ 64.494 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO | 1 | $ 31.041 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO | 1 | $ 112.614 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS | 1 | $ 62.917 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA | 1 | $ 46.268 |
| 37 | TENSIOMETRO MARCA PRESTIGE | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO | 1 | $ 94.008 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA | 1 | $ 59.634 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACRILICO DE MANOMETRO | 1 | $ 31.429 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS | 1 | $ 58.022 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA | 1 | $ 64.535 |
| 38 | TENSIOMETRO DE TRANSPORTE MARCA RIESTER | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA ESPIRALADA | 1 | $ 69.356 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO PROTECTOR MANOMETRO | 1 | $ 65.163 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO | 1 | $ 367.299 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BRAZALETE 2 VÍAS | 1 | $ 65.288 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DEPERA INSUFLADORA | 1 | $ 48.804 |
| 39 | TENSIOMETRO DE PARED MARCA BOKANG | CAMBIO E INSTALACION DE MANOMETRO | 1 | $ 144.628 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERA EN ESPIRAL | 1 | $ 64.469 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE PERA | 1 | $ 42.711 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE DOBLE VIA | 1 | $ 53.993 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE ACRILICO PROTECTOR DE MANOMETRO | 1 | $ 48.352 |
| 40 | TENSIOMETRO DE ESTUCHE DE LAS MARCAS (WELCHALLYN, GMD, ALPK2, TYCOS, SPHYGNOMANOMETER) | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO | 1 | $ 209.806 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA PARA TENSIOMETRO | 1 | $ 58.239 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS | 1 | $ 50.556 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZALETE DE 2 VÍAS | 1 | $ 48.450 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERA | 1 | $ 38.327 |
| 41 | VENTILADOR MARCA ACUTRONIC | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE OXIGENO. | 1 | $ 1.281.327 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO BACTERIANO. | 1 | $ 425.497 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE AIRE | 1 | $ 947.698 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO DE OXIGENO | 1 | $ 1.241.033 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO | 1 | $ 2.135.545 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS | 1 | $ 3.011.211 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS | 1 | $ 1.915.602 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ECG, NIBP, SPO2, TEMP | 1 | $ 1.281.327 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ALARMAS AUDIBLES Y/O VISUALES | 1 | $ 483.520 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANTALLA TACTIL TFT | 1 | $ 3.044.561 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROLES | 1 | $ 1.465.965 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS | 1 | $ 402.933 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES | 1 | $ 311.093 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONEXIONES O2 | 1 | $ 967.039 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION NEUMATICO | 1 | $ 1.853.492 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA INSPIRATORIA | 1 | $ 1.450.559 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA ESPIRATORIA | 1 | $ 1.450.559 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO. | 1 | $ 2.844.707 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SEGURIDAD. | 1 | $ 1.544.039 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA EXALATORIA | 1 | $ 1.498.911 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE MEMBRANA EXALATORIA | 1 | $ 805.866 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE SENSOR DE FLUJO | 1 | $ 967.039 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE FLUJO | 1 | $ 2.135.545 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA HFO CON T | 1 | $ 725.279 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE O2 | 1 | $ 1.281.327 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERA DE AIRE | 1 | $ 1.281.327 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO PEEP. | 1 | $ 1.660.084 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TRASDUCTOR DE PRESION. | 1 | $ 709.968 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TRAMPA DE AGUA EN MANGUERA DE AIRE | 1 | $ 1.047.626 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZO PORTA CIRCUITO | 1 | $ 573.777 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARRO DE TRANSPORTE | 1 | $ 1.893.785 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MANGUERAS AIRE-OXIGENO | 1 | $ 568.941 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION DE ACOPLES PARA MANGUERAS | 1 | $ 87.839 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION CONEXIÓN DE SENSOR DE CO2 | 1 | $ 725.279 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION FUSIBLES | 1 | $ 96.704 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION CABLE AC | 1 | $ 140.221 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION VENTILADOR | 1 | $ 1.853.492 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION ADAPTADOR EN T8 | 1 | $ 282.053 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION VALVULAS | 1 | $ 1.571.438 |
| 42 | CAMA MARCA MERIVARA-LOS PINOS LOS PINOS | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE GAMA TRENDELENBURG. | 1 | $ 8.007.431 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CORDON DE PODER SELLADO. | 1 | $ 1.030.397 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL REMOTO MANUAL. | 1 | $ 1.666.960 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE DE ALTURA. | 1 | $ 2.526.559 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCIÓN PIECEROS. | 1 | $ 1.498.531 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR DE AJUSTE SECCIÓN CABECERO. | 1 | $ 1.498.531 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION GAS SPRING. | 1 | $ 903.829 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RUEDA DE DIRECCIÓN DE 12,5 cm - 125 mm. | 1 | $ 414.683 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SET DE BATERIAS. | 1 | $ 1.010.129 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC | 1 | $ 149.414 |
| 43 | CAMA CUNA, MESA DE PROCEDIMIENTOS MARCA RIWOPLAN-LOS PINOS | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS | 1 | $ 472.080 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BARANDAS | 1 | $ 685.143 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLES DE BARANDAS A CAJA DE TARJETA ELECTRONICA | 1 | $ 1.869.315 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SEGUROS DE BARANDAS | 1 | $ 605.417 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMAS MECANICOS DE MOVIEMIENTOS | 1 | $ 1.293.394 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA | 1 | $ 1.329.139 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA | 1 | $ 305.862 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ACEITE | 1 | $ 324.249 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA HIDRAULICO | 1 | $ 1.798.259 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL | 1 | $ 54.711 |
|  |  | CAMBIO E INTALACION DE FUSIBLES | 1 | $ 39.928 |
| 44 | CAMILLAS DE LA MARCA HILL ROM-LOS PINOS | CAMBIO E INSTALACION BARANDAS | 1 | $ 718.664 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FRENOS | 1 | $ 245.868 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LLANTAS | 1 | $ 192.394 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO SIN FIN | 1 | $ 632.026 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PEDALES | 1 | $ 1.450.559 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS | 1 | $ 1.047.626 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE TORNILLERIA | 1 | $ 644.693 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES | 1 | $ 1.128.212 |
| 45 | LÁMPARA CIELITICA MARCA ILUMITEC | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE FRENOS. | 1 | $ 1.215.246 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGOS ESTERILIZABLES. | 1 | $ 1.724.553 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TAPAS LATERALES | 1 | $ 2.309.612 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BRAZOS. | 1 | $ 3.826.251 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOCKETS. | 1 | $ 709.968 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TAPA DE TECHO. | 1 | $ 813.925 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA TABLERO DE MANDO. | 1 | $ 2.049.317 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLEADO INTERNO. | 1 | $ 423.885 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES. | 1 | $ 22.417 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REFLECTORES | 1 | $ 1.081.472 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS | 1 | $ 540.703 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL | 1 | $ 1.660.084 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBILLOS | 1 | $ 521.568 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANA DE CONTROL | 1 | $ 2.739.944 |
|  |  | CAMBIO E INSTALAICON ACRILICOS SATELITES | 1 | $ 1.619.789 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS SATELITES | 1 | $ 1.923.392 |
| 46 | LAMPARAS PIELITICAS MARCA HERAUS | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO | 1 | $ 2.354.303 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA | 1 | $ 2.389.266 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ARCILICO | 1 | $ 661.982 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOCKETS | 1 | $ 757.596 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC | 1 | $ 148.511 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PORTABOMBILLOS ORIGINAL | 1 | $ 1.730.234 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RUEDAS CON FRENOS (UNIDAD) | 1 | $ 239.093 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR HEMBRA AC | 1 | $ 162.740 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACIÓN BOMBILLERIA | 1 | $ 698.250 |
| 47 | MESA DE CIRUGIA MARCA MAQUET | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZEROCOMPLETO | 1 | $ 2.688.239 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD) | 1 | $ 364.506 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056. | 1 | $ 597.816 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD) | 1 | $ 3.537.924 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS | 1 | $ 1.125.687 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS | 1 | $ 1.054.952 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE | 1 | $ 268.340 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD) | 1 | $ 2.526.971 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE | 1 | $ 1.094.755 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA | 1 | $ 1.210.872 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE | 1 | $ 810.857 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN | 1 | $ 858.774 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO | 1 | $ 2.021.082 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA | 1 | $ 3.826.202 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO | 1 | $ 2.863.717 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS | 1 | $ 991.347 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS | 1 | $ 1.197.118 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA | 1 | $ 1.086.699 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE | 1 | $ 822.302 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA | 1 | $ 602.002 |
| 48 | MESA DE CIRUGIA MARCA AMSCO-DESTRADE | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO | 1 | $ 2.688.239 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD) | 1 | $ 364.506 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056. | 1 | $ 597.816 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD) | 1 | $ 3.537.924 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS | 1 | $ 1.125.687 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS | 1 | $ 1.054.952 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE | 1 | $ 268.340 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD) | 1 | $ 2.526.971 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE | 1 | $ 1.094.755 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA | 1 | $ 1.210.872 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE | 1 | $ 810.857 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN | 1 | $ 858.774 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO | 1 | $ 2.021.082 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA | 1 | $ 3.826.202 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO | 1 | $ 2.863.717 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS | 1 | $ 991.347 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE | 1 | $ 357.630 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS | 1 | $ 1.278.113 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA | 1 | $ 602.002 |
| 49 | MESA DE CIRUGIA MARCA AMTAI | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZERO COMPLETO | 1 | $ 2.688.239 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD) | 1 | $ 364.506 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056. | 1 | $ 709.161 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD) | 1 | $ 3.261.031 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS | 1 | $ 1.125.687 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FRENOS | 1 | $ 1.045.689 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE | 1 | $ 266.051 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD) | 1 | $ 2.526.971 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE | 1 | $ 1.094.755 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA | 1 | $ 989.770 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE | 1 | $ 440.148 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN | 1 | $ 791.494 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO | 1 | $ 2.022.319 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA | 1 | $ 3.826.202 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO | 1 | $ 2.864.130 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE | 1 | $ 556.005 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS | 1 | $ 991.759 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS | 1 | $ 1.197.118 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA | 1 | $ 896.889 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA | 1 | $ 602.827 |
| 50 | MESA DE CIRUGÍA MARCA MINDRAY-BARRFAB | CAMBIO E INSTALACIÓN BRAZEROCOMPLETO | 1 | $ 2.688.239 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE CON SEGURO PARA TABLA TRASLUCIDA SPACER S/N 77643-056. | 1 | $ 449.850 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN LLANTAS (UNIDAD) | 1 | $ 553.526 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTONES NEUMATICOS (UNIDAD) | 1 | $ 3.538.337 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DE FIJACION CLAMP PARA ACCESORIOS | 1 | $ 1.125.687 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SISTEMA DEFRENOS | 1 | $ 1.068.973 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANIFOLD NEUROCIRUGIA | 1 | $ 2.735.494 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TABLAS RADIOLUCIDAS (UNIDAD) | 1 | $ 1.348.306 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAPAS DE BASE | 1 | $ 1.279.635 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACEITE | 1 | $ 1.187.860 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA | 1 | $ 696.987 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTROL REMOTO | 1 | $ 1.282.146 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CORREA SUJECION TRONCO PACIENTE | 1 | $ 521.668 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE SOPORTES DE TAPA BASE | 1 | $ 1.164.347 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA HIDRÁULICA DE PRESIÓN | 1 | $ 926.054 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIECERO | 1 | $ 2.864.130 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PIERNERAS COMPLETAS | 1 | $ 991.759 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SET DE COLCHONETAS | 1 | $ 1.197.118 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MULTITOMA ELECTRICA GRADO MEDICO | 1 | $ 305.588 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PIÑONERIA CON SEGUROS PARA PIERNERA | 1 | $ 1.192.907 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLERIA | 1 | $ 602.002 |
| 51 | FOROPTER MARCA BURTON | CAMBIO E INSTALACION LENTES AUXILIARES | 1 | $ 1.007.936 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE LENTES AUXILIARES | 1 | $ 1.869.727 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DIASPORÁMETRO | 1 | $ 757.596 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DE POTENCIA DE CILINDRO | 1 | $ 605.830 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANDO DEL EJE DEL CILINDRO | 1 | $ 459.873 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PALANCA DE CONVERGENCIA | 1 | $ 510.462 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CILINDRO CRUZADO | 1 | $ 403.831 |
| 52 | LAMPARA DE HENDIDURA MARCA HAAG STREIT-REICHERT INC | CAMBIO E INSTALACION DIMER | 1 | $ 277.208 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR | 1 | $ 910.960 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | 1 | $ 126.420 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ESPEJO REFLECTOR | 1 | $ 403.886 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LENTES | 1 | $ 227.418 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE ILUMINACIÓN | 1 | $ 1.453.588 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION JOYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO | 1 | $ 933.487 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE AC | 1 | $ 148.511 |
| 53 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO WELCH ALLYN-KEELER | CAMBIO E INSTALACION ADAPATADOR DE VOLTAJE. | 1 | $ 1.075.238 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL. | 1 | $ 141.027 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA. | 1 | $ 173.273 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO. | 1 | $ 173.585 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION OCULAR. | 1 | $ 470.042 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA. | 1 | $ 286.946 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS. | 1 | $ 352.817 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 297.211 |
| 54 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO CON FUENTE DE LUZ MARCA KEELER | CAMBIO E INSTALACION ADAPATADOR DE VOLTAJE. | 1 | $ 1.863.084 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE FRONTAL. | 1 | $ 164.143 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO ABRAZADERA. | 1 | $ 96.620 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CUBIERTA DE VIDRIO. | 1 | $ 791.016 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION OCULAR. | 1 | $ 745.722 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION AJUSTE DE APERTURA. | 1 | $ 206.039 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS. | 1 | $ 324.850 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REOSTATO. | 1 | $ 328.654 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. | 1 | $ 137.315 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 127.132 |
| 55 | PROYECTOR MARCA CARL ZEISS-REICHERT INC | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 63.678 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PORTA BOMBILLO. | 1 | $ 382.542 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL. | 1 | $ 311.604 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO ROJO. | 1 | $ 154.752 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO VERDE. | 1 | $ 154.752 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLO | 1 | $ 220.558 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACIÓN CABLE AC | 1 | $ 129.442 |
| 56 | QUERATOMETRO MARCA TOPCON-HUVITZ CO LTD | CAMBIO E INSTALACION OCULARES | 1 | $ 1.010.541 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS VERTICALES | 1 | $ 858.774 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SISTEMA DE AJUSTE DE MEDIDAS HORIZONTALES | 1 | $ 833.274 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE FOCO | 1 | $ 596.042 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE BARBILLA | 1 | $ 553.357 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE AJUSTE DE ALTURA VERTICAL DEL EQUIPO | 1 | $ 545.453 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | 1 | $ 140.316 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANIVELA DE ROTACIÓN DEL EJE DE ASTIGMATISMO | 1 | $ 528.644 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION OCLUSOR. | 1 | $ 430.572 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MIRAS. | 1 | $ 358.640 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO | 1 | $ 256.789 |
| 57 | LAMPARA CUELLO DE CISNE MARCA KRAMER-WELCHALLYN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC | 1 | $ 106.993 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR | 1 | $ 78.569 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO | 1 | $ 70.342 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABEZAL Y/O ESTRUCTURA | 1 | $ 343.907 |
| 58 | SERVOCUNA MARCA MEDIX-MATRIX-R | CAMBIO E INSTALACION PARLANTE | 1 | $ 122.447 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD | 1 | $ 1.924.147 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS | 1 | $ 1.219.681 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FRENOS | 1 | $ 289.291 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES O MEMBRANAS) | 1 | $ 1.986.272 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA | 1 | $ 375.281 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICOS LATERALES, CABEZA Y PIES | 1 | $ 1.021.227 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS | 1 | $ 233.855 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC | 1 | $ 149.827 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE PIEL | 1 | $ 505.064 |
| 59 | LAVADORA MARCA BIOSONIC-CRISTOFOLI Y SOLTEC | CAMBIO E INSTALACION TAPA DEL TANQUE | 1 | $ 1.147.972 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CESTAS | 1 | $ 440.003 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTE POSICIONADOR PARA VASOS | 1 | $ 816.912 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SEPARADORES PARA CESTA | 1 | $ 606.464 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS | 1 | $ 995.043 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TUBO | 1 | $ 618.905 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PARA EL BAÑO | 1 | $ 869.449 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | 1 | $ 126.420 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC | 1 | $ 112.810 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES | 1 | $ 57.851 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TEMPORIZADOR | 1 | $ 760.271 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRÓNICAS | 1 | $ 169.215 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TANQUE DE ACERO INOXIDABLE | 1 | $ 1.047.626 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCASA | 1 | $ 986.509 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL | 1 | $ 730.621 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE ULTRASONIDO | 1 | $ 464.179 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PLACA Y ENFRIADOR | 1 | $ 789.749 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | $ 739.774 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA | 1 | $ 456.926 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO | 1 | $ 260.121 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TRANSDUCTOR PIEZO ELECTRICO | 1 | $ 795.390 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD | 1 | $ 603.527 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOBINA | 1 | $ 976.922 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR | 1 | $ 958.090 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SELECTOR GIRATORIO | 1 | $ 617.132 |
| 60 | CAVITRON MARCA FROGENT- DENTSPLY | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 48.223 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. | 1 | $ 991.980 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. | 1 | $ 198.546 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. | 1 | $ 257.433 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. | 1 | $ 388.932 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. | 1 | $ 104.174 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. | 1 | $ 403.364 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. | 1 | $ 1.151.298 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. | 1 | $ 237.706 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION | 1 | $ 459.708 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) | 1 | $ 167.088 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA | 1 | $ 84.090 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR | 1 | $ 169.668 |
| 61 | CAVITRON MARCA NSK-BEYES-WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 59.526 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR. | 1 | $ 981.505 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PEDAL DE FUNCIONAMIENTO. | 1 | $ 202.340 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOTON DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA. | 1 | $ 257.503 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOLENOIDES PASO DE AGUA. | 1 | $ 371.059 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE SALIDA DE AGUA. | 1 | $ 111.786 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PUNTAS DE INSERCIÓN COMPATIBLES CON EL EQUIPO. | 1 | $ 408.994 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. | 1 | $ 1.100.159 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE CONECTORES RAPIDOS. | 1 | $ 376.645 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACION | 1 | $ 572.191 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓNFILTRO DE AGUA (UNIDAD) | 1 | $ 167.523 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE AGUA | 1 | $ 84.815 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERA DE TRANSDUCTOR | 1 | $ 1.126.454 |
| 62 | MICROSCOPIO MARCA TENSO-LW SCIENTIFIC | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. | 1 | $ 1.007.620 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LENTES OCULARES. | 1 | $ 1.684.610 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR. | 1 | $ 429.199 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTE DE BOMBILLO. | 1 | $ 306.426 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION POTENCIOMETRO DE LUZ. | 1 | $ 263.534 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION OBJETIVO. | 1 | $ 2.427.280 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES. | 1 | $ 47.454 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV. | 1 | $ 143.517 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR. | 1 | $ 531.665 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CAUCHO DE LOS OCULARES. | 1 | $ 153.128 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MICROMETRO | 1 | $ 421.687 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MACROMETRO | 1 | $ 656.603 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TORNILLO CARRO MOVIL. | 1 | $ 244.592 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | 1 | $ 87.363 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO | 1 | $ 207.253 |
|  |  | CAMBIO E INTALACIÓN CABLE ALIMENTACIÓN A.C | 1 | $ 135.264 |
|  |  | CAMBIO E INTALACIÓN CAUCHOS DE SOPORTE (UNIDAD) | 1 | $ 193.340 |
| 63 | LAMPARA FOTOCURADO MARCA GNATUS-WOODPECKER | CAMBIO E INSTALACION FIBRA OPTICA. | 1 | $ 261.676 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PROTECTOR OCULAR. | 1 | $ 333.561 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO UV INTERNO. | 1 | $ 150.942 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PILA RECARGABLE. | 1 | $ 278.805 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN. | 1 | $ 108.670 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 54.456 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMBOBINADO TRANSFORMADOR. | 1 | $ 372.944 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL MAGO DE LA LAMPARA. | 1 | $ 271.645 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE INTERFASE ENTRE LAMPARA Y EQUIPO. | 1 | $ 366.401 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. | 1 | $ 743.794 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO. | 1 | $ 171.165 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. | 1 | $ 100.339 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BATERIA DE LITIO | 1 | $ 420.820 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BUJE DE FIBRA | 1 | $ 111.870 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE LED LUZ AZUL | 1 | $ 276.737 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT DE TARJETA PRINCIPAL Y LAPIZ DE LA LAMPARA | 1 | $ 1.685.933 |
| 64 | MICROMOTOR ODONTOLOGICO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION PIÑONES. | 1 | $ 123.293 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS. | 1 | $ 160.498 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS. | 1 | $ 65.776 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO INFERIOR | 1 | $ 199.091 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN VASTAGO SUPERIOR | 1 | $ 167.840 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS | 1 | $ 90.565 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESORTES Y TAPA SUPERIOR E INFERIOR INTERNA | 1 | $ 121.464 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ROSCA BORDEN | 1 | $ 142.928 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TAMBOR Y ASPAS | 1 | $ 221.056 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS (UNIDAD) | 1 | $ 59.892 |
| 65 | CONTRAANGULO MARCA NSK | CAMBIO E INSTALACION CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA | 1 | $ 665.677 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA | 1 | $ 500.873 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANO DE OBRA PREVENTIVA | 1 | $ 112.894 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PISTILLOS (UNIDAD) | 1 | $ 100.339 |
| 66 | PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA ODONTOLOGICOS DE LA MARCA MEDIDENTAL-NSK | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS NKS ESTÁNDAR O MINI | 1 | $ 176.443 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA PLUS BOTON. | 1 | $ 408.376 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS INTERNOS SEGÚN REFERENCIA. | 1 | $ 170.522 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTÁNDAR O MINI. | 1 | $ 747.076 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TUBOS INTERNOS DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y AGUA. | 1 | $ 149.085 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. | 1 | $ 164.390 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ADAPTADOR ESPECIAL DE 3 A 2 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA. | 1 | $ 133.826 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE RAPIDO - ROTOR QUIT - PARA PIEZA DE ALTA | 1 | $ 84.176 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUES TRACEROS DE LA PIEZA DE ALTA. | 1 | $ 153.930 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA ESTÁNDAR NSK. | 1 | $ 505.064 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA. | 1 | $ 206.037 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS W&H. | 1 | $ 95.886 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION LLAVE CAMBIAFRESAS ESTÁNDAR Y MINI. | 1 | $ 131.703 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE RODAMIENTOS | 1 | $ 465.500 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TURBINA | 1 | $ 264.927 |
| 67 | UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA BELMONT | CAMBIO EN INSTALACIÓN JERINGA TRIPLE DCI | 1 | $ 353.298 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MASTER | 1 | $ 113.268 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA BOQUILLA EYECTOR DE ALTA SUCCIÓN | 1 | $ 136.054 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN CIRCUITO TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL | 1 | $ 413.953 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN KIT MANGUERA Y BOQUILLA DE BAJA SUCCIÓN | 1 | $ 184.413 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RECOLECTOR DE SOLIDOS EYECTOR | 1 | $ 302.709 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CALENTADOR DE AGUA | 1 | $ 245.140 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT CONJUNTO MANGUERA TERMINALBORDEN | 1 | $ 121.640 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN KIT VALVULA MEMBRANA CONTROL-AGUA AIRE PUNTAS | 1 | $ 113.858 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN LATERAL REFLECTOR | 1 | $ 224.790 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN POTENCIOMETROS DE ASCENSO Y DESCENSO | 1 | $ 101.818 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN PROTECTOR FRONTAL REFLECTOR | 1 | $ 196.464 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN RESERVORIO DE ACEITE HIDRAULICO | 1 | $ 246.932 |
|  |  | CAMBIO EN INSTALACIÓN TAPIZADO LARGUERO SILLON | 1 | $ 659.582 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS ELECTRÓNICAS | 1 | $ 839.993 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETAS SWITCH | 1 | $ 485.271 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTELLA DE RESERVORIO | 1 | $ 166.364 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANGUERAS | 1 | $ 91.760 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MOTOR | 1 | $ 1.229.635 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULAS DE SEGURIDAD | 1 | $ 331.845 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MANOMETROS | 1 | $ 148.315 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN O-RINGS | 1 | $ 52.034 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES | 1 | $ 91.747 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN REGISTRO DE AGUA | 1 | $ 86.512 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN REJILLA PARA ESCUPIDERA | 1 | $ 232.903 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION EQUIPO ODONTOLOGICO | 1 | $ 6.318.033 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOQUILLA PARA EYECTOR | 1 | $ 94.287 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PORTA BOMBILLO | 1 | $ 176.443 |
| 68 | ELIPTICA MARCA STAR TRACK-PRECOR Y PROTEUS SPORT | CAMBIO E INSTALACION CALA PIES (PEDALES) | 1 | $ 282.053 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION · CORREA DENTADA | 1 | $ 130.165 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION *SENSORES | 1 | $ 433.885 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION *DISPLAY DE VISUALIZACION | 1 | $ 330.122 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION *SOPORTES DE CAUCHO | 1 | $ 185.349 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION *MAIN BOARD | 1 | $ 681.347 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION *BOTONES Y MEMBRANA DE PODER | 1 | $ 1.128.212 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION JUEGO DE RUEDAS | 1 | $ 1.208.799 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA DE POTENCIA | 1 | $ 867.770 |
| 69 | BICICLETA ESTATICA RECLINADA STARC TRACK-PRECO, CIRCLE, CARDIO KIDS Y SCHWINN | CAMBIO E INSTALACION DEL MARCO DE LA BICICLETA | 1 | $ 1.047.626 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DEL PANEL FRONTAL | 1 | $ 644.693 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BATERIAS | 1 | $ 289.257 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DEL CONJUNTO DEL ASIENTO | 1 | $ 112.821 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACON DE TORNILLO CABEZA REDONDA M816 | 1 | $ 185.349 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CRUZ EMPOTRADA TORNILLO DE CABEZA TRONCACONICA TOCANDO ST4.29.5 | 1 | $ 48.352 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE FIJACION DE CABEZA HUECA CON LA TAZA PUNTO M840 | 1 | $ 48.352 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA PLANA | 1 | $ 48.352 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA DEL MONITOR | 1 | $ 564.106 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DEL CABLE COAXIAL QUE COMUNICA LA PANTALLA CON LA BICICLETA | 1 | $ 314.288 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE PEDAL | 1 | $ 193.408 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CORREA DE PEDAL | 1 | $ 104.763 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BIELAS DE PEDAL DERECHO/IZQUIERDO | 1 | $ 64.469 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CARCASAS | 1 | $ 166.323 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE SOPORTES DE LA BICICLETA | 1 | $ 362.640 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TORNILLO DE AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLIN | 1 | $ 419.422 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR | 1 | $ 2.458.681 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY | 1 | $ 486.299 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE LA MEMBRANA | 1 | $ 3.326.451 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TECLADO NUMERICO | 1 | $ 4.121.907 |
| 70 | CAMINADORA/TROTADORA STARC TRACK-PRECOR Y KIDS BIG FOOT | CAMBIO E INSTALACION DE CONECTOR AC | 1 | $ 96.704 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MOTOR | 1 | $ 1.611.732 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CALBE AC | 1 | $ 96.704 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BANDA | 1 | $ 725.279 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE DISPLAY | 1 | $ 289.257 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE PANEL FRONTAL | 1 | $ 241.760 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE SISTEMA DE BLOQUEO | 1 | $ 96.704 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE VENTILADOR | 1 | $ 57.851 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA PRINCIPAL DEL PANEL FRONTAL | 1 | $ 483.520 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACON DE TARJETA PRINCIPAL DE LA BANDA | 1 | $ 725.279 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACON DEL CABLEADO DE CONEXIÓN | 1 | $ 402.933 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE LOS SOPORTES DE LA CAMINADORA | 1 | $ 241.760 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE LA BASE DE LA BANDA | 1 | $ 402.933 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA DE SEGURIDAD | 1 | $ 64.469 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TUERCA HEXAGONAL | 1 | $ 24.176 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M650 | 1 | $ 40.293 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE TONRILLO CABEZA HEXAGONAL M10140 | 1 | $ 40.293 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M625 | 1 | $ 40.293 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D6 | 1 | $ 40.293 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DEL CUELLO CONECTOR DEL PANEL CON LA BANDA | 1 | $ 145.056 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE PERNOS DE CABEZA M1020 ALLEN | 1 | $ 40.293 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE ARANDELA D10 | 1 | $ 40.293 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE PASAMANOS | 1 | $ 386.816 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BOLT ALLEN HEAD M825 | 1 | $ 40.293 |
| 71 | TANQUE DE PARAFINA MARCA PARABATH | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA. | 1 | $ 377.825 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA. | 1 | $ 293.214 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PILOTO DE ENCENDIDO. | 1 | $ 127.334 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PUERTA. | 1 | $ 365.331 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA. | 1 | $ 145.452 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. | 1 | $ 100.339 |
| 72 | PAQUETES CALIENTES MARCA CHATTANOOGA | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA | 1 | $ 333.554 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO | 1 | $ 201.969 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH | 1 | $ 61.428 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH | 1 | $ 61.428 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE | 1 | $ 125.556 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RECEPTACULO CABLE AC | 1 | $ 93.029 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR | 1 | $ 143.631 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE | 1 | $ 227.032 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA | 1 | $ 142.928 |
|  |  | RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO | 1 | $ 312.055 |
|  |  | REGLETA ELECTRONICA | 1 | $ 206.432 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE INDICADORES LUMINICOS | 1 | $ 90.620 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN VALVULA DE DESAGUA | 1 | $ 115.775 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE DE PUERTA | 1 | $ 211.886 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTAPAQUETES | 1 | $ 227.032 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN FIBRA DE VIDRIO AISLADORA DE CALOR | 1 | $ 100.339 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CABLEADO INTERNO | 1 | $ 108.670 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION DE INTERRUPTOR ONOFF | 1 | $ 83.986 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO | 1 | $ 125.854 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA | 1 | $ 97.472 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA | 1 | $ 125.854 |
| 73 | PAQUETES FRIOS MARCA CHATTANOOGA | CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN. | 1 | $ 177.627 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION GAS INTERNO DE LA UNIDAD DE REFRIGERACIÓN. | 1 | $ 476.237 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR. | 1 | $ 959.952 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. | 1 | $ 100.339 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ESPUMA AISLADORA DE FRIO | 1 | $ 227.362 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE TANQUE | 1 | $ 120.912 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REJILLA PORTA PAQUETES EN ACERO INOXIDABLE | 1 | $ 238.307 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE PUERTA | 1 | $ 125.854 |
| 74 | TENS MARCA GRAFCO-CHATTANOOGA | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD | 1 | $ 326.063 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARCAZA | 1 | $ 248.759 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL (BOTONES Y PERILLAS) | 1 | $ 267.844 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REGULADORES DE POTENCIA | 1 | $ 141.578 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY | 1 | $ 211.735 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN DE ON/OFF | 1 | $ 56.375 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLE DE CONEXIÓN DE ELECTRODOS | 1 | $ 210.260 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARGADOR + BATERIA 9V RECARGABLE | 1 | $ 313.621 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIA 9V | 1 | $ 70.577 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ELECTRODOS | 1 | $ 187.199 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS DE CARBÓN DE 2,5 MM | 1 | $ 243.693 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS DE CARBÓN DE 5.O MM. PARA TENS | 1 | $ 242.332 |
| 75 | TORNIQUETE NEUMATICO MARCA VBM | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE PRESION | 1 | $ 96.164 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS | 1 | $ 72.730 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BRAZALETES | 1 | $ 62.529 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH | 1 | $ 49.682 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTOR AC | 1 | $ 53.771 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONECTORES PARA MANGUERAS | 1 | $ 35.260 |
| 76 | ELECTROESTIMULADOR MARCA GRAFO | CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO. | 1 | $ 1.431.218 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. | 1 | $ 1.274.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 130.165 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO. | 1 | $ 2.932.339 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 1.033.659 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. | 1 | $ 115.787 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS | 1 | $ 218.715 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUSIBLES | 1 | $ 73.208 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PRESETS | 1 | $ 201.466 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLAS | 1 | $ 136.997 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PUERTO DE ALIMENTACIÓN (AC-DC) | 1 | $ 94.790 |
| 77 | ULTRASONIDO MARCA CHATTANOOGA | CAMBIO E INSTALACION CABLE INTERMEDIO DE ULTRASONIDO. | 1 | $ 1.668.115 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. | 1 | $ 1.654.152 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 62.383 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABEZOTE DE ULTRASONIDO. | 1 | $ 3.206.329 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 931.970 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. | 1 | $ 100.752 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ELECTRODOS | 1 | $ 237.506 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PUERTO DE ALIMENTACIÓN (AC-DC) | 1 | $ 92.289 |
| 78 | AGITADOR DE MAZZINI MARCA INDULAB- HELMER | CAMBIO E INSTALACION CORREA. | 1 | $ 208.126 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM. | 1 | $ 315.514 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 49.859 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR. | 1 | $ 914.269 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACIÓN. | 1 | $ 276.383 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA. | 1 | $ 545.409 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DC | 1 | $ 86.512 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN COPA AGITACIÓN | 1 | $ 99.821 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE POTENCIOMETRO | 1 | $ 74.736 |
| 79 | AGITADOR DE MAZZINI MARCA LAB ROTATOR | CAMBIO E INSTALACION CORREA. | 1 | $ 208.126 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM. | 1 | $ 300.210 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 49.859 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR. | 1 | $ 655.795 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA DE AGITACIÓN. | 1 | $ 276.383 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA. | 1 | $ 545.409 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DC | 1 | $ 86.512 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN COPA AGITACIÓN | 1 | $ 99.821 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE POTENCIOMETRO | 1 | $ 74.736 |
| 80 | AGITADOR VORTEX MARCA BOECO | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | 1 | $ 67.034 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM. | 1 | $ 266.099 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR. | 1 | $ 923.607 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN. | 1 | $ 79.384 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION COPA DE AGITACIÓN. | 1 | $ 99.821 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA. | 1 | $ 547.471 |
| 81 | BALANZA ANALITICA MARCA METTLER TOLEDO | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 648.274 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO TIPO MEMEBRANA. | 1 | $ 1.015.167 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PLATILLO. | 1 | $ 414.687 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR | 1 | $ 170.760 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN. | 1 | $ 104.725 |
|  |  | CAMBIO E INTALACIÓ CABLE AC | 1 | $ 150.942 |
| 82 | BALANZA DIGITAL MARCA KERN | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 848.449 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIA. | 1 | $ 203.263 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CARGADOR | 1 | $ 92.822 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA. | 1 | $ 938.547 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ADAPTADOR DE VOLTAJE | 1 | $ 201.531 |
| 83 | CABINA DE FLUJO LAMINAR MARCA LABCONCO.-ESCO | CAMBIO E INSTALACION CANASTILLA DEL BLOWER | 1 | $ 644.467 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 88.642 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VENTANILLA PRINCIPAL. | 1 | $ 1.358.908 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS | 1 | $ 2.628.443 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. | 1 | $ 137.728 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS ULPA | 1 | $ 2.795.169 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BALASTOS | 1 | $ 231.247 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOCKETS BOMBILLO UV | 1 | $ 258.605 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOCKET BOMBILLO FLUORESCENTE | 1 | $ 183.905 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MAIN BOARD | 1 | $ 3.055.098 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TOMAS AC INTERNAS | 1 | $ 94.459 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REJILLAS PROTECTORAS DE FILTRO | 1 | $ 472.403 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY DE VISUALIZACION PARAMETROS | 1 | $ 1.241.400 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA Y MEMBRANA DE CONTROL | 1 | $ 2.311.066 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR O BLOWER | 1 | $ 3.875.624 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REJILLA PROTECTORA DEL FILTRO | 1 | $ 569.754 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBILLA LUZ BLANCA | 1 | $ 212.651 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTROS ULPA CON FILTRACIÓN AL 99,9995% | 1 | $ 2.538.821 |
|  |  | CAMBIO E INTALACION BOMBILLA UV | 1 | $ 265.788 |
| 84 | CONTADOR DE CELULAS MARCA KRAMER | CAMBIO E INSTALACION TARJETA PRINCIPAL. | 1 | $ 644.057 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PULSADORES. | 1 | $ 94.459 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY. | 1 | $ 621.905 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TECLADO DE MEMBRANA. | 1 | $ 349.960 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE AC. | 1 | $ 100.339 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SWITCH DE ENCENDIDO Y APAGADO | 1 | $ 81.041 |
|  |  | CAMBIO EINSTALACIÓN FUSIBLE YPORTA FUSIBLE | 1 | $ 64.324 |
| 85 | BAÑO SEROLOGICO MARCA MEMMERT | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA. | 1 | $ 438.975 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PERILLA DE GRADUACIÓN TEMPERATURA. | 1 | $ 230.977 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PORTAGRADILLA. | 1 | $ 582.917 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 72.318 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TERMOSTATO. | 1 | $ 254.129 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA. | 1 | $ 372.617 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA. | 1 | $ 773.791 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLE DE ALIMENTACIÓN. | 1 | $ 88.631 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO | 1 | $ 177.847 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PILOTOS DE ENCENDIDO | 1 | $ 176.443 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO | 1 | $ 408.376 |
| 86 | INCUBADORA DE CULTIVOS MARCA MEMMERT-FANEM | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. | 1 | $ 466.223 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA. | 1 | $ 438.975 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO. | 1 | $ 201.754 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2 | 1 | $ 378.799 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA. | 1 | $ 419.239 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. | 1 | $ 227.444 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 92.236 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. | 1 | $ 2.936.928 |
| 87 | INCUBADORA DE CULTIVOS MARCA THERMOSICENTIFIC-3M | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO. | 1 | $ 505.889 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TEMPERATURA. | 1 | $ 662.070 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONTROL DE TIEMPO. | 1 | $ 218.163 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO PARA INCUBADORA DE CO2 | 1 | $ 349.125 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TERMOCUPLA. | 1 | $ 419.239 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANIJA DE APERTURA. | 1 | $ 226.030 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO. | 1 | $ 92.236 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL. | 1 | $ 2.936.928 |
| 88 | SISTEMA DE HIPOTERMIA MTRE CRITICOOL/CALENTADOR DE FLUIDOS | CAMBIO E INSTLACION PANTALLA TÁCTIL | 1 | $ 1.071.802 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES | 1 | $ 801.029 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRÓNICAS | 1 | $ 1.128.212 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL | 1 | $ 130.165 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTRO | 1 | $ 431.646 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANTA | 1 | $ 322.346 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES | 1 | $ 32.541 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VENTILADORES | 1 | $ 80.587 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION INTERRUPTOR DE ENCENDIDO | 1 | $ 56.411 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SONDAS DE TEMPERATURA | 1 | $ 283.645 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EVAPORADOR | 1 | $ 282.053 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CONDENSADOR | 1 | $ 56.411 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA | 1 | $ 64.469 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA | 1 | $ 884.794 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISCO TERMICO | 1 | $ 362.640 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CALENTADOR | 1 | $ 1.554.754 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TUBO CAPILAR | 1 | $ 161.173 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SERPENTIN | 1 | $ 241.760 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR DEL VENTILADOR | 1 | $ 120.880 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REJILLA | 1 | $ 48.352 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION COMPRESOR | 1 | $ 725.279 |
| 89 | FLUJOMETRO DE LAS MARCAS (TIMETER,GENTEC,OXYGEN,AMVEX,IMETAN,OHIO) | CAMBIO E INSTALACION ACOPLE CHEMETRON | 1 | $ 161.555 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN DE FLUJOMETRO | 1 | $ 246.078 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN ACOPLE OHMEDA | 1 | $ 157.638 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DOSIFICADOR | 1 | $ 173.025 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN EMPAQUES | 1 | $ 160.432 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN PERILLA REGULADORA DE O2 | 1 | $ 131.012 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RACORES | 1 | $ 78.233 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN REPOSICIÓN DE ESCALA DE FLUJO O CUPULA ACRILICA | 1 | $ 184.320 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BALIN | 1 | $ 65.962 |
| 90 | AUTOCLAVE DE MESA MARCA TUTTNAUER | CAMBIO E INSTALACION TAPA CON SEGUROS | 1 | $ 2.458.681 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETROS | 1 | $ 193.408 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAY | 1 | $ 271.690 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE VACIO | 1 | $ 789.749 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BOMBA DE AGUA | 1 | $ 612.458 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULA DE EMERGENCIA | 1 | $ 426.653 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIAS | 1 | $ 483.520 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS | 1 | $ 889.464 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION IMPRESORA TERMICA | 1 | $ 578.513 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH DE ENCENDIDO | 1 | $ 130.101 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VALVULAS SOLENOIDES | 1 | $ 708.679 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL | 1 | $ 491.736 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANGUERAS DE ALTA TEMPERATURA | 1 | $ 370.698 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION EMPAQUE PARA PUERTA | 1 | $ 940.084 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FUSIBLES | 1 | $ 98.221 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, MAIN CONTROL | 1 | $ 1.853.492 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOMBA DE VACIO | 1 | $ 1.289.385 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOTÓN ON/OFF | 1 | $ 112.821 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CABLEADO ELÉCTRICO | 1 | $ 451.285 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CARCAZA SUPERIOR | 1 | $ 2.071.075 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONECTOR HEMBRA DE CABLE AC | 1 | $ 325.414 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN CONTACTOR | 1 | $ 404.959 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE FILTROS | 1 | $ 650.104 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE POTENCIA DE ESTADO SOLIDO | 1 | $ 572.175 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA CÁMARA | 1 | $ 701.447 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE NIVEL DE AGUA TANQUE | 1 | $ 824.401 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓNSENSOR DE PRESIÓN | 1 | $ 1.200.415 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA | 1 | $ 2.733.475 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TARJETA DE POTENCIA | 1 | $ 1.257.151 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TECLADO DE MEMBRANA | 1 | $ 789.749 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOCUPLA PARA AUTOCLAVE | 1 | $ 1.301.655 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN TERMOSTATO | 1 | $ 904.379 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DEALIVIO | 1 | $ 715.910 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE DESAGÜE | 1 | $ 629.133 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOARD DE MANDO DE CONTROL | 1 | $ 612.458 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE TECLADO | 1 | $ 789.749 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓ N DE SOPORTES E INSTARFAZ ENTRE TARJETAS | 1 | $ 723.142 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN BOARD, I/O EXTENSIÓN | 1 | $ 1.257.151 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE SEGURIDAD | 1 | $ 867.770 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO DE CEDEMENTO DE 5 MICRAS | 1 | $ 708.679 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO CARBON ACTIVO DE 5 MICRAS | 1 | $ 564.050 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO RESINA MIXTA | 1 | $ 484.505 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN MEMBRANA PARA OSMOSIS INVERSA 160 GALONES | 1 | $ 1.735.540 |
| 91 | FONENDOSCOPIOS DE LAS MARCAS (RIESTER, PRESTIGE, ALPK2, NUBENCO,NACIONAL O SIN MARCA, LORD, GMD, WELCHALLYN, MDF) | CAMBIO E INSTLACION DE OLIVAS | 1 | $ 40.293 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION DE MANGUERA | 1 | $ 88.645 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE CAMPANA | 1 | $ 54.799 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE MEMBRANA | 1 | $ 40.496 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE BINAURAL | 1 | $ 91.839 |
| 92 | FOTOSFORO MARCA RIESTER-WELCHALLYN | CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERIAS RECARGABLES | 1 | $ 297.862 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLEADO | 1 | $ 197.312 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CARGADOR Y CABLE | 1 | $ 252.865 |
|  |  | CAMBIO E INSTLACION BOMBILLO LED | 1 | $ 134.414 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SWITCH ON/OFF. | 1 | $ 64.329 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE PERILLA AJUSTE | 1 | $ 83.180 |
| 93 | REGULADOR DE OXIGENO (YUGO Y MANOMETRO) | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO BAJA PRESIÓN | 1 | $ 231.702 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MANOMETRO ALTA PRESIÓN | 1 | $ 231.702 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE YUGO | 1 | $ 453.383 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION REPOSICIÓN REGULADOR DE MANOMETRO | 1 | $ 496.395 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ORINGS | 1 | $ 231.702 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DE ACOPLE | 1 | $ 321.023 |
| 94 | INCUBADORA DE TRANSPORTE DE LA MARCA DAVID-FANEM | CAMBIO E INSTALACION CUPULA | 1 | $ 4.357.780 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MOTOR | 1 | $ 5.893.577 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RESISTENCIA CALEFACTORA | 1 | $ 1.525.219 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSORES | 1 | $ 2.019.731 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION TARJETAS ELECTRONICAS | 1 | $ 4.259.945 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION DISPLAYS | 1 | $ 2.470.899 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION HUMIDIFICADOR | 1 | $ 2.047.635 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION COLCHONETA | 1 | $ 458.355 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SOPORTES DE BANDEJA | 1 | $ 754.072 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA | 1 | $ 968.084 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION CABLES DE COMUNICACIÓN | 1 | $ 999.416 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION MEMBRANAS DE CONTROL | 1 | $ 1.334.776 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FILTROS | 1 | $ 81.287 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ACRILICO | 1 | $ 1.578.184 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION PANEL DE CONTROL | 1 | $ 1.274.729 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION ASAS / PROTECTORES LATERALES | 1 | $ 1.484.474 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BANDEJA PORTACOLCHON | 1 | $ 1.055.311 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION FRENOS | 1 | $ 803.318 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN FUENTE DE ALIMENTACION PRINCIPAL | 1 | $ 2.063.395 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE MONITOR DE LINEA | 1 | $ 1.273.033 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN RELE DE SEGURIDAD DEL CALEFACTOR | 1 | $ 621.834 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN OSCILADOR | 1 | $ 1.389.172 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION VENTAVIOLA | 1 | $ 719.953 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION BATERIAS | 1 | $ 1.826.349 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION SENSOR DE PIEL Y AIRE | 1 | $ 1.042.083 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACION RUEDAS | 1 | $ 693.210 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN DE CABLE AC | 1 | $ 173.976 |
|  |  | CAMBIO E INSTALACIÓN SENSOR DE RECONOCIMIENTO DE DISIPADOR | 1 | $ 1.163.707 |

ANEXO N° 2.1

OFERTA ECONOMICA

El suscrito __________________________________, obrando en nombre y representación de ______________________________, de conformidad con lo establecido en el presente estudio previo, del actual proceso de contratación adelantado por la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por medio de este documento, oferto de forma irrevocable y como único porcentaje de descuento el cual establecerá para todos los ítems que conforman el presente proceso.

La propuesta económica presentada por el proponente se evaluará con base en el mayor porcentaje único de descuento ofrecido para los ítems, el cual será aplicado por parte de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA a cada uno de los valores estimados o precios techos unitarios establecidos del Valor estimado relacionado en el Anexo valores estimados del presente estudio.

Por favor escriba el precio de descuento que ofrece a la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca.

| ÍTEM | OBJETO | PORCENTAJE (%) UNICO DE DESCUENTO OFRECIDO SOBRE LA TARIFA TECHO ESTIMADA IVA INCLUIDO |
| --- | --- | --- |
| 01 | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA | ____________% |

Notas aclaratorias:

- En caso de No otorgar porcentaje único descuento o que el descuento sea equivalente al 0%, se entenderá como obvio que su oferta se ajusta a la tarifa techo establecida.

- El presente anexo se debe diligenciar por parte del proponente de conformidad a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo N° 1, incluyendo modificaciones mediante adenda, si las hubiera con posterioridad a la publicación de la invitación.

- La adjudicación del proceso se realizará por el valor total de la oferta presentada por el proponente para los mantenimientos preventivos, más el valor de los mantenimientos correctivos y/o bolsa de repuesto por la suma de CINCUENTA Y UN CON QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS ($51.588.131). de la oferta presentada por el oferente, asignado a la entidad que además de ofertar el mayor porcentaje de descuento, cumpla con los demás requisitos evaluativos.

- El porcentaje único de descuento ofrecido se aplicará para cada uno de los ítems de los valores unitarios estimados que conforman el presente anexo, y serán los precios que se manejen durante toda la ejecución del contrato.

- Se requiere la presentación de la Oferta Total, es decir, todos los ítems que conforman el presente proceso

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad Institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT o C.C:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

E-MAIL:

ANEXO No. 3

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS

Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

La definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos se efectúo dentro de los términos definidos en el Decreto 1082 del 26 de mayo 2015.

GARANTÍAS DEL PROCESO

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SESENTA (60) DIAS CALENDARIO MAS | AMPARA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO LA ESTIMACION DEL RIESGO CUBRE EL 20% DEL VALOR DEL CONTRATO COMO QUIERA QUE SE PRETENDE EL PAGO PARCIAL O DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE CAUSE A LA ENTIDAD EN LOS MISMOS TERMINOS DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA |
| GARANTIA UNICA | RIESGO OPERATIVO | CALIDAD DEL SERVICIO | CINCUENTA POR CIENTO (50%) DEL VALOR DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL A LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y UN (1) AÑO MAS | AMPARA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DEL SERVICIO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y 1 AÑOS MÁS BUSCANDO RESARCIR EL DETRIMENTO CAUSADO A LA ENTIDAD POR MALA CALIDAD O INSUFICIENCIA DEL PRODUCTO ENTREGADO. |
| GARANTIA UNICA | RIESGO JURIDICO | NO PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES. | CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR DEL CONTRATO. | CONTRATISTA | VIGENTE POR UN TERMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS | AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. |

CLAUSULAS SANCIONATORIAS

| MECANISMO DE COBERTURA | CLASE DE RIESGO | TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS | ESTIMACIÓN DEL RIESGO | ASIGNACIÓN DEL RIESGO | VIGENCIA | JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | LA NO CONSTITUCION DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNA DE SUS MODIFICATORIOS LA POLIZA DE GARANTIA UNICA | MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS (0.2%) DEL VALOR DEL CONTRATO | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARA POR CADA DIA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DIAS | CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TERMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN EL CONTRATO O EN ALGUNA DE SUS MODIFICATORIOS, LA POLIZA DE GARANTIA UNICA |
| MULTA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO PARCIAL | MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR | CONTRATISTA | LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DIA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCION SE IMPONDRA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO EN EL QUE SE EXPRESARA LAS CAUSAS QUE DIERONLUGAR A ELLA | AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACION DERIVADA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA |
| CLAUSULA PENAL PECUNIARIA | RIESGO JURIDICO | INCUMPLIMIENTO TOTAL DECLARATORIA DE CADUCIDAD | VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CONTRATISTA | EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL CONTRATO Y PROPORCIONOL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO | AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD |

ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

| MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | clase | Fuente |  | Etapa |  | Tipo |  | Descripción |  | Consecuencia de la ocurrencia del evento |  | Probabilidad | Impacto |  | Calificación total |  |  | Prioridad | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/controles a ser implementados |  |  | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  |  | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento |  |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento |  | Monitoreo y revisión |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad |  | Impacto |  | Valoración del riesgo |  |  |  | Categoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Periodicidad ¿Cuándo? |  |
| 1 | General | Externo |  | Contratación |  | Riesgos Operacionales |  | Que el contratista no firme el contrato oportunamente |  | Afectación grave de la salud de los usuarios * desgaste administrativo * impacto a la ejecución del recurso presupuestal * generación de la demanda insatisfecha |  | 3 | 3 |  | 8 |  |  | Aceptar el Riesgo | Contratista | Realizar requerimiento al contratista para que justifique la tardanza en la firma del contrato * Informar a la compañía aseguradora *Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | Riesgo bajo |  |  | No |  |  | *Contratos *Jurídica |  | De acuerdo al cronograma del proceso |  | Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso |  | Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato |  | Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato |  |
| 2 | General | Externo |  | Contratación |  | Riesgos Operacionales: |  | Que no se constituyan las garantías requeridas para la legalización del Contrato o que su presentación sea tardía. |  | Afectación grave de la salud de los usuarios * desgaste administrativo * impacto a la ejecución del recurso presupuestal * generación de la demanda insatisfecha |  | 2 | 3 |  | 5 |  |  | Aceptar el Riesgo | Contratista | Exigencia en el cumplimiento de los términos acordados para la formalización del contrato |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | Riesgo bajo |  |  | No |  |  | *Contratos *Jurídica |  | De acuerdo al cronograma del proceso |  | Dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso, la normatividad aplicable y respetando el debido proceso |  | Con notificaciones, de acuerdo a los plazos establecidos en el cronograma del proceso para legalización del contrato |  | Permanente, mientras se logre el perfeccionamiento del contrato |  |
| 3 | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Riesgos Operacionales: |  | Terminación anormal del contrato |  | Afectación grave de la salud de los usuarios, desgaste y reproceso administrativo; generación de la demanda insatisfecha |  |  | 1 |  | 4 | 8 | Riesgo medio |  |  | Contratista/Asegurador | *Agotamiento del debido proceso para imposición de multas; *utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos; *aplicación de las clausulas exorbitantes; *Informar y llamamiento en garantía al asegurador, *Publicación del acto administrativo de imposición de multas, clausulas exorbitantes, ejecución de las garantías *Informar a los entes de control , vigilancia e investigación internos y externos |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo Bajo |  |  | Si |  |  | Contratante |  | Inmediatamente detectada la novedad |  | Dentro de los términos establecidos en la normatividad aplicable y respetando el debido proceso |  | Con la generación de autos y actos administrativos necesarios |  |  | inmediato |  |
| 4 | General |  | Externo |  | Selección/Contratacion |  | Riesgos Operacionales |  | Ilegalidad de la documentación presentada para la selección del contratista/ Ilegalidad de la documentación presentada por el contratista durante la ejecución del contrato |  | Obstrucción o terminación anormal al proceso de selección; generación de caducidad del contrato; genera un reproceso/obstrucción a la ejecución contractual, presupuestal, dilata la atención a los usuarios, genera no conformidades, genera observaciones por parte de los entes de control y vigilancia |  |  | 2 |  | 4 | 2 | Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo |  |  | Oferente/Contratista | Denunciar el ilícito ante la autoridad competente |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo Bajo |  |  | No |  |  | Jurídica |  | Inmediatamente detectada la anomalía |  | Inmediatamente detectada la novedad |  | Verificar documentación que se genere |  |  | Cada vez que se presente la documentación o información |  |
| 5 | especifico |  | externo |  | Selección |  | Riesgos Económicos |  | Ofertas artificialmente bajas |  | *Adquision de bienes y servicios de mala calidad; *Generación de eventos adversos; *Desgaste administrativo; *Sobrecostos; |  |  | 3 |  | 1 | 4 | Aceptar el Riesgo |  |  | Contratista | *Se realiza requerimiento al oferente para que justifique la oferta; *Se analiza y se recomienda la continuación de la evaluación o no |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | Riesgo bajo |  |  | No |  |  | Comité evaluador |  | Según cronograma para evaluar el proceso |  | Una vez agotado el termino respectivo |  | Recepcionando y verificación la respuesta al requerimiento hecho al oferente |  |  | inmediato |  |
| 6 | Especifico |  | Externo |  | contratación |  | Riesgos Económicos |  | *desaceleración de la economía *fluctuación de los precios de los equipos, insumos, medicamentos, desabastecimiento y especulación de los mismos; *Depreciación de la moneda |  | Ejecución acelerada o tardía del contrato, alza de los precios, *afectación a los tratamientos de los usuarios, *generación de demanda insatisfecha |  |  | 2 |  | 4 | 8 | Aceptar el Riesgo |  |  | Las partes | Plan de choque que emita el Gobierno Nacional a través del Banco Emisor |  | 2 |  | 3 |  | 5 |  | Riesgo medio |  |  | Si |  |  | Gobierno Nacional |  | Cuando se llegue a Decretar la emergencia económica por parte del Estado |  | Cuando el estado considere que se ha restablecido la Economía |  | De acuerdo a las políticas adoptadas por el Estado |  |  | De acuerdo a las políticas adoptadas por el Estado |  |
| 7 | General |  | Interna/externa |  | Selección/contratación/ejecución |  | Riesgos Operacionales: |  | Incurrencia en el régimen de inhabilidad e incompatibilidad |  | *Generación de nulidades contractuales, *Investigaciones de tipo disciplinario, *Terminación anormal del contrato, *Afectación a la prestación de los servicios, *Reproceso administrativo |  |  | 3 |  | 4 | 8 | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | de acuerdo a la etapa del proceso | Nota: tanto el tratamiento como la asignación y la administración del riesgo se hara de acuerdo a la etapa. * adoptar los lineamientos legales contenidos en la normatividad vigente para la atención de este tipo de situaciones. * aportar las evidencias que prueben o que establezcan la situación. |  | 3 |  | 2 |  | 5 |  | Riesgo medio |  |  | dependiendo de la etapa del proceso |  |  | Ordenador del gasto y su equipo asesor. |  | Inmediatamente se evidencie la situación. |  | Con la ejecutoria del acto administrativo de declaratoria de inhabilidad. |  | Consultando la pagina web de la procuraduría y cámara de comercio respectiva. |  |  | Cuando sea necesaria la consulta. |  |
| 8 | General |  | Externo |  | Ejecución |  | Riesgos Económicos |  | Sobre ejecución Presupuestal |  | * Afectación de la imagen institucional * Acciones judiciales y disciplinarias; * detrimento patrimonial; |  |  | 3 |  | 3 | 8 | Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento |  |  | Las partes | *Control a la ejecución del contrato por parte del Jefe administrativo y financiero y supervisor, con base en el cruce de información con la central de cuentas de las partes |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  | Riesgo bajo |  |  | Si |  |  | Jefe administrativo y financiero, Supervisor del contrato y Central de cuentas del contratante, |  | Permanente una vez se genere la prestación del servicio, sujeto a la programación del PAC |  | Durante la ejecución del contrato |  | Mediante la verificación de radicación de cuentas y detalle de ejecución del contrato |  |  | Mensual |  |

ANEXO No. 4

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

- Garantizar al 100% de cobertura del servicio en caso de presentarse faltantes de personal o novedades por incapacidades, casos en los que el OFERENTE debe enviar el reemplazo del trabajador ausente de manera inmediata.

- En caso de presentarse daños en los equipos o elementos con los que se presta el servicio, EL OFERENTE se compromete a efectuar el cambio de los mismos de manera inmediata y sin costo alguno para la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca de la Policía Nacional, por lo que se entiende que estos daños no afectaran la prestación del servicio.

- El OFERENTE se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en las condiciones técnicas, en la información suministrada para el desarrollo del contrato; en caso de presentarse el cambio en el número de cuenta bancaria al que se realizarán los pagos, debe allegarse en original la certificación bancaria correspondiente.

- El OFERENTE se comprometerá a sostener los precios de los servicios durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.

- Prestar el servicio, durante el plazo de ejecución del contrato, en las instalaciones del CONTRATANTE de acuerdo a los Términos acordados y de acuerdo con la oferta presentada, los cuales hacen parte integral del presente documento.

- En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, se deberá informar por escrito a la contraparte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.

- Estarán a cargo del OFERENTE los costos de transporte, movilización, seguros, fletes, que se causen con motivo del traslado de los elementos, insumos y equipos relacionados con la ejecución del contrato, estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.

- Responder por el cumplimiento de obligaciones laborales y costos parafiscales que se originan en su nómina por vinculación a la planta de personal, por consiguiente está obligado a Cumplir con las obligaciones del pago mensual de aportes de afiliación y cotización a los sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Cesantías, Riesgos Profesionales y Cajas de Compensación Familiar), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, planilla de pago de salarios cuando a ello haya lugar, de acuerdo con los artículos 282 de la Ley 100 de 1.993, articulo 1 de la Ley 828 de 2.003, Decreto 1703 de 2.002. Para tal fin deberá allegar con la correspondiente factura mensual certificación donde conste dicho cumplimiento, firmada por el representante legal y revisor fiscal si conforme a las normas pertinentes estuviera obligado a tenerlo.

- Cumplir con los amparos requeridos (póliza de Seguros), garantía de cumplimiento, calidad y las que la institución requiera o la normatividad vigente establezca.

- Responsabilizarse por todos los riesgos inherentes a la prestación del servicio y sus eventuales costos ante reclamos jurídicos. Es de anotar, que la prestación de servicios de aseo y desinfección tiene un alto grado de riego en áreas comunes y hospitalarias, al igual que lo referente al manejo de residuos hospitalarios.

- Las demás obligaciones descritas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

- El OFERENTE deberá contar con un proceso de gestión ambiental que garantice el mínimo impacto ambiental con motivo del desarrollo de sus actividades al interior de los ESP de la UPRES.

- El OFERENTE está obligado a tener un programa de abastecimiento de insumos y elementos para la prestación del servicio, con el objetivo de mantener la continuidad en los trabajos de limpieza y desinfección sin dar lugar a la suspensión de actividades por parte de las operarias.

- El CONTRATISTA en caso de estar obligado a la implementación de la facturación electrónica, se obliga a cumplir con la emisión de la facturación electrónica, para lo cual deberá coordinar con el supervisor de contrato para la recepción de la misma. Dando cumplimiento así a la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA, I Decreto 358 del 5 de Marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020."

- Incluir todas aquellas obligaciones que el OFERENTE debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. (Tener en cuenta las disposiciones señaladas en el acápite CRITERIOS PARA COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES, que se incluye a reglón seguido de la NOTA 4 de la Resolución No.00090 del 15 de Enero de 2018, Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante resolución 03049 de 2014

- Obligaciones del OFERENTE en Seguridad y Salud en el Trabajo que está obligado a entregar los siguientes documentos:

- Matriz de elementos de protección personal, donde conste el suministro de elementos de dotación y protección personal, que se requiere para la realización de sus actividades objeto del contrato. En caso de deterioro daño o pérdida deberá contemplarse los protocolos de reposición sin afectar la ejecución del contrato.

- Declaración de compromiso de cumplimiento en donde se especifique que durante el contrato se cumplirán las disposiciones legales y reglamentarias referentes a Higiene y Seguridad Ocupacional

- Certificación mensual donde se reporte que todos los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato, se encuentran afiliados al Sistema de Seguridad Social.

- En el que caso que ocurriera un accidente de trabajo dentro de las instalaciones de sanidad presentar informe de los reportes de accidentes de trabajo realizados por la ARL durante el plazo de ejecución del contrato.

- Constancia que los colaboradores vinculados para la ejecución de las actividades contractuales cuentan con la idoneidad y competencia para el manejo de equipos, herramientas e insumos en la realización de las actividades propias del objeto contractual.

- Informe de capacitación realizada a los trabajadores, donde se evidencie la realización de inducción y re inducción en aspectos generales y específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros la identificación de peligros y control de los riesgos en su puesto de trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con las necesidades  identificadas y donde se evidencie la firma del /los trabajador/es.

Obligaciones en materia ambiental

El OFERENTE deberá garantizar que los suministros a adquirir no contengan ningún ingrediente que posea las siguientes clasificaciones;

- En contacto con ácidos libera gases tóxicos

- Posibles efectos cancerígenos

- Puede causar alteraciones genéticas hereditarias

- Puede causar cáncer por inhalación

- Posibilidad de efectos irreversibles

- Muy toxico para los organismos acuáticos, pudiendo provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

- Peligroso para la capa de ozono

- Puede perjudicar la fertilidad

- Riesgo durante el embarazo y efectos adversos para el feto

- Puede resultar nocivo para el lactante

Garantizar un manejo idóneo y técnico de las zonas verdes y arboles donde los operarios deberán utilizar elementos de protección personal adecuados, malla de seguridad, así como presentar para la actividad el respectivo certificado de poda, respondiendo por el manejo adecuado de los residuos vegetales generados en las actividades de poda - mantenimiento de la zonas verdes y arboles; para lo cual deberá realizar la gestión con el prestador del servicio público de aseo a que haya lugar, para su recolección y disposición final. De igual forma solicitar ante la autoridad ambiental competente, los permisos que dieran lugar para esta actividad (poda y/o tratamiento fitosanitario).

En ningún caso se permitirá el uso de sustancias químicas con componentes orgánicos persistentes (COPS) como lo son Aldrin, Clordano, DDT. Dieldrin, Eldrin, Heptacloro, Mirex, Toxafeno, Hexaclorobenceno, Bifenilos, policlorados PCB´s, Dioxinas, Furanos; en la producción de algún insumo, equipo y/o mantenimiento, de igual torma que contengan refrigerantes CFC Y HCFC.

- Utilizar productos biodegradables en jabones industriales, ceras emulsionadas poliméricas antideslizantes, tapa poros y selladores, así como en químicos de lavado en seco utilizados para alfombras - tapetes; productos para control de olores de sifones - orinales y utilizar matamalezas biodegradables para áreas comunes y zonas verdes, para lo cual se deberá presentar el certificado o constancia de biodegradabilidad dispuesto en la Resolución 0689 del 3 de mayo de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.

- Garantizar que todas las sustancias químicas que se utilicen dentro de las instalaciones policiales del punto de servicio, posean rotulo de identificación y las hojas de seguridad, especificando los siguientes Ítems:

- Identidad del producto

- Información sobre componentes

- Identificación de peligros

- Primeros auxilios

- Inflamabilidad y explosión

- Medidas en caso de derrames o escapes

- Manipulación y almacenamiento

- Control do exposición / protección personal

- Propiedades físicas y químicas

- Estabilidad y reactividad

- Información toxicológica

- Información ecológica

- Consideraciones relativas a la eliminación

- Información relativa al transporte

- Informaciones reglamentarias

Toda esta información deberá estar disponible en el lugar de almacenamiento y en el sitio donde estos se estén utilizando, en aras de atender efectivamente cualquier situación de emergencia.

Dotar con puntos ecológicos al lugar de servicio donde éste se preste, con el fin de atender las acciones de segregación en la fuente, según estudio de generación de residuos, supervisión de la distribución de las canecas en cada puesto de trabajo con base a los lineamientos establecidos en los programas y campanas de residuos sólidos.

Suministrar en lo posible, bolsas en material biodegradable que cumpla con la codificación de colores implementadas a través del SGA de la unidad, tanto para residuos no peligrosos como para residuos peligrosos, para las rutas de recolección internas y el cambio diario de las mismas

Proveer carros de recolección debidamente señalizados de acuerdo al código de colores vigente, para la correcta realización de rutas de recolección interna y externa de la empresa OFERENTE.

Verificación de la recolección y clasificación de los residuos sólidos generados en la unidad (reciclable, ordinaria, peligrosa y especial) que se disponen transitoriamente en el centro de acopio de residuos sólidos.

Almacenamiento de las sustancias químicas utilizadas para el aseo en el lugar destinado para éste, de acuerdo a los protocolos de compatibilidad y peligrosidad, debidamente identificado y rotulado.

ESPACIO EN BLANCO

ANEXO No. 5

OBLIGACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

- Poner a disposición del OFERENTE los bienes y lugares que se requieran para la ejecución del objeto contratado.

- Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un Supervisor, a través de quien la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA DE LA POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el OFERENTE.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.

- Rechazar los servicios cuando no cumpla con los requerimientos técnicos exigidos ANEXO –CONDICIONES TÉCNICAS.

- Ejercer el control en la ejecución del Contrato por intermedio del Jefe la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca previo concepto (en caso de ser necesario) por parte del Jefe Logístico la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca   y de cada uno de los Coordinadores de los ESPRI Fátima, Palmira, Tuluá, Roldanillo, Buga, Buenaventura y Archivo central. quienes realizarán el seguimiento para el cumplimiento del objeto contractual considerando.

- Recibir los servicios a contratar en los términos y condiciones establecidos en el contrato que se llegase a celebrar.

- Expedir el Recibo a Satisfacción Técnico – Económico respectivo por parte del Supervisor del Contrato.

- Cumplir con las Obligaciones señaladas en la Resolución No. 00090 por el cual se establecen las Obligaciones para los Supervisores e Interventores de los Contratos suscritos en la Policía Nacional de Colombia.

- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

- Pagar al OFERENTE en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

- Verificar el cumplimiento del OFERENTE del pago de los aportes a sus empleados contenidos en el artículo 1 de la ley 828 de 2003. el incumplimiento del OFERENTE será causal de terminación unilateral del contrato.

- Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y demás del OFERENTE en desarrollo del objeto del contractual.

- Llevar acabo de mutuo acuerdo cualquier cambio en las condiciones técnicas que surjan durante el término de la ejecución del Contrato, previa solicitud escrita a la Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca   plenamente justificada por parte del OFERENTE.

- El supervisor de contrato deberá suministrar al contratista el correo electrónico registrado en la plataforma que el Ministerio de Hacienda disponga para tal fin, esto en el caso de que el contratista este obligado a facturar electrónicamente, según la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 y la circular externa 053 del 01 de diciembre de 2020 expedida por el MINHACIENDA; esto dando cumplimiento a la Guía acceso al sistema de facturación electrónica del SIIF Nación validador de factura electrónica – VFE.

ESPACIO EN BLANCO

FORMULARIO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Ciudad), (día) de (mes) de 2026

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD - LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

CIUDAD.

Referencia: Presentación de propuesta para el Proceso de Mínima Cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.”

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el (los) firmante(s) de la propuesta; si el (los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá (n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso mínima PN UPRES VALLE MIC 444/2026, convocado por , cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.” conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, el Código Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas Mínimas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

- Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca por intermedio de la página del SECOP II cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la (s) siguiente (s) dirección (es):________________________________Teléfono (s):_____________ Extensión:_________ celular Nº:_____________________ Email:__________________________________________________

Nombre de Contacto: _________________________

- Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- El plazo de ejecución del contrato que se derive del presente proceso, se inicia a partir de generada el acta de inicio y la aprobación de la garantía única (si se solicita), o hasta agotar el presupuesto, en todo caso lo primero que ocurra.

- Que la vigencia de la presente oferta es por el tiempo de ejecución del contrato y contado a partir de la presentación de la misma.

- Que el porcentaje de descuento de nuestra propuesta es de (_____).

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos Que La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca  se encuentra facultada para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________

FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________

___________________________  Y/O

___________________________  C.C. _______________

Dirección                   __________________ Teléfono________ Fax__________

__________________                ________

__________________

Departamento   _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta    Corriente      ______

Ahorros         ______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

- Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________SI (___)

TELÉFONO: ______________________________ SI  (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código ________________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

NOTA: La información contenida en el presente formulario debe ser coherente con la contenida en la Certificación Bancaria. (Adjuntar original Certificación Bancaria)

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.:___________________________

FORMULARIO No. 3

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA UNIDAD EJECUTORA, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - UNIDAD EJECUTORA durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

_________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal

FORMULARIO No. 4

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

(Ciudad), (día) de (mes) de 2026

Señores

POLICIA NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADO DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Cali.

La empresa_________________________ identificada con NIT. Nº _________________________________ nos comprometemos a sostener los precios ofertados dentro del proceso de mínima cuantía PN UPRES VALLE MIC 444/2026  cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”, durante la vigencia del contrato si este se llegara a suscribir.

Atentamente,

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No.: ___________________________

FORMULARIO Nº 5

CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSALES DE CONFLICTO DE INTERESES, INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD.

(Ciudad), (día) de (mes) de 2026

Señores

POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Ciudad.

Por medio de la presente, con el fin de que integre los soportes previos requeridos para la suscripción del futuro contrato o convenio, en caso de ser adjudicatario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que tanto mi persona como la empresa a la cual represento no nos encontramos incurso en ninguna causal de conflicto de intereses, inhabilidad e incompatibilidad de aquellas establecidas en la Constitución Política de Colombia, así como las de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, los de la Ley 734 de 2002,“por la cual se expide el Código Disciplinario Único”, 1474 de 2011 y los del Decreto Ley 019 de 2012, y las demás que hayan sido constituidas en la ley.

Conforme lo anterior, manifiesto ser el único responsable por los efectos de la presente declaración, y por lo tanto asumo todas las consecuencias jurídicas que ello acarrea, tanto penales, como disciplinarias y fiscales.

Igualmente, manifiesto saber el contenido del artículo 442 del Código Penal, modificado por el artículo 8 de la Ley 890 de 2004, que establece: “Falso testimonio”. El que, en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años".

Cordialmente,

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: ___________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No: ___________________________

FORMULARIO Nº 6

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Elegir la modalidad de contratación. Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar,  según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

- Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.

- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas  deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la  Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,   considerando lo siguiente:

- Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

- Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

- Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota: Este formulario se actualizará por parte de las unidades dueñas de la necesidad en coordinación con el responsable del Sistema de Gestión de SST de la unidad,  cada vez que se requiera, de acuerdo con la  actualización de la normatividad,  política y objetivos del SG-SST de la Policía Nacional

FORMULARIO Nº 7

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Elegir la modalidad de contratación., Número Diligenciar el número del proceso  cuyo objeto es: Transcribir el objeto del proceso

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Elegir la modalidad de contratación, para la celebración de un contrato estatal para. Transcribir el objeto del proceso.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO No. 8

CARTA DE COMPROMISO DE TENENCIA DEL RECURSO HUMANO Y EXPERIENCIA

Yo, ______________________________________________ en calidad de Representante Legal de la firma ________________________________________ certifico bajo la gravedad de juramento que cuento con el Recurso Humano solicitado, que cumple con la formación académica y experiencia requerida para la ejecución del objeto contractual del proceso PN UPRES VALLE MIC 444/2026 cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”.

La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente carta de compromiso.

El adjudicatario deberá anexar las hojas de vida del Recurso Humano Ofrecido con sus respectivas certificaciones de experiencia en caso de exigencia por parte de La Unidad Prestadora De Salud Valle Del Cauca.

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE: __________________________________

Nombre del Representante Legal: _______________________________

Firma del Representante Legal: _______________________

C.C. No: ___________________________

ESPACIO EN BLANCO

FORMULARIO No. 09

COMPROMISO AMBIENTAL

Me comprometo a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, de tal forma que los bienes y/o servicios que suministraré cumplen los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente.

Igualmente me comprometo a cumplir y respetar los programas ambientales establecidos por la Unidad Prestadora en Salud Valle Del Cauca, en cuanto al uso y ahorro del agua y energía, manejo de residuos entre otros.

Cordialmente, _______________________________

(Firma y post-firma del representante legal del proponente)

NIT O CC.

ESPACIO EN BLANCO

FORMULARIO No. 10

CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL

Yo ____________________________________________________, Representante de la Firma _________________________________________________________ certifico que la Firma que represento, cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para cumplir el objeto de la presente contratación, “PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE EQUIPO BIOMEDICO BASICO, DE APOYO HOSPITALARIO Y ODONTOLOGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA”. en las condiciones señaladas en los presentes términos de referencia.

Firma Representa Legal: ___________________________

C.C. ___________________________________________

Post Firma ______________________________________

ESPACIO EN BLANCO

FORMULARIO No. 11

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores:

POLICIA NACIONAL

DIRECCION DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Cali - Valle

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento,

CERTIFICO:

Que, __________________________________________________________________

NIT ___________________________

(Nombre o Razón social del proponente agregando el correspondiente NIT)

Ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

ACTÚO EN MI CALIDAD DE:

Revisor Fiscal _______ Tarjeta Profesional No._________________

Representante Legal _______

Proponente Persona Natural _______

Nombre de la persona que suscribe la presente certificación:

_________________________________________________________________________ Documento de identidad ___________________________ de ________________________ Firma__________________________ Ciudad ________________

Nota: Esta certificación debe firmarla el Revisor Fiscal si la empresa está obligada a tenerlo, de lo contrario la firma el Representante Legal. Para el caso de personas naturales la firma el mismo proponente.

FORMULARIO No. 12

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE RECURSOS O DE FONDOS

REFERENCIA:

Yo,____________________________________________, identificado(a) con el documento de identidad No.__________________ expedido en______________, obrando en nombre propio de manera voluntaria o en mi calidad de persona natural o representante legal de la persona jurídica y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente aclaración de fuentes de fondos a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la LEY 190 DE 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” y demás normas legales concordantes para la adquisición de bienes del Estado.

1. Declaro que los recursos que entrego provienen de actividades lícitas, de conformidad con la normatividad colombiana.

2. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adiciones; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionas con las mismas.

3. Autorizo a resolver cualquier acuerdo, negocio o contrato celebrado con la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

4. Autorizo a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, para que, en caso de que lo juzgue necesario, consulte mi información crediticia en las Centrales de Riesgo.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que los datos aquí consignados obedecen a la realidad, por lo que declaro haber leído, entendido y aceptado el presente documento, en constancia firmo a los______ días del mes de________________, del año _________, en la ciudad de _______________

Nombre: ______________________

Firma: ________________________

Cargo: ________________________

Formato No. 1

IDONEIDAD DEL TALENTO HUMANO

Para cada funcionario se deberá diligenciar un formato por separado.

# FORMATO DE IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO OFRECIDO

# Ciudad y Fecha

# Nombre y Apellidos

# Cédula de Ciudadanía

# Fecha de Nacimiento. Nacionalidad.

# Profesión

# Universidad

# No. de Registro Profesional

# Título Obtenido

# Especializaciones.

# Tiempo de Experiencia en la Profesión

# Tiempo de Servicio en la Institución Oferente

____________________________________________

FIRMA DEL PROFESIONAL

ENTIDAD ______________________________________	NIT. _________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: _________________________________________________

C.C. No. _______________________________	EXPEDIDA: ________________________________

E-MAIL ______________________________________	TELEFONO __________________________

__________________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.