GBBBV

Informe mensual de Calidad del Aire de Bogotá

Agosto 2025

Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá

(RMCAB)

Bogotá D.C

| Carlos Fernando Galán Alcalde Mayor de Bogotá D.C. Adriana Soto Carreño Secretaria Distrital de Ambiente Fabian Ricardo Caicedo Carrascal Subsecretario de Control Ambiental Yesenia Vásquez Aguilera Director de Control Ambiental Andrea Corzo Álvarez Subdirectora de Calidad del Aire, Auditiva y Visual José Hernán Garavito Calderón Profesional Especializado Red de Monitoreo de Calidad del Aire Bogotá -RMCAB. Adriana Marcela Cortes Narváez Edna Lizeth Montealegre Garzón Jennyfer Montoya Quiroga Karen Lorena Londoño Murcia Luis Alberto Avellaneda Grupo de Validación y Análisis de la RMCAB | Darío Alejandro Gómez Flechas Henry Ospino Dávila Jesús Alberto Herrera Dallos Luz Dary González González Néstor Hernández Sánchez Ingenieros de Campo de la RMCAB Leonardo Quiñones Cantor Profesional Especializado Subdirección Calidad del Aire, Auditiva y Visual Ana Milena Hernández Quinchara Profesional Sistemas de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá - SATAB Angie Natali Zambrano Ovalle Karen Viviana Pinzón Acosta Grupo del SATAB Dirección Sede Principal Secretaría Distrital de Ambiente Avenida Caracas No. 54 - 38 © Bogotá - Colombia Informe Mensual de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá D.C. |
| --- | --- |

TABLA DE CONTENIDO

1	RESUMEN EJECUTIVO	3

2	INTRODUCCIÓN	6

3	RESULTADOS CALIDAD DEL AIRE (DISTRIBUCIÓN ESPACIAL, TEMPORAL Y TENDENCIAS)	9

3.1.	COMPORTAMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO PM10	10

3.2.	COMPORTAMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO PM2.5	11

3.3.	COMPORTAMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE O3, SO2, NO2 Y CO.	12

3.3.1.	COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES DE OZONO - O3	13

3.3.2.	COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE – SO2	14

3.3.3.	COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE NITROGENO – NO2	15

3.3.4.	COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES DE MONÓXIDO DE CARBONO – CO	16

4	COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LAS CONCENTRACIONES DE BLACK CARBON	17

5	INDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE (IBOCA)	20

6	EVENTOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA	22

7	COMPORTAMIENTO METEOROLOGICO DE LA CIUDAD	23

7.1.	COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN	23

7.2.	COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA TEMPERATURA	24

7.3.	COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO.	25

7.4.	COMPORTAMIENTO DE CALIDAD DEL AIRE CON RELACIÓN A LA METEOROLOGIA	26

7.4.1.	COMPORTAMIENTO DE LA RADIACIÓN SOLAR Y SU RELACIÓN CON LAS CONCENTRACIONES DE OZONO	26

8	CONCLUSIONES	27

9	DECLARACIONES	29

10	ANEXOS	32

# RESUMEN EJECUTIVO

Durante el mes de agosto de 2025, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) registró el comportamiento de los contaminantes criterio, establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de otros contaminantes, y del comportamiento de variables meteorológicas. A continuación, se presenta un resumen técnico con énfasis en el comportamiento de dichas variables registradas en las 19 estaciones de monitoreo distribuidas en Bogotá, entre el periodo del 01 de agosto a las 01:00 horas hasta 31 de agosto a las 24:00 horas.

Concentraciones de Material Particulado: Para el período de análisis, la mayoría de las estaciones de la RMCAB cumplió con los criterios de representatividad temporal, lo que permitió realizar el análisis del comportamiento de las concentraciones, la elaboración de los mapas de representación espacial y la correspondiente declaración de conformidad.

En cuanto a los promedios mensuales, las mayores concentraciones de material particulado se registraron para PM10 en las estaciones Carvajal–Sevillana (60,1 µg/m³) y Móvil Fontibón (46,5 µg/m³). Para PM2.5, los valores más altos se observaron en las estaciones Carvajal–Sevillana (25,8 µg/m³) y Móvil Fontibón (13,2 µg/m³).

En relación con los valores máximos diarios, la estación Carvajal–Sevillana presentó la mayor concentración de PM10, con 96,5 µg/m³, superando el límite normativo diario de 75 µg/m³. De igual forma, para PM2.5, esta misma estación registró un valor máximo diario de 38,4 µg/m³, excediendo el límite normativo establecido de 37 µg/m³.

Concentraciones de Gases: Las concentraciones de los contaminantes gaseosos se mantuvieron dentro de los límites normativos, destacándose como valores más altos los registrados para ozono (O3) en la estación Ciudad Bolívar, donde el promedio móvil de 8 horas alcanzó 30.0 μg/m³; para dióxido de azufre (SO2) en Usme, con un promedio de 24 horas de 7.5 μg/m³; para dióxido de nitrógeno (NO2) en la estación Puente Aranda, con un valor de 37.1 μg/m³ en el promedio de 24 horas; y para monóxido de carbono (CO) en la estación Kennedy, donde el promedio móvil de 8 horas alcanzó 567.9 μg/m³.

Excedencias de los límites máximos establecidos en la Resolución 2254 de 2017: Para PM10, se registraron excedencias del límite diario de 75 µg/m³ en la estación Carvajal-Sevillana, con un total de cuatro eventos, lo que evidencia el incumplimiento de la norma diaria. De igual forma, para PM2.5 se presentaron dos eventos que superaron el límite diario de 37 µg/m³.

Por su parte, para los contaminantes gaseosos (O3, SO2, CO y NO2) no se reportaron excedencias de los límites normativos durante el mes, por lo que se dio cumplimiento a la normativa vigente para estos contaminantes.

Representatividad de los datos: En lo referente a la representatividad temporal de los datos de gases durante agosto de 2025, varias estaciones no cumplieron con el criterio mínimo del 75% de datos válidos; sin embargo, la invalidación de los datos es un proceso de aseguramiento de la calidad de la información. Este procedimiento garantiza la confiabilidad de los datos reportados por la red, sin que ello afecte la validez general ni la continuidad del análisis de la calidad del aire en la ciudad.

A continuación, se relacionan los parámetros que no cumplieron la representatividad temporal en cada una de las estaciones:

- Fontibón para O3 con (35%), SO2 con (35%), NO2 con (35%) y CO con (35%)

- Guaymaral para O3 con (55%), SO2 con (37%), NO2 con (48%), y CO con (37%),

- Colina para O3 con (35%), SO2 con (71%) y NO2 con (74%)

- Sevillana para SO2 con (68%) y CO con (53%) CDAR para SO2 con (45%) y

- San Cristóbal para SO2 con (45%) por invalidación de y

- Móvil Fontibón para NO2 con (16%) y CO con (17%)

Las principales causas identificadas para la invalidación de datos incluyen: por falta de control de temperatura interna de la estación, datos que estaban por debajo del límite de detección, por la desviación estándar de temperatura interna; y por falta de calibración del sensor de temperatura interna de la estación.

# Comportamiento de Contaminante Black Carbon: La concentración promedio a nivel ciudad fue de 2.5 µg/m3. Las estaciones con mayores concentraciones promedio fueron Kennedy con un registro de 4.2 µg/m3, Fontibón con 2.9 µg/m3, Tunal y Ciudad Bolívar con un valor de 2.7 µg/m3, seguido de CDAR con 2.4 µg/m3, Puente Aranda con un promedio de 1.4 µg/m3, mientras que la mínima concentración promedio se presentó en San Cristóbal con 0.9 µg/m3. Con relación al perfil horario, la concentración muestra un patrón monomodal en la mayoría de las estaciones, con un pico entre las 7:00 a.m. y 8:00 a.m., asociado al aumento del tráfico vehicular durante las horas pico. La estación de Kennedy presenta las concentraciones más altas con 8.4 µg/m³ a las 7:00 a.m. mientras que San Cristóbal muestra los menores valores con 2.2 µg/m³.

Índice Bogotano de Calidad del Aire – IBOCA: Para este mes, fue calculado a partir de los datos prevalidados de los contaminantes condicionantes PM10 y PM2.5. Se evidencia que todas las estaciones registraron concentraciones dentro de los niveles del IBOCA ‘bajo’ y ‘moderado’, con registros en el  nivel de riesgo por exposición a la contaminación atmosférica ‘regular’ y  ‘alto’, específicamente de la zona suroccidente de la ciudad en la estación de Carvajal – Sevillana y la estación Móvil Fontibón ubicada en la zona noroccidente, especialmente para PM10, esto puede ser atribuido a las condiciones de ciudad en las que es habitual que estas estaciones presentan altas concentraciones por su cercanía a vías principales e industrias.

En este mismo periodo se registraron 10 eventos de incendio reportados, clasificados en las categorías estructural, vehicular y por acumulación de llantas. Es importante resaltar que durante el mes no se cumplieron los criterios para la declaración de alertas por contaminación atmosférica.

Condiciones meteorológicas: El análisis de los datos meteorológicos muestra que, para agosto, en cuanto a lluvias, se presenta la transición de periodo seco a periodos con lluvias, registrando acumulados más bajos en las zonas de influencia de las estaciones Colina (33 mm), Usaquén (42 mm) y Guaymaral (42 mm), y las zonas con acumulados más altos se observaron en las estaciones Carvajal – Sevillana (111 mm), Móvil y Puente Aranda (65 mm). Ahora con relación a la temperatura superficial, mostraron un comportamiento estable, registrando temperaturas bajas en las estaciones CDAR (13,0 °C), San Cristóbal (13,3 °C) y Usaquén (13,4 °C), y en el resto de la ciudad, las temperaturas medias superficiales oscilaron entre 14,0 °C y 15,8 °C, destacándose en estaciones como Carvajal-Sevillana (15,5 °C), Jazmín (15,3 °C) y Puente Aranda (15,2 °C) y Móvil (15,8 °C).

Con relación a la velocidad del viento, se mantuvieron predominantes desde el sur y centro oriente de la ciudad, a lo largo de los cerros orientales, favoreciendo la depuración aerodinámica de la ciudad velocidades medias oscilaron entre 0,7 m/s en la estación Móvil y 2,5 m/s en la estación Fontibón. En el resto de estaciones predominaron velocidades entre 1,2 y 1,9 m/s en la mayoría de estaciones.

Nota: Este documento “Informe mensual de calidad del aire de agosto de 2025”, se encuentra vinculado como anexo al resumen ejecutivo del proceso No. 6780547 del Sistema de Información Ambiental FOREST de la Secretaría Distrital de Ambiente.

# INTRODUCCIÓN

  - GENERALIDADES DE LA RMCAB

| Figura 1. Estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB distribuidas a lo largo y ancho de Bogotá D.C. Fuente. RMCAB | La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá - RMCAB es operada por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA desde el año 1997, la cual realiza el monitoreo de los contaminantes criterio PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2 y CO, y las variables meteorológicas precipitación, temperatura, presión atmosférica, radiación solar, velocidad y dirección del viento. La RMCAB está conformada en la actualidad por 19 estaciones que cuentan con analizadores automáticos y sensores meteorológicos, que reportan datos actualizados cada hora sobre la calidad del aire y variables meteorológicas en la ciudad. (Ver Figura 1). Cada estación se encuentra ubicada en un lugar específico de la ciudad, atendiendo a los requerimientos definidos en la normatividad vigente (distancia a fuentes de emisión, posibles interferencias, restricciones de funcionamiento), y por lo tanto cada una registra las condiciones de la calidad del aire de una zona de influencia mediante mediciones en superficie. Los contaminantes criterio (PM10, PM2.5, O3, SO2, NO2 y CO) son los compuestos presentes en el aire cuyos efectos en el ambiente y en la salud se han establecido por la comunidad científica a través de estudios y pruebas, por lo cual tienen unos niveles máximos de concentración establecidos para evitar dichos efectos adversos, entre los cuales se relacionan las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y efectos en la visibilidad y la química atmosférica. Dichos niveles son establecidos mediante objetivos intermedios por la Organización Mundial de la Salud, y se encuentran regulados en Colombia por la Resolución 2254 de 2017 del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. |
| --- | --- |

Con relación a la descripción de la estacione de la RMCAB, en la Tabla 1 se enlistan las estaciones que se encuentran operativas actualmente y la dirección, junto con información como coordenadas, localidad y tipo de zona, así como los parámetros medidos en el mes de agosto en cada una de las estaciones. Así mismo, se indica con un asterisco (*) las variables acreditadas mediante la Resolución No. 0815 del 22 de julio de 2025 expedida por el IDEAM.

Tabla 1. Características, ubicación de las estaciones y variables monitoreadas de la RMCAB agosto de 2025

| Estación | Ubicación |  |  |  |  |  |  |  |  | Contaminantes |  |  |  |  |  |  | Variables Meteorológicas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sigla | Latitud | Longitud | Altitud (m) | Altura (m) | Localidad | Tipo de zona | Tipo de estación | Dirección | PM10 | PM2.5 | O3 | NO2 | CO | SO2 | BC | V. Viento | D. Viento | Temperatura | Precipitación | R. Solar | H. Relativa | Presión Atm. |
| Bolivia | BOL | 4°44'9.12"N | 74°7'33.18"W | 2574 | 0 | Engativá | Sub urbana | De fondo | Avenida Calle 80 # 121-98 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | x | X | - | X | X |
| Carvajal - Sevillana | CSE | 4°35'44.22"N | 74°8'54.90"W | 2563 | 3 | Kennedy | Urbana | Tráfico / Industrial | Autopista Sur # 63-40 | X* | X* | - | - | X* | X* | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Centro de Alto Rendimiento | CDAR | 4°39'30.48"N | 74°5'2.28"W | 2577 | 0 | Barrios Unidos | Urbana | De fondo | Calle 63 # 59A-06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Ciudad Bolívar | CBV | 4°34'40.1"N | 74°09'58.6"W | 2661 | 0 | Ciudad Bolívar | Urbana | Residencial | Calle 70 Sur # 56 - 11 | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | - | X |
| Colina | COL | 4°44'14.1"N | 74°04'10.0"W | 2555 | 0 | Suba | Urbana | Residencial | Avenida Boyacá No 142ª-55 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | X |
| Fontibón | FTB | 4°40'41.67"N | 74°8'37.75"W | 2551 | 11 | Fontibón | Urbana | De tráfico | Carrera 104 # 20 C - 31 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X |
| Guaymaral | GYR | 4°47'1.52"N | 74°2'39.06"W | 2580 | 0 | Suba | Sub urbana | De fondo | Autopista Norte # 205-59 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| Jazmín | JAZ | 4°36'30.6"N | 74°06'53.8"W | 2559 | 0 | Puente Aranda | Urbana | Residencial | Calle 1 G # 41 A 39 | X | X | X | X | X | X* | - | X | X | X | X | X | X | X |
| Kennedy | KEN | 4°37'30.18"N | 74°9'40.80"W | 2580 | 3 | Kennedy | Urbana | De fondo | Carrera 80 # 40-55 sur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | - |
| Las Ferias | LFR | 4°41'26.52"N | 74°4'56.94"W | 2552 | 0 | Engativá | Urbana | De tráfico | Avenida Calle 80 # 69Q-50 | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | X | X |
| MinAmbiente | MAM | 4°37'31.75"N | 74°4'1.13"W | 2621 | 15 | Santa Fe | Urbana | De tráfico | Calle 37 # 8-40 | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Móvil Fontibón | MOV2 | 4°40'03.7"N | 74°08'55.9"W |  | 0 | Fontibón | Urbana | Tráfico / Industrial | Cra. 98 #16 B 50 | X | X* | - | X | X* | - | - | - | - | X | - | X | - | X |
| Móvil 7ma | MOV | 4°38'32.75"N | 74°5'2.28"W | 2583 | 0 | Chapinero | Urbana | De tráfico | Carrera 7 con calle 60 | X* | X* | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| Puente Aranda | PTE | 4°37'54.36"N | 74°7'2.94"W | 2590 | 10 | Puente Aranda | Urbana | Industrial | Calle 10 # 65-28 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| San Cristóbal | SCR | 4°34'21.19"N | 74°5'1.73"W | 2688 | 0 | San Cristóbal | Urbana | De fondo | Carrera 2 Este # 12-78 sur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| Suba | SUB | 4°45'40.49"N | 74° 5'36.46"W | 2571 | 6 | Suba | Sub urbana | De fondo | Carrera 111 # 159A-61 | X | X | X* | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - |
| Tunal | TUN | 4°34'34.41"N | 74°7'51.44"W | 2589 | 0 | Tunjuelito | Urbana | De fondo | Carrera 24 # 49-86 sur | X | X | X | X | - | - | X | X | X | - | X | X | X | X |
| Usaquén | USQ | 4°42'37.26"N | 74°1'49.50"W | 2570 | 10 | Usaquén | Urbana | De fondo | Carrera 7B Bis # 132-11 | X | X* | - | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - |
| Usme | USM | 4°31'55.4"N | 74°07'01.7"W | 2593 | 0 | Usme | Urbana | Residencial | Carrera 11 # 65 D 50 Sur | X | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | - | X |

Fuente. RMCAB

  - MÉTODOS DE REFERENCIA DE MEDICIÓN CONTAMINANTES CRITERIO

La obtención de datos sobre concentraciones de contaminantes y variables meteorológicas en la RMCAB se realiza mediante equipos y sensores meteorológicos que registran información en tiempo real. Su correcto funcionamiento se asegura a través de mantenimientos, calibraciones y verificaciones periódicas, garantizando mediciones confiables conforme a los estándares establecidos. Los métodos de medición empleados corresponden a los métodos de referencia y equivalentes aprobados por la Environmental Protection Agency (EPA) y regulados en el Título 40 del Code of Federal Regulations (CFR), donde se especifican los procedimientos aplicables a cada tipo de contaminante. Ver lo métodos adoptados por la RMCAB en el numeral 10.2. del capítulo 10 de “ANEXOS”.

En cuanto a los mantenimientos, calibración y verificaciones periódicas, se ejecutan según lo establecido en los procedimientos PA10-PR06 “Monitoreo y revisión rutinaria de la operación, analizadores de gases, monitores de partículas y sensores meteorológicos” y PA10-PR02 “Operación de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire de Bogotá”, PA10-PR01 “Gestión metrológica para las mediciones, tomas de muestras y monitoreos en el Laboratorio Ambiental SDA” y PA10-PR03 “Aseguramiento de Calidad de los Resultados emitidos por el Laboratorio Ambiental SDA”.

Por otra parte, con relación al tratamiento estadístico de los datos, conforme a lo señalado en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire adoptado por la Resolución 650 de 2010 en el numeral 7.3.2., manejo estadístico de datos, indica que el porcentaje de información perdida que iguale o supere el 25% no podrá realizarse los cálculos de los valores promedio para el periodo de tiempo a evaluar. Lo anterior, se presenta una vez se apliquen los criterios de validación de datos establecidos en el procedimiento interno PA10-PR05 “Revisión y validación de datos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB”

# RESULTADOS CALIDAD DEL AIRE (DISTRIBUCIÓN ESPACIAL, TEMPORAL Y TENDENCIAS)

Los datos reportados en el presente informe mensual corresponden a los datos recolectados por la Red de Monitoreo de Calidad el Aire de Bogotá – RMCAB durante el período comprendido entre el 01 de agosto del 2025 a las 01:00 horas hasta 31 de agosto del 2025 a las 23:59 horas.

En las estaciones de la RMCAB se controlan las condiciones ambientales internas mediante la medición de la temperatura del shelter, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos de monitoreo, sin embargo, durante agosto, se invalidaron los datos de las estaciones de Fontibón y Guaymaral por la falta de actividades de gestión metrológica en los termohigrómetros del interior de las cabinas, lo que no permitió el control de temperatura interna de las mismas. Por otra parte, en la estación Móvil Fontibón se invalidaron datos de los parámetros por falta de control de temperatura interna de la estación.

Para las otras estaciones, la temperatura interna se mantuvo estable entre 20 °C y 30 °C, no obstante, en este periodo se invalidaron algunos datos de gases en algunas horas del mes debido a registros atípicos de temperatura en Colina y Carvajal-Sevillana.

Cabe mencionar que las variables acreditadas mediante la Resolución No. 0815 del 22 de julio de 2025, por la cual se renueva y amplía el alcance de la acreditación otorgada a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá – Laboratorio Ambiental de la Dirección de Control Ambiental para la producción de información cuantitativa física y química, y mediante la cual el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM adopta otras determinaciones relacionadas con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCA), se encuentran descritas en la Tabla 9 del numeral 10.1 “LISTA DE VARIABLES DENTRO DE ALCANCE DE ACREDITACIÓN EN EL COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE”, del capítulo 10 de “ANEXOS”.

Por otra parte, los equipos de Black Carbon no se encuentran dentro del alcance de Acreditación. En consecuencia, los resultados presentados en el capítulo “4. COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LAS CONCENTRACIONES DE BLACK CARBON” del presente informe deben considerarse únicamente como información de carácter indicativo.

Por otra parte, conforme a los establecido en la Resolución Conjunta 2840 de 2023, que orienta la toma de decisiones individuales o poblacionales para disminuir la exposición a la contaminación atmosférica y prevenir afectaciones en la salud de las personas y el ambiente, en el presente informe, se realiza un análisis del Índice Bogotano de Calidad del Aire de Bogotá – IBOCA a cargo del grupo del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá – SATAB. Los resultados se ven reflejados en el capítulo 5 de presente informe.

A continuación, se presentan las concentraciones de los gases contaminantes, junto con sus respectivos promedios, gráficas y tablas, elaborados a partir de los datos representativos del mes de agosto. Asimismo, se incluyen mapas para la representación espacial de dichas concentraciones. Es importante señalar que la información correspondiente a material particulado no se presenta en este apartado, dado que las estaciones no cumplieron con los criterios de representatividad establecidos, lo que no permite evaluar el cumplimiento normativo y realizar el cálculo de excedencias, así que sus datos son indicativos.

## COMPORTAMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO PM10

| Figura 2. Distribución espacial concentraciones mensuales PM10 – agosto 2025. Fuente. RMCAB | La Figura 2, representa la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de PM10 del mes de agosto. Las concentraciones más altas se presentaron en las estaciones Carvajal-Sevillana (60.1 µg/m3) y Móvil Fontibón (46.5 µg/m3), y las menores concentraciones se registraron en las estaciones Colina (11.9 µg/m3) y Las Ferias (12.5 µg/m3). La concentración máxima diaria para el mes, corresponde a 96.5 µg/m3 registrada en la estación Carvajal-Sevillana en comparación con el nivel máximo definido por la norma nacional diaria (75 µg/m³). A continuación, se relacionan las estaciones que presentaron excedencias a las concentraciones promedio 24 horas en comparación con el nivel máximo permisible de la norma en PM10. (Figura 3). Estación; No. Excedencias; Cumplimiento. Carvajal- Sevillana*; 4; Datos Indicativos. Nota. Los datos de PM10 de esta estación son indicativos, ya que el equipo de monitoreo de este parámetro no se encuentra dentro del alcance de la Resolución No. 0815 del 22 de julio de 2025 del IDEAM. La estación Colina alcanzó un 74% de representatividad temporal, por debajo del 75% requerido, debido al bloqueo de equipo por corte al suministro de energía eléctrica. Principio del formulario Figura 3. Concentraciones diarias PM10 por estación de monitoreo – agosto 2025 Fuente. RMCAB |
| --- | --- |

## COMPORTAMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE MATERIAL PARTICULADO PM2.5

| Figura 4. Distribución espacial concentraciones mensuales PM2.5 – agosto 2025 Fuente. RMCAB | La Figura 4, representa la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de PM2.5 del mes de agosto. Las concentraciones más altas se presentaron en las estaciones Carvajal-Sevillana (25.8 µg/m3) y Móvil Fontibón (13.2 µg/m3), y las menores concentraciones se registraron en las estaciones Usme (4.5 µg/m3) y Usaquén (6.0 µg/m3). La concentración máxima diaria para el mes, corresponde a 38.4 µg/m3 registrada en la estación Carvajal-Sevillana, en comparación con el nivel máximo definido por la norma nacional diaria (37µg/m³). (Ver Figura 5). A continuación, se relacionan las estaciones que presentaron excedencias a las concentraciones promedio 24 horas en comparación con el nivel máximo permisible de la norma en PM2.5. Estación; No. Excedencias; Cumplimiento. Carvajal-Sevillana*; 2; Datos Indicativos. *Nota. Los datos de PM2.5 de esta estación son indicativos, ya que el equipo de monitoreo de este parámetro no se encuentra dentro del alcance de la Resolución No. 0815 del 22 de julio de 2025 del IDEAM. Para este periodo todas las estaciones cumplieron con el porcentaje de representatividad para este parámetro. Figura 5. Concentraciones diarias PM2.5 por estación de monitoreo – agosto 2025 Fuente. RMCAB |
| --- | --- |

  - COMPORTAMIENTO DE LAS CONCENTRACIONES DE O3, SO2, NO2 Y CO.

En la Figura 6 se presentan las concentraciones promedio mensuales registradas en las estaciones de la RMCAB durante agosto de 2025. El valor más alto de ozono (O₃), calculado como promedio móvil de 8 horas, se observó en la estación Ciudad Bolívar con 32.0 µg/m³. En cuanto al dióxido de azufre (SO₂), el valor máximo de promedio en 24 horas correspondió a la estación Usme, con 8,2 µg/m³. Por su parte, el dióxido de nitrógeno (NO₂) alcanzó un valor máximo promedio de 24 horas de 34,8 µg/m³ en la estación Móvil Fontibón. Finalmente, el monóxido de carbono (CO) reportó un valor máximo de promedio móvil en 8 horas de 661,0 µg/m³ en la estación Kennedy.

Por otro lado, para este mes no se presentaron excedencias a las concentraciones promedio en comparación con los niveles máximos permisibles establecidos en la Resolución 2254 de 2017 para los gases contaminantes enunciados en este capítulo.

Figura 6. Concentraciones mensuales de gases (O3, SO2, NO2 y CO) por estación de monitoreo – agosto 2025.

Fuente. RMCAB

## COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES DE OZONO - O3

| Figura 7. Distribución espacial concentraciones mensuales O3 – agosto 2025 Fuente. RMCAB | La Figura 7, representa la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de O3 con base en datos media móvil 8 horas para el mes de agosto de 2025. Las concentraciones más altas se presentaron en las estaciones Ciudad Bolívar (32.0 µg/m3) y Usme (29.1 µg/m3), y las menores concentraciones se registraron en las estaciones Puente Aranda (15.6 µg/m3) y Bolivia (15.7 µg/m3). La concentración máxima 8 horas para el mes, corresponde a 64.2 µg/m3 registrada en la estación Ciudad Bolívar, la cual se encuentra por debajo del nivel máximo definido por la norma nacional (100µg/m³). (Ver Figura 8). Las estaciones que no alcanzaron el 75% de representatividad temporal fueron Fontibón (35%) y Guaymaral (37%) por invalidación de datos a falta de calibración del sensor de temperatura interna de la estación. Adicionalmente, la estación Colina (74%) se invalidaron datos negativos y por desviación estándar de la temperatura interna de la estación. Figura 8. Concentraciones medias móvil 8 horas de O3 por estación de monitoreo – agosto 2025. Fuente. RMCAB |
| --- | --- |

## COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE AZUFRE – SO2

| Figura 9. Distribución espacial concentraciones mensuales SO2 – agosto 2025. Fuente. RMCAB | La Figura 9 representa la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de SO2 para el mes de agosto de 2025 con base en los datos 24 horas. Las concentraciones más altas se presentaron en las estaciones Usme (7.5 µg/m3) y Kennedy (3.3 µg/m3), y las menores concentraciones se registraron en las estaciones Suba (2.4 µg/m3) y Tunal (2.6 µg/m3). La concentración máxima 24 horas para el mes, corresponde a 13.5 µg/m3 registrada en la estación Usme, la cual se encuentra por debajo del nivel máximo definido por la norma nacional (50µg/m³). (Ver Figura 10). Las estaciones que no alcanzaron el 75% de representatividad temporal fueron: Carvajal - Sevillana (68%) por invalidación de datos por desviación estándar de temperatura interna. Por otra parte, la estación CDAR (45%), San Cristóbal (45%) se invalidaron datos que estaban por debajo del límite de detección y Colina (71%) se invalidaron datos negativos y no se registraron datos por cortes de energía eléctrica. Así mismo, la estación Fontibón (35%) y Guaymaral (37%) por invalidación de datos a falta de calibración del sensor de temperatura interna de la estación. Figura 10. Concentraciones promedio 24 horas de SO2 por estación de monitoreo – agosto 2025. Fuente. RMCAB |
| --- | --- |

## COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES DE DIÓXIDO DE NITROGENO – NO2

| Figura 11. Distribución espacial concentraciones mensuales NO2 – agosto 2025. Fuente. RMCAB | La Figura 11, representa la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de NO2 para el mes de agosto de 2025. Las concentraciones más altas se presentaron en las estaciones Puente Aranda (37.1 µg/m3) y Kennedy (36.4 µg/m3), y las menores concentraciones se registraron en las estaciones Tunal (10.3 µg/m3) y San Cristóbal (16.1 µg/m3) La concentración máxima horaria para el mes, corresponde a 129.5 µg/m3 registrada en la estación Puente Aranda, la cual está por debajo del nivel máximo definido por la norma nacional (200 µg/m³). (Ver Figura 12). Las estaciones que no alcanzaron el 75% de representatividad temporal fueron Fontibón (35%), Guaymaral (48%) y Móvil Fontibón (16%) invalidación de datos por falta de control de temperatura interna de la estación. Adicionalmente, la estación Colina (74%) se invalidaron datos negativos y no se registraron algunos datos por cortes de energía eléctrica. Figura 12. Concentraciones promedio 24 horas NO2 por estación de monitoreo – agosto 2025. Fuente. RMCAB |
| --- | --- |

## COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LAS CONCENTRACIONES DE MONÓXIDO DE CARBONO – CO

| Figura 13. Distribución espacial concentraciones mensuales CO – agosto 2025 Fuente. RMCAB | En la Figura 13 se representa la distribución espacial de las concentraciones promedio mensuales de CO con base en datos media móvil 8 horas para el mes de agosto de 2025. Las concentraciones más altas se presentaron en las estaciones Kennedy (683.3 µg/m3) y Puente Aranda (567.9 µg/m3), y las menores concentraciones se registraron en las estaciones Colina (398.8 µg/m3) y San Cristóbal (408,3 µg/m3). La concentración máxima 8 horas para el mes, corresponde a 2570.6 µg/m3 registrada en la estación Carvajal-Sevillana, el cual está por debajo del nivel máximo definido por la norma nacional (5000µg/m³). (Ver Figura 14). Las estaciones que no alcanzaron el 75% de representatividad temporal fueron: Carvajal - Sevillana (53%) por invalidación de datos por desviación estándar de temperatura interna. Por otra parte, la estación Móvil Fontibón (17%) por invalidación de datos por falta de control de temperatura interna de la estación. Así mismo, la estación Fontibón (35%) y Guaymaral (37%) por invalidación de datos a falta de calibración del sensor de temperatura interna de la estación. Figura 14. Concentraciones media móvil 8 horas de CO por estación de monitoreo – agosto 2025 Fuente. RMCAB |
| --- | --- |

# COMPORTAMIENTO TEMPORAL DE LAS CONCENTRACIONES DE BLACK CARBON

Durante el mes de agosto del 2025, se registraron datos de carbono negro (Black carbon) equivalente (eBC) en seis estaciones de la RMCAB, las cuales reportaron más del 75 % de datos válidos, considerados estadísticamente representativos para el análisis mensual, excepto CDAR, que solo contó con una representatividad del 70%.

| Figura 15. Comportamiento de las concentraciones horarias de eBC para agosto de 2025. Fuente. Datos Analizados por el Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá | # Respecto al comportamiento de eBC, la concentración promedio a nivel ciudad fue de 2.5 µg/m3. Las estaciones con mayores concentraciones promedio fueron Kennedy con un registro de 4.2 µg/m3, Fontibón con 2.9 µg/m3, Tunal y Ciudad Bolívar con un valor de 2.7 µg/m3, seguido de CDAR con 2.4 µg/m3, Puente Aranda con un promedio de 1.4 µg/m3, mientras que la mínima concentración promedio se presentó en San Cristóbal con 0.9 µg/m3. # El perfil horario promedio de concentración de eBC (Figura 15) muestra un patrón monomodal en la mayoría de las estaciones, con un pico entre las 7:00 a.m. y 8:00 a.m., asociado principalmente al aumento del tráfico vehicular durante las horas pico. Este comportamiento es característico del eBC en Bogotá en la jornada de la mañana. La estación de Kennedy presenta las concentraciones más altas con 8.4 µg/m³ a las 7:00 a.m. mientras que San Cristóbal muestra los menores valores con 2.2 µg/m³. |
| --- | --- |

Para las concentraciones promedio diarias (24 horas) de eBC en la Figura 12, se observan altas concentraciones durante el 8 y 22 de agosto, donde se destacan dos estaciones (Kennedy, Tunal y Ciudad Bolívar), la mayor concentración diaria se presentó el 8 de agosto en la estación Kennedy con un valor de 7.4 µg/m3.

Figura 16. Comportamiento de las concentraciones diarias de eBC para agosto de 2025.

Fuente. Análisis de datos del Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá

En la Figura 16 se observan las concentraciones promedio diarias de eBC a nivel ciudad, donde se destaca que el valor máximo diario se presentó el 8 de agosto con una concentración de 4.9 µg/m3. Mientras que la menor concentración promedio diario se registró el 3 de agosto con 0.8 µg/m3.

Figura 17. Calendario concentraciones diarias (24H) promedio de eBC durante el mes de agosto de 2025.

Fuente. Análisis de datos del Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá

Las estaciones que se destacan con un mayor porcentaje de eBC atribuido a la quema de combustibles fósiles (Figura 17) para el mes de agosto son: Tunal, Puente Aranda y Fontibón con un porcentaje para el mes que oscila entre el 95.6% y 94.5%, cabe destacar que la estación Tunal registra el valor más alto para el mes, lo cual puede atribuirse a la ubicación de la estación, que se encuentra cerca de vías principales con alta circulación de vehículos (diésel), una de las principales fuentes de emisiones por combustibles fósiles.

Para los porcentajes de eBC atribuidos a la quema de biomasa en la Figura 18, se observa que la estación que registró el mayor porcentaje es San Cristóbal con 17%.  Se destaca que, para la primera semana del mes, se registraron las mayores concentraciones de eBC atribuida a la quema de biomasa en San Cristóbal, lo cual podría estar relacionado con el transporte de masas de aire provenientes de incendios forestales ocurridos en Cundinamarca y quemas de llantas y pastizales ocurridas en la ciudad, que habrían favorecido la dispersión de biomasa.

Figura 18. Serie temporal porcentaje de quema Black Carbón de combustibles fósiles vs. Black Carbón de quema de biomasa – agosto 2025.

Fuente. Análisis de datos del Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá

# INDICE BOGOTANO DE CALIDAD DEL AIRE (IBOCA)

El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud -IBOCA- es un instrumento de comunicación del riesgo en salud ambiental adoptado mediante la Resolución Conjunta 2840 de 2023, que orienta la toma de decisiones individuales y poblacionales para disminuir la exposición a la contaminación atmosférica y prevenir afectaciones en la salud de las personas y el ambiente. Durante el mes de agosto, el 96 % de los datos de material particulado (PM10 y PM2.5) fueron invalidados. No obstante, en este informe se presenta el IBOCA calculado a partir de los datos prevalidados, conforme a lo que indica el artículo 3 de la Resolución Conjunta 2840 de 2023.

| Figura 19. IBOCA para PM10 por estación –agosto 2025. Fuente. Análisis de datos del Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá | La Figura 19 muestra el comportamiento del IBOCA para los promedios móviles de las concentraciones 12 horas de PM10 por estación de monitoreo registrados en tiempo real durante el mes de agosto del 2025. Se observa que el nivel de riesgo por exposición a la contaminación atmosférica ‘bajo’ predominó con un 66%, registrando los porcentajes más representativos en las estaciones de monitoreo Usaquén (86%) y San Cristóbal (86%) y Las Ferias (86%). Seguido del nivel de riesgo ‘moderado’ con un 24% promedio general para las estaciones. Las estaciones con los mayores porcentajes de datos clasificados en este nivel de riesgo fueron Móvil Fontibón (54%) y Carvajal - Sevillana (51%). Por otro lado, algunas estaciones registraron porcentajes en el nivel de riesgo ‘regular’ representando el 4%, con Carvajal - Sevillana (27%), Móvil Fontibón (15%). En el nivel de riesgo “alto”, la estación Carvajal - Sevillana presentó el valor más elevado con 11%, seguida de Móvil Fontibón con 5%. Se registró un promedio de 5% de datos faltantes en general. |
| --- | --- |
| Figura 20. IBOCA para PM2.5 por estación –agosto 2025. Fuente. Análisis de datos del Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá | La Figura 20 muestra el comportamiento del IBOCA para los promedios móviles de las concentraciones 12 horas de PM2.5 por estación registrados en tiempo real para el mes de agosto del 2025. Se observa que el nivel de riesgo por exposición a la contaminación atmosférica ‘bajo’ predominó con un valor promedio de 71%, registrando los porcentajes más representativos en las estaciones de monitoreo Usaquén y Usme con un 90%, seguido de un nivel de riesgo ‘moderado’ con un 24% promedio general para las estaciones. Las estaciones de Carvajal - Sevillana y Móvil Fontibón registraron los porcentajes más altos en este nivel de riesgo, con valores de 69% y 44% respectivamente. La estación Carvajal - Sevillana presentó datos en la categoría de riesgo ‘regular’ (16%). Se destaca, que esta estación registró datos en el riesgo ‘Alto’ con un 3%. |
| Figura 21. IBOCA para O3 por estación –agosto 2025. Fuente. Análisis de datos del Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá | La Figura 21 muestra el comportamiento del IBOCA para los promedios móviles de las concentraciones 8 horas de O3 en cada una de las estaciones de monitoreo para el mes de agosto del 2025. Se observa que el nivel de riesgo ‘bajo’ predomina en todas las estaciones con un promedio general de 84%. Las estaciones con más registros en este nivel de riesgo son Suba, Puente Aranda y Tunal, que no presentaron datos faltantes. No se registraron datos en los otros niveles de riesgo. Por último, se observa que, en promedio, el 16% de los datos no está disponible en las estaciones, las estaciones con mayor cantidad de datos faltantes fueron Fontibón (65%) y Guaymaral (63%). |

# EVENTOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Durante agosto de 2025, el IBOCA fue calculado a partir de los datos prevalidados, conforme a lo que indica el artículo 3 de la Resolución Conjunta 2840 de 2023 para los contaminantes condicionantes PM10 y PM2.5, los cuales pueden verse influenciados por la ocurrencia de incendios debido al incremento de material particulado en la atmósfera. Se evidencia que todas las estaciones registraron concentraciones dentro de los niveles del IBOCA ‘bajo’ y ‘moderado’, con registros en el  nivel de riesgo por exposición a la contaminación atmosférica ‘regular’ y  ‘alto’, específicamente de la zona suroccidente de la ciudad en la estación de Carvajal – Sevillana y la estación Móvil Fontibón ubicada en la zona noroccidente (Ver Figura 22), especialmente para PM10, esto puede ser atribuido a las condiciones de ciudad en las que es habitual que estas estaciones presentan altas concentraciones por su cercanía a vías principales e industrias.  En este mismo periodo se registraron 10 eventos de incendio reportados por la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (UAECOB), clasificados en las categorías estructural, vehicular y por acumulación de llantas. Es importante resaltar que durante el mes no se cumplieron los criterios para la declaración de alertas por contaminación atmosférica, establecidos en el artículo 9 de la Resolución Conjunta 2840 de 2023.

Figura 22. Concentraciones promedio móviles 12h PM10 y PM2.5 agosto 2025

Fuente. Análisis de datos del Sistema de Alertas Tempranas de Bogotá

# COMPORTAMIENTO METEOROLOGICO DE LA CIUDAD

## COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN

| Figura 23. Mapa de la precipitación mensual total (mm) – agosto 2025 Fuente. RMCAB | De acuerdo con la estacionalidad de las lluvias en Bogotá, el mes de agosto marca una transición entre el segundo periodo seco y el inicio de la recuperación de la humedad atmosférica hacia el final del trimestre. Durante este mes se registraron acumuladas variables de precipitación en las diferentes estaciones de la ciudad, con ligeras diferencias entre el occidente y el oriente de la ciudad. Los acumulados más bajos se registraron en las estaciones Colina (33 mm), Usaquén (42 mm) y Guaymaral (42 mm), localizadas principalmente en la zona centro oriente. En contraste, los acumulados más altos se observaron en las estaciones Carvajal – Sevillana (111 mm), Móvil y Puente Aranda (65 mm), concentrándose en el centro y suroccidente de la ciudad. En el resto de estaciones, los valores oscilaron entre 47 mm y 74 mm. Ver Figura 23. Con relación al número de días con lluvia fue relativamente homogéneo entre las estaciones, con un rango de 18 a 26 días durante el mes. La mayor frecuencia de días lluviosos se presentó en las estaciones Carvajal – Sevillana y Usme, con valores cercanos a los 26 días, mientras que las demás estaciones fluctuaron entre 20 y 24 días. Ver Figura 24. Figura 24. Precipitación media mensual y número de días con precipitación – agosto 2025 Fuente. RMCAB. |
| --- | --- |

## COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA TEMPERATURA

| Figura 25. Mapa del promedio de temperatura superficial de las estaciones de la RMCAB agosto 2025 Fuente. RMCAB | Durante el mes de agosto de 2025, las temperaturas medias superficiales mostraron un comportamiento estable. Las temperaturas más bajas se observaron en las estaciones CDAR (13,0 °C), San Cristóbal (13,3 °C) y Usaquén (13,4 °C). En el resto de la ciudad, las temperaturas medias superficiales oscilaron entre 14,0 °C y 15,8 °C, destacándose en estaciones como Carvajal-Sevillana (15,5 °C), Jazmín (15,3 °C) y Puente Aranda (15,2 °C) y Móvil (15,8 °C). Ver Figura 25. Temperaturas Máximas absolutas: Se registraron en las estaciones Móvil (24,5 °C), Carvajal -Sevillana (23,8 °C), Puente Aranda (23,5 °C) y Las Ferias (23,3 °C). Temperaturas Mínimas absolutas: Se presentaron en CDAR (5,6 °C), Guaymaral (6,1 °C) y Suba (7,0 °C). Ver Figura 26. Este comportamiento confirma que, aunque agosto es parte de la transición hacia el segundo semestre del año, persisten contrastes térmicos marcados entre sectores urbanos densos (con máximas más elevadas) y zonas periféricas o con vegetación (con mínimas más bajas). Figura 26. Temperaturas medias, máximas y mínimas absolutas por estación – agosto 2025 Fuente. RMCAB |
| --- | --- |

## COMPORTAMIENTO TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO.

| Figura 27. Velocidad promedio (Superficie en colores) y Dirección promedio (Vectores) del Viento de Bogotá – agosto 2025 Fuente. RMCAB | En el mes de agosto de 2025, los vientos mantuvieron un predominio desde el sur y centro oriente de la ciudad, a lo largo de los cerros orientales lo que sugiere un patrón orográfico característico de canalización del flujo, favoreciendo la depuración aerodinámica de la ciudad. Ver Figura 27. Las velocidades medias oscilaron entre 0,7 m/s en la estación Móvil y 2,5 m/s en la estación Fontibón. En el resto de estaciones predominaron velocidades entre 1,2 y 1,9 m/s en la mayoría de estaciones. Las velocidades máximas absolutas se registraron hacia el occidente de la ciudad, destacando las estaciones Fontibón (2.5 m/s) y Puente Aranda (1.9 m/s). Con relación a las velocidades más bajas, se encuentran las estaciones del centro oriente, Móvil (0,7 m/s) y CDAR (1,1 m/s), coherentes con las condiciones de calma inducidas por el efecto barrera de los cerros. Ver Figura 28. Figura 28. Velocidad del viento media, máxima y mínima absolutas por estación – agosto 2025 Fuente. RMCAB |
| --- | --- |

## COMPORTAMIENTO DE CALIDAD DEL AIRE CON RELACIÓN A LA METEOROLOGIA

## COMPORTAMIENTO DE LA RADIACIÓN SOLAR Y SU RELACIÓN CON LAS CONCENTRACIONES DE OZONO

| Figura 29. Comportamiento horario de las concentraciones de O3 (µg/m3) y su relación con la radiación solar entrante (W/m2) agosto 2025 a) zona norte, b) zona centro, c) zona suroccidente y d) zona sur |  |  |  | En agosto de 2025 se observó una ligera reducción en las cantidades de radiación solar entrantes en las horas de mayor incidencia, con respecto al mes de julio. (Ver Figura 29). En la zona norte la radiación solar máxima se redujo ligeramente, pasando de 590 W/m² a 566 W/m² en horas de mayor incidencia, sin embargo, las concentraciones de ozono no mostraron una variación importante, registrando 31 µg/m³ comparado con los 33 µg/m³ del mes anterior. En la zona centro se registró un ligero descenso en la radiación solar, pasando de 546 W/m² a 470 W/m². Sin embargo, se observa un ligero incremento de las concentraciones de ozono, alcanzando los 44.7 µg/m³ contra los 35.9 µg/m³ que se registraron en la hora de mayor concentración, con relación al mes anterior. En la zona suroccidente se observó un incremento de la radiación solar máxima respecto del mes anterior, de 518 W/m² a 573 W/m² por lo que se incrementaron las concentraciones de ozono torno a 47.8 µg/m³ en horas de mayor concentración. En contraste, en la zona sur las cantidades de radiación solar se incrementó de 565 W/m² a 647 W/m², con respecto del mes anterior, 448 W/m². |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concentración de Ozono (O3) µg/m3 |  |  | Rad. Solar Global (W/m2) |  |
|  | a) Zona norte | b) Zona centro |  |  |
|  | c) Zona suroccidente | d) Zona sur |  |  |
|  | Horas del Dia |  |  |  |
| Fuente. RMCAB |  |  |  |  |

# CONCLUSIONES

- En cuanto a los promedios mensuales, las mayores concentraciones de material particulado se registraron para PM10 en las estaciones Carvajal–Sevillana (60,1 µg/m³) y Móvil Fontibón (46,5 µg/m³). Para PM2.5, los valores más altos se observaron en las estaciones Carvajal–Sevillana (25,8 µg/m³) y Móvil Fontibón (13,2 µg/m³).

- En relación con los valores máximos diarios, la estación Carvajal–Sevillana presentó la mayor concentración de PM10, con 96,5 µg/m³, superando el límite normativo diario de 75 µg/m³. De igual forma, para PM2.5, esta misma estación registró un valor máximo diario de 38,4 µg/m³, excediendo el límite normativo establecido de 37 µg/m³.

- Con relación a los gases, el valor más alto de ozono (O₃), calculado como promedio móvil de 8 horas, se observó en la estación Ciudad Bolívar con 32.0 µg/m³. En cuanto al dióxido de azufre (SO₂), el valor máximo de promedio en 24 horas correspondió a la estación Usme, con 8,2 µg/m³. Por su parte, el dióxido de nitrógeno (NO₂) alcanzó un valor máximo promedio de 24 horas de 34,8 µg/m³ en la estación Móvil Fontibón. Finalmente, el monóxido de carbono (CO) reportó un valor máximo de promedio móvil en 8 horas de 661,0 µg/m³ en la estación Kennedy.

- En cuanto a las excedencias ara PM10, se registraron excedencias del límite diario de 75 µg/m³ en la estación Carvajal-Sevillana, con un total de cuatro eventos, lo que evidencia el incumplimiento de la norma diaria. De igual forma, para PM2.5 se presentaron dos eventos que superaron el límite diario de 37 µg/m³.

- Por su parte, para los contaminantes gaseosos (O3, SO2, CO y NO2) no se reportaron excedencias de los límites normativos durante el mes, por lo que se dio cumplimiento a la normativa vigente para estos contaminantes.

- Durante el mes de agosto de 2025 se identificaron incumplimientos en el criterio de representatividad temporal mínima del 75% para diversos contaminantes gaseosos en varias estaciones de la red de monitoreo. Esta situación estuvo asociada a la invalidación de datos como parte de los procesos de aseguramiento y control de calidad, los cuales son necesarios para garantizar la confiabilidad y consistencia de la información reportada. Si bien la reducción en la representatividad limitó el análisis de algunos parámetros en estaciones específicas, estos procedimientos no afectan la validez general ni la continuidad del seguimiento de la calidad del aire en la ciudad, asegurando que los resultados presentados correspondan únicamente a información técnicamente confiable.

- En cuanto al comportamiento de los datos de carbono negro (Black Carbon) equivalente (eBC), se registró una concentración promedio a nivel ciudad fue de 2.5 µg/m3. Las estaciones con mayores concentraciones promedio fueron Kennedy con un registro de 4.2 µg/m3, Fontibón con 2.9 µg/m3, Tunal y Ciudad Bolívar con un valor de 2.7 µg/m3, seguido de CDAR con 2.4 µg/m3, Puente Aranda con un promedio de 1.4 µg/m3, mientras que la mínima concentración promedio se presentó en San Cristóbal con 0.9 µg/m3. Con relación a la representatividad para este contaminante, siete estaciones de la RMCAB, reportaron más del 75 % de datos válidos, excepto CDAR, que solo contó con una representatividad del 70%.

- Con relación al IBOCA, en el mes de agosto, se calculó a partir de los datos prevalidados, ya que los datos de PM10 y PM2.5 fueron invalidados. Así las cosas, para PM10 y PM2.5, registraron concentraciones dentro de los niveles del IBOCA ‘bajo’ y ‘moderado’, con registros en el  nivel de riesgo por exposición a la contaminación atmosférica ‘regular’ y  ‘alto’, específicamente de la zona suroccidente de la ciudad en la estación de Carvajal – Sevillana y la estación Móvil Fontibón ubicada en la zona noroccidente, especialmente para PM10, esto puede ser atribuido a las condiciones de ciudad en las que es habitual que estas estaciones presentan altas concentraciones por su cercanía a vías principales e industrias.

- Durante en este periodo, se registraron 10 eventos de incendio reportados, clasificados en las categorías estructural, vehicular y por acumulación de llantas. Es importante resaltar que durante el mes no se cumplieron los criterios para la declaración de alertas por contaminación atmosférica, establecidos en el artículo 9 de la Resolución Conjunta 2840 de 2023.

- En cuanto al análisis de datos meteorológicos, muestran que, para agosto, en cuanto a lluvias, se presenta la transición de periodo seco a periodos con lluvias, registrando acumulados más bajos en las zonas de influencia de las estaciones Colina (33 mm), Usaquén (42 mm) y Guaymaral (42 mm), y las zonas con acumulados más altos se observaron en las estaciones Carvajal – Sevillana (111 mm), Móvil y Puente Aranda (65 mm). Ahora con relación a la temperatura superficial, mostraron un comportamiento estable, registrando temperaturas bajas en las estaciones CDAR (13,0 °C), San Cristóbal (13,3 °C) y Usaquén (13,4 °C), y en el resto de la ciudad, las temperaturas medias superficiales oscilaron entre 14,0 °C y 15,8 °C, destacándose en estaciones como Carvajal-Sevillana (15,5 °C), Jazmín (15,3 °C) y Puente Aranda (15,2 °C) y Móvil (15,8 °C).

- Con relación a la velocidad del viento, se mantuvieron predominantes desde el sur y centro oriente de la ciudad, a lo largo de los cerros orientales, favoreciendo la depuración aerodinámica de la ciudad velocidades medias oscilaron entre 0,7 m/s en la estación Móvil y 2,5 m/s en la estación Fontibón. En el resto de estaciones predominaron velocidades entre 1,2 y 1,9 m/s en la mayoría de estaciones.

# DECLARACIONES

- Las concentraciones y resultados presentados en este informe de calidad del aire y en la página web se encuentran a condiciones de referencia, con el fin de que sean comparables con los niveles establecidos por la normatividad vigente.

- Para este mes, se venció la calibración de los sensores internos de temperatura de las estaciones Fontibón y Guaymaral, por lo que se invalidaron algunos datos de contaminantes gaseosos de estas dos estaciones.

- Fue necesario invalidar datos de material particulado conforme el procedimiento interno de validación de la Entidad, debido a limitaciones para asegurar el adecuado respaldo metrológico, operativo o documental requerido por los estándares técnicos aplicables. Lo anterior, constituye una medida preventiva y técnica de aseguramiento de la calidad de la información ambiental, y no debe interpretarse como un indicador de deficiencia operativa del sistema de monitoreo.

- Los resultados relacionados en el presente informe mensual de calidad del aire corresponden únicamente a los parámetros y variables monitoreadas por los analizadores y sensores en las estaciones de la RMCAB, adicionalmente los resultados del informe sólo están relacionados con ítems ensayados y/o comprobados metrológicamente.

- Los datos utilizados en la elaboración del presente informe han sido validados conforme a los niveles establecidos en el procedimiento PA10-PR05 “Revisión y validación de datos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB”, aplicados para el periodo analizado. No obstante, estos datos están sujetos a validaciones posteriores en series temporales más amplias, por lo que podrían presentar variaciones. En consecuencia, el contenido del informe podría ser modificado si así se requiere.

- Los equipos de monitoreo de contaminantes criterio y sensores meteorológicos fueron comprobados metrológicamente por equipos y materiales de referencia calibrados de acuerdo con lo establecido por los métodos de referencia adoptados.

- De acuerdo a lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire adoptado por la Resolución 650 de 2010 en el numeral 7.3.2. manejo estadístico de datos, indica que el porcentaje de información perdida que iguale o supere el 25% no podrá realizarse los cálculos de los valores promedio para el periodo de tiempo a evaluar. Lo anterior, se presenta una vez se apliquen los criterios de validación de datos establecidos en el procedimiento interno PA10-PR05 “Revisión y validación de datos de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá – RMCAB”

- Se ha realizado seguimiento permanente a los aspectos específicos de microlocalización establecidos en el numeral 6.4.2 del Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire, tanto en los informes de rediseño de la red, como en la verificación en sitio y elaboración de informe de posibles interferencias en el monitoreo, a cargo de los profesionales técnicos de campo de la RMCAB. A partir, de estas verificaciones se ha podido establecer con más detalle los aspectos de microlocalización de cada estación que deben ser intervenidos o gestionados. No obstante, para este mes esto no ha requerido la invalidación de datos del monitoreo de contaminantes criterio

- La identificación de las contribuciones a la incertidumbre de la medición de los equipos se documenta en el instructivo interno PA10-PR03-INS8 “Estimación de incertidumbre de medición de la RMCAB” y su registro se consigna en el formato interno PA10-PR03-F12 “Cálculo de Incertidumbre RMCAB”. Lo anterior se evalúa bajo una regla de decisión binaria de Aceptación Simple, en este caso el Límite de Aceptación corresponde al mismo Límite de Tolerancia, es decir el nivel máximo permisible que establece la Resolución 2254 de 2017 para cada contaminante y tiempo de exposición.

- Dentro del análisis del presente informe se declara la conformidad de la siguiente forma: CUMPLE: Todo valor de concentración en los tiempos de exposición que sean menores o iguales al nivel máximo permisible de acuerdo con artículo No. 2, parágrafo No. 1 de la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Resolución o la que la adicione, modifique o sustituya. NO CUMPLE: Todo valor de concentración en los tiempos de exposición que sean mayores al nivel máximo permisible de acuerdo con artículo No. 2, parágrafo No. 1 de la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Resolución o la que la adicione, modifique o sustituya. El criterio de incertidumbre se describe en los criterios de gestión metrológica.

- Los informes de calidad del aire se proyectan, revisan y publican con información de mediciones recolectada y validada en un periodo establecido, conforme a la normatividad vigente aplicable. Sin embargo, se pueden identificar eventualidades que requieran de una validación posterior. Teniendo en cuenta lo anterior, la información plasmada en los informes debe ser revisada y actualizada por criterios justificados técnicamente en etapas de validaciones posteriores, no se modificará el informe dado que los resultados informados corresponden a las observaciones de la captura de información en el periodo que se realiza.

- Este informe fue elaborado con base en el modelo de informe mensual establecido de la RMCAB relacionado en el procedimiento interno PA10-PR04 “Análisis de datos, generación y publicación de informes de calidad del aire de Bogotá”. Adicionalmente para la validación de los datos se tiene en cuenta lo definido en el procedimiento interno PA10-PR05 “Revisión y Validación de datos de la RMCAB”. Cabe resaltar que los procesos de monitoreo de contaminantes se realizan bajo los siguientes procedimientos internos, para los cuales se utiliza la última versión vigente cargada el aplicativo interno de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA “Isolucion”.

Tabla 7. Procedimientos Referencia Elaboración Informes Calidad del Aire

| Código Procedimiento Interno | Nombre del Procedimiento Interno |
| --- | --- |
| PA10-PR02 | Operación de la Red de Monitoreo y Calidad del Aire de Bogotá |
| PA10-PR06 | Monitoreo y revisión rutinaria de la operación analizadores, monitores de partículas y sensores meteorológicos |
| PA10-PR03 | Aseguramiento de Calidad de los Resultados emitidos por el Laboratorio Ambiental SDA |

Fuente. RMCAB.

- La siguiente tabla presenta los factores de conversión de unidades que deben ser aplicados a las concentraciones de los gases en partes por millón (ppm) y en partes por billón (ppb) para ser convertidos a mg/m3 y µg/m3, respectivamente:

Tabla 8. Factores de conversión para las concentraciones de los gases

| Gas | Multiplicar por | Para convertir |
| --- | --- | --- |
| CO | 1145 | ppm a µg/m3 |
| SO2 | 2,62 | ppb a µg/m3 |
| NO2 | 1,88 | ppb a µg/m3 |
| O3 | 2,00 | ppb a µg/m3 |

Fuente. RMCAB.

- El resultado de cada una de las conversiones se encuentra a una presión de 760 mm Hg y a una temperatura de 25°C, que son las condiciones de referencia según los términos establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de Calidad del Aire.

- El factor de conversión se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación:

Ecuación 1. Aplicación Factor de Conversión Gases

Fuente. RMCAB.

Donde:

M: masa molar del gas contaminante [g/mol]

P: presión atmosférica [Pa]

R: constante universal de los gases ideales =

T: temperatura absoluta [K]

# ANEXOS

  - ROSAS DE LOS VIENTOS

En la Figura 27 complementa el análisis del régimen de vientos de agosto 2025 de acuerdo a lo mostrado en la Figura 24 mediante rosas de viento. Estas representan la frecuencia direccional y la magnitud del viento en cada estación, incluyendo el vector resultante (línea roja) que indica la dirección media predominante durante el periodo.

Se estableció que los vientos más persistentes en agosto de 2025 provinieron del sur (S) y sureste (SE). El detalle por sectores muestra:

- Sector oriental: Predominio de vientos del este (E): San Cristóbal (36%), Usaquén (25%), Jazmín (23%), Bolivia (18%), Colina (17%), CDAR (14%), Guaymaral (11%).

- Sector sur: Vientos dominantes del sur (S): Kennedy (32%), Tunal (32%), Fontibón (12%), Puente Aranda (18%)

- Sector norte y nororiental: Influencia de vientos del norte (N) y noreste (NE): Suba (18%).

Figura 27. Rosas de los vientos – agosto 2025

| - Bolivia | - Suba | - Guaymaral |
| --- | --- | --- |
| NA |  |  |
| - Las Ferias | - Colina | - Usaquén |
| - Fontibón | - CDAR | - Móvil 7ma |
|  |  | N.A |
| - Kennedy | - Jazmín | - MinAmbiente |
| N.A. |  | N.A |
| - Carvajal-Sevillana | - Puente Aranda | - Usme |
| N.A. |  |  |
| - Ciudad Bolívar | - Tunal | - San Cristóbal |

Fuente. RMCAB

  - LISTA DE VARIABLES DENTRO DE ALCANCE DE ACREDITACIÓN EN EL COMPONENTE CALIDAD DEL AIRE

En la Tabla 9 se relacionan las variables acreditadas mediante la Resolución No. 0815 del 22 de agosto de 2025, por la cual se renueva y amplía el alcance de la acreditación otorgada a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá – Laboratorio Ambiental de la Dirección de Control Ambiental para la producción de información cuantitativa física y química, y mediante la cual el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM adopta otras determinaciones relacionadas con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCA).

Tabla 9. Variables dentro de alcance de acreditación en el componente calidad del aire

| VARIABLE | TÉCNICA | MÉTODO(S) DE DESIGNACIÓN (EPA) | NÚMERO DE EQUIPOS O ESTACIONES | MARCA(S) EQUIPO(S) | MODELO(S) EQUIPO(S) | NOMBRE(S) DE LA ESTACIÓN (ES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | --- | EQPM-1013-211 | 1 | ENVEA | MP101M | Adicional de respaldo |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Adicional de respaldo |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Bolivia |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | Bolivia |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | Bolivia |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Bolivia |
| PM2.5 | --- | EQPM-1013-211 | 1 | ENVEA | MP101M | Bolivia |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | Bolivia |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Centro de Alto Rendimiento |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | Centro de Alto Rendimiento |
| O3 | Fotometría | EQOA-0992-087 | 1 | TAPI | T400 | Centro de Alto Rendimiento |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Centro de Alto Rendimiento |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | Centro de Alto Rendimiento |
| PM2.5 | --- | EQPM-1013-211 | 1 | ENVEA | MP101M | Centro de Alto Rendimiento |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Ciudad Bolívar |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | Ciudad Bolívar |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | Ciudad Bolívar |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Ciudad Bolívar |
| PM2.5 | --- | EQPM-1013-211 | 1 | ENVEA | MP101M | Ciudad Bolívar |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | Ciudad Bolívar |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Colina |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | Colina |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | Colina |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Colina |
| PM2.5 | --- | EQPM-1013-211 | 1 | ENVEA | MP101M | Colina |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | Colina |
| CO | NDIR | RFCA-1093-093 | 1 | TAPI | T300 | Fontibón |
| NO2 | Fotometría | RFNA-1194-099 | 1 | TAPI | T204 | Fontibón |
| O3 | Fotometría | EQOA-0992-087 | 1 | TAPI | 400E | Fontibón |
| PM10 | --- | EQPM-0798-122 | 1 | MET ONE | BAM1020 | Fontibón |
| PM2.5 | --- | EQPM-0308-170 | 1 | MET ONE | BAM-1020 | Fontibón |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0495-100 | 1 | TAPI | T100 | Fontibón |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Guaymaral |
| NO2 | Fotometría | RFNA-1194-099 | 1 | TAPI | 200E | Guaymaral |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | Guaymaral |
| PM10 | --- | EQPM-0798-122 | 1 | MET ONE | BAM1020 | Guaymaral |
| PM2.5 | --- | EQPM-0308-170 | 1 | MET ONE | BAM-1020 | Guaymaral |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0495-100 | 1 | TAPI | T100 | Guaymaral |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Jazmín |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | Jazmín |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | Jazmín |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Jazmín |
| PM2.5 | --- | EQPM-1013-211 | 1 | ENVEA | MP101M | Jazmín |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | Jazmín |
| CO | NDIR | RFCA-1093-093 | 1 | TAPI | 300E | Kennedy |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | Kennedy |
| O3 | Fotometría | EQOA-0992-087 | 1 | TAPI | 400E | Kennedy |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Kennedy |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | Kennedy |
| PM2.5 | --- | EQPM-1013-211 | 1 | ENVEA | MP101M | Kennedy |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Las Ferias |
| NO2 | Fotometría | RFNA-1194-099 | 1 | TAPI | T200 | Las Ferias |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | Las Ferias |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Las Ferias |
| PM2.5 | --- | EQPM-0715-266 | 1 | MET ONE | BAM-1020 | Las Ferias |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | MinAmbiente |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | MinAmbiente |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | MinAmbiente |
| PM2.5 | --- | EQPM-0308-170 | 1 | MET ONE | BAM-1020 | MinAmbiente |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | MinAmbiente |
| PM10 | --- | EQPM-0798-122 | 1 | MET ONE | BAM1020 | MinAmbiente |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Puente Aranda |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | Puente Aranda |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Puente Aranda |
| PM2.5 | --- | EQPM-1013-211 | 1 | ENVEA | MP101M | Puente Aranda |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | Puente Aranda |
| NO2 | Fotometría | RFNA-1194-099 | 1 | TAPI | 200E | Puente Aranda |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | San Cristóbal |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | San Cristóbal |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | San Cristóbal |
| PM10 | --- | EQPM-0798-122 | 1 | MET ONE | BAM1020 | San Cristóbal |
| PM2.5 | --- | EQPM-0715-266 | 1 | MET ONE | BAM-1020 | San Cristóbal |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | San Cristóbal |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Suba |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | Suba |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Suba |
| PM2.5 | --- | EQPM-0308-170 | 1 | MET ONE | BAM-1020 | Suba |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | Suba |
| NO2 | Fotometría | RFNA-1194-099 | 1 | TAPI | 200E | Tunal |
| O3 | Fotometría | EQOA-0515-225 | 1 | ENVEA | O3 42e | Tunal |
| PM10 | --- | EQPM-0798-122 | 1 | MET ONE | BAM1020 | Tunal |
| PM2.5 | --- | EQPM-0308-170 | 1 | MET ONE | BAM-1020 | Tunal |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0495-100 | 1 | TAPI | T100 | Tunal |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Usaquen |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | Usaquen |
| PM10 | --- | EQPM-0798-122 | 1 | MET ONE | BAM1020 | Usaquen |
| PM2.5 | --- | EQPM-0308-170 | 1 | MET ONE | BAM-1020 | Usaquen |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0495-100 | 1 | TAPI | T100 | Usaquen |
| O3 | Fotometría | EQOA-0992-087 | 1 | TAPI | 400E | Usaquen |
| CO | NDIR | RFCA-0915-228 | 1 | ENVEA | CO12e | Usme |
| NO2 | Fotometría | RFNA-0118-249 | 1 | ENVEA | AC32e | Usme |
| PM10 | --- | EQPM-0404-151 | 1 | ENVEA | MP101M | Usme |
| PM2.5 | --- | EQPM-1013-211 | 1 | ENVEA | MP101M | Usme |
| SO2 | Fluorescencia Ultravioleta | EQSA-0802-149 | 1 | ENVEA | AF22E | Usme |
| O3 | Fotometría | EQOA-0992-087 | 1 | TAPI | 400E | Usme |

Fuente: Resolución N.°_0815_ del _22 de julio de 2025 “Por la cual se renueva y se amplía el alcance de la acreditación otorgada a la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE DE BOGOTÁ – LABORATORIO AMBIENTAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL para producir información cuantitativa física y química y se toman otras determinaciones” – IDEAM.

  - CONDICIONES DE LA MICROLOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES

Conforme lo establecido en el informe de rediseño 2021, algunas estaciones presentan desviaciones respecto a criterios de distancia a vías en función del tráfico promedio para la escala de monitoreo de “Vecindario”, es decir, que realmente la escala de monitoreo de cada estación es verificada de acuerdo con determinado contaminante, en los casos que no cumple la micro colocalización se ha definido una escala menor según el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. Producto de todo este análisis, a continuación, se presentan las escalas de monitoreo diferentes a vecindario en la RMCAB para determinados contaminantes y estaciones identificados:

Tabla 10. Resumen escalas de monitoreo diferentes a vecindario en la RMCAB.

| ESTACIÓN | VÍA EN CONFLICTO | ASPECTOS IDENTIFICADOS CON DESVIACIONES RESPECTO A CRITERIO DE DISEÑO | ESCALA CORRESPONDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Carvajal-Sevillana | Autopista Sur | Distancia vías (monitoreo PM10, PM2.5) | escala media de monitoreo para PM10, PM2.5 |
| Carvajal-Sevillana | Autopista Sur | Distancia vías (monitoreo CO, NO2, O3) Autopista Sur | Escala media de monitoreo para CO, NO2, O3 |
| Kennedy | Carrera 80 | Distancia vías (monitoreo CO) | Escala media de monitoreo para CO |
| MinAmbiente | Carrera 7 | Distancia vías (monitoreo CO) | Escala media de monitoreo para CO |
| Móvil 7ma | Carrera 7 | Distancia vías (monitoreo PM10, PM2.5) | Escala micro de monitoreo para PM10, PM2.5 |
| Móvil 7ma | Carrera 7 | Distancia vías (monitoreo CO, NO2, O3) | Escala micro de monitoreo para CO, NO2 |
| Móvil Fontibón | Calle 13 | Distancia vías (monitoreo CO) | Escala media de monitoreo para CO |

Fuente. RMCAB

  - TRAZABILIDAD METROLÓGICA

A continuación, se relacionan los equipos y/o material de referencia con los que se garantiza a la trazabilidad metrológica de los equipos analizadores de contaminante criterio.

Tabla 7. Relación de equipos y/o material de referencia RMCAB vigentes agosto 2025

| EQUIPAMIENTO | PLACA INVENTARIO | SERIE | MARCA | MODELO | LABORATORIO | FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIBRADOR DINAMICO DE GASES | 6787 | 399 | TAPI | 700E | LABORATORIO CALAIRE | 17/9/2025 | NO APLICA |
| CALIBRADOR DINAMICO DE GASES | 17281 | 3803 | TAPI | T700 | LABORATORIO CALAIRE | 10/9/2025 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17553 | 18220491 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 20/3/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17554 | 18220492 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 8/2/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17555 | 18220495 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 8/2/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17556 | 18220499 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 8/2/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17558 | 18220493 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 21/3/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17559 | 18220500 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 20/3/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17560 | 18220498 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 21/3/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17561 | 18220494 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 21/9/2025 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17562 | 18220484 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 22/3/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17563 | 18220507 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 21/3/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 17564 | 18220497 | NOVUS | RHT-DM-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 23/5/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 20841 | 20179155 | NOVUS | RHT-WM-USB-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 20/3/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 20843 | 20179031 | NOVUS | RHT-WM-USB-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 8/2/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 20844 | 20179113 | NOVUS | RHT-WM-USB-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 12/2/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 20845 | 20179051 | NOVUS | RHT-WM-USB-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 12/2/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 20847 | 20179036 | NOVUS | RHT-WM-USB-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 21/3/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 20848 | 20179124 | NOVUS | RHT-WM-USB-485-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 12/2/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 22549 | 23043419 | NOVUS | RHT-CLIMATE-WM-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 23/5/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 22550 | 23043432 | NOVUS | RHT-CLIMATE-WM-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 23/5/2026 | NO APLICA |
| SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA INTERNO | 22942 | 23365420 | NOVUS | RHT-CLIMATE-WM-LCD | INGOBAR COLOMBIA | 15/4/2026 | NO APLICA |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 19569 | EA0024063 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 19/06/2027 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 21589 | EA0032005 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 8/02/2030 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 21590 | EA0032075 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 8/02/2030 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 21591 | EA0032923 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 8/02/2030 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 21592 | EA0032995 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 8/02/2030 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 21593 | EA0033000 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 8/02/2030 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 21594 | EA0033264 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 8/02/2030 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 21595 | EA0033270 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 8/02/2030 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 22916 | 765049 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 3/05/2026 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 22917 | 765050 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 3/05/2026 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 22918 | 765051 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 3/05/2026 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 22919 | 765052 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 3/05/2026 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 22920 | 222556 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 20/02/2026 |
| CILINDRO GAS COMBINADO | 22921 | 765070 | NO APLICA | NO APLICA | OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA- COSTAL SPECIALITY GAS AN COMPANY | NO APLICA | 3/05/2026 |

Fuente. RMCAB

FIN DEL INFORME

Nota: FIN DEL INFORME: en concordancia con el numeral 7.8.2.1 de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017, se debe proporcionar en el informe una “clara identificación del final” Por lo tanto, se especifica en la última página del presente informe.

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción de la Modificación | No. Acto Administrativo y fecha |
| --- | --- | --- |
| 3 | Se ajusta en el contenido de los apartados: resumen ejecutivo, comportamiento temporal y espacial de las concentraciones de O3, SO2, NO2 Y CO, eventos de contaminación atmosférica. Se incluye la dirección de la Secretaría Distrital de Ambiente en la hoja de los créditos del informe. Se ajusta el código del formato en el encabezado del documento. | Radicado No. 2022IE310196 del 01 de diciembre del 2022. |
| 4 | Se incluye en el capítulo de BC la directriz de la inclusión de las gráficas con los datos media móvil 12 horas de PM2.5 o PM10 con los colores del índice IBOCA. | Radicado 2024IE196587 del 19 de septiembre de 2024 |

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Nombre: Adriana Marcela Cortés Cargo: Profesional de análisis de datos Fecha: 12/9/2024 Nombre: José Hernán Garavito Calderón Cargo: Líder Técnico RMCAB Fecha: 12/9/2024 | Nombre: Daniela García Aguirre Cargo: Subdirector de Calidad del Aire, Auditiva y Visual. Fecha: 16/9/2024 Nombre: Gladys Emilia Rodríguez Pardo Cargo: Directora de Control Ambiental Fecha: 16/9/2024 | Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario General Fecha: 19-09-2024 |

United States Environmental Protection Agency. List of Designated Reference and Equivalent Methods (epa.gov) del sitio web https://www.epa.gov/amtic/air-monitoring-methods-criteria-pollutants.pdf. Actualizado diciembre 2024.

Carbono Negro (Black carbon) equivalente (eBC): estimación de la concentración de carbono negro basada en la absorción de luz por longitud de onda 880nm por partículas en el aire.

Tipo de fuente eBC: los porcentajes de equivalent Black Carbon (eBC) dependen del tipo de fuente de emisión. El porcentaje atribuible a biomasa corresponde a la fracción generada por la quema incompleta de material orgánico, medida por el equipo. El porcentaje atribuible a combustibles fósiles (como el diésel) se obtiene como el valor restante, es decir, el complemento del porcentaje asignado a biomasa.