## DESPACHO 2026
MANTENIMIENTO E INSUMO DE AIRES ACONDICIONADOS
DESPACHO 2026
ITEMS | TIPO | AMBIENTE /AREA DE UBICACIÓN | UNIDAD | CANT. | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO
1 | Mantenimientos Preventivos | APE 43. Barranquilla | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 328000
2 |  | APE 43. Barranquilla | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 36000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 268000
3 |  | APE Construcción* | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 220000
4 |  | APE Construcción (DUAL) | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 220000
5 |  | APE Industrias Creativas | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 12000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 220000
6 |  | APE Servicios Administrativos (Bosque) | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 18000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 220000
7 |  | APE Servicios Financieros (cayenas) | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 12000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 220000
8 |  | Apoyo mixto Equipo #1 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 328000
9 |  | Apoyo mixto Equipo #2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 328000
10 |  | Apoyo mixto Equipo #3 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 328000
11 |  | Archivo complementario | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 220000
12 |  | Dirección Regional Equipo #1 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 36000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 220000
13 |  | Dirección Regional Equipo #2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 328000
14 |  | Dirección Regional Equipo #3 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 328000
15 |  | Fondo Emprender | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 328000
16 |  | APE Servicios Administrativos (Bosque) | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 18000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 220000
17 |  | PAC (Punto de Atencion Al Ciudadano)* | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 220000
18 |  | Relaciones corporativas Equipo #1 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 60000 BTU | 328000
19 |  | Relaciones corporativas Equipo #2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 60000 BTU | 328000
20 |  | SMA * | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 220000
21 |  | SMA Equipo #1 Coordinación | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 200000
22 |  | SMA Equipo #2 Consultorio médico | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 200000
23 |  | SMA Equipo #3 Consultorio odontológico | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 200000
24 |  | SMA Equipo #4 - Recepción | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 200000
25 |  | Talento Humano Equipo # 1 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 48000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 250000
26 |  | Talento Humano Equipo # 2 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 36000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 250000
27 |  | Talento Humano Equipo # 3 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 200000
28 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 300000
29 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 300000
30 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 300000
31 |  | Centro de Valor Agregado Laboratorio Fisicoquimico | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. Mini Split/ 24000 BTU Inverter/ 220V / GAS R410A | 200000
32 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante. A.A. Piso Techo/ 60000 BTU Inverter/ 220 V Monofásico/ GAS R410A | 300000
33 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Lavado a presión de evaporador y condensador | 650000
34 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Revisión y diagnóstico del equipo para garantizar su funcionamiento. | 250000
35 | Mantenimientos correctivos | Centro de Valor Agregado Planta Lácteos | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados A.A. Central/ Marca Confortfresh / 180.000 BTU | 180000
36 |  | Centro de Valor Agregado Planta Fruver | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados A.A. Central/ Marca Confortfresh / 180.000 BTU | 180000
37 |  | Centro de Valor Agregado Microbiología | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados A.A. Central/ Marca Confortfresh/ 120000 BTU | 180000
38 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos #1 | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados. En Cuarto frío/ Procesos/Capacidad de enfriamiento en watt: 3700w Capacidad de enfriamiento btu: 12.000btu | 180000
39 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos #2 | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados. En Cuarto frío/congelaciòn/Capacidad de enfriamiento: 7500w Capacidad de enfriamiento en btu. 25.000 | 150000
40 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto Frío Lácteos #3 | UND | 1 | Instalaciòn de Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados. En Cuarto frío/congelaciòn/Capacidad de enfriamiento: 7500w Capacidad de enfriamiento en btu. 25.000 | 200000
41 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver #1 | UND | 1 | Revisión tablero eléctrico de cuarto frío y del sistema general. Cuarto frío/ Procesos /Capacidad de enfriamiento en watt: 3700w Capacidad de enfriamiento btu: 12.000btu | 190000
42 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver #2 | UND | 1 | Revisión tablero eléctrico de cuarto frío y del sistema general . Cuarto frío/congelaciòn/Capacidad de enfriamiento: 7500w Capacidad de enfriamiento en btu. 25.000 | 190000
43 |  | Centro de Valor Agregado Cuarto frío fruver #3 | UND | 1 | Lavado unidad interna y externa, revisión de presiones de gas refrigerante.Cuarto frío/congelaciòn/Capacidad de enfriamiento: 7500w Capacidad de enfriamiento en btu. 25.000 | 250000
44 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Cambio de balinera, correa, revisión de presiones de gas refrigerante y revisión del estado del motor | 250000
45 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Cambio de balineras, correas y verificación del estado del motor en evaporador, verificación de presiones de gas refrigerante | 120000
46 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Cambio de compresor a 220 v convencional rotativo y cambio de motor blower, cambio de relec y capacitor | 200000
47 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | instalación y puesta en funcionamiento de sistema de Automatización y Protección contra fallas de voltaje | 250000
48 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Cambio de Compresor a 220 v convencional, Rotativo | 350000
49 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Suministro e Instalación de tubería de 7/8" con sus respectivos accesorios con soldura de plata (codos, union), incluye recubrimiento con rubatex de 7/8" | 290000
50 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Suministro e Instalación de tubería de 3/8", con sus respectivos accesorios con soldura de plata (codos, union) incluye recubrimiento con rubatex de 3/8". | 230000
51 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Suministro e instalación de recubrimiento con RUBATEX en tubería de alta y baja, incluye Retiro de recubrimiento de Rubatex existente en tuberia de baja. | 220000
52 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Desmonte de equipos de refrigeración tipo Industrial convencionales existentes (Condensadora y Evaporadores) incluye retiro de elementos a sitio dispuesto por la entidad. | 120000
53 |  | Donde se requiera durante la ejecución acorde con la necesidad que se presente | UND | 1 | Instalación de equipos de refrigeración tipo Industrial inverter (Condensadora y Evaporadores), incluye barrido de toda la tubería con nitrogeno y vacio a 500 micrones. (Ambas tuberias). | 350000
54 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Revisión y ajuste de sistema de contingencia. | 350000
55 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Revisión eléctrica para identificación de puntos calientes, y retorqueo de cables de potencia. | 100000
56 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Reemplazo de terminales y cables de potencia. | 150000
57 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Calibración y regulación de válvulas de expansión. | 350000
58 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Reubicacion de Condensador Remoto a area externa. | 350000
59 |  | Centro de Valor Agregado - Banco de Hielo 5000 Lt | UND | 1 | Revisión de presiones, Recarga de Gas refrigerante y aceite. | 350000
60 | Insumos | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Adaptador O Acople Para Manguera Refrigerante De R22 A R410 | 38000
61 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Adaptador O Acople Para Manguera Refrigerante De R410 A R22 | 38000
62 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 10" | 11600
63 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 12" | 18900
64 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 6" | 7780
65 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 7" | 7780
66 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 8" | 6310
67 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa de aluminio 9" | 6310
68 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa plástica 4.5". Succión expulsión | 35000
69 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Aspa plástica 8". Succión | 65000
70 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bobina con cable 110V | 52000
71 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bobina con cable 220V | 95000
72 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bobina con cable 24V. Corriente alterna | 49900
73 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bomba de condensado centrífuga de 220v Tipo casette | 250000
74 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bomba de condensado mini. 110 V | 180000
75 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Bomba de vacío o Vacuum Pump. Potencia 1/2 hp. Caudal de aire 3-5 cfm. Presión aproximada de vacío 0,3 Pascales. 110 voltios. | 250000
76 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Boquilla DOBLE Cañon para soldar | 150000
77 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Borna Ponchar calibre 8 AWG Estañada Cobre Barril Largo Ojo 3-16 ISO-I008 | 1200
78 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Breakers 2x30amp negros | 45000
79 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Breakers 2x40amp negros | 55000
80 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Breakers 2x50amp negros | 65000
81 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable #12 colores varios x (un metro) | 3500
82 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable #10 colores varios x (un metro) | 7150
83 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable #8 negro 7 hilos x (un metro) | 10800
84 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable Duplex 2x14 Blanco | 12000
85 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable encauchetado 3x12 awg | 26000
86 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable Encuchetado 4x12 | 36000
87 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cable Vehicular #18 AWG - Colores varios x (un metro) | 1900
88 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Caja de paso de 20 x 25 x 10 cm | 85000
89 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Caja Herramientas. Dimensiones, sugeridas longitud 23 " o 56 cms, alto 40 cms, ancho 35 cms. Con Ruedas. Mango Telescopico. | 150000
90 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cajas de paso de 40x40x 20 | 145000
91 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacimetro Profesional Undi-T Ut603 De Medición Resistencia Inductor Capacitor Diodo / Transistor / Continuidad Zumbador. Resistencia (O): 200 O/1 KO/20 KO/200 KO/2 MO/20 MO. Máxima precisión: ± (0,8 % + 1). Capacitancia (C): 2 nF/20 nF/200 nF/2 uF/20 uF/200 uF/600 uF. Máxima precisión: ± (1 % + 5.) Inductancia (H): 2 mH/20 mH/200 mH/2 h/20 h. Máxima precisión: ± (2 % + 8). | 220000
92 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 1000-1200 | 36239
93 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 108-130 | 12174
94 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 1280-1536 | 40964
95 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 130-156 | 10399
96 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 145-175 | 12815
97 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 161-193 | 13340
98 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 189-227 | 11029
99 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 216-259 | 11029
100 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 223-280 | 11029
101 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 233-280 | 11029
102 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 243-292 | 11922
103 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 270-324 | 15231
104 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 300-360 | 29000
105 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 324-389 | 29202
106 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 340-408 | 13550
107 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 400-480 | 14496
108 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 430-516 | 29000
109 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 460-552 | 16523
110 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 500-648 | 15000
111 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 540-648 | 17332
112 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 590-708 | 18487
113 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 708-850 | 15400
114 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 72-86 | 29000
115 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 829-995 | 28000
116 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 850-1020 | 46218
117 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de arranque. 110 V. Capacidades en MFD: 88-108 | 11134
118 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 1 | 3000
119 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 1.5A | 3200
120 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 10 | 8193
121 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 15 | 10084
122 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 2.5A 440 | 4000
123 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 20 | 12395
124 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 25 | 17498
125 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 25+1.5 | 17500
126 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 2A | 17500
127 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 3 | 17500
128 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 30 | 20942
129 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 30+1.5 | 17768
130 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 35 | 22500
131 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 35+1.5 | 22500
132 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 40 | 18488
133 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 40+1.5 | 16000
134 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 45 | 18488
135 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 45+1.5 | 22352
136 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 5 | 18488
137 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 50 | 18488
138 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 55 | 19000
139 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 6 | 19000
140 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 60 | 21848
141 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 440V. Redondo. Capacidades en MFD: 70 | 17143
142 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 1 | 3000
143 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 1.5 | 3200
144 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 10 | 6218
145 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 12.5 | 7600
146 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 15 | 7600
147 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 2 | 2268
148 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 2.5 | 2690
149 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 3 | 2774
150 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 3.5 | 4034
151 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 4 | 2942
152 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 4.5 | 4370
153 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 5 | 3698
154 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 6 | 4706
155 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 7 | 4370
156 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 7.5 | 8068
157 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha 450V. Cuadrado. Capacidades en MFD: 8 | 5546
158 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Capacitor de marcha de 100 MFD, Redondo | 40000
159 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Chazo Concreto Expansivo 3/8X1-7/8 Fixser | 2100
160 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta Aislante 3M Colores varios | 15000
161 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta aislante eléctrica auto fundente. Tipo 23. 18 mm de anchox 9 metros de largo. Rollo. | 45000
162 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta de aluminio reforzada 3" | 3200
163 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta de vinilo para aire acondicionado 18mx5cms. Por rollo. | 4600
164 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta Foil aluminio 25M X 50 mm 30 mic | 69000
165 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cinta Rubatex aislante Para Tubería De Refrigeración X Rollo | 39000
166 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1/4" | 2750
167 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1/2" | 4500
168 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1-1/8" | 17000
169 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1-3/8" | 22500
170 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 1-5/8" | 26250
171 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 2-1/8" | 32500
172 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 2-5/8" | 32500
173 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 3/4" | 7288
174 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 3/8" | 3750
175 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 5/8" | 6750
176 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 45° de cobre 7/8" | 10500
177 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1/4" | 2750
178 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1/2" | 4500
179 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1-1/8" | 17000
180 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1-3/8" | 22500
181 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 1-5/8" | 26250
182 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 2-1/8" | 32500
183 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 2-5/8" | 32500
184 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 3/4" | 7288
185 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 3/8" | 3750
186 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 5/8" | 6750
187 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Codo 90° de cobre 7/8" | 10500
188 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de 3 toneladas - (36000 BTU), a 220v, GAS R410A | 1250000
189 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de 5 toneladas - (60000 BTU) | 1550000
190 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de 5 toneladas - (60000 BTU) REFERENCIA ABT054KAA - A 220V a 230V , 60 Hz, 1PH, GAS R410A | 1550000
191 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de 7.5 toneladas - (90000 BTU) Trifásico | 1900000
192 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor de aire. Trabajo pesado. 3 hp. 150 psi. Regulador de presión. Manómetro. Tanque de 24 Lts mínimo. | 1250000
193 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 12.000 BTU/hr | 350000
194 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 18.000 BTU/hr | 650000
195 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 24.000 BTU/hr | 850000
196 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 36.000 BTU/hr | 950000
197 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para mini split de 9.000 BTU/hr | 350000
198 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para Split piso techo de 48.000 BTU/hr | 305000
199 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para Split piso techo de 60.000 BTU/hr | 1550000
200 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para Split tipo Cassette de 48.000 BTU/hr | 1250000
201 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Compresor para Split tipo Cassette de 60.000 BTU/hr | 1550000
202 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Condensadora de 36.000 BTU (VER FICHA TECNICA ) 208-230V | 2250000
203 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Condensadora de 60.000 BTU (VER FICHA TECNICA ) 208-230V | 3050000
204 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Conectores de coraza curvo 90° de 1" | 18750
205 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Conectores de coraza de 1" | 18750
206 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Conectores de coraza de 1/2" | 8525
207 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Conectores de coraza de 3/4" | 10000
208 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor trifásico 3P | 140000
209 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 120 V. 2P | 150000
210 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 120 V. 3P | 125000
211 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 220 V. 2P | 120000
212 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 220 V. 3P | 140000
213 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 30 A. 24 V. 3P | 135000
214 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 120 V. 2P | 143000
215 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 120 V. 3P | 135000
216 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 220 V. 2P | 130000
217 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 220 V. 3P | 130000
218 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 24 V. 2P | 135000
219 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 40 A. 24 V. 3P | 145000
220 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 50 A. 220 V. 3P | 152250
221 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 50 A. 24 V. 3P | 152000
222 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 60 A. 220 V. 3P | 170000
223 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 60 A. 24 V. 3P | 175000
224 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 75 A. 220 V. 3P | 175000
225 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Contactor. 75 A. 24 V. 3P | 175000
226 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Control remoto Universal para mini split | 25000
227 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Coraza Liquid Tight de 1" | 7500
228 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Coraza Liquid Tight de 1/2" | 6000
229 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Coraza Liquid Tight de 3/4" | 17300
230 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Correa en V clásica A45 V, dentada interna | 50000
231 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Cortador de tubos de cobre. De 3 a 28 mm. | 35000
232 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Detector de fugas de gas refrigerante | 150000
233 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Dobladora de tubo 1/2 a 7/8 | 180000
234 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Espuma Expansiva Poliuretano 750 ml | 55000
235 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Evaporadora 60000 BTU - 220V | 2050000
236 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro secador de 3/8 Roscable | 55000
237 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro secador de 3/8 Soldable | 55000
238 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 1/2". Roscar | 60000
239 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 1/2". Soldar | 60000
240 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 1/4". Roscar | 40000
241 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 1/4". Soldar | 40000
242 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 3/8". Roscar | 55000
243 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 3/8". Soldar | 55000
244 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 5/8". Roscar | 80000
245 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 5/8". Soldar | 80000
246 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 7/8". Roscar | 80000
247 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Filtro. 7/8". Soldar | 80000
248 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Funda mantenimiento mini split. | 110000
249 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Gas Para Soldar Mapp Butano. X Botella Kilo | 35000
250 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Grapas doble oreja galvanizada para tubo de 1/2" EMT | 1000
251 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Grapas doble oreja galvanizada para tubo de 3/4" EMT | 1000
252 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Guarda termostato grande | 35000
253 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Guarda termostato pequeño | 25000
254 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Hidrolavadora industrial. 1800 psi de presión máxima. 110 voltios. | 480000
255 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de destornilladores dieléctricos. Largo de pUndta 6 pulgadas. Resistencia: Hasta 1000v, Para trabajos con voltajes positivos, evita tener contacto con tensiones de energía altas. Incluye 7 piezas: *4 Destornilladores de pala con pUndta magnética 1/8 x 3" - 5/32 x 4" - 7/32 x 5" - 1/4 x 6". *3 Destornilladores de estrella con pUndta magnética. PH0 x 3" - PH1 x 3" - PH2 x 4". | 180000
256 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de expander para tubos de cobre: Resistente y práctico: construido con el acero más resistente y chapado en cromo * La prensa de abocardamiento de 6 agujeros tiene los siguientes tamaños 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" * La prensa de abocardamiento de 3 agujeros tienen un tamaño de: 3/4", 1/2", 5/8" * Los 5 adaptadores de tubo de expansión tienen un tamaño de: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" *Incluye Caja plástica | 175000
257 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de llaves bristol o llaves hexagonales. Llaves Bristol en milímetros *1.3mm - 1.5mm - 2mm - 2.5mm - 3mm - 3.5mm - 4mm - 4.5mm - 5mm - 5.5mm - 6mm - 7mm - 8mm - 9mm - 10mm. Llaves Bristol en pulgadas *0.050" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8". | 110000
258 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de llaves de expansión cromadas. Con mango aislado. De 8 y 10 pulgadas | 65000
259 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de manómetros para recarga de gas refrigerante. Alta y baja presión. R410. | 140000
260 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de pinzas. Medida de pinza de pUndta y corte 8" (203,2 mm). Medida de pinza de electricista 8" (203,2 mm). Medida de pinza de corte diagonal 6" (152,4 mm). | 85000
261 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Juego de Rached y copas. Cuadrante de 3/8 de pulgada, con adaptador para cuadrante de 1/4 de pulgada. 12 Copas en pulgadas cuadrante de 3/8" hexagonales 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 5/8". 12 Copas milimetricas cuadrante de 3/8 hexagonales 4mm - 4.5mm - 5mm - 5.5mm - 6mm - 7mm - 8mm - 9mm - 10mm - 11mm - 12mm - 13mm - 14mm - 15mm. 1 Extensor de 3" cuadrante de 3/8. | 230000
262 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Limpiador de Contactos WD-40 Specialist x 382 ML | 90000
263 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Líquido limpiador desincrustante para aire acondicionado x GALON | 75000
264 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Liquido para detectar fugas de gas refrigerante CAL BLU X LITRO | 91000
265 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Manguera desague mini split 1.20-1.80 metros | 12000
266 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Manometro Manifold Doble Gas R22 R134 R404 R407 R507 | 190000
269 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 25W 220V 1 Velocidad | 680000
270 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 30W 220V 1 Velocidad | 335000
271 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 35W 220V 1 Velocidad | 335000
272 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 40W 220V 1 Velocidad | 354000
273 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 50W 220V 1 Velocidad | 360000
274 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 60W 220V 1 Velocidad | 365000
275 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor condensadora mini split. 68W 220V 1 Velocidad | 370000
276 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1 hp. | 780000
277 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1/2 hp. | 750000
278 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1/3 hp. | 745000
279 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1/4 hp. | 730000
280 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 1/6 hp. | 550000
281 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para condensadora. 220 V. 3/4 hp. | 665000
282 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para manejadora. 220 V. 1 hp | 780000
283 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para manejadora. 220 V. 1/2 hp | 740000
284 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para manejadora. 220 V. 1/3 hp | 725000
285 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 1 eje para manejadora. 220 V. 3/4 hp | 850000
286 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/10 hp. 110 V. 2 etapas. 5 velocidades | 650000
287 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/10 hp. 220 V. 2 etapas. 1 velocidad | 850000
288 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/2 hp. 220 V. 2 etapas. 3 velocidades | 950000
289 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/3 hp. 220 V. 2 etapas. 3 velocidades | 930000
290 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/4 hp. 220 V. 2 etapas. 3 velocidades | 640000
291 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor de 2 ejes para fan coil. 1/8 hp. 220 V. 2 etapas. 1 velocidad | 880000
292 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split. 12W 220V 4 Velocidades | 480000
293 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split. 18W 220V 4 Velocidades | 495000
294 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split. 20W 220V 4 Velocidades | 495000
295 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split. 22W 220V 4 Velocidades | 510000
296 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Motor evaporadora mini split.26W 220V 4 Velocidades | 535000
297 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Peine metálico para condensador | 65000
298 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Pinza voltiamperimétrica. Corriente alterna (A) 400A ± (2,5% + 5). Corriente DC (A) 400A ± (2% + 3). Voltaje CA (V) 600 V ± (1,2% + 5). Voltaje DC (V) 600 V ± (0,8% + 3). Resistencia (O) 40 MO ± (1% + 2). Capacitancia (F) 40mF ± (4% + 5). Frecuencia 10 Hz ~ 1 MHz ± (0,1% + 4). Temperatura -40°C ~ 1000 °C ± (1% + 3). -40 °F ~ 1832 °F ± (1% + 6). | 535000
299 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Protector electrónico trifásico, 440V, contra fallas por voltaje alto y bajo, secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. Para ires acondicionados. | 470000
300 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Protectores electrónico monofásico contra fallas por voltaje alto y bajo voltaje a 220 V secuencia de fase intervenida, ausencia de fase. Incluye retardador de arranque y autoprotección contra sobrepicos. para Aires Acondicionados | 455000
301 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-3/8 X 5/8 | 12000
302 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1/2 X 3/8 | 12000
303 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-1/8 X 3/4 | 16700
304 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-1/8 X 5/8 | 17000
305 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-1/8 X 7/8 | 17900
306 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-3/8 X 1-1/8 | 18000
307 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-3/8 X 3/4 | 19100
308 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-3/8 X 7/8 | 19000
309 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-5/8 X 1-1/8 | 21000
310 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-5/8 X 1-3/8 | 22300
311 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 1-5/8 X 7/8 | 22490
312 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-1/8 X 1-1/8 | 24500
313 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-1/8 X 1-3/8 | 24300
314 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-1/8 X 1-5/8 | 25500
315 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-5/8 X 1-5/8 | 26500
316 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 2-5/8 X 2-1/8 | 28600
317 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 3/4 X 1/2 | 15600
318 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 3/4 X 3/8 | 15300
319 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 3/4 X 5/8 | 15800
320 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 5/8 X 1/2 | 13400
321 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 5/8 X 3/8 | 13000
322 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 7/8 X 1/2 | 14500
323 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 7/8 X 3/4 | 14900
324 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Reducción de cobre 7/8 X 5/8 | 14900
325 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Refrigerante Freon R-410A X 25 LB Chermours-Dupont | 650000
326 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Refrigerante Freon™ 507 (R-507) X 25Lb (11,3 Kg) | 950000
327 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 11-16 A | 165000
328 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 15-20 A | 160000
329 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 19-25 A | 145000
330 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 2.7-4.2 A | 135000
331 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 24-32 A | 130000
332 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 24-32 A, DE 6 CONTACTOS | 130000
333 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 42-63 A | 20000
334 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 6.0-9.2 A | 155000
335 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 80C 22-32 A | 156000
336 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 80C 30-45 A | 175000
337 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 80C 60-80 A | 190000
338 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relé Térmico. 80C 8-12 A | 195000
339 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relés monitores de tensión Siemens ¦ 3 x 160 – 690 VAC ¦ Trifásico ¦ 100018013 – 3UG4513-1BR20 | 490000
340 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Relet fan 220v a 24v | 45000
341 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1/2 X 1/2 | 11250
342 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1/4 X 1/2 | 9500
343 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1/4 X 3/4 | 12500
344 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1-1/8 X 1/2 | 18750
345 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1-3/8 X 1/2 | 23750
346 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 1-5/8 X 1/2 | 27500
347 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 2-1/8 X 1/2 | 42500
348 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 2-5/8 X 1/2 | 12000
349 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 3/4 X 1/2 | 12000
350 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 3/8 X 1/2 | 11250
351 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 3-1/8 X 1/2 | 60000
352 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 5/8 X 1/2 | 13750
353 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex 7/8 X 1/2 | 14500
354 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex blanco duo 1/4 + 1/2 | 10000
355 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex blanco duo 1/4 + 3/8 | 21750
356 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Rubatex blanco duo 3/8 + 5/8 | 12000
357 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Sensor de temperatura | 45000
358 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Soplete para gas propano. Aplicación: instalación de manto asfáltico. 3 boquillas con medidas: 25mm, 35mm y 50mm. 2 mts de manguera. Mango ergonómico. Válvula de regulación de gas METALICA. Gatillo de palanca para flujo de gas. | 80000
359 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Soporte para condensadora 36.000 BTU/hr Mini split | 60000
360 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Super arrancadores | 25000
361 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 12 circuitos bifásicos en bornera de cobre 100amp | 350000
362 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 12 circuitos trifásico en bornera de cobre de 75amp | 315000
363 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 18 circuitos trifásico en bornera de cobre de 100amp. | 450000
364 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 20 circuitos trifásico en bornera de cobre | 550000
365 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tablero de 6 circuitos bifásicos - En bornera de cobre 100amp. | 180000
366 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tableros de 4 circuitos en bornera de cobre de 75amp | 180000
367 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Taladro percutor eléctrico. 110 voltios. Mandril de 1/2 pulgada. Para trabajos continuos y exigentes. Potencia de motor sugerida 700 watts. | 190000
368 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tarjeta CSP30061058 - SVC PCB Assembly,Onboarding | 350000
369 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tarjeta EBR77693615 - PCB Assembly Main | 450000
370 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tarjeta universal para mini split desde 9000 btu a 36000 btu | 190000
371 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1/4" | 4500
372 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1/2" | 6500
373 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1-1/8" | 15600
374 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1-3/8" | 16500
375 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 1-5/8" | 17000
376 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 2-1/8" | 21000
377 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 2-5/8" | 23000
378 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 3/4" | 7500
379 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 3/8" | 6500
380 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 5/8" | 6800
381 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tee de cobre 7/8" | 8600
382 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Temporizador para aire acondicionado | 35000
383 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Terminales de cobre hembra cable #10 | 25000
384 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Terminales de cobre para soldar. Alto amperaje. Cable AWG calibre 12. | 18000
385 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Thermostato 1 etapa vertical DIGITAL | 255000
386 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Thermostato Analogo | 180000
387 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Thermostato Control MULTI - V Marca LG. (Ver ficha técnica) | 190000
388 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador 40VA 24V 120 / 208 / 240V | 215000
389 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador 50VA 24V 120 / 220 / 240V | 235000
390 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador 75VA 24V 110 / 208 / 240 / 480V | 455000
391 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador de voltaje 110-12V | 290000
392 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador de voltaje 110-24V | 92000
393 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador de voltaje 220-12V | 165000
394 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Transformador de voltaje 220-24V | 170000
395 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 031 Rollo x 30 m | 165000
396 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 036 Rollo x 30 m | 175000
397 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 042 Rollo x 30 m | 198000
398 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 049 Rollo x 30 m | 201000
399 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 054 Rollo x 30 m | 210000
400 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 059 Rollo x 30 m | 215000
401 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 064 Rollo x 30 m | 218000
402 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería Capilar. 070 Rollo x 30 m | 235000
403 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuberia COBRE de 3/8 | 28000
404 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuberia COBRE de 7/8 | 80000
405 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 1/2" | 36000
406 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 1/4" | 16000
407 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 3/16" | 14000
408 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 3/4" | 65000
409 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 3/8" | 32000
410 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 5/16" | 18000
411 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 5/8" | 55000
412 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre flexible. Diámetro 7/8" | 95000
413 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 3/8 x 6m (1/4 INT) | 95000
414 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 1/2 x 6m (3/8 INT) | 190000
415 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 1-1/8 x 6m (1 INT) | 65000
416 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 1-3/8 x 6m (1-1/4 INT) | 650000
417 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 1-5/8 x 6m (1-1/2 INT) | 350600
418 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 3/4 x 6m (5/8 INT) | 250000
419 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 5/8 x 6m (1/2 INT) | 200045
420 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo K. 7/8 x 6m (3/4 INT) | 456000
421 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 1/2 x 1m (3/8 INT) | 12000
422 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 1-1/8 x 1m (1 INT) | 65000
423 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 1-3/8 x 1m (1-1/4 INT) | 75000
424 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 1-5/8 x 1m (1-1/2 INT) | 55000
425 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 2-1/8 x 1m (2 INT) | 55000
426 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 2-5/8 x 1m (2-1/2 INT) | 65000
427 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 3/4 x 1m (5/8 INT) | 57955
428 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 3/8 x 1m (1/4 INT) | 145098
429 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 5/8 x 1m (1/2 INT) | 45210
430 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo L. 7/8 x 1m (3/4 INT) | 73389
431 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 1/2 x 1m (3/8 INT) | 40196
432 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 1-1/8 x 1m (1 INT) | 75000
433 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 2-1/8 x 1m (2 INT) | 76000
434 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 2-5/8 x 1m (2-1/2 INT) | 140000
435 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 3/8 x 1m (1/4 INT) | 25525
436 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 5/8 x 1m (1/2 INT) | 56513
437 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tubería de cobre rígida tipo M. 7/8 x 1m (3/4 INT) | 91737
438 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 1/2" | 6200
439 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 1/4" | 3800
440 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 3/8" | 4000
441 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 5/16" | 3800
442 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Tuerca de bronce 5/8" | 5500
443 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 1/2" | 3500
444 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 1-1/8" | 13000
445 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 1-3/8" | 15000
446 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 1-5/8" | 16000
447 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 3/4" | 5500
448 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 3/8" | 2500
449 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 5/8" | 4000
450 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Unión de cobre 7/8" | 6000
451 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 1 1/8" | 120000
452 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 1 3/8" | 125000
453 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 1/2" | 110000
454 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 3/8" | 95000
455 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de bola soldar 7/8" | 98000
456 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de cambio de gusanillo | 8400
457 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de servicio mini split 1/2" | 45500
458 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de servicio mini split 1/4" | 42000
459 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de servicio mini split 3/8" | 44100
460 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula de servicio mini split 5/8" | 52500
461 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula gusanillo 1/4" | 5600
462 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula gusanillo 1/8" | 5600
463 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula gusanillo 3/16" | 4900
464 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvula gusanillo 5/16" | 5250
465 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 1-1/8" x 1-3/4" | 66500
466 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 1/2" x 1" | 31500
467 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 1-3/8" x 1-3/4" | 45500
468 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 2-1/4" x 1-3/8" | 56000
469 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 3/4" x 1-1/4" | 56700
470 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 3/8" x 1" | 34300
471 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 5/8" x 1-1/4" | 53900
472 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 7/8" x 1-1/4" | 54600
473 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Válvulas de servicio. 7/8" x 1-3/4" | 62300
474 |  | Insumo objeto de suministro | UND | 1 | Varillas de soldadura Harris Plata, para soldar tubería de cobre | 4200
VALOR TOTAL SIN IVA | [5 empty] | 83684390
IVA | [5 empty] | 15900034.1
VALOR TOTAL | [5 empty] | 99584424.1