## Hoja1
OFERTA ECONÓMICA
CÓDIGO DE SOLICITUD DE OFERTA | FUN-024-2026
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO | SOPORTE TECNICO DE SISTEMA ELECTRICO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL | EQUIPOS ELECTRICOS DEL VALLE E INGENIERIA
SE REQUIERE CONTRATAR UNA EMPRESA NATURAL O JURIDICA QUE REALICE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ACTUAL SISTEMA BASICO ELECTRICO DEL HOSPITAL
NOTA 1: DEBERA DILIGENCIAR LA MATRIZ TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y TRIBUTOS A LOS QUE HAYA LUGAR
DESCRIPCIÓN | UND MEDIDA | CANT | $/UNIT | % IVA | $ IVA | TOTAL CON IVA | $. GRAN TOTAL
INGENIERO ELECTRICO CON EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO O MONTAJES ELECTRICOS PARA TRABAJAR EN ANALISIS DE CASOS Y SOPORTE TECNICO PARA LABORAL 12 HORAS A LA SEMANA | MES | 9 | 5015000 | 19% | 952850 | 5967850 | 53710650
TECNICO ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA Y CAPACITACION RELATIVA MINIMA 2 AÑOS CERTIFICADOS EN ELECTRICAS INDUSTRIALES PARA LABORAR 44 HORAS DURANTE 6 DIAS DE LA SEMANA | MES | 9 | 3133000 | 19% | 595270 | 3728270 | 33554430
VALORES TOTALES |  |  |  |  | 0 | 0 | 87265080
PLAZO DE ENTREGA: | 9 meses
FORMA DE PAGO: | mes a mes
VALIDEZ DE LA OFERTA (mínimo 30 días calendario): | 45
GARANTÍAS | polizas
EJECUCION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS Y MEJORAS MENORES. MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Realización de rondas diarias de inspección en áreas hospitalarias y administrativas de acuerdo a la programación e importancia asignada de cada área Programación de pruebas termográficas y de consumos en los equipos inspeccionados y en los tableros de distribución eléctrica Programación para reemplazo de elementos eléctricos obsoletos o deteriorados (breakers , interruptores, tomas, tapas, lámparas, reflectores, avisos, sensores de movimiento, sensores de iluminación incluyendo las cajas. Tapas u otros elementos que los contienen según programación e inventarios definida con el coordinador de mantenimiento Realización de las pruebas semanales de funcionamiento según procedimiento del sistema electrógeno del hospital Realización según programación de inspección a los elementos fijos y ajustes de ser pertinente y necesario del sistema eléctrico de hospital MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Programación de rondas de mantenimientos correctivos a todos los elementos previamente identificados en las rondas, en las solicitudes de usuarios en general según programación definida con el coordinador de mantenimiento. Reemplazo o renovación de componentes como tubería, cajas de conexión y de instalación existentes en el sistema eléctrico Normalización de conexiones irregulares detectadas durante las inspecciones Atención a solicitudes de revisión y reparación si es del caso de equipos y elementos eléctricos del hospital Atención técnica oportuna a todos los requerimientos de fallas definidas como urgentes o emergencias soportadas por solicitud escrita de parte del área de servicios administrativos.