## FORMATO 4 AGRUPAC TOLIMA
FORMATO No. 4 PROPUESTA ECONÓMICA
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOLIMA
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT | Vr. UNITARIO DE REFERENCIA | Vr. Unitario | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO. | m² | 454 | 18844 |  | 0
1.2 | DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | un | 76 | 8971 |  | 0
1.3 | REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE APARATO SANITARIO. | un | 2 | 111649 |  | 0
1.4 | REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO. (INCLUYE RESANE) | ml | 6 | 12213 |  | 0
1.5 | MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE (incluye desmonte, montaje y reposicion de elementos para su correcto | un | 3 | 135888 |  | 0
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | CIELO RASO
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO PVC LAMINAS BLANCO MATE (Policloruro de vinilo) MASILLA, LIJADA, PINTURA Y PERFORACIONES PARA LAS LÁMPARAS | m² | 454 | 79018 |  | 0
| Total CIELO RASO |  |  |  |  | 0
3 | CARPINTERÍA MADERA
3.1 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.76 - 1.10 M | un | 3 | 906819 |  | 0
| Total CARPINTERÍA MADERA |  |  |  |  | 0
4 | RED ELÉCTRICA
4.1 | SUMINISTRO E INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR O SOBREPONER | un | 8 | 154165 |  | 0
4.2 | SUMINISTRO INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED 0.60x0.60m. | un | 8 | 43093 |  | 0
4.3 | SUMINISTRO INTERRUPTOR SENCILLO | un | 3 | 60327 |  | 0
4.4 | REINSTALACIÓN DE LUMINARIAS | un | 66 | 12581 |  | 0
| Total RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
5 | PINTURAS
5.1 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 | m² | 812.916 | 26942 |  | 0
| Total PINTURAS |  |  |  |  | 0
6 | ASEO
6.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | un | 1 | 482063 |  | 0
| Total ASEO |  |  |  |  | 0
Total COSTOS DIRECTOS DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOLIMA | [5 empty] | 0
|  | SUBTOTAL |  | Vr. AIU de referencia | Vr. AIU Propuesto
% Total Oficial del A.I.U. (33%) |  | ADMINISTRACIÓN |  | 25% |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 2% |  | 0
|  | UTILIDAD |  | 6% |  | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. DELEGACION DE TOLIMA | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  | 19% |  | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SALDAÑA
ITEM | ACTIVIDAD | UN | CANT | Vr. UNITARIO DE REFERENCIA | Vr. Unitario | Vr. Total
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE CARGUE-RETIRO | un | 4 | 23554 |  | 0
1.2 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | un | 3 | 13860 |  | 0
1.3 | DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE ESTRUCTURA CARGUE Y RETIRO. | m² | 70 | 18844 |  | 0
1.4 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PISOS, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 70 | 18405 |  | 0
1.5 | DESMONTE DE LÁMPARAS SOBREPUESTAS (TIPO LED, ROSETAS, ESPECULAR, ETC.) INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL. | un | 14 | 8971 |  | 0
1.6 | DESMONTE Y RETIRO AIRES ACONDICIONADOS. Incluye accesorios de conexión, cargue y retiro. | un | 2 | 135888 |  | 0
1.7 | DEMOLICIÓN PISO EXISTENTE. Incluye mortero de nivelación, guardaescoba, cargue y retiro. | m² | 70 | 54516 |  | 0
1.8 | DEMOLICIÓN ESTRUCTURA DE CONCRETO, PLACA DE CONTRA PISO. Incluye cargue y retiro. | m³ | 1 | 99402 |  | 0
1.9 | DEMOLICIÓN MUROS 0.15-0.25M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO | m² | 20 | 42154 |  | 0
1.10 | DEMOLICIÓN DE ESCALERA | m² | 9 | 101530 |  | 0
1.11 | INSPECCIÓN, REVISIÓN,DESTAPE Y LIMPIEZA DE RED HIDROSANITARIA Y SIFONES EXISTENTES. | m | 5 | 146503 |  | 0
| Total ACTIVIDADES PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2 | MAMPOSTERÍA
2.1 | MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No.4 | m² | 3.4 | 58688 |  | 0
| Total MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | 0
3 | CUBIERTAS
3.1 | RECORRIDO DE CUBIERTA EN TEJA | m² | 100 | 26737 |  | 0
3.2 | LIMPIEZA DE CANALES,BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES | m | 5 | 36338 |  | 0
| Total CUBIERTAS |  |  |  |  | 0
4 | CIELO RASO
4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORRASO PVC lAMINAS BLANCO MATE (Policloruro de vinilo) MASILLA, LIJADA, PINTURA Y PERFORACIONES PARA LAS LÁMPARAS. | m² | 70 | 79018 |  | 0
| Total CIELO RASO |  |  |  |  | 0
5 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
5.1 | CERÁMICA FORMATO 30CM X 60CM PARA BAÑOS Y COCINETA. | m² | 9 | 94104 |  | 0
5.2 | SUMINISTRO E INST. CERÁMICA FORMATO 30CM X 60CM ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO | m² | 60 | 119637 |  | 0
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM | m | 40 | 20041 |  | 0
5.4 | ESPEJO MARCO 50X90CM | un | 2 | 360165 |  | 0
5.5 | ACCESORIOS CROMADOS PARA BAÑO (6UN) | un | 2 | 261800 |  | 0
5.6 | Combo Smart : Sanitario Alongado Smart + Lavamanos Avanti + Grifería Aquapro + Accesorios Ródano o Similares | un | 2 | 822818 |  | 0
5.7 | CERRADURA DE POMO PARA PUERTA TIPO YALE O SIMILAR | un | 3 | 56555 |  | 0
| Total ENCHAPES Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
6 | CARPINTERÍA EN MADERA
6.1 | HOJA PUERTA ENTAMBORADA TRIPLEX- TABLEX 0.76 - 1.10 M | un | 2 | 906819 |  | 0
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COCINETA DE 1.50 M DE ANCHO POR 0.53 M DE FONDO, CON ESTUFA ; INCLUYE MUEBLE SUPERIOR, MUEBLE INFERIOR, MESÓN CON LAVAPLATOS | un | 1 | 1667756 |  | 0
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN MADERA FLORMORADO, SEGÚN DISEÑO, IGUAL A LA EXISTENTE. INCLUYE MARCO Y TODOS LOS ACCESOSORIOS DE INSTALACIÓN. | m² | 2.12 | 134825 |  | 0
| Total CARPINTERÍA EN MADERA |  |  |  |  | 0
7 | CARPINTERIA METALICA
7.1 | MANTENIMIENTO VENTANAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | m² | 20 | 68257 |  | 0
7.2 | MANTENIMIENTO PUERTAS EXISTENTES (incluye cambio de los elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | un | 12 | 71009 |  | 0
7.3 | BARANDA TUBO REDONDO | m² | 5 | 142209 |  | 0
7.4 | BARRA EN ACERO INOXIDABLE DE PISO PARED, PARA BAÑO DISCAPACITADOS | un | 2 | 281063 |  | 0
7.5 | ESCALERA METÁLICA EN L, PELDAÑOS FUNDIDOS EN CONCRETO | un | 1 | 6475528 |  | 0
| Total CARPINTERÍA METÁLICA |  |  |  |  | 0
8 | RED ELÉCTRICA
8.1 | SUMINISTRO E INST. LAMPARA LED PANEL 60X60 CM 48W DE INCRUSTAR O SOBREPONER | un | 5 | 154165 |  | 0
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED INCRUSTADA O EMPOTRADA REDONDA, 18w LUMENES. | un | 9 | 49884 |  | 0
8.3 | SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR, INCLUYE EL CABLEADO ELECTRICO PARA SU BUEN FUNCINAMIENTO Y ESTOS CONECTADOS AL TABLERO ELECTRICO | un | 14 | 80731 |  | 0
8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2 | m | 21 | 11723 |  | 0
8.5 | SUMINISTRO INST. MARCO EN (T) DE ALUMINIO PARA SOPORTE DE LAMPARA LED 0.60x0.60m. | un | 5 | 43093 |  | 0
8.6 | REVISION Y DESMONTE DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO). | un | 10 | 37398 |  | 0
| Total RED ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
9 | PINTURAS
9.1 | ESTUCO PLASTICO IMPERMEABILIZANTE, SOBRE MUROS INTERIORES | m² | 3.42 | 19834 |  | 0
9.2 | RESANE, LIJADA Y PINTURA 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, CON VINILO IGUAL O SIMILAR A VINILTEX TIPO 1 | m² | 314.8792 | 26942 |  | 0
9.3 | RESANE, LIJADA Y PINTURA IGUAL O SUPERIOR TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES IMPERMEABLE | m² | 16 | 30693 |  | 0
9.4 | RESANE, LIJADA Y PINTURA ESMALTE DOMÉSTICO, A COLOR (3) MANOS PARA PUERTAS, VENTANAS, REJAS Y ESTRUCTURA METÁLICA. | m² | 18 | 31056 |  | 0
| Total PINTURAS |  |  |  |  | 0
10 | CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
10.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 | m² | 3.42 | 51632 |  | 0
| Total CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES |  |  |  |  | 0
11 | RED HIDRAÚLICA
11.1 | TUBERÍA PVCP 1/2 INCLUYE ACCESORIOS, REGATA Y RESANE | m | 10 | 100610 |  | 0
11.2 | CONEXIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TANQUE ELEVADO PVC(Incluye regata, resane y tubería) | un | 1 | 115466 |  | 0
| Total RED HIDRAULICA |  |  |  |  | 0
12 | PISOS
12.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ALISTADO PISOS MORTERO 1:3, E= 0.04 MTS | un | 70 | 36040 |  | 0
| Total PISO |  |  |  |  | 0
13 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
13.1 | SUMINISTRO E INST. DE POCETA PARA CUARTO DE ASEO | un | 1 | 481977 |  | 0
13.2 | SUMINISTROE INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 9000 BTU, IGUAL O SUPERIOR A LG TECNOLOGÍA INVERTER, INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN | un | 2 | 1259192 |  | 0
| Total SUMINISTRO E INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
14 | ASEO
14.1 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL ENTREGA DE OBRA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES. | un | 1 | 482063 |  | 0
| Total ASEO |  |  |  |  | 0
Total COSTOS DIRECTOS REGISTRADURIA MUNICIPAL SALDAÑA | [5 empty] | 0
|  | SUBTOTAL |  | Vr. AIU de referencia | Vr. AIU Propuesto
% Total Oficial del A.I.U. (33%) |  | ADMINISTRACIÓN |  | 25% |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  | 2% |  | 0
|  | UTILIDAD |  | 6% |  | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. REGISTRADURIA MPAL SALDAÑA | [5 empty] | 0
I.V.A. (SOBRE LA UTILIDAD 19%) |  |  |  | 19% |  | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) | [5 empty] | 0
NOTA: Para efectos de evaluación final y asignación de puntaje, los siguientes datos son los que se tomarán
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. DELEGACION DE TOLIMA | [5 empty] | 0
Costo Directo mas Indirecto Incluido A.I.U. REGISTRADURIA MPAL SALDAÑA | [5 empty] | 0
Valor Total del Presupuesto (Incluido A.I.U.) AGRUPACIÓN DEPTO TOLIMA | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO (Incluido A.I.U. e I.V.A. sobre la utilidad) DE DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOLIMA Y REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE SALDAÑA | [5 empty] | 0
Nombre o Razón Social del Proponente
NIT |  |  | NIT
Nombre del Representante Legal |  |  | Nombre del Representante Legal
Identificación |  |  | Identificación
FIRMA |  |  | FIRMA
(Del Representante Legal o Persona natural que presenta la propuesta)