## Hoja1
ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
FORMATO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO
EMPRESA: |  |  | GRUPO SETCOM SAS | NIT: | 900,581,115-5 |  |  |  |  | FECHA: | 2026-04-08
CONTACTO |  |  | ROLANDO RODRIGUEZ | CARGO: | Gerente Comercial |  |  |  |  | TEL. CELULAR : | 3202325009
E-MAIL: |  |  | rrodriguez@gruposetcom.co | DIRECCIÓN: | Calle 37B 72K - 24 Sur Piso 1 |  |  |  |  | TELEFONO FIJO: | (601) 6951308
Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización
• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se deben llenar todas las casillas. • Revisar todos los requerimientos que se exponen en la columna "Producto" y formular su cotización en concordancia con este. • Asignar en la casilla "Valor Unitario" (Precio que el proponente oferta para el bien) en las celdas de la columna "H"; y asignar en la casilla "tarifa IVA" que corresponda y en caso que no aplique 0 en las celdas de la columna "I". • El valor de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS. • Los valores unitarios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano. Si la cifra no está aproximada y aparece con centavos, La Entidad aproximará al entero inferior. • No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
Nota: Se precisa que la ficha técnica definitiva incluirá las opciones más convenientes y favorables para la Entidad, de acuerdo con el análisis de los resultados del estudio de sector y la disponibilidad presupuestal.
Detalle valores a cotizar para las siguientes fases:
Ítem | PERFIL / ELEMENTO / SERVICIO | DESCRIPCIÓN TÉCNICA |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | PERIODO | CANTIDAD | Valor Unitario | Tarifa IVA (si no aplic, colocar 0) | Valor Unitario IVA incluido | Valor Total IVA incluido
1 | RETIRO CANALETA Y CABLE EXISTENTE | Desmonte y retiro controlado de la canaleta y del cableado existente instalado sobre muros, plafones, estructuras o superficies similares. La actividad incluye la desconexión previa del sistema, desmontaje de tapas y accesorios, retiro de tornillería y elementos de fijación, extracción del cableado alojado en la canaleta y desmontaje de los tramos de canaleta. |  |  | ML |  | 442
2 | TALADRO PERCUTOR | Equipo portátil destinado a la perforación y demolición ligera o localizada en elementos de concreto, mampostería o materiales de alta resistencia, utilizado en actividades de obra civil como aperturas en placas, pasos de instalaciones, canalizaciones y demoliciones parciales. Características técnicas • Tipo de equipo: Rotomartillo eléctrico con función de perforación y percusión • Sistema de acople: Portaherramientas para brocas y cinceles de demolición • Sistema de percusión: Electro-neumático o mecánico de alto impacto • Potencia del motor ≥ 1200 W • Energía de impacto ≥ 8 Joules • Velocidad de rotación: Variable • Frecuencia de impactos ≥ 1.500 golpes/min • Alimentación eléctrica: 110 – 120 V • Peso aproximado: 6 – 12 kg • Aplicación: Perforación y demolición en concreto estructural • Accesorios compatibles: Brocas para concreto, cincel plano y cincel punta |  |  | DIA |  | 1
3 | Ingeniero Eléctrico | Profesional encargado del análisis técnico y diseño preliminar del sistema eléctrico y de cableado estructurado, incluyendo revisión de capacidad de carga, definición de criterios de distribución eléctrica, dimensionamiento general de equipos y elaboración o ajuste de planos técnicos. |  |  | Jornada laboral |  | 30
4 | Técnico Eléctrico | Personal de apoyo para levantamiento de información en campo, identificación de rutas de canalización, verificación de infraestructura existente y apoyo en la ubicación de puntos eléctricos y de red para la elaboración de planos. |  |  | Jornada laboral |  | 30
5 | Fusionador de fibra óptica | empalmes de fibra óptica mediante fusión por arco eléctrico, con capacidad de alineación automática y enfoque asistido por motores de precisión. Debe permitir la unión de fibras ópticas en redes de telecomunicaciones y cableado estructurado, garantizando bajas pérdidas de señal y alta confiabilidad en las conexiones. Características técnicas • Tipo de fibra compatible: Monomodo (SM) y multimodo (MM) • Sistema de alineación: Automático mediante motores de precisión • Número de motores ≥ 6 motores • Tiempo de fusión ≤ 15 segundos • Tipo de empalme Fusión por arco eléctrico • Pantalla: Pantalla LCD ≥ 5 pulgadas • Visualización Sistema de aumento para alineación de fibra • Alimentación Batería recargable y adaptador AC • Autonomía de batería: Capacidad para trabajo en campo • Aplicación: Empalmes de fibra óptica en instalaciones de telecomunicaciones |  |  | DIA |  | 1
6 | Fibra Óptica Monomodo 2 Hilos Tipo Exterior | Cable de fibra óptica monomodo de dos fibras, diseñado para la transmisión de datos a alta velocidad y largas distancias en redes de telecomunicaciones. El cable debe contar con cubierta exterior resistente a condiciones ambientale Características técnicas • Tipo de fibra: Monomodo • Número de fibras: 2 hilos • Estándar de fibra: G.652D o equivalente • Tipo de instalación: Exterior • Cubierta exterior: Polietileno (PE) o material resistente a intemperie • Resistencia ambiental: Apta para radiación UV y humedad • Atenuación máxima ≤ 0.35 dB/km a 1310 nm • Atenuación máxima ≤ 0.22 dB/km a 1550 nm • Temperatura de operación -20 °C a 60 °C • Aplicación: Redes de telecomunicaciones y enlaces de datos |  |  | ML |  | 60
7 | Terminal LC-LC de fibra óptica | terminación y enlace de redes de fibra óptica, compuesto por un cable de fibra óptica con conectores tipo LC en ambos extremos, destinado a interconectar equipos de telecomunicaciones como switches, paneles de parcheo, módulos ópticos o distribuidores de fibra. Características técnicas • Tipo de conector: LC – LC • Tipo de fibra: Monomodo • Estándar de fibra: G.652D o equivalente • Tipo de pulido: UPC o equivalente • Diámetro del cable: 2.0 – 3.0 mm • Pérdida de inserción ≤ 0.3 dB • Pérdida de retorno ≥ 50 dB |  |  | UND |  | 1.1
8 | Bandeja para fibra óptica de 6 puertos | terminación, organización y protección de conexiones de fibra óptica, diseñado para alojar adaptadores y empalmes de fibra en instalaciones de telecomunicaciones. Permite la conexión y administración de enlaces de fibra óptica entre cables de red y equipos activos, garantizando orden, protección mecánica y facilidad de mantenimiento Características técnicas • Capacidad: 6 puertos • Tipo de adaptador: Compatible con conectores LC • Tipo de fibra compatible: Monomodo • Tipo de instalación: Muro, gabinete o rack según diseño • Gestión de fibra: Espacio para organización y protección de empalmes • Protección: Tapa o cubierta protectora • Aplicación: Terminación y distribución de fibra óptica |  |  | UND |  | 1
9 | PIG TAIL 8´ LC LC | empalmes por fusión con el cable de fibra óptica principal. Se utiliza para facilitar la conexión de la fibra óptica hacia bandejas de distribución, paneles de parcheo o equipos de telecomunicaciones. Características técnicas • Tipo de fibra: Monomodo • Estándar de fibra: G.652D o equivalente • Tipo de conector: LC • Tipo de pulido: UPC o equivalente • Longitud del pigtail: 8 pies (aprox. 2.4 m) • Diámetro del cable: 0.9 mm • Pérdida de inserción ≤ 0.3 dB • Pérdida de retorno ≥ 50 dB • Aplicación: Terminación de fibra óptica mediante empalme por fusión |  |  | UND |  | 2 | 65000 | 19% | 77350 | 154700
10 | TRANSCEIVER FIBRA OPTICA | conversión de señales eléctricas a señales ópticas y viceversa, permitiendo la transmisión de datos a través de enlaces de fibra óptica entre equipos de red como switches industriales, routers o convertidores de medios. El módulo debe ser compatible con interfaces SFP y redes de fibra óptica monomodo, permitiendo enlaces de comunicación confiables en infraestructuras de telecomunicaciones. Características técnicas • Tipo de módulo: SFP (Small Form-factor Pluggable) • Tipo de fibra compatible: Monomodo • Tipo de conector: LC dúplex • Velocidad de transmisión ≥ 100 Mbps (Fast Ethernet) • Longitud de onda: 1310 nm • Distancia de transmisión ≥ 20 km • Tipo de enlace: Fibra óptica monomodo • Alimentación A través del puerto SFP del equipo activo • Tipo de instalación Inserción directa en puerto SFP • Aplicación: Conexión de enlaces de datos sobre fibra óptica |  |  | UND |  | 1
11 | PINTURA 3 MANO VINILO TIPO 1 |  |  |  | ML |  | 1
12 | ESTUCO |  |  |  | ML |  | 1
13 | PAÑETE (CEMENTO, ARENA) |  |  |  | ML |  | 1
14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 15 KVA TRIFÁSICA ( normas RETIE EN 62040-1 y/o UL 1778 IEC 62040-2, y/o equivalente. IEC 62040-3, y/o equivalente) | energía ininterrumpida diseñado para proveer respaldo y acondicionamiento de energía eléctrica a equipos críticos, garantizando continuidad del suministro ante fallas de la red eléctrica Características técnicas • Capacidad nominal 15 kVA • Tipo de sistema: UPS trifásica • Tecnología: Doble conversión en línea (Online) o equivalente • Tensión de entrada: Trifásica • Tensión de salida: Trifásica • Factor de potencia de salida: ≥ 0.8 • Frecuencia: 50 / 60 Hz • Sistema de baterías Banco de baterías interno o externo • Protecciones Sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura • Interfaz: Indicadores o pantalla para monitoreo del sistema |  |  | UND |  | 1
15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 30 KVA TRIFÁSICA ( normas RETIE EN 62040-1 y/o UL 1778 IEC 62040-2, y/o equivalente. IEC 62040-3, y/o equivalente) | energía ininterrumpida diseñado para proveer respaldo y acondicionamiento de energía eléctrica a equipos críticos, garantizando continuidad del suministro ante fallas de la red eléctrica Características técnicas • Capacidad nominal 30 kVA • Tipo de sistema: UPS trifásica • Tecnología: Doble conversión en línea (Online) o equivalente • Tensión de entrada: Trifásica • Tensión de salida: Trifásica • Factor de potencia de salida: ≥ 0.8 • Frecuencia: 50 / 60 Hz • Sistema de baterías Banco de baterías interno o externo • Protecciones Sobrecarga, cortocircuito y sobretemperatura • Interfaz: Indicadores o pantalla para monitoreo del sistema |  |  | UND |  | 1
16 | Tablero General Eléctrico 30 kVA (0,70*0,30*1,00 ELECTRICO 30 KVA, DISPLAY DE LECTURA VOLTAJE CORRIENTE, TOTALIZADOR INDUSTRIAL 3X70 AM+1 BREAKER 3X50 INDUSTRIAL+ 5 BREAKER 2X40 TIPO INDUSTRIAL, DPS CLASE II TRIFASICO DE 20 KILOAMPERIOS, CERTIFICADO) | distribución, protección y control de energía eléctrica en sistemas trifásicos, equipado con dispositivos de medición, protección contra sobrecorrientes y protección contra sobretensiones. El tablero debe permitir la operación segura de circuitos eléctricos y garantizar la protección de los equipos conectados. Características técnicas • Tipo de sistema: Trifásico • Capacidad nominal 30 kVA • Dimensiones aproximadas 0.70 m x 0.30 m x 1.00 m • Material del gabinete: Lámina metálica o equivalente • Tipo de montaje: Piso o muro según diseño • Sistema de medición: Display digital para lectura de voltaje y corriente • Totalizador principal Interruptor industrial 3 polos – 70 A • Protección principal Breaker industrial trifásico 3x50 A • Circuitos derivados 5 breakers bipolares 2x40 A tipo industrial • Protección contra sobretensión DPS clase II trifásico • Capacidad DPS: ≥ 20 kA • Sistema de barras: Barras de cobre o material conductor equivalente • Grado de protección: Apto para uso en instalaciones eléctricas interiores |  |  | UND |  | 1
17 | PUERTA METALICA TIPO PERSIANA |  |  |  | UND |  | 1
18 | MARCO METALICO |  |  |  | UND |  | 1
19 | CERRADURA ANTIPANICO |  |  |  | UND |  | 1
20 | TRANSPORTE DE LA FABRICA AL SITIO DE ENTREGA | Trasporte de Puerta, marco |  |  |  |  | 1
21 | S.E.I ORGANIZADOR CABLE RACK 45 U | organización, guía y soporte de cables dentro de racks de telecomunicaciones, permitiendo mantener el orden del cableado estructurado y facilitando las labores de instalación, mantenimiento y administración de redes. El organizador debe ser compatible con racks estándar utilizados en infraestructura de datos. Características técnicas • Tipo de accesorio: Organizador de cables para rack • Compatibilidad: Rack estándar de 19 pulgadas • Altura del rack compatible Hasta 45U • Tipo de instalación: Montaje frontal o lateral en rack • Sistema de gestión: Guías o anillos para conducción de cables • Aplicación: Organización de cableado estructurado y telecomunicaciones |  |  | UND |  | 1 | 60000 | 19% | 71400 | 142800
22 | Accesorios para tubería de 1 | instalación, unión, fijación y derivación de tuberías destinadas a la canalización de cableado eléctrico y de datos, garantizando una instalación segura, ordenada y conforme a las normas técnicas aplicables. El sistema deberá permitir la separación de circuitos eléctricos normales, circuitos regulados y cableado de datos, evitando interferencias electromagnéticas y cumpliendo con los requisitos de instalación establecidos en normativa eléctrica. |  |  | GLB |  | 1
23 | TABLERO 12 CIRCUITOS | distribución y protección de circuitos eléctricos en instalaciones de baja tensión, permitiendo la conexión y protección individual de múltiples circuitos mediante interruptores automáticos. |  |  | UND |  | 1
24 | Breaker enchufable 1x20 Amp | Interruptor automático termomagnético enchufable 1x20 A. |  |  | UND |  | 12 | 18500 | 19% | 22015 | 264180
25 | Piso dieléctrico elevado | piso elevado compuesto por paneles desmontables apoyados sobre una estructura metálica de soportes regulables, diseñado para crear un espacio técnico inferior destinado a la canalización de cables eléctricos, datos y telecomunicaciones. El sistema debe permitir acceso para mantenimiento, organización del cableado y protección de los equipos instalados. Características técnicas • Dimensión de panel: 60 cm x 60 cm • Espesor del panel: ≥ 25 mm • Material del panel: Aglomerado de alta densidad o material equivalente • Acabado superior: Laminado de alta presión tipo Formica o equivalente • Acabado inferior: Recubrimiento protector o pintura electrostática • Altura del piso elevado: Ajustable entre 10 cm y 20 cm • Sistema de soporte: Pedestales metálicos regulables • Tipo de instalación: Panel apoyado sobre estructura sin fijación permanente • Capacidad de carga: ≥ 800 kg/m² carga estática • Propiedad eléctrica: Superficie dieléctrica o aislante • Uso: Instalaciones eléctricas, centros de datos o cuartos técnicos |  |  | M2 |  | 1
26 | TABLERO 18 CIRCUITOS | distribución y protección de circuitos eléctricos en instalaciones de baja tensión, permitiendo la conexión y protección individual de múltiples circuitos mediante interruptores automáticos. |  |  | UND |  | 1 | 505000 | 19% | 600950 | 600950
27 | Breaker enchufable 1x20 Amp | Breaker enchufable 1x20 Amp |  |  | UND |  | 18 | 18500 | 19% | 22015 | 396270
28 | BREAKER 1X20A | BREAKER 1X20A |  |  | UND |  | 1 | 18500 | 19% | 22015 | 22015
29 | Breaker trifásico 3x50 A | interrumpir termomagnetico automáticamente el suministro de energía en caso de sobrecarga o cortocircuito, protegiendo conductores y equipos conectados en sistemas eléctricos de baja tensión. |  |  | UND |  | 1 | 81300 | 19% | 96747 | 96747
30 | SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER 3X60A 10KA | Toma desde el IRD |  |  | UND |  | 1 | 95000 | 19% | 113050 | 113050
31 | CABLE 4X8 AWG LIBRE DE HALOGENOS | Cable eléctrico compuesto por cuatro conductores de cobre calibre 8 AWG, diseñado para la alimentación de circuitos eléctricos en sistemas de baja tensión. El cable debe contar con aislamiento y cubierta libre de halógenos (LSZH), lo que permite reducir la emisión de gases tóxicos y humo en caso de incendio, siendo adecuado para instalaciones en edificaciones, cuartos técnicos y áreas con presencia de equipos electrónicos. Tipo de conductor Cobre electrolítico Número de conductores 4 Calibre 8 AWG Tipo de aislamiento Material libre de halógenos (LSZH o equivalente) Tipo de cubierta Baja emisión de humo y libre de halógenos Tensión nominal Apto para sistemas de baja tensión Temperatura de operación ≥ 90 °C Tipo de instalación Canalización en tubería, bandeja o ducto eléctrico Aplicación Alimentación de equipos eléctricos o tableros |  |  | ML |  | 4.4
32 | CABLE 1X10 AWG LIBRE DE HALOGENOS | Conductor eléctrico unipolar de cobre calibre 10 AWG, diseñado para la conducción de energía en sistemas eléctricos de baja tensión. Tipo de conductor Cobre electrolítico Número de conductores 1 Calibre 10 AWG Tipo de aislamiento Material libre de halógenos (LSZH o equivalente) Cubierta Baja emisión de humo y libre de halógenos Tensión nominal Apto para sistemas de baja tensión Temperatura de operación ≥ 90 °C Tipo de instalación En tubería, canaleta, bandeja o ducto eléctrico Aplicación Circuitos eléctricos de alimentación, control o puesta a tierra |  |  | ML |  | 1.1
33 | TERMINALES DE OJO | Accesorio metálico utilizado para terminación y conexión segura de conductores eléctricos a equipos, tableros, barras o bornes mediante tornillería Tipo de terminal Terminal de ojo (anillo) Material Cobre electrolítico o cobre estañado Tipo de conductor compatible Conductores de cobre Tipo de fijación Tornillo o perno Tipo de conexión al cable Crimpado o prensado Aislamiento Aislado o sin aislamiento según aplicación Compatibilidad Diferentes calibres de conductor (AWG) Aplicación Conexión de cables en tableros eléctricos, equipos o barras de distribución |  |  | UND |  | 0.06
34 | CINTA AISLANTE | CINTA AISLANTE |  |  | UND |  | 0.06
35 | Cable 4x6 AWG libre de halógenos | Tipo de conductor Cobre electrolítico Número de conductores 4 Calibre 6 AWG Tipo de aislamiento Material libre de halógenos (LSZH o equivalente) Tipo de cubierta Baja emisión de humo y libre de halógenos Tensión nominal Apto para sistemas de baja tensión Temperatura de operación ≥ 90 °C Tipo de instalación Canalización en tubería, bandeja o ducto eléctrico Aplicación Alimentación de tableros eléctricos, equipos o sistemas de respaldo |  |  | ML |  | 4.4
36 | Cable 1x8 AWG libre de halógenos | Tipo de conductor Cobre electrolítico Número de conductores 1 Calibre 8 AWG Tipo de aislamiento Material libre de halógenos (LSZH o equivalente) Cubierta Baja emisión de humo y libre de halógenos Tensión nominal Apto para sistemas de baja tensión Temperatura de operación ≥ 90 °C Tipo de instalación En tubería, canaleta, bandeja o ducto eléctrico Aplicación Alimentación de circuitos eléctricos, tableros o sistemas de puesta a tierra |  |  | ML |  | 1.1
37 | ADECUACION Y TRASLADO DE TABLERO EXISTENTE (COMPRENDE EL MARQUILLADO, SEÑALIZACION, BARRAJES Y PUESTA A TIERRA) PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | Tipo de sistema Instalación eléctrica de baja tensión Identificación de circuitos Marquillado permanente Señalización Etiquetas o señalización de seguridad eléctrica Barrajes Conductores o barras adecuadas para distribución eléctrica Sistema de tierra Conexión al sistema de puesta a tierra existente Condición final Tablero instalado, organizado y en correcto funcionamiento |  |  | UND |  | 1
38 | Patch Panel Recto 48 Puertos CAT 6A | Tipo de panel Recto Número de puertos 48 Categoría CAT 6A Tipo de conector RJ45 Compatibilidad Cableado estructurado categoría 6A Tipo de terminación IDC tipo 110 o equivalente Material del panel Acero o material metálico de alta resistencia Tipo de montaje Rack estándar de 19 pulgadas Identificación Espacios para etiquetado de puertos Aplicación Redes de datos y telecomunicaciones |  |  | UND |  | 1 | 980000 | 19% | 1166200 | 1166200
39 | JACKS CAP 6 A | Tipo de conector RJ45 hembra (8P8C) Categoría CAT 6A Tipo de cable compatible Cable de par trenzado blindado (STP / FTP / SFTP) Ancho de banda Hasta 500 MHz Velocidad de transmisión Hasta 10 Gbps (10GBASE-T) Tipo de terminación IDC / sistema tool-less (sin herramienta) Calibre de conductor compatible 22 AWG – 26 AWG Estándar de cableado T568A / T568B Blindaje Carcasa metálica con continuidad a tierra Compatibilidad Patch panels, faceplates y módulos de red Tipo de montaje Snap-in o modular |  |  | UND |  | 48 | 18500 | 19% | 22015 | 1056720
40 | PUERTA METÁLICA | MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS. |  |  | UND |  | 1
VALOR TOTAL