| CONSECUTIVO INFORME: | 418 |
| --- | --- |

| TITULO DEL INFORME: | Documento técnico integrador para la toma de decisiones |
| --- | --- |

# TABLA DE CONTENIDO

1.	TABLA DE CONTENIDO	1

2.	INTRODUCCIÓN	3

1.1	Línea Base Territorial Ambiental (LBTA)	3

2.1	Prospectiva de Perfiles Tecnológicos (PT)	3

3.1	Documento Integrador:	3

3.	JUSTIFICACIÓN	4

4.	OBJETIVO	4

4.1	Objetivos Específicos	4

5.	ALCANCE DEL DOCUMENTO	5

6.	MARCO CONCEPTUAL	5

7.	ANTECEDENTES	6

8.	MARCO NORMATIVO	6

9.	MARCO METODOLOGICO	6

5.1	Fase 1. Modelo de ponderación Jerárquica Territorial	6

9.1.1.	Definición de componentes y Variables internas	7

9.1.2.	Definición de Componentes y Variables Internas	7

9.2.	Algoritmo de Cálculo y Ponderación	8

9.2.1.	Cálculo del Potencial Territorial de energía	8

9.2.2.	Cálculo de los Componentes y sus variables internas	8

9.3.	Tabla de distribución de pesos para cada componente y variable	9

9.3.1.	Pesos para cada una de las variables de los componentes	9

9.4.	Explicación técnica de escogencia de los porcentajes	13

9.5.	Clasificación por rangos y normalización de datos.	16

9.5.1.	Datos utilizados para el presente análisis	17

9.5.2.	Normalización de Datos	17

9.5.3.	Categorización de rangos	17

10.	RESULTADOS	18

1.5.1	Clasificación del Potencial energético mediante Rupturas Naturales (Jenks)	18

10.1.	INFORMACIÓN USADA Y NORMALIZADA	27

6.1	PORCENTAJE DE PESOS ATRIBUIDOS A CADA UNA DE LAS VARIABLES	29

7.1	CALCULO DE INDICES PARA LA LÍNEA BASE TÉCNICA AMBIENTAL (LBTA)	31

8.1	Potencial solar.	31

9.1	Potencial hidráulico.	31

10.1	Potencial eólico.	31

11.1	Potencial biomasa.	31

12.1	Generación de residuos sólidos.	31

1	PROSPECTICA TECNOLÓGICA POR ENERGÍA/RESIDUO	31

13.1	Tecnología aprovechamiento solar	31

14.1	Tecnología aprovechamiento hidráulico	31

15.1	Tecnología aprovechamiento eólico	31

16.1	Tecnología aprovechamiento biomasa para energía	31

17.1	Tecnología aprovechamiento residuos sólidos	32

2	EVALUACIÓN TECNOLÓGICA MULTICRITERIO	32

3	PESO DE CADA UNA DE LAS VARIABLES DE LA TECNOLOGÍA	32

4	INTEGRACIÓN DE LA LBTA CON PROSPECTIVA TECNOLÓGICA	33

5	RESULTADO ÍNDICE APTITUD TECNOLÓGICA	33

6	ANÁLISIS DE RESULTADOS	34

7	MUNICIPIOS PRIORIZADOS E IDENTIFICADOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PILOTOS	34

8	CONCLUSIONES	34

8. RECOMENDACIONES	34

# INTRODUCCIÓN

El presente documento integrador se enmarca dentro de una serie de instrumentos técnicos diseñados para orientar la toma de decisiones estratégicas de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y los actores territoriales de su jurisdicción. Su propósito es consolidarse como una guía técnica de carácter científico que encauce los proyectos enfocados en la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI), la adaptación al cambio climático, la gestión integral de los residuos sólidos y la implementación de tecnologías de energías renovables y eficiencia energética en los 104 municipios que conforman la jurisdicción corporativa.

Esta orientación busca asegurar que las intervenciones territoriales sean técnicamente viables, ambientalmente sostenibles y coherentes con las realidades ecosistémicas, sociales y normativas del territorio. Para ello, la metodología propuesta se fundamenta en la integración sinérgica de tres instrumentos articulados secuencialmente: la Línea Base Territorial Ambiental (LBTA), la Prospectiva Tecnológica Ambiental (PTA) y el Índice de Aptitud Tecnológica (IAT), los cuales se describen brevemente a continuación:

## 2.1 Línea Base Territorial Ambiental (LBTA)

La LBTA constituye el diagnóstico espacial y técnico de la jurisdicción CAR, donde se consolidan y ponderan cinco dimensiones territoriales que capturan de manera integral la aptitud del territorio para el despliegue de proyectos de transición energética y gestión sostenible de residuos. Estas dimensiones comprenden:

- Oferta Energética y Residuos: Identificación de potenciales fuentes (solar, eólica, biomasa e hídrica) y volúmenes de generación de residuos aprovechables.

- Potencial Ambiental: Análisis de la estructura ecológica principal y determinantes ambientales.

- Demanda Social: Evaluación de necesidades energéticas, pobreza multidimensional y densidad poblacional.

- Gobernanza: Revisión de la gestión administrativa, instrumentos de planificación (POT/PGIRS)

- Amenazas por riesgos naturales.

Este análisis permite jerarquizar los factores con mayor incidencia territorial para definir la aptitud de la región frente a nuevos proyectos.

Potencial Ambiental

Demanda social

Gobernanza

Riesgo

Este análisis multidimensional permite jerarquizar los factores con mayor incidencia territorial para definir la aptitud de la región frente a nuevos proyectos, constituyendo el insumo fundamental para la toma de decisiones informadas en materia de inversión pública ambiental

## 2.2 Prospectiva Tecnológica Ambiental (PTA)

La PTA define la viabilidad técnica de las soluciones tecnológicas a implementar en el territorio. Este componente se fundamenta en procesos de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva (VTIC) que permiten identificar las tendencias globales en generación energética renovable y gestión sostenible de residuos, evaluando su aplicabilidad al contexto específico de la jurisdicción CAR. A partir de este análisis, se construyen indicadores de desempeño, madurez tecnológica (TRL) y cumplimiento normativo que garantizan la eficiencia y sostenibilidad de las alternativas seleccionadas.

La PTA evalúa un catálogo diverso de tecnologías aplicables que incluye sistemas fotovoltaicos conectados y aislados, aerogeneradores de baja velocidad, electrolineras, biodigestores, eco estufas, peletizadoras, sistemas de compostaje aerobio, vermicompostaje y esquemas de recuperación de biogás en rellenos sanitarios, entre otros. Cada tecnología se valora mediante una matriz multicriterio que integra criterios de escala de aplicación, riesgos tecnológicos y ambientales, marco normativo aplicable, nivel de madurez y condición de aplicabilidad territorial.

## 2.3 Documento Integrador:

El propósito central de este documento integrador es establecer una hoja de ruta estratégica y técnica para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), diseñada para facilitar la transición energética y fortalecer la resiliencia climática desde una perspectiva territorial. A través de un análisis multicriterio robusto, se busca armonizar el aprovechamiento de recursos como la biomasa, la energía solar, eólica e hídrica, junto con la gestión de los residuos sólidos, se conviertan en una oportunidad de desarrollo con las realidades ecosistémicas, normativas y sociales de los municipios bajo criterios de eficiencia energética.

Para lograrlo, el instrumento articula de manera sinérgica la Línea Base Territorial Ambiental (LBTA) con la Prospectiva Tecnológica Ambiental (PTA), creando un marco de decisión que integra tanto la aptitud del entorno como la madurez y aplicabilidad de las soluciones técnicas. De este modo, el documento se consolida como una herramienta de planificación dinámica que permite a los actores regionales identificar proyectos con alta viabilidad técnica y social, optimizando la inversión y asegurando que las intervenciones de mitigación de gases efecto invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático sean coherentes con las particularidades y la gobernanza de la jurisdicción.

# JUSTIFICACIÓN

La formulación del presente instrumento técnico se fundamenta en la necesidad de proveer una base científica y geográfica robusta para la ejecución del Proyecto 9: "Mitigación de GEI y adaptación al cambio climático" del Plan de Acción Cuatrienal (PAC). Específicamente, este documento se constituye como el eje articulador de la Actividad 9.4.1, orientada a la "Implementación de estrategias de Eco sostenibilidad del cambio climático" en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

El desarrollo de esta metodología es un requisito indispensable por las siguientes razones estratégicas:

Rigor en la Inversión Pública: Funciona como un instrumento de soporte para la toma de decisiones, permitiendo que las inversiones de la Corporación se dirijan hacia zonas con una potencialidad técnica real, optimizando el uso de recursos públicos mediante un análisis multicriterio que armoniza la oferta energética con la demanda social y la gobernanza territorial.

Aseguramiento Tecnológico: Al integrar una Prospectiva Tecnológica, el documento garantiza que las estrategias de eco sostenibilidad implementadas cuenten con niveles de madurez (TRL) óptimos, cumplimiento normativo (RETIE/RETILAP) y un impacto medible en la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Enfoque de Resiliencia y adaptación: La integración de variables de riesgo y determinantes ambientales asegura que los proyectos piloto de transición energética sean compatibles con la estructura ecológica principal y no incrementen la vulnerabilidad de las comunidades ante amenazas naturales.

Cumplimiento de compromisos multinivel: El instrumento se articula con compromisos ambientales de múltiples escalas, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 7, 11 y 13) en el ámbito internacional, pasando por la Política Nacional de Cambio Climático y el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial y Territorial (PIGCCT), hasta los instrumentos locales como los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial y los Planes de Desarrollo Municipal. Esta alineación multinivel potencia la capacidad de apalancamiento financiero de los proyectos derivados mediante mecanismos de cooperación internacional, regalías, presupuestos sectoriales y recursos propios.

En conclusión, este documento no es solo un diagnóstico, sino una herramienta de gestión activa que transforma las metas de mitigación y adaptación en proyectos tangibles de eficiencia energética y gestión de residuos, alineados con las realidades socioambientales de los entes territoriales en la jurisdicción.

# OBJETIVO

Establecer los lineamientos técnicos y metodológicos para la identificación de la potencialidad energética y la gestión sostenible de residuos en la jurisdicción de la CAR, mediante la integración de la Línea Base Territorial Ambiental (LBTA) y la Prospectiva Tecnológica ambiental (PTA), como instrumento de soporte para la toma de decisiones en proyectos de mitigación de gases efecto invernadero (GEI) y adaptación al cambio climático.

## 4.1. Objetivos Específicos

- Caracterizar la aptitud territorial de la jurisdicción mediante un análisis multicriterio que pondere la oferta energética, el potencial ambiental, la demanda social, la gobernanza y los riesgos naturales.

- Evaluar perfiles tecnológicos de energías renovables y aprovechamiento de residuos bajo criterios de vigilancia tecnológica, madurez técnica (TRL), cumplimiento normativo y potencial de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI).

- Identificar áreas prioritarias de intervención a través del cruce espacial de la línea base y la prospectiva tecnológica, permitiendo la jerarquización de proyectos de inversión en el marco de la Actividad 9.4.1 del Plan de Acción Cuatrienal.

# ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente análisis territorial abarca la totalidad de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la cual comprende 98 municipios del departamento de Cundinamarca y 6 municipios del departamento de Boyacá, para un total de 104 municipios distribuidos en las cuencas hidrográficas del río Bogotá, río Garagoa, río Medio y Bajo Suárez, río Alto Suárez, río Carare-Minero, río Magdalena-Seco, río Guavio y río Blanco-Negro-Guayuriba.

El análisis se realiza a una escala que permite identificar potencialidades territoriales tanto a nivel municipal como regional, considerando las particularidades de la Estructura Ecológica Principal de cada territorio y respetando las determinantes ambientales definidas por la normativa nacional vigente. La resolución espacial adoptada para las variables ráster permite la identificación de nichos de oportunidad a escala intramunicipal, mientras que las variables tabuladas y vectoriales operan a escala municipal o de subcuenca según la disponibilidad de información oficial.

Es importante precisar que este documento tiene naturaleza académica, técnica e informativa, y constituye un instrumento de soporte para la toma de decisiones. No reemplaza los estudios de factibilidad, diseño de detalle ni licenciamiento ambiental que se requieran para la implementación de proyectos específicos derivados de los resultados aquí presentados. Asimismo, sus resultados deben ser actualizados periódicamente conforme se disponga de información oficial más reciente por parte de las entidades competentes, particularmente en lo relacionado con los Planes de Ordenamiento Territorial municipales, los inventarios de GEI y las actualizaciones de los índices de pobreza.

# MARCO CONCEPTUAL

El presente capítulo establece las definiciones técnicas fundamentales para la comprensión del modelo metodológico desarrollado, organizando los conceptos en tres bloques temáticos: conceptos metodológicos del análisis multicriterio, conceptos técnicos asociados a la transición energética y conceptos socioambientales del modelo territorial

# 6.1 Conceptos Metodológicos del análisis multicriterio

Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA): metodología cuantitativa que permite evaluar alternativas complejas mediante la integración ponderada de criterios técnicos, ambientales y sociales. El MCDA es ampliamente utilizado en la planificación ambiental y energética para resolver problemas de decisión donde coexisten múltiples objetivos potencialmente conflictivos.

Evaluación Multicriterio Espacial (SMCE): aplicación de técnicas de decisión multicriterio en Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permite la zonificación de aptitud territorial mediante álgebra de mapas. La SMCE integra datos geoespaciales de diferente naturaleza (ráster, vectorial, tabulada) con juicios de valor técnicos obtenidos por consenso de expertos.

Interoperabilidad de Datos Geoespaciales: Se refiere a la capacidad de los sistemas de información y de los datos para interactuar y compartirse entre diversas instituciones bajo estándares técnicos comunes, permitiendo que la información de la CAR sea compatible con las bases de datos del IDEAM, el IGAC y la UPME (OGC, 2023). En este documento, la interoperabilidad garantiza que el análisis multiescalar sea consistente con la cartografía oficial nacional, facilitando la integración de los resultados en los procesos de ordenamiento territorial y el seguimiento de metas climáticas sectoriales (ISO 19119, 2016).

Jerarquía de Mitigación y Adaptación: Es el marco de gestión que establece un orden de prioridad lógica en las intervenciones ambientales, priorizando en primer lugar evitar las emisiones, seguida de la reducción y, finalmente, la compensación o captura (BBOP, 2012). La aplicación de este concepto justifica metodológicamente por qué el modelo prioriza soluciones de eficiencia energética antes que infraestructuras de generación a gran escala, asegurando que los proyectos piloto sean coherentes con la capacidad de carga del ecosistema y la resiliencia climática del territorio (Sánchez & Morrison-Saunders, 2011).

Perfil Tecnológico: Instrumento técnico que consolida la información de tecnologías ambientales específicas, permitiendo identificar su potencial de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático, facilitando la jerarquización de proyectos en el marco de la Actividad 9.4.1.

Suma Ponderada: algoritmo matemático que agrega valores de distintas variables, cada una multiplicada por un peso porcentual de importancia relativa, para obtener un índice compuesto final. Esta técnica es la base del modelo jerárquico territorial aplicado en el presente documento.

Normalización de datos: proceso de transformación matemática que lleva los valores de diferentes variables a una misma escala de comparación, evitando que una variable con magnitudes absolutas mayores opaque a otras con magnitudes menores, pero con igual o mayor relevancia técnica.

Rupturas Naturales de Jenks: método estadístico de clasificación que agrupa los valores de una variable minimizando la varianza interna de cada clase y maximizando la varianza entre clases, lo que permite identificar agrupamientos naturales en la distribución de los datos

# 6.2 Conceptos técnicos de la transición energética

Biodigestores: Sistemas tecnológicos de tratamiento anaerobio de residuos orgánicos, estiércoles y subproductos agroindustriales que permiten la producción controlada de biogás. Estas tecnologías contribuyen a la mitigación de emisiones de metano, al aprovechamiento energético local, a la gestión sostenible de residuos y al fortalecimiento de la economía circular, especialmente en contextos rurales y periurbanos de la jurisdicción (Smith & García, 2020).

Eco estufas: Dispositivos de cocción mejorados que optimizan la combustión de biomasa sólida, incrementan la eficiencia energética y reducen significativamente las emisiones contaminantes intramurales y los riesgos para la salud, en comparación con las estufas tradicionales de fogón abierto (PNUD, 2019).

Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER): conforme a la Ley 1715 de 2014, son aquellos recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleados o son utilizados de manera marginal. Incluyen la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, la energía eólica, la geotérmica, la solar y los mares.

Comunidades Energéticas: conforme a la Resolución CREG 101 072 de 2025, son usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos que se asocian para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través de fuentes renovables no convencionales, bajo esquemas de autogeneración colectiva, generación distribuida o agregación de demanda.

Autogeneración Colectiva y de Repartición: esquema regulatorio que permite a un grupo de usuarios compartir la energía producida por un sistema de generación común y distribuir excedentes, habilitando la vinculación de hogares y actividades productivas a proyectos de transición energética sin requerir inversión individual en infraestructura.

Microcentrales Hidroeléctricas (PCH): sistemas de generación hidroeléctrica de pequeña escala (típicamente menores a 10 MW) que aprovechan el recurso hídrico sin necesidad de grandes embalses, siendo particularmente apropiadas para zonas rurales dispersas y corredores andinos.

Potencial Eólico de Baja Velocidad: capacidad de generar energía eléctrica en regiones con vientos moderados (típicamente entre 3 y 5 m/s) mediante el uso de aerogeneradores optimizados con palas de mayor diámetro, control activo de flujo o generadores de baja velocidad de arranque.

Radiación Global Horizontal (GHI): suma de la radiación solar directa que incide perpendicularmente sobre una superficie horizontal y la radiación difusa proveniente del hemisferio celeste. Es la variable de referencia para el dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos y se expresa típicamente en kWh/m²/día.

Nivel de Madurez Tecnológica (TRL): escala ordinal de 1 a 9 desarrollada por la NASA y adoptada internacionalmente que clasifica el grado de desarrollo de una tecnología, desde los principios básicos observados (TRL 1) hasta la operación comprobada en entorno real (TRL 9). Se utiliza como criterio para la evaluación de riesgos tecnológicos.

6.3 Conceptos socioambientales del modelo territorial

Pobreza Multidimensional (IPM): Índice que mide las privaciones de los hogares desde una perspectiva más allá del ingreso, evaluando simultáneamente cinco dimensiones: condiciones educativas, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud, y servicios públicos y vivienda (DANE, 2011). En el marco de este documento, el IPM permite identificar la vulnerabilidad social estructural en la jurisdicción de la CAR, sirviendo como criterio de ponderación para priorizar la inversión ambiental en los municipios con mayores brechas de bienestar (Angulo et al., 2011).

Pobreza Energética Multidimensional (IPEM): Condición en la que un hogar carece de acceso a servicios energéticos de alta calidad, sufriendo privaciones en dimensiones como energía para cocinar (uso de leña o carbón), iluminación, refrigeración de alimentos y conectividad (UPME & Promigas, 2023). A diferencia del IPM general, el IPEM se centra en la "justicia energética", permitiendo que el modelo territorial identifique nichos donde la implementación de FNCER y estrategias de eficiencia energética (como eco estufas) tengan el mayor impacto en la calidad de vida y la mitigación de GEI (González-Eguino, 2015).

Pobreza Energética Multidimensional: condición en la que un hogar no puede acceder a servicios energéticos de alta calidad, asequibles y fiables para satisfacer sus necesidades básicas de cocción, iluminación, confort térmico y conectividad. Se operacionaliza en Colombia mediante el Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) desarrollado por Promigas y la UPME.

Justicia Energética: enfoque que busca una distribución equitativa de los beneficios y cargas del sistema energético, priorizando a las poblaciones vulnerables en la transición hacia fuentes limpias y garantizando el acceso universal a servicios energéticos asequibles, confiables, sostenibles y modernos.

Gobernanza Territorial: proceso de coordinación entre instituciones (CAR), administraciones municipales y comunidades para armonizar el uso del suelo definido en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con los proyectos de infraestructura ambiental, energética y de gestión de residuos.

Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI): acciones destinadas a reducir las emisiones antropogénicas o mejorar los sumideros de gases que contribuyen al calentamiento global, como el reemplazo de combustibles fósiles por fuentes renovables, la captura de metano en rellenos sanitarios o la recuperación energética de biomasa residual.

Adaptación al cambio climático: ajuste de los sistemas naturales o humanos a las condiciones climáticas actuales o esperadas y a sus efectos, con el objetivo de moderar daños o aprovechar oportunidades beneficiosas.

Estrategias de Ecosostenibilidad: acciones integrales de carácter técnico, social y económico orientadas a promover un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en los territorios, articulando los objetivos ambientales con las dinámicas productivas y sociales locales.

Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA): Metodología que permite evaluar alternativas complejas (como la ubicación de proyectos) mediante la integración de criterios técnicos, ambientales y sociales con pesos específicos.

Evaluación Multicriterio Espacial (SMCE): Aplicación de técnicas de decisión multicriterio utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la zonificación de aptitud territorial.

Suma Ponderada: Algoritmo matemático que suma los valores de distintas variables, multiplicados por un peso de importancia, para obtener un índice de potencial final.

Comunidades Energéticas: Usuarios o potenciales usuarios de servicios energéticos que se asocian para generar, comercializar o usar eficientemente la energía a través de fuentes renovables.

Autogeneración Colectiva y de Repartición: Esquema regulatorio que permite a un grupo de usuarios compartir la energía producida por un sistema de generación común y distribuir excedentes.

Micro centrales Hidroeléctricas (PCH): Sistemas de generación de pequeña escala que aprovechan el recurso hídrico sin necesidad de grandes embalses, ideales para zonas rurales dispersas.

Potencial Eólico de Baja Velocidad: Capacidad de generar energía en regiones con vientos moderados (menores a 5 m/s) mediante el uso de aerogeneradores optimizados con palas de mayor diámetro o control de flujo activo.

Pobreza Energética: Condición en la que un hogar no puede acceder a servicios energéticos de alta calidad, asequibles y fiables para satisfacer sus necesidades básicas.

Justicia Energética: Enfoque que busca una distribución equitativa de los beneficios y cargas del sistema energético, priorizando a las poblaciones vulnerables en la transición hacia fuentes limpias.

Gobernanza Territorial: Proceso de coordinación entre instituciones (CAR), municipios y comunidades para armonizar el uso del suelo (POT) con los proyectos de infraestructura ambiental.

Mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Acciones destinadas a reducir las emisiones o mejorar los sumideros de gases que contribuyen al calentamiento global, como el reemplazo de combustibles fósiles por biomasa o energía solar.

Línea Base Territorial Ambiental (LBTA): Diagnóstico del estado actual y las potencialidades de los recursos naturales en una zona específica de la jurisdicción CAR.

Prospectiva Tecnológica Ambiental (PTA): Estudio de tendencias y tecnologías futuras aplicables para resolver problemas ambientales y optimizar el uso de recursos en el territorio.

Estrategias de Eco sostenibilidad: Acciones integrales (técnicas, sociales y económicas) orientadas a promover el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.

Territorio: Espacio geográfico y socioambiental donde se integran los componentes físicos y ecológicos con los institucionales, sobre el cual la CAR ejerce la planificación para la resiliencia climática (DNP, 2018).

Economía Circular: Modelo de desarrollo y producción que promueve la eficiencia en el uso de los recursos mediante la reducción, reutilización, reparación, rediseño y reciclaje de materiales. Su objetivo es cerrar los ciclos productivos para minimizar la generación de residuos y emisiones de GEI, transformando los desechos en nuevos insumos para el territorio (Geissdoerfer et al., 2017; Kirchherr et al., 2017).

# ANTECEDENTES

El presente documento integrador es el resultado de un proceso de construcción técnica que ha involucrado dos fases previas de desarrollo metodológico: la elaboración de la Línea Base Territorial Ambiental y la construcción de la Prospectiva Tecnológica Ambiental. A continuación, se sintetizan los avances alcanzados en cada una de estas fases, que constituyen los insumos directos del análisis integrador.

7.1. Antecedentes de la Línea Base Territorial Ambiental (LBTA)

La construcción de la Línea Base Territorial Ambiental (LBTA) es el resultado de un proceso técnico-administrativo sistemático, interdisciplinario y secuencial, diseñado para transformar datos primarios y secundarios en conocimiento estratégico para la toma de decisiones. Este instrumento da cumplimiento a la Actividad 9.4.1 del Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2024-2027, orientada a la implementación de estrategias de eco sostenibilidad para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático en los 104 municipios de la jurisdicción CAR.

El desarrollo de la LBTA se ha materializado a través de cuatro hitos documentales que garantizan la trazabilidad y validez del modelo:

- Definición de Alcance (Informe 330): Delimitación de los objetivos y elementos conceptuales para identificar el potencial en transición energética y gestión de residuos.

- Estructuración Metodológica (Informe 236): Estableció la arquitectura formal (MET) bajo un enfoque de cuencas hidrográficas. En esta etapa se definieron los criterios de priorización, el mapeo de actores institucionales y las temáticas orientadoras (mitigación, adaptación, eficiencia energética y residuos).

- Recopilación y Validación (Informe 283): Fase de captura de información secundaria (IDEAM, DANE, UPME, IGAC, etc.). Se implementaron procesos de control de calidad y depuración para identificar vacíos de información, asegurando la consistencia y comparabilidad de las bases de datos.

- Análisis y Definición Estratégica (Informe 406): Etapa de consolidación donde se transformó la información en conocimiento, formulando los indicadores territoriales y los lineamientos para los proyectos piloto.

#### Análisis e Interpretación de la Información

Esta fase constituye el núcleo del procesamiento, donde se emplearon técnicas de Análisis Exploratorio de Datos para identificar patrones, tendencias y comportamientos relevantes en el territorio.

- Innovación Tecnológica: Se integró el uso de Inteligencia Artificial (ChatGPT Pro-5.2 y NotebookLM) para el procesamiento automatizado de grandes volúmenes documentales, garantizando la trazabilidad mediante el diseño de prompts especializados.

- Gestión de la Incertidumbre: Se aplicó una matriz de análisis para evaluar cada fuente bajo criterios de antigüedad, escala y confiabilidad, categorizando la incertidumbre en niveles Alta, Media o Baja (escala 1 a 3).

#### Priorización de Variables y Articulación con la Planificación

Para determinar el impacto territorial, se realizó una evaluación ponderada basada en cinco criterios: Relevancia ambiental (30%), Análisis de impacto (25%), Disponibilidad de información (15%), Pertinencia territorial (15%) y Alineación normativa (15%).

Estas variables se articularon con la gobernanza de las cuencas mediante el análisis de las fases de diagnóstico y prospectiva de los POMCA (ríos Bogotá, Negro, Seco, Sumapaz, Guayuriba, Carare Minero, Suárez, Garagoa y Guavio). Este cruce permitió contrastar los objetivos locales con las metas institucionales del PAC 2024–2027 y el PGAR 2024–2035.

#### Evaluación de Pertinencia y Estrategias de Implementación

Finalmente, la metodología contempla la valoración de la LBTA como una herramienta para la gobernanza ambiental. Los hallazgos técnicos se traducen en lineamientos estratégicos que:

- Abordan las problemáticas y brechas identificadas en la matriz de análisis.

- Fortalecen la capacidad institucional para la intervención territorial.

- Orientan la formulación de proyectos piloto de eco sostenibilidad, garantizando que la inversión pública responda a las realidades ambientales y productivas actuales de la jurisdicción CAR.

7.2 Antecedentes de la Prospectiva Tecnológica Ambiental (PTA)

La Prospectiva Tecnológica Ambiental (PTA) se fundamentó en un marco conceptual, técnico y normativo integrado que garantiza soluciones tecnológicas para la jurisdicción CAR. Este antecedente se estructuró bajo un enfoque prospectivo que permite analizar tecnologías existentes y emergentes frente a los retos de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático.

El desarrollo metodológico de la PTA se desarrolló a través de cuatro líneas estratégicas:

- Eficiencia Energética y Energías Renovables: Sustentadas en la Ley 1715 de 2014 y la Ley 2099 de 2021, que establecen las bases para la incorporación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y la descarbonización.

- Gestión del Cambio Climático: Bajo la Ley 1931 de 2018, que operacionaliza la mitigación y adaptación a través de acciones concretas en el territorio.

- Gestión Sostenible de Residuos: Alineada con el CONPES 3874 de 2016 y la Política de Economía Circular, permitiendo el uso de biodigestión, compostaje y valorización energética.

- Gestión sostenible del Recurso Hídrico: Regulada por el Decreto 1076 de 2015, orientada a tecnologías que fortalezcan la seguridad hídrica ante eventos climáticos extremos.

Operacionalmente, esta fase se ejecutó a través de un proceso secuencial de cinco (5) fases:

- Búsqueda y captura de información

- Clasificación y consolidación de tecnologías,

- Análisis mediante matriz multicriterio

- Desarrollo de perfiles tecnológicos

- Elaboración de fichas técnicas

### Búsqueda y captura de información

Esta fase tuvo como objetivo la identificación y recopilación de datos sobre tecnologías ambientales, tanto existentes como emergentes, enfocadas en las cuatro líneas estratégicas del proyecto. El proceso se fundamentó en una articulación interinstitucional que incluyó consultas directas con las dependencias técnicas de la CAR (DRN, DGOAT, DESCA, DIA, DCASC y DLIA). Complementariamente, se realizó una  revisión de literatura científica, marcos normativos, políticas públicas y bases de datos nacionales e internacionales, integrando además los insumos técnicos derivados de la Cumbre de Sostenibilidad e Innovación Ambiental.

### Clasificación y consolidación de tecnologías

El propósito de esta fase fue organizar la información obtenida de la fase anterior mediante el "Anexo 1. Clasificación de Tecnologías Ambientales”. Para ello, se definieron criterios los siguientes criterios:

- Línea estratégica: Clasificación según su aporte a la eficiencia energética, energías renovables, gestión de residuos, recurso hídrico o sistemas híbridos.

- Tipo de tecnología: Diferenciación entre tecnologías duras (infraestructura y equipos) y blandas ( estrategias).

- Escala de aplicación: Evaluación del potencial de implementación desde el nivel doméstico y comunitario hasta el industrial y regional.

- Etapa de desarrollo y disponibilidad: Identificación del nivel de madurez (piloto vs. consolidada) y de la existencia de capacidades técnicas y proveedores en el contexto nacional.

- Beneficio ambiental: Definición del alcance en términos de reducción de GEI y adaptación al cambio climático.

### Análisis mediante matriz multicriterio

En esta fase se realizó un análisis integral y objetiva que supera los análisis unidimensionales. La matriz multicriterio se diseñó para identificar las soluciones con mayor potencial de implementación en la jurisdicción CAR, cruzando simultáneamente variables técnicas, ambientales y normativas. El análisis se estructuró bajo tres dimensiones clave:

- Dimensión Técnica: Evalúa el estado de desarrollo (tecnologías piloto vs. consolidadas), los requerimientos operativos, la escalabilidad territorial y la existencia de soporte técnico en el país.

- Dimensión Ambiental y Climática: Identifica la contribución directa a la mitigación de GEI, adaptación al cambio climático, la optimización del uso de recursos y la reducción de impactos ambientales locales.

- Dimensión Normativa y de Planificación: Verifica la coherencia con el marco jurídico nacional y la alineación con instrumentos de planificación como el PGAR, PRICC y PIGCCT, además de la compatibilidad con lineamientos de la UPME y el MADS. Este enfoque garantiza que la selección de tecnologías no solo responda a criterios de eficiencia, sino también a la pertinencia territorial y la viabilidad institucional de la Corporación.

### Desarrollo de perfiles tecnológicos

A partir de los resultados de la matriz multicriterio, se procedió a la estructuración de los perfiles tecnológicos, concebidos como instrumentos técnicos de apoyo a la toma de decisiones. Cada perfil representa una caracterización integral de las tecnologías obtenidas describiendo su funcionalidad, condiciones de aplicabilidad y desempeño climático. Cada perfil integra información sobre:

- Identificación y Descripción: Clasificación por línea estratégica, tipo de solución y principio de funcionamiento.

- Contribución Climática: Detalle de los beneficios en mitigación de emisiones y adaptación, así como su impacto en la reducción de la presión sobre los ecosistemas estratégicos.

- Marco Regulatorio: Articulación con la normativa ambiental vigente y los planes operativos de la CAR (PAC 2024-2027). Estos perfiles actúan como un puente técnico entre la planificación estratégica y la implementación territorial, permitiendo a la CAR orientar la formulación de proyectos, priorizar programas piloto y fortalecer la innovación ambiental en el territorio.

### Elaboración de fichas técnicas

Esta fase representa el producto final integrador del proceso metodológico, donde se sistematiza y estandariza la información técnica, ambiental, normativa y territorial para convertir los perfiles tecnológicos en instrumentos prácticos de apoyo a la toma de decisiones. Las fichas técnicas han sido diseñadas bajo una estructura que integra componentes como el principio de funcionamiento, la escala de aplicación (desde lo doméstico hasta lo industrial), y los requerimientos operativos y de mantenimiento.

Cada ficha detalla con precisión la contribución de la tecnología a la mitigación de GEI y la adaptación al cambio climático, especificando condiciones de aplicabilidad territorial, beneficios ambientales y riesgos. Asimismo, se vinculan directamente con el marco regulatorio nacional y los instrumentos de planificación institucional como el PAC 2024-2027. Finalmente, estas fichas se conciben como herramientas dinámicas y actualizables, alineadas con el enfoque de prospectiva tecnológica, permitiendo que la CAR cuente con una hoja de ruta técnica vigente para la formulación de proyectos piloto y el fortalecimiento de la resiliencia en el territorio.

# MARCO NORMATIVO

El presente instrumento técnico se desarrolla bajo un marco normativo que articula compromisos internacionales, políticas nacionales y regulaciones sectoriales. Este sustento jurídico no solo legitima la acción institucional de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), sino que orienta la formulación metodológica de la Línea Base Territorial Ambiental (LBTA) y la identificación de tecnologías en la Prospectiva Tecnológica Ambiental (PTA), asegurando que los proyectos piloto sean técnica y legalmente viables (CAR, 2026).

Compromisos Internacionales y Acción Climática

- Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017): Establece el objetivo global de limitar el calentamiento por debajo de 2°C. Bajo este marco, Colombia asume la NDC actualizada (2020) para reducir el 51% de sus emisiones a 2030 (Min Ambiente, 2020).

- Agenda 2030 y ODS (CONPES 3918 de 2018): Define la estrategia nacional para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, priorizando el ODS 7 (Energía limpia), 11 (Comunidades sostenibles), 12 (Consumo responsable) y 13 (Acción por el clima).

- Gestión del Cambio Climático (Ley 1931 de 2018): Directrices para la gestión climática y creación del SISCLIMA.

- Política de Acción Climática (Ley 2169 de 2021 y CONPES 4075 de 2022): Establece las metas de carbono neutralidad a 2050 y la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050).

- Compromisos Globales Recientes: Se integra el marco de la COP 28 (2023) para la reducción de emisiones derivadas de la gestión ineficiente de desechos.

### Transición y Eficiencia Energética

- Fomento de Energías Alternativas (Ley 697 de 2001): Promueve el uso racional de la energía y el desarrollo de fuentes alternativas.

- Integración de Renovables (Ley 1715 de 2014 y Ley 2099 de 2021): Marco principal para incentivos tributarios y arancelarios en proyectos de FNCER (solar, eólica, biomasa).

- Fortalecimiento de la Transición (Ley 2407 de 2024): Actualiza y dinamiza los incentivos para la eficiencia energética y la reactivación económica (Congreso de la República, 2024).

- Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019 / PND vigente): Establece la transición energética como eje estratégico y meta de expansión de capacidad instalada.

- Comunidades Energéticas (Res. CREG 101 072 de 2025): Habilita los esquemas de autogeneración colectiva para proyectos asociativos territoriales.

- Planeación Operativa (Res. 40156 de 2022): Adopta el Plan de Acción Indicativo del Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PAI-PROURE).

- Reglamentos Técnicos: Cumplimiento obligatorio de RETIE y RETILAP para la seguridad en instalaciones eléctricas.

### Gestión Sostenible de Residuos y Economía Circular

- Política Integral de Residuos (CONPES 3874 de 2016): Fomenta la valorización de residuos como fuente de materias primas y energía.

- Sostenibilidad del Servicio de Aseo (CONPES 3530 de 2008): Lineamientos para el fortalecimiento del servicio público de aseo en el marco de la sostenibilidad urbana.

- Decreto Único Reglamentario (Decreto 1076 de 2015): Compila la normativa ambiental y regula la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos.

- Residuos en Vivienda (Decreto 1077 de 2015): Regula los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) municipales.

- Código de Colores (Res. 2184 de 2019): Estandariza la separación en la fuente (blanco, verde, negro) para facilitar el aprovechamiento.

### Planificación Territorial e Institucional

- Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997): Establece que los POT municipales son instrumentos vinculantes que deben armonizarse con las determinantes ambientales de la CAR.

- Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2024-2027 de la CAR: Eje que sustenta la Actividad 9.4.1 para la implementación de estrategias de eco sostenibilidad.

# MARCO METODOLOGICO

El desarrollo del presente documento integrador se fundamenta en la articulación técnica de la Línea Base Territorial Ambiental (LBTA) y la Prospectiva Tecnológica (PT). Esta sinergia permite establecer una hoja de ruta con sustento científico para la toma de decisiones estratégicas en la jurisdicción de la CAR, orientada a la mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático.

La metodología empleada para la integración de variables se define como una Evaluación Multicriterio Espacial (SMCE). Este enfoque, ampliamente documentado en la literatura técnica para el mapeo de bioenergía (Ukoba, y otros, 2024), (Moreno, Nuñez, Rivera, Ghisayz, & Buelvas, 2025), permite la integración de datos geoespaciales con juicios de valor técnicos obtenidos mediante consenso de expertos.

Siguiendo los modelos de Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA) aplicados por la UPME (Ministerio de Minas y energía, 2024) y estudios internacionales de biomasa, se empleó un algoritmo de suma ponderada que garantiza que la identificación de 'sitios aptos' considere no solo la disponibilidad del recurso, sino también las dimensiones socioeconómicas y las restricciones ambientales del territorio CAR.

## Fase 1. Modelo de ponderación Jerárquica Territorial

Para esta fase lo que se realiza en la superposición de información en primer lugar de la Línea Base Territorial Ambiental para identificar las zonas con mayor potencial, esta información se presenta tanto en información ráster, vectorial, tabulada, en todo caso esto representa información geoespacial.

El objetivo de este modelo es calificar la jurisdicción de la CAR mediante un sistema de pesos y puntajes que permita priorizar la inversión en energías renovables y gestión de residuos. El proceso se organiza en una estructura de niveles:

### Definición de componentes y Variables internas

Se han definido cinco componentes principales que integran las dimensiones del desarrollo sostenible y que orientan el objetivo de identificación del potencial energético territorial:

- Componente de Oferta Energética: Constituye la variable determinante y el filtro inicial del modelo, estableciendo la disponibilidad física de recursos renovables en el territorio.

- Componente de Potencial Ambiental: Evalúa la integridad ecosistémica y las restricciones ambientales para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones.

- Componente de Demanda Social: Analiza las dinámicas poblacionales y las brechas de equidad para focalizar el impacto social de los proyectos.

- Componente de Gobernanza: Mide la capacidad institucional y la alineación con los instrumentos de planificación territorial.

- Componente de Amenazas Naturales: Evalúa factores de riesgo hidrometeorológico y geológico para garantizar la resiliencia de la infraestructura propuesta.

### Definición de Componentes y Variables Internas

Cada componente agrupa variables específicas que reciben una calificación individual basada en su relevancia técnica:

#### Dimensiones I: Oferta Energética (Disponibilidad de Recursos)

Determina la capacidad técnica del territorio para generar energía limpia.

- Solar: Medida a través de la Radiación Solar (W/m2).

- Hídrica: Evaluada mediante el Balance Hídrico (L/s) y el Rendimiento Hídrico (Categorías: Alta, Media, Baja).

- Eólica: Determinada por la Velocidad del Viento a 100 m de altura (m/s).

- Biomasa: Clave para la mitigación de GEI, analizando el Potencial Agrícola, Pecuario y de Biogás (TJ/año).

#### Componente II: Potencial Ambiental (Sostenibilidad)

Evalúa la viabilidad ecológica y el impacto en el cambio climático.

- Determinantes Ambientales: Indicador de área disponible para evitar zonas de exclusión legal.

- Emisiones de GEI por sector: Para priorizar áreas con mayor necesidad de descarbonización.

- Adaptación al Cambio Climático: Capacidad de resiliencia del área intervenida.

#### Componente III: Demanda Social (Equidad)

Identifica dónde la tecnología tendrá un mayor impacto en la calidad de vida.

- Pobreza Multidimensional y Energética: Para focalizar soluciones en poblaciones vulnerables.

- Densidad Poblacional: Para evaluar la escala del beneficio social.

#### Componente IV: Gobernanza (Viabilidad Institucional)

- Uso propuesto del POT: Asegura que el proyecto sea compatible con el ordenamiento territorial local.

#### Componente V: Amenaza Natural (Riesgo)

- Tipo de Amenaza: Evalúa riesgos geológicos o hidrometeorológicos para garantizar la seguridad de la infraestructura.

## Algoritmo de Cálculo y Ponderación

La determinación del potencial territorial se realiza mediante un proceso de Suma Ponderada. Este algoritmo permite generar cuatro mapas de potencialidad energética específica:

- Potencial Territorial de energía solar

- Potencial Territorial de energía eólica

- Potencial Territorial de energía hidráulica

- Potencial territorial de energía producto de la biomasa residual

### Cálculo del Potencial Territorial de energía

La fórmula integradora para determinar la aptitud del territorio para un energético en particular y teniendo en cuenta cada una de las variables de cada componente se podrá calcular utilizando la siguiente ecuación utilizando como ejemplo la energía solar se obtiene el Potencial Territorial de Energía solar:

Potencial tSolar=Oferta solarxPA+P.AmbientalxPB+D.Social*PC+GobernanzaxPD+(AmenazaxPE)

Donde P representa el peso o porcentaje asignado a cada indicador principal.

Es importante recalcar que esta fórmula deberá emplearse para cada uno de lo potenciales energéticos teniendo en cuenta su peso o porcentaje asignado por cada componente.

### Cálculo de los Componentes y sus variables internas

Antes de calcular cada componente es indispensable también realizar el cálculo de cada una de las variables que comprenden cada componente, esta consiste en el resultado de la suma de sus variables multiplicadas por su peso específico. Por ejemplo, para el Potencial Ambiental:

Potencial ambiental=DeterminantexPeso1+GEIxPeso2+(AdaptaciónxPeso3)

Donde “Peso” corresponde al porcentaje de peso asignada a cada una de las variables del componente respectivo.

## Tabla de distribución de pesos para cada componente y variable

Para la determinación del potencial energético territorial, se establecieron pesos diferenciados según la naturaleza de cada fuente de energía. Esta ponderación permite integrar la oferta física con las dimensiones ambientales, sociales, de gobernanza y riesgo.

La tabla resumida de los componentes se presenta a continuación:

| Fuente de Potencial | Componente I: Oferta Energética (%) | Componente II: Potencial Ambiental (%) | Componente III: Demanda Social (%) | Componente IV: Gobernanza (%) | Componente V: Amenaza Natural (%) | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solar | 34% | 26% | 20% | 10% | 10% | 100% |
| Hídrico | 30% | 29% | 16% | 10% | 15% | 100% |
| Eólico | 31% | 25% | 21% | 11% | 12% | 100% |
| Biomasa | 30% | 25% | 24% | 11% | 10% | 100% |

### Pesos para cada una de las variables de los componentes

A continuación, se detalla la tabla de pesos para cada componente y variable completa, la cual establece la distribución de pesos porcentuales asignados a cada componente y sus variables indexadas. Esta estructura obedece a una lógica técnica de priorización que articula la oferta física del territorio con las dimensiones ambientales, sociales y de gobernanza, garantizando el sustento científico en la identificación de potenciales energéticos.

| Oferta Energética | % Componente | Variable | peso (%) | Componente | Peso comp. | Indicadores | peso (%) | Componente | % Componente | Indicadores | peso (%) | Componente | % Componente | Indicador | peso (%) | Componente | % Componente | Total, potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencial Solar Radiación | 34% | Radiación solar (W/m2) | 34% | Potencial Ambiental | 26% | Determinantes ambientales (Indicador Área disponible) | 8,67% | Demanda social | 20% | Pobreza multidimensional | 10% | Gobernanza | 10% | Uso Propuesto POT | 10% | Amenaza Subcuenca Total (Zonas Area) | 10% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | GEI por Sector | 8,67% |  |  | Densidad poblacional | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adaptación | 8,67% |  |  | Pobreza energética | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencial hídrico | 30% | Balance hídrico (L/s) | 15% | Potencial Ambiental | 29% | Determinantes ambientales (Indicador Área disponible) | 5% | Demanda social | 16% | Pobreza multidimensional | 10% | Gobernanza | 10% | Uso Propuesto POT | 10% | Amenaza Subcuenca Total (Zonas Area) | 15% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | GEI por Sector | 12% |  |  | Densidad poblacional | 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rendimiento hídrico Categoria (alta, media y baja) | 15% |  |  | Adaptación | 12% |  |  | Pobreza energética | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencial Eólico | 31,0% | Velocidad del viento (m/s) a 100 m de altura | 31% | Potencial Ambiental | 25,0% | Determinantes ambientales (Indicador Área disponible) | 8% | Demanda social | 21,00% | Pobreza multidimensional | 10% | Gobernanza | 11% | Uso Propuesto POT | 11% | Amenaza Subcuenca Total (Zonas Area) | 12% | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  | GEI por Sector | 8% |  |  | Densidad poblacional | 9% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Adaptación | 8% |  |  | Pobreza energética | 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Indicador Compuesto de reiduos | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencial Biomasa | 30% | Potencial Agrícola TJ/año | 9% | Potencial Ambiental | 25% | Determinantes ambientales (Indicador Área disponible) | 7% | Demanda social | 24% | Pobreza multidimensional | 10% | Gobernanza | 11% | Uso Propuesto POT | 11% | Amenaza Subcuenca Total (Zonas Area) | 10% | 100% |  |
|  |  | Potencial Pecuario TJ/año | 15% |  |  | GEI por Sector | 12% |  |  | Densidad poblacional | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Potencial Biogás residual urbana TJ/año | 6% |  |  | Adaptación | 6% |  |  | Pobreza energética | 4% |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Explicación técnica de escogencia de los porcentajes

La asignación de pesos específicos para los componentes y variables del modelo se realizó mediante un taller técnico multidisciplinario, integrando el concepto especializado de expertos en el grupo de GEEA en temas de renovables, gestión de residuos y cambio climático. Durante esta sesión, se aplicó una metodología de valoración cuantitativa donde cada especialista a criterio asignó puntajes de relevancia según el impacto técnico y territorial de las variables. El resultado final se consolidó a través de un promedio ponderado, garantizando una distribución de pesos equilibrada y técnicamente sustentada para cada indicador del potencial energético, como se aprecia en la siguiente tabla:

| Oferta Energética | Promedio | Justificación Indicador global y los internos |
| --- | --- | --- |
| Potencial Solar | 34% | La radiación solar es el factor de la oferta e insumo base para diterminar las dimensiones del proyecto (TOMAS) |  |
| Potencial Ambiental | 26% | Stefanny |  |
| Demanda social | 20% | La ponderación asignada a este componente busca identificar territorios donde la implementación tecnológica trascienda el beneficio individual y se convierta en una solución de impacto asociativo, en dónde además se presenten más brechas de pobreza en la cual las soluciones les permiten ser mas competitivos y suplir necesidades básicas insatisfechas a la vez puedan mejorar su competitividad productiva. Con respecto a la pobreza multidimensional se le otorga un mayor peso del 10% para identificar zonas con brechas de acceso y calidad del servicio eléctrico. Con respecto a la Resolución CREG No. 101 072/2025 se focalizar la creación de comunidades energéticas, dónde los usuarios en condiciones de vulnerabilidad se asociación para generar, comercializar o usar eficientemente la energía. Cuyo objetivo es la reducción del costo de la factura de la energía en comunidades con bajo desarrollo humano mediante esquema colaborativos. Con respecto a la densidad poblacional del 8% se da esta importancia porque a una mayor densidad poblacional hay una mayor demanda y facilita las infraestructuras compartidas. Se justifica además el uso de un sistema de generación para múltiples usuarios finales bajo el esquema de repartición colectiva de excedentes y energía generada. |  |
| Gobernanza | 10% | La gobernanza obtuvo un porcentaje de 10% y su variable es la del uso propuesto del POT que tiene el mismo ponderado de peso y esto es porque define la capacidad de armonizar las estrategias con los instrumentos de planeación de los entes territoriales. Asegura que hay una factibilidad jurídica y de uso de suelo que puedan realizarse sobre suelos específicos en dónde se centre los proyectos a estos puntos calientes que coincidan con la normativa municipal. El uso propuesto permite identificar áreas de expansión o de servicios donde la infraestructura de autogeneración o aprovechamiento de residuos puede integrarse a futuro como parte de la dotación municipal. |  |
| Riesgo Subcuenca Total (Zonas Area) | 10% | María Paula: Amenaza a tenr en cuenta para esta tecnología es la amenaza de inundación |  |
| Total | 100,00% |  |  |
| Oferta Energética /Residuos | Promedio | Justificación |  |
| Potencial hídrico (Disponibilidad (L/s) Disponibilidad | 30% | María Paula |  |
| Potencial Ambiental | 29% | Stefanny |  |
| Demanda social | 16% | Tomás |  |
| Gobernanza | 10% | La gobernanza del recurso hídrico se define en este modelo como el marco de coordinación institucional y social necesario para garantizar la multifuncionalidad del agua sin generar conflictos de uso entre sectores. La asignación de un 10% de peso a esta dimensión dentro del potencial hídrico se sustenta en los siguientes pilares técnicos: Optimización de Infraestructura Existente: El modelo prioriza la identificación de nodos donde sea factible aprovechar infraestructuras hidráulicas actuales, tales como bocatomas y canales de riego, para la integración de microcentrales hidroeléctricas. Esto reduce el impacto ambiental de nuevas obras y potencia la eficiencia energética del territorio CAR. Armonización Multiactor y Uso del Suelo: La gobernanza permite articular los intereses de la comunidad, las instituciones y el sector privado, asegurando que el uso del suelo propuesto en los POT sea compatible con la generación energética. Esta sinergia es vital para evitar la competencia por el recurso con sectores de consumo humano o agropecuario. Resiliencia ante la Variabilidad Climática: Se considera la gobernanza como el mecanismo para gestionar las amenazas y oportunidades derivadas del cambio climático, asegurando que la infraestructura energética sea resiliente y sostenible en el tiempo Referente de Éxito en Autogeneración Colectiva: Siguiendo el modelo implementado en el departamento del Cesar (UPME, Gobernación del Cesar, IPSE, 2020), la gobernanza facilita la creación de esquemas de autogeneración de repartición colectiva. Un ejemplo de esto es la viabilización de proyectos que, además de energizar 90 viviendas rurales, impulsan procesos productivos locales, como el caso de la asociación de café orgánico ASOPROSIN, mediante la ubicación técnica estratégica de la infraestructura. |  |
| Riesgo Subcuenca Total (Zonas Area) | 15% | María Paula |  |
| Total | 100,00% |  |  |
| Oferta Energética /Residuos | Promedio | Justificación |  |
| Potencial Eólico Velocidad del viento (m/s) Altura 100 m. | 31,25% | Tomás |  |
| Potencial Ambiental | 25,00% | Stefanny |  |
| Demanda social | 21,25% | La demanda social de este tipo de tecnologías podría ser prometedora en lugares dónde el viento sea mayor e 3m/s hay oportunidad para producción energética para suplir necesidades es importante identificar nucho de oportunidad en el territorio con tecnologías adecuadas adaptadas para el territorio de baja velocidad o que pueden tornarse turbulentos, se pueden establecer Comunidades Energéticas eólicas rentables bajo la Resolución 101 072 de 2025 de la CREG. Es importante realizar estudios y minería de datos de vientos bajos que sustenten los estudios (Taleb & Hijleh, 2021) que permitan descentralizar la energía de lugares que se creían inviables (Torres, y otros, 2020) mediante optimización de tecnología de palas, estas tecnologías de bajo viento están diseñadas para soluciones de autogeneración colectiva, permitiendo que comunidades apartadas de la CAR gestionen su propio recurso energético |  |
| Gobernanza | 11,25% | La gobernanza territorial adquiere una relevancia estratégica en el desarrollo eólico de la jurisdicción CAR, fundamentándose en la armonización entre el recurso físico y la normativa local. La asignación de este peso porcentual se sustenta en los siguientes criterios técnicos: - Viabilidad de Tecnologías No Convencionales: El modelo identifica nichos territoriales con regímenes de viento moderados (incluso inferiores a 3 m/s) que, aunque no poseen escala comercial masiva, son técnica y económicamente aptos para micro-generación y sistemas de autogeneración colectiva. - Seguridad Jurídica mediante el POT: La variable de Uso Propuesto del Suelo garantiza que la incorporación de estas tecnologías sea coherente con la vocación del territorio definida por los municipios. Esto asegura que la instalación de infraestructura eólica cuente con un camino normativo despejado, respetando las restricciones de altura y servidumbres propias de la planeación local. - La alineación con el ordenamiento territorial permite a los proyectos propuestos acogerse a los beneficios de la licencia ambiental optimizada ( (LEGIS, 2025), reduciendo los tiempos de trámite administrativo y acelerando la transición hacia un territorio bajo en carbono. |  |
| Riesgo Subcuenca Total (Zonas Area) | 11,25% | María Paula: La amenaza relevante a tener en cuanta para esta tecnología sería para deslizamientos |  |
| Total | 100,00% |  |  |
| Oferta Energética /Residuos | Promedio | Justificación |  |
| Potencial producción energetica Biomasa (TJ/año) Producción agorpecuaria | 30,00% | El potencial de producción energética se constituye como la variable determinante que obtuvo el 30% del componente de oferta, al representar la capacidad técnica real de transformación del residuo en energía útil. Su importancia radica en la evaluación cuantitativa de la masa residual y su caracterización energética bajo los siguientes criterios técnicos: Cuantificación Energética: El modelo evalúa matemáticamente la disponibilidad de biomasa mediante el cálculo de la masa del residuo en función de su Poder Calorífico Inferior (PCI), estandarizando los resultados en Terajulios por año (TJ/año) para permitir la comparabilidad entre diferentes fuentes residuales (UPME, 2011). Identificación de Áreas con Alta Densidad: Este análisis facilita la zonificación de territorios con una concentración crítica de residuos, optimizando la ubicación de infraestructuras de transformación y reduciendo costos logísticos de recolección. Diversificación de Fuentes Residuales: Siguiendo los lineamientos técnicos de la (UPME, 2011) , el cálculo integra tres líneas de aprovechamiento estratégicas para la jurisdicción CAR: Potencial Agrícola (9%): Corresponde al aprovechamiento de residuos de cosecha y biomasa vegetal residual, identificados como una fuente constante de producción en diversas provincias del territorio CAR. Potencial Pecuario (15%): Enfocado en la valorización energética de excretas y subproductos de origen animal. Debido a la vocación agropecuaria de la jurisdicción y las altas tasas de generación registradas en múltiples municipios, esta variable ostenta el mayor peso porcentual, permitiendo orientar proyectos hacia la reducción de emisiones de metano en el sector ganadero y porcícola. Producción de Biogás (6%): Contempla la recuperación energética derivada de la Fracción Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU) y los residuos de plazas de mercado. Se asignó un porcentaje menor considerando que su viabilidad técnica está condicionada a la cercanía de infraestructuras específicas, como rellenos sanitarios o centros de acopio en municipios de categoría mayor, lo que limita su ubicación en la jurisdicción CAR |  |
| Potencial Ambiental | 25,00% | Stefanny |  |
| Demanda social | 24% | Tomás |  |
| Gobernanza | 11,5% | La gobernanza, evaluada a través de la variable de Uso Propuesto del Suelo (POT), garantiza la viabilidad del uso de suelo propuesto para el despliegue de soluciones tecnológicas de aprovechamiento de biomasa. La asignación del 11,5% del peso total se fundamenta en los siguientes criterios técnicos: Habilitador de Infraestructura para la Transición: Esta variable identifica los lugares con la categoría de suelo adecuada para instalar diversas tecnologías de aprovechamiento residual, que van desde ecoestufas de alta eficiencia y sistemas de combustión limpia, hasta equipos de pequeña escala para la generación de energía térmica o eléctrica. Alineación con la Prospectiva Tecnológica Ambiental (PTA): El peso asignado asegura que las alternativas evaluadas en la fase de prospectiva —como sistemas de secado solar, calderas de biomasa o kits de autogeneración— encuentren un entorno normativo propicio. Esto evita conflictos de uso del suelo y facilita que la tecnología se integre a la dinámica productiva local. Fomento de la Autogeneración y Economía Circular: Al validar el uso potencial del suelo, el modelo prioriza zonas donde las comunidades rurales y el sector agropecuario puedan implementar tecnologías de aprovechamiento de residuos de manera legal y segura, cumpliendo con los estándares de Justicia Energética. |  |
| Riesgo Subcuenca Total (Zonas Area) | 10% | María Paula: La amenaza relevante a tener en cuanta para esta tecnología sería para deslizamientos |  |
| Total | 100,00% |  |  |

## Panel de Expertos

## Clasificación por rangos y normalización de datos.

Para poder realizar el algebra de mapas fue necesario realizar el análisis de los datos presentados por cada una de las variables analizadas esto fue indispensable para poder realizar el tratamiento de datos que se debería ejecutar para cada base de datos en dónde se contaba con los siguientes datos:

| Formato de Origen | Naturaleza del Dato | Tipo de Variable | Método de Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Geoespacial Vectorial | Cuantitativa / Cualitativa | Polígonos, líneas o puntos | Rasterización y reclasificación de atributos. |
| Geoespacial Ráster | Cuantitativa | Grilla de valores continuos | Normalización de celdas (1 a 5). |
| Tabulada Cuantitativa | Decimal | Tablas de datos alfanuméricos | Vinculación espacial y discretización. |
| Cualitativa | Ordinal | Categorías (Alto, Medio, Bajo) | Asignación de pesos numéricos según importancia. |

### Datos utilizados para el presente análisis

En la siguiente tabla se resumen los datos utilizados l naturaleza de los datos y tipo de variable que contaba

| Componente | Tipo de dato | Variable |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Solar | Geoespacial | Ráster | Alfanumérica |
| Eólica | Geoespacial | Ráster | Alfanumérica |
| Hidráulica | Tabulada |  |  |
|  | Tabulada |  |  |
| Biomasa | Geoespacial | Vectorial | Alfanumerica |

### Normalización de Datos

La normalización de datos tiene como objetivo transformar los valores del conjunto de datos a la misma escala (Wang, Liesaputra, Liu, Wang, & Huang, 2024), implica escalar los valores de los atributos para que se encuentren numéricamente en el mismo intervalo/escala y, por lo tanto, tengan la misma importancia (Javaheri, Sepehri, & Teimourpour, 2014). La normalización es especialmente útil cuando la distribución de los datos es desconocida o cuentan con escalas muy diferente, ejemplo rangos de 1 a 10 y otro de 1.000 a 10.000, los modelos pueden dar prioridad a los valores más altos, provocando sesgos en los resultados (Datacamp, 2024). Este tratamiento asegura que:

- Todas las variables operen en el mismo rango de valores, evitando que una magnitud física mayor opaque a una variable cualitativa crítica como la gobernanza o el riesgo.

- Al convertir datos vectoriales y tabulados a formato ráster, se facilita el análisis celda a celda, permitiendo identificar con exactitud los "puntos calientes" o zonas de mayor aptitud en la jurisdicción CAR.

La fórmula utilizada es

Normalización =Datoi-Dato mínimoDato máximo-Dato mínimo

### Categorización de rangos

Para el análisis de las variables ambientales y energéticas, se realizará una categorización de los datos mediante métodos geoestadísticos de cuartiles y percentiles. En casos donde la distribución de la información presente agrupaciones intrínsecas, se aplicará la clasificación de Rupturas Naturales de Jenks, optimizando la varianza entre clases.

Complementariamente, la definición de rangos podrá ajustarse bajo el criterio de experto, fundamentado en normatividad nacional o estándares internacionales aplicables a energías renovables y gestión de residuos. En todos los casos, la información se normalizará en una escala de 1 a 5, donde 5 representa la mayor potencialidad o cumplimiento técnico, siguiendo la estructura definida en el presente modelo.

| Categoría | Definición |
| --- | --- |
| 5 | Muy Alto |
| 4 | Alto |
| 3 | Medio |
| 2 | Bajo |
| 1 | Muy Bajo |

# RESULTADOS LÍNEA BASE TERRITORIAL AMBIENTAL

# Clasificación del Potencial energético mediante Rupturas Naturales (Jenks)

Para la representación cartográfica y la toma de decisiones, se utiliza el algoritmo de Rupturas Naturales de Jenks a través del software ArcGIS Desktop. Esta metodología estadística agrupa los municipios minimizando la varianza interna y maximizando las diferencias entre categorías, lo que permite identificar con precisión los nodos de desarrollo bioenergético (UPME, 2015). Los rangos definidos para la región se estratifican de la siguiente manera:

Producción Agrícola

Para la categoría Agrícola quedo de esta manera:

| Ranking | Categoría | Rango (Tera-julios / año) | Descripción Técnica para el Informe |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Muy Alto | 786 – 1929 | Escenario de máxima prioridad estratégica. Municipios en este rango presentan una concentración masiva de biomasa que garantiza la operación de plantas de varios megavatios (MW) y atrae inversión pública y privada (RAP-E, 2020). |
| 4 | Alto | 495 - 786 | Franja de transición hacia la industrialización, donde la oferta es constante y permite alimentar plantas de generación térmica o pellets (Ministerio de Minas y Energía, 2014). |
| 3 | Medio | 232 - 495 | Nivel donde inicia la viabilidad técnica para pequeña escala. |
| 2 | Bajo | 84 – 232 | Territorios con presencia de residuos dispersos. En este rango, la logística no es rentable para proyectos comerciales, sugiriéndose únicamente soluciones de autoconsumo o individuales (Castillo & Herrera, 2015). |
| 1 | Muy Bajo | 0 - 84 | Zonas con generación insignificante donde la dispersión del recurso hace que el esfuerzo de recolección supere el beneficio energético (IDEAM, 2015). |

Producción Pecuaria

Para la categoría pecuario quedo de esta manera:

| Ranking | Categoría | Rango (Tera-julios / año) | Descripción Técnica para el Informe |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Muy Alto | 719 - 1384 | Municipios estratégicos para plantas de biogás a gran escala. |
| 4 | Alto | 362 - 719 | Potencial para clústeres de biodigestores comunitarios. |
| 3 | Medio | 188 - 362 | Escala de aprovechamiento a nivel de finca tecnificada. |
| 2 | Bajo | 77 -188 | Potencial para proyectos piloto de autoconsumo rural. |
| 1 | Muy Bajo | 7 - 77 | Disponibilidad marginal de residuos pecuarios. |

Producción Biogás de residuos Urbanos

| Ranking | Categoría | Rango (Tera-julios / año) | Descripción Técnica para el Informe |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Muy Alto | 719 - 1384 | Municipios estratégicos para plantas de biogás a gran escala. |
| 4 | Alto | 362 - 719 | Potencial para clústeres de biodigestores comunitarios. |
| 3 | Medio | 188 - 362 | Escala de aprovechamiento a nivel de finca tecnificada. |
| 2 | Bajo | 77 -188 | Potencial para proyectos piloto de autoconsumo rural. |
| 1 | Muy Bajo | 7 - 77 | Disponibilidad marginal de residuos pecuarios. |

Normalización de datos

Una vez realizado esto se hizo la normalización de datos con el fin de construir el Indicador compuesto de Biomasa la cual cuenta con los tres indicadores.

- Biomasa Agrícola

- Biomasa Pecuaria

- Biomasa Residual Urbana

Con esta normalización se busca obtener un indicador compuesto final de biomasa el cual tenga en cuenta los tres indicadores, también es importante para que todo se lleve a una sola escala y los datos no opaquen uno a l otro por ejemplo el pecuario al Biogás residual.

La fórmula para utilizar es:

Normalización Agrícola=Potencial Agrícolai-Potencial agrícola mínimoPotencial agrícola máximo-potencial agrícola mínimo

La misma fórmula se aplica tanto para potencial pecuaria y potencial de biomasa residual urbana lo que da como resultado valores que están entre cero y uno.

Cálculo del Indicador Compuesto de Biomasa IC_Biomasa

Ahora para el cálculo del indicador compuesto de biomasa (IC_Biomasa) se asignará pesos para cada una de las variables normalizadas las cuales se designaron de la siguiente manera:

| Variable | % Peso | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Normalización Agrícola | 30% | Los datos muestran que los residuos pecuarios (porcinos, avícolas y bovinos) tienen la mayor cantidad de datos de generación en el territorio CAR, además su aprovechamiento disminuiría la reducción de carga orgánica en las cuencas de la CAR |
| Normalización Pecuaria | 50% | Aunque el volumen de biomasa es interesante en algunos municipios su disponibilidad esta sujeta a calendarios de cosecha, sin embargo, su producción en el territorio es significativa |
| Normalización Biogás residual urbano | 20% | De acuerdo co los datos el biogás es un energético que tienen una distribución geográfica en el municipio mínima estando presente en lugares dónde se encuentran los rellenos sanitarios por tanto se le da el menor puntaje. |

La formula utilizada para este indicador compuesto se propone a continuación:

ICBiomasa=normagrícola*0,3+normpecuaria*0,5+(normbiogas*0,2)

Clasificación final por Jenks

Una vez realizado el índice compuesto de biomasa en el territorio CAR y siguiendo con el criterio de clasificación por Jenks o por rupturas naturales se asegura que los datos se agrupen por puntajes muy similares y se separa de aquellos que son drásticamente diferentes. (ArcGIS Pro, 2026)

| Categoría | Definición | Datos Normalizados |
| --- | --- | --- |
| 5 | Muy Alto | 0,289 – 0,504 |
| 4 | Alto | 0,168 – 0,289 |
| 3 | Medio | 0,085 – 0,168 |
| 2 | Bajo | 0,036 – 0,0,85 |
| 1 | Muy Bajo | 0 – 0,036 |

Se observa que los municipios con mayor potencial energético están hacia la zona noroccidental del territorio CAR.

Clasificación del IPM por Cuantiles

Dado que el IPM no cuenta con una categorización cualitativa estandarizada por defecto, se ha determinado establecer una estratificación porcentual de su incidencia. Para facilitar el análisis, el índice (0% a 100%) se dividirá en cinco rangos de igual proporción, permitiendo clasificar los resultados en niveles utilizando la herramienta QGIS Conteo igual Quantil se tiene lo siguiente:

Para la calificación de datos de usa los cuantiles únicamente de la jurisdicción CAR cuyo territorio se encuentra en un lugar de competitividad económica mas alta que el nacional, es decir no se tiene en cuenta el análisis nacional para evitar que los datos sean mas altos de lo normal y así evitar que municipios que me queden ene altos sino lo que se requiere es priorizar municipios mas pobres en la jurisdicción.

| Ranking | categoría | Rango | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Muy Alto | 0,53 - 1 | Pobreza Muy alta |
| 4 | Alto | 0,4 – 0,53 | Pobreza Alta |
| 3 | Medio | 0,28 – 0,4 | Pobreza Media |
| 2 | Bajo | 0,11 – 0,28 | Pobreza Baja |
| 1 | Muy Bajo | 0 – 0,11 | Pobreza Muy Baja |

El índice de pobreza multidimensional (IPM) se lee como el porcentaje de personas con múltiples carencias básicas (educación, salud, vivienda, trabajo). Un porcentaje más alto indica mayor pobreza y menor calidad de vida (común en zonas rurales), mientras que un porcentaje más bajo señala menor pobreza y mejores condiciones (típico en grandes ciudades) (Our World in Data, 2026).

Normalización de datos

Dado que los registros del IPM observado se encuentran expresados en una escala de 0 a 1 (tanto por uno), el indicador ya posee una estructura dimensional compatible con el resto de las variables, eliminando la necesidad de un proceso adicional de normalización estadística.

Metadato: Incluirlos en los análisis del documento en Word.

Fuente: Incluir el año de la fuente de datos

USO DE POT PARA PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de entidades territoriales y un proceso de construcción colectiva del país para lograr una organización política, administrativa del Estado en el territorio para facilitar el desarrollo institucional, fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, socialmente justo, ambiental y fiscalmente sostenible y regionalmente armónico (DNP, 2020).

El Uso Propuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Colombia es la zonificación recomendada o norma técnica que define para qué actividades (vivienda, comercio, industria, dotacional) se debe destinar un suelo específico en el futuro. Busca ordenar el territorio urbano/rural, mejorar la calidad de vida y racionalizar el uso del suelo (MinVivienda, 2025) .

El uso propuesto en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) en Colombia es la asignación técnica y normativa de la función que cumplirá cada zona del territorio (urbano o rural) en el futuro, regulando su desarrollo. El DNP recomienda que este uso se base en el ordenamiento alrededor del agua, la protección del suelo agrícola, la cohesión territorial y el Catastro Multipropósito (DNP, 2017).

Los usos recomendados se basan en capacidad técnica (física, biótica) para determinar qué actividad es las más sostenible a largo plazo (Sociedad Geográfica de Colombia, 2014).

Variables usadas en este indicador.

Para definir que variable se iba a usar en este indicador se definió usar la información oficial disponible del territorio CAR en este caso la mayor parte se encontró disponible en la base de datos “Datos abiertos de Cundinamarca” en dónde se encontró la información disponible de usos propuestos de los Pot en su jurisdicción (Gobernación de Cundinamarca, 2026). Para este caso se utilizo la información shapefile de usos propuestos del POT.

Para el caso de la información en jurisdicción CAR que se encuentran en el departamento de Boyacá se utilizó la información disponible en este caso en la de datos abierto y se utilizo la información de usos recomendados del POT disponible en Colombia en Mapas (IGAC, 2026).

Información de Usos propuestas y Usos recomendados.

Como se utilizaron dos fuentes de datos con información que aparentemente puede ser correlacionada se analizo la información de uso de cada capa en su tabla de atributos:

| # | Uso Propuesto_Cundinamarca |
| --- | --- |
| 1 | Áreas Protegidas |
| 2 | Parcelaciones Campestres |
| 3 | Protección Hídrica |
| 4 | Suelos de Expansión |
| 5 | Suelos de Expansión Industrial |
| 6 | Suelos Suburbanos |
| 7 | Suelos Urbanos |
| 8 | Zona de Conservación de Bosques Naturales |
| 9 | Zona de Desarrollo Agropecuario Con Restricciones |
| 10 | Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones |
| 11 | Zona de Infraestructura de Servicios |
| 12 | Zonas de Actividad Industrial |
| 13 | Zonas de Actividad Institucional |
| 14 | Zonas de Actividad Turística y/o Ecoturística |
| 15 | Zonas de Amenazas Naturales |
| 16 | Zonas de Conservación de Suelo y Restauración Ecológica |
| 17 | Zonas de Conservación Faunistica |
| 18 | Zonas de Desarrollo Forestal |
| 19 | Zonas de Desarrollo Minero |
| 20 | Zonas de Protección de Los Recursos Naturales |
| 21 | Zonas de Protección de Los Recursos Naturales (Propuesta Área Protegida) |
| 22 | Zonas de Protección Histórica |
| 23 | Zonas de Recuperación Ambiental |
| 24 | Zonas Viales de Servicios |

| # | Uso Recomendado_Boyacá |
| --- | --- |
| 1 | Bosque natural, rastrojos, pastos naturales, cultivos de subsistencia |
| 2 | Cultivos de caña panelera, tabaco y maíz |
| 3 | Cultivos de forestales, papa, maíz, ganadería extensiva |
| 4 | Cultivos de papa, arveja, hortalizas, maíz, cebada, trigo; ganadería extensiva |
| 5 | Cultivos de papa, arveja, hortalizas, maíz; ganadería extensiva |
| 6 | Cultivos de papa, hortalizas, maíz; ganadería extensiva con pastos naturales y mejorados |
| 7 | Cultivos de papa, maíz, cebada; ganadería |
| 8 | Ganadería extensiva, agricultura de subsistencia |
| 9 | Ganadería extensiva, bosque secundario, cultivos de subsistencia |
| 10 | Ganadería extensiva, bosques, cultivos de papa, cultivos de subsistencia |
| 11 | Ganadería extensiva, cultivos de subsistencia y comerciales |
| 12 | Ganadería extensiva, cultivos de subsistencia, bosque |
| 13 | Ganadería extensiva, rastrojos, cultivos de subsistencia |
| 14 | Ganadería semi-intensiva con pastos naturales, pequeñas áreas con cultivos de arveja, maíz, hortalizas |
| 15 | Zona urbana |

Metodología para resignar los usos recomendados de Boyacá a usos propuestos Cundinamarca

Para que los usos recomendados del departamento guarden una correlación con los usos propuestos de Cundinamarca se hizo la siguiente reasignación:

| # | Uso Propuesto_Boyacá | Recategorización_Boyacá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bosque natural, rastrojos, pastos naturales, cultivos de subsistencia | Zona de Conservación de Bosques Naturales |
| 2 | Cultivos de caña panelera, tabaco y maíz | Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones |
| 3 | Cultivos de forestales, papa, maíz, ganadería extensiva | Zonas de Desarrollo Forestal |
| 4 | Cultivos de papa, arveja, hortalizas, maíz, cebada, trigo; ganadería extensiva | Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones |
| 5 | Cultivos de papa, arveja, hortalizas, maíz; ganadería extensiva | Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones |
| 6 | Cultivos de papa, hortalizas, maíz; ganadería extensiva con pastos naturales y mejorados | Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones |
| 7 | Cultivos de papa, maíz, cebada; ganadería | Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones |
| 8 | Ganadería extensiva, agricultura de subsistencia | Zona de Desarrollo Agropecuario Con Restricciones |
| 9 | Ganadería extensiva, bosque secundario, cultivos de subsistencia | Zona de Desarrollo Agropecuario Con Restricciones |
| 10 | Ganadería extensiva, bosques, cultivos de papa, cultivos de subsistencia | Zona de Desarrollo Agropecuario Con Restricciones |
| 11 | Ganadería extensiva, cultivos de subsistencia y comerciales | Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones |
| 12 | Ganadería extensiva, cultivos de subsistencia, bosque | Zona de Desarrollo Agropecuario Con Restricciones |
| 13 | Ganadería extensiva, rastrojos, cultivos de subsistencia | Zona de Desarrollo Agropecuario Con Restricciones |
| 14 | Ganadería semi-intensiva con pastos naturales, pequeñas áreas con cultivos de arveja, maíz, hortalizas | Zona de Desarrollo Agropecuario Sin Restricciones |
| 15 | Zona urbana | Suelos Urbanos |

Asignación de categorías según usos de suelo propuestos en la jurisdicción CAR

Se estableció una escala de aptitud territorial del 1 al 5, donde los valores representan la compatibilidad del uso del suelo con el desarrollo de proyectos bioenergéticos. Bajo este criterio, las zonas de protección reciben la calificación mínima (1), reflejando una restricción normativa por su valor ecológico. En contraste, los suelos de expansión e industriales se ponderan con el valor máximo (5), al ser áreas con vocación para la infraestructura y menores limitantes legales para la implementación tecnológica.

De manera general las categorías de suelos se agrupan de la siguiente manera de acuerdo con la aptitud del suelo:

- Categoría 1: Restricción Ambiental Estricta (Muy Baja)

Incluye Áreas Protegidas y de Conservación. Aquí la prioridad es la preservación del ecosistema. Cualquier intervención de biomasa a escala industrial está prohibida por ley, limitándose únicamente a soluciones domésticas de subsistencia (ej. estufas eficientes) si el plan de manejo lo permite.

- Categoría 2: Áreas de recuperación y riesgo (Baja)

Zonas de amenaza natural, recuperación ambiental o desarrollo minero/forestal. Se les asigna 2 porque, aunque no son áreas protegidas vírgenes, presentan limitantes físicas o procesos de restauración en curso que encarecen o dificultan la estabilidad de una infraestructura energética permanente.

- Categoría 3: Áreas de transición y condicionamiento (Media)

Incluye Protección Hídrica y Desarrollo Agropecuario con Restricciones. El valor 3 representa un equilibrio: el uso del suelo permite la actividad, pero está condicionado a medidas de mitigación estrictas (franjas de retiro, manejo de lixiviados). Es una zona "gris" donde el proyecto es viable si cumple con requisitos técnicos adicionales.

- Categoría 4: Áreas de vocación productiva y servicios alta (Alta)

Suelos Urbanos y Desarrollo Agropecuario sin Restricciones. Se les asigna 4 porque son zonas diseñadas para la actividad económica y la prestación de servicios. Existe infraestructura vial y cercanía a centros de consumo, lo que facilita la logística de recolección de biomasa, construcción y la distribución de energía.

- Categoría 5: Áreas de Excelencia para Infraestructura (Muy Alta)

Suelos Industriales, de Expansión e Infraestructura. El valor 5 identifica el escenario ideal. Son suelos donde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ya contempla la transformación de materia prima y la instalación de servicios públicos pesados, minimizando los conflictos de uso con la comunidad y agilizando el trámite de permisos ambientales ante la CAR.

Resultados línea base

Prospectiva

Y abrebocas de lo que se viene del documento integrador

## INFORMACIÓN USADA Y NORMALIZADA

En la siguiente tabla se presenta resumida la información utilizada y su normalización de escala de 1 a 5 para poder realizar la interoperabilidad del documento integrador.

| Fuente de información | Porque se necesita | Resultado | Análisis | Nivel | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biomasa: | Determinar el potencial de biomasa residual para proyectos de bioenergía en los municipios. | Capa de generación de biomasa residual agrícola (toneladas/año). | Cuantificación de residuos agrícolas y municipio para definir oferta. | 5: Alto 4: Medio-Alto 3: Medio 2: Bajo 1: Muy Bajo/Nulo Rangos en ton/año | UPME |
| Radiación Solar | Evaluar la oferta de energía solar primaria disponible para tecnología fotovoltaica. | Ráster de radiación (kWh/m2/día) reclasificado con límites entre 3.56 y 5.60. | Clasificación de la irradiancia en 5 rangos de intervalo igual para medir eficiencia. | 5= >5.194 4 = 4.78−5.193 3 = 4.37−4.782 2 = 3.96−4.371 1= <3.96 Radiación en kWh/m2 escala: | IDEAM |
| Eólico (viento 100 m) | Determinar la viabilidad técnica de aerogeneradores comerciales de mediana y gran escala. | Mapa de velocidad media del viento (m/s) a altura de buje (100m). | Identificación de zonas con velocidades superiores al umbral de arranque (4.0 m/s). | 5= >7.54 4= 6.0−7.53 3= 5.0−6.02 2= 4.0−5.01 1= <4.0 Escalas m/s |  |
| Índice de Pobreza Multidimensional IPM | Priorizar la inversión en zonas con mayor vulnerabilidad energética y demanda social. | Mapa de priorización socioeconómica por municipio (Datos DANE). | Análisis de la relación entre pobreza y falta de acceso a energías limpias (Demanda). | 5: IPM Muy Alto 4: IPM Alto 3: IPM Medio 2: IPM Bajo 1: IPM Muy Bajo | DANE |
| Uso potencial del suelo | Garantizar la viabilidad legal y ambiental según la normativa de ordenamiento (Gobernanza). | Mapa de aptitud del suelo categorizado desde industrial hasta áreas protegidas. | Ponderación de categorías de uso según compatibilidad con infraestructura energética. | 5: Industrial/Urbano 4: Agropecuario 3: Forestal 2: Minero 1: Protección / Restricción |  |

## PORCENTAJE DE PESOS ATRIBUIDOS A CADA UNA DE LAS VARIABLES

Se debe definir los pesos porcentuales que se le van a atribuir a cada uno de las variables de acuerdo con criterios de expertos para definir como se realizara el algebra de mapas de acuerdo con los pesos por cada uno de los indicadores propuestos.

| Oferta Energética /residuos | % peso | Componente | Peso comp. | Indicadores | Peso indicador | Componente | Peso Comp | Indicadores | Peso indi | Componente | Peso comp | Indicador | Peso ind | Total potencial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Potencial Solar | 30% | Potencial Ambiental | 30% | Determinantes ambientales | 10 | Demanda social | 20% | Pobreza multidimensional | 5 | Gobernanza | 20% | Incentivos legales FNCER | 8 | 100% |
|  |  |  |  | Adaptación | 10 |  |  | Densidad poblacional | 5 |  |  | Infraestructura de aprovechamiento | 2 |  |
|  |  |  |  | Fracción orgánica desviada del relleno | 0 |  |  | Cobertura del servicio público | 0 |  |  | Estado y actualización PGIRS | 2 |  |
|  |  |  |  | Emisiones generadas | 10 |  |  | Pobreza energética | 10 |  |  | Uso propuesto POT | 8 |  |
| Potencial hidráulico | 30% | Potencial Ambiental | 30% | Determinantes ambientales | 10 | Demanda social | 20% | Pobreza multidimensional | 5 | Gobernanza | 20% | Incentivos legales FNCER | 8 | 100% |
|  |  |  |  | Adaptación | 10 |  |  | Densidad poblacional | 5 |  |  | Infraestructura de aprovechamiento | 2 |  |
|  |  |  |  | Fracción orgánica desviada del relleno | 0 |  |  | Cobertura del servicio público | 0 |  |  | Estado y actualización PGIRS | 2 |  |
|  |  |  |  | Emisiones generadas | 10 |  |  | Pobreza energética | 10 |  |  | Uso propuesto POT | 8 |  |
| Potencial Eólico | 30% | Potencial Ambiental | 30% | Determinantes ambientales | 10 | Demanda social | 20% | Pobreza multidimensional | 5 | Gobernanza | 20% | Incentivos legales FNCER | 8 | 100% |
|  |  |  |  | Adaptación | 10 |  |  | Densidad poblacional | 5 |  |  | Infraestructura de aprovechamiento | 2 |  |
|  |  |  |  | Fracción orgánica desviada del relleno | 0 |  |  | Cobertura del servicio público | 0 |  |  | Estado y actualización PGIRS | 2 |  |
|  |  |  |  | Emisiones generadas | 10 |  |  | Pobreza energética | 10 |  |  | Uso propuesto POT | 8 |  |
| Potencial Biomasa | 30% | Potencial Ambiental | 30% | Determinantes ambientales | 10 | Demanda social | 20% | Pobreza multidimensional | 5 | Gobernanza | 20% | Incentivos legales FNCER | 8 | 100% |
|  |  |  |  | Adaptación | 10 |  |  | Densidad poblacional | 5 |  |  | Infraestructura de aprovechamiento | 2 |  |
|  |  |  |  | Fracción orgánica desviada del relleno | 0 |  |  | Cobertura del servicio público | 0 |  |  | Estado y actualización PGIRS | 2 |  |
|  |  |  |  | Emisiones generadas | 10 |  |  | Pobreza energética | 10 |  |  | Uso propuesto POT | 8 |  |
| Generación de residuos | 30% | Potencial Ambiental | 30% | Determinantes ambientales | 10 | Demanda social | 20% | Pobreza multidimensional | 5 | Gobernanza | 20% | Incentivos legales FNCER | 8 | 100% |
|  |  |  |  | Adaptación | 10 |  |  | Densidad poblacional | 5 |  |  | Infraestructura de aprovechamiento | 2 |  |
|  |  |  |  | Fracción orgánica desviada del relleno | 0 |  |  | Cobertura del servicio público | 0 |  |  | Estado y actualización PGIRS | 2 |  |
|  |  |  |  | Emisiones generadas | 10 |  |  | Pobreza energética | 10 |  |  | Uso propuesto POT | 8 |  |

Al final se tendrá indicadores que obedecen a las potencialidades del territorio de acuerdo con la oferta energética y generación de residuos de la jurisdicción CAR el cual nos da una información espacializada de dónde podrían haber potencialidades.

## CALCULO DE INDICES PARA LA LÍNEA BASE TÉCNICA AMBIENTAL (LBTA)

Con respecto al cálculo del índice de para la línea base técnica ambiental se debe realizar el análisis para cada una de potencial energético y generación de residuos y se multiplicara por cada una de la variable de Potencial Ambiental, demanda social gobernanza y riesgo.

## Potencial solar.

La caracterización del recurso solar en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se realizó a partir del mapa de radiación global horizontal (GHI) disponible en el Global Solar Atlas (GSA), plataforma desarrollada por Solargis bajo financiación del Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) del Grupo del Banco Mundial (World Bank Group, 2020). La decisión de privilegiar esta fuente frente a la información nacional del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) responde a criterios técnicos de resolución, validación internacional y continuidad espacial que se detallan a continuación.

En primer lugar, el modelo satelital de Solargis opera con una alta resolución temporal al procesar mediciones cada 10 a 15 minutos, lo que permite una caracterización más precisa de la dinámica diaria e interanual de la irradiancia (Cebecauer y Šúri, 2015). Esta granularidad supera las capacidades de las redes de estaciones meteorológicas terrestres, que suelen reportar promedios horarios o diarios con cobertura espacial discreta.

En segundo lugar, la información del modelo Solargis es contrastada y validada contra más de 2.000 estaciones meteorológicas en superficie distribuidas alrededor del mundo, lo que reduce el sesgo sistemático y permite reportar una incertidumbre menor al 10% en los valores de radiación global horizontal (Šúri et al., 2020). Los datos son auditados por el Grupo del Banco Mundial, lo que garantiza trazabilidad y cumplimiento de estándares internacionales de debida diligencia para proyectos de infraestructura energética.

En tercer lugar, el modelo integra variables topográficas mediante modelos digitales de elevación de alta resolución, lo que permite calcular sombreado por relieve, radiación difusa y correcciones por pendiente y orientación (Šúri et al., 2017). Esta capacidad resulta particularmente relevante en la jurisdicción CAR, cuya topografía compleja en la cuenca del río Bogotá y la Cordillera Oriental limita la representatividad de las estaciones puntuales del IDEAM, que solo capturan condiciones locales y requieren interpolaciones con márgenes de error significativos en zonas montañosas.

En cuarto lugar, el Global Solar Atlas es la base de datos de referencia utilizada por organismos internacionales como la International Renewable Energy Agency (IRENA), la International Energy Agency (IEA) y el National Renewable Energy Laboratory (NREL) de Estados Unidos, lo que asegura la comparabilidad de los resultados con evaluaciones realizadas en otras regiones y su aceptación en procesos de estructuración financiera y subastas energéticas.

Finalmente, si bien existen datos oficiales a escala nacional producidos por el IDEAM y la UPME (2017), la continuidad espacial del modelo Solargis permite mitigar los errores derivados de la interpolación de estaciones terrestres en áreas con topografía compleja, lo que hace del Global Solar Atlas la fuente más robusta para el análisis multicriterio territorial que requiere la construcción de la Línea Base Territorial Ambiental.

    - Acotación espacial y valores observados en la jurisdicción CAR

Una vez adquirido el ráster de radiación global horizontal para el territorio nacional desde la plataforma del Global Solar Atlas, se procedió a su acotación espacial mediante operaciones de recorte (clip) empleando como capa de referencia el polígono de la jurisdicción CAR, que comprende 98 municipios del departamento de Cundinamarca y 6 municipios del departamento de Boyacá. El resultado se reproyectó al sistema de coordenadas MAGNA-SIRGAS Bogotá con el fin de garantizar la interoperabilidad con las demás capas temáticas del modelo.

El análisis estadístico del ráster acotado evidencia que la radiación solar dentro de la jurisdicción CAR presenta valores que oscilan entre 2,718 kWh/m²/día como mínimo y 5,739 kWh/m²/día como máximo, con una distribución de frecuencias que muestra una concentración modal cercana a los 4,8 kWh/m²/día. Esta distribución sugiere que la mayor parte del territorio presenta condiciones medias de irradiancia, con zonas puntuales que alcanzan valores comparables a los registrados en regiones de alto potencial solar a escala nacional, como La Guajira o el alto Magdalena.

Figura 2. Distribución espacial de la radiación solar global horizontal (kWh/m²/día) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Fuente: elaboración propia con base en datos del Global Solar Atlas (World Bank Group, 2020).

    - Normalización y categorización del recurso solar

Con el propósito de integrar la variable de radiación solar con el resto de componentes del modelo multicriterio y homogeneizar las escalas de análisis, se aplicó un proceso de normalización en cinco niveles, asignando valores discretos de 1 a 5 donde 1 representa la menor potencialidad y 5 la mayor potencialidad del recurso. Esta transformación permite operar algebraicamente los mapas temáticos sin que las diferencias de magnitud absoluta entre variables generen sesgos en el resultado final.

Para establecer los rangos de clasificación se adoptó como referencia el espectro de radiación solar a escala nacional, cuyos valores oscilan aproximadamente entre 2,5 kWh/m²/día como mínimo y 6,42 kWh/m²/día como máximo. Esta decisión metodológica responde a dos consideraciones técnicas fundamentales. Por una parte, emplear el rango nacional evita sesgos interpretativos derivados del uso exclusivo de estadísticos locales, que podrían llevar a catalogar municipios de la jurisdicción como de alto potencial solar cuando, en términos comparativos, existen regiones del país con valores de irradiancia significativamente superiores. Por otra parte, esta clasificación permite establecer umbrales técnicamente representativos que impidan que municipios con niveles de radiación relativamente menores dentro de la jurisdicción sean catalogados erróneamente como territorios con potencial solar nulo, lo cual no reflejaría adecuadamente su capacidad real de aprovechamiento del recurso mediante tecnologías fotovoltaicas de alta eficiencia.

La categorización final de la variable de radiación solar en la jurisdicción CAR se presenta en la siguiente tabla:

| Clasificación | Nivel | Rango (kWh/m²/día) |
| --- | --- | --- |
| Muy Bajo | 1 | < 3 |
| Bajo | 2 | 3 a 4 |
| Medio | 3 | 4 a 5 |
| Alto | 4 | 5 a 6 |
| Muy Alto | 5 | > 6 |

Fuente: elaboración propia con base en rangos nacionales del Global Solar Atlas (World Bank Group, 2020).

    - Peso asignado dentro del modelo multicriterio

En el marco del modelo de ponderación jerárquica territorial definido en el capítulo 8 del presente documento, la variable de radiación solar constituye el indicador único del componente de Oferta Energética para el cálculo del Potencial Territorial Solar, al cual se le asigna un peso del 34% del total. Esta asignación responde al criterio técnico de que la radiación solar es el factor determinante de la viabilidad fotovoltaica y representa el insumo base para el dimensionamiento de cualquier proyecto de aprovechamiento solar, por lo que su ponderación es superior a la de los demás componentes del modelo (Potencial Ambiental 26%, Demanda Social 20%, Gobernanza 10% y Amenaza Natural 10%).

# Análisis de resultados cartográficos

La distribución espacial del recurso solar en la jurisdicción CAR evidencia un patrón territorial claramente diferenciado. Las zonas de mayor potencialidad (categorías Medio Alto y Alto) se concentran principalmente en el occidente del territorio, particularmente en el sector de Girardot y los municipios aledaños del valle del Magdalena, donde la menor altitud, la reducida nubosidad y las condiciones climáticas cálidas favorecen valores de irradiancia superiores a 5 kWh/m²/día. De manera complementaria, se identifican corredores de alta radiación en sectores del nororiente de la jurisdicción, especialmente en los municipios limítrofes con Boyacá, donde las características orográficas y la exposición solar resultan favorables para el aprovechamiento fotovoltaico.

Por el contrario, las zonas centrales del territorio, particularmente en la Sabana de Bogotá y las cuencas altas circundantes, presentan valores predominantemente medios (categoría 3), lo que no descarta la viabilidad de proyectos de autogeneración distribuida pero sí condiciona el retorno energético por unidad de superficie instalada. Las zonas de menor potencial (categorías 1 y 2) son marginales dentro de la jurisdicción y se asocian principalmente a micrositios con alta nubosidad persistente o sombreado topográfico por efecto de la Cordillera Oriental.

Este patrón territorial resulta consistente con los análisis desarrollados por la UPME (2015) para el territorio nacional y permite identificar a los municipios del occidente y nororiente de la jurisdicción como candidatos prioritarios para la estructuración de proyectos piloto de transición energética solar, en particular bajo el esquema de comunidades energéticas previsto por la Resolución CREG 101 072 de 2025

## Potencial hidráulico.

## Potencial eólico.

Para la caracterización del recurso eólico en la jurisdicción CAR se seleccionó el Global Wind Atlas (GWA) como fuente primaria de información, específicamente los datos de velocidad media del viento a una altura de buje de 100 metros. Esta selección se fundamenta en cinco pilares técnicos y científicos que se exponen a continuación.

En primer lugar, el Global Wind Atlas emplea un modelo híbrido que acopla la dinámica de mesoescala del Weather Research and Forecasting Model (WRF) con el software de microescala Wind Atlas Analysis and Application Program (WAsP), desarrollado por la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU Wind Energy). Esta combinación permite capturar simultáneamente los fenómenos climáticos sinópticos y los efectos topográficos locales tales como las aceleraciones por crestas montañosas, los efectos túnel y las canalizaciones de flujo, todos ellos determinantes en la geografía irregular de Cundinamarca y Boyacá (Badger et al., 2015).

En segundo lugar, la representatividad a altura de buje constituye una ventaja crítica frente a las estaciones meteorológicas convencionales del IDEAM, que típicamente miden velocidades de viento a 10 metros sobre la superficie. El GWA emplea perfiles verticales de viento validados físicamente para estimar la velocidad a 100 metros, altura a la cual operan los aerogeneradores comerciales, evitando así los errores críticos derivados de la extrapolación simple mediante la Ley de Potencia o el Perfil Logarítmico, que tienden a subestimar sistemáticamente el recurso en terrenos complejos (Hahmann et al., 2020).

En tercer lugar, la validación internacional respalda la robustez metodológica del atlas. El motor de cálculo fue desarrollado por DTU Wind Energy, líder mundial en investigación eólica, y los datos son suministrados bajo el patrocinio del Grupo del Banco Mundial y el Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), cumpliendo con los estándares internacionales de debida diligencia requeridos para la estructuración financiera de proyectos de energía renovable (Davis et al., 2021).

En cuarto lugar, la resolución espacial de 250 metros que ofrece el atlas permite una continuidad espacial significativamente superior a la red de estaciones terrestres disponibles en la jurisdicción. Esta capacidad resulta vital para mitigar los errores de interpolación en áreas donde la densidad de estaciones del IDEAM es baja o donde la topografía del Valle del Magdalena y la Cordillera Oriental generan microclimas eólicos específicos que no son capturados por redes dispersas.

En quinto lugar, la metodología del GWA constituye el estándar utilizado por organismos como IRENA y NREL para la evaluación de políticas de descarbonización y para la estructuración de subastas de energías renovables a nivel global, lo que garantiza que los resultados del mapa de potencial eólico de la jurisdicción CAR sean comparables y rastreables bajo criterios de ingeniería internacional.

### Acotación espacial y valores observados en la jurisdicción CAR

Una vez descargada la información de velocidad del viento a 100 metros de altura para el territorio nacional desde la plataforma del Global Wind Atlas, se procedió a realizar el recorte espacial utilizando como capa de referencia el polígono de la jurisdicción CAR. El ráster resultante fue re proyectado al sistema MAGNA-SIRGAS Bogotá para garantizar la interoperabilidad con el resto de las capas temáticas del modelo multicriterio.

El análisis estadístico del ráster acotado revela que la velocidad del viento en la jurisdicción CAR presenta valores que oscilan entre 0,50 m/s como mínimo y 13,60 m/s como máximo, con una distribución de frecuencias marcadamente asimétrica y concentrada en rangos bajos. El histograma muestra un pico modal cercano a los 2 m/s y una cola larga hacia velocidades superiores, lo que evidencia que la mayor parte del territorio presenta condiciones eólicas modestas, con nichos puntuales donde el recurso alcanza valores técnicamente aprovechables.

Figura 3. Distribución espacial de la velocidad media del viento a 100 metros de altura (m/s) en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Fuente: elaboración propia con base en datos del Global Wind Atlas (Davis et al., 2021).

### Normalización y categorización del recurso eólico

Siguiendo el mismo procedimiento metodológico aplicado a la variable de radiación solar, la velocidad del viento fue normalizada en cinco niveles (1 a 5) con el fin de integrarla en la estructura algebraica del modelo multicriterio. Los rangos de clasificación se definieron tomando como referencia la distribución nacional del recurso eólico, la cual presenta una tendencia parcialmente similar a la observada dentro de la jurisdicción CAR pero incluye ubicaciones con velocidades superiores a 8 m/s, particularmente en La Guajira y algunos corredores andinos, que actúan como referentes de alto potencial a escala país.

La decisión de emplear el rango nacional como marco de clasificación responde al mismo principio metodológico aplicado al recurso solar: evitar sesgos interpretativos que llevaran a sobreestimar el potencial eólico regional por comparación con valores locales, y establecer umbrales técnicamente representativos que reflejen de manera realista la competitividad del recurso frente al escenario nacional. Como resultado directo de esta decisión, una proporción importante de la jurisdicción CAR se clasifica dentro de niveles de potencial eólico bajos, lo cual corresponde a las características físicas reales del recurso en la región y no a un sesgo metodológico. La tabla siguiente presenta los rangos de clasificación adoptados:

| Clasificación | Nivel | Rango velocidad (m/s) a 100 m |
| --- | --- | --- |
| Muy Bajo | 1 | < 3 |
| Bajo | 2 | 3 a 5 |
| Medio | 3 | 5 a 7 |
| Alto | 4 | 7 a 9 |
| Muy Alto | 5 | > 9 |

Fuente: elaboración propia con base en rangos nacionales del Global Wind Atlas (Davis et al., 2021).

### Peso asignado dentro del modelo multicriterio

La variable de velocidad del viento a 100 metros de altura constituye el indicador único del componente de Oferta Energética para el cálculo del Potencial Territorial Eólico, con un peso del 31% del total del modelo. Esta ponderación resulta marginalmente inferior a la asignada al recurso solar (34%) debido a que, si bien la velocidad del viento es el factor determinante de la producción eólica, la densidad del recurso en la jurisdicción es comparativamente menor, por lo que se redistribuyeron puntos porcentuales hacia los componentes de Demanda Social (21%) y Gobernanza (11%), los cuales adquieren mayor relevancia en un contexto de recurso marginal donde las tecnologías de baja velocidad y los esquemas asociativos son los mecanismos que permiten materializar el aprovechamiento.

### Análisis de resultados cartográficos

El análisis espacial del recurso eólico en la jurisdicción CAR confirma que la velocidad del viento presenta valores mayoritariamente bajos (niveles 1 y 2 del modelo), con una distribución homogénea en las zonas planas del centro del territorio, particularmente en la Sabana de Bogotá y los valles intramontanos. Sin embargo, se identifican ubicaciones puntuales donde el recurso alcanza valores técnicamente aprovechables, concentradas principalmente en tres corredores.

El primer corredor se ubica en la franja oriental de la jurisdicción, en el sector limítrofe entre Cundinamarca y Boyacá, donde la orografía de la Cordillera Oriental genera aceleraciones topográficas que elevan la velocidad media del viento a rangos medios y medios altos. El segundo corredor corresponde a las zonas de cresta en la provincia del Gualivá y sectores aledaños a Zipaquirá, donde los efectos de crestas montañosas y canalización de flujos producen nichos de aprovechamiento puntual. El tercer corredor se presenta en el sur del territorio, en zonas de transición hacia el piedemonte llanero, donde la interacción entre las masas de aire andinas y las corrientes de los Llanos Orientales genera velocidades superiores al promedio regional.

Si bien estas zonas no alcanzan la escala del recurso presente en La Guajira, estudios recientes sobre aerogeneradores de baja velocidad (Taleb y Hijleh, 2021; Torres et al., 2020) demuestran que en rangos de 3 a 5 m/s es técnicamente viable la implementación de soluciones de autogeneración colectiva mediante tecnologías optimizadas con palas de mayor diámetro o sistemas de control activo de flujo. Este hallazgo cobra especial relevancia en el marco regulatorio colombiano vigente, toda vez que la Resolución CREG 101 072 de 2025 habilita la creación de comunidades energéticas eólicas rentables en territorios con recurso marginal, siempre que exista demanda social asociativa y viabilidad de uso del suelo. En consecuencia, los corredores identificados en la jurisdicción CAR constituyen nichos de oportunidad para la descentralización de la generación eólica en zonas tradicionalmente consideradas inviables

## Potencial biomasa.

## Generación de residuos sólidos.

# PROSPECTICA TECNOLÓGICA POR ENERGÍA/RESIDUO

Con la información del inventarío tecnológico recopilado en la prospectiva tecnológica en este capítulo se agrupan dichas tecnologías por tipo de energía que utiliza o residuo que aprovechara para la gestión en otro producto de valor en la economía circular.

## Tecnología aprovechamiento solar

## Tecnología aprovechamiento hidráulico

## Tecnología aprovechamiento eólico

## Tecnología aprovechamiento biomasa para energía

## Tecnología aprovechamiento residuos sólidos

# EVALUACIÓN TECNOLÓGICA MULTICRITERIO

Para evaluar de manera cuantitativa las tecnologías que se presentaron en el capítulo de la prospectiva tecnológica se presentan los siguientes criterios para realizar la evaluación de cada una de las tecnologías que se basan en los siguientes criterios y la que se ha denominado evaluación Tecnológica Multicriterio.

| Fuente de la tecnología | Escala de aplicación | Riesgos y limitaciones (tecnológicas) | Riesgos y limitaciones ambientales | Marco Normativo aplicable | Nivel de madurez | Condición de aplicabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología solar | 5- Muy escalable 4-Alto 3-Moderado 2-Limitado 1-Muy limitado 0- Muy Rigido | Dar un valor entre 0 - 5 (Riesgos tecnicos) 5- Minimo 4-Bajo 3-Moderado 2-Moderado Alto 1-Alto 0- Critico | Dar un valor entre 0 - 5 (Riesgos ambientales) 5- Minimo 4-Bajo 3-Moderado 2-Moderado Alto 1-Alto 0- Critico | Dar un valor entre 0 - 5 (Asegurar que la tecnologia cumpla con las normativas nacionales aplicables o certificaciones internacionales homologables) 5- Cumplimiento total 4-Mayormente cumplida 3-Parcial 2-Condicionada 1-Muy limitada 0- Restringida | Dar un valor entre 0 - 5 (Validar que cada tecnologia cuente o no con un TRL 7-9 O si ya se enceuntra en planes piloto comprodados en Colombia) 5- Comercial 4-Comercial Emergente 3-Pre comercial 2-Piloto validado 1-Piloto inicial 0-Prototipo | Dar un valor entre 0 - 5 (Determinar la eficiencia de la tecnologia en relación al recurso disponible) 5- Optimo 4-Bueno 3-Moderado 2-Limitado 1-Muy limitado 0- Dificil |
| Tecnología hidráulica |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología eólica |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología biomasa |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de residuos |  |  |  |  |  |  |

# PESO DE CADA UNA DE LAS VARIABLES DE LA TECNOLOGÍA

Es necesario definir cada uno de los pesos que tendrán cada uno de los indicadores de los criterios de la matriz multicriterio con la finalidad de que al realizar la operación matemática se tengan un índice entre 0 a 5 con este indicador final se podrá después realizar la integración entre lo territorial y lo tecnológico.

| Fuente de la tecnología | % peso de Escala de aplicación | % de peso Riesgos y limitaciones (tecnológicas) | % peso de Riesgos y limitaciones ambientales | 5 peso de Marco Normativo aplicable | % de peso Nivel de madurez | % peso de Condición de aplicabilidad | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología solar | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 100% |
| Tecnología hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología eólica |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología biomasa |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de residuos |  |  |  |  |  |  |  |

# INTEGRACIÓN DE LA LBTA CON PROSPECTIVA TECNOLÓGICA

Una vez se cuente con los resultados de potenciales energéticos y de generación de residuos sólidos en el territorio CAR se deberá realizar la evaluación con la prospectiva tecnológica de la siguiente manera:

Índice Aptitud tecnológica (fuente tecnológica) = índice LBTA (fuente tecnológica) * índice tecnológico (fuente tecnológica)

Esta etapa se realizará utilizando la información final de algebra de mapas de la jurisdicción CAR y se multiplicará por el resultado final de la matriz multicriterio de tal manera que se combina lo territorial con lo tecnológico.

# RESULTADO ÍNDICE APTITUD TECNOLÓGICA

El resultado de la evaluación dará como resultado el índice de aptitud tecnológica que se refiere a un insumo de toma de decisiones que permitirá identificar en dónde se requiere mayormente la aplicación de la tecnología, la tabla de puntajes arrojará algo como lo que se presenta a continuación.

| Nivel de Aptitud | Puntaje Final | Clasificación de Decisión | Acción Recomendada para formulación |
| --- | --- | --- | --- |
| Muy Alta | 20.1 – 25.0 | Prioridad Estratégica | Ejecución Inmediata: Proyecto bandera con éxito garantizado. |
| Alta | 15.1 – 20.0 | Potencial Viable | Fase de Contratación: Iniciar trámites para implementación de piloto. |
| Media | 10.1 – 15.0 | Viabilidad Condicionada | Estudio de Factibilidad: Requiere análisis detallado antes de asignar recursos. |
| Baja / Muy Baja | 5.1 – 10.0 | Baja Prioridad | Aplazamiento: Mantener en vigilancia, pero no priorizar en esta vigencia. |
| Nula | 0.1 – 5.0 | Exclusión / Veto | Descarte Técnico: No se recomienda la intervención bajo las condiciones actuales. |

Los resultados se expresan por tecnología y se deberá indicar en que municipios ocupa la mayor parte de compatibilidad entre lo territorial y tecnológico.

| Fuente de la tecnología | Potencial Estratégica | Potencial Viable | Potencial con viabilidad Condicionada | Potencia de Baja Prioridad | Exclusión / Veto | Sin información | Total municipios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tecnología solar | Municipios de XXX | Municipios de XXXX | Municipios de XXXX | Municipios de XXX | Municipios de XXX | Municipios de XXXX |  |
| Tecnología hidráulica |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología eólica |  |  |  |  |  |  |  |
| Tecnología biomasa |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de residuos |  |  |  |  |  |  |  |

# ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con la información SIG

# MUNICIPIOS PRIORIZADOS E IDENTIFICADOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PILOTOS

# CONCLUSIONES

# 8. RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

Angulo, R., Díaz, Y., & Pardo, R. (2011). Índice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia). Departamento Nacional de Planeación (DNP).

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). (2011). Metodología de medición de la pobreza multidimensional en Colombia. Bogotá, Colombia.

González-Eguino, M. (2015). Energy poverty: An overview. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, 377-385.

UPME & Promigas. (2023). Índice de Pobreza Energética Multidimensional (IPEM) en Colombia: Reporte de hallazgos y metodología de brechas energéticas. Unidad de Planeación Minero Energética.

BBOP (Business and Biodiversity Offsets Programme). (2012). Standard on Biodiversity Offsets. Washington, D.C.: Forest Trends.

ISO (International Organization for Standardization). (2016). ISO 19119:2016 Geographic information — Services. Geneva, Switzerland.

OGC (Open Geospatial Consortium). (2023). The OGC Abstract Specification: Interoperability Policy.

Sánchez, L. E., & Morrison-Saunders, A. (2011). Learning about the transition from environmental impact assessment to sustainability assessment. Environmental Impact Assessment Review, 31(3), 226-235.

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M., & Hultink, E. J. (2017). The Circular Economy – A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 143, 757-768.

Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling, 27, 221-232.

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). (2019). Estrategias de energía para el desarrollo sostenible: Estufas eficientes y salud.

Smith, K., & García, J. (2020). Anaerobic Digestion: Technical and Environmental Impacts in Rural Areas. Renewable Energy Journal.

Congreso de la República. (1997). Ley 388 de 1997: Ley de Desarrollo Territorial.

Congreso de la República. (2001). Ley 697 de 2001: Fomento del uso racional y eficiente de la energía.

Congreso de la República. (2014). Ley 1715 de 2014: Integración de energías renovables no convencionales.

Congreso de la República. (2018). Ley 1931 de 2018: Directrices para la gestión del cambio climático.

Congreso de la República. (2019). Ley 1955 de 2019: Plan Nacional de Desarrollo (Estrategia de Economía Circular).

Congreso de la República. (2021). Ley 2099 de 2021: Disposiciones para la transición energética.

Congreso de la República. (2024). Ley 2407 de 2024: Fortalecimiento de la transición y eficiencia energética.

CREG. (2025). Resolución 101 072 de 2025: Regulación de Comunidades Energéticas.

DNP. (2008). Documento CONPES 3530: Fortalecimiento del servicio público de aseo.

DNP. (2016). Documento CONPES 3874: Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

DNP. (2018). Documento CONPES 3918: Estrategia para la implementación de los ODS en Colombia.

DNP. (2022). Documento CONPES 4075: Política de Acción Climática (E2050).

MinAmbiente. (2015). Decreto 1076 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente.

MinAmbiente. (2019). Resolución 2184 de 2019: Código de colores para la separación en la fuente.

MinEnergía. (2022). Resolución 40156 de 2022: Plan de Acción Indicativo PROURE 2022-2030.

MinVivienda. (2015). Decreto 1077 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda (PGIRS).

--------------------------------------------------- FIN DEL INFORME -----------------------------------------

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL DE ESTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA CIENTÍFICA Y DE MODELAMIENTO AMBIENTAL DE LA CAR

| Ciudad: |  | Fecha: | 2025/12/30 |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Elaboró | Karen Jineth Quintana Velandia |  |
| Revisó |  |  |
| Aprobó | Diana Marcela Sanchez Zapata |  |

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO

| Revision | Descripción del cambio | Autor | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Se incluye espacio para consecutivo y para título y se adciona control de cambios del formato | Giselle Rivera Pineda | 2021-12-30 |
| 7 | Se actualizó el nombre de la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental (DLIA) por Dirección Técnica Científica y de Modelamiento Ambiental, de acuerdo con la nueva estructura organizacional de la Corporación. | Erika Rocio Cuevas | 2025-10-27 |
| 8 | Se aclara el contenido mínimo del informe, se ajusta el ciclo de revisión y aprobación del informe. | Ivonne A. López | 2025-11-06 |