## INSTRUCCIONES
DATOS DEL PROVEDOR
| EMPRESA | NIT | NOMBRE | FECHA EN QUE REMITE LA COTIZACIÓN | MODO DE RECEPCION | Correo Electronico | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA OFERTA
Acontinucacion se brindara lainformacion a deliegenciar:
| OBJETO | CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PRUEBA HIDROSTÁTICA Y RECARGA DE EXTINTORES CONTRAINCENDIOS PARA LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ
* | El formato cuenta con una NOTA al final de la hoja, por favor tener en cuanta a la hora de realizar cotizacion.
* | La entrega de los elementos y serivicos se realizará de acuerdo a lo indicado en el estudio previo y según indicaciones del apoyo a la supervición; debe estar costeado en la propuesta económica.
* | Recuerde que a la hora de realizar el pago de los servicios en estos se contemplan deducciones tributarias asociadas. Por favor, tenga en cuenta esta información al costear y calcular sus gastos administrativos, transporte, bodegaje, distribucion y entrega.
|  |  |  | DESCRIPCION DEDUCCION TRIBUTARIA PARA COMPRAS. | TARIFA % RETENCION
|  |  |  | Suministro - retenciones | 2.5%
|  |  |  | Retencion de ICA por compras - retenciones | 9.66/1000
|  |  |  | Impuesto a las ventas retenido - retenciones | 19%

## SOLICITUD COTIZACION
FORMATO 10- PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO PRUEBA HIDROSTÁTICA Y RECARGA, PARA LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS EN LAS SEDES DE LA ALCALDÍA LOCAL DE SUMAPAZ.”
DATOS DEL PROVEEDOR
EMPRESA | NIT | NOMBRE | FECHA EN QUE REMITE LA COTIZACIÓN | CORREO ELECTRONICO | CIUDAD | DIRECCION | TELEFONO
DESCRIPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PROMEDIO ESTUDIO DE MERCADO SIN IVA (PRECIO TECHO) | PROMEDIO DE MERCADO CON IVA (PRECIO TECHO) | VALOR PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL CON IVA (PRECIO TECHO) | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | TARIFA IVA | PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1 | C1-002 | Compra de Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 10 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. Debe incluir aviso y soporte de pared. Dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 652, NTC 1916, NTC 2885 | UN | 4 | 59289 | 70554 | 282216 |  | 19%
2 | C1-003 | Compra Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 20 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Dar cumplimiento a las normas NTC 652, NTC 1916, NTC 2885 | UN | 23 | 79711 | 94856 | 2181688 |  | 19%
3 | C1-004 | Compra Extintor debe contener polvo químico seco clase ABC (multipropósito) y nitrógeno presurizado. Debe tener una capacidad de 30 libras. Con manómetro, válvula y manguera. Debidamente cargado e instalado. Alcance de descarga 3 a 6 metros. Con pintura electrostática. Debe incluir calcomania, aviso y soporte de pared y dar cumplimiento a las NTC 625; NTC 1916,NTC 2885 | UN | 4 | 99000 | 117810 | 471240 |  | 19%
4 | C1-014 | Compra de Extintor portátil de CO2 con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 10 libras. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. También debe contener Calcomanía, aviso y soporte de pared y cumplir con NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885 | UN | 15 | 365815 | 435320 | 6529800 |  | 19%
5 | C1-016 | Compra de Extintor portátil de CO2 con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de accionamiento rápido con manija y palanca. Debe tener una manguera flexible con terminal de salida en forma de corneta fabricada en material dieléctrico con mango aislante. 20 libras. El Extintor debe tener la fecha en la que se realizó la prueba hidrostática y debe estar marcado en el galápago con la serie, el mes y el año de fabricación. Debe contener Calcomanía, aviso y soporte de pared y dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 2362, NTC 1916, NTC 2885 | UN | 5 | 717500 | 853825 | 4269125 |  | 19%
6 | C1-037 | Mantenimiento preventivo de extintores / unidad, en donde se debe realizará la verificación completa del Extintor. Está destinado a proporcionar la máxima seguridad de que el Extintor funcionará efectiva y seguramente, revela si se requiere una prueba hidrostática o mantenimiento correctivo. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 24 | 38148 | 45396 | 1089504 |  | 19%
7 | C1-038 | Recarga de extintor polvo químico seco clase abc portátil de 5 libras, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 1 | 31148 | 37066 | 37066 |  | 19%
8 | C1-039 | Recarga de extintor polvo químico seco clase abc portátil de 10 libras / unidad, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 10 | 39067 | 46489 | 464890 |  | 19%
9 | C1-040 | Recarga de extintor polvo químico seco clase abc portátil de 20 libras / unidad, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 12 | 47452 | 56468 | 677616 |  | 19%
10 | C1-043 | Recarga de extintor polvo químico seco clase abc rodante de 150 libras, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 4 | 150074 | 178588 | 714352 |  | 19%
11 | C1-051 | Recarga de extintor de extintor de co2 de 10 libras, en donde se debe retirar o extraer totalmente el Agente Extintor y el Agente Expelente del recipiente (para ciertos tipos de extintores) para sustituirlos por agentes iguales en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del Extintor. Debe dar cumplimiento a las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 11 | 103126 | 122720 | 1349920 |  | 19%
12 | C1-071 | Mantenimiento correctivo - pasador de seguridad / unidad, en donde se repara o cambia el repuestos que necesite el Extintor. Debe Incluir las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 1 | 12279 | 14612 | 14612 |  | 19%
13 | C1-084 | Reposición de maguera extintor polvo químico seco clase abc de 5 a 30 libras | UN | 2 | 42111 | 50112 | 100224 |  | 19%
14 | C1-033 | Aviso o señalización del extintor. La señalización debe ser de fondo blanco letras rojas en mayuscula con la palabra EXTINTOR, tipo de extintor, tipos de fuego en los se puede utilizar, instrucciones de manejo y una flecha hacia abajo indicando al extintor, debe incluir sistema Braille y cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885 | UN | 11 | 13932 | 16579 | 182369 |  | 19%
15 | C1-034 | Soporte de piso tipo pedestal para extintor 10lb / unidad. Es el Soporte metalico tipo pedestal disponible para Extintores de 10 libras, debe estar pintado con pintura electrostatica blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor. Debe cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 22 | 22722 | 27040 | 594880 |  | 19%
16 | C1-035 | Soporte de piso tipo pedestal para extintor 20lb / unidad. Es el Soporte metalico tipo pedestal disponible para Extintores de 20 libras, debe estar pintado con pintura electrostatica blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor. Debe cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 5 | 27451 | 32666 | 163330 |  | 19%
17 | C1-036 | Soporte de piso tipo pedestal para extintor 30lb / unidad. Es el Soporte metalico tipo pedestal disponible para Extintores de 30 libras, debe estar pintado con pintura electrostatica blanca y las terminaciones deben ser en caucho. Debe tener el soporte para pegar el aviso del Extintor. Debe cumplir con las normas técnicas Colombianas NTC 1461, NTC 2885. | UN | 4 | 33253 | 39571 | 158284 |  | 19%
TOTALES |  |  |  |  | 1882078 | 2239672 | 19281116
Firma del representante Legal
Nombre de Representate Legal
Nit:
Datos de contacto
Elaboró: |  | Sandra Milena Tejada Madrigal - PIGA del FDRS
Revisó: |  | Karen Viviana González Ariza - Abogada del equipo Agriambiental del FDRS
Aprobó: |  | Julieth Alejandra Munoz Romero - Líder del equipo agroambiental del FDRS