1. NATURALEZA DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Se requiere precisar de manera expresa que la modificación propuesta corresponde a un ajuste de especificaciones técnicas derivado del diagnóstico del proyecto en el marco de la FASE I, indicando claramente las condiciones técnicas identificadas en campo que dieron origen a la misma, tales como fisuración, presencia de humedad, irregularidades en la superficie y condiciones de la subbase, entre otras, evidenciando su relación directa con los ajustes técnicos adoptados.

En este sentido, se debe dejar constancia de que los ítems NP1, NP2 y NP3 corresponden a una sustitución técnica de los ítems contractuales 2.1, 2.2 y 2.3, y no a la incorporación de ítems no previstos en sentido estricto, precisando que los ítems originalmente contemplados no serán ejecutados.

Así mismo, se deberá dejar expresa constancia de que la modificación no altera el objeto contractual, no modifica condiciones esenciales del proceso de selección, y garantiza el mantenimiento o mejora del desempeño técnico y funcional de la infraestructura objeto de intervención.

RECOMENDACIÓN

La presente modificación corresponde a un ajuste de especificaciones técnicas derivado del diagnóstico del proyecto realizado en el marco de la FASE I, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico del contrato, el cual incluyó el reconocimiento técnico del área de intervención, la verificación de condiciones existentes y el análisis de variables constructivas relevantes para la adecuada ejecución del proyecto.

Como resultado de dicho diagnóstico, se identificaron condiciones técnicas en campo tales como fisuración de la superficie existente, presencia de humedad, irregularidades en la nivelación y condiciones de la subbase, entre otras, las cuales inciden directamente en el comportamiento estructural y funcional de la losa proyectada. En atención a lo anterior, se definieron ajustes técnicos orientados a garantizar la durabilidad, estabilidad y adecuado desempeño de la infraestructura.

En este sentido, se deja expresa constancia de que los ítems NP1, NP2 y NP3 corresponden a una sustitución técnica de los ítems contractuales 2.1, 2.2 y 2.3, respectivamente, y no a la incorporación de actividades nuevas no previstas en sentido estricto. En consecuencia, los ítems originalmente contemplados en el contrato no serán ejecutados, al ser reemplazados por las soluciones técnicas adoptadas en la presente modificación.

Así mismo, se precisa que la presente modificación constituye un ajuste de especificaciones técnicas del diseño inicialmente previsto, sin que ello implique una alteración del objeto contractual ni de las condiciones esenciales del proceso de selección. Por el contrario, los ajustes adoptados buscan garantizar condiciones equivalentes o superiores en términos de desempeño técnico, durabilidad y funcionalidad de la infraestructura objeto de intervención.

En consecuencia, la modificación se enmarca dentro de los principios de planeación, eficiencia y responsabilidad, al corresponder a una decisión técnica sustentada en el diagnóstico del proyecto y orientada a asegurar la adecuada ejecución del contrato y la calidad del resultado final.

2. PRESUPUESTO – ÍTEMS SUSTITUIDOS

Si bien la sustitución de los ítems contractuales está debidamente explicada en la solicitud modificatoria y en los informes técnicos, en el presupuesto los ítems 2.1, 2.2 y 2.3 aparecen en valor cero sin anotación expresa.

Observación:
Se recomienda incorporar en el presupuesto una nota expresa que indique que los ítems 2.1, 2.2 y 2.3 fueron sustituidos por NP1, NP2 y NP3 y no serán ejecutados, con el fin de garantizar la trazabilidad documental.

RECOMENDACIÓN

Nota: Los ítems 2.1, 2.2 y 2.3 del presupuesto contractual no serán ejecutados, en razón a su sustitución técnica por los ítems NP1, NP2 y NP3 definidos en la presente modificación.

3. INCONSISTENCIA EN EL ÍTEM NP3 (APU – ACTA – PRESUPUESTO)

Se identifica inconsistencia en el valor unitario del ítem NP3 entre los diferentes documentos del expediente:

- APU base: $69.464,75

- Valor con AIU en presupuesto: $96.271,20

- Valor consignado en el acta de fijación: presenta diferencia menor

Observación:

Se requiere ajustar y unificar documentalmente el valor unitario del ítem NP3, garantizando consistencia entre el APU, el acta de fijación de precios y el presupuesto.

4. SOPORTE ESTRUCTURAL DEL REDISEÑO DE LA LOSA

Aunque el diagnóstico técnico contiene una comparación entre diseño original y propuesto, así como la justificación de los materiales, no se evidencia un soporte estructural autónomo que valide integralmente el rediseño del elemento, particularmente frente a:

- la reducción del espesor de la losa (12 cm a 10 cm),

- el incremento de la resistencia del concreto (2500 a 3000 psi),

- y la interacción con el sistema de refuerzo propuesto.

Observación:
Se requiere complementar el expediente con soporte técnico estructural específico que valide la equivalencia o superioridad de la solución propuesta para la losa, considerando de manera integral la nueva configuración del elemento.

5. ALCANCE DE LA SUSTITUCIÓN MALLA – FIBRA

El informe técnico de fibra sustenta ventajas del material, dosificación y comportamiento, y el diagnóstico técnico afirma equivalencia estructural; no obstante, el mismo soporte técnico enmarca la fibra como un refuerzo asociado al control de fisuración y retracción, lo cual genera ambigüedad sobre el alcance de su función dentro del sistema estructural.

Observación:
Se requiere precisar técnicamente en el expediente el alcance de la equivalencia entre la malla electrosoldada y la fibra sintética, indicando expresamente si:

- la sustitución se justifica como refuerzo secundario de control de fisuración, o

- si se le está atribuyendo función dentro de la equivalencia estructural integral del elemento.