## ANEXO OFERTA ECONOMICA
ANEXO OFERTA ECONOMICA _ CALDERAS
ÍTEM | CÓDIGO UNSPSC | PRODUCTO | DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD REQUERIDA | PRECIO UNITARIO ESTIMADO | PRECIO TOTAL ESTIMADO | PRECIO OFERTADO POR EL PROPONENTE
1.0 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO
1.1 | 72151200 72151201 72101506 72101505 72151202 81141504 76101604 41112400 | Caldera Pirotubular Horizontal a Gas 10 BPH | Mantenimiento correctivo del sistema de control de presión de aire tipo presostato del sistema de combustión Riello de 400.000 BTU. Incluye reemplazo del presostato, Instalación, conexión y puesta en funcionamiento del sistema. | Unidad | 1 | 4525000 | 4525000
1.2 | 72151200 72151201 72101506 72101505 72151202 81141504 76101604 41112400 | Caldera Pirotubular Horizontal a Gas 10 BPH | Mantenimiento general de la caldera que incluye, revisión de todos los tubos pirotubulares, inspección de cámara de combustión, revisión de refractarios, prueba de válvula de seguridad, prueba de controles de bajo nivel, verificación del sistema de paro automático, prueba de hermeticidad en tuberías, revisión del tren de gas (válvulas, reguladores, solenoides) y prueba hidrostática por empresa acreditada por la ONAC. | Unidad | 1 | 17750000 | 17750000
1.3 | 72151200 72151201 72101506 72101505 72151202 81141504 76101604 41112400 | Caldera Pirotubular Horizontal a Gas 10 BPH | Mantenimiento correctivo en el sistema de control de nivel McDonnell Miller 157. Incluye reemplazo del McDonnell, Instalación y puesta en funcionamiento. | Unidad | 1 | 14300000 | 14300000
1.5 | 72151200 72151201 72101506 72101505 72151202 81141504 76101604 41112400 | Caldera Pirotubular Horizontal a Gas 10 BPH | Mantenimiento correctivo en el sistema de suministro de gas que incluye, reemplazo de la válvula de gas DUNGS Mag.Nr 100 IP54 15 VA para el ajuste fino de la calibración, Instalación, conexión y puesta en funcionamiento. | Unidad | 1 | 2245000 | 2245000
1.7 | 86101710 | Caldera Pirotubular Horizontal a Gas 10 BPH | Arranque y puesta en marcha de la caldera por personal certificado y capacitado según la resolución 1857 de 2024, incluye capacitación y certificación en operación de calderas de 80 horas por organismos certificadores de competencias laborales y centros de capacitación que cuente con instalaciones y equipos para tal fin para tres personas del centro de biotecnología industrial. | Unidad | 1 | 22675000 | 22675000
2.3 | 72102900 72103300 72101507 72151900 | Infraestructura | Realizar el mantenimiento del cerramiento perimetral existente del cuarto de la caldera. La actividad consiste en realizar la limpieza de la malla eslabonada existente, preparar la superficie para la aplicación de pintura tipo exteriores y anticorrosiva, garantizando su adecuado estado para la reinstalación de la misma. | Metro cuadrado | 6.48 | 195000 | 1263600
2.4 | 72102900 72103300 72101507 72151900 | Infraestructura | Realizar la reposición de malla eslabonada galvanizada en caliente, calibre 10, con abertura de 2” x 2” y/o de características técnicas similares a la que está instalada en el resto del cerramiento perimetral, garantizando uniformidad estructural y estética del conjunto. La malla será nstalada sobre un marco conformado por ángulos metálicos dispuestos en dos niveles, con el fin de garantizar la adecuada tensión y estabilidad del cerramiento. La actividad incluye el suministro e instalación de todos los materiales requeridos para la conformación del cerramiento perimetral, así como los elementos de fijación necesarios, asegurando su correcta instalación, alineación y anclaje a la estructura existente. | Metro cuadrado | 4.08 | 185000 | 754800
SUBTOTAL | [5 empty] | 61875000 | 63513400
IVA |  |  |  |  | 19% | 11756250 | 16326950.33
TOTAL | [5 empty] | 73631250 | 79840350.33

## Regionales (hidden)
REGIONALES | REGIONAL | CENTRO DE FORMACIÓN | CONCATENADO | RED | NIVEL | Unidad de medida
Amazonas | Amazonas | 9517 - Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas | Amazonas / 9517 - Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas | ACTIVIDAD FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE | AUXILAR | Unidad
Antioquia | Antioquia | 9101 - Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada | Antioquia / 9101 - Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada | ACUÍCOLA Y PESCA | COMPLEMENTARIA PRESENCIAL | Metro
Arauca | Antioquia | 9201 - Centro del Diseño y Manufactura del Cuero | Antioquia / 9201 - Centro del Diseño y Manufactura del Cuero | AEROESPACIAL | COMPLEMENTARIA VIRTUAL | Metro cuadrado
Atlántico | Antioquia | 9202 - Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda | Antioquia / 9202 - Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda | AGRÍCOLA | ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA | Metro Cúbico
Bolívar | Antioquia | 9203 - Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción | Antioquia / 9203 - Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción | AMBIENTAL | OPERARIO | Centimetro
Boyacá | Antioquia | 9204 - Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. | Antioquia / 9204 - Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. | ARTES GRÁFICAS | PROFUNDIZACIÓN TÉCNICA | Centímetro cuadrado
Caldas | Antioquia | 9205 - Centro Tecnológico del Mobiliario | Antioquia / 9205 - Centro Tecnológico del Mobiliario | ARTESANÍAS | TÉCNICO | Milimetro
Caquetá | Antioquia | 9206 - Centro Textil y de Gestión Industrial | Antioquia / 9206 - Centro Textil y de Gestión Industrial | AUTOMOTOR | TECNÓLOGO | Kilogramo
Casanare | Antioquia | 9301 - Centro de Comercio | Antioquia / 9301 - Centro de Comercio | BIOTECNOLOGÍA |  | Gramo
Cauca | Antioquia | 9401 - Centro de Servicios de Salud | Antioquia / 9401 - Centro de Servicios de Salud | COMERCIO Y VENTAS |  | Miligramo
Cesar | Antioquia | 9402 - Centro de Servicios y Gestión Empresarial | Antioquia / 9402 - Centro de Servicios y Gestión Empresarial | CONSTRUCCIÓN EINFRAESTRUCTURA |  | Litro
Choco | Antioquia | 9501 - Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial | Antioquia / 9501 - Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial | CUERO, CALZADO Y MARROQUINERÍA |  | Mililitro
Córdoba | Antioquia | 9502 - Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial | Antioquia / 9502 - Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial | CULTURA |  | Galón
Cundinamarca | Antioquia | 9503 - Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación | Antioquia / 9503 - Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación | ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN |  | Libra
Distrito_Capital | Antioquia | 9504 - Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico | Antioquia / 9504 - Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico | ENERGÍA ELÉCTRICA |  | Onza
Guainía | Antioquia | 9549 - Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño | Antioquia / 9549 - Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño | ENSEÑANZA DE IDIOMAS - RI |  | Tonelada
Guajira | Antioquia | 9127 - Centro de Formación Minero Ambiental | Antioquia / 9127 - Centro de Formación Minero Ambiental | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Pulgada
Guaviare | Arauca | 9530 - Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca | Arauca / 9530 - Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca | HIDROCARBUROS |  | Pie
Huila | Atlántico | 9103 - Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial | Atlántico / 9103 - Centro para el Desarrollo Agroecologico y Agroindustrial | HOTELERÍA Y TURISMO |  | Yarda
Magdalena | Atlántico | 9207 - Centro Nacional Colombo Alemán | Atlántico / 9207 - Centro Nacional Colombo Alemán | INFORMÁTICA, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE |  | Otro
Meta | Atlántico | 9208 - Centro Industrial y de Aviación | Atlántico / 9208 - Centro Industrial y de Aviación | LOGISTICA, GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Nariño | Atlántico | 9302 - Centro de Comercio y Servicios | Atlántico / 9302 - Centro de Comercio y Servicios | MATERIALES PARA LA INDUSTRIA
Norte_de_Santander | Bolívar | 9104 - Centro Agroempresarial y Minero | Bolívar / 9104 - Centro Agroempresarial y Minero | MECÁNICA INDUSTRIAL
Putumayo | Bolívar | 9105 - Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario | Bolívar / 9105 - Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario | MINERÍA
Quindío | Bolívar | 9218 - Centro para la Industria Petroquímica | Bolívar / 9218 - Centro para la Industria Petroquímica | PECUARIA
Risaralda | Bolívar | 9304 - Centro de Comercio y Servicios | Bolívar / 9304 - Centro de Comercio y Servicios | PEDAGOGÍA - RI
San_Andrés | Boyacá | 9110 - Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial | Boyacá / 9110 - Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial | QUÍMICA APLICADA
Santander | Boyacá | 9111 - Centro Minero | Boyacá / 9111 - Centro Minero | SALUD
Sucre | Boyacá | 9305 - Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial | Boyacá / 9305 - Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial | SERVICIOS PERSONALES
Tolima | Boyacá | 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura | Boyacá / 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura | TELECOMUNICACIONES
Valle | Caldas | 9112 - Centro para la Formación Cafetera | Caldas / 9112 - Centro para la Formación Cafetera | TEXTIL, CONFECCIÓN, DISEÑO Y MODA
Vaupés | Caldas | 9219 - Centro de Automatización Industrial | Caldas / 9219 - Centro de Automatización Industrial | TRANSPORTE
Vichada | Caldas | 9220 - Centro de Procesos Industriales y Construcción | Caldas / 9220 - Centro de Procesos Industriales y Construcción
| Caldas | 9306 - Centro de Comercio y Servicios | Caldas / 9306 - Centro de Comercio y Servicios
| Caldas | 9515 - Centro Pecuario y Agroempresarial | Caldas / 9515 - Centro Pecuario y Agroempresarial
| Caquetá | 9516 - Centro Tecnológico de la Amazonia | Caquetá / 9516 - Centro Tecnológico de la Amazonia
| Casanare | 9519 - Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare | Casanare / 9519 - Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare
| Cauca | 9113 - Centro Agropecuario | Cauca / 9113 - Centro Agropecuario
| Cauca | 9221 - Centro de Teleinformática y Producción Industrial | Cauca / 9221 - Centro de Teleinformática y Producción Industrial
| Cauca | 9307 - Centro de Comercio y Servicios | Cauca / 9307 - Centro de Comercio y Servicios
| Cesar | 9114 - Centro Biotecnológico del Caribe | Cesar / 9114 - Centro Biotecnológico del Caribe
| Cesar | 9520 - Centro Agroempresarial | Cesar / 9520 - Centro Agroempresarial
| Cesar | 9521 - Centro de Operación y Mantenimiento Minero | Cesar / 9521 - Centro de Operación y Mantenimiento Minero
| Choco | 9522 - Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad | Choco / 9522 - Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad
| Córdoba | 9115 - Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir | Córdoba / 9115 - Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir
| Córdoba | 9523 - Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba | Córdoba / 9523 - Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba
| Cundinamarca | 9232 - Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha | Cundinamarca / 9232 - Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha
| Cundinamarca | 9509 - Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial | Cundinamarca / 9509 - Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial
| Cundinamarca | 9510 - Centro Agroecológico y Empresarial | Cundinamarca / 9510 - Centro Agroecológico y Empresarial
| Cundinamarca | 9511 - Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial | Cundinamarca / 9511 - Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial
| Cundinamarca | 9512 - Centro de Biotecnología Agropecuaria | Cundinamarca / 9512 - Centro de Biotecnología Agropecuaria
| Cundinamarca | 9513 - Centro de Desarrollo Agroempresarial | Cundinamarca / 9513 - Centro de Desarrollo Agroempresarial
| Distrito_Capital | 9209 - Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera | Distrito_Capital / 9209 - Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera
| Distrito_Capital | 9210 - Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones | Distrito_Capital / 9210 - Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones
| Distrito_Capital | 9211 - Centro de Gestión Industrial | Distrito_Capital / 9211 - Centro de Gestión Industrial
| Distrito_Capital | 9212 - Centro de Manufactura en Textil y Cuero | Distrito_Capital / 9212 - Centro de Manufactura en Textil y Cuero
| Distrito_Capital | 9213 - Centro de Tecnologías del Transporte | Distrito_Capital / 9213 - Centro de Tecnologías del Transporte
| Distrito_Capital | 9214 - Centro Metalmecánico | Distrito_Capital / 9214 - Centro Metalmecánico
| Distrito_Capital | 9215 - Centro de Materiales y Ensayos | Distrito_Capital / 9215 - Centro de Materiales y Ensayos
| Distrito_Capital | 9216 - Centro de Diseño y Metrología | Distrito_Capital / 9216 - Centro de Diseño y Metrología
| Distrito_Capital | 9217 - Centro para la Industria de la Comunicación Grafica | Distrito_Capital / 9217 - Centro para la Industria de la Comunicación Grafica
| Distrito_Capital | 9303 - Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información | Distrito_Capital / 9303 - Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
| Distrito_Capital | 9403 - Centro de Formación de Talento Humano en Salud | Distrito_Capital / 9403 - Centro de Formación de Talento Humano en Salud
| Distrito_Capital | 9404 - Centro de Gestión Administrativa | Distrito_Capital / 9404 - Centro de Gestión Administrativa
| Distrito_Capital | 9405 - Centro de Servicios Financieros | Distrito_Capital / 9405 - Centro de Servicios Financieros
| Distrito_Capital | 9406 - Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos | Distrito_Capital / 9406 - Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos
| Distrito_Capital | 9508 - Centro de Formación en Actividad Física y cultura | Distrito_Capital / 9508 - Centro de Formación en Actividad Física y cultura
| Guainía | 9547 - Centro Ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amazónico | Guainía / 9547 - Centro Ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amazónico
| Guajira | 9222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas | Guajira / 9222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas
| Guajira | 9524 - Centro Agroempresarial y Acuícola | Guajira / 9524 - Centro Agroempresarial y Acuícola
| Guaviare | 9533 - Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare | Guaviare / 9533 - Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare
| Huila | 9116 - Centro de Formación Agroindustrial | Huila / 9116 - Centro de Formación Agroindustrial
| Huila | 9525 - Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila | Huila / 9525 - Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila
| Huila | 9526 - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila | Huila / 9526 - Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila
| Huila | 9527 - Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios | Huila / 9527 - Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
| Huila | 9528 - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano | Huila / 9528 - Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano
| Magdalena | 9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira | Magdalena / 9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira
| Magdalena | 9529 - Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena | Magdalena / 9529 - Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena
| Meta | 9117 - Centro Agroindustrial del Meta | Meta / 9117 - Centro Agroindustrial del Meta
| Meta | 9532 - Centro de Industria y Servicios del Meta | Meta / 9532 - Centro de Industria y Servicios del Meta
| Nariño | 9534 - Centro Sur Colombiano de Logística Internacional | Nariño / 9534 - Centro Sur Colombiano de Logística Internacional
| Nariño | 9535 - Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica | Nariño / 9535 - Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica
| Nariño | 9536 - Centro Internacional de Producción Limpia - Lope | Nariño / 9536 - Centro Internacional de Producción Limpia - Lope
| Norte_de_Santander | 9119 - Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero | Norte_de_Santander / 9119 - Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero
| Norte_de_Santander | 9537 - Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios | Norte_de_Santander / 9537 - Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
| Putumayo | 9518 - Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima | Putumayo / 9518 - Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
| Quindío | 9120 - Centro Agroindustrial | Quindío / 9120 - Centro Agroindustrial
| Quindío | 9231 - Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria | Quindío / 9231 - Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria
| Quindío | 9538 - Centro de Comercio y Turismo | Quindío / 9538 - Centro de Comercio y Turismo
| Risaralda | 9121 - Centro Atención Sector Agropecuario | Risaralda / 9121 - Centro Atención Sector Agropecuario
| Risaralda | 9223 - Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial | Risaralda / 9223 - Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial
| Risaralda | 9308 - Centro de Comercio y Servicios | Risaralda / 9308 - Centro de Comercio y Servicios
| San_Andrés | 9539 - Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios | San_Andrés / 9539 - Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios
| Santander | 9122 - Centro Atención Sector Agropecuario | Santander / 9122 - Centro Atención Sector Agropecuario
| Santander | 9224 - Centro Industrial de Mantenimiento Integral | Santander / 9224 - Centro Industrial de Mantenimiento Integral
| Santander | 9225 - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura | Santander / 9225 - Centro Industrial del Diseño y la Manufactura
| Santander | 9309 - Centro de Servicios Empresariales y Turísticos | Santander / 9309 - Centro de Servicios Empresariales y Turísticos
| Santander | 9540 - Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico | Santander / 9540 - Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
| Santander | 9541 - Centro Agroturístico | Santander / 9541 - Centro Agroturístico
| Santander | 9545 - Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes | Santander / 9545 - Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
| Santander | 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente | Santander / 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente
| Sucre | 9542 - Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios | Sucre / 9542 - Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios
| Tolima | 9123 - Centro Agropecuario la Granja | Tolima / 9123 - Centro Agropecuario la Granja
| Tolima | 9226 - Centro de Industria y Construcción | Tolima / 9226 - Centro de Industria y Construcción
| Tolima | 9310 - Centro de Comercio y Servicios | Tolima / 9310 - Centro de Comercio y Servicios
| Valle | 9124 - Centro Agropecuario de Buga | Valle / 9124 - Centro Agropecuario de Buga
| Valle | 9125 - Centro Latinoamericano de Especies Menores | Valle / 9125 - Centro Latinoamericano de Especies Menores
| Valle | 9126 - Centro Náutico Pesquero de Buenaventura | Valle / 9126 - Centro Náutico Pesquero de Buenaventura
| Valle | 9227 - Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI | Valle / 9227 - Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI
| Valle | 9228 - Centro de la Construcción | Valle / 9228 - Centro de la Construcción
| Valle | 9229 - Centro de Diseño Tecnológico Industrial | Valle / 9229 - Centro de Diseño Tecnológico Industrial
| Valle | 9230 - Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN | Valle / 9230 - Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN
| Valle | 9311 - Centro de Gestión Tecnológica de Servicios | Valle / 9311 - Centro de Gestión Tecnológica de Servicios
| Valle | 9543 - Centro de Tecnologías Agroindustriales | Valle / 9543 - Centro de Tecnologías Agroindustriales
| Valle | 9544 - Centro de Biotecnología Industrial | Valle / 9544 - Centro de Biotecnología Industrial
| Vaupés | 9548 - Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo" | Vaupés / 9548 - Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo"
| Vichada | 9531 - Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia | Vichada / 9531 - Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia