## PASO 1
Objeto: "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACION DE LA CASA DE LA CULTURA MIGUEL SAMPER AGUDELO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA "
Nº | ITEM DE PAGO | GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % | % ACUM
1 | 1.1 | 1.8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 60 | 35988 | 2159280 | 1.008% | 1.008%
2 | 1.2 | 1.12 |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO | M2 | 15 | 14116 | 211740 | 0.09881% | 1.106%
3 | 1.3 | 1.32 |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 2 | 40253 | 80506 | 0.03757% | 1.144%
4 | 1.4 | 1,5** |  | APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE MUROS | M2 | 8 | 85340.6667 | 682725 | 0.3186% | 1.463%
5 | 1.5 | 1,6** |  | APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE CUBIERTAS | M2 | 30 | 108863.9667 | 3265919 | 1.524% | 2.987%
6 | 1.6 | 1,7** |  | DESMONTE CONTROLADO DE ELEMENTOS COLAPSADOS DE CUBIERTA | M2 | 30 | 135769.1633 | 4073075 | 1.901% | 4.888%
7 | 1.7 | 1.38 |  | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 4 | 26090 | 104360 | 0.0487% | 4.936%
8 | 1.8 | 1.39 |  | DESMONTE DE VENTANAS, INC RETIRO | M2 | 10 | 18338 | 183380 | 0.08558% | 5.022%
9 | 1.9 | 1,11** |  | PELADO Y RASQUETEADO DE MUROS DE TAPIA PISADA | M2 | 200 | 15740.15 | 3148030 | 1.469% | 6.491%
10 | 2.1 | 2,1** |  | REFORZAMIENTO MURO EN TAPIA PISADA | M2 | 18 | 396851.34 | 7143324 | 3.334% | 9.824%
11 | 2.2 | 2,2** |  | REMPLAZO DE VIGAS ESTRUCTURALES DE MADERA CIRCULARES DE 4" DE CUBIERTA | M2 | 108.726 | 215620.4286 | 23443551 | 10.94% | 20.76%
12 | 2.3 | 2,3** |  | REMPLAZO DE VIGA ESTRUCTURAL DE MADERA CUADRADA 15X15 DE CUBIERTA | ML | 8 | 369865 | 2958920 | 1.381% | 22.15%
13 | 3.1 | 7.2 |  | AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABILIZANTE) | M2 | 36 | 64741 | 2330676 | 1.088% | 23.23%
14 | 3.3 | 3,3** |  | CABALLETE EN TEJA DE BARRO | ML | 13 | 82403.6733 | 1071248 | 0.4999% | 23.73%
15 | 3.4 | 3,4** |  | REPARACIÓN Y REPARCHEO DE CUBIERTA COLONIAL EXISTENTE | M2 | 262 | 311789.08 | 81688739 | 38.12% | 61.85%
16 | 3.5 | 3,5** |  | RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA COLONIAL INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES | M2 | 36 | 580098.09 | 20883531 | 9.746% | 71.6%
17 | 3.6 | 3,6** |  | RECONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO | M2 | 36 | 180544.78 | 6499612 | 3.033% | 74.63%
18 | 3.7 | 3,7** |  | RECONSTRUCCIÓN DE ALERO DE CUBIERTA COLONIAL | M2 | 20 | 173855.88 | 3477118 | 1.623% | 76.26%
19 | 3.8 | 7.34 |  | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DS=30 | ML | 15 | 37613 | 564195 | 0.2633% | 76.52%
20 | 4.1 | 6.15 |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 220 | 26158 | 5754760 | 2.686% | 79.2%
21 | 4.3 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 10 | 7819 | 78190 | 0.03649% | 79.24%
22 | 5.3 | 5,3** |  | REPARACIÓN DE HOJAS DE MADERA DE VENTANAS Y PUERTA | UN | 3 | 555441.2971 | 1666324 | 0.7776% | 80.02%
23 | 5.4 | 5,4** |  | MARCO Y PUERTA EN MADERA INCLUYE INMUNIZANTE (1,5X2) | UN | 1 | 3165441.2971 | 3165441 | 1.477% | 81.5%
24 | 5.5 | 5,5** |  | VENTANERÍA ARRODILLADA EN MADERA CEDRO MACHO 1,1MX1,4M | UN | 1 | 3466864.5543 | 3466865 | 1.618% | 83.11%
25 | 5.6 | 5,6** |  | VENTANERÍA EN MADERA TIPO COLONIAL CEDRO MACHO 1MX1,3M | UN | 1 | 2786864.5543 | 2786865 | 1.301% | 84.41%
26 | 5.7 | 9.29 |  | VIDRIO TRANSPARENTE 3mm | M2 | 3.45 | 58572 | 202073 | 0.0943% | 84.51%
27 | 6.1 | 18.23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 759.8781 | 18299 | 13905009 | 6.489% | 91%
28 | 6.2 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (ZOCALO MURO) | ML | 72 | 5081 | 365832 | 0.1707% | 91.17%
29 | 6.3 | 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (CARPINTERIA DE MADERA) | M2 | 120 | 25097 | 3011640 | 1.405% | 92.57%
30 | 6.4 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA) | ML | 100 | 5081 | 508100 | 0.2371% | 92.81%
31 | 7.1 | 12.2 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UN | 8 | 110579 | 884632 | 0.4128% | 93.22%
32 | 7.2 | 12.88 |  | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 4 | 115053 | 460212 | 0.2148% | 93.44%
33 | 7.3 | 12.93 |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 6 | 134269 | 805614 | 0.376% | 93.81%
34 | 7.4 | 12.1 |  | SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA | UN | 10 | 190193 | 1901930 | 0.8876% | 94.7%
35 | 7.5 | 12.68 |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1 | 568531 | 568531 | 0.2653% | 94.97%
36 | 7.6 | 12.17 |  | TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 80 | 4146 | 331680 | 0.1548% | 95.12%
37 | 7.7 | 12.2 |  | LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UN | 1 | 484962 | 484962 | 0.2263% | 95.35%
38 | 7.8 | 12.74 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V | UN | 12 | 27559 | 330708 | 0.1543% | 95.5%
39 | 7.9 | 12.36 |  | ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE | ML | 15 | 66256 | 993840 | 0.4638% | 95.97%
40 | 7.9 | 12.47 |  | CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 | ML | 150 | 10969 | 1645350 | 0.7678% | 96.73%
41 | 8.1 | 1.46 |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 57.3648 | 17962 | 1030387 | 0.4808% | 97.22%
42 | 8.2 | 8,2** |  | INSTALACION Y REPARACION DE MALLA PLASTICA PARA AISLAMIENTO DE PALOMAS | M2 | 50.0004 | 66781.7067 | 3339110 | 1.558% | 98.77%
43 | 8.3 | 8,3** |  | ASEO Y LIMPIEZA | M2 | 679 | 3870 | 2627730 | 1.226% | 100%
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 214285714
SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓNDE CADA BIEN | [7 empty] | 509592575
DIVISIÓN ENTRE EL NÚMERO DE BIENES QUE SE PROMEDIAN | [7 empty] | 6

## PASO 2
Objeto: "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACION DE LA CASA DE LA CULTURA MIGUEL SAMPER AGUDELO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
Nº | ITEM DE PAGO | GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % | % ACUM
15 | 3.4 | 3,4** |  | REPARACIÓN Y REPARCHEO DE CUBIERTA COLONIAL EXISTENTE | M2 | 262 | 311789.08 | 81688739 | 38.12% | 38.12%
11 | 2.2 | 2,2** |  | REMPLAZO DE VIGAS ESTRUCTURALES DE MADERA CIRCULARES DE 4" DE CUBIERTA | M2 | 108.726 | 215620.4286 | 23443551 | 10.94% | 49.06%
16 | 3.5 | 3,5** |  | RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA COLONIAL INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES | M2 | 36 | 580098.09 | 20883531 | 9.746% | 58.81%
27 | 6.1 | 18.23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 759.8781 | 18299 | 13905009 | 6.489% | 65.3%
10 | 2.1 | 2,1** |  | REFORZAMIENTO MURO EN TAPIA PISADA | M2 | 18 | 396851.34 | 7143324 | 3.334% | 68.63%
17 | 3.6 | 3,6** |  | RECONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO | M2 | 36 | 180544.78 | 6499612 | 3.033% | 71.66%
20 | 4.1 | 6.15 |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 220 | 26158 | 5754760 | 2.686% | 74.35%
6 | 1.6 | 1,7** |  | DESMONTE CONTROLADO DE ELEMENTOS COLAPSADOS DE CUBIERTA | M2 | 30 | 135769.1633 | 4073075 | 1.901% | 76.25%
18 | 3.7 | 3,7** |  | RECONSTRUCCIÓN DE ALERO DE CUBIERTA COLONIAL | M2 | 20 | 173855.88 | 3477118 | 1.623% | 77.87%
24 | 5.5 | 5,5** |  | VENTANERÍA ARRODILLADA EN MADERA CEDRO MACHO 1,1MX1,4M | UN | 1 | 3466864.5543 | 3466865 | 1.618% | 79.49% | Menores al 80%
42 | 8.2 | 8,2** |  | INSTALACION Y REPARACION DE MALLA PLASTICA PARA AISLAMIENTO DE PALOMAS | M2 | 50.0004 | 66781.7067 | 3339110 | 1.558% | 81.05%
5 | 1.5 | 1,6** |  | APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE CUBIERTAS | M2 | 30 | 108863.9667 | 3265919 | 1.524% | 82.57%
23 | 5.4 | 5,4** |  | MARCO Y PUERTA EN MADERA INCLUYE INMUNIZANTE (1,5X2) | UN | 1 | 3165441.2971 | 3165441 | 1.477% | 84.05%
9 | 1.9 | 1,11** |  | PELADO Y RASQUETEADO DE MUROS DE TAPIA PISADA | M2 | 200 | 15740.15 | 3148030 | 1.469% | 85.52%
29 | 6.3 | 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (CARPINTERIA DE MADERA) | M2 | 120 | 25097 | 3011640 | 1.405% | 86.92%
12 | 2.3 | 2,3** |  | REMPLAZO DE VIGA ESTRUCTURAL DE MADERA CUADRADA 15X15 DE CUBIERTA | ML | 8 | 369865 | 2958920 | 1.381% | 88.3%
25 | 5.6 | 5,6** |  | VENTANERÍA EN MADERA TIPO COLONIAL CEDRO MACHO 1MX1,3M | UN | 1 | 2786864.5543 | 2786865 | 1.301% | 89.61%
43 | 8.3 | 8,3** |  | ASEO Y LIMPIEZA | M2 | 679 | 3870 | 2627730 | 1.226% | 90.83%
13 | 3.1 | 7.2 |  | AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABILIZANTE) | M2 | 36 | 64741 | 2330676 | 1.088% | 91.92%
1 | 1.1 | 1.8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 60 | 35988 | 2159280 | 1.008% | 92.93%
34 | 7.4 | 12.1 |  | SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA | UN | 10 | 190193 | 1901930 | 0.8876% | 93.81%
22 | 5.3 | 5,3** |  | REPARACIÓN DE HOJAS DE MADERA DE VENTANAS Y PUERTA | UN | 3 | 555441.2971 | 1666324 | 0.7776% | 94.59%
40 | 7.9 | 12.47 |  | CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 | ML | 150 | 10969 | 1645350 | 0.7678% | 95.36%
14 | 3.3 | 3,3** |  | CABALLETE EN TEJA DE BARRO | ML | 13 | 82403.6733 | 1071248 | 0.4999% | 95.86%
41 | 8.1 | 1.46 |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 57.3648 | 17962 | 1030387 | 0.4808% | 96.34%
39 | 7.9 | 12.36 |  | ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE | ML | 15 | 66256 | 993840 | 0.4638% | 96.8%
31 | 7.1 | 12.2 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UN | 8 | 110579 | 884632 | 0.4128% | 97.22%
33 | 7.3 | 12.93 |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 6 | 134269 | 805614 | 0.376% | 97.59%
4 | 1.4 | 1,5** |  | APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE MUROS | M2 | 8 | 85340.6667 | 682725 | 0.3186% | 97.91%
35 | 7.5 | 12.68 |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1 | 568531 | 568531 | 0.2653% | 98.18%
19 | 3.8 | 7.34 |  | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DS=30 | ML | 15 | 37613 | 564195 | 0.2633% | 98.44%
30 | 6.4 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA) | ML | 100 | 5081 | 508100 | 0.2371% | 98.68%
37 | 7.7 | 12.2 |  | LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UN | 1 | 484962 | 484962 | 0.2263% | 98.9%
32 | 7.2 | 12.88 |  | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 4 | 115053 | 460212 | 0.2148% | 99.12%
28 | 6.2 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (ZOCALO MURO) | ML | 72 | 5081 | 365832 | 0.1707% | 99.29%
36 | 7.6 | 12.17 |  | TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 80 | 4146 | 331680 | 0.1548% | 99.44%
38 | 7.8 | 12.74 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V | UN | 12 | 27559 | 330708 | 0.1543% | 99.6%
2 | 1.2 | 1.12 |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO | M2 | 15 | 14116 | 211740 | 0.09881% | 99.7%
26 | 5.7 | 9.29 |  | VIDRIO TRANSPARENTE 3mm | M2 | 3.45 | 58572 | 202073 | 0.0943% | 99.79%
8 | 1.8 | 1.39 |  | DESMONTE DE VENTANAS, INC RETIRO | M2 | 10 | 18338 | 183380 | 0.08558% | 99.88%
7 | 1.7 | 1.38 |  | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 4 | 26090 | 104360 | 0.0487% | 99.93%
3 | 1.3 | 1.32 |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 2 | 40253 | 80506 | 0.03757% | 99.96%
21 | 4.3 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 10 | 7819 | 78190 | 0.03649% | 100%
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 214285714 | 100%
SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓNDE CADA BIEN | [7 empty] | 509592575 | 76.39%
DIVISIÓN ENTRE EL NÚMERO DE BIENES QUE SE PROMEDIAN | [7 empty] | 6 | 12.73%

## PASO 3
Objeto: "MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACION DE LA CASA DE LA CULTURA MIGUEL SAMPER AGUDELO DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
Nº | ITEM DE PAGO | GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % | % ACUM
15 | 3.4 | 3,4** |  | REPARACIÓN Y REPARCHEO DE CUBIERTA COLONIAL EXISTENTE | M2 | 262 | 311789.08 | 81688739 | 38.12% | 38.12% |  |  |  | 47.87%
11 | 2.2 | 2,2** |  | REMPLAZO DE VIGAS ESTRUCTURALES DE MADERA CIRCULARES DE 4" DE CUBIERTA | M2 | 108.726 | 215620.4286 | 23443551 | 10.94% | 49.06% | Promedio de % participacion | 7.949% | se escogen los superiores a este % | 47.87
16 | 3.5 | 3,5** |  | RECONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA COLONIAL INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES | M2 | 36 | 580098.09 | 20883531 | 9.746% | 58.81%
27 | 6.1 | 18.23 |  | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 759.8781 | 18299 | 13905009 | 6.489% | 65.3% |  | se mira en la matriz a que tipo de obra corresponde y de alli se sacan los biene relevantes que se presentan en el VUCE
10 | 2.1 | 2,1** |  | REFORZAMIENTO MURO EN TAPIA PISADA | M2 | 18 | 396851.34 | 7143324 | 3.334% | 68.63%
17 | 3.6 | 3,6** |  | RECONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO | M2 | 36 | 180544.78 | 6499612 | 3.033% | 71.66%
20 | 4.1 | 6.15 |  | IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA | M2 | 220 | 26158 | 5754760 | 2.686% | 74.35%
6 | 1.6 | 1,7** |  | DESMONTE CONTROLADO DE ELEMENTOS COLAPSADOS DE CUBIERTA | M2 | 30 | 135769.1633 | 4073075 | 1.901% | 76.25%
18 | 3.7 | 3,7** |  | RECONSTRUCCIÓN DE ALERO DE CUBIERTA COLONIAL | M2 | 20 | 173855.88 | 3477118 | 1.623% | 77.87%
24 | 5.5 | 5,5** |  | VENTANERÍA ARRODILLADA EN MADERA CEDRO MACHO 1,1MX1,4M | UN | 1 | 3466864.5543 | 3466865 | 1.618% | 79.49%
42 | 8.2 | 8,2** |  | INSTALACION Y REPARACION DE MALLA PLASTICA PARA AISLAMIENTO DE PALOMAS | M2 | 50.0004 | 66781.7067 | 3339110 | 1.558% | 81.05%
5 | 1.5 | 1,6** |  | APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE CUBIERTAS | M2 | 30 | 108863.9667 | 3265919 | 1.524% | 82.57%
23 | 5.4 | 5,4** |  | MARCO Y PUERTA EN MADERA INCLUYE INMUNIZANTE (1,5X2) | UN | 1 | 3165441.2971 | 3165441 | 1.477% | 84.05%
9 | 1.9 | 1,11** |  | PELADO Y RASQUETEADO DE MUROS DE TAPIA PISADA | M2 | 200 | 15740.15 | 3148030 | 1.469% | 85.52%
29 | 6.3 | 18.9 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (CARPINTERIA DE MADERA) | M2 | 120 | 25097 | 3011640 | 1.405% | 86.92%
12 | 2.3 | 2,3** |  | REMPLAZO DE VIGA ESTRUCTURAL DE MADERA CUADRADA 15X15 DE CUBIERTA | ML | 8 | 369865 | 2958920 | 1.381% | 88.3%
25 | 5.6 | 5,6** |  | VENTANERÍA EN MADERA TIPO COLONIAL CEDRO MACHO 1MX1,3M | UN | 1 | 2786864.5543 | 2786865 | 1.301% | 89.61%
43 | 8.3 | 8,3** |  | ASEO Y LIMPIEZA | M2 | 679 | 3870 | 2627730 | 1.226% | 90.83%
13 | 3.1 | 7.2 |  | AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO EN ASFALTO (INCLUYE TELA IMPERMEABILIZANTE) | M2 | 36 | 64741 | 2330676 | 1.088% | 91.92%
1 | 1.1 | 1.8 |  | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 60 | 35988 | 2159280 | 1.008% | 92.93%
34 | 7.4 | 12.1 |  | SALIDA TRIFASICA PVC COMPLETA | UN | 10 | 190193 | 1901930 | 0.8876% | 93.81%
22 | 5.3 | 5,3** |  | REPARACIÓN DE HOJAS DE MADERA DE VENTANAS Y PUERTA | UN | 3 | 555441.2971 | 1666324 | 0.7776% | 94.59%
40 | 7.9 | 12.47 |  | CIRCUITO RAMAL TRIPLEX 3xNo.12AWG-CU-THHN/THWN-2 | ML | 150 | 10969 | 1645350 | 0.7678% | 95.36%
14 | 3.3 | 3,3** |  | CABALLETE EN TEJA DE BARRO | ML | 13 | 82403.6733 | 1071248 | 0.4999% | 95.86%
41 | 8.1 | 1.46 |  | RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE Y BOTADERO AUTORIZADO) | M3 | 57.3648 | 17962 | 1030387 | 0.4808% | 96.34%
39 | 7.9 | 12.36 |  | ACOMETIDA AÉREA TRIFÁSICA 3xNo.6AWG + 1xNo.8 - CU - ANTIFRAUDE | ML | 15 | 66256 | 993840 | 0.4638% | 96.8%
31 | 7.1 | 12.2 |  | SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA. INC INTERRUPTOR | UN | 8 | 110579 | 884632 | 0.4128% | 97.22%
33 | 7.3 | 12.93 |  | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE - 2P + TA - CON POLO TIERRA AISLADA - 15A - 127V (NEMA 5-15R), INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 6 | 134269 | 805614 | 0.376% | 97.59%
4 | 1.4 | 1,5** |  | APUNTALAMIENTO PROVISIONAL DE MUROS | M2 | 8 | 85340.6667 | 682725 | 0.3186% | 97.91%
35 | 7.5 | 12.68 |  | TABLERO DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO - 5 H - 200A - 600V - 12 CIRCUITOS (SIN BREAKERS), CON PUERTA, CHAPA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UN | 1 | 568531 | 568531 | 0.2653% | 98.18%
19 | 3.8 | 7.34 |  | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 DS=30 | ML | 15 | 37613 | 564195 | 0.2633% | 98.44%
30 | 6.4 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA) | ML | 100 | 5081 | 508100 | 0.2371% | 98.68%
37 | 7.7 | 12.2 |  | LINEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UN | 1 | 484962 | 484962 | 0.2263% | 98.9%
32 | 7.2 | 12.88 |  | SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10A - 250V, INCLUYE: CAJA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRAMO DE 4m DE TUBERÍA PVC 1/2" Y CIRCUITO RAMAL | UN | 4 | 115053 | 460212 | 0.2148% | 99.12%
28 | 6.2 | 18.8 |  | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (ZOCALO MURO) | ML | 72 | 5081 | 365832 | 0.1707% | 99.29%
36 | 7.6 | 12.17 |  | TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". INC ACCESORIOS | ML | 80 | 4146 | 331680 | 0.1548% | 99.44%
38 | 7.8 | 12.74 |  | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO ENCHUFABLE - MONOPOLAR 20A - 30A - 10kA - 120/240V | UN | 12 | 27559 | 330708 | 0.1543% | 99.6%
2 | 1.2 | 1.12 |  | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO | M2 | 15 | 14116 | 211740 | 0.09881% | 99.7%
26 | 5.7 | 9.29 |  | VIDRIO TRANSPARENTE 3mm | M2 | 3.45 | 58572 | 202073 | 0.0943% | 99.79%
8 | 1.8 | 1.39 |  | DESMONTE DE VENTANAS, INC RETIRO | M2 | 10 | 18338 | 183380 | 0.08558% | 99.88%
7 | 1.7 | 1.38 |  | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 4 | 26090 | 104360 | 0.0487% | 99.93%
3 | 1.3 | 1.32 |  | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 2 | 40253 | 80506 | 0.03757% | 99.96%
21 | 4.3 | 6.3 |  | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 10 | 7819 | 78190 | 0.03649% | 100%
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 214285714 | 100%
SUMATORIA DE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓNDE CADA BIEN | [7 empty] | 509592575 | 76.39%
DIVISIÓN ENTRE EL NÚMERO DE BIENES QUE SE PROMEDIAN | [7 empty] | 6 | 12.73%