## Especificaciones técnicas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
| Ciudad y Fecha: |  | xxxxxxxxxxx,xx/xx/xxxx
| Oferente: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| NIT.: |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| REF.: |  | PROCESO DE SELECCIÓN DE SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. 222-SAMC-CENACYOPAL-2026
Los aspectos técnicos de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y que por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE.
PROYECCION N° 01 DEPARTAMENTO CASANARE
BASPC16
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO BASPC16 Y OFICINAS BASC16- CASINO DE SUBOFICIALES -CASINO DE OFICIALES No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836929-8004030000000000000836939-8004030000000000000836948 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000079-164000000089-164000000098 CENTRO DE COSTOS:
| ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | TOTAL | ESPECIFICACIONES TECNICAS
[7 empty] | CUMPLE | NO CUMPLE
| 1.1 | 54310 | 72152605 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 4279.97
| 1.2 | 54699 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 4279.97
| 1.3 | 54619 | 39111500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN | UNIDAD | 36
| 1.4 | 54619 | 39111500 | SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 166
BAIMI 08
| 2.1 | 54310 | 72152605 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 1
| 2.2 | 54699 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 104.37
BRIGADA 16 REC10-16
| 3.1 | 54310 | 72102900 | DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- Todo tipo de tejas (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 346.73
| 3.2 | 54310 | 72152605 | DESMONTE CIELO RASO PVC (incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 346.73
| 3.3 | 54621 | 72151100 | DESMONTE GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UNIDAD | 5
| 3.4 | 54699 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 346.73
| 3.5 | 54522 | 72101510 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS. | UNIDAD | 5
| 3.6 | 54621 | 72152600 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA, color verde, incluye todos los elementos necesarios para su instalación | M2 | 346.73
| 3.7 | 54621 | 72151100 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. | UNIDAD | 5
| 3.8 | 54710 | 72153000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 1.1
| 3.9 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA ASIENTO SANITARIO | UNIDAD | 2
| 3.10 | 54790 | 72153600 | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - (Incluye suministro e instalación) | UNIDAD | 12
| 3.11 | 54619 | 39111500 | SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CUADRADA, 0.30 cm X 0.30 CMS LUZ FRIA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | 49
CENAC YOPAL
| 4.1 | 31600 | 72152600 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye Limpieza, arreglo de goteras y pintura tipo koraza de alta resistencia) | M2 | 381.12
DIM09
| 5.1 | 54699 | 30171500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CON MARCO (material de aluminio, color negro) | M2 | 1.84
| 5.2 | 54310 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color blanco, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 10.6
| 5.3 | 54310 | 72141510 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | UNIDAD | 1
| 5.4 | 54621 | 72151100 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios, llave tipo jardin). | ML | 4
| 5.5 | 54621 | 72151100 | AJUSTE DE LAVAMANOS EN PORCELANA (Iincluye chasos, silicona y material requerido para ajuste) | UNIDAD | 3
| 5.6 | 54619 | 72141510 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 10.6
| 5.7 | 54522 | 72152500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45CM (Incluye alistado, impermeabilizado, pegante y boquilla) | M2 | 10.6
| 5.8 | 54790 | 721536 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (MARCO VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | UNIDAD | 3
| 5.9 | 54790 | 721536 | PINTURA VINILO TIPO 1 MANO sobre muro (incluye 2 mano de pintura tipo 1, filos y dillataciones | M2 | 17.82
OCTAVA DIVISION
| 6.1 | 54621 | 72101510 | DESMONTE DE GRIFERIA LAVAMANOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UNIDAD | 12
| 6.2 | 54621 | 72101510 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS BAJA SENCILLA | UNIDAD | 12
| 6.3 | 54621 | 72151100 | Suministro e instalación desagüe sencillo cromado con rebose y un sifón botella para lavamanos (Incluye lo necesario para su funcionamiento) | UNIDAD | 7
| 6.4 | 54619 | 72151501 | SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO . | UNIDAD | 21
| 6.5 | 54522 | 72151100 | Suministro e instalación de sifon plastico flexible para orinal (incluye lo necesario para su funcionamiento) | UNIDAD | 3
| 6.6 | 54790 | 721536 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA - (divisiones baños y orinales) incluye desmonte, limpieza, remocion de pintura, lijada, reparacion hasta un 15% de lamina de iguales caracteristicas a la existente y soldadura de partes afectadas aplicación de anticorrosivo pintura esmalte y reinstalacion. | M2 | 64.2
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS AUDITORIO HOMBRES No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000347 CENTRO DE COSTOS:3N4C032601
| 7.1 | 54511 | 72141510 | DESMONTE ESPEJO 4 mm (incluye retiro y disposición final) | M2 | 2.02
| 7.2 | 54710 | 72153000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 2.02
| 7.3 | 54619 | 72141510 | DESMONTE DE GRIFERIA TIPO PUSH (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UNIDAD | 2
| 7.4 | 54619 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Válvula de descarga sanitario institucional Eco antivandalica | UNIDAD | 2
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS HOMBRES PRIMER Y SEGUNDO PISO No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000347 CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601
| 7.5 | 54710 | 72141510 | DESMONTE DE ORINAL, (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UNIDAD | 7
| 7.6 | 54710 | 30181506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL, tipo arrecife entrada superior - posterior con sistema descarga empotrada push de corona o similar (inluye orinal, vlvula push presion, accesorios de coneccion e instalacion) | UNIDAD | 7
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: AUDITORIO DIV08 4.1 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000347 CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601
| 7.7 | 54710 | 72141510 | DESMONTE MARCO PUERTA EN MADERA DEL AUDITORIO (incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 3.61
| 7.8 | 31600 | 721536 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PUERTA EN MADERA (Incluye instalación, accesorios para la instalación y funcionamiento de la puerta) | M2 | 3.61
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS SEGUNDO PISO MUJERES 5.1 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IIDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000347 CENTRO DE COSTOS: 3N4C032601
| 7.9 | 54730 | 72151501 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN ACRILICO PARA TECHO (Incluye instalación y accesorios de elementos se requiere para su instación y funcionamiento). | UNIDAD | 1.44
EJEYO
| 8.1 | 54310 | 72141510 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 204
| 8.2 | 54699 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 204
| 8.3 | 54699 | 39111500 | SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 18
| 8.4 | 54619 | 39111500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN | UNIDAD | 6
GAULA CASANARE
| 9.1 | 54310 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 42.99
| 9.2 | 54619 | 72151502 | SALIDA E INSTALACION ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", Alambre N°12 AWG Prom 3m, | UNIDAD | 2
| 9.3 | 54619 | 39111500 | SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 lumenes 24 waltz luz fria, diametro 30cm (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | 6
| 9.4 | 54560 | 30181505 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO UNA PIEZA COLOR BLANCO, Sistema de descarga boton single, material porcelana sanitaria, forma asiento redondo, asiento cierre suave, forma asiento alongado, (Incluye sanitario one piece, tapa, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UNIDAD | 1
| 9.5 | 54699 | 30171500 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ACRILICO (Incluye instalacion de marco en aluminio anodizado Y pasador ) | M2 | 3
GLMGC
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BODEGA DE ARCHIVO (INSTALACIONES RIME 8) No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001857019 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000239 CENTRO DE COSTOS:
| 10.1 | 54310 | 72141510 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 50
| 10.2 | 54699 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 50
| 10.3 | 54129 | 72152601 | DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- TODO TIPO DE TEJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO). | M2 | 84
| 10.4 | 54129 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA, color rojo, incluye todos los elementos necesarios para su instalación | M2 | 84
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO BRIGADA 28, TIPO U, GLMGC No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000000836867 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000017 CENTRO DE COSTOS:
| 10.5 | 54619 | 72141510 | DEMOLICIÓN ANDEN EN CONCRETO hasta h=0.10 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | M2 | 209.96
| 10.6 | 54129 | 72121100 | ANDEN CONCRETO 2.500 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084) | M2 | 209.96
BIRNA 44 REC 10
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COSINA DEL CASINO DE SUBOFICIALES No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 8004030000000000001619128 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000167 CENTRO DE COSTOS:3N4C036601
| 11.1 | 54310 | 72141510 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado todo costo). | M2 | 34
| 11.2 | 54699 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm todo costo). | M2 | 34
| 11.3 | 54699 | 39111500 | SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED EMPOTRAR CIRCULAR, 1800 Lúmenes 24watts Luz Fría, diametro 30 cm. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO TODO COSTO | UNIDAD | 2
| 11.4 | 54699 | 39111500 | SUMINISTRO, INSTALACION DE PANEL LED SOBRE PONER CUADRADA, 0,45 CM X 0.45 CM LUZ FRIA (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO) | UNIDAD | 4
| 11.5 | 54760 | 72152402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA CORREDIZA EN ACRILICO CON MARCO EN ALUMINIO TODO COSTO | UND | 6
| 11.6 | 35110 | 73181104 | PINTURA EPOXICA 2 MANOS Sobre Muro (COLORES INSTITUCIONALES). TODO COSTO | M2 | 20.4
| 11.7 | 35110 | 73181104 | PINTURA EPOXICA 2 MANOS BAJO PLACA (COLORES INSTITUCIONALES). TODO COSTO | M2 | 35
| 11.8 | 54760 | 72152402 | PUERTA EN ACRILICO (Incluye marco en aluminio anodizado Y pasador ) A TODO COSTO | UND | 1
| 11.9 | 54760 | 39121300 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA EN ALUMINIO PARA MEDIDOR Y REGISTRO DE GAS (MEDIDAS: 50CM X 43CM X 28CM) | M2 | 1
| 11.10 | 54310 | 72141510 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) TODO COSTO | M2 | 35
| 11.11 | 54740 | 72152500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 45 X 45 CM (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO | M2 | 35
| 11.12 | 54740 | 72152500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA EN CERAMCA (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO | M2 | 24
| 11.13 | 54760 | 72152402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO , PARA ENTREGA DE ALIMENTOS (VENTANA DE SERVICIO DE HASTA 85 GRADOS CON PUERTA DE TOLDO. (INCLUYE VIDRIO) TODO COSTO | M2 | 1
| 11.14 | 54530 | 72152501 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED EN CERAMICA (INCLUYE, ALISTADO, IMPERMEABILIZADO, PEGANTE Y BOQUILLA ECONOMATO) TODO COSTO | M2 | 1
| 11.15 | 54710 | 72153000 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO CRUDO DE 5mm Y POLARIZADO (PARA VENTANERIA, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS ACCESORIOS E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE) TODO COSTO | UND | 2
| 11.16 | 54310 | 72141510 | DESMONTE Y SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVA PLATOS EXTRAIBLE MONOCONTROL EN ACERO INOXIDABLE (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). TODO COSTO | UNIDAD | 3
BIRNA 44 RECURSO 16
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: RANCHO DE TROPA - BIRNA44 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:8004030000000000001619120. NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000159. CENTRO DE COSTOS:3N4C036601.
| 11.17 | 54310 | 72141510 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) TODO COSTO | M2 | 222
| 11.18 | 54740 | 72152500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE 45 X 45 CM (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO | M2 | 222
| 11.19 | 54740 | 72152500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA EN CERAMCA (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) TODO COSTO | M2 | 154
| 11.20 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CLASICA DE 5" | UNIDAD | 8
| 11.21 | 54310 | 72141510 | DEMOLICION DE ENCHAPE DE PARED LAVAPLATOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS) TODO COSTO | M2 | 91
| 11.22 | 54740 | 72152500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED CERAMICA INCLUYE PERFIL (INCLUYE ALISTADO, IMPERMEABILIZACION, PEGANTE Y BOQUILLA) | M2 | 91
| 11.23 | 54621 | 72101510 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL DE JARDIN (EN LAVAPLATOS RANCHO DE TROPA). TODO COSTO | UNIDAD | 12
| 11.24 | 54621 | 72101510 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO CORRIENTE DE 40CM X 40CM (EN LAVAPLATOS RANCHO DE TROPA). TODO COSTO | UNIDAD | 2
| 11.25 | 54710 | 72153000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). TODO COSTO | M2 | 0.69
BITER16
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: MANTENIMIENTO BAÑOS BITER 16 - PF2026 No. SERIE: PLACA MILITAR: (SI APLICA) PLACA CIVIL: (SI APLICA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO:BATERIA DE BAÃ‘OS BITER 16, NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 164000000491 CENTRO DE COSTOS:3N4C081602
| 12.1 | 54530 | 72152600 | MANTENIMINETO DE CUBIERTA( incluye limpieza, arreglo de goteras y pinturas tipo kraza de alta resistecna | M2 | 243.36
| 12.2 | 54699 | 72152605 | SUMINSRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC, color gris catedral o similar medidas por lamina (300cm*25cm) | M2 | 119.18
| 12.3 | 54621 | 30181506 | SUMINSTRO E INSTALAICON DE ORINAL tipo arecife entrada superioir - posterioir con sistema descarga empotrada puck de corona o similar( incluye orinal, valvula push, presion, acccesorios de conexxion e instalacion | UNIDAD | 10
| 12.4 | 54621 | 30181505 | SUMINSTRO E INSTALACION CONJUNTO SANITARIO DE UNA PIEZA COLOR BLANCO, sistema de descarga bonton single, material porcelana sanitaria, asiento redondo, asiento cierre suave, forma asiento alongado( incluy sanitario one piece, tapa, griferia, accesorios de conexion e instalacion. | UNIDAD | 5
| 12.5 | 54621 | 72121507 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA POTABLE CAP 2000 lts, incluye flotador, tapa, accesorios y manguera fexible | UNIDAD | 6
| 12.6 | 54621 | 72101510 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN De desague sanitario con sonda electrica( incluye mano de obra, equipo t sondad 1/8 x60m | UNIDAD | 14
| 12.7 | 54621 | 72152201 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA CONJUNTO INSDIVIDUAL TIPO CROMADA CON REGISTRO FULL PASO DE 1/2 | UNIDAD | 79.4
| 12.8 | 54621 | 72152201 | SUMINISTRO, INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA DE SANITARIOS | UNIDAD | 9
| 12.9 | 54621 | 72151100 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TAP ASIETO DE SANITARIOS | UNIDAD | 9
| 12.10 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA DE BRAZO INSTITUCIONAL PARA LAVAMANOS DE PARED | UNIDAD | 26
| 12.11 | 54730 | 72151300 | PINTURA acrilica para exteriores (5 años) 3 manos facahda (incluye 1 man de puntura acrilica para exterioires (5 años), filos y dilataciones V(Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 312.6
| 12.12 | 54530 | 72152600 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (incluye limpieza, arreglo de goteras y pintura tipo koraza de alta resistencia | M2 | 243.36
PROYECCION N° 02 DEPARTAMENTO ARAUCA
BIRAN18
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000018 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608978. CENTRO DE COSTOS: 3N5BL10027
| 1.1 | 85330 | 72151907 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN MARMOL. (Incluye masillado de fisuras con mastice, destronque, lijado y cristalizado) | M2 | 552.48
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA EN "U" CP. ASPC No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000010 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608970. CENTRO DE COSTOS: 3N5BL00601
| 1.2 | 42190 | 72152602 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | UND | 5
| 1.3 | 42190 | 72152602 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.82 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A), incluye sosco de hasta 4" | UND | 18
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: RANCHO Y COMEDOR DE TROPA No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000039 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608999. CENTRO DE COSTOS: 3N5BL00601
| 1.4 | 54760 | 72152402 | PUERTA DE DOS HOJAS EN ALUMINIO Tipo pesado, hojas de vidrio templado 8 mm y pelicula sand blasting . Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. (Suministro e Instalación). | M2 | 18
| 1.5 | N/A | OMITIDO | SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESA DE ACERO INOXIDABLE CON POCETA EN “L” 2,80m X 1,40m. Tipo mesa plana con dos pocetas, reborde y salpicadero; Dimensiones (largo 1) 2,80 mts x (largo 2) 1,40 mts x 0,60 mts, h=0,90m, diseñada para lavado de vajilla y utensilios de cocina, fabricada totalmente en acero inoxidable 304 2/B. Tapa con salpicadero de 15cm de alto en la parte de contacto con la pared y borde frontal y lateral bajó relieve de 5 cm. En lámina de acero inoxidable calibre 16 Ref. 304 2/B, bordes redondeados tipo media caña hacia abajo con un diámetro de 1¼". Incluye griferias, válvulas, sifónes, acoples y mangeras. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion y fucionamiento. | UND | 1
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DISPENSARIO MEDICO No. SERIE: N/A NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001609002. IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000042 CENTRO DE COSTOS: 3N5BL00601
| 1.6 | 54710 | 72153002 | VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 171.11
| 1.7 | N/A | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DE SEGURIDAD ANTIREFLECTIVA, de 4 micras. | M2 | 54.12
| 1.8 | 54710 | 72153000 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm con ZOCALO EN ALUMINIO de 10 cm (arriba - abajo) x 1,20 largo, cerradura, manija de PIVOTE (Hoja Sencilla). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 2.2
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS HOMBRES - BAÑOS MUJERES BASE MILITAR NARANJITOS (BAEEV22 - BIRAN18) NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001609020 - 8004030000000000002588245 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000060 - 164000000122 CENTRO DE COSTOS: 3N5BL10027 - 3N5BL10027
| 1.9 | N/A | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 6 mm. Flotado sin biselar y sin marco. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | M2 | 30
| 1.10 | 5462 | 72101510 | DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA. | UN | 20
| 1.11 | N/A | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG | M | 160
| 1.12 | 54611 | 72151501 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA HERMETICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 70 W, Temperatura de Color 4000K-4500K, SMD2835, Lumen 6.430 lm (+/- 10%), FP > 0.9, Angula 120°, Garantía de 5 años, Voltaje 120/277 VAC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | UN | 12
| 1.13 | N/A | OMITIDO | TUBERIA PVC-P RDE 21 1" Agua Fria - Red de suministro en Muro (Incluye regatas y resane, instalación y accesorios). | M | 30
| 1.14 | 545 | 72153204 | MANTENIMIENTO DE FACHADA IMPERMEABILIZADA CON ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA, (Incluye sello de fisuras con Sikafelt FPP-30® Refuerzo polipropileno (20%) o equivalente, dos manos de emulsión asfáltica y dos manos de pintura bituminosa). | M2 | 232
GMRPI
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO TELEMATICA (BUNKER N 04) No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000288 NUMERO DEL INVENTARIO:8004030000000000001601456 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761
| 2.1 | 3549951 | 72153204 | IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-300 de 3 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye medias cañas, remates, pintura bituminosa) | M2 | 32.5
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIAS BAÑOS GUARDIA No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000103 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001882588 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761
| 2.2 | 54621 | 72151100 | DESMONTE TANQUE PLASTICO CAP. 1.000 (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | UND | 1
| 2.3 | 54621 | OMITIDO | DESMONTE TUBERIA AEREA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 13.4
| 2.4 | 54621 | 72151100 | DESMONTE SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UND | 2
| 2.5 | 54621 | 72151100 | DESMONTE DE GRIFERIA ORINALES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UND | 2
| 2.6 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1.000 lts,Incluye: flotador, tapa, accesorios y manguera flexible. | UND | 4
| 2.7 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001. | UND | 2
| 2.8 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO INFANTIL KIDDY SINGLE EN CAJA. Blanco, REF.501101001 Tipo Corona o equivalente.(Incluye instalación, válvula de suministro y grifería) | UND | 2
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO GMRPI (OFICINA AYUDANTIA - OFICINA DEL S1 - OFICINA S9 - OFICINA S3 - OFICINA S4) No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000022 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601441 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL00761
| 2.09 | 54611 | 72151100 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA LED TIPO PAR-38, Reflector tipo Showcase PAR-38, Bombilla rosca E27 de 15W (±10%), Angulo de iluminación 40° (±10%), Lumenes ≥1200 Lm, Grado de protección ≥IP44, Temperatura de color (3000k-6000k) según lo requerido, Horas de vida útil ≥25.000 Horas. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 15
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA DE BAÑOS ALOJAMIENTO N°1 - BATERIA DE BAÑOS ALOJAMIENTO N°2 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000057 NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601476 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026
| 2.10 | 54621 | 72151100 | DESMONTE DE GRIFERIA DE DUCHAS (incluye retiro y disposicion final según la unidad) | UN | 24
| 2.11 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA DE DUCHAS (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 24
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA N°1 - ALOJAMIENTO DE TROPA N°2 No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000017-164000000021 NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601436-800040300000000000001601440 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026
| 2.12 | 54511 | 72141510 | DESMONTE DE ANGEO de malla negra ( incluye retiro y disposicion final según la unidad) | M2 | 160
| 2.13 | 721411 | 72141115 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE 50 A 250V 3P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UN | 36
| 2.14 | 54511 | 72141510 | DESMONTE DE CABALLETES (Incluye retiro y disposcion final según la unidad) | M | 46
| 2.15 | 54522 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Material libre de asbesto (Incluye tornillos y fijadores) | M | 46
| 2.16 | 54511 | 72141510 | DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA -Todo tipo de tejas (incluye cargue y retiro de material desmontado) | M2 | 194.4
| 2.17 | N/A | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJAS EN FIBROCEMENTO (incluye todo lo necesario para su instalacion) | M2 | 194.4
| 2.18 | 54511 | 72141510 | DESMONTE PORTONES ALOJAMIENTO DE 1.97 x 2 metros (incluye retiro y disposicion final según disposicion de la unidad) | UN | 6
| 2.19 | N/A | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES METALICOS CON MALLA DE 1.97 x 2 Metros (incluye chapa y todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 6
| 2.20 | 54720 | 72152500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLETA DE GRES (incluye Alistamiento de mortero de 0.5 cm e instalacion de hojilla a todo costo) | UN | 300
| 2.21 | N/A | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACION de malla negra (Incluye pintura de estructura y accesorios para su correcto funcionamiento) | M2 | 160
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA N°1 - ALOJAMIENTO DE TROPA N°2 - COMANDO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000017-164000000021-164000000026 NUMERO DEL INVENTARIO: 800040300000000000001601436-800040300000000000001601440-800040300000000000001601445 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL13026
| 2.23 | 54730 | 7215130O | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO 3 MANOS Sobre Muro (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 136
BITER18
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO - PIEZA DETENIDOS Y PANADERIA No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000016 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601435 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503
| 3.1 | 54522 | 72141510 | DESMONTE DE TEJA DE CUBIERTA-todo tipo de teja (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 279
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TROPA TIPO "U" CP IR (BAÑOS) No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000019 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601438 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503
| 3.2 | 54310 | 72141510 | DESMONTE SANITARIOS ORINALES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UN | 6
| 3.3 | 54621 | 30181506 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001. | UN | 6
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TROPA TIPO "U" CP IR No. SERIE: N/A IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000019 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601438 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503
| 3.4 | 54310 | 72141510 | DESMONTE DE GRIFERIAS DE DUCHA (incluye retiro y disposicion final según disposicion de la unidad). | UN | 8
| 3.5 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS Y ACCESORIOS ( incluye todo loo necesario para su correcto funcionamiento) | UN | 8
| 3.6 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SPACE FFC BLANCO REF 203011001 Tipo Corona o equivalente . (Incluye conjunto GRIFERIA LAVAMANOS ARCE tipo Grival o equivalente. Cj Lavamanos 4P Arce incluye sifón desagüe y griflex). | UN | 8
| 3.7 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | UN | 8
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: PIEZA DETENIDOS Y DEPOSITO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000016 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001601435 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL09503
| 3.8 | 3695011 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACUSTICA. (Color verde dimensiones 1M x 6m incluyendo perfiletia y amarres y todo lo necesario para su instalacion). | M2 | 279
BMMA8
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS ALOJAMIENTOS IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000157 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002423281 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302
| 4.1 | 54310 | 72141510 | DESMONTE GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UN | 14
| 4.2 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UN | 14
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA BAÑOS ALOJAMIENTOS IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000157 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002423281 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302
| 4.3 | 54310 | 72141510 | DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 480
| 4.4 | 54740 | 72152500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN PORCELANA de 48*48 (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento). | M2 | 480
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BATERIA BAÑOS ALOJAMIENTO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000157 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002423281 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302
| 4.5 |  | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN PVC CON PANEL DURO GLASS BLANCO PARA BAÑO TIPO AZEMBLA MEDIDAS ANCHO 0,56 ALTO 1,20 . Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. | UN | 6
| 4.6 | 54310 | 72141510 | DESMONTE DE PUERTAS EN ALUMINIO DE 160X70 CM CON ANCLAJE A LA PAREDES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UN | 22
| 4.7 |  | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PEDAL 310-WC-4.8 Fluxómetro de pedal para WC de 32 mm o 38 mm, 4.8 litros por descarga. Tipo Helvex o similar | UN | 7
| 4.8 |  | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO DE 160X70 CM CON ANCLAJE A PAREDES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UN | 22
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS BMMA8 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000157 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002423281 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11302
| 4.9 | 54730 | 31211500 | PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | M2 | 180
BMMA8 PAAREC10
BMMA8 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: UNIDAD SANITARIA "BATERIA DE BAÑOS SOLDADOS BAMMA8 NAS 4" NÚMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000002423281 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TIPO BARRACAS BAMMA 8 (TRES) NÚMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000002063868 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BARRACA AREA ADMINISTRATIVA BAMMA8 NÚMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000002423287 CENTRO DE COSTOS: 3N4C109301 FINCA RAIZ BMMA8
| 5.1 | 46211 | 39121700 | Suministro e instalación de cable THHN de cobre 12 AWG y 14 AWG para circuitos de 110 V y 220 V en habitaciones, pasillos y unidades sanitarias. | Metro | 2500
| 5.2 |  | 39131706 | Tubería conduit PVC ¾” con accesorios (curvas, coplas, cajas de paso y cajas octogonales). | Unidad | 400
| 5.3 | 46214 | 39121601 | Breakers termomagnéticos 20 A y 30 A tipo QO con tablero de distribución. | Unidad | 8
| 5.4 | 46211 | 39121406 | Tomas de corriente dobles de 110 V grado residencial para habitaciones (5 por habitación). | Unidad | 200
| 5.5 | 46211 | 39122200 | Interruptores sencillos para control de iluminación de habitaciones (2 por habitación). | Unidad | 80
| 5.6 | 4653102 | 39112102 | panel LED 24W para habitaciones (10 por habitación). | Unidad | 400
| 5.7 | 4653102 | 39112102 | Bombillos LED 15W para unidades sanitarias (15 por unidad). | Unidad | 15
| 5.8 | 46211 | 39121406 | Tomas de corriente para unidades sanitarias | Unidad | 15
| 5.9 | 46211 | 39122200 | Interruptores para control de iluminación de unidades sanitarias | Unidad | 5
BMMA8 DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO TIPO BARRACAS BAMMA 8 (TRES) NÚMERO DE INVENTARIO: 8004030000000000002063868 CENTRO DE COSTOS: 3N4C109301 FINCA RAIZ BMMA8
| 5.10 | 54125 | 72102900 | Desmonte y retiro de puertas y marcos deteriorados. Incluye limpieza de vanos y preparación para nueva instalación. | UND | 22
| 5.11 | 31600 | 72102900 | Suministro e instalación de puerta interior para habitación, dimensiones 70 cm x 210 cm, fabricada en MDP melamínico color Rovere, con espesor de 4,2 cm, caras texturizadas de alta resistencia a rayones, laterales con canto en PVC del mismo color, con filtro UV para protección contra humedad e impactos. Apta para uso en interiores como alcobas, baños y cuartos útiles. Incluye ajuste en obra mediante corte hasta 15 cm en altura y 10 cm en ancho por el lado de las bisagras, con sellado del canto correspondiente | UND | 22
| 5.12 | 4291 | 72102900 | Instalación y Ajuste de Herrajes y Bisagras de Alta Resistencia. | UND | 22
| 5.13 | OMITIDO | 72102900 | Suministro e Instalación de Sellado Perimetral Hermético (Burletes - EPDM). | UND | 22
| 5.14 | OMITIDO | 72102900 | Sellado de Juntas entre Marco y Muro. (Aplicación de sellante sanitario). | UND | 22
| 5.15 | OMITIDO | 72102900 | Acabado, Sellado y Pintura de Retoque. (Pintura perimetral sanitaria). | UND | 22
BAEEV14
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: OFICINA DE INTELIGENCIA - BODEGA OFICINA S4 - BAÑOS BUNKER SLP - AULA - BAÑOS BLOQUE DEL COMANDO - OFICINA ALIMENTACIÓN - CUBIERTA COMANDO BAEEV14 - OFICINA S2 - SALAS DE AYUDA - PELUQUERIA - OFICINA TELEMÁTICA - BAÑOS NUCLEO DE INTELIGENCIA - CUBIERTA ARCHIVO CENTRAL IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000310 - 164000000265 - 164000000266 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002593717 - 8004030000000000002794423 - 8004030000000000002794424 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615
| 6.1 | 54310 | 72141510 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 1066.21
| 6.2 | 54522 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 1066.21
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000268 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794426 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615
| 6.3 | 54621 | OMITIDO | DESMONTE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10.000 lts,Incluye:disposicion final según la unidad) | UN | 4
| 6.4 | 54621 | OMITIDO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10.000 lts,Incluye: flotador, tapa, accesorios y manguera flexible. (incluye reconexión a la tubería) | UN | 4
| 6.5 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para lavamanos de Empotrar Push | UN | 8
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS ALOJAMIENTOS IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000307 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002593730 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615
| 6.6 | 54621 | 72151100 | DESMONTE GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UN | 6
| 6.7 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA BALTICO EP Ref. 113121001 corona o equivalente, para fluxometro o griferia, antivandalico, color blanco. | UN | 6
| 6.8 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA DE ENTRADA Y SALIDA SANITARIOS (Incluye accesorios para su completo funcionamiento). | UN | 6
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BAÑOS BUNKER SLP IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000312 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002593718 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615
| 6.9 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA LAVAMANOS Grival o equivalente. Conjunto : Llave Individual Arce incluye sifon Y desague | UN | 6
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000269 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794427 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615
| 6.10 | 54621 | OMITIDO | DESMONTE TUBERIA AEREA EXISTENTE (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M | 86
| 6.11 | 54621 | 72141124 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-P RDE 21 2" AGUA FRIA (red de suministro descolgada) incluye accesorios para su correcto funcionamiento | M | 168.84
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO - RANCHO DE TROPA IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000272 - 164000000268 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794430 - 8004030000000000002794426 CENTRO DE COSTOS: 3N5AL11615 - 3N5AL11615
| 6.12 | 721411 | 39112102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN | UN | 94
BAS18
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BASE MILITAR SECTOR DEL DIQUE,BASPC 18 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001179 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002789774 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107424
| 7.1 | 54699 | 72152101 | MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC (Incluye desmonte y reinstalación de piezas, cambio de cielo raso o estructura averiados y ajuste de la estructura). | M2 | 20
| 7.2 | 54621 | 72151100 | DESMONTE TUBERIA SANITARIA ORINALES ( desmonte y reemplazo de accesorios.) | ML | 2
| 7.3 | 54621 | 72151100 | DESMONTE Y REINSTALACION DE GRIFERIAS DE DUCHA. | ML | 16
| 7.4 | 54621 | 72151100 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 170
DIM53
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: OFICINAS DISTRITO MILITAR No.53 (SECTOR ATENCION AL CIUDADANO - CUBIERTA) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001092 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000000752834 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107424
| 8.1 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE AGUA POTABLE (INCLUYE PVC, COBRE PPR), CONECTADA AL PUNTO DE CONSUMO | ML | 30
| 8.2 | 54310 | 72152601 | DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revisión, ajuste y retiro de tejas en mal estado) | UN | 110
| 8.3 | 54730 | 72151301 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 110
BAACA18
ESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: DEPOSITO DE ARMAMENTO,BAMAM18 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001216 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001608977 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108021
| 9.1 | 54310 | 72141510 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS Y PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros) | M2 | 30
| 9.2 | 54760 | 72152401 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL, ( Incluye, bisagras, anticorrosivo + pintura ESMALTE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 3
| 9.3 | 54699 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños. (incluye Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | 10
| 9.4 | 54619 | 72151501 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN | UNIDAD | 12
| 9.5 | 54790 | 72152401 | PUERTA PARA ARMERILLO dos hojas en malla eslabonada cal. 10 de 1,15 de alto por 1,32 m de ancho, marco en tubo redondo de acero aguas negras de 1_1/2" cal 0,90mm, contramarco en ángulo de 1_1/2" x 1_1/2" x 1/4" con divisiones en malla, incluye falleas, pasador y bisagras, anticorrosivo y pintura esmalte mate color gris. | UNIDAD | 3
| 9.6 | 54740 | 72152000 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | m2 | 21
| 9.7 | 54621 | 72152601 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA, color rojo, incluye todos los elementos necesarios para su instalación | M2 | 30
| 9.8 | 54611 | 72151204 | Suministro e Instalación EXTRACTOR DE AIRE DE PARED O TECHO. Silencioso (23.0cmx23.0cm). 23W,258m3/h. (Incluye suministro e instalación) | UNIDAD | 4
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: RANCHO DE TROPA,BAMAM18 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001219 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000001609001 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108021
| 9.9 | 54310 |  | DEMOLICIÓN - RETIRO PAÑETE DETERIORADO (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 21
| 9.10 | 54730 | 72151301 | PINTURA VINILO TIPO 1 MANO Sobre Muro (Incluye 1 mano de pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 10
| 9.11 | 54621 | 72151100 | DESMONTE DE GRIFERIA LAVAPLATOS (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | UNIDAD | 5
| 9.12 | 54621 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS SENCILLO PICO CISNE CROMO Ref. 505080001 Tipo Grival o equivalente (Incluye Kit griferia) | UNIDAD | 6
| 9.13 | 54760 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON DE 2.70x0,60x0,90 m en acero inoxidable cal. 16 ref. 304 acabado 2B a prueba de antiácidos y magnéticos con salpicadero en contacto a la pared de 0,15 m donde lo requiera, con una poceta de 0,5x0,5x0,3 de profundidad. En la parte baja un entrepaño de acero inoxidable cal. 18, el meson debe ir montado sobre patas tubulares de 1 1/2" en acero inoxidable, estas con refuerzos longitudinales a lo largo y ancho de la tapa, con esquineras triangulares debidamente atornillada, con sus respectivos ajustes niveladores al piso en aluminio. | UNIDAD | 2
| 9.14 | 54740 | 72152504 | SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO COCINA (Incluye perfil). | UNIDAD | 10
| 9.15 | 54730 | 72151303 | PINTURA EN ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE TIPO: CORREAS, CERCHAS, LAMINAS Y ANGULOS, 2 MANOS. | ML | 10
| 9.16 | 3754005 | 72152500 | GUARDAESCOBA RECTO EN GRANO DE MARMOL PULIDO 30X1,5X7,2 cm NEGRO | M | 5
| 9.17 | 54310 | 72141510 | DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 480
| 9.18 | 54740 | 72152504 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA EN PORCELANA de 48*48 (Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento). | M2 | 480
| 9.19 | 54790 | 72101507 | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | M2 | 210
| 9.20 | 54730 | 72151301 | PINTURA VINILO TIPO 1 MANO Sobre Muro (Incluye 2 mano de pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 60
| 9.21 | 54730 | 72151300 | PINTURA VINILO TIPO CORAZA MANO Sobre Muro (Incluye 3 mano de pintura tipo CORAZA , filos y dilataciones). | M2 | 50
| 9.22 | 54210 | 72141105 | ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada y recebo compactado 0,25m.) | M2 | 175
| 9.23 | 54730 | 72151305 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCO ALMENDRA, SEGÚN DATOS TECNICOS PARA PINTURA DE INSTALACIONES MILITARES, 3 manos sobre contrahuellas escalones con acabado en pañete, Incluyendo disolventes filos y dilataciones. | M2 | 10
| 9.24 | 54730 | 72151305 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE VERDE CIPRES, SEGÚN DATOS TECNICOS PARA PINTURA DE INSTALACIONES MILITARES, 3 manos sobre contrahuellas escalones con acabado en pañete, Incluyendo disolventes filos y dilataciones | M2 | 15
BAEEV1
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: COMANDO (OFICINAS) IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000258 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794539 CENTRO DE COSTOS: 3N5C091760
| 10.1 | 54621 | 72101510 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA, VALVULA PARA SANITARIO TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | Unidad | 3
| 10.2 | 54611 |  | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | Unidad | 3
Se debe realizar el mantenimiento de piezas eléctricas en puntos eléctricos tales como: puntos de iluminación tomacorrientes e interruptores, se deberá incluir todos los materiales que se requieran para garantizar su correcto funcionamiento.
- incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra
| 10.3 | 54730 | 72152606 | MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIOR | M2 | 6
-Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.
-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.
- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.
| 10.4 | 54730 | 72101507 | MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERIOR, Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad. | M2 | 6
-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.
- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.
| 10.5 | 54621 | 72101507 | MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA. (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m. | metro | 3
| 10.6 | 54621 | 72101510 | MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS: | UNIDAD | 3
Instalación y cambio de las piezas en mal estado de los aparatos sanitarios y lavamanos y puntos en tubería hidrosanitaria, Incluye las piezas y los insumos necesarios para el arreglo del elemento.
- incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra
| 10.7 | 54621 | 72101510 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TAPA ASIENTO PARA SANITARIO: Incluye desmonte y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UNIDAD | 8
| 10.8 | 54790 | 31162402 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.) La manija es elaborada en zamak cromado mate ó anticuado pulido y lacado y la roseta en bronce pulido y lacado. | UND | 3
*Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
* Sentido derecho / izquierdo
| 10.9 | 54740 | 72101507 | MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA. (Limpieza, reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%) | M2 | 3
| 10.10 | 54619 | 73152108 | SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 20
| 10.11 | 54619 | 73152108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 kA homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 10
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA, BAEVV 01 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001190 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794531 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108218
| 10.12 | 54619 | 39131714 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON DIVISIÓN DE 150x50 mm características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, UNIONES, DERIVACIONES EN T, ÁNGULOS EXTERNOS, ÁNGULOS INTERNOS, TAPAS FINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 6
| 10.13 | 54621 | 72153605 | SUMINISTRO INCRUSTACIONES - TOALLERO (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento) | UND | 8
*Toallero en acero inoxidable
*anillo redondo diámetro 12 cm.
*color plateado
| 10.14 | 54730 | 73181104 | SUMINISTRO PINTURA Acrílica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrílica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)) | M2 | 10
| 10.15 | 54522 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN ICOPOR (Incluye perfileria, cuelgas en alambre dulce y todo lo necesario para su correcto funcionamiento). | M2 | 3
| 10.16 | 54522 | 72152605 | SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres | UND | 2
(3) manos de pintura (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
| 10.17 | 54611 | 72151501 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED REDONDA: PANEL LED 18W INCRUSTAR LUZ BLANCA 6500K 22CM | UND | 15
FUENTE DE LUZ LED:
VATIOS 18W
TEMPERATURA 6500K
VIDA UTIL 30.000 HORAS
VOLTAJE 100-240V
MEDIDAS:
DIÁMETRO 22OMM X 0.8MM
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO
| 10.18 | 54710 | 72153002 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA VENTANA: Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | M2 | 5
| 10.19 | 54740 | 72151801 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑO: CERAMICA 45X30cm. (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento). | M2 | 5
| 10.20 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 50
| 10.21 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 100
| 10.22 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 60
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO DE TROPA, BAEVV 01 IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001189 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002794532 CENTRO DE COSTOS: 3N4C108218
| 10.23 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (5 pulgadas, incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 10
| 10.24 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (6 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 10
| 10.25 | 54621 | 72154402 | MTTO A TODO COSTO SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 10
| 10.26 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 pulgada), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 10
| 10.27 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 10
| 10.28 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 12
| 10.29 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 ½ pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 12
| 10.30 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 12
| 10.31 | 54621 | 72154402 | SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra. | ML | 12
| 10.32 | 54590 | 72154056 | LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE AGUA: | M2 | 10
1. Verificación de que el tanque se encuentre desocupado en su totalidad.
2. Verificación del estado del tanque, presencia de grietas, fisuras, empaques válvulas y tuberías, hermeticidad del tanque.
3. Lavado manual de paredes internas y pisos del tanque con ayuda de escobas y cepillos, con el fin de remover partículas gruesas y finas tales como piedras, arena y otras.
4. Al terminar la limpieza mecánica del tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra en el interior del tanque con electrobombas, el resto de agua que queda, se absorbe con material absorbente (esponjas). Los residuos sólidos y semisólidos se almacenan en recipientes para su posterior disposición.
5. Una vez realizado el proceso actual se humedece las paredes para comenzar a aplicar la primera capa del producto impermeabilizante.
6. Una vez haber dejado secar por 3 u 4 días se comenzará a realizar la 2 capa con el producto.
7. Una vez aplicada y dejado secar la segunda capa con el producto se procede a lavar nuevamente la limpieza mecánica se realiza la desinfección del interior del tanque utilizando hipoclorito de Sodio a 2000 ppm logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque. Dejar actuar durante 20 minutos.
8. Al finalizar la limpieza y desinfección se procede a llenar el tanque y cerrar su tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias: permitir la salida de agua durante cinco minutos con el fin de retirar los residuos de hipoclorito.
9. Impermeabilización de tanque de agua potable con un recubrimiento de impermeable cementoso en un solo componente.
10. Reparación general de grietas y fisuras en placa. En caso de ser necesario abrir las fisuras mecánicamente (con disco de pulidora) a un ancho de mínimo de cinco 5 milímetros. Realizar imprimación de las fisuras con un recubrimiento elaborado con base en cemento y aditivos, para impermeabilizar superficies en concreto y mampostería en caso de presencia de humedad en el sustrato, dejar secar por 8 horas aproximadamente. Realizar el sello y llenado de las fisuras con un sistema epóxico de dos componentes, 100% sólidos insensible a la humedad y tixotrópico (anclaje).
11. En caso de ser necesario realizar tratamiento a la corrosión del acero con recubrimiento protector con inhibidor de corrosión que impide la oxidación del acero, la aplicación debe hacerse directamente sobre el acero.
12. Limpieza general transporte y retiro de escombros.
13. Promedio duración de 12 días del trabajo para un mejor secado y durabilidad.
14. Se instalará un (1) tanque de agua potable plástico de dos mil litros (2000) para garantizar el agua y presión estable mientras se realiza la obra de impermeabilización (siempre habrá agua constante)
15. Aplicación de dos 2 capas para garantizar una mejor adherencia e impermeabilización.
BITAP
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: CASINO MIXTO IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001281 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002798369 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107824
| 11.1 | 54621 | 72152101 | MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC (Incluye desmonte y reinstalación de piezas, cambio de cielo raso o estructura averiados y ajuste de la estructura). | M2 | 20
| 11.2 | 54760 | 72152401 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL, ( Incluye, bisagras, anticorrosivo + pintura ESMALTE. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | UNIDAD | 2
| 11.3 | 54621 | 72151100 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 72.22
| 11.4 | 54730 | 72152606 | MANTENIMIENTO DE PAREDES EXTERIOR E INTERIOR | M2 | 122.5
-Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.
-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en techos muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.
- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: GUARDIA BITAP IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001286 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002798363 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107824
| 11.5 | 54621 | 72152101 | MANTENIMIENTO CIELO RASO EN PERFIL PVC (Incluye desmonte y reinstalación de piezas, cambio de cielo raso o estructura averiados y ajuste de la estructura). | M2 | 20
| 11.6 | 54730 | 72152606 | MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 45
-Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.
-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en techos muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.
- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.
| 11.7 | 721520 | 72152100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE geomembrana para impermeabilizacion ,intervencionm con adecivo de poliuretano o macilla epoxica y pintura de aceite-pintura de tiner-tinner-brocha- | M2 | 240
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: ALOJAMIENTO BITAP IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000001302 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002798364 CENTRO DE COSTOS: 3N4C107824
| 11.8 | 54522 | 72152500 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑO: CERAMICA 45X30cm. (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento). | M2 | 12
| 11.9 | 54621 | 72101510 | Instalación y cambio de las piezas en mal estado de los aparatos sanitarios y lavamanos y puntos en tubería hidrosanitaria, Incluye las piezas y los insumos necesarios para el arreglo del elemento. | UNIDAD | 4
| 11.10 | 54730 | 72152606 | MANTENIMIENTO DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 12
-Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.
-Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en techos muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.
- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.
GGARA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: BLOQUE GAULA IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: 164000000110 NUMERO DEL INVENTARIO: 8004030000000000002400225 CENTRO DE COSTOS: 3N5C020904
| 12.1 | 54730 | 72151303 | Aplicación y suministro de PINTURA Tipo KORAZA o equivalente, 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza Tipo Pintuco o equivalente, filos y dilataciones). | M2 | 153,7 m2
| 12.2 | 54619 | 72151501 | Instalación y suministro DE BALA LED 18W 8" DE EMPOTRAR, MULTIVOLTAJE DE 85-265VCA, TEMPERATURA DE COLOR BLANCA 6500. 50.000HRS DE VIDA UTIL GARANTIZADAS CON BRIDGELUX LED, DISIPADOR 100% EN ALUMINIO. IRC>85, PF>95%, THD<12%. 2235 LUMENES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | UNIDAD | 6
PROYECCION N° 03 DEPARTAMENTO DE VICHADA
BIPIN
| 1.1 | 54310 | 72152605 | DESMONTE CIELO RASO (incluye cargue y retiro de material desmontado) | M2 | 315.18
BASPC28
| 2.1 | 54621 | 72151301 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS para muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 15990
BIHAE28
| 3.1 | 54699 | 30161604 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. Color gris catedral o similar, medidas por lamina (300cm X 25cm) espesor 6mm, usos techo o pared y espacios pequeños.. | M2 | 22.27
| 3.2 | 54310 | 72152605 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | M2 | 22.27
| 3.3 | 54310 | 72152600 | SUMINISTRO E INSTACIÓN TEJA TERMOACUSTICA , ancho total=0.88 m. Espesor del acero=0.35 mm. o equivalente según diseño color verde, azul o rojo. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 1616
| 3.4 | 54310 | 72152600 | DESMONTE, LIMPIEZA Y REINSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (incluye revision, ajuste y retiro de tejas en mal estado) | M2 | 1616
| 3.5 | 54730 | 72152005 72151301 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS para muro Exterior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | M2 | 1159.73
BIROJ43
| 4.1 | 54619 | 72141510 | Demolición de piso en construcciones existentes. Demolición de piso en construcciones existentes; E: 10 cm | m2 | 120
| 4.2 | 54330 | 76121501 | CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL de material sobrante de excavaciones y demoliciones a cualquier distancia, medido en sitio. incluye transportes, paleros y derecho de botadero. (no incluye excavación) < 10 km | m3 | 30
| 4.3 | 54621 | 72151100 | REGATA PARA TUBERIA SANITARIA EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,05 HASTA 0,20m, PROFUNDIDAD 0,20m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES. | m3 | 20
| 4.4 | 54290 | 72141102 | LLENOS, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL CON MATERIAL DE PRESTAMO (LIMO O SIMILAR). Compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado para conformación de terreno, incluye transporte interno. SU MEDIDA SERÁ EN EL SITIO. | m3 | 60
| 4.5 | 54621 | 72141510 | DESMONTE DE GRIFERIAS DE DUCHA (incluye retiro y disposicion final según disposicion de la unidad). | und | 9
| 4.6 | 54621 | 72141510 | DESMONTE SANITARIOS ORINALES (Incluye retiro y disposición final según disposición de la unidad). | und | 7
| 4.7 | 54621 | 72141510 | DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | ml | 80
| 4.8 | 54621 | 72151100 | TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios. | ml | 50
| 4.9 | 54290 | 72151100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA PVC-S 4" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, , instalación y accesorios. | und | 30
| 4.10 | 54290 | 72151100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC-SANITARIA PVC-S 6" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, cancha en muros y/o pisos, , instalación y accesorios. | ml | 50
| 4.11 | 54290 | 72151100 | TUBERIA PVC-S 6" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios. | und | 20
| 4.12 | 54290 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA DUCHAS Y ACCESORIOS ( incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento) | und | 9
| 4.13 | 54290 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SPACE FFC BLANCO REF 203011001 Tipo Corona o equivalente . (Incluye conjunto GRIFERIA LAVAMANOS ARCE tipo Grival o equivalente. Cj Lavamanos 4P Arce incluye sifón desagüe y griflex). | und | 13
| 4.14 | 54290 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONJUNTO SANITARIO Tipo LAGUNA Color Blanco Ref. 340021001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario, tapa, tanque, grifería, accesorios de conexión e instalación.) | und | 7
| 4.15 | 54290 | 72151100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE ENTRADA SUPERIOR BLANCO; INCLUYE GRIFERIA PUSH EXPUESTA 3/4" Y RACOR REF. 947140001. | und | 7
| 4.16 | OMITIDO | OMITIDO | TRAMITE ANTE LAS EMPRESAS PUBLICAS PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS (AGUA, ENERGIA, GAS Y TELEFONO) | und | 1
| 4.17 | 54253 | 72141114 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1.00 m. PARA CONEXIÓN DE INSTALACIONES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm, conexión a acometida de aguas residuales o aguas lluvias existente de edificación que lo requiera a redes de alcantarillado sanitario o pluvial, demolición caja de inspección anterior y sello de acometida existente si aplica).Según detalle. | und | 8
| 4.18 | 5452 | 72152700 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.12 ( Sin refuerzo ) | m2 | 120
| 4.19 | 54740 | 72152204 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERAMICA NEVADA BLANCA BR 30*45-1. Instalado a 90° (Incluye boquilla color y win). | und | 1710
Atentamente,
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre:
Razón social:
NIT.: