ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
[bookmark: _Hlk230548446]
El proponente acreditará que el servicio cumple con las especificaciones técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden a los ítems ofertados, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo No 2 que se incluirá en el Pliego de Condiciones, Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento, el cual será verificado por el comité técnico Evaluador.

A continuación, se listan los tipos de equipos biomédicos existentes en las Regionales de Sanidad Militar y sus ESM a nivel nacional, así como en el laboratorio de referencia y los equipos patrones de la Dirección de Sanidad del Ejército. Se incluye la descripción de la calibración y las pruebas aplicables a cada uno de estos equipos. Cualquier modificación a las pruebas debe ser debidamente autorizada por el supervisor designado.

Tipos de equipos biomédicos contenidos en el proceso

A continuación, se listan los tipos de equipos biomédicos que requieren calibración o validación, según corresponda, conforme a la normatividad vigente. Cualquier modificación en los procedimientos establecidos debe ser previamente autorizada por el supervisor del contrato y deberá contar con el soporte técnico que justifique dicha modificación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 1471 de 2014 (artículo 93), el cual regula los requisitos para equipos y sistemas de medición en el ámbito sanitario, y la Resolución 3100 de 2019, que define las condiciones mínimas para la habilitación de los servicios de salud en las instituciones prestadoras de salud.

ACTIVIDAD 1: Aquellos equipos biomédicos considerados instrumentos de medición, cuya finalidad prevista es la de medir, pesar o contar. Estos equipos biomédicos están sujetos al control metrológico legal por lo que deben cumplir los lineamientos del artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1595 de 2015. “Instrumentos de medida sujetos a control metrológico. En especial, están sujetos al cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo los instrumentos de medida que sirvan para medir, pesar o contar, y que tengan como finalidad, entre otras” …. “4. Realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física, la seguridad nacional o el medio ambiente”.

	DENOMINACION DEL EQUIPO
	 TIPO DE ACTIVIDAD


	MICROPIPETA
	CALIBRACIÓN

	MICROPIPETA MULTICANAL
	CALIBRACIÓN

	PIPETA MULTICANAL
	CALIBRACIÓN

	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN FIJO/ VARIABLE
	CALIBRACIÓN

	TERMOHIGRÓMETRO
	CALIBRACIÓN

	TERMÓMETRO DIGITAL
	CALIBRACIÓN

	             TERMÓMETRO MAXIMAS Y MINIMAS
	CALIBRACIÓN

	TENSIÓMETRO
	CALIBRACIÓN



ACTIVIDAD 2: Para equipos que no son considerados instrumentos de medición y por lo tanto su finalidad prevista no es la de medir, pesar o contar, pero cuentan con sistemas o subsistemas que son instrumentos de medición.

	DENOMINACION DEL EQUIPO
	TIPO DE ACTIVIDAD


	CAPNOGRAFO
	CALIBRACIÓN

	DESFIBRILADOR BIFASICO
	CALIBRACIÓN

	DESFIBRILADOR BIFÁSICO CON MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CALIBRACIÓN

	ECOCARDIÓGRAFO
	CALIBRACIÓN

	ELECTROBISTURÍ
	CALIBRACIÓN

	ELECTROCARDIÓGRAFO
	CALIBRACIÓN

	MÁQUINA DE ANESTESIA
	CALIBRACIÓN

	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	CALIBRACIÓN

	NEVERA VERTICAL/ HORIZONTAL
	VALIDACIÓN

	CONGELADOR HORIZONTAL
	VALIDACIÓN

	CUARTO FRIO
	VALIDACIÓN



Nota1: En los cuadros anteriores denominados “Tipos de equipos biomédicos contenidos en el proceso” solo se indica la actividad a realizar en cada uno de los tipos de equipos incluidos en el presente proceso y se deja a disposición de cada oferente la indicación para la medición de la magnitud, método de medición y puntos de medición. Todo esto, enmarcado y soportado en los manuales de servicio técnico de los equipos. Las prubas de seguridad eléctrica se realizarán a todos los equipos contenidos en el presente proceso si dicha prueba aplica según el tipo de equipo

Nota 2: Para el caso de las calibraciones de las las pipetas, micropipetas multicanal, termómetros y termohigrometros, se efectuarán proceso de calibración en la ciudad de bogotá, cuyos traslados logísticos se efectuarán por parte de la empresa contratista, sin ningún costo a la DISAN las veces que sean necesarias.

Nota 3: Para los ítems NEVECON, NEVERA VERTICAL y ULTRACONGELADOR, que cuenten con termómetro externo el contratista deberá efectuar la calibración al termómetro de máximas y mínimas, con el fin de registrar los resultados de la actividad de calibración en el sistema SAP, tal como se indica en la Nota 2 y para los termómetros que hacen parte integral de los equipos NEVECON, NEVERA VERTICAL y ULTRACONGELADOR se realizara la respectiva validación en sitio.

ANEXO A Listado Equipos Patrón de Ingeniería Biomédica DISAN Ejército:
El área de Ingeniería Biomédica de la Dirección de Sanidad del Ejército (DISAN EJC) cuenta con quince (15) equipos patrón, con los cuales se lleva a cabo el proceso de verificación/calibración de los equipos biomédicos. La calibración de los instrumentos patrón de la institución debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025, que regula las competencias de los laboratorios de ensayo y calibración, asegurando la precisión y confiabilidad de los procesos metrológicos:
ANEXO A CALIBRACION Y/O CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD
	ESM
	Número de    inventario
	N° EQUIPO
	Denominación del activo fijo
	MARCA
	MODELO
	Número de serie

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007106
	175000014
	WATIMETRO PARA ULTRASONIDO
	Fluke
	UW5
	50396

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007131
	175004744
	SIMULADOR DE ECG
	Fluke
	MPS450
	967101

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007130
	175004742
	SIMULADOR OXIMETRIA
	Fluke
	INDEX-2
	9678023

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007132
	175004743
	SIMULADOR PRESION NO INVASIVA
	Fluke
	BP PUMP 2
	9654020

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007327
	170000929
	ANALIZADOR DESFIBRILADOR
	Fluke
	IMPULSE 6000D
	9631033

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007328
	170000930
	ANALIZADOR ELECTROBISTURI
	Fluke
	QA-ESA II
	6628

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007329
	170000931
	ANALIZADOR DE FLUJO
	Fluke

	VT PLUS HF
	9427003



	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007330
	170000932
	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA
	Fluke
	ESA 601 
	9650022

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007331
	170000933
	ANALIZADOR MULTIGASES
	HP
	IRMA OR
	102794

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007332
	170000936
	OSCILOSCOPIO BIOMEDICO
	Fluke
	19X RAY
	DM9520229

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007333
	170000937
	RADIOMETRO PARA LAMPARA DE FOTOCURADO
	NT
	100
	145094

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007334
	170000938
	RADIOMETRO PARA LAMPARA DE FOTOCURADO
	NT
	100
	145095

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007335
	170000939
	RADIOMETRO PARA LAMPARA DE FOTOCURADO LED
	SDS KERR
	LED
	79306731

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007336
	170000940
	RADIOMETRO PARA LAMPARA DE FOTOCURADO LED
	SDS KERR
	LED
	79306732

	DISAN - INGENIERIA BIOMEDICA
	8004110000000000000007153
	175004745
	TACOMETRO DIGITAL
	AMETEK
	DALE 30
	M367340-144



	REGIONAL 
	CANTIDAD EQUIPOS CONTEMPLADOS EN LA NECESIDAD MINIMA

	01
	91

	02
	81

	03
	73

	04
	52

	05
	53

	06
	48

	07
	92

	08
	46

	09
	238

	10
	32

	11
	88

	12
	36

	DISAN LABORATORIO CLINICIO
	54

	DISAN MEDICINA LABORAL
	10

	DISAN INGENIERIA BIOMEDICA
	15

	TOTAL
	1.009





El listado del anexo A puede presentar variaciones en cantidades en +/- un 15%


A fin de ejecutar la calibración de los equipos biomédicos que lo requieran ubicados en diferentes Dispensarios médicos a nivel Nacional, se hace necesario la calibración y certificación de TODOS los equipos que se encuentren ubicados en los servicios asistenciales de los ESM, por tal razón, en el evento que no se encuentren en el listado anterior se deben garantizar su calibración sin costo para la institución y que de este dependa la actividad y el control de calidad de los equipos biomédicos en la institución.

	NOTA. Equipos que se encuentren con certificados dentro del año de vigencia no tengran generación del proceso calibración y/o validación nuevamente.




A continuación Anexo B listado de equipos a calibrar de las Regionales de Sanidad Militar:
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PÚBLICA
REGIONAL 1

	REGIONAL 
	ESM
	UBICACION 
	Centro de costo AR01-05
	CENTRO DE COSTO IH08
	Número de inventario
	N° EQUIPO BIOMEDICO
	Denominación del activo fijo
	MARCA
	MODELO
	Número de serie

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092VIE01
	SE092VIE01
	8004110000000000000146161
	175002800
	CONGELADOR HORIZONTAL
	 VESTFROST 
	MK 114
	000000020083278817

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE092PPP07
	SE092PPP07
	8004110000000000000146765
	175002890
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	SIN MODELO
	000000020044000207

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE092PPP07
	SE092PPP07
	8004110000000000000146758
	175002882
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	SIN MODELO
	20060905236

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092SOP04
	SE092SOP04
	8004110000000000000146163
	175002801
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MF 114
	20092118752

	1
	BICOR
	SANTA MARTHA
	SE092PPP03
	SE092PPP03
	8004110000000000000146755
	175002804
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK 304
	20111492238

	1
	BICOR
	SANTA MARTHA
	SE092PPP03
	SE092PPP03
	8004110000000000000146160
	175002805
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MF 114
	20112003704

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092VIE01
	SE092VIE01
	8004110000000000000146761
	175002879
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK204
	SIN SERIE

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092PPP02
	SE092PPP02
	8004110000000000000146762
	175002880
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK204
	SIN SERIE

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092VIE01
	SE092VIE01
	8004110000000000000146754
	175002881
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK304
	SIN SERIE

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092MGR04
	SE092MGR04
	8004110000000000000146662
	175002795
	NEVERA VERTICAL
	AFD502MW12R
	SIN MODELO
	081201131

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000146661
	175002778
	NEVERA VERTICAL
	SIN MARCA
	231L
	N/INV: 146661

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092SOP04
	SE092SOP04
	8004110000000000000222053
	175004734
	REFRIGERADOR HORIZONTAL
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000000020194432653

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE092ATP07
	SE092ATP07
	8004110000000000000217909
	170036349
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMEDN 
	CARDIOMAX
	092019CM13497

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092SQX01
	SE092SQX01
	8004110000000000000146176
	170024666
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	BEXEN CARDIO
	SIN MODELO
	000000000020030512

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092ATP02
	SE092ATP02
	8004110000000000000223432
	170043714
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY 
	MODELO UMEC10
	000000000096046977

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092SQX01
	SE092SQX01
	8004110000000000000146233
	170024698
	ELECTROBISTURÃ�
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	99JGS003

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092SQX01
	SE092SQX01
	8004110000000000000146232
	170024704
	ELECTROBISTURÃ�
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	SF9I04968A

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092SQX01
	SE092SQX01
	8004110000000000000146242
	170024685
	ELECTROCAUTERIO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000001015020002167

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092SQX01
	SE092SQX01
	8004110000000000000146558
	170024699
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAEGER
	FABIUS PLUS
	ASDJ-0250

	1
	BICAR
	RIOHACHA LA GUAJIRA
	SE092ENF05
	SE092ENF05
	8004110000000000000217913
	170036341
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMEDN 
	CARDIOMAX
	092019CM13501

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092ATP01
	SE092ATP01
	8004110000000000000227504
	170045961
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER 
	DESFRIGARD 4000
	1089999110768

	1
	BICAR
	RIOHACHA LA GUAJIRA
	SE092MGR05
	SE092MGR05
	8004110000000000000231231
	170037291
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMED 
	CARDIOMAX
	112020CM16534

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092ATP02
	SE092ATP02
	8004110000000000000199924
	170032137
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEARTHR D1
	8C023233

	1
	BITER2
	ARACATACA
	SE092ATO08
	SE092ATO08
	8004110000000000000199925
	170032550
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	SIN MODELO
	8C023237

	1
	BICOR
	SANTA MARTHA
	SE092ATO03
	SE092ATO03
	8004110000000000000227507
	170037622
	DESFRIBILIADOR BIFASICO CON MONITOR
	SHILLER
	DESFRIGARD 4000
	108999110772

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092SQX01
	SE092SQX01
	8004110000000000000146623
	170024791
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	SIN MODELO
	000001015020009793

	1
	GBMAT
	ALBANIA -GUAJIRA
	SE092ATO06
	SE092ATO06
	8004110000000000000199916
	170032135
	MONITOR DE SIGNIOS VITALES
	MINDRAY
	SIN MODELO
	8B062722

	1
	BITER2
	ARACATACA
	SE092ATO08
	SE092ATO08
	8004110000000000000146622
	170024755
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	SIN MODELO
	000000001369015298

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092ATP01
	SE092ATP01
	8004110000000000000275248
	170048350
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	SIN MODELO
	261594-M24C1364001

	1
	GBMAT
	ALBANIA -GUAJIRA
	SE092MGR06
	SE092MGR06
	8004110000000000000146294
	170024826
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M3
	302104M14C06910018

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092ATP04
	SE092ATP04
	8004110000000000000259438
	170046222
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	SIN MODELO
	360080-M23B0108000

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092SQX01
	SE092SQX01
	8004110000000000000259440
	170046224
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	SIN MODELO
	360080-M23B0108001

	1
	BICOR
	SANTA MARTHA
	SE092ATO03
	SE092ATO03
	8004110000000000000259439
	170046223
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	SIN MODELO
	360080M23B01080012

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092ATP02
	SE092ATP02
	8004110000000000000233750
	170045953
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7966908

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092ATP04
	SE092ATP04
	8004110000000000000233749
	170045955
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7970009

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE092ATP07
	SE092ATP07
	8004110000000000000217893
	170036348
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	SIN MODELO
	510U8684916

	1
	BICAR
	RIOHACHA LA GUAJIRA
	SE092ENF05
	SE092ENF05
	8004110000000000000217885
	170034011
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8685433

	1
	BITER2
	ARACATACA
	SE092ATO08
	SE092ATO08
	8004110000000000000146618
	170024842
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	SIN MODELO
	CC75-2444

	1
	GBMAT
	ALBANIA -GUAJIRA
	SE092TAS06
	SE092TAS06
	8004110000000000000259817
	170048246
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ACUARIUS
	SIN MODELO
	EM-0174

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE093TRA07
	SE093TRA07
	8004110000000000000259825
	170047040
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	AQUARIUS
	SIN MODELO
	EM-0174

	1
	BITER2
	ARACATACA
	SE092TAS08
	SE092TAS08
	8004110000000000000259824
	170046685
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ACUARIUS
	SIN MODELO
	EM-0174

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE093TRA04
	SE093TRA04
	8004110000000000000259816
	170048247
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	AQUARIUS
	SIN MODELO
	JH20230214124

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092ATP01
	SE092ATP01
	8004110000000000000226968
	170045956
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	SIN MODELO
	KN-96047127

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092ATP01
	SE092ATP01
	8004110000000000000220284
	170036345
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	SIN SERIE

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092SQX01
	SE092SQX01
	8004110000000000000146615
	170024863
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFO
	DRAEGER 
	VIXTA XL
	60049091

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092ATP04
	SE092ATP04
	8004110000000000000220308
	170034008
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMEDN
	CARDIOMAX
	102019 CM 13625

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000146715
	170024650
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA BRAND 
	10 - 100uL
	03H86730

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092LCL01
	SE092LCL01
	8004110000000000000220650
	170034049
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA HUMAPETTE 
	05 - 10 uL
	04C3629

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000146716
	170024651
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA BOECO 
	100 - 1000uL
	11067727

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000146694
	170024617
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA BOECO 
	100 - 1000 uL
	11119609

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092LCL01
	SE092LCL01
	8004110000000000000218571
	170034048
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA HUMAPETTE
	05 - 5 uL
	12C0989

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000146695
	170024615
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA BOECO 
	20 - 200 uL
	5041445

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000146693
	170024659
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA BOECO 
	0.5 - 10uL
	HL453102

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000146697
	170024660
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA BOECO 
	100 - 1000uL
	HL453911

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000146696
	170024663
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA BOECO 
	20 - 200uL
	MU24288

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092LCL01
	SE092LCL01
	8004110000000000000220666
	170034050
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	MARCA BOECO 
	100 - 1000 UL
	OB1112783

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000237211
	170046253
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	SIN MARCA
	100 - 1000 uL
	YL213AK0043338

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092LCL01
	SE092LCL01
	8004110000000000000237250
	170046011
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	SIN MARCA
	100 - 1000 uL
	YL217AK0070220

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092LCL01
	SE092LCL01
	8004110000000000000237222
	170046966
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	SIN MARCA
	 0-100 uL
	YL217AK0070976

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000237240
	170046254
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	SIN MARCA
	 20-200 uL
	YL218AL0000364

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092LCL01
	SE092LCL01
	8004110000000000000237239
	170046967
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	SIN MARCA
	 20-200 uL
	YL218AL0000384

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE092LCL07
	SE092LCL07
	8004110000000000000146699
	170024619
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	MARCA BOECO 
	 100 uL
	2071845

	1
	BICAR
	RIOHACHA LA GUAJIRA
	SE092LCL05
	SE092LCL05
	8004110000000000000146708
	170024639
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	MARCA BOECO 
	 10 uL
	6072081

	1
	BICAR
	RIOHACHA LA GUAJIRA
	SE092LCL05
	SE092LCL05
	8004110000000000000146704
	170024640
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	MARCA BOECO 
	1000 uL
	8005670

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092LCL02
	SE092LCL02
	8004110000000000000146703
	170024631
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	MARCA BRAND 
	 5 uL
	SIN SERIE

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092LCL02
	SE092LCL02
	8004110000000000000146713
	170024652
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA HUMAN
	 5 - 50 uL
	08D8879

	1
	BICAR
	RIOHACHA LA GUAJIRA
	SE092LCL05
	SE092LCL05
	8004110000000000000146701
	170024638
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	0,5- 10 uL
	11030985

	1
	BICAR
	RIOHACHA LA GUAJIRA
	SE092LCL05
	SE092LCL05
	8004110000000000000146712
	170024641
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	 100-1000 uL
	5070209

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE092LCL07
	SE092LCL07
	8004110000000000000146698
	170024618
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	 100-1000 uL
	7065090

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE092LCL07
	SE092LCL07
	8004110000000000000146706
	170024644
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	100-1000 uL
	CT61724

	1
	BICAR
	RIOHACHA LA GUAJIRA
	SE092LCL05
	SE092LCL05
	8004110000000000000146692
	170024620
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA HUMAN
	10-100ul
	HL453623

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092LCL01
	SE092LCL01
	8004110000000000000198298
	170037224
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	 20-200 uL
	LK677796

	1
	BICOR
	SANTA MARTHA
	SE092LCL03
	SE092LCL03
	8004110000000000000153284
	170037629
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	100 -1000 uL
	ME905741

	1
	BICOR
	SANTA MARTHA
	SE092LCL03
	SE092LCL03
	8004110000000000000153277
	170037630
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	20-200 uL
	ME906218

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092LCL01
	SE092LCL01
	8004110000000000000198305
	170037223
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	 5 - 50 uL
	ML953815

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092LCL02
	SE092LCL02
	8004110000000000000146702
	170024630
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	 100 - 1000 uL
	SIN

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092LCL02
	SE092LCL02
	8004110000000000000146709
	170024632
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA BOECO 
	 5 - 50 uL
	SIN

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092LCL02
	SE092LCL02
	8004110000000000000146711
	170024633
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MARCA HUMAN
	 100 - 1000 uL
	SIN SERIE

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE092LCL07
	SE092LCL07
	8004110000000000000237283
	170046258
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SIN MARCA
	 5 - 50 uL
	YL211AK0039309

	1
	BICOR
	SANTA MARTHA
	SE092LCL03
	SE092LCL03
	8004110000000000000237208
	170046250
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SIN MARCA
	 0.5-10 uL
	YL213AK0043340

	1
	GMRON
	DISTRACCION-BUENA VISTA
	SE092LCL07
	SE092LCL07
	8004110000000000000237223
	170046257
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SIN MARCA
	 10-100 uL
	YL216AK0065467

	1
	BICOR
	SANTA MARTHA
	SE092LCL03
	SE092LCL03
	8004110000000000000237251
	170046249
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SIN MARCA
	 100-1000 uL
	YL217AK0070239

	1
	BICOR
	SANTA MARTHA
	SE092LCL03
	SE092LCL03
	8004110000000000000237237
	170046251
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SIN MARCA
	 20-200 uL
	YL218AL0000381

	1
	BICAR
	RIOHACHA LA GUAJIRA
	SE092LCL05
	SE092LCL05
	8004110000000000000237210
	170046965
	PIPETA AUTOMÁTICA VOLUMEN VARIABLE
	SIN MARCA
	 0,5-10u
	YL213AK0043328

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092MGR01
	SE092MGR01
	8004110000000000000245883
	170042861
	TENSIOMETRO ANEROIDE MODELO DE PARED
	WELCH ALLYN
	SIN MODELO
	191115094545

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092MGR01
	SE092MGR01
	8004110000000000000245882
	170042862
	TENSIOMETRO ANEROIDE MODELO DE PARED
	WELCH ALLYN
	SIN MODELO
	191126124845

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092MGR01
	SE092MGR01
	8004110000000000000245884
	170042860
	TERMOMETRO 692 CO
	WELCH ALLYN
	692 CO
	SIN SERIE

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092MGR01
	SE092MGR01
	8004110000000000000249664
	170042859
	TERMOMETRO 692 CO 
	WELCH ALLYN
	692 CO
	SIN SERIE

	1
	BASPC02
	BARRANQUILLA
	SE092LCL01
	SE092LCL01
	8004110000000000000146664
	175002797
	NEVERA VERTICAL
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000000007467224484

	1
	BASPC10
	VALLEDUPAR
	SE092LCL04
	SE092LCL04
	8004110000000000000146656
	175002840
	NEVERA VERTICAL
	SIN MARCA
	231L
	N/INV: 146656

	1
	BIVER
	MALAMBO- ATLANTICO
	SE092LCL02
	SE092LCL02
	8004110000000000000146659
	175002787
	NEVERA VERTICAL
	ELUX R-130
	5635
	SIN SERIE




REGIONAL 2

	REGIONAL 
	ESM 
	UBICACION 
	CENTRO COSTO AR01-AR05 
	CENTRO COSTOS IH08 
	N° INVENTARIO 
	N° EQUIPO BIOMEDICO
	DENOMINACION DEL ACTIVO FIJO 
	MARCA 
	MODELO 
	SERIE 

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144842
	175002763
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK 204
	20062864948

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144568
	175002669
	NEVERA VERTICAL 
	CENTRALES
	CLASE T
	590

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072OGR04
	SE072OGR04
	8004110000000000000144573
	175002667
	NEVERA VERTICAL 
	CHALLENGER
	CR233
	070910-00590

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000237270
	170038651
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE 
	MEDMAY
	220-1000 UL 
	YL218AL0000356

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144714
	170025717
	PIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000 Ul
	2021000016034

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144729
	170025866
	PIPETA AUTOMATICA
	HUMAN
	20-200UL
	CR60330

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144681
	170023951
	PIPETA AUTOMATICA
	HUMAN
	20-200UL
	YL3K33295

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144682
	170023953
	PIPETA AUTOMATICA
	HUMAN
	20-200 UL 
	YL3K017860

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144708
	170023979
	PIPETA AUTOMATICA
	HUMAN
	20-200UL
	FP67866

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144709
	170023978
	PIPETA AUTOMATICA
	HUMAN
	20-200UL 
	FQ06221

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144716
	170023983
	PIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000 UL 
	LA0014279

	2
	BAGAL
	SOCORRO 
	SE072LCL04
	SE072LCL04
	8004110000000000000144722
	170023992
	PIPETA AUTOMATICA
	HUMAN
	20-200UL 
	YL4A056665

	2
	BAGRA 
	BARRANCA 
	SE072ENF02
	SE072ENF02
	8004110000000000000144804
	170038092
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	EDAN
	M3
	302104-M1410192003

	2
	BAGRA 
	BARRANCA 
	SE072ENF02
	SE072ENF02
	8004110000000000000223388
	170040132
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC10
	KN-96047120

	2
	BAGRA 
	BARRANCA 
	SE072ENF02
	SE072ENF02
	8004110000000000000226957
	170040131
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	M20108030094

	2
	BAGRA 
	BARRANCA 
	SE072ENF02
	SE072ENF02
	8004110000000000000259892
	175005024
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	VLS 504 A AC
	20214072464

	2
	BILUD 
	S/VICENTE DE CHUCURI
	SE072FAM03
	SE072FAM03
	8004110000000000000233774
	175005525
	TERMOHIGROMETRO
	ETH
	HTC-2
	ETH1455

	2
	BILUD 
	S/VICENTE DE CHUCURI
	SE072LCL03
	SE072LCL03
	8004110000000000000144447
	170023915
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO  
	BOECO
	5-50 UL
	73777

	2
	BILUD 
	S/VICENTE DE CHUCURI
	SE072LCL03
	SE072LCL03
	8004110000000000000144448
	170023916
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO  
	GOULD
	10-100 UL
	602713

	2
	BILUD 
	S/VICENTE DE CHUCURI
	SE072ATP03
	SE072ATP03
	8004110000000000000233753
	170043381
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7970201

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072PPP01
	SE072PPP01
	8004110000000000000222734
	175005527
	TERMOHIGROMETRO
	TECH
	HTC-2
	ETH1450

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000238161
	175005528
	TERMOHIGROMETRO
	FRANCE
	SIN MODELO
	2366

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144562
	175002746
	NEVERA
	CHALLENGER 
	CR330
	96210094-001

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144564
	170028732
	REFRIGERADOR VERTICAL
	SANYO
	MIR-553
	9090134

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072JHO01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144569
	175002748
	NEVERA
	CHALLENGER
	CR-330
	96210094-001

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072PPP01
	SE072PPP01
	8004110000000000000143160
	175002749
	NEVERA HORIZONTAL
	VEST FROST
	MK204
	20083381672

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072PPP01
	SE072PPP01
	8004110000000000000144840
	175002766
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK 304
	L20060905227

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072JHO01
	SE072JHO01
	8004110000000000000144843
	175002755
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK 204
	909031-16

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072PPP01
	SE072PPP01
	8004110000000000000237081
	175004588
	NEVERA HORIZONTAL
	HAIR
	HBC-260
	QEM2N0075

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072OGR01
	SE072OGR01
	8004110000000000000144566
	175002670
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	CR255
	010317-

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144563
	170045817
	NEVERA VERTICAL
	SANYO
	MBR3046R
	08050171

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072JHO01
	SE072JHO01
	8004110000000000000143205
	170024413
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	ZOLL
	M SERIES CCT
	T09K116795

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072ATP01
	SE072ATP01
	8004110000000000000226959
	170038342
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	M20212990050

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072ATP01
	SE072ATP01
	8004110000000000000226966
	170037769
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	M20213000057

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072SQX01
	SE072SQX01
	8004110000000000000226977
	170038798
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA
	MINDRAY
	IMEC 12
	EV-98048346

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072SQX01
	SE072SQX01
	8004110000000000000227500
	170038797
	DESFIBRILADOR 
	SCHILLER
	DG-4000
	108999110663

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072SQX01
	SE072SQX01
	8004110000000000000231223
	170037036
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA
	UNICARE
	F84A
	510U7910100

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072ATP01
	SE072ATP01
	8004110000000000000259441
	175005032
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	M23B108003

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072SQX01
	SE072SQX01
	8004110000000000000237872
	170043660
	ELECTROBISTURI
	KLS MARTIN
	MAXIUM
	ME40210703210628

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072SQX01
	SE072SQX01
	8004110000000000000143295
	170025541
	ELECTROBISTURI
	VALLEYLAB
	FORCE 2
	F3F42512T

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072SQX01
	SE072SQX01
	8004110000000000000143293
	170025539
	ELECTROBISTURI
	VALLEYLAB
	FORCE FX
	SF9I04967A

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000206853
	170030166
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	HUMAN
	5-50UL
	04H06792

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000198292
	170032194
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100UL
	ML952903

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144687
	170023959
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000 UL
	9004625

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144688
	170023958
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000UL 
	9079126

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144689
	170023962
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000 UL
	9079124

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144690
	170023960
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000UL 
	9079125

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144691
	170023961
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000UL 
	9079127

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144692
	170023963
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000UL 
	9079130

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144693
	170023964
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000UL 
	9079131

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144694
	170023965
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000UL 
	9079132

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144695
	170023966
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000 UL
	9079133

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144696
	170023967
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000 UL
	9079129

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000144697
	170023968
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	BOECO
	100-1000 UL
	9079128

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000237254
	170038643
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	100-1000 UL 
	YL217AK0070225

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000237213
	170038639
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	05-10 UL 
	YL213AK0043329

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000237242
	170038655
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	20-200 UL 
	YL218AL0000365

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000237289
	170038659
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	05-50 UL 
	YL211AK0039318

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000237271
	170038652
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	200-1000 UL 
	YL218AL0000346

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072LCL01
	SE072LCL01
	8004110000000000000237272
	170038653
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	200-1000 UL 
	YL218AL0000350

	2
	DMBUG 
	BUCARAMANGA 
	SE072SQX01
	SE072SQX01
	8004110000000000000232339
	170042330
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PENLON
	PRIMÁX 465
	4651220-0002

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000143164
	175002751
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK304
	20062864956

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072PPP05
	SE072PPP05
	8004110000000000000144837
	175002761
	NEVERA HORIZONTAL
	VEST FROST
	MK144
	20044000205

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000144676
	170023949
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO  
	BOECO
	100-1000 UL 
	FI3527201

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000144678
	170023947
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO  
	BOECO
	 10-100 UL
	YL4A054269

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000237243
	170038656
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SINGLE CHANNEL
	 5-51 UL
	YL218AL0000373

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000237290
	170038660
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SINGLE CHANNEL
	 5-52 UL
	YL211AK0039326

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000237269
	170038650
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SINGLE CHANNEL
	 5-53 UL
	YL218AL0000355

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072ATP05
	SE072ATP05
	8004110000000000000199913
	170031811
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC 10
	EX8B062718

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072PPP05
	SE072PPP05
	8004110000000000000223429
	170038091
	MONITOR  DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC10
	113613120013

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072ATP05
	SE072ATP05
	8004110000000000000226958
	170038093
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	380001-M202129900

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072ATP05
	SE072ATP05
	8004110000000000000217914
	170032717
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	CARDIOMAX
	INSTRAMED
	092019CM13502

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE071ASL05
	SE071ASL05
	8004110000000000000227509
	178000024
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SHILLER 
	DG-4000
	000000108999110775

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000144684
	170023957
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO  
	BOECO
	0,5-10 UL
	YL3K030747

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000144700
	170023970
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO  
	BOECO
	 20-200 UL
	04G66495

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000144705
	170023976
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO  
	BOECO
	 100-1000 UL 
	FQ06223

	2
	ESM-BAS30
	CUCUTA 
	SE072LCL05
	SE072LCL05
	8004110000000000000144719
	170023985
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO  
	BOECO
	 10-100 UL
	YL4A056663

	2
	UASO-BIROV
	PAMPLONA 
	SE072MGR18
	SE072MGR18
	8004110000000000000231196
	170037049
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7917100

	2
	UASO-BIROV
	PAMPLONA 
	SE072LCL06
	SE072LCL06
	8004110000000000000237256
	170038645
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SINGLE CHANNEL
	 5-50 UL
	YL217AK0070226

	2
	UASO-BIROV
	PAMPLONA 
	SE072ATP06
	SE072ATP06
	8004110000000000000233755
	170040234
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7909807

	2
	UASO-BIROV
	PAMPLONA 
	SE072ATP06
	SE072ATP06
	8004110000000000000231232
	170037041
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	ASTRO-MED 
	CARDIOMAX II
	112020CM16535



REGIONAL 3

	Regional
	ESM
	Ubicación
	Centro de costo AR01-AR05
	Centro de costo IH08
	Nº inventario
	Equipo
	Denominación del Equipo
	Marca
	Modelo
	Serie

	3
	BAMRO
	ZARZAL VALLE
	SE192ENF04
	SE192ENF04
	8004110000000000000227501
	170038099
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SHILLER
	DEFIGARD 4000
	108999110664

	3
	BAPAL
	BUGA
	SE192ATO03
	SE192ATO03
	8004110000000000000220304
	170033306
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMED
	CARDIOMAX 8
	102019CM13624

	3
	BAS23
	PASTO
	SE192ATO06
	SE192ATO06
	8004110000000000000220307
	170033277
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	CARDIO MAX 8 SERIES
	INSTRAMED
	102019CM13623

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192ATP10
	SE192ATP10
	8004110000000000000220306
	170033289
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMED
	CARDIOMAX 8
	102019CM13627

	3
	BICOD
	PALMIRA-VALLE
	SE192ATO02
	SE192ATO02
	8004110000000000000204441
	170030997
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DEFIGARD 5000
	101993007903

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192ATP01
	SE192ATP01
	8004110000000000000204440
	170031000
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D6
	DG-19004281

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192EGA01
	SE192EGA01
	8004110000000000000177212
	170027720
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D3
	EL-57021581

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192SQX01
	SE192SQX01
	8004110000000000000204443
	170031001
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INNOMED
	CARDIO-AID-360B
	17206611

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192SQX01
	SE192SQX01
	8004110000000000000205426
	170030303
	ELECTROBISTURI
	VALLEYLAB
	FORCE FX - CS
	SF9J05037A

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192SQX01
	SE192SQX01
	8004110000000000000204461
	170030758
	ELECTROBISTURI
	ALSA
	EXCELL-NHP 350/D
	3835N-12/17

	3
	BAS23
	PASTO
	SE192LCL06
	SE192LCL06
	8004110000000000000223151
	170033931
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	0.5-10
	SIN SERIE

	3
	BAS23
	PASTO
	SE192LCL06
	SE192LCL06
	8004110000000000000223153
	170033935
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100UL
	SIN SERIE

	3
	BAS23
	PASTO
	SE192LCL06
	SE192LCL06
	8004110000000000000218566
	170042804
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000UL
	NI1038605

	3
	BAS23
	PASTO
	SE192LCL06
	SE192LCL06
	8004110000000000000220654
	170042806
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	5-50UL
	SIN SERIE

	3
	BAS23
	PASTO
	SE192LCL06
	SE192LCL06
	8004110000000000000218590
	170042807
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100UL
	SIN SERIE

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192LCL10
	SE192LCL10
	8004110000000000000207057
	170030390
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	20-200UL
	0B1111780

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192LCL10
	SE192LCL10
	8004110000000000000207056
	170030397
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	HUMMANT
	0.5-10UL
	FQ06224

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192LCL10
	SE192LCL10
	8004110000000000000223152
	170033934
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100
	NI1037547

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192LCL10
	SE192LCL10
	8004110000000000000223161
	170033943
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	5-50 UL
	OB1112183

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192LCL10
	SE192LCL10
	8004110000000000000230881
	170042840
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	0.5-10UL
	NI1038606

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192LCL10
	SE192LCL10
	8004110000000000000153290
	170044078
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	ACCUMAX
	20-200UL
	HI430909

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000198287
	170031487
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	0,5UL
	ML953352

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192ENF09
	SE192ENF09
	8004110000000000000198291
	170031488
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100 uL
	ML952852

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192ENF09
	SE192ENF09
	8004110000000000000198299
	170031489
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000 uL
	ML952631

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000237215
	170042826
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	HUMMANT
	100-1000UL
	YL217AK0070209

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000237273
	170042830
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	HUMMANT
	200-1000UL
	YL218AL0000351

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000237244
	170042831
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	20-200UL
	3015-0185

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000237285
	170042832
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	5-50UL
	WAGS62040

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000223159
	170033941
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	HUMMANT
	20-200UL
	YL218AL0000368

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000223162
	170033944
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	HUMMANT
	5-50UL
	YL211AK0039316

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000237257
	170042827
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	HUMMANT
	100-1000UL
	YL217AK0070223

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000237258
	170042828
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	HUMMANT
	100-1000UL
	YL217AK0070209

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192LCL09
	SE192LCL09
	8004110000000000000237228
	170042829
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100UL
	0BF30291

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL01
	SE192LCL01
	8004110000000000000207087
	170030473
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	05-50ul
	90003525

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL01
	SE192LCL01
	8004110000000000000207080
	170030475
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	5-50 uL
	ME906523

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL01
	SE192LCL01
	8004110000000000000207067
	170030497
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	20-200UL
	LK677762

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL06
	SE192LCL06
	8004110000000000000223155
	170033937
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000UL
	SIN SERIE

	3
	BAMRO
	ZARZAL VALLE
	SE192ENF04
	SE192ENF04
	8004110000000000000199918
	170032009
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC10
	EX-8B062723

	3
	BAPAL
	BUGA
	SE192ATO03
	SE192ATO03
	8004110000000000000217887
	170033297
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8758939

	3
	BAS23
	PASTO
	SE192ATO06
	SE192ATO06
	8004110000000000000204678
	170030720
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M-50
	333123-M1631374008

	3
	BAS23
	PASTO
	SE192ATO06
	SE192ATO06
	8004110000000000000220293
	170033280
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8684837

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192ATP10
	SE192ATP10
	8004110000000000000217886
	170033288
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8685039

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192ATP10
	SE192ATP10
	8004110000000000000220283
	170033301
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8699231

	3
	BAS29
	POPAYAN
	SE192ATP10
	SE192ATP10
	8004110000000000000259442
	170046243
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	360080-M23B01080014

	3
	BASGO
	TUMACO
	SE192ENF09
	SE192ENF09
	8004110000000000000241944
	170038572
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	IDOTTMED
	IL7
	200325011

	3
	BICOD
	PALMIRA-VALLE
	SE192ATO02
	SE192ATO02
	8004110000000000000217889
	170033305
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	51U8760018

	3
	BICOD
	PALMIRA-VALLE
	SE192ATO02
	SE192ATO02
	8004110000000000000259818
	170046291
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NORTHERN
	AQUARIUS
	JH20230214120

	3
	GMCAB
	IPIALES
	SE192ATP07
	SE192ATP07
	8004110000000000000226956
	170042501
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	36000001-M20108030050

	3
	GMCAB
	IPIALES
	SE192TAS07
	SE192TAS07
	8004110000000000000249854
	170043708
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X8
	261586-E22800010007

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192ATP01
	SE192ATP01
	8004110000000000000204687
	170030778
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	PM-8000
	AA-88110347

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192ATP01
	SE192ATP01
	8004110000000000000204681
	170030731
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC10
	EX-81051881

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192ATP01
	SE192ATP01
	8004110000000000000223434
	170042502
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC10
	KN-96047057

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192ATP01
	SE192ATP01
	8004110000000000000204684
	170030733
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC10
	EX-81051880

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192ATP01
	SE192ATP01
	8004110000000000000259443
	170046244
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	360080M23B01080001

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192EGA01
	SE192EGA01
	8004110000000000000204683
	170030732
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC10
	EX-81051878

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192EGA01
	SE192EGA01
	8004110000000000000204680
	170030765
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC10
	EX-81051882

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192SQX01
	SE192SQX01
	8004110000000000000204682
	170030824
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC10
	EX81051883

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192SQX01
	SE192SQX01
	8004110000000000000204675
	170030822
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC8
	EW-55018787

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192SQX01
	SE192SQX01
	8004110000000000000204676
	170030823
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC8
	EW-55018777

	3
	BAPAL
	BUGA
	SE192PPP03
	SE192PPP03
	8004110000000000000204726
	175003948
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK304
	SIN SERIE

	3
	BAPAL
	BUGA
	SE192LCL03
	SE192LCL03
	8004110000000000000206939
	175003899
	NEVERA VERTICAL
	ICASA
	DV-15
	S2130113061

	3
	BAS23
	PASTO
	SE192ATO06
	SE192ATO06
	8004110000000000000206932
	175003830
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	SIN MODELO
	3007000004148

	3
	BICOD
	PALMIRA-VALLE
	SE193ACO02
	SE193ACO02
	8004110000000000000206934
	175003856
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	CR 555/290
	3007000004150

	3
	GMCAB
	IPIALES
	SE192LCL07
	SE192LCL07
	8004110000000000000206940
	175003859
	NEVERA VERTICAL
	MABE
	125L
	0918195712

	3
	GMCAB
	IPIALES
	SE192TFI07
	SE192TFI07
	8004110000000000000206935
	175003887
	NEVERA VERTICAL
	ICASA
	100L
	16800202D15

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192TFI01
	SE192TFI01
	8004110000000000000204698
	175003955
	NEVERA VERTICAL
	WHIRPOOL
	SIN MODELO
	165500000043

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL01
	SE192LCL01
	8004110000000000000204697
	175003931
	NEVERA VERTICAL
	WHIRPOOL
	SIN MODELO
	165500000042

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL01
	SE192LCL01
	8004110000000000000204700
	175003932
	NEVERA VERTICAL
	SUPERNORDICO
	VERTICAL
	17-0910

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL01
	SE192LCL01
	8004110000000000000266709
	170048339
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL01
	SE192LCL01
	8004110000000000000275045
	170048342
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192PPP01
	SE192PPP01
	8004110000000000000207893
	175003879
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	CK
	T1501
	SIN SERIE

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL01
	SE192LCL01
	8004110000000000000275040
	170048343
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	3
	DMCAL
	CALI
	SE192LCL01
	SE192LCL01
	8004110000000000000275041
	170048344
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	SIN SERIE






REGIONAL 4

	Regional
	ESM
	Ubicación
	Centro costo AR-01-AR-05
	Centro Costo IH08
	No de inventario
	No equipo Biomedico
	Denominacion del Equipo
	marca
	Modelo
	Serie

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SOP01
	SE082SOP01
	8004110000000000000201484
	175004362
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK304
	20111492224

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082PPP01
	SE082PPP01
	8004110000000000000149377
	175002981
	CONGELADOR HORIZONTAL
	VESTFROST
	MF214
	20083381676

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082LCL01
	SE082LCL01
	8004110000000000000149288
	170025354
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 ul
	8029638

	R4
	BASPC22
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
	SE082LCL01
	SE082LCL08
	8004110000000000000148998
	170030653
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200 ul
	5041446

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082LCL01
	SE082LCL01
	8004110000000000000237259
	173019628
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	100-1000 ul
	YL217AK0070238

	R4
	BASPC22
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
	SE082LCL08
	SE082LCL08
	8004110000000000000237260
	173019636
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	100-1000 ul
	YL217AK0070221

	R4
	BASPC22
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
	SE082LCL08
	SE082LCL08
	8004110000000000000237229
	173019629
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	10-100 ul
	YL217AK0070971

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149482
	170025193
	ELECTROBISTURI
	VALLEYLAB
	FORCE FX-CS
	SF9J05060A

	R4
	BIGOH29
	LA URIBE
	SE082ATP07
	SE082ATP07
	8004110000000000000233242
	170036887
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U7909201

	R4
	BICAM24
	CALAMAR
	SE082ATP10
	SE082ATP10
	8004110000000000000233244
	170036889
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U7909100

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000241810
	170038589
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	MINDRAY
	BENEVIEWT8
	CF82100823

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149749
	170031669
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	WELCH ALLYN
	PROPAQ ENCORE
	99291008

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149066
	170025190
	ELECTROBISTURI
	WEN
	HF120
	WEN-HF-120

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149480
	170025191
	ELECTROBISTURI
	VALLEYLAB
	FORCE FX-CS
	SF9J05049A

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149481
	170025192
	ELECTROBISTURI
	VALLEYLAB
	FORCE FX-CS
	SF9J05050A

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149351
	170025202
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAEGER
	PRIMUS
	ARZL0144

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149352
	170025203
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAEGER
	PRIMUS
	ARZL0145

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082MGR01
	SE082MGR01
	8004110000000000000214875
	170031909
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	HUNTLEIGH HEALTHCARE
	SMARTSINGS LITE PLUS
	114715070009

	R4
	BIGOH29
	LA URIBE
	SE082ATO07
	SE082ATO07
	8004110000000000000215045
	170031910
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	HUNTLEIGH HEALTHCARE
	SMARTSINGS LITE PLUS
	114715000000

	R4
	BIVAR
	GRANADA
	SE082ATP02
	SE082ATP02
	8004110000000000000217875
	170034533
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U8676433

	R4
	BASPC22
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
	SE082ATP08
	SE082ATP08
	8004110000000000000217890
	170033383
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U8700939

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000214867
	170031908
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	HUNTLEIGH HEALTHCARE
	SL600
	1,14714E+12

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SOP01
	SE082SOP01
	8004110000000000000233245
	170036890
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U7970100

	R4
	BASPC22
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
	SE082ATP08
	SE082ATP08
	8004110000000000000233243
	170036888
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U7913908

	R4
	BASPC22
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
	SE082ATP08
	SE082ATP08
	8004110000000000000233246
	170036891
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U7913302

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082MGR01
	SE082MGR01
	8004110000000000000226971
	170042341
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	EDAN
	IM8
	360001-M20108030088

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082HCL01
	SE082TAS01
	8004110000000000000226972
	170042340
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	EDAN
	IM8
	360001-M20108030043

	R4
	BASPC22
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
	SE082ATP08
	SE082ATP08
	8004110000000000000226963
	170042342
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	M20406680066

	R4
	BASPC22
	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
	SE082ATP08
	SE082ATP08
	8004110000000000000231203
	170036519
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U7917403

	R4
	BIAVA30
	MITÚ
	SE082MGR05
	SE082MGR05
	8004110000000000000149445
	170025262
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	SPACELABS
	ULTRAVIEW SL
	1369-015295

	R4
	BASDO52
	CARURÚ
	SE082ATP06
	SE082ATP06
	8004110000000000000149444
	170029611
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	SPACELABS
	ULTRAVIEW SL
	1369-015294

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149401
	170029564
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAEGER
	INFINITY VISTA XL
	6001914175

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149402
	170029565
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6001918367

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149404
	170029567
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6001874770

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149405
	170029568
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6001904275

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149406
	170029569
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6001875466

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149407
	170029570
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6001903775

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149408
	170029525
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6001871871

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149409
	170029571
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6001913969

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149411
	170029573
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6001919170

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000149412
	170029574
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6001913871

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000148621
	170029533
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	MINDRAY
	MEC1200
	CC14429189

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149331
	170029553
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAEGER
	INFINITY VISTA XL
	6000319579

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149332
	170029554
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAEGER
	INFINITY VISTA XL
	6000318874

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149333
	170029555
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAEGER
	INFINITY VISTA XL
	6000631179

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082SQX01
	SE082SQX01
	8004110000000000000149360
	170029559
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	6000374875

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082EGA01
	SE082EGA01
	8004110000000000000214927
	170031907
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	GENERAL MEDITECH
	G3D
	G3D1706T03

	R4
	BITER 7
	CUBARRAL
	SE082ATO04
	SE082ATO04
	8004110000000000000259444
	170046322
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	EDAN
	IM70
	360080-M23B01080017

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082ATP01
	SE082ATP01
	8004110000000000000259445
	170046686
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	EDAN
	IM70
	360080-M23B01080004

	R4
	BASMO51
	MIRAFLORES
	SE082ATO11
	SE082ATO11
	8004110000000000000231213
	170036711
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U7915302

	R4
	DMORI
	VILLAVICENCIO APIAY
	SE082EGA01
	SE082EGA01
	8004110000000000000231216
	170036712
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	UNICARE
	F8
	510U7912807

	R4
	BITER22
	EL RETORNO
	SE082ATP13
	SE082ATP13
	8004110000000000000149930
	170031670
	MONITOR DE SIGNOS VITALES 
	EDAN
	M8B
	301166-M11B00990010-01



REGIONAL 5

	REGIONAL
	ESM
	UBICACIÓN
	CENTRO COSTO AR01 -AR05 
	CENTRO COSTO IH08  
	N°INVENTARIO
	N° EQUIPO MEDICO
	DENOMINACION DEL EQUIPO 
	MARCA
	MODELO
	SERIE

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06MedGen
	BASPC06MedGen
	8004110000000000000259138
	170046144
	TERMOMETRO DIGITAL
	WELCHALLYN
	NO REGISTRA
	000000002121094025

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06MedGen
	BASPC06MedGen
	8004110000000000000259139
	170046145
	TERMOMETRO DIGITAL
	WELCHALLYN
	NO REGISTRA
	000000002121094162

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06ProdProPrev
	BASPC06ProdProPrev
	8004110000000000000177283
	175003350
	CONGELADOR HORIZONTAL
	VESTFROST
	MF114
	20083381657

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177239
	175003348
	NEVERA VERTICAL
	SAMSUNG
	SR 42NMB
	20033907733

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177278
	175003353
	NEVERA VERTICAL
	HAIER
	HYCD 262
	534242BW200137

	5
	BICAI
	CHAPARRAL
	BICAILabcli
	BICAILabcli
	8004110000000000000177777
	175003147
	NEVERA VERTICAL
	SIN MARCA
	8 PIES
	5175000005603

	5
	BIPAT
	HONDA
	SE162FAM02
	BIPATFARM
	8004110000000000000178318
	175003145
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	10 PIES
	2557074

	5
	BICAI
	CHAPARRAL
	SE162ATO03
	BICAIPRIO
	8004110000000000000177829
	175003115
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000000000000002173

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	SE162LCL01
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000219108
	170040297
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	FRIDGE
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	SE162LCL01
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000219107
	170042333
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	FRIDGE
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	SE162LCL01
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000219110
	170042335
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	BIOTEMP
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	SE162LCL01
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000222271
	170042336
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	BIOTEMP
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	SE162LCL01
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000235741
	170045006
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	DIGITAL THERMOMETER
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	SE162LCL01
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000235742
	170045007
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	FRIDGE
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177141
	170026448
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 - 100 UL
	10166823

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177142
	170026446
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	50 - 200 uL
	CP64471

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177143
	170026444
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100 - 1000 uL
	7046854

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177784
	170026461
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5 - 50 uL
	CR79954

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177785
	170026463
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	5 - 50 uL
	01Y5688

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177787
	170026467
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	05 - 5 uL
	11E42413

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177788
	170026469
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	HUMAN
	10 uL
	02G48017

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000177789
	170026421
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAN
	100-1000 uL
	CT62756

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178345
	170026443
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	ACCUMAX PRO
	10 - 100 uL
	FE746692

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178346
	170026441
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	ACCUMAX PRO
	20 - 200 uL
	L.HG424266

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178347
	170026440
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	ACCUMAX PRO
	20 - 200 uL
	HI430904

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178349
	170026437
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	ACCUMAX PRO
	10 - 100 uL
	GC765523

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178350
	170026435
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAN
	100 - 1000 uL
	03G57179

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178351
	170026433
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	HUMAN
	500 uL
	01G36686

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178352
	170026431
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	ACCUMAX PRO
	10 - 100 uL
	315151

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178353
	170026430
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAN
	5 - 50 uL
	1107243

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178354
	170026428
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100 - 1000 uL
	4074040

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06Labcli
	BASPC06Labcli
	8004110000000000000178356
	170026426
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	HUMAN
	100 uL
	CU02620

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06SalCir
	BASPC06SalCir
	8004110000000000000177174
	170027713
	MAQUINA DE ANESTESIA
	MINDRAY
	WATO EX-65
	ER-51003029

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06SalCir
	BASPC06SalCir
	8004110000000000000177180
	170042868
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFI
	MINDRAY
	IPM9800
	DM52017606

	5
	BICAI
	CHAPARRAL
	BICAICPAtePriObs
	BICAICPAtePriObs
	8004110000000000000177205
	170027715
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEARTH D6
	DG19004282

	5
	BIPAT
	HONDA
	BIPATCPAtePriObs
	BIPATCPAtePriObs
	8004110000000000000177208
	170027716
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D3
	EL-57021577

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06AtePri
	BASPC06AtePri
	8004110000000000000177209
	170027717
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D3
	EL57021578

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06SalCir
	BASPC06SalCir
	8004110000000000000177210
	170027718
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D3
	EL570215579

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06SalCir
	BASPC06SalCir
	8004110000000000000177211
	170027719
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D3
	EL-57021580

	5
	BIPAT
	HONDA
	BIPATProdProPrev
	BIPATProdProPrev
	8004110000000000000177249
	170037290
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	M14202890009-02

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06SalCir
	BASPC06SalCir
	8004110000000000000177286
	170026336
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	C50
	KD150201009

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06AtePri
	BASPC06AtePri
	8004110000000000000177287
	170026341
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	C50
	KD150201013

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06SalCir
	BASPC06SalCir
	8004110000000000000177288
	170026343
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	C50
	KD150201015

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06SalCir
	BASPC06SalCir
	8004110000000000000177289
	170026347
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	C50
	KD150201018

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06ProdProPrev
	BASPC06ProdProPrev
	8004110000000000000177290
	170026345
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	C50
	KD150201020

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06AtePri
	BASPC06AtePri
	8004110000000000000177291
	170026340
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN
	C50
	KD150201022

	5
	BIPAT
	HONDA
	BIPATAtePri
	BIPATAtePri
	8004110000000000000217876
	170034424
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8758131

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06TrAsist
	BASPC06TrAsist
	8004110000000000000223435
	170042331
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UNEC10
	KN-96046970

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06ProdProPrev
	BASPC06ProdProPrev
	8004110000000000000233757
	170042873
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7909706

	5
	BITER06
	PIEDRAS
	BITER06MedGral
	BITER06MedGral
	8004110000000000000233760
	170043002
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7909504

	5
	ESMBAS06
	IBAGUE
	BASPC06TrAsist
	BASPC06TrAsist
	8004110000000000000249828
	170044959
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	261586 - M22804780

	5
	BIPAT
	HONDA
	BIPATMedGen
	BIPATMedGen
	8004110000000000000259446
	170046259
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	M23B01080008

	5
	BICAI
	CHAPARRAL
	BICAITrAsist
	BICAITrAsist
	8004110000000000000259820
	170046282
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NORTHERN
	AQUARIUS
	JH20230214096




REGIONAL 6

	Regional
	ESM
	UBICACIÓN 
	Centro de costo AR01-AR05
	Centro de costo- IH08
	Número de inventario
	EQUIPO
	Denominación del activo fijo
	Marca
	Modelo
	Número de serie

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE252ATP06
	SE252ATP06
	8004110000000000000198078
	170028803
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	ZOLL MEDICAL
	AED PLUS
	X151804865

	6
	BASCN
	LARANDIA- CAQUETA
	SE252ATP03
	SE252ATP03
	8004110000000000000227516
	170045167
	DESFRIBILIADOR BIFASICO CON MONITOR
	HEARTSINE
	MODELO SAM360
	000000108999111443

	6
	BASCN
	LARANDIA- CAQUETA
	SE253TRA03
	SE253TRA03
	8004110000000000000257569
	170043818
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	 iM8
	261586M22911810075

	6
	BALOC
	PUTUMAYO
	SE253TRA07
	SE253TRA07
	8004110000000000000249827
	170043821
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC 12
	3647792459

	6
	BIMEJ
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252ENF04
	SE252ENF04
	8004110000000000000233236
	170045177
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	IMEC8
	510U7913009

	6
	BASCN
	LARANDIA- CAQUETA
	SE252ATP03
	SE252ATP03
	8004110000000000000233485
	170038295
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC8
	510U8159438

	6
	BAEEV19
	PUTUMAYO
	SE252MGR13
	SE252MGR13
	8004110000000000000233237
	170042315
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC 12
	510U8942818

	6
	BASPC27 
	MOCOA PUTUMAYO
	SE252ATP05
	SE252ATP05
	8004110000000000000226960
	170042921
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	 F8
	M20213000002

	6
	BAEEV19
	PUTUMAYO
	SE252MGR13
	SE252MGR13
	8004110000000000000217918
	170032996
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	CARDIODYNAMICS
	INSTRAMED
	092019CM13506

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE253TRA06
	SE253TRA06
	8004110000000000000266358
	170046855
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X8
	261586-M2440226008

	6
	BICAZ
	SAN VICENTE DEL CAGUAN
	SE252ATP02
	SE252ATP02
	8004110000000000000233484
	170045180
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	 F8
	510U8161539

	6
	BICAS27
	PUERTO ASIS- PUTUMAYO
	SE252ATP08
	SE252ATP08
	8004110000000000000233482
	170045178
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	uMEC10
	510U8247631

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE252ATP06
	SE252ATP06
	8004110000000000000233486
	170046017
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	 F8
	510U8247732

	6
	BASCN
	LARANDIA- CAQUETA
	SE252ATP03
	SE252ATP03
	8004110000000000000199090
	170029501
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	M-8
	G3H412T111

	6
	BISOL49
	LA TAGUA -PUTUMAYO
	SE253TRA10
	SE253TRA10
	8004110000000000000259827
	170048091
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	 iM8
	JH20230214119

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252ATP01
	SE252ATP01
	8004110000000000000223438
	170038287
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	 uMEC10
	KN-96047027

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252ATP01
	SE252ATP01
	8004110000000000000226969
	170038285
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	EDAN iM8
	M20212990041

	6
	BASPC27
	MOCOA PUTUMAYO
	SE252ATP05
	SE252ATP05
	8004110000000000000197916
	170028997
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	EDAN-IM8
	M20213000002

	6
	BAEEV9
	PUTUMAYO
	SE253TRA09
	SE253TRA09
	8004110000000000000266356
	170046854
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC 12
	M24402260091

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252TAS01
	SE252TAS01
	8004110000000000000275252
	170048327
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	MODELO X12
	M24C13630010

	6
	BICAZ
	SAN VICENTE DEL CAGUAN
	SE252ATP02
	SE252ATP02
	8004110000000000000197900
	170028983
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IME8
	WW-56019795

	6
	BAEEV19
	PUTUMAYO
	SE252MGR13
	SE252MGR13
	8004110000000000000217874
	170033049
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC 12
	510U7916100

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252ATP01
	SE252ATP01
	8004110000000000000217891
	170033050
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IME8
	510U8701737

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE252LCL06
	SE252LCL06
	8004110000000000000233730
	175004641
	NEVERA
	MABE
	17
	10220748225D8775G0

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE252PPP06
	SE252PPP06
	8004110000000000000259908
	175005210
	NEVERA HORIZONTAL 
	VESTFROST
	VLS 504 A AC
	000000020214072452

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252VIE01
	SE252VIE01
	8004110000000000000259909
	175005211
	NEVERA HORIZONTAL 
	VESTFROST
	VLS 504 A AC
	000000020214072462

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE252LCL06
	SE252LCL06
	8004110000000000000197456
	170029139
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000 UL
	10166819

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE252LCL06
	SE252LCL06
	8004110000000000000197455
	170029138
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 UL
	10166870

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE252LCL06
	SE252LCL06
	8004110000000000000197457
	170029140
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 -100UL
	10167104

	6
	BISOL49
	LA TAGUA -PUTUMAYO
	SE252LCL10
	SE252LCL10
	8004110000000000000196872
	170029129
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000 UL
	4015258

	6
	BASCN
	LARANDIA- CAQUETA
	SE252LCL03
	SE252LCL03
	8004110000000000000196277
	170029120
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100
	4015267

	6
	BISOL49
	LA TAGUA -PUTUMAYO
	SE252LCL10
	SE252LCL10
	8004110000000000000196871
	170029128
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000 UL
	4015273

	6
	BISOL49
	LA TAGUA -PUTUMAYO
	SE252LCL10
	SE252LCL10
	8004110000000000000196869
	170029126
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100 UL
	41236578

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252LCL01
	SE252LCL01
	8004110000000000000195379
	170029099
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	SIN MODELO
	6089710

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE252LCL06
	SE252LCL06
	8004110000000000000197259
	170029135
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 UL
	7090757

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252LCL01
	SE252LCL01
	8004110000000000000197232
	170029133
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	SIN MODELO
	8037418

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252LCL01
	SE252LCL01
	8004110000000000000195376
	170029096
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	SIN MODELO
	8037420

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252LCL01
	SE252LCL01
	8004110000000000000195377
	170029097
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	SIN MODELO
	8037436

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252LCL01
	SE252LCL01
	8004110000000000000195380
	170029100
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	SIN MODELO
	9003594

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252LCL01
	SE252LCL01
	8004110000000000000195378
	170029098
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	SIN MODELO
	9003596

	6
	BIROR
	VILLA  GARZON- PUTUMAYO
	SE252LCL06
	SE252LCL06
	8004110000000000000197260
	170029136
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 UL
	9037933

	6
	BISOL49
	LA TAGUA -PUTUMAYO
	SE252LCL10
	SE252LCL10
	8004110000000000000197125
	170029130
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 A 100ul
	CU34727

	6
	BISOL49
	LA TAGUA -PUTUMAYO
	SE252LCL10
	SE252LCL10
	8004110000000000000196870
	170029127
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	200-1000UL
	CU37099

	6
	BASCN
	LARANDIA- CAQUETA
	SE252LCL03
	SE252LCL03
	8004110000000000000196278
	170029120
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100
	CU86870

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252LCL01
	SE252LCL01
	8004110000000000000195384
	170029104
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	SIN MODELO
	HL453250

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252LCL01
	SE252LCL01
	8004110000000000000195383
	170029103
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	SIN MODELO
	HL453383

	6
	BASPC12
	FLORENCIA- CAQUETA
	SE252LCL01
	SE252LCL01
	8004110000000000000195382
	170029102
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	SIN MODELO
	HL453948

	6
	BASCN
	LARANDIA- CAQUETA
	SE252LCL03
	SE252LCL03
	8004110000000000000196247
	170029118
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000
	OGEB7431




REGIONAL 7

	Regional
	ESM
	Ubicación 
	Centro coste AR01-05
	Centro coste IH08
	Nº inventario
	Equipo
	Denominación
	Fabricante
	Nº de modelo
	Fabr. Nº-serie

	7
	BIRIF
	CAUCASIA - ANTIOQUIA
	SE132PPP11
	SE132PPP11
	8004110000000000000139049
	175002480
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK204
	20111492252

	7
	BINUT
	ANDES - ANTIOQUIA 
	SE132SOP06
	SE132SOP06
	8004110000000000000139054
	175002481
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK204
	20062864976

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132SOP09
	SE132SOP09
	8004110000000000000139128
	175002532
	NEVERA HORIZONTAL
	VESFROST
	SIN MODELO
	20083278826

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132LCL09
	SE132LCL09
	8004110000000000000139130
	175002622
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	SIN MODELO
	6010000038358

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132SOP09
	SE132SOP09
	8004110000000000000139132
	175002535
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK304
	20111492252

	7
	BAS14
	PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
	SE132LCL14
	SE132LCL14
	8004110000000000000139159
	170023065
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50UL
	10166669

	7
	BAS14
	PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
	SE132LCL14
	SE132LCL14
	8004110000000000000139160
	170023066
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0.5-10 UL
	6672076

	7
	BAS14
	PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
	SE132LCL14
	SE132LCL14
	8004110000000000000139161
	170023067
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200UL
	9080269

	7
	BAS14
	PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
	SE132LCL14
	SE132LCL14
	8004110000000000000139162
	170023068
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000UL
	6072159

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000139191
	175002560
	NEVERA
	LG
	PLATEADO
	6010000038611

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132LCL01
	SE132LCL01
	8004110000000000000139208
	175002571
	NEVERA
	HACEB
	FRS-24DD
	KE6XE258

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132LCL01
	SE132LCL01
	8004110000000000000139209
	175002633
	NEVERA
	LG
	GM-T403QC
	909MRHR01961

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132LCL01
	SE132LCL01
	8004110000000000000139210
	175002634
	NEVERA
	LG
	GM-T403QC
	909MRPG11560

	7
	BIVEL
	SAN PEDRO DE URABÁ
	SE132LCL13
	SE132LCL13
	8004110000000000000139280
	170023074
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAPETTE
	100-1000UL
	HL453110

	7
	BIVEL
	SAN PEDRO DE URABÁ
	SE132LCL13
	SE132LCL13
	8004110000000000000139281
	170023075
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAPETTE
	100-1000UL
	HL459355

	7
	BIVEL
	SAN PEDRO DE URABÁ
	SE132LCL13
	SE132LCL13
	8004110000000000000139282
	170023076
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200 Ul
	MU24285

	7
	BIVEL
	SAN PEDRO DE URABÁ
	SE132LCL13
	SE132LCL13
	8004110000000000000139283
	170023077
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000UL
	HL453256

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000139292
	170023078
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAPETTE
	20-100UL
	YL3K017853

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132LCL09
	SE132LCL09
	8004110000000000000139323
	170022239
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAPETTE
	5UL
	1631403

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132LCL09
	SE132LCL09
	8004110000000000000139324
	170023082
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	10-100UL
	02U7843

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132LCL09
	SE132LCL09
	8004110000000000000139325
	170023083
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	ACCUMAX
	10-100UL
	170980

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132LCL09
	SE132LCL09
	8004110000000000000139326
	170022238
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	500UL
	01E14812

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132LCL09
	SE132LCL09
	8004110000000000000139327
	170022237
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	1000UL
	08Y4769

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132LCL09
	SE132LCL09
	8004110000000000000139328
	170022236
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	TRANSFERPETTER
	50-200UL
	02Y7843

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000139361
	170023091
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	10-100UL
	SM-12290

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000139363
	170023093
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAPETTE
	100-1000UL
	6010000038616

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000139364
	170023094
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAPETTE
	100-1000UL
	6010000038617

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132LCL01
	SE132LCL01
	8004110000000000000139386
	170022314
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50UL
	CM53781

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132LCL01
	SE132LCL01
	8004110000000000000139392
	170023032
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50UL
	CM53751

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132LCL01
	SE132LCL01
	8004110000000000000139393
	170023033
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50UL
	CS50610

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132LCL01
	SE132LCL01
	8004110000000000000139394
	170023034
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	25-250 UL
	302341

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132DER01
	SE132DER01
	8004110000000000000139461
	170022473
	ELECTROBISTURI
	WEM
	SS-501S
	02830

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000139489
	170022390
	MAQUINA DE ANESTESIA
	SPACELABS
	135SPA
	30208

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000139490
	170022391
	MAQUINA DE ANESTESIA
	SPACELABS
	135SP3CM
	1390308

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000139503
	170022404
	ELECTROBISTURI
	WEM
	SS-501S
	2829

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000139509
	170022410
	ELECTROBISTURI
	VALLEYLAB
	FORCE 2
	F3F42514T

	7
	BIVEL
	SAN PEDRO DE URABÁ
	SE132ATP13
	SE132ATO13
	8004110000000000000139629
	170022513
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	332278-M14601940007

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132IMA01
	SE132IMA01
	8004110000000000000139827
	170022632
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS HEALTHCARE
	ULTRAVIEW SL
	1369-018832

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132SOP09
	SE132SOP09
	8004110000000000000140707
	170044939
	TERMOMETRO LASER
	CENTER
	350
	080810272

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132PPP01
	SE132PPP01
	8004110000000000000141177
	170044935
	TERMOMETRO LASER
	CENTER
	350
	110909244

	7
	BIBOM
	PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
	SE132LCL15
	SE132LCL15
	8004110000000000000141301
	170023053
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50UL
	9079859

	7
	BIBOM
	PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
	SE132LCL15
	SE132LCL15
	8004110000000000000141302
	170023054
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100UL
	9080266

	7
	BIBOM
	PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
	SE132LCL15
	SE132LCL15
	8004110000000000000141303
	170023055
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200UL
	10167102

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000141576
	170022340
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	ZOLL M
	2017-0372
	TO8A98371

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000141577
	170022336
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	ZOLL M
	2017-0372
	TO8A98369

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132LCL09
	SE132LCL09
	8004110000000000000192018
	170028698
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100UL
	ME906002

	7
	BIJUL
	ANIMAS – CHOCÓ
	SE132MGR20
	SE132MGR20
	8004110000000000000199908
	170031777
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	uMEC10
	8B062713

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132ATO01
	SE132ATO01
	8004110000000000000209232
	170031221
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	333123-M16313740085

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132EGA01
	SE132EGA01
	8004110000000000000209233
	170031222
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	M16313740093-01

	7
	BIJUL
	ANIMAS – CHOCÓ
	SE132ENF20
	SE132ENF20
	8004110000000000000217883
	170033096
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8684837

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000217910
	170033073
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMED
	CARDIOMAX 8
	092019CM13498

	7
	BIJUL
	ANIMAS – CHOCÓ
	SE132ENF20
	SE132ENF20
	8004110000000000000217916
	170033072
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMED
	CARDIOMAX
	092019CM13504

	7
	BIRIF
	CAUCASIA - ANTIOQUIA
	SE132ATO11
	SE132ATO11
	8004110000000000000220285
	170033094
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8698635

	7
	GMCOR
	RIONEGRO
	SE132ATO02
	SE132ATO02
	8004110000000000000220288
	170033095
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8685231

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132ATO01
	SE132ATO01
	8004110000000000000220289
	170033097
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8684231

	7
	BIPEB
	MEDELLÍN
	SE132ATP07
	SE132ATP07
	8004110000000000000220290
	170033098
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8685512

	7
	BIT04
	SANTA ROSA DE OSOS - ANTIOQUIA
	SE132ENF21
	SE132ENF21
	8004110000000000000220295
	170033093
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8698433

	7
	BIRIF
	CAUCASIA - ANTIOQUIA
	SE132LCL11
	SE132LCL11
	8004110000000000000220626
	170033180
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0.5
	OB1111384

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000220628
	170033190
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0,5-10ul
	NI1038702

	7
	BIAMA
	QUIBDÓ – CHOCÓ
	SE132LCL08
	SE132LCL08
	8004110000000000000220629
	170033185
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0.5 -10UL
	NI1038701

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000220634
	170033191
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100UL
	NI1037544

	7
	BIAMA
	QUIBDÓ – CHOCÓ
	SE132LCL08
	SE132LCL08
	8004110000000000000220638
	170033186
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000UL
	NI1037540

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000220642
	170033192
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAN
	20-200UL
	YLK017853

	7
	BIRIF
	CAUCASIA - ANTIOQUIA
	SE132LCL11
	SE132LCL11
	8004110000000000000220643
	170033182
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200UL
	OB1111778

	7
	BIAMA
	QUIBDÓ – CHOCÓ
	SE132LCL08
	SE132LCL08
	8004110000000000000220645
	170033187
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200UL
	OB1111776

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000220658
	170033193
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAN
	100-1000UL
	08B6125

	7
	BIAMA
	QUIBDÓ – CHOCÓ
	SE132LCL08
	SE132LCL08
	8004110000000000000220660
	170033188
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000UL
	OB1112789

	7
	BIRIF
	CAUCASIA - ANTIOQUIA
	SE132LCL11
	SE132LCL11
	8004110000000000000220668
	170033184
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50UL
	OB1112171

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132LCL12
	SE132LCL12
	8004110000000000000220669
	170033194
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	HUMAN
	5-50UL
	08B6520

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132ATO01
	SE132ATO01
	8004110000000000000223433
	170042392
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC10
	KN-96046988

	7
	BAS11
	MONTERÍA - CÓRDOBA
	SE132TAS09
	SE132TAS09
	8004110000000000000223441
	170042393
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC10
	KN-96046938

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE133TRA01
	SE133TRA01
	8004110000000000000226955
	170038466
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	M20108030014

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132ATO01
	SE132ATO01
	8004110000000000000226964
	170038462
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	M20406680102

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000226974
	170042390
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFO
	MINDRAY
	IMEC-12
	EV-97047665

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132EGA01
	SE132EGA01
	8004110000000000000227503
	170038748
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DEFIGARD 4000
	108999110767

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132ATO01
	SE132ATO01
	8004110000000000000227508
	170038464
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DEFIGARD 4000
	108999110774

	7
	BIBAR
	PUERTO BOYACÁ - BOYACÁ
	SE132ENF18
	SE132ENF18
	8004110000000000000231197
	170038247
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8248136

	7
	BIOSP
	BELLO
	SE132ENF03
	SE132ENF03
	8004110000000000000231201
	170039812
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7916403

	7
	BINUT
	ANDES - ANTIOQUIA 
	SE132ATO06
	SE132ATO06
	8004110000000000000231208
	170039815
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7914706

	7
	BICAB
	PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
	SE132ATP16
	SE132ATP16
	8004110000000000000231209
	170038574
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7917504

	7
	BAS14
	PUERTO BERRIO - ANTIOQUIA
	SE132MGR14
	SE133ACS14
	8004110000000000000231212
	170040189
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7916908

	7
	BINUT
	ANDES - ANTIOQUIA 
	SE132ATO06
	SE132ATO06
	8004110000000000000231228
	170039814
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INSTRAMED
	CARDIOMAX 8
	102020CM16477

	7
	BIVEL
	SAN PEDRO DE URABÁ
	SE132ATO13
	SE132ATO13
	8004110000000000000233761
	170042391
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7917100

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132PPP01
	SE132PPP01
	8004110000000000000237078
	175004805
	CONGELADOR HORIZONTAL
	HAIER
	HBD-116
	0QEM3 A0110

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132LCL01
	SE132LCL01
	8004110000000000000237265
	170042394
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	5-50UL
	YL211AK0039304

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132LCL01
	SE132LCL01
	8004110000000000000237279
	170042395
	MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	200-1000UL
	YL218AL0000348

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000237869
	170042389
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PENLON
	PRIMA 465
	4650821-0003

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132TAS01
	SE132TAS01
	8004110000000000000249716
	170043848
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X8
	M22804790061

	7
	DMMED
	MEDELLIN 
	SE132SQX01
	SE132SQX01
	8004110000000000000259447
	170046294
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	M23B01080010

	7
	BIJUL
	ANIMAS – CHOCÓ
	SE132MGR20
	SE132MGR20
	8004110000000000000259448
	170046295
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	M23B01080011

	7
	BIVEL
	SAN PEDRO DE URABÁ
	SE132TAS13
	SE132TAS13
	8004110000000000000259821
	170046308
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	AQUARIUS
	230115
	JH20230214053

	7
	BAS17
	CAREPA - ANTIOQUIA
	SE132JSO12
	SE132PPP12
	8004110000000000000259900
	175005219
	NEVERA VERTICAL
	WESTFROST
	242 LITROS
	20214072460



REGIONAL 8

	Regional
	ESM
	Ubicación
	Centro de costo AR01-AR05
	Centro de costo IH08
	N° de inventario
	N° de equipo biomédico
	Denominación del equipo
	Marca
	Modelo
	Serie

	8
	BITER 16
	KM 2 VIA MORICHAL YOPAL CASANARE 
	  SE242MGR06
	  SE242MGR06
	8004110000000000000231200
	170037151
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7914302

	8
	BITER 16
	KM 2 VIA MORICHAL YOPAL CASANARE 
	   SE242MGR06
	   SE242MGR06
	8004110000000000000227498
	170039545
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DG4000
	000000108999111379

	8
	BAACA 18
	PUERTO JORDAN 
	SE24ENF08
	SE24ENF08
	8004110000000000000217892
	170035448
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8702412

	8
	BAACA 18
	PUERTO JORDAN 
	SE24ENF08
	SE24ENF08
	8004110000000000000220305
	170035456
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INSTRAMED
	CARDIOMAX
	102019CM13628

	8
	GMRPI
	SARAVENA- ARAUCA
	SE242LCL04
	SE242LCL04
	8004110000000000000255741
	170044260
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100 µL
	HL453360

	8
	GMRPI
	SARAVENA- ARAUCA
	SE242LCL04
	SE242LCL04
	8004110000000000000255739
	170044258
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100 µL
	NI1037505

	8
	GMRPI
	SARAVENA- ARAUCA
	SE242LCL04
	SE242LCL04
	8004110000000000000255738
	170044257
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000 µL
	11032561

	8
	GMRPI
	SARAVENA- ARAUCA
	SE242LCL04
	SE242LCL04
	8004110000000000000255740
	170044259
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	5-50 µL
	12632575

	8
	GMRPI
	SARAVENA- ARAUCA
	SE242LCL04
	SE242LCL04
	8004110000000000000255709
	170044228
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000 µL
	12554028

	8
	GMRPI
	SARAVENA- ARAUCA
	SE242LCL04
	SE242LCL04
	8004110000000000000255710
	170044229
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100 µL
	YL216AK0065466

	8
	GMRPI
	SARAVENA- ARAUCA
	SE242PPP04
	SE242PPP04
	8004110000000000000231198
	170037215
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7915504

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242LCL03
	SE242LCL03
	8004110000000000000255305
	170044105
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000 µL
	000000000008076905

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242LCL03
	SE242LCL03
	8004110000000000000255417
	170044106
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	0,5-10µL
	HL453127

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242LCL03
	SE242LCL03
	8004110000000000000255418
	170044107
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000 µL
	HL453963

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242LCL03
	SE242LCL03
	8004110000000000000255419
	170044108
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	10-100 µL
	000000000008076884

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242LCL03
	SE242LCL03
	8004110000000000000255445
	170044109
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	0,5-10µL
	KJ594726

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242LCL03
	SE242LCL03
	8004110000000000000255446
	170044110
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	100-1000 µL
	000000000008077922

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242LCL03
	SE242LCL03
	8004110000000000000255492
	170044111
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	ACCUMAX 
	100-1000 µL
	000000000000043925

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242LCL03
	SE242LCL03
	8004110000000000000255521
	175005792
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	PRINCESS LINE
	000000000021327143

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242PPP03
	SE242PPP03
	8004110000000000000201485
	175003797
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST 
	MK 304
	000000020113744889

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242PPP03
	SE242PPP03
	8004110000000000000201494
	175003800
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST 
	MKS 044
	000000020104952258

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242PPP03
	SE242PPP03
	8004110000000000000241141
	170038401
	CONGELADOR HORIZONTAL
	HAIER
	DW40L92
	QEM3F0098

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242ENF03
	SE242ENF03
	8004110000000000000231207
	170037209
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7917009

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242ENF03
	SE242ENF03
	8004110000000000000217880
	170034883
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8700614

	8
	BAS 18
	ARAUCA- ARAUCA
	SE242TAS03
	SE242TAS03
	8004110000000000000259815
	170046288
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	AQUARIUS
	IPX1
	JH20230214071

	8
	BAS 16
	YOPAL- CASANARE
	SE242PPP01
	SE242PPP01
	8004110000000000000201192
	175003766
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROSF
	MK 304
	20080363356

	8
	BAS 16
	YOPAL- CASANARE
	SE242PPP01
	SE242PPP01
	8004110000000000000201244
	175003783
	CONGELADOR HORIZONTAL
	VESTFROSF
	MF114
	20101888

	8
	BAS 16
	YOPAL- CASANARE
	SE242PPP01
	SE242PPP01
	8004110000000000000236199
	175004550
	NEVERA HORIZONTAL
	HAIER BIOMEDICAL
	HBC-260
	BE0G92EAS00QEM2M0023

	8
	BAS 16
	YOPAL- CASANARE
	SE242LCL01
	SE242LCL01
	8004110000000000000254981
	170044897
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO 
	5-10 µL
	ME906509

	8
	BAS 16
	YOPAL- CASANARE
	SE242LCL01
	SE242LCL01
	8004110000000000000254983
	170044899
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO 
	10-100 µL
	ME906045

	8
	BAS 16
	YOPAL- CASANARE
	SE242LCL01
	SE242LCL01
	8004110000000000000254957
	170044895
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO 
	20-200 µL
	LK677761

	8
	BAS16
	YOPAL- CASANARE
	SE242LCL01
	SE242LCL01
	8004110000000000000254958
	170044896
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO 
	0,5-10 µL
	NI1038601

	8
	BAS16
	YOPAL- CASANARE
	SE242LCL01
	SE242LCL01
	8004110000000000000254982
	170044898
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO 
	5-50 µL
	OB1112189

	8
	BAS16
	YOPAL- CASANARE
	SE242LCL01
	SE242LCL01
	8004110000000000000254984
	170044900
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO 
	20-200 µL
	OB1111787

	8
	BAS16
	YOPAL- CASANARE
	SE242LCL01
	SE242LCL01
	8004110000000000000255057
	170044902
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO 
	100-1000 µL
	10040750

	8
	BAS 16
	YOPAL- CASANARE
	SE242ATP01
	SE242ATP01
	8004110000000000000201255
	170029605
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEARTD6
	DG42010624

	8
	BAS 16
	YOPAL- CASANARE
	SE242ATP01
	SE242ATP01
	8004110000000000000201259
	170029662
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	333123M13B04940003

	8
	BAS 16 
	YOPAL- CASANARE
	SE242ATP01
	SE242ATP01
	8004110000000000000231199
	170037150
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7917302

	8
	BAS 16 
	YOPAL- CASANARE
	SE242MGR01
	SE242MGR01
	8004110000000000000201260
	170029663
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	3333123-M13B04940060

	8
	BAS 16 
	YOPAL- CASANARE
	SE242MGR01
	SE242MGR01
	8004110000000000000201275
	170029670
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	261246-M18201730001

	8
	BIRAN 18
	TAME – ARAUCA
	SE242PPP05
	SE242PPP05
	8004110000000000000201492
	175003799
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK 304
	20111492231

	8
	BIRAN 18
	TAME – ARAUCA
	SE242OGR05
	SE242OGR05
	8004110000000000000256549
	175005793
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	CR255S
	711082557084

	8
	BIRAN 19
	TAME – ARAUCA
	SE242MGR05
	SE242MGR05
	8004110000000000000256530
	170044687
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	BOE9910100
	OB1112493

	8
	BIRAN 20
	TAME – ARAUCA
	SE242MGR05
	SE242MGR05
	8004110000000000000256531
	170044688
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	BOE9611100
	OB1112896

	8
	BIRAN 21
	TAME – ARAUCA
	SE242MGR05
	SE242MGR05
	8004110000000000000256528
	170044686
	MICROPIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	BOE9610050
	2041

	8
	BIRAN 22
	TAME – ARAUCA
	SE242ENF05
	SE242ENF05
	8004110000000000000199915
	170032204
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	UMEC10 
	8B062720




REGIONAL 9

	REGIONAL
	ESM
	UBICACIÓN
	CECO AR01 AR05
	CECO H08
	No INVENTARIO
	No EQUIPO
	DENOMINACION
	MARCA 
	MODELO
	SERIE

	9
	BAEEV 13
	BOGOTA D.C
	SE782ENF09
	SE782ENF09
	8004110000000000000217917
	170032811
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	INTRAMED
	CARDIO MAX 8
	092019CM13505

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782ATP08
	SE782ATP08
	8004110000000000000135088
	170020445
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DF5000
	101993007904

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782ENF02
	SE782ENF02
	8004110000000000000135096
	170020437
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MRI-LITER
	PCI
	82651

	9
	CRL
	DUITAMA - BOYACA
	SE782ENF36
	SE782ENF36
	8004110000000000000143209
	170026031
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	BEXEN CARDIO
	REANIBEX 800
	2012/20030516

	9
	DISUR
	BOGOTA D.C
	SE782ATP22
	SE782ATP22
	8004110000000000000135090
	170020443
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	BEXEN CARDIO
	REANIBEX 800
	2012-20030520

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782ATP21
	SE782ATP21
	8004110000000000000135083
	170020448
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DF5000
	101993007907

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782ATP01
	SE782ATP01
	8004110000000000000135087
	170020446
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DF5000
	101993007906

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782SQX21
	SE782SQX21
	8004110000000000000135104
	170020429
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	NHON KHODEN
	CARDIOLIFE
	02289

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000135085
	170020450
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DG5000
	101993007905

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782NPS21
	SE782NPS21
	8004110000000000000135084
	170020449
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DG5000
	101993007902

	9
	GMSIL
	DUITAMA - BOYACA
	SE782ATP35
	SE782ATP35
	8004110000000000000143201
	170024411
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	WELCH ALLYN
	PIC 30
	ND100294

	9
	COEJC
	BOGOTA D.C
	SE782ENF19
	SE782ENF19
	8004110000000000000199923
	170031756
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D1
	FQ-8C023236

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782ENF01
	SE782ENF01
	8004110000000000000223560
	170042416
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	BENEHEART D3
	EZ-96021536

	9
	BAS01
	TUNJA - BOYACA
	SE782ATP34
	SE782ATP34
	8004110000000000000185451
	170028762
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	MINDRAY
	D285001533

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782ENF02
	SE782ENF02
	8004110000000000000135092
	170020441
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	PRIMIDEC
	XD11 OXE
	73675000561

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000135081
	170020447
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	ZOLL
	269 MILL ROAD
	T05L76417

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782GAS02
	SE782GAS02
	8004110000000000000227502
	170039658
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DEFIGARD 4
	108999110666

	9
	BIROJ
	CUMARIO - VICHADA
	SE782MGR29
	SE782MGR29
	8004110000000000000227515
	170036869
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DF4000
	000000108999111385

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782ATP25
	SE782ATP25
	8004110000000000000150532
	170025654
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	WELCH ALLYN
	PIC 30
	ND100223

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000129493
	170020504
	ELECTROBISTURI
	BOVIE
	IDS-300
	BV1108014

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000232622
	170036849
	ELECTROBISTURI
	ERBE
	VIO 300D
	11498227

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000198103
	170032451
	ELECTROBISTURI
	VALLEYLAB
	FORCE FX
	SF9J05059A

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782OGR01
	SE782OGR01
	8004110000000000000129489
	170020471
	ELECTROBISTURI
	SENSIMATIC
	600SE
	000000000000046944

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782OGR01
	SE782OGR01
	8004110000000000000129490
	170020472
	ELECTROBISTURI
	SENSIMATIC
	600SE
	000000000000046947

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782SQX21
	SE782SQX21
	8004110000000000000129499
	170020510
	ELECTROBISTURI
	LED
	SURTRON 160
	SIN SERIE

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000129491
	170020473
	ELECTROBISTURI
	VALLEYLAB
	FORCE FX
	SF0G07212A

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782SQX21
	SE782SQX21
	8004110000000000000237870
	170038404
	ELECTROBISTURI
	KLS MARTIN
	MAXIUM
	ME402I0703210630

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000237871
	170038405
	ELECTROBISTURI
	KLS MARTIN
	MAXIUM
	ME402I0703210616

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782SQX21
	SE782SQX21
	8004110000000000000129564
	170020496
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAGER
	FABIUS GS/OS
	ASDJ-0252

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000129578
	170020499
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAGER
	FABIUS GS PREMIUM
	860700056ASEH0121

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782SQX21
	SE782SQX21
	8004110000000000000232338
	170045880
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PENLON
	PRIMA465
	4650320-0053

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000129561
	170020493
	MAQUINA DE ANESTESIA
	SPACELABS
	BLEASE FOCUS
	1081106

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000129563
	170020495
	MAQUINA DE ANESTESIA
	SPACELABS
	BLEASE FOCUS
	1071106

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000237867
	170038403
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PENLON
	PRIMA 465
	4650821-0002

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000237868
	170038402
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PENLON
	PRIMA 465
	4650821-0001

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000197782
	170032452
	MAQUINA DE ANESTESIA
	SPACELABS
	FOCUS
	FOCU - 101244

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000277727
	170048677
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAGER
	ATLAN A300
	ASUH-0607

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000007228
	170047141
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	DAIGGER
	20/200ul
	D140683

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000007261
	170047137
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN FIJO
	PPET. LITE
	SL200ul
	E0771019K

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000135055
	170021750
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	50-200 UL
	CO47705

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000198290
	170031772
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0.5-10 UL
	ML953399

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000198294
	170031773
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 -100 UL
	ML952927

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000198296
	170031771
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200 UL
	LK677700

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000198302
	170031770
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000 UL
	ML952402

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000198306
	170031769
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 UL
	ML953899

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000237267
	170043265
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	200-1000 UL
	YL218AL0000354

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135058
	170021747
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	Boeco
	0.5 - 10UL
	10040207

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135061
	170021732
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0.5 - 10UL
	10040227

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135062
	170021731
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100 - 1000UL
	10040749

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135064
	170021730
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100 - 1000UL
	10040751

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135065
	170021729
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0.5 - 10UL
	10166668

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135066
	170021739
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0.5 - 10UL
	10166675

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135067
	170021740
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0.5 - 10UL
	10166676

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135068
	170021741
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200uL
	10167105

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135069
	170021742
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200uL
	11031053

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135070
	170021743
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100uL
	11031054

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000135072
	170021745
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100 - 1000UL
	11032712

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000007248
	170047138
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000u
	000000000005041849

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000007260
	170047136
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	DAIGGER
	5-200ul
	E0770072K

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782LCL37
	SE782LCL37
	8004110000000000000153268
	170031746
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100UL
	ME906029

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782LCL37
	SE782LCL37
	8004110000000000000153283
	170031748
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000ul
	ME906579

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782LCL37
	SE782LCL37
	8004110000000000000153275
	170031747
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200UL
	ME906191

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000210028
	170042737
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 A 100uL
	4035000001323

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000210029
	170042738
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 A 100uL
	4035000001324

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000237233
	170046794
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	20 A 200uL
	YL218AL0000369

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000237282
	170046795
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	5 A 50uL
	YL211AK0039305

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000210061
	170042739
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 A 100uL
	HL453576

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000210062
	170042740
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 A 100uL
	HL453409

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000210063
	170042741
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20 A 200uL
	MU24280

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000210064
	170042742
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0.5 A 10uL
	11030984

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000210065
	170042743
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100 A 1000uL
	HL453947

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000209950
	170042734
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100 A 1000uL
	4035000000571

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000209951
	170042735
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100 A 1000uL
	4035000000572

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000237249
	170046793
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	100 A 1000uL
	YL217AK0070237

	9
	GMSIL
	DUITAMA - BOYACA
	SE782LCL35
	SE782LCL35
	8004110000000000000144444
	170048636
	MICROPIPETA AUTOMATIVA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 - 100UL
	C161646

	9
	GMSIL
	DUITAMA - BOYACA
	SE782LCL35
	SE782LCL35
	8004110000000000000144445
	170048637
	MICROPIPETA AUTOMATIVA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20 - 200UL
	4074212

	9
	BAEEV 13
	BOGOTA D.C
	SE782ENF09
	SE782ENF09
	8004110000000000000130333
	170020884
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MEC-1200
	CC89105493

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782ATP08
	SE782ATP08
	8004110000000000000130440
	170020784
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	BIOCARE
	PM-900
	C717101708

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782ATP08
	SE782ATP08
	8004110000000000000130301
	170020829
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	301301M13404060010

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782ATP08
	SE782ATP08
	8004110000000000000259010
	170045920
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	802LTAN
	KA022596

	9
	BASPC26
	LETICIA - AMAZONAS
	SE782MGR31
	SE782MGR31
	8004110000000000000231202
	170036854
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7914605

	9
	BISUC
	CHIQUINQURA - BOYACA
	SE782ENF38
	SE782ENF38
	8004110000000000000144494
	170026046
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MINDRAY
	CC-73100824

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782PSQ21
	SE782SOP21
	8004110000000000000231205
	170036860
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7916504

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782PSQ21
	SE782SOP21
	8004110000000000000217884
	170032802
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8684512

	9
	COEJC
	BOGOTA D.C
	SE782ENF19
	SE782ENF19
	8004110000000000000130318
	170020896
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	Mindray
	MEC 1200
	CC 89105514

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782GAS02
	SE782GAS02
	8004110000000000000130336
	170020882
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MEC1000
	AQ5AB3268

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000130337
	170020881
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MEC1000
	AQ5AB3285

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000130355
	170020861
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINIUM
	INFITRON II
	51142016

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782ATP37
	SE782ATP37
	8004110000000000000233238
	170043385
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7912605

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000130353
	170020851
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	INFINIUM MEDICAL
	INFITRON II
	51142019

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000130338
	170020880
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MEC1000
	AQ5AB3277

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000130340
	170020878
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MEC1000
	AQ5AB3295

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000130341
	170020877
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MEC1000
	AQ5AB3265

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000130342
	170020876
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MEC1000
	AQ5AB3267

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782ATP01
	SE782ATP01
	8004110000000000000130297
	170020833
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	301301M13404060011

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782ATP01
	SE782ATP01
	8004110000000000000130300
	170020830
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	301301M13404060029

	9
	GMSIL
	DUITAMA - BOYACA
	SE782ATP35
	SE782ATP35
	8004110000000000000233240
	170043383
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7937403

	9
	BISUC
	CHIQUINQURA - BOYACA
	SE782ENF38
	SE782ENF38
	8004110000000000000233239
	170043384
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7966706

	9
	BIROJ
	CUMARIO - VICHADA
	SE782MGR29
	SE782MGR29
	8004110000000000000130299
	170020831
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	301301M13404060032

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000130302
	170020828
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	301301M13404060016

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000130304
	170020826
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	301301M13404060033

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782ATP01
	SE782ATP01
	8004110000000000000130298
	170020832
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	301301M13404060001

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782PPP21
	SE782ATP21
	8004110000000000000130349
	170020869
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M-50
	333123-M1631374002

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782ENF01
	SE782ENF01
	8004110000000000000223389
	170042429
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM50
	360069-M1991024005

	9
	BASCO
	FACATATIVA
	SE782MGR26
	SE782MGR26
	8004110000000000000130309
	170020821
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	VSM-300
	260774-M1691203001

	9
	BASCO
	FACATATIVA
	SE782ATP26
	SE782ATP26
	8004110000000000000220291
	170034177
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8698310

	9
	DISUR
	BOGOTA D.C
	SE782ATP22
	SE782ATP22
	8004110000000000000231206
	170036856
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7915807

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782ENF28
	SE782ENF28
	8004110000000000000231220
	170036858
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7916302

	9
	BIROJ
	CUMARIO - VICHADA
	SE782MGR29
	SE782MGR29
	8004110000000000000231219
	170036857
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7915605

	9
	BIPIN
	INIRIDA
	SE782ENF30
	SE782ENF30
	8004110000000000000231204
	170036855
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7917201

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782TAS01
	SE782TAS01
	8004110000000000000231211
	170043489
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7913706

	9
	BITER28
	CARIMAGUA - VICHADA
	SE782ATP32
	SE782ATP32
	8004110000000000000259012
	170045922
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	802LTAN
	000000020100704382

	9
	BISUC
	CHIQUINQURA - BOYACA
	SE782ENF38
	SE782ENF38
	8004110000000000000199910
	170031829
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC 10
	EX8B062715

	9
	BAS01
	TUNJA - BOYACA
	SE782ATP34
	SE782ATP34
	8004110000000000000199912
	170031802
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC10
	EX8B062717

	9
	DISUR
	BOGOTA D.C
	SE782ATP22
	SE782ATP22
	8004110000000000000199911
	170031787
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC - 10
	EX-8B062716

	9
	BASCO
	FACATATIVA
	SE782TAS26
	SE782TAS26
	8004110000000000000249852
	170043429
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X8
	261586M22804780094

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782TAS28
	SE782TAS28
	8004110000000000000249850
	170043428
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X8
	261586M22804790060

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE783TRA21
	SE783TRA21
	8004110000000000000249853
	170043430
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X8
	261586M22804780062

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782GAS02
	SE782GAS02
	8004110000000000000130348
	170020870
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	NIHON KOHDEN
	BSM-2301K
	6040

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000130334
	170020883
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	DRAGER
	INFINITY DELTA XL
	MS1859641

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782ENF02
	SE782ENF02
	8004110000000000000226954
	170039740
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	M20108030004

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000226967
	170039308
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	M20213000034

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782ATP01
	SE782ATP01
	8004110000000000000226962
	170042417
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	M20213000069

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782ENF01
	SE782ENF01
	8004110000000000000226970
	170042418
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	M20212990003

	9
	BAS01
	TUNJA - BOYACA
	SE782ATP34
	SE782ATP34
	8004110000000000000226965
	170045816
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	360001-M20213000073

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782ATP01
	SE782ATP01
	8004110000000000000130350
	170020868
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	PROPAQ ENCORE
	000008002000104939

	9
	DISUR
	BOGOTA D.C
	SE782TAS22
	SE782ATP22
	8004110000000000000266355
	170047106
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X8
	261586-M2440226009

	9
	BASPC26
	LETICIA - AMAZONAS
	SE782TAS31
	SE782TAS31
	8004110000000000000266357
	170047107
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X8
	261586-M24402260071

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782ATP21
	SE782ATP21
	8004110000000000000259452
	170046185
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	SIN SERIE

	9
	DISUR
	BOGOTA D.C
	SE782ATP22
	SE782ATP22
	8004110000000000000259451
	170046184
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	M23B01080013

	9
	BITER28
	CARIMAGUA - VICHADA
	SE782MGR32
	SE782MGR32
	8004110000000000000241945
	170038483
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	IDOTTMED
	IL7
	200325057

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000226979
	170039757
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC12
	EV-99049013

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782TAS02
	SE782TAS02
	8004110000000000000259814
	170047100
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	AQUARIUS
	230215
	HJ20230214088

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000237876
	170038310
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	M21601790015

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782SQX02
	SE782SQX02
	8004110000000000000237874
	170038309
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	M21601790004

	9
	BITER01
	SAMACA - BOYACA
	SE782MGR40
	SE782MGR40
	8004110000000000000220287
	170032817
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8698916

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782SQX21
	SE782SQX21
	8004110000000000000217877
	170032783
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8758018

	9
	CRL
	DUITAMA - BOYACA
	SE782ENF36
	SE782ENF36
	8004110000000000000199909
	170031986
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC 10
	EX8B062714

	9
	BASPC26
	LETICIA - AMAZONAS
	SE782ATP31
	SE782ATO31
	8004110000000000000199914
	170031768
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	IMEC10
	EX8B062719

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782MGR37
	SE782MGR37
	8004110000000000000144482
	170025913
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN Instruments
	EDAN
	M83031135116LB

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782ATP25
	SE782ATP25
	8004110000000000000231218
	170036859
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7914201

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782ATO25
	SE782ATO25
	8004110000000000000249849
	170043427
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	261586M22804780045

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782SOP25
	SE782JSO25
	8004110000000000000259016
	170045927
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	802LTAN
	000000000201508440

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782PPP25
	SE782PPP25
	8004110000000000000259011
	170045921
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	802LTAN
	KA021066

	9
	BIGUP
	BOGOTA D.C
	SE782ENF10
	SE782ENF10
	8004110000000000000259014
	170045924
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	45NTO-S1
	000000020100704383

	9
	BITER 13
	BOGOTA D.C
	SE782ENF11
	SE782ENF11
	8004110000000000000259013
	170045923
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	45NTO-S1
	20150805118

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782ATP37
	SE782ATP37
	8004110000000000000275257
	170048538
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X12
	261594-M24C13630006

	9
	BAMGU
	EL ESPINO - BOYACA
	SE782MGR39
	SE782MGR39
	8004110000000000000233241
	170048553
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	MODELO F8
	510U7914908

	9
	BAS01
	TUNJA - BOYACA
	SE782PPP34
	SE782PPP34
	8004110000000000000233752
	170048554
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	MODELO F8
	510U7912100

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782SQX21
	SE782SQX21
	8004110000000000000130335
	170020846
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFO
	DRAGER
	INFINITY VISTA XL
	000000006004911769

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782SQX21
	SE782SQX21
	8004110000000000000231222
	170036853
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFO
	UNICARE
	F84A
	510U7910302

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000231225
	170036852
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFO
	UNICARE
	F8 4A
	510U7910201

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782SQX01
	SE782SQX01
	8004110000000000000226975
	170042780
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFO
	MINDRAY
	IMEC 12
	EV-98048341

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000266572
	175005541
	NEVERA VERTICAL
	KELLEY
	K-SC309L
	SIN SERIE

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000209855
	170042732
	NEVERA VERTICAL
	ICASA
	CONV 257L 1P
	90521101

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782PPP37
	SE782PPP37
	8004110000000000000143161
	175005869
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MF 114
	20100923412

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782PPP37
	SE782PPP37
	8004110000000000000237083
	175004590
	NEVERA HORIZONTAL
	HAIER
	SIN MODELO
	QEM2N0008

	9
	BASPC26
	LETICIA - AMAZONAS
	SE782PPP31
	SE782PPP31
	8004110000000000000209209
	175004019
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK 204
	72457

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000134746
	175002313
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MK 204
	20062864980

	9
	DISUR
	BOGOTA D.C
	SE782SOP22
	SE782PPP22
	8004110000000000000134812
	175002315
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	SIN MODELO
	6003100082

	9
	BASCO
	FACATATIVA
	SE782SAO26
	SE782SAO26
	8004110000000000000134810
	175002324
	NEVERA HORIZONTAL
	WHIRLPOOL
	SIN MODELO
	13810

	9
	BASCO
	FACATATIVA
	SE782SAO26
	SE782SAO26
	8004110000000000000134758
	175002317
	NEVERA HORIZONTAL
	WHIRLPOOL
	SIN MODELO
	000000020111492226

	9
	BAS01
	TUNJA - BOYACA
	SE782PPP34
	SE782PPP34
	8004110000000000000237082
	175005870
	NEVERA HORIZONTAL
	HAIER
	HBC-260
	QEM2N0071

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782PPP25
	SE782PPP25
	8004110000000000000134709
	175002316
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	DENTMARK
	000000020101846902

	9
	BAS01
	TUNJA - BOYACA
	SE782PPP34
	SE782PPP34
	8004110000000000000143162
	175005899
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	MF 114-115V
	20093554796

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000134730
	175002424
	NEVERA VERTICAL
	HACEB
	SE ESS4 446 LT
	MRO85E02420330

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE783SAO01
	SE783SAO01
	8004110000000000000131908
	175005418
	NEVERA VERTICAL
	JOSERRAGO
	SIN MODELO
	35590

	9
	BASCO
	FACATATIVA
	SE782LCL26
	SE782LCL26
	8004110000000000000134757
	175002326
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	SIN MODELO
	134757

	9
	BASCO
	FACATATIVA
	SE782LCL26
	SE782LCL26
	8004110000000000000134756
	175002420
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	SIN MODELO
	000008002000105791

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782LCL21
	SE782LCL21
	8004110000000000000134777
	175002421
	NEVERA VERTICAL
	ICASA
	N/R
	000008002000106839

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000134828
	175002329
	NEVERA VERTICAL
	MABE
	SIN MODELO
	740625743

	9
	DISUR
	BOGOTA D.C
	SE782LCL22
	SE782LCL22
	8004110000000000000134701
	175002451
	NEVERA VERTICAL
	ICASA
	SIN MODELO
	G-071182052

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000134745
	175002449
	NEVERA VERTICAL
	ICASA
	SIN MODELO
	000008002000104968

	9
	GMSIL
	DUITAMA - BOYACA
	SE782LCL35
	SE782LCL35
	8004110000000000000144574
	175005520
	NEVERA VERTICAL
	CHALLENGER
	SIETE PIES
	2557/102

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000134747
	175002304
	NEVERA VERTICAL
	HAIER
	HYCD-282
	842226

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000134831
	175002305
	NEVERA VERTICAL
	HAIER
	HYCD-282
	11110570

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000134832
	170039212
	NEVERA VERTICAL
	HAIER
	HYCD-283
	000000000011110571

	9
	BISUC
	CHIQUINQURA - BOYACA
	SE782LCL38
	SE782LCL38
	8004110000000000000144571
	170048295
	NEVERA VERTICAL
	SAMSUNG
	439S
	439S4GRP250831J

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782LCL21
	SE782LCL21
	8004110000000000000135038
	170021763
	PIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	CR35205
	000000000006147618

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782LCL37
	SE782LCL37
	8004110000000000000144733
	170025716
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	BOECO
	SIN SERIE

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782LCL37
	SE782LCL37
	8004110000000000000153289
	170031749
	PIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	SIN MODELO
	ME905564

	9
	BISUC
	CHIQUINQURA - BOYACA
	SE782LCL38
	SE782LCL38
	8004110000000000000144711
	170048291
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BRAND
	100 - 1000UL
	07U6808

	9
	BISUC
	CHIQUINQURA - BOYACA
	SE782LCL38
	SE782LCL38
	8004110000000000000144731
	170048641
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	200 - 1000UL
	CP64122

	9
	BISUC
	CHIQUINQURA - BOYACA
	SE782LCL38
	SE782LCL38
	8004110000000000000144727
	170048630
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5 - 50UL
	CS50667

	9
	GMSIL
	DUITAMA - BOYACA
	SE782LCL35
	SE782LCL35
	8004110000000000000144701
	170048643
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100UL
	4066193

	9
	GMSIL
	DUITAMA - BOYACA
	SE782LCL35
	SE782LCL35
	8004110000000000000144675
	170048645
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5 - 50UL
	C047558

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782LCL21
	SE782LCL21
	8004110000000000000135057
	170021748
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100/1000ML
	07H47319

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782LCL21
	SE782LCL21
	8004110000000000000223254
	170033827
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000
	OB1112894

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782LCL21
	SE782LCL21
	8004110000000000000223255
	170033828
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50ul
	OB1112188

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782LCL21
	SE782LCL21
	8004110000000000000223251
	170033824
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	VARIABLE 0.5-10UL
	OB1111389

	9
	BASPC26
	LETICIA - AMAZONAS
	SE782LCL31
	SE782LCL31
	8004110000000000000237248
	170046790
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	100 A 1000uL
	YL217AK0070222

	9
	BASPC26
	LETICIA - AMAZONAS
	SE782LCL31
	SE782LCL31
	8004110000000000000237281
	170046791
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	5 A 50uL
	YL211AK0039328

	9
	BASPC26
	LETICIA - AMAZONAS
	SE782LCL31
	SE782LCL31
	8004110000000000000237266
	170046792
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	200 A 1000uL
	YL218AL0000349

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000135049
	170020388
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100uL
	6054700

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000135050
	170020387
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000uL
	7046666

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000135039
	170021762
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000uL
	7046654

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000237268
	170046789
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	200 A 1000uL
	YL218AL0000360

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000135000
	170021766
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000uL
	4015257

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000135001
	170021765
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	ACCUMAX PRO
	10-100uL
	FF348410

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000135044
	170021759
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	ACCUMAX PRO
	20-200uL
	HI430911

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000135045
	170021758
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200uL
	9003789

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000135046
	170021757
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	ACCUMAX PRO
	100-1000uL
	HH425957

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000135047
	170021756
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000uL
	4015274

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782LCL21
	SE782LCL21
	8004110000000000000237234
	170046796
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	20 A 200uL
	YL218AL0000385

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782LCL21
	SE782LCL21
	8004110000000000000237280
	170046797
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	5 A 50uL
	YL211AK0039307

	9
	CRH
	BOGOTA D.C
	SE782LCL21
	SE782LCL21
	8004110000000000000223252
	170033825
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100 uL
	NI1037538

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL25
	SE782LCL25
	8004110000000000000237205
	170043267
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	0,5-10ul
	YL213AK0043345

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL25
	SE782LCL25
	8004110000000000000237220
	170043266
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	10-100 u
	YL216AK0065470

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL25
	SE782LCL25
	8004110000000000000150543
	170025680
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SIN MARCA
	20 - 200uL
	IB458462

	9
	ESMIC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL25
	SE782LCL25
	8004110000000000000237235
	170043264
	PIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	MEDMAY
	20-200 ul
	YL218AL0000382

	9
	BAS01
	TUNJA - BOYACA
	SE782LCL34
	SE782LCL34
	8004110000000000000237252
	170048547
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	200 - 1000UL
	YL217AK0070227

	9
	BISUC
	CHIQUINQURA - BOYACA
	SE782LCL38
	SE782LCL38
	8004110000000000000237224
	170048551
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10 - 100UL
	YL217AK0070974

	9
	BISUC
	CHIQUINQURA - BOYACA
	SE782LCL38
	SE782LCL38
	8004110000000000000237287
	170048552
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5 - 50UL
	YL211AK0039317

	9
	BAS01
	TUNJA - BOYACA
	SE782PPP34
	SE782PPP34
	8004110000000000000259903
	175005029
	REFRIGERADOR
	VESTFROST
	VLS 504 A AC
	20214072458

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782LCL28
	SE782LCL28
	8004110000000000000007120
	170048644
	REFRIGERADOR
	VESTFROST
	MK 074
	73417446

	9
	DISUR
	BOGOTA D.C
	SE782SOP22
	SE782SOP22
	8004110000000000000259911
	175005188
	REFRIGERADOR HOTIZONTAL
	VESTFROST
	SIN MODELO
	20092118755

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782PPP08
	SE782PPP08
	8004110000000000000259898
	175005185
	REFRIGERADOR HORIZONTAL
	VESFROST
	VLS 504 A  CAP 242 L
	20214072463

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782PPP08
	SE782PPP08
	8004110000000000000259899
	175005186
	REFRIGERADOR HORIZONTAL
	VESFROST
	VLS 504 A  CAP 242 L
	20214072453

	9
	BASPC28
	PUERTO CARREÑO - VICHADA
	SE782PPP28
	SE782PPP28
	8004110000000000000209609
	175004671
	REFRIGERADOR HORIZONTAL
	VESTFROST
	MKS 044
	20110878811

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000134748
	170039215
	REFRIGERADOR VERTICAL
	GYE
	TBX25RPE
	000008002000104971

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000266706
	170047158
	TERMOHIGROMETRO
	THS
	0531
	SIN SERIE

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000266686
	175005551
	TERMOHIGROMETRO
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	T-2368

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000266707
	175005548
	TERMOHIGROMETRO
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000274313
	170048678
	TERMOHIGROMETRO
	PRECISE
	THS-0808
	SIN SERIE

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000230888
	170043218
	TERMOHIGROMETRO
	ALLA FRANCE
	91000-016/S
	SIN SERIE

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000230889
	170043219
	TERMOHIGROMETRO
	ALLA FRANCE
	91000-016/S
	SIN SERIE

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782PPP37
	SE782PPP37
	8004110000000000000145175
	175002665
	TERMOMETRO
	CENTER IND
	SIN MODELO
	110310060

	9
	BAACA01
	SOGAMOSO - BOYACA
	SE782PPP37
	SE782PPP37
	8004110000000000000145176
	175002664
	TERMOMETRO
	CENTER IND
	SIN MODELO
	91008755

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000274309
	170048662
	TERMOMETRO DIGITAL
	DIGITAL TERMOMETHER
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000274310
	170048663
	TERMOMETRO DIGITAL
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	T-1983

	9
	DMGEM
	BOGOTA D.C
	SE782LCL02
	SE782LCL02
	8004110000000000000274155
	170048664
	TERMOMETRO DIGITAL
	DIGITAL TERMOMETHER
	SIN MODELO
	T-1981

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000235756
	170043214
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	BIOTEMP
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000235755
	170043213
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	BIOTEMP
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	9
	DMSOC
	BOGOTA D.C
	SE782LCL01
	SE782LCL01
	8004110000000000000210853
	170039207
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	BIO TEMP
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	9
	BASCO
	FACATATIVA
	SE782LCL26
	SE782LCL26
	8004110000000000000222279
	170042691
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	BIO TEMP
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	9
	BASCO
	FACATATIVA
	SE782LCL26
	SE782LCL26
	8004110000000000000222280
	170042692
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	BIO TEMP
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	9
	BASPC26
	LETICIA - AMAZONAS
	SE782JSO31
	SE782JSO31
	8004110000000000000209427
	170043201
	TERMOMETRO DIGITAL
	INFRA RED
	ET-100A
	080810101

	9
	BASPC13
	BOGOTA D.C
	SE782LCL08
	SE782LCL08
	8004110000000000000266685
	170047159
	TERMOMETRO DIGITAL
	T - 1932
	T - 1932
	SIN SERIE



REGIONAL 10

	REGIONAL 
	ESM
	UBICACIÓN
	Centro de costo AR01-AR05
	Centro de costo IH08
	Número de inventario
	No EQUIPO
	Denominación del activo fijo
	Marca 
	MODELO
	Número de serie

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE313ALM01
	SE313ALM01
	8004110000000000000169528
	175003286
	CUARTO FRIO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000005069000026134

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312LCL01
	SE312LCL01
	8004110000000000000169762
	175003317
	NEVECON TIPO DOS PUERTAS
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000005069000008501

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312LCL01
	SE312LCL01
	8004110000000000000262053
	175005634
	REFRIGERADOR DE LABORATORIO 200 LITROS
	MELING
	YL315L
	000000000231001920

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312LCL01
	SE312LCL01
	8004110000000000000169831
	175003323
	REFRIGERADOR HORIZONTAL
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000000200933966145

	10
	ESPRO
	NILO- CUNDINAMARCA
	SE312ENF05
	SE312ENF05
	8004110000000000000169833
	175003326
	REFRIGERADOR HORIZONTAL
	SIN MARCA
	204LTS
	000005069000006427

	10
	BISUM
	FUSAGASUGA
	SE312ATP04
	SE312ATP04
	8004110000000000000169531
	170027054
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	BEXEN CARDIO
	REANIBEX 800
	20/12-20030515

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000223453
	170045008
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DEFIGARD 4000
	108999110771

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000169545
	170026972
	ELECTROBISTURI
	WEN
	SS-501S
	000000000000002488

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312ATP01
	SE312ATP01
	8004110000000000000169543
	170026970
	ELECTROBISTURI
	WEN
	SS-501S
	000000000000002832

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000169544
	170026971
	ELECTROBISTURI
	WEN
	SS-501S
	000000000000002833

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000169546
	170026973
	ELECTROBISTURI
	CONMED
	SABRE2400
	99HGS014

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000169705
	170026983
	MAQUINA DE ANESTESIA
	SPACELABS
	FOCUS FROTLINE
	00000700208

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000232895
	170045009
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PENLON
	PRIMA465
	4651220-0003

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000169706
	170026984
	MAQUINA DE ANESTESIA
	SPACELABS
	FOCUS FROTLINE
	FOCU-000052

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE313TRA01
	SE313TRA01
	8004110000000000000249705
	170045057
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MEDILAND
	D500
	457602200031

	10
	CONGIR
	GIRARDOT
	SE312ENF06
	SE312ENF06
	8004110000000000000169754
	170026765
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	ADVANCED
	PM-1000 F+
	000005069000008414

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312ATP01
	SE312ATP01
	8004110000000000000233233
	170038735
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	510U7909605

	10
	BISUM
	FUSAGASUGA
	SE312ATP04
	SE312ATP04
	8004110000000000000233235
	170038739
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7912009

	10
	FUDRA
	TOLEMAIDA
	SE312ENF02
	SE312ENF02
	8004110000000000000233232
	170038738
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U791276

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312ATP01
	SE312ATP01
	8004110000000000000210521
	170031497
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7914806

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE313TRA01
	SE313TRA01
	8004110000000000000259823
	170047841
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	EM-0174

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312ATP01
	SE312ATP01
	8004110000000000000259009
	170047838
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	WELCH ALLYN
	MOD/ 8500 SW
	KL03618

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312ATP01
	SE312ATP01
	8004110000000000000169742
	170026753
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	MOD/  IM50
	M150B07280050

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SOP01
	SE312SOP01
	8004110000000000000210522
	170031498
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	MOD/  IM50
	M18611770006

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE313TRA01
	SE313TRA01
	8004110000000000000249830
	170045051
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	MOD/ X8
	M22804780069

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312ATP01
	SE312ATP01
	8004110000000000000259453
	170047839
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	MOD/ IM70
	M23B01080006

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SOP01
	SE312SOP01
	8004110000000000000169741
	170026752
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	MOD/  M8B
	M8B30311410223LD

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000237877
	170038621
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFO
	EDAN
	MOD/IM70
	M21410950003

	10
	ESPRO
	NILO- CUNDINAMARCA
	SE313ALM05
	SE313ALM05
	8004110000000000000217879
	170034625
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	MOD/  F8
	510U8758737

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000231221
	170036642
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFO
	UNICARE
	MOD/F8
	510U7909908

	10
	DMTOL
	TOLEMAIDA
	SE312SQX01
	SE312SQX01
	8004110000000000000226976
	170045013
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFO
	MINDRAY
	MODE IMEC12
	EV-98048344

	10
	BISUM
	FUSAGASUGA
	SE312LCL04
	SE312LCL04
	8004110000000000000173221
	175003177
	NEVERA
	CHALLENGER
	MODELO CR 255S
	000005069000024996



REGIONAL 11

	REGIONAL 
	ESM 
	UBICACIÓN
	CECO AR01 AR05
	CECO H08
	Número de inventario
	N° EQUIPO IH08
	Denominación del activo fijo 
	MARCA IH08
	Línea( MODELO) IH08
	Número de serie

	11
	BAMUR
	GENOVA
	SE152ENF04
	SE152ENF04
	8004110000000000000227114
	175005630
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227114

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152MGR01
	SE152MGR01
	8004110000000000000259147
	170048702
	TERMOMETRO
	CLEAR
	4673
	000000002121094184

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152MGR01
	SE152MGR01
	8004110000000000000259148
	170048703
	TERMOMETRO
	CLEAR
	4673
	000000002121177257

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE153ACS01
	SE153ACS01
	8004110000000000000191264
	175003372
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000003058000028130

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE153ACS01
	SE153ACS01
	8004110000000000000191273
	175003460
	TERMOMETRO
	SIN MARCA
	2908
	SIN SERIE

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE153ACS01
	SE153ACS01
	8004110000000000000210766
	170044376
	TERMOHIGROMETRO
	BIOTEM
	SIN MODELO
	SIN SERIE

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000190304
	175003457
	NEVERA
	MABE
	RMP62CYLE0
	0215101943

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000262050
	175005552
	NEVERA VERTICAL
	TREADMILL
	YC-315L
	000000000231001776

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152SQX01
	SE152SQX01
	8004110000000000000190300
	175003453
	NEVERA
	HACEB
	187211
	THB1330YS

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152SQX01
	SE152SQX01
	8004110000000000000210765
	170044375
	TERMOHIGROMETRO
	KEK GERMANY
	RT-803
	SIN SERIE

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152VIE01
	SE152VIE01
	8004110000000000000191268
	175003374
	TERMOMETRO
	2908
	N/R
	110909215

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152VIE01
	SE152VIE01
	8004110000000000000191269
	175003375
	TERMOMETRO
	2908
	SIN MODELO
	80810434

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152VIE01
	SE152VIE01
	8004110000000000000219113
	175005625
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	21948-24

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152VIE01
	SE152VIE01
	8004110000000000000219121
	175005553
	TERMOHIGROMETRO
	BRIXCO
	SIN MODELO
	1718B0736473

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152VIE01
	SE152VIE01
	8004110000000000000219122
	170045459
	TERMOHIGROMETRO
	KEK GERMANY
	FREEZER
	SINSERIE

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152VIE01
	SE152VIE01
	8004110000000000000235750
	170042346
	TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA
	BRANNAN
	SIN MODELO
	15774

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152OGR06
	SE152OGR06
	8004110000000000000210773
	175005609
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	210773

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152ATP06
	SE152ATP06
	8004110000000000000210767
	170045462
	TERMOHIGROMETRO
	CLEAR
	N/R
	210767

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152ATP06
	SE152ATP06
	8004110000000000000210768
	175005605
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	210768

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152ATP06
	SE152ATP06
	8004110000000000000227119
	175005611
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227119

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152ATP06
	SE152ATP06
	8004110000000000000227120
	175005612
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227120

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE153ALM06
	SE153ALM06
	8004110000000000000210769
	175005606
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	210769

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152HCL06
	SE152HCL06
	8004110000000000000210770
	175005607
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	210770

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152LCL06
	SE152LCL06
	8004110000000000000190305
	175003458
	NEVERA
	MABE
	AE-1336A
	616359

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152LCL06
	SE152LCL06
	8004110000000000000210772
	175005608
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	210772

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152VIE06
	SE152VIE06
	8004110000000000000191270
	175003376
	TERMOMETRO
	CENTER
	SIN MODELO
	000003058000028131

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152MGR05
	SE152MGR05
	8004110000000000000191267
	175003373
	TERMOHIGROMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000003058000028382

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152MGR05
	SE152MGR05
	8004110000000000000191271
	175003377
	TERMOMETRO
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	000003058000028383

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152MGR05
	SE152MGR05
	8004110000000000000227124
	175005614
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227124

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152MGR05
	SE152MGR05
	8004110000000000000227125
	175005615
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227125

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152MGR05
	SE152MGR05
	8004110000000000000227126
	175005616
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227126

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152MGR05
	SE152MGR05
	8004110000000000000227127
	175005617
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227127

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE153ACO05
	SE153ACO05
	8004110000000000000190302
	175003455
	NEVERA
	CHALLENGER
	CR255S
	CD97111151144

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152LCL05
	SE152LCL05
	8004110000000000000190301
	175003454
	NEVERA
	HACEB
	GAB-N245/249
	80883261

	11
	BICIS
	PUEBLO TAPADO
	SE152MGR02
	SE152MGR02
	8004110000000000000227117
	175005621
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227117

	11
	BICIS
	PUEBLO TAPADO
	SE152ENF02
	SE152ENF02
	8004110000000000000227116
	175005613
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227116

	11
	BITER8
	SANTA ROSA DE CAVAL
	SE152ENF03
	SE152ENF03
	8004110000000000000227115
	175005622
	TERMOMETRO INFRAROJO
	ROHS
	ZSYL-168
	227115

	11
	BIVEN
	CARTAGO
	SE152LCL07
	SE152LCL07
	8004110000000000000190821
	175004529
	CONGELADOR HORIZONTAL
	VESTFROST DENMARK
	MK 2024
	90903110

	11
	BIVEN
	CARTAGO
	SE152PPP07
	SE152PPP07
	8004110000000000000191727
	175003414
	CONGELADOR HORIZONTAL
	VESTFROST DENMARK
	MK 304
	20111492234

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000190720
	170028428
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BIOHIT
	100-1000 UI
	8035996

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000190721
	170028429
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN FIJO
	BIOHIT
	10 UI
	8029428

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000190722
	170028430
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BIOHIT
	20-200 UI
	8038823

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000190723
	170028431
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BIOHIT
	5-50 UI
	8082345

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000190724
	170028432
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BIOHIT
	10-100 UI
	8027434

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000190725
	170028433
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN FIJO
	BIOHIT
	10 UI
	8029429

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000190726
	170028434
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN FIJO
	BIOHIT
	1000 UI
	8105771

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000190733
	170028441
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN FIJO
	BRAND
	10 UI
	08R5423

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000218570
	170032975
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100 UI
	NI1037517

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000218576
	170032976
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100 UI
	OB1112506

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000218578
	170032977
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200 UI
	OB1111782

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000218581
	170032978
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200 UI
	OB1111781

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000218586
	170032979
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000 UI
	OB1112897

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000218587
	170032980
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000ML
	OB1112898

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000218591
	170032981
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 UI
	OB1112174

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000218592
	170032982
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 UI
	OB1112025

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000220623
	170032989
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0,5-10 UI
	OB1111387

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000220625
	170032990
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0,5-10 UI
	OB1111385

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152LCL01
	SE152LCL01
	8004110000000000000220665
	170032991
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000 UI
	OB1112784

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152LCL05
	SE152LCL05
	8004110000000000000218569
	170032957
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0,5-10 UI
	NI1038602

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152LCL05
	SE152LCL05
	8004110000000000000218583
	170032958
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	20-200 UI
	OB1111786

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152LCL05
	SE152LCL05
	8004110000000000000220619
	170032960
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	0,5-10 UI
	NL1038600

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152LCL05
	SE152LCL05
	8004110000000000000220632
	170032961
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	10-100 UI
	NI1037546

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152LCL05
	SE152LCL05
	8004110000000000000220657
	170032962
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000 UI
	OB1112892

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152LCL05
	SE152LCL05
	8004110000000000000220674
	170032963
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 UI
	OB1112182

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152LCL05
	SE152LCL05
	8004110000000000000220675
	170032964
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 UI
	OB1112185

	11
	BIVEN
	CARTAGO
	SE152LCL07
	SE152LCL07
	8004110000000000000190241
	170028384
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	100-1000 UI
	JA487148

	11
	BIVEN
	CARTAGO
	SE152LCL07
	SE152LCL07
	8004110000000000000190734
	170028442
	PIPETA AUTOMATICA DE VOLUMEN VARIABLE
	BOECO
	5-50 UI
	JA486269

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152SQX01
	SE152SQX01
	8004110000000000000191690
	170028163
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	91369
	1369-015299

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152SQX01
	SE152SQX01
	8004110000000000000191691
	170028164
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	SPACELABS
	91369
	1369-15899

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152SQX01
	SE152SQX01
	8004110000000000000197668
	170034092
	ELECTROBISTURI
	WEM
	SS-5051
	02831

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152SQX01
	SE152SQX01
	8004110000000000000204686
	170036690
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFI
	MINDRAY
	BENEVIEWT5
	CM-79100703

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE153ACS01
	SE153ACS01
	8004110000000000000217878
	170032965
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8758535

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152ATP01
	SE152ATP01
	8004110000000000000223440
	170045014
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	uMEC10
	KN-96047045

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152SQX01
	SE152SQX01
	8004110000000000000224747
	170034446
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM8
	360001M20212990043

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152SQX01
	SE152SQX01
	8004110000000000000231224
	170036589
	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFI
	UNICARE
	F8
	510U7910009

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE152SQX01
	SE152SQX01
	8004110000000000000232337
	170045107
	MAQUINA DE ANESTESIA
	PENLON
	PRIMA 465
	4650120-0002

	11
	BAS08
	ARMENIA
	SE153ACS01
	SE153ACS01
	8004110000000000000259454
	170047155
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	AQUARIUS
	NORTHERN
	JH20230214130

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152ATP06
	SE152ATP06
	8004110000000000000191698
	170028171
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	Edan
	M80
	332278-M1420289000

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152ATP06
	SE152ATP06
	8004110000000000000191699
	170028172
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	Edan
	M80
	332278-M1420289000

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152ATP06
	SE152ATP06
	8004110000000000000220294
	170032941
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8676231

	11
	BASMA
	PEREIRA
	SE152ATP06
	SE152ATP06
	8004110000000000000231215
	170036591
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7914100

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152ATP05
	SE152ATP05
	8004110000000000000191693
	170028166
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M80
	332278-M142028919

	11
	BIAYA
	MANIZALES
	SE152ATP05
	SE152ATP05
	8004110000000000000231217
	170036592
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7915009

	11
	BICIS
	PUEBLO TAPADO
	SE152ENF02
	SE152ENF02
	8004110000000000000130303
	170045020
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M8
	301301M13404060026

	11
	BICIS
	PUEBLO TAPADO
	SE152ENF02
	SE152ENF02
	8004110000000000000259830
	170047654
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	AQUARIUS
	NORTHERN
	JH20230214130

	11
	BITER8
	SANTA ROSA DEL CAVAL
	SE152ENF03
	SE152ENF03
	8004110000000000000191692
	170028165
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M50
	333123-M16313740015-01

	11
	BIVEN
	CARTAGO
	SE152ATP07
	SE152ATP07
	8004110000000000000231210
	170036590
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7915706

	11
	BIVEN
	CARTAGO
	SE152ENF07
	SE152ENF07
	8004110000000000000257567
	170045082
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	X8
	261586-M2280478008



REGIONAL 12

	REGIONAL 
	ESM
	UBICACIÓN
	CECO AR01 AR05
	CECO H08
	Número de inventario
	Equipo
	Denominación del activo fijo
	 Marca
	Modelo
	Número de serie

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102PPP01
	SE102PPP01
	8004110000000000000185650
	175003513
	CONGELADOR HORIZONTAL
	VESTFROST
	MF214
	000000020082249122

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102LCL01
	SE102LCL01
	8004110000000000000185560
	175003505
	NEVERA VERTICAL
	SIN MARCA
	SIN MODELO
	701MRYA32314

	12
	BIPIG
	GARZON -HUILA
	SE102ENF02
	SE102PPP02
	8004110000000000000249651
	175004828
	NEVERA HORIZONTAL
	VESTFROST
	VLS 304A AC
	000000020220929530

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102SQX01
	SE102SQX01
	8004110000000000000227513
	170039091
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	SCHILLER
	DEFIGAR 4000
	000000108999111382

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102ATP01
	SE102ATP01
	8004110000000000000185798
	170028629
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	BEXEN CARDIO 
	REANIMEX 800
	2012/20030518

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102SQX01
	SE102PPP01
	8004110000000000000185771
	170028628
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	BEXEN CARDIO 
	REANIMEX 801
	2012/20030519

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102EGA01
	SE102EGA01
	8004110000000000000185806
	170028630
	DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR
	MINDRAY
	SIN MODELO
	EL-47014940

	12
	BIMAG
	PITALITO -HUILA
	SE102ATP03
	SE102ATP03
	8004110000000000000263111
	170045612
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U8699310

	12
	BIPIG
	GARZON -HUILA
	SE102TAS02
	SE102TAS02
	8004110000000000000263112
	170045613
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN 
	STAR8000E
	E7211104079

	12
	BITER9
	LA PLATA HUILA
	SE103ALM04
	SE103ALM04
	8004110000000000000263113
	170045614
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN 
	STAR8000E
	E7211112578

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE103TRA01
	SE103TRA01
	8004110000000000000263114
	170045615
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	COMEN 
	STAR8000E
	SIN SERIE

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102SQX01
	SE102SQX01
	8004110000000000000185850
	170028607
	ELECTROBISTURI
	AARON 
	BOVIE
	BV1108011

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102SQX01
	SE102SQX01
	8004110000000000000185846
	170028605
	MAQUINA DE ANESTESIA
	DRAGUER
	FABIUS PLUS+SCIO
	USDF0166-ASDJ0253

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102ATP01
	SE102ATP01
	8004110000000000000259456
	170046269
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM70
	360080M2260952001

	12
	BIPIG
	GARZON -HUILA
	SE102ATO02
	SE102ATO02
	8004110000000000000259455
	170046268
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	IM71
	380080-M23B0108001

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102PPP01
	SE102PPP01
	8004110000000000000233247
	170039118
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	UNICARE
	F8
	510U7913807

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE103TRA01
	SE103TRA01
	8004110000000000000223437
	170039117
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	MINDRAY
	MEC10
	KN96047037

	12
	BIMAG
	PITALITO -HUILA
	SE102TAS03
	SE102TAS03
	8004110000000000000249829
	170044318
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN MATIC
	X-8
	M228047880042

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102SQX01
	SE102SQX01
	8004110000000000000185809
	170028516
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M-80
	M80-M146019400009

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102SQX01
	SE102SQX01
	8004110000000000000185808
	170028515
	MONITOR DE SIGNOS VITALES
	EDAN
	M-80
	M80-M146019400010

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102SQX01
	SE102SQX01
	8004110000000000000185774
	170028512
	VITALES CON CAPNOGRAFIA.
	DRAGUER
	INFINITY VISTA XL
	000000006004967067

	12
	BIMAG
	PITALITO -HUILA
	SE102LCL03
	SE102LCL03
	8004110000000000000187593
	170027837
	MICROPIPETA
	BOECO
	SIN MODELO
	000000000010166701

	12
	BIMAG
	PITALITO -HUILA
	SE102LCL03
	SE102LCL03
	8004110000000000000187592
	170027835
	MICROPIPETA
	BOECO
	SIN MODELO
	000000000011032618

	12
	BIMAG
	PITALITO -HUILA
	SE102LCL03
	SE102LCL03
	8004110000000000000187594
	170027839
	MICROPIPETA
	BOECO
	SIN MODELO
	CS66156

	12
	BIMAG
	PITALITO -HUILA
	SE102LCL03
	SE102LCL03
	8004110000000000000218567
	170039568
	PIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	0,5 - 10UL
	NI1038604

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102LCL01
	SE102LCL01
	8004110000000000000237278
	170038142
	PIPETA AUTOMATICA
	MEDMAY
	5-50 UL
	YL211AK0039312

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102LCL01
	SE102LCL01
	8004110000000000000237246
	170038138
	PIPETA AUTOMATICA
	MEDMAY
	100-1000 UL
	YL217AK0070211

	12
	BIMAG
	PITALITO -HUILA
	SE102LCL03
	SE102LCL03
	8004110000000000000237247
	170038139
	PIPETA AUTOMATICA
	MEDMAY
	SIN MODELO
	YL217AK0070224

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102LCL01
	SE102LCL01
	8004110000000000000237219
	170038141
	PIPETA AUTOMATICA
	MEDMAY
	10-100 U
	YL217AK0070972

	12
	BIMAG
	PITALITO -HUILA
	SE102LCL03
	SE102LCL03
	8004110000000000000237218
	170038140
	PIPETA AUTOMATICA
	MEDMAY
	SIN MODELO
	YL217AK0070977

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102LCL01
	SE102LCL01
	8004110000000000000237263
	170038143
	PIPETA AUTOMATICA
	MEDMAY
	200-1000 UL
	YL218AL0000353

	12
	BIMAG
	PITALITO -HUILA
	SE102LCL03
	SE102LCL03
	8004110000000000000237264
	170038144
	PIPETA AUTOMATICA
	MEDMAY
	SIN MODELO
	YL218AL0000359

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102LCL01
	SE102LCL01
	8004110000000000000223235
	170033912
	PIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	SIN MODELO
	NI1037543

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102LCL01
	SE102LCL01
	8004110000000000000223237
	170033913
	PIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	SIN MODELO
	OB1111388

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102LCL01
	SE102LCL01
	8004110000000000000223584
	170033974
	PIPETA AUTOMATICA
	BOECO
	SIN MODELO
	OB1112184

	12
	BASPC09
	NEIVA-HUILA
	SE102LCL01
	SE102LCL01
	8004110000000000000223234
	170033911
	PIPETA AUTOMATICA
	HANDROP
	SIN MODELO
	YL5E108467





DISAN LABORATORIO CLINICO

	REGIONAL 
	ESM
	UBICACION 
	CECO AR01 AR05
	CECO H08
	Número de inventario
	Denominación del activo fijo
	MARCA
	MODELO 
	Número de serie

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000228722
	CABINA DE FLUJO LAMINAR
	SIN MARCA
	NB-603WS
	1905N603WS104

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000228723
	CABINA DE FLUJO LAMINAR
	SIN MARCA
	NB-603WS
	2008N603WS105

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000230154
	CONGELADOR VERTICAL
	SIN MARCA
	IPF 125
	000000000002083313

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007117
	CONGELADOR VERTICAL
	SIN MARCA
	FREF-1617A14
	T26T-627980

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000230156
	ULTRACONGELADOR
	SIN MARCA
	IUF124
	000000000002081914

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000228721
	ULTRACONGELADOR
	SIN MARCA
	TDE40086LA
	001154625301200316

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000213578
	MICROCENTRIFUGA
	SIN MARCA
	THERMO MICRO CL 7
	42191551

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007270
	MICROCENTRIFUGA
	LABNET
	C0 160
	B707306

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232617
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SIN MARCA
	5 - 125 ÂµL
	7024149

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232616
	MICROPIPETA AUTOMATICA VOLUMEN VARIABLE
	SIN MARCA
	5 - 125 ÂµL
	7024163

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232602
	MICROPIPETA MULTICANAL VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II 30 300 ÂµL
	K20906381

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232603
	MICROPIPETA MULTICANAL VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II 5 100 ÂµL
	K20906891

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232604
	MICROPIPETA MULTICANAL VARIABLE
	LABNET
	100 - 1200  ÂµL
	VLE120012-2101004

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007258
	PIPETA MULTICANAL VARIABLE
	BOECO
	8 CANALES 5 50 Âµl
	4050021

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007259
	PIPETA MULTICANAL VARIABLE
	BOECO
	8 CANALES 5 50 Âµl
	5105596

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007118
	NEVERA VERTICAL
	WHIRLPOOL
	17 PIES
	2WRT-99YKDQ

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000135059
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	0,5 - 10 Âµl
	10040208

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000135060
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	0,5 - 10 Âµl
	10040210

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007247
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	10 - 100 Âµl
	4074018

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007255
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	10 - 100 Âµl
	4074020

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007253
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	10 - 100 Âµl
	4074028

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007256
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	10 - 100 Âµl
	4074031

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007254
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	10 - 100 Âµl
	4074032

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007251
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	100 - 1000 Âµl
	5011813

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007249
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	100 - 1000 Âµl
	5011817

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007250
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	100 - 1000 Âµl
	5011939

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007252
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	BOECO
	100 - 1000 Âµl
	5011942

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232592
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  05 - 10 ÂµL
	A20901641

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007224
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	100 - 1000 Âµl
	D140782

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007233
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	50 - 200 Âµl
	D220061

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007227
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	20 - 100 Âµl
	D220161

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007229
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	20 - 100 Âµl
	D220165

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000007246
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	SL20-0,2 - 20 Âµl
	E0770479K

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232601
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  100 - 1000 ÂµL
	K19905231

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232593
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  10 - 100 ÂµL
	K19Y13671

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232594
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  10 - 100 ÂµL
	K19Y21121

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232597
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  20 - 200 ÂµL
	K20612101

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232598
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  20 - 200 ÂµL
	K20612231

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232596
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  20 - 200 ÂµL
	K20612401

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232595
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  10 - 100 ÂµL
	K20625161

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232600
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  100 - 1000 ÂµL
	K20625961

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000232590
	MICROPIPETA AUTOMATICA VARIABLE
	SIN MARCA
	NICHIPET EX II  05 - 10 ÂµL
	K20704501

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000213256
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	167

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000213266
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	171

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000213265
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	172

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000213267
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	173

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000213268
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	174

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000235664
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	202-74274

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000235691
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	203-74275

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000233771
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	204-74271

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000213260
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	S/N

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000213259
	TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS
	ALLA FRANCE
	SIN MODELO
	S/N

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000222731
	TERMOHIGROMETRO
	METALICO
	HTC-1
	180

	DISAN
	DISAN
	BOGOTÁ
	SE012LCL01
	SE012LCL01
	8004110000000000000227466
	TERMOMETRO DIGITAL
	SIN MARCA
	MD-33520
	S/N




DISAN MEDICINA LABORAL

	REGIONAL 
	ESM
	UBICACION 
	CECO AR01 AR05
	CECO H08
	Número de inventario
	Denominación del activo fijo
	MARCA 
	MODELO 
	SERIE 

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000270930
	BALANZA CON TALLÍMETRO
	HEALTH O METER
	500KL
	5003823249691

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000270926
	BALANZA CON TALLÍMETRO
	HEALTH O METER
	500KL
	5003823249771

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000270928
	BALANZA CON TALLÍMETRO
	HEALTH O METER
	500KL
	5003823250025

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000270929
	BALANZA CON TALLÍMETRO
	HEALTH O METER
	500KL
	5003823250027

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000270927
	BALANZA CON TALLÍMETRO
	HEALTH O METER
	500KL
	5003823249898

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000152721
	BALANZA CON TALLIMETRO
	RICE LAKE
	RL-MPS
	09151300342

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000270980
	TENSIOMETRO ANEROIDES PARED
	WELCH ALLYN
	7670-01
	000000002310115530

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000270979
	TENSIOMETRO ANEROIDES PARED
	WELCH ALLYN
	7670-01
	000000231002141220

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000245150
	TENSIOMETRO PORTATIL
	WELCH ALLYN
	DS45-11C
	SIN NUMERO

	DISAN
	MELAB-COPER
	BOGOTÁ
	SE012MLA01
	SE012MLA01
	8004110000000000000245151
	TENSIOMETRO PORTATIL
	WELCH ALLYN
	DS45-11C
	SIN NUMERO





ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 
GARANTIA TECNICA:

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El oferente junto con la oferta deberá presentar documento debidamente firmado por el representante legal, en el cual se compromete a:

-Garantizar que en el evento en que algún equipo validado por procedimiento de calibración inadecuado o que no se efectúe de acuerdo a los protocolos establecidos, este estará en la obligación de realizar la calibración las veces que sea necesaria durante el tiempo de ejecución del contrato, sin ningún costo para la institución.

-Teniendo en cuenta que la certificación de calibración de los instrumentos patrón con los cuales se realiza la calibración y validación de los equipos de la institución el oferente debe garantizar que en caso de presentar algún error o desajuste este estará en la obligación de realizar la calibración del instrumento y la validación las veces que sea necesaria durante el tiempo de ejecución y tres meses más.

-En el evento de que la Dirección de Sanidad Ejército no cuente con el instrumento o patrón para realizar la calibración de alguno de sus equipos biomédicos el contratista debe suplir la necesidad con un instrumento de su propiedad que cumpla con las normas correspondientes para brindar el servicio objeto del presente proceso.

	- La garantía técnica para los instrumentos patrón los cuales en el evento de presentar falla o errores deben ser ajustados y calibrados por el oferente conforme a los procedimientos de fábrica y contar con la autorización respectiva para realizar la actividad. En razón a lo anterior la garantía técnica mínima de los ajustes realizados en este proceso, para calibración debe amparar los siguientes aspectos: 

1.  La garantía técnica de los ajustes realizados será por un tiempo no menor de 6 seis meses contados a partir de la realización del ajuste.
2.  Durante el tiempo de la ejecución el oferente deberá realizar las calibraciones y las validaciones   que sean necesarias a fin de garantizar el control de calidad de los equipos de la institución.
3. Junto con la oferta, el proponente debe anexar en un documento, donde garantice que el instrumento o equipo validado presente algún error o desajuste este estará en la obligación de realizar los ajustes necesarios sin ningún costo para la institución, la calibración del instrumento y la validación las veces que sea necesaria durante el tiempo de ejecución y tres meses más.
4.     El proponente deberá garantizar el ajuste de los sistemas de funcionamiento del equipo (mecánico, neumático, electrónico y eléctrico).





PERSONAL INGENIERO Y TÉCNICO/TECNOLOGO

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El Oferente deberá anexar documento firmado por el representante legal donde se evidencie la relación de mínimo dos (02) ingeniero el cual deberá especificar quien es el personal responsable técnico establecido en la norma y el encargado de la administración técnica - operativa de la ejecución del contrato. 

Se verificará mediante el diligenciamiento en la siguiente tabla con los respectivos anexos:


	NOMBRE
	CÉDULA
	No. TARJETA PROFESIONAL     
	REGISTRO INVIMA 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
Mínimo Dos (02) hojas de vida de Ingeniero afines de acuerdo a la circular externa no 500-0553-14 emitida por el Invima), de los cuales uno de ellos actuará como responsable técnico, conforme lo determina el artículo 39 del decreto 4725 de 2005 “Toda persona jurídica o natural que preste servicios de mantenimiento y verificación de la calibración para equipos biomédicos de Clases IIb y III, deberá contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, o la entidad sanitaria competente”: Experiencia mínima de TRES (03) años como metrólogo, contada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional o matrícula profesional, copia de los diplomas del título correspondiente, registro Invima Clase IIB y III (no se aceptan registros Invima en trámite), certificado de metrología por un ente avalado y el diligenciamiento detallado de la información como cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación del contrato con la empresa

El personal deberá demostrar experiencia mínima de (03) años en calibración y manejo de equipos biomédicos. Así mismo se les solicita presentar la constancia de (diplomas y certificados) de la formación de su personal la cual deberá haber sido en instituciones especializadas reconocidas y avaladas por las autoridades competentes del Ministerio de Educación con su respectiva tarjeta profesional a acorde con la ley 842 de 2003 y el registro INVIMA. El vínculo de este personal con el oferente deberá ser superior a un año.

El oferente deberá certificar y entregar copia de la acreditación especifica en las variables como: 

· PRESIÓN 
· TEMPERATURA
·  HUMEDAD RELATIVA 
·  MASA

El contratista debe contar con un protocolo de calibración de equipos biomédicos que contenga como mínimo limpieza general del equipo, verificación del estado de los accesorios, prueba de seguridad eléctrica, calibración de parámetros de medición del equipo, elaboración de informe de prueba de seguridad eléctrica, elaboración de certificado de calibración de acuerdo a los lineamientos y entrega de informes de calibración (incluyendo tablas y gráficos) para facilitar la interpretación de las incertidumbres con los respectivos soportes de los certificados de calibración vigentes de los patrones utilizados. 

El oferente deberá certificar por escrito la constitución de garantía técnica, De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, donde el oferente ofrece garantía de los SERVICIOS prestados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso mínimo de un (1) año, contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.



	El responsable técnico: ejercerá la ejecución del contrato, quien será el encargado de desempeñar las actividades en coordinación con el Supervisor principal y supervisor Biomédico de la Regional:

         Realizar plan de actividades y entregables, informando el resultado de las actividades mensualmente.
· Seguimiento al cronograma de actividades de servicio de calibración.
· Control de la calidad de los resultados.
·  Apoyo en caso tal de requerir reestructurar del plan de aseguramiento metrológico DISAN EJC        



	Para el caso que la tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en el cual indique la fecha de expedición de esta.

	Si se determina que con este personal no es suficiente la empresa debe disponer del personal necesario que cumpla con el perfil para suplir la necesidad de la institución

	El personal asignado para ejecutar las actividades de metrología debe tener disponibilidad a fin de cumplir con la ejecución del contrato sin que esto genere algún vínculo laboral con la institución.



EQUIPOS PATRONES, HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL PERSONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El oferente deberá anexar a su oferta carta debidamente firmada por el representante legal donde se compromete a contar con todos los equipos patrones, las herramientas, implementos mecánicos, electrónicos, insumos, accesorios/consumibles, transportes, papelería y demás logística necesaria que garanticen la correcta ejecución del contrato. 



	El oferente debe anexar a su oferta la relación de los equipos patrones de referencia con sus respectivos certificados de calibración vigente, con los cuales efectuará el proceso de medición conforme a las magnitudes mínimas requeridas masa, peso y volumen.



	El personal que prestará el servicio deberá contar con la dotación requerida con el logo de la empresa, guantes, herramientas, e implementos necesarios para el desarrollo de calibración, además de los elementos de PROTECCIÓN PERSONAL necesarios para garantizar su seguridad conforme a lo establecido por Salud y Seguridad en el trabajo o salud ocupacional de la empresa.



ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS CONFORME AL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO - MRA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El contratista deberá anexar documento en el cual certifiquen que cuentan con la acreditación vigente para desarrollar el proceso de calibración para cada magnitud específica relacionada a los equipos medir, pesar o contar, y/o convenio con persona natural o jurídica, que cuente con lo anteriormente expuesto, conforme a lo regulado por el Decreto 2126 del 2015:

"Artículo 2.2.1.7.12.2. Servicios de calibración. Son proveedores de los servicios de calibración para cada magnitud específica en la que ofrezcan sus servicios de calibración: El Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM; los Institutos nacionales de metrología de otros países, que sean firmantes del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo - MRA en el ámbito del Comité Internacional de Pesos y Medidas, - CIPM de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas - BIPM; los laboratorios de calibración que sean legalmente constituidos y que demuestren su competencia técnica mediante un certificado de acreditación con la norma vigente para cada magnitud específica en la que ofrezcan sus servicios de calibración y otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, o por un Organismo de Acreditación que haga parte de los Acuerdos Multilaterales de Reconocimiento (MLA/MRA) donde participe ONAC, para cada magnitud específica en que se requiera u ofrezca su servicio de calibración".




CRONOGRAMA DE CALIBRACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El oferente deberá anexar documento firmado por el representante legal donde se compromete en caso de resultar adjudicado, una vez firmada el acta de inicio, y previa coordinación con el supervisor del contrato, deberá presentar el cronograma para cada equipo en los Establecimiento de Sanidad Militar centralizadores de las Regionales a nivel nacional y laboratorio de Referencia DISAN, durante el tiempo de ejecución del contrato; en el cual se evidencie la programación de fecha de calibraciones, y observaciones que haya lugar.

	En caso, que por cuestiones de alteración de orden público o dificultad logística no se pueda realizar la calibración de los equipos, previa autorización del supervisor biomédico de la regional y supervisor principal deberá reprogramar la visita técnica y justificar el ajuste del cronograma con el adelanto de actividades sin que afecten la línea de tiempo establecida. 


	Así mismo debe comprometerse a: 

-Establecer las plantillas de trabajo para la calibración de equipos biomédicos.

- Seguimiento al cronograma de actividades de servicio y Elaboración de informe de resultado de actividades mensuales.

- Contribuir a la Actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos que son calibrados, suministrando toda la información t+ècnica de los mismos.

- Recibir y acompañar las visitas de los entes de control, de ser solicitado.

- Se deben realizar los controles de calidad de los equipos que ingresan a la institución sin importar la modalidad.




CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE MEDICIONES PARA CALIBRACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El oferente se compromete a cumplir con los protocolos de mediciones, por lo que debe relacionar los procedimientos, procesos, métodos y manuales que garanticen el control de calidad de los equipos de la institución, entregar protocolos de calibración de acuerdo a fábrica y/o normatividad vigente basados en el nivel de riesgo, complejidad y uso del mismo. se debe tener en cuenta la verificación del parámetro durante la calibración en mención y el patrón con el que se realiza indicada labor. Lo anterior, alineado con los estándares de habilitación y acreditación.




DURANTE EL DESARROLLO DE LA CALIBRACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El proponente mediante certificación escrita deberá comprometerse a cumplir con la normatividad legal vigente en lo referente a los requisitos de regulación de calidad en la calibración de los equipos, según el Decreto 1471/2014 emitida por el Subsistema Nacional de Calidad - en el artículo 93 del mismo, en el cual se establece que “todos los equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar, deberán cumplir con las disposiciones y los requisitos establecidos en el anterior decreto”. Así mismo, la Resolución 3100 de 2019 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social establece las condiciones mínimas que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención, la oportunidad y calidad del servicio de calibración de los equipos biomédicos y equipos patrones establecidos en el anexo A y B. 


	Durante el cumplimiento del cronograma de calibración, el personal técnico/tecnólogo, debe validar que los datos verificados en físico de los equipos (marca modelo, serie, número de inventario SAP) con los relacionados en el listado del anexo técnico. En caso de encontrar diferencias o novedades, estas deben ser informadas al Supervisor Biomédico de la Regional y área de inventarios de cada Establecimiento de Sanidad Militar. 

	En el evento que un equipo no pase la prueba de conformidad a la calibración, la empresa está en la obligación de informar de manera inmediata al Supervisor de Contrato de la regional, con el fin de que este pueda efectuar las actividades correctivas que den a lugar, para que pueda ser calibrado por segunda vez durante el tiempo en el que el personal metrólogo se encuentre en la ciudad y sin que la segunda calibración represente costo para la institución. 


	En caso que en la segunda calibración, arroje datos fuera del parámetro, se informará al Supervisor Biomédico de la regional para que en consenso con el área asistencial del E.S.M. determinen la viabilidad de continuar con el equipo en el servicio o si en su defecto deben tramitar el respectivo concepto de baja.


	El equipo calibrado se deberá entregar con su respectivo sticker que indique fecha de calibración y logo de la entidad. 

	Para las mediciones de las pipetas, micro pipetas multicanal, termómetros y termohigrómetros, se efectuarán proceso de calibración (por no ser acreditación en sitio) en la ciudad de Bogotá D.C., cuyos traslados logísticos se efectuarán por parte de la empresa contratista, quien será el responsable en caso de pérdida, daños, u otras novedades que puedan resultar durante el transporte de los elementos desde/hacia el establecimiento de sanidad militar, en cuyo caso debe reponer el equipo en uno de iguales características.

	



INFORMES Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El contratista deberá anexar documento firmado por el representante legal donde se compromete a, que los formatos de certificación a usar durante la ejecución del contrato deben ajustarse a lo establecido a la norma técnica ISO/IEC17025 (NTC-ISO/IEC17025), numeral 7.8 y la información mínima marca, modelo, serie, placa de inventario de la institución, ubicación real del activo en el momento de la calibración, estos certificados  se deben entregar en forma física(con sello seco) y en digital al supervisor biomédico regional y supervisor biomédico principal en un lapso no mayor a 5 dias.


	Así mismo el contratista debe elaborar una planilla por cada ESM donde relacione los datos técnicos de cada equipo así: (N° de inventario SAP, nombre equipo, marca, modelo, serie, fecha de calibración, N° certificado, nombre metrólogo, ubicación ESM, error máximo encontrado, magnitudes calibradas, observaciones. El contratista debe verificar que el responsable de recibir el equipo en el servicio, escriba en la planilla de registro su nombre y cargo, en lo posible con sello, de igual manera la firma con nombre y cargo del ingeniero o tecnólogo que realice la calibración o validación, de no hacerse así el certificado no se aceptara y la calibración no se tramitara a pago.

 La planilla deberá contener una columna para la recepción del servicio por cada equipo.



CERTIFICADO PARA DISTRIBUIR Y/O COMERCIALIZAR Y/O BRINDAR SOPORTE TÉCNICO

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El oferente deberá garantizar la prestación del servicio de calibración de los equipos patrones propiedad de la DISAN EJC y que este cumpla con lo establecido en la norma y recomendaciones del fabricante marca FLUKE. 



NOVEDADES DE PERSONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	La DISAN solicitará al contratista un cambio de personal cuando los llamados de atención a la Empresa contratista superen tres (03) llamados de atención verbal o escritos sobre la labor, desempeño y entrenamiento del personal. La Empresa se obliga a reemplazar al personal, en un término en un tiempo no mayor a 5 días hábiles y consultado previamente por el supervisor del contrato.



CONFIDENCIALIDAD

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	El oferente deberá anexar documento firmado por el representante legal donde se compromete a que en caso de resultar adjudicado: En ejercicio de su profesión, debe garantizar la confidencialidad de la información de pacientes que contengan almacenadas las memorias internas de los equipos. ´


	Así mismo deberá cumplir los protocolos de seguridad estipulados en los cantones militares. 




CAPACITACIÓN TÉCNICA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

	Una capacitación con certificación de asistencia emitida por la empresa, con duración de mínimo cuatro (06) horas, presencial; temática desarrolle competencias básicas de aseguramiento metrológico del equipo biomédico de conformidad a la NTC-ISO/IEC 17025:2017, incluyendo definiciones, lecturas de certificados de calibración o interpretación de certificados de calibración aplicados hacia los equipos Silmuladores WATIMETRO PARA ULTRASONIDO, ANALIZADOR DESFIBRILADOR y ANALIZADOR ELECTROBISTURI. Esta será dirigida al personal Biomédico de la Dirección de Sanidad.

Una capacitación con certificación de asistencia emitida por la empresa, con duración de mínimo cuatro (06) horas, presencial; temática desarrolle competencias básicas de aseguramiento metrológico del equipo biomédico de conformidad a la NTC-ISO/IEC 17025:2017, incluyendo definiciones, lecturas de validacion o interpretación de certificados aplicados hacia los equipos autoclaves a nivel nacional para el persobnal biomedico de las diferentes Regionales.




Los ITEMS deben cumplir estrictamente las especificaciones establecidas. El oferente debe tener suficiencia científica, técnica y administrativa que garantice el suministro, objeto del contrato.

NOTA1.1. La calibración y/o validación se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones de fabricante o descritas en el manual de servicio hasta agotar presupuesto.

NOTA1.2. La oferta debe incluir carta de compromiso de la validación de existencia de protocolos de calibración y validación de acuerdo a lo referenciado en el manual de servicio y las recomendaciones del fabricante de no existir deben anexarlo.

NOTA1.3. al realizar la calibración y/o validación de parámetros se deben emitir los certificados de calibración de los patrones utilizados.

NOTA1.4. El supervisor del contrato podrá modificar las cantidades hasta agotar el presupuesto asignado y/o hasta satisfacer la totalidad de la necesidad planteada inicialmente.

NOTA1.5 Las calibraciones y/o validaciones se realizarán de acuerdo con las necesidades de la entidad, por lo que el futuro contratista debe asumir los costos de desplazamiento de técnicos y/o equipos para el cumplimiento del objeto contractual sin incurrir en costos adicionales para la entidad. En caso de requerirse el traslado de algún equipo a laboratorios, los costos de embalaje y transporte deben ser asumidos por la empresa, garantizando el cuidado del equipo y la custodia de este.

NOTA1.6. El oferente debe dar estricto cumplimiento del decreto 4725 de 2005 “por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.”, específicamente el artículo 38, así: 

Artículo 38. Posventa de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos y su mantenimiento. En la etapa de posventa de los equipos biomédicos, la responsabilidad del funcionamiento del equipo es compartida entre el fabricante o su representante en Colombia para el caso de los equipos importados y el propietario o tenedor. 

En la etapa de posventa de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos, el fabricante o importador deberá ofrecer los servicios de verificación y/o calibración, mantenimiento y aprovisionamiento de insumos y repuestos, así como la capacitación requerida tanto en operación como en mantenimiento básico del equipamiento. El tenedor será responsable del correcto funcionamiento del dispositivo médico considerado equipo biomédico, el cual deberá garantizarlo de manera directa o contratando los servicios del fabricante o el importador o con un tercero según los parámetros establecidos en el presente decreto. 

El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del mismo, así como de su calibración y mantenimiento.

Parágrafo 1°. Las Entidades Promotoras de Salud no podrán contratar con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que no lleven control de registros del mantenimiento, verificación de calibración y demás requerimientos establecidos por el fabricante para el funcionamiento seguro del equipo biomédico con el cual se prestará el servicio de salud. La autoridad sanitaria competente verificará que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud cumplan con esta obligación. 

Parágrafo 2°. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud sólo podrán contratar el mantenimiento de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos de tecnología controlada con terceros, cuando estos demuestran capacidad técnica para la prestación de este tipo de servicios. En este caso, los terceros serán los responsables del funcionamiento del equipo. 

DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005 por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 

Parágrafo 3°. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán llevar registros de las actividades de mantenimiento realizadas por ellas o por terceros para la programación y control de los dispositivos médicos considerados equipos biomédicos de tecnología controlada. Dichos registros podrán ser solicitados por las autoridades sanitarias, cuando estas lo estimen pertinente”

NOTA 8. Al calibrar y/o validar PARAMETROS, el futuro contratista debe anexar los resultados de esta verificación en el certificado de calibración y/o validación que se realicen en las visitas, adicionalmente deberá anexar a este, el certificado de calibración de los patrones utilizados en el proceso de calibración, diligenciar y/o actualizar la hoja de vida del equipo. El contratista con los datos verificados en físico de los equipos (marca modelo, serie, numero de inventario de acuerdo a activos fijos) debe realizar una verificación de datos y entregar un informe al supervisor del contrato en la eventualidad de alguna novedad.

NOTA 9. En el evento que se determine que el equipo no pase la calibración y/o validación y este no sea recuperable el contratista debe: Emitir el certificado de calibración con los soportes documentados de no conformidad.

OBLIGACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:
· Cumplir con la normatividad legal vigente en lo referente a los requisitos de habilitación (Resolución 3100 de 2019) de la entidad contratante, los cuales deberán ser avalados por la Institución, de acuerdo a las necesidades y los estándares de calidad, prestando el servicio en forma permanente, asumiendo costo laboral, insumos, materiales, elementos, equipos y herramientas para el cumplimiento del objeto, durante el termino de ejecución del contrato.

· El objeto de la presente contratación es garantizar en la institución, la oportunidad y calidad del servicio de calibración de los equipos biomédicos establecidos anteriormente. El contratista deberá comprometerse a asegurar la continuidad del servicio, así mismo debe garantizar que los servicios requeridos sean prestados con el personal necesario e idóneo, que permita el funcionamiento adecuado, oportuno, ágil y eficaz; de lo contrario se establecerán sanciones de incumplimiento por parte del contratista.

· Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la calibración contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigible, y las especificaciones que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.

· Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

· Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la Oficina de contratos DISAN, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.

· Cuando se realice la calibración el contratista deberá anexar y documentar en el certificado de calibración la conformidad o no conformidad de los parámetros verificados de acuerdo a lo relacionado en el contrato, el incumplimiento de este requerimiento podrá generar el no pago del mismo.

· Cuando se realice la calibración y/o verificación el futuro contratista deberá incluir en el certificado de calibración el resultado de las pruebas realizadas y anexar el certificado de calibración del instrumento con el cual se realiza dicha labor.

· El contratista deberá contar con todas las herramientas, implementos mecánicos, electrónicos y transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato.

· Antes de realizarse cualquier actividad el contratista deberá presentarse ante el coordinador de equipo biomédico regional para darle la autorización de ingreso e informarle al servicio.

· El contratista generará por cada equipo un certificado de calibración conforme a la normatividad vigente y con sello seco, el cual lo presentará sin enmendaduras o tachones, de no ser así deberá realizar el cambio.

· La factura del contrato se pagará a medida que se ejecuten las calibraciones de los equipos, por lo cual deben presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas.

· Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley.

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes:

1. En el caso de retirar un equipo biomédico de la institución para ajuste o calibración y este dure más de cinco (05) días hábiles por fuera de la institución, el contratista deberá dejar como backup otro equipo de las mismas características o superior, así mismo el equipo en backup debe ingresar por el área de activos fijos y contar con una póliza que los asegure contra todo riesgo. En caso tal que no cuente con póliza el oferente deberá anexar una carta en la cual manifieste que asumirá la responsabilidad ante cualquier tipo de daño o pérdida del equipo.

2. El oferente deberá entregar el cronograma de calibración de los patrones en el área de equipo biomédico diez (10) días hábiles después de perfeccionado el contrato.

3. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la calibración contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, y las especificaciones que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido.
4. El contratista debe realizar una carta donde se comprometa, a elaborar los procedimientos, procesos, métodos y manuales que garanticen el control de calidad de los equipos de la institución. entregar protocolos de calibración de acuerdo a fábrica, basados en el nivel de riesgo, complejidad y uso del mismo. se debe tener en cuenta la verificación del parámetro durante la calibración en mención y el patrón con el que se realiza indicada labor. 
5. Los equipos patrón con que se realice el proceso de calibración de los instrumentos de la Dirección de Sanidad Ejército, deben demostrar la trazabilidad médiate certificado de calibración expedido por laboratorio acreditado en la magnitud y rango necesario. De igual forma la certificación de calibración de los instrumentos patrón de la institución deben cumplir con todo lo reglado por la NTC-ISO/IEC 17025, el laboratorio que la realice debe cumplir y estar acreditado para desarrollar esta actividad.
6.  Asesorar y capacitar al personal técnico y asistencial en cuanto al manejo y funcionamiento del mismo.
7. El contratista deberá contar con todas las herramientas, implementos mecánicos, electrónicos y transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato.

8. El contratista debe presentar una carta donde se comprometa a diseñar y tramitar la aprobación del formato de calibración con el cual se va a trabajar en la Dirección de Sanidad Ejército.
9. El contratista deberá presentar debidamente diligenciados los certificados de calibración el cual debe de contar como mínimo con los siguientes requerimientos:
a. El certificado debe estar membretado y avalado por el departamento de calidad del contratista. 
b. El certificado debe contener como mínimo marca, modelo, serie, placa de inventario de la institución, ubicación real del activo en el momento de la calibración.
c. Los datos técnicos de los datos obtenidos durante la calibración. (grafica, tablas)
d. Los certificados deben contener tres firmas para ser avalados por el departamento de hojas de vida de equipo biomédico: 
· La firma del quien realiza la calibración.
· La firma del jefe del servicio.
· La firma del funcionario de equipo biomédico que realiza el acompañamiento.
Nota aclaratoria: El contratista debe verificar que el responsable de recibir el certificado de calibración en el servicio escriba su nombre y cargo con letra legible, en lo posible con sello, de igual manera la firma con nombre y cargo del ingeniero o tecnólogo que realice la calibración, de no hacerse así el reporte no se aceptara.  

10. El contratista realizará un certificado de calibración en el cual especifique las variables utilizadas por cada equipo y lo presentará sin enmendaduras o tachones, de no ser así deberá realizar el cambio.
11. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley.
12. El contratista mantendrá indemne a la Dirección de Sanidad Ejército y los ESM a nivel nacional contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal de las unidades, de los usuarios, del contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato.
13. Como parte de sus obligaciones, para mantener la indemnidad a la Dirección de Sanidad Ejército y los ESM a nivel nacional, el contratista constituirá y mantendrá vigente la garantía estipulada en el contrato y cumplirá con todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva, llegado el caso.
14. Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido, durante los tiempos del cronograma y requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el presente pliego de condiciones. En todo caso, el contratista deberá contar con los ingenieros biomédicos o tecnólogos requeridos para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con la Dirección de Sanidad o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.
15. La propuesta debe incluir las hojas de vida del personal de ingeniería metrólogo y técnico metrólogos, que estará a cargo de los servicios de calibración con sus respectivos registros ante el INVIMA y demás entes reglamentarios, de igual forma deben estar capacitados por casa fabricante para intervenir los equipos y/o tener capacitación de calibración para intervenir los equipos objeto de este proceso. De igual forma se debe anexar el documento de vinculación laboral de los ingenieros o tecnólogos que van a intervenir los equipos, y garantizar que durante la ejecución del contrato son ellos los únicos autorizados para tal labor.
16. El personal debe estar certificado como metrólogo por un ente avalado para emitir dicha certificación.
17. El contratista debe asignar un ingeniero metrólogo quien ejercerá la administración de la ejecución del contrato, quien será el supervisor de las actividades y obligaciones que debe desarrollar el personal de metrólogos   y será el encargado de desempeñar las siguientes actividades:

· Realizar plan de actividades y entregables
· Recopilación de la información para la elaboración del cronograma de calibración de equipos 
· Seguimiento al cronograma de actividades de servicio de calibración
· Procedimientos de calibración. 
· Elaboración de formatos de calibración. 
· Elaboración de la documentación del sistema de gestión del laboratorio. 
· Establecer las plantillas de trabajo para la calibración de equipos biomédicos. 
· Socialización del sistema de gestión de acuerdo a los avances. 
· Realización de capacitaciones base de formación del personal.
· Implementación y Control de la norma NTC-ISO/IEC 17025 de acuerdo a la capacidad de avances.
· Control de la calidad de los resultados. 
· Elaboración en el complemento del plan de aseguramiento metrológico (PAMEB 2022 - 2026). Elaboración de informe de resultado de actividades. 
· Contribución para la actualización de hojas de vida de los equipos biomédicos que son calibrados.

18. El contratista deberá presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa a los ingenieros y tecnólogos que desarrollaran las actividades que les correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.
19. En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.
20. Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del personal requerido deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente, la hoja de vida, que contenga la siguiente información: 
· Certificado de formación como metrólogo por casa fabricante.
· Tarjeta profesional.
· Registro Invima.
· Cargo desempeñado. Experiencia en metrología mínimo de tres años.
· Fechas de inicio y terminación del contrato con la empresa.
· Firma del personal competente.

21. La experiencia general de los profesionales cuando se solicite, sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional. 
22. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma.
23. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente.
24. Obtener la aprobación del supervisor del contrato con antelación al cambio de profesionales o tecnólogos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal. El nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del contrato y hasta la entrega del mismo, el personal ofrecido, durante los tiempos del cronograma y requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el presente pliego de condiciones. En todo caso, el contratista deberá contar con los ingenieros biomédicos o tecnólogos requeridos para cumplir con el objeto contractual.

Incluir las hojas de vida del personal técnico y de ingeniería, que estará a cargo de los servicios de calibración con sus respectivos registros ante el INVIMA, tarjeta profesional y demás entes reglamentarios, de igual forma deben estar capacitados y certificados para intervenir los equipos y/o tener capacitación para intervenir los equipos objeto de este proceso. De igual forma se debe anexar el documento de vinculación laboral de los ingenieros o tecnólogos que van a intervenir los equipos, y garantizar que durante la ejecución del contrato son ellos los únicos autorizados para dicha labor.

Mantener al frente de los contratos al profesional idóneo y aceptado por el área de equipo biomédico, quien será el supervisor del contrato y representante del contratista para decidir las modificaciones y la verificación de las calibraciones.

El contratista deberá presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio del servicio de calibración los ingenieros y tecnólogos que desarrollaran las actividades que les correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato ofertado.

En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.
Obtener la aprobación del supervisor del contrato con antelación al cambio de profesionales o tecnólogos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal. El nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido.

Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y la Dirección de Sanidad Ejército.

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista deberá presentar al supervisor debidamente diligenciados los certificados de calibración, los cuales serán archivados en la hoja de vida y para este procedimiento debe de contar como mínimo con los siguientes parámetros:

- El certificado debe estar numerado, membretado y avalado por el departamento de calidad del contratista.

-El certificado debe contener como mínimo marca, modelo, serie, de inventario de la institución, ubicación real del activo en el momento del mantenimiento.

El contratista realizará un certificado de calibración por cada equipo y lo presentará sin enmendaduras o tachones, de no ser así deberá realizar el cambio.

La anterior información será constatada por el supervisor para la elaboración del informe para pago y será entregada en medio físico y magnético únicamente en el área de hojas de vida donde se custodia la información técnica de los equipos, en cumplimiento a la resolución 3100 de 2019 estándar de dotación y mantenimiento.
	
Los primeros 5 días de cada mes el contratista debe entregar al supervisor un informe relacionando el listado de equipos intervenidos en el mes con la siguiente información:

· Las actividades realizadas en cada equipo
· Denominación del equipo e información de identificación (Marca, modelo, No serie, No Placa, ubicación)
· Actividad de calibración (No de certificado, fecha de la calibración, responsable de la calibración, costo,
· Observaciones (Registrar cuando se identifique que equipo presenta novedades en la información técnica (marca, modelo, serie, placa), calibración y/o no está incluido en los listados del presente proceso)
· Anexo digital de certificados de calibración debidamente firmados.
· El archivo será realizado en una tabla de Excel y se debe emitir al inicio del contrato con todos los datos legales del mínimo archivo o documento que se formalizará con el supervisor una vez inicia la ejecución.

La factura del contrato se pagará a medida que se ejecuten las calibraciones de los equipos, por lo cual deben presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, las cuales serán tramitas al área de activos fijos así:

· Factura original y tres copias
· Informe de supervisión para pago (nombre del equipo, marca, serie, placa de inventario, ubicación, se evidenciar el número de certificado de calibración.
· Parafiscales
· Copia del contrato y las adiciones o prorrogas si se realizaron
· Copia del RUP
· Cámara de comercio

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS
El oferente en documento independiente, debidamente suscrito por el representante legal y junto a la propuesta al momento del cierre, MANIFESTARÁ que en caso de resultar adjudicatario del presente proceso se compromete a suministrar elementos de primera calidad necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo, y a juicio del supervisor se rechazará si no cumple con las normas dadas en las especificaciones.

NOTA 1: La oferta deberá cumplir con la totalidad de las características establecidas en las especificaciones técnicas adicionales. 

NOTA 2: Las especificaciones técnicas adicionales harán parte de la minuta del contrato.

¿El contratista se compromete a cumplir con cada uno de los aspectos descritos en esta sección de conformidad con el objeto del contrato y los términos expuesto?

	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



___________, identificado con CC. No.      Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural) ____________________, manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas requeridas, en el presente anexo y en las adendas modificatorias y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de ______________a los ________________

 ________________________________________________
Nombre y firma del proponente o su representante o apoderado
Nombre: __________________
CC. ______________________
NIT ______________________
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