## FORMATO
REPORTE DE VOLUMENES DE AGUA CAPTADA Y/O RETORNADA MPO-05-F-03-10 – versión 2 – 28/04/2020 BASE LEGAL: DECRETO 1076 DEL 26 DE MAYO DE 2015
1. INFORMACION GENERAL DEL USUARIO.
Nombre o Razón Social | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL | [6 empty] | No. de Identificación (CC o Nit) |  |  | 89999059-3
Nombre Representante Legal | [5 empty] | No. de Identificación |  |  |  | Código de Autorización
Nombre del Predio | PREDIO DE LA AERONÁUTICA CIVIL- AEROPUERTO AGUAS CLARAS |  |  |  |  | Municipio | OCAÑA |  |  | Vereda | AGUAS CLARAS
Dirección de Correspondencia | [5 empty] | Teléfono | 4 25 1000 |  | E-mail | notificaciones_judiciales@aerocivil.gov.co
2. TIPO DE USO.
Agrícola |  | Recreativo |  | Domestico | X | Flora y Fauna |  | Generación Eléctrica |  |  |  | Minero
Intermitentes Aguas Lluvias |  | Pecuario |  | Riego |  | Acueductos |  | Consumo Humano |  |  |  | Industrial
Otro? Cual?
3. DATOS DEL PERMISO DE CONCESION DE AGUA Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO.
Tipo de Fuente de Captación | Río |  | Quebrada |  | Laguna |  | Nacimiento |  | Pozo Subt. | x | Otro, Cual?
Nombre de la Fuente | Aeronáutica Civil |  |  |  | Municipio/Vereda donde se Utiliza el Recurso |  |  |  | Aeropuerto Aguas Claras - Ocaña
Municipio y/o Vereda donde Realiza la Captación |  |  | Aguas Claras, Ocaña, Norte de Santander |  |  |  |  | Cuenca a que Pertenece la Fuente
Coordenadas del Punto de Captación |  |  | Longitud | 73º 21' 25.7725'' |  |  | Latitud | 8º 19' 3,3462'' |  | Altura (m.s.n.m.) |  | 1133 m.s.n.m.
No. Resolución | 7 | Fecha de Expedición |  | 2020-04-01 | Fecha de Vencimiento |  | 2025-04-01 | Caudal Otorgado |  | m³/s | 1.615 | L/s | 0.1615
Observaciones se tiene una prorroga de la concesión de aguas subterraneas con la Resolución 482 de 1-dic-2025
4. REPORTE DE VOLUMENES DE AGUA CAPTADA PERIODO*.
Periodo Reportado |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Meses Reportado |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Lectura Mes (m³/mes) (1/mes) |  | 212 | 191 | 185 | 199 | 222 | 235 | 219 | 190 | 178 | 179 | 182 | 201
Números de Días Reportados |  | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
*Al presente formulario se deberán anexar los reportes diarios y mensuales del volumen captado, así como las novedades reportadas a la Corporación.
5. DATOS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAUDALES CAPTADOS.
Tipo de Obra de Captación | Pozo Aeropuerto Aguas Claras aprobado según Resolución 007 del 01/04/2020 | Mes 4 abril: Fecha de Instalación; Mes 6 junio: 2020-01-28; Mes 8 agosto: Información Equipo de Bombeo y Succión
Método Medición de Caudal | La metodología utilizada en esta prueba de bombeo, consiste en bombear el pozo a sondeo caudal constante o variable siguiendo la evolución del nivel de agua. | Mes 4 abril: Fecha de Calibración; Mes 8 agosto: Potencia de Motor |  | 746 Watts | Marca | Franklin electri de 1 HP
Instrumento o Estructura de Medición |  | Mes 4 abril: Ecuación de Calibración; Mes 8 agosto: Eficiencia de Bomba |  | 90 | Serial | 4PWP 25G15
Método de Calibración del Sistema de Medición |  | Mes 2 febrero: • Nivel de Abatimiento (S): 42 m • Nivel de Recuperación (NR): 26 m • Nivel Estático (NE): 25 metros • Nivel Freático: 0.6 metros • Nivel Dinámico (S2): 44 m • Altura del Agua (HA): 40 m • Caudal de Bombeo (QB): 1.05 l/s; Mes 5 mayo: Intervalo de Medición; Mes 8 agosto: Altura de Bombeo |  | 40 m | Diámetro | Impulso: 1’’1/4’’ Succión: 1’’1/4’’ (aproximadamente 32mm)
Observaciones
6. REPORTE DE VOLUMENES DE AGUA RETORNADA PERIODO*.
Periodo Reportado |  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Meses Reportados |  | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre
Lectura Mes (m³/mes) (1/mes) |  | 180 | 191 | 180 | 188 | 213 | 222 | 197 | 170 | 161 | 158 | 170 | 182
Números de Días Reportados |  | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
*Solo diligencian los usuarios que hayan retornado a la misma cuenca o unidad hidrológica y con las mismas condiciones físico-químicas del agua captada, durante el periodo de cobro.
7. DATOS DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA RETORNADA.
Tipo de Obra de Retorno | PTAR | Mes 4 abril: Fecha de Instalación; Mes 6 junio: 2020-01-28; Mes 8 agosto: Información Equipo de Bombeo y Succión
Método Medición de Caudal | Medidores | Mes 4 abril: Fecha de Calibración; Mes 6 junio: trimestral; Mes 8 agosto: Potencia de Motor |  |  | Marca
Instrumento o Estructura de Medición |  | Mes 1 enero: En el aeropuerto se generan aguas residuales domésticas por los servicios sanitarios, procesos de limpieza y servicios de alimentos. Existe dos redes independientes para la recolección de esta agua y posterior tratamiento; la primera de ellas recoge las aguas residuales generadas en terminal aéreo, administración y zona de baños usados por el ejército. Esta red está conformada por nueve (9) cajas de inspección de 0.8 x 0.8m, en tubería de 6” de diámetro con una longitud aproximada es de 150 metros. La red de alcantarillado tiene una longitud aproximada de 300 metros construida en tubería de PVC; D= 4” A 6”.; Mes 4 abril: Ecuación de Calibración; Mes 8 agosto: Eficiencia de Bomba |  |  | Serial
Método de Calibración del Sistema de Medición |  | Mes 2 febrero: Localizar el soplador, mangueras y válvulas ( ). Conectar el soplador y asegurar las abrazaderas. Ajuste de Válvulas: Válvula A: Apertura total para el burbujeo fino en la zona aerobia. Válvula B: Apertura gradual para burbujeo grueso en la canastilla de sólidos. Válvula C: Apertura para iniciar la recirculación en la zona anóxica. Válvula D: Ajuste para la recirculación de lodos al 45%. Válvula E: Apertura mínima para burbujeo intermitente en la salida. Verificación: Asegurar que la zona aerobia mantenga la aireación; Mes 5 mayo: Intervalo de Medición; Mes 7 julio: trimestral; Mes 8 agosto: Altura de Bombeo |  |  | Diámetro
Observaciones
Yo ANDRES FELIPE ROMERO GUTIERREZ identificado con C.C No. 1.094.958.572 de Armenia en calidad de Representante Legal de_____________________________________________ en cumplimiento de lo estipulado en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, capitulo 6 en el artículo 2.2.9.6.1.6, declaro que los volúmenes de agua captada y vertida reportados son reales, se establecieron con base en sistemas técnicos de medición y están sujetos a verificación por parte de CORPONOR. Entendiendo las implicaciones legales a que haya lugar con relación a la información suministrada.
Firma_____________________________________________________________ |  | Mes 6 junio: Fecha__________21/05/2026_________________________________

## Hoja1
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE REPORTE DE AGUA CAPTADA
El usuario deberá diligenciar una Formulario de Registro por cada punto de captación ya sea aprobado o no por la Corporación, y presentar los respectivos certificados que sustenten su validez.
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO
El usuario deberá diligenciar la información y actualizar con copia de los respectivos documentos en caso de que aplique.
2. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
El usuario deberá diligenciar la información y actualizar los datos de la empresa.
Tipo de Industria: el tipo de industria será en base a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas Revisión Cuatro (CIIU 4).
Código CIIU 4: el código CIIU 4 dependerá de la clasificación del ítem anterior.
No. de Turnos/día: El usuario indicara el número de turnos donde radica la actividad laboral de la empresa.
No. Empleados/turno: El usuario indicara el número promedio de empleados por turno donde radique la actividad laboral de la empresa.
3. TIPO DE USO DEL AGUA
Marque con una X, el, o los diferentes tipos de uso del agua de acuerdo a lo siguiente:
Domestico: Se entiende como la bebida directa y preparación de alimentos para consumo inmediato; satisfacción de necesidades domésticas, individuales o colectivas, tales como higiene personal y limpieza de elementos, materiales o utensilios; preparación de alimentos en general y en especial los destinados a su comercialización o distribución, que no requieran elaboración.
Industrial: entiende por uso industrial del agua, su utilización en actividades tales como: procesos manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos y complementarios, generación de energía, minería, hidrocarburos fabricación o procesamiento de drogas, medicamentos, cosméticos, aditivos y productos similares, elaboración de alimentos en general en especial los destinados a su comercialización y distribución.
Agrícola: se entiende por uso agrícola del agua, su utilización para irrigación de cultivos y actividades conexas o complementarias.
Pecuario: se entiende por uso pecuario del agua, su utilización para el consumo del ganado en sus diferentes especies y demás animales, así como para otras actividades conexas y complementarias.
Piscícola: se entiende como la utilización en actividades de reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y aprovechamiento de especies piscícolas en cualquiera de sus formas, sin causar alteraciones en los ecosistemas en los que se desarrollan estas actividades.
Reúso: se entiende como la utilización de las aguas residuales tratadas previo cumplimiento del criterio de calidad requeridos para el uso al que se va a destinar.
Otro: En caso de ser un uso diferente a los mencionados, especificar e informar claramente el uso que se le está dando.
4. DATOS DEL PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUA Y FUENTE DE ABASTECIMIENTO
Tipo de fuente de captación: Marque con una X, a qué tipo de fuente corresponde. En caso de ser una fuente diferente a las mencionadas, especificar e informar claramente en anexos si es necesario.
Objetivo de Calidad: Se indicará la calidad del agua captada según los valores de DBO5 y SST
Empresa que realiza la medición: Se deberá señalar la empresa que realza la medición de los parámetros de calidad DBO5 y SST, y su respectivo No. de Resolución IDEAM que acredite la matriz de parámetros medidos. Se deberá anexar los certificados de medición y la copia de la Resolución IDEAM de acreditación.
Coordenadas del punto de captación: Deberá georreferenciar el punto de captación de aguas con las Coordenadas Planas Magna Sirgas Origen nacional.
Caudal Otorgado/No. de Resolución/Fecha de publicación/Fecha de vencimiento/ No. de expediente/Cuenca de la fuente/Subcuenca de la fuente: Todas, características que se encuentran en la Concesión de aguas autorizada por la Corporación.
5. DATOS DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA CAPTADA
Especificar el tipo y marca, modelo, número de serie, fecha de instalación, fecha de calibración (no debe ser mayor a dos años), y la empresa que realizó la calibración del sistema de medición que se encuentra en funcionamiento. Se deberá anexar los respectivos certificados de Acreditación de la empresa y certificación del equipo de medición, de lo contrario no serán tenidos en cuenta en el reporte.
6. REPORTE MENSULA VOLUMENES DE AGUA CAPTADA
En la tabla se deberá registrar los siguientes datos para cada uno de los meses comprendidos durante el periodo de reporte.
Fecha de lectura: Indicar la fecha en la que se tomó la lectura.
Periodo de clima (Lluvia/Sequía): Indicar el periodo de actividad climática promedio del mes.
Periodo de uso por mes (días/mes): indicar el número de días al mes durante el cual se está utilizando el recurso
Tiempo de uso(horas/día): se nota el tiempo que dura el abastecimiento en horas por día.
Lectura del Medidor (m3): Registrar la lectura que reporta el medidor (Anexar Evidencia fotográfica de la última lectura).
Volumen (m3/mes): Corresponde al consumo total consumido en el mes.
En caso de que el Tipo de Uso (Numeral 3) sea más de una opción, discrimine el porcentaje por Tipo de Uso respecto al volumen total anual. Recuerde que la sumatoria de estos porcentajes deben dar un valor del 100%.
7. DATOS DEL SISTEMA DE MEDICION DE AGUA NO CONSUNTIVA
Este ítem solo será diligenciado si existen aguas no consuntivas. Para que se de lo anterior se debe cumplir lo siguiente:
 Retorno a la fuente de captación: Las aguas deben necesariamente retornar a la misma fuente de abastecimiento.
 Calidad del agua: la calidad de las aguas debe ser como mínimo aceptable según lo que indique el IDEAM.
 Deben contar con un sistema de medición: Las aguas que retornen a la fuente de abastecimiento deberán contar con un sistema de medición que cuente con las debidas certificaciones metrológicas.
Dicho lo anterior se deberá diligenciar los ítems teniendo en cuenta las especificaciones del numeral 5 mencionado anteriormente.
8. REPORTE MENSUAL DE VOLUMENES DE AGUA NO CONSUNTIVA
Este ítem será diligenciado solo si se cumplen las condiciones mencionadas en el numeral anterior, de lo contrario no serán tenidas en cuenta como reporte.
9. DECLARACIÓN JURAMENTADA
Diligenciar el nombre y el número de la cédula de ciudadanía el representante legal del usuario además registrar la fecha y lugar de diligenciamiento, anotando el día mes y año respectivamente y en la parte final hay un espacio para la firma del representante legal según la ciudadanía.
SEÑOR USUARIO RECUERDE QUE, PARA LA VALIDACIÓN DE LOS REPORTES ES OBLIGATORIO CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a. Que tenga una concesión de agua vigente.
b. Deberá presentar un formato por cada punto de captación autorizado independientemente de que hagan parte de la misma concesión de aguas.
c. Que haya construido la respectiva obra de captación de acuerdo con lo establecido en el permiso de concesión de aguas.
d. Que tenga implementado un sistema de medición que permita verificar los volúmenes de agua captada.
e. Anexar el certificado de calibración del sistema de medición con fecha no mayor a dos años. En caso de que no aplique, el sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual no es posible cumplir con el periodo de calibración, y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico determinará si es válida o no.
f. Anexar copia de la Acreditación de la empresa que Realiza la calibración de los sistemas de medición vigente.
g. Anexar el Soporte de registro (bitácora de medición en campo) de los volúmenes de agua captada que contenga datos diarios de lecturas y volúmenes consumidos en m3, y registro fotográfico de la última lectura registrada en el año a liquidar.
h. Anexar copia de Acreditación de la empresa que Realiza la Medición de los parámetros de Calidad DBO5 y SST.