## SISTEMAS
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN- REGIONAL ATLÁNTICO
LOTE DE SISTEMAS
FORMATO DE SOLICITUD DE NECESIDAD
OBJETO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FORMACIÓN REGULAR, ATICULACIÓN CON LA MEDIA, POBLACIONES VULNERABLES Y PRODUCCIÓN DE CENTROS EN LOS PROGRAMAS DE ARTES GRAFICAS, AUTOMOTRIZ, AVIACIÓN, CALZADO, CONFECCIONES, DISEÑO Y MOBILIARIO, ENTRENAMIENTO DEPORTIVO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO , SISTEMAS, ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN IMPARTIDOS POR EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACIÓN DE LA REGIONAL ATLANTICO PARA LA VIGENCIA 2025.
ITEMS | CODIGO SENA | CODIGO UNSPCS | ELEMENTO | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | FICHA DE FORMACIÓN
1 | 234116 | 39121308 | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 AMPERIOS | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 AMPERIOS | UNIDAD | 20
2 | 235711 | 39121633 | Interruptor wifi inteligente sin neutro 3 botones blanco | Interruptor wifi inteligente sin neutro 3 botones blanco | UNIDAD | 20
3 | 244451 | 39121311 | Enchufe Inteligente Wifi Gosund. Alexa Y Google Assistant | Enchufe Inteligente Wifi Gosund. Alexa Y Google Assistant | UNIDAD | 20
4 | 235711 | 39121633 | Switch Interruptor Inteligente Wifi Meross Alexa Google Home | Switch Interruptor Inteligente Wifi Meross Alexa Google Home | UNIDAD | 20
5 | 256929 | 42281704 | LIMPIADOR DE CONTACTO | Limpiador de contactos eléctricos y electrónicos de secado rápido. • Evapora rápidamente y no deja residuos. • Seguro en plásticos. • No ataca la capa de ozono. | UNIDAD | 80
6 | 271482 | 43202222 | JACK RJ45 CATEGORIA 6A | Material Metálico, Alto, 2.5 centímetros, Certificación ISO 9001 Uso Interior Ancho 1.5 centímetros | UNIDAD | 6000
7 | 271482 | 39121438 | CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6A | Cat: cat6a Color: Blindado Modelo: 8541697587 Medidas del Paquete: 7cm x 7 cm x 9 cm Peso Aprox: 0.3 Lb | UNIDAD | 500 | 3146226
8 | 246814 | 39121303 | FACEPLATE RJ45 SENCILLO | Toma Rj45 Categoria 6A face plate sencillo conectividad redes de computo transmision de datos comunicaciones voz y datos alta calidad | UNIDAD | 240
9 | 276584 | 43202222 | CABLE UTP CATEGORIA 6A 100% cobre para interior color azul | Material 100% cobre Certificación ISO 9001 Uso Interior Color Azul Peso 12kg Tipo Accesorios Función Transmisión de datos de internet Características Carrete por 305 metros de cable utp gris 100% cobre Largo 305 Metros | UNIDAD | 10
10 | 247450 | 32101601 | COMBO PROCESADOR BOARD Y MEMORIA | COMBO AMD RYZEN 5 -ULTIMA GENERACION 1) Procesador Amd Ryzen 2) Board SOCKET AM4 3) Memoria 16GB / 3200 DDR4 2x8gb 4) Fuente REAL 800W certificacion 80 plus 5) Caja o chasis TIPO GAMER 6) Disco SSD de 980gb 560 MB/s y 530 MB/s | UNIDAD | 30
11 | 278139 | 43201803 | DISCO DURO SSD EXTERNO 480GB | Capacidad: 480GB USB 3.2 Gen1 ( compatible con las versiones anteriores USB 2.0 ) Aplicaciones: PC, Notebook Tecnología de almacenamiento: SSD Interfaces: SATA III | UNIDAD | 50
12 | 278139 | 43201803 | DISCO DURO SSD 120GB | Lecturas/escrituras secuenciales 560/510 MB/s en lecturas/escrituras aleatorias hasta 95/90k Acelerado por tecnología NAND Micron 3D Cifrado basado en hardware AES de 256 bits | UNIDAD | 30 | 3146226
13 | 280777 | 32101601 | MEMORIA USB 3.1 de 256gb | Capacidad de almacenamiento de datos: 256 GB Velocidad de escritura: 50 MB/s Velocidad de lectura: 180 MB/s | UNIDAD | 50 | 3146226
14 | 233020 | 43202205 | TECLADOS | Es gamer: Sí Idioma: Español Latinoamérica Tipo de switch: Outemu Blue Color de la retroiluminación: RGB | UNIDAD | 30 | 3146226
15 | 233021 | 43211708 | MOUSE | ipo de mouse: De juego Resolución del sensor: 7200 dpi Tipo de sensor: Óptico | UNIDAD | 30 | 3146226
16 | 279798 | 27111728 | KIT DESATORNILLADOR | Características: 1. La broca está hecha de acero CRV de alta calidad, tratada térmicamente, superficie recubierta, resistente al desgaste y resistente a la corrosión, mayor dureza, mayor fuerza de torsión y mayor vida útil. La broca tiene un fuerte magnetismo, que puede recoger pequeños tornillos, etc., que es conveniente de usar. 3. 1 mango intercambiable, dos colores de revestimiento de goma, más antideslizante, resistente al desgaste, resistente al aceite, ahorro de mano de obra y más cómodo de sostener. 4. El orificio de fijación triangular especial del mango no se desprende fácilmente después de insertarlo en la varilla de perforación. Aplicable a varias ocasiones, adecuado para decoración del hogar, reparación de automóviles Lista de embalaje: 1 mango de destornillador 1 cabezal de repuesto de punta 1 x removedor de uñas 1 destornillador Phillips PH0 1 destornillador Phillips PH1 1 destornillador Phillips PH2 1 x destornillador ranurado 3 mm 1 destornillador ranurado 5 mm 1 destornillador ranurado 6,5 mm | KIT | 50
17 | 279798 | 27111728 | KIT DESTORNILLADORES DE PRECISION | Tipos de puntas: Phillips Tamaños de las puntas: Multiples Cantidad de puntas: 16 Largo: 10 cm Materiales: Acero al cromo Con punta intercambiable: No | KIT | 50
18 | 256927 | 47131813 | LIMPIADOR DE PANTALLA | Volumen de la unidad: 370 mL Superficies aptas: pantallas lcd,pantallas plasma | UNIDAD | 50 | 3146226
19 | 235955 | 12352310 | SILICONA | Aceite lubricante y desmoldante de silicona para superficies metálicas y plásticas. • Forma una película transparente, incolora e insabora. • Características superiores de lubricación y viscosidad. • Rango de temperatura: -40ºC a 260ºC. | UNIDAD | 50
20 | 244423 | 15121905 | PASTA TERMICA | Tipo de cooler: Air cooling Viscosidad: 870 aplomo Densidad: 2,50 g / cm³ Resistividad de volumen: 3,8 X 10 ^ 13 Ω-cm Conductividad térmica en W/mK 8.5 | UNIDAD | 30 | 3146226
21 | 275670 | 26121538 | KIT DE REDES | El kit incluye Tenaza modular con prensa terminal para 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11 Tenaza modular con prensa terminal y dados intercambiables RG-58, 59, 62,174 Probador de Cables para Redes de Alta Precisión Punzador de impacto para conexiones con puntas de 88/110 Desforrador de cable con cuchilla Desforrador de cable coaxial Cortador de cable de 6.5” 1 destornillador con punta de cruz Juego de dados: RG-58, 59, 62, 174 Fibra Óptica RG-174, 179, Belden 8218, Fibra Óptica RG-8, 11, 174, 179, 213 | UNIDAD | 15 | 3146226
22 | 287166 | 26121538 | VELCRO 2" | Material: 100% poliéster - Ancho: 2.5 cm - Total: 1 metro - Característica: respetuoso del medio ambiente, resistencia al calor. - Color: a elegir - Borde de la cinta: sin pelo y sin romperse - Certificado: ISO9001-2001, SGS | UNIDAD | 200
23 | 246612 | 46182100 | TAPETE ANTIESTATICO | TAPETE ANTIESTATICO MEDIDAS: 29 x 21 cm | UNIDAD | 15
24 | 231821 | 81112307 | ESTACION DE CALOR | Tensión nominal AC 120 V > Consumo de energía 700 W > Cantidad viento 120L/MIN (max) > Ventilador sin escobillas > Longitud del mango (con cable) 120 cm > Aire temperture 100 °C-480 °C > Peso 5.6 kg > Flujo de aire Suave, 120 L/m (max) > Pistola de aire caliente Bomba de aire de diafragma 1. Máquina Para usos electrónica, mantenimiento. 2. Estación de soldadura, pistola de aire caliente y alimentación 3 en 1. 3. Microordenador inteligente con múltiples funciones al Panel de operación. 4. Temperatura precisa y estable, control por microprocesador chip, calefacción rápidamente, 5. 1 a/15 V alimentación estable, GSD señal detección, multi-funcional, temperatura constante hierro eléctrico, pistola de microchip calor). CONTENIDO DE LA CAJA: • Estación de calor • Fuente incorporada. • Pistola de calor. • Cautín. • Puntas de repuesto para la boquilla (3) • Base para el cautín. • Cable Caimán | UNIDAD | 15
25 | 280308 | 23271806 | CAUTIN | Potencia de salida: 80W Estabilidad de temperatura : + / - 1 C Rango de temperatura: 180 500 F /450 842 F Voltaje de entrada: 110V | UNIDAD | 15
26 | 278139 | 43201803 | DISCO DURO 1 TB | Capacidad: 1 TB Factor de forma: 3.5 " Aplicaciones: Sistema de videovigilancia Tecnología de almacenamiento: HDD Interfaces: SATA III Velocidad de rotación: 7200 rpm | UNIDAD | 50
27 | 265327 | 23271712 | EXTRACTOR DE SOLDADURA | Desoldador chico de succión de aire, fabricado en aluminio, con punta de teflón reemplazable. Ideal para retirar soldadura de nodos de circuitos impresos. | UNIDAD | 10
28 | 265327 | 23271712 | TAPETE DE SOLDADURA REPARACIÓN DE TELÉFONOS | Estera o tapete de soldadura de silicona con aislamiento magnético para reparación de ordenadores portátiles BGA y pistolas, banco de trabajo, reparación de portátiles para teléfonos celulares, tamaño: 45 x 30 centímetros. | UNIDAD | 10
29 | 265327 | 23271712 | ESTACIÓN DE SOLDADURA 3 EN 1 | Tipo: Indicadores digitales de temperatura y voltaje. Peso: 5.5 kg. Dimensiones: 33cm x 31cm x 24cm. Consumo de energía: 500W Indicador de RF. Tipo de bomba de aire: Ventilador sin escobillas. Circulación del aire: 120L/m. Rango de temperatura: 100 - 480°C. Voltaje de la fuente regulada: de 0 a 15 V DC. Corriente Max. Fuente regulada: 1000mA. | UNIDAD | 10
30 | 255839 | 39121438 | ROLLO DE ESTANO | Rollo de soldadura de 1 mm de diámetro, de composición 60/40 de estaño/plomo. Pesa 452 gramos. | UNIDAD | 3
31 | 233481 | 39121438 | CINTA DOBLE FAZ PARA CELULARES | CINTA DOBLE FAZ PARA PEGADO DE PANTALLA CELULARES Cinta especial para pegado de Pantallas táctiles doble faz excelente resistencia y acondicionamiento sin espesor. | UNIDAD | 5
32 | 233481 | 39121438 | PLANCHA PARA RETIRAR TACTIL | Esta máquina de puede ayudar a separar elvidrio táctil del teléfono celular LCD. Protección de seguridad inteligente termostato: Temperatura de precisión de control de la temperatura. Diseño exquisito Panel: Panel excelente tecnología de proceso de dibujo que muestra temperamento de alta gama. | UNIDAD | 200
33 | 236056 | 11162111 | Malla desoldadora | Utilizada en electrónica para una limpia remoción de soldadura de estaño/ plomo por absorción. Excelente para retirar componentes smd Material : cobre Tipo: malla tejida de alambre fino de cobre Longitud: 1.5mt Ancho: 2 mm Flux: RMA saturado con fundente especial Dimensiones: diámetro carreta 48 mm x alto 12 mm Empaque: bolsa plástica sellada | UNIDAD | 10
34 | 260445 | 26121609 | Cable HDMI x5 metros 4K | Ancho de banda de alta velocidad :10.2Gigabit/sec, 340 Mhz (probado a especificaciones de ATC y 1,4a. Soporta las siguientes resoluciones : 480i,480p,720p,1080p,1600i,1600p y ahora tambien soporta 4k x 2k (3840 x 2160, 4096 x 2160) especificaciones V1,4. Soporta 120 Hz/240 Hz/480 Hz. | UNIDAD | 50
35 | 260445 | 26121609 | Cable HDMI-DISPLAYPORT x1 metros | Ofrece un rendimiento superior a HDMI o DVI de enlace dual, además de admitir resoluciones de alta definición de hasta 4k x 2k (3840 x 2160) a 60 Hz, con un ancho de banda máximo HBR2 de 21.6 Gbps. | UNIDAD | 50
36 | 260445 | 26121609 | Cable de red Cat 6A certificado x1 metro | Los cables de la categoría 6A son compatibles con rangos de frecuencia de hasta 500 MHz y con PoE y PoE+. alto rendimiento, diseñados para velocidades de transmisión de hasta 10 GB por segundo soporta rangos de frecuencia de hasta 600MHz. | UNIDAD | 50 | 3146226
37 | 260445 | 26121609 | Cable de red Cat 6A certificado x3 metro | Los cables de la categoría 6A son compatibles con rangos de frecuencia de hasta 500 MHz y con PoE y PoE+. alto rendimiento, diseñados para velocidades de transmisión de hasta 10 GB por segundo soporta rangos de frecuencia de hasta 600MHz. | UNIDAD | 20
38 | 260445 | 26121609 | Cable de red Cat 6A certificado x5 metro | Los cables de la categoría 6A son compatibles con rangos de frecuencia de hasta 500 MHz y con PoE y PoE+. alto rendimiento, diseñados para velocidades de transmisión de hasta 10 GB por segundo soporta rangos de frecuencia de hasta 600MHz. | UNIDAD | 50 | 3146226
39 | 238305 | 43222609 | Altavoz Inteligente Echo Dot Amazon Con Alexa | Tamaño empaque: 12 X 10 X 11,5, Tamaño producto: 4,3 X 9,9 X 9,9, Sonido 360, 4 Micrófonos incorporados con reconocimiento de voz de campo lejano, que permite usarlo en el modo manos libres, Botones de: subir/bajar volumen, silenciar micrófonos, botón de acción, Conexión Wi-Fi 802.11b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz), Conexión Bluetooth, Material: parte superior en tela duradera, carcasa de plástico y base de silicona antideslizante, App: Amazon Alexa: Compatible sistema Android / iOS (A través del APP web puede ser configurado), Peso: 300g | UNIDAD | 20
40 | 232821 | 43222609 | Router 2.4G:300M 16MB -128MB RAM DUAL BAND | Procesador: MediaTek MT621A a 800 MHz Memoria Interna: 16MB Memoria RAM: 128MB Antenas con tecnología LNA (Low Noise Amplifier) Ganancia: 5dBi, 6dBi Protocolos WiFi: 802.11 a/b/g/ac, 802.3/3u Seguridad Inalámbrica: WPA-PSK, WPA2-PSK Ancho de Banda: 2.4G: 300M 5G: 867M Interfaz: 2 x LAN 10/100M 1 x Gigabit Ethernet 10/100/1000M Vinculable a Mi Home (Android e iOS) | UNIDAD | 30
41 | 232821 | 45121501 | Camara Full Hd 1080P Wifi Deteccion Movimiento | Cámara fija full HD 1080pde 2MP con función de detección de movimiento, y alerta vía mensaje tipo notificación por aplicación. Ángulo del lente de 85° con visión nocturna LED IR y activación automática. Puerto para Micro SD hasta 128GB Max. (No incluida). Micrófono y altavoz incorporado para audio bidireccional | UNIDAD | 5 | 3146226
42 | 280046 | 45121501 | Cámara WIFI Full HD 1080P con Movimiento Y Audio Doble Via para Exteriores | Alcance 10 m Alto 16.6 cm Ancho 10 cm Color Blanco Con Negro Conexión Inalámbrico Diámetro del lente 3.6 mm Cuenta con infrarrojo Si Garantía 12 meses Largo 16.5 cm Material PVC + componentes electrónicos. Opciones de conectividad WIFI Resolución 1080 Tipo e cámara IP CON MOVIMIENTO PARA EXTERIORES Visión nocturna Si Cantidad de canales 1 Cantidad de cámaras soportadas 1 Dimensiones 10 cm*16,6 cm*16,5 Inalámbrico Si Wifi Si Ángulo de visión 85 ° Cuenta con disco duro No | UNIDAD | 5 | 3146226
43 | 280046 | 45121501 | MP MEMORIA MICRO SD 128 GB PREMIERE PRO | Esta tarjeta MicroSDXC posee un almacenamiento confiable y de gran rendimiento. Ideal para filmar videos de alta resolución y tomar fotografías con alto nivel de detalle. Ahorra tiempo gracias a su velocidad clase 10, que posibilita la transferencia de datos de forma rápida y efectiva. | UNIDAD | 10 | 3146226
44 | 237970 | 31191507 | Cinta Rotuladora Industrial Negra 19mmx5.5mt Dymo Vinilo | Tipo Cinta Rotuladora Industrial Dymo Modelo 1805436 Características Letra blanca fondo negro. Uso interior y exterior, desempeño en superficies lisas, texturizadas, curvas, alambres y cables. Certificación UL969 y ROHS. Adhesivo industrial. Temperatura min -40°C Max. 60°C. Observaciones Las fotografías de este producto son de caracter orientativo, el color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Las medidas reales pueden variar dependiendo de la configuración de la mano de obra. En caso que las imágenes estén ambientadas, ningún adorno, accesorio o elemento que no se encuentre especificado en la descripción y/o ficha técnica del producto estará incluido. Uso Marcación e identificación Peso (Kg) 0,05Kg Norma técnica Certificación UL969 y ROHS. Familia Herramientas y Maquinarias | UNIDAD | 50
45 | 237970 | 31191507 | Cinta Rotuladora Industrial Blanca 9mmx5.5mt Dymo Vinilo | Tipo Cinta Rotuladora Industrial Dymo Modelo 18443 Características Letra negro fondo blanco. Uso interior y exterior, desempeño en superficies lisas, texturizadas, curvas, alambres y cables. Certificación UL969 y ROHS. Adhesivo industrial. Temperatura min -40°C Max. 60°C. Observaciones Las fotografías de este producto son de caracter orientativo, el color presentado en la fotografía es una aproximación al color real. Las medidas reales pueden variar dependiendo de la configuración de la mano de obra. En caso que las imágenes estén ambientadas, ningún adorno, accesorio o elemento que no se encuentre especificado en la descripción y/o ficha técnica del producto estará incluido. Uso Marcación e identificación Peso (Kg) 0,04Kg Norma técnica Certificación UL969 y ROHS. Familia Herramientas y Maquinarias | UNIDAD | 50
46 | 270837 | 26121520 | ALAMBRES ELECTRICO THHN/THWN No. 12 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR NEUTRO. 35,2 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 30 AMPERIOS COLOR BLANCO | ALAMBRES ELECTRICO THHN/THWN No. 12 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR NEUTRO. 35,2 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 30 AMPERIOS COLOR BLANCO | Rollo | 10
47 | 270837 | 26121520 | ALAMBRES ELECTRICOS THHN/THWN No. 12 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR FASE SISTEMA MONOFASICO. 35,2 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 30 AMPERIOS COLOR NEGRO | ALAMBRES ELECTRICOS THHN/THWN No. 12 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR FASE SISTEMA MONOFASICO. 35,2 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 30 AMPERIOS COLOR NEGRO | Rollo | 10
48 | 270837 | 26121520 | ALAMBRES ELECTRICOS THHN/THWN No. 14 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 23,4 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 25 AMPERIOS COLOR VERDE | ALAMBRES ELECTRICOS THHN/THWN No. 14 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 23,4 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 25 AMPERIOS COLOR VERDE | Rollo | 10
49 | 236991 | 39101600 | BOMBILLOS AHORRADORES 3U DE 20W | BOMBILLOS AHORRADORES 3U DE 20W | UNIDAD | 10
50 | 236991 | 39101600 | BOMBILLO INCANDESCENTE 100 W 110V | BOMBILLO INCANDESCENTE 100 W 110V | UNIDAD | 10
51 | 236991 | 39101600 | BOMBILLO INCANDESCENTE 60 W 110V | BOMBILLO INCANDESCENTE 60 W 110V | UNIDAD | 10
52 | 236991 | 39101600 | BOMBILLO INCANDESCENTE 75 W 110V | BOMBILLO INCANDESCENTE 75 W 110V | UNIDAD | 10
53 | 236991 | 39101600 | BOMBILLO INCANDESCENTE 150 W 220V | BOMBILLO INCANDESCENTE 150 W 220V | UNIDAD | 10
54 | 236991 | 39101600 | BOMBILLO INCANDESCENTE 200 W 220V | BOMBILLO INCANDESCENTE 200 W 220V | UNIDAD | 10
55 | 236991 | 39101600 | BOMBILLOS FLUORESCENTE DE 32W | BOMBILLOS FLUORESCENTE DE 32W | UNIDAD | 10
56 | 241963 | 39121303 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA EN POLICARBONATO 4 USUARIOS 2FASE MAS 1N | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA EN POLICARBONATO 4 USUARIOS 2FASE MAS 1N | UNIDAD | 10
57 | 258494 | 39121320 | EXTENSION NARANJA X 15 MTS CON POLO A TIERRA | EXTENSION NARANJA X 15 MTS CON POLO A TIERRA | UNIDAD | 10
58 | 235711 | 39121633 | INTERRUPTOR SWITCH DE TRES POLOS | INTERRUPTOR SWITCH DE TRES POLOS | UNIDAD | 10
59 | 235711 | 39121633 | INTERRUPTOR BREAKER MONOPOLAR 15 AMP ENCHUFABLE | INTERRUPTOR BREAKER MONOPOLAR 15 AMP ENCHUFABLE | UNIDAD | 10
60 | 235711 | 39121633 | INTERRUPTOR BREAKER BIPOLAR 15 AMP ENCHUFABLE | INTERRUPTOR BREAKER BIPOLAR 15 AMP ENCHUFABLE | UNIDAD | 10
61 | 235711 | 39121633 | INTERRUPTOR BREAKER MONOPOLAR 20 AMP ENCHUFABLE 10KA | INTERRUPTOR BREAKER MONOPOLAR 20 AMP ENCHUFABLE 10KA | UNIDAD | 10
62 | 235711 | 39121633 | INTERRUPTOR DOBLE | INTERRUPTOR DOBLE | UNIDAD | 10
63 | 235711 | 39121633 | INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | UNIDAD | 10
64 | 235711 | 39121633 | INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO | INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO | UNIDAD | 10
65 | 235711 | 39121633 | INTERRUPTOR CONMUTABLE CUATRO VIAS | INTERRUPTOR CONMUTABLE CUATRO VIAS | UNIDAD | 10
66 | 234116 | 39121308 | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 AMPERIOS | TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA 15 AMPERIOS | UNIDAD | 10
67 | 237087 | 39121311 | ELECTRODO DE COBRE DE 2,4 M | ELECTRODO DE COBRE DE 2,4 M | UNIDAD | 10
68 | 235711 | 39121633 | FOTOCELDA | FOTOCELDA | UNIDAD | 10
69 | 244451 | 39121311 | Interruptor wifi inteligente sin neutro 3 botones blanco | Interruptor wifi inteligente sin neutro 3 botones blanco | UNIDAD | 10
70 | 235711 | 39121633 | Enchufe Inteligente Wifi Gosund. Alexa Y Google Assistant | Enchufe Inteligente Wifi Gosund. Alexa Y Google Assistant | UNIDAD | 10
71 | 256929 | 42281704 | Switch Interruptor Inteligente Wifi Meross Alexa Google Home | Switch Interruptor Inteligente Wifi Meross Alexa Google Home | UNIDAD | 20
72 | 271482 | 43202222 | LIMPIADOR DE CONTACTO | Limpiador de contactos eléctricos y electrónicos de secado rápido. • Evapora rápidamente y no deja residuos. • Seguro en plásticos. • No ataca la capa de ozono. | UNIDAD | 20
73 | 39121438 | 39121438 | JACK RJ45 CATEGORIA 6A | Material Metálico Alto 2.5 centímetros Certificación ISO 9001 Uso Interior Ancho 1.5 centímetros | UNIDAD | 20
74 | 246814 | 39121303 | CONECTOR RJ45 CATEGORIA 6A | Cat: cat6a Color: Blindado Modelo: 8541697587 Medidas del Paquete: 7cm x 7 cm x 9 cm Peso Aprox: 0.3 Lb | UNIDAD | 10
75 | 255601 | 43202222 | FACEPLATE RJ45 SENCILLO | Toma Rj45 Categoria 6 face plate sencillo conectividad redes de computo transmision de datos comunicaciones voz y datos alta calidad | UNIDAD | 11
76 | 247450 | 32101601 | CABLE UTP CATEGORIA 6 100% cobre para interior color azul | Material 100% cobre Certificación ISO 9001 Uso Interior Color Gris Peso 12kg Tipo Accesorios Función Transmisión de datos de internet Características Carrete por 305 metros de cable utp gris 100% cobre Largo 305 Metros | CAJA | 10
77 | 278139 | 43201803 | COMBO PROCESADOR BOARD Y MEMORIA | COMBO AMD RYZEN 5 -ULTIMA GENERACION 1) Procesador Amd Ryzen 2) Board SOCKET AM4 3) Memoria 16GB / 3200 DDR4 4) Fuente REAL 800W certificacion 80 plus 5) Caja o chasis TIPO GAMER 6) Disco SSD de 980gb 560 MB/s y 530 MB/s | UNIDAD | 10
78 | 280777 | 32101601 | DISCO DURO SSD 480GB | Capacidad: 480GB USB 3.2 Gen1 ( compatible con las versiones anteriores USB 2.0 ) Aplicaciones: PC, Notebook Tecnología de almacenamiento: SSD Interfaces: SATA III | UNIDAD | 20
79 | 233020 | 43202205 | MEMORIA USB 3.1 de 256gb | Capacidad de almacenamiento de datos: 256 GB Velocidad de escritura: 50 MB/s Velocidad de lectura: 180 MB/s | UNIDAD | 10
80 | 233021 | 43211708 | TECLADOS | Es gamer: Sí Idioma: Español Latinoamérica Tipo de switch: Outemu Blue Color de la retroiluminación: RGB | UNIDAD | 10
81 | 279798 | 27111728 | MOUSE | ipo de mouse: De juego Resolución del sensor: 7200 dpi Tipo de sensor: Óptico | UNIDAD | 20
82 | 256927 | 47131813 | KIT DESTORNILLADORES DE PRECISION | Tipos de puntas: Phillips Tamaños de las puntas: Multiples Cantidad de puntas: 16 Largo: 10 cm Materiales: Acero al cromo Con punta intercambiable: No | KIT | 20
83 | 235955 | 12352310 | LIMPIADOR DE PANTALLA | Volumen de la unidad: 370 mL Superficies aptas: pantallas lcd,pantallas plasma | UNIDAD | 10
84 | 244423 | 15121905 | SILICONA | Aceite lubricante y desmoldante de silicona para superficies metálicas y plásticas. • Forma una película transparente, incolora e insabora. • Características superiores de lubricación y viscosidad. • Rango de temperatura: -40ºC a 260ºC. | UNIDAD | 10
85 | 275670 | 26121538 | PASTA TERMICA | Tipo de cooler: Air cooling Viscosidad: 870 aplomo Densidad: 2,50 g / cm³ Resistividad de volumen: 3,8 X 10 ^ 13 Ω-cm | UNIDAD | 20
86 | 287166 | 26121538 | KIT DE REDES | El kit incluye Tenaza modular con prensa terminal para 8P8C/RJ45, 6P6C/RJ12, 6P4C/RJ11 Tenaza modular con prensa terminal y dados intercambiables RG-58, 59, 62,174 Probador de Cables para Redes de Alta Precisión Punzador de impacto para conexiones con puntas de 88/110 Desforrador de cable con cuchilla Desforrador de cable coaxial Cortador de cable de 6.5” 1 destornillador con punta de cruz Juego de dados: RG-58, 59, 62, 174 Fibra Óptica RG-174, 179, Belden 8218, Fibra Óptica RG-8, 11, 174, 179, 213 | KIT | 10
87 | 246612 | 46182100 | VELCRO 2" | Material: 100% poliéster - Ancho: 2.5 cm - Total: 1 metro - Característica: respetuoso del medio ambiente, resistencia al calor. - Color: a elegir - Borde de la cinta: sin pelo y sin romperse - Certificado: ISO9001-2001, SGS | MTS | 10
88 | 231821 | 81112307 | TAPETE ANTIESTATICO | TAPETE ANTIESTATICO MEDIDAS: 29 x 21 cm | UNIDAD | 10
89 | 280308 | 23271806 | ESTACION DE CALOR | Tensión nominal AC 120 V > Consumo de energía 700 W > Cantidad viento 120L/MIN (max) > Ventilador sin escobillas > Longitud del mango (con cable) 120 cm > Aire temperture 100 °C-480 °C > Peso 5.6 kg > Flujo de aire Suave, 120 L/m (max) > Pistola de aire caliente Bomba de aire de diafragma 1. Máquina Para usos electrónica, mantenimiento. 2. Estación de soldadura, pistola de aire caliente y alimentación 3 en 1. 3. Microordenador inteligente con múltiples funciones al Panel de operación. 4. Temperatura precisa y estable, control por microprocesador chip, calefacción rápidamente, 5. 1 a/15 V alimentación estable, GSD señal detección, multi-funcional, temperatura constante hierro eléctrico, pistola de microchip calor). CONTENIDO DE LA CAJA: • Estación de calor • Fuente incorporada. • Pistola de calor. • Cautín. • Puntas de repuesto para la boquilla (3) • Base para el cautín. • Cable Caimán | UNIDAD | 10
90 | 278139 | 43201803 | CAUTIN | Potencia de salida: 80W Estabilidad de temperatura : + / - 1 C Rango de temperatura: 180 500 F /450 842 F Voltaje de entrada: 110V | UNIDAD | 10
91 | 265327 | 23271712 | DISCO DURO 2 TB | Capacidad: 2 TB Factor de forma: 3.5 " Aplicaciones: Sistema de videovigilancia Tecnología de almacenamiento: HDD Interfaces: SATA III Velocidad de rotación: 5400 rpm | UNIDAD | 10
92 | 265327 | 23271712 | EXTRACTOR DE SOLDADURA | Desoldador chico de succión de aire, fabricado en aluminio, con punta de teflón reemplazable. Ideal para retirar soldadura de nodos de circuitos impresos. | UNIDAD | 10
93 | 255839 | 39121438 | TAPETE DE SOLDADURA KAISI S-160 REPARACIÓN DE TELÉFONOS | Estera o tapete de soldadura de silicona con aislamiento magnético para reparación de ordenadores portátiles BGA y pistolas, banco de trabajo, reparación de portátiles para teléfonos celulares, tamaño: 45 x 30 centímetros. | UNIDAD | 10
94 | 233481 | 39121438 | ROLLO DE ESTANO | Rollo de soldadura de 1 mm de diámetro, de composición 60/40 de estaño/plomo. Pesa 450 gramos. | UNIDAD | 10
95 | 233481 | 23271712 | CINTA DOBLE FAZ PARA CELULARES | CINTA DOBLE FAZ PARA PEGADO DE PANTALLA CELULARES Cinta especial para pegado de Pantallas táctiles doble faz excelente resistencia y acondicionamiento sin espesor. | UNIDAD | 10
96 | 233481 | 23271712 | PLANCHA PARA RETIRAR TACTIL | Esta máquina de puede ayudar a separar elvidrio táctil del teléfono celular LCD. Protección de seguridad inteligente termostato: Temperatura de precisión de control de la temperatura. Diseño exquisito Panel: Panel excelente tecnología de proceso de dibujo que muestra temperamento de alta gama. | UNIDAD | 10
97 | 270837 | 26121520 | Malla desoldadora | Utilizada en electrónica para una limpia remoción de soldadura de estaño/ plomo por absorción. Excelente para retirar componentes smd Material : cobre Tipo: malla tejida de alambre fino de cobre Longitud: 1.5mt Ancho: 2 mm Flux: RMA saturado con fundente especial Dimensiones: diámetro carreta 48 mm x alto 12 mm Empaque: bolsa plástica sellada | UNIDAD | 10
98 | 270837 | 26121520 | ALAMBRES ELECTRICO THHN/THWN No. 12 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR NEUTRO. 35,2 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 30 AMPERIOS COLOR BLANCO | ALAMBRES ELECTRICO THHN/THWN No. 12 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR NEUTRO. 35,2 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 30 AMPERIOS COLOR BLANCO | UNIDAD | 10
99 | 270837 | 26121520 | ALAMBRES ELECTRICOS THHN/THWN No. 12 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR FASE SISTEMA MONOFASICO. 35,2 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 30 AMPERIOS COLOR NEGRO | ALAMBRES ELECTRICOS THHN/THWN No. 12 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR FASE SISTEMA MONOFASICO. 35,2 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 30 AMPERIOS COLOR NEGRO | UNIDAD | 10
100 | 236991 | 39101600 | ALAMBRES ELECTRICOS THHN/THWN No. 14 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 23,4 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 25 AMPERIOS COLOR VERDE | ALAMBRES ELECTRICOS THHN/THWN No. 14 DE 90°C 600V ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO CON PVC Y CHAQUETA DE NYLON.NORMA RETIE, NTC 1332, UL 83. CONDUCTOR PARA SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 23,4 Kg/Km CONDUCTOR EN COBRE CON CUBIERTA TERMOPLASTICA PVC Y NYLON 25 AMPERIOS COLOR VERDE | UNIDAD | 10
101 | 236991 | 39101600 | BOMBILLOS AHORRADORES 3U DE 20W | BOMBILLOS AHORRADORES 3U DE 20W | UNIDAD | 10
102 | 236991 | 39101600 | BOMBILLO INCANDESCENTE 100 W 110V | BOMBILLO INCANDESCENTE 100 W 110V | UNIDAD | 10
103 | 241963 | 39121303 | BOMBILLOS FLUORESCENTE DE 32W | BOMBILLOS FLUORESCENTE DE 32W | UNIDAD | 10
104 | 235711 | 259445 | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA EN POLICARBONATO 4 USUARIOS 2FASE MAS 1N | CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDA EN POLICARBONATO 4 USUARIOS 2FASE MAS 1N | UNIDAD | 20
105 | 244894 | 45121623 | PINZA PELA CABLE. | PINZA PARA PELAR CABLE CATEGORÍA 5 UTP, FTP Y STP, CON SISTEMA CIRCULAR PARA CORTAR EL PVC DEL CABLE. ESTÁ FABRICADA EN PLÁSTICO RÍGIDO COLOR GRIS Y TIENE 3 CUCHILLAS MULTICORTES PARA CABLES DE TIPO STP, UTP, MULTICONDUCTOR, POP, DUPLEX (SPT-1, SPT-2) Y CABLE PLANO TELEFÓNICO (2P / 4P / 6P / 8P). | UNIDAD | 20
106 | 244894 | 283679 | MULTIMETRO DIGITAL | APARATO COMPACTO Y LIVIANO DE TAMAÑO BOLSILLO. PANTALLA LCD. SELECCIÓN AUTOMÁTICA DEL DIAPASÓN. MEDICIONES: AC VOLTAJE. DC VOLTAJE. AC CORRIENTE. DC CORRIENTE. RESISTENCIA. CHEQUEO DE DIODOS. CHEQUEO DE TRANSISTORES. TEST DE CONTINUIDAD DE CIRCUITOS. ZUMBADOR DE CONTINUIDAD. ALIMENTACIÓN DE BATERÍA. INDICADOR DE BATERÍA BAJA. FÁCIL PARA CONECTAR Y OPERAR. SEGURIDAD ELÉCTRICA: EN61010-1, CATII600V/CATI1000V. | UNIDAD | 20
107 | 244894 | 283679 | CRIMPADORA PARA CONECTORES RJ45 CON COMPROBADOR LAN | COMPROBADOR DE CABLE DESMONTABLE, PRUEBAS PARA CABLES UTP Y STP CABLE DE CONTROL PARA LA CONTINUIDAD, APERTURA, PANTALONES CORTOS, INDICACIÓN DE PIN A PIN PRUEBA DE MODELO DE DOBLE FUNCIÓN: PRUEBA SIMPLE Y CONTINUA AHORRO DE ENERGÍA AUTOMÁTICO/INDICADOR DE BAJA POTENCIA CABLE DE MONTAJE, CORTE Y CORTE INTEGRADO COSTURA: 8 P/8C (RJ45), 6 P/6C (RJ12), 6 P/4C (RJ11) HERRAMIENTA DE CRIMPADO Y COMPROBADOR DE CABLES NECESIDADES DE LA BATERÍA: DC 4.5 V (LR-44X3 UNIDS, NO INCLUIDAS) | UNIDAD | 20
108 | 244894 | 283679 | Kit para carro smart robot / Chasis auto Inteligente Arduino y proyectos electrónica | 1x Chasis en acrílico 4x Sujetadores en acrílico 2x Motorreductor con caja reductora 1x Rueda loca delantera 2x Ruedas traseras 1x Set de tornillos y tuercas 1x Caja para bateria 4*AA Tipo de empaque Bolsa | UNIDAD | 1
109 |  |  | Router Mesh Wiﬁ 6 Doble Banda AX3000 | ▪ Velocidad de los puertos: 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet) ▪ Frecuencia de radio: 2,4 GHz y 5 GHz ▪ N° de antenas: 2 antenas externas ajustables (no extraibles) y 1 antena interna impresa ▪ Puertos: USB 3.0, Ethernet (1-4), e Internet ▪ Seguridad: WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Personal Mixed | UNIDAD | 15 | 2998875
110 |  |  | Router Wiﬁ 5 Router AC1300 | ▪ Wiﬁ AC1200 400 Mbps (Banda de 2,4 GHz), 867 Mbps (Banda de 5 GHz) ▪ IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ▪ Procesador 716 MHz de cuatro núcleos ▪ Antenas para una cobertura ampliada: Dos bandas dobles, externas, ajustables (no desmontables), antenas que proporcionan 4 transmiciones simultáneas ▪ Conectividad: 5 Puertos Gigabit Ethernet: 1x WAN, 4x LAN ▪ Seguridad: WPA2-Personal | UNIDAD | 15 | 2998875
111 |  |  | DISCO DURO SOLIDO NVMe 3x4 DE 1TB 1Ranura | Capacidad Nominal 1 Terabyte (TB), Factor de Forma (Formato) M.2 2280, Interfaz de Conexión NVMe, Bus de Datos PCI Express (PCIe) 3.0 x4, Ranura (Socket) M-Key, Velocidad de Lectura Secuencial Hasta 3,500 MB/s, Velocidad de Escritura Secuencial Hasta 3,300 MB/s. | UNIDAD | 30 | 3064412
112 |  |  | CABLE DE DP - HDMI BLINDADO 4K | Dirección de la SeñalUnidireccional: DisplayPort Fuente $\rightarrow$ HDMI Destino, Versión de DP DP 1.2, 1.4 o superior, Versión de HDMI HDMI 2.0 (o superior), Tipo de Adaptación Activo (recomendado para 4K) o Pasivo. | UNIDAD | 20 | 2998875
113 |  |  | SWICHE DE RED 8P 100/1000 ADMINISTRABLE | Número de Puertos 8 Puertos RJ-45, Velocidad de Puertos 10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet), Arquitectura de Conmutación Store-and-Forward, Capacidad de Conmutación (Switching Capacity) Típicamente 16 Gbps (8 puertos x 2 vías [full-duplex] x 1 Gbps), Tasa de Reenvío (Forwarding Rate) Típicamente 11.9 Mpps (Millones de Paquetes por Segundo), Tamaño de la Tabla MAC Típicamente 4K a 8K (direcciones MAC)., Métodos de Gestión Web GUI (Interfaz Gráfica Web), CLI (Línea de Comandos), SNMP, VLAN (Virtual LAN) Soporte para 802.1Q Tagging, QoS (Quality of Service) 802.1p y DSCP (Differentiated Services Code Point). | UNIDAD | 25 | 2998875
114 |  |  | ADAPTADOR USB WIFI 5G DE 600MBPS | Estándar Wi-Fi IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) y 802.11n/g/b, Velocidad Nominal Máxima 600 Mbps, Doble Banda (Dual-Band)2.4 \text{ GHz} y 5 \text{ GHz}, Interfaz de Conexión USB 2.0 o USB 3.0, MIMO/Stream 1x1 o 2x2 MIMO. | UNIDAD | 30 | 3064412
115 |  |  | NAS 4BH ARM | Procesador: ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz RAM: 4GB on-board RAM (non expandable) | UNIDAD | 2 | 2998875
116 |  |  | Sistema Velop Wi-Fi En Malla De Doble Banda | ▪ Conectividad por Wi-Fi en malla (mesh): Wi-Fi AC1300 (867 + 400 Mbps)* con MU-MIMO ▪ Radio: 2,4 GHz - 400 Mbps*, 5GHz - 867 Mbps* ▪ Doble banda simultánea ▪ 256 MB de memoria Flash y 256 MB de SDRAM ▪ Conectividad WAN y LAN: Dos puertos Gigabit Ethernet de detección automática WAN/LAN | UNIDAD | 6 | 2998875
117 |  |  | APUNTADOR INALAMBRICO 2.400GHZ |  | UNIDAD | 5 | 3064412
05 DE FEBRERO DE 2025 |  |  | LUZ KARIME BULA TORRECILLA JORGE LUIS PEDROZA CABALLERO COORDINADORA MISONAL CIYA COORDINADOR PROGRAMA DE SISTEMA REGULAR